苍南台商小镇小镇客厅电梯安装工程

A3303270480000241001001

招

标

文

件

| 招 标 人： | 苍南县台商小镇开发建设有限公司 |
| --- | --- |
| 招标监督单位： | 苍南县住房和城乡规划建设局 |
| 招标代理: | 温州市兴城工程造价审计咨询事务所 |

2017年11月

招 标 公 告

A3303270480000241001001

一、建设单位：苍南县台商小镇开发建设有限公司

二、工程名称：苍南台商小镇小镇客厅电梯安装工程

三、工程地点：苍南台商小镇

四、批准文号：苍发改投备【2016】14号

五、工程概况：本项目总建筑面积16498.2平方米（不含地下室4276平方米面积），建安工程施工总承包合同工期：300日历天； 电梯有效提升高度为 17.5米/12米，电梯工程投资金额约人民币150万元，共电梯5台(4台客梯、1台货梯)。

六、招标内容：电梯供货及安装 （为交钥匙方式）

七、质量要求：合 格

八、工期要求：同步土建施工进度（目前工程进度为桩基部分已经完成）

九、资质要求：合格的制造商或代理商。投标申请人应同时具备：1.制造商须具有生产1.5m/s及以上客梯的制造资格；2. 制造商须具备质量技术监督部门颁发的制造许可证（曳引式客梯A级）；3. 投标申请人须提供电梯安装资质：具有质量技术监督部门颁发的特种设备安装改造维修许可证（B级及以上）；投标申请人如无电梯安装资质的，必须组成联合体投标； 4.投标申请人如为代理商的，应具有制造商授权的温州市或包含温州行政区域范围的代理资格，提供制造商出具的代理商资格有效证明文件和制造商出具的制造商唯一授权书；5.投标申请人如为代理商的，要求代理商其营业执照经营范围应包含：销售或批发零售电梯，如不具备上述经营范围的应出具注册地工商行政管理部门证明其经营范围具有销售或批发零售电梯，否则为不合格的投标人；6.在投标截止时间前，投标人未被人民法院列入限制失信被执行人投标资格名单的企业。7、若为联合体参加投标的那联合体牵头人须为制造商或代理商。

十、招标方式：公开招标

十一、注意事项：本工程采用资格后审方式，招标文件等材料统一于2017年11月7日—2017年11月12日在苍南县公共资源交易中心网站www.cnztb.com.cn下载；招标答疑在网站招标提问区匿名咨询。

十二、招标人：苍南县台商小镇开发建设有限公司

联系人：李先生         联系电话：0577-68878678

十三、招标代理单位：温州市兴城工程造价审计咨询事务所（普通合伙）

联系人：王先生           联系电话：0577-68882000

苍南县台商小镇开发建设有限公司

温州市兴城工程造价审计咨询事务所（普通合伙）

2017年11月6日

总  目  录

一、投标须知前附表

二、投标须知

（一）总则

（二）招标文件

（三）投标文件的编制

（四）投标文件的提交

（五）开标

（六）评标

（七）合同的授予

（八）其他事项

三、合同主要条款

四、招标内容及要求

五、技术要求和规范

六、投标文件格式

附件一、图纸及资料

附件二：投标保证金办理注意事项

一、投标须知前附表

| 项号 | 条款号 | 内 容 | 说明与要求 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 1.1 | 工程名称 | 苍南台商小镇小镇客厅电梯安装工程 |
| 2 | 1.1 | 建设地点 | 苍南县灵溪镇 |
| 3 | 1.1 | 建筑规模 | 本项目总建筑面积16498.2平方米（不含地下室3853平方米面积），建安工程施工总承包合同工期：300日历天； 电梯有效提升高度为 17.5米/12米，电梯工程投资金额约人民币150万元，共电梯5台(4台无机房客梯、1台货梯)。 |
| 4 | 1.1 | 承包方式 | 交钥匙方式，包工包料 |
| 5 | 1.1 | 质量要求 | 合 格 |
| 6 | 2.1 | 招标范围 | 电梯5台，包括：设备的设计、制造、运输装卸、安装、调试、试运行、验收、培训及售后服务等工作，具体参数及技术要求，详见本招标文件第三、四部分。 |
| 7 | 2.2 | 工期要求 | 同步土建施工进度（目前工程进度为基础部分已完成）。其中供货工期要求为：自收到业主供货通知之日起80日历天；安装工期要求为：40日历天。 |
| 8 | 3.1 | 资金来源 | 自 筹 |
| 9 | 4.1 | 投标人资质等级要求 | 合格的制造商或代理商。投标申请人应同时具备：1.制造商须具有生产1.5m/s及以上客梯的制造资格；2. 制造商须具备质量技术监督部门颁发的制造许可证（曳引式客梯A级）；3. 投标申请人须提供电梯安装资质：具有质量技术监督部门颁发的特种设备安装改造维修许可证（B级及以上）；投标申请人如无电梯安装资质的，必须组成联合体投标； 4.投标申请人如为代理商的，应具有制造商授权的温州市或包含温州市范围的代理资格，提供制造商出具的代理商资格有效证明文件和制造商出具的制造商唯一授权书；5.投标申请人如为代理商的，要求代理商其营业执照经营范围应包含：销售或批发零售电梯，如不具备上述经营范围的应出具注册地工商行政管理部门证明其经营范围具有销售或批发零售电梯，否则为不合格的投标人；6.在投标截止时间前，投标人未被人民法院列入限制失信被执行人投标资格名单的企业。7、若为联合体参加投标的那联合体牵头人须为制造商或代理商。 |
| 10 | 4.2 | 资格审查方式 | 资格后审 |
| 11 | 13.1 | 工程报价 | 交钥匙工程，固定全额价格（含税金等全部费用） |
| 12 | 15.1 | 投标有效期 | 60个工作日（从投标截止之日算起） |
| 13 | 16.1 | 投标保证金数额 | 人民币 贰 万元整，采用银行转帐方式或银行保函形式 |
| 14 | 7.3 | 招标文件 的发布 | 时间：2017年 11 月 7 日—2017年 11 月 12 日 在 http://www.cnztb.com.cn/ 上下载。 |

| 项号 | 条款号 | 内 容 | 说明与要求 |
| --- | --- | --- | --- |
| 15 | 5.1 | 现场踏勘 | 招标人不集中组织现场踏勘，投标人如有需要，请自行前往。 |
| 16 | 8.1 | 投标人疑问清单递交 | 时间：2017年 11 月 13 日16时30分之前 在http://www.cnztb.com.cn/进入“招标提问区”提出疑问，并必须在此之前提交，逾期不予受理。 |
| 17 | 8.1 | 下载招标文件 答疑纪要 | 时间：2017年 11 月 14 日17:00 在http://www.cnztb.com.cn/进入“建设项目交易/招标答疑”下载。 |
| 18 | 17 | 投标人的替代方案 | 不允许 |
| 19 | 18.1 | 投标文件份数 | 商务标、资信技术标各正本壹份，副本伍份； 资格后审申请书正本壹份，副本贰份； 资格后审要求必须提交的有关材料原件壹份。 |
| 20 | 20.1 | 投标文件提交地点 | 收件人：温州市兴城工程造价审计咨询事务所 地点：苍南县灵溪镇江湾路环保大楼--苍南县公共资源交易 中心四楼报名区 |
| 21 | 21.1 | 投标文件递交 截止时间 | 2017年 11 月 30 日 9 时 30 分 |
| 22 | 24.1 | 开 标 | 开始时间：2017年 11 月 30 日 9 时 30 分 地点：苍南县灵溪江湾路环保大楼--苍南县公共资源交易中心 |
| 23 | 31.3 | 评标方法 与标准 | 投标须知第 31.3 款 |
| 24 | 35 | 履约支付担保金额 | 提交时间：在中标人收到中标通知书后签订合同前 履约担保金额：中标价的5%,以现金转账方式或银行保函提供。 |
| 25 |  | 是否授权评标委员会确定中标人 | □是 否，1、推荐的中标候选人数：1 名。 |
| 26 |  | 联系方式 | 招标单位：苍南县台商小镇开发建设有限公司 联系电话：0577-68878678 代理单位：温州市兴城工程造价审计咨询事务所 联系电话：0577-68882000 传真：0577-68882001 |
| 27 |  | 注意事项 | 投标人在递交投标文件时必须：出示交易证(有效期内)，提供由苍南县公共资源交易中心开具的投标保证金收据或银行开具的保函原件及复印件、交纳招标文件资料工本费300元，否则其投标文件将被拒收。 |
|  |  |  | 本招标费用除包含电梯供货及安装等全部费用外，还包含：召唤按钮箱、厅外指层灯箱、厅外报站钟、排风扇、机房曳引机座、缓冲器座等的混凝土灌注及井道中的预埋铁施工等等费用；投标人在报价时须综合考虑此项费用及风险，在结算时均不作任何调整。 |
|  |  |  | 1、中标单位须自行协调及处理与总包单位的关系，且保证本工程的顺利施工；2、本工程为交钥匙工程，中标单位须按工程进度要求，供货单位与安装单位须自行处理货物的验收及移交等工作，业主只对电梯工程的最终合格进行验收；3、如联合体参加投标的，联合体牵头单位须全权负责本项目的全部事项。 |
|  |  |  | 交易证办理事项请详见苍南县公共资源交易中心网站中发布的“关于启用苍南县建设工程交易证网上办理的通知”和“关于苍南县公共资源电子交易系统企业诚信库入库的通知”两个文件。（为避免错过投标，建议有关潜在投标人在开标时间前几天办理） |

二、投标须知

（一）总   则

- 工程说明

  - 本招标工程项目说明详见本须知前附表第1项~第5项。本项目纳入总包管理，中标人应服从总包单位的统一管理。本项目总包管理费由中标单位与建安总承包单位协商支付（包括总包管理费和配合费有关事宜（总包管理配合费按中标价的3%计取），总承包单位提供塔吊和升降机等现有设备的使用，提供人员安全管理和必要安全设置的维护，提供水电接头等；电梯井内脚手架由中标人自行负责）请投标人在投标时对该费用进行综合考虑，该费用由中标人在设备进场时一次性支付给总承包单位。

  - 本招标工程项目按照《中华人民共和国建筑法》、《中华人民共和国招标投标法》及国家法律、法规、规章等有关规定，已办理招标项目审查（招标申请），并经苍南县住房和城乡规划建设局备案，现通过公开招标方式择优选定承包人。

  - 本工程的招标工作由苍南县台商小镇开发建设有限公司（招标人）委托温州市兴城工程造价审计咨询事务所（招标代理机构）组织实施，苍南县住房和城乡规划建设局负责监督。

- 招标范围及工期

  - 本招标工程项目的招投标报价范围详见本须知前附表第6项；

  - 本招标工程项目的工期要求详见本须知前附表第7项。

- 资金来源

  - 本招标工程项目资金来源详见本须知前附表第8项，其中部分资金用于本工程合同项目的合格支付。

- 合格的投标人

  - 投标人资质等级要求详见本须知前附表第9项。

  - 本招标工程项目采用本须知前附表第10项所述的资格审查方式确定合格投标人。

  - 当采用资格后审方式时，投标人在提交的投标文件中须包括资格后审资料。

  - 由两个以上法人或其它组织组成一个联合体，以一个投标人身份共同投标时，除符合本须知第4.1、4.2款的要求外，还应符合下列要求：

    - 投标人的投标文件及中标后签署的协议书对联合体各方均具法律约束力；

    - 联合体各方应签订共同投标协议，明确约定各方拟承担的工作和责任，并将该共同投标协议随投标文件一并提交招标人；

    - 联合体各方不得再以自己的名义单独投标，也不得同时参加两个或两个以上的联合体投标，出现上述情况者，其投标和与此有关的联合体投标将被拒绝；

    - 联合体中标后，联合体各方应当共同与招标人签订合同，为履行合同向招标人承担连带责任；

    - 联合体的各方应共同推荐一名联合体主办人，由联合体各方提交一份授权书，证明其主办人资格，该授权书作为投标文件的组成部分一并提交招标人；

    - 联合体的主办人应被授权作为联合体各方的代表，承担责任和接受指令，并负责整个合同的全面履行和接受本工程款的支付；

    - 除非另有规定或说明，本须知中“投标人”亦指联合体各方。

  - 投标人必须对本须知第2条款中的全部招标内容进行投标，不允许只对其中的部分内容投标。

4.6有行贿犯罪不良行为记录且处罚日期在投标截止时间前2年内的单位或具有其它不良行为记录且在投标截止时间处于公示期（无公示期的按发文之日起3个月计）的施工单位不得参加投标。隐瞒上述不良行为记录参加投标的施工单位，取消中标候选人资格，建设行政主管部门按有关规定予以严肃处理。 注：①行贿犯罪不良行为记录以检察机关查询结果为准。

②不良行为范围包括住房和城乡建设部或其网站上公示的对不良行为处理的发文、浙江省住房和城乡建设厅或其网站上公示的对不良行为处理的发文、温州市住房和城乡建设委员会或其网站上公示的对不良行为处理的发文、苍南县住房和城乡规划建设局或其网站上公示的对不良行为处理的发文；

③行贿犯罪不良行为记录查询范围包括投标单位及其法人代表、拟派项目负责人等。

④行贿犯罪不良行为记录查询应在投标文件的资格后审中提供。

- 踏勘现场

  - 投标人应按本须知前附表第15项要求自行前往工地现场，对工程现场及周围环境进行踏勘，以便投标人获取有关编制投标文件和签署合同所涉及现场的资料。投标人承担踏勘现场所发生的费用。

  - 招标人向投标人提供的有关现场的数据和资料，是招标人现有的能被投标利用的资料，招标人对投标人做出的任何推论、理解和结论均不负责任。

  - 经招标人允许，投标人可为踏勘目的进入招标人的项目现场，但投标人不得因此使招标人承担有关的责任和蒙受损失。投标人应承担踏勘现场的责任和风险。

- 投标费用

  - 投标人应承担其参加本招标活动自身所发生的费用。

（二） 招标文件说明

- 招标文件的组成

  - 招标文件包括下列内容：

（1）投标须知前附表

（2）投标须知

（3）合同主要条款

（4）招标内容及要求

（5）技术要求和规范

（6）投标文件格式

（7）评标办法

附件一、图纸及资料

附件二：投标保证金办理注意事项

  - 除7.1内容外，招标期间招标人在规定时间内以发出的答疑纪要、对招标文件的澄清或修改内容，均为招标文件的组成部分，对招标人和投标人起约束作用。

  - 投标人将按本投标须知前附表第14项规定的时间下载招标文件等资料。

  - 投标人获取招标文件后，应仔细检查招标文件的所有内容，如有残缺等问题应在获得招标文件后按须知前附表规定的时间内在苍南县公共资源交易中心网站（网址：http://www.cnztb.com.cn/）上向招标代理人提出，否则，由此引起的损失由投标人自己承担。投标人同时应认真审阅招标文件中所有的事项、格式、条款和规范要求等，若投标人的投标文件没有按招标文件要求提交全部资料，或投标文件没有对招标文件做出实质性响应，其风险由投标人自行承担。

- 招标文件的澄清

  - 投标人若对招标文件有任何疑问，应按本投标须知前附表第16项的要求向招标人提出澄清要求。无论是招标人根据需要主动对招标文件进行必要的澄清，或是根据投标人的要求对招标文件做出澄清，招标人都将按投标须知前附表第17项的规定予以澄清。

- 招标文件的修改

  - 招标文件发出后，在规定时间前，招标人可对招标文件进行必要的澄清或修改。

  - 如发现招标文件及其评标办法中存在含糊不清、相互矛盾、多种含义以及歧视性不公正条款或违法违规等内容时，请在投标截止日15天前同时向招标人、招标代理机构和苍南县住房和城乡规划建设局反映。

  - 招标文件的澄清、修改、补充等内容将在苍南县住房和城乡规划建设局备案，并由苍南县公共资源交易中心网站（http://www.cnztb.com.cn/）发布信息向所有投标人公布。招标文件的澄清、修改、补充等内容作为招标文件的组成部分，具有约束作用。

  - 招标文件的澄清、修改、补充等内容均以苍南县公共资源交易中心网站（http://www.cnztb.com.cn/）上公布的内容为准。当招标文件、招标文件的澄清、修改、补充等在同一内容的表述上不一致时，以最后发出的网站公告为准。

  - 为使投标人在编制投标文件时有充分的时间对招标文件的澄清、修改、补充等内容进行研究，招标人将酌情延长提交投标文件的截止时间，具体时间将在招标文件的修改、补充通知中予以明确。

（三）投标文件的编制

- 投标文件的语言及度量衡单位

  - 投标文件和与投标有关的所有文件均应使用简体中文。

  - 除工程规范另有规定外，投标文件使用的度量衡单位，均采用中华人民共和国法定计量单位。

- 投标文件的组成

  - 投标文件由商务标部分、资信技术标部分、资格后审申请书部分（含相关资料）、证书及资料原件四部分组成。采用资格后审的还应包括资格审查文件。

  - 商务标部分，内容包括：

    - 投标函（格式1）；

    - 投标报价表（格式2）；

    - 商务偏离表（格式8）（付款方式和合同条款的响应均放在此处,如不填写将视为对招标文件要求无偏差）。

  - 资信技术标部分，内容包括：（注：须根据以下内容及资信技术得分表的内容要求进行编排）

    - 授权委托书（格式3）；

    - 质保期后4年维修费用报价（格式3）

    - 设备供货范围详细清单（格式4）；

    - 随机附件、备品备件及专用工具一览表（格式5）；

    - 供业主选购的备品备件及维保期期满后相关维修配件清单一览表（格式6）；

    - 投标设备技术响应表（格式7）；

    - 投标设备技术说明书；

    - 技术偏离表（格式8）（如不填写将视为对招标文件要求无偏差）；

    - 2014年以来同类项目（工程）业绩一览表（格式9）；

    - 项目服务人员一览表（格式10）；

    - 售后服务、技术服务及技术培训等情况及相关承诺（如代理商投标，还须另外提供制造商授权的产品维保单位的相关证明文件及该维保单位的售后服务、维保等的承诺（加盖该维保单位公章）；

1.培训计划和内容；

2.免费保修年限、设备保养服务及巡检计划安排说明；

3.紧急情况下如何处理问题的说明；

4.距招标人最近的服务网点的详细介绍；

    - 项目实施计划（含设备供应及施工进度表及施工方法说明书等）

1.电梯安装进度计划安排；

2.确保工程质量、工期、安全、文明施工的措施

3.安装过程中对土建、安装的配合要求等

    - 资信证明文件复印件加盖公章（格式11）；包括：

投标人及制造商营业执照（副本）；ISO9000等认证证书（如有）；特种设备制造许可证（明细表）、特种设备安装改造维修许可证、设备通过国家权威部门的各种检验检测报告、证书等、有关荣誉等投标人相关资质证明文件、联合体协议书（若有）；

    - 投标人及制造商简介；

    - 技术规格书及设备样本；

    - 质保期满后，3年内的维修和保养合同范本；

    - 招标文件要求提供的其他文件和资料及投标人认为需要提供的文件和资料。

  - 资格后审申请书部分，内容包括：

    - 资格后审申请书；

    - 资格后审申请书附表；

  - 投标人的一般情况；

  - 投标项目负责人的一般情况；

  - 承诺书；

  - 驻现场项目部的工程技术、管理人员一览表；

  - 投标设备制造商的项目唯一授权书（代理商投标时须提供）；

  - 授权委托书；

  - 联合体协议书（如为联合体投标须提供）；

  - 投标电梯制造商2016年电梯销售额（以2016年度审计报告为准）

    - 资格后审申请书相关证书资料及复印件；

- 企业营业执照有效且经营范围符合要求，应提供营业执照副本原件（公证件）及复印件（如联合体投标，则包括联合体各方）；

注：如代理商或制造商营业执照经营范围不符合上述要求的，代理商或制造商必须及时去工商行政管理部门变更营业执照经营范围，以符合招标要求。

- 投标设备制造商要求见本须知前附表第9项，应提供特种设备制造许可明细表副本原件（公证件）及复印件；

- 制造商授权在温州市或包含温州市范围的代理该品牌的有效证明文件（代理商投标时须提供），应提供原件及复印件；

- 安装单位资质要求见本须知前附表第9项，应提供特种设备安装改造维修许可证副本原件（公证件）及复印件；

- 行贿犯罪不良行为记录查询应在资格后审中提供。

- 投标文件格式

  - 投标文件包括本须知第11条中规定的内容，投标人提交的投标文件应当使用招标文件所提供的投标文件全部格式（表格可以按同样格式扩展）。有关证书、合同及其它证明材料如系复印件，则应加盖投标人公章。

- 投标报价

  - 本工程投标报价采用本须知前附表第11项所规定的方式。

  - 投标人的投标报价，应是完成本须知第2条款和合同条款上所列招标内容及工期的全部，不得以任何理由予以重复作为投标人计算单价或总价的依据。

  - 本招标工程的施工地点为本须知前附表第2项所述，除非合同中另有规定，投标人的投标总价中均必须包括设备费、材料费、特殊工具费、税金(含设备的关税、增值税等)、国内外运输及运输保险费、卸装费、安装调试费、水电费、土建单位的总承包服务费、交付招标人使用以前的设备保护费、质保期内的维护维修费、培训费、技术监督局有关部门的验收费、政策性文件规定及合同包含的所有风险、责任等各项全部费用。

  - 投标人应到工地踏勘以充分了解工地位置、情况、道路、储存空间、装卸限制及任何其他足以影响承包价的情况，任何因忽视或误解工地情况而导致的索赔或工期延长申请将不被批准。

  - 投标人按照要求分项报价，其目的是便于招标人评标。

  - 投标价中标明的价格应为履行合同的固定价格，未经招标人认可，不得以任何理由予以变更。

- 投标货币

  - 本工程投标报价采用的币种为人民币。

- 投标有效期

  - 投标有效期见本须知前附表第12项所规定的期限。在此期限内，凡符合本招标文件要求的投标文件均保持有效。

  - 在特殊情况下，招标人在原定投标有效期内，可以根据需要以书面形式向投标人提出延长投标有效期的要求，对此要求投标人须以书面形式予以答复。投标人可以拒绝招标人的这种要求，而不被没收投标保证金。同意延长投标有效期的投标人既不能要求也不允许修改其投标文件，但需要相应的延长投标担保的有效期，在延长的投标有效期内，本须知第 16 条关于投标担保的退还与没收的规定仍然适用。

- 投标担保

投标人应按招标文件要求提交投标担保。

（一）投标担保采取投标人直接向苍南县公共资源交易中心提交投标保证金的方式。投标保证金数额必须按照投标须知前附表第13项中规定数额进行提交，并在本工程开标前到达规定帐户，且投标保证金必须从投标单位银行帐户汇出，不得现金解入，不得通过投标单位分支机构或第三者帐户转入，否则作无效标处理。各投标单位应当在投标文件提交截止时间前，向招标代理单位提供本工程由苍南县公共资源交易中心开据的投标保证金收据原件及复印件。对于未能按招标文件要求提交投标保证金的投标，招标人将视为不响应招标文件而予以拒绝。

投标保证金汇入的户名：苍南县公共资源交易中心保证金专户

开户银行：中国工商银行苍南县支行       银行帐户：1203 2840 2920 0215 844

（二）投标担保采用银行保函方式的，则投标人的投标保证金应为投标人在本市商业银行或投标人基本账户开户行出具的银行保函，银行保函的有效期应在投标有效期满后28日内继续有效，否则应当否决其投标。

  - 中标人的投标保证金在中标后按本须知第 34.1 条规定签订合同并按本须知第 35.1条规定提交履约担保后3日内予以退还。

  - 如投标人发生下列情况之一时，投标保证金将被没收：

    - 投标人拒绝按本须知第 30 条规定修正标价；

    - 中标人未能在规定期限内提交履约担保或签订合同协议；

16.2.3  在投标有效期内撤回其投标文件的；

16.2.4  经查实，投标人有弄虚作假、串标行为的。

- 投标人的替代方案

  - 投标人所提交的投标文件应满足招标文件的要求，除非本须知前附表第 18 项中允许投标人提交替代方案，否则替代方案将不予考虑。如果允许投标人提交替代方案，则执行本须知第17.2款的规定。

  - 如果招标文件中允许投标人提交替代方案，则投标人除提交正式投标文件外，还应按招标文件要求提交替代方案。替代方案应包括计算书、技术规范、单价分析表、替代方案报价书、所建议的技术方案等满足评审需要的全部资料。

- 投标文件的份数和签署

  - 投标人应按本须知前附表第 19 项规定的份数提交投标文件。

  - 投标文件的正本和副本均需打印或使用不褪色的蓝、黑墨水笔书写，字迹应清晰易于辨认，并应在投标文件封面的右上角清楚地注明“正本”或“副本”。正本和副本如有不一致之处，以正本为准。

  - 投标人应将投标文件妥为密封，标函封袋、投标函、商务标及资格后审申请书相应地方应加盖单位公章（不得以投标专用章、分公司章等其他形式印章代替,下同）及单位法定代表人（或其授权委托人）签字或盖章。

  - 除投标人对错误必须修改外，全套投标文件应无涂改或行间插字和增删。如有修改，修改处应由投标人加盖投标人的公章或单位法定代表人或其投标文件签署授权委托代理人签字或盖章。

（四）投标文件的提交

- 投标文件的密封和标记

  - 投标文件的密封：投标文件应妥为密封，贴上封条。在封条及相应地方加盖投标单位公章。

  - 投标人应注明投标文件的正本和副本，投标函应装订在商务标内。资信技术标、商务标、资格后审申请书以及资格后审要求核对的证书原件分别单独密封。投标人应在密封袋封面上清楚地分别标明“资信技术标”“商务标”、“资格后审申请书”及“证书原件”字样。

- 投标文件的提交

  - 投标人应按本须知前附表第  20  项规定的地点，于截止时间前提交投标文件，收件人在接到投标文件时，将在投标文件上注明收件时间。

- 投标文件提交的截止时间

  - 投标文件的截止时间见本须知前附表第 21  项规定。

  - 招标人可按本须知第9条规定以修改补充通知的方式，酌情延长提交投标文件的截止时间。在此情况下，投标人的所有权利和义务以及投标人受制约的截止时间，均以延长后新的投标截止时间为准。

- 迟交的投标文件

  - 在投标截止期之后送达的投标文件将被拒绝并退还给投标人。

- 投标文件的补充、修改和撤回

  - 投标人在提交投标文件以后，在规定的投标截止时间之前，可以以书面形式补充修改或撤回提交的投标文件，并以书面形式通知招标人。补充、修改的内容为投标文件的组成部分。

  - 投标人对投标文件的补充、修改，应按本须知第19 、标记和提交，并在投标文件密封袋上清楚标明“补充、修改”或“撤回”字样。

  - 在投标截止时间之后，投标人不得补充、修改投标文件。

（五）开    标

- 开标

  - 温州市兴城工程造价审计咨询事务所（代理公司）按本须知前附表第 22项所规定的时间和地点公开开标，并邀请所有投标人参加，各投标人参加会议的人数不得超过3人。

  - 按规定提交合格的撤回通知的投标文件不予开封，并退还给投标人；本须知第25条规定确定为无效的投标文件，不予送交评审。

开标会议应由投标单位的法定代表人参加，如法定代表人因故不能亲自参加，应由法定代表人委托其授权代理人参加。法定代表人必须持有并出示《法人营业执照》原件或加盖企业公章《法人营业执照》复印件以、本人身份证原件及复印件，授权委托代理人必须持有并出示由法定代表人盖章并加盖单位公章的授权委托书原件、本人身份证原件及复印件。若联合体参加投标的须提供联合体协议书原件，否则将作否决其投标处理。

注：1、若为联合体参加投标的那联合体牵头人按上述要求提供证明，否则将作否决其投标处理；2、若投标单位在截止最后一家投标单位验证后5分钟内未能按上述要求提供证明的，将作否决其投标处理。

  - 开标程序：

    - 开标由温州市兴城工程造价审计咨询事务所（代理公司）主持；

    - 公布在投标截止时间前递交投标文件的投标人数量，并点名确认投标人是否派人到场；

    - 由投标人或其推选的代表检查投标文件的密封情况；

    - 按资信技术标送审；投标人在开标室休侯；

    - 宣布资信技术标评审结果，再开商务标，并公布商务标相关重要内容，并记录在案；相关人员在开标记录表上签字确认。

  - 招标人对开标过程进行记录，并存档备查。

- 投标文件的有效性

  - 开标时，投标文件出现下列情况之一的，应当作为无效投标文件：

    - 投标文件未按照本须知第19条的要求密封和标记的；

    - 投标人未按照本须知16.1的要求提供投标保证金的；

    - 未按本须知24.3要求参加开标会议的。

（六）评   标

- 评标委员会与评标

  - 评标委员会由招标人依法组建，负责评标活动。

  - 评标委员会由招标人代表，以及有关技术、经济等方面的专家组成，成员为五人以上单数，其中技术、经济等方面的专家不得少于总人数的三分之二。

- 评标过程的保密

  - 开标后，直到授予中标人合同为止，凡属于对投标文件的审查、澄清、评价和比较有关的资料及中标候选人的推荐情况，与评标有关的其他任何情况均严格保密。

  - 在投标文件的评审和比较、中标候选人推荐以及授予合同的过程中，投标人向招标人和评标委员会施加影响的任何行为，都将会导致其投标被拒绝。

  - 中标人确定后，招标人不对未中标人就评标过程以及未能中标原因作出任何解释。未中标人不得向评标委员会组成人员或其他有关人员索问评标过程的情况和材料。

- 投标文件的澄清

  - 为有助于投标文件的审查、评价和比较，评标委员会可以以书面形式要求投标人对投标文件含义不明确的内容作必要的澄清或说明，投标人应采用书面形式进行澄清或说明，但不得超出投标文件的范围或改变投标文件的实质性内容。根据本须知第30条规定，凡属于评标委员会在评标中发现的计算并进行核实的修改不在此列。

  - 投标人应确保其法定代表人或投标文件签署授权委托人、项目负责人及投标书编制人员等在评标期间接受评标委员会的询标，拒不按要求对投标文件进行澄清、说明或者补正的，评标委员会可以否决其投标。

- 投标文件的评审

  - 评标时，评标委员会将首先评定每份投标文件是否在实质上响应了招标文件的要求。所谓实质上响应，是指投标文件应与招标文件的所有实质性条款、条件和要求相符，无显著差异或保留，或者对合同中约定的招标人的权利和投标人的义务方面造成重要的限制，纠正这些显著差异或保留将会对其他实质上响应招标文件要求的投标文件的投标人的竞争地位产生不公正的影响。

  - 如果投标文件实质上不响应招标文件的各项要求，评标委员会将予以拒绝，并且不允许投标人通过修改或撤销其不符合要求的差异或保留，使之成为具有响应性的投标。

  - 开标后，投标文件出现下列情况之一的，评标委员会应当否决其投标：

    - 本须知第11条规定的投标文件有关内容未按本须知第18.3款规定加盖投标人公章或未经法定代表人（或其授权委托人）签字。

    - 组成联合体投标的，投标文件未附联合体各方共同投标协议的；

    - 投标人递交两份或多份内容不同的投标文件,或在一份投标文件中对同一招标项目报价有两个或多个报价,且未声明哪一个有效，或投标文件中投标函上的报价与投标总价上的报价不一致的；

    - 投标文件中载明的工期超过招标工期；

    - 投标文件采用总价让利或百分比让利等让利方式报价；

    - 不同投标人的投标文件内容存在错漏之处一致或异常雷同现象；

    - 不同投标人的投标文件由同一单位或同一人编制；

    - 不同投标人的投标文件中载明的项目管理班子系有同一人担任；

    - 不同投标人的投标文件由同一台电脑编制或同一附属设备打印；

    - 本须知第28.2条规定的有关情况，经评标委员会应当否决其投标的情形;

    - 本须知第30.2条规定的投标文件经评标委员会应当否决其投标的情形；

    - 本须知第31.3条规定的投标文件经评标委员会应当否决其投标的情形；

    - 投标人提交的资格后审申请书的有关材料及承诺书如有虚假隐瞒或承诺书中约定取消投标资格和中标资格等情况的，均作无效标处理；

    - 法律法规规定其它作废标处理的情况。

- 投标报价计算错误的修正。

  - 商务标中出现以下情况时，由该投标书的法定代表人或授权委托人予以签字确认。如果投标人拒绝签字，则按投标违约对待，不仅投标无效，而且没收其投标保证金。

    - 如果数字表示的金额和用文字表示的金额不一致时，应以文字表示的金额为准；

    - 如果合价金额与单价金额不一致时，以单价金额为准，除非评标委员会认为单价金额小数点有明显错误的除外。如果合价金额与总价金额不一致时，合价金额为准；

    - 正本与副本不一致的以正本为准。

  - 评标委员会在详细评审时，发现因投标人原因造成投标报价发生算术错误、冒算、多报费用、少算等，累计投标报价错误绝对值总额（冒算、多报费用不得抵消缺漏费用）占投标报价3%（含3%）以上者，作为重大偏差判定作无效标处理，错误绝对值累计占投标报价3%以内则视为该项费用已分配到其它工程量报价中，对投标报价不作调整。

凡招标文件要求或工程报价组成应计算的费用而投标人未报，且投标文件中未阐明充分理由并提供足够证据者，均视为缺漏费用。

对漏算的造价计算原则是：漏项的工程量*该项综合单价；对数量变动的报价计算原则是：增加或减少的数量*该项综合单价。该项综合单价确认原则：

  - 投标人投标文件有综合单价，按投标文件综合单价；

  - 投标人投标文件无单价，按其他有效投标人中该项最高综合单价；

  - 没有其他投标人的报价可用，将按最高的现行市场价；

- 投标文件的评审、比较和否决

  - 评标委员会将按照本须知第29条规定，对投标文件进行评估和比较。

  - 评标委员会依据本须知前附表第23项规定的评标标准和方法，对投标文件进行评审，向招标人提交评标报告，并推荐合格的中标候选人。

  - 评标方法和标准

    - 评标采用综合评分法，，投标人的综合得分为其资信技术标得分与商务标得分之和。

    - 开标由招标代理机构主持，苍南县住房和城乡规划建设局负责监督；

    - 开、评标程序

  - 本次开标先开启投标人的资格后审申请书，交由评标委员会评审

  - 再开启资格后审通过的投标人的资信技术标，交由评标委员会评审。

  - 在资信技术标评审完毕后，当众开启资信技术标合格的投标人的商务标，商务标开标时由投标人或其推选的代表检查投标文件的密封情况，确认无误后拆封唱标。招标人将当众宣读投标人名称、投标报价，以及招标人认为合适的其它内容。

  - 在监督机构代表的监督下，对开标过程的有关内容进行记录，并由投标人代表签字确认，存档备查。

    - 投标人的资格审查（投标人必须满足下列资格审查的必要条件，凡不能满足要求的，其投标文件作无效标处理）：

- 营业执照副本原件或公证件；

- 投标设备制造商特种设备制造许可明细表副本原件或公证件；

- 制造商授权在温州市或包含温州市范围的代理该品牌的有效证明文件（代理商投标时须提供）；

- 投标品牌产品的项目唯一授权书（代理商投标时须提供）；

- 安装单位特种设备安装改造维修许可证副本原件或公证件；

- 联合体协议书（如为联合体投标须提供）；

- 在温州地区内设有售后维修服务机构（需提供售后服务机构的营业执照副本原件）。

- 行贿犯罪不良行为记录查询应在资格后审中提供。

- 投标人没有被苍南县住房和城乡规划建设局、温州市建设局或浙江省住房与城乡建设厅（含浙江省建筑业管理局）或住房与城乡建设部限制参加投标。投标人没有被温州市建设局或浙江省住房与城乡建设厅（含浙江省建筑业管理局）或住房与城乡建设部已经确认并公示（或发布）的正处于公示（或发布）期间的不良行为记录。

- 利益冲突：近三年内直至目前，投标申请人应未曾与本项目的招标代理机构有任何的隶属关系；未曾参与过本项目的技术规范、资格后审或招标文件的编制工作；与将承担本招标工程项目监理业务的单位没有任何隶属关系；

以上（1）-（8）项内容提供的具体材料见本招标文件中投标文件的组成部分，投标人应按要求提供证书等原件材料，否则其内容将不予承认，其投标文件作无效标处理。

    - 对资格后审通过并且资信技术标合格的有效投标人的商务标进行评审。

    - 评标委员会经综合评分后，评标委员会将根据投标人的综合得分(资信技术标和商务标分开打分，最后两部分得分相加)从高到低确定排名顺序(得分相同时，以报价低者优先；报价也相同时，则由投标人推选的代表抽签决定排列顺序)，并向招标人推荐排名第一的投标人分别为第一中标候选人。若经评审有效标数量＜3家时，且经评审评标委员会认为仍具有竞争效果时，评标委员会可以按本招标文件规定的评标办法及规定向招标人推荐一名或两名有排序的中标候选人。

评标细则

评标委员会成员对各投标文件充分审核后，由评标委员会人员按评分细则，进行评判，独立打分。如发现某张评分票的一单项评分超过评分细则规定的分值范围，则该张评分票无效。投标人的综合评分为资信技术标部分评分和商务标部分评分的总和。

在评审时，当评标委员会对招标文件某些关键性的条文或投标文件认定存在不同意见时，在评标委员会范围内按少数服从多数的原则认定。

    - 投标人资信技术标部分评分 （总分40分）

资信技术标部分评分由评标委员会成员按综合评分细则各自评分（保留一位小数）。

投标人资信技术标部分的最终得分为评标委员会成员的有效评分的算术平均值（计算评分值时保留二位小数，第三位四舍五入）。（注：同类指标以所得最高分为准，不重复计分。）

| 序号 | 评审因素 | 评 审 标 准 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 分值 | A档 | B档 | C档 |
| 1 | 品牌因素 | 4 | 4.0-3.0 | 2.9-1.5 | 1.4-0 |
|  |  |  | 根据品牌历史、在国际电梯行业地位、社会信誉、技术监督部门评价等因素横向对比，分档评分 |  |  |
| 2 | 制造商电梯制造许可能力 | 5 | 根据制造商“特种设备制造许可证”上曳引式乘客电梯的最大许可速度评分：速度达3.0m/s得基本分0.5分，每增加2.0m/s加1分，增加不足2.0m/s不加分，满分2.5分 |  |  |
|  |  |  | 根据制造商“特种设备制造许可证”上消防电梯的最大许可速度评分：速度达3.0m/s得基本分0.5分，每增加2.0m/s加1分，增加不足2.0m/s不加分，满分2.5分 |  |  |
| 3 | 制造商企业规模及生产销售能力 | 3 | 根据投标品牌制造商的2016年度财务审计报告主营收入数据，从高到底，排名前六位的为一档得3分，排名第七到第八位的为二挡得2分，其余为三挡的1分 须提供2016年度财务审计报告整份原件核对，不提供者不得分 |  |  |
| 4 | 曳引机部分：根据乘客电梯品牌、产地、技术先进性综合评分。 A档：原品牌整机进口，需提供型式实验报告并加盖制造商公章； B档：整机进口； C档：国产。 注：提供全球唯一产地为中国的视为国产，不作为进口部件评分 | 6 | A档 6.0 | B档 4.0-2.0 | C档 2.0-0 |
| 5 | 控制系统部分：根据乘客电梯控制系统主板、变频器的品牌产地及整体技术先进性综合评分。 A档：整柜原品牌进口； B档：控制主板原品牌进口； C档：国产。 | 5 | A档 5.0 | B档 4.0-2.0 | C档 2.0-0 |
| 6 | 门机系统部分：根据乘客电梯门机产地、门机系统配置的总体技术先进性综合评分。 A档：门机整机欧美日进口； B档：门机采用与所投电梯为同一品牌产品； C档：为优质门机系统。 | 5 | A档 5.0 | B档 4.0-2.0 | C档 2.0-0 |
| 7 | 其他主要安全部件配置的情况及先进性进行综合打分（光幕门保护、限速器、缓冲器、安全钳、称重感应器）。 | 2 | 2.0-1.4 | 1.4-0.8 | 0.8-0 |
| 8 | 轿厢的装潢的满足性：装潢用材、装潢效果和说明。不锈钢要求SUS304或以上档次产品，厚度≥1.2mm，须提供厂家证明资料。 | 2 | 2.0-1.4 | 1.3-0.8 | 0.7-0 |
| 9 | 电梯技术先进性综合评定（平层精度、水平垂直振动加速度、起制动加减速度调节范围、噪声指标、起/制动60000次故障的次数等），提供有效相关证明材料。 | 2 | 2.0-1.4 | 1.3-0.8 | 0.7-0 |
| 10 | 电梯安装单位实力及优势（需提供安装单位资质证明复印件加盖公章） | 2 | 由A级资质电梯安装单位负责安装的，得2分（需提供电梯安装单位的营业执照、资质证书复印件加盖公章）； 由B级资质电梯安装单位负责安装的，得1分（需提供电梯安装单位的营业执照、资质证书复印件加盖公章）；其他不得分 |  |  |
| 11 | 电梯维保单位资质及设立情况（需提供维保单位资质证明原件） | 4 | 由制造商或制造商全资直属的分支机构负责维保的得2分； 委托其他单位维保的得1-0分； 制造商在温州地区设立全资直属分公司负责维保的加2分（需同时提供单位名称为“制造商全称+温州分公司”格式的营业执照及特种设备安装改造维修许可证原件才能加分，若不能同时提供两份原件的不加分） |  |  |

（2）商务标评审，满分60分。

1.资信技术标评审结束后，评标委员会对投标文件进行商务标的开标及评审。资信技术标低于24分的将不再进行后续评审及不再进入评标基准价计算。

2.本工程设最高投标限价，最高投标限价为150万元，其中投标报价超过最高投标限价的将否决其投标；（注：投标报价以投标人投标函中的投标报价为准，下同）。

3.出现以下情况时，则该投标报价不再进入评标基准价的计算：

3.1投标人的投标报价高于最高限价的；

3.2开商务标前已做否决其投标（废标）、无效标处理的；

3.3投标函中没有报价或未提供投标函的；

4．评标基准价的计算

取本次资信技术标部分评分得分前5名（若有效标书少于5家的全部进入计算）投标人商务报价的算术平均值作为评标基准价；评标基准价一经确定将不再修改。（注：出现以下情况时为无效报价，该投标报价不进入评标基准价的计算范围：①投标人的投标报价高于最高投标限价的；②开商务标前已经被否决其投标的；③未提供投标函或投标函中无报价或投标函中出现两个及以上不同报价且未声明哪一个有效的。）

6.各投标人的投标报价与评标基准价对比，计算投标报价评分值：

投标报价等于评标基准价，得满分60分；

投标报价高于评标基准价时，每高于评标基准价1%，扣1分；

投标报价小于评标基准价时，每低于评标基准价1%，扣0.6分；

计算商务标报价评分不足一个百分点时，使用直线插入法计算（得分保留二位小数）。

7．商务标的详细评审，评标委员会根据以上规定依据法律及招标文件有关规定对投标书进行详细评审。

（3）投标人的资格审查。

评标委员会将对投标人的资格进行审查（投标人必须满足下列资格审查的必要条件，凡不能满足要求的，其投标文件按无效标处理）：

1.制造商的须提供以下资料：

①投标人企业营业执照副本原件或公证件，若为联合体的双方均须提供；

②制造商特种设备制造许可证，投标产品须具有国家质量监督检验检疫总局颁发的特种设备制造许可证（电梯）：曳引式乘客电梯A级；

③投标申请人应同时具备：制造商须具有生产1.5m/s及以上客梯的制造资格；制造商须具备质量技术监督部门颁发的制造许可证（曳引式客梯A级）；投标申请人须提供电梯安装资质：具有质量技术监督部门颁发的特种设备安装改造维修许可证（B级及以上）；如投标人与电梯安装单位不一致，需提供联合体协议及安装资质证书；

④投标人没有被苍南县住房和城乡规划建设局或温州市住房和城乡建设委员会或浙江省住房和城乡建设厅（含浙江省建筑业管理局）或住房与城乡建设部限制参加投标。投标人没有被苍南县住房和城乡规划建设局或温州市住房和城乡建设委员会 或浙江省住房和城乡建设厅（含浙江省建筑业管理局）或住房与城乡建设部已经确认并公示（或发布）的正处于公示（或发布）期间的不良行为记录。

⑤利益冲突：近三年内直至目前，投标申请人应未曾与本项目的招标代理机构有任何的隶属关系；未曾参与过本项目的技术规范、资格后审或招标文件的编制工作。

⑥以上①-③项内容提供的具体材料见本招标文件中投标文件的组成部分，投标人应按要求提供材料原件，否则其内容将不予承认，其投标文件按无效标处理。

2.代理商的须提供以下资料：

①投标人企业营业执照副本原件或公证件，若为联合体的双方均须提供；

②应提供制造商出具的代理商资格有效证明文件和制造商项目唯一授权书；

③代理产品的制造商应同时具备：制造商须具有生产1.5m/s及以上客梯的制造资格；制造商须具备质量技术监督部门颁发的制造许可证（曳引式客梯A级）；投标申请人须提供电梯安装资质：具有质量技术监督部门颁发的特种设备安装改造维修许可证（B级及以上）；如投标人与电梯安装单位不一致，需提供联合体协议需提供联合体协议及安装资质证书；

④投标申请人如为代理商的，应具有制造商授权的温州市或包含温州行政区域范围的代理资格，提供制造商出具的代理商资格有效证明文件和制造商出具的制造商唯一授权书；投标申请人如为代理商的，要求其营业执照经营范围应包含：销售或批发零售电梯，如不具备上述经营范围的应出具注册地工商行政管理部门证明其经营范围具有销售或批发零售电梯，否则为不合格的投标人。

⑤投标人没有被苍南县住房和城乡规划建设局或温州市住房和城乡建设委员会或浙江省住房和城乡建设厅（含浙江省建筑业管理局）或住房与城乡建设部限制参加投标。投标人没有被苍南县住房和城乡规划建设局或温州市住房和城乡建设委员会 或浙江省住房和城乡建设厅（含浙江省建筑业管理局）或住房与城乡建设部已经确认并公示（或发布）的正处于公示（或发布）期间的不良行为记录。

⑥利益冲突：近三年内直至目前，投标申请人应未曾与本项目的招标代理机构有任何的隶属关系；未曾参与过本项目的技术规范、资格后审或招标文件的编制工作。

⑦以上①-④项内容提供的具体材料见本招标文件中投标文件的组成部分，投标人应按要求提供材料原件，否则其内容将不予承认，其投标文件按无效标处理。

六、评委根据以上规定依据法律及招标文件有关规定对入围的投标文件进行详细评审后，在资格审查合格的有效标中按其综合得分从高到低进行排名（技术资信标得分与商务标得分相加为综合得分，得分相同时，以报价低者优先；得分与报价也相同时，以抽签决定名次），评标委员会推荐排名第一的投标人为中标候选人。若全部投标文件评审完毕时有效投标人仍少于3家的时候，经评标委员会认定具有竞争效果的，评标委员会可以按招标文件的相关规定及评标办法向招标人直接推荐中标候选人。

（七）合同的授予

- 合同授予

  - 本招标工程的合同将授予按本须知第31.3款所确定的中标人。

  - 招标人应当确定排名第一的中标候选人为中标人。排名第一的中标候选人放弃中标、因不可抗力提出不能履行合同，或者招标文件规定应当提交履约保证金而在规定期限内未能提交的，招标人可以确定排名第二的中标候选人为中标人。

  - 如无第二中标候选人，或者排名第二的中标候选人因前款原因不能签订合同，招标人将依法拒绝任何投标，并宣布本次招标失败，重新组织公开招标。

  - 招标人与中标候选人应当严格履行招标投标的约定和承诺。第一中标候选人因不可抗力之外的原因放弃中标权的，必须按招标文件的规定没收其投标保证金。没收的投标保证金不能弥补由于其放弃中标权而给招标人造成报价的差额损失的，由放弃中标权的中标候选人承担。有关行政监督部门应将其放弃中标权的情况记入其信用档案。

- 中标通知书

  - 中标人确定后，招标人将于15日内向苍南县住房和城乡规划建设局提交招标情况书面报告。

  - 苍南县住房和城乡规划建设局自收到书面报告之日起5日内，未通知招标人在招标投标活动中有违法行为的，招标人将向中标人发出中标通知书。

- 合同协议书的签订

  - 招标人与中标人将于中标通知书发出之日起30日内，按照招标文件和中标人的投标文件订立书面工程合同，招标人和中标人不得再行订立背离合同实质性内容的其他协议。

  - 中标人如不按本投标须知第34.1款的规定与招标人订立合同，则招标人将废除授标，投标担保不予退还，给招标人造成的损失超过投标担保数额的，还应当对超过部分予以赔偿，同时依法承担相应的法律责任。

  - 中标人应当按照合同约定履行义务，完成中标项目，不得将中标项目转让（转包）给他人。

- 工程担保

  - 中标人应按本须知前附表第24项规定的金额向招标人提交履约担保。

  - 若中标人不能按本须知第35.1款的规定执行，招标人将有充分的理由解除合同，并没收其投标保证金，给招标人造成的损失超过投标担保数额的，还应当对超过部分予以赔偿。

（八）其他事项

- 招标文件的备案

  - 本招标文件已经苍南县住房和城乡规划建设局备案，未尽事宜将另发补充文件或按有关法律、法规、规章、政策性文件规定办理。

- 根据温州市建设局温建建[2006]63号文等相关文件规定，承发包双方应积极贯彻落实相关文件要求，配合苍南县住房和城乡规划建设局对有关单位履行招投标承诺情况的监管工作和及时、全面掌握工程进展情况及合同履行情况。

- 根据《中华人民共和国招标投标法实施条例》、温委发[2011]89号《关于进一步整顿规范建设工程投标市场的若干规定(试行)》，建设工程招标投标活动中有下列情形之一的，认定为串通投标行为：

  - 投标人之间协商投标报价等投标文件的实质性内容；

  - 投标人之间约定中标人；

  - 投标人之间约定部分投标人放弃投标或者中标；

  - 属于同一集团、协会、商会等组织成员的投标人按照该组织要求协同投标；

  - 投标人之间为谋取中标或者排斥特定投标人而采取的其他联合行动；

  - 不同投标人使用同一人或者同一单位的资金交纳投标保证金；

  - 不同投标人委托同一人或同一单位的资金办理投标事宜、编制投标文件或提供投标咨询服务的（或担任不同单位的中心交易员）；

  - 不同投标人的投标保证金从同一单位或者个人的账户转出；

  - 不同投标人与同一投标人联合投标的；

  - 不同投标人的投标文件存在一处以上（含一处）错误一致的；

  - 不同投标人的投标总价相近和各分项报价、综合单价分析表内容存在异常一致或呈规律性变化，且不能合理解释的；

  - 不同投标人的投标文件载明的项目管理成员出现同一人的；

  - 不同投标人的投标文件相互混装；

  - 不同投标的法定代表人、委托代理人、项目关键管理人员等有在同一单位缴纳社会保险的；

  - 投标人之间相互约定给予未中标的投标人费用的补偿的；

  - 不同投标人的投标文件由同一电脑编制或同一台附属设备打印，或投标价用同一个预算编制软件密码制造，或出自同一电子文档的；

  - 招标人（或招标代理机构）在规定的提交投标文件截止时间后，协助投标人撤换投标文件、更改报价；

  - 招标人（或招标代理机构）向利害关系人泄露投标人名称、数量或联系方式等应当保密的事项；

  - 招标人在开标前开启投标文件并将有关信息泄露给其他投标人；

  - 招标人直接或者间接向投标人泄露标底、评标委员会成员等信息；

  - 招标人明示或者暗示投标人压低或者抬高投标报价；

  - 招标人授意投标人撤换、修改投标文件；

  - 招标人明示或暗示投标人为特定投标人中标提供方便；

  - 招标人与投标人为谋求特定投标人中标而采取的其他串通行为；

  - 法律、法规或规章规定的其他串通投标行为。

三、合同主要条款

电梯买卖合同

买方：

卖方：

所需电梯设备在苍南县公共资源交易中心网站进行公开招标（招标编号：       ）。经评标委员会定标                     为中标人。

买方与卖方就                     所需共         台电梯设备供货（包括运输、装卸等）工作，经双方协商一致同意按照下面的条款和条件，签署本合同。

1、合同产品

名称：

品牌：

型号、规格：

数量：    台

制造商：

2、设备合同价

| 电梯名称 | 型号规格 | 层/站/门 | 数量(台) | 单价（元） | 合计（元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

合同总价为：￥              元，大写：人民币                  元整

合同价为完税闭口价。

以上合同总价为         台电梯供货到工地的所有费用（包括国内外运杂费、保险费、关税、增值税、商检费、海关费、装卸等所有费用），不论是否明列在合同文本中。

买方除提供现场安装所需水、电接口（费用由卖方承担）和设备存放场地外，其他费用概由卖方负责。

3、卖方自合同签订之日起15天内派至少1名现场代表，现场代表须监督工地现场直至电梯移交买方为止。

4、图纸的确认及井道的确认

合同签定时，买方提供给卖方电梯施工的布置图，卖方根据布置图及工程施工现状在10个工作日内，提供买方电梯土建施工图纸一式陆份，买方应在7日内将其中一份确认并签字后，交回卖方，土建单位应按已由双方确认的图纸施工并提供完整的、清理后的土建井道及机房。买方如对设备布置有所改动，必须在发货前12个星期以书面形式通知卖方。

5、合同交货及完工期

买方将根据工程进度的实际需要并依据卖方投标时提供的电梯交货及安装周期提前通知卖方，卖方根据要求分期分批完成交货、安装、调试、试车运作及验收通过，并移交买方。卖方提供的各类电梯须在签定合同、图纸确认、收到预付款、接到供货通知后    天内完成交货（暂定   年  月，但以买方书面通知为准），在安装人员进场后    天内完成设备安装、调试、试车运作及验收通过，并移交买方（暂定   年    月）。

买方如遇特殊情况，需将交货期推迟，应提前2个月书面通知卖方，卖方应认可。

6、交货地点

温州市                                  工地现场。

7、接货通知

卖方应在设备运达工地前15天将准备发运的设备名称、规格、数量、包装箱件数、每件包装箱的尺码、毛重及对货物的卸车、贮存的特殊要求以传真的形式通知买方。卸货工作及费用由卖方负责。

8、运输及装卸保险

8.1货物在装运前由卖方投保，一旦货物在装卸、运输过程中发生损坏或短缺，由卖方负责索赔。

8.2卖方保证在确认货物因装卸、运输中发生损坏或短缺后，尽快给予调换、修复和补齐缺件，不管其造成的原因如何，也不能以办理索赔为由而拖延。

9、设备检验及到货验收

9.1买方认为如有必要在设备制造过程中派人到生产厂进行监制，或在设备发货前派人赴生产厂进行预验收，卖方应予以积极配合并对监制或预验收工作提供方便，但买方监制并不解除制造商对所有产品在制造质量上应负的全部责任，也不作为买方的最终验收。

9.2货到现场，买方需立即和安装单位共同清点箱件验收，业主参与但不对货物接受及产品是否合格、齐全负责。如不具备开箱验收的条件，在货到现场后由安装单位配合卖方妥善保管（需防潮、防盗）。未经卖方同意不得擅自拆箱，否则，零件遗失、损坏由安装单位负责。卖方在接到安装单位开箱安装通知后，派员7天内会同安装单位进行货物清点验收（具体时间供货方及安装单位在安装前另行约定，业主参与），并签字确认，在箱件完好无损的情况下，若发现货物与装箱单数目不符，由卖方负责补齐或收回，如对产品的外表质量有异议，应在验收时提出。

10、付款方式（本项偏离将视为实质性（重大）偏离其投标将被拒绝。）

设备款：

- 合同生效日起15个工作日内买方支付设备总价的20%预付款；

- 卖方接到买方要求发货书面通知，且离设备交货安装前30天，买方支付设备总价50%；

- 电梯运到现场点箱点件初步验收合格后10个工作日内支付全部电梯设备总价的20%，电梯经技术监督部门验收合格以及提供四套完整的竣工资料后10个工作日内付该些电梯设备总价的7.5%，并无息退还履约保证金，留2.5%的余款作为质保金，在2年质保期满后10个工作日内付清。

- 安装款：见安装合同。

11、技术服务

卖方负责免费对买方      名电梯技术人员进行现场的技术培训。如需到工厂进行培训，卖方承担培训费及食宿费用。卖方对买方的技术人员培训直至合格。

12、关于制造、安装的标准和要求及相关承诺

Gb7588-2003               《电梯制造和安装安全规范》

Gb/Tl0058-97              《电梯技术条件》

Gb/Tl0059-97              《电梯试验方法》

Gb10060-93                《电梯安装验收规范》

Gb50310-2002              《电梯工程施工质量验收规范》

Gb50182-93                《电气安装工程  电梯电气装置施工及验收规范》

Gb8903-2005               《电梯用钢丝绳》

GbJ310-1988               《电梯安装工程质量检验评定标准》

Gb12974-91                《交流电梯电动机通用技术条件》

Gb/T7025-1997             《电梯主参数及轿厢、进道、机房以及型式与尺寸》

Gb13435-92                《电梯曳引机》

浙江消防部门的条例及相关的中国国家防火规则

设备的电气装置应符合IEC标准

电力供应部门的供电规章条例

由招标人认可的有关国际权威标准

其他有关的中国标准和规定

如在合同执行期间有国家新标准颁布，卖方提供的产品需符合相关新标准要求。

在噪音、振动、设备可靠性、性能等方面需符合以上所列标准中的优等品标准。并达到以下要求：

水平振动加速度   ：≤     mm/s2

垂直振动加速度   ：≤     mm/s2

起制动平均加速度 ：      ---      m/s2之间任意调节

运行时轿内噪音   ：≤     db（A）

开关门噪音       ：≤     db（A）

机房内噪音       ：≤     db（A）

平层精度         ：≤±   mm

在最终验收时，卖方要对以上性能数据作专门的检测，并提交测试报告给买方。

13、安装调试（详见电梯安装合同）

13.1本合同电梯由                   负责安装调试，卖方对安装质量负责。

13.2土建及安装要求：

13.2.1买方对井道、机房的土建须按双方确认的电梯井道设计图纸及其图上的技术说明设计和施工，土建图纸由双方代表签字确认，与卖方提供的电梯井道设计图同时作为本合同的附件。

13.2.2买方加装电梯附属设备须经卖方确认，否则由此引起的安全事故及其他不良后果，由买方负责。

14、设备最终验收前的人员及设备安全及成品保护，概由卖方负责。

15、设备最终验收

15.1工程完成后，卖方及安装方须负责全部设备的保护和清洁工作，直至设备验收合格并正常运行后为止。在安装过程中，如建筑结构或其它设备因卖方及安装方原因而被损坏，卖方及安装方将无条件修复或赔偿损失。

15.2验收合格条件

a．运行结果符合产品标准和技术规格书及合同要求。

b．在进行测试和验收运行过程中发生的故障已被消除并得到买方的认可。

c．所有合同中规定的货物和材料都已准确无误地提交。

d．设备在交由买方使用之前已通过技术监督部门及有关部门的验收并得到使用证书。

e．整套设备图纸及技术文件都已提交并得到接受，提交的设备图纸及技术文件等竣工资料一共四套。

f.设备的安装、调试结束后，经过试运转考核无故障，并经有关部门检验合格后，买卖双方共同签署验收合格证书。

g.待主体工程竣工验收合格。

16、产品质量保证

卖方保证所提供的产品按投标文件及询标承诺规定的材料由一流技术人员生产，产品是全新未使用过的且符合本合同中对质量及规格的规定。从电梯工程竣工验收合格之日起24个月内是有效的产品质量保证期，但最长不超过产品出厂之日起36个月。

16.2卖方保证当无论产品质量、安装或维保出现任何问题或纠纷时，由卖方承担本项目最终的责任。否则买方有权从履约保证金中获得补偿，直至取消合同而无须承担违约责任。

17、售后服务

无论在质量保证期内还是质量保证期满后，一旦发生一般故障，在接到买方通知后，卖方须在90分钟内立即派人前往买方现场处理并及时提供备品、备件。

服务承诺详见投标文件。

在质量保证期内，因卖方提供的产品质量问题，卖方免费无偿提供零部件更换服务。由于买方和使用单位管理使用不当产生的故障，卖方予以有偿更换。

18、 电梯规格说明：

详见招标文件和投标文件

19、主要部件清单

见附件

20、随机文件清单

- 装箱清单

- 电梯操作维护手册

- 进口零部件须提交有关相应证明文件资料

- 卖方按标准应提供的技术资料

21、违约责任

除不可抗力外，如卖方发生不能按期交付使用，买方不能按时付款及发生中途退货等情况，应及时以书面形式通知对方。买卖双方应本着友好的态度进行协商，妥善解决。

如协商无效，按下列规定处以罚金。

1）如买方不能按时付款，且延期超过10天后仍不能付款，则按合同总价计算向卖方赔偿违约金，每逾期一天，罚款1‰ 。逾期付款的违约赔偿最高限度为合同总价的5％，如违约金达到最高限额时买方仍不能付款，按第3)条买方中途退货处理。

2)逾期交付使用

卖方逾期交付使用，按合同总价计算向买方赔偿违约金，每逾期一天，罚款1‰。逾期交付使用的违约赔偿最高限度为合同总价的5％，如违约金达到最高限额时卖方仍不能交付使用，按第3)条卖方不能交货处理。

3)卖方不能交货或买方中途退货

卖方不能交货，应向买方偿付违约金。违约金按总价的 30％计算。

买方中途退货，应向卖方偿付违约金。违约金的计算方法与卖方违约相同。

4)经买卖双方协商同意延期交付使用和经双方友好协商同意延期付款或退货且无需罚款者不在此例。

5）如买方发现卖方驻现场代表未到岗或未完成相应工作，则按1000元/次予以罚款，从设备款中扣除。

22、履约保证金的罚没

A、在中标人收到中标通知书后，签订合同前卖方支付合同总额5%的履约保证金(以现金或转账或银行保函方式提供)；

B、如卖方未能履行合同规定的任何义务，买方有权从履约保证金中得到补偿。

C、如果卖方毫无理由地拖延交货或拒绝履行合同规定的任何义务，履约保证金将被没收，并加收违约赔偿。

D、卖方提供的设备和投标文件中所承诺的设备规格、数量、材质等不相符合（合同中另有约定除外）。

卖方保证自己投标文件中所有的技术参数符合国家权威机构的认证或验收合格，并切实履行自己在本标书中的一切承诺，否则，将视为卖方存在欺骗行为，卖方同意被处以合同总价5%的罚款。

23、仲裁

23.1凡有关本合同或执行本合同中发生的争端，买卖双方应通过友好协商，妥善解决。如通过协商仍不能解决时，可向合同签约地的仲裁机构申请调解或仲裁。

23.2仲裁费用除仲裁机构另有裁决外，由败诉方承担。

23.3在仲裁期间，除正在进行仲裁的部分外，本合同其他部分应继续执行。

24、适用法律

本合同按照中华人民共和国的法律进行解释。

下列文件与本合同都具有同样的法律效应。如有纠纷，以下列文件的以下排列次序作为仲裁依据。

- 招标文件；②投标文件；③询标承诺；④电梯买卖合同。

25、本合同一式六份，买方四份，卖方二份，同等有效。

26、本合同双方签字盖章并收到履约保证金后开始生效。

买 方：（盖章）                        卖 方（供货方）：（盖章）

电梯安装施工合同

买  方：                              （以下简称甲方）

安装方：                               （以下简称乙方）

所需电梯设备由温州市兴城工程造价审计咨询事务所进行公开招标，（招标编号：          ）。经评标委员会定标                    为中标人，根据投标文件注明此次电梯由                    负责安装，卖方承担连带责任。

甲乙双方就                    所需共        台电梯设备装卸、吊装就位、安装、调试、验收等工作，经双方协商同意按照下面的条款和条件，签署本合同。

1、合同产品

名称：

品牌：

型号、规格：

数量：     台

制造商：

2、安装合同价（完税闭口价）：

| 电梯名称 | 型号规格 | 层/站/门 | 数量(台) | 单价（元） | 合计（元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

合同价款：￥             元，大写：人民币                   元整。

以上合同总价为本次所有电梯运输、装卸、吊装就位、安装、调试（包括脚手架、电梯预埋件、井道照明及爬梯、人员食宿、交通）、验收、配合费、新梯验收费及第二年年检费用等全部费用。不论是否明列在合同文本中。

甲方除提供现场安装所需水、电接口（费用由乙方承担）和设备存放场地外，其他费用概由乙方负责。

- 3、图纸的确认及井道的确认

合同签定时，甲方提供给乙方电梯已施工的布置图，乙方根据布置图在10个工作日内提供甲方电梯土建施工图纸一式陆份，甲方应将其中一份确认并签字后，交回乙方，土建单位应按已由双方确认的图纸施工并提供完整的、清理后的土建井道及机房。甲方如对设备布置有所改动，必须在发货前12个星期以书面形式通知乙方。

- 4、合同完工期

甲方将根据工程进度的实际需要并依据乙方投标时提供的电梯安装周期提前通知乙方，乙方根据要求分期分批完成安装、调试、试车运作及验收通过，待主体工程竣工验收合格后移交甲方。乙方提供的各类电梯须在安装人员进场后    天内完成设备安装、调试、试车运作及验收通过，待主体工程竣工验收合格后移交甲方（暂定       年    月）。

- 5、安装地点

温州市                          工地现场

6、货到现场，由乙方组织清点箱件验收等事项。如不具备开箱验收的条件，在货到现场后由乙方妥善保管（需防潮、防盗）。未经供货方同意不得擅自拆箱，否则，零件遗失、损坏由乙方负责。乙方在接到开箱安装通知后，须派员进行货物清点验收（具体时间由供货方另行约定），并签字确认，在箱件完好无损的情况下，若发现货物与装箱单数目不符，由供货单位负责补齐或收回，如对产品的外表质量有异议，应在验收时提出。（注：此处乙方指安装单位；在供货方提交货物时，乙方须按规定，要求供货方提交齐全的相关文件资料，并提交监理及业主核查、备案；乙方全责负责对供货方货物到场的接收、清点、资料接收等。）

- 7、付款方式（本项偏离将视为实质性（重大）偏离其投标将被拒绝。）

安装款：

- 在电梯安装班组进场施工后10个工作日内甲方支付需安装电梯安装款的50%；

- 电梯经技术监督部门验收合格以及提供四套完整的竣工资料后10个工作日内支付已安装电梯安装款的50%，并无息退还履约保证金。

- 8、关于制造、安装的标准和要求

Gb7588-2003               《电梯制造和安装安全规范》

Gb/Tl0058-97              《电梯技术条件》

Gb/Tl0059-97              《电梯试验方法》

Gb10060-93                《电梯安装验收规范》

Gb50310-2002              《电梯工程施工质量验收规范》

Gb50182-93                《电气安装工程  电梯电气装置施工及验收规范》

Gb8903-2005               《电梯用钢丝绳》

GbJ310-1988               《电梯安装工程质量检验评定标准》

Gb12974-91                《交流电梯电动机通用技术条件》

Gb/T7025-1997             《电梯主参数及轿厢、进道、机房以及型式与尺寸》

Gb13435-92                《电梯曳引机》

浙江消防部门的条例及相关的中国国家防火规则

设备的电气装置应符合IEC标准

电力供应部门的供电规章条例

由招标人认可的有关国际权威标准

其他有关的中国标准和规定

尤其在噪音、振动、设备可靠性、性能等方面需符合以上所列标准中优等品标准。

在最终验收时，乙方要对以上性能数据作专门的检测，并提交测试报告给甲方。

- 9、安装调试

9.1由乙方负责安装调试。

9.2乙方须提供与工程建设总进度相适应的安装计划，并须由甲方认可。乙方需在本工程实施中派员负责指导施工单位对预埋件（预埋件由乙方提供，费用已含在合同总价中）进行施工预埋，有责任及时了解工程进度，合理安排安装时间，确保本项目顺利完成。如果乙方提供的电梯与其提供的电梯井道、机房图纸不符以及由于乙方未能及时指导与安装电梯有关的预埋件的敷设做正确指导，均由乙方承担责任并负责整改，达到国家有关标准和规定要求，由此一起的一切相关的费用由乙方自行承担。

9.3现场安装须符合国家的相关条例，服从监理单位的管理和检查，乙方须派有五年以上工作经验及有相似规模工程管理经验的工程师负责安装、监督（见投标文件），并需在安装期内提交他们的工作报告。甲方保留有变更人员的权力。

9.4设备安装须经有关部门取得认可，乙方有责任提供相关的认可文件及证书。

9.5在乙方进场施工以前，甲方应当履行以下义务：

1）负责电梯的土建工程。检查后井道、机房如有不合格部分需要修正的，甲方应在双方约好的时间内完成。

2）提供动力电源线（380V 三相五线、独立地线和照明220V）接口。

3）提供符合电梯工作现场安全标准的厅门口安全护拦装置。

4）提供储物室，以便安装施工期间存放开箱后电梯部件及材料，配合安装方做好电梯的保管工作。

9.6乙方的责任：

1）到货后乙方负责清点货物（业主参与），发现破损、少件后在不妨碍工期的前提下无条件及时补齐、更换。以双方签字为准。

2）设备的卸货、吊装由乙方联系并承担费用。

3）对甲方提供的井道、机房土建图进行技术交底。及时对已施工的井道、机房进行实地勘察。

4）负责因乙方电梯安装施工图纸与现场施工现状不符引起的整改。

5）井道及机房完工后，在双方约定时间内负责检查电梯井道和机房。

6）电源线接至相应工作位置。

7）安装期间负责电梯的保管工作。

8）负责向当地政府部门办理安装工程手续并承担费用。

9）负责质量技术监督部门验收费和招待费，并领取准运证

10）负责电梯的安装、调试、随机资料及专用件的移交工作。

11）协助配合甲方完成向当地政府主管部门申报电梯验收的工作（验收费用已含在合同总价中）。

12）免费指导买方物业管理维修人员现场安装及保养培训。

13）交付使用的电梯必须具备五方通话功能，以满足轿厢内、轿顶、底坑、机房、值班室的语音联系，并承担机房至物业值班室的通讯工具。

14）由乙方承担涉及电梯安装所需脚手架的全部费用。

15）电梯调试时，使用的调试电缆由乙方负责。

16）乙方负责安装期间的安全防护（特别是每层门洞口）

17）提供牛腿安装材料，并承担安装和费用。

18）施工期间遵守甲方有关制度，做到文明施工。

19）合同中规定的其它责任和义务。

9.7在安装期间，乙方负责安装中需要的起重、运输、装卸所需辅助设备，费用已含在合同总价中，所有这些设备都须符合安全作业要求。

9.8乙方应派有五年以上工作经验的工程师在现场负责测试和调试，以检测其设计、制造、运行效果等。并提供所有测试和调试所需的工具、材料、仪器和劳务人员。

9.9乙方须在安装结束前10天，提交测试和调试方法及记录表格给甲方。

9.10设备试运行及安装验收应在有关部门及甲方人员的监督下进行。

10、设备最终验收前的人员及设备安全、成品保护，概由乙方负责。

- 11、设备最终验收

- 11.1工程完成后，乙方须负责全部设备的保护和清洁工作，直至设备验收合格并正常运行后为止。在安装过程中，如建筑结构或其它设备因乙方原因而被损坏，乙方将有责任修理或赔偿损失。

- 11.2验收合格条件

a．运行结果符合产品标准和技术规格书及合同要求。

b．在进行测试和验收运行过程中发生的故障已被消除并得到甲方的认可。

c．所有合同中规定的货物和材料都已准确无误地提交。

d．设备在交由甲方使用之前已通过技术监督部门及有关部门的验收并得到使用证书。

e．整套设备图纸及技术文件都已提交并得到接受，提交的设备图纸及技术文件等竣工资料一共四套。

f.设备的安装、调试结束后，经过试运转考核无故障，并经有关部门检验合格后，甲乙双方共同签署验收合格证书。

g.待主体工程竣工验收合格。

- 12、产品质量保证

乙方保证所提供的产品按投标文件及询标承诺规定的材料由一流技术人员生产，产品是全新未使用过的且符合本合同中对质量及规格的规定。从电梯工程竣工验收合格之日起24个月内是有效的产品质量保证期，但最长不超过产品生产日期36个月。

- 13、售后服务

无论在质量保证期内还是质量保证期满后，一旦发生一般故障，在接到甲方通知后，乙方须在90分钟内立即派人前往甲方现场处理进行不间断的修理直至修复。（乙方须派员小区驻点服务）

每起、制动运行60000次非人为因数发生故障次数：≤2次（超过故障次数，则罚款2000元）

电梯一般故障在2小时内修复，修复时间超过，每超过1次罚款2000元。

电梯重大事故在2天内修复，修复时间超过，每超过1次罚款3000元。

故障响应承诺90分钟到达现场，如超过，每超过1次罚款2000元。

服务承诺另详见投标文件。

在质量保证期内，因乙方安装质量问题，乙方免费无偿提供维修、保养服务。由于甲方和使用单位管理使用不当产生的故障，乙方予以有偿修复。

在2年质量保证期满后4年内，由乙方负责电梯的保养、维修、检测、年检的所有人工、材料、器件等费用，如实行大包方式，费用为             元/台/月(维保合同由甲方根据需要另签)。以后根据当年国家权威部门公布的物价指数作相应调整。

14、电梯规格说明（见招标文件和投标文件）

15、违约责任

除不可抗力外，如乙方发生不能按期交付使用，甲方不能按时付款，应及时以书面形式通知对方。甲乙双方应本着友好的态度进行协商，妥善解决。

如协商无效，按下列规定处以罚金。

1）如甲方不能按时付款，且延期超过10天后仍不能付款，则按合同总价计算向乙方赔偿违约金，每逾期一天，罚款1‰。，逾期付款的违约赔偿最高限度为合同总价的5％，如违约金达到最高限额时甲方仍不能付款，按第3)条甲方中途退货处理。

2)逾期交付使用

乙方逾期交付使用，按合同总价计算向甲方赔偿违约金，每逾期一天，罚款1‰。逾期交付使用的违约赔偿最高限度为合同总价的5％，如违约金达到最高限额时乙方仍不能交付使用，按第3)条乙方不能交付处理。

3) 乙方不能交付或买方中途退货

乙方不能交付，应向甲方偿付违约金。违约金按总价的 30％计算。

甲方中途退货，应向乙方偿付违约金。违约金的计算方法与乙方违约相同。

4）经甲乙双方协商同意延期交付使用和经双方友好协商同意延期付款或退货且无需罚款者不在此例。

- 16、履约保证金的罚没

A、在中标人收到中标通知书后，签订合同前卖方支付合同总额5%的履约保证金(以现金或转账或银行保函方式提供)；

B、如乙方未能履行合同规定的任何义务，甲方有权从履约保证金中得到补偿。

C、如果乙方毫无理由地拖延安装周期或拒绝履行合同规定的任何义务，履约保证金将被没收，并加收违约赔偿。

- 17、仲裁

17.1凡有关本合同或执行本合同中发生的争端，甲乙双方应通过友好协商，妥善解决。如通过协商仍不能解决时，可向合同签约地的仲裁机构申请调解或仲裁。

17.2仲裁费用除仲裁机构另有裁决外，由败诉方承担。

17.3在仲裁期间，除正在进行仲裁的部分外，本合同其他部分应继续执行。

18、适用法律

本合同按照中华人民共和国的法律进行解释。

下列文件与本合同都具有同样的法律效应。如有纠纷，以下列文件的以下排列次序作为仲裁依据。

- 招标文件；②投标文件；③询标承诺；④电梯买卖合同。

19、本合同一式六份，甲方四份，乙方二份，同等有效。

20、本合同双方签字盖章并收到履约保证金后开始生效。

买 方：（盖章）                    安装方：（盖章）

四、招标内容及要求

（一）概述

  - 本次招标的设备为苍南台商小镇小镇客厅电梯安装工程，电梯5台(4台客梯、1台货梯)。投标方应根据招标文件所提出的设备技术规格、参数、数量和服务要求，综合考虑设备的适应性，选择具有最佳性能价格比的设备前来投标。希望投标方以精良的设备、优良的服务和优惠的价格，充分显示自身的竞争实力。

  - 本技术规格书只是设备的一些原则性规定，并不是详尽的要求，投标人有责任对该设备设计符合技术规格书要求负责。设备的提供及相应的技术、售后服务，需满足本招标文件，及相关标准、规范的要求。涉及对提供的设备有基础尺寸要求的，投标人中标后须与建设单位复核确认，以满足安装的需要。

  - 本次招标只设一个标段，投标人必须对全部招标内容进行投标，不允许只对其中部分内容进行投标。

（二）招标范围

- 招标电梯清单：共计5台。

- 技术要求和规范详见本招标文件“第三部分”。对招标文件提供的有关尺寸，投标人中标后须与建设单位审核确认。

- 本次电梯的设备制造与安装为总包交钥匙工程。投标人需按招标文件“第三部分 技术要求和规范”的要求提供供货清单上列明的设备及附件、备件。并负责运输、安装工程、调试以及操作维护人员的培训，并负责通过质量技术监督局的验收。

- 投标人所提供的投标产品，必须是在其过去承接的工程中使用过的技术成熟的产品，不允许使用未成熟的或新研制开发的产品。

- 投标人须说明其在成套设备的生产集成过程中，主要零部件的品牌、型号及制造厂家，并提供成套设备及主要零部件相应的技术说明书。

（二）具体要求

- 投标报价

  - 投标价格

    - 必须包括设备费、材料费、特殊工具费、税金(含设备的关税、增值税等)、国内外运输及运输保险费、卸装费、安装调试费、水电费、土建单位的总承包服务费、交付招标人使用以前的设备保护费、质保期内的维护维修费、培训费、技术监督局有关部门的验收费、政策性文件规定及合同包含的所有风险、责任等各项全部费用。

    - 投标人的报价不仅应包括招标文件提供的技术条款和图纸上所标明的内容，还应包括任何虽未明确标明，但为保证全套系统正常安全运行所不可缺少的配件及附件的全部费用。其中，投标文件中所有设备材料应明确名称、型号、规格、数量、单价、总价、产地、厂商或品牌等。投标人按要求应列入而未列入清单中的所有设备、材料及相关费用，其费用均视为已含在总价中。

    - 允许投标人在满足招标文件提出的技术要求前提下，在总价不变且能扩大使用功能的基础上，提出合理化建议，并做出其优越性、先进性等详细说明。

  - 投标价格采用方式：固定价格。投标人的中标价格在合同实施期间不再调整，一次包干，中标单位不得以任何理由予以变更，除非招标人提出的设计变更。

- 设备及相关资料的提交

  - 签订合同后10工作日 内，中标人须按招标人提供的土建资料和要求，将土建需要预留、预埋的部件尺寸和轿厢平面图等，送交招标人及其设计单位审核；

  - 中标人须提供设备样本和使用操作说明书；

  - 中标人须提供设备的详细成套供货清单(包括备品备件、专用工具、检修仪表、易损件的清单)。

  - 若主要进口部件的原产地国家须明确地标明在投标文件中，在交货时应附上：

- 原产地的产地证明文件；

- 中国海关报关证明文件；

- 中国商检检验合格证明文件等。

- 设备安装

  - 中标人需按招标人的要求和认可负责设备安装、调试及试运行，安装为总包交钥匙方式。招标人除提供安装所需的水电条件、设备存放场地以外，设备装卸、安装时所需的水电、脚手架、与土建总包单位之间所发生的配合成本费及其他所需费用全部包括在投标报价内。投标书中未明确的部分，均视为中标人的优惠。

  - 中标人需配合土建进行预埋工作，及时提供预埋件，并负责复核土建井道及预埋尺寸。

  - 中标人应对安装、调试、试运行等负全责，直至拿到技术监督局有关部门的验收证书。验收费用包括在投标总价中。

  - 未经招标人同意不得将设备委托第三方进行安装。

  - 设备安装验收合格，交付招标人使用以前的设备保护由中标人负责。

  - 中标人须提供与工程建设总进度相适应的安装计划，并须由招标人认可。

  - 在进入完工装修之前，所有不需要特殊装修并且暴露在外的钢制件应在表面进行除锈防腐处理。

- 设备的测试和试运行

  - 工具、材料、仪器设备和劳务人员的准备：中标人应派有五年以上工作经验的工程师在现场负责测试和调试，以检测其设计、制造、运行效果等。并负责提供所有测试和调试所需的工具、材料、仪器和劳务人员。

  - 程序和表格：中标人须在安装结束前2个星期，预先向招标人提交测试和调试程序、方法及记录表格。

  - 测试：中标人提供及安装的电梯设备应在噪音、振动、设备可靠性、性能等方面均需符合Gb10058-88标准中的优等品标准和相应的国际标准。在最终验收时，要对噪音、震动这二方面的性能数据作专门检测，其结果应达到上述提及的要求。

  - 试运行：设备试运行应在有关部门及招标人有关人员的监督下进行。

- 设备验收

  - 产品保护：工程完成后，中标人须负责全部设备的保护和清洁工作，直至设备验收合格并正常运行后为止。在安装过程中，如建筑结构或其它设备被损坏，中标人负责修理或赔偿损失。

  - 验收合格条件：

    - 运行结果符合产品标准和技术规格书及合同要求。

    - 在进行测试和验收运行过程中发生的故障已被消除并得到招标人的认可。

    - 所有合同中规定的货物、材料和技术文件都已提交。

    - 设备在交由招标人使用之前已通过技术监督局及有关部门的验收并得到使用证书。

    - 整套设备图纸及技术文件都已提交并得到接受。

- 技术培训

  - 中标人须对招标人的技术人员、维修人员及操作人员进行免费培训。人数4人(2人机械，2人电气)，培训包括工厂培训和工地培训。

  - 投标人须在投标文件中提供详细的培训计划，包括培训内容、地点、培训时间等，培训内容至少应包括：操作、安全保护措施、运行维护等内容。

  - 中标人提供的负责培训的人员应具备同类产品5年以上的维修经验。

- 售后服务

  - 在温州地区需设有指定维修点(需提供维修点地址及维修人员一览表)，以处理所有的维修服务，并提供 24小时 服务。维修人员接到维修电话后须在 90分钟 内赶到现场。维修点需提供足够的备件以适应维修需求。投标人在投标时应明确负责此项目维修工作的售后服务公司，一旦中标并签订合同，维修工作不得转包。在投标文件中，此售后服务公司对此项目的维修也要作出明确承诺。

  - 中标人须对整套电梯自整个电梯工程竣工验收后提供至少 24个月 的质保期。在竣工验收之前，中标人须与总包单位协商做好电梯的保护工作。请各投标人综合考虑，合理报价。

  - 质保期内的工作应包括对所有电梯常规检查、调整和润滑。具体的操作程序和内容须在投标文件中明确。

  - 在质保期结束时，须由专业工程师对电梯进行一次测试，任何故障须由中标人自费解决并取得招标人的同意。解决后，中标人需一式两份报告给招标人，包括故障原因，解决措施，完成修理所费时间及恢复正常运行日期。

  - 备件供应：

中标人对各种型号的设备须提供足够的备件、附件和易损件并保证是原厂生产的产品，以满足设备正常运行的需要；并列出易损坏的备品备件清单及报价，备品备件的使用权归招标人所有，投标人不能在电梯免费质保期内使用，并在设备验收通过后提供给招标人。易损件和耗件的清单必须满足该电梯在厂家免费维保期满后三年内正常维保所需的种类和数量，并承诺所报价格在质保期满后 5年内 不得向上调整。

（三）工期要求

预埋件满足土建进度要求，具体工期待签订合同时由招标人确定。在按本招标文件“第五部分 格式1：投标函”格式要求填报承诺工期时，电梯的设计、工厂制造及土建预埋的配合时间均不需计入，承诺工期应满足总体工程进度要求，并负责安装、调试、验收合格，交付使用。

（四）所需提供的资料及要求

- 一般要求

  - 提交的图纸文件应使用国家法定单位制，并需清楚完整。

  - 只有由招标人认可的图纸及相关文件允许应用在工程实施过程中，如出现任何修改(需要的话)须得到招标人批准。

  - 中标人的设计图纸及技术文件在取得招标人认可后，并不会以任何方式减少供货方对合同执行的责任和义务。

  - 中标人应对合同中提供的设备主要部件建立周密的质量保证计划。

- 文件及资料的提交

  - 投标过程中，投标人应根据招标书提出的设计条件、技术要求、供货范围、保证条件，以及下列要求，提供完整的资料，并完成投标文件的编制：

- 产品样本说明书；

- 电梯的配置清单；

- 技术响应表；

- 工程业绩清单；

- 施工概算清单；

- 负责设备安装、调试、维修保养单位的资格证书；

- 负责本工程的项目经理的个人业务履历，包括职称、职位及类似工程业绩等；

- 工期承诺，设备供应、安装计划，以及其可行性和保证措施；

- 列出按照制造工序要求的制造期；

- 对投标设备提供的安装施工、调试方案及技术培训的条款和承诺也需在投标文件中明确；

- 投标人应提供一份有关投标设备在质保期满后的维修和保养合同范本，此合同应有如下内容：服务范围、服务期限、服务内容(备品备件清单和单件报价清单)、服务费(大包费用、小包费用等)；

- 投标人认为可能需要的其他文件。

  - 技术协议与合同签订后提交的资料

    - 招标人与中标人签订合同后，中标人须按建设进度要求提供下列资料：

- 布置方案图；

- 土建尺寸剖面图；

- 电路图；

- 接线图；

- 施工图：

- 装配图；

- 中标人在接到有关土建或结构设计的变更通知后，须根据变更提供详细土建图

- 中标人须在完成合同范围的安装和调试工作后，两星期内提交所有相关的安装记录和工序验收记录；通过验收后，在一个月内编写并提交竣工图

- 在培训期间，中标人须向招标人免费提供中文培训材料

- 在试运行前两周内，中标人需提交包括竣工图、控制、操作和维护手册一式六份，以便于招标人和相关人员能预先对将要运行的设备和系统有所了解。

    - 每本维护手册应包括下列基本材料：

- 所有设备规格和详细操作说明。

- 主要部件常见故障说明，包括零部件图和总图，说明书应包括备件清单、操作和维修方法。

- 例行维修保养项目和期限的建议。

- 紧急安全措施的建议。

- 紧急维修中心电话号码、地址，维修人员的电话号码。

- 投标人认为有必要提供的其他文件和技术资料。

    - 设计图纸要求

- 图纸一式四份需提交招标人审查并认可。

- 如果有任何图纸未被认可，须由中标人按招标人建议做好修改，并再次送审，直到认可。

- 图纸审查的内容

  - 所有对土建的要求需符合现有的实际情况，包括荷载、打孔位置和尺寸、预埋件、吊装预留孔、吊装荷载、通道、用于固定的一些细节等。所有对土建工程的要求须在合同签订后10工作日内送交招标人和招标人委托的设计院审查。

  - 与其它设备系统(如防火系统、电气设备等)的连接示意图及工作范围。

  - 设备及装置的布置图、辅助线路图等。所有设备、装置的线路图，都须用特殊的线条标明，以防与其它线混同。

  - 主要设备的外形尺寸、重量和预留吊装位置和吊勾。

  - 主要设备的电源负荷和通风降温等环境要求，并对相关的土建图进行审查。

（五）其它

投标人须在投标文件中提供投标产品的技术运行参数及电梯的故障率。一旦中标，需做好以下工作：

- 在工地的建设活动中，中标人有责任与土建单位及其它供应商保持联系和合作，接受监理公司的监理。此责任应包括所有为了开展工作切实有效，所需的交换和提供数据、标准和资料等工作。

- 中标人须参加监理单位要求其参加的所有现场联络会，并接受监理单位的统一管理，遵守工 地的安全和建筑规定。

- 中标人应与所有相关的部门相联系，获得相关认可，以便设备能及时投入服务。

- 在安装期间，中标人应遵守有关部门的管理，并遵守相关的规定。

- 中标人应准备相关文件，包括上面提及部门认可所需的图纸，及电梯工程施工质量验收规范 (Gb50310-2002)中所要求的有关竣工资料。

- 由于工程进度和正式使用的不同需求，中标人有责任防止所有电梯在未经正式认可便使用，而应根据招标人需要，得到认可再投入运行。

- 由于本项目建安工程施工工期为300日历天，中标单位须根据土建工程实际进展，进行供货安排及安装组织，由此产生的一切风险均包含在本次投标报价中。

- 本工程代理服务费向中标人收取，由中标人在领取中标通知书时支付给代理单位（服务费按照国家计委印发的计价格[2002]1980号文件货物类的收费标准以人民币20000元包干）。中标人在报价时须将本工程代理服务费综合考虑在内。

第三部分  技术要求和规范

（一）总则

本技术规格书是招标文件的重要组成部分，内容包括设备、材料的规格和技术要求。投标人所提供的设备应符合本技术规格书的要求。

- 电梯运行条件：

· 安装场所：  户内

· 海拔高度：  ≤1000m

· 环境温度：  -15℃ ~ 40℃

· 相对湿度：  85%（+ 25℃）

· 地震烈度：  里氏8度

· 电源条件：  380V   50Hz  三相五线制（TN-S系统）

220V   50Hz  单相

- 总体技术要求：

  - 投标商所提供的电梯应保证是设计正确、机械电气性能可靠、使用的原材料具有足够的强度、质量合格无缺陷、使用维护简单的产品。

  - 电梯的制造与安装均须符合下面提到的标准和规范的规定，并应考虑到防火性能的要求。

  - 本次招标的电梯为曳引机式电梯，均要求采用全数字式控制，并选配交流变频变压（VVVF）技术，实现无级调速，提高电梯运行的平稳度，实现节能运行，并具有功率因数高的特点。

  - 投标人提供的电梯运行曲线应平滑，启、制动及运行时应平稳舒适，无抖动、冲击的感觉。

  - 投标人提供的电梯应运行效率高、噪音低、平层精确、安全可靠性高，能保证无障碍运行。

  - 投标人提供的电梯应符合国际电磁辐射标准（EMI及EMS），并能提供相应的检测认证证书。

（二）设备标准

由投标人提供的所有产品和服务须符合下列规范、条例及标准（如与国家或国际权威部门最新颁布的有矛盾，一律以标准高的、新颁布的或要求高的为准）：

· Gb7588《电梯制造和安装安全规范》

· Gb/Tl0058《电梯技术条件》

· Gb/Tl0059《电梯试验方法》

· Gb16899《自动扶梯和自动人行道制造和安装安全规范》

· Gb10060《电梯安装验收规范》

· Gb50310《电梯工程施工质量验收规范》

· Gb50182《电气安装工程  电梯电气装置施工及验收规范》

· Gb8903《电梯用钢丝绳》

· GbJ310《电梯安装工程质量检验评定标准》

· 浙江消防部门的条例及相关的中国国家防火规则

· 电力供应部门的供电规章条例

· 设备的电气装置应符合IEC标准

· 由招标人认可的有关国际权威标准

（三）设备技术规格表

### 电梯技术规格表（共5台，4台客梯，1台货梯）

| 名称编号 内容 | 1#电梯 | 2#电梯 | 3#电梯 | 4#电梯 | 5#货梯 |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 电梯厅 | 共用 | 共用 | 共用 | 共用 | 共用 |  |  |  |  |  |  |  |
| 用途 | 客梯 | 无障碍客梯 | 客梯 | 无障碍客梯 | 货梯 |  |  |  |  |  |  |  |
| 数量(台) | 1 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| 载重量（Kg） | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 2000 |  |  |  |  |  |  |  |
| 速度（米/秒） | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 0.5 |  |  |  |  |  |  |  |
| 层/站/门 | 3/3/3 | 3/3/3 | 3/3/3 | 3/3/3 | 3/3/3 |  |  |  |  |  |  |  |
| 基 站 | 一层 | 一层 | 一层 | 一层 | 一层 |  |  |  |  |  |  |  |
| 机房位置 | 无机房 | 无机房 | 无机房 | 无机房 | 井道上方 |  |  |  |  |  |  |  |
| 行程(m) | 17.5 | 17.5 | 12 | 12 | 17.5 |  |  |  |  |  |  |  |
| 设计参考井道尺寸 （宽×深） (m) | 2.20*2.20 | 2.20*2.20 | 2.20*2.30 | 2.20*2.30 | 2.80*2.90 |  |  |  |  |  |  |  |
| 轿厢尺寸（宽×深）(mm) | 投标人提供 | 投标人提供 | 投标人提供 | 投标人提供 | 投标人提供 |  |  |  |  |  |  |  |
| 门洞尺寸（宽×高）(mm) | 1100*2200 | 1100*2200 | 1100*2200 | 1100*2200 | 1700*2300 |  |  |  |  |  |  |  |
| 开门方式 | 中分 | 中分 | 中分 | 中分 | 中分 |  |  |  |  |  |  |  |
| 开门尺寸（宽×高）(mm) | 投标人提供 | 投标人提供 | 投标人提供 | 投标人提供 | 投标人提供 |  |  |  |  |  |  |  |
| 注：1、电梯编号对应的电梯位置及坑底详见施工图；2、说明中结构的相关尺寸与图纸不一致时，以图纸为准；3、本工程电梯为无障碍电梯，须按国家、省、市无障碍电梯相关标准配置，费用已包含在本次投标报价中。4、载重量允许偏差±50（Kg）。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

（四）主要设备的相关技术要求

- 一般技术要求

  - 工作情况

电梯设备及各主要部件在每天正常连续运行20小时基础上，设计寿命要求在10万小时以上。

并满足下列可靠性要求：

    - 起、制动运行60000次中发生失效（故障）的次数≤2次；

    - 电梯每次失效（故障）的修复时间不得超过1小时。

  - 电梯主要技术指标

    - 平层精度：≤±3mm

    - 噪声指标：轿厢≤55db、开关门≤60db

    - 振动加速度：垂直≤120mm/s2，水平≤100 mm/s2

    - 起制动加速度：平均≥0.5 m/s2，最大≤1.5 m/s2

    - 称重装置：精度1%（电子连续称重）

  - 安全保护装置及功能

投标人提供的电梯应实现电梯在正常运行状态、故障运行状态、停电、火灾状态情况下必须

的安全保护。包括（但不仅限于）下列安全保护装置及功能，并应符合有关标准中的规定。

    - 电气安全保护装置：

- 电磁制动器；

- 强迫减速开关；

- 限位开关及行程极限开关；

- 测速发电机断带保护；

- 限速器开关及超速保护电路；

- 电机过电流、过负荷保护；断相和错相保护；

- 超载保护；

- 关门安全开关及厅门安全联锁；

- 钢带轮断带保护；

- 紧急停止按钮。

    - 机械安全保护装置：

- 缓冲器；

- 安全钳；

- 配重安全钳。

    - 必须的安全保护功能：

- 故障自诊断、报警、预报功能；

- 关门保护采用光幕加安全触板保护装置；

- 超 / 失速保护；

- 轿厢警铃；

- 轿内、机房、轿顶检修安全保护。

  - 电梯基本功能配置

投标人提供的电梯应包括(但不仅限于)下列基本功能配置，保证电梯安全、可靠、高效稳定运行。

    - 有(无)司机操作：可通过轿厢操纵盘上的专用开关选择自动操作，或有司机操作。

    - 独立运行选择：各电梯均为独立运行。

    - 全集选：对于已登记的所有轿厢和门厅的呼梯，电梯依层站到达顺序，依次响应。电梯运行方向由登记的第一个轿厢或门厅的呼梯指令决定。

    - 自动基站设置：在设定时间内无轿厢或门厅的呼梯信号时，电梯将自动返回基站。

    - 门保护装置：采用红外线光幕加安全触板保护装置，当门打开和关闭时探测进出的乘客和物体，以防止夹持。

    - 轿内 / 机房 / 轿顶检修：可以使用设置在轿内 / 机房 / 轿顶的装置来控制电梯低速运行，以便于安装、调试和检修。

    - 开 / 关门按钮：按下开门按钮可以打开电梯门，或使正在关闭的电梯门重新打开，按住开门按钮可保持电梯门的打开状态。按下关门按钮，电梯门随即关闭。

    - 轿内紧急照明：当正常的照明电源切断时，将自动切换到自动充电的应急电源，保持轿厢的最低亮度照明。

    - 照明及风扇控制：可通过轿厢操纵盘上的专用开关实现手动控制。如果在规定时间内无呼梯信号，风扇和照明自动关闭以节省能源。

    - 轿厢强制通风：轿顶配置横流风机，保证轿厢内部的空气质量。

    - 超载不启动：当轿厢负荷超过额定值时，电梯将停在该楼层不动，电梯门保持打开，同时轿厢内的蜂鸣器发出报警声音，超载指示灯亮。

    - 满载直驶：当轿厢达到额定满载负荷时，电梯将不再接受厅门的呼梯而直驶目的站层。

    - 轿厢警铃：轿厢警铃设置在轿厢顶部，乘客可通过轿厢操纵盘上的报警按钮控制轿厢警铃。

    - 轿内位置和方向指示：轿厢操纵盘上可实时显示轿厢位置（站层）和运行方向。

    - 厅位置和方向指示：厅门操纵盘上可实时显示轿厢位置（站层）和运行方向。

    - 轿厢到站钟：当轿厢到达目的站层时，位于轿顶的到站钟发出响声，提醒乘客。

    - 厅门和轿厢呼梯按钮：厅门和轿厢操纵盘上设置呼梯按钮，按下呼梯按钮，按钮能显示该呼梯已被登记。

    - 驻停开关：驻停开关设置在基站的厅门操纵盘上，启动此开关，电梯不再响应任何厅门呼梯，而是在响应完轿厢呼梯后，自动返回到基站，停梯。

    - 开门时间保护：当电梯在规定的时间内不能正常开门时，该功能将自动熄灭方向指示灯，清除轿厢呼梯，重新登记大厅呼梯。轿厢将移动至三个不同的站层并尝试打开电梯门。如果仍不能完全打开电梯门，则电梯停止运行，门关闭。

    - 关门时间保护：当电梯在规定的时间内不能正常关门时，该功能将自动熄灭方向指示灯，清除轿厢呼梯，重新登记大厅呼梯。在尝试关门三次仍不能正常关门，则保持电梯门打开状态，然后按设定的电梯门关门时间周期，反复尝试关门动作。

    - 火灾运行管理和紧急消防服务：当发生火警时，电梯将直驶返回至基站停靠。只允许被授权人（消防员）操作电梯。

    - 五方对讲：可实现轿厢、机房、基坑、监控中心、消控中心五方对讲。

    - 无障碍电梯：无障碍电梯必须满足城市无障碍道路和建筑物设计中电梯部分所有相关要求（JGJ50-2001、J114-2001）。轿厢后壁上半部配镜子，两侧配扶手，侧壁配副操纵箱，配盲文按钮。

    - 防恶意扰乱设计：一旦有乘客按了全部或不合理的楼层按钮，应能自动清除呼叫登录；乘客在轿厢内错误的按了楼层按钮，重复按改按钮2次可将呼叫清除。

    - 配置视频电缆。

- 电梯主要部件要求

  - 曳引机系统：

- 驱动电机：采用永磁同步电动机，满足交流变频变压（VVVF）启动、调速的要求；

  - 控制系统：

- 要求采用全数字控制。其中主要控制元器件：变频器；微机控制板；主回路断路器、接触器和热继电器、二次回路控制继电器。

- 轿厢和轿厢门：采用交流变频变压（VVVF）控制，实现无级调速，提高电梯运行的平稳度，实现节能运行；

- 速度控制回路和运行控制回路：均要求采用32位的微机控制，构成相互监控、分散执行的双重微机系统；

  - 门机系统：

- 要求主要部件规格、品牌先进性。

  - 安全保护装置：

- 红外线光幕。

- 限速器、安全齿轮、安全钳、缓冲器、失速保护装置等；

  - 导轨和导靴：要求采用优质产品；

  - 客梯电梯主要部件最低配置来源地要求如下表所示，由各投标人自行选配：

| 序号 | 主要电梯部件名称 | 要求来源地 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 控制柜 | 主控柜电脑板、变频器等主要部件进口或国产 |
| 2 | 曳引机 | 永磁同步电机等主要部件进口或国产 |
| 3 | 钢丝绳 | 中国 |
| 4 | 限速器 | 中国 |
| 5 | 对重砣 | 中国 |
| 6 | 缓冲器 | 中国 |
| 7 | 轿厢上行超速保护装置 | 中国 |
| 8 | 滑动导靴 | 中国 |
| 9 | 安全钳 | 中国 |
| 10 | 轿厢导轨 | 中国 |
| 11 | 门机系统 | 进口或国产 |
| 12 | 随行电缆 | 中国 |
| 13 | 光幕 | 进口或国产，154束及以上 |
| 14 | 厅轿门(含门套) | 中国 |
| 15 | 厅站召唤盘及显示 | 中国 |
| 16 | 轿厢内控制操控盘 | 中国 |
| 17 | 轿厢(外壳及壁板) | 中国 |
| 18 | 轿厢内装潢 | 中国 |

投标人提供的产品必须满足以上要求，否则将作为重大偏离，其投标按无效投标处理。若为进口产品到货检验时应提供当地质量技术监督局特种设备检测中心进口件的检测报告。

- 电梯轿厢和厅门入口(包括指示器和按钮) 装修要求

  - 轿厢和厅门的装修由供应商按下列要求进行（但电梯的装饰将不是唯一的，投标方在按要求材质标准报价投标时，应保证在投标报价不变的情况下，推荐至少5种合适的装饰方案供业主进行选择，并在中标后提供装饰样本、装饰材料样品；业主将根据其材料样品、装饰样本和颜色进行产品的最终选择）：

| 部 位 | 装 修 要 求 | 备 注 |
| --- | --- | --- |
| 轿厢壁 | 发纹不锈钢 | 投标人须承诺如中标，由业主在样本范围内任意选择。总价不变 |
| 地 面 | 花岗岩装修 |  |
| 轿厢顶 | 顶部装饰含灯光和通风扇（手动及自动控制）；轿厢顶需留有摄像机接口（包括提供至机房视频电缆）。投标人自荐彩色样本供招标人选择； |  |
| 轿 门 | 电梯均选用发纹不锈钢板；红外线光幕保护。 |  |
| 操纵盘 | 电梯主操纵箱要求采用7英寸彩色液晶楼层显示，豪华微动按钮，操纵盘与前壁一体式。 货梯采用LED点阵显示。 | 投标人须承诺如中标，由业主在样本范围内任意选择。总价不变 |
| 踢脚板 | 发纹不锈钢 |  |
| 轿厢门坎 | 铝合金 |  |
| 厅门坎 | 铝合金 |  |
| 厅 门 | 电梯标准型厅门，选用发纹不锈钢板 |  |
| 门 套 | 标准型小门套，选用发纹不锈钢板 |  |
| 呼梯盘及 楼层显示 | 发纹不锈钢面板，门厅楼层显示器与按钮装在同一标准面板上，装有微动发光二极管照明的按钮，楼层、运行方向显示，要求采用4.3英寸彩色液晶。 货梯采用LED点阵显示 | 投标人须承诺如中标，由业主在样本范围内任意选择。总价不变。 |
| 到站提醒 | 轿内到站钟或者语音报站。 |  |

注：不锈钢要求采用SUS304或以上性能档次的产品，厚度≥1.5mm。无障碍电梯电梯还需满足本章节3.2条款的相关规定

  - 轿厢的装修要求必须符合《城市道路和建筑物无障碍设计规范》第7.7.3及7.7.2要求。

7.7.2 候梯厅无障碍设施与设计要求

| 设施类别 | 设 计 要 求 |
| --- | --- |
| 深 度 | 候梯厅深度大于或等于1.80m。 |
| 按 钮 | 高度0.90～1.10mm。 |
| 电梯门洞 | 净宽度大于或等于0.90m。 |
| 显示与音响 | 清晰显示轿厢上、下运行方向和层数位置及电梯抵达音响。 |
| 标 志 | 1 每层电梯口应安装楼层标志。 2 电梯口应设提示盲道。 |

7.7.3 此同时电梯轿厢无障碍设施与设计要求 （结合实际尺寸）

| 设施类别 | 设 计 要 求 |
| --- | --- |
| 电梯门 | 开启净宽度大于或等于0.80m。 |
| 面 积 | 1.轿厢深度大于或等于1.40m。 2.轿厢宽度大于或等于1.10m。注：具体以实际井道长宽调整。 |
| 扶 手 | 轿厢正面和侧面应设高0.80~0.85m的扶手。 |
| 选层按钮 | 轿厢侧面应设高0.90~1.10m带盲文的选层按钮。 |
| 镜 子 | 轿厢正面高0.90m处至顶部应安装镜子。 |
| 显示与音响 | 轿厢上，下运行及到达应有清晰显示和报层音响。 |

- 其他要求：

  - 投标人应充分考虑招标方的需求，选择较先进的电梯型号前来投标。

  - 验收合格直至投入使用前的维护由卖方负责，请投标人在投标报价中予以考虑。

八、投标文件格式

说明：如为联合体投标，投标文件规定格式处，联合体各方均须盖章签署。

格式1

投  标  函

（招标人）

（招标代理公司）     ：

（投标人全称）   授权    （授权代表名称、职务、职称）     为本公司授权代表，参加贵方组织的  （招标项目名称）（括号内填招标编号）   招标的有关活动，进行投标。为此：

      - 提供投标须知规定的全部投标书：投标书正本壹份，副本伍份。

      - 投标项目的总投标报价为（大写）：                          元人民币；

投标产品的品牌/产地：                                  。

投标承诺总工期为：             日历天（其中承诺设备供货期为：             日历天；承诺安装工期为：            日历天）；质量目标：             。

项目负责人：                 。

      - 保证遵守招标文件中的有关规定。

      - 保证严格执行买、卖双方所签的经济合同，并承担全部规定的责任义务。

      - 投标人已详细审核全部招标文件，包括招标补充文件（如果有的话）。我们完全理解并同意放弃对这方面有不明及误解的权力。

      - 愿意提供按招标人可能要求的与其投标有关的任何数据、情况和技术资料，完全理解招标人不一定授标给最低价的投标人以及接受或拒绝某一投标。

      - 本投标自开标之日起        工作日内有效。

      - 与本投标有关的一切往来通讯请寄：

地址：

邮编：              电话：              传真：

投标人（公章）：

法定代表人或其授权委托人（签字）：

日期：

说明：如为联合体投标，投标文件规定格式处，联合体各方均须盖章签署。

格式2

投标报价表

招标编号：                                                      （价格单位：元人民币）

| 项目 | 设备名称 | 规格型号 | 品牌/产地 | 数量 | 单价 （含税） | 总价 （含税） | 免费 保修期 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 设备总价 |  |  |  |  |  |  |  |
| 运杂及保险费（含卸货） |  |  |  |  |  |  |  |
| 随机附件、备品备件、专用工具费 |  |  |  |  |  |  |  |
| 安装、调试费（含包括：设备的测试、就位装配、调试、验收及总包配合费等） |  |  |  |  |  |  |  |
| 售后服务、技术服务、技术培训等费用 |  |  |  |  |  |  |  |
| 其他相关费用 |  |  |  |  |  |  |  |
| 合计总价（应与投标函中投标总价相一致） |  |  |  |  |  |  |  |

说明：1、此表的合计总价应与格式1“投标函”投标总价相一致。

2、附配件报价中烟道等应分别列明。

3、填写报价表格时，各项费用应如实填写，如已含在产品价格中，则填“含”，如免费则填“免”，如无此项内容则填“无”，不允许空白。

4、投标报价中，如有遗漏均视同包含在其它项目中。

投标人（公章）：

法定代表人或其授权委托人（签字）：

日期：

说明：如为联合体投标，投标文件规定格式处，联合体各方均须盖章签署。

格式3-1

法定代表人身份证明书

单位名称：

单位性质：

地    址：

成立时间：         年        月         日

经营期限：

姓    名：           性别：        年龄：           职务：

系          （投标人单位名称）         的法定代表人。

特此证明。

投标人：             （盖公章）

日  期：      年     月     日

说明：如为联合体投标，由联合体牵头人提供本表。

## 格式3-2

## 授权委托书

本人       （姓名）系        （投标人名称）的法定代表人，现委托        （姓名）为我方代理人。代理人根据授权，以我方名义签署、澄清、说明、补正、递交、撤回、修改           （项目名称）投标文件、签订合同和处理有关事宜，其法律后果由我方承担。

委托期限：             。

代理人无转委托权。

附：法定代表人身份证明

投标人：                                  （盖单位章）

法定代表人：                               （签字或盖章）

身份证号码：

委托代理人：                                （签字或盖章）

身份证号码：

年       月       日

说明：如为联合体投标，由联合体牵头人提供本表。

格式3-3

质保期后4年维修费用报价

| 序号 | 名称 | 投标报价（元） |
| --- | --- | --- |
| 1 | 设备在2年质保期后4年的大包及小包维修费用 |  |

注：投标人对下列项目进行单独报价（费用单列，不计入投标总价），供招标人选择

投标人（公章）：

法定代表人或其授权委托人（签字）：

日期：

说明：如为联合体投标，投标文件规定格式处，联合体各方均须盖章签署。

格式4                           设备供货范围详细清单

招标编号：

| 序号 | 设备名称 | 详细配置说明 | 产地 | 数量 | 质保期限 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

注：1、详细配置说明一栏中需提供设备每一可拆卸部件的规格、型号、名称、性能描述等。

2、表中的设备名称按招标文件第四部分中“招标内容”填写。

格式5               随机附件、备品备件及专用工具一览表

招标编号：

| 设备名称及编号 | 备件名称 | 数量 | 产地 | 价格 （元） | 包装形式 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

注：1、本表所列为随设备所带的附件、备品备件及专用工具，本表中所列设备价格应计入投标总价。

2、此表仅提供了表格形式，投标人应根据需要准备足够数量的表格来填写。

3、设备验收时，实到的随机附件、备品备件及专用工具应与此一览表一一对应。

格式6

供业主选购的备品备件及维保期期满后相关维修配件清单一览表

招标编号：

| 设备名称及编号 | 备件名称 | 数量 | 产地 | 价格 （元） | 包装形式 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

注：1、请按每种型号分别填写。

2、本表中所列价格不计入投标总价，仅供业主选购时用。

3、此表仅提供了表格形式，投标人应根据需要准备足够数量的表格来填写。

格式7                        投标设备技术响应表

表7-1                    电梯技术规格及主要技术指标

招标编号：

| 项 目 |  | 技术响应及说明 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 技术规格 | 梯 型 |  |  |  |
|  | 规格型号 |  |  |  |
|  | 数 量 |  |  |  |
|  | 载 重 量 |  |  |  |
|  | 额定速度 |  |  |  |
|  | 服务楼层 |  |  |  |
|  | 停站数/基站 |  |  |  |
|  | 井道尺寸 |  |  |  |
|  | 轿厢尺寸 |  |  |  |
|  | 提升高度（标高） |  |  |  |
|  | 顶层高度 |  |  |  |
|  | 地坑深度 |  |  |  |
|  | 开门尺寸 |  |  |  |
|  | 控制方式 |  |  |  |
|  | 调速系统 |  |  |  |
|  | 传动装置 |  |  |  |
|  | 门机系统 |  |  |  |
|  | 开门方式 |  |  |  |
|  | 梯门防火 |  |  |  |
|  | 电源要求 |  |  |  |
| 主要技术指标 | 平层精度指标 |  |  |  |
|  | 噪声指标 |  |  |  |
|  | 振动加速度指标 |  |  |  |
|  | 起制动加速度指标 |  |  |  |
|  | 称重装置型式、精度指标 |  |  |  |
|  | 导轨指标 |  |  |  |
|  | 故障率保证值 |  |  |  |
| 功能配置 |  |  |  |  |

注：1、电梯功能配置（包括：运行、控制、保护功能配置）必须满足招标文件的要求，并在上表中逐一填写，增加的功能也应逐一列明。

2、每种规格电梯均应填写本表。

投标人（公章）：

法定代表人或其授权委托人（签字）：               日期：

注：如为联合体投标的，由联合体牵头人盖章签署。

表7-2                        电梯主要部件配置表

（每种规格梯型应分别填写此表）

招标编号：

| 项目名称 |  | 规格 / 型号 | 产地 | 数量 | 主要技术指标及功能描述 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 梯 型 |  |  |  |  |  |
| 厅门、轿厢 |  |  |  |  | （应注明结构、材料等） |
| 导 轨 |  |  |  |  | （应注明结构、材料等） |
| 随行电缆 |  |  |  |  | （应注明主要技术参数） |
| 驱动 系统 | 驱动电机 |  |  |  | （应注明电机主要技术参数） |
|  | 传动装置 |  |  |  | （应注明传动方式） |
|  | 钢丝绳 |  |  |  | （应注明钢丝绳直径） |
| 控制 系统 | 电气控制箱 |  |  |  |  |
|  | 变频器 |  |  |  | （应注明主要技术参数） |
|  | 速度控制回路控制板 |  |  |  | （应注明主要技术参数） |
|  | 运行控制回路控制板 |  |  |  | （应注明主要技术参数） |
|  | 主回路断路器 |  |  |  |  |
|  | 接触器 |  |  |  |  |
|  | 保护热继电器 |  |  |  |  |
|  | 控制继电器 |  |  |  |  |
|  | 操纵盘 |  |  |  |  |
| 门机 系统 | 门机控制板 |  |  |  | （应注明主要技术参数） |
|  | 门电机及传动机构 |  |  |  | （应注明主要技术参数） |
| 安全 保护 装置 | 缓冲器 |  |  |  |  |
|  | 安全钳 |  |  |  |  |
|  | 限速器开关及超速保护 |  |  |  |  |
|  | 锁紧装置 |  |  |  |  |
|  | 极限保护装置 |  |  |  |  |
|  | 门保护装置 |  |  |  | （光幕应注明排数、单排光束数） |
|  | 门联锁装置 |  |  |  |  |
|  | 超载保护 |  |  |  |  |
|  | 强迫减速开关 |  |  |  |  |
|  | 驱动电机电气保护 |  |  |  |  |
|  | 电磁制动器 |  |  |  |  |
|  | 测速发电机断带保护 |  |  |  |  |
|  | 钢带轮断带保护 |  |  |  |  |
|  | 紧急停止按钮 |  |  |  |  |

投标人（公章）：

法定代表人或其授权委托人（签字）：

日期：

注：如为联合体投标的，由联合体牵头人盖章签署。

表7-3                       有机房电梯装潢说明一览表

（每种规格梯型应分别填写此表）

招标编号：                   标段号：

| 项目 |  | 装潢材料/产地 | 装潢说明 |
| --- | --- | --- | --- |
| 轿 厢 | 轿 厢 |  |  |
|  | 轿 底 |  |  |
|  | 轿厢顶 |  |  |
|  | 轿 门 |  |  |
|  | 操纵盘 |  |  |
|  | 轿厢门坎 |  |  |
|  | 通 风 |  |  |
|  | 指示器 |  |  |
|  | 其它装置 |  |  |
| 厅 门 | 厅 门 |  |  |
|  | 门 套 |  |  |
|  | 厅门坎 |  |  |
|  | 门厅按钮及显示 |  |  |
|  | 指示器 |  |  |
|  | 到站钟 |  |  |
|  | 呼叫面板 |  |  |

投标人（公章）：

法定代表人或其授权委托人（签字）：

日期：

注：如为联合体投标的，由联合体牵头人盖章签署。

格式8                          技术（或商务）偏离表

（商务和技术须分别填写）

招标编号：

| 序号 | 招标文件重述 | 投标人偏离 |
| --- | --- | --- |

注：如不填写，则视为完全响应招标文件的技术及商务要求。

格式9

项目服务人员一览表

招标编号：

| 姓 名 | 本工程 拟任岗位 | 年龄 | 性别 | 专业年限 | 现任职务 和职称 | 安排上岗起止时间 | 类似工程经历业绩介绍（或另附简历） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

注：1、我方驻现场的项目负责人、技术负责人、施工、质量、设备材料、安全、财务以及各主要专业工种负责人均已列入；

2、应提供相应资质证书复印件；

格式11                           资信证明文件

- 投标人有效的营业执照副本（复印件加盖公章）；

- 生产制造商有效的营业执照副本（复印件加盖公章）；

- 制造商IS09000、 ISO14000认证证书（复印件加盖公章）；

- 制造商的特种设备制造许可证（明细表）（复印件盖公章）；

- 安装单位的特种设备安装改造维修许可证（复印件加盖公章）；

- 投标产品通过国家权威部门的各种检验检测报告、认证证明文件（复印件加盖公章）；

- 投标人近三年信用等级证书、获得荣誉（如有，复印件加盖公章）

- 最近3年本公司牵涉的主要诉讼案件（如有）；

- 其它

资格后审申请书部分格式

一、资格后审申请书

二、资格后审申请书附表（格式见附件）

1、投标人一般状况

2、项目负责人一般状况

3、承诺书

4、驻现场项目部的工程技术、管理人员一览表

三、资格后审申请书相关证书资料及复印件

温州市建设工程货物招标投标

资格后审申请书

招标编号：

项目名称：

投标申请人：                              （公章）

法定代表人：                               （签字）

地        址：

填 报  日 期：

1、资格后审申请书

资格后审申请书

致：                                        （招标人名称）

1、经授权作为代表，并以                 （投标申请人名称）（以下称“投标申请人”）的名义，在充分理解招标文件的基础上，本申请书签字人在此以                     （招标项目名称）的投标申请人的身份，向你方提出资格后审申请：

| 项 目 名 称 | 标 段 号 |
| --- | --- |
| 1. |  |
| 2. |  |
| 3. |  |

2、本申请书附下列内容的相关文件、证书、证件、证明、合同的原件及原件的复印件：

2.1申请人的《法人营业执照》副本；

2.2投标申请人的有关资质证书；

2.3资格后审文件要求的以及投标人认为有必要提交的有关证明资料文件。

3、按资格后审文件的要求，你方授权代表可调查、审核我们递交的与本申请书相关的声明、文件和资料，并通过我方的开户银行和客户澄清申请书中有关财务和技术方面的问题。本申请书还将授权给有关的证明资料的任何个人和机构及其授权代表，按你方的要求，提供必要的相关资料，以核实本申请书中的或与本申请人的资金来源、经验和能力有关的声明和资料。

4、你方授权代表可通过下列人员得到进一步的资料：

| 一般质询和管理方面的质询 |  |
| --- | --- |
| 联系人1： | 电话： |
| 联系人2： | 电话： |

| 有关人员方面的质询 |  |
| --- | --- |
| 联系人1： | 电话： |
| 联系人2： | 电话： |

| 有关技术方面的质询 |  |
| --- | --- |
| 联系人1： | 电话： |
| 联系人2： | 电话： |

| 有关财务方面的质询 |  |
| --- | --- |
| 联系人1： | 电话： |
| 联系人2： | 电话： |

5、本申请充分理解下列情况：

5.1资格后审合格的申请人的投标，若投标时有提交资格后审更新资料，须以投标时提交的资格后审申请更新资料得到证实为前提。

5.2你方保留修改本招标工程项目的规模和金额的权利，前述情况发生时，投标仅面向资格后审合格且能满足变更后要求的投标申请人。

5.3你方保留拒绝不符合资格后审合格条件和任何迟到的申请以及纠正对资格后审做出的错误判断（评审）的权利。

5.4你方保留直至授标前，发现我方资格后审材料有弄虚作假、隐瞒真实内容情形，你方有权取消我方投标资格或不予授标的权利。

5.5你方保留直至授标前，由于我方投标主体或法人地位发生实质性变化或处于财产被接管、冻结、破产状态等情况，使得我方资格已达不到资格后审的合格标准，你方有权取消我方投标资格或不予授标权利。

6、如果我方获得投标资格，除不可抗力外，我方保证将按招标文件要求时间提交投标文件以及中途不会放弃投标，否则，视为违约，愿意向招标人支付投标担保金相同数额的违约金，并同意从已提交的投标担保金中抵扣。如果我方的投标被接受，除不可抗力外，我方保证履行资格后审申请作出的承诺，包括资金、拟派往实施本项目工程的人员、施工机械设备等方面，以确保按合同要求完成本项目工程，否则愿意承担相应的违约责任，直至被清退出场，并为此负法律责任。

7、如为联合体投标，随此申请，我们提供联合体各方的详细情况。我们还将说明各方面每个合同价中以百分比形式表示的财务方面以及合同执行方面的责任。

8、我们确认如果我方投标，则我方的投标文件和与之相应的合同将：

8.1得到签署，从而使联合体各方共同的和分别的受到法律约束；

8.2随同递交一份联合体投标协议；该协议将规定，如果我方被授予合同，联合体各方共同的和分别责任。

9、下述签署人在此声明，本申请书中所提交的声明和资料在各方面都是完整的、真实和准确的。

| 姓名： （签字或盖章） | 姓名： （签字或盖章） |
| --- | --- |
| 兹代表：（申请人或联合体主办人） | 兹代表：（联合体成员1） |
| 申请人或联合体主办人盖章 | 联合体成员1盖章 |
|  | 签字日期： |

| 姓名： （签字或盖章） | 姓名： （签字或盖章） |
| --- | --- |
| 兹代表：（联合体成员2） | 兹代表：（联合体成员3） |
| 联合体成员2盖章 | 联合体成员3盖章 |
|  | 签字日期： |

注：1、联合体的资格后审申请，联合体各方应分别提交本申请书第2条及资格后审要求联合体成员所提供的文件。

2、联合体的主办人必须明确。

3、联合体各方应按本申请书第4条的规定分别单独列表提供相关资料。

4、非联合体的申请人无须填写本申请书第7、8条以及第9条有关部分，并将段落重新编号。

2、资格后审申请书附表

（1）投标人一般状况

投标申请人（盖章）：

| 1 | 企业名称 |  |
| --- | --- | --- |
| 2 | 总部地址 |  |
| 3 | 温州市代表处地址 |  |
| 4 | 电话 传真 | 联系人 |
| 5 | 注册地、注册年份 并附上营业执照复印件（另外准备原件核对） |  |
| 6 | 主营范围 |  |
| 7 | 公司资质证书（特种设备制造许可证、特种设备安装改造维修许可证） 并附上资质证书复印件（另外准备原件核对） |  |
| 8 | 其他需要说明的情况 |  |

注：1、所有独立投标申请人或联合体成员都须填写此表。

（2）项目负责人一般状况

投标申请人（盖章）：

| 1 | 项目负责人姓名 身份证号码 |
| --- | --- |
| 2 | 性别 年龄 职称 |
| 3 | 项目负责人专业 项目负责人资格等级 并附上有关证书复印件（另外准备原件核对） |
| 4 | 原受聘单位 现工作单位 |
| 5 | 项目负责人在建工程情况，并附有相关证明材料复印件 |
| 6 | 工作简历 |
| 7 | 其他需要说明的情况 |

注：1、如为联合体投标，联合体各方均须盖章。

（3）承诺书

苍南县住房和城乡规划建设局

（招标人名称）：

我公司在参加                        工程的投标时郑重作出如下承诺：

以下承诺事项均为本企业真实意见表示，愿承担一切责任。若有任何隐瞒事实、弄虚作假、违反本承诺内容的行为，自愿接受取消投标资格或中标资格、不良行为公示、清出苍南县政府投资工程预选承包商名单等有关处理。

1、我公司在本工程的招投标各个阶段提供资料及证书的原件及复印件均为真实有效。

2、我公司严格执行关于项目经理（项目负责人）的要求和规定，如不能按规定报备的同意无条件放弃中标。

3、我公司没有被人民法院列入限制失信被执行人投标资格名单的。

4、我公司若有串通投标、哄抬标价行为的，愿意承担一切后果，并被取消投标资格或中标资格，并被记录信用档案，接受温州市建设行政主管部门的处罚。

5、我公司如有出借资质、串通投标行为的，以及有发生本承诺书内容行为的，愿意接受行业主管部门的处罚及不良行为公示，同意取消今后一年至三年内参加我市（县）政府投资项目的投标资格。

申请单位（公章）

法定代表人或其授权委托人（签字）：

项目负责人签字：

日期：    年  月  日

说明：如为联合体投标，投标文件规定格式处，联合体各方均须盖章签署。

（4）驻现场项目部的工程技术、管理人员一览表

投标申请人（盖章）：

| 本工程 拟任岗位 | 姓名 | 年龄 | 专业 学历 | 职称 | 类似工程经历、业绩情况（或另附简历） | 上岗证书及编号 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

说明：如为联合体投标，由联合体牵头人盖章。

（5）制造商项目唯一授权书

（招标人名称）：

(制造商名称)主要营业地点设在（制造商地址）。兹指派按中华人民共和国法律成立的，主要营业地点设在（贸易公司地址）的（贸易公司名称）作为我方真正的和合法代理人进行下列有效的活动：

（1） 代表我方办理贵方第（项目名称）号投标邀请要求提供的由我方制造的货物的有关事宜，并对我方具有约束力。

（2） 作为制造商，我方保证以投标合作者来约束自己，并对该投标共同和分别承担招标文件中所规定的义务。

（3） 我方兹授予（贸易公司名称）全权办理和履行上述我方为完成上述各点所必须的事宜，具有替换或撤销的全权。兹确认（贸易公司名称）或其正式授权代表依此合法地办理一切事宜。

我方于         年    月    日签署本文件，（贸易公司名称）于       年    月    日接受此件，以此为证。

贸易公司名称                              制造商名称

注：1、投标申请人如为代理商，须提供制造商针对本项目的项目唯一授权书；

2、一个制造商对同一品牌的货物，仅能委托一个代理商参加投标，否则该品牌的所有投标将被拒绝。

（6）联合体投标协议书

（招标人）：

联合体牵头人（全称）、联合体成员（全称）            愿意组成联合体，参加                          工程的投标，现就有关事宜订立协议如下：

一、                         为联合体牵头人，                        为联合体成员。

二、联合体内部有关事项协议如下：

1、投标工作由联合体牵头人负责。联合体牵头人合法代表联合体各成员负责本招标项目资格预审申请书、投标文件编制和合同谈判活动，并代表联合体提交和接收相关的资料、信息及指示，并处理与之有关的一切事务，负责合同实施阶段的主办、组织和协调工作。

2、联合体各成员单位内部的职责分工如下：

。

3、联合体将严格按照招标文件的各项要求编制和递交资格预审申请书、投标文件，切实执行招标文件、合同文件，共同承担合同规定的一切义务和责任，同时按照内部职责的划分，承担自身所负的责任和风险。

4、如能中标，联合体各方共同与招标方签订合同，就本项目对招标方承担连带责任。由联合体牵头人全面实施整个工程，联合体内部将签订施工协议书，各自按照协议规定的专业分工组织施工。

5、联合体在招标工作和中标后实施过程中的有关费用可按各自的工作量分摊或在另行签订的合同中注明。

三、本协议书经双方盖公章，法定代表人签字或盖章后生效。

联合体牵头人：（盖章）                 联合体成员：（盖章）

法定代表人：（签字）                   法定代表人：（签字）

时间：                                时间：

注：联合体投标须提供本协议书。

3、资格后审申请书相关复印件

  - 投标申请人的《企业法人营业执照》副本；

  - 投标设备制造商《特种设备制造许可明细表》副本；

  - 制造商授权在温州市或包含温州市范围的代理该品牌的有效证明文件（代理商投标时须提供）；

  - 安装单位《特种设备安装改造维修许可证》副本；

注：以上复印件均须加盖投标申请人公章。

附件一：

图纸及资料

1、图纸

设计图纸由              设计（另册）

附件二：

苍南县公共资源交易中心网站

投标保证金办理注意事项

为了您的投标工作顺利进行，投标前请先将投标保证金存入苍南县公共资源交易中心设立的银行统一帐户，并确认到帐（投标保证金进苍南县公共资源交易中心专用银行帐户）。为了确保苍南县公共资源交易中心能在投标截止时间前能收到投标保证金，务必请投标人至少在投标截止时间前三天（外地投标人还应适当提前）办理投标保证金汇款手续，并最迟于投标截止时间前到苍南县公共资源交易中心网站财务室确认到账并开具保证金收据，在递交投标文件时出示校验。

●投标保证金汇入的户名：苍南县公共资源交易中心保证金专户

开户银行：中国工商银行苍南县支行       银行帐户：1203 2840 2920 0215 844

●苍南县公共资源交易中心财务部咨询电话：0577-68708516

■为使您的投标工作顺利进行，请您在开标前一天来中心确认保证金到帐情况并办理开户保证金收据手续。

■投标保证金，应从有资质的正式投标单位银行帐户中汇出，转入苍南县公共资源交易中心帐户，不得由其分支机构或第三者汇出。

苍南县公共资源交易中心