## 1-1 封面
| 龙港市创建新时代美丽乡村工程项目—儒桥头村生态河道整治工程 |  | 工程
工 程 量 清 单
合同编号:
招 标 人: |  |  | (单位盖章)
编 制 单 位: |  |  | (单位盖章)
编 制 人:
编 制 时 间: |  | 2020年6月18日

## 1-4 工程量清单汇总表
工程量清单汇总表
工程名称:龙港市创建新时代美丽乡村工程项目—儒桥头村生态河道整治工程 |  |  | 第1页 共1页
序号 | 工程项目名称 | 金额（元）
一 | 建筑工程
二 | 机电设备及安装工程
三 | 金属结构设备及安装工程
四 | 措施项目
五 | 其他项目
合计

## 1-5 建筑工程分类分项工程量清单
建筑工程分类分项工程量清单
工程名称:龙港市创建新时代美丽乡村工程项目—儒桥头村生态河道整治工程 | [6 empty] | 第1页 共5页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目主要 特征 | 计量 单位 | 工程 数量 | 单价 (元) | 合价 (元) | 主要技术 条款编码 | 备注
1 |  | 堤防部分
1.1 | 500101002001 | 一般土方开挖 | 土方开挖（包括原有挡墙拆除）土方类别自行考虑；开挖方式由投标方根据现场情况自行确定。 | m3 | 11295
1.2 | 500101002002 | 一般土方开挖 | 土方外运，运距及消纳投标单位自行考虑 | m3 | 4567
1.3 | 500103023001 | 土方回填 | 开挖土方回填夯实。 | m3 | 6728
1.4 | 500101011001 | 水力开挖土方 | 1.土类分级：自行测算； 2.开挖方式:可采用水力冲挖,淤泥全部泵送至临时泥浆池，再将泥浆全部泵送至琵琶闸海涂围垦区消纳，运输方式自行测算,标后不予以调整； 3.河道清淤过程中涉及桥的护坦时，需采取人工清理，且需对其基础进行加固保护所产生的费用，请投标人报价时综合考虑； 4.水量充盈系数自行测定费用考虑在单价中，另外施工过程淤泥回流量也考虑在单价中； 5.工作内容: 包括管道铺设、泥浆泵安拆、泵送作业(含加压费用)及其他各种辅助工作，不再单列计算；请承包人结合现场充分考虑输送泵间距及费用，标后不予以调整； | m3 | 7061
1.5 | 500103010001 | 石料抛填 | 抛石护脚 | m3 | 490.69
建筑工程分类分项工程量清单
工程名称:龙港市创建新时代美丽乡村工程项目—儒桥头村生态河道整治工程 | [6 empty] | 第2页 共5页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目主要 特征 | 计量 单位 | 工程 数量 | 单价 (元) | 合价 (元) | 主要技术 条款编码 | 备注
1.6 | 500103016001 | 砂石垫层 | 碎石垫层厚20cm | m3 | 565.46
1.7 | 500103016002 | 砂石垫层 | 碎石垫层厚15cm | m3 | 350.49
1.8 | 500109001001 | 普通混凝土 | C20砼路面垫层厚10cm | m3 | 233.66
1.9 | 500109001002 | 普通混凝土 | C10砼垫层厚10cm | m3 | 282.73
1.10 | 500109001003 | 普通混凝土 | C25钢筋砼基础厚30cm | m3 | 715
1.11 | 500105001001 | 干砌块石(条料石、卵石) | 干砌方块石面层厚30cm | m3 | 899.59
1.12 | 500105001002 | 干砌块石(条料石、卵石) | 干砌乱石墙身（石材利用率20%） | m3 | 1682.35
1.13 | 500109001004 | 普通混凝土 | C20砼压顶厚20cm | m3 | 116.83
1.14 | 500114010001 | 其他永久建筑工程 | 花岗岩栏杆高0.95m(青灰色) | m | 1168.3
1.15 | 500114010002 | 其他永久建筑工程 | 6cm厚透水砖路面(4cm厚1:3水泥砂浆干拌) | m2 | 2336.6
1.16 | 500112001001 | 预制混凝土构件 | C20砼预制路缘石100*350*500 | m3 | 40.89
1.17 | 500111001001 | 钢筋加工与安装 | 钢筋加工与安装 | t | 37.47
1.18 | 500109009001 | 伸缩缝 | 砼基础与砼压顶每隔15米设置一道沥青木板伸缩缝 | m2 | 54.99
建筑工程分类分项工程量清单
工程名称:龙港市创建新时代美丽乡村工程项目—儒桥头村生态河道整治工程 | [6 empty] | 第3页 共5页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目主要 特征 | 计量 单位 | 工程 数量 | 单价 (元) | 合价 (元) | 主要技术 条款编码 | 备注
1.19 | 500114010003 | 其他永久建筑工程 | 花箱： 50宽15厚木板拼接贴面,表面清漆二度； 预制钢筋砼花钵； 花箱中填种植土及种植红花檵木及杜鹃； 详见图纸。 | 个 | 47
2 |  | 踏步12座
2.1 | 500105001003 | 干砌块石(条料石、卵石) | 干砌方块石 | m3 | 70.08
2.2 | 500109001005 | 普通混凝土 | C20砼踏步 | m3 | 10.92
2.3 | 500103016003 | 砂石垫层 | 碎石垫层厚20cm | m3 | 2.4
2.4 | 500109001006 | 普通混凝土 | C10砼垫层厚10cm | m3 | 1.2
2.5 | 500109001007 | 普通混凝土 | C25钢筋砼基础厚30cm | m3 | 3.6
2.6 | 500111001002 | 钢筋加工与安装 | 钢筋加工与安装 | t | 0.72
2.7 | 500108010001 | 其他基础防渗和地基加固工程 | 梢径12cm松木桩，长4m | 根 | 144
3 |  | 人行桥
3.1 | 500103016004 | 砂石垫层 | 碎石垫层厚20cm | m3 | 2.05
3.2 | 500109001008 | 普通混凝土 | C15砼垫层厚10cm | m3 | 0.84
3.3 | 500109001009 | 普通混凝土 | C30钢筋砼基础厚40cm | m3 | 2.69
建筑工程分类分项工程量清单
工程名称:龙港市创建新时代美丽乡村工程项目—儒桥头村生态河道整治工程 | [6 empty] | 第4页 共5页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目主要 特征 | 计量 单位 | 工程 数量 | 单价 (元) | 合价 (元) | 主要技术 条款编码 | 备注
3.4 | 500109001010 | 普通混凝土 | C30钢筋砼支撑梁 | m3 | 1.26
3.5 | 500109001011 | 普通混凝土 | C20埋石砼(20%)桥墩 | m3 | 11.33
3.6 | 500109001012 | 普通混凝土 | C30钢筋砼台帽 | m3 | 1.73
3.7 | 500109001013 | 普通混凝土 | C30钢筋砼桥面板厚35cm | m3 | 6.24
3.8 | 500114010004 | 其他永久建筑工程 | 桥梁橡胶垫片 GYZ Φ200 | 个 | 4
3.9 | 500114010005 | 其他永久建筑工程 | 花岗岩栏杆高0.95m(青灰色) | m | 18.8
3.10 | 500108010002 | 其他基础防渗和地基加固工程 | 梢径14cm松木桩，长6m | 根 | 16
3.11 | 500111001003 | 钢筋加工与安装 | 钢筋加工与安装 | t | 1.38
3.12 | 500114010017 | 其他永久建筑工程 | 老桥拆除及外运 | 座 | 1
4 |  | 景观灯
4.1 | 500114010006 | 其他永久建筑工程 | 1、4.5米单臂路灯，90W，（含基础、接地等） 2、详见图纸 | 套 | 37
4.2 | 500114010007 | 其他永久建筑工程 | 1、挂壁式路灯控制箱（含接地） 2、详见图纸 | 套 | 3
4.3 | 500114010008 | 其他永久建筑工程 | 1、PVC管-35X2 2、C20细石混凝土浇筑至管顶100mm 3、详见图纸 | m | 115
建筑工程分类分项工程量清单
工程名称:龙港市创建新时代美丽乡村工程项目—儒桥头村生态河道整治工程 | [6 empty] | 第5页 共5页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目主要 特征 | 计量 单位 | 工程 数量 | 单价 (元) | 合价 (元) | 主要技术 条款编码 | 备注
4.4 | 500114010009 | 其他永久建筑工程 | 1、PVC管-50X2.5 2、C20细石混凝土浇筑至管顶100mm 3、详见图纸 | m | 1224
4.5 | 500114010010 | 其他永久建筑工程 | 电缆井，做法详见图纸 | 座 | 13
4.6 | 500114010011 | 其他永久建筑工程 | 电缆YJV-1/0.4-3X10 | m | 1341
4.7 | 500114010012 | 其他永久建筑工程 | 电缆YJV-1/0.4-3X6 | m | 145
4.8 | 500114010013 | 其他永久建筑工程 | 护套线BVVB-2×2.5 | m | 259
4.9 | 500114010014 | 其他永久建筑工程 | 电缆铜接头DT10 | 个 | 24
4.10 | 500114010015 | 其他永久建筑工程 | 电缆铜接头DT6 | 个 | 6
4.11 | 500109010001 | 混凝土凿除 | 拆除混凝土类路面层及外运 | m3 | 6.66
4.12 | 500109001014 | 普通混凝土 | C25混凝土路面修复 | m3 | 6.66
|  | 合计

## 1-8 措施项目清单
措施项目清单
工程名称:龙港市创建新时代美丽乡村工程项目—儒桥头村生态河道整治工程 | [6 empty] | 第1页 共1页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目主要 特征 | 计量 单位 | 工程 数量 | 单价 (元) | 合价 (元) | 主要技术 条款编码 | 备注
1 |  | 导流工程 | 含围堰、导流、基坑抽排水等排水措施 | 项
1.1 |  | 其他临时建筑工程 | 含围堰、导流、基坑抽排水等排水措施 | 项 | 1
2 |  | 施工交通工程 | 1.投标单位根据现场实际情况综合考虑，项目一次性包干，标后不予调整。 | 项
2.1 |  | 施工交通工程 | 1.投标单位根据现场实际情况综合考虑，项目一次性包干，标后不予调整。 | 项 | 1
3 |  | 施工供电工程 | 1.投标单位根据现场实际情况综合考虑，项目一次性包干，标后不予调整。 | 项
3.1 |  | 施工供电工程 | 1.投标单位根据现场实际情况综合考虑，项目一次性包干，标后不予调整。 | 项 | 1
4 |  | 施工房屋建筑工程 | 1.投标单位根据现场实际情况综合考虑，项目一次性包干，标后不予调整。 | 项
4.1 |  | 施工房屋建筑工程 | 1.投标单位根据现场实际情况综合考虑，项目一次性包干，标后不予调整。 | 项 | 1
|  | 合计

## 1-9 其它项目清单
其它项目清单
工程名称:龙港市创建新时代美丽乡村工程项目—儒桥头村生态河道整治工程 |  |  |  | 第1页 共1页
序号 | 项目名称 | 计量单位 | 金额(元) | 备注
1 | 安全施工费 | 元 |  | 不得低于建安工程1.4%计算，作为不可竞争性费用，且实行标外管理。
2 | 工程保险费 | 元
2.1 | 工程一切险 | 元 |  | 不得低于建安工程0.5%计算。
2.2 | 第三者责任险 | 元 |  | 不得低于100万保额计算。

## 2-3 工程量清单计价汇总表
工程量清单计价汇总表
工程名称:龙港市创建新时代美丽乡村工程项目—儒桥头村生态河道整治工程 |  |  | 第1页 共1页
序号 | 工程项目名称 | 金额（元）
一 | 建筑工程 | 3338625
二 | 机电设备及安装工程
三 | 金属结构设备及安装工程
四 | 措施项目 | 73000
五 | 其他项目 | 69822
| 合计 | 3481447

## 2-4 建筑工程分类分项工程量清单计价表
建筑工程分类分项工程量清单计价表
工程名称:龙港市创建新时代美丽乡村工程项目—儒桥头村生态河道整治工程 | [6 empty] | 第1页 共5页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目主要 特征 | 计量 单位 | 工程 数量 | 单价 (元) | 合价 (元) | 主要技术 条款编码 | 备注
1 |  | 堤防部分 |  |  |  |  | 3051771
1.1 | 500101002001 | 一般土方开挖 | 土方开挖（包括原有挡墙拆除）土方类别自行考虑；开挖方式由投标方根据现场情况自行确定。 | m3 | 11295 | 4.31 | 48681
1.2 | 500101002002 | 一般土方开挖 | 土方外运，运距及消纳投标单位自行考虑 | m3 | 4567 | 29.39 | 134224
1.3 | 500103023001 | 土方回填 | 开挖土方回填夯实。 | m3 | 6728 | 7.5 | 50460
1.4 | 500101011001 | 水力开挖土方 | 1.土类分级：自行测算； 2.开挖方式:可采用水力冲挖,淤泥全部泵送至临时泥浆池，再将泥浆全部泵送至琵琶闸海涂围垦区消纳，运输方式自行测算,标后不予以调整； 3.河道清淤过程中涉及桥的护坦时，需采取人工清理，且需对其基础进行加固保护所产生的费用，请投标人报价时综合考虑； 4.水量充盈系数自行测定费用考虑在单价中，另外施工过程淤泥回流量也考虑在单价中； 5.工作内容: 包括管道铺设、泥浆泵安拆、泵送作业(含加压费用)及其他各种辅助工作，不再单列计算；请承包人结合现场充分考虑输送泵间距及费用，标后不予以调整； | m3 | 7061 | 35.68 | 251936
1.5 | 500103010001 | 石料抛填 | 抛石护脚 | m3 | 490.69 | 180.07 | 88359
建筑工程分类分项工程量清单计价表
工程名称:龙港市创建新时代美丽乡村工程项目—儒桥头村生态河道整治工程 | [6 empty] | 第2页 共5页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目主要 特征 | 计量 单位 | 工程 数量 | 单价 (元) | 合价 (元) | 主要技术 条款编码 | 备注
1.6 | 500103016001 | 砂石垫层 | 碎石垫层厚20cm | m3 | 565.46 | 189.04 | 106895
1.7 | 500103016002 | 砂石垫层 | 碎石垫层厚15cm | m3 | 350.49 | 189.04 | 66257
1.8 | 500109001001 | 普通混凝土 | C20砼路面垫层厚10cm | m3 | 233.66 | 558.41 | 130478
1.9 | 500109001002 | 普通混凝土 | C10砼垫层厚10cm | m3 | 282.73 | 515.12 | 145640
1.10 | 500109001003 | 普通混凝土 | C25钢筋砼基础厚30cm | m3 | 715 | 527.04 | 376834
1.11 | 500105001001 | 干砌块石(条料石、卵石) | 干砌方块石面层厚30cm | m3 | 899.59 | 284.69 | 256104
1.12 | 500105001002 | 干砌块石(条料石、卵石) | 干砌乱石墙身（石材利用率20%） | m3 | 1682.35 | 216.22 | 363758
1.13 | 500109001004 | 普通混凝土 | C20砼压顶厚20cm | m3 | 116.83 | 636.51 | 74363
1.14 | 500114010001 | 其他永久建筑工程 | 花岗岩栏杆高0.95m(青灰色) | m | 1168.3 | 350 | 408905
1.15 | 500114010002 | 其他永久建筑工程 | 6cm厚透水砖路面(4cm厚1:3水泥砂浆干拌) | m2 | 2336.6 | 98.87 | 231020
1.16 | 500112001001 | 预制混凝土构件 | C20砼预制路缘石100*350*500 | m3 | 40.89 | 689.99 | 28214
1.17 | 500111001001 | 钢筋加工与安装 | 钢筋加工与安装 | t | 37.47 | 6048.58 | 226640
1.18 | 500109009001 | 伸缩缝 | 砼基础与砼压顶每隔15米设置一道沥青木板伸缩缝 | m2 | 54.99 | 120.08 | 6603
1.19 | 500114010003 | 其他永久建筑工程 | 花箱： 50宽15厚木板拼接贴面,表面清漆二度； 预制钢筋砼花钵； 花箱中填种植土及种植红花檵木及杜鹃； 详见图纸。 | 个 | 47 | 1200 | 56400
建筑工程分类分项工程量清单计价表
工程名称:龙港市创建新时代美丽乡村工程项目—儒桥头村生态河道整治工程 | [6 empty] | 第3页 共5页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目主要 特征 | 计量 单位 | 工程 数量 | 单价 (元) | 合价 (元) | 主要技术 条款编码 | 备注
2 |  | 踏步12座 |  |  |  |  | 52476
2.1 | 500105001003 | 干砌块石(条料石、卵石) | 干砌方块石 | m3 | 70.08 | 284.69 | 19951
2.2 | 500109001005 | 普通混凝土 | C20砼踏步 | m3 | 10.92 | 623.93 | 6813
2.3 | 500103016003 | 砂石垫层 | 碎石垫层厚20cm | m3 | 2.4 | 189.04 | 454
2.4 | 500109001006 | 普通混凝土 | C10砼垫层厚10cm | m3 | 1.2 | 515.12 | 618
2.5 | 500109001007 | 普通混凝土 | C25钢筋砼基础厚30cm | m3 | 3.6 | 527.04 | 1897
2.6 | 500111001002 | 钢筋加工与安装 | 钢筋加工与安装 | t | 0.72 | 6048.58 | 4355
2.7 | 500108010001 | 其他基础防渗和地基加固工程 | 梢径12cm松木桩，长4m | 根 | 144 | 127.69 | 18387
3 |  | 人行桥 |  |  |  |  | 44385
3.1 | 500103016004 | 砂石垫层 | 碎石垫层厚20cm | m3 | 2.05 | 189.04 | 388
3.2 | 500109001008 | 普通混凝土 | C15砼垫层厚10cm | m3 | 0.84 | 531.33 | 446
3.3 | 500109001009 | 普通混凝土 | C30钢筋砼基础厚40cm | m3 | 2.69 | 600.75 | 1616
3.4 | 500109001010 | 普通混凝土 | C30钢筋砼支撑梁 | m3 | 1.26 | 1035.55 | 1305
3.5 | 500109001011 | 普通混凝土 | C20埋石砼(20%)桥墩 | m3 | 11.33 | 747.2 | 8466
3.6 | 500109001012 | 普通混凝土 | C30钢筋砼台帽 | m3 | 1.73 | 650.59 | 1126
3.7 | 500109001013 | 普通混凝土 | C30钢筋砼桥面板厚35cm | m3 | 6.24 | 960.72 | 5995
建筑工程分类分项工程量清单计价表
工程名称:龙港市创建新时代美丽乡村工程项目—儒桥头村生态河道整治工程 | [6 empty] | 第4页 共5页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目主要 特征 | 计量 单位 | 工程 数量 | 单价 (元) | 合价 (元) | 主要技术 条款编码 | 备注
3.8 | 500114010004 | 其他永久建筑工程 | 桥梁橡胶垫片 GYZ Φ200 | 个 | 4 | 200 | 800
3.9 | 500114010005 | 其他永久建筑工程 | 花岗岩栏杆高0.95m(青灰色) | m | 18.8 | 350 | 6580
3.10 | 500108010002 | 其他基础防渗和地基加固工程 | 梢径14cm松木桩，长6m | 根 | 16 | 269.8 | 4317
3.11 | 500111001003 | 钢筋加工与安装 | 钢筋加工与安装 | t | 1.38 | 6048.58 | 8347
3.12 | 500114010017 | 其他永久建筑工程 | 老桥拆除及外运 | 座 | 1 | 5000 | 5000
4 |  | 景观灯 |  |  |  |  | 189993
4.1 | 500114010006 | 其他永久建筑工程 | 1、4.5米单臂路灯，90W，（含基础、接地等） 2、详见图纸 | 套 | 37 | 1845.8 | 68295
4.2 | 500114010007 | 其他永久建筑工程 | 1、挂壁式路灯控制箱（含接地） 2、详见图纸 | 套 | 3 | 1239.24 | 3718
4.3 | 500114010008 | 其他永久建筑工程 | 1、PVC管-35X2 2、C20细石混凝土浇筑至管顶100mm 3、详见图纸 | m | 115 | 33.03 | 3798
4.4 | 500114010009 | 其他永久建筑工程 | 1、PVC管-50X2.5 2、C20细石混凝土浇筑至管顶100mm 3、详见图纸 | m | 1224 | 41.69 | 51029
4.5 | 500114010010 | 其他永久建筑工程 | 电缆井，做法详见图纸 | 座 | 13 | 1350 | 17550
4.6 | 500114010011 | 其他永久建筑工程 | 电缆YJV-1/0.4-3X10 | m | 1341 | 26.32 | 35295
4.7 | 500114010012 | 其他永久建筑工程 | 电缆YJV-1/0.4-3X6 | m | 145 | 18.28 | 2651
建筑工程分类分项工程量清单计价表
工程名称:龙港市创建新时代美丽乡村工程项目—儒桥头村生态河道整治工程 | [6 empty] | 第5页 共5页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目主要 特征 | 计量 单位 | 工程 数量 | 单价 (元) | 合价 (元) | 主要技术 条款编码 | 备注
4.8 | 500114010013 | 其他永久建筑工程 | 护套线BVVB-2×2.5 | m | 259 | 4.34 | 1124
4.9 | 500114010014 | 其他永久建筑工程 | 电缆铜接头DT10 | 个 | 24 | 33.92 | 814
4.10 | 500114010015 | 其他永久建筑工程 | 电缆铜接头DT6 | 个 | 6 | 27.3 | 164
4.11 | 500109010001 | 混凝土凿除 | 拆除混凝土类路面层及外运 | m3 | 6.66 | 195.23 | 1300
4.12 | 500109001014 | 普通混凝土 | C25混凝土路面修复 | m3 | 6.66 | 639.08 | 4256
|  | 合计 |  |  |  |  | 3338625

## 2-7 措施项目清单计价表
措施项目清单计价表
工程名称:龙港市创建新时代美丽乡村工程项目—儒桥头村生态河道整治工程 | [6 empty] | 第1页 共1页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目主要 特征 | 计量 单位 | 工程 数量 | 单价 (元) | 合价 (元) | 主要技术 条款编码 | 备注
1 |  | 导流工程 | 含围堰、导流、基坑抽排水等排水措施 | 项 |  |  | 50000
1.1 |  | 其他临时建筑工程 | 含围堰、导流、基坑抽排水等排水措施 | 项 | 1 | 50000 | 50000
2 |  | 施工交通工程 | 1.投标单位根据现场实际情况综合考虑，项目一次性包干，标后不予调整。 | 项 |  |  | 5000
2.1 |  | 施工交通工程 | 1.投标单位根据现场实际情况综合考虑，项目一次性包干，标后不予调整。 | 项 | 1 | 5000 | 5000
3 |  | 施工供电工程 | 1.投标单位根据现场实际情况综合考虑，项目一次性包干，标后不予调整。 | 项 |  |  | 3000
3.1 |  | 施工供电工程 | 1.投标单位根据现场实际情况综合考虑，项目一次性包干，标后不予调整。 | 项 | 1 | 3000 | 3000
4 |  | 施工房屋建筑工程 | 1.投标单位根据现场实际情况综合考虑，项目一次性包干，标后不予调整。 | 项 |  |  | 15000
4.1 |  | 施工房屋建筑工程 | 1.投标单位根据现场实际情况综合考虑，项目一次性包干，标后不予调整。 | 项 | 1 | 15000 | 15000
|  | 合计 |  |  |  |  | 73000

## 2-8 其它项目清单计价表
其它项目清单计价表
工程名称:龙港市创建新时代美丽乡村工程项目—儒桥头村生态河道整治工程 |  |  |  | 第1页 共1页
序号 | 项目名称 | 计量单位 | 金额(元) | 备注
1 | 安全施工费 | 元 | 47763 | 不得低于建安工程1.4%计算，作为不可竞争性费用，且实行标外管理。
2 | 工程保险费 | 元 | 22059
2.1 | 工程一切险 | 元 | 17059 | 不得低于建安工程0.5%计算。
2.2 | 第三者责任险 | 元 | 5000 | 不得低于100万保额计算。
| 合计 |  | 69822

## 2-10 建筑安装工程单价计算表
单价计算表
单价序号 |  |  | 1
项目名称 |  |  | 挖掘机挖土方 土类级别Ⅰ、Ⅱ~单斗挖掘机 液压 1.0m3
定额编号 |  |  | 10007
施工措施
定额单位 |  |  | 100m3
编号 | 工料名称 | 单位 | 单价(元) | 工料定额 | 合价(元)
1 | 人工 | 工日 | 48.76 | 0.5 | 24.38
2 | 单斗挖掘机 液压 斗容 1.0 m3 | 台班 | 736.22 | 0.2 | 147.24
3 | 其他机材费 | % | 147.24 | 3 | 4.42
| 直接工程费小计 | 元 |  |  | 176.04
| 措施费 | 元 | 3.5% |  | 6.16
| 间接费 | 元 | 8.5% |  | 15.49
| 利润 | 元 | 5% |  | 9.88
| 人工补差 | 元 |  |  | 18.76
| 材料补差 | 元 |  |  | 44.82
| 税金 | 元 | 9% |  | 24.4
| 合计 | 元 |  |  | 295.55
| 单价 | 元 |  |  | 2.96
单价计算表
单价序号 |  |  | 2
项目名称 |  |  | 砌体拆除 机械挖除干砌石
定额编号 |  |  | 30200
施工措施
定额单位 |  |  | 100m3
编号 | 工料名称 | 单位 | 单价(元) | 工料定额 | 合价(元)
1 | 人工 | 工日 | 48.76 | 4 | 195.04
2 | 单斗挖掘机 液压 斗容 1.0 m3 | 台班 | 736.22 | 1 | 736.22
3 | 其他机材费 | % | 736.22 | 5 | 36.81
| 直接工程费小计 | 元 |  |  | 968.07
| 措施费 | 元 | 3.5% |  | 33.88
| 间接费 | 元 | 10.5% |  | 105.21
| 利润 | 元 | 5% |  | 55.36
| 人工补差 | 元 |  |  | 125.04
| 材料补差 | 元 |  |  | 224.11
| 税金 | 元 | 9% |  | 136.05
| 合计 | 元 |  |  | 1647.72
| 单价 | 元 |  |  | 16.48
单价计算表
单价序号 |  |  | 3
项目名称 |  |  | 1.0m3挖掘机挖装土自卸汽车运输 Ⅰ、Ⅱ类土 运距~5km~自卸汽车 8t
定额编号 |  |  | 10469换
施工措施
定额单位 |  |  | 100m3
编号 | 工料名称 | 单位 | 单价(元) | 工料定额 | 合价(元)
1 | 人工 | 工日 | 48.76 | 1 | 48.76
2 | 单斗挖掘机 液压 斗容 1.0 m3 | 台班 | 736.22 | 0.18 | 132.52
3 | 推土机 功率 59 kw | 台班 | 356.28 | 0.09 | 32.07
4 | 自卸汽车 柴油型 载重量 8 t | 台班 | 410.85 | 2.64 | 1084.64
5 | 其他机材费 | % | 1249.23 | 2 | 24.98
| 直接工程费小计 | 元 |  |  | 1322.97
| 措施费 | 元 | 3.5% |  | 46.3
| 间接费 | 元 | 8.5% |  | 116.38
| 利润 | 元 | 5% |  | 74.28
| 人工补差 | 元 |  |  | 142.13
| 材料补差 | 元 |  |  | 447.06
| 税金 | 元 | 9% |  | 193.42
| 合计 | 元 |  |  | 2342.54
| 单价 | 元 |  |  | 23.43
单价计算表
单价序号 |  |  | 4
项目名称 |  |  | 1.0m3挖掘机挖装土自卸汽车运输 Ⅰ、Ⅱ类土 每增运1km~自卸汽车 8t
定额编号 |  |  | 10470
施工措施
定额单位 |  |  | 100m3
编号 | 工料名称 | 单位 | 单价(元) | 工料定额 | 合价(元)
1 | 自卸汽车 柴油型 载重量 8 t | 台班 | 410.85 | 0.2 | 83.2
| 直接工程费小计 | 元 |  |  | 83.2
| 措施费 | 元 | 3.5% |  | 2.91
| 间接费 | 元 | 8.5% |  | 7.32
| 利润 | 元 | 5% |  | 4.67
| 人工补差 | 元 |  |  | 8.44
| 材料补差 | 元 |  |  | 30.26
| 税金 | 元 | 9% |  | 12.31
| 合计 | 元 |  |  | 149.11
| 单价 | 元 |  |  | 1.49
单价计算表
单价序号 |  |  | 5
项目名称 |  |  | 建筑物土石回填 土方回填机械夯填
定额编号 |  |  | 10693
施工措施
定额单位 |  |  | 100m3实方
编号 | 工料名称 | 单位 | 单价(元) | 工料定额 | 合价(元)
1 | 人工 | 工日 | 48.76 | 3 | 146.28
2 | 推土机 功率 74 kw | 台班 | 488.67 | 0.1 | 48.87
3 | 蛙式夯实机 功率 2.8 kw | 台班 | 116.37 | 2 | 232.74
4 | 其他机材费 | % | 281.61 | 5 | 14.08
| 直接工程费小计 | 元 |  |  | 441.97
| 措施费 | 元 | 3.5% |  | 15.47
| 间接费 | 元 | 8.5% |  | 38.88
| 利润 | 元 | 5% |  | 24.82
| 人工补差 | 元 |  |  | 150.05
| 材料补差 | 元 |  |  | 17.22
| 税金 | 元 | 9% |  | 61.96
| 合计 | 元 |  |  | 750.37
| 单价 | 元 |  |  | 7.5
单价计算表
单价序号 |  |  | 6
项目名称 |  |  | 水力冲挖土 排泥距离500m
定额编号 |  |  | 10079
施工措施
定额单位 |  |  | 100m3
编号 | 工料名称 | 单位 | 单价(元) | 工料定额 | 合价(元)
1 | 人工 | 工日 | 48.76 | 0.5 | 24.38
2 | 水力冲挖机组 | 台班 | 311.55 | 1.2 | 373.86
3 | 其他机材费 | % | 373.86 | 5 | 18.69
| 直接工程费小计 | 元 |  |  | 416.93
| 措施费 | 元 | 3.5% |  | 14.59
| 间接费 | 元 | 8.5% |  | 36.68
| 利润 | 元 | 5% |  | 23.41
| 人工补差 | 元 |  |  | 85.44
| 材料补差 | 元
| 税金 | 元 | 9% |  | 51.93
| 合计 | 元 |  |  | 628.98
| 单价 | 元 |  |  | 6.29
单价计算表
单价序号 |  |  | 7
项目名称 |  |  | 手扶拖拉机运抛石 运距~0.5km~手扶拖拉机 9kw
定额编号 |  |  | 30179
施工措施
定额单位 |  |  | 100m3抛填方
编号 | 工料名称 | 单位 | 单价(元) | 工料定额 | 合价(元)
1 | 人工 | 工日 | 48.76 | 21 | 1023.96
2 | 毛块石 | m3 | 30 | 103 | 3090
3 | 拖拉机(手扶式) 功率 9 kw | 台班 | 91.61 | 7.68 | 703.56
4 | 其他机材费 | % | 3793.56 | 1 | 37.94
| 直接工程费小计 | 元 |  |  | 4855.46
| 措施费 | 元 | 3.5% |  | 169.94
| 间接费 | 元 | 10.5% |  | 527.67
| 利润 | 元 | 5% |  | 277.65
| 人工补差 | 元 |  |  | 597.69
| 材料补差 | 元 |  |  | 10091.89
| 税金 | 元 | 9% |  | 1486.83
| 合计 | 元 |  |  | 18007.13
| 单价 | 元 |  |  | 180.07
单价计算表
单价序号 |  |  | 8
项目名称 |  |  | 人工铺筑砂石垫层 碎石垫层平面
定额编号 |  |  | 30002
施工措施
定额单位 |  |  | 100m3
编号 | 工料名称 | 单位 | 单价(元) | 工料定额 | 合价(元)
1 | 人工 | 工日 | 48.76 | 35.4 | 1726.1
2 | 碎石(综合) | m3 | 30 | 113 | 3390
3 | 双胶轮车 | 台班 | 4.91 | 25 | 122.75
4 | 其他机材费 | % | 3512.75 | 1 | 35.13
| 直接工程费小计 | 元 |  |  | 5273.98
| 措施费 | 元 | 3.5% |  | 184.59
| 间接费 | 元 | 10.5% |  | 573.15
| 利润 | 元 | 5% |  | 301.59
| 人工补差 | 元 |  |  | 737.74
| 材料补差 | 元 |  |  | 10271.7
| 税金 | 元 | 9% |  | 1560.85
| 合计 | 元 |  |  | 18903.6
| 单价 | 元 |  |  | 189.04
单价计算表
单价序号 |  |  | 9
项目名称 |  |  | 基础、垫层及压顶 垫层、基础≤15cm~纯混凝土 C20 42.5 2
定额编号 |  |  | 40139换
施工措施
定额单位 |  |  | 100m3
编号 | 工料名称 | 单位 | 单价(元) | 工料定额 | 合价(元)
1 | 人工 | 工日 | 48.76 | 130 | 6338.8
2 | 板枋材 | m3 | 1375 | 0.47 | 646.25
3 | 铁件 | kg | 5.81 | 50 | 290.5
4 | 纯混凝土 C20 42.5 2 | m3 | 163.29 | 103 | 16818.87
5 | 水 | m3 | 5.15 | 70 | 360.5
6 | 混凝土搅拌机 出料 0.40 m3 | 台班 | 185.69 | 5 | 928.45
7 | 振捣器 平板式 功率 2.2 kw | 台班 | 18.17 | 5.2 | 94.48
8 | 离心式水泵 单级 功率 7kw | 台班 | 66.86 | 1 | 66.86
9 | 风(砂)水枪 耗风量 6 m3/min | 台班 | 248.05 | 2 | 496.1
10 | 双胶轮车 | 台班 | 4.91 | 18 | 88.38
11 | 其他机材费 | % | 19790.39 | 1 | 197.9
12 | 混凝土运输 | m3 | 6.91 | 103 | 711.73
| 直接工程费小计 | 元 |  |  | 27038.82
| 措施费 | 元 | 3.5% |  | 946.36
| 间接费 | 元 | 10.5% |  | 2938.44
| 利润 | 元 | 5% |  | 1546.18
| 人工补差 | 元 |  |  | 2931.35
| 材料补差 | 元 |  |  | 15829.04
| 税金 | 元 | 9% |  | 4610.72
| 合计 | 元 |  |  | 55840.91
| 单价 | 元 |  |  | 558.41
单价计算表
单价序号 |  |  | 10
项目名称 |  |  | 基础、垫层及压顶 垫层、基础≤15cm~纯混凝土 C10 42.5 2
定额编号 |  |  | 40139换
施工措施
定额单位 |  |  | 100m3
编号 | 工料名称 | 单位 | 单价(元) | 工料定额 | 合价(元)
1 | 人工 | 工日 | 48.76 | 130 | 6338.8
2 | 板枋材 | m3 | 1375 | 0.47 | 646.25
3 | 铁件 | kg | 5.81 | 50 | 290.5
4 | 纯混凝土 C10 42.5 2 | m3 | 139.96 | 103 | 14415.88
5 | 水 | m3 | 5.15 | 70 | 360.5
6 | 混凝土搅拌机 出料 0.40 m3 | 台班 | 185.69 | 5 | 928.45
7 | 振捣器 平板式 功率 2.2 kw | 台班 | 18.17 | 5.2 | 94.48
8 | 离心式水泵 单级 功率 7kw | 台班 | 66.86 | 1 | 66.86
9 | 风(砂)水枪 耗风量 6 m3/min | 台班 | 248.05 | 2 | 496.1
10 | 双胶轮车 | 台班 | 4.91 | 18 | 88.38
11 | 其他机材费 | % | 17387.4 | 1 | 173.87
12 | 混凝土运输 | m3 | 6.91 | 103 | 711.73
| 直接工程费小计 | 元 |  |  | 24611.8
| 措施费 | 元 | 3.5% |  | 861.41
| 间接费 | 元 | 10.5% |  | 2674.68
| 利润 | 元 | 5% |  | 1407.39
| 人工补差 | 元 |  |  | 2931.35
| 材料补差 | 元 |  |  | 14772.26
| 税金 | 元 | 9% |  | 4253.3
| 合计 | 元 |  |  | 51512.19
| 单价 | 元 |  |  | 515.12
单价计算表
单价序号 |  |  | 11
项目名称 |  |  | 基础、垫层及压顶 垫层、基础＞30cm~纯混凝土 C25 42.5 2
定额编号 |  |  | 40141换
施工措施
定额单位 |  |  | 100m3
编号 | 工料名称 | 单位 | 单价(元) | 工料定额 | 合价(元)
1 | 人工 | 工日 | 48.76 | 90 | 4388.4
2 | 板枋材 | m3 | 1375 | 0.33 | 453.75
3 | 铁件 | kg | 5.81 | 20 | 116.2
4 | 纯混凝土 C25 42.5 2 | m3 | 170.56 | 103 | 17567.68
5 | 水 | m3 | 5.15 | 70 | 360.5
6 | 混凝土搅拌机 出料 0.40 m3 | 台班 | 185.69 | 4.5 | 835.61
7 | 振捣器 平板式 功率 2.2 kw | 台班 | 18.17 | 4.6 | 83.58
8 | 离心式水泵 单级 功率 7kw | 台班 | 66.86 | 1 | 66.86
9 | 风(砂)水枪 耗风量 6 m3/min | 台班 | 248.05 | 1 | 248.05
10 | 双胶轮车 | 台班 | 4.91 | 18 | 88.38
11 | 其他机材费 | % | 19820.61 | 1 | 198.21
12 | 混凝土运输 | m3 | 6.91 | 103 | 711.73
| 直接工程费小计 | 元 |  |  | 25118.95
| 措施费 | 元 | 3.5% |  | 879.16
| 间接费 | 元 | 10.5% |  | 2729.8
| 利润 | 元 | 5% |  | 1436.4
| 人工补差 | 元 |  |  | 2076.91
| 材料补差 | 元 |  |  | 16111.26
| 税金 | 元 | 9% |  | 4351.72
| 合计 | 元 |  |  | 52704.2
| 单价 | 元 |  |  | 527.04
单价计算表
单价序号 |  |  | 12
项目名称 |  |  | 干砌块石 挡土墙
定额编号 |  |  | 30013
施工措施
定额单位 |  |  | 100m3
编号 | 工料名称 | 单位 | 单价(元) | 工料定额 | 合价(元)
1 | 人工 | 工日 | 48.76 | 80.9 | 3944.68
2 | 方块石 | m3 | 60 | 121 | 7260
3 | 其他机材费 | % | 7260 | 1 | 72.6
| 直接工程费小计 | 元 |  |  | 11277.28
| 措施费 | 元 | 3.5% |  | 394.7
| 间接费 | 元 | 10.5% |  | 1225.56
| 利润 | 元 | 5% |  | 644.88
| 人工补差 | 元 |  |  | 1685.96
| 材料补差 | 元 |  |  | 10890
| 税金 | 元 | 9% |  | 2350.65
| 合计 | 元 |  |  | 28469.03
| 单价 | 元 |  |  | 284.69
单价计算表
单价序号 |  |  | 13
项目名称 |  |  | 干砌块石 挡土墙
定额编号 |  |  | 30013
施工措施
定额单位 |  |  | 100m3
编号 | 工料名称 | 单位 | 单价(元) | 工料定额 | 合价(元)
1 | 人工 | 工日 | 48.76 | 80.9 | 3944.68
2 | 块石 | m3 | 60 | 96.8 | 5808
3 | 其他机材费 | % | 5808 | 1 | 58.08
| 直接工程费小计 | 元 |  |  | 9810.76
| 措施费 | 元 | 3.5% |  | 343.38
| 间接费 | 元 | 10.5% |  | 1066.18
| 利润 | 元 | 5% |  | 561.02
| 人工补差 | 元 |  |  | 1685.96
| 材料补差 | 元 |  |  | 6369.44
| 税金 | 元 | 9% |  | 1785.31
| 合计 | 元 |  |  | 21622.05
| 单价 | 元 |  |  | 216.22
单价计算表
单价序号 |  |  | 14
项目名称 |  |  | 基础、垫层及压顶 压顶~纯混凝土 C25 42.5 2
定额编号 |  |  | 40142换
施工措施
定额单位 |  |  | 100m3
编号 | 工料名称 | 单位 | 单价(元) | 工料定额 | 合价(元)
1 | 人工 | 工日 | 48.76 | 162 | 7899.12
2 | 板枋材 | m3 | 1375 | 2.9 | 3987.5
3 | 铁件 | kg | 5.81 | 60 | 348.6
4 | 纯混凝土 C25 42.5 2 | m3 | 170.56 | 103 | 17567.68
5 | 水 | m3 | 5.15 | 70 | 360.5
6 | 混凝土搅拌机 出料 0.40 m3 | 台班 | 185.69 | 5 | 928.45
7 | 振捣器 平板式 功率 2.2 kw | 台班 | 18.17 | 5 | 90.85
8 | 双胶轮车 | 台班 | 4.91 | 20 | 98.2
9 | 其他机材费 | % | 23381.78 | 1 | 233.82
10 | 混凝土运输 | m3 | 6.91 | 103 | 711.73
| 直接工程费小计 | 元 |  |  | 32226.45
| 措施费 | 元 | 3.5% |  | 1127.93
| 间接费 | 元 | 10.5% |  | 3502.21
| 利润 | 元 | 5% |  | 1842.83
| 人工补差 | 元 |  |  | 3584.48
| 材料补差 | 元 |  |  | 16111.26
| 税金 | 元 | 9% |  | 5255.56
| 合计 | 元 |  |  | 63650.72
| 单价 | 元 |  |  | 636.51
单价计算表
单价序号 |  |  | 15
项目名称 |  |  | 人行道板砂浆垫层厚度2cm
定额编号 |  |  | [市政]2-232
施工措施
定额单位 |  |  | 100m2
编号 | 工料名称 | 单位 | 单价(元) | 工料定额 | 合价(元)
1 | 二类人工 | 工日 | 69.6 | 10.73 | 746.46
2 | 其他材料费 | 元 | 1 | 28.14 | 28.14
3 | 水 | m3 | 5.15 | 2.14 | 11
4 | 透水砖 | m2 | 48.57 | 103 | 5002.71
5 | 干混砌筑砂浆 | m3 | 413.99 | 4.24 | 1755.32
6 | 干混砂浆罐式搅拌机 | 台班 | 127.86 | 0.08 | 9.59
| 直接工程费小计 | 元 |  |  | 7553.22
| 措施费 | 元 | 3.5% |  | 264.36
| 间接费 | 元 | 10.5% |  | 820.85
| 利润 | 元 | 5% |  | 431.92
| 人工补差 | 元
| 材料补差 | 元 |  |  | 0.62
| 税金 | 元 | 9% |  | 816.39
| 合计 | 元 |  |  | 9887.36
| 单价 | 元 |  |  | 98.87
单价计算表
单价序号 |  |  | 16
项目名称 |  |  | 小型预制构件人力运输 双胶车~50米
定额编号 |  |  | 40566
施工措施
定额单位 |  |  | 100m3
编号 | 工料名称 | 单位 | 单价(元) | 工料定额 | 合价(元)
1 | 人工 | 工日 | 48.76 | 13 | 633.88
2 | 双胶轮车 | 台班 | 4.91 | 13 | 63.83
3 | 其他机材费 | % | 63.83 | 5 | 3.19
| 直接工程费小计 | 元 |  |  | 700.9
| 措施费 | 元 | 3.5% |  | 24.53
| 间接费 | 元 | 10.5% |  | 76.17
| 利润 | 元 | 5% |  | 40.08
| 人工补差 | 元 |  |  | 270.92
| 材料补差 | 元
| 税金 | 元 | 9% |  | 100.13
| 合计 | 元 |  |  | 1212.73
| 单价 | 元 |  |  | 12.13
单价计算表
单价序号 |  |  | 17
项目名称 |  |  | 预制混凝土小型构件及安装 桥涵缘石~纯混凝土 C20 42.5 2
定额编号 |  |  | 40561换
施工措施
定额单位 |  |  | 100m3
编号 | 工料名称 | 单位 | 单价(元) | 工料定额 | 合价(元)
1 | 人工 | 工日 | 48.76 | 258 | 12580.08
2 | 板枋材 | m3 | 1375 | 0.87 | 1196.25
3 | 钢模板 | kg | 5.2 | 185 | 962
4 | 纯混凝土 C20 42.5 2 | m3 | 163.29 | 102 | 16655.58
5 | 水 | m3 | 5.15 | 150 | 772.5
6 | 混凝土搅拌机 出料 0.40 m3 | 台班 | 185.69 | 4 | 742.76
7 | 振捣器 插入式 功率 2.2 kw | 台班 | 20.34 | 9.8 | 199.33
8 | 双胶轮车 | 台班 | 4.91 | 20 | 98.2
9 | 其他机材费 | % | 20626.62 | 1 | 206.27
10 | 混凝土运输 | m3 | 6.91 | 102 | 704.82
| 直接工程费小计 | 元 |  |  | 34117.79
| 措施费 | 元 | 3.5% |  | 1194.12
| 间接费 | 元 | 10.5% |  | 3707.75
| 利润 | 元 | 5% |  | 1950.98
| 人工补差 | 元 |  |  | 5543.44
| 材料补差 | 元 |  |  | 15675.36
| 税金 | 元 | 9% |  | 5597.05
| 合计 | 元 |  |  | 67786.49
| 单价 | 元 |  |  | 677.86
单价计算表
单价序号 |  |  | 18
项目名称 |  |  | 钢筋制作安装 一般钢筋
定额编号 |  |  | 40329
施工措施
定额单位 |  |  | t
编号 | 工料名称 | 单位 | 单价(元) | 工料定额 | 合价(元)
1 | 人工 | 工日 | 48.76 | 13 | 633.88
2 | 钢筋 | t | 3000 | 1.07 | 3195
3 | 铁丝 | kg | 4.9 | 5 | 24.5
4 | 电焊条 | kg | 4.9 | 7.5 | 36.75
5 | 钢筋调直机 功率4~14 | 台班 | 84.69 | 0.1 | 8.47
6 | 风(砂)水枪 耗风量 6 m3/min | 台班 | 248.05 | 0.23 | 57.05
7 | 钢筋切断机 功率 20kw | 台班 | 132.58 | 0.06 | 7.95
8 | 钢筋弯曲机 Φ6~40 mm | 台班 | 83.65 | 0.16 | 13.38
9 | 电焊机 交流 20~25kva | 台班 | 58.6 | 1.54 | 90.24
10 | 对焊机 电弧型 交流 150kva | 台班 | 448.39 | 0.06 | 26.9
11 | 载重汽车 汽油型 载重量 5 t | 台班 | 407.79 | 0.07 | 28.55
12 | 汽车起重机 柴油型 起重量 8t | 台班 | 369.76 | 0.02 | 7.4
13 | 其他机材费 | % | 3496.2 | 1 | 34.96
| 直接工程费小计 | 元 |  |  | 4165.04
| 措施费 | 元 | 3.5% |  | 145.78
| 间接费 | 元 | 6.3% |  | 271.58
| 利润 | 元 | 5% |  | 229.12
| 人工补差 | 元 |  |  | 281.61
| 材料补差 | 元 |  |  | 456.03
| 税金 | 元 | 9% |  | 499.42
| 合计 | 元 |  |  | 6048.58
| 单价 | 元 |  |  | 6048.58
单价计算表
单价序号 |  |  | 19
项目名称 |  |  | 伸缩缝 沥青木板
定额编号 |  |  | 40289
施工措施
定额单位 |  |  | 100m2
编号 | 工料名称 | 单位 | 单价(元) | 工料定额 | 合价(元)
1 | 人工 | 工日 | 48.76 | 29 | 1414.04
2 | 板枋材 | m3 | 1375 | 2.2 | 3025
3 | 沥青 | t | 3200 | 1.24 | 3968
4 | 木柴 | t | 450 | 0.42 | 189
5 | 双胶轮车 | 台班 | 4.91 | 0.56 | 2.75
6 | 其他机材费 | % | 7184.75 | 1 | 71.85
| 直接工程费小计 | 元 |  |  | 8670.64
| 措施费 | 元 | 3.5% |  | 303.47
| 间接费 | 元 | 10.5% |  | 942.28
| 利润 | 元 | 5% |  | 495.82
| 人工补差 | 元 |  |  | 604.36
| 材料补差 | 元
| 税金 | 元 | 9% |  | 991.49
| 合计 | 元 |  |  | 12008.06
| 单价 | 元 |  |  | 120.08
单价计算表
单价序号 |  |  | 20
项目名称 |  |  | 混凝土小型结构 踏步~纯混凝土 C20 42.5 2
定额编号 |  |  | 40256换
施工措施
定额单位 |  |  | 100m3
编号 | 工料名称 | 单位 | 单价(元) | 工料定额 | 合价(元)
1 | 人工 | 工日 | 48.76 | 185 | 9020.6
2 | 板枋材 | m3 | 1375 | 1.35 | 1856.25
3 | 铁件 | kg | 5.81 | 50 | 290.5
4 | 纯混凝土 C20 42.5 2 | m3 | 163.29 | 103 | 16818.87
5 | 水 | m3 | 5.15 | 100 | 515
6 | 混凝土搅拌机 出料 0.40 m3 | 台班 | 185.69 | 4.6 | 854.17
7 | 振捣器 插入式 功率 2.2 kw | 台班 | 20.34 | 11 | 223.74
8 | 双胶轮车 | 台班 | 4.91 | 20 | 98.2
9 | 风(砂)水枪 耗风量 6 m3/min | 台班 | 248.05 | 2.5 | 620.13
10 | 其他机材费 | % | 21276.86 | 0.5 | 106.38
11 | 混凝土运输 | m3 | 6.91 | 103 | 711.73
| 直接工程费小计 | 元 |  |  | 31115.57
| 措施费 | 元 | 3.5% |  | 1089.04
| 间接费 | 元 | 10.5% |  | 3381.48
| 利润 | 元 | 5% |  | 1779.3
| 人工补差 | 元 |  |  | 4047.13
| 材料补差 | 元 |  |  | 15829.04
| 税金 | 元 | 9% |  | 5151.74
| 合计 | 元 |  |  | 62393.3
| 单价 | 元 |  |  | 623.93
单价计算表
单价序号 |  |  | 21
项目名称 |  |  | 拔打圆木桩 机械打 柴油打桩机Ⅰ类土
定额编号 |  |  | 60388
施工措施
定额单位 |  |  | 100根
编号 | 工料名称 | 单位 | 单价(元) | 工料定额 | 合价(元)
1 | 人工 | 工日 | 48.76 | 10.5 | 511.98
2 | 木桩 | 根 | 80.1 | 105 | 8410.92
3 | 铁件 | kg | 5.81 | 20 | 116.2
4 | 柴油打桩机 锤头重量 1~2 t | 台班 | 270.21 | 1.5 | 405.32
5 | 其他机材费 | % | 8932.44 | 0.5 | 44.66
| 直接工程费小计 | 元 |  |  | 9489.08
| 措施费 | 元 | 3.5% |  | 332.12
| 间接费 | 元 | 10% |  | 982.12
| 利润 | 元 | 5% |  | 540.17
| 人工补差 | 元 |  |  | 312.6
| 材料补差 | 元 |  |  | 58.46
| 税金 | 元 | 9% |  | 1054.31
| 合计 | 元 |  |  | 12768.86
| 单价 | 元 |  |  | 127.69
单价计算表
单价序号 |  |  | 22
项目名称 |  |  | 基础、垫层及压顶 垫层、基础≤15cm~纯混凝土 C15 42.5 2
定额编号 |  |  | 40139换
施工措施
定额单位 |  |  | 100m3
编号 | 工料名称 | 单位 | 单价(元) | 工料定额 | 合价(元)
1 | 人工 | 工日 | 48.76 | 130 | 6338.8
2 | 板枋材 | m3 | 1375 | 0.47 | 646.25
3 | 铁件 | kg | 5.81 | 50 | 290.5
4 | 纯混凝土 C15 42.5 2 | m3 | 148.84 | 103 | 15330.52
5 | 水 | m3 | 5.15 | 70 | 360.5
6 | 混凝土搅拌机 出料 0.40 m3 | 台班 | 185.69 | 5 | 928.45
7 | 振捣器 平板式 功率 2.2 kw | 台班 | 18.17 | 5.2 | 94.48
8 | 离心式水泵 单级 功率 7kw | 台班 | 66.86 | 1 | 66.86
9 | 风(砂)水枪 耗风量 6 m3/min | 台班 | 248.05 | 2 | 496.1
10 | 双胶轮车 | 台班 | 4.91 | 18 | 88.38
11 | 其他机材费 | % | 18302.04 | 1 | 183.02
12 | 混凝土运输 | m3 | 6.91 | 103 | 711.73
| 直接工程费小计 | 元 |  |  | 25535.59
| 措施费 | 元 | 3.5% |  | 893.75
| 间接费 | 元 | 10.5% |  | 2775.08
| 利润 | 元 | 5% |  | 1460.22
| 人工补差 | 元 |  |  | 2931.35
| 材料补差 | 元 |  |  | 15150.27
| 税金 | 元 | 9% |  | 4387.16
| 合计 | 元 |  |  | 53133.42
| 单价 | 元 |  |  | 531.33
单价计算表
单价序号 |  |  | 23
项目名称 |  |  | 混凝土底板 底板厚度≤40cm~纯混凝土 C30 42.5 2
定额编号 |  |  | 40135换
施工措施
定额单位 |  |  | 100m3
编号 | 工料名称 | 单位 | 单价(元) | 工料定额 | 合价(元)
1 | 人工 | 工日 | 48.76 | 96 | 4680.96
2 | 板枋材 | m3 | 1375 | 0.56 | 770
3 | 钢模板 | kg | 5.2 | 26 | 135.2
4 | 型钢 | kg | 5.6 | 33 | 184.8
5 | 卡扣件 | kg | 6.5 | 13 | 84.5
6 | 铁件 | kg | 5.81 | 98 | 569.38
7 | 纯混凝土 C30 42.5 2 | m3 | 178.51 | 103 | 18386.53
8 | 水 | m3 | 5.15 | 90 | 463.5
9 | 载重汽车 汽油型 载重量 5 t | 台班 | 407.79 | 0.3 | 122.34
10 | 振捣器 插入式 功率 2.2 kw | 台班 | 20.34 | 8 | 162.72
11 | 离心式水泵 单级 功率 7kw | 台班 | 66.86 | 1 | 66.86
12 | 风(砂)水枪 耗风量 6 m3/min | 台班 | 248.05 | 4.3 | 1066.62
13 | 其他机材费 | % | 22012.44 | 1 | 220.12
14 | 混凝土拌制 | m3 | 21.86 | 103 | 2251.58
15 | 混凝土运输 | m3 | 6.91 | 103 | 711.73
| 直接工程费小计 | 元 |  |  | 29876.83
| 措施费 | 元 | 3.5% |  | 1045.69
| 间接费 | 元 | 10.5% |  | 3246.87
| 利润 | 元 | 5% |  | 1708.47
| 人工补差 | 元 |  |  | 2022.71
| 材料补差 | 元 |  |  | 17214.39
| 税金 | 元 | 9% |  | 4960.35
| 合计 | 元 |  |  | 60075.31
| 单价 | 元 |  |  | 600.75
单价计算表
单价序号 |  |  | 24
项目名称 |  |  | 梁 矩形梁~纯混凝土 C30 42.5 2
定额编号 |  |  | 40238换
施工措施
定额单位 |  |  | 100m3
编号 | 工料名称 | 单位 | 单价(元) | 工料定额 | 合价(元)
1 | 人工 | 工日 | 48.76 | 478 | 23307.28
2 | 板枋材 | m3 | 1375 | 3.3 | 4537.5
3 | 钢模板 | kg | 5.2 | 510 | 2652
4 | 型钢 | kg | 5.6 | 422 | 2363.2
5 | 卡扣件 | kg | 6.5 | 170 | 1105
6 | 铁件 | kg | 5.81 | 90 | 522.9
7 | 纯混凝土 C30 42.5 2 | m3 | 178.51 | 103 | 18386.53
8 | 水 | m3 | 5.15 | 100 | 515
9 | 振捣器 插入式 功率 2.2 kw | 台班 | 20.34 | 15 | 305.1
10 | 风(砂)水枪 耗风量 6 m3/min | 台班 | 248.05 | 0.5 | 124.03
11 | 混凝土搅拌机 出料 0.40 m3 | 台班 | 185.69 | 5.6 | 1039.86
12 | 双胶轮车 | 台班 | 4.91 | 22 | 108.02
13 | 载重汽车 汽油型 载重量 5 t | 台班 | 407.79 | 0.35 | 142.73
14 | 卷扬机 起重量 5t | 台班 | 101.15 | 4.1 | 414.72
15 | 其他机材费 | % | 32216.58 | 2 | 644.33
16 | 混凝土运输 | m3 | 6.91 | 103 | 711.73
| 直接工程费小计 | 元 |  |  | 56879.92
| 措施费 | 元 | 3.5% |  | 1990.8
| 间接费 | 元 | 10.5% |  | 6181.43
| 利润 | 元 | 5% |  | 3252.61
| 人工补差 | 元 |  |  | 10290.07
| 材料补差 | 元 |  |  | 16409.96
| 税金 | 元 | 9% |  | 8550.43
| 合计 | 元 |  |  | 103555.22
| 单价 | 元 |  |  | 1035.55
单价计算表
单价序号 |  |  | 25
项目名称 |  |  | 桥墩 整墩~纯混凝土 C20 42.5 2
定额编号 |  |  | 40160换
施工措施
定额单位 |  |  | 100m3
编号 | 工料名称 | 单位 | 单价(元) | 工料定额 | 合价(元)
1 | 人工 | 工日 | 48.76 | 174.8 | 8523.25
2 | 板枋材 | m3 | 1375 | 5.27 | 7246.25
3 | 钢模板 | kg | 5.2 | 100 | 520
4 | 型钢 | kg | 5.6 | 252 | 1411.2
5 | 卡扣件 | kg | 6.5 | 151 | 981.5
6 | 铁件 | kg | 5.81 | 335 | 1946.35
7 | 电焊条 | kg | 4.9 | 10 | 49
8 | 铁钉 | kg |  | 14
9 | 纯混凝土 C20 42.5 2 | m3 | 163.29 | 82.4 | 13455.1
10 | 块石 | m3 | 60 | 34.4 | 2064.12
11 | 水 | m3 | 5.15 | 90 | 463.5
12 | 载重汽车 汽油型 载重量 5 t | 台班 | 407.79 | 0.7 | 285.45
13 | 塔式起重机 起重量 10t | 台班 | 586.21 | 0.3 | 175.86
14 | 振捣器 插入式 功率 2.2 kw | 台班 | 20.34 | 8.9 | 181.03
15 | 风(砂)水枪 耗风量 6 m3/min | 台班 | 248.05 | 2.25 | 558.11
16 | 离心式水泵 单级 功率 17kw | 台班 | 114.33 | 2.25 | 257.24
17 | 电焊机 交流 20~25kva | 台班 | 58.6 | 1.68 | 98.45
18 | 其他机材费 | % | 29693.16 | 1.5 | 445.4
19 | 混凝土拌制 | m3 | 21.86 | 82.4 | 1801.26
20 | 混凝土运输 | m3 | 6.91 | 82.4 | 569.38
| 直接工程费小计 | 元 |  |  | 41032.46
| 措施费 | 元 | 3.5% |  | 1436.14
| 间接费 | 元 | 10.5% |  | 4459.2
| 利润 | 元 | 5% |  | 2346.39
| 人工补差 | 元 |  |  | 3705.69
| 材料补差 | 元 |  |  | 15570.42
| 税金 | 元 | 9% |  | 6169.53
| 合计 | 元 |  |  | 74719.83
| 单价 | 元 |  |  | 747.2
单价计算表
单价序号 |  |  | 26
项目名称 |  |  | 基础、垫层及压顶 压顶~纯混凝土 C30 42.5 2
定额编号 |  |  | 40142换
施工措施
定额单位 |  |  | 100m3
编号 | 工料名称 | 单位 | 单价(元) | 工料定额 | 合价(元)
1 | 人工 | 工日 | 48.76 | 162 | 7899.12
2 | 板枋材 | m3 | 1375 | 2.9 | 3987.5
3 | 铁件 | kg | 5.81 | 60 | 348.6
4 | 纯混凝土 C30 42.5 2 | m3 | 178.51 | 103 | 18386.53
5 | 水 | m3 | 5.15 | 70 | 360.5
6 | 混凝土搅拌机 出料 0.40 m3 | 台班 | 185.69 | 5 | 928.45
7 | 振捣器 平板式 功率 2.2 kw | 台班 | 18.17 | 5 | 90.85
8 | 双胶轮车 | 台班 | 4.91 | 20 | 98.2
9 | 其他机材费 | % | 24200.63 | 1 | 242.01
10 | 混凝土运输 | m3 | 6.91 | 103 | 711.73
| 直接工程费小计 | 元 |  |  | 33053.49
| 措施费 | 元 | 3.5% |  | 1156.87
| 间接费 | 元 | 10.5% |  | 3592.09
| 利润 | 元 | 5% |  | 1890.12
| 人工补差 | 元 |  |  | 3584.48
| 材料补差 | 元 |  |  | 16409.96
| 税金 | 元 | 9% |  | 5371.83
| 合计 | 元 |  |  | 65058.84
| 单价 | 元 |  |  | 650.59
单价计算表
单价序号 |  |  | 27
项目名称 |  |  | 板 拱、平板~纯混凝土 C30 42.5 2
定额编号 |  |  | 40241换
施工措施
定额单位 |  |  | 100m3
编号 | 工料名称 | 单位 | 单价(元) | 工料定额 | 合价(元)
1 | 人工 | 工日 | 48.76 | 410 | 19991.6
2 | 板枋材 | m3 | 1375 | 3.2 | 4400
3 | 钢模板 | kg | 5.2 | 433 | 2251.6
4 | 型钢 | kg | 5.6 | 358 | 2004.8
5 | 卡扣件 | kg | 6.5 | 145 | 942.5
6 | 铁件 | kg | 5.81 | 90 | 522.9
7 | 纯混凝土 C30 42.5 2 | m3 | 178.51 | 103 | 18386.53
8 | 水 | m3 | 5.15 | 100 | 515
9 | 振捣器 插入式 功率 2.2 kw | 台班 | 20.34 | 15 | 305.1
10 | 风(砂)水枪 耗风量 6 m3/min | 台班 | 248.05 | 0.5 | 124.03
11 | 混凝土搅拌机 出料 0.40 m3 | 台班 | 185.69 | 5.6 | 1039.86
12 | 双胶轮车 | 台班 | 4.91 | 22 | 108.02
13 | 载重汽车 汽油型 载重量 5 t | 台班 | 407.79 | 0.22 | 89.71
14 | 卷扬机 起重量 5t | 台班 | 101.15 | 3.4 | 343.91
15 | 其他机材费 | % | 31033.96 | 2 | 620.68
16 | 混凝土运输 | m3 | 6.91 | 103 | 711.73
| 直接工程费小计 | 元 |  |  | 52357.97
| 措施费 | 元 | 3.5% |  | 1832.53
| 间接费 | 元 | 10.5% |  | 5690.01
| 利润 | 元 | 5% |  | 2994.03
| 人工补差 | 元 |  |  | 8854.76
| 材料补差 | 元 |  |  | 16409.96
| 税金 | 元 | 9% |  | 7932.53
| 合计 | 元 |  |  | 96071.79
| 单价 | 元 |  |  | 960.72
单价计算表
单价序号 |  |  | 28
项目名称 |  |  | 拔打圆木桩 机械打 柴油打桩机Ⅰ类土
定额编号 |  |  | 60388
施工措施
定额单位 |  |  | 100根
编号 | 工料名称 | 单位 | 单价(元) | 工料定额 | 合价(元)
1 | 人工 | 工日 | 48.76 | 10.5 | 511.98
2 | 木桩 | 根 | 183.45 | 105 | 19262.67
3 | 铁件 | kg | 5.81 | 20 | 116.2
4 | 柴油打桩机 锤头重量 1~2 t | 台班 | 270.21 | 1.5 | 405.32
5 | 其他机材费 | % | 19784.19 | 0.5 | 98.92
| 直接工程费小计 | 元 |  |  | 20395.09
| 措施费 | 元 | 3.5% |  | 713.83
| 间接费 | 元 | 10% |  | 2110.89
| 利润 | 元 | 5% |  | 1160.99
| 人工补差 | 元 |  |  | 312.6
| 材料补差 | 元 |  |  | 58.46
| 税金 | 元 | 9% |  | 2227.67
| 合计 | 元 |  |  | 26979.53
| 单价 | 元 |  |  | 269.8
单价计算表
单价序号 |  |  | 29
项目名称 |  |  | 庭院路灯（柱灯）≤5m
定额编号 |  |  | [安装]4-13-266
施工措施
定额单位 |  |  | 10套
编号 | 工料名称 | 单位 | 单价(元) | 工料定额 | 合价(元)
1 | 二类人工 | 工日 | 69.6 | 4.1 | 285.36
2 | 庭院路灯 | 套 | 1200 | 10.1 | 12120
3 | 其他材料费 | 元 | 1 | 10 | 10
4 | 汽车式起重机 | 台班 | 550.6 | 0.3 | 162.98
5 | 汽车式高空作业车 | 台班 | 520.43 | 0.23 | 117.1
| 直接工程费小计 | 元 |  |  | 12695.43
| 措施费 | 元 | 3.5% |  | 444.34
| 间接费 | 元 | 10.5% |  | 1379.67
| 利润 | 元 | 5% |  | 725.97
| 人工补差 | 元
| 材料补差 | 元 |  |  | 2.99
| 税金 | 元 | 9% |  | 1372.36
| 合计 | 元 |  |  | 16620.76
| 单价 | 元 |  |  | 1662.08
单价计算表
单价序号 |  |  | 30
项目名称 |  |  | 接地极(板)制作与安装 角钢接地极普通土
定额编号 |  |  | [安装]4-9-49
施工措施
定额单位 |  |  | 根
编号 | 工料名称 | 单位 | 单价(元) | 工料定额 | 合价(元)
1 | 二类人工 | 工日 | 69.6 | 0.21 | 14.55
2 | 镀锌扁钢 | kg | 3.93 | 0.21 | 0.82
3 | 低碳钢焊条 | kg | 6.72 | 0.12 | 0.81
4 | 钢锯条 | 条 | 2.59 | 0.8 | 2.07
5 | 沥青清漆 | kg | 7.5 | 0.02 | 0.12
6 | 接地极 | 根 | 30 | 1 | 30
7 | 其他材料费 | 元 | 1 | 0.07 | 0.07
8 | 弧焊机 综合 | 台班 | 66.69 | 0.17 | 11.2
| 直接工程费小计 | 元 |  |  | 59.64
| 措施费 | 元 | 3.5% |  | 2.09
| 间接费 | 元 | 10.5% |  | 6.48
| 利润 | 元 | 5% |  | 3.41
| 人工补差 | 元
| 材料补差 | 元 |  |  | 0.23
| 税金 | 元 | 9% |  | 6.47
| 合计 | 元 |  |  | 78.32
| 单价 | 元 |  |  | 78.32
单价计算表
单价序号 |  |  | 31
项目名称 |  |  | 成套配电箱安装 悬挂式半周长1.0m
定额编号 |  |  | [安装]4-4-15
施工措施
定额单位 |  |  | 台
编号 | 工料名称 | 单位 | 单价(元) | 工料定额 | 合价(元)
1 | 二类人工 | 工日 | 69.6 | 0.94 | 65.35
2 | 金属膨胀螺栓 | 套 | 0.31 | 4.08 | 1.26
3 | 冲击钻头 | 个 | 4.14 | 0.03 | 0.12
4 | 焊锡丝 | kg | 86.21 | 0.06 | 4.83
5 | 平垫铁 | kg | 3.78 | 0.12 | 0.45
6 | 酚醛调和漆 | kg | 11.29 | 0.02 | 0.27
7 | 电力复合脂 | kg | 17.24 | 0.03 | 0.55
8 | 自粘性塑料带 | 卷 | 3.02 | 0.08 | 0.24
9 | 塑料管综合 | kg | 9.72 | 0.12 | 1.17
10 | 硬铜绞线 | m | 1.72 | 4.49 | 7.73
11 | 铜接线端子 | 个 | 2.24 | 2.03 | 4.55
12 | 其他材料费 | 元 | 1 | 0.38 | 0.38
13 | 挂壁式路灯控制箱 | 台 | 800 | 1 | 800
| 直接工程费小计 | 元 |  |  | 886.9
| 措施费 | 元 | 3.5% |  | 31.04
| 间接费 | 元 | 10.5% |  | 96.39
| 利润 | 元 | 5% |  | 50.72
| 人工补差 | 元
| 材料补差 | 元 |  |  | 0.01
| 税金 | 元 | 9% |  | 95.86
| 合计 | 元 |  |  | 1160.92
| 单价 | 元 |  |  | 1160.92
单价计算表
单价序号 |  |  | 32
项目名称 |  |  | 埋地敷设半硬质塑料管 公称直径（mm）32
定额编号 |  |  | [安装]4-11-173
施工措施
定额单位 |  |  | 100m
编号 | 工料名称 | 单位 | 单价(元) | 工料定额 | 合价(元)
1 | 二类人工 | 工日 | 69.6 | 1.41 | 97.93
2 | 镀锌铁丝 | kg | 5.78 | 0.4 | 2.31
3 | 钢锯条 | 条 | 2.59 | 1 | 2.59
4 | 半硬质塑料管 | m | 2.78 | 106 | 294.68
5 | 其他材料费 | 元 | 1 | 0.09 | 0.09
| 直接工程费小计 | 元 |  |  | 397.6
| 措施费 | 元 | 3.5% |  | 13.92
| 间接费 | 元 | 8.5% |  | 34.98
| 利润 | 元 | 5% |  | 22.33
| 人工补差 | 元
| 材料补差 | 元
| 税金 | 元 | 9% |  | 42.19
| 合计 | 元 |  |  | 511.02
| 单价 | 元 |  |  | 5.11
单价计算表
单价序号 |  |  | 33
项目名称 |  |  | 埋地敷设半硬质塑料管 公称直径（mm）50
定额编号 |  |  | [安装]4-11-175
施工措施
定额单位 |  |  | 100m
编号 | 工料名称 | 单位 | 单价(元) | 工料定额 | 合价(元)
1 | 二类人工 | 工日 | 69.6 | 1.93 | 133.98
2 | 镀锌铁丝 | kg | 5.78 | 0.4 | 2.31
3 | 钢锯条 | 条 | 2.59 | 1 | 2.59
4 | 半硬质塑料管 | m | 4.7 | 106 | 498.2
5 | 其他材料费 | 元 | 1 | 0.09 | 0.09
| 直接工程费小计 | 元 |  |  | 637.17
| 措施费 | 元 | 3.5% |  | 22.3
| 间接费 | 元 | 8.5% |  | 56.05
| 利润 | 元 | 5% |  | 35.78
| 人工补差 | 元
| 材料补差 | 元
| 税金 | 元 | 9% |  | 67.62
| 合计 | 元 |  |  | 818.92
| 单价 | 元 |  |  | 8.19
单价计算表
单价序号 |  |  | 34
项目名称 |  |  | 铜芯电力电缆敷设 电缆 （截面mm2以下）35
定额编号 |  |  | [安装]4-8-88
施工措施
定额单位 |  |  | 100m
编号 | 工料名称 | 单位 | 单价(元) | 工料定额 | 合价(元)
1 | 二类人工 | 工日 | 69.6 | 3.15 | 219.52
2 | 橡胶垫 | m2 | 30.17 | 0.06 | 1.69
3 | 镀锌铁丝 | kg | 4.8 | 0.26 | 1.23
4 | 合金钢钻头 | 个 | 5.6 | 0.13 | 0.72
5 | 汽油 | kg | 6.12 | 0.6 | 3.67
6 | 电缆YJV-1/0.4-3X10 | m | 17.26 | 101 | 1743.26
7 | 镀锌电缆卡子 | 套 | 0.97 | 18.72 | 18.16
8 | 其他材料费 | 元 | 1 | 3.82 | 3.82
9 | 标志牌 | 个 | 0.26 | 4.8 | 1.25
10 | 镀锌六角带帽螺栓 | 10套 | 3.35 | 2.45 | 8.2
11 | 汽车式起重机 | 台班 | 550.6 | 0.01 | 5.51
12 | 载货汽车 | 台班 | 354.17 | 0.01 | 3.54
| 直接工程费小计 | 元 |  |  | 2010.56
| 措施费 | 元 | 3.5% |  | 70.37
| 间接费 | 元 | 10.5% |  | 218.5
| 利润 | 元 | 5% |  | 114.97
| 人工补差 | 元
| 材料补差 | 元 |  |  | 0.14
| 税金 | 元 | 9% |  | 217.31
| 合计 | 元 |  |  | 2631.85
| 单价 | 元 |  |  | 26.32
单价计算表
单价序号 |  |  | 35
项目名称 |  |  | 铜芯电力电缆敷设 电缆 （截面mm2以下）35
定额编号 |  |  | [安装]4-8-88
施工措施
定额单位 |  |  | 100m
编号 | 工料名称 | 单位 | 单价(元) | 工料定额 | 合价(元)
1 | 二类人工 | 工日 | 69.6 | 3.15 | 219.52
2 | 橡胶垫 | m2 | 30.17 | 0.06 | 1.69
3 | 镀锌铁丝 | kg | 4.8 | 0.26 | 1.23
4 | 合金钢钻头 | 个 | 5.6 | 0.13 | 0.72
5 | 汽油 | kg | 6.12 | 0.6 | 3.67
6 | 电缆YJV-1/0.4-3X6 | m | 11.18 | 101 | 1129.18
7 | 镀锌电缆卡子 | 套 | 0.97 | 18.72 | 18.16
8 | 其他材料费 | 元 | 1 | 3.82 | 3.82
9 | 标志牌 | 个 | 0.26 | 4.8 | 1.25
10 | 镀锌六角带帽螺栓 | 10套 | 3.35 | 2.45 | 8.2
11 | 汽车式起重机 | 台班 | 550.6 | 0.01 | 5.51
12 | 载货汽车 | 台班 | 354.17 | 0.01 | 3.54
| 直接工程费小计 | 元 |  |  | 1396.48
| 措施费 | 元 | 3.5% |  | 48.88
| 间接费 | 元 | 10.5% |  | 151.77
| 利润 | 元 | 5% |  | 79.86
| 人工补差 | 元
| 材料补差 | 元 |  |  | 0.14
| 税金 | 元 | 9% |  | 150.94
| 合计 | 元 |  |  | 1828.07
| 单价 | 元 |  |  | 18.28
单价计算表
单价序号 |  |  | 36
项目名称 |  |  | 穿照明线 铜芯导线截面（mm2以内）2.5
定额编号 |  |  | [安装]4-12-5
施工措施
定额单位 |  |  | 100m
编号 | 工料名称 | 单位 | 单价(元) | 工料定额 | 合价(元)
1 | 二类人工 | 工日 | 69.6 | 0.45 | 31.46
2 | 钢丝 | kg | 5.27 | 0.07 | 0.38
3 | 电气绝缘胶带 | 卷 | 2.59 | 0.3 | 0.78
4 | 铜芯塑料绝缘线 | m | 2.58 | 116 | 299.28
5 | 其他材料费 | 元 | 1 | 0.02 | 0.02
| 直接工程费小计 | 元 |  |  | 331.92
| 措施费 | 元 | 3.5% |  | 11.62
| 间接费 | 元 | 10.5% |  | 36.07
| 利润 | 元 | 5% |  | 18.98
| 人工补差 | 元
| 材料补差 | 元
| 税金 | 元 | 9% |  | 35.87
| 合计 | 元 |  |  | 434.46
| 单价 | 元 |  |  | 4.34
单价计算表
单价序号 |  |  | 37
项目名称 |  |  | 电缆中间接头 单芯（截面积mm2以下）10
定额编号 |  |  | [安装]4-8-168
施工措施
定额单位 |  |  | 个
编号 | 工料名称 | 单位 | 单价(元) | 工料定额 | 合价(元)
1 | 二类人工 | 工日 | 69.6 | 0.11 | 7.93
2 | 钢锯条 | 条 | 2.59 | 0.6 | 1.55
3 | 铁砂布 | 张 | 1.03 | 0.3 | 0.31
4 | 汽油 | kg | 6.12 | 0.1 | 0.61
5 | 色带 | 卷 | 6.47 | 0.01 | 0.06
6 | 电缆铜接头DT10 | 套 | 15 | 1.01 | 15.15
7 | 其他材料费 | 元 | 1 | 0.03 | 0.03
8 | 标志牌 | 个 | 0.26 | 1 | 0.26
| 直接工程费小计 | 元 |  |  | 25.91
| 措施费 | 元 | 3.5% |  | 0.91
| 间接费 | 元 | 10.5% |  | 2.82
| 利润 | 元 | 5% |  | 1.48
| 人工补差 | 元
| 材料补差 | 元
| 税金 | 元 | 9% |  | 2.8
| 合计 | 元 |  |  | 33.92
| 单价 | 元 |  |  | 33.92
单价计算表
单价序号 |  |  | 38
项目名称 |  |  | 电缆中间接头 单芯（截面积mm2以下）10
定额编号 |  |  | [安装]4-8-168
施工措施
定额单位 |  |  | 个
编号 | 工料名称 | 单位 | 单价(元) | 工料定额 | 合价(元)
1 | 二类人工 | 工日 | 69.6 | 0.11 | 7.93
2 | 钢锯条 | 条 | 2.59 | 0.6 | 1.55
3 | 铁砂布 | 张 | 1.03 | 0.3 | 0.31
4 | 汽油 | kg | 6.12 | 0.1 | 0.61
5 | 色带 | 卷 | 6.47 | 0.01 | 0.06
6 | 电缆铜接头DT6 | 套 | 10 | 1.01 | 10.1
7 | 其他材料费 | 元 | 1 | 0.03 | 0.03
8 | 标志牌 | 个 | 0.26 | 1 | 0.26
| 直接工程费小计 | 元 |  |  | 20.86
| 措施费 | 元 | 3.5% |  | 0.73
| 间接费 | 元 | 10.5% |  | 2.27
| 利润 | 元 | 5% |  | 1.19
| 人工补差 | 元
| 材料补差 | 元
| 税金 | 元 | 9% |  | 2.25
| 合计 | 元 |  |  | 27.3
| 单价 | 元 |  |  | 27.3
单价计算表
单价序号 |  |  | 39
项目名称 |  |  | 1.0m3挖掘机装石碴自卸汽车运输 露天 运距~5km~自卸汽车 10t
定额编号 |  |  | 21270换
施工措施
定额单位 |  |  | 100m3
编号 | 工料名称 | 单位 | 单价(元) | 工料定额 | 合价(元)
1 | 人工 | 工日 | 48.76 | 2 | 97.52
2 | 单斗挖掘机 液压 斗容 1.0 m3 | 台班 | 736.22 | 0.4 | 294.49
3 | 推土机 功率 74 kw | 台班 | 488.67 | 0.25 | 122.17
4 | 自卸汽车 柴油型 载重量 10 t | 台班 | 491.7 | 3.4 | 1671.78
5 | 其他机材费 | % | 2088.44 | 2 | 41.77
| 直接工程费小计 | 元 |  |  | 2227.73
| 措施费 | 元 | 3.5% |  | 77.97
| 间接费 | 元 | 10.5% |  | 242.1
| 利润 | 元 | 5% |  | 127.39
| 人工补差 | 元 |  |  | 210.48
| 材料补差 | 元 |  |  | 695.89
| 税金 | 元 | 9% |  | 322.34
| 合计 | 元 |  |  | 3903.9
| 单价 | 元 |  |  | 39.04
单价计算表
单价序号 |  |  | 40
项目名称 |  |  | 1.0m3挖掘机装石碴自卸汽车运输 露天 每增运1km~自卸汽车 10t
定额编号 |  |  | 21271
施工措施
定额单位 |  |  | 100m3
编号 | 工料名称 | 单位 | 单价(元) | 工料定额 | 合价(元)
1 | 自卸汽车 柴油型 载重量 10 t | 台班 | 491.7 | 0.26 | 125.38
| 直接工程费小计 | 元 |  |  | 125.38
| 措施费 | 元 | 3.5% |  | 4.39
| 间接费 | 元 | 10.5% |  | 13.62
| 利润 | 元 | 5% |  | 7.17
| 人工补差 | 元 |  |  | 10.63
| 材料补差 | 元 |  |  | 42.24
| 税金 | 元 | 9% |  | 18.31
| 合计 | 元 |  |  | 221.74
| 单价 | 元 |  |  | 2.22
单价计算表
单价序号 |  |  | 41
项目名称 |  |  | 混凝土拆除 机械拆除无筋
定额编号 |  |  | 30193
施工措施
定额单位 |  |  | 100m3
编号 | 工料名称 | 单位 | 单价(元) | 工料定额 | 合价(元)
1 | 人工 | 工日 | 48.76 | 108.6 | 5295.34
2 | 合金钻头 | 个 | 50 | 1.3 | 65
3 | 空心钢 | kg | 50 | 2.1 | 105
4 | 风镐(铲) 手持式 | 台班 | 70.13 | 50.4 | 3534.55
5 | 其他机材费 | % | 3704.55 | 10 | 370.46
| 直接工程费小计 | 元 |  |  | 9370.35
| 措施费 | 元 | 3.5% |  | 327.96
| 间接费 | 元 | 10.5% |  | 1018.32
| 利润 | 元 | 5% |  | 535.83
| 人工补差 | 元 |  |  | 2263.22
| 材料补差 | 元
| 税金 | 元 | 9% |  | 1216.41
| 合计 | 元 |  |  | 14732.09
| 单价 | 元 |  |  | 147.32
单价计算表
单价序号 |  |  | 42
项目名称 |  |  | 混凝土路面铺筑~纯混凝土 C25 42.5 2
定额编号 |  |  | 40602换
施工措施
定额单位 |  |  | 100m3
编号 | 工料名称 | 单位 | 单价(元) | 工料定额 | 合价(元)
1 | 人工 | 工日 | 48.76 | 186 | 9069.36
2 | 板枋材 | m3 | 1375 | 0.1 | 137.5
3 | 钢模板 | kg | 5.2 | 72 | 374.4
4 | 型钢 | kg | 5.6 | 155 | 868
5 | 卡扣件 | kg | 6.5 | 105 | 682.5
6 | 草袋 | 个 | 2.54 | 220 | 558.8
7 | 纯混凝土 C25 42.5 2 | m3 | 170.56 | 103 | 17567.68
8 | 水 | m3 | 5.15 | 190 | 978.5
9 | 混凝土搅拌机 出料 0.40 m3 | 台班 | 185.69 | 5.4 | 1002.73
10 | 双胶轮车 | 台班 | 4.91 | 20 | 98.2
11 | 振捣器 插入式 功率 2.2 kw | 台班 | 20.34 | 3.6 | 73.22
12 | 振捣器 平板式 功率 2.2 kw | 台班 | 18.17 | 8.2 | 148.99
13 | 载重汽车 汽油型 载重量 5 t | 台班 | 407.79 | 0.5 | 203.9
14 | 其他机材费 | % | 22694.42 | 2 | 453.89
| 直接工程费小计 | 元 |  |  | 32217.67
| 措施费 | 元 | 3.5% |  | 1127.62
| 间接费 | 元 | 10.5% |  | 3501.26
| 利润 | 元 | 5% |  | 1842.33
| 人工补差 | 元 |  |  | 4115.17
| 材料补差 | 元 |  |  | 15826.98
| 税金 | 元 | 9% |  | 5276.79
| 合计 | 元 |  |  | 63907.82
| 单价 | 元 |  |  | 639.08

## 2-11 工程量清单单价组合表
工程量清单单价组合表
工程名称:龙港市创建新时代美丽乡村工程项目—儒桥头村生态河道整治工程 |  |  |  |  | 第1页 共3页
序号 | 清单编号 | 项目名称 | 计量 单位 | 单价 (元) | 单价组合
一 |  | 建筑工程
1 |  | 堤防部分
1.1 | 500101002001 | 一般土方开挖 | m3 | 4.31 | (1)*0.9+(2)*0.1
1.2 | 500101002002 | 一般土方开挖 | m3 | 29.39 | (3)+(4)*4
1.3 | 500103023001 | 土方回填 | m3 | 7.5 | (5)
1.4 | 500101011001 | 水力开挖土方 | m3 | 35.68 | (3)+(4)*4+(6)
1.5 | 500103010001 | 石料抛填 | m3 | 180.07 | (7)
1.6 | 500103016001 | 砂石垫层 | m3 | 189.04 | (8)
1.7 | 500103016002 | 砂石垫层 | m3 | 189.04 | (8)
1.8 | 500109001001 | 普通混凝土 | m3 | 558.41 | (9)
1.9 | 500109001002 | 普通混凝土 | m3 | 515.12 | (10)
1.10 | 500109001003 | 普通混凝土 | m3 | 527.04 | (11)
1.11 | 500105001001 | 干砌块石(条料石、卵石) | m3 | 284.69 | (12)
1.12 | 500105001002 | 干砌块石(条料石、卵石) | m3 | 216.22 | (13)
1.13 | 500109001004 | 普通混凝土 | m3 | 636.51 | (14)
1.14 | 500114010001 | 其他永久建筑工程 | m | 350 | 350
1.15 | 500114010002 | 其他永久建筑工程 | m2 | 98.87 | (15)
1.16 | 500112001001 | 预制混凝土构件 | m3 | 689.99 | (16)+(17)
1.17 | 500111001001 | 钢筋加工与安装 | t | 6048.58 | (18)
1.18 | 500109009001 | 伸缩缝 | m2 | 120.08 | (19)
1.19 | 500114010003 | 其他永久建筑工程 | 个 | 1200 | 1200
2 |  | 踏步12座
2.1 | 500105001003 | 干砌块石(条料石、卵石) | m3 | 284.69 | (12)
2.2 | 500109001005 | 普通混凝土 | m3 | 623.93 | (20)
2.3 | 500103016003 | 砂石垫层 | m3 | 189.04 | (8)
2.4 | 500109001006 | 普通混凝土 | m3 | 515.12 | (10)
2.5 | 500109001007 | 普通混凝土 | m3 | 527.04 | (11)
2.6 | 500111001002 | 钢筋加工与安装 | t | 6048.58 | (18)
2.7 | 500108010001 | 其他基础防渗和地基加固工程 | 根 | 127.69 | (21)
3 |  | 人行桥
工程量清单单价组合表
工程名称:龙港市创建新时代美丽乡村工程项目—儒桥头村生态河道整治工程 |  |  |  |  | 第2页 共3页
序号 | 清单编号 | 项目名称 | 计量 单位 | 单价 (元) | 单价组合
3.1 | 500103016004 | 砂石垫层 | m3 | 189.04 | (8)
3.2 | 500109001008 | 普通混凝土 | m3 | 531.33 | (22)
3.3 | 500109001009 | 普通混凝土 | m3 | 600.75 | (23)
3.4 | 500109001010 | 普通混凝土 | m3 | 1035.55 | (24)
3.5 | 500109001011 | 普通混凝土 | m3 | 747.2 | (25)
3.6 | 500109001012 | 普通混凝土 | m3 | 650.59 | (26)
3.7 | 500109001013 | 普通混凝土 | m3 | 960.72 | (27)
3.8 | 500114010004 | 其他永久建筑工程 | 个 | 200 | 200
3.9 | 500114010005 | 其他永久建筑工程 | m | 350 | 350
3.10 | 500108010002 | 其他基础防渗和地基加固工程 | 根 | 269.8 | (28)
3.11 | 500111001003 | 钢筋加工与安装 | t | 6048.58 | (18)
3.12 | 500114010017 | 其他永久建筑工程 | 座 | 5000 | 5000
4 |  | 景观灯
4.1 | 500114010006 | 其他永久建筑工程 | 套 | 1845.8 | (29)+(11)*0.2+(30)
4.2 | 500114010007 | 其他永久建筑工程 | 套 | 1239.24 | (30)+(31)
4.3 | 500114010008 | 其他永久建筑工程 | m | 33.03 | (32)+(9)*0.05
4.4 | 500114010009 | 其他永久建筑工程 | m | 41.69 | (33)+(9)*0.06
4.5 | 500114010010 | 其他永久建筑工程 | 座 | 1350 | 1350
4.6 | 500114010011 | 其他永久建筑工程 | m | 26.32 | (34)
4.7 | 500114010012 | 其他永久建筑工程 | m | 18.28 | (35)
4.8 | 500114010013 | 其他永久建筑工程 | m | 4.34 | (36)
4.9 | 500114010014 | 其他永久建筑工程 | 个 | 33.92 | (37)
4.10 | 500114010015 | 其他永久建筑工程 | 个 | 27.3 | (38)
4.11 | 500109010001 | 混凝土凿除 | m3 | 195.23 | (39)+(40)*4+(41)
4.12 | 500109001014 | 普通混凝土 | m3 | 639.08 | (42)
二 |  | 机电设备及安装工程
三 |  | 金属结构设备及安装工程
四 |  | 措施项目
1 |  | 导流工程 | 项
1.1 |  | 其他临时建筑工程 | 项 | 50000 | 50000
工程量清单单价组合表
工程名称:龙港市创建新时代美丽乡村工程项目—儒桥头村生态河道整治工程 |  |  |  |  | 第3页 共3页
序号 | 清单编号 | 项目名称 | 计量 单位 | 单价 (元) | 单价组合
2 |  | 施工交通工程 | 项
2.1 |  | 施工交通工程 | 项 | 5000 | 5000
3 |  | 施工供电工程 | 项
3.1 |  | 施工供电工程 | 项 | 3000 | 3000
4 |  | 施工房屋建筑工程 | 项
4.1 |  | 施工房屋建筑工程 | 项 | 15000 | 15000
合计

## 2-13 混凝土(砂浆)配合比材料费表
混凝土(砂浆)配合比材料费表
项目及标段名称: |  | 龙港市创建新时代美丽乡村工程项目—儒桥头村生态河道整治工程 | [9 empty] | 第1页 共1页
序 号 | 混凝土 (砂浆) 强度等级 | 水泥 强度 等级 | 级配 | 水灰比 | 每m3砼材料预算量 | [5 empty] | 单价 (元/m3) | 补差 (元/m3) | 备注
[5 empty] | 水泥(kg) | 砂(m3) | 石(m3) | 水(m3) | 外加剂 (kg) | 掺合料 (kg)
[5 empty] | 0.3 | 60 | 60 | 5.15 | 3.73 | 0.12
[5 empty] | 32.5:0.134; 42.5:0.17; | 109.5 | 57
1 | C10 | 42.5 | 2 | 0.75 | 192.35 | 0.58 | 0.77 | 0.16 |  |  | 139.96 | 140.66
2 | C15 | 42.5 | 2 | 0.65 | 224.25 | 0.56 | 0.78 | 0.16 |  |  | 148.84 | 144.33
3 | C20 | 42.5 | 2 | 0.60 | 276.66 | 0.54 | 0.78 | 0.16 |  |  | 163.29 | 150.92
4 | C25 | 42.5 | 2 | 0.55 | 303.16 | 0.52 | 0.79 | 0.16 |  |  | 170.56 | 153.66
5 | C30 | 42.5 | 2 | 0.50 | 333.9 | 0.5 | 0.79 | 0.16 |  |  | 178.51 | 156.56

## 2-15 主要材料预算价格汇总表
主要材料预算价格汇总表
工程名称:龙港市创建新时代美丽乡村工程项目—儒桥头村生态河道整治工程 | [5 empty] | 第1页 共1页
序号 | 材料名称 | 型号规格 | 计量单位 | 预算价(元) | 材料补差 | 备注
1 | 人工 | 三类工程 | 工日 | 69.6 | 20.84
2 | 机械人工 | 三类工程 | 工日 | 69.6 | 20.84
3 | 水泥 42.5级 |  | kg | 0.47 | 0.17
4 | 钢筋 |  | t | 3426 | 426
5 | 庭院路灯 |  | 套 | 1200
6 | 铜芯塑料绝缘线 |  | m | 2.58
7 | 电缆YJV-1/0.4-3X10 |  | m | 17.26
8 | 电缆YJV-1/0.4-3X6 |  | m | 11.18
9 | 木桩 | 梢径14cm松木桩，长6m | 根 | 183.45
10 | 柴油 |  | kg | 6.25 | 3.25
11 | 汽油 |  | kg | 7.58
12 | 碎石(级配) |  | m3 | 117 | 57
13 | 块石 |  | m3 | 125.8 | 65.8
14 | 方块石 |  | m3 | 150 | 90
15 | 电 |  | kWh | 0.76
16 | 风 |  | m3 | 0.2
17 | 水 |  | m3 | 5.15
18 | 粗砂 |  | m3 | 169.5 | 109.5
19 | 挂壁式路灯控制箱 |  | 台 | 800
20 | 碎石(综合) |  | m3 | 120.9 | 90.9
21 | 毛块石 |  | m3 | 125.8 | 95.8

## 2-16 施工机械台班费汇总表
施工机械台班费汇总表
工程名称:龙港市创建新时代美丽乡村工程项目—儒桥头村生态河道整治工程 | [12 empty] | 第1页 共3页
序 号 | 机械 名称 | 型号 规格 | 一 类 费 用 | 二类费用 | [8 empty] | 合计 | 补差
|  |  |  | 人工 (工日) | 汽油 (kg) | 柴油 (kg) | 电 (度) | 风 (m3) | 水 (t) | 煤 (kg) | 木柴 (kg) | 小计
|  |  |  | 48.76 | 7.58 | 3 | 0.76 | 0.2 | 5.15 | 0.75 | 0.45
1010 | 单斗挖掘机 液压 斗容 1.0 m3 |  | 431.7 | 97.52 |  | 207 | [5 empty] | 304.52 | 736.22 | 265.79
1029 | 推土机 功率 59 kw |  | 132.76 | 97.52 |  | 126 | [5 empty] | 223.52 | 356.28 | 178.09
1030 | 推土机 功率 74 kw |  | 232.15 | 97.52 |  | 159 | [5 empty] | 256.52 | 488.67 | 213.83
1049 | 拖拉机(手扶式) 功率 9 kw |  | 15.85 | 48.76 |  | 27 | [5 empty] | 75.76 | 91.61 | 50.07
1080 | 蛙式夯实机 功率 2.8 kw |  | 6.69 | 97.52 |  |  | 12.16 |  |  |  |  | 109.68 | 116.37 | 41.68
1083 | 风镐(铲) 手持式 |  | 8.13 |  |  |  |  | 62 |  |  |  | 62 | 70.13 | 0
1108 | 双胶轮车 |  | 4.91 | [9 empty] | 4.91 | 0
1114 | 水力冲挖机组 |  | 64.19 | 146.28 |  |  | 101.08 |  |  |  |  | 247.36 | 311.55 | 62.52
2024 | 柴油打桩机 锤头重量 1~2 t |  | 87.93 | 146.28 |  | 36 | [5 empty] | 182.28 | 270.21 | 101.49
4014 | 混凝土搅拌机 出料 0.40 m3 |  | 51.69 | 97.52 |  |  | 36.48 |  |  |  |  | 134 | 185.69 | 41.68
4040 | 振捣器 插入式 功率 2.2 kw |  | 12.74 |  |  |  | 7.6 |  |  |  |  | 7.6 | 20.34 | 0
4042 | 振捣器 平板式 功率 2.2 kw |  | 10.57 |  |  |  | 7.6 |  |  |  |  | 7.6 | 18.17 | 0
4054 | 风(砂)水枪 耗风量 6 m3/min |  | 3.65 |  |  |  |  | 162 | 82.4 |  |  | 244.4 | 248.05 | 0
5003 | 载重汽车 汽油型 载重量 5 t |  | 100.25 | 64.85 | 242.69 | [6 empty] | 307.54 | 407.79 | 27.72
5011 | 自卸汽车 柴油型 载重量 8 t |  | 175.33 | 97.52 |  | 138 | [5 empty] | 235.52 | 410.85 | 191.09
施工机械台班费汇总表
工程名称:龙港市创建新时代美丽乡村工程项目—儒桥头村生态河道整治工程 | [12 empty] | 第2页 共3页
序 号 | 机械 名称 | 型号 规格 | 一 类 费 用 | 二类费用 | [8 empty] | 合计 | 补差
|  |  |  | 人工 (工日) | 汽油 (kg) | 柴油 (kg) | 电 (度) | 风 (m3) | 水 (t) | 煤 (kg) | 木柴 (kg) | 小计
|  |  |  | 48.76 | 7.58 | 3 | 0.76 | 0.2 | 5.15 | 0.75 | 0.45
5012 | 自卸汽车 柴油型 载重量 10 t |  | 241.18 | 97.52 |  | 153 | [5 empty] | 250.52 | 491.7 | 207.33
6024 | 塔式起重机 起重量 10t |  | 349.61 | 97.52 |  |  | 139.08 |  |  |  |  | 236.6 | 586.21 | 41.68
6057 | 汽车起重机 柴油型 起重量 8t |  | 164.24 | 97.52 |  | 108 | [5 empty] | 205.52 | 369.76 | 158.6
6094 | 卷扬机 起重量 5t |  | 21.99 | 48.76 |  |  | 30.4 |  |  |  |  | 79.16 | 101.15 | 20.84
8033 | 离心式水泵 单级 功率 7kw |  | 8.07 | 32.18 |  |  | 26.6 |  |  |  |  | 58.79 | 66.86 | 13.75
8034 | 离心式水泵 单级 功率 17kw |  | 14.51 | 32.18 |  |  | 67.64 |  |  |  |  | 99.82 | 114.33 | 13.75
9001 | 电焊机 交流 20~25kva |  | 3.88 |  |  |  | 54.72 |  |  |  |  | 54.72 | 58.6 | 0
9014 | 对焊机 电弧型 交流 150kva |  | 24.12 | 48.76 |  |  | 300.96 | 7.6 | 66.95 |  |  | 424.27 | 448.39 | 20.84
9021 | 钢筋弯曲机 Φ6~40 mm |  | 10.57 | 48.76 |  |  | 24.32 |  |  |  |  | 73.08 | 83.65 | 20.84
9026 | 钢筋切断机 功率 20kw |  | 15.42 | 48.76 |  |  | 68.4 |  |  |  |  | 117.16 | 132.58 | 20.84
9027 | 钢筋调直机 功率4~14 |  | 24.53 | 48.76 |  |  | 11.4 |  |  |  |  | 60.16 | 84.69 | 20.84
9905140059 | 汽车式起重机 | 8t | 550.6 | [9 empty] | 550.6 | 4.68
9907140007 | 载货汽车 | 5t | 354.17 | [9 empty] | 354.17 | 1.67
9909140083 | 汽车式高空作业车 | 18m | 520.43 | [9 empty] | 520.43 | 6.25
施工机械台班费汇总表
工程名称:龙港市创建新时代美丽乡村工程项目—儒桥头村生态河道整治工程 | [12 empty] | 第3页 共3页
序 号 | 机械 名称 | 型号 规格 | 一 类 费 用 | 二类费用 | [8 empty] | 合计 | 补差
|  |  |  | 人工 (工日) | 汽油 (kg) | 柴油 (kg) | 电 (度) | 风 (m3) | 水 (t) | 煤 (kg) | 木柴 (kg) | 小计
|  |  |  | 48.76 | 7.58 | 3 | 0.76 | 0.2 | 5.15 | 0.75 | 0.45
9911140117 | 干混砂浆罐式搅拌机 | 20000L | 127.86 | [9 empty] | 127.86 | 0.73