苍南县政府采购

公开招标文  件

项目名称：苍南县沿浦片区现代生态循环农业智能化管理平台建设和绿色防控建设

采购编号：CNDL2020217-1

投标形式：线上电子招投标

采 购 人：苍南县沿浦镇人民政府

联 系 人：陈先生

代理机构：温州正大工程项目管理有限公司

联 系 人：陈先生

联系电话：15168760898

联系传真：0577-80867666

监督机构：苍南县政府采购监督管理办公室

二〇二〇年七月

采购文件总目录

公开招标的公告	1

投标通知(邀请)书	7

第一部份   项目简介	13

第二部分   采购内容及技术要求	13

第三部分   供应商须知	34

第四部分   合同主要条款	47

第五部分   应提交的有关格式范例	50

第六部分   评标办法	68

注：采购文件中有的条款及要求以加粗、加下划线或符号★的形式强调，这些特别强调的条款及内容有些是重要条款，供应商对重要条款的响应程度将作为评审工作的主要依据之一。

# 苍南县沿浦片区现代生态循环农业智能化管理平台建设和绿色防控建设项目

# 招标公告

项目概况

苍南县沿浦片区现代生态循环农业智能化管理平台建设和绿色防控建设项目的潜在供应商应在浙江政府采购网（http://zfcg.czt.zj.gov.cn）下载获取采购文件，并于2020年8月10日09点00分（北京时间）前提交投标文件。

## 一、项目基本情况

项目编号：CNDL2020217-1

项目名称：苍南县沿浦片区现代生态循环农业智能化管理平台建设和绿色防控建设项目

采购方式：公开招标

预算金额：标项1：115万元，标项2：77.9万元

最高限价：标项1：115万元，标项2：77.9万元

采购需求：

| 标项序号 | 标项 名称 | 数量 | 单位 | 简要规格描述或标项基本概况介绍 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 苍南县沿浦片区现代生态循环农业智能化管理平台建设 | 1 | 项 | 苍南县沿浦片区现代生态循环农业智能化管理平台建设标项为交钥匙项目，供应商需承担完成本标项的所有费用。 |  |
| 2 | 苍南县沿浦片区现代生态循环农业绿色防控建设 | 1 | 项 | 苍南县沿浦片区现代生态循环农业绿色防控建设标项为交钥匙项目，供应商需承担完成本标项的所有费用。 |  |

合同履行期限：按招标文件要求执行。

本项目不接受联合体。

## 二、申请人的资格要求：

1.满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定；

2.落实政府采购政策需满足的资格要求：供应商未被列入失信被执行人名单、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单，信用信息以信用中国网站（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）公布为准；

3.本项目的特定资格要求：无

## 三、获取招标文件

时间：2020年7月13日至投标文件提交截止时间

获取网址：浙江政府采购网（http://zfcg.czt.zj.gov.cn）；

方式：潜在供应商登陆政采云平台，在线申请获取招标文件（进入“项目采购”应用，在获取采购文件文件菜单中选择项目，申请获取采购文件，本项目招标文件不收取工本费；仅需浏览招标文件的供应商可点击“游客，浏览采购文件”直接下载招标文件浏览）；

售价：0元

## 四、提交投标文件截止时间、开标时间和地点

提交投标文件截止时间：2020年8月10日09点00 分（北京时间）

开标时间：2020年8月10日09点00分（北京时间）

# 地点（网址）：本项目采用全流程电子化交易，投标供应商无须参加现场开标，投标供应商通过“政府采购云平台（www.zcygov.cn）”实行在线投标响应（在投标截止时间止前，供应商须准时登录“政府采购云平台（www.zcygov.cn）”在线响应投标）；

## 五、公告期限

自本公告发布之日起5个工作日。

## 其他补充事宜

1、供应商认为采购文件使自己的权益受到损害的，可以自收到采购文件之日（发售截止日之后收到采购文件的，以发售截止日为准）或者采购文件公告期限届满之日（公告发布后的第6个工作日）起7个工作日内，以书面形式向采购人和采购代理机构提出质疑。质疑供应商对采购人、采购代理机构的答复不满意或者采购人、采购代理机构未在规定的时间内作出答复的，可以在答复期满后十五个工作日内向同级政府采购监督管理部门投诉。质疑函范本、投诉书范本请到浙江政府采购网下载专区下载。

代理机构质疑受理联系人：林女士，联系电话：13587833332

采购单位质疑受理联系人：曹先生，联系电话：0577-64671019

2、招标文件获取注意事项

2.1、本项目招标文件实行“政府采购云平台”在线获取，不提供招标文件纸质版。供应商获取招标文件前应先完成“政府采购云平台”的账号注册；

2.2、供应商只有在“政府采购云平台”完成获取采购文件申请并下载了招标文件后才视作依法获取招标文件（法律法规所指的供应商获取招标文件时间以供应商完成获取招标文件申请后下载招标文件的时间为准）。

注：请供应商按上述要求获取招标文件，如未在“政采云”系统内完成相关流程，引起的投标无效责任自负。

3、在线投标响应（电子投标）说明：

3.1、本项目通过“政府采购云平台（www.zcygov.cn）”实行在线投标响应（电子投标）（不接受现场递交的纸质投标文件），供应商应先安装“政采云电子交易客户端”，并按照本招标文件和“政府采购云平台”的要求，通过“政采云电子交易客户端”编制并加密投标文件。供应商未按规定加密的投标文件，“政府采购云平台”将予以拒收。

“政采云电子交易客户端”请自行前往“浙江政府采购网-下载专区-电子交易客户端”进行下载；电子投标具体操作流程详见本公告附件《供应商项目采购-电子招投标操作指南》；通过“政府采购云平台”参与在线投标时如遇平台技术问题详询400-881-7190。

注意：至本项目投标结束止，投标人需确保“政采云电子交易客户端”和CA驱动端为最新版本。请各投标人及时更新，避免造成损失。

3.2、为确保网上操作合法、有效和安全，投标供应商应当在投标截止时间前完成在“政府采购云平台”的身份认证，确保在电子投标过程中能够对相关数据电文进行加密和使用电子签章。使用“政采云电子交易客户端”需要提前申领CA数字证书，申领流程请自行前往“浙江政府采购网-下载专区-电子交易客户端-CA驱动和申领流程”进行查阅；

3.3、投标供应商应当在投标截止时间前，将生成的“电子加密投标文件”上传递交至“政府采购云平台”。投标截止时间以后上传递交的投标文件将被“政府采购云平台”拒收。

3.4、投标供应商在“政府采购云平台”完成“电子加密投标文件”的上传递交后，还可以（EMS邮寄形式）在投标截止时间前递交以介质（U盘）存储的数据电文形式的“备份投标文件”，“备份投标文件”应当密封包装并在包装上标注投标项目名称、投标单位名称并加盖公章。

3.5、通过“政府采购云平台”上传递交的“电子加密投标文件”无法按时解密，投标供应商递交了备份投标文件的，以备份投标文件为依据，否则视为投标文件撤回。通过“政府采购云平台”上传递交的“电子加密投标文件”已按时解密的，“备份投标文件”自动失效。投标供应商仅递交备份投标文件的，投标无效。

3.6、其它内容详见招标文件

4、采购项目需要落实的政府采购政策

(1) 本次政府采购项目按《财政部关于在政府采购活动中查询及使用信用记录的通知》（财库【2016】125号）文件相关规定，对投标供应商进行信用甄别，详细规定见“投标邀请（通知）书”。

(2) 小、微企业价格扣除扶持政策：本项目在报价分评审时依据《政府采购促进中小企业发展暂行办法》（财库〔2011〕181 号）、《浙江省财政厅、浙江省中小企业局转发财政部工业和信息化部关于印发<政府采购促进中小企业发展暂行办法>的通知》（浙财采监〔2012〕11 号）相关规定，对小型和微型企业给予价格优惠扶持，用扣除后的价格参与评审，具体规定见“第六部分 评审办法”。

(3)监狱企业、残疾人福利性单位价格扣除扶持政策：符合《财政部、司法部关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库[2014]68 号）规定的“监狱企业”和符合《财政部、民政部、中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库[2017]141 号）规定的“残疾人福利性单位”，参照小、微企业给予相同价格优惠扶持，用扣除后的价格参与评审，具体规定见“第六部分 评审办法”。

（4）采购内容属于最新一期“节能产品政府采购清单”强制采购目录的，强制采购“清单”内的产品；不属于强制采购目录但列入“清单”目录的，优先采购“清单”内产品（优先采购评审标准详见“第六部分评审办法”）。

（5）采购内容属于最新一期“环境标志产品政府采购清单”强制采购目录的，强制采购“清单”内的产品；不属于强制采购目录但列入“清单”目录的，优先采购“清单”内产品（优先采购评审标准详见“第六部分评审办法”）。

(6) 本项相关金融政策按《浙江省财政厅关于坚决打赢疫情防控阻击战 进一步做好政府采购资金支持 企业发展工作的通知》浙财采监〔2020〕3 号文件要求执行。

4、为确保招投标活动的公开、公平、公正，切实维护各方合法权益，凡在招标投标、开标评标过程中，受到敲诈、勒索或发现围标串标、虚假投标、恶意竞标等涉黑涉恶线索者，请及时保留相关证据并向有关部门举报。

- 若对项目采购电子交易系统操作有疑问，可登录政采云（https://www.zcygov.cn/），点击右侧咨询小采，获取采小蜜智能服务管家帮助，或拨打政采云服务热线400-881-7190获取热线服务帮助。

6、投标保证金：无

## 七、对本次招标提出询问，请按以下方式联系。

## 1.采购人信息

名    称：苍南县沿浦镇人民政府

地    址：苍南县沿浦镇新兴街116号

项目联系人（询问）：陈先生

电　　 话（咨询）：0577-64671019

## 2.采购代理机构信息

名    称：温州正大工程项目管理有限公司

地　　址：苍南县灵溪镇时代御园中央广场14幢（海西电商科技园）5楼509

传     真：0577-80867666

项目联系人（咨询）：陈先生

电　　 话（咨询）：15168760898

4、同级政府采购监督管理部门名称：苍南县政府采购监督管理办公室

联系人：陈先生

监督投诉电话：0577-59867927

传真：0577-59867927

地址：苍南县灵溪镇春晖路555号（财税大楼七楼）

# 投标通知(邀请)书

温州正大工程项目管理有限公司对苍南县沿浦片区现代生态循环农业智能化管理平台建设和绿色防控建设项目进行公开招标，我们现通知贵公司（企业）前来投标，并请按招标文件的要求认真准备好投标文件，按时上传和解密投标。

| 采购编号 | CNDL2020217-1 |
| --- | --- |
| 采购内容 | 标项1：苍南县沿浦片区现代生态循环农业智能化管理平台建设 标项2：苍南县沿浦片区现代生态循环农业绿色防控建设 |
| 资金来源 | 财政性资金 |
| 预算金额 | 标项1人民币115万元（注：供应商报价不得超出预算金额） 标项2人民币77.9万元（注：供应商报价不得超出预算金额） |
| 采购方式 | 公开招标 |
| 评审办法 | 综合评分法 |
| 投标有效期 | 90日历天（自招标文件规定投标截止日起计算） |
| 投标文件份数 | “电子加密投标文件”：在线上传递交每标项一份。 “备份投标文件”：密封包装后（EMS邮寄形式）投标截止时间前递交每标项一份（邮寄地址：苍南县灵溪镇时代御园中央广场14幢（海西电商科技园）5楼509陈善收，邮编：325800，电话：15168760898）。投标供应商需自行考虑/承担邮寄运输过程中运输耗费时间及其他不可预测风险，建议在投标截止时前一天送达至代理公司,避免逾期递交。 “备份投标文件”只是用于“电子加密备份投标文件”无法解密的情况下的备选方案。投标供应商可以不提供“备份备份投标文件”。未提供“备份备份投标文件”的投标供应商自行承担“电子加密备份投标文件”解密失败造成的投标无效的后果。 |
| 投标保证金 | 依据《浙江省财政厅关于明确政府采购保证金管理工作的通知》浙财采监〔2019〕5号文件规定，本项目投标人无需缴纳投标保证金。 |
| 投标文件编制 | 供应商应先安装“政采云电子交易客户端”和申领“CA数字证书”，并按照本招标文件和“政采云平台”的要求，通过“政采云电子交易客户端”编制并加密响应文件。 |
| 投标文件的上传和递交 | （1）“电子加密投标文件”的上传、递交： a.投标供应商应在投标截止时间前将“电子加密投标文件”成功上传递交至“政府采购云平台”，否则投标无效。（注意：“电子加密投标文件”上传前请检查文件的完整性，因上传的“电子加密投标文件”完整性出现问题造成无法解密的，由投标供应商自行承担全部责任。） b.“电子加密投标文件”成功上传递交后，供应商可自行打印投标文件接收回执。 （2）“备份投标文件”的密封包装、递交： a.投标供应商在“政府采购云平台”完成“电子加密投标文件”的上传递交后，还可以人工递交或（EMS邮寄形式）在投标截止时间前递交以介质（U盘）存储的 “备份投标文件”（每标项一份）；（注意：“备份投标文件”快递前请检查文件的完整性，因“备份投标文件”完整性出现问题造成无法使用的，由投标供应商自行承担全部责任。） b.“备份投标文件”应当密封包装，并在包装上标注投标项目名称、投标单位名称并加盖公章。没有密封包装或者逾期邮寄送达至投标地点的“备份投标文件”将不予接收； c.通过“政府采购云平台”成功上传递交的“电子加密投标文件”已按时解密的，“备份投标文件”自动失效。投标截止时间前，投标供应商仅递交了“备份投标文件”而未将“电子加密投标文件”成功上传至“政府采购云平台”的，投标无效。 d.投标供应商可以不提供“备份投标文件”。未提供“备份投标文件”的投标供应商自行承担“电子加密投标文件”解密失败造成的投标无效的后果。 |
| 电子加密投标文件的解密和异常情况处理 | （1）开标后，采购组织机构将向各投标供应商发出“电子加密投标文件”的解密通知，各投标供应商代表应当在接到解密通知后30分钟内自行完成“电子加密投标文件”的在线解密。 （2）通过“政府采购云平台”成功上传递交的“电子加密投标文件”无法按时解密，投标供应商如按规定递交了“备份投标文件”的，以“备份投标文件”为依据（由采购组织机构按“政府采购云平台”操作规范将“备份投标文件”上传至“政府采购云平台”，上传成功后，“电子加密投标文件”自动失效），否则视为投标文件撤回。（注意：因“备份投标文件”完整性出现问题造成无法使用的，视为投标无效，由投标供应商自行承担全部责任。） （3）投标截止时间前，投标供应商仅递交了“备份投标文件”而未将电子加密投标文件上传至“政府采购云平台”的，投标无效。 |
| 投标截止与开标开始时间 | 22020年8月10日09点00分整 |
| 投标和开标地点（投标和开标平台） | 苍南县灵溪镇春晖路公投大厦--苍南县公共资源交易中心（政府采购云平台：www.zcygov.cn） |
| 质疑时间 | 按规定时间执行，且在采购公告质疑时间前一次性提出所有询问和质疑事项并以书面形式壹式贰份原件送达至代理机构，非法定代表人办理，需授权代理人全权负责，提交《法定代表人授权委托书原件》附后，《质疑函》范本请到“浙江政府采购网-下载专区-疑投诉模板”下载编制。逾期不递交的，视为放弃上述权利。 |
| 投标文件组成 | 由资格响应文件、商务技术响应文件和报价要求响应文件三部分组成。 |
| 投标文件编制 | 供应商应先安装“政采云电子交易客户端”和申领“CA数字证书”，并按照本采购文件和“政采云平台”的要求，通过“政采云电子交易客户端”编制并加密响应文件。 注意：至本项目投标结束止，投标人需确保“政采云电子交易客户端”和CA驱动端为最新版本。请各投标人及时更新，避免造成损失。 |
| 投标文件的签章 | ☑电子签章（招标文件里要求盖公章的使用电子签章，要求盖法人章的可以是电子签章或者实体章盖章后扫描）。 |
| 投标文件的形式 | ☑电子投标文件（包括“电子加密投标文件”和“备份投标文件”，在投标文件编制完成后同时生成）； （1）“电子加密投标文件”是指通过“政采云电子交易客户端”完成投标文件编制后生成并加密的数据电文形式的投标文件。 （2）“备份投标文件”是指与“电子加密投标文件”同时生成的数据电文形式的电子文件（备份标书），其他方式编制的备份投标文件视为无效备份投标文件。 |
| 投标文件份数 | （1）“电子加密投标文件”：在线上传递交每标项一份。 （2）“备份投标文件”： a、投标供应商可根据自身情况，在开标截止时间前递交“备份投标文件”每标项一份。 b、“备份投标文件”需按招标文件相关要求递交。 C、允许投标供应商不递交“备份投标文件”，因“电子加密投标文件”在线解密失败，而造成投标无效的责任由投标供应商自行承担。 |
| 信用记录 | 根据《财政部关于在政府采购活动中查询及使用信用记录的通知》（财库〔2016〕125号）相关规定，采购组织机构将统一通过“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）等渠道查询供应商信用记录，对供应商信用记录进行甄别。凡是列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的供应商，一律拒绝其参加本次政府采购活动。相关处理办法如下： （1）投标截止时间前发现供应商存在上述“被拒绝情形”的，拒绝其报名登记。 （2）投标截止时间后、采购结果公告前发现供应商存在上述“被拒绝情形”的，对其递交的投标文件（响应文件）作无效标处理。 （3）采购结果公告后（合同签订前）发现中标单位存在上述“被拒绝情形”的，取消其中标资格。 （4）“被拒绝情形”是指列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的情形。 （5）查询工作由采购组织机构（采购人或采购代理机构）统一进行，并以统一记录的形式留存备案。 |
| 节能环保政策 | （1）节能产品、环境标志产品的强制采购政策 根据财政部、国家发展和改革委员会、生态环境部等部门公布的政府采购节能产品、环境标志产品品目清单的规定，依据品目清单和认证证书实施政府优先采购和强制采购。采购人拟采购的产品属于品目清单范围内的强制采购品目的，供应商提供的产品应具有国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品、环境标志产品认证证书，并在响应文件中提供该产品节能产品、环境标志产品认证证书，否则无效。（注：本项目执行最新政府采购节能产品、环境标志产品品目清单。） （2）节能产品、环境标志产品的优先采购政策 根据财政部、国家发展和改革委员会、生态环境部等部门公布的政府采购节能产品、环境标志产品品目清单的规定、依据品目清单和认证证书实施政府优先采购和强制采购。采购人拟采购的产品属于品目清单范围内的优先采购品目的，供应商提供的产品应具有国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品、环境标志产品认证证书，并在响应文件中提供该产品节能产品、环境标志产品认证证书。 （注：本项目执行最新政府采购节能产品、环境标志产品品目清单。） |
| 是否接受联合体投标 | 不接受 |
| 踏勘现场 | 不组织，自行前往现场进行勘察 |
| 是否专门面向中小企业采购 | 否 |
| 小型、微型企业扶政策 | （1）小、微企业价格扣除扶持政策：本项目在报价分评审时依据《政府采购促进中小企业发展暂行办法》（财库〔2011〕181号）、《浙江省财政厅、浙江省中小企业局转发财政部工业和信息化部关于印发《政府采购促进中小企业发展暂行办法>的通知》（浙财采监〔2012〕11 号）相关规定，对小型和微型企业给予价格优惠扶持，用扣除后的价格参与评审，具体规定见“第六部分 评审办法”。 （2）监狱企业、残疾人福利性单位价格扣除扶持政策：符合《财政部、司法部关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库[2014]68 号）规定的“监狱企业”和符合《财政部、民政部、中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》 （财库[2017]141 号）规定的“残疾人福利性单位”，参照小、微企业给予相同价格优惠扶持，用扣除后的价格参与评审，具体规定见“第六部分 评审办法”。 |
| 重要提醒 | （1）招标文件中标注“▲”的技术或商务条款均为实质性要求条款，不满足实质性要求条款的投标无效。 |
| 其他政策说明 | 本项相关金融政策按《浙江省财政厅关于坚决打赢疫情防控阻击战 进一步做好政府采购资金支持 企业发展工作的通知》浙财采监〔2020〕3 号文件要求执行。相关资料见招标文件相关内容。 |
| 备注 | 如发现招标文件及其评审办法中存在含糊不清、相互矛盾、多种含义以及歧视性不公正条款或违法违规等内容时，请在规定的质疑截止时间前向采购机构或采购人书面提交《询问函》或《质疑函》反映，逾期不得再对招标文件的条款提出质疑。 在线投标时如遇平台操作/技术问题详询政采云客服400-881-7190。 投标截止时间后，供应商登录政采云平台，用“项目采购-开标评标”功能对电子投标文件进行在线解密。在线解密电子投标文件时间为开标时间起规定时间内，否则视为放弃投标。 招标及询标流程，均在线上完成，请各供应商务必不要离开电脑太久，并留意手机短信。（请提前检查“政采云”内，关于“项目采购”的岗位权限是否已勾选上。如有问题，请致电400-8817190） 供应商无须到开标现场，只需自备电脑在规定时间前进行在线解密文件即可。 本招标文件的解释权归采购代理机构与采购人所有。 7.如遇“政采云平台”电子化开标或评审程序调整的，按调整后程序执行。 |

# 第一部分   项目简介

# 一、项目简介

温州正大工程项目管理有限公司受苍南县沿浦镇人民政府委托，以公开招标方式采购苍南县沿浦片区现代生态循环农业智能化管理平台建设和绿色防控建设项目，本次招标资金已经落实。

我们热情欢迎有关公司（企业）前来进行投标。

第二部分   采购内容及技术要求

## 一、总则

## 1、本部分所描述的采购服务或货物要求为本项目的最低要求，投标人可根据自身的实际情况提供高于本项目最低要求的服务产品或货物。投标人所提供的服务产品或货物除需符合本项目的采购要求外，如有国家标准或行业标准的，还需符合国家标准或行业标准（国家标准高于行业标准的以国家标准为准，行业标准高于国家标准的以国家标准为准）。

## 2、投标人提供的服务产品或货物与本部分所描述的采购服务或货物要求不一致时，投标人应在投标文件中予以说明，并由评标委员会鉴定投标人的服务产品或货物能否达到要求。如投标人没有在投标文件中提出异议，则视为投标人提供的服务产品或货物完全按照本招标文件要求。

## 3、本招标文件中涉及的金额均以人民币为单位计算。

## 4、本招标文件中“供应商”和“投标供应商”的描述均为“投标人”；“招标单位”和“招标人”的描述均为“采购人”。

## 二、具体技术要求及内容

（一）标项1苍南县沿浦片区现代生态循环农业智能化管理平台建设

1、项目概述

“十二五”期间，农业部先后印发了《关于加快推进农业信息化的意见》等指导性文件。为加快我省农业信息化建设，省农业厅印发了《关于加快发展现代生态循环农业的意见》、《农业部现代生态循环农业发展试点省实施方案》等文件。苍南县应各项文件精神，经过认真研究，综合苍南县实地情况，适时开展“苍南县沿浦片区现代生态循环农业智能化管理平台”项目的建设，从而加快苍南县农业信息化进程，提升农业数字化、智能化水平。

苍南县沿浦片区是“三品一标”基点的重点地域，是典型的农业重镇，近年来当地农业优质发展，在全国智能化、信息化发展的大环境下，沿浦片区对高科农业、信息农业的需求日益明显。为此，本次沿浦片区根据建设省级现代生态循环农业示范区的迫切需求，结合自身现有情况，建设“苍南县沿浦片区现代生态循环农业智能化管理平台建设”项目，实现沿浦片区全域内农业生产远程监测、监管和服务。

项目综合利用大数据、物联网、移动互联网等信息技术及农业专家系统，进行控水、控肥、控湿、控温等服务和大屏展示设施建设，集成应用智能化控制、服务、监控管理技术，创建一个科学化、集约化智慧农业公共管理决策、现代农业大数据服务综合管理平台，整合农产品安全溯源系统，融合智能化采集技术，实现基地远程生产监测、视频查看、设施远程控制及规模农业基地种养的全程溯源。

2、建设原则

坚持“以需求为导向，以应用促发展”的方针，遵循“统一领导、统一规划、统一标准、分步实施、分级管理、网络互联、信息共享”的建设原则。

先进性

整个项目的系统设计符合国内领先的技术水平，软件平台和硬件设施关键设备满足先进性要求。在满足现阶段功能的前提下，系统设计具有前瞻性，具有后续高度可扩展性。

实用性

系统建设满足沿浦片区农业业务处理和管理模式，业务操作简便、实用。可以满足上级农业部门的信息数据共享同步需要。

安全性

项目设计采取全面的安全保护措施，具有高度的安全性和保密性。对关键设备、关键数据、关键程序模块采取严格的安全机制，健全的安全管理体系是各种安全防范措施得以有效实施、网络系统安全实现和维系的保证，保障系统安全稳定可靠运行。

规范性

系统设计和实现须符合国家、省相关建设规范和管理规范。

3、需求介绍

建设以大数据、物联网、移动互联等相关技术手段为支撑的苍南县沿浦片区现代生态循环农业智能化管理平台建设。实现农业生态信息化、智能化监管，整合农业生态资源，集生态各业务于一体，集中管理、服务区域内农业生态环境，提升农业生态统筹规划能力。

软件平台主要功能规格要求包括：

1）区域内农业相关人员管理平台

实现全区域内农业相关人员信息的管理与应用。

2）农业投入品监管及追溯平台

围绕农业节肥减药、农药废弃物循环回收等功能，实现农业投入品全程追溯及废弃物监管（区分种植业和养殖业）。同时必须完成对接苍温州市农资监管与服务平台及温州市食用农产品标牌标识服务平台的数据。

3）农业物联网应用平台

功能要求：

(1)实现农业气象大数据（包括各区块内的传感数据）的应用。

(2)实现示范点内环境监测及部分实现自动化控制管理。

(3)实现杀虫灯物联网管理系统。

(4)实现环境可视。包含视频对接综合平台11路授权3年的费用及智慧农业云平台在线视频查看模块的软件开发。

4）服务展示平台

功能要求：

(1)实现查询区域内农业相关产业相关信息及图文展示。

(2)实现买卖信息发布和对接。

(3)农业专家服务平台。

5）(微信)手机版服务展示平台

实现信息查询、信息发布、信息交互、移动管理等功能。

- 平台云服务器资源租赁

云服务器租赁：配置要求4核，16G内存，300G存储或以上，根据主备要求2台或以上，两台共享30M带宽或以上，租赁期3年。

硬件设施建设主要包括：

1）智慧农业指挥中心

具有大屏显示功能、视频会议功能等。

2）大田小型气象站

在示范基地大田里建设小型气象站，要求气象站具备空气温湿度、光照强度、风速风向、雨量等采集功能，具有专用太阳能电源及锂电池充电供电选择器，具有WIFI/GPRS可选择无线传输功能。由于太阳能电池随天气变化且易受环境影响，需设置稳压系统对电量进行监控，降低蓄电池的充放次数，高效收集太阳能。

3）环境信息采集系统

在示范基地设施内建设环境信息采集系统，要求环境信息包括空气温度、空气湿度、土壤温度、土壤湿度、土壤含水量、光照强度等指标，要求采集设备具备高集成性和可扩展性，一个设备可同时采集上述5个以上指标的不同组合，且采集设备不依靠外部电源供电，可以根据需求随意移动，设备需要支持移动电源充电。

4）基础设施自动控制系统

要求系统支持无线控制示范基地示范设施大棚的环境控制设备，包括风机、喷灌、天窗、卷帘等，支持单独控制和联合控制，可以通过设置阈值实现温室设备的自动控制，要求控制稳定可靠。

5）高清视频监控系统

在示范基地设施大棚内/外建设视频监控系统，在指定地点收集视频信息并传输到控制中心服务器。监控点布置可遥控360°旋转18倍调焦的130万像素（1080p）高清红外网络视频监控设备。支持清晰观察作物叶面纹理，实现环境可视的同时起到预警病虫害的作用。

6）物联网杀虫灯

在示范基地建设物联网杀虫灯，实现远程联网监测及控制功能。

4、采购清单及参数要求

| 序号 | 设备名称 | 数量 | 采购要求 |
| --- | --- | --- | --- |
| （一）智慧农业指挥中心 |
| 1 | 大屏显示系统 | P1.8全彩LED显示屏 | 8.3平方 | 1、投标产品需提供权威机构所出具的CCC认证证书。 2、投标产品需提供权威机构所出具的防尘等级IP5X、噪音检测报告、射频电磁场辐射抗扰度检测报告、电源端子传导骚扰电压检测报告。 3、投标产品平均无故障工作时间MTBF≥10万小时，故障平均修复时间MTTR不超过15分钟。 4、产品经过抗振、抗冲击、抗碰撞、跌落检测，且产品外观无损坏，能正常工作。（提供第三方检测报告复印件） ★5、投标产品LED像素点间距＜1.88mm;像素密度≥280000点/㎡，灰度等级16bit。（提供第三方检测报告复印件） ★6、显示屏有效显示尺寸为3.84*2.16m，显示屏长和宽不得小于规定的尺寸，且长和宽不得超过规定尺寸2%。 7、投标产品为前维护磁吸结构，可从前面拆下灯板、电源、接收卡进行维护。 8、显示单元箱体及箱体后盖材质为铝合金且厚度不小于3mm（不包括后盖），铝合金力学性能不低于国家标准GB/T3880-2012中牌号7075的力学性能。（提供第三方检测报告复印件） 9、投标产品水平和垂直视角≥170°；亮度均匀性≥99%，色度均匀性±0.001Cx、Cy之内。（提供第三方检测报告复印件） 投标产品的显示单元亮度≥1200cd/㎡（色温6500K，校正后），对比度≥8000：1;色温2000K~10000K连续可调;刷新率≥3840Hz。（提供第三方检测报告复印件） 10、LED整屏像素失控率小于0.000001。（提供第三方检测报告复印件） 12、投标产品具备20条以上可选择的γ校正曲线，用户可根据要求自行调整。 13、为保证屏幕亮度及色彩均匀一致，灯芯波长误差值在1nm以内，亮度误差值在10%以内。（提供第三方检测报告复印件） 14、LED显示屏具有良好的防护性，可通过盐雾10级检测试验。（提供第三方检测报告复印件） 15、投标LED通过TUV低蓝光认证。（提供TUV低蓝光证书，证书中需明确本次投标产品型号） 16、投标产品具有抗高低温性能，工作温度在-20℃至60℃之间，存储温度在-20℃至60℃之间 |
|  |  | 发送卡 | 4套 | 1、LED全彩显示屏控制器,1路DVI输入，6路网口输出 2、带载分辨率1920x1200 |
|  |  | 拼接控制器 | 1台 | 1、机箱描述：4U机箱，9个槽位 2、接口：支持VGA、DVI、HDMI、DP及IP源多种信号源采集； 3、画面分割：单个输出口支持1/4/9/16画面分割 4、图层叠加：支持图层叠加，最大支持6个图层，其中包括一个虚拟LED图层和一个底图图层，虚拟LED字体大小及背景颜色可调，可选择LED滚动方式，底图分辨率可高达8192*8192； 5、内置矩阵功能，可支持单个信号源开多个窗口同时显示；支持信号开窗、漫游； 6、支持显示墙连接调整，可以实现客户端虚拟显示墙窗口和控制器输出口任意对应； ★7、产品支持预览功能，能同时对矩阵和显示终端进行配置；设备可同时输出不同信号源视频图象，并在同一屏幕上显示（提供第三方的权威检测报告复印件予以证明） 8、支持ipad客户端、安卓客户端、WEB控制； 9、机箱风扇转速根据温度自适应； 10、支持视频参数设置功能。具有亮度、对比度、饱和度、锐度设置选项，位置上下、左右可调。 ★11、产品可提供权威机构出具的平均无故障运行时间（MTBF）达到180000小时检测报告、MTTR小于15分钟且设备整体可用度≥99.99%的检测报告复印件予以证明 12、产品支持将输入视频图像以60帧/秒的帧率显示输出，可将1路输入视频图像发送至多个输出接口拼接显示 ★13、产品支持EDID自由设置功能，支持HDTVI反向云台控制功能（提供第三方的权威检测报告复印件予以证明） ★14、产品在网络直联环境下，只输出单一信号源，视频图像传输至客户端的延时小于等于80ms（提供第三方的权威检测报告复印件予以证明） ★15、产品信号源切换时无黑场现象（提供第三方的权威检测报告复印件予以证明） ★16、产品支持大屏区域权限管理，可以使不同的用户管理不同的显示墙区域，最大支持32个用户管理各自区域。支持用户密码安全等级认证机制（提供第三方的权威检测报告复印件予以证明） 17、4个DVI输入接口，支持自定义分辨率接入720P@50Hz， 720P@60Hz， 1024×768@60Hz， 1024×768@75Hz，1280×1024@60Hz， 1280×1024@75Hz， 1366×768@60Hz， 1400×1050@60Hz，1080P@50Hz， 1080P@60Hz， UXGA@60Hz， 1920x1200@60Hz 18、4个DVI输出接口，可通过客户端软件或浏览器对输出分辨率进行设置，1024×768@60Hz,1024×768@75Hz,1360×768@60Hz,1400x1050@60Hz,1920x1200@60Hz,720P@60Hz,1080P@60Hz ★19、为保证系统稳定性，须保证与LED为统一品牌产品 |
|  |  | 配电系统 | 1套 | 1、类型：10KW配电柜 2、控制：PLC控制器，网络远程控制 3、元器件：断路器和接触器 4、输入电压：380V 5、输出电压：220V 6、输出回路：3个单向回路 7、尺寸：450*600*200 |
|  |  | 屏体框架 | 8.3平方 | 定制结构、框架，满足屏体安装使用需求，用材符合国家标准；外框、包边根据采购人实际使用环境进行定制，保证整体装饰美观大方； |
| 2 | 集中控制系统 | 交换机 | 1台 | 1、交换容量≥400Gbps 2、包转发率≥87Mpps ★3、48个千兆电口，4个千兆SFP ★4、配置标准USB接口，支持U盘快速开局 ★5、支持MAC地址≥16K ★6、支持ARP表项≥4K 8、支持4K个VLAN，支持Voice VLAN，基于端口的VLAN，基于MAC的VLAN，基于协议的VLAN 9、支持Smart link 10、支持 1:1 和 N:1 VLAN Mapping 功能 ★11、支持RIP、RIPng、OSPF、OSPFv3路由协议 ★12、支持IPv4 FIB表项≥4K 13、支持IGMP v1/v2/v3 Snooping 14、支持VLAN内组播转发和组播多VLAN复制 15、支持捆绑端口的组播负载分担 16、支持可控组播 17、基于端口的组播流量统计 18、支持防止DOS、ARP攻击功能、ICMP防攻击 19、支持端口隔离、端口安全、Sticky MAC 20、支持 IP、MAC、端口、VLAN的组合绑定 21、支持CPU保护功能 22、支持DHCP Snooping、DHCPv6 Snooping功能 23、支持 ERPS 以太环保护协议（G.8032） 24、支持纵向虚拟化，作为纵向子节点零配置即插即用 25、支持对端口接收报文速率和发送报文速率进行限制 26、支持SP、WRR、SP+WRR等队列调度算法 27、支持报文的802.1p和DSCP优先级重新标记 28、支持SNMP v1/v2/v3、Telnet、RMON 29、支持通过命令行、Web、中文图形化配置软件等方式进行配置和管理 ★30、支持Telemetry技术，配合网络分析组件通过智能故障识别算法对网络数据进行分析，精准展现网络实时状态，并能及时有效地定界故障以及定位故障发生原因，发现影响用户体验的网络问题，精准保障用户体验 ★31、支持音视频业务的智能运维，将设备作为监控节点周期统计并上报音视频业务类指标参数至网络分析组件引擎，由网络分析组件引擎结合多个节点的监控结果，对音视频业务质量类故障进行快速定界 32、支持基于Python语言的开放可编程系统，可以通过Python脚本对交换机进行运维功能的编程，快速实现功能创新，实现智能化运维。 33、支持 802.3az 能效以太网 EEE，节能环保 ★34、投标设备厂商拥有成熟的软件研发能力，通过CMMI5级国际认证，并提供认证证书 35、提供3年原厂维保服务。 |
|  |  | 无线路由器 | 1台 | 1、产品类型：无线路由器 2、最高传输速率：450Mbps或以上 3、频率范围单频：（2.4-2.4835GHz） 4、网络接口；1个10/100Mbps WAN口 5、4个10/100Mbps LAN口或以上 6、天线增益5dBi或以上 7、电源电压DC 12V，1A，外接电源 |
|  |  | 控制电脑 | 1台 | 1、处理器：i5； 2、内存：8G； 3、硬盘：256G固态； 4、显示屏尺寸为24寸； |
|  |  | 硬盘录像机 | 1台 | 1、视频录像机（含2T硬盘）； ★2、可对视频画面叠加10行字符，每行可输入22个汉字（提供第三方的权威检测报告复印件予以证明） ★3、可接入双目摄像机进行预览和回放（提供第三方的权威检测报告复印件予以证明） 4、支持报警输入触发一键撤防功能，撤防的报警类型可选（弹出报警画面、声音警告、上传中心、发送邮件、触发报警输出）（提供第三方的权威检测报告复印件予以证明） 5、支持智能后检索回放功能：接入支持智能后检索功能的IPC，录像回放时，可设置移动侦测区域、越界/区域入侵区域并进行检索，可自动跳过未触发设定规则的录像，只播放触发规则的录像，并且播放速度可设置（提供第三方的权威检测报告复印件予以证明） ★6、支持对任一录像文件打标签，单个文件最大支持1024个标签，设备可添加的标签个数不少于4096（提供第三方的权威检测报告复印件予以证明） 支持设置图案密码，用户通过绘制图案来解锁并登录（提供第三方的权威检测报告复印件予以证明） 7、支持接入ONVIF协议、RTSP协议、GB/T28181协议的设备，可一键激活并添加局域网内IPC（提供第三方的权威检测报告复印件予以证明） 支持4000X3000格式的高清网络视频的解码显示（提供第三方的权威检测报告复印件予以证明） ★8、支持1/8、1/4、1/2、1、2、4、8、16、32、64、128、256等倍速回放录像，支持录像回放的剪辑和回放截图功能（提供第三方的权威检测报告复印件予以证明） 9、支持10T容量的SATA接口硬盘；支持硬盘热插拔和休眠（提供第三方的权威检测报告复印件予以证明） 10、可支持最大接入总带宽512Mbps的8路视频图像（提供第三方的权威检测报告复印件予以证明） 11、支持RAID0、RAID1、RAID5、RAID6、RAID10、RAID50、RAID60、JBOD模式；支持一键创建RAID5阵列功能；可指定多块硬盘为全局热备盘；可设置未进行读写操作的硬盘、Raid组自动处于休眠状态（提供第三方的权威检测报告复印件予以证明） 12、可接入H.265、H.264、MPEG4、SVAC视频编码格式的IPC（提供第三方的权威检测报告复印件予以证明） 13、支持对重要的数据能够进行备份，可按移动侦测、外部输入报警、智能侦测等事件类型进行数据备份，将录像文件或者图片保存至USB设备（U盘、移动硬盘）、DVD刻录机等存储设备（提供第三方的权威检测报告复印件予以证明） 14、支持行为分析侦测，接入带有越界侦测、区域入侵侦测、进入区域侦测、离开区域侦测、人员聚集侦测、快速移动侦测、物品遗留侦测、物品拿取侦测、停车侦测、徘徊侦测、场景变更侦测、虚焦侦测、音频异常侦测、PIR报警功能的网络摄像机，当触发报警时，可联动录像、抓拍并保存图片、弹出报警画面、声音警告、上传中心、发送邮件、触发报警输出，并按通道、时间、类型检索报警图片，录像搜索结果支持图片和列表两种展现形式（提供第三方的权威检测报告复印件予以证明） 15、支持浓缩播放功能，录像回放中，移动侦测、外部输入报警、智能侦测等类型的重要录像，视频默认按正常速度播放，其他普通录像视频自动按高倍速播放，并支持自定义设置普通录像和重要录像的播放速度（提供第三方的权威检测报告复印件予以证明） 16、支持即时存储和回放功能，可回放设备断电、断网前一秒的录像（提供第三方的权威检测报告复印件予以证明） 17、支持将选中通道24小时内的录像文件按时间平均分配至多个窗口进行分时回放，窗口数量可配置，最大16分屏（提供第三方的权威检测报告复印件予以证明） 18、支持图片直存功能：接入卡口摄像机，卡口摄像机识别到车牌后可将图片直接存入NVR，NVR可联动录像、抓拍并保存图片、弹出报警画面、声音警告、上传中心、发送邮件、触发报警输出，可按通道、时间、车牌号码检索图片（提供第三方的权威检测报告复印件予以证明） 19、支持录像续传接收功能，接入具有断网续传功能的网络摄像机，当设备与摄像机之间网络中断并恢复后，可自动接收摄像机内存储的视频图像（提供第三方的权威检测报告复印件予以证明） 20、支持整机热备份功能，设置一台备份硬盘录像机，当主设备异常离线时，备份设备替换主设备进行录像，当主设备正常时，备份设备可回传录像文件至主设备（提供第三方的权威检测报告复印件予以证明） 21、支持接入带有客流统计功能的IPC，可检索客流量并按日、周、月、年统计生成报表（提供第三方的权威检测报告复印件予以证明） 22、支持接入带有热度图功能的IPC，可检索热度图并按日、周、月、年统计生成报表（提供第三方的权威检测报告复印件予以证明） 23、支持车牌侦测，接入带有车牌侦测报警功能的IPC，可导入导出车牌黑白名单，可单独设置黑白名单报警联动、白名单报警联动，可设置图片叠加监测点编号、监测点信息、设备编号、车牌号码、抓拍时间等信息，当触发报警时，可联动录像、抓拍并保存图片、弹出报警画面、声音警告、上传中心、发送邮件、触发报警输出，可按通道、时间、车牌号码检索图片（提供第三方的权威检测报告复印件予以证明） 24、支持人脸侦测，接入带有人脸侦测报警功能的IPC，当触发报警时，可联动录像、抓拍并保存图片、弹出报警画面、声音警告、上传中心、发送邮件、触发报警输出，可按通道、时间检索图片（提供第三方的权威检测报告复印件予以证明） 25、支持通过客户端软件预览图像时，当网络带宽低于该通道码率时，自动抽帧处理，使预览画面无花屏、马赛克现象产生（提供第三方的权威检测报告复印件予以证明） 26、支持对任一录像文件加锁、解锁，只有解锁后才可被覆盖（提供第三方的权威检测报告复印件予以证明） 27、支持系统备份功能，检测到一个系统异常时，可从另一个系统启动，并恢复异常系统（提供第三方的权威检测报告复印件予以证明） 28、支持4个SATA接口，至少支持2个USB2.0，1个USB3.0接口；支持16路报警输入，4路报警输出接口（提供第三方的权威检测报告复印件予以证明） |
|  |  | 会议室摄像头 | 1个 | 1、高清视频会议球机。 ★2、视频输出支持1920×1080@30fps，1280×720@30fps，抓拍图片分辨力不小于1000TVL； 3、支持20倍光学变焦； 4、支持最低照度可达彩色0.01Lux，黑白0.001Lux； 信噪比≥55dB； 5、支持宽动态、透雾、强光抑制、电子防抖、数字降噪功能； 支持区域遮盖功能，支持至少24块多边形区域，支持多种颜色、马赛克可选； 6、支持水平手控速度不小于400°/S，云台定位精度为±0.1°； 垂直手控速度不小于120°/S； 7、水平旋转范围为360°连续旋转，垂直旋转范围为-30°~90°； 支持1个RJ45网络接口，1个BNC输出接口，1个DVI视频输出接口，2路报警输入接口，1路报警输出接口，支持1路音频输入和输出接口； 8、支持HD-SDI视频输出格式； 9、支持3D定位功能； 10、支持256个或以上预置位，支持8条巡航扫描，支持5条以上的模式路径设置，支持预置点视频冻结功能； 11、支持云台优先级控制，485与网络可设置不同优先级； 支持守望功能，当球机待机时间达到设置值时，可自动运行调预置位、自动巡航、自动扫描、模式路径等功能； 12、支持屏幕字符显示功能，支持8行字符或以上显示，字体大小、颜色可设； 13、支持掉电记忆功能； 14、支持定时抓图、事件抓图上传ftp功能； ★15、球机应具备本地存储功能，支持SD卡热插拔，支持32GB或以上； 16、支持通过菜单进行感兴趣区域编码设置，可支持8块或以上区域； ★17、支持采用H.264、MPEG-4、MJPEG视频编码标准，H.264编码支持Baseline/Main/High Profile，音频编码支持。 G.711ulaw/G.711alaw/G.726/AAC/MP2L2； 18、支持三码流同时输出，支持GB28181协议； 19、支持标准Onvif协议； 20、支持黑白名单功能； 21、支持Smart功能； 22、支持VISCA控制协议； 23、支持遥控器控制； 24、支持重力感应； 25、当监控的现场环境相对较嘈杂时，支持环境噪声的过滤； 26、支持区域入侵、越界入侵、人脸侦测、声强突变侦测，并联动报警； 27、具备较好的环境适应性，工作温度范围可达-40℃-60℃ 支持桌面式安装； |
|  |  | 配套辅材 | 1套 | 电线、电缆等。 |
| 3 | 扩声系统 | 调音台 | 1台 | 1、三段均衡输入，音质动听，高音清晰，低音震撼； 2、精致大规模电路设计，功能强大齐全，噪音小、串音超低； 3、8个（EX16）话筒兼线路输入带效果返送； 4、8个立体声道输入，4个立体声外置效果信号输入； 5、立体声输出，混合全频或超低音输出；对讲话筒输入辅助输出。 |
|  |  | 功放 | 1台 | 双立体声模式，具备高效率、低散热、性能稳定、保护电路齐全，输出功率（8Ω）2*350W。 |
|  |  | 音箱 | 2个 | 1、会议室主音箱。壁挂式，额定功率：150W（最大250W或以上），阻抗：8Ω； 2、覆盖角度：80度*80度； 3、灵敏度：95分贝或以上； 4、声压级：115分贝或以上（持续），125分贝或以上（最大）。 |
|  |  | 无线话筒 | 1套 | UHF频段手持式无线话筒，一拖二 |
|  |  | 配套辅材 | 1套 | 音频线、电线、电缆等 |
| （二）大田小型气象站 |
| 4 | 大田小型气象站 | 1套 | (1)支持GSM/GPRS无线传输功能； (2)包含室外温度、湿度、风速、风向、雨量，带远传网络接口，预留其他传感器接口； (3) 空气温度：温度范围：-40-80℃，温度精度：典型±0.3℃，最大±0.4℃； (4) 空气湿度，湿度范围：0-100%RH，湿度精度：典型2%RH，最大3.5%RH (5)光照，光照范围: 0～200Klux，测量精度：±10% 风向探测范围：16个方向或8个方向，带风向玫瑰图。 启动风速0.3m/s， 雨量探测范围：0.01mm-4mm/min(允许通过最大雨量8mm/min)，分辨力：0.2mm；测量准确度：小于等于±3%； 支持内部存储及软件升级； 专用太阳能电源及锂电池供电； 包含气象专业支架及其他配套附件。气象网络控制箱、高杆、安装支架。 ★（10）可自动设置设备时间，可通过主机设置各种参数。 |
| （三）棚内无线传感物联网设备 |
| 5 | 棚内生态环境信息采集系统 | 1套 | ★1、无线通讯，中国移动、中国联通或中国电信，上传测量数据。采用内置电池供电。同一区域内只需一套sim卡设备支持多传感器自由组网，组网采用无线传输方式，工作在2.4GHz频段上,具有最高250kbit/s传输速率，可以自由移动位置，布点灵活方便。 ★2、传感器数据信息发送：可采集空气温度、空气湿度、光照强度、土壤温湿度、土壤含水量、传感器电量，二氧化碳浓度；计算露点数据 （1）空气温度量程：-30～80℃，温度精度：±0.3℃， （2）空气湿度量程：0～100%RH，湿度精度：±3%RH， （3）CO2量程：0～5000ppm，精度±5%±50ppm， （4）光照量程：0~200,000Lux，精度：±10% （5）土壤温度量程：-30～80℃，温度精度：±0.3℃， （6）土壤湿度量程：0～100%RH，湿度精度：±3%RH， （7）土壤含水量量程：0～90%VWC，精度：±10% (8)工作状态及电量显示 (9)电池电量状态监控及电量不足无线报警功能 (10)安装方式：立式，悬挂式 运行环境：-20℃～70℃，外壳防水等级：IP67 |
| 6 | 棚内基础设施自动控制系统 | 1套 | 采用无线传输方式，工作在2.4GHz频段上,具有最高250kbit/s传输速率。同时具备低功耗、时延短、网络容量大、安全可靠。 可以控制风机、湿帘、卷膜器、遮阳帘、电磁阀、补光灯等，最多可控512路电控开关； 可控制电机类执行机构可正反转、调速 可以控制卷膜器、遮阳帘在任意开度。 |
| （四）高清视频监控系统 |
| 7 | 高温高湿专用网络红外高速球机 | 10套 | 1、200万像素7寸红外网络高清智能球机； 2、图像传感器:1/2.8＂ progressive scan CMOS； ★3、支持最低照度可达彩色0.0003Lux，黑白0.0001Lux（需提供第三方检验报告复印件予以证明）； 4、支持五码流同时输出，主码流、第三码流同时支持1920×1200@60fps，1920×1080@60fps； 5、支持采用H.265、H.264视频编码标准，H.264编码支持Baseline/Main/HighProfile，音频编码支持G.711ulaw/G.711alaw/G.726/G.722.1； ★6、视频输出支持1920×1200@25fps，分辨力不小于1200TVL，红外距离可达650米（需提供第三方检验报告复印件予以证明） 焦距:4.8-110mm，23倍光学； 7、Smart图像增强:透雾、强光抑制、电子防抖、Smart IR； 8、水平旋转范围为360°连续旋转，垂直旋转范围为-35°~90°； 9、支持水平手控速度不小于750°/S，垂直速度不小于200°/S，云台定位精度小于等于0.1°； ★10、动态范围不小于106dB，照度适应范围不小于138dB，宽动态能力综合得分不小于135（需提供第三方检验报告复印件予以证明）； ★11、信噪比≥61dB，网络延时不大于100ms（需提供第三方检验报告复印件予以证明）； ★12、样机与客户端之间用300m五类非屏蔽网线直接连接，网络传输能力满足发送2000个数据包，重复测试3次，每次丢包数不大于1个（需提供第三方检验报告复印件予以证明） ★14、支持1024个预置位，支持64条巡航路径，支持40条以上的模式路径设置，支持预置位视频冻结功能；可实现RS485接口优先或RJ45网络接口优先控制功能（需提供第三方检验报告复印件予以证明）； 15、支持区域入侵、越界入侵、徘徊、物品移除、物品遗留、人员聚集、停车，并联动报警； 16、支持区域遮盖功能，支持设置不少于32个不规则四边形区域，可设置不同颜色；支持3D定位、断电记忆功能；支持IP地址访问控制功能，支持定时抓拍或报警联动抓图上传ftp功能； 17、支持GB28181协议，支持标准Onvif协议； 18、音频输入/输出:1路音频输入；1路音频输出； 19、报警输入/输出:2路报警输入；1路报警输出； 20、SD卡接口:内置Micro SD卡插槽，支持Micro SD(即TF卡)/Micro SDHC/Micro SDXC卡（最大支持256G）； ★21、具备较强的网络适应能力，在丢包率为30%的网络环境下，仍可正常显示监视画面（需提供第三方检验报告复印件予以证明）； 22、具备较好的电源适应性，电压在AC24V±50%或DC24V±50%范围内变化时，设备可正常工作； 23、具备较好的防护性能环境适应性，支持IP67，10kV防浪涌，工作温度范围可达-50℃-80℃； |
| 8 | 硬盘录像机含硬盘 | 10台 | 1、1.5U标准机架式（含2T硬盘）； 2、具有1个HDMI接口、1个VGA接口、2个RJ45网络接口、2个USB2.0接口、1个USB3.0接口、16路报警输入接口、4路报警输出接口，可内置4块SATA接口硬盘； 3、最大支持8×1080P解码； 4、支持H.264、H.265解码； ★5、可接入10T容量的SATA接口硬盘；可接入AI硬盘。支持硬盘休眠（需提供第三方检验报告复印件予以证明）； 6、支持多屏输出功能，可设置4屏显示输出视频图像，其中HDMI和VGA接口可同源输出视频图像，2个HDMI或2个VGA接口之间可异源输出视频图像，并可分别控制进行预览、回放、配置等操作，且均可显示系统主菜单。支持8/6/4/1分屏预览，可自定义画面分屏； 7、NVR总资源为满负载条件下的最大接入带宽640Mbps、最大存储带宽640Mbps、最大转发带宽640Mbps、最大回放带宽640Mbps。最大接入路数8路； ★8、支持查看希捷硬盘健康状态信息，包括温度，震动，链路稳定性。并支持状态信息预警显示；支持查看最近7天（168小时）的硬盘状态信息（需提供第三方检验报告复印件予以证明） ★9、支持在线检查西数硬盘的运行状态、健康状态，包括低温警报、高温警报、异步信号恢复警报、重新分配扇区技术警报、读取恢复警报、无法修复的错误警报、机械故障警报、磁头加载率警报、电源接通复位率警报、总功率负载率警报、电源开启小时警报（需提供第三方检验报告复印件予以证明）； 10、支持缩略图,录像回放中，当鼠标在进度条上移动时，可自动显示该时间点附近的视频画面图片； ★11、支持秒级检索查看硬盘中录像文件，秒级检索录像文件中的人员、车辆、人体等活动目标，并以弹窗形式来展示活动目标关联的录像片段（需提供第三方检验报告复印件予以证明） 12、支持图片文件秒级检索，秒级提取硬盘中人脸、车辆、人体等图片文件，用户可快速浏览全部通道中的图片文件； 13、支持过车记录导出表格功能，表格包含通道、时间、车牌号、车型、车身颜色、车辆品牌、车辆抓拍图片信息（需提供第三方检验报告复印件予以证明）； ★14、接入不支持人脸抓拍的网络摄像机，通过NVR智能分析实现人脸抓拍功能，并进行告警上报及联动；支持在NVR配置越界侦测、区域入侵，通过分析检测，有异常时告警上报并进行联动处理；接入不支持车牌车辆检测的IPC，可通过NVR进行车辆检测，识别车牌号码、车辆类型、车辆品牌、车身颜色（需提供第三方检验报告复印件予以证明）； ★15、支持图片存储服务管理功能，可将NVR作为图片存储服务器，接收外设推送的图片进行存储（需提供第三方检验报告复印件予以证明）； ★16、支持智能后检索回放功能：接入支持智能后检索功能的IPC，录像回放时，可设置移动侦测区域、越界/区域入侵区域并进行检索，可自动跳过未触发设定规则的录像，只播放触发规则的录像，并且播放速度可设置（需提供第三方检验报告复印件予以证明）； 17、支持时间轴缩放：录像回放中支持设置时间轴范围，范围可选5分钟、10分钟、20分钟、1小时、2小时、4小时、8小时、12小时、16小时、20小时、24小时、2天、4天、1周、2周、4周，通过鼠标滚轮缩放时间轴范围； 18、支持1/8、1/4、1/2、1、2、4、8、16、32、64、128、256等倍速回放录像，支持录像回放的剪辑和回放截图功能； ★19、支持实时查看设备状态，包括CPU使用率、内存使用率、CPU温度、机箱温度、风扇转速等；支持配置风扇全速、自动调速转动模式，自动调速转动模式可根据机箱温度自适应调节风扇转速（需提供第三方检验报告复印件予以证明） 20、支持RAID0、RAID1、RAID5、RAID6、RAID10、RAID50、RAID60、JBOD模式；支持一键创建RAID5阵列功能；支持全局热备功能，可指定多块硬盘为全局热备盘；当阵列内某块磁盘发生故障，热备盘自动替换故障盘进行磁盘阵列重构。可设置未进行读写操作的硬盘、Raid组自动处于休眠状态； 21、支持行为分析侦测，接入带有越界侦测、区域入侵侦测、进入区域侦测、离开区域侦测、人员聚集侦测、快速移动侦测、物品遗留侦测、物品拿取侦测、停车侦测、徘徊侦测、场景变更侦测、虚焦侦测、音频异常侦测、PIR报警功能的网络摄像机，当触发报警时，可联动录像、抓拍并保存图片、弹出报警画面、声音警告、上传中心、发送邮件、触发报警输出，联动云台轮巡、联动云台预置点、记录日志；并按通道、时间、类型检索报警图片，录像搜索结果支持图片和列表两种展现形式。越界侦测、区域入侵、进入区域、离开区域支持识别目标大小，支持配置最大最小目标区域过滤侦测目标； 22、支持人脸侦测，接入带有人脸侦测报警功能的IPC，当触发报警时，可联动录像、抓拍并保存图片、弹出报警画面、声音警告、上传中心、发送邮件、触发报警输出，联动云台轮巡、联动云台预置点、记录日志；可按通道、时间检索图片（需提供第三方检验报告复印件予以证明）； ★23、支持即时流畅预览，通过客户端软件预览图像时，当网络带宽低于该通道码率时，自动抽帧处理，使预览画面无花屏、马赛克现象产生（需提供第三方检验报告复印件予以证明）； 24、支持实时查看RAID状态，发生故障时可实时报警并记录相关日志，RAID模式可设置自适应、同步优先、业务优先、负载均衡模式，RAID组中正常工作的硬盘掉线1分钟内再插上，硬盘可恢复至原RAID组中（需提供第三方检验报告复印件予以证明）、 支持双系统功能检查，检测到一个系统异常时，可从另一个系统启动，并恢复异常系统。 |
| 9 | 交换机 | 10台 | 1、产品类型:交换机； 2、应用层级:二层； 3、端口数量:5个； 4、端口描述:5个10/100M自适应RJ45端口。 |
| 10 | 配套辅材 | 10套 | 支架、电源线、网线等相关辅材 |
| 11 | 防护箱 | 10只 | 350×400×210mm左右大小，立杆上挂机箱，要求箱外没有线缆。定制,插板等辅助配件。 |
| 12 | 杆件 | 5根 | 4.5米含地笼 |
| 13 | 横挑 | 5根 | 1.5米 |
| 14 | 前端网络点位 | 10点 | 20M vpdn专线3年 |
| 15 | 指挥中心机房链路 | 1条 | 指挥中心机房50M固定ip 3年 |
| 16 | 施工调试 | 10套 | 材料运输、布线、基础设施、设备安装施工调试等 |
| 17 | 维护服务 | 1项 | 前端设备定期巡检、前端设备维护 3年 |
| （五）PC版本软件平台 |
| 19 | 智慧农业云平台 | 1套 | 主要技术指标要求： 1）支持多种角色权限登录； 2）包含数字农场功能； 3）支持农业投入品监管及追溯功能，同时包含对接苍南县农业农村局已有的农资溯源平台的工作量及对接第三方需要收取的相关对接工作费用； 4）支持农业气象大数据（包括各区块内的传感数据）的应用； 5）支持示范点内环境监测及部分实现自动化控制管理； 6）支持杀虫灯物联网管理系统（如何并接入标项2苍南县沿浦片区现代生态循环农业绿色防控建设所建设备数据并展示）； 7）支持环境可视，包含视频对接综合平台50路授权3年的费用及智慧农业云平台在线视频查看模块； 8）支持买卖信息发布和对接； 9）支持新闻类信息展示发布； 10）支持农业专家服务平台。 11）云服务器租赁：配置要求4核，16G内存，300G存储或以上/2台（主备），共享30M带宽或以上，租赁时间：3年，数量：2台。 12）必须与农资溯源平台对接。 13)授权接入50路视频 |
| （六）手机版软件 |
| 20 | 移动终端 | 1套 | 可在手机端实现信息查询、信息发布、信息交互、物联网设备管理等功能。 |

（二）标项2苍南县沿浦片区现代生态循环农业绿色防控建设

1、项目概述

以沿浦镇示范点为重点，以肥药双减增效和绿色防控技术融合为抓手，在区域示范点中广泛采用绿色防控技术措施，进一步发挥绿色防控安全、生态、环保优势，实施综合治理，理化诱控。安装物联网风吸式太阳能杀虫灯诱杀。

2、标项2采购清单及参数要求

1）产品数量和定制款式

| 序号 | 产品名称 | 单位 | 数量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 物联网风吸式太阳能杀虫灯 | 盏 | 180 | 中标后根据采购人实际现场情况进行定制 |
| 2 | 物联网风吸式景观型太阳能杀虫灯 | 盏 | 20 | 中标后根据采购人实际现场情况进行定制 |
| 3 | 物联网卡 | 张 | 100 | 每张包含三年使用的全部费用 |
| 4 | 其它配套材料材 | 批 | 1 | 完成本标项安装建设所需配套材料 |

2）主要产品技术参数要求

（一）、物联网风吸式太阳能杀虫灯

★1、投标供应商提供的投标产品为物联网“风吸式”设计新型太阳能杀虫灯并符合GB/24689.2-2017植物保护机械杀虫灯国家标准。

2、灭虫原理：采用螺旋式强劲风机，通过风机产生负压把昆虫吸入至捕虫箱，直至脱水死亡；

3、整机输出功率：≥18W ；

4、采用LED高效节能诱虫光源，所投产品的诱虫光源波长区间在320nm-780nm之间（含最低值320nm和最高值780nm）的都符合要求。

★6、风机功率：≥10W；转速：≥2200转；转风速：≥1.85m/s ； 防水：IP55或；入风口最大风速≥4.0m/s，风机旋转件有安全防护，风机具有防卡死功能。

7、 太阳能板功率：≥60W(单晶硅)；

8、胶体蓄电池：≥DC12V/40Ah,免维护；工作电压：12V ；

9、工作时间：工作时间可自行设置且≥ 5-6小时/天，可连续正常工作二到四个阴雨天

10、 控制器有全智能保护功能，当电量过低时自动保护；直流一体板控制电路：线路板高度集成一体化设计，运用单片机和程序软件控制电路，内部无排线，降低电源损耗，可实现一键自检恢复出厂设置。

11、可根据不同昆虫放置特定引诱剂、性诱剂；单灯有效面积：≥30亩；

12、湿度≥95%RH的环境下能够正常工作,电池盒控制箱在产品上部，防止田间被水淹没，杀虫灯须具备防盗措施，各部件的连接都不能用常用工具随便拆卸，以免电池等各部件在野外被偷盗；

13、储虫箱每周清理一次，储虫箱设计有益虫逃生装置，能更好地保护天敌；

14、产品整机（含蓄电池）要求保修壹年，免维护，终身维修；

15、灯体要求：材质选用1mm以上钢管整灯全金属结构，需经过热镀锌或淋化、喷塑处理，结构牢固，性能稳定，一体化设计，田间安装简便，在野外确保10年以上寿命，导电系统须采用高绝缘材料以确保安全；

16、应用对象：水稻、果蔬、茶叶等作物害虫；

17、定制内置物联网控制模块，有全智能保护功能，当电量过低时自动保护；可实现区域内所有杀虫灯可以通过无线相互组网，工作在433M、470M、2.4GHz等无线频段上,具有最高250kbit/s传输速率。一个账户可远程控制多台不同编号的杀虫灯，可以远程分别控制灯、风机开关及设置工作时长等。

18、通过网页浏览，地图中显示灯体位置，并显示工作状态，如果灯体系统有损坏或者灯管损坏，系统会自动在地图中显示，并显示出具体问题；设备应该具备防盗报警功能，如线路破坏、移动电池箱等破坏性动作时管理平台立即显示并报警。

19、最终产品外形效果与采购人确认为准。

20、设备需要接入到苍南县沿浦片区现代生态循环农业智能化管理平台

(二)、物联网风吸式太阳能景观杀虫灯

★1、投标供应商提供的投标产品为物联网风吸式景观太阳能杀虫灯；

★2、投标供应商提供投标产品，要以杀虫为主要功能符合最美乡村观光农业特色兼照明；

★3、投标供应商提供的投标产品为物联网“风吸式”设计新型太阳能杀虫灯并符合GB/24689.2-2017植物保护机械杀虫灯国家标准。

4、灭虫原理：采用螺旋式强劲风机，通过风机产生负压把昆虫吸入至捕虫箱，直至脱水死亡；

5、整机输出功率：≥18W ；

6、采用LED高效节能诱虫光源，所投产品的诱虫光源波长区间在320nm-780nm之间（含最低值320nm和最高值780nm）的都符合要求。

★7、风机功率：≥10W；转速：≥2200转；转风速：≥1.85m/s ； 防水：IP55或；入风口最大风速≥4.0m/s，风机旋转件有安全防护，风机具有防卡死功能。

8、 太阳能板功率：≥60W(单晶硅)；

9、胶体蓄电池：≥DC12V/40Ah,免维护；工作电压：12V ；

10、工作时间：工作时间可自行设置且≥ 5-6小时/天，可连续正常工作二到四个阴雨天

11、 控制器有全智能保护功能，当电量过低时自动保护；直流一体板控制电路：线路板高度集成一体化设计，运用单片机和程序软件控制电路，内部无排线，降低电源损耗，可实现一键自检恢复出厂设置。

12、可根据不同昆虫放置特定引诱剂、性诱剂；单灯有效面积：≥30亩；

13、湿度≥95%RH的环境下能够正常工作,电池盒控制箱在产品上部，防止田间被水淹没，杀虫灯须具备防盗措施，各部件的连接都不能用常用工具随便拆卸，以免电池等各部件在野外被偷盗；

14、储虫箱每周清理一次，储虫箱设计有益虫逃生装置，能更好地保护天敌；

15、产品整机（含蓄电池）要求保修壹年，免维护，终身维修；

16、灯体要求：材质选用1mm以上钢管整灯全金属结构，需经过热镀锌或淋化、喷塑处理，结构牢固，性能稳定，一体化设计，田间安装简便，在野外确保10年以上寿命，导电系统须采用高绝缘材料以确保安全；

17、应用对象：水稻、果蔬、茶叶等作物害虫；

18、定制内置物联网控制模块，有全智能保护功能，当电量过低时自动保护；可实现区域内所有杀虫灯可以通过无线相互组网，工作在433M、470M、2.4GHz等无线频段上,具有最高250kbit/s传输速率。一个账户可远程控制多台不同编号的杀虫灯，可以远程分别控制灯、风机开关及设置工作时长等。

19、通过网页浏览，地图中显示灯体位置，并显示工作状态，如果灯体系统有损坏或者灯管损坏，系统会自动在地图中显示，并显示出具体问题；设备应该具备防盗报警功能，如线路破坏、移动电池箱等破坏性动作时管理平台立即显示并报警。

20、最终产品外形效果与甲方确认为准。

21、设备需要接入到苍南县沿浦片区现代生态循环农业智能化管理平台

## 三、商务条款(标项1和标项2通用）

▲1、报价要求（本条要求均为实质性要求，任何负偏离都作无效标处理）

供应商的报价应为完成本次苍南县沿浦片区现代生态循环农业智能化管理平台建设和绿色防控建设项目各标项全部内容所发生的所有费用，并承担一切风险责任。要求供应商结合本项目特点，市场行情及供应商自身的管理水平，竞争能力，确定各标项最终报价。各标项最终报价即完成本次采购项目各标项所发生的一切费用。供应商应列入而未列入其中的费用，均视为已包含在内，风险由供应商承担。

2、付款方式：

1）履约保证金：在中标通知书发出30个工作日内签订合同协议书，各标项中标供应商须以银行转账或银行保函方式向招标人提交履约担保（银行转账或银行保函），履约担保金额为签约合同价的5％。履约保证金在中标后递交。本项目履约工作结束（履约工作结束是指质保维护期结束）后，经过采购人确认，7日内由采购人无息退还。

2）合同签订后采购人预付各标项合同总额的30%预付款；项目完工并通过验收后支付至各标项合同款项总额的100%。

## 三、其他要求：

1、本项目供应商不得转包或分包其应履行的义务。

2、中标供应商和实际履约单位名称必须一致，否则作违约处理，其履约保证金不予退还。

▲3、中标单位在签订合同时，若坚持提出附加条件和不合理要求，成交资格将被取消，该中标人对由此产生的一切后果负责。

4、项目履约期间供应商应为本项目人员购买相关保险，项目履约期间工伤、意外等均由供应商自行承担。

5、投标人在投标活动中提交虚假材料的，其投标无效，其行为将依法上报监管部门进行查处，追究其法律责任。

▲6、中标后，个标项中标供应商应按采购人要求提供与投标文件相同的纸质文件，具体份数按采购人要求提供，代理机构一份存档。

▲7、标项一所建平台系统必须无条件融合标项二所建设备提供的数据（数据融合费用已包含在标项一报价中，标项一中标方不得向标项二中标方收取额外费用），标项二中标供应商必须无条件配合标项一中标供应商的数据接入工作。标项二数据接入费用已经包含在报价中，采购人不另行支付。

8、标项一和标项二均含三年的维护，维护费用已包含在投标总价中。

9、送货及安装

10、送货安装地点：按采购单位要求。

11、质量标准：符合我国国家有关技术规范要求和技术标准。

12、本项目包括供就位、安装及后期运维。安装期间中标供应商须派技术人员提供安装、调试、售后等技术服务，送货运费及安装过程中所需的配件、工具、人工、保险、场地等所有费用由中标供应商负责，采购人不支付任何额外费用。

13、供应商应在投标文件中提出其送货安装过程中使用单位需配合的内容。

14、验收

按财政相关程序要求进行验收。

15、完工期

▲合同签订后30天内完工。

16、培训

16.1投标供应商应对用户的维修人员提供培训，使其能对系统进行日常的维护保养及能对一般故障进行维修。

16.2投标供应商应对用户的操作人员提供操作培训，并使其能熟练应用系统。

163提供更好的其他方式培训。

17、随机资料：

每个产品附中文用户使用手册1份，维保卡。

四、工作范围

根据采购文件，各供应商须按国家有关标准及规范完成下列工作：

- 提供完整成套的货物；

- 产品及相关附件的提供、运输、装卸、就位、安装、调试、检验、通过验收；

3.完成各项调试并在采购人的配合下通过的验收；提供各种数据资料；直至通过验收。包括所涉及的配置和调试、维护；

4.对最终使用单位的操作人员及维修人员进行技术培训；

5.质保期内设备的维保及维修；

6.售后服务的措施及承诺。

以上工作内容的费用均包含在投标总价中。

# 第三部分   供应商须知

## 一、说明

1、本次采购工作是按照《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国政府采购法实施条例》、《政府采购货物和服务招标投标管理办法》和《关于进一步规范政府采购活动的若干意见》及相关法律规章组织和实施。

2、供应商必须对所投标项全部内容进行报价，只对标项部分内容进行报价的供应商将按无效标处理。

3、无论招标过程中的作法和结果如何，供应商自行承担投标活动中所发生的全部费用，采购人有权选择中标供应商的供货及服务范围。

4、本次采购采用资格响应文件、商务技术响应文件和报价要求响应文件分别评审。代理机构首先对资格响应文件进行审查。投标供应商资格审查合格后，由评标委员会评审供应商商务技术响应文件，商务技术响应文件无效的供应商不进入报价评审。

5、供应商所投主要技术参数、措施、质保期等应在投标文件中明确，对采购文件的技术条款及要求应予以实质性响应，如有偏离应在偏离表中注明。

▲6、本项目各标项投标报价为完成所投标项全部工作的总承包费用报价。各标项投标报价采用固定总价承包，报价如有遗漏，采购人不再另行支付。供应商可以自费到采购人处现场踏勘，以了解采购人需求，取得准确的报价依据。

▲7、本项目按《财政部关于在政府采购活动中查询及使用信用记录的通知》（财库〔2016〕125号）相关规定，对供应商进行信用甄别，详细规定见“投标通知(邀请)书”。

8、本项目在报价评审时对符合中小企业划型标准规定（工信部联企业[2011]300号）的小型和微型企业给予价格优惠扶持，用扣除后的报价参与报价分评审，详细规定见“投标通知(邀请)书”。

▲9、投标供应商应保证其单位参加政府采购活动前三年无任何行贿犯罪档案记录。

10、供应商资格的审查和认定

10.1 采用最低评标价法的采购项目，提供相同品牌产品的不同投标人参加同一合同项下投标的，以其中通过资格审查、符合性审查且报价最低的参加评标；报价相同的，由采购人或者采购人委托评标委员会按照招标文件规定的方式确定一个参加评标的投标人，招标文件未规定的采取随机抽取方式确定，其他投标无效。

10.2使用综合评分法的采购项目，提供相同品牌产品且通过资格审查、符合性审查的不同投标人参加同一合同项下投标的，按一家投标人计算，评审后得分最高的同品牌投标人获得中标人推荐资格；评审得分相同的，由采购人或者采购人委托评标委员会按照招标文件规定的方式确定一个投标人获得中标人推荐资格，招标文件未规定的采取随机抽取方式确定，其他同品牌投标人不作为中标候选人。

10.3非单一产品采购项目，采购人应当根据采购项目技术构成、产品价格比重等合理确定核心产品，并在招标文件中载明。多家投标人提供的核心产品品牌相同的，按前两款规定处理。

10.4本次项目核心产品：

标项1：P1.8全彩LED显示屏。

标项2：物联网风吸式太阳能杀虫灯。

- 本项目招标文件如有补充、更正均见浙江政府采购网（http://www.zjzfcg.gov.cn/）。供应商须在投标截止前自行查看是否有补充、更正文件，并按补充、更正文件要求投标，否则责任自负。

13.定义

13.1“采购人” 系指对本招标文件中所列服务有需求的苍南县沿浦镇人民政府。

“供应商”系指符合招标文件要求并且通过资格审查进入磋商程序的供应商。 “采购代理机构”系指温州正大工程项目管理有限公司;“响应文件”系指供应商为响应招标文件而编制、递交的响应文件。

13.2“买方” 系指苍南县沿浦镇人民政府，“卖方” 系指中标供应商。

13.3“合同”系指买卖双方签署规定买卖双方权利与义务的协议，以及所有的附件、附录和响应文件所提到的构成合同的所有文件。

13.4 “货物”系指卖方按招标文件规定须向买方提供的一切设备、软件系统、手册及其它有关说明资料和材料。

13.5 “服务”系指根据本合同规定卖方必须承担的安装、调试、技术协助、技术培训以及其他类似的附随义务。

13.6“附随服务”系指根据本合同规定卖方必须承担与货物有关的辅助服务，如送货上门、免费维护以及合同中规定卖方应承担的义务,以及合同中未规定,但依有利于合同履行原则,应当由卖方承担的其它义务。

14.本《招标文件》所称“关联企业”，是指存在关联关系的企业；“关联关系”的界定适用《中华人民共和国公司法》216条之规定。

14.1单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商参加同一合同项下的政府采购活动的，相关投标均作无效标处理。

14.2不同供应商之间存在以下利害关系并且存在影响政府采购公平竞争行为的，不得参加同一合同项下的政府采购活动，相关投标均作无效标处理：

（1）法定代表人或负责人或实际控制人是夫妻关系；

（2）法定代表人或负责人或实际控制人是直系血亲关系；

（3）法定代表人或负责人或实际控制人存在三代以内旁系血亲关系；

（4）法定代表人或负责人或实际控制人存在近姻亲关系；

（5）法定代表人或负责人或实际控制人存在股份控制或实际控制关系；

（6）存在共同直接或间接投资设立子公司、联营企业和合营企业情况；

（7）存在分级代理或代销关系、同一生产制造商关系、管理关系、重要业务（占主营业务收入 50%以上）或重要财务往来关系（如融资）等其他实质性控制关系。

15、如供应商为通讯行业的全国性企业所设立的区域性分支机构的，单位负责人等同于法定代表人（招标文件以下同）。

16、本项目采购预算标项1是115万元，标项2是77.9万元。某些（个）供应商投标报价超出预算的，则拒绝接受其该投标报价，该供应商投标按无效投标处理。

## 二、供应商资格要求

## 按招标公告要求

## 三、招标文件

1、招标文件

1.1、招标文件发放和获取

1.1.1、本项目招标文件实行“政府采购云平台”在线获取，不提供招标文件纸质版。供应商获取招标文件前应先完成“政府采购云平台”的账号注册；

1.1.2、招标文件获取时间（报名时间）和获取地址：

1.1.2.1、招标文件获取时间：公告发布之日起至投标文件提交截止时间；

1.1.2.2、招标文件获取地址：浙江政府采购网（http://zfcg.czt.zj.gov.cn）；

1.1.3、招标文件获取方式：潜在供应商登陆政采云平台，在线申请获取招标文件（进入“项目采购”应用，在获取采购文件文件菜单中选择项目，申请获取采购文件，本项目招标文件不收取工本费；仅需浏览招标文件的供应商可点击“游客，浏览采购文件”直接下载招标文件浏览）；

1.1.4、供应商获取招标文件时须提交的文件资料：上传营业执照原件扫描件；

1.1.5、提示：招标公告附件内的招标文件（或采购需求）仅供阅览使用，供应商只有在“政府采购云平台”完成获取采购文件申请并下载了招标文件后才视作依法获取招标文件（法律法规所指的供应商获取招标文件时间以供应商完成获取招标文件申请后下载招标文件的时间为准）。

注：请供应商按上述要求获取招标文件，如未在“政采云”系统内完成相关流程，引起的投标无效责任自负。

1.2招标文件约束力

▲供应商一旦获取本招标文件并参加投标，即被认为接受了本招标文件中所有条款和规定。

1.3招标文件的组成

招标文件由招标文件总目录所列内容及补充资料等组成。

2、招标文件的澄清或者修改

2.1、已获取招标文件的潜在投标人，若有问题需要澄清，应在投标通知(邀请)书规定时间之前，以纸质形式送达采购代理机构，采购代理机构与采购人研究后，对认为有必要回答的问题，将以公告形式发出。

2.2、投标人一旦参与本次采购活动，即被视为接受了本招标文件的所有内容，如有任何异议，均已在澄清截止时间前提出。

2.3、从招标文件发出至投标截止日期，采购代理机构可以对已发出的招标文件进行必要的澄清或者修改。澄清或者修改的内容将以公告形式发出。

2.4、澄清或者修改的内容可能影响投标文件编制的，采购代理机构将在投标截止时间 15 日前，以公告形式通知所有获取招标文件的潜在投标人；不足 15 日的，将相应延长提交投标文件的截止时间。

2.5、招标文件与招标文件的澄清、修改、补充通知就同一内容的表述不一致时，以最后发出的为准。

2.6、各投标人自行在指定信息发布媒体（http://zfcg.czt.zj.gov.cn）下载或查阅招标相关文件和资料等，恕不另行通知，如有遗漏采购人、代理机构概不负责。

## 四、投标文件

1、投标文件

1.1供应商应仔细阅读招标文件中的所有内容，按照招标文件及招标技术参数要求，详细编制投标文件。并对招标文件的要求做出实质上响应。实质上响应的投标应该是与招标文件要求的条款没有重大偏离的投标。未实质上响应的投标文件将被拒绝，但允许投标服务或货物在基本满足招标技术参数要求的前提下出现的微小差异。

1.2供应商必须按招标文件的要求提供相关技术参数、资料，包括采用的计量单位，并保证投标文件的正确性和真实性。投标文件全部内容应保持一致，否则可能导致不利于其投标的评定甚至被拒绝。技术和商务如有偏离均应填写偏离表。

1.3供应商应仔细阅读招标文件中的所有内容，按照招标文件要求，详细编制投标文件，所有文件资料必须是针对本次投标。不按招标文件的要求提供的投标文件可能导致被拒绝。

2、投标文件组成

▲投标文件由资格响应文件、商务技术响应文件、报价要求响应文件三部分组成，具体内容如下。

2.1、资格响应文件（标项1和标项2格式通用）

2.1.1基本资质

1）具有独立承担民事责任的能力；(上传营业执照原件扫描件，上传资料后需加盖电子签章（电子公章））

2）具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；（上传信用中国（www.creditchina.gov.cn）查询下载的《法人和其他组织信用信息概况》和财务会计制度，上传资料后需加盖电子签章（电子公章））

3）具有履行合同所必须的场地、设备和专业技术能力；（按格式要求签章后，上传《具有履行合同所必须的场地、设备和专业技术能力的承诺函》原件扫描件）

4）有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录（按格式要求签章后，上传《供应商依法缴纳税收和社会保障金的书面声明》原件扫描件）；

5）参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录（按格式要求签章后，上传《近三年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明》原件扫描件）

6）供应商未被列入失信被执行人名单、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单，信用信息以信用中国网站（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）公布为准；（上传网站查询截图，上传资料后需加盖电子签章（电子公章））

2.1.2特定资质：无

2.2、报价要求响应文件（标项1和标项2格式通用）

- 开标一览表【原件扫描件上次后，盖电子签章（电子公章）】（格式见第五部分  应提交的有关格式范例）

- 报价组成表【原件扫描件上次后，盖电子签章（电子公章）】（格式见第五部分  应提交的有关格式范例）

- 声明函和证明文件【原件扫描件上次后，盖电子签章（电子公章），中小企业声明函（中小企业提供）或《非中小企业声明函》（非中小企业提供）（格式见第五部分  应提交的有关格式范例）；监狱企业证明文件（如有）（由相关部门出具）（格式见第五部分  应提交的有关格式范例）、残疾人福利性单位声明函（如有）（格式见第五部分  应提交的有关格式范例）】

2.3、商务技术响应文件（标项1和标项2格式通用）

- 目录或评分索引（格式自拟）

- 投标函【原件扫描件上次后，盖电子签章（电子公章）】（第五部分  应提交的有关格式范例）

- 法定代表人授权书【原件扫描件上次后，盖电子签章（电子公章）】（第五部分  应提交的有关格式范例）

- 商务偏离表、技术偏离表【使用电子签章（电子公章）】（第五部分  应提交的有关格式范例）

- 投标供应商情况声明【原件扫描件上次后，盖电子签章（电子公章）】（第五部分  应提交的有关格式范例）

- 投标供应商相关证书（如有）（上传原件扫描件，上传资料需电子签章（电子公章），如有则提供）

- 根据采购文件中的采购内容与要求，供应商认为需要提供的其它文件和资料（具体参见评标细则）【上传的其它文件和资料要求电子签章（电子公章），必须进行电子签章（电子公章）】。

3、投标内容填写说明

3.1、投标文件编制

1）本项目通过“政府采购云平台（www.zcygov.cn）”实行在线投标响应（电子投标）。供应商应通过“政采云电子交易客户端”，并按照本招标文件和“政府采购云平台”的要求编制并加密投标文件。未按规定加密的投标文件，电子交易平台将拒收。

2） 投标供应商应当按照本章节 “投标文件组成”规定的内容及顺序在“政采云电子交易客户端”编制投标文件。其中《资格响应文件》和《商务技术响应文件》中不得出现本项目投标报价，如因投标人原因提前泄露投标报价，是投标人的责任。

3）本文件《第五部分  应提交的有关格式范例》中有提供格式的，投标供应商须参照格式进行编制（格式中要求提供相关证明材料的还需后附相关证明材料），并按格式要求在指定位置根据要求进行签章，否则视为未提供；本文件《第五部分  应提交的有关格式范例》未提供格式的，请各投标单位自行拟定格式，并按招标文件要求进行电子签章（电子公章），否则视为未提供。

4） 投标文件内容不完整、编排混乱、未设置评审关联点或设置错误评审关联点导致投标文件被误读、漏读或者查找不到相关内容的，是投标供应商的责任。

5） 投标文件因字迹潦草或表达不清所引起的后果由投标供应商负责。

6） 投标供应商没有按照本章节 “投标文件组成”要求提供全部资料，或者没有仔细阅读招标文件，或者没有对招标文件在各方面的要求作出实质性响应是投标供应商的风险，由此造成的一切后果由投标供应商自行承担。

7） 投标文件所提供的相关材料的尺寸和清晰度应该能够在电脑上被阅读、识别和判断。投标文  件内容无法阅读、识别和判断的，视为未提供。

8）投标文件的容量大小须符合电子交易平台规定。

9）投标人在使用电子交易平台进行投标的过程中遇到涉及平台使用的任何问题，可致电平台技  术支持热线咨询，联系方式：400-881-7190。

### 3.2投标文件的签章

### ▲1）招标文件中要求公章签章，统一为电子签章（电子公章）。

2）商务技术响应文件、报价要求响应文件封面应盖投标供应商电子签章（电子公章）。

3）供应商应使用“政采云电子交易客户端”进行的电子签章并进行加密的投标文件，加密的投标文件中的电子公章款式可以与实际公章款式不一致。

4）投标文件应使用电子交易平台 CA 数字证书进行电子签章。电子交易平台 CA 数字证书仅限于本单位在电子交易活动中使用，不得转让和出借。申领流程：浙江政府采购网-下载专区-电子交易客户端-CA 驱动和申领流程。电子签章操作指南详见政府采购云平台---服务中心--帮助文档--项目采购--电子招投标--《政府采购项目电子交易管理操作指南-供应商》。

### 3.3投标文件的形式

1）投标文件的形式：见《投标通知(邀请)书》；

2）“电子加密投标文件”：“电子加密投标文件”是指通过“政采云电子交易客户端”完成投标文件编制后生成并加密的数据电文形式的投标文件。

3）“备份投标文件”：“备份投标文件”是指与“电子加密投标文件”同时生成的数据电文形式的电子文件（备份标书），其他方式编制的“备份投标文件”视为无效的“备份投标文件”。通过电子交易平台成功上传递交的投标文件已按时解密的，备份投标文件自动失效。备份投标文件不是投标备选方案。

4）本项目实行电子交易。电子交易平台为浙江政府采购网政府采购云平台。投标人应通过电子交易平台实行在线投标响应。

4、投标报价

4.1、供应商应按招标文件中《报价组成表》填写投标价格组成（格式见第五部分  应提交的有关格式范例）。

4.2、本次采购报价为本项目采购内容最终用户验收合格后的全部费用。供应商应在各自技术和商务占优势的基础上并充分考虑本项目的重要性，提供对采购人最优惠的报价。

4.3、投标报价应包含以下费用。

本项目投标及履约至验收合格的全部费用。

▲供应商在投标报价中应充分考虑所有可能发生的费用，否则采购人将视投标总价中已包括所有费用。

供应商对在合同执行中，除本项目投标及履约至验收合格的全部费用及招标文件规定的由中标供应商负责的工作范围以外需要采购人协调或提供便利的工作应当在投标文件中说明。

填写报价表格时，各项费用应如实填写。采购人要求分类报价是为了方便评标，但在任何情况下不限制采购人以其认为最合适的条款签订合同的权利。

5、投标文件的有效期

# 投标文件合格投递后，自投标截止日期起，至投标通知(邀请)书规定的日期内有效。

# 在原定投标有效期之前，如果出现特殊情况，采购代理机构可以以纸质形式通知投标人延长投标有效期

### 投标

### 1、投标文件的上传和递交：见“投标通知(邀请)书”

2、“电子加密投标文件”解密和异常情况处理：见“投标通知(邀请)书”

### 3、投标文件的补充、修改或撤回

# 3.1供应商应当在投标截止时间前完成投标文件的上传、递交，并可以补充、修改或者撤回投标文件。补充或者修改投标文件的，应当先行撤回原文件，补充、修改后重新上传、递交。投标截止时间前未完成上传、递交的，视为撤回投标文件。投标截止时间后递交的投标文件，“政府采购云平台”将予以拒收。

# 3.2投标截止时间后，投标供应商不得撤回、修改投标文件。

3.3投标供应商不得递交任何的投标备选（替代）方案，否则其投标文件将作无效标处理。与“电子加密投标文件”同时生成的“备份投标文件”不是投标备选（替代）方案。

# 开标和评标

### 1、开标形式

1.1 采购组织机构将按照招标文件规定的时间通过“政府采购云平台”组织开标、开启投标文件，所有供应商均应当准时在线参加。

### 2、开标准备

2.1开标的准备工作由采购组织机构负责落实。

2.2采购组织机构将按照招标文件规定的时间通过“政府采购云平台”组织开标、开启投标文件，所有供应商均应当准时在线参加。投标供应商如不参加开标大会的，视同认可开标结果，事后不得对采购相关人员、开标过程和开标结果提出异议，同时投标供应商因未在线参加开标而导致投标文件无法按时解密等一切后果由供应商自己承担。

### 3、开标流程（两阶段）

3.1开标第一阶段

（1）向各投标供应商发出电子加密投标文件【开始解密】通知，由供应商按电子加密投标文件【开始解密】通知规定的时间内自行进行投标文件解密。投标供应商在规定的时间内无法完成已递交的“电子加密投标文件”解密的，如已按规定递交了备份投标文件的，将由采购组织机构按“政府采购云平台”操作规范将备份投标文件上传至“政府采购云平台”，上传成功后，“电子加密投标文件”自动失效；

（2）投标文件解密结束，投标人打印并签署《政府采购活动现场确认声明书》，具体格式内容见招标文件《第五部分  应提交的有关格式范例》十一。《政府采购活动现场确认声明书》签署完成后原件扫描并使用电子邮箱发送至271221935@qq.com；

（3）开启投标文件，进入资格审查；

（4）开启资格审查通过的投标供应商的商务技术响应文件进入符合性审查、商务技术评审；

（5）第一阶段开标结束。

备注：开标大会的第一阶段，采购人或采购代理机构将对依法对投标供应商的资格进行审查，资格审查结束后进入符合性审查和商务技术的评审工作，具体见本章节“投标供应商资格审查”相关规定。

3.2开标大会第二阶段

（1）符合性审查、商务技术评审结束后，举行开标大会第二阶段会议。首先通过“政府采购云平台”公布符合性审查、商务技术评审无效供应商名称及理由；公布经商务技术评审后有效投标供应商的名单，同时公布其商务技术部分得分情况。

（2）开启符合性审查、商务技术评审有效投标供应商的《报价响应文件》，通过“政府采购云平台”公布开标一览表有关内容，同时当场制作开标记录表，供应商通过“政府采购云平台”签字确认（不予确认的应说明理由，否则视为无异议）。唱标结束后，由评标委员会对报价的合理性、准确性等进行审查核实。

（3）评审结束后，通过“政府采购云平台”公布中标（成交）候选供应商名单及采购人最终确定中标或成交供应商名单的时间和公告方式等。

特别说明：如遇“政府采购云平台”电子化开标或评审程序调整的，按调整后程序执行。

## 4、投标供应商资格审查

4.1开标大会第一阶段，采购人或采购代理机构首先依法对各投标供应商的资格进行审查，审查各投标供应商的资格是否满足招标文件的要求。采购人或采购代理机构对投标供应商所提交的资格证明材料仅负审核的责任。如发现投标供应商所提交的资格证明材料不合法或与事实不符，采购人可取消其中标资格并追究投标供应商的法律责任。

4.2投标供应商提交的资格证明材料无法证明其符合招标文件规定的“投标供应商资格要求”的，采购人或采购代理机构将对其作资格审查不通过处理（无效投标），并不再将其投标提交评标委员会进行后续评审。对未通过资格审查的投标人，采购人或采购机构通过“政府采购云平台”询标的形式告知其未通过的原因。

4.3单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商参加同一合同项下的政府采购活动的，相关投标供应商均作资格无效处理。

4.4 合格投标人不足 3 家的，不再评标。

## 5、评标

### （一）评审工作的组织

采购人或采购代理机构负责组织本项目的评审工作，并依据《政府采购货物和服务招标投标管理办法（财政部第87号令）》第四十五条的相关规定履行职责。

### （二）评标委员会的组建

1）评标委员会由采购人或采购代理机构依法组建，成员包括采购人代表和评审专家，成员人数为五人或以上单数，其中评审专家不少于成员总数的三分之二。

2）评标委员会成员名单在评审结果（采购结果）公告前保密。

### （三）评标委员会的职责

评标委员会负责具体评审事务，并独立履行下列职责：

（1）审查、评价投标文件是否符合招标文件的商务、技术等实质性要求；

（2）要求投标人对投标文件有关事项作出澄清或者说明；

（3）对投标文件进行比较和评价；

（4）确定中标候选人名单，以及根据采购人委托直接确定中标人；

（5）向采购人、采购代理机构或者有关部门报告评审中发现的违法行为。

### （四）评审原则

1、评审原则：评标委员会按照客观、公正、审慎、择优的原则，根据招标文件规定的评审程序、评审方法和评审标准进行独立评审。

2、评审工作将依据招标文件、投标文件及招标文件中事先已列明的内容进行（如现场方案讲解、演示等）。

### （五）评审意见的争议处理

评标委员会成员对需要共同认定的事项存在争议的，按照少数服从多数的原则作出结论。持不同意见的评标委员会成员应当在评审报告上签署不同意见及理由，否则视为同意评审报告。

### （六）评委纪律

评标委员会成员必须严格遵守保密规定，不得泄露评审的有关情况，任何单位和个人不得干扰、影响评标的正常进行，评标委员会成员不得私下与投标供应商接触，不得出现《浙江省政府采购活动现场组织管理办法》中规定的其他禁止行为。

## （七）评审流程及内容

本项目具体的评审事务由评标委员会负责，评审流程及内容如下：

### 1、评审前准备

1.1由评审专家推选评审小组组长，采购人代表不得担任评审小组组长。

1.2由评审小组组长（评标委员会主任委员）召集所有评委成员阅读招标文件及相关补充、质疑、答复文件、项目书面说明等材料，熟悉采购项目基本情况、采购需求、合同主要条款、投标文件无效情形、评审办法、评审标准，以及其他与评审有关的内容。

### 2、投标文件的初步审查、符合性审查

对所有通过资格审查的投标供应商的投标文件进行初步审查，审查、评价投标文件是否符合招标文件的商务、技术、服务等实质性要求。

2.1评标委员会首先对所有通过资格审查的投标供应商的投标文件进行符合性审查，审查每份投标文件是否实质上响应了招标文件的要求（实质性响应的投标文件是指投标文件符合招标文件规定的实质性内容、条件和规定）。

### 3、投标文件的澄清、说明或补正

3.1对于投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，评标委员会将以书面形式（或通过“政府采购云平台”在线询标）的形式要求投标供应商在规定的时间内作出必要的澄清、说明或者补正，投标供应商澄清、说明或补正时间为30分钟。

3.2投标供应商的澄清、说明或者补正应当采用书面（或通过“政府采购云平台”在线答复）形式提交，并加盖公章，或者由法定代表人或其授权的代表签字。投标供应商的澄清、说明或者补正不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。

### 4、投标文件的错误修正

4.1投标文件如果出现计算或表达上的错误，修正错误的原则如下：

（1）投标文件中开标一览表内容与投标文件中相应内容不一致的，以开标一览表为准。

（2）投标文件的大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；

（3）单价金额小数点或者百分比有明显错位的，应以开标一览表的总价为准，并修改单价；

（4）总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。

4.2对不同文字文本投标文件的解释发生异议的，以中文文本为准。

（八）投标文件有下列情况之一者将视为无效：

1、商务、技术文件符合性审查中，存在下列情形之一的，经评标委员会认定后作无效标处理：

## （1）投标文件未有效授权，法定代表人授权委托书等填写不完整或有涂改的；

（2）投标文件没有对本招标文件作出实质性响应的，或不满足（不响应）本招标文件中标注“▲”的实质性要求条款的，或存在招标文件中明确规定的其他无效标情形的；

（3）投标文件存在一个或一个以上备选（替代）投标方案的；

（4）仅提交“备份投标文件”的；

（5）文件组成内容不齐全，本招标文件规定必须提供而未提供的（属于资格审查范围的除外）；

（6）投标文件标注的响应或偏离情况与事实不符，或提供了虚假材料的；

（7）不响应或擅自改变本招标文件要求或投标文件有采购人不能接受的附加条件的；

（8）参加同一合同项下政府采购活动的不同供应商之间存在利害关系并且存在影响政府采购公平竞争行为的；

## （9）招标人拟采购的产品如属于品目清单范围内的强制采购品目的，投标人未能在响应文件中提供国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的该产品节能产品、环境标志产品认证证书；

（10）违反国家或政府部门相关法律、法规、文件规定的。

2、报价文件符合性审查中，存在下列情形之一的，经评标委员会认定后作无效标处理：

（1）投标文件没有对本招标文件作出实质性响应的，或不满足（不响应）本招标文件中标注“▲”的实质性要求条款的，或存在招标文件中明确规定的其他无效标情形的；

（2）投标文件存在一个或一个以上备选（替代）投标方案的；

（3）未按照招标文件标明的币种报价的，或者投标报价涵盖的内容不符合招标文件要求的；

（4）《开标一览表》内容与《报价组成表》内容不一致且拒不接受修正的；

（5）投标报价具有选择性，唱标价格与投标文件承诺的优惠（折扣）后价格不一致的；

（6）投标报价超过采购预算（或最高限价）的；

（7）仅提交“备份投标文件”的；

（8）投标文件组成内容不齐全，本招标文件规定必须提供而未提供的（属于资格审查范围的除外）；

（9）投标文件标注的响应或偏离情况与事实不符，或提供了虚假材料的；

（10）不响应或擅自改变本招标文件要求或投标文件有采购人不能接受的附加条件的；

（11）评审委员会认为供应商报价明显低于其他合格供应商的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，应当要求其在合理时间内提供书面说明，必要时提供相关证明材料；投标人不能证明其报价合理性的，评审委员会应当将其作为无效投标或者无效响应处理；

（12）违反国家或政府部门相关法律、法规、文件规定的。

### （九）投标文件的评估、比较、评分

1、评标委员会应当按照招标文件中规定的评审方法和标准，对符合性审查合格的投标文件进行商务和技术评估，综合比较与评价。评标时，评标委员会各成员将独立对每个投标人的投标文件进行评价，并汇总每个投标人的得分。评审细则详见本章第七款。

2、对采购组织机构工作人员汇总的评审结果进行确认。如发现分值汇总计算错误、分项评分超出评分标准范围、客观评分不一致以及存在畸高、畸低（其总评分偏离平均分30%以上的）情形的，评审小组组长（评标委员会主任委员）应提醒相关评审人员当场改正或书面说明理由，拒不改正又不作书面说明的，由现场监督员如实记载后存入项目档案资料。

### （十）修改评审结果

1、评标结果汇总完成后，除下列情形外，任何人不得修改评标结果：

（1）分值汇总计算错误的；

（2）分项评分超出评分标准范围的；

（3）评标委员会成员对客观评审因素评分不一致的；

（4）经评标委员会认定评分畸高、畸低的。

2、评标报告签署前，经复核发现存在以上情形之一的，评标委员会将当场修改评标结果，并在评标报告中记载。

### （十一）供应商排序及推荐中标（成交）候选供应商

评标委员会根据以下规定确定供应商排名并推荐中标（成交）候选供应商。

1、评标委员会根据各投标供应商的综合得分（商务技术分与报价得分之和）从高到低依次进行排名排序。特殊情形按以下原则处理：

（1）综合得分相同的，按投标报价低的优先原则确定排名；

（2）综合得分和投标报价均相同的，按技术资信得分从高到低确定排名；

（3）综合得分、投标报价和技术资信得分均相同的由评标委员会全体成员记名投票按少数服从多数的原则确定排名。

2、根据最终得分排序，通过书面评审报告的形式，向采购人推荐排名第一的投标供应商为中标（成交）候选供应商。

### （十二）起草、签署评审报告

评审结束后，评标委员会将通过“政府采购云平台”起草评审报告，评标委员会成员应当在评审报告上签字，对自己的评审意见承担法律责任。对评审报告有异议的，应当在评审报告上签署不同意见，并说明理由，否则视为同意评审报告。

- 评标办法：见招标文件“第六部分 评标办法”

（十四）评标内容的保密

1、公开开标后，直到宣布中标单位止，凡属于审查、澄清、评价和比较投标的所有资料，都不应向投标人或与评标无关的其他人泄露。

2、在投标文件的审查、澄清、评价和比较以及确定中标人过程中，投标人对招标人、招标代理机构和评标委员会施加影响的任何行为，都将导致取消资格。

（十五）废标

在采购中，出现下列情形之一的，应予废标：

(1)符合专业条件的供应商或者对招标文件作实质响应的供应商不足3家的；

(2)出现影响采购公正的违法、违规行为的；

(3)报价均超过预算，不能支付的；

(4)因重大变故，采购任务取消的。

### （十六）可中止电子交易活动的情形

采购过程中出现以下情形，导致电子交易平台无法正常运行，或者无法保证电子交易的公平、公正和安全时，采购组织机构可中止电子交易活动：

1、电子交易平台发生故障而无法登录访问的；

2、电子交易平台应用或数据库出现错误，不能进行正常操作的；

3、电子交易平台发现严重安全漏洞，有潜在泄密危险的；

4、病毒发作导致不能进行正常操作的；

5、其他无法保证电子交易的公平、公正和安全的情况。

出现前款规定情形，不影响采购公平、公正性的，采购组织机构可以待上述情形消除后继续组织电子交易活动；影响或可能影响采购公平、公正性的，应当重新采购。

# 七、授予合同

1、决标

评标结束后，评标委员会按照招标文件确定的评标办法，根据采购人授权直接确定中标供应商。

采购人将把中标通知书授予最佳投标者，但最低投标报价不是中标的唯一保证。

2、中标通知书

2.1开标结束后经采购人出具中标供应商确认书后招标代理机构发出中标通知书并在浙江省政府采购网和苍南县公共资源交易中心网站上公示中标结果，公示期为七个工作日。

2.2中标通知书对采购人和中标供应商具有法律约束力。中标通知书发出后，采购人改变中标结果或者中标供应商放弃中标的，应当承担法律责任。

3、评标委员会对未中标的供应商不作落标原因解释。

4、签订合同

4.1中标公示发出后，中标供应商主动联系招标代理机构领取中标通知书，并在七个工作日公示期后无质疑中标结果后到采购人处与采购人签订合同。中标供应商未经采购人许可，在规定时间内未到采购人处与采购人签订合同，则视为拒签合同。

4.2招标文件、中标供应商的投标文件及投标修改文件、评标过程中有关澄清文件及经双方签字的询标纪要（承诺）和中标通知书均作为合同附件。

4.3 拒签合同的责任

中标供应商接到中标通知书后，在规定时间内借故否认已经承诺的条件而拒签合同或拒交履约保证金者，以投标违约处理，赔偿采购人由此造成的直接经济损失；采购人重新组织招标的，所需费用由原中标供应商承担。

5、招标代理服务费

中标人在领取中标通知书同时向招标代理机构支付标项一：17000元，标项二：12000元的招标代理服务费，招标代理服务费包含在投标总价中。招标代理服务费汇入以下帐号：

招标代理服务费汇入以下帐号：

户  名：温州正大工程项目管理有限公司苍南分公司

帐  号：201000232846065

开户行：浙江苍南农村商业银行股份有限公司藻溪支行

# 第四部分、合同主要条款

注：该合同样本仅做参考，中标 后，以采购人与供应商签订的正式合同为准。

甲方：(采购单位)

乙方：（供货商）

（项目名称）（项目编号）（标项名称）甲方通过公开招标采购，确定（供货商）为中标单位，供方、需方双方经协商，达成以下条款：

- ：采购内容

- ：合同金额

本合同金额为（大写）：                               元（￥          元）人民币。

- ：技术要求（货物清单）

- ：知识产权

乙方应保证提供服务过程中不会侵犯任何第三方的知识产权，否则乙方自行承担全部责任。

- ：履约保证金

第六条:合同履行时间、履行方式及履行地点

- 履行时间：

- 履行方式：

- 履行地点：

第七条：履约期限

- ：税费

本合同执行中相关的一切税费均由乙方承担。

第九条：不可抗力事件处理

1、如果合同各方因不可抗力而导致合同实施延误或不能履行合同义务的话，不应该承担误期赔偿或不能履行合同义务的责任。

2、本条所述的“不可抗力”系指那些双方不可预见、不可避免、不可克服的事件，但不包括双方的违约或疏忽。这些事件包括但不限于：战争、严重火灾、洪水、台风、地震、国家政策的重大变化，以及双方商定的其他事件。

3、在不可抗力事件发生后，当事方应尽快以书面形式将不可抗力的情况和原因通知对方。合同各方应尽可能继续履行合同义务，并积极寻求采取合理的措施履行不受不可抗力影响的其他事项。合同各方应通过友好协商在合理的时间内达成进一步履行合同。

第十条：售后服务

成交供应商承诺售后服务按照投标时承诺的服务计划实施。

第十一条：货款的支付

第十二条：其他约定

第十三条：违约责任

第十四条：争议的解决

本合同为政府采购之合同，本合同中所指使用方享有与需方同等权力，在发生所供商品的质量、售后服务等问题时，各使用方有权直接向供方索赔，签订必要的书面处理协议。如协商不成，任何一方有权在合同签约地选择仲裁或诉讼的途径解决。

第十五条：转包或分包

第十六条：合同的生效

1、如上述文件与本合同有不符之处，以有利于采购人的为准。

2、本合同经成交供应商和采购人法定代表人或其委托人签字并加盖双方公章后生效。

3、本合同一式伍份，采购人与成交供应商各贰份，苍南县财政局备案壹份。

3、相关招标文件等与本合同具有同等法律效力。

第十七条：合同修改

除了双方签署书面修改合同，并成为本合同不可分割的一部分之外，本合同条件不得有任何变化或修改。

甲方（公章）：                 乙方（公章）：

法定代表人或受委托人           法定代表人或受委托人

（签字）                       （签字）

地址：                         地址：

邮编：                         邮编：

电话：                         电话：

传真：                         传真：

开户银行：                     开户银行：

帐号：                         帐号：

签约时间：（时间）

签约地点：(地点)

第五部分   应提交的有关格式范例

一、具有履行合同所必需的场地、设备和专业技术能力的承诺函

具有履行合同所必需的场地、设备和专业技术能力承诺函

（采购人名称）：

我方 （供应商）承诺具有履行合同所必需的场地、设备和专业技术能力。如有虚假，采购人可取消我方任何资格（投标/中标/签订合同），我方对此无任何异议。

特此承诺！

供应商名称（电子签章） ：

法定代表人或其法定代表人或授权代表（签字或盖章）：

日期：     年  月  日

二、供应商依法缴纳税收和社会保障金的书面声明

供应商依法缴纳税收和社会保障金的书面声明

（采购单位名称 ）：

我公司郑重声明，我公司严格依法缴纳税收和社会保障金，本文件中所提供的相关材料均真实有效，不存在虚假、造假行为。如有违反，愿承担一切责任。

投标人（电子签章）：

日期：   年    月    日

附：相关完税凭证资料，盖电子签章（电子公章）

三、近三年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明

# 近三年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明

（采购人名称）：

我方        （投标供应商名称）             在参加本政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录（包括没有因违法经营受到刑事处罚，没有被责令停产停业、被信用惩戒、被吊销许可证或者执照、被处以较大数额罚款等行政处罚，没有因违法经营被禁止参加政府采购活动的期限未满情形）。如有虚假，采购人可取消我方任何资格（投标/谈判/磋商/中标（成交）/签订合同），我方对此无任何异议。

特此声明

投标供应商名称（电子签章）：

法人或其法定代表人或授权代表（签字或盖章）：

日期：

四、开标一览表

# 开标一览表

供应商名称：                  招标编号：             报价单位：人民币元    标项序号：

| 项目名称 | 标项名称 | 投标价（元） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | 大写： 小写： |  |

▲投标报价为本项目投标至项目履约完毕验收通过后的一切费用（如有运维，也包含运维费用）。

不提供此表格的将视为没有实质性响应招标文件。

供应商全称（电子签章）：

法定代表人或法定代表人或授权代表（签字或盖章）：

日           期：

五、报价组成表

报价组成表

项目名称：                                 项目编号：

| 序号 | 费用名称 | 单价（元） | 数量 | 单位 | 小计（元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 税金 |  |  |  |  |
|  | 利润 |  |  |  |  |
|  | 其他 |  |  |  |  |
| 合计 |  |

备注：

★1、不提供此表格的将视为没有实质性响应采购文件。

★2、此表投标总价应与“投标一览表”中投标总价相一致。

★3、表格可以延续，“投标报价明细表”为多页的，每页均需加盖投标供应商公章。

供应商（电子签章）：

法定代表人或法定代表人或授权代表（签字或盖章）：

日期：

六、声明函和证明文件格式

# 中小企业声明函（如是）

本公司郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展暂行办法》（财库[2011]181号）的规定，本公司为___________（填写行业）____   __（请填写：小型、微型）企业。即，本公司同时满足以下条件：
1.根据《工业和信息化部、国家统计局、国家发展和改革委员会、财政部关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业[2011]300号）规定的划分标准，本公司为______（请填写：小型、微型）企业。
2.本公司参加______单位的______项目采购活动提供本企业制造的货物，由本企业承担工程、提供服务，或者提供其他______（请填写：小型、微型）企业制造的货物。本条所称货物不包括使用大型企业注册商标的货物。
本公司对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

附“国家企业信用信息公示系统---小微企业名录”页面查询结果截图

企业名称（电子签章）：

日期：

# 非中小企业声明函（如是）

本公司郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展暂行办法》（财库[2011]181号）的规定，本公司为非中小企业。

企业名称（电子签章）：

日期：

# 残疾人福利性单位声明函（如是）

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141 号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加    （项目名称）（项目编号）采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称（电子签章）：

# 日期：

# 监狱企业证明文件

监狱企业证明文件：（1）省级或以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件。（2）如果提供其他监狱企业制造的货物，还须同时提供该企业为监狱企业的证明文件。（需上传原件扫描件，扫描件需电子签章）

七、投标函

投  标  函

（采购人名称）：

（供应商全称）授权               （授权代表名称）         （职务、职称）为授权代表，参加贵方组织的           （招标项目名称）（括号内填投标编号和标项序号）招标的有关活动，并对            项目（招标项目名称）进行投标。为此：

- 提供并上传本项目招标文件规定的全部投标文件；

2、保证遵守招标文件中的有关规定和收费标准。

3、保证忠实地执行采购人、中标供应商双方所签的合同， 并承担合同规定的责任义务。

4、我方承诺在合同生效后，按采购人要求完成本项目（括号内填标项序号）。

5、供应商已详细审查全部招标文件，包括招标文件补充文件（如果有的话）。我方完全理解并同意放弃对这方面有不明及误解的权力。如果招标文件有相互矛盾之处，我方同意按采购人的理解处理。

6、利益冲突：近三年内直至目前，我公司与本项目的采购人、招标代理机构没有任何的隶属关系。

7、我公司没有被浙江省财政厅、温州市财政局及本项目所在地的政府采购管理部门限制参加投标。

8、愿意向贵方提供任何与该项投标有关的数据、情况和技术资料，完全理解贵方不一定接受最低价的投标或收到的任何投标。

9、本投标自开标之日起90天内有效。

10、与本投标有关的一切往来通讯请寄：

地址：

邮编：               电话：                 传真：

供应商全称（电子签章）：

法定代表人或授权代表（签字或盖章）：

日期：

不提供本函做无效投标处理。

八、法定代理人授权书

# 法定代表人授权书

（采购人名称）：

本授权委托书声明：我   （法定代表人姓名）   系   （供 应 商 名 称）  的法定代表人，现授权委托  （单 位 名 称）   的  （授权代表姓名）  为我公司法定代表人授权代表，参加贵处组织的  （招标项目名称，括号中填写项目编号和标项序号）  项目投标，全权处理本次招投标活动中的一切事宜，我承认授权代表全权代表我所签署的本项目的投标文件的内容。

授权代表无转授权，特此授权

供应商：                               （电子签章）

法定代表人：                           （签字或盖章）

详细通讯地址：                  邮政编码：

电话：                    传真：

授权委托日期：     年     月     日

授权代表身份证复印件与影印件粘贴处

九、商务偏离表和技术偏离表

商 务 偏 离 表

| 序 号 | 内容 | 招标文件规范要求 | 投标文件对应规范 | 备 注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

注：供应商须如实填写上表，没有填写此表或未提供视为完全响应招标文件要求。

供应商电子签章（电子公章）：

技 术 偏 离 表

| 序 号 | 内容 | 招标文件规范要求 | 投标文件对应规范 | 备 注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

注：供应商须如实填写上表，没有填写此表或未提供视为完全响应招标文件要求。

供应商电子签章（电子公章）：

十、投标供应商情况声明

投标供应商情况声明

1. 名称及概况：

# （1）投标供应商名称：

# （2）总部地址：

传真/电话号码：

# （3）成立或注册日期：

# （4）实收资本：

# （5）近期资产负债表（到        年    月    日止）

1）固定资产：

2）流动资产：

3）长期负债：

4）流动负债：

5）净值：

# （6）主要负责人姓名：

2．企业生产设备及规模：

3. 企业人员情况：

职工（在职）人数       人，其中技术人员       人，

- 近三年的年营业总额

5. 我单位近三年内，在经营活动中没有重大违法记录，特此承诺。 若招标采购单位在本项目采购过程中发现我单位近三年内在经营活动中有重大违法记录，我单位将无条件地退出本项目的招标，并承担因此引起的一切后果。

兹证明上述声明是真实、正确的、并提供了全部能提供的资料和数据，我们同意遵照贵方要求出示有关证明文件。

投标供应商名称                               （电子签章）

法定代表人姓名和职务

法定代表人或授权代表（签字或盖章）

签字日期

电子邮件

十一、政府采购活动现场确认声明书

政府采购活动现场确认声明书

温州正大工程项目管理有限公司：

本人经由      (填投标供应商名称）        负责人   （填法人名字）  合法授权参加 （项目名称）（项目编号）政府采购活动。经与本单位法人代表（负责人）联系确认，现就有关公平竞争事项郑重声明如下：

- 本单位与采购人之间 □不存在利害关系 □存在下列利害关系           ：

A.投资关系    B.行政隶属关系    C.业务指导关系

D.其他可能影响采购公正的利害关系（如有，请如实说明）                                   。

二、现已清楚知道参加本项目采购活动的其他所有供应商名称，本单位 □与其他所有供应商之间均不存在利害关系 □与                                        之间存在下列利害关系      ：

A.法定代表人或负责人或实际控制人是同一人

B.法定代表人或负责人或实际控制人是夫妻关系

C.法定代表人或负责人或实际控制人是直系血亲关系

D.法定代表人或负责人或实际控制人存在三代以内旁系血亲关系

E.法定代表人或负责人或实际控制人存在近姻亲关系

F.法定代表人或负责人或实际控制人存在股份控制或实际控制关系

# G.存在共同直接或间接投资设立子公司、联营企业和合营企业情况

H.存在分级代理或代销关系、同一生产制造商关系、管理关系、重要业务（占主营业务收入50%以上）或重要财务往来关系（如融资）等其他实质性控制关系

I.其他利害关系情况                                                      。

- 现已清楚知道并严格遵守政府采购法律法规和现场纪律。

- 我发现                                                                   供应商之间存在或可能存在上述第二条第        项利害关系。

供应商代表（签名）：

年    月     日

十二、温州市政府采购信用融资意向银行选择表

温州市政府采购信用融资意向银行选择表

（温州市供应商填写）

| 企业名称 |  |
| --- | --- |
| 企业注册地 |  | 是否有融资意向 |  |
| 融资联系人 |  | 联系方式 |  |
| 温州市政府采购信用融资合作银行 | 选择作为意向融资银行（可多选） |
| 温州银行股份有限公司温州分行 |  |
| 温州银行股份有限公司鹿城分行 |  |
| 中国工商银行股份有限公司温州分行 |  |
| 中国建设银行股份有限公6司温州分行 |  |
| 中国邮政储蓄银行股份有限公司温州市分行 |  |
| 中国民生银行股份有限公司温州分行 |  |
| 宁波银行股份有限公司温州分行 |  |
| 杭州银行股份有限公司温州分行 |  |
| 招商银行股份有限公司温州分行 |  |
| 兴业银行股份有限公司温州分行 |  |
| 交通银行股份有限公司温州分行 |  |
| 上海浦东发展银行股份有限公司温州分行 |  |

注：1、本表填写对象为注册地在温州市域内的供应商。

2、财政部门根据企业自行选择，将本表及企业相关信息推送至相对应的融资意向银行经办人。

| 温州市政府采购支持中小企业信用融资合作银行 |
| --- |
| 银行名称 | 产品特点（不超过120字） | 经办人 | 联系方式 |
| 中国工商银行股份有限公司温州分行 | 一、融资方式：采取简易方式,根据流水及纳税情况核定额度。信用方式。（融资200万以下）根据政府采购合同及供应商资金需求确定，以信用为主，追加采购合同项下的预期销货款为我行质押。（融资200万以上）二、融资利率：在我行一般中小企业信用贷款利率基础上下浮10%。 | 王经理 | 0577-88186626 |
| 中国建设银行股份有限公司温州分行 | 申请手续简便：以政府采购合同为基础，无需额外抵押和担保；融资价格优惠：最低可享受4.15%的优惠利率，随LPR浮动调整；到账时间快速：最快可实现当日申请，当日放款；办理流程省心：线上操作流程，免去银行排队奔波。 | 张经理 | 0577-88093286 |
| 中国邮政储蓄银行股份有限公司温州市分行 | “政府采购贷”业务，是指我行为政府采购项目中标企业发放的，用于中标企业合法生产经营活动的短期人民币流动资金贷款。贷款免抵押、免担保，手续便捷、审批快速，单笔金额最高500万元，单笔期限最长18个月。 | 郑经理 | 0577-88193910 |
| 中国民生银行股份有限公司温州分行 | 民生银行供应链金融“政采贷”产品，专为政府采购场景下的中小企业融资而设计，最高融资额度可达政府采购合同交易金额的70%,最高单笔授信金额可达500万元，期限最长可达1年，无需抵押，无需办理应收账款质押，材料简单，流程便捷，利率优惠。 | 项经理 | 18057779630 |
| 宁波银行股份有限公司温州分行 | 宁波银行政府采购融资指应供应商申请，以政府采购合同项下的回款为主要还款来源，为满足供应商履行采购合同所需资金而向其提供融资的信贷业务。提供中标通知书及其他授信材料即可申请，授信担保方式为信用，最长期限不超过一年，最大金额不超过2000万元。 | 陈经理 | 0577－88007377 |
| 杭州银行股份有限公司温州分行 | 门槛低：纯信用，平台注册入库并取得采购合同即可申请 手续简：线上申请+线上签约，足不出户 利率优：按优于一般中小企业贷款利率执行 额度高：最高为合同金额的80% | 叶经理 | 0577-88008933 |
| 招商银行股份有限公司温州分行 | 政采贷是招商银行针对政府采购招投标中标供应商，以政府采购合同项下未来应收账款为第一还款来源的融资业务，无需抵质押物。额度最高可达2000万，同时可开通自助贷款直通功能，自助贷款额度最高可达1000万，支持线上申请、随借随还。 | 陈经理 | 0577-88056876 |
| 兴业银行股份有限公司温州分行 | 融资担保方式及融资金额：1、采取信用免抵押的企业，最高融资金额200万元；2、采取政府采购中标应收帐款质押的，最高融资金额不超过1000万元，单笔提款金额不超过采购合同金额的70%。融资利率：在本单位一般性中小企业信用贷款利率基础上下浮10%。 | 张经理 陈经理 | 0577-88369368/13857713118 0577-56969696-526506 |
| 温州银行股份有限公司温州分行 | 政采订单贷：订单在手，融资无忧。用于满足供应商订单采购所需资金周转的贷款产品。门槛低，无须抵押，凭中标通知书即可申请，额度高，最高可贷500万元，单笔业务金额可贷中标金额的80%，最长期限可贷1年。 | 陈经理 | 13736355866 |
| 温州银行股份有限公司鹿城分行 | 政采订单贷：1、面向政府采购项目供应商，满足供应商资金周转需求，凭中标通知书即可申请，2、秒知额高，最高可贷500万元，单笔业务金额可贷中标金额的80%， 最长期限可贷1年。信保贷：1、额度最高可达500万元 2、担保灵活，信用贷款3、贷款年利率至少可享受本单位一般性中小企业信用贷款利率基础上下浮10 % | 戴经理 | 13605772302 |
| 交通银行股份有限公司温州分行 | 手续便捷，授信审批全程上门服务；无需抵押，无抵押贷款一步到位；额度灵活，随借随贷，单户最高2000万元；期限匹配，与付款周期相吻合；利率优惠，本行中小企业信用贷款利率水平至少下浮10%；一对一增值服务方案—您的财富管理银行。 | 缪经理 | 0577-88248454 |
| 上海浦东发展银行股份有限公司温州分行 | 政采e贷：是浦发银行面向温州地区经营状况良好的小微企业政府采购项目供应商所提供的专属政府采购订单融资产品。产品特点：纯信用、免担保、门槛低、授信快、在线贷、秒放款 所需材料：企业基础证件、相关中标文件（中标通知书 、采购合同等）、其他必要文件 | 叶经理 | 0577-55570829 |

十三、节能环保产品声明函

节能环保产品声明函(如有则提供)

本公司郑重声明，根据《节能产品政府采购实施意见》（财库〔2004〕185号，不含该期清单）、《关于环境标志产品政府采购实施的意见》（财库〔2006〕90号，不含该期清单）、《关于调整优化节能产品、环境标志产品政府采购执行机制的通知》（财库〔2019〕9号）、《关于印发节能产品政府采购品目清单的通知》（财库〔2019〕19号）、《关于印发环境标志产品政府采购品目清单的通知》（财库〔2019〕18号）、《市场监管总局关于发布参与实施政府采购节能产品、环境标志产品认证机构名录的公告》（2019年第16号）的规定，本公司声明如下：

1.本公司参加（招标项目名称，招标编号）的采购活动提供的      产品已列入《节能产品政府采购品目清单》。

2.本公司参加（招标项目名称，招标编号）的采购活动提供的      产品已列入《环境标志产品政府采购品目清单》。

本公司对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应法律责任。

投标供应商盖章：

日 期：

节能（环保）产品清单

(如有则提供)

（1）投标产品中已列入《节能产品政府采购品目清单》明细

| 制造商 | 品牌 | 产品名称、 规格型号 | 节字标志认证证书号 | 认证证书有效截止日期 | 依据的标准 | 认证机构名称 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

（2）投标产品中已列入《环境标志产品政府采购品目清单》明细

| 制造商 | 品牌 | 产品名称、 规格型号 | 中国环境标志认证证书编号 | 认证证书有效截止日期 | 依据的标准 | 认证机构名称 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

说明：1、供应商应提供所投产品具体型号，如因型号无法确认的，造成的后果由投标供应商自负。表后附所投相关产品对应的认证证书复印件；其中本次采购的产品属于政府强制采购节能产品范围的，投标供应商必须选用符合要求的产品并在投标文件中提供相关产品的认证证书复印件，否则按无效投标处理，具体品目见《关于印发节能产品政府采购品目清单的通知》（财库〔2019〕19号）。投标文件中必须提供属于政府强制采购的节能产品的认证证书复印件，否则按无效投标处理。

2、表格可以延续。

投标供应商盖章：

日 期：

# 第六部分   评标办法

根据《中华人民共和国政府采购法》等有关政府采购法规，结合本次所要采购项目的实际，按照公平、公正、科学、择优的原则选择中标单位，特制定本评标办法。

# 一、总则

评标工作遵循公平、公正、民主、科学的原则和诚实、信誉、效率的服务原则。本着科学、严谨的态度，认真进行评标。择优选定货物的供货供应商，确保工程质量、交货期，节约投资，最大限度的保护当事人权益，严格按照采购文件的商务、技术要求，对投标文件进行综合评定，提出优选方案，编写评标报告。评标人员必须严格遵守保密规定，不得泄漏评标的有关情况，不得索贿受贿，不得接受吃请和礼品，不得参加影响公正评标的有关活动。对落标供应商，评标委员会不作任何落标解释。供应商不得以任何方式干扰招投标工作的进行，一经发现其投标文件将被拒绝。

# 二．评标组织

参见本采购文件第三部分：“供应商须知” 中的相关内容。

# 三、评标程序

参见本采购文件第三部分：“供应商须知” 中的相关内容。

# 评审细则

# 商务报价评分

# 1、标项1：30分

以供应商有效投标总报价中最低价为评标基准价，得满分30分。商务报价评分结算公式为:

投标报价得分=(评标基准价／投标报价)×30%×100。

- 标项2:50分

以供应商有效投标总报价中最低价为评标基准价，得满分50分。商务报价评分结算公式为:

投标报价得分=(评标基准价／投标报价)×50%×100。

3、本项目在报价评审时对符合中小企业划型标准规定（工信部联企业[2011]300号）的小型和微型企业给予价格优惠扶持，用扣除后的价格参与评审，具体如下：

(1)本项目对小型和微型企业产品（含监狱企业、残疾人福利性单位）的价格给予 6% 的扣除，用扣除后的价格（即投标报价的 94% ）参与报价分评审。

（2）可提供相关的证明材料（如“浙江政府采购网”中审核通过后显示的小型或微型企业类型信息截图、县级及以上政府中小企业局出具并盖章的小微企业认定文件扫描件等）作为佐证（佐证材料需加盖电子签章（电子公章））。

(3)中小企业按上述优惠取得政府采购合同后，小型、微型企业不得分包或转包给大型、中型企业，中型企业不得分包或转包给大型企业。

（4）投标供应商必须提交《中小企业声明函》

3、符合《财政部、司法部关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库[2014]68 号）规定的监狱企业，在全部提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务）或者提供其他监狱企业制造的货物（不包括使用非监狱企业注册商标的货物）参加政府采购活动时，视同小型、微型企业享受 6%的价格扣除扶持政策。

备注：（1）监狱企业证明文件：省级或以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件。（2）如果提供其他监狱企业制造的货物，还须同时提供该企业为监狱企业的证明文件。

4、符合《财政部、民政部、中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库[2017]141 号）规定的残疾人福利性单位，在全部提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务）或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）参加政府采购活动时，视同小型、微型企业享受 6%价格扣除扶持政策。

备注：（1）残疾人福利性单位证明材料：残疾人福利性单位声明函。（2）如提供其他残疾人福利性单位制造的货物，还须同时提供该企业的残疾人福利性单位声明函。

- 本次采购标项1预算为115万元，标项2预算为77.9万元 ，如果供应商的报价均超出采购预算且采购人确认不能支付的情况，本项目做流（废）标处理。如果仅仅某些（个）供应商该投标报价超出采购预算的，则拒绝接受其投标报价，该供应商投标按无效投标处理。

- 评标委员会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，将要求其在评标现场合理的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料；投标人不能证明其报价合理性的，将会作为无效投标处理

评 审 办 法

# 技术、资信、业绩综合评分

（一）标项1：70分，评分细则如下：

| 序号 | 评审项目 | 评审细则 | 分值 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 同类项目业绩 | 客观分 | 投标供应商自2015年1月1日以来承担过类似“农业区域生态循环”业绩的每一个得3分，本项最高6分。证明材料须同上传合同原件扫描件（合同原件扫描件并进行电子签章（电子公章））业绩时间以合同列明的服务期开始时间为准，未提供原件扫描件或未按要求进行电子签章的本项不得分。 | 0-6 |
| 2 | 综合技术实力 | 主观分 | 根据投标供应商的技术力量、研发实力、经营信誉等，由评委进行打分，本项分值范围1-5分 | 1-5 |
| 3 | 投标人基本技术资信情况 | 客观分 | （1）投标人具有计算机信息系统集成贰级及贰级以下资质得1分，具有壹级资质得2分，没有不得分； （2）具备ITSS信息技术服务运行维护标准符合性证书资质得1分，没有不得分； （3）具备电子与智能化工程专业承包贰级及贰级以下资质得1分，具有壹级资质得2分，没有不得分； （4）具有软件能力成熟度集成模型CMMI5级资质证书得2 分，4级得1 分，3级及以下得0.5分，没有不得分； （5）具备质量管理体系认证证书、职业健康安全管理体系认证证书以及信息安全管理体系认证证书得3分，每一个证书得1分，没有不得分（投标文件中需提供有效期内的证书复印件并加盖公章）； （6）具备安全技术防范贰级及以下资质的得0.5分，具有壹级资质得1分，没有不得分； （7）具有相关行业机构颁发的信息安全服务资质得1分； （8）具备企业信用等级AAA级证书的得1分； （9）投标人获得过农业信息化相关奖项得1分； 投标供应商需提供以上资质证书和相关奖项的证明材料原件扫描件并加盖电子公章，否则不得分。 | 0-14 |
| 4 | 技术实施方案 | 主观分 | 根据提供的软件整体架构，包括总体设计、接口设计、系统数据结构设计、数据库设计及模块设计等，由评委进行打分（分值范围：1-5分）。 | 1-5 |
|  |  | 主观分 | 根据提供软件的质量的稳健性、安全性、可操作性、可扩充性、可维护性、可移植性等，由评委进行打分（分值范围：1-5分）。 | 1-5 |
| 5 | 设备配置 | 客观分 | 根据供应商投标设备配置及技术参数的符合性打分。完全满足的得10分，“★”为重要的技术指标，每项负偏离扣2分；未标“★”每项负偏离扣1分，扣完为止。 | 0-10 |
| 6 | 系统功能 | 主观分 | 符合招标项目的软件平台主要功能规格要求，各功能模块能够给出详细的解决方案，方案科学合理。根据解决方案详尽程度及科学性、合理性，由评委进行打分（分值范围：1-4分）。 | 1-4 |
|  |  | 主观分 | 针对无线传感设备的功能应用、智能化程度、集成度、灵活性等，由评委进行打分（分值范围：1-4分）。 | 1-4 |
| 7 | 项目人员 | 主观分 | 根据担任本项目负责人的专业素质、技术能力、经验(是否具有类似项目建设经验)等情况，由评委进行打分（分值范围：1-3分）。 注：提供证书原件扫描件加盖投标单位电子公章和在投标人处近1年（含）连续1个月社保证明原件扫描件加盖投标单位电子公章。 | 1-3 |
|  |  | 主观分 | 根据担任本项目实施人员（除项目负责人）的资格、相关证书等情况，由评委进行打分（分值范围：1-3分）。 注：提供证书原件扫描件加盖投标单位电子公章和在投标人处近1年（含）连续1个月社保证明原件扫描件加盖投标单位电子公章。 | 1-3 |
| 8 | 售后服务能力 | 主观分 | 根据投标供应商的售后服务方案、售后服务承诺的可行性、完整性以及服务承诺落实的保障措施，维护期内外的后续技术支持和维护能力情况等，由评委进行打分（分值范围：1-4分）。 | 1-4 |
|  |  | 主观分 | 考虑到项目及时维护需要，根据投标供应商维护服务及时性、响应时间、设立服务机构等情况，由评委进行打分（分值范围：1-3分） 服务机构需提供相关证明复印件。 | 1-3 |
| 9 | 培训计划及维护能力 | 主观分 | 根据培训计划的完整性与可行性，质保期内外的后续技术支持和维护能力情况，由评委进行打分（分值范围：1-3分） | 1-3 |
| 10 | 环保节能 | 客 观 分 | 投标产品获得政府采购节能产品认证（0.5分）；获得环境标志产品认证（0.5分）。需提供“节能环保产品声明函”及投标产品节能或环保认证证书或证明，加盖公章，否则不予给分。认证机构以国家市场监管总局发布的参与实施政府采购节能产品、环境标志产品认证机构名录为准。 说明：投标文件中必须提供《节能环保产品声明函》（格式见第五部分）和《节能（环保）产品清单》（格式见第五部分）及所投相关产品对应的认证证书复印件，否则不予给分。 | 0-1 |
| 合计 | 0-70 |

注：如评标过程中，发现供应商提供虚假材料应标的，技术标按0分处理。

- 标项2：50分；评分细则如下：

| 序号 | 评审项目 | 评审细则 | 分值 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 投标产品技术参数 | 客观分 | 根据供应商投标设备配置及技术参数的符合性打分。完全满足的得20分，“★”为重要的技术指标，每项负偏离扣2分；未标“★”每项负偏离扣1分，扣完为止。 | 0-20 |
| 2 | 综合技术实力 | 主观分 | 根据投标供应商的技术力量、实施方案等，由评委进行打分，本项分值范围1-5分 | 1-5 |
| 3 | 供应商资信 | 客观分 | （1）具有质量管理体系认证得2分； （2）具有环境管理体系认证得2分; （3）具有职业健康安全管理体系证书得2分； （4）投标人具有企业信用等级AAA级证书的得2分； 【提供相关证明材料并加盖电子签章（电子公章），未提供本项不得分。】 | 0-8 |
| 4 | 售后服务能力 | 主观分 | 根据投标供应商的售后服务方案、售后服务承诺的可行性、完整性以及服务承诺落实的保障措施，维护期内外的后续技术支持和维护能力情况等，由评委进行打分（分值范围：1-5分）。 | 1-5 |
|  |  | 主观分 | 考虑到项目及时维护需要，根据投标供应商维护服务及时性、响应时间、设立服务机构等情况，由评委进行打分（分值范围：1-5分） 服务机构需提供相关证明复印件。 | 1-5 |
| 5 | 培训计划及维护能力 | 主观分 | 根据培训计划的完整性与可行性，质保期内外的后续技术支持和维护能力情况，由评委进行打分（分值范围：1-5分） | 1-5 |
| 6 | 环保节能 | 客 观 分 | 投标产品获得政府采购节能产品认证（1分）；获得环境标志产品认证（1分）。需提供“节能环保产品声明函”及投标产品节能或环保认证证书或证明，加盖公章，否则不予给分。认证机构以国家市场监管总局发布的参与实施政府采购节能产品、环境标志产品认证机构名录为准。 说明：投标文件中必须提供《节能环保产品声明函》（格式见第五部分）和《节能（环保）产品清单》（格式见第五部分）及所投相关产品对应的认证证书复印件，否则不予给分。 | 0-2 |
| 合计 | 0-50 |

# 三、说明

1、每个供应商最终得分=技术资信部分分值（所有评标委员会成员打分的算术平均值）＋商务报价部分分值。

2、评标委员会推荐得分最高的供应商为预中标供应商（如果得分相同则按报价从低到高顺序依次推荐为预中标供应商）；如果得分相同，以报价低的优先；报价也相同，以抽签决定，并编写采购报告。

3、所有分值计算保留小数点后二位，小数点后三位四舍五入。

4、评标过程中遇到特殊情况，由评标委员会遵循公平、公正原则，采取投票方式按照少数服从多数原则决定。

参见本采购文件第三部分：“供应商须知” 中的相关内容，未尽事宜按有关法律规定处理。