苍 南 县 国 企 采 购

招 标 文 件

项目名称：苍南县台商小镇客厅及小镇入口牌坊亮化工程

采购方式：公开招标（分散采购-分散委托中介）

采 购 人：苍南县台商小镇开发建设有限公司

联 系 人：郑先生

代理机构：温州市兴城工程造价审计咨询事务所（普通合伙）

联 系 人：戴先生

联系电话：0577-68882000

联系传真：0577-68882001

监督机构：苍南县国有资产管理服务中心

二○二○年八月

关于苍南县台商小镇客厅及小镇入口牌坊亮化工程的公开招标公告

项目概况： 苍南县台商小镇客厅及小镇入口牌坊亮化工程 招标项目的潜在投标人应在浙江省政府采购网注册正式供应商或临时供应商登陆政采云平台，在线申请获取（下载）招标文件，并于2020年08月 日14点30分（北京时间）前递交投标文件。

一、项目基本情况

项目编号：CNDL2020

项目名称：苍南县台商小镇客厅及小镇入口牌坊亮化工程

预算金额：333.1696（万元）

最高限价：333.1696（万元）

采购需求：

| 序号 | 标项内容 | 数量 | 单位 | 简要技术要求、用途 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 苍南县台商小镇客厅及小镇入口牌坊亮化工程 | 1 | 项 | 台商小镇客厅及小镇入口牌坊亮化工程灯具设备等内容 |  |

合同履行期限：▲合同签订起  个月。

本项目（否）接受联合体投标。

二、申请人的资格要求：

1、符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条的规定；

（1）具有独立承担民事责任的能力；

（2）具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

（3）具有履行合同所必需的场地、设备和专业技术能力；

（4）有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

（5）参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；

2、投标供应商特定资格条件：

（1）单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动；

（2）供应商未被列入失信被执行人名单、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单，信用信息以信用中国网站（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）公布为准；

（3）公益一类事业单位不属于政府购买服务的承接主体，不得参与承接购买服务；

（4）须具备建设部颁发的建市【2014】159号《建筑业企业资质标准》要求取得城市及道路照明工程专业叁级及以上资质；

三、获取招标文件

1、本项目招标文件实行“政府采购云平台”在线获取，不提供招标文件纸质版。供应商获取招标文件前应先完成“政府采购云平台”的账号注册；

2、地点：政采云平台（http://zfcg.czt.zj.gov.cn）；

3、获取时间：公告发布时间 至 投标截止时间

4、方式：潜在供应商登陆政采云平台，在线申请获取招标文件（进入“项目采购”应用，在获取招标文件菜单中选择项目，申请获取招标文件，本项目招标文件不收取工本费；仅需浏览招标文件的供应商可点击“游客，浏览招标文件”直接下载招标文件浏览）；

5、供应商获取招标文件时须提交的文件资料：

a、有效的工商营业执照（复印件加盖公章）；

b、法定代表人授权书（原件）、被授权人身份证（复印件并加盖公章）；

c、报名登记表（加盖公章）；

d、供应商资格要求中相关资质证书（复印件并加盖公章）；

6、提示：招标公告附件内的招标文件（或采购需求）仅供阅览使用，供应商只有在“政府采购云平台”完成获取招标文件申请并下载了招标文件后才视作依法获取招标文件（法律法规所指的供应商获取招标文件时间以供应商完成获取招标文件申请后下载招标文件的时间为准）。

注：请供应商按上述要求获取招标文件，如未在“政采云”系统内完成相关流程，引起的投标无效责任自负。

四、提交投标文件截止时间、开标时间和地点

1、投标截止时间：2020年08月   日14点30分（北京时间）

2、投标地点：苍南县灵溪镇春晖路公投大厦--苍南县公共资源交易中心1楼大厅

3、开标时间：2020年08月   日14点30分（北京时间）

4、开标地点：苍南县灵溪镇春晖路公投大厦--苍南县公共资源交易中心（以电子公告板所显示的开标室为准）

五、公告期限

自本公告发布之日起5个工作日。

六、其他补充事宜

1、投标保证金：按照《浙江省财政厅关于明确政府采购保证金管理工作的通知》浙财采监〔2019〕5号文件规定，投标人无需缴纳投标保证金。

2、供应商认为采购文件使自己的权益受到损害的，可以自获取采购文件之日或者采购文件公告期限届满之日（公告期限届满后获取采购文件的，以公告期限届满之日为准）起7个工作日内，以书面形式向采购人和采购代理机构提出质疑。质疑供应商对采购人、采购代理机构的答复不满意或者采购人、采购代理机构未在规定的时间内作出答复的，可以在答复期满后十五个工作日内向同级政府采购监督管理部门投诉。质疑函范本、投诉书范本请到浙江政府采购网下载专区下载。

3、本项目对符合财政扶持政策的中小企业（小型、微型）、监狱企业、残疾人福利性单位给予价格优惠扶持，执行节能产品政府强制采购和优先采购政策，执行环境标志产品政府优先采购政策。

4、为贯彻落实新型冠状病毒感染的肺炎疫情防控工作要求，关于投标文件递交的相关说明：

①投标人可以采用邮寄的方式递交投标文件，但须备注当面签收确认，并提前5天与我公司经办人联系。否则导致投标文件不能在投标文件递交截止时间前送至开标地点而产生投标无效的后果，须由投标人自行承担。

邮寄接受人及联系方式：金扬滚 15990799335

邮寄地址：苍南县灵溪镇春晖路公投大厦--苍南县公共资源交易中心1楼大厅

②允许投标人现场递交投标文件，并做好投标文件的密封工作。以现场递交投标文件的供应商必须在规定的投标文件递交截止时间前送到投标文件递交地点，递交人员不得超过1人，且持有“绿色健康码”，体温不超过37.3℃，不得聚集。以上两种递交方式由投标人自行决定。

③供应商采用邮寄投标文件需注明授权代表或法定代表人的联系方式及电子邮箱。需要供应商澄清或签字确认的，供应商代表未到现场的，则发送询标或签字确认相关内容至供应商授权代表或法定代表人电子邮箱，供应商代表30分钟内澄清、说明、确认或者更正的回复发送至邮箱3367780171@qq.com.供应商在规定时间内未澄清或确认的则应说明理由，否则视为无异议。

七、对本次采购提出询问、质疑、投诉，请按以下方式联系

1.采购人信息

名    称：苍南县台商小镇开发建设有限公司

项目联系人： 郑先生

项目联系方式：0577-

质疑联系人： 郑先生

质疑联系方式：0577- 　　　　　　　　　　
2.采购代理机构信息

名   称： 温州市兴城工程造价审计咨询事务所（普通合伙）

地   址： 苍南县灵溪镇鑫鑫财富中心1幢601室

项目联系人：  戴 先 生

项目联系方式：0577-68882000

质疑联系人：  金 先 生

质疑联系方式：15990799335 　　　　　　　　　　　　　　　　　
3.同级政府采购监督管理部门

名    称： 苍南县国有资产管理服务中心

地    址： 苍南县灵溪镇春晖路555号

传     真： 0577-68511599

联  系  人 ： 易 先 生

监督投诉电话： 0577-59867837

供应商报名登记表

| 日 期 | 2020年 月 日 |
| --- | --- |
| 项目名称 |  |
| 招标编号 |  |
| 投标单位名称 |  |
| 项目联系人 |  | 手 机 |  |
| 联系电话 |  | 传 真 |  |
| E-mail |  | 邮政编码 |  |
| 通信地址 |  |
| 提交的报名文件资料 |
| 序号 | 报名资料 | 是否提交 | 备 注 |
| 1 | 有效的工商营业执照 |  | 注册资金： 万元 法人代表： |
| 2 | 法定代表人授权书（原件）、被授权人身份证（复印件并加盖公章） |  |  |
| 3 | 供应商若有相关资质证书资格的，需提供复印件并加盖公章。 |  |  |
| 4 | 企业简介 |  |  |
| 5 |  |  |  |
| 6 |  |  |  |

投 标 通 知 (邀 请) 书

经批准，温州市兴城工程造价审计咨询事务所（普通合伙）对苍南县台商小镇客厅及小镇入口牌坊亮化工程进行公开招标，我们现通知贵公司（企业）参加投标，并请按招标文件的要求认真准备好投标文件，按时前来投标。

| 招标编号 | CNDL2020 |
| --- | --- |
| 招标内容 | 苍南县台商小镇客厅及小镇入口牌坊亮化工程 |
| 资金来源 | 自筹资金 |
| 采购预算 | ▲本项目采购预算为¥333.1696万元；供应商任意项目的投标总价超出该采购预算的最高投标限价，该供应商按无效投标处理。 |
| 招标方式 | 公开招标 |
| 评标办法 | 综合评分法 |
| 投标有效期 | 90日历天（自投标截止日起计算） |
| 完工期限 | 合同签订起 个月 |
| 投标文件份数 | 正本1份，副本4份 |
| 招标文件发售价 | 免费获取 |
| 投标文件递交至 | 苍南县灵溪镇春晖路公投大厦--苍南县公共资源交易中心1楼大厅 |
| 投标截止与开标时间 | 2020年08月 日14时30分 |
| 投标开标地点 | 苍南县灵溪镇春晖路公投大厦--苍南县公共资源交易中心1楼（以电子公告板所显示的开标室为准） |
| 质疑时间 | 按规定时间执行，且必须以书面形式传真至招标代理机构 |
| 质疑受理联系方式 | 受理单位：温州市兴城工程造价审计咨询事务所（普通合伙） 地点：苍南县灵溪镇鑫鑫财富中心1幢601室 联系人：金先生 联系电话：15990799335 传 真：0577-68882001 |
| 投诉受理联系方式 | 受理部门名称：苍南县国有资产管理服务中心 联系人：易先生 监督投诉电话：0577-59867837 传真：0577-68511599 地址：苍南县灵溪镇春晖路555号 |
| 信用记录甄别 | 根据《财政部关于在政府采购活动中查询及使用信用记录的通知》（财库【2016】125号）文件相关规定，评审时采购组织机构将统一通过“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn)和中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn)查询投标供应商信用记录，对投标供应商信用记录进行甄别。凡是列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的投标供应商，将拒绝其参加本次政府采购活动。 |
| 对小型、微型企业的扶持政策 | 1、依据《政府采购促进中小企业发展暂行办法》（财库〔2011〕181 号）、《浙江省财政厅、浙江省中小企业局转发财政部工业和信息化部关于印发<政府采购促进中小企业发展暂行办法>的通知》（浙财采监〔2012〕11 号）相关规定，对小型和微型企业给予价格优惠扶持，用扣除后的价格参与评审，具体规定见“第六部分评标办法”。 2、监狱企业、残疾人福利性单位价格扣除扶持政策：符合《财政部、司法部关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库[2014]68 号）规定的“监狱企业”和符合《财政部、民政部、中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库[2017]141 号）规定的“残疾人福利性单位”，参照小、微企业给予相同价格优惠扶持，用扣除后的价格参与评审 |
| 其他注意事项 | （1）各投标供应商派法定代表人（或法定代表人授权代表）按本招标文件规定的时间和地点参加本项目的开标大会并登记签到。投标供应商如不派代表参加开标大会，不作无效标处理。 （2）法定代表人参加开标大会的同时出示：a.企业营业执照复印件加盖公章（封装在投标文件内的也有效）;b.个人有效身份证明（居民身份证）. （3）法定代表人授权委托书载明的授权代表参加开标大会的同时出示：a.企业营业执照复印件加盖公章（封装在投标文件内的也有效）;b.投标供应商法定代表人授权委托书原件；c.个人有效身份证明（居民身份证）. （4）法定代表人或法定代表人授权委托书载明的授权代表参加开标大会时递交的“企业营业执照复印件加盖公章”或投标供应商“法定代表人授权委托书原件”密封在投标文件技术资信部分内的也有效； （5）授权代表开标前出示的法定代表人授权委托书与投标文件中的法定代表人授权委托书不一致时，以投标文件中的为准； （6）供应商采用邮寄的，其联系人若为法人的须提供“企业营业执照和身份证复印件加盖公章”，若联系人为委托人的须提供“法定代表人授权委托书原件”，且须密封在投标文件技术资信部分内； （7）招标文件其他地方规定与本表规定不一致的，以本表规定为准。 |
| 疫情期间注意事项 | 1、投标人可以采用邮寄的方式递交投标文件，但须备注当面签收确认，并提前5天与我公司经办人联系。否则导致投标文件不能在投标文件递交截止时间前送至开标地点而产生投标无效的后果，须由投标人自行承担。 邮寄接受人及联系方式：金扬滚 15990799335 邮寄地址：苍南县灵溪镇春晖路公投大厦--苍南县公共资源交易中心1楼大厅 2、允许投标人现场递交投标文件，并做好投标文件的密封工作。以现场递交投标文件的供应商必须在规定的投标文件递交截止时间前送到投标文件递交地点，递交人员不得超过1人，且持有“绿色健康码”体温不超过37.3℃，不得聚集。以上两种递交方式由投标人自行决定。 3、供应商采用邮寄投标文件需注明授权代表或法定代表人的联系方式及电子邮箱。需要供应商澄清或签字确认的，供应商代表未到现场的，则发送询标或签字确认相关内容至供应商授权代表或法定代表人电子邮箱，供应商代表30分钟内澄清、说明、确认或者更正的回复发送至邮箱3367780171@qq.com.供应商在规定时间内未澄清或确认的则应说明理由，否则视为无异议。 |
| 中小企业信用融资 | 温州市财政局关于温州市政府采购支持中小企业信用融资的通知 温财采〔2020〕3号 |
| 合同签订 | 1、中标供应商须在中标通知书发出之日起30日历天内与采购人签订合同。 2、本项目政府采购合同按规定在浙江政府采购网（http://www.zjzfcg.gov.cn）予以公告。 |
| 备注 | 如发现招标文件及其评标办法中存在含糊不清、相互矛盾、多种含义以及歧视性不公正条款或违法违规等内容时，请在规定的招标质疑截止时间前向采购代理机构书面反映，逾期不得再对招标文件的条款提出质疑。招标文件解释权归采购人及招标代理公司所有。 |

采购文件目录

第一部分、项目简介

第二部分、招标内容及技术要求

第三部分、供应商须知

一、说明

二、供应商资格要求

三、招标文件

四、投标文件

五、投标文件的递交

六、开标和评标

七、授予合同

第四部分、合同格式（参考）

第五部分、投标文件格式

1、 “商务报价文件”格式

2、 “技术资信部分”格式

第六部分、评标办法

注：采购文件中有的条款及要求以加粗、加下划线或符号★、▲的形式强调，这些特别强调的条款及内容有些是重要条款，供应商对重要条款的响应程度将作为评审工作的主要依据之一。

第一部分：项目简介

温州市兴城工程造价审计咨询事务所（普通合伙）受苍南县台商小镇开发建设有限公司委托，对苍南县台商小镇客厅及小镇入口牌坊亮化工程进行公开招标采购。本次招标的资金已经落实。欢迎有资格及能力的供应商报名前来参加投标。

第二部分   招标内容及技术要求

一、总述

1、现场勘察：各标段投标人于投标截止时间前自行进行现场踏勘等活动，以获取本次投标所需的现场资料及数据，投标人若未到现场踏勘，引起的一切后果均由其自行负责，由此造成投标价的偏差均不予调整。现场踏勘费用自理。

2、投标供应商必须根据自己的综合优势对此项目的全部内容进行投标，不得只投其中一部分内容。

3、技术要求及标准的执行

供应商提供的产品应标明所执行的质量标准，若同一标准已颁发新标准，则按最新标准执行。若同一产品同时有几个标准（国际标准、国家标准、行业标准、企业标准等），则按最高层次的标准执行。

4、供应商须按国家有关规定及标准完成本次采购产品的供货、运输、装卸、就位、技术培训、检验、通过有关部门验收等各项工作，并保证投标产品使用的安全性能与检测结果的可靠性。如中标，中标供应商及制造商对中标产品使用的安全性能与可靠性负全部责任。中标供应商须随产品提供说明书。供应商提供相关数据与说明，投标文件须对下列要求作出实质性回应。

二、采购内容及要求

1、采购清单

| 序号 | 项目名称 | 项目特征 | 计量 单位 | 工程量 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 一 | 灯具 |
| 1 | 景观灯 | 1、名称：LED线条灯 2、灯具编号：XT10a 3、规格：12V 12W 1.0米/套 详图纸 | 套 | 4064 |
| 2 | 景观灯 | 1、名称：LED线条灯 2、灯具编号：XT10b 3、规格：12V 6W 0.5米/套 详图纸 | 套 | 32 |
| 3 | 景观灯 | 1、名称：LED线条灯 2、灯具编号：XT10c 3、规格：12V 4W 0.3米/套 详图纸 | 套 | 264 |
| 4 | 景观灯 | 1、名称：LED洗墙灯 2、灯具编号：XQ12a 3、规格：24V 12W 1.0米/套 详图纸 | 套 | 153 |
| 5 | 景观灯 | 1、名称：LED洗墙灯 2、灯具编号：XQ12b 3、规格：24V 6W 0.5米/套 详图纸 | 套 | 10 |
| 6 | 景观灯 | 1、名称：LED洗墙灯 2、灯具编号：XQ12c 3、规格：24V 4W 0.3米/套 详图纸 | 套 | 52 |
| 7 | 景观灯 | 1、名称：LED洗墙灯 2、灯具编号：XQ18a 3、规格：24V 18W 1.0米/套 详图纸 | 套 | 51 |
| 8 | 景观灯 | 1、名称：LED洗墙灯 2、灯具编号：XQ18c 3、规格：24V 6W 0.3米/套 详图纸 | 套 | 2 |
| 9 | 景观灯 | 1、名称：LED洗墙灯 2、灯具编号：XQ36a 3、规格：24V 36W 1.0米/套 详图纸 | 套 | 153 |
| 10 | 景观灯 | 1、名称：LED洗墙灯 2、灯具编号：XQ36b 3、规格：24V 18W 0.5米/套 详图纸 | 套 | 2 |
| 11 | 景观灯 | 1、名称：LED洗墙灯 2、灯具编号：XQ36c 3、规格：24V 12W 0.3米/套 详图纸 | 套 | 16 |
| 12 | 景观灯 | 1、名称：LED洗墙灯 2、灯具编号：XQ36d 3、规格：24V 26W 0.7米/套 详图纸 | 套 | 39 |
| 13 | 景观灯 | 1、名称：LED洗墙灯 2、灯具编号：XQ48a 3、规格：220V 48W 1.0米/套 详图纸 | 套 | 28 |
| 14 | 景观灯 | 1、名称：LED洗墙灯 2、灯具编号：XQ48b 3、规格：220V 24W 0.5米/套 详图纸 | 套 | 6 |
| 15 | 景观灯 | 1、名称：LED洗墙灯 2、灯具编号：XQ48c 3、规格：220V 16W 0.3米/套 详图纸 | 套 | 16 |
| 16 | 景观灯 | 1、名称：LED洗墙灯 2、灯具编号：XQ48d 3、规格：220V 34W 0.7米/套 详图纸 | 套 | 330 |
| 17 | 景观灯 | 1、名称：LED洗墙灯 2、灯具编号：XQ48e 3、规格：220V 20W 0.4米/套 详图纸 | 套 | 70 |
| 18 | 景观灯 | 1、名称：LED地埋灯 2、灯具编号：DM30 3、规格：220V 30W 4、安装形式：地埋 | 套 | 40 |
| 19 | 景观灯 | 1、名称：LED洗墙灯 2、灯具编号：XQ18a-R 3、规格：24V 18W 1.0米/套 详图纸 | 套 | 52 |
| 20 | 景观灯 | 1、名称：LED洗墙灯 2、灯具编号：XQ36a-R 3、规格：24V 36W 1.0米/套 详图纸 | 套 | 46 |
| 21 | 景观灯 | 1、名称：LED洗墙灯 2、灯具编号：XQ36b-R 3、规格：24V 18W 0.5米/套 详图纸 | 套 | 2 |
| 22 | 景观灯 | 1、名称：LED洗墙灯 2、灯具编号：XQ36c-R 3、规格：24V 12W 0.3米/套 详图纸 | 套 | 8 |
| 23 | 景观灯 | 1、名称：LED洗墙灯 2、灯具编号：XQ48a-R 3、规格：220V 48W 1.0米/套 详图纸 | 套 | 40 |
| 24 | 景观灯 | 1、名称：LED洗墙灯 2、灯具编号：XQ48b-R 3、规格：220V 24W 0.5米/套 详图纸 | 套 | 16 |
| 25 | 景观灯 | 1、名称：LED洗墙灯 2、灯具编号：XQ48c-R 3、规格：220V 16W 0.3米/套 详图纸 | 套 | 196 |
| 26 | 景观灯 | 1、名称：LED投光灯 2、灯具编号：TGD-3K 3、规格：220V 18W 4、安装形式：落地安装 5、其他：含配套支架，其余详图纸 | 套 | 2 |
| 27 | 景观灯 | 1、名称：LED投光灯 2、灯具编号：TGD-4K 3、规格：220V 36W 4、安装形式：落地安装 5、其他：含配套支架，其余详图纸 | 套 | 4 |
| 28 | 接线盒 | 1、名称：防水接线盒 2、材质：钢制 3、规格：投标单位根据图纸结合现场情况，自行考虑 4、安装形式：埋地 | 个 | 46 |
| 二 | 管线、设备 |
| 29 | 配电箱 | 1、名称：成套配电箱 2、编号：ALfg01 3、规格：非标定制 IP55 4、基础形式、材质、规格：型钢基础 5、安装方式：落地安装 6、其他：含电涌保护器、智能照明模块，其余详图纸 | 台 | 1 |
| 30 | 配电箱 | 1、名称：成套配电箱 2、编号：ALfg02 3、规格：非标定制 IP55 4、基础形式、材质、规格：型钢基础 5、安装方式：落地安装 6、其他：含电涌保护器、智能照明模块，其余详图纸 | 台 | 1 |
| 31 | 配电箱 | 1、名称：成套配电箱 2、编号：ALfg03 3、规格：非标定制 IP55 4、安装方式：挂墙安装 5、其他：含电涌保护器、智能照明模块，其余详图纸 | 台 | 1 |
| 32 | 控制箱 | 1、名称：开关电源箱 2、规格：不锈钢箱体，IP55 3、其他：含AC220V/DC24V 350W及AC220V/DC12V 350W开关电源，其余详图纸 | 台 | 254 |
| 33 | 控制箱 | 1、名称：LED分控制器箱 2、规格：不锈钢箱体，IP55，含LED分控器 8路输出 标准DMX512，其余详图纸 | 台 | 68 |
| 34 | 控制箱 | 1、名称：控制箱 2、规格：箱体304不锈钢 IP55 3、安装方式：户外安装 4、其他：含LED主控器 需支持接收BTS基站信号，其余详图纸 | 台 | 1 |
| 35 | 交换机 | 1、名称：交换机 2、规格：8口 3、其他：其余详图纸 | 台 | 3 |
| 36 | 收发器 | 1、名称：光纤收发器 2、规格：成套安装，其余详图纸 | 套 | 6 |
| 37 | 输入设备 | 1、名称：主控电脑 2、规格：满足系统配置要求 其余详图纸 | 台 | 1 |
| 38 | 软件 | 1、名称：夜景灯光控制系统 2、规格：系统需支持手机APP运行，可实现远程控制 3、其他：含软件调试，其余详图纸 | 套 | 1 |
| 39 | 电力电缆 | 1、名称：电力电缆 2、型号、规格：WDZB-YJY-4*35+1*25 3、材质：铜芯 4、敷设方式、部位：管内敷设 5、电压等级(kV)：1kV以下 | m | 300.00 |
| 40 | 电力电缆 | 1、名称：电力电缆 2、型号、规格：WDZB-YJY-5*16 3、材质：铜芯 4、敷设方式、部位：管内敷设 5、电压等级(kV)：1kV以下 | m | 500.00 |
| 41 | 电力电缆 | 1、名称：电力电缆 2、型号、规格：WDZB-YJY-5*6 3、材质：铜芯 4、敷设方式、部位：管、线槽内敷设 5、电压等级(kV)：1kV以下 | m | 181.62 |
| 42 | 电力电缆 | 1、名称：电力电缆 2、型号、规格：WDZB-YJY-3*4 3、材质：铜芯 4、敷设方式、部位：管、线槽内敷设 5、电压等级(kV)：1kV以下 | m | 4818.57 |
| 43 | 电力电缆头 | 1、名称：电缆终端头 2、规格：截面35mm2以下 3、材质、类型：铜芯、干包式 4、电压等级(kV)：1kV以下 | 个 | 4 |
| 44 | 电力电缆头 | 1、名称：电缆终端头 2、规格：截面25mm2以下 三芯及以上 3、材质、类型：铜芯、干包式 4、电压等级(kV)：1kV以下 | 个 | 2 |
| 45 | 电力电缆头 | 1、名称：电缆终端头 2、规格：截面10mm2以下 三芯及以上 3、材质、类型：铜芯、干包式 4、电压等级(kV)：1kV以下 | 个 | 508 |
| 46 | 配线 | 1、名称：管内穿线/线槽配线 2、配线形式：多芯软导线 3、型号、规格：RVV-2*6 | m | 5857.47 |
| 47 | 配线 | 1、名称：管内穿线 2、配线形式：多芯软导线 3、型号、规格：RVV-2*4 | m | 641.54 |
| 48 | 配线 | 1、名称：管内穿线 2、配线形式：多芯软导线 3、型号、规格：ZR-RVVSP2*2*1.0 | m | 148.00 |
| 49 | 光缆 | 1、名称：单模光纤 2、规格：4芯 3、敷设方式：管内穿放 | m | 392.00 |
| 50 | 双绞线缆 | 1、名称：网络线 2、规格：UTP-5e 3、敷设方式：管内穿放 | m | 6478.03 |
| 51 | 布放尾纤 | 1、名称：布放尾纤 2、安装方式：至光纤收发器 | 根 | 24 |
| 52 | 接口卡 | 1、名称：光模块 2、类别：其余详图纸 | 套 | 3 |
| 53 | 跳线 | 1、名称：光纤跳线 2、类别：单模 | 条 | 3 |
| 54 | 跳线 | 1、名称：网络跳线 2、类别：其余详图纸 | 条 | 3 |
| 55 | 光纤测试 | 1、测试类别：光纤测试 2、测试内容：详图纸及规范 | 链路 | 12 |
| 56 | 双绞线缆测试 | 1、测试类别：4对双绞线缆测试 2、测试内容：详图纸及规范 | 链路 | 69 |
| 57 | 计算机应用、网络系统试运行 | 1、名称：智能照明系统试运行 | 系统 | 1 |
| 58 | 电缆保护管 | 1、名称：电缆保护管 2、材质、规格：热镀锌钢管 SC65 3、敷设方式：投标单位根据图纸结合现场情况，自行考虑 | m | 300.00 |
| 59 | 电缆保护管 | 1、名称：电缆保护管 2、材质、规格：热镀锌钢管 SC50 3、敷设方式：投标单位根据图纸结合现场情况，自行考虑 | m | 500.00 |
| 60 | 电缆保护管 | 1、名称：电缆保护管 2、材质、规格：热镀锌钢管 SC25 3、敷设方式：投标单位根据图纸结合现场情况，自行考虑 | m | 193.10 |
| 61 | 配管 | 1、名称：镀锌电线管 2、规格：JDG32 3、配置形式：砖、混凝土结构明配或暗配 4、接地要求：跨接接地 | m | 66.04 |
| 62 | 配管 | 1、名称：镀锌电线管 2、规格：JDG25 3、配置形式：砖、混凝土结构明配或暗配 4、接地要求：跨接接地 | m | 5021.37 |
| 63 | 配管 | 1、名称：镀锌电线管 2、规格：JDG20 3、配置形式：投标单位根据图纸结合现场情况，自行考虑 4、接地要求：跨接接地 | m | 7402.28 |
| 64 | 配管 | 1、名称：金属软管 2、规格：CP25 3、配置形式：投标单位根据图纸结合现场情况，自行考虑 | m | 600.00 |
| 65 | 线槽 | 1、名称：不锈钢线槽 2、规格：200*100 3、接地方式：跨接接地 | m | 31.54 |
| 66 | 线槽 | 1、名称：不锈钢线槽 2、规格：150*75 3、接地方式：跨接接地 | m | 112.35 |
| 67 | 线槽 | 1、名称：不锈钢线槽 2、规格：100*50 3、接地方式：跨接接地 | m | 69.37 |
| 68 | 铁构件 | 1、名称：一般铁构件 2、材质：型钢 | kg | 310.00 |
| 69 | 金属结构刷油 | 1、除锈级别：轻锈 2、结构类型：一般钢结构 3、涂刷遍数、漆膜厚度：防锈漆~遍数2 调和漆~遍数2 | kg | 374.00 |
| 70 | 接地母线 | 1、名称：接地母线 2、材质、规格：镀锌扁钢-40*4 3、安装形式：沿砖混结构明敷 | m | 50.00 |
| 71 | 接地极 | 1、名称：接地极 2、材质、规格：镀锌角钢L50*50*5 长2.5m 3、土质：根据现场实际情况确定 | 根 | 10 |
| 72 | 挡板 | 1、名称：L型/U型通长挡板 2、规格：含各型号、各规格 3、其他：其余详见图纸 | 项 | 1 |
| 73 | 草坪 | 1、名称：草坪拆除及修补 2、其他：含草坪拆除、修补过程中的损耗等，投标单位综合考虑一切风险，自行报价 | 项 | 1 |
| 74 | 喷漆 | 1、喷涂部位：管线/挡板颜色喷漆 2、油漆颜色：颜色根据安装位置现场喷涂 3、喷涂遍数、漆膜厚度：详图纸 | 项 | 1 |
| 75 | 挖一般土方 | 1、土壤类别：根据现场实际情况确定 2、挖土深度：2m内 | m3 | 43.20 |
| 76 | 余方弃置 | 1、废弃料品种：场地多余土方 2、运距：由投标单位综合考虑，自行报价 | m3 | 42.00 |
| 77 | 送配电装置系统 | 1、名称：送配电装置系统调试 2、电压等级(kV)：1kV以下 交流供电 | 系统 | 3 |
| 三 | 其它 |
| 80 | 脚手架 | 投标单位综合考虑，自行报价 | 项 | 1 |
| 81 | 其它内容 | 清单内未考虑到位的投标供应商根据图纸与实际施工情况综合考虑，自行报价。 | 项 | 1 |

2、规范及标准

- 《城市夜景照明设计规范》 (JGJ/T 163-2008)

- 《建筑照明设计标准》(GB50034-2013)

- 《民用建筑电气设计规范》 (JGJ16-2008)

- 《建筑物防雷设计规范》(GB50057-2010)

- 《供配电系统设计规范》(GB50052-2009)

- 《低压配电设计规范》(GB50054-2011)

- 《建筑设计防火规范》 (GB50016-2014)

- 《建筑机电工程抗震设计规范》 (GB50981-2014)

- 《常用低压配电设备安装》 (04D702-1)

- 《特殊灯具安装》(03D702-3)

- 《民用建筑电气设计与施工-照明控制与灯具安装》 (08D800-4)

- 《电力电缆井设计与安装》 (07SD101-8)

- 《民用建筑电气设计与施工-室外布线》 (08D800-7)

3、详细灯具技术参数（以下参数是为了对拟投标的货物的技术指标和功能要求更好的说明，欢迎其他能满足本项目技术需求且性能相当的产品参加）

| 序号 | 1 |
| --- | --- |
| 灯具名称 | 12W线条灯 | 灯具数量 |  |
| 灯具编号 |  | 使用区域 |  |
| 灯具外观图 | 灯具外形尺寸图 |
|  | L1000*W33*H57mm |
| 灯具技术特征 | 安装效果图 |
| 产品特点 | 采用专业级光学系统，单色纯净、控光极致、混光均匀，使光的利用率达到最大值，高分子硅胶填充，配合漏水结构，防水性能好，卡扣式结构便于安装，双层防拉相交线，防拉效果好，紧凑型铝型结构，全向防阻尼安装支架，工作环境温度：-25℃≤Ta≤+55℃,灯具尺寸控制±5%以内 |  |
|  | 应用场景：室外楼宇/桥梁/绿化/古建筑泛光照明等 |  |
| 光源品牌 | OSRAM/CREE/EPISTAR | 灯体颜色 | 可见时，与安装面颜色文理一致 |
| 输出功率 | 12瓦 | 工作电压 | DC12V |
| 发光角度 | 120° | 色温 | RGBW |
| 使用寿命 | 50000小时 | 产品尺寸 | L1000*W33*H57mm |
| IP等级 | IP65 | 电器防护等级 | CLASS Ⅲ |
| 控制方式 | DMX512 | 安装方式 | 表面贴装 |

| 序号 | 2 |
| --- | --- |
| 灯具名称 | 12W小功率洗墙灯 | 灯具数量 |  |
| 灯具编号 | XQ12a | 使用区域 |  |
| 灯具外观图 | 灯具外形尺寸图 |
|  | L1000*W25*H51mm |
| 灯具技术特征 | 安装效果图 |
| 产品特点 | 采用专业级光学系统，单色纯净、控光极致、混光均匀，使光的利用率达到最大值，高分子硅胶填充，配合漏水结构，防水性能好，创新阻尼调节支架，免工具调节，便于安装，双层防拉相交线，防拉效果好，紧凑型铝型结构，全向防阻尼安装支架，工作环境温度：-25℃≤Ta≤+55℃,灯具尺寸控制±5%以内 |  |
|  | 应用场景：室外楼宇/桥梁/绿化/古建筑泛光照明等 |  |
| 光源品牌 | OSRAM/LUMILEDS/CREE | 灯体颜色 | 可见时，与安装面颜色文理一致 |
| 输出功率 | 12瓦 | 工作电压 | DC24V |
| 发光角度 | 60° | 色温 | 3000K |
| 使用寿命 | 50000小时 | 产品尺寸 | L1000*W25*H51mm |
| IP等级 | IP65 | 电器防护等级 | CLASS Ⅲ |
| 控制方式 | 单色常亮 | 安装方式 | 表面贴装 |
| 序号 | 3 |
| 灯具名称 | 18W洗墙灯 | 灯具数量 |  |
| 灯具编号 | XQ18 | 使用区域 |  |
| 灯具外观图 | 灯具外形尺寸图 |
|  | · |
|  | L1000*W37*H52mm |
| 灯具技术特征 | 安装效果图 |
| 产品特点 | 采用专业级光学系统，单色纯净、控光极致、混光均匀，使光的利用率达到最大值，极致结构防水设计，整灯IP66，透气呼吸结构，极佳防凝露效果，创新安装支架，全方位便捷安装，齐平表面结构，防止积水积泥沙，工作环境温度：-25℃≤Ta≤+55℃,灯具尺寸控制±5%以内 灯具具备3C认证证书 |  |
|  | 应用场景：亮化工程、高架立交桥、建筑外墙、建筑地标等内外墙面的全景式泛光照明 |  |
| 光源品牌 | OSRAM/LUMILEDS/CREE | 灯体颜色 | 可见时，与安装面颜色文理一致 |
| 输出功率 | 18瓦 | 工作电压 | DC24V |
| 发光角度 | 10*60° | 色温 | 3000K |
| 使用寿命 | 50000小时 | 产品尺寸 | L1000*W37*H52mm |
| IP等级 | IP66 | 电器防护等级 | CLASS Ⅲ |
| 控制方式 | 单色常亮 | 安装方式 | 表面贴装 |
| 序号 | 4 |
| 灯具名称 | 36W洗墙灯 | 灯具数量 |  |
| 灯具编号 | XQ36 | 使用区域 |  |
| 灯具外观图 | 灯具外形尺寸图 |
|  | L1000*W37*H52mm |
| 灯具技术特征 | 安装效果图 |
| 产品特点 | 采用专业级光学系统，单色纯净、控光极致、混光均匀，使光的利用率达到最大值，极致结构防水设计，整灯IP66，透气呼吸结构，极佳防凝露效果，创新安装支架，全方位便捷安装，齐平表面结构，防止积水积泥沙，工作环境温度：-25℃≤Ta≤+55℃,灯具尺寸控制±5%以内 灯具具备3C认证证书 |  |
|  | 应用场景：亮化工程、高架立交桥、建筑外墙、建筑地标等内外墙面的全景式泛光照明 |  |
| 光源品牌 | OSRAM/LUMILEDS/CREE | 灯体颜色 | 可见时，与安装面颜色文理一致 |
| 输出功率 | 36瓦 | 工作电压 | DC24V |
| 发光角度 | 10*60° | 色温 | 3000K |
| 使用寿命 | 50000小时 | 产品尺寸 | L1000*W37*H52mm |
| IP等级 | IP66 | 电器防护等级 | CLASS Ⅲ |
| 控制方式 | 单色常亮 | 安装方式 | 表面贴装 |
| 序号 | 5 |
| 灯具名称 | 48W洗墙灯 | 灯具数量 |  |
| 灯具编号 | XQ48 | 使用区域 |  |
| 灯具外观图 | 灯具外形尺寸图 |
|  | L1000*W48*H52mm |
| 灯具技术特征 | 安装效果图 |
| 产品特点 | 采用专业级光学系统，单色纯净、控光极致、混光均匀，使光的利用率达到最大值，极致结构防水设计，整灯IP66，透气呼吸结构，极佳防凝露效果，创新安装支架，全方位便捷安装，齐平表面结构，防止积水积泥沙，工作环境温度：-25℃≤Ta≤+55℃,灯具尺寸控制±5%以内 灯具具备3C认证证书 |  |
|  | 应用场景：亮化工程、高架立交桥、建筑外墙、建筑地标等内外墙面的全景式泛光照明 |  |
| 光源品牌 | OSRAM/LUMILEDS/CREE | 灯体颜色 | 可见时，与安装面颜色文理一致 |
| 输出功率 | 48瓦 | 工作电压 | DC24V |
| 发光角度 | 10*60° | 色温 | 3000K |
| 使用寿命 | 50000小时 | 产品尺寸 | L1000*W48*H52mm |
| IP等级 | IP66 | 电器防护等级 | CLASS Ⅲ |
| 控制方式 | 单色常亮 | 安装方式 | 表面贴装 |
| 序号 | 6 |
| 灯具名称 | 30W地埋灯 | 灯具数量 |  |
| 灯具编号 | DM30 | 使用区域 |  |
| 灯具外观图 | 灯具外形尺寸图 |
|  | Φ90xH210mm |
| 灯具技术特征 | 安装效果图 |
| 产品特点 | 表面采用不锈钢材质，耐磨抗腐蚀，采用圆形出光面，多种角度配光，适合不同的安装环境，安装便捷，造型别致优雅 |  |
|  | 应用场景：公园 、 绿地 、 住宅小区 、公共建筑 、 酒店外景 、 景观照明工程 |  |
| 光源品牌 | OSRAM/LUMILEDS/CREE | 灯体颜色 | 可见时，与安装面颜色文理一致 |
| 输出功率 | 30瓦 | 工作电压 | AC220V |
| 发光角度 | 45° | 色温 | 3000K |
| 使用寿命 | 50000小时 | 产品尺寸 | Φ90xH210mm |
| IP等级 | IP67 | 电器防护等级 | CLASS Ⅰ |
| 控制方式 | 单色常亮 | 安装方式 | 埋地贴装 |
| 序号 | 7 |
| 灯具名称 | 18W全彩洗墙灯 | 灯具数量 |  |
| 灯具编号 | XQ18a | 使用区域 |  |
| 灯具外观图 | 灯具外形尺寸图 |
|  | L1000*W25*H60mm |
| 灯具技术特征 | 安装效果图 |
| 产品特点 | 1.灯具材质需高导热性6063铝合金，采用压铸端盖，结构防水（灯具腔体内不得灌胶），表面静电喷塑处理，灯具所带安装支架根据现场可拓展。 2.固定轴高强度阻尼自锁结构，免工具调节仰角； 3.180度角度调节；灯具可无工具调节角度 4.防止积尘遮挡出光面，灯具要求表面光滑，自洁涂层，无台阶玻璃。 5. 透光面罩须采用高透光钢化玻璃，厚度不低于3mm。 6.光学透镜须采用一体式条形透镜，保证混光效果。 |  |
|  | 应用场景：亮化工程、高架立交桥、建筑外墙、建筑地标等内外墙面的全景式泛光照明 |  |
| 光源品牌 | OSRAM/LUMILEDS/CREE | 灯体颜色 | 可见时，与安装面颜色文理一致 |
| 输出功率 | 18瓦 | 工作电压 | DC24V |
| 发光角度 | 15*60° | 色温 | RGB |
| 使用寿命 | 50000小时 | 产品尺寸 | L1000*W25*H60mm |
| IP等级 | IP66 | 电器防护等级 | CLASS Ⅲ |
| 控制方式 | DMX512 | 安装方式 | 表面贴装 |
| 序号 | 8 |
| 灯具名称 | 36W全彩洗墙灯 | 灯具数量 |  |
| 灯具编号 | XQ36a | 使用区域 |  |
| 灯具外观图 | 灯具外形尺寸图 |
|  | L1000*W37*H72mm |
| 灯具技术特征 | 安装效果图 |
| 产品特点 | 1.灯具材质须采用高导热性6063铝合金，采用压铸端盖，结构防水（灯具腔体内不得灌胶），表面静电喷塑处理，灯具所带安装支架根据现场可拓展。 2.固定轴高强度阻尼自锁结构，免工具调节仰角； 3.145度角度调节；灯具可无工具调节角度 4.防止积尘遮挡出光面，灯具要求表面光滑，自洁涂层，无台阶玻璃。 5. 透光面罩须采用高透光钢化玻璃，厚度不低于3mm。 6. 灯具应具有防凝露、透气式呼吸结构。避免气压不平衡产生的凝露现象，影响灯具使用寿命。 灯具具备3C认证证书 |  |
|  | 应用场景：亮化工程、高架立交桥、建筑外墙、建筑地标等内外墙面的全景式泛光照明 |  |
| 光源品牌 | OSRAM/LUMILEDS/CREE | 灯体颜色 | 可见时，与安装面颜色文理一致 |
| 输出功率 | 36瓦 | 工作电压 | DC24V |
| 发光角度 | 10*60° | 色温 | RGB |
| 使用寿命 | 50000小时 | 产品尺寸 | L1000*W37*H72mm |
| IP等级 | IP66 | 电器防护等级 | CLASS Ⅲ |
| 控制方式 | DMX512 | 安装方式 | 表面贴装 |
| 序号 | 9 |
| 灯具名称 | 48W全彩洗墙灯 | 灯具数量 |  |
| 灯具编号 | XQ48a | 使用区域 |  |
| 灯具外观图 | 灯具外形尺寸图 |
|  | L1000*W46*H83mm |
| 灯具技术特征 | 安装效果图 |
| 产品特点 | 1.灯具材质须采用高导热性6063铝合金，采用压铸端盖，表面静电喷塑处理，灯具所带安装支架根据现场可拓展。 2.固定轴高强度阻尼自锁结构，免工具调节仰角； 3.145度角度调节；灯具可无工具调节角度 4.防止积尘遮挡出光面，灯具要求表面光滑，自洁涂层，无台阶玻璃。 5. 透光面罩须采用高透光钢化玻璃，厚度不低于3mm。 灯具具备3C认证证书 |  |
|  | 应用场景：亮化工程、高架立交桥、建筑外墙、建筑地标等内外墙面的全景式泛光照明 |  |
| 光源品牌 | OSRAM/LUMILEDS/CREE | 灯体颜色 | 可见时，与安装面颜色文理一致 |
| 输出功率 | 48瓦 | 工作电压 | AC220V |
| 发光角度 | 10*60° | 色温 | RGB |
| 使用寿命 | 50000小时 | 产品尺寸 | L1000*W46*H83mm |
| IP等级 | IP66 | 电器防护等级 | CLASS Ⅰ |
| 控制方式 | DMX512 | 安装方式 | 表面贴装 |
| 序号 | 10 |
| 灯具名称 | 18W LED投光灯 | 灯具数量 |  |
| 灯具编号 | TGD-3K | 使用区域 |  |
| 灯具外观图 | 灯具外形尺寸图 |
|  | L150*W140*H157mm |
| 灯具技术特征 | 安装效果图 |
| 产品特点 | 狮身人面像造型，浑然一体，简洁自然，一体式压铸成型，纯结构防水，绝佳防水效果，深藏式防眩设计，兼备多种灯罩，防止光污染，舞台灯光学级透镜，优化小角度投光，纯洁自然，配置气压平衡装置，有效防止虹吸及凝露现象。产品须具有CQC认证。 应用场景：室外楼宇/桥梁/绿化/古建筑泛光照明等 |  |
|  | 应用场景：亮化工程、高架立交桥、建筑外墙、建筑地标等内外墙面的全景式泛光照明 |  |
| 光源品牌 | OSRAM/LUMILEDS/CREE | 灯体颜色 | 可见时，与安装面颜色文理一致 |
| 输出功率 | 18瓦 | 工作电压 | AC220V |
| 发光角度 | 30° | 色温 | 3000K |
| 使用寿命 | 50000小时 | 产品尺寸 | L150*W140*H157mm |
| IP等级 | IP66 | 电器防护等级 | CLASS Ⅰ |
| 控制方式 | 单色常亮 | 安装方式 | 表面贴装 |
| 序号 | 11 |
| 灯具名称 | 36W LED投光灯 | 灯具数量 |  |
| 灯具编号 | TGD-4K | 使用区域 |  |
| 灯具外观图 | 灯具外形尺寸图 |
|  | L203*W180*H197mm |
| 灯具技术特征 | 安装效果图 |
| 产品特点 | 狮身人面像造型，浑然一体，简洁自然，一体式压铸成型，纯结构防水，绝佳防水效果，深藏式防眩设计，兼备多种灯罩，防止光污染，舞台灯光学级透镜，优化小角度投光，纯洁自然，配置气压平衡装置，有效防止虹吸及凝露现象。产品须具有CQC认证。 应用场景：室外楼宇/桥梁/绿化/古建筑泛光照明等 |  |
|  | 应用场景：亮化工程、高架立交桥、建筑外墙、建筑地标等内外墙面的全景式泛光照明 |  |
| 光源品牌 | OSRAM/LUMILEDS/CREE | 灯体颜色 | 可见时，与安装面颜色文理一致 |
| 输出功率 | 36瓦 | 工作电压 | AC220V |
| 发光角度 | 30° | 色温 | 4000K |
| 使用寿命 | 50000小时 | 产品尺寸 | L203*W180*H197mm |
| IP等级 | IP66 | 电器防护等级 | CLASS Ⅰ |
| 控制方式 | 单色常亮 | 安装方式 | 表面贴装 |
| 夜景灯光控制系统 |
| 名称 | GPRS-路控制器 | 尺寸 | 115*90*40mm |
| 型号 |  | 工作电压 | 100-240VAC 50/60HZ |
| 可控电压 | 0-380V | 输出电压 | 无源触点开关 15A/220V 15A/125V/30V |
| 控制方式 | 手机APP控制 | 负载功率 | 小于15A每路 总负载小于15A 功率3000瓦，大于3000瓦加接触器 |
| 工作湿度 | ≦65% | 工作温度 | -30℃～+65℃ |

4、系统软件要求

- 具备Web端的平台显示、具备实时数据查看、远程控制、报警弹窗提示、参数设置修改等。

- 苹果和安卓APP，具备实时数据查看、远程控制、定时控制、功率最大设定、报警弹窗提示、电量计量及漏电自检等功能。

- 并发用户数与系统性能：性能设计满足项目针对该系统在用户数，响应速度，系统在线并发等性能的需要。

●平均响应速度：全系统按照在标准软硬件环境下允许至少200用户操作，50人并发访问流量。

●业务操作交易平均响应时间小于3秒钟；

●复杂查询类平均响应时间小于5秒；

●统计分析类平均响应时间小于1分钟；

●容量和吞吐量：系统应支持每个子系统至少50用户的同时并发。

需稳定、可靠、安全、实用。信息传递灵活快捷，人机界面友好，图表生成灵活美观，输出、输入方便，检索、查询简单快捷。

5、▲其他要求：

# 5.1、本项目采用总价包干模式（包含本项目的所有优化设计、供货、安装施工等全部内容）。招标文件的配置要求仅是本项目的关键技术要求，如在优化设计、施工过程中出现无法实施或者缺少相关设备和配件的情况，供应商应免费予以更换或补充同档次或更高档次的相关设备和配件。

5.2、供应商须自行勘查现场，并按采购人要求进行优化设计、供货、安装施工等，本项目涉及后期施工的辅材、配套材料均采用包干方式进行发包，供应商自行承担报价风险。

5.3、投标供应商需保证投标产品参数的真实性，供货时，采购人将进行如实核对，如查实投标产品技术参数有弄虚作假行为，将上报采购主管部门，废除其中标人资格并有保留追究责任的权利。

5.4、本项目采购人将对到货设备进行严格验收，在施工阶段实际到货设备达不到设计技术要求的，作验收不通过处理，对此采购人有权无条件解除合同并给予相应处罚；在施工阶段供应商到货及安装、退货等所造成的损失自行承担，供应商须慎重投标。

5.5、供应商投标文件中须提供检测报告、产品合格证、产品说明等相关证明资料给予佐证。

## 三、商务条款

## 1、 保修期

▲1.1质保期为二年。在产品质量保证期之内，因产品设计、工艺、材料、配套件的缺陷等本身缺陷（非人为因素）而造成的任何产品质量问题或故障应由供应商免费更换。

1.2 供应商在投标文件中说明质量保修期内提供的服务计划。

1.3 质量保修期内，要求供应商7×24小时电话响应技术咨询；接到服务信息后1小时内响应，随时解决出现的各种问题；除非招标文件另有规定，供应商须在接到采购人维修要求电话后，12小时内派技术人员到现场维修，直至货物修复。

1.4 在质保期内，中标供应商应负责对其提供的货物进行现场维修、损坏件更换，不收取额外费用。

1.5 对于质保期外的，供应商要提供终身的上门维修服务，只收取成本费用。

2、付款方式

2.1履约保证金

1、签订合同后5个工作日内，中标供应商须向采购人缴纳相当于合同总额5％的履约保证金。

2、中标供应商应以支票、汇票、本票或者金融机构、担保机构出具的保函等非现金形式，提交履约保证金。

3、履约保证金在合同专用条款约定期间内或者货物质量保证期内不予退还或者应完全有效，待服务期满后，无质量、服务问题，由采购人向中标供应商无息退还。

4、中标供应商如未按时交纳履约保证金，采购人有权撤销其中标资格，并根据评标委员会推荐的中标候选人先后顺序，将下一顺序单位作为预中标公示单位或重新组织采购等。

2.2付款方式：

## 在合同签订生效以及具备实施条件后 15日内支付合同价款的30%为预付款，设备到货进场安装完工后支付合同价款的20%；项目验收合格后支付合同价款的20%，最终提交结算资料经第三方审核后支付至结算价的100%。（签订合同时，中标供应商明确表示无需预付款或者主动要求降低预付款比例的，采购单位可不适用前述规定）

## 3、服务期限：

## ▲合同签订后，供应商须在2020年 月  日完成安装。

4、工作范围（根据招标文件，各供应商须按国家有关标准及规范完成下列工作）：

4.1.提供完整成套的货物及软件；

4.2.产品及相关附件的提供、运输、装卸、就位、安装、调试、检验、通过验收及配套工程的施工；

4.3.完成各项安装、调试、检验、测试等工作，并在买方的配合下通过的验收；提供各种数据资料；直至通过验收；

4.4.质保期内维修及质保期后终身维修；

4.5.售后服务的措施及承诺。

注意：除质保期后终身维修外以上其他工作内容的费用均包含在投标总价中。

5、投标人须提供本项目中以下样品

| 产品名称 | 参考图样 | 规格参数 | 防护等级 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| XT10a |  | L1000*W33*H57mm 12V/10W | IP65 | 1 |
| XQ12a |  | L1000*W25*H51mm 24V/12W | IP65 | 1 |
| XQ18a |  | L1000*W37*H52mm 24V/18W | IP66 | 1 |
| XQ36a |  | L1000*W37*H52mm 24V/36W | IP66 | 1 |

注：1、投标人提供的上述样品必须完整配套，确保与外部市电连接（即插入市电插座）后即可亮灯，否则相应的评分不得分。

2、样品贴上单位名称随投标文件一起递交至开标评标现场。

第三部分  供应商须知

一、说明

1、本次招标工作是按照《中华人民共和国政府采购法》及相关法律法规规章组织和实施。

2、无论投标过程中的作法和结果如何，供应商自行承担投标活动中所发生的全部费用。

3、供应商必须对全部内容进行报价，只对部分内容进行报价的供应商将视为其费用已包含在投标总价中。

4、本次采购商务报价文件与技术资信文件分别评审，评标委员会首先评审供应商技术资信部分，技术资信部分无效的供应商不进入商务报价评审。要求供应商技术资信部分的投标文件（含资信与服务）中不得含产品报价，否则做无效投标处理。

5、供应商须自行现场勘察，以求得准确的报价依据。供应商须自行考虑投标报价的风险。

▲6、本项目采购预算为333.1696万元；供应商任意项目的投标报价超出该采购预算的最高投标限价，该供应商按无效投标处理。

▲7、本项目投标报价采用全费用总价法（包含项目设备、货物以及完成全部工作所需的工人工资、奖金、劳保福利社保、意外保险、工伤费、教育培训费及处理一切伤亡事故、机械设备损耗费与折旧费、交通运输费、管理费用、总包施工管理配合费、代理服务费、企业应缴税金和应得利润、应急、物价因素等完成合同所需的一切本身和不可所缺的所有工作开支、政策性文件规定及合同包含的所有风险、责任等各项全部费用）。

- 供应商资格的审查和认定

8.1采用最低评标价法的采购项目，提供相同品牌产品的不同投标人参加同一合同项下投标的，以其中通过资格审查、符合性审查且报价最低的参加评标;报价相同的，由采购人或者采购人委托评标委员会按照招标文件规定的方式确定一个参加评标的投标人，招标文件未规定的采取随机抽取方式确定，其他投标无效。

8.2使用综合评分法的采购项目，提供相同品牌产品且通过资格审查、符合性审查的不同投标人参加同一合同项下投标的，按一家投标人计算，评审后得分最高的同品牌投标人获得中标人推荐资格;评审得分相同的，由采购人或者采购人委托评标委员会按照招标文件规定的方式确定一个投标人获得中标人推荐资格，招标文件未规定的采取随机抽取方式确定，其他同品牌投标人不作为中标候选人。

8.3非单一产品采购项目，采购人应当根据采购项目技术构成、产品价格比重等合理确定核心产品，并在招标文件中载明。多家投标人提供的核心产品品牌相同的，按前两款规定处理。

▲9、若供应商接到采购人派遣通知后，不能按期保质保量完成服务的，除承担相关责任外，甲方可相应没收履约保证金。

二、供应商资格要求

按招标公告要求

三、招标文件

1、招标文件

1.1招标文件约束力

▲供应商一旦获取了本招标文件并参加投标，即被认为接受了本招标文件中所有条款和规定。

1.2招标文件的组成

招标文件由招标文件总目录所列内容及补充资料等组成。

2、招标文件的澄清

供应商对招标文件如有疑点要求澄清，或认为有必要与采购人进行技术交流，可用书面形式（包括信函、传真，下同）通知招标代理机构，但通知不得迟于规定的质疑时间前使招标代理机构收到，招标代理机构将采用书面形式予以答复。如有必要，可将不说明来源的答复发给各有关供应商。

3、招标文件的修改

3.1 在投标截止时间前，招标人或代理机构有权修改招标文件，并以书面形式通知供应商。补充文件作为招标文件的补充和组成部分，对所有供应商均有约束力。

3.2 为使供应商有足够的时间按招标文件要求修正投标文件，招标人可酌情推迟投标截止时间和开标时间，并将此变更通知供应商。

四、投标文件

1、投标文件

1.1供应商应仔细阅读招标文件中的所有内容，按照招标文件及招标设备技术规格要求，详细编制投标文件。并对招标文件的要求做出实质上响应。实质上响应的投标应该是与招标文件要求的条款没有重大偏离的投标。未实质上响应的投标文件将被拒绝，但允许投标设备在基本满足招标设备技术要求的前提下出现的微小差异。

1.2供应商必须按招标文件的要求提供相关技术参数、资料，包括采用的计量单位，并保证投标文件的正确性和真实性。投标文件全部内容应保持一致，否则可能导致不利于其投标的评定甚至被拒绝。技术和商务如有偏离均应填写偏离表。

1.3供应商应仔细阅读招标文件中的所有内容，按照招标文件要求，详细编制投标文件，所有文件资料必须是针对本次投标。不按招标文件的要求提供的投标文件可能导致被拒绝。

2、投标文件的组成

▲投标文件由商务报价部分和技术资信部分二部分组成，须分别装订成册，分别密封。技术资信部分（含资信与服务）不得含报价，否则投标将被拒绝。（注：投标文件组成部分和评标细则要求提供的原件单独密封在密封袋内密封袋上标记项目名称、资料原件、投标公司,内附资料清单，随投标文件一同递交。）

2.1商务报价部分组成（一正四副，建议采用双面打印）

1）封面（参考采购文件格式）

2）目录（格式自拟）

3）开标一览表（附件二（一））

4）报价明细表（附件二（二））

5）《中小企业声明函》（附件三（一））（注：若非小微企业可不提供）；监狱企业证明文件（如有）（由相关部门出具）（附件三（二））、残疾人福利性单位声明函（如有）（附件三（三））

2.2、技术资信部分组成  （一正四副，建议采用双面打印；不限于以下内容，须结合评标办法得分要求编制）

1) 封面（参考采购文件格式）

2）目录或评分索引（格式自拟）

3）投标函（附件一）；

4）法定代表人授权书（附件五）；

5）商务响应表（附件四（一））、技术响应表（如有偏离须明确列出）（附件四（（二））；

6）投标供应商情况声明；

7）供应商营业执照、税务登记证或三（五）证合一营业执照（复印件加盖有效公章）；（复印件加盖有效公章）；

8)供应商相关资质、资信或信用证书（如有则提供，复印件加盖有效公章）；

9）近三年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明；（附件六）

10）项目总负责人介绍，项目组成人员情况表（复印件加盖有效公章）（附件七）；

11）随机备品、备件、专用工具清单（附件八）；

12) 项目业绩一览表（附件九）；

13）节能环保产品声明函（附件十）（注：若非节能环保产品可不提供）

14）节能（环保）产品清单（附件十一）（注：若非节能环保产品可不提供）

15）投标供应商针对本项目的方案（附件十二）

16) 设备安装、调试、验收标准、方案，人员培训计划，售后服务保障承诺（附件十三）；

17)投标产品投标产品的主要技术、配置、性能、特点和质量水平的详细描述及产品样本图册（包括配置、部件来源说明等）（如果资料提供不全或完全抄袭招标文件，可能导致对供应商不利的评定）；

18) 各种优惠条件（如有）。

19）根据招标文件中的采购内容与技术要求及评审办法等编写及需要提供的其它文件和资料；

20) 供应商认为需要提供的文件和资料。

3、投标内容填写说明

3.1、投标文件格式

供应商应按照第2条所列出的内容及格式逐一按顺序组成投标文件并装订成册（商务报价部分投标文件与技术资信部分投标文件分开装订）。

3.2、《开标一览表》为商务标开标仪式上唱标的内容，供应商需按格式填写，统一规格，不得自行增减内容。

4、投标报价

4.1▲本项目投标报价为总承包费用报价，并采用固定总价承包。承包总价必须包含但不仅限于包括货款、标准附件、备品备件、专用工具、包装、运输、装卸、保险、税金、货到就位以及安装、调试、、保修、采购文件规定的其他应计入投标总价（或由中标供应商承担的其他费用）等全部工作所需的一切费用，以及中标后中标单位因本项目合同履行产生的税金、人工、管理、合理利润、总包施工管理配合费、采购代理费等一切成本及费用。报价如有遗漏，采购人不再另行支付。

4.2供应商必须按第五部分附件的开标一览表（统一格式）、投标分项报价表（统一格式）的内容填写投标单价、合计总单价及其他事项，并由法定代表人或授权代表签署或盖章。

4.3▲所有投标均以人民币报价，供应商如需外汇购入的，须折合成人民币计入投标报价中。

4.4 采购人要求分类报价是为了方便评标，但在任何情况下不限制采购人以其认为最合适的条款、条件签订合同的权利。

4.5 供应商所报的投标价在合同执行过程中是固定不变的，不得以任何理由予以变更。任何包含价格调整的要求，将被认为是非实质性响应投标而予以拒绝。

4.6 最低报价不能作为中标的保证。

5 发生下列情况之一，将上报相关监督部门。

1）供应商在投标有效期内撤回投标文件。

2）中标供应商未按中标通知书中规定的时间、地点与采购人签订合同。

3) 未支付招标代理服务费。

4) 经政府采购监督管理部门审查认定投标人有违反《中华人民共和国政府采购法》等有关法律法规的行为。

6、投标文件的有效期

6.1自开标日起90天内，投标文件应保持有效。有效期短于这个规定期限的投标将被拒绝。

6.2在特殊情况下，采购人可与供应商协商延长投标文件的有效期，这种要求和答复均应以书面形式进行。

6.3同意延长有效期的供应商不能修改投标文件。

6.4当正本与副本不一致时，均以正本为准。当供应商投标文件未注明正本与副本且出现不一致时，评标委员会可以认定供应商出现选择性投标而对其投标予以废标。

7、投标文件的签署和份数

7.1投标文件的正本需打印或用不退色的墨水填写，并注明“正本”字样。副本可以复印。投标文件不得涂改和增删，如有错漏必须修改，修改处须由同一签署人签字或盖章。由于字迹模糊或表达不清引起的后果由供应商负责。

7.2投标文件规定签字盖章须由供应商盖章并由法定代表人或法定代表人授权代表签署，供应商应写全称。

7.3投标文件的份数：按招标文件第三部分第四条第2款要求提供的各种文件，商务报价部分投标文件、技术资信部分投标文件均提供一式五份，其中正本一份，副本四份。(商务报价部分投标文件、技术资信部分投标文件均分开装订，分别密封)。

五、投标文件的密封与递交

1、投标文件的密封及标记

1.1投标文件应按以下方法装袋密封

▲商务部分正本、副本一起密封；技术资信部分正本与副本一起密封。所有投标文件资料按招标文件要求装订成册，并注明正、副本字样后装入密封袋内，密封袋上应有供应商公章及投标授权代表签字。封皮上写明采购人名称，招标编号、招标项目名称、供应商名称。并分别注明“商务报价投标文件”、“技术资信投标文件”、“开标时启封”字样。

1.2如果供应商未按上述要求密封及加写标记，投标文件将可能导致被拒绝接受，由此引起的后果由供应商负责。

2、投标截止时间

2.1投标文件必须在投标文件递交截止时间前送达指定的投标地点。

2.2采购机构如因故推迟投标截止时间，应以书面形式通知所有供应商。在这种情况下，供应商的权利和义务将受到新的截止时间的约束。

3、投标文件的修改和撤回

3.1供应商在投标文件送达以后如必须修改或撤回投标文件，必须在投标截止时间以前将书面的投标修改文件或撤标通知送达采购机构处。

3.2投标修改文件必须密封完整。

3.3供应商在投标截止时间以前以传真形式通知采购机构撤标时，必须在投标截止时间以前补充有法定代表人或法定代表人授权代表签署的正式文件。

4、投标文件的递交

投标文件必须在规定的投标截止时间前送达到指定的收标地点，并同时递交法定代表人授权书原件（法定代表人委托书原件密封在投标文件中的也有效）、投标人有效身份证件（原件）。

▲有下列情形之一的投标文件将被拒绝接受：

1）在投标截止时间以后送达的投标文件；

2）未按招标文件规定密封与包装的投标文件；

3）由于包装不妥在途中严重破损或失散的投标文件；

4）法定代表人（或其授权代表）未参加开标会议；

5）未购买招标文件的供应商。

六、开标和评标

1.开标

1.1招标机构按招标文件规定的时间、地点开标。

1.2 供应商法定代表人（或其授权代表）必须出席开标会议。

1.3 开标程序

1）开标会议由招标代理机构主持，宣布开标会议开始；

2）请相关人员检查投标文件密封情况；

3）按后到先开的顺序，依次打开各投标人的“技术资信标”，并清点数量，符合要求的送评标室进行技术资信标部分的评审；

4）技术资信标部分评审结束后公布各投标人的技术资信部分得分情况；

5）开启技术资信评审合格的投标人的商务报价标，宣读各投标人报价等信息，并由记录人进行记录。

6）商务标报价标唱标结束后，投标人代表应对唱读内容及记录结果当场进行校核和签字确认，如有异议应当场提出，否则视为默许同意。同时由记录人、监督人当场签字确认。

7）开标会议结束。

1.4开启商务标时，投标文件中《开标一览表》(报价表)内容与投标文件中明细表内容不一致的，以开标一览表(报价表)为准。

投标文件的大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准；单价金额小数点有明显错位的，应以总价为准，并修改单价；以文字表示的数据与数字表示的有差别，以文字为准修正数字；对不同文字文本投标文件的解释发生异议的，以中文文本为准。

1.5 供应商法定代表人或其授权代表人必须出席开标会议，并对开标记录予以签字确认。

2、评标

2.1评标由采购人依法组建的评标委员会负责，并独立履行下列职责：

（1）审查投标文件是否符合招标文件要求，并作出评价；

（2）要求投标供应商对投标文件有关事项作出解释或者澄清；

（3）按照招标文件规定的评标办法确定中标供应商名单；

（4）向采购机构或者有关部门报告非法干预评标工作的行为。

2.2评标应当遵循下列工作程序：

（1）投标文件初审。初审分为资格性检查和符合性检查。

（2）资格性检查。依据法律、法规和招标文件的规定，采购人对投标文件中的资格证明进行审查，以确定投标供应商是否具备投标资格。

符合性检查。依据招标文件的规定，从投标文件的有效性、完整性和对招标文件的响应程度进行审查，以确定是否对招标文件的实质性要求作出响应。招标文件中加“下划线”的条款、加“▲”及加“★”的条款，为实质性条款。对标书中规定的实质性条款，如响应时出现有微小偏差的，判定是否构成实质性偏离，由评委会判定。

（3）澄清有关问题。对投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，评标委员会可以书面形式要求供应商作出必要的澄清、说明或者纠正。供应商的澄清、说明或者补正应当采用书面形式，由其授权的代表签字，并不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。

（4）比较与评价。按招标文件中规定的评标方法和标准，对资格性检查和符合性检查合格的投标文件进行商务和技术评估，综合比较与评价。

2.3、★评标委员会发现投标文件有下列情形之一的属于重大偏差(评标委员会按少数服从多数原则认定),按照无效投标处理：

1）未按招标文件要求编制或字迹模糊、辨认不清的投标文件；

2）供应商递交两份或两份以上内容不同的投标文件，未声明哪一份有效的；

3）投标函、法人授权委托书、开标一览表没有按招标文件格式要求加盖有效公章；无法定代表人（授权代表）签字（或印章）；

4）供应商技术资信投标文件中出现商务报价；

5）明显不符合技术要求或达不到招标文件技术规格的主要参数的投标文件；

6）不符合招标文件中规定的实质性要求的投标文件，是否为偏离实质性要求由评标委员会按少数服从多数原则认定。

7）供应商的投标文件中有不明确的问题或其报价明显不合理且又不能合理说明或者不能提供相关证明材料的；

8）存在串标、抬标或弄虚作假情况的；串标认定按以下情况：

（1）不同供应商的投标文件由同一单位或者个人编制；

（2）不同供应商委托同一单位或者个人办理投标事宜；

（3）不同供应商的投标文件载明的项目管理成员为同一人；

（4）不同供应商的投标文件异常一致或者投标报价呈规律性差异；

（5）不同供应商的投标文件相互混装；
9）其他经评标委员会认定的未能在实质上响应的或违反国家有关规定的投标文件。

2.4、实质上没有响应招标文件要求的投标将被拒绝。供应商不得通过修正或撤消不合要求的偏离从而使其投标成为实质上响应的投标。

2.5、开启供应商商务报价文件后发现价格、数量有误，其投标价将按下述原则处理：

1) 任何有漏去一些小项货物或服务的投标将被视为其费用已包含在投标总价中，投标价格不予调整。如果供应商不接受上述处理方式，将做为无效投标。

2) 任何有多报一些小项工程或货物的投标其投标价不予调整，如果该供应商中标，则合同价格必须为核减掉多报的一些小项工程或货物后的价格。如果供应商不接受上述处理方式，将做为无效投标。

3）对于计算错误的其投标价不予调整，如果该供应商中标，如其投标价格计算错误导致多报者合同价格予以据实核减，少报者合同价格不予调整。如果供应商不接受上述处理方式，将做为无效投标。

4）对于计算错误，多报或漏报的一些小项工程或货物、服务的仅仅为非实质性重大偏差范围内的偏离，并经过评标委员会按少数服从多数原则认定为细微偏差，评审时其投标价不予调整。

2.6、评标委员会对投标文件的判定，只依据投标内容本身，不依靠开标后的任何外来证明。

2.7、评标委员会在评标中，不得改变招标文件中规定的评标标准、方法和中标条件。

3、投标文件的澄清

3.1 为有利于对投标文件的比较和评议，必要时采购人及评标委员会可要求供应商对投标文件及合同条款进行澄清，并做出书面答复。书面答复须有投标授权代表签字并作为投标内容的一部分。

3.2 供应商对投标文件的澄清不得寻求、提供或允许改变投标实质性内容。

4、截止时间及评审期间，出现有效供应商不足三家的，采购组织机构应当中止采购活动，依法重新组织采购。

5、评标原则

评标委员会按照招标文件的要求和条件对投标文件进行技术和商务评估，综合比较与评价。

评标办法具体见本招标文件第六部分。

6、评标过程中遇到特殊情况，由评标委员会遵循公开、公正原则，采取投票方式按照少数服从多数原则决定。

七、授予合同

1、决标

评标结束后，评标委员会按照招标文件确定的评标办法，根据采购人授权确定中标供应商。

2、中标通知书

2.1、招标机构在浙江省政府采购网和苍南县公共资源交易中心网站上公告中标结果，公告期限为1个工作日。

2.2、中标供应商须在中标结果公告后三日内主动联系采购机构领取中标通知书，中标通知书对采购人和中标供应商具有法律约束力。中标通知书发出后，采购人改变中标结果或者中标供应商放弃中标的，应当承担法律责任。

3、评标委员会对未中标的供应商不作落标原因解释。

4、签订合同

4.1、中标供应商领取中标通知书后30天内到采购人处与采购人签订合同。中标供应商未经采购人许可，在规定时间内未到采购人处与采购人签订合同，则视为拒签合同。

4.2、招标文件、中标供应商的投标文件及投标修改文件、评标过程中有关澄清文件及经双方签字的询标纪要（承诺）和中标通知书均作为合同附件。

4.3 拒签合同的责任

中标供应商接到中标通知书后，在规定时间内借故否认已经承诺的条件而拒签合同，以投标违约处理，赔偿采购人由此造成的直接经济损失；采购人重新组织招标的，所需费用由原中标供应商承担。采购人无故不与供应商签订合同的应当承担相应的法律责任。

5.招标代理服务费

5.1采购代理服务费向中标供应商收取，由中标供应商在领取中标通知书时支付给代理单位（服务费按照国家计委印发的计价格[2002]1980号文件货物类的收费标准计算  收取包干）。供应商在报价时须将采购代理服务费综合考虑在内。

招标代理服务费汇入以下帐号：

开户银行：中国农业银行苍南华融支行

开户名称：温州市兴城工程造价审计咨询事务所（普通合伙）苍南分所

开户帐号：19255201040000214

5.2中标供应商未按规定交纳招标代理服务费，由此产生的一切后果中标供应商自行负责。

四、合同格式（参考）

合同编号：

甲方（采购人）：

乙方（中标供应商）：

根据《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国合同法》等有关法律法规精神，甲方经过  公开招标 采购方式确定乙方为苍南县台商小镇客厅及小镇入口牌坊亮化工程的提供单位，双方经协商达成以下条款：

第一条：采购商品清单及合同价格

中标供应商保证提供如下内容的合格产品：        金额单位：人民币万元

| 采购产品名称 | 品牌型号规格和主要配置 | 数量 | 成交价 | 交货期 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

第二条：质量标准和要求

1、中标供应商保证本合同中所供应的货物质量标准按照国家标准、行业标准或制造厂家企业标准确定，上述标准不一致的，以严格的标准为准。没有国家标准、行业标准和企业标准的，按照通常标准或者符合本合同目的的特定标准确定。

2、中标供应商所出售的货物还应符合国家和浙江省有关安全、环保、卫生之规定。

第三条：权利瑕疵担保

1、中标供应商保证对其出售的货物享有合法的权利。

2、中标供应商保证在其出售的货物上不存在任何未曾向采购人透露的担保物权，如抵押权、质押权、留置权等。

3、中标供应商保证其所出售的货物没有侵犯任何第三人的知识产权和商业秘密等权利。

4、如采购人使用该货物构成上述侵权的，则由中标供应商承担全部责任。

第四条：包装要求

1、中标供应商所出售的全部货物均应按标准保护措施进行包装，这类包装应适应于远距离运输、防潮、防震、防锈和防野蛮装卸等要求，以确保货物安全无损地运抵指定现场。

2、每一个包装箱内应附一份详细装箱单、质量证书和保修保养证书。

第五条：完工期限

详见招标文件。

第六条：供货方式

在供货期限内，中标供应商在与采购人签署合同后，保证在  个日历天内派人送货至采购人指定地点。

第七条：验收

中标供应商送货至指定地点后，由采购人根据货物的技术规格要求和质量标准，对货物进行检查验收

货物的数量不足或表面瑕疵，采购人应在验收时当面提出；对质量问题有异议的应在安装调试后10个工作日内提出。

在验收过程中发现数量不足或有质量、技术等问题，中标供应商应负责按照采购人的要求采取补足、更换或退货等处理措施，并承担由此发生的一切费用和损失。

采购人在中标供应商按合同规定交货和安装、调试后，无正当理由而拖延接收、验收或拒绝接收、验收的，应承担由此而造成的中标供应商直接损失。

采购人组织专家组对本项目进行验收（验收标准按招标文件，现行国家标准、现行行业标准执行）。第一次验收在项目安装调试合格后30日历天内完成，如验收不能通过，供应商负责整改至合格；

第八条：售后服务

中标供应商承诺售后服务按照投标文件中承诺的服务计划实施，包括培训。

第九条：货款的支付

详见招标文件。

第十条：辅助服务

中标供应商应提交所提供货物的技术文件，包括相应的每一套设备的中文技术文件，例如：产品目录、图纸、操作手册、使用说明、维护手册和/或服务指南。这些文件应包装好随同货物一起发运。

中标供应商还应提供下列服务：

# （1）货物的现场指导安装、调试、启动监督及技术支持；

（2）在厂家和/或项目现场就货物的指导安装、启动、运营、维护对采购人操作人员进行培训。辅助服务的费用包含在合同价中，采购人不再另行支付。

第十一条：质量保证

中标供应商应保证所供货物是全新的、未使用过的，并完全符合合同规定的质量、规格和性能的要求。中标供应商应保证其货物在正确安装、正常使用和保养条件下，在其使用寿命期内应具有满意的性能。在货物最终交付验收后不少于  个月的质量保证期内，中标供应商应对由于设计、工艺或材料的缺陷而产生的故障负责。

在质量保证期内，如果货物的质量或规格与合同不符，或证实货物是有缺陷的，包括潜在的缺陷或使用不符合要求的材料等，采购人可以根据本合同第十三条规定以书面形式向中标供应商提出补救措施或索赔。

中标供应商在约定的时间内未能弥补缺陷，采购人可采取必要的补救措施，但其风险和费用将由中标供应商承担，采购人根据合同规定对中标供应商行使的其他权利不受影响。

第十二条：补救措施和索赔

1、采购人有权根据权威质量检测部门出具的检验报告向中标供应商提出索赔。

2、在质量保证期内，如果中标供应商对缺陷产品负有责任而采购人提出索赔，中标供应商应按照采购人同意的下列一种或多种方式解决索赔事宜，并且采购人可以收取中标供应商合同总价20%的违约金：

（1） 中标供应商退货并将货款退还给采购人，由此发生的一切费用和损失由中标供应商承担。

（2） 根据货物的质量状况以及采购人所遭受的损失，经过甲乙双方商定降低货物的价格。

（3） 中标供应商应在接到采购人通知后七天内负责采用符合合同规定的规格、质量和性能要求的新零件、部件和设备来更换有缺陷的部分或修补缺陷部分，其费用由中标供应商负担。同时，中标供应商应在约定的质量保证期基础上相应延长修补和/或更换件的质量保证期。

3、如果在采购人发出索赔通知后十天内中标供应商未作答复，上述索赔应视为已被中标供应商接受。如果中标供应商未能在采购人发出索赔通知后十天内或采购人同意延长的期限内，按照上述规定的任何一种方法采取补救措施，采购人有权从应付货款中扣除索赔金额，如不足以弥补采购人损失的，采购人有权进一步要求中标供应商赔偿。

第十三条：履约延误

1、中标供应商应按照《合同》规定的时间、地点交货和提供服务。

2、在履行《合同》过程中，如果中标供应商可能遇到妨碍按时交货和提供服务的情况时，应及时将拖延的事实、可能拖延的期限和理由通知采购人。采购人在收到中标供应商供应商通知后，应尽快对情况进行评价，并确定是否同意延长交货时间或延期提供服务。

3、如中标供应商无正当理由而拖延交货，经协商无效,采购人有权追究中标供应商的违约责任。延期交货违约责任按每延期一天罚款2万元处理，如果超出合同规定期限10天不能供货，则采购人可以终止合同，并收取中标供应商合同总价20%的违约金。

第十四条：不可抗力

1、如果合同各方因不可抗力而导致合同实施延误或不能履行合同义务的话，不应该承担误期赔偿或不能履行合同义务的责任。

2、本条所述的“不可抗力”系指那些双方不可预见、不可避免、不可克服的事件，但不包括双方的违约或疏忽。这些事件包括但不限于：战争、严重火灾、洪水、台风、地震、国家政策的重大变化，以及双方商定的其他事件。

3、在不可抗力事件发生后，当事方应尽快以书面形式将不可抗力的情况和原因通知对方。合同各方应尽可能继续履行合同义务，并积极寻求采取合理的措施履行不受不可抗力影响的其他事项。合同各方应通过友好协商在合理的时间内达成进一步履行合同。

第十五条：争议的解决

在发生所供商品的质量、售后服务等问题时，采购人有权直接向中标供应商索赔，签订必要的书面处理合同。协商不能解决的，任何一方有权在合同签约地选择仲裁或诉讼的途径解决。

第十六条：违约处理

1、在采购人对中标供应商违约而采取的任何补救措施不受影响的情况下，采购人可在下列情况下向中标供应商发出书面通知书，提出终止部分或全部合同。

# （1）中标供应商提供的产品质量、配置不符合国家规定和承诺的标准；

（2）中标供应商没有按承诺的时间供货、维修或提供其他服务；

# （3）中标供应商没有按承诺的价格或优惠率签订合同并供货；

2、如果采购人根据上述的规定，终止了全部或部分合同，采购人可以依其认为适当的条件和方法购买与未交货物类似的货物，中标供应商应对购买类似货物所超出的那部分费用负责。但是，中标供应商应继续执行合同中未终止的部分。

第十七条：合同转让和分包

除采购人事先书面同意外，中标供应商不得转让和分包其应履行的合同义务。

第十八条：合同生效

1、如上述文件与本合同有不符之处，以有利于采购人的为准。

2、本合同经双方法定代表人或授权代表签署，甲、乙双方加盖印章后合同生效。

第十九条：合同修改

除了双方签署书面修改合同，并成为本合同不可分割的一部分之外，本合同条件不得有任何变化或修改。

第二十条、合同附件

下列文件与本合同具有同等法律效力：

1、采购人的采购招标文件与采购补充文件；

2、成交供应商投标文件；

3、询标纪要和承诺书；

4、成交通知书。

甲    方：（印章）                     乙    方：（印章）

全权代表：（签字）                     全权代表：（签字）

地    址：                             地    址：

邮政编码：                             邮政编码：

电    话：                             电    话：

传    真：                             传    真：

开户银行：                             开户银行：

账    号：                             账    号：

注：本合同作为示范文本，具体以中标供应商与采购人所签订正式合同为准。

- 投标文件格式

注：《政府采购招标文件》中提供投标格式，投标单位应参照格式制作，未提供格式的，请各投标单位自行拟定格式（加盖公章并由法人或其授权代表签字）

投标文件封面格式参考：

苍南县台商小镇客厅及小镇入口牌坊亮化工程

（技术资信文件）/（商务文件）

项目名称：

项目编号：

采 购 人：

投标供应商（盖章）：

投标供应商地址：

授权代表签字或盖章：

日期：

（开标前不得启封）

附件一：投标函

投  标  函

苍南县台商小镇开发建设有限公司：

(投标人全称)授权          (全权代表姓名)              (职务、职称)为全权代表，参加贵方组织的苍南县台商小镇客厅及小镇入口牌坊亮化工程(招标编号：CNDL2020 )招标的有关活动，并对此项目进行投标。为此：

1、我方同意在投标人编制和提交投标文件须知规定的开标日期起遵守本投标书中的承诺且在投标有效期满之前均具有约束力。

2、我方承诺已经具备《中华人民共和国政府采购法》中规定的参加政府采购活动的供应商应当具备的条件：

(1)具有独立承担民事责任的能力；

(2)遵守国家法律、行政法规，具有良好的信誉和商业道德；

(3)具有履行合同的能力和良好的履行合同记录；

(4)良好的资金、财务状况；

(5)提供的产品和服务符合中国政府规定的相应标准和环保标准；

(6)没有违反政府采购法规、政策的记录；

(7)没有发生重大经济纠纷和走私犯罪记录。

3、提供编制和提交投标文件须知规定的全部投标文件，包括资格文件、报价文件、商务技术文件。具体内容为：

(1)资格文件

(2)报价文件；

(3)商务技术文件；

(4)编制和提交投标文件须知要求投标人提交的全部文件；

(5)按招标文件要求提供和交付的货物和服务的投标报价详见开标一览表；

(6)保证忠实地执行双方所签订的合同，并承担合同规定的责任和义务；

(7)保证遵守招标文件中的其他有关规定。

4、投标有效期内不撤销投标文件；强行撤销的，承诺按本项目预算金额的2%赔偿对采购代理机构造成的损失。

5、我方完全理解贵方不一定要接受最低价的投标。

6、如中标，按招标文件规定与采购人签订合同。如拒绝签订合同，承诺按本项目预算金额的2%对采购人进行赔偿；赔偿金额不足以弥补采购人损失的，承诺继续承担超过部分的损失。

7、如中标，按招标文件规定的招标代理服务费标准，承诺在签订合同前向采购代理机构支付招标代理服务费。

8、我方愿意向贵方提供任何与该项投标有关的数据、情况和服务资料。若贵方需要，我方愿意提供我方作出的一切承诺的证明材料。

9、我方已详细审核全部招标文件，包括招标文件修改书（如有的话）、参考资料及有关附件，确认无误。我方完全理解并接受招标文件的各项规定和要求，对招标文件的合理性、合法性不再有异议。

10、我方将严格遵守《中华人民共和国政府采购法》第七十七条规定，供应商有下列情形之一的，处以采购金额5‰以上10‰以下的罚款，列入不良行为记录名单，在一至三年内禁止参加政府采购活动；有违法所得的，并处没收违法所得；情节严重的，由工商行政管理机关吊销营业执照；构成犯罪的，依法追究刑事责任：

(1)提供虚假材料谋取中标、成交的；

(2)采取不正当手段诋毁、排挤其他供应商的；

(3)与采购人、其它供应商或者采购代理机构恶意串通的；

(4)向采购人、采购代理机构行贿或者提供其他不正当利益的；

(5)在招标采购过程中与采购人进行协商谈判的；

(6)拒绝有关部门监督检查或提供虚假情况的。

供应商有前款第(1)至(5)项情形之一的，中标、成交无效。

法定（授权）代表人（签字）：

投标供应商盖 章：

联系电话：           传真：             电子邮件：

联系地址：

邮政编码：                     传真号码：

日    期：        年  	月    日

注：未按照本投标响应函要求填报的将被视为非实质性响应，从而可能导致该投标文件被拒绝。

附件二（一）

开标一览表

供应商名称：                  招标编号：             报价单位：人民币元

| 标项 | 项目名称 | 投标总价 | 交货期限 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 苍南县台商小镇客厅及小镇入口牌坊亮化工程 | 大写： 小写： |  | 1、本企业□是/□否小型、微型企业。（请打钩确认，并提供相关证明文件；） |

▲开标一览表中投标价为符合招标文件要求的投标总价，包括货款、标准附件、备品备件、专用工具、包装、运输、装卸、保险、税金、货到就位以及安装、调试、保修、采购文件规定的其他应计入投标总价（或由中标供应商承担的其他费用）等全部工作所需的一切费用，和政策性文件规定及合同包含的所有风险、责任等各项全部费用并承担一切风险责任。

▲不提供此表格的将视为没有实质性响应招标文件。

投标供应商全称（盖章）：

法定代表人或授权代表人签字（或盖章）：

日期：

附件二（二）

投标报价明细表

项目名称：苍南县台商小镇客厅及小镇入口牌坊亮化工程

项目编号：CNDL2020

| 序号 | 构件名称 | 品牌、型号 | 单价（元） | 数量 | 小计（元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 合计 |  |

备注：

1、不提供此表格的将视为没有实质性响应采购文件。

2、此表投标总价应与“投标一览表”中投标总价相一致。

3、报价中须包含设备费、特殊工具费及随机易损件费、施工安装、调试及验收费、售后服务及技术培训费、运杂费装卸费、运输保险费及其它需要的费用。

4、表格可以延续，“投标报价明细表”为多页的，每页均需加盖投标供应商公章

投标供应商名称（盖章）：

法定代表人或授权代表人签字（或盖章） ：

日期：

附件三（一）

中小企业声明函

【不属于中小企业的无需填写、递交】

本公司郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展暂行办法》（财库[2011]181 号）的规定，本公司为的______（请填写：中型、小型、微型）企业。即，本公司同时满足以下条件：

1、根据《工业和信息化部、国家统计局、国家发展和改革委员会、财政部关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业[2011]300号）规定的划分标准，本公司为______（请填写：中型、小型、微型）企业。

2、本公司参加______（采购人）的______（项目名称）______（标项名称）采购活动提供本企业提供服务，或者提供其他______（请填写：中型、小型、微型）企业提供服务（制造商的中小企业声明函另附）。本条所称货物不包括使用大型企业注册商标的货物。

本公司对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

投标人名称（盖章）：

日期：    年  月  日

填写说明：

1）投标人为中型、小型、微型企业参加政府采购活动时，应提供《中小企业声明函》；

2）符合中小企业划型标准规定（工信部联企业[2011]300号）的小型和微型企业；

3）提供“浙江小微”公众号查询记录加盖公章或投标人的小微企业证明（投标人和投标产品生产企业在国家企业信用公示系统（http://xwqy.gsxt.gov.cn/）被列入小微企业名录的网页截图并加盖公章）；

▲投标人提供的中小企业声明函与实际情况不符的，视为投标人提供虚假材料投标的，投标无效。

附件三（二）

监狱企业证明文件（如有）

监狱企业证明文件：省级或以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件。（2）如果提供其他监狱企业制造的货物，还须同时提供该企业为监狱企业的证明文件。

附件三（三）

残疾人福利性单位声明函（如有）

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141 号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加      项目名称   （项目编号）采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

投标供应商名称（盖章）：

日期：

附件四（一）

商 务 偏 离 表

| 序 号 | 内容 | 招标文件规范要求 | 投标文件 对应规范 | 备 注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

投标供应商（盖章）：

法定代表人或授权代表人签字（或盖章）：

日期：

附件四（二）

技术偏离表

| 序 号 | 内容 | 招标文件规范要求 | 投标响应（逐 对应） | 偏离说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

投标供应商（盖章）：

法定代表人或授权代表人签字（或盖章）：

日 期：

附件五

资格、资质证明文件

（一）法定代表人授权书

苍南县台商小镇开发建设有限公司 ：

本授权委托书声明：我   （法定代表人姓名）   系   （供 应 商 名 称）  的法定代表人，现授权委托  （单 位 名 称）   的  （授权代表姓名）  为我公司法定代表人授权代表，参加贵处组织的  （招标项目名称，括号中填写项目编号）  项目投标，全权处理本次招投标活动中的一切事宜，我承认授权代表全权代表我所签署的本项目的投标文件的内容。

授权代表无转授权，特此授权

授权代表：   （签字）   性别 ：

年龄：           职务：

详细通讯地址：                   邮政编码：

电话：                    传真：

供应商：                                      （盖章）

法定代表人：                            （签字）

授权委托日期：     年     月     日

（授权代表身份证复印件或影印件）

（二）投标供应商情况声明

1. 名称及概况：

（1）投标供应商名称：

（2）总部地址：

传真/电话号码：

（3）成立或注册日期：

（4）实收资本：

（5）近期资产负债表（到        年    月    日止）

1）固定资产：

2）流动资产：

3）长期负债：

4）流动负债：

5）净值：

（6）主要负责人姓名：

2．企业生产设备及规模：

3.企业人员情况：

职工（在职）人数       人，其中技术人员       人，

4. 近三年的年营业总额 _____________

兹证明上述声明是真实、正确的、并提供了全部能提供的资料和数据，我们同意遵照贵方要求出示有关证明文件。

投标供应商名称                               （盖章）

法定代表人姓名和职务

授权代表人签字

签字日期

电子邮件

供应商账户信息：

开户名称：               ；开户银行：                   ；账号：               	。

5. 投标单位有效营业执照副本和税务登记证或三（五）证合一营业执照（复印件，加盖单位公章）

6．投标单位资格资质证书及招标文件要求提供的资格证明、证书（复印件，加盖单位公章）

附件六

近三年内，在经营活动中没有重大违法记录的承诺

致：

我方 （投标供应商名称） 在参加                              （项目编号： ）采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录（没有因违法经营受到刑事处罚， 没有被责令停产停业、被吊销许可证或者执照、被处以较大数额罚款等行 政处罚，没有因被列为失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政 府采购严重违法失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采 购法》第二十二条规定条件而被限制参加政府采购，没有因违法经营被禁 止参加政府采购活动的期限未满情形）。如有虚假或隐瞒，采购人可取消 我方任何资格（投标/谈判/中标（成交）/签订合同），我方对此无任何异议，并愿意承担一切后果和责任。

特此声明

投标供应商全称（盖章）：

日      期：

附件七

- 拟派项目负责人情况表

| 姓名 |  | 近3年业绩及承担的主要工作情况（曾担任项目负责人的项目应列明细） |
| --- | --- | --- |
| 性别 |  |  |
| 年龄 |  |  |
| 职称 |  |  |
| 毕业时间 |  |  |
| 所学专业 |  |  |
| 学历 |  |  |
| 从业年限 |  |  |
| 证书编号 |  |  |
| 其他资质情况 |  |  |
| 联系电话 |  |  |

注：须随表提交相应的证书复印件

投标供应商（盖章）：

法定代表人或授权代表人签字（或盖章）：

日 期：

（二）项目小组人员情况表

| 序号 | 姓名 | 性别 | 年龄 | 学历 | 专业 | 职称 | 本项目中的职责 | 安排上岗起止时间 | 从事专业年限 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

- 一旦我单位中标，将实行项目负责人负责制，并配备上述项目机构人员。我方保证上述填报内容真实，若不真实，愿按有关规定接受处理。

供应商全称（盖章）：

法定代表人或授权代表人签字（或盖章）：

日 期：   年    月    日

附件八

拟投入的设备及工器具一览表

项目名称：                                                 项目编号：

| 序号 | 设备/工器具名称 | 型号规格 | 品牌/产地 | 数量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

附注：1. 本表所列为供应商拟投入的设备及工具。

2. 此表仅提供了表格形式，供应商应根据需要准备足够数量的表格来填写。

供应商全称（盖章）：

法定代表人或授权代表（盖章或签字）：

日期：

附件九

项目业绩一览表

项目编号：

| 用户名称 | 地址、联系电话 | 合同起止时间 | 合同金额 （万元） | 服务内容 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

附注：1. 供应商可按此表格式复制。

供应商全称（公章）：

法定代表人或授权代表（签字或盖章）：

### 附件十

节能环保产品声明函

本公司郑重声明，根据《财政部 发展改革委 生态环境部 市场监管总局关于调整优化节能产品 环境标志产品政府采购执行机制的通知》（财库〔2019〕9号）及《关于印发节能产品政府采购品目清单的通知》（财库〔2019〕19号）的规定，本公司同时满足以下条件：

1. 此次采购项目中本公司所列节能或环保产品已获得政府采购节能产品或环境标志产品认证。

2.本公司参加______单位的______项目采购活动提供的环保或节能产品，产品金额占采购项目总金额50%（含）以上。

本公司对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应法律责任。如提供本声明函，但在开启商务标后发现环保或节能产品金额未达到采购项目总金额50%（含）以上的作无效标处理。

投标供应商全称（盖章）：

日 期：

附注：▲需提供政府采购节能产品或环境标志产品认证证书复印件，加盖公章。

认证机构以国家市场监管总局发布的参与实施政府采购节能产品、环境标志产品认证机构名录为准。

### 附件十一

节能（环保）产品清单

（1）投标产品中节能产品明细清单

| 制造商 | 品牌 | 产品名称、规格型号 | 节字标志认证证书号 | 节能产品认证证书有效截止日期 | 产品所在节能产品政府采购清单页码 | 数量/台 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

（2）投标产品中环保产品明细清单

| 企业名称 | 注册商标 | 产品名称、规格型号 | 中国环境标志认证证书编号 | 认证证书有效截止日期 | 产品所在环境标志产品政府采购清单页码 | 数量/台 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

备注：表格可以延续。

供应商名称（盖章）：

日 期：

附件十二

项目方案说明（自行编制）

项目名称：

项目编号：

注明：以上内容格式不限

供应商全称（盖章）：

法定代表人或授权代表（签字）：

日期：

附件十三

一、设备安装、调试、验收标准和方案

二、 售后服务措施及承诺：投标方应明确说明产品质量保证承诺及此次投标的服务策略,提供此次投标货物的服务计划（售后服务内容、等级、相关服务指标、售后服务组织机构及人员安排情况及其联络信息）（附表）

售后服务措施及承诺表

采购单位：                                                             项目编号：

| 质 量 保 证 承 诺 |  |
| --- | --- |
| 售 后 服 务 承 诺 |  |
| 其 他 |  |

注：包括质量保证期内和质量保证期外的售后服务措施及承诺。

投标供应商全称（盖章）：

授权代表人或法定代表人（签字或盖章）：

日    期：

附件十四

评分项索引表（放置投标文件前端目录前后）

| 序号 | 评审内容 | 评分标准 | 自评分值 | 页码 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 一 | 技术分 |  |  |  |
| 1 |  |  |  | 详见技术文件第几页 |
| 2 |  |  |  | …… |
| …… |  |  |  |  |

第六部分   评标办法

根据《中华人民共和国政府采购法》和《政府采购货物和服务招标投标管理办法》等相关法规和本项目招标文件，特制定本办法。

一、 评标原则

为最大限度地保护当事人的权益，评标委员会应严格按照招标文件的技术、商务要求，对投标文件进行综合分析、对比、评价，编制评标报告。评标人员必须严格遵守保密规定，不得泄漏评标的有关情况，不得索贿受贿，不得接受吃请和礼品，不得参加影响公正评标的有关活动。投标人不得以任何方式干扰招投标工作的进行，一经发现其投标文件将被拒绝。对落标单位，评标委员会不作任何落标解释。

评标应遵循公平、公正、科学、择优的原则推荐备选中标人。

二、评标组织

评标工作由采购机构组建的评标委员会负责，评标过程由有关部门负责指导监督。评标委员会由采购人的代表和有关专家组成，成员人数为五人或五人以上单数。

三、评标办法

1、采用技术资信标合格通过后的综合评分法（百分制法），即投标人最大限度地满足招标文件实质性要求前提下，按照本评标方法的各项评分标准对其技术资信标进行综合评审。并最终根据各技术资信标合格投标人的技术资信标和商务标的合计得分由高到低确定中标候选人。

2、开标后，采购人会首先对投标人资格性检查进行初审，初审合格后由评标委员会进行符合性检查，凡投标书实质性内容和格式严重不符合有关规定或不响应招标文件要求者，经评标委员会认定作为无效投标，予以废除，不再进入后续评审。对投标文件中含义不明确，同类问题表达不一致或者有明显文字和计算错误的内容，评标委员会可以书面形式（应当由评标委员会专家签字）要求投标人做出必要的澄清、说明或者纠正。投标人的澄清、说明和纠正应当采用书面形式，由其授权代表人签字，并不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质内容。投标人做出书面答复作为投标书的补充文件。

3、评标委员会按照招标文件中规定的评标方法和标准，对符合性审查合格的投标文件进行商务和技术评估，综合比较与评价。

（1）采用百分制打分法，其中技术资信标70分，商务标30分。

（2）本次招标设有预算最高限价333.1696万元，如果所有供应商的报价均超出采购预算且采购人确认不能支付的情况，本次采购作流（废）标处理。如果仅仅某个（些）供应商的商务报价超出采购预算，则该供应商作无效标处理。

评标委员会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，将要求其在评标现场合理的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料；投标人不能证明其报价合理性的，将会作为无效投标处理。

四、技术资信评分

| 序号 | 评审内容 | 评分细则 | 分值 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 投标人情况 （5分） | 1、投标人具有质量管理体系获得ISO9001认证、环境管理体系获得ISO14001认证、职业健康管理体系获得OHSAS18001认证，缺一不得分上述认证且在有效期内年检合格有效的，得2分； 2、投标人具有售后服务五星级认证证书，得1分 3、投标人具有重合同守信用企业证书的，得1分。 4、能提供灯具实用型专利证书的，得1分。 （注：以上所有证书和证件须提供复印件加盖投标单位公章作为投标文件的一部分，原件审查，不提供不得分） | 0-5分 |
| 2 | 企业荣誉（4分） | 供应商自2016 年 1 月 1 日以来（以获奖时间为准）所承建的室外夜景亮化工程，获得市级及以上相关部门颁发的“优质工程奖”或“鲁班奖”或“工程质量奖”或“文明工地”的，每个奖项得1分，本项最高得2分； （注：同一个项目获得多个奖项的不累加得分，以其获得的最高奖项对应的最高分值计一次，须提供荣誉奖项业绩证明资料。） | 0-4分 |
| 3 | 投标人自2017年以来类似业绩（5分） | 投标人2017年1月1日起承担过已完工的类似室外亮化工程业绩进行评审，每提供一个业绩得1分，本项最高5分。 （注：日期以合同签订时间为准，须提供中标通知书或施工合同、竣工验收单和任意一期的发票原件审查，不提供不得分。） | 0-5分 |
| 4 | 样 品 投 光 效 果（7分） | 根据投标人所提供灯具样品的现场投光效果优劣由专家打分：完全满足项目需求且效果精美：5-7；基本满足项目需求且大部分效果精美：3-5；个别满足项目需求：0-3。不提供不得分。 | 0-7分 |
| 5 | 产品性能及证书报告（20分） | 1、所投XT10\XQ12\XQ18\XQ36的灯具每一款灯具具备3C认证证书得1分，最高得4分，无证书不得分。提供国家级检测机构出具的证书扫描件加盖投标单位公章，原件备查。 2、洗墙灯系列产品通过恒定湿热环境（85度温度，85%湿度）测试，检测为合格，提供检测报告得3分,，否则不得分。提供国家级检测机构出具的证书扫描件加盖投标单位公章，原件备查。 3、洗墙灯系列产品通过144小时盐雾试验得3分，通过96小时盐雾试验得2分，通过48小时盐雾试验得1分，提供国家级检测机构出具的证书扫描件加盖投标单位公章，原件备查。 4、所投XT10\XQ12\XQ18\XQ36的灯具同时具备光学检测报告和安规检测报告，每符合一款产品详细要求得1分，最高得4分，提供国家级检测机构出具的证书扫描件加盖投标单位公章，原件备查。 5、灯具防水等级达到IP68要求的得2分，达到IP67要求的得1分，达到IP65要求的得0.5分 。 | 0-20分 |
|  |  | 所投TGD-3K投光灯产品获得3C或CQC证书得2分，否则不得分。提供检测报告扫描件加盖投标单位公章，原件备查。 |  |
|  |  | 所投产品生产厂家拥有国家认可实验室（CNAS）证书得2分。提供证书复印件加盖投标单位公章 |  |
| 6 | 智能控制系统（3分） | 照明智能控制系统 1．灯具生产灯具厂家无线远程智能控制系统获得软件著作权证书，原件备查。满足得1分，否则不得分。 2.提供LED灯具远程控制系统软件产品确认测试报告，测试结论为合格，提供报告得2分，否则不得分。 | 0-3分 |
| 7 | 施工组织设计方案（12分） | （1）施工部署、现场平面布置及管理、劳动力安排计划、材料供应计划、施工机械进出场和施工机械使用计划（完全满足项目需求：2-3分；基本满足项目需求：1-2分；个别满足项目需求：0-1分。）； （2）施工进度计划和工期保证措施、施工方案和施工方法（完全满足项目需求：2-3分；基本满足项目需求：1-2分；个别满足项目需求：0-1分）； （3）工程施工的特点和难点及质量保证措施（完全满足项目需求：2-3分；基本满足项目需求：1-2分；个别满足项目需求：0-1分）； （4）安全生产、文明施工、环境保护保证措施、交通组织措施、雨季天气的施工保证措施（完全满足项目需求：2-3分；基本满足项目需求：1-2分；个别满足项目需求：0-1分）； | 0-12分 |
| 8 | 效果图深化设计（8分） | 投标人依据施工图设计和现场实际情况进行效果图深化设计，并提供与施工图相对应的效果图，依据对应的效果图由专家打分：完全满足项目需求且效果精美：6-8；基本满足项目需求且大部分效果精美：3-6；个别满足项目需求：0-3。 | 0-8分 |
| 9 | 服务团队及售后（6分） | 1、项目技术负责人具有电气类工程师(含)职称的得1分、获得电气类高级工程师职称的得2分； 2、同时具有高空作业证和电工证的特种人员，有一人得1分，本项最高3分； 3、在质保2年的基础上每增加1年得0.5分，最高得1分。（注：提供以上投入的人员证书、投标人单位缴纳的近连续6个月的社保证明原件。） | 0-6分 |
|  | 总分 |  | 70分 |

注 ：每个评委可根据上述评分内容和分值独立打分，然后求其算术平均值作为该投标人的技术、资信最后有效得分。

2．商务标评分标准：30分

2.1 评标基准价的确定方法为：

满足招标文件要求且有效投标价格最低的投标报价为评标基准价，其价格分为满分。其他投标人的价格分统一按照下列公式计算：投标报价得分=(评标基准价／投标报价)×价格权值×100。（四舍五入，精确到小数点后二位）。

2.2 本项目在报价评审时对符合中小企业划型标准规定（工信部联企业[2011]300号）的小型和微型企业给予价格优惠扶持，用扣除后的价格参与评审，具体如下：

(1)本项目对小型和微型企业产品的价格给予 6% 的扣除，用扣除后的价格（即投标报价的 94% ）参与报价分评审。

(2)参与本项目政府采购活动的中小企业应当提供 《中小企业声明函》。

(3)中小企业按上述优惠取得政府采购合同后，小型、微型企业不得分包或转包给大型、中型企业，中型企业不得分包或转包给大型企业。

2.3符合《财政部、司法部关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库[2014]68 号）规定的监狱企业，在全部提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务）或者提供其他监狱企业制造的货物（不包括使用非监狱企业注册商标的货物）参加政府采购活动时，视同小型、微型企业享受 6%的价格扣除扶持政策。

备注：（1）监狱企业证明文件：省级或以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件。（2）如果提供其他监狱企业制造的货物，还须同时提供该企业为监狱企业的证明文件。

2.4符合《财政部、民政部、中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库[2017]141 号）规定的残疾人福利性单位，在全部提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务）或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）参加政府采购活动时，视同小型、微型企业享受 6%价格扣除扶持政策。

备注：（1）残疾人福利性单位证明材料：残疾人福利性单位声明函。（2）如提供其他残疾人福利性单位制造的货物，还须同时提供该企业的残疾人福利性单位声明函。

3、投标人的技术资信标和商务（报价）标得分之和，即为该投标人的最终得分。

4、评标委员会按技术资信标合格投标人的最终得分高低进行排序，将得分排名第一的投标人推荐中标人候选人（得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列。得分且投标报价相同的，按技术指标优劣顺序排列。）

5、中标人确定后，在浙江政府采购网及苍南县公共资源交易网上公示评标结果，采购人同时向中标供应商发中标通知书，公示期为七个工作日。

五、投标人义务

投标人应随时随地答复评标委员会的询标，解答包括有关的商务、技术问题等。评标结束，所有评标资料存采购人备查。未尽事宜按有关法律法规规定执行。

# Text boxes

正本/副本