苍 南 县 政 府 采 购 竞争性磋商文件 项目名称：苍南县蒲壮所城之五显庙、倪氏宗祠、西晏公殿修缮工程项目 采 购 人：苍南县蒲城文物保护管理所 代理机构：温州超然招标代理有限公司 联 系 人：洪先生 联系电话：0577-68803069 联系传真：0577-68803069 监督机构：苍南县政府采购监督管理办公室 2021年04月

# 温州超然招标代理有限公司关于苍南县蒲壮所城之五显庙、倪氏宗祠、西晏公殿修缮工程项目的竞争性磋商公告

项目概况

苍南县蒲壮所城之五显庙、倪氏宗祠、西晏公殿修缮工程项目的潜在投标人应在浙江政府采购网（网址：http://zfcg.czt.zj.gov.cn）获取（下载）招标文件，并于2021年04月30日 09:30（北京时间）前递交投标文件。

一、项目基本情况

项目编号: CNDL2021182

项目名称：苍南县蒲壮所城之五显庙、倪氏宗祠、西晏公殿修缮工程项目

采购方式：竞争性磋商

预算金额（元）：1540499

最高限价（元）：1540499

采购需求：

标项一

数量：1

预算金额（元）：1540499

单位：项

简要规格描述：详见招标文件。

备注：

合同履约期限：合同签订后150日历天内完工。

本项目（否）接受联合体投标。

二、申请人的资格要求

1.满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定；未被“信用中国”（www.creditchina.gov.cn)、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单。

2.落实政府采购政策需满足的资格要求：无。

3.本项目的特定资格要求：具备古建筑工程专业承包一级及以上资质和省级及以上文物行政主管部门颁发的文物保护工程施工一级及以上企业资质；

4.具有企业《安全生产许可证》；

5.浙江省省外的投标人须提供有效的《省外企业进浙承接业务备案表》；

三、获取（下载）采购文件

时间：/至2021年04月30日，每天上午00:00至12:00，下午12:00至23:59（北京时间，线上获取法定节假日均可，线下获取文件法定节假日除外）

地点（网址）：政采云平台（http://zfcg.czt.zj.gov.cn）

方式：

1、本项目招标文件实行“浙江政府采购网”在线获取，不提供招标文件纸质版。供应商获取招标文件前应先完成“政府采购云平台”的账号注册；

2、获取地点：

（1）政采云平台（http://zfcg.czt.zj.gov.cn）；

（2）供应商网上报名操作指南：“浙江政府采购网-办事指南-省采中心-网上报名”（http://zfcg.czt.zj.gov.cn/bs_other/2018-03-30/12002.html）。

3、获取方式：潜在供应商登陆政采云平台，在线申请获取招标文件（进入“项目采购”应用，在获取招标文件菜单中选择项目，申请获取招标文件，本项目招标文件不收取工本费；仅需浏览招标文件的供应商可点击“游客，浏览招标文件”或直接下载招标文件浏览）；

4、提示：招标公告附件内的招标文件（或采购需求）仅供阅览使用，供应商只有在“政府采购云平台”完成获取招标文件申请并下载了招标文件后才视作依法获取招标文件（法律法规所指的供应商获取招标文件时间以供应商完成获取招标文件申请后下载招标文件的时间为准）。

售价（元）：0

四、响应文件提交（上传）

截止时间：2021年04月30日 09:30（北京时间）

地点（网址）：政府采购云平台在线投标，投标供应商无须前往评审现场。

五、响应文件开启

开启时间：2021年04月30日 09:30 （北京时间）

地点（网址）：（1）政府采购云平台在线投标，投标供应商无须前往评审现场。（2）代理机构于苍南县公共资源交易中心进行开评标活动。

六、公告期限

自本公告发布之日起3个工作日。

七、其他补充事宜

1.供应商认为采购文件使自己的权益受到损害的，可以自获取采购文件之日或者采购文件公告期限届满之日（公告期限届满后获取采购文件的，以公告期限届满之日为准）起7个工作日内，以书面形式向采购人和采购代理机构提出质疑。质疑供应商对采购人、采购代理机构的答复不满意或者采购人、采购代理机构未在规定的时间内作出答复的，可以在答复期满后十五个工作日内向同级政府采购监督管理部门投诉。质疑函范本、投诉书范本请到浙江政府采购网下载专区下载。

2.其他事项：

（1）潜在供应商需在浙江政府采购网进行免费注册，进入浙江省政府采购供应商库，具体详见浙江政府采购网供应商注册要求（网址：http://zfcg.czt.zj.gov.cn）。

（2）本次政府采购项目按《财政部关于在政府采购活动中查询及使用信用记录的通知》（财库〔2016〕125号）相关规定，对供应商进行信用甄别，详细规定见“投标通知(邀请)书”。

（3）本项目开标会议通过政采云电子交易系统在线完成，请供应商代表自行准备联网的计算机设备、“政府采购云平台”CA数字证书。会议开始后，应全程关注政采云电子交易系统的各类通知：在线询标等，及时澄清、响应等，避免逾期无效等情况的发生。

（4）若对项目采购电子交易系统操作有疑问，可登录政采云（https://www.zcygov.cn/），点击右侧咨询小采，获取采小蜜智能服务管家帮助，或拨打政采云服务热线400-881-7190获取热线服务帮助。CA问题联系电话（人工）：汇信CA 400-888-4636；天谷CA 400-087-8198。

八、凡对本次招标提出询问、质疑、投诉，请按以下方式联系

1、采购人信息

名 称：苍南县蒲城文物保护管理所

地 址：苍南县马站镇蒲城社区办公楼

传 真：0577-64679768

项目联系人（询问）：陈先生

项目联系方式（询问）：(0577) 646-79246

质疑联系人：杨先生

质疑联系方式：0577-64679768

2、采购代理机构信息

名 称：温州超然招标代理有限公司

地 址：苍南县灵溪镇上江小区1-7幢1单元202室

传 真：0577-68803069

项目联系人（询问）：洪世铭（18267789396）

项目联系方式（询问）：0577-68803069

质疑联系人：陈奇

质疑联系方式：15727866665

3、同级政府采购监督管理部门信息

名 称：苍南县政府采购监督管理办公室

地  址：苍南县灵溪镇春晖路555号

传  真：0577-59867927

联系人：陈先生

监督投诉电话：0577-59867927

投 标 通 知 (邀 请) 书

温州超然招标代理有限公司对苍南县蒲壮所城之五显庙、倪氏宗祠、西晏公殿修缮工程项目进行竞争性磋商，特通知贵公司（企业）前来投标。并请按招标文件的要求认真准备好投标文件，按时前来投标。

| 采购编号 | CNDL2021182 |
| --- | --- |
| 采购内容 | 苍南县蒲壮所城之五显庙、倪氏宗祠、西晏公殿修缮工程 |
| 资金来源 | 财政资金 |
| 采购方式 | 竞争性磋商 |
| 确定成交供应商办法 | 综合评分法 |
| 报价有效期 | 120日历天（自招标文件递交截止日起计算） |
| 投标文件递交至 | 通过“政府采购云平台（www.zcygov.cn）”实行在线投标响应（在投标截止时间后，供应商须准时登录“政府采购云平台（www.zcygov.cn）”在线响应投标） |
| 投标文件递交截止与投标开始时间 | 2021-04-30 09:30:00 |
| 投标地点 | 1、代理机构于苍南县公共资源交易中心进行开评标活动； 2、投标人通过“政府采购云平台（www.zcygov.cn）”实行在线投标响应（在投标截止时间后，供应商须准时登录“政府采购云平台（www.zcygov.cn）”在线响应投标）； |
| 质疑时间 | 供应商认为采购文件使自己的权益受到损害的，可以自获取采购文件之日或者采购文件公告期限届满之日（竞争性磋商公告为公告发布后的第4个工作日）起7个工作日内，以书面形式向采购人和采购代理机构提出质疑。 |
| 小型、微型企业扶政策 | （1）小、微企业价格扣除扶持政策：本项目在报价分评审时依据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库(2020)46号）、《浙江省财政厅、浙江省中小企业局转发财政部工业和信息化部关于印发《政府采购促进中小企业发展暂行办法>的通知》（浙财采监〔2012〕11 号）相关规定，对小型和微型企业给予价格优惠扶持，用扣除后的价格参与评审，具体规定见“第六部分评标办法”。 （2）监狱企业、残疾人福利性单位价格扣除扶持政策：符合《财政部、司法部关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库[2014]68 号）规定的“监狱企业”和符合《财政部、民政部、中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》 （财库[2017]141 号）规定的“残疾人福利性单位”，参照小、微企业给予相同价格优惠扶持，用扣除后的价格参与评审，具体规定见“第六部分评标办法”。 |
| 信用记录 | 根据《财政部关于在政府采购活动中查询及使用信用记录的通知》（财库〔2016〕125号）相关规定，评审时采购组织机构将统一通过“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）查询供应商信用记录，对供应商信用记录进行甄别。凡是列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的供应商，将拒绝其参加本次政府采购活动。 |
| 重要提醒 | 招标文件中标注“▲”的技术或商务条款均为实质性要求条款，不满足实质性要求条款的投标无效。 |
| 线上电子招标相关要求 | 1、磋商响应文件的编制：供应商应先安装“政采云电子交易客户端”，并按照本招标文件和“政府采购云平台”的要求，通过“政采云电子交易客户端”编制并加密投标文件。 2、磋商响应文件的签章：政采云平台认可的电子签章。 3、磋商响应文件的形式：电子投标文件（包括“电子加密投标文件”和“备份投标文件”，在投标文件编制完成后同时生成）； （1）“电子加密投标文件”是指通过“政采云电子交易客户端”完成投标文件编制后生成并加密的数据电文形式的投标文件。 （2）“备份投标文件”是指与“电子加密投标文件”同时生成的数据电文形式的电子文件（备份标书），其他方式编制的备份投标文件视为无效备份投标文件。 4、投标文件份数：（1）“电子加密投标文件”：在线上传递交（一份）。 （2）“备份投标文件”：密封包装后（如采用邮寄方式建议用EMS邮寄或顺丰邮寄形式）投标截止时间前递交（一份）（收件地址：苍南县灵溪镇上江小区1-7幢1单元202室（温州超然招标代理有限公司 洪先生收 联系电话：18267789396）。 5、投标文件的上传和递交： （1）“电子加密投标文件”的上传、递交： a.投标供应商应在投标截止时间前将“电子加密投标文件”成功上传递交至“政府采购云平台”，否则投标无效。 b.“电子加密投标文件”成功上传递交后，供应商可自行打印投标文件接收回执。 （2）“备份投标文件”的密封包装、递交： a.投标供应商在“政府采购云平台”完成“电子加密投标文件”的上传递交后，还可以（如采用邮寄方式建议用EMS邮寄或顺丰邮寄形式）在投标截止时间前递交以介质（U盘）存储的 “备份投标文件”（一份），以签收时间为准； b.“备份投标文件”应当密封包装，并在包装上标注投标项目名称、投标单位名称并加盖公章。没有密封包装或者逾期送达至投标地点的“备份投标文件”将不予接收； c.通过“政府采购云平台”成功上传递交的“电子加密投标文件”已按时解密的，“备份投标文件”自动失效。投标截止时间前，投标供应商仅递交了“备份投标文件”而未将“电子加密投标文件”成功上传至“政府采购云平台”的，投标无效。 6、电子加密投标文件的解密和异常情况处理： （1）开标后，采购组织机构将向各投标供应商发出“电子加密投标文件”的解密通知，各投标供应商代表应当在接到解密通知后30分钟内自行完成“电子加密投标文件”的在线解密。 （2）通过“政府采购云平台”成功上传递交的“电子加密投标文件”无法按时解密，投标供应商如按规定递交了“备份投标文件”的，以“备份投标文件”为依据（由采购组织机构按“政府采购云平台”操作规范将“备份投标文件”上传至“政府采购云平台”，上传成功后，“电子加密投标文件”自动失效），否则视为投标文件撤回。如因“备份投标文件”自身问题无法上传，同样视为投标文件撤回。 （3）投标截止时间前，投标供应商仅递交了“备份投标文件”而未将电子加密投标文件上传至“政府采购云平台”的，投标无效。 |
| 备注 | 如发现采购文件及其评标办法中存在含糊不清、相互矛盾、多种含义以及歧视性不公正条款或违法违规等内容时，请在规定的质疑截止时间前向采购机构或采购人书面反映，逾期不得再对招标文件的条款提出质疑。本采购文件的解释权归采购代理机构与采购人所有。 |

采购文件总目录

第一部分 项目简介

第二部分 采购内容及技术要求

一、采购总说明

二、采购内容及要求

三、商务条款

第三部分 供应商须知

一、说    明

二、供应商资格条件

三、招标文件

四、投标文件

五、投标文件的密封与递交

六、开标和评标

七、授予合同

第四部分、合同格式

第五部分、附件：投标文件格式

第六部分、评标办法

重要提示：《竞争性磋商文件》（以下简称“磋商文件”）中，加粗或加下划线的条款着重提请各供应商注意，请各供应商认真查看《磋商文件》中的每一个条款及要求，因误读、漏读、错读《磋商文件》内容而造成的一切后果，由供应商自行承担，采购组织机构 概不负责。

第一部份   项目简介

一、项目简介

温州超然招标代理有限公司受苍南县蒲城文物保护管理所委托，以竞争性磋商方式采购苍南县蒲壮所城之五显庙、倪氏宗祠、西晏公殿修缮工程项目，本次招标资金已经落实。

我们热情欢迎有关公司（企业）前来进行投标。

# 第二部分   采购内容及技术要求

一、采购项目：苍南县蒲壮所城之五显庙、倪氏宗祠、西晏公殿修缮工程项目

▲采购预算：人民币1540499元整

▲工期：合同签订后150日历天内完工

▲质量目标：合格

二、采购范围及要求

1.采购范围：本次施工招标范围主要为苍南县蒲壮所城之五显庙、倪氏宗祠、西晏公殿的修缮，具体详见本工程竞争性磋商文件、工程量清单及设计方案、图纸，中标人需严格按照上述资料进行施工。

三、其他

1.现行国家、省、市有关工程设计规范，强制性标准；

2.与五显庙、倪氏宗祠、西晏公殿修缮有关的资料和投标单位现场踏勘后的实际情况和业主要求。

3.计价方法统一以《建设工程工程量清单计价规范》（GB50500—2013）规定的项目编码、项目名称、计量单位、工程量计算规则为依据，并根据《浙江省建设工程计价规则》（2018版），以采购单位给出的工程量清单内容，参照浙江省2018版计价依据，结合项目具体条件和企业定额，自主报价。

4.除非采购单位对竞争性磋商文件予以修改，供应商应按采购单位提供的图纸及工程量清单填报投标总价。只允许有一个报价，任何有选择的报价将不予接受。供应商未填分项报价的工程项目，在实施后如为本项目需要的，视为包含在投标总价中，采购单位将不另行支付。

5.措施项目（包括施工技术措施和施工组织措施）是为完成工程项目施工，发生于该工程施工前和施工过程中技术、生活、安全等方面的非工程实体项目，计入投标总价中。

8.规费是指国家及地方政府规定必须交纳的费用，包括工程排污费、社会保障费、住房公积金、危险作业意外伤害保险费等。

9.合同价格采用总价包干，投标人报价时所有应列而未列的项目均视为包含在投标总价中，除非采购人变动设计方案、图纸，中标人不得要求追加预算。

10.供应商需充分考虑以下影响因素，由此产生的费用计入投标报价中：

(1)供应商应根据工程实际情况和施工组织设计进行测算并入报价，今后不得调整；若今后工程实施中发生新的措施项目但投标文件未列入的项目，视为包含在投标总价中，今后不得增加。

(2)供应商报价时应仔细阅读竞争性磋商文件，结合竞争性磋商文件、设计及施工规范、当地质检部门的质量验收规定进行报价，并应包含各项目所有工序的费用总和，另需采用的技术措施费等要考虑在投标总价中，否则，视同优惠。如供应商对清单有任何疑问，应在规定时限内书面提出，否则视作无异议。

(3)供应商需充分考虑以下影响因素，由此所产生的所有费用由各投标单位自行测算，在投标报价中综合考虑所需要的全部费用，工程结算时,不作调整。具体内容如下：

①施工用水、用电及开户费由中标人承担，供应商按市场价格考虑进投标价中。

②环境保护、工程围护、交通维护、警示措施必须按有关部门的要求，并承担相关费用。

③二次搬运费，要求各投标单位根据结合现场等在相应子目中综合考虑，今后不做调整。

④招标采购单位提供工程的施工说明和相关技术文件，招标采购单位认定供应商对工程所有资料进行了充分的了解，不存在未知的情况。供应商在填报价格及费用时应充分考虑国家现行技术标准、规范和施工说明要求。

11、合同签订后10日内所有人员及设备进场，如未能按时进场采购人有权解除合同，中标人承担所有责任。

▲四、商务要求

| 工期 | 合同签订后150个日历天内完工（具体开工日期由采购人确定） |
| --- | --- |
| 质保期(保修期) | 详见工程质量保修书 |
| 履约保证金 | 中标人须向采购人提交合同金额5%的履约保证金，履约保证金在验收合格后一年内无息退还。 |
| 付款方式 | 1、中标人进场开工后付合同价款30%的工程预付款； 2、工程进度完成50%时，支付合同价款的20%； 3、工程竣工后支付合同价款的30%； 4、工程通过验收小组验收合格后，支付剩余的合同价款； 注：竣工验收后如出现工程量减少超过总工程量的20%的，按合同总价实际工程量结算，总工程量减少未超过20%的，正常按合同款支付；如出现工程量超出部分，由中标人自行承担，采购人不另行支付。 |

第三部分   供应商须知

# 一、说明

1、本次采购工作是按照《中华人民共和国政府采购法》、《政府采购货物和服务招标投标管理办法》和《关于进一步规范政府采购活动的若干意见》及相关法律规章组织和实施。

2、供应商必须对全部内容进行报价，只对部分内容进行报价的供应商将按无效投标处理。

3、无论投标过程中的作法和结果如何，供应商自行承担投标活动中所发生的全部费用，采购人有权选择中标供应商的供货及服务范围。

4、供应商所投主要技术参数、措施、质保期等应在投标文件中明确，对采购文件的技术条款及要求应予以实质性响应，如有偏离应在偏离表中注明。

▲5、投标供应商应保证其单位参加政府采购活动前三年无任何行贿犯罪档案记录。

6、根据《关于政府采购竞争性磋商采购方式管理暂行办法有关问题的补充通知》财库〔2015〕124号）以及《财政部关于印发<政府采购竞争性磋商采购方式管理暂行办法>的通知》（财库〔2014〕214号）规定：采用竞争性磋商采购方式采购的政府购买服务项目（含政府和社会资本合作项目），在采购过程中符合要求的供应商（社会资本）只有2家的，竞争性磋商采购活动可以继续进行。采购过程中符合要求的供应商（社会资本）只有1家的，采购人（项目实施机构）或者采购代理机构应当终止竞争性磋商采购活动，发布项目终止公告并说明原因，重新开展采购活动。

7、供应商须自费到采购人处现场踏勘，以了解采购人需求，取得准确的报价依据。

▲8、本项目采购预算1540499元。某些（个）供应商投标报价超出预算的，则拒绝接受其投标报价，该供应商投标按无效投标处理。

9、供应商服务与本技术要求不一致时，供应商应在谈判响应文件中予以说明，并由谈判采购小组鉴定供应商产品能否达到要求。如供应商没有在谈判响应文件中提出异议，则视为供应商提供的服务完全按照本采购文件要求，并在合同验收时按采购文件要求验收。

# 二、供应商资格要求

按招标公告要求

# 三、采购文件

1、采购文件

1.1采购文件的获取

本项目招标文件实行“浙江政府采购网”在线获取，不提供招标文件纸质版。供应商获取招标文件前应先完成“政府采购云平台”的账号注册。

1.2采购文件约束力

▲供应商一旦购买了本竞争性磋商文件并参加投标，即被认为接受了本招标文件中所有条款和规定。

1.3采购文件的组成

采购文件由采购文件总目录所列内容及补充资料等组成。

2、采购文件的澄清

供应商对采购文件如有疑点要求澄清，可用书面形式（包括信函、传真，下同）通知招标代理机构，但通知不得迟于规定的质疑时间前使招标代理机构收到，招标代理机构将用书面形式予以答复。如有必要，可将不说明来源的答复发给各有关供应商。

3、招标文件的修改

3.1 在投标截止时间前，采购人有权修改招标文件，并以书面形式通知供应商。补充文件作为招标文件的补充和组成部分，对所有供应商均有约束力。

3.2 为使供应商有足够的时间按招标文件要求修正投标文件，采购人可酌情推迟投标截止时间和开标时间，并将此变更通知供应商。

# 四、磋商响应文件

1、磋商响应文件

1.1供应商应仔细阅读招标文件中的所有内容，按照招标文件及招标货物技术规格要求，详细编制投标文件。并对招标文件的要求做出实质上响应。实质上响应的投标应该是与招标文件要求的条款没有重大偏离的投标。未实质上响应的投标文件将被拒绝，但允许投标货物在基本满足招标货物技术要求的前提下出现的微小差异。

1.2供应商必须按招标文件的要求提供相关技术参数、资料，包括采用的计量单位，并保证投标文件的正确性和真实性。投标文件全部内容应保持一致，否则可能导致不利于其投标的评定甚至被拒绝。技术和商务如有偏离均应填写偏离表。

1.3供应商应仔细阅读招标文件中的所有内容，按照招标文件要求，详细编制投标文件，所有文件资料必须是针对本次投标。不按招标文件的要求提供的投标文件可能导致被拒绝。

2. 本项目通过“政府采购云平台（www.zcygov.cn）”实行在线投标响应（电子投标）。供应商应通过“政采云电子交易客户端”，并按照本招标文件和“政府采购云平台”的要求编制并加密磋商响应文件。

投标供应商应当按照以下内容及顺序在“政采云电子交易客户端”编制投标文件，并对其提交 的响应文件的真实性、合法性承担法律责任：

1) “磋商响应文件”目录（格式自拟）；

2) 磋商响应函（附件一）；

3）初次报价一览表（附件二）；

4）报价分析表（附件三）；

5) 投标人情况声明（附件四）；

6) 法定代表人授权书（附件五）；

7）商务响应表、技术响应表（如不填写，则视为完全响应采购文件的要求）；（附件六、附件七）

8）营业执照（或事业单位法人证书）及税务登记证或三（五）证合一证照；（复印件加盖有效公章）；

9）近三年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明（附件八）；

10) 拟派项目负责人介绍，拟派项目组成人员情况介绍（附件九）；

11）依法缴纳税收和社会保障金的相关材料（附件十）；

12）投标人类似业绩清单（附件十一）；

13）施工方案（格式自拟）；

14）保证施工质量的技术方案和措施（格式自拟）；

15）保证工期和施工进度的方案和措施（格式自拟）；

16）售后服务承诺（格式自拟）；

17）供应商相关资质、认证证书、获得荣誉、资信或信用证书等（如有则提供）；

18）中小企业声明函（如有）(附件十二)

19）监狱企业证明文件（如有）（由相关部门出具）、残疾人福利性单位声明函（如是）(附件十三)

20）其它应提供的文件。

3、磋商响应内容填写说明

3.1、磋商响应文件格式

供应商应按照第2条所列出的内容及格式逐一按顺序组成磋商响应文件。

4、磋商响应报价

4.1、磋商响应报价应按《磋商文件》中相关附表格式填写。

4.2、本次项目以人民币报价，评审时以人民币价格为准。

4.3、▲最后报价即磋商文件确定的服务范围内全部工作内容的承包价格，最后报价是履行合同的最终价格，包含项目实施全过程所涉及的全部费用以及合理的利润、税金、招标代理服务费、风险等其他一切费用。最后报价为履行合同的最终报价，投标人不得再要求追加任何费用。

▲供应商在投标报价中应充分考虑所有可能发生的费用，否则采购人将视投标总价中已包括所有费用。

供应商对在合同执行中，除上述费用及招标文件规定的由中标供应商负责的工作范围以外需要采购人协调或提供便利的工作应当在投标文件中说明。

填写报价表格时，各项费用应如实填写。采购人要求分类报价是为了方便评标，但在任何情况下不限制采购人以其认为最合适的条款签订合同的权利。

5、磋商响应文件的有效期

5.1自开标日起120天内，磋商响应文件应保持有效。有效期短于这个规定期限的投标将被拒绝。

5.2在特殊情况下，采购人可与供应商协商延长投标文件的有效期，这种要求和答复均应以书面形式进行。

5.3供应商可拒绝接受延期要求。同意延长有效期的供应商不能修改投标文件。

# 6、磋商响应文件的签署和份数

6.1磋商响应文件的签章：

1）磋商响应文件的签章：见《投 标 通 知 (邀 请) 书》；

2）电子签章操作指南详见《供应商项目采购-电子招投标操作指南》。

6.2磋商响应文件的份数

1）“电子加密投标文件”：在线上传递交（一份）。

2）“备份投标文件”：密封包装后（如采用邮寄方式建议用EMS邮寄或顺丰邮寄形式）投标截止时间前递交（一份），以签收时间为准。（收件地址：苍南县灵溪镇上江小区1-7幢1单元202室（温州超然招标代理有限公司 洪先生收 联系电话：18267789396）。

# 五、磋商响应文件的上传与递交

# 1、磋商响应文件的密封及标记

1、投标文件的上传与递交

（1）“电子加密投标文件”的上传、递交：

a.投标供应商应在投标截止时间前将“电子加密投标文件”成功上传递交至“政府采购云平台”，否则投标无效。

b.“电子加密投标文件”成功上传递交后，供应商可自行打印投标文件接收回执。

（2）“备份投标文件”的密封包装、递交：

a.投标供应商在“政府采购云平台”完成“电子加密投标文件”的上传递交后，还可以（如采用邮寄方式建议用EMS邮寄或顺丰邮寄形式）在投标截止时间前递交以介质（U盘）存储的 “备份投标文件”（一份）；

b.“备份投标文件”应当密封包装，并在包装上标注投标项目名称、投标单位名称并加盖公章。没有密封包装或者逾期送达至投标地点的“备份投标文件”将不予接收；

c.通过“政府采购云平台”成功上传递交的“电子加密投标文件”已按时解密的，“备份投标文件”自动失效。投标截止时间前，投标供应商仅递交了“备份投标文件”而未将“电子加密投标文件”成功上传至“政府采购云平台”的，投标无效。

2、磋商响应截止时间

2.1投标文件必须在投标文件递交截止时间前成功上传递交至“政府采购云平台”，否则投标无效。

2.2采购机构如因故推迟投标截止时间，应通知所有供应商。在这种情况下，供应商的权利和义务将受到新的截止时间的约束。

3、磋商响应文件的修改和撤回

供应商应当在投标截止时间前完成投标文件的上传、递交，并可以补充、修改或者撤回投标文件。补充或者修改投标文件的，应当先行撤回原文件，补充、修改后重新上传、递交。投标截止时间前未完成上传、递交的，视为撤回投标文件。投标截止时间后递交的投标文件，“政府采购云平台”将予以拒收。投标截止时间后，投标供应商不得撤回、修改《投标文件》。

# 六、开标和评标

1、开标形式

1.1采购组织机构将按照招标文件规定的时间通过“政府采购云平台”组织开标、开启投标文件，所有供应商均应当准时在线参加。

2、开标准备

2.1开标的准备工作由采购组织机构负责落实；

2.2采购组织机构将按照招标文件规定的时间通过“政府采购云平台”组织开标、开启投标文件，所有供应商均应当准时在线参加。投标供应商如不参加开标大会的，视同认可开标结果，事后不得对采购相关人员、开标过程和开标结果提出异议，同时投标供应商因未在线参加开标而导致投标文件无法按时解密等一切后果由供应商自己承担。

3、开标流程

（1）通过邮件形式（供应商的邮箱号以投标报名时填写的有效邮箱号为准，下同）发送各投标供应商组织签署《政府采购活动现场确认声明书》，投标供应商在收到《政府采购活动现场确认声明书》后，须在30分钟内填写完成（签章）并回传（采购组织机构邮箱：376169591@qq.com，下同），否则按投标供应商默认处理；

（2）向各投标供应商发出电子加密投标文件【开始解密】通知，由供应商在30分钟内自行进行投标文件解密。投标供应商在规定的时间内无法完成已递交的“电子加密投标文件”解密的，如已按规定递交了备份投标文件的，将由采购组织机构按“政府采购云平台”操作规范将备份投标文件上传至“政府采购云平台”，上传成功后，“电子加密投标文件”自动失效；

（3）开启投标文件，进入资格审查；

（4）资格审查未通过的供应商将通过邮件形式告知；资格审查通过的投标供应商进入商务技术评审；

（5）开展磋商，磋商小组所有成员集中与单一供应商（供应商的法定代表人或法定代表人授权代表）分别进行磋商。磋商方式采用政采云平台或电话方式进行（供应商的联系电话号码以投标时填写的授权代表有效电话号码为准，下同）。

（6）磋商小组在磋商结束后，要求所有参加磋商的有效供应商在规定时间内提出最后报价（二次报价）。

（7）商务技术评审结束后，通过发送邮件形式公布供应商务技术评审后有效投标供应商的名单及各供应商得分情况。

（8）评审结束后，通过发送邮件形式公布中标（成交）候选供应商名单，及采购人最终确定中标或成交供应商名单的时间和公告方式等。

特别说明：如遇“政府采购云平台”电子化开标或评审程序调整的，按调整后程序执行。

4、投标供应商资格审查

4.1开启磋商响应文件后，采购人或采购代理机构首先依法对各投标供应商的资格进行审查，审查各投标供应商的资格是否满足招标文件的要求。采购人或采购代理机构对投标供应商所提交的资格证明材料仅负审核的责任。如发现投标供应商所提交的资格证明材料不合法或与事实不符，采购人可取消其中标资格并追究投标供应商的法律责任。

4.2投标供应商提交的资格证明材料无法证明其符合招标文件规定的“投标供应商资格要求”的，采购人或采购代理机构将对其作资格审查不通过处理（无效投标），并不再将其投标提交评标委员会进行后续评审。

5、磋商响应文件的澄清、说明或补正

5.1对于投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，评标委员会将以书面形式（或通过“政府采购云平台”在线询标）的形式要求投标供应商在规定的时间内作出必要的澄清、说明或者补正，投标供应商澄清、说明或补正时间为30分钟。

5.2投标供应商的澄清、说明或者补正应当采用书面（或通过“政府采购云平台”在线答复）形式提交，并加盖公章，或者由法定代表人或其授权的代表签字。投标供应商的澄清、说明或者补正不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。

6、磋商响应文件的错误修正

6.1磋商响应文件如果出现计算或表达上的错误，修正错误的原则如下：

（1）磋商响应文件中开标一览表（报价表）内容与投标文件中相应内容不一致的，以开标一览表（报价表）为准。

（2）磋商响应文件的大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；

（3）单价金额小数点或者百分比有明显错位的，应以开标一览表（报价表）的总价为准，并修改单价；

（4）总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。

6.2对不同文字文本磋商响应文件的解释发生异议的，以中文文本为准。

7、▲磋商小组发现磋商响应文件有下列情形之一的属于重大偏差(磋商小组按少数服从多数原则认定),按照无效报价处理：

1）未按磋商文件要求编制或字迹模糊、辨认不清的磋商响应文件；

2）明显不符合磋商文件技术要求的磋商响应文件；

3）磋商响应文件附有采购人不能接受的条款；

4）不符合磋商文件中规定的实质性要求的磋商响应文件；（是否为偏离实质性要求由磋商小组认定。）

5）评审时如发现供应商的报价明显高于其市场报价或低于成本价的，磋商小组可以要求该供应商书面说明并提供相关证明材料。该供应商不能合理说明原因并提供证明材料的，磋商小组可以对该供应商作无效报价处理；

6）存在串标、抬标或弄虚作假情况的；

7）仅提交“备份投标文件”的；

8）其他经磋商小组认定的未能在实质上响应的或违反国家有关规定的磋商响应文件。

8、评标过程中遇到特殊情况，由磋商采购小组遵循公开、公正原则，采取投票方式按照少数服从多数原则决定。

9、评审

9.1评标原则：磋商小组必须公平、公正、客观，不带任何倾向性和启发性；不得向外界透露任何与评标有关的内容；任何单位和个人不得干扰、影响评标的正常进行；磋商小组及有关工作人员不得私下与磋商供应商接触。

9.2评标办法：本项目评标办法是综合评分法。

10、可中止电子交易活动的情形

采购过程中出现以下情形，导致电子交易平台无法正常运行，或者无法保证电子交易的公平、公正和安全时，采购组织机构可中止电子交易活动：

1、电子交易平台发生故障而无法登录访问的；

2、电子交易平台应用或数据库出现错误，不能进行正常操作的；

3、电子交易平台发现严重安全漏洞，有潜在泄密危险的；

4、因计算机病毒程序导致不能进行正常操作的；

5、其他无法保证电子交易的公平、公正和安全的情况。

出现前款规定情形，不影响采购公平、公正性的，采购组织机构可以待上述情形消除后继续组织电子交易活动；影响或可能影响采购公平、公正性的，应当重新采购。

# 七、授予合同

1、决标

评审结束后，根据磋商采购小组推荐，采购人依法确定成交供应商。

2、中标通知书

2.1、招标机构在浙江省政府采购网和温州市公共资源交易网苍南县分网上公示中标结果，公示期为1个工作日。如发现中标供应商资格无效，经财政主管部门同意后则按供应商评标排序结果依次替补或重新组织；新的中标供应商确定后，代理机构向新的中标供应商发出中标通知书。

2.2、中标通知书对采购人和中标供应商具有法律约束力。中标通知书发出后，采购人改变中标结果或者中标供应商放弃中标的，应当承担法律责任。

3、评标委员会对未中标的供应商不作落标原因解释。

4、签订合同

4.1在评标结束后经采购人确认后，向采购人或代理单位领取中标通知书。在公示期结束后7工作日内与采购人签订合同。如成交供应商未经采购人许可，在规定的时间内未到采购人处签订合同的，视为拒签合同。

4.2磋商文件及补充文件、成交方的磋商响应文件、评审过程中有关澄清文件及经双方签字的承诺和成交通知书均作为合同附件。

4.3拒签合同的责任

成交供应商接到成交通知书后，在规定时间内借故否认已经承诺的条件或拒签合同者，以违约处理，并赔偿采购人由此造成的直接经济损失。采购人未按规定的时间、地点与成交方签订合同，按成交金额的5%支付违约金给成交供应商。

5、中标人在领取中标通知书后向招标代理机构支付20000元的招标代理服务费，招标代理服务费包含在投标总价中。招标代理服务费汇入以下帐号：

户  名：温州超然招标代理有限公司      帐  号：9330 0901 0011 1188 92

开户行：中国邮政储蓄银行股份有限公司苍南县支行

第四部分、合同格式（参考）

注：该合同样本仅做参考，中标后，以采购人与供应商签订的正式合同为准，但此合同的条款不得偏离。

1、合同文件

下列文件构成本合同的组成部分：

1.招标文件

2.投标书                  （投标书）

3.报价表                  （投标书）

4.中标通知书

5.履约保证金

6.询标记录及承诺          7.合同补充条款或说明

2、合同范围和条件

本合同的范围和条件应与上述规定的合同文件内容一致。

3、服务内容与期限

本合同要求提供的服务内容与期限见招标文件。

4、合同价格

合同价格按投标文件及承诺。

5、付款方式：

经费支付时间为次季度10日内支付上季度服务费用。

7、合同的生效

本合同在甲方收到乙方提交的履约保证金后，且经双方法定代表人或授权代表签署，甲、乙双方加盖印章后生效。

甲方：                                  乙方：

名称：                                  名称：（印章）

全权代表（签字）                        全权代表（签字）

开户银行：                              开户银行：

账号：                                  账号：

第四部分    磋商响应文件格式

重要提示：《磋商文件》提供格式的，投标单位应参照格式制作，未提供格的，请各投标单位自行拟定格式（加盖公章并由法人或其授权代表签字）。

附件一、

投  标  函（响应函）

苍南县蒲城文物保护管理所：

（供应商全称）授权               （授权代表名称）         （职务、职称）为授权代表，参加贵方组织的           （招标项目名称）（括号内填投标编号）招标的有关活动，并对            项目（招标项目名称）进行投标。为此：

- 提供供应商须知规定的全部投标文件：

2、保证遵守招标文件中的有关规定和收费标准。

3、保证忠实地执行采购人、中标供应商双方所签的合同， 并承担合同规定的责任义务。

4、供应商已详细审查全部招标文件，包括招标文件补充文件（如果有的话）。我方完全理解并同意放弃对这方面有不明及误解的权力。如果招标文件有相互矛盾之处，我方同意按采购人的理解处理。

5、利益冲突：近三年内直至目前，我公司与本项目的采购人、招标代理机构没有任何的隶属关系。

6、我公司没有被浙江省财政厅、温州市财政局及本项目所在地的政府采购管理部门限制参加投标。

7、愿意向贵方提供任何与该项投标有关的数据、情况和技术资料，完全理解贵方不一定接受最低价的投标或收到的任何投标。

8、本投标自开标之日起120天内有效。

9、与本投标有关的一切往来通讯请寄：

地址：

邮编：               电话：                 传真：

供应商全称（盖章）：

日期：

附件二、

投标一览表（初次报价表）

项目名称：苍南县蒲壮所城之五显庙、倪氏宗祠、西晏公殿修缮工程项目

项目编号：CNDL2021182

| 项目名称 | 苍南县蒲壮所城之五显庙、倪氏宗祠、西晏公殿修缮工程项目 |
| --- | --- |
| 招标内容 | 苍南县蒲壮所城之五显庙、倪氏宗祠、西晏公殿修缮工程、1项 |
| 初次报价 | （人民币，小写）： |
|  | （人民币，大写）： |
| 工期 |  |
| 项目负责人 |  |
| 备 注 |  |

注：1、报价一经涂改，应在涂改处加盖单位公章或者由法定代表人或授权委托人签字或盖章，否则响应无效。

2、本表中的报价为总报价，包含项目实施全过程所涉及的全部费用以及合理的利润、税金、招标代理服务费、风险等其他一切费用。最后报价为履行合同的最终报价，投标人不得再要求追加任何费用。

供应商全称（盖章）：

授权代表（签字或盖章）：

日期：

附件三（一）

报价分析表

| 序号 | 报价内容 | 单价（含税） | 合价（含税） |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |
| 2 |  |  |  |
| 3 |  |  |  |
| 4 |  |  |  |
| 5 |  |  |  |
| 合计 |  |

1、表格可以延续

供应商全称（盖章）

日      期：

附件三（二）

工程量清单报价表

| 序号 | 项目名称 | 项目特征 | 单位 | 工程量 | 综合单价 | 合价 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 五显庙-仿古 |
| 1 | 小青瓦屋面 | 蝴蝶瓦屋面厅堂(两层底瓦)~瓦片补配 80% | m2 | 234.55 |  |  |
| 2 | 清水望板 | 清水望板规格（cm）板厚1.5制作、安装 | m2 | 234.55 |  |  |
| 3 | 檐头（口）附件 | 檐口花边滴水 补配50% | m | 11.3 |  |  |
| 4 | 屋面窑制正脊 | 现有屋面正脊修整 | m | 22.6 |  |  |
| 5 | 屋面窑制正脊 | 门厅现有屋脊泥塑修整 | m | 11.3 |  |  |
| 6 | 垂脊 | 垂脊修整 | m | 27.17 |  |  |
| 7 | 屋脊头、吞头 | 正脊龙吻、中花修整 | 只 | 3 |  |  |
| 8 | 屋脊头、吞头 | 垂脊头 | 只 | 6 |  |  |
| 9 | 屋面压砖 | 屋面压砖 | m2 | 234.55 |  |  |
| 10 | 瓦背抹灰 | 瓦背抹灰 | m2 | 22.6 |  |  |
| 11 | 原瓦屋面保护性拆卸 | 原瓦屋面保护性拆卸（含望板基层及结合层） | m2 | 234.55 |  |  |
| 12 | 三合土地面 | 重做三合土地面 | m2 | 144.9426 |  |  |
| 13 | 散铺 | 当地做法采用小碎石铺地 | m2 | 79.9986 |  |  |
| 14 | 阶条石 | 阶沿石整平、整固、归安 | m2 | 8.7488 |  |  |
| 15 | 排水系统 | 天井排水系统 | 项 | 1 |  |  |
| 16 | 破损、后改地面拆除 | 剔除后改水泥地面 | m2 | 226.3272 |  |  |
| 17 | 糙砖实心墙 | 院墙砌筑~青砖 | m3 | 10.5 |  |  |
| 18 | 糙砖墙帽 | 院墙墙帽砖线 | m | 33.64 |  |  |
| 19 | 石（卵石）砌驳岸 | 院墙块石基础 | m3 | 1.92 |  |  |
| 20 | 糙砖实心墙 | 砖砌内墙1/4砖~青砖 | m3 | 0.48 |  |  |
| 21 | 马头墙 | 按遗存恢复马头墙 | 座 | 1 |  |  |
| 22 | 墙体修整 | 墙体局部摘砌、门窗洞口修整、破损青砖修补、匾额清绿苔。 | 项 | 1 |  |  |
| 23 | 原有旧墙面清理 | 原有旧墙面清理、后期添加物拆除、整理 | m2 | 140.6 |  |  |
| 24 | 墙面仿古抹灰 | 混合砂浆底、纸筋灰浆面墙面、墙裙 | m2 | 140.6 |  |  |
| 25 | 大连檐（里口木） | 大连檐制作、安装 | m | 33.9 |  |  |
| 26 | 闸挡板 | 闸档板制作、安装 | m | 33.9 |  |  |
| 27 | 额枋 | 额枋制作、安装 | m3 | 0.23 |  |  |
| 28 | 替木 | 短连机 | 块 | 2 |  |  |
| 29 | 替木 | 连机木制作、安装 | m3 | 0.11 |  |  |
| 30 | 圆形椽 | 全圆形椽子直径（cm）Φ 7以内制作、安装 | m3 | 4.19 |  |  |
| 31 | 矩形罗锅（轩）椽 | 矩形单弯椽子制作、安装 | m3 | 0.08 |  |  |
| 32 | 圆桁（檩） | 圆木桁（檩）条直径（cm）Φ 20以内制作、安装 | m3 | 0.71 |  |  |
| 33 | 矩形梁 | 矩形梁）架梁、山界梁、轩梁、荷包梁、双步梁制作、安装 | m3 | 0.85 |  |  |
| 34 | 木柱墩接 | 按设计要求墩接木柱 | 根 | 8 |  |  |
| 35 | 斜撑 | 按遗存补配斜撑 | 只 | 9 |  |  |
| 36 | 三幅云、山雾云 | 云头制作、安装 | 块 | 1 |  |  |
| 37 | 座斗 | 座斗制作安装 | 只 | 3 |  |  |
| 38 | 木材三防处理 | 新构件木材三防处理 | m3 | 12.318 |  |  |
| 39 | 木材三防处理 | 旧构件木材防蛀处理(按建筑面积） | m2 | 186.89 |  |  |
| 40 | 木构件拆除 | 腐朽、损坏等需更换木构件拆除，后搭构造物拆除(按建筑面积） | m2 | 186.89 |  |  |
| 41 | 原有移位、歪闪构件归安 | 原有移位、歪闪构件归安(按建筑面积） | m2 | 186.89 |  |  |
| 42 | 原有构件表面无水清洗 | 原有构件表面无水清洗(按建筑面积） | m2 | 186.89 |  |  |
| 43 | 木构件雕刻 | 新增木构件按遗留木构件式样雕刻（一次性包干） | 项 | 1 |  |  |
| 44 | 恢复平面布局 | 按设计要求拆除后加墙体、隔断，支撑恢复原平面布局 | m2 | 186.89 |  |  |
| 45 | 隐蔽木构件检修、更换 | 设计未明确的构件更换及修复，结算时按实际鉴证量计算。 | 项 | 1 |  |  |
| 五显庙-安装 |
| 1 | 消火栓钢管 | 镀锌钢管 1、管径DN25； 2、连接方式：丝扣连接； 3、管道及管件安装、丝口刷漆、水压试验、水冲洗、留堵洞眼。 | m | 18.17 |  |  |
| 2 | 消火栓钢管 | 镀锌钢管 1、管径DN40； 2、连接方式：丝扣连接； 3、管道及管件安装、丝口刷漆、水压试验、水冲洗、留堵洞眼。 4、长度暂定。 | m | 6 |  |  |
| 3 | 管道刷油 | 管道刷油红丹防锈两遍 | m2 | 2.81 |  |  |
| 4 | 套管 | 1、刚性防水套管制作 DN50 | 个 | 1 |  |  |
| 5 | 水表 | 1、DN40螺纹水表； 2、水表、阀门安装、水压试验。 | 组 | 1 |  |  |
| 6 | 倒流防止器 | 1、DN40止回阀； 2、阀门安装、水压试验。 | 套 | 1 |  |  |
| 7 | 螺纹阀门 | DN25真空破坏器安装、水压试验。 | 个 | 2 |  |  |
| 8 | 灭火器 | 轻便消防水龙箱内设置5公斤手提式干粉(磷酸铵盐)灭火器二具 | 组 | 2 |  |  |
| 9 | 配电箱 | AL总 | 台 | 1 |  |  |
| 10 | 分线接线箱（盒） | 弱电户内箱 | 个 | 1 |  |  |
| 11 | 端子箱 | 总等电位端子箱MEB | 台 | 1 |  |  |
| 12 | 配管 | JDG20 | m | 196.03 |  |  |
| 13 | 配管 | 1、SC50 2、室外地坪下700mm，出散水坡0.2米 | m | 9.6 |  |  |
| 14 | 配管 | 1、SC70 2、室外地坪下700mm，出散水坡0.2米 | m | 3.9 |  |  |
| 15 | 配线 | NH-BV 2.5 | m | 124.86 |  |  |
| 16 | 配线 | NH-BVR 2.5 | m | 62.43 |  |  |
| 17 | 配线 | ZR-BV 2.5 | m | 267.2 |  |  |
| 18 | 配线 | ZR-BVR 2.5 | m | 133.6 |  |  |
| 19 | 普通灯具 | 1、小宫灯 2、8W LED ,4000K | 套 | 7 |  |  |
| 20 | 普通灯具 | 1、大宫灯 2、3x8W LED ,4000K | 套 | 9 |  |  |
| 21 | 普通灯具 | 自带蓄电池应急壁灯 1、2X8W（应急时间不少于30min） | 套 | 6 |  |  |
| 22 | 装饰灯 | 薄型自带蓄电池疏散指示灯 1、1X3W（应急时间不少于30min） | 套 | 2 |  |  |
| 23 | 普通灯具 | 薄型自带蓄电池安全出口灯1×3W(应急时间不小于30min) | 套 | 1 |  |  |
| 24 | 照明开关 | 单极暗装开关 | 个 | 1 |  |  |
| 25 | 照明开关 | 二极暗装开关 | 个 | 1 |  |  |
| 26 | 照明开关 | 三极暗装开关 | 个 | 1 |  |  |
| 27 | 插座 | 安全型单相二三极暗插座 | 个 | 10 |  |  |
| 28 | 接线盒 | 开关盒、插座盒安装 | 个 | 13 |  |  |
| 29 | 接线盒 | 接线盒 | 个 | 25 |  |  |
| 30 | 送配电装置系统 |  | 系统 | 1 |  |  |
| 倪祠-仿古 |
| 1 | 小青瓦屋面 | 蝴蝶瓦屋面厅堂(两层底瓦)~瓦片补配 40% | m2 | 202.43 |  |  |
| 2 | 小青瓦屋面 | 蝴蝶瓦屋面走廊(两层底瓦) | m2 | 9.29 |  |  |
| 3 | 清水望板 | 清水望板制作、安装 板厚1.5cm | m2 | 202.43 |  |  |
| 4 | 檐头（口）附件 | 檐口花边滴水 补配50% | m | 50.68 |  |  |
| 5 | 屋面窑制正脊 | 现有屋面正脊修整 | m | 21.84 |  |  |
| 6 | 屋面窑制正脊 | 台门屋面正脊恢复 | m | 4.4 |  |  |
| 7 | 屋脊头、吞头 | 正脊龙吻、中花修整 | 只 | 10 |  |  |
| 8 | 屋脊头、吞头 | 台门正脊龙吻、中花恢复 | 只 | 5 |  |  |
| 9 | 屋面压砖 | 屋面压砖 | m2 | 211.72 |  |  |
| 10 | 瓦背抹灰 | 瓦背抹灰 | m2 | 26.24 |  |  |
| 11 | 原瓦屋面保护性拆卸 | 原瓦屋面保护性拆卸（含望板基层及结合层） | m2 | 211.72 |  |  |
| 12 | 三合土地面 | 重做三合土地面 | m2 | 130.8 |  |  |
| 13 | 散铺 | 当地做法采用小碎石铺地 | m2 | 104.7 |  |  |
| 14 | 阶条石 | 砖阶沿整修 | m2 | 8.58 |  |  |
| 15 | 路牙铺设 | 青砖路牙石恢复 | m | 5.06 |  |  |
| 16 | 破损、后改地面拆除 | 剔除后改水泥地面 | m2 | 245.5644 |  |  |
| 17 | 排水系统 | 天井排水系统疏通 | 项 | 1 |  |  |
| 18 | 墙体修整 | 墙体局部摘砌、修整、破损青砖修补、清除绿苔。 | 项 | 1 |  |  |
| 19 | 原有旧墙面清理 | 原有旧墙面清理、后期添加物拆除、整理 | m2 | 466.51 |  |  |
| 20 | 墙面仿古抹灰 | 墙面古建筑抹灰修补 | m2 | 466.51 |  |  |
| 21 | 栈板（间壁）墙 | 抹灰间壁墙 | m2 | 5 |  |  |
| 22 | 漏窗 | 破损漏窗修补 | 樘 | 2 |  |  |
| 23 | 大连檐（里口木） | 大连檐制作、安装 | m | 43.68 |  |  |
| 24 | 额枋 | 额枋制作、安装 | m3 | 0.23 |  |  |
| 25 | 替木 | 短连机 | 块 | 5 |  |  |
| 26 | 圆形椽 | 全圆形椽子 制作、安装 | m3 | 7.3531 |  |  |
| 27 | 矩形罗锅（轩）椽 | 矩形单弯椽子制作、安装 | m3 | 0.08 |  |  |
| 28 | 圆桁（檩） | 圆木桁（檩）条直径（cm）Φ20以内制作、安装 | m3 | 0.71 |  |  |
| 29 | 大木作修补 | 大木作修补 | 块 | 27 |  |  |
| 30 | 矩形梁 | 矩形梁）架梁、山界梁、轩梁、荷包梁 、双步梁制作、安装 | m3 | 0.85 |  |  |
| 31 | 木柱墩接 | 按设计要求嵌补木柱 | 根 | 17 |  |  |
| 32 | 圆柱 | 圆柱 制作、安装 | m3 | 0.2 |  |  |
| 33 | 三幅云、山雾云 | 云头制作、安装 | 块 | 2 |  |  |
| 34 | 座斗 | 座斗制作安装 | 只 | 3 |  |  |
| 35 | 丁头拱 (蒲鞋头） | 蒲鞋头 制作、安装 | 块 | 2 |  |  |
| 36 | 槛窗 | 按遗存恢复花格窗 | m2 | 3.13 |  |  |
| 37 | 槛窗 | 破损花格窗修整 | m2 | 1.04 |  |  |
| 38 | 槅扇 | 屏门制作安装 | m2 | 2.73 |  |  |
| 39 | 槅扇 | 屏门隔断修整 | m2 | 2.73 |  |  |
| 40 | 栈板（间壁）墙 | 板间壁镶板修整 | m2 | 5.98 |  |  |
| 41 | 木材三防处理 | 木材三防处理 | m3 | 13.854 |  |  |
| 42 | 木材三防处理 | 旧构件木材防蛀处理(按建筑面积） | m2 | 182.15 |  |  |
| 43 | 木构件拆除 | 腐朽、损坏等需更换木构件拆除，后搭构造物拆除(按建筑面积） | m2 | 182.15 |  |  |
| 44 | 原有移位、歪闪构件归安 | 原有移位、歪闪构件归安(按建筑面积） | m2 | 182.15 |  |  |
| 45 | 原有构件表面无水清洗 | 原有构件表面无水清洗(按建筑面积） | m2 | 182.15 |  |  |
| 46 | 木门窗花板、木构件雕刻 | 木门窗花板、木构架按原有式样雕刻（一次性包干） | 项 | 1 |  |  |
| 47 | 隐蔽木构件检修、更换 | 设计未明确的构件更换及修复，结算时按实际鉴证量计算。 | 项 | 1 |  |  |
| 倪祠-安装 |
|  | 消防系统 |  |  | 0 |  |  |
| 1 | 消火栓钢管 | 镀锌钢管 1、管径DN25； 2、连接方式：丝扣连接； 3、管道及管件安装、丝口刷漆、水压试验、水冲洗、留堵洞眼。 | m | 17.8 |  |  |
| 2 | 消火栓钢管 | 镀锌钢管 1、管径DN40； 2、连接方式：丝扣连接； 3、管道及管件安装、丝口刷漆、水压试验、水冲洗、留堵洞眼。 4、长度暂定。 | m | 10 |  |  |
| 3 | 管道刷油 | 管道刷油红丹防锈两遍 | m2 | 3.38 |  |  |
| 4 | 套管 | 1、刚性防水套管制作 DN50 | 个 | 1 |  |  |
| 5 | 水表 | 1、DN40螺纹水表； 2、水表、阀门安装、水压试验。 | 组 | 1 |  |  |
| 6 | 倒流防止器 | 1、DN40止回阀； 2、阀门安装、水压试验。 | 套 | 1 |  |  |
| 7 | 螺纹阀门 | DN25真空破坏器安装、水压试验。 | 个 | 2 |  |  |
| 8 | 灭火器 | 轻便消防水龙箱内设置5公斤手提式干粉(磷酸铵盐)灭火器二具 | 组 | 2 |  |  |
|  | 电气系统 |  |  | 0 |  |  |
| 9 | 配电箱 | AL总 | 台 | 1 |  |  |
| 10 | 分线接线箱（盒） | 弱电户内箱 | 个 | 1 |  |  |
| 11 | 端子箱 | 总等电位端子箱MEB | 台 | 1 |  |  |
| 12 | 配管 | JDG20 | m | 180.44 |  |  |
| 13 | 配管 | 1、SC50 2、室外地坪下700mm，出散水坡0.2米 | m | 8.94 |  |  |
| 14 | 配管 | 1、SC70 2、室外地坪下700mm，出散水坡0.2米 | m | 4.02 |  |  |
| 15 | 配线 | NH-BV 2.5 | m | 90 |  |  |
| 16 | 配线 | NH-BVR 2.5 | m | 46 |  |  |
| 17 | 配线 | ZR-BV 2.5 | m | 281.96 |  |  |
| 18 | 配线 | ZR-BVR 2.5 | m | 140.98 |  |  |
| 19 | 普通灯具 | 1、小宫灯 2、8W LED ,4000K | 套 | 3 |  |  |
| 20 | 普通灯具 | 1、大宫灯 2、3x8W LED ,4000K | 套 | 11 |  |  |
| 21 | 普通灯具 | 自带蓄电池应急壁灯 1、2X8W（应急时间不少于30min） | 套 | 3 |  |  |
| 22 | 装饰灯 | 薄型自带蓄电池疏散指示灯 1、1X3W（应急时间不少于30min） | 套 | 2 |  |  |
| 23 | 照明开关 | 单极暗装开关 | 个 | 4 |  |  |
| 24 | 照明开关 | 三极暗装开关 | 个 | 1 |  |  |
| 25 | 插座 | 安全型单相二三极暗插座 | 个 | 10 |  |  |
| 26 | 接线盒 | 开关盒、插座盒安装 | 个 | 15 |  |  |
| 27 | 接线盒 | 接线盒 | 个 | 19 |  |  |
| 28 | 送配电装置系统 |  | 系统 | 1 |  |  |
| 西晏公殿-仿古 |
|  | 房屋修缮 |  |  | 0 |  |  |
| 1 | 小青瓦屋面 | 蝴蝶瓦屋面厅堂(两层底瓦)~瓦片补配 60% | m2 | 171.46 |  |  |
| 2 | 清水望板 | 清水望板规格（cm）板厚1.5制作、安装 | m2 | 342.92 |  |  |
| 3 | 檐头（口）附件 | 檐口花边滴水 补配50% | m | 10.66 |  |  |
| 4 | 檐头（口）附件 | 檐口花边滴水 | m | 10.66 |  |  |
| 5 | 屋面窑制正脊 | 现有屋面正脊修整 | m | 4.97 |  |  |
| 6 | 垂脊 | 垂脊修整 拆除后改，按对称位置恢复垂脊线脚 | m | 9.99 |  |  |
| 7 | 滚筒戗脊 | 滚筒戗脊修整 | 条 | 4 |  |  |
| 8 | 屋脊头、吞头 | 正脊龙吻、中花修整 | 只 | 3 |  |  |
| 9 | 屋脊头、吞头 | 垂脊头、戗脊头修补 | 只 | 8 |  |  |
| 10 | 瓦背抹灰 | 瓦背抹灰 | m2 | 11.64 |  |  |
| 11 | 屋面压砖 | 屋面压砖 | m2 | 171.46 |  |  |
| 12 | 原瓦屋面保护性拆卸 | 原瓦屋面保护性拆卸（含望板基层及结合层） | m2 | 171.46 |  |  |
| 13 | 破损、后改地面拆除 | 剔除后改水泥地面 | m2 | 126.4 |  |  |
| 14 | 三合土地面 | 重做三合土地面 | m2 | 102.8 |  |  |
| 15 | 散铺 | 当地做法采用小碎石铺地 | m2 | 23.6 |  |  |
| 16 | 阶条石 | 恢复天井阶沿石150X330mm | m2 | 3.1548 |  |  |
| 17 | 园路 | 卵石散水 | m2 | 6.3 |  |  |
| 18 | 排水系统 | 天井排水系统 | 项 | 1 |  |  |
| 19 | 石（卵石）砌驳岸 | 1、拆除后搭披屋，恢复天井 2、块石垒砌围墙宽300高1700 | m3 | 7.4256 |  |  |
| 20 | 墙体修整 | 按原做法重新砌封后开窗洞 | m3 | 0.6336 |  |  |
| 21 | 墙体修整 | 墙体局部摘砌、门窗洞口修整、破损青砖修补、匾额清绿苔。 | 项 | 1 |  |  |
| 22 | 原有旧墙面清理 | 原有旧墙面清理、后期添加物拆除、整理 | m2 | 243.24 |  |  |
| 23 | 墙面仿古抹灰 | 混合砂浆底、纸筋灰浆面墙面、墙裙 | m2 | 147.82 |  |  |
| 24 | 小连檐 | 眼沿勒望制作、安装 | m | 41.44 |  |  |
| 25 | 封檐板 | 封沿板制作、安装 | m | 41.44 |  |  |
| 26 | 圆形椽 | 全圆形椽子直径（cm）Φ7以内制作、安装 | m3 | 3.06 |  |  |
| 27 | 替木 | 方木连机制作安装 | m3 | 0.62 |  |  |
| 28 | 圆桁（檩） | 圆木桁（檩）条直径（cm）Φ20以内制作、安装 | m3 | 0.71 |  |  |
| 29 | 圆梁 | 圆斜梁制作、安装 | m3 | 0.22 |  |  |
| 30 | 老角梁、由戗 | 角梁制作、安装 | m3 | 0.22 |  |  |
| 31 | 木柱墩接 | 按设计要求墩接木柱 | 根 | 1 |  |  |
| 32 | 木质门 | 按设计要求更换风貌协调的板门 | m2 | 4.24 |  |  |
| 33 | 槛窗 | 整修、加固通风窗 | 樘 | 1 |  |  |
| 34 | 木门窗花板、木构件雕刻 | 木门窗花板、木构件按原有式样雕刻（一次性包干） | 项 | 1 |  |  |
| 35 | 木材三防处理 | 木材三防处理 | m3 | 8.372 |  |  |
| 36 | 木材三防处理 | 旧构件木材防蛀处理(按建筑面积） | m2 | 142.56 |  |  |
| 37 | 木构件拆除 | 腐朽、损坏等需更换木构件拆除，后搭构造物拆除(按建筑面积） | m2 | 142.56 |  |  |
| 38 | 原有移位、歪闪构件归安 | 原有移位、歪闪构件归安(按建筑面积） | m2 | 142.56 |  |  |
| 39 | 原有构件表面无水清洗 | 原有构件表面无水清洗(按建筑面积） | m2 | 142.56 |  |  |
| 40 | 恢复平面布局 | 按设计要求拆除后加建筑、墙体、隔断，支撑恢复原平面布局 | m2 | 142.56 |  |  |
| 41 | 隐蔽木构件检修、更换 | 设计未明确的构件更换及修复，结算时按实际鉴证量计算。 | 项 | 1 |  |  |
| 42 | 临近房屋拆除、加固及修复 | 临近房屋拆除、加固及修复因没有施工方案，按暂估价进入，结算时按实际鉴证量计算。 | 项 | 1 |  |  |
| 西晏公殿-安装 |
|  | 电气系统 |  |  | 0 |  |  |
| 1 | 配电箱 | AL总 | 台 | 1 |  |  |
| 2 | 端子箱 | 总等电位端子箱MEB | 台 | 1 |  |  |
| 3 | 配管 | JDG20 | m | 65.21 |  |  |
| 4 | 配管 | 1、SC50 2、室外地坪下700mm，出散水坡0.2米 | m | 4.9 |  |  |
| 5 | 配线 | ZR-BV 2.5 | m | 130.42 |  |  |
| 6 | 配线 | ZR-BVR 2.5 | m | 65.21 |  |  |
| 7 | 普通灯具 | 1、小宫灯 2、8W LED ,4000K | 套 | 2 |  |  |
| 8 | 普通灯具 | 1、大宫灯 2、3x8W LED ,4000K | 套 | 6 |  |  |
| 9 | 照明开关 | 三极暗装开关 | 个 | 1 |  |  |
| 10 | 插座 | 安全型单相二三极暗插座 | 个 | 6 |  |  |
| 11 | 接线盒 | 开关盒、插座盒安装 | 个 | 7 |  |  |
| 12 | 接线盒 | 接线盒 | 个 | 8 |  |  |
| 13 | 送配电装置系统 |  | 系统 | 1 |  |  |
|  | 电气系统 |  |  | 0 |  |  |

注：本表格只作为后期因工程量调整较大导致另行决算依据。

供应商盖章：

附件四、

投 标 人 情 况 声  明

1. 名称及概况：

（1）投标人名称：

（2）总部地址：

传真/电话号码：

（3）成立或注册日期：

（4）实收资本：

（5）近期资产负债表（到        年    月    日止）

1）固定资产：

2）流动资产：

3）长期负债：

4）流动负债：

5）净值：

（6）主要负责人姓名：

2．企业生产设备及规模：

3. 企业人员情况：

职工（在职）人数       人，其中技术人员       人，

4. 近三年的年营业总额

兹证明上述声明是真实、正确的、并提供了全部能提供的资料和数据，我们同意遵照贵方要求出示有关证明文件。

投标人名称                               （盖章）

法定代表人姓名和职务

授权代表人签字

签字日期

电子邮件

5. 投标单位有效营业执照副本（或事业单位法人证书）和税务登记证或三（五）证合一证照（复印件，加盖单位公章）

6．投标单位资格资质证书及招标文件要求提供的资格证明、证书（复印件，加盖单位公章）如有则提供

附件五、

法定代表人授权书

（采购人名称）：

本授权委托书声明：我   （法定代表人姓名）   系   （供 应 商 名 称）  的法定代表人，现授权委托  （单 位 名 称）   的  （授权代表姓名）  为我公司法定代表人授权代表，参加贵处组织的  （招标项目名称，括号中填写项目编号）  项目投标，全权处理本次招投标活动中的一切事宜，我承认授权代表全权代表我所签署的本项目的投标文件的内容。

授权代表无转授权，特此授权

供应商：                                      （盖章）

法定代表人：                            （签字或盖章）

日期：     年     月     日

粘贴授权代表身份证影印件或复印件

附件六、

商 务 偏 离 表

| 序 号 | 内容 | 招标要求 | 投标响应 | 备 注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

注：如不填写则视为完全响应招标文件要求

供应商盖章：

附件七、

技 术 偏 离 表

| 序 号 | 内容 | 招标要求 | 投标响应 | 备 注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

注：如不填写则视为完全响应招标文件要求

供应商盖章：

附件八、

近三年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明

苍南县蒲城文物保护管理所：

我公司参加本次政府采购活动前三年内在经营活动中没有重大违法记录,特此声明。若在本次政府采购活动过程中发现我公司近三年内在经营活动中有重大违法记录,我公司将无条件退出本项目的报价,并承担因此引起的一切后果。

投标人（盖章）：

日 期：  年   月   日

附件九、

（一）拟派项目负责人情况表

| 姓名 |  | 近3年业绩及承担的主要工作情况 （项目负责人的业绩等情况,提供合同和竣工验收单） |
| --- | --- | --- |
| 性别 |  |  |
| 年龄 |  |  |
| 职称 |  |  |
| 毕业时间 |  |  |
| 所学专业 |  |  |
| 学历 |  |  |
| 从业年限 |  |  |
| 证书编号 |  |  |
| 其他资质情况 |  |  |
| 联系电话 |  |  |

注：须随表提交相应的证书复印件。

投标人（盖章）：

日期：

（二）项目小组人员情况表

| 序号 | 姓名 | 性别 | 年龄 | 学历 | 专业 | 职称 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

注：须随表提交相应的证书复印件。

1、一旦我单位中标，将实行项目负责人负责制，并配备上述项目机构人员。我方保证上述填报内容真实，若不真实，愿按有关规定接受处理。

供应商全称（盖章）：

日期：  年  月  日

附件十、

供应商依法缴纳税收和社会保障金的书面声明

苍南县蒲城文物保护管理所：

我公司郑重声明，我公司严格依法缴纳税收和社会保障金，本文件中所提供的相 关材料均真实有效，不存在虚假、造假行为。如有违反，愿承担一切责任。

投标人（盖章）：

日 期：  年   月   日

附：依法缴纳税收和社会保障金的证明材料（复印件加盖供应商公章）

附件十一、

投标人成功业绩表及证明材料

项目名称：苍南县蒲壮所城之五显庙、倪氏宗祠、西晏公殿修缮工程项目

项目编号：CNDL2021182

| 序号 | 用户单位 | 金额 | 合同开始时间 | 联系人 | 联系电话 | 证明资料名称 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

# 备注：提供合同及竣工验收材料，复印件加盖供应商公章。

供应商全称（盖章）：

日期：

附件十二

中小企业声明函（如是）

本公司(联合体)郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》(财库(2020)46号)的规定，本公司(联合体)参加_ (单位名称)的_ (项目名称)采购活动，提供的服务全部由符合政策要求的中小企业承接。相关企业(含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业)的具体情况如下：

1.(标的名称)，属于(采购文件中明确的所属行业)行业;承接企业为(企业名称)，从业人员____人， 营业收入为_ __ 万元，资产总额为    万元，属于(小型企业、微型企业)；

2.(标的名称)，属于(采购文件中明确的所属行业)行业; 承接企业为(企业名称)，从业人员     人， 营业收入为     万元，资产总额为_   _万元， 属于(小型企业、微型企业);

... ...

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称（盖章）：

日期

附件十三

残疾人福利性单位声明函（如是）

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141 号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加    （项目名称）（项目编号）采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称（盖章）：

# 日期：

其它应提供的文件

# 第六部分  评审办法

根据《中华人民共和国政府采购法》遵循公开、公平、公正、科学、择优原则和诚实、信誉、效率的服务原则。制定本办法。

一、评审组织

评审工作由采购人依法组建的磋商小组负责，磋商小组按有关规定组成。评审过程应严格保密，磋商小组及有关工作人员应严格遵守纪律，不得泄露任何评审信息。

二、磋商响应文件递交截止、磋商程序、磋商原则和方式

1、磋商响应文件递交截止

1.1采购人按采购文件规定的时间、地点在政采云平台开启磋商响应文件。

2、本次采购是根据竞争性磋商采购方式进行。

2.1在磋商小组范围内对供应商进行资格性、符合性审查，第一次报价不公开。

2.2如磋商小组认为磋商文件能够详细列明采购标的的技术、服务要求的，评审结束后，磋商小组可以直接要求所有实质性响应的供应商在规定时间内提交最后报价。

2.3如磋商小组认为需要修改竞争性磋商文件的，在磋商过程中，磋商小组可以根据磋商文件和磋商情况实质性变动采购需求中的技术、服务要求以及合同草案条款，但不得变动磋商文件中的其他内容。实质性变动的内容，须经采购人代表确认。

对磋商文件作出的实质性变动是磋商文件的有效组成部分，磋商小组应当及时以书面形式同时通知所有参加磋商的供应商。

供应商应当按照磋商文件的变动情况和磋商小组的要求重新提交响应文件，并由其法定代表人或授权代表签字或者加盖公章。由授权代表签字的，应当附法定代表人授权书。供应商为自然人的，应当由本人签字并附身份证明。

2.4磋商的顺序，按供应商签到的逆顺序进行。开展磋商，磋商小组所有成员集中与单一供应商采用政采云平台或电话方式分别进行磋商。

2.5磋商小组在磋商结束后，要求所有参加磋商的有效供应商在规定时间内提出最后报价。超过规定时间提交的报价作无效处理，如不提供最后报价则以初次报价作为最后报价。

3评审原则和方法

3.1磋商小组负责审查磋商响应文件是否符合采购文件的要求，并作出评价。磋商小组认为必要时，可向供应商进行质疑。磋商小组有权决定全部或部分供应商磋商响应文件无效。

3.2磋商小组将综合分析合格供应商的各项指标，而不是以单项指标的优劣评选出成交的供应商。

三、确定供应商办法

本次评审采用竞争性磋商的评审方法，即综合评分法。经磋商确定最终采购需求和提交最后报价的供应商后，由磋商小组采用综合评分法对提交最后报价的供应商的响应文件和最后报价进行综合评分。并以综合得分最高的供应商作为中标候选人向采购人推荐。

四、评分细则

一、技术资信综合评分60分

| 序号 | 评审内容 | 评分标准 | 分值 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 投标人综合实力 | 根据投标人的企业经营状况、技术力量等情况，综合评定打分。 | 0-6分 |
|  |  | 投标人获得中国文物局或中国文物保护基金会颁发的文物维修的荣誉证书，每个得3分。 | 0-6分 |
| 2 | 施工方案 | 由磋商小组根据投标人施工方案的科学性、严密性、合理性进行评定。施工方案全面合理，技术到位的得10分；方案不合理、不严密处每项扣2分，扣完该项得分为止。 | 0-10分 |
| 3 | 保证施工质量的技术方案和措施 | 由磋商小组根据投标人施工质量的技术方案和措施进行综合评审：方案全面、措施可行得6分，方案或措施欠缺每项扣2分，扣完该项得分为止。 | 0-6分 |
| 4 | 保证工期和施工进度的方案和措施 | 由磋商小组根据投标人工期和施工进度的方案和措施进行综合评审：方案全面、措施可行得6分，方案或措施欠缺每项扣2分，扣完该项得分为止。 | 0-6分 |
| 5 | 拟派项目成员情况 | 根据供应商拟派项目组成员情况进行综合评审：技术力量和人力资源安排充足得8分，技术力量欠缺或人力资源安排不足酌情扣分，扣完8分为止。（包含五大员情况：负责人、安全员、施工员、质量员、材料员等） | 0-8分 |
|  |  | 拟派项目负责人具有省级及以上文物行政主管部门颁发的文物保护工程从业人员上岗证得2分；具有中国古迹遗址保护协会颁发的责任工程师证书得2分。 | 0-4分 |
| 7 | 售后服务承诺 | 售后服务方案全面周到且优惠幅度大的,得2分，售后服务不全面或优惠不明显的,得 1 分，除竞争性磋商文件规定内容外无其他售后服务承诺的，该项不得分； | 0-2分 |
| 8 | 企业业绩 | 根据供应商提供近三年以来（2016年10月1日至今，以合同签订日为准）同类项目合同业绩进行评定：供应商每提供1个同类业绩的得2分，最高得8分；供应商提供的业绩或案例证明均是非同类项目的，本项不得分。（需提供合同复印件、工程竣工验收单，缺一不可） 注：①同类项目指文物保护单位古建筑（房屋）修缮项目； ②提供复印件必须加盖供应商公章，未提供不予得分。 | 0-8分 |
| 9 | 项目负责人业绩 | 项目负责人具有同类项目业绩进行评定：供应商每提供1个同类业绩的得2分，最高得4分；供应商提供的业绩或案例证明均是非同类项目的，本项不得分。（需提供合同复印件、工程竣工验收单，缺一不可） 注：①同类项目指文物保护单位古建筑（房屋）修缮项目； ②提供复印件必须加盖供应商公章，未提供不予得分。 | 0-4分 |

二、商务标评分，满分40分。

1、投标价格的合理性：分析报价是否合理，报价范围是否完整，有否重大错漏项。报价分计算方法：满足磋商文件要求且最后报价最低的供应商的价格为磋商基准价，其价格分为40分（即价格权值为40%）。其他供应商的价格分统一按照下列公式计算（精确到小数点后 二位）：磋商报价得分=(磋商基准价／最后磋商报价)×价格权值×100

如果本次采购所有供应商的报价均超出采购预算，采购人确认不能支付的，本次采购做流（废）标处理。如果仅仅某个（些）供应商的商务报价超出采购预算的，则该供应商按无效投标处理。

2、本项目在报价分评审时依据《政府采购促进中小企业发展管理办法》 （财库(2020)46 号）、《浙江省财政厅、浙江省中小企业局转发财政部工业和信息化部关于印发<政府采购促进中小企业发展暂行办法>的通知》（浙财采监〔2012〕11 号）相关规定，对小型和微型企业的产品给予价格扣除，用扣除后的价格参与评审，具体规定如下：

2.1投标供应商必须同时满足以下所有规定，方可享受小型、微型企业的价格扣除扶持政策：

（1）投标供应商必须符合工信部联企业[2011]300 号规定的小型、微型企业的划分标准(行业对应)；

（2）投标供应商所投产品必须全部是本企业(或者其他小型、微型企业)制造的货物、承担的工程或服务。（备注：小型、微型企业制造的产品如使用了中、大型企业注册商标的，等同于中、大型企业制造的产品，不享受价格扣除政策。）

（3）投标供应商必须提交《中小企业声明函》，如果提供的是其他小型、微型企业制造的产品（服务）的，还须同时提供该企业是小型、微型企业的证明材料。

2.2本项目对小型和微型企业的产品价格给予6%的扣除，用扣除后的价格参与报价评审。

2.3 小、微企业按上述优惠取得政府采购合同后，不得分包或转包给大型、中型企业。

3、符合《财政部、司法部关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库[2014]68 号）规定的监狱企业，在全部提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务）或者提供其他监狱企业制造的货物（不包括使用非监狱企业注册商标的货物）参加政府采购活动时，视同小型、微型企业享受 6%的价格扣除扶持政策。

备注：（1）监狱企业证明文件：省级或以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件。（2）如果提供其他监狱企业制造的货物，还须同时提供该企业为监狱企业的证明文件。

4、符合《财政部、民政部、中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库[2017]141 号）规定的残疾人福利性单位，在全部提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务）或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）参加政府采购活动时，视同小型、微型企业享受 6%价格扣除扶持政策。

备注：（1）残疾人福利性单位证明材料：残疾人福利性单位声明函。（2）如提供其他残疾人福利性单位制造的货物，还须同时提供该企业的残疾人福利性单位声明函。

三、说明

1、每个供应商最终得分=技术资信部分分值（所有评标委员会成员打分的算术平均值）＋商务报价部分分值。

2、评标委员会推荐得分最高的供应商为预中标供应商；如果得分相同则按报价从低到高顺序依次推荐为预成交单位；报价也相同，以抽签决定，并编写采购报告。

3、所有分值计算保留小数点后两位，小数点后三位四舍五入。

4、评标过程中遇到特殊情况，由评标委员会遵循公开、公正原则，采取投票方式按照少数服从多数原则决定。

参见本采购文件第三部分：“供应商须知” 中的相关内容，未尽事宜按有关法律规定处理。