## 表10_2_2-2 招标工程量清单扉页格式
【表10.2.2-2】
| 苍南县马站中魁柚一邨未来民宿项目 |  |  | 工程
招标工程量清单
招 标 人: |  | 造价咨询人:
| (单位盖章) |  | (单位资质专用章)
法定代表人 或其授权人: |  | 法定代表人 或其授权人:
| (签字或盖章) |  | (签字或盖章)
编 制 人: |  | 复 核 人:
| (造价工程师签字盖专用章) |  | (造价工程师签字盖专用章)
编制时间: |  | 复核时间:

## 1_表10_2_2-16 分部分项工程清单与计价表
【表10.2.2-16】
分部分项工程清单与计价表
单位(专业)工程名称:苍南县马站中魁柚一邨未来民宿项目-马站中魁柚一邨未来民宿-土建 | [5 empty] | 标段: |  |  | 第2页 共157页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量 单位 | 工程量 | 金 额 (元) |  |  |  |  | 备注
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 暂估价
|  | A.1土方工程（编号：010101) |  |  | 0
1 | 010101002001 | 挖一般土方 | 1.挖基础土方，包括土方开挖；2.土壤级别:见勘察报告；3.挖土深度:3m内 | m3 | 432.04
2 | 010103001001 | 回填方 | 回填方 | m3 | 245.12
3 | 010103002001 | 余方弃置 | 1.土方外运、消纳； | m3 | 186.93
|  | D 砌筑工程 |  |  | 0
4 | 010401001001 | 砖基础 | 基础砖墙：MU20水泥标准砖； 1.墙体厚度：200mm； 2.砌筑砂浆：M10水泥砂浆砌筑； 3.墙身在各栋楼室内地坪(±0.000)下60mm处做20mm厚1:2聚合物防水水泥砂浆的墙身防潮层 | m3 | 7.82
5 | 010401001002 | 砖基础 | 基础砖墙：MU20水泥标准砖； 1.墙体厚度：100mm； 2.砌筑砂浆：M10水泥砂浆砌筑； 3.墙身在各栋楼室内地坪(±0.000)下60mm处做20mm厚1:2聚合物防水水泥砂浆的墙身防潮层 | m3 | 2.36
6 | 010401004001 | 多孔砖墙 | 外墙、内墙、卫生间墙：200厚烧结页岩多孔砖； 1.墙体厚度：200mm； 2.砌筑砂浆：M5水泥砂浆砌筑； | m3 | 150.05
7 | 010401004002 | 多孔砖墙 | 外墙、内墙、卫生间墙：100厚烧结页岩多孔砖； 1.墙体厚度：100mm； 2.砌筑砂浆：M5水泥砂浆砌筑； | m3 | 30.00
|  | E 混凝土及钢筋混凝土工程 |  |  | 0
8 | 010501001001 | 垫层 | 混凝土制作: 1.非泵送商品砼C15； | m3 | 21.86
9 | 010501003001 | 独立基础 | 混凝土制作: 1.泵送商品砼C30； | m3 | 69.68
10 | 010501004001 | 满堂基础 | 混凝土制作: 1.泵送商品砼C30P6； | m3 | 2.82
11 | 010502001001 | 矩形柱 | 混凝土制作: 1.泵送商品砼C30； | m3 | 33.03
12 | 010502002001 | 构造柱 | 混凝土制作: 1.非泵送商品砼C25； | m3 | 8.65
13 | 010503001001 | 基础梁 | 混凝土制作: 1.泵送商品砼C30； | m3 | 8.86
14 | 010503002001 | 矩形梁 | 混凝土制作: 1.泵送商品砼C30； | m3 | 77.70
15 | 010503002002 | 斜梁 | 混凝土制作: 1.泵送商品砼C30； | m3 | 5.03
16 | 010503004001 | 圈梁 | 混凝土制作: 1.非泵送商品砼C25； | m3 | 1.71
17 | 010503004002 | 圈梁 | 混凝土制作:挡水坎 1.非泵送商品砼C20； | m3 | 12.79
18 | 010503005001 | 过梁 | 混凝土制作: 1.非泵送商品砼C25； | m3 | 0.96
19 | 010505003001 | 平板 | 混凝土制作 1.泵送商品砼C30； | m3 | 86.96
20 | 010505003002 | 斜板 | 混凝土制作 1.泵送商品砼C30； | m3 | 15.13
21 | 010504001001 | 直形墙 | 混凝土制作: 1.泵送商品砼C30； | m3 | 3.28
22 | 010505008001 | 雨篷、悬挑板、阳台板 | 雨篷：泵送商品砼C30 | m3 | 0.10
23 | 010505006001 | 栏板 | 混凝土制作: 1.非泵送商品砼C25； | m3 | 4.47
24 | 010507005001 | 扶手、压顶 | 混凝土制作: 1.非泵送商品砼C20； | m3 | 1.36
25 | 010506001001 | 直形楼梯 | 混凝土制作 1.泵送商品砼C30； | m2 | 27.10
26 | 010515001001 | 现浇构件钢筋 | 1.砌体内加固钢筋; 2.HPB300 φ6; | t | 0.600
27 | 010515001002 | 现浇构件钢筋 | 1.三级钢 （箍筋） 盘螺φ6.5; | t | 1.901
28 | 010515001003 | 现浇构件钢筋 | 1.三级钢 （箍筋） 盘螺φ8-10; | t | 4.843
29 | 010515001004 | 现浇构件钢筋 | 1.三级钢HRB400,φ8-10； | t | 12.907
30 | 010515001005 | 现浇构件钢筋 | 1.三级钢HRB400,φ12； | t | 1.575
31 | 010515001006 | 现浇构件钢筋 | 1.三级钢HRB400,φ14； | t | 3.640
32 | 010515001007 | 现浇构件钢筋 | 1.三级钢HRB400,φ16； | t | 9.663
33 | 010515001008 | 现浇构件钢筋 | 1.三级钢HRB400,φ18； | t | 2.787
34 | 010515001009 | 现浇构件钢筋 | 1.三级钢HRB400,φ20； | t | 1.980
35 | 010515001010 | 现浇构件钢筋 | 1.三级钢HRB400,φ25； | t | 0.010
36 | Z010515011001 | 钢筋连接 | 气压焊 | 个 | 11
|  | F 金属结构工程 |  |  | 0
37 | 010607005001 | 砌块墙钢丝网加固 | 1.楼梯间和人流通道的填充墙,应采用钢丝网砂浆面层加强。 | m2 | 511.09
38 | 010607005002 | 砌块墙钢丝网加固 | 1、两种材料的墙体交接处(如梁、柱与墙),应根据饰面材质在做饰面前两边各加钉300mm 宽金属网,防止裂缝。 | m2 | 1272.38
|  | H 门窗工程 |  |  | 0
39 | 010801001001 | 木质门 | 1.木门M0821.木门外涂环氧漆 2.洞口尺寸:800mm*2100mm 3.含制作、运输、安装、检测检验等所有项目; | 樘 | 10
40 | 010801001002 | 木质门 | 1.木门M0921.木门外涂环氧漆 2.洞口尺寸:900*2100mm 3.含制作、运输、安装、检测检验等所有项目; | 樘 | 15
41 | 010801001003 | 木质门 | 1.木门M1521.外涂环氧漆 2.洞口尺寸:1500*2100mm 3.含制作、运输、安装、检测检验等所有项目; | 樘 | 1
42 | 010802001001 | 金属（塑钢）门 | 1.乙级木制防火门FM乙0921，参照图集12J609 2.洞口尺寸:900*2100mm 3.含制作、运输、安装、检测检验等所有项目; | 樘 | 1
43 | 010802001002 | 金属（塑钢）门 | 1.断热铝合金推拉门，LM2424,采用60系列,参照图集16J607; 2.洞口尺寸:2400mm*2400mm; 3.铝合金门玻璃采用6中透光Low-E+12空气+6透明; 4.含制作、运输、安装、检测检验等所有项目; | 樘 | 1
44 | 010802001003 | 金属（塑钢）门 | 1.断热铝合金推拉门,LM1626,采用60系列,参照图集16J607; 2.洞口尺寸:1600mm*2600mm; 3.铝合金门采用6中透光Low-E+12空气+6透明; 4.含制作、运输、安装、检测检验等所有项目; | 樘 | 2
45 | 010802001004 | 金属（塑钢）门 | 1.断热铝合金推拉门,LM2426,采用60系列,参照图集16J607; 2.洞口尺寸:2400mm*2600mm; 3.铝合金门采用6中透光Low-E+12空气+6透明; 4.含制作、运输、安装、检测检验等所有项目; | 樘 | 1
46 | 010802001005 | 金属（塑钢）门 | 1.断热铝合金推拉门,LM1726,采用60系列,参照图集16J607; 2.洞口尺寸:1700mm*2600mm; 3.铝合金门采用6中透光Low-E+12空气+6透明; 4.含制作、运输、安装、检测检验等所有项目; | 樘 | 2
47 | 010802001006 | 金属（塑钢）门 | 1.断热铝合金平开门,MLC1428,采用60系列,参照图集16J607; 2.洞口尺寸:1400mm*2800mm; 3.铝合金门采用6中透光Low-E+12空气+6透明; 4.含制作、运输、安装、检测检验等所有项目; | 樘 | 1
48 | 010807001001 | 金属（塑钢、断桥）窗 | 1.断热铝合金平开窗，LC0707,采用60系列参图集16J607； 2.洞口尺寸:700mm*700mm; 3.铝合金窗采用6中透光Low-E+12空气+6透明; 4.含制作、运输、安装、配套五金等一切费用； | 樘 | 2
49 | 010807001002 | 金属（塑钢、断桥）窗 | 1.断热铝合金推拉窗，LC3607,采用60系列参图集16J607； 2.洞口尺寸:3600mm*700mm; 3.铝合金窗采用6中透光Low-E+12空气+6透明; 4.含制作、运输、安装、配套五金等一切费用； | 樘 | 1
50 | 010807001003 | 金属（塑钢、断桥）窗 | 1.断热铝合金平开窗，LC0717,采用60系列参图集16J607； 2.洞口尺寸:700mm*1700mm; 3.铝合金窗采用6中透光Low-E+12空气+6透明; 4.含制作、运输、安装、配套五金等一切费用； | 樘 | 6
51 | 010807001004 | 金属（塑钢、断桥）窗 | 1.断热铝合金推拉窗，LC1518,采用60系列参图集16J607； 2.洞口尺寸:1500mm*1800mm; 3.铝合金窗采用6中透光Low-E+12空气+6透明; 4.含制作、运输、安装、配套五金等一切费用； | 樘 | 2
52 | 010807001005 | 金属（塑钢、断桥）窗 | 1.断热铝合金固定窗，LC2618,采用60系列参图集16J607； 2.洞口尺寸:2600mm*1800mm; 3.铝合金窗采用6中透光Low-E+12空气+6透明; 4.含制作、运输、安装、配套五金等一切费用； | 樘 | 2
53 | 010807001006 | 金属（塑钢、断桥）窗 | 1.断热铝合金固定窗，LC3518,采用60系列参图集16J607； 2.洞口尺寸:3500mm*1800mm; 3.铝合金窗采用6中透光Low-E+12空气+6透明; 4.含制作、运输、安装、配套五金等一切费用； | 樘 | 2
54 | 010807001007 | 金属（塑钢、断桥）窗 | 1.断热铝合金平开窗，LC0719,采用60系列参图集16J607； 2.洞口尺寸:700mm*1900mm; 3.铝合金窗采用6中透光Low-E+12空气+6透明; 4.含制作、运输、安装、配套五金等一切费用； | 樘 | 3
55 | 010807001008 | 金属（塑钢、断桥）窗 | 1.断热铝合金推拉窗，LC3316,采用60系列参图集16J607； 2.洞口尺寸:3300mm*1600mm; 3.铝合金窗采用6中透光Low-E+12空气+6透明; 4.含制作、运输、安装、配套五金等一切费用； | 樘 | 1
56 | 010807001009 | 金属（塑钢、断桥）窗 | 1.断热铝合金固定窗，LC2420,采用60系列参图集16J607； 2.洞口尺寸:2400mm*2000mm; 3.铝合金窗采用6中透光Low-E+12空气+6透明; 4.含制作、运输、安装、配套五金等一切费用； | 樘 | 1
57 | 010807001010 | 金属（塑钢、断桥）窗 | 1.断热铝合金固定窗，LC1021,采用60系列参图集16J607； 2.洞口尺寸:1000mm*2100mm; 3.铝合金窗采用6中透光Low-E+12空气+6透明; 4.含制作、运输、安装、配套五金等一切费用； | 樘 | 8
58 | 010807001011 | 金属（塑钢、断桥）窗 | 1.断热铝合金固定窗，LC1221,采用60系列参图集16J607； 2.洞口尺寸:1200mm*2100mm; 3.铝合金窗采用6中透光Low-E+12空气+6透明; 4.含制作、运输、安装、配套五金等一切费用； | 樘 | 1
59 | 010807001012 | 金属（塑钢、断桥）窗 | 1.断热铝合金推拉窗，LC1424,采用60系列参图集16J607； 2.洞口尺寸:1400mm*2400mm; 3.铝合金窗采用6中透光Low-E+12空气+6透明; 4.含制作、运输、安装、配套五金等一切费用； | 樘 | 2
60 | 010807001013 | 金属（塑钢、断桥）窗 | 1.断热铝合金推拉窗，LC1624,采用60系列参图集16J607； 2.洞口尺寸:1600mm*2400mm; 3.铝合金窗采用6中透光Low-E+12空气+6透明; 4.含制作、运输、安装、配套五金等一切费用； | 樘 | 4
61 | 010807001014 | 金属（塑钢、断桥）窗 | 1.断热铝合金推拉窗，LC1626,采用60系列参图集16J607； 2.洞口尺寸:1600mm*2600mm; 3.铝合金窗采用6中透光Low-E+12空气+6透明; 4.含制作、运输、安装、配套五金等一切费用； | 樘 | 2
62 | 010807001015 | 金属（塑钢、断桥）窗 | 1.断热铝合金固定窗，LC2927,采用60系列参图集16J607； 2.洞口尺寸:2900mm*2700mm; 3.铝合金窗采用6中透光Low-E+12空气+6透明; 4.含制作、运输、安装、配套五金等一切费用； | 樘 | 1
63 | 010807001016 | 金属（塑钢、断桥）窗 | 1.断热铝合金固定窗，LC-1,采用60系列参图集16J607； 2.洞口尺寸:10500mm*2700mm; 3.铝合金窗采用6中透光Low-E+12空气+6透明; 4.含制作、运输、安装、配套五金等一切费用； | 樘 | 1
64 | 010807001017 | 金属（塑钢、断桥）窗 | 1.断热铝合金固定窗，LC-2,采用60系列参图集16J607； 2.洞口尺寸:8800mm*2700mm; 3.铝合金窗采用6中透光Low-E+12空气+6透明; 4.含制作、运输、安装、配套五金等一切费用； | 樘 | 1
65 | 010807001018 | 金属（塑钢、断桥）窗 | 1.断热铝合金固定窗，LC-3,采用60系列参图集16J607； 2.洞口尺寸:见门窗表; 3.铝合金窗采用6中透光Low-E+12空气+6透明; 4.含制作、运输、安装、配套五金等一切费用； | m2 | 17.89
66 | 010807001019 | 金属（塑钢、断桥）窗 | 1.断热铝合金固定窗，LC-4,采用60系列参图集16J607； 2.洞口尺寸:见门窗表; 3.铝合金窗采用6中透光Low-E+12空气+6透明; 4.含制作、运输、安装、配套五金等一切费用； | m2 | 20.95
67 | 010807001020 | 金属（塑钢、断桥）窗 | 1.断热铝合金固定窗，LC-5,采用60系列参图集16J607； 2.洞口尺寸:见门窗表; 3.铝合金窗采用6中透光Low-E+12空气+6透明; 4.含制作、运输、安装、配套五金等一切费用； | m2 | 18.38
|  | J 屋面及防水工程 |  |  | 0
68 | 010902003001 | 屋面刚性层 | 屋1.不上人保温屋面 1、浅色涂料保护层 2、25厚1:2水泥砂浆保护层加5%防水剂 3、20mm厚1:3水泥砂浆找平层 4、52厚挤塑聚苯板保温层(倒置式屋面需增厚25%到65厚)[另列] 5、3.0厚SBS改性沥防水卷材一道[另列] 6、20mm厚1:3水泥砂浆找平层 7、最薄30厚LC5.0轻集料混凝土2%找坡层 8、现浇钢筋混凝土屋面结构板,板底抹灰 | m2 | 66.85
69 | 010902003002 | 屋面刚性层 | 屋面2:上人保温平屋面 1、混凝土整体保护层(50厚C25细石混凝土加5%防水剂,内配Φ6@150双向筋,分隔缝宽20,纵横间距≤6000,聚氯乙烯胶泥嵌缝。) 2、10厚1:4灰砂隔离层 3、20mm厚1:3水泥砂浆找平层 4、52厚挤塑聚苯板保温层(倒置式屋面需增厚25%到65厚)[另列] 5、3.0厚SBS改性沥防水卷材一道[另列] 6、20mm厚1:3水泥砂浆找平层 7、最薄处30厚LC5.0轻集料混凝土1%找坡层 8、现浇钢筋混凝土屋面结构板,板底抹灰 | m2 | 200.18
70 | 010901001001 | 瓦屋面 | 屋面3:瓦屋面 1、小青瓦,每块瓦都需用12号铜丝与满铺钢丝网绑扎固定 2、1:1:4水泥白灰砂浆加水泥重的3%麻刀卧浆,最薄处20 3、30mm厚1:3水泥砂浆,满铺钢丝网,用18号镀锌钢丝绑扎,并与屋面板预埋的%%c10 钢筋头绑牢 4、52厚挤塑聚苯板保温层(倒置式屋面需增厚25%到65厚)[另列] 5、3.0厚SBS改性沥防水卷材一道[另列] 6、15mm厚1:3水泥砂浆找平层 7、现浇钢筋混凝土屋面结构板 | m2 | 128.30
71 | 010902003003 | 屋面刚性层 | 轻质混凝土回填 | m3 | 1.12
72 | 010902001001 | 屋面卷材防水 | 屋面1 1、3.0厚SBS改性沥防水卷材一道 | m2 | 70.32
73 | 010902001002 | 屋面卷材防水 | 屋面2 1、3.0厚SBS改性沥防水卷材一道 | m2 | 235.55
74 | 010902001003 | 屋面卷材防水 | 屋面3 1、3.0厚SBS改性沥防水卷材一道 | m2 | 128.13
75 | 010904002001 | 楼（地）面涂膜防水 | 地面2: 1、1.5mm厚聚氨酯防水涂料防水层 | m2 | 65.02
76 | 010904002002 | 楼（地）面涂膜防水 | 地面3: 1、1.5mm厚聚氨酯防水涂料防水层(四周上翻300） | m2 | 22.39
77 | 010904002003 | 楼（地）面涂膜防水 | 楼面2: 1、1.5mm厚聚氨酯防水涂料防水层(四周上翻300） | m2 | 183.96
78 | 010903002001 | 墙面涂膜防水 | 内墙2 1、1.5mm厚聚氨酯防水涂料防水层,高出面层1800 | m2 | 242.49
|  | K 保温、隔热、防腐工程 |  |  | 0
79 | 011001001001 | 保温隔热屋面 | 屋面1 1、65厚挤塑聚苯板保温层（B1级） | m2 | 66.85
80 | 011001001002 | 保温隔热屋面 | 屋面2 1、65厚挤塑聚苯板保温层（B1级） | m2 | 200.18
81 | 011001001003 | 保温隔热屋面 | 屋面3 1、65厚挤塑聚苯板保温层（B1级） | m2 | 128.30
82 | 011001003001 | 保温隔热墙面 | 外墙内保温 1、界面剂一道 2、无机轻集料保温砂浆Ⅰ型保温层(厚度详节能设计) 3、5厚抗裂砂浆,压入一层3mm复合耐碱玻纤网格布 | m2 | 764.95
|  | L 楼地面装饰工程 |  |  | 0
83 | 011102003001 | 块料楼地面 | 地面1:地砖地面 1、预留30厚装修面层 2、20厚1:2.5水泥砂浆压实赶光 3、素水泥浆一道 4、100厚C15细石混凝土垫层 5、素土夯实 | m2 | 202.11
84 | 011102003002 | 块料楼地面 | 地面2:缸砖地面(适用于操作间区域) 1、缸砖面层由甲方二次装修设计确定,纯水泥浆擦缝 2、300厚LC5.0轻集料混凝土垫层做找坡,1%坡向地漏 3、1.5mm厚聚氨酯防水涂料防水层[另列] 4、素水泥浆一道(内掺5%108胶) | m2 | 28.62
85 | 011102003003 | 块料楼地面 | 地面3:防滑地砖地面 1、10厚防滑耐磨地砖面层,纯水泥浆擦缝(用户自理) 2、20厚1:2干硬性水泥砂浆结合层,上撒1-2厚干水泥并洒清水适量 3、1.5mm厚聚氨酯防水涂料防水层(四周上翻300)[另列] 4、20mm厚1:3水泥砂浆找平层 5、水泥浆一道,内掺建筑胶 6、100厚C10混凝土垫层,素土夯实基土 | m2 | 8.72
86 | 011101001001 | 水泥砂浆楼地面 | 排水沟 1、20厚1:2水泥砂浆面(掺防水剂) 2、1:3水泥砂浆找纵坡1% 3、素水泥浆一道 4、钢筋混凝土结构板 | m2 | 12.10
87 | 011104002001 | 竹、木（复合）地板 | 楼面1:强化复合木地板楼面 1、8厚强化企口复合木地板,板缝用胶黏剂粘铺 2、40厚C20细石混凝土随打随抹光,找平 3、素水泥浆一道(内掺5%建筑胶) 4、现浇钢筋混凝土楼板 | m2 | 440.53
88 | 011102003004 | 块料楼地面 | 楼面2:防滑地砖楼面 1、10厚防滑耐磨地砖面层,纯水泥浆擦缝(用户自理) 2、20厚1:2干硬性水泥砂浆结合层,上撒1-2厚干水泥并洒清水适量 3、1.5mm厚聚氨酯防水涂料防水层(四周上翻300)[另列] 4、20mm厚1:3水泥砂浆找坡层,1%坡向地漏 5、现浇钢筋混凝土楼板(如需垫层则采用LC5.0轻集料混凝土垫层) | m2 | 114.23
89 | 011106002001 | 块料楼梯面层 | 楼面2:防滑地砖楼梯面 1、10厚防滑耐磨地砖面层,纯水泥浆擦缝(用户自理) 2、20厚1:2干硬性水泥砂浆结合层,上撒1-2厚干水泥并洒清水适量 3、20mm厚1:3水泥砂浆找坡层,1%坡向地漏 | m2 | 27.10
90 | 011105003001 | 块料踢脚线 | 踢脚1:面砖踢脚板(用于楼梯间、电梯厅、公共走道)(高度h=150) 1、10厚地砖踢脚,稀水泥砂浆擦缝 2、8厚1:2水泥砂浆粘结层(内掺建筑胶) 3、10厚1:3水泥砂浆打底扫出纹道 4、界面剂一道(甩前用水喷湿墙面) 5、刷混凝土界面处理剂一道(当基层为混凝土墙时有此层) 6、砖墙或钢筋混凝土梁、柱 | m2 | 16.97
91 | 011105005001 | 木质踢脚线 | 踢脚2:装饰踢脚板(用于各房间,高度h=150) 1、面层由二次装修做(用户自理) 2、6厚1:0.5:0.5水泥石灰膏砂浆找平压实磨光 3、刷混凝土界面处理剂一道(当基层为混凝土墙时有此层) 4、砖墙或钢筋混凝土梁、柱 | m2 | 59.03
92 | 011107001001 | 石材台阶面 | 台阶1:毛面花岗石板台阶 1、30厚花岗石板铺面,背面及四周边满涂防污剂,灌水泥浆擦缝,由二次装修设计确定 2、撒素水泥面(洒适量清水) 3、20厚1:3干硬性水泥砂浆结合层 4、素水泥浆一道(内掺5%建筑胶) 5、80厚C15混凝土,台阶面向外坡1% 6、100厚碎石黏土垫层,宽出面层100 7、素土夯实,夯实系数不小于0.94 | m2 | 6.75
93 | 011107004001 | 水泥砂浆台阶面 | 台阶2:水泥砂浆台阶(用于次入口) 1、30厚1:3水泥砂浆面层压实抹光并设置防滑条 2、素水泥浆一道 3、80厚C15混凝土基层,台阶面向外坡1% 4、150厚C15混凝土垫层,宽出面层100 5、素土夯实,夯实系数不小于0.94 | m2 | 1.68
94 | 011702029001 | 散水 | 散水 1、60厚C15混凝土提浆抹面 2、150厚粒径5~32卵石垫层 3、素土夯实 4、每10M设10宽伸缩缝一道 5、内灌沥青砂浆 | m2 | 32.76
|  | M 墙、柱面装饰与隔断、幕墙工程 |  |  | 0
95 | 011201001001 | 墙面一般抹灰 | 外墙1:涂料饰面 1、高级外墙防水涂料(面层工序详产品说明书)[另列] 2、刷高分子乳液弹性底层涂料一遍[另列] 3、抗裂柔性防水腻子刮平(共3厚)[另列] 4、5厚抗裂砂浆,压入一层3mm复合耐碱玻纤网格布 5、15厚1:3聚合物水泥砂浆找平层 6、砖墙或钢筋混凝土梁、柱 | m2 | 840.68
96 | 011204003001 | 块料墙面 | 外墙 1、浅灰色毛石贴面 2、5厚抗裂砂浆,压入一层3mm复合耐碱玻纤网格布 3、15厚1:3聚合物水泥砂浆找平层 3、砖墙或钢筋混凝土梁、柱 | m2 | 42.62
97 | 011201001002 | 墙面一般抹灰 | 内墙1:腻子墙面 1、2厚内墙专用腻子分遍刮平[另列] 2、12厚1:1:6水泥石灰砂浆打底扫毛 3、基层墙体清理,刷专用界面剂一道 | m2 | 733.40
98 | 011202001001 | 柱、梁面一般抹灰 | 内墙1:腻子墙面 1、2厚内墙专用腻子分遍刮平[另列] 2、12厚1:1:6水泥石灰砂浆打底扫毛 3、基层墙体清理,刷专用界面剂一道 | m2 | 28.45
99 | 011201001003 | 墙面一般抹灰 | 内墙2:防水墙面 1、白水泥擦缝,5厚釉面砖5厚1:2建筑胶水泥砂浆粘结层 2、素水泥浆一道。 3、1.5mm厚聚氨酯防水涂料防水层,高出面层1800[另列] 4、9厚1:3水泥砂浆(内掺3%超密聚合物防水剂)打底压实抹平。 5、基层墙体清理,刷专用界面剂一道 | m2 | 416.19
100 | 011201001004 | 墙面一般抹灰 | 内墙3:乳胶漆墙面(用于公共楼梯间) 1、刷白色乳胶漆两道[另列] 2、2厚内墙专用腻子分遍刮平[另列] 3、12厚1:1:6水泥石灰砂浆打底扫毛 4、基层墙体清理,刷专用界面剂一道 | m2 | 412.05
|  | N 天棚工程 |  |  | 0
101 | 011301001001 | 天棚抹灰 | 顶棚1:乳胶漆顶棚(用于公共楼梯间、门厅) 1、刷乳胶漆两道,封底漆一道[另列] 2、2厚面层耐水腻子刮平[另列] 3、3~5厚底基防裂腻子分遍找平[另列] 4、素水泥浆一道(内掺建筑胶) 5、钢筋混凝土楼板 | m2 | 930.75
|  | P 油漆、涂料、裱糊工程 |  |  | 0
102 | 011407001001 | 墙面喷刷涂料 | 外墙1； 1、高级外墙防水涂料(面层工序详产品说明书) 2、刷高分子乳液弹性底层涂料一遍 3、抗裂柔性防水腻子刮平(共3厚) | m2 | 858.23
103 | 011407001002 | 墙面喷刷涂料 | 内墙1: 1、2厚内墙专用腻子分遍刮平 | m2 | 1206.74
104 | 011407001003 | 墙面喷刷涂料 | 内墙3: 1、刷白色乳胶漆两道 2、2厚内墙专用腻子分遍刮平 | m2 | 483.38
105 | 011407002001 | 天棚喷刷涂料 | 顶棚1: 1、刷乳胶漆两道,封底漆一道 2、2厚面层耐水腻子刮平 3、3~5厚底基防裂腻子分遍找平 | m2 | 930.75
106 | 011407002002 | 天棚喷刷涂料 | 顶棚2: 1、2厚耐水腻子刮平 2、1.5mm厚聚氨酯防水涂料 | m2 | 227.22
|  | Q 其他装饰工程 |  |  | 0
107 | 011505001001 | 洗漱台 | 洗手台 1.含制作、安装、预埋件及其他配件； 2.台面开孔、磨边； | m2 | 11.47
108 | 011503001001 | 金属扶手、栏杆、栏板 | 护窗栏杆H=950mm 1.具体做法详见图纸； 2.包括制作、安装、运输、预埋铁件、油漆等； | m | 29.70
109 | 011503001002 | 金属扶手、栏杆、栏板 | 护窗栏杆H=720mm 1.具体做法详见图纸； 2.包括制作、安装、运输、预埋铁件、油漆等； | m | 13.19
110 | 011503001003 | 金属扶手、栏杆、栏板 | 露台玻璃栏杆H=1050mm 1.钢化夹层玻璃8+0.76PVB+8厚； 2.80X50拉丝不锈钢椭圆管扶手 3.口50X32不锈钢管(钢管壁厚3MM)间距900~1200根据开间等分 3.包括制作、安装、运输、预埋铁件、油漆等； | m | 26.80
111 | 011503001004 | 金属扶手、栏杆、栏板 | 设备平台栏杆H=400mm 1.具体做法详见图纸； 2.包括制作、安装、运输、预埋铁件、油漆等； | m | 13.60
112 | 011503001005 | 金属扶手、栏杆、栏板 | 屋面玻璃栏杆H=1230mm 1.钢化夹层玻璃8+0.76PVB+8厚； 2.预埋钢板-60x60x5 %C8铁脚L100@150 3.包括制作、安装、运输、预埋铁件、油漆等； | m | 32.60
113 | 011503001006 | 金属扶手、栏杆、栏板 | 楼梯栏杆H=1050mm 1.具体做法详见图纸； 2.包括制作、安装、运输、预埋铁件、油漆等； | m | 19.30
114 | 040602001001 | 木色铝合金格栅 | 木色铝合金格栅 | m2 | 44.40
115 | 040602001002 | 成品装饰格栅 | 成品装饰格栅(大门） | m2 | 34.18
116 | 040602001003 | 木纹柔饰贴 | 木纹柔饰贴 | m2 | 40.07
117 | 040402016001 | 沟道盖板 | 排水沟盖板 | m | 4.40
118 | 01B001 | 沉降观测点 | 沉降观测点 | 个 | 4
本页小计
合计

## 1_表10_2_2-16 施工技术措施项目清单与计价表
【表10.2.2-16】
施工技术措施项目清单与计价表
单位(专业)工程名称:苍南县马站中魁柚一邨未来民宿项目-马站中魁柚一邨未来民宿-土建 | [5 empty] | 标段: |  |  | 第3页 共157页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量 单位 | 工程量 | 金 额 (元) |  |  |  |  | 备注
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 暂估价
|  | S.1 脚手架工程（编码：011701) |  |  | 0
1 | 011701001001 | 综合脚手架 | 混凝土结构综合脚手架 檐高13m以内 ~层高6m以内 | m2 | 870.35
2 | Z011701009001 | 电梯井脚手架 | 电梯安装井道脚手架 高度20m以内 | 座 | 1
|  | S.2混凝土模板及支架（撑）（编码：011702） |  |  | 0
3 | 011702001001 | 基础 | 1、基础垫层模板； | m2 | 41.53
4 | 011702001002 | 基础 | 1、现浇混凝土 独立基础 复合木模； | m2 | 68.54
5 | 011702001003 | 基础 | 1、现浇混凝土 满堂基础 复合木模； | m2 | 28.16
6 | 011702002001 | 矩形柱 | 1、现浇混凝土 矩形柱 复合木模~支模高度3.6m以内； | m2 | 332.51
7 | 011702003001 | 构造柱 | 1、柱类型:构造柱模板。 | m2 | 100.59
8 | 011702006001 | 矩形梁 | 现浇砼矩形梁 复合木模~支模高度3.6m | m2 | 819.13
9 | 011702006002 | 斜梁 | 现浇砼斜梁 复合木模~支模高度3.6m | m2 | 59.00
10 | 011702005001 | 基础梁 | 现浇混凝土 基础梁 复合木模 | m2 | 87.70
11 | 011702009001 | 过梁 | 1、现浇混凝土 直形圈过梁 复合木模； | m2 | 15.93
12 | 011702008001 | 圈梁 | 1、现浇混凝土 直形圈过梁 复合木模； | m2 | 163.20
13 | 011702016001 | 平板 | 现浇混凝土 板 复合木模~支模高度3.6m | m2 | 735.90
14 | 011702016002 | 斜板 | 现浇混凝土 斜板、坡屋面板 复合木模~支模高度3.6(m) | m2 | 129.94
15 | 011702011001 | 直形墙 | 现浇混凝土直形墙 复合木模~支模高度3.6m | m2 | 31.92
16 | 011702021001 | 栏板 | 现浇混凝土直形栏板、翻檐模板 | m2 | 104.64
17 | 011702024001 | 楼梯 | 现浇混凝土直形楼梯，复合木模 | m2 | 27.10
18 | 011702025001 | 其他现浇构件 | 现浇混凝土单独扶手压顶 复合模板 | m2 | 13.33
|  | S.3垂直运输（编码：011703) |  |  | 0
19 | 011703001001 | 垂直运输 | 混凝土结构建筑物垂直运输 檐高20m内，层高3.6以内 | m2 | 870.35
|  | 其他 |  |  | 0
20 | 011706002001 | 排水、降水 | 排水、降水 | 项 | 1
21 | 011705001001 | 大型机械设备进出场及安拆 | 履带式挖掘机1M3以内 场外运输费用 | 项 | 1
22 | 05B001 | 其他技术措施费 | 其他技术措施费 | 项 | 1
23 | 05B002 | 运输费 | 本工程地处临山，材料需要二次搬运才能运至工地，由投标人自行勘察并报价，一次包死，结算不做调整。 | 项 | 1
本页小计
合计

## 1_表10_2_2-20 施工组织（总价）措施项目清单与
【表10.2.2-20】
施工组织（总价）措施项目清单与计价表
工程名称:马站中魁柚一邨未来民宿-土建 |  |  | 标段: | 第1页 共157页
序号 | 项目编号 | 项目名称 | 计算基础 | 费率 (%) | 金额 (元) | 备注
1 | 011707001001 | 安全文明施工费
1.1 | 1.1 | 安全文明施工基本费
2 | Z01110900801 | 提前竣工增加费
3 | 011707004001 | 二次搬运费
4 | 011707005001 | 冬雨季施工增加费
5 | 01B999 | 其他施工组织措施费
合 计

## 1_表10_2_2-21 其他项目清单与计价汇总表
【表10.2.2-21】
其他项目清单与计价汇总表
工程名称:马站中魁柚一邨未来民宿-土建 |  | 标段: | 第1页 共157页
序号 | 项 目 名 称 | 金额(元) | 备注
1 | 暂列金额 | 0 | 明细详见表10.2.2-22
1.1 | 标化工地增加费 | 0 | 明细详见表10.2.2-22
1.2 | 优质工程增加费 | 0 | 明细详见表10.2.2-22
1.3 | 其他暂列金额 | 0 | 明细详见表10.2.2-22
2 | 暂估价 | 0
2.1 | 材料（设备）暂估价 | 0 | 明细详见表10.2.2-23
2.2 | 专业工程暂估价 | 0 | 明细详见表10.2.2-24
2.3 | 专项技术措施暂估价 | 0 | 明细详见表10.2.2-25
3 | 计日工 |  | 明细详见表10.2.2-26
4 | 总承包服务费 |  | 明细详见表10.2.2-27
合 计

## 1_表10_2_2-22 暂列金额明细表
【表10.2.2-22】
暂列金额明细表
工程名称:马站中魁柚一邨未来民宿-土建 |  | 标段: |  | 第1页 共157页
序号 | 项 目 名 称 | 计量单位 | 暂定金额(元) | 备注
1 | 标化工地增加费 | 项
2 | 优质工程增加费 | 项
3 | 其他暂列金额 | 项 |  | 估算比例一般不高于5%
3.1 | 其他暂列金额 | 项
合计

## 1_表10_2_2-23 材料（工程设备）暂估单价表
【表10.2.2-23】
材料（工程设备）暂估单价表
单位(专业)工程名称:苍南县马站中魁柚一邨未来民宿项目-马站中魁柚一邨未来民宿-土建 |  |  |  | 标段: | 第1页 共157页
序号 | 材料（工程设备）名称、规格、型号 | 计量 单位 | 数量 | 单价 | 合价 | 备注
合计

## 1_表10_2_2-24 专业工程暂估价表
【表10.2.2-24】
专业工程暂估价表
单位(专业)工程名称:苍南县马站中魁柚一邨未来民宿项目-马站中魁柚一邨未来民宿-土建 |  | 标段: | 第1页 共157页
序号 | 工 程 名 称 | 工程内容 | 暂估金额(元) | 备注
合计

## 1_表10_2_2-25 专项技术措施暂估价表
【表10.2.2-25】
专项技术措施暂估价表
单位(专业)工程名称:苍南县马站中魁柚一邨未来民宿项目-马站中魁柚一邨未来民宿-土建 |  | 标段: | 第1页 共157页
序号 | 工 程 名 称 | 工程内容 | 暂估金额(元) | 备注
合计 |  |  | 0

## 1_表10_2_2-26 计日工表
【表10.2.2-26】
计 日 工 表
单位(专业)工程名称:苍南县马站中魁柚一邨未来民宿项目-马站中魁柚一邨未来民宿-土建 |  | 标段: |  | 第1页 共157页
编号 | 项 目 名 称 | 单位 | 数量 | 综合单价(元) | 合价(元)
总 计

## 1_表10_2_2-27 总承包服务费计价表
【表10.2.2-27】
总承包服务费计价表
单位(专业)工程名称:苍南县马站中魁柚一邨未来民宿项目-马站中魁柚一邨未来民宿-土建 |  |  | 标段: |  | 第1页 共157页
序号 | 项目名称 | 项目价值(元) | 服务内容 | 计算基础 | 费率(%) | 金额(元)
1 | 发包人单独发包的专业工程
2 | 发包人提供材料(设备)
| 合计 | - | - |  | -

## 1_表10_2_2-29 主要工日一览表
【表10.2.2-29】
主要工日一览表
工程名称:马站中魁柚一邨未来民宿-土建 |  |  | 标段: |  | 第1页 共157页
序号 | 工日名称（类别） | 单位 | 数量 | 单价(元) | 合价（元） | 备注
1 | 二类人工 | 工日
2 | 一类人工 | 工日
3 | 二类人工 | 工日
4 | 三类人工 | 工日

## 1_表10_2_2-29 主要工日一览表(空表)
【表10.2.2-29】
主要工日一览表
工程名称:马站中魁柚一邨未来民宿-土建 |  |  | 标段: |  | 第1页 共157页
序号 | 工日名称（类别） | 单位 | 数量 | 单价(元) | 合价（元） | 备注

## 1_表10_2_2-30 发包人提供材料和设备一览表
【表10.2.2-30】
发包人提供材料和设备一览表
工程名称:马站中魁柚一邨未来民宿-土建 |  |  | 标段: |  |  | 第1页 共157页
序号 | 材料(设备)名称、规格、型号 | 单位 | 数量 | 单价 (元) | 交货 方式 | 送达 地点 | 备注

## 1_表10_2_2-31 主要材料和工程设备一览表
【表10.2.2-31】
主要材料和工程设备一览表
工程名称:马站中魁柚一邨未来民宿-土建 |  |  |  | 标段: |  | 第1页 共157页
序号 | 名称、规格、型号 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 合价（元） | 备注
1 | 热轧带肋钢筋HRB400φ6.5 | t
2 | 热轧带肋钢筋HRB400φ12 | t
3 | 热轧带肋钢筋HRB400φ18 | t
4 | 热轧带肋钢筋HRB400φ16 | t
5 | 热轧带肋钢筋HRB400φ14 | t
6 | 热轧带肋钢筋HRB400φ20 | t
7 | 热轧带肋钢筋HRB400φ25 | t
8 | 复合硅酸盐水泥PC 32.5R综合 | kg
9 | 复合硅酸盐水泥PC 32.5R综合 | kg
10 | 泵送商品混凝土C30 | m3
11 | 水 | m3
12 | 电(机械) | kw·h

## 1_表10_2_2-31 主要材料和工程设备一览表（空表
【表10.2.2-31】
主要材料和工程设备一览表
工程名称:马站中魁柚一邨未来民宿-土建 |  |  |  | 标段: |  | 第1页 共157页
序号 | 名称、规格、型号 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 合价（元） | 备注

## 1_表10_2_2-32 主要机械台班一览表
【表10.2.2-32】
主要机械台班一览表
工程名称:马站中魁柚一邨未来民宿-土建 |  |  | 标段: |  | 第17页 共157页
序号 | 机械名称、规格、型号 | 单位 | 数 量 | 单价(元) | 合价（元） | 备注
1 | 履带式推土机90kW | 台班
2 | 履带式单斗液压挖掘机1m3 | 台班
3 | 履带式单斗液压挖掘机1m3 | 台班
4 | 钢轮内燃压路机12t | 台班
5 | 电动夯实机250N·m | 台班
6 | 电动夯实机250N·m | 台班
7 | 载货汽车4t | 台班
8 | 载货汽车4t | 台班
9 | 载货汽车4t | 台班
10 | 自卸汽车15t | 台班
11 | 平板拖车组40t | 台班
12 | 电动卷扬机-单筒快速5kN | 台班
13 | 卷扬机井架30m | 台班
14 | 涡浆式混凝土搅拌机500L | 台班
15 | 双锥反转出料混凝土搅拌机500L | 台班
16 | 灰浆搅拌机200L | 台班
17 | 灰浆搅拌机200L | 台班
18 | 干混砂浆罐式搅拌机20000L | 台班
19 | 混凝土振捣器平板式BLL | 台班
20 | 混凝土振捣器插入式 | 台班
21 | 钢筋调直机14mm | 台班
22 | 钢筋切断机40mm | 台班
23 | 钢筋弯曲机40mm | 台班
24 | 木工圆锯机500mm | 台班
25 | 木工圆锯机500mm | 台班
26 | 直流弧焊机32kW | 台班
27 | 对焊机75kV·A | 台班
28 | 电焊条烘干箱45×35×45cm3 | 台班
29 | 气压焊设备 | 台班
30 | 混凝土振捣器平板式 | 台班
31 | 混凝土振捣器平板式 | 台班
32 | 混凝土振捣器插入式 | 台班
33 | 混凝土振捣器插入式 | 台班
34 | 汽车式起重机5t | 台班
35 | 汽车式起重机5t | 台班
36 | 汽车式起重机5t | 台班
37 | 机械人工 | 工日
38 | 柴油(机械) | kg

## 1_表10_2_2-32 主要机械台班一览表(空表)
【表10.2.2-32】
主要机械台班一览表
工程名称:马站中魁柚一邨未来民宿-土建 |  |  | 标段: |  | 第18页 共157页
序号 | 机械名称、规格、型号 | 单位 | 数 量 | 单价(元) | 合价（元） | 备注

## 2_表10_2_2-16 分部分项工程清单与计价表
【表10.2.2-16】
分部分项工程清单与计价表
单位(专业)工程名称:苍南县马站中魁柚一邨未来民宿项目-马站中魁柚一邨未来民宿-安装 | [5 empty] | 标段: |  |  | 第19页 共157页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量 单位 | 工程量 | 金 额 (元) |  |  |  |  | 备注
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 暂估价
|  | 给水系统 |  |  | 0
1 | 031001006001 | 塑料管 | 室内塑料给水管PPR（热熔连接）DN50，管道及管件安装，水压试验及水冲洗 | m | 1.02
2 | 031001006002 | 塑料管 | 室内塑料给水管PPR（热熔连接）DN40，管道及管件安装，水压试验及水冲洗 | m | 23.83
3 | 031001006003 | 塑料管 | 室内塑料给水管PPR（热熔连接）DN32，管道及管件安装，水压试验及水冲洗 | m | 3.48
4 | 031001006004 | 塑料管 | 室内塑料给水管PPR（热熔连接）DN25，管道及管件安装，水压试验及水冲洗 | m | 11.10
5 | 031001006005 | 塑料管 | 室内塑料给水管PPR（热熔连接）DN20，管道及管件安装，水压试验及水冲洗 | m | 52.13
6 | 031001006006 | 塑料管 | 室内塑料给水管PPR（热熔连接）DN15，管道及管件安装，水压试验及水冲洗 | m | 149.37
7 | 031001007001 | 复合管 | 室内钢塑给水管（螺纹连接）DN65，管道及管件安装，水压试验及水冲洗 | m | 10.36
8 | 031001007002 | 复合管 | 室内钢塑给水管（螺纹连接）DN50，管道及管件安装，水压试验及水冲洗 | m | 18.68
9 | 031002001001 | 管道支吊架 | 一般管架制作安装 | Kg | 5.04
10 | 031002003001 | 套管 | 1.类型:一般穿墙套管 2.型号:DN80 | 个 | 2
11 | 031002003002 | 套管 | 1.类型:刚性防水套管 2.型号:DN65 | 个 | 1
12 | 031003001001 | 螺纹阀门 | 1.类型:自动排气法 2.规格:DN65 | 个 | 1
13 | 031003001002 | 螺纹阀门 | 1.类型:铜截止阀 2.规格:DN40 | 个 | 1
14 | 031003001003 | 螺纹阀门 | 1.类型:铜截止阀 2.规格:DN32 | 个 | 2
15 | 031003001004 | 螺纹阀门 | 1.类型:铜截止阀 2.规格:DN25 | 个 | 1
16 | 031003001005 | 螺纹阀门 | 1.类型:铜截止阀 2.规格:DN20 | 个 | 10
17 | 031003003001 | 焊接法兰阀门 | 1.类型:闸阀 2.规格:DN65 | 个 | 1
18 | 031003003002 | 焊接法兰阀门 | 1.类型:闸阀 2.规格:DN50 | 个 | 5
19 | 031003003003 | 焊接法兰阀门 | 1.类型:止回阀 2.规格:DN50 | 个 | 1
20 | 031003013001 | 水表 | 法兰水表组成安装 DN65 | 组(个) | 1
21 | 030601002001 | 压力仪表 | 压力表 | 台 | 1
|  | 热水系统 |  |  | 0
22 | 031001006007 | 塑料管 | 室内热水管PPR（热熔连接）DN32，管道及管件安装，水压试验及水冲洗 | m | 0.79
23 | 031001006008 | 塑料管 | 室内热水管PPR（热熔连接）DN20，管道及管件安装，水压试验及水冲洗 | m | 2.06
24 | 031001006009 | 塑料管 | 室内热水管PPR（热熔连接）DN15，管道及管件安装，水压试验及水冲洗 | m | 92.91
25 | 031001007003 | 复合管 | 室内钢塑给水管（螺纹连接）DN32，管道及管件安装，水压试验及水冲洗 | m | 44.64
26 | 031001007004 | 复合管 | 室内钢塑给水管（螺纹连接）DN50，管道及管件安装，水压试验及水冲洗 | m | 201.38
27 | 031002001002 | 管道支吊架 | 一般管架制作安装 | Kg | 76.23
28 | 031208002001 | 管道绝热 | 橡塑管壳安装 | m3 | 2.26
29 | 031002003003 | 套管 | 1.类型:一般穿墙套管 2.型号:DN65 | 个 | 2
30 | 031002003004 | 套管 | 1.类型:一般穿墙套管 2.型号:DN80 | 个 | 2
31 | 031003001006 | 螺纹阀门 | 1.类型:铜截止阀，含阀门保温 2.规格:DN32 | 个 | 6
32 | 031003001007 | 螺纹阀门 | 1.类型:铜截止阀，含阀门保温 2.规格:DN25 | 个 | 3
33 | 031003001008 | 螺纹阀门 | 1.类型:自动排气阀，含阀门保温 2.规格:DN25 | 个 | 3
34 | 031003001009 | 螺纹阀门 | 1.类型:Y型过滤器，含阀门保温 2.规格:DN32 | 个 | 2
35 | 031003001010 | 螺纹阀门 | 1.类型:同心大小头，含阀门保温 2.规格:DN32 | 个 | 4
36 | 031003001011 | 螺纹阀门 | 1.类型:止回阀，含阀门保温 2.规格:DN32 | 个 | 2
37 | 031003003004 | 焊接法兰阀门 | 1.类型:铜芯闸阀，含阀门保温 2.规格:DN50 | 个 | 12
38 | 031003003005 | 焊接法兰阀门 | 1.类型:电动三通球阀，含阀门保温 2.规格:DN50 | 个 | 3
39 | 031003003006 | 焊接法兰阀门 | 1.类型:止回阀，含阀门保温 2.规格:DN50 | 个 | 2
40 | 031003003007 | 焊接法兰阀门 | 1.类型:同心大小头，含阀门保温 2.规格:DN50 | 个 | 4
41 | 031003003008 | 焊接法兰阀门 | 1.类型:Y型过滤器，含阀门保温 2.规格:DN50 | 个 | 2
42 | 031003010001 | 软接头（软管） | 1.类型:软接头，含阀门保温 2.规格:DN50 | 个(组) | 4
43 | 030601002002 | 压力仪表 | 压力表 | 台 | 6
44 | 031006015001 | 水箱 | 1.名称:储热水箱(CAHP-TANK-120G,容积 :455L,承压1.1MPa) 2.型号:CAHP-TANK-120G,容积 :455L,承压1.1MPa | 台 | 3
45 | 031006015002 | 水箱 | 1.名称:电加热水箱(CAHP-TANK-D18,功率18kw,容积：455L,承压1.1MPa) 2.型号:CAHP-TANK-D18,功率18kw,容积：455L,承压1.1MPa | 台 | 1
46 | 030109001001 | 离心式泵 | 1.名称:热水回水泵(流量：1m3/h；扬程：20m,功率0.37KW) 2.型号:流量：1m3/h；扬程：20m,功率0.37KW | 台 | 2
47 | 030109001002 | 离心式泵 | 1.名称:热泵循环泵(流量：3.7m3/h；扬程：20m,功率1.1KW) 2.型号:流量：3.7m3/h；扬程：20m,功率1.1KW | 台 | 2
48 | 030109001003 | 离心式泵 | 1.名称:直热式空气源热泵(CAHP-PI-42,热泵额定制热量 :42KW;额定输入功率9.15KW;最大输入功率 :13.7KW;承压1.1MPA) 2.型号:CAHP-PI-42,热泵额定制热量 :42KW;额定输入功率9.15KW;最大输入功率 :13.7KW;承压1.1MPA | 台 | 1
|  | 排水系统 |  |  | 0
49 | 031001006010 | 塑料管 | 室内塑料排水管PVC-U（粘接）DN75，管道及管件安装，灌水试验、塑料吊杆及管夹安装 | m | 40.81
50 | 031001006011 | 塑料管 | 室内塑料排水管PVC-U（粘接）DN50，管道及管件安装，灌水试验、塑料吊杆及管夹安装 | m | 73.22
51 | 031001006012 | 塑料管 | 室内塑料排水管PVC-U（粘接）DN100，管道及管件安装，灌水试验、塑料吊杆及管夹安装 | m | 109.82
52 | 031002003005 | 套管 | 1.类型:一般穿墙套管 2.型号:DN125 | 个 | 1
53 | 031002003006 | 套管 | 1.类型:一般穿墙套管 2.型号:DN150 | 个 | 10
54 | 031002003007 | 套管 | 1.类型:刚性防水套管 2.型号:DN75 | 个 | 3
55 | 031002003008 | 套管 | 1.类型:刚性防水套管 2.型号:DN100 | 个 | 10
56 | 031004014001 | 给、排水附(配)件 | 1.名称:地漏(DN50) 2.型号:DN50 | 个(组) | 26
57 | 031004014002 | 给、排水附(配)件 | 1.类型:阻火圈 2.规格:DN100 | 个(组) | 15
|  | 雨水系统 |  |  | 0
58 | 031001006013 | 塑料管 | 室内PVC-U塑料雨水管（粘接）DN100,含雨水斗、管道及管件安装，灌水试验、塑料吊杆及管夹安装 | m | 66.62
59 | 031001006014 | 塑料管 | 室内PVC-U塑料雨水管（粘接）DN75,管道及管件安装，灌水试验、塑料吊杆及管夹安装 | m | 9.96
60 | 031002003009 | 套管 | 1.类型:刚性防水套管 2.型号:DN100 | 个 | 3
|  | 强电系统 |  |  | 0
61 | 030404017001 | 配电箱 | 悬挂成套配电箱安装 1Y1应急照明集中电源，具体型号规格详见图纸 | 台 | 2
62 | 030404017002 | 配电箱 | 1.名称:AL1 2.半周长:1m内 | 台 | 1
63 | 030404017003 | 配电箱 | 1.名称:AL2 2.半周长:1m内 | 台 | 1
64 | 030404017004 | 配电箱 | 1.名称:AL3 2.半周长:1m内 | 台 | 1
65 | 030404017005 | 配电箱 | 1.名称:ALCF 2.半周长:1m内 | 台 | 1
66 | 030404017006 | 配电箱 | 1.名称:ALZ配电总箱 2.半周长:1m至1.5m内 | 台 | 1
67 | 030404017007 | 配电箱 | 1.名称:AP-DT 2.半周长:1m内 | 台 | 1
68 | 030404016001 | 控制箱 | 成套电梯控制箱DT，仅计安装费 | 台 | 1
69 | 030404034001 | 照明开关 | 1.名称:AP86型三联开关 2.型号:RL86K31Y10I10A | 个 | 1
70 | 030404034002 | 照明开关 | 1.名称:AP86型单联开关 2.型号:RL86K11Y10I10A | 个 | 15
71 | 030404034003 | 照明开关 | 1.名称:红外感应延时开关 | 个 | 7
72 | 030404034004 | 照明开关 | 1.名称:AP86型双控开关 2.型号:RL86K22-10I10A | 个 | 22
73 | 030404034005 | 照明开关 | 1.名称:AP86型双联开关 2.型号:RL86K21Y10I10A | 个 | 13
74 | 030404035001 | 插座 | 1.名称:10A二+三极单相插座（带保护门） | 个 | 2
75 | 030408001001 | 电力电缆 | 铜芯电力电缆敷设:YJV-5*6 | m | 4.35
76 | 030408001002 | 电力电缆 | 铜芯电力电缆敷设:YJV-5*10 | m | 32.02
77 | 030408001003 | 电力电缆 | 铜芯电力电缆敷设:ZR-YJY-5*10 | m | 1.14
78 | 030408006001 | 电力电缆头 | 户内干包式电力电缆头制作、安装 干包终端头（1kV以下截面mm2以下）35`10mm2及以下三芯及以上电缆头制安 | 个 | 12
79 | 030411001001 | 配管 | 砖、混凝土结构暗配JDG管 JDG20 | m | 605.83
80 | 030411001002 | 配管 | 砖、混凝土结构暗配JDG管 JDG25 | m | 3.92
81 | 030411001003 | 配管 | 砖、混凝土结构暗配镀锌钢管 RC40 | m | 1.14
82 | 030411001004 | 配管 | 砖、混凝土结构暗配镀锌钢管 DC32 | m | 36.37
83 | 030411004001 | 配线 | 管内穿照明线 BVR-2.5 | m | 254.06
84 | 030411004002 | 配线 | 管内穿照明线 BVR-4 | m | 3.92
85 | 030411004003 | 配线 | 管内穿照明线 NH-BV-4 | m | 7.84
86 | 030411004004 | 配线 | 管内穿多芯软导线 WDZN-RYJS-2*2.5 | m | 194.12
87 | 030411004005 | 配线 | 管内穿照明线 ZR-BV-2.5 | m | 1042.98
88 | 030411004006 | 配线 | 管内穿照明线 ZR-BVR-4 | m | 30.72
89 | 030408006002 | 接线端子 | 压铜接线端子 导线截面（mm2）≤16 | 个 | 28
90 | 030411006001 | 接线盒 | 1.名称:塑料开关盒、插座盒 2.安装方式:暗装 | 个 | 60
91 | 030411006002 | 接线盒 | 1.名称:塑料接线盒 2.安装方式:暗装 | 个 | 132
92 | 030412001001 | 普通灯具 | 1.名称:普通吸顶灯 2.型号: | 套 | 55
93 | 030412001002 | 普通灯具 | 1.名称:消防应急照明灯具 2.型号:LED光源6W4000K | 套 | 16
94 | 030412001003 | 普通灯具 | 1.名称:吸顶灯 2.型号:HYX-GC32DZ | 套 | 7
95 | 030412001004 | 普通灯具 | 1.名称:壁灯 2.型号: | 套 | 4
96 | 030412004001 | 装饰灯 | 1.名称:方向标志灯（单向不可调） 2.型号:LED光源4W4000K | 套 | 9
97 | 030412004002 | 装饰灯 | 1.名称:楼层标志灯 2.型号: | 套 | 3
98 | 030412004003 | 装饰灯 | 1.名称:疏散出口标志灯 2.型号:LED光源1W4000K | 套 | 2
99 | 030412004004 | 装饰灯 | 1.名称:安全出口标志灯 2.型号:LED光源4W4000K | 套 | 2
|  | 防雷接地部分 |  |  | 0
100 | 030409004001 | 均压环 | 避雷网安装 均压环敷设利用圈梁钢筋`卫生间接地中的底板钢筋网焊接无论跨接或电焊 | m | 120.00
101 | 030411001005 | 配管 | 砖、混凝土结构暗配刚性阻燃管 PC16(端子箱接至配电箱、插座及电井内配电箱接地) | m | 130.00
102 | 030411004007 | 配线 | 穿动力线 BVR-2.5 (端子箱接至配电箱、插座及电井内配电箱接地) | m | 130.00
103 | 030409002001 | 接地母线 | 接地母线敷设 沿砖混结构明敷 -40*4镀锌扁钢 | m | 27.98
104 | 030409003001 | 避雷引下线 | 避雷引下线敷设 沿建筑物、构筑物引下 | m | 47.17
105 | 030409004002 | 均压环 | 避雷均压环敷设 利用圈梁钢筋 | m | 289.20
106 | 030409005001 | 避雷网 | 避雷网安装 沿折板支架敷设~接闪带 | m | 248.00
107 | 030409005002 | 避雷网 | 避雷网安装 沿混凝土块敷设 | m | 6.00
108 | 030409008001 | 等电位端子箱、 测试板 | LEB端子箱安装及接线（带接地扁钢） | 台 (块) | 12
109 | 030409008002 | 等电位端子箱、 测试板 | MEB端子箱安装及接线（带接地扁钢） | 台 (块) | 1
110 | 030409004003 | 均压环 | 避雷网安装 柱主筋与圈梁钢筋焊接 | 处 | 8
111 | 030414011001 | 接地装置 | 接地网 | 系统 | 1
|  | 消防系统 |  |  | 0
112 | 030901013001 | 灭火器 | 灭火器MF/ABC1 | 具 (组) | 12
|  | 电梯 |  |  | 0
113 | 030107001001 | 交流电梯 | 无机房客梯:层站数;3，载重量:400kg，速度:1.5m/s，预留孔洞、预埋件等由电梯生产厂家 | 部 | 1
本页小计
合计

## 2_表10_2_2-16 施工技术措施项目清单与计价表
【表10.2.2-16】
施工技术措施项目清单与计价表
单位(专业)工程名称:苍南县马站中魁柚一邨未来民宿项目-马站中魁柚一邨未来民宿-安装 | [5 empty] | 标段: |  |  | 第1页 共157页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量 单位 | 工程量 | 金 额 (元) |  |  |  |  | 备注
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 暂估价
|  | [请输入分部名称,电子评标勿删] |  |  | 0
1 | 031301017001 | 脚手架搭拆 | 脚手架搭拆 | 项 | 1
2 | 031302007001 | 高层施工增加 | 高层施工增加 | 项 | 1
本页小计
合计

## 2_表10_2_2-20 施工组织（总价）措施项目清单与
【表10.2.2-20】
施工组织（总价）措施项目清单与计价表
工程名称:马站中魁柚一邨未来民宿-安装 |  |  | 标段: | 第1页 共157页
序号 | 项目编号 | 项目名称 | 计算基础 | 费率 (%) | 金额 (元) | 备注
1 | 031302001001 | 安全文明施工费
1.1 | 1.1 | 安全文明施工基本费
2 | Z03130200801 | 提前竣工增加费
3 | 031302004001 | 二次搬运费
4 | 031302005001 | 冬雨季施工增加费
5 | 03B999 | 其他施工组织措施费
合 计

## 2_表10_2_2-21 其他项目清单与计价汇总表
【表10.2.2-21】
其他项目清单与计价汇总表
工程名称:马站中魁柚一邨未来民宿-安装 |  | 标段: | 第1页 共157页
序号 | 项 目 名 称 | 金额(元) | 备注
1 | 暂列金额 | 0 | 明细详见表10.2.2-22
1.1 | 标化工地增加费 | 0 | 明细详见表10.2.2-22
1.2 | 优质工程增加费 | 0 | 明细详见表10.2.2-22
1.3 | 其他暂列金额 | 0 | 明细详见表10.2.2-22
2 | 暂估价 | 0
2.1 | 材料（设备）暂估价 | 0 | 明细详见表10.2.2-23
2.2 | 专业工程暂估价 | 0 | 明细详见表10.2.2-24
2.3 | 专项技术措施暂估价 | 0 | 明细详见表10.2.2-25
3 | 计日工 |  | 明细详见表10.2.2-26
4 | 总承包服务费 |  | 明细详见表10.2.2-27
合 计

## 2_表10_2_2-22 暂列金额明细表
【表10.2.2-22】
暂列金额明细表
工程名称:马站中魁柚一邨未来民宿-安装 |  | 标段: |  | 第1页 共157页
序号 | 项 目 名 称 | 计量单位 | 暂定金额(元) | 备注
1 | 标化工地增加费 | 项
2 | 优质工程增加费 | 项
3 | 其他暂列金额 | 项 |  | 估算比例一般不高于5%
3.1 | 其他暂列金额 | 项
合计

## 2_表10_2_2-23 材料（工程设备）暂估单价表
【表10.2.2-23】
材料（工程设备）暂估单价表
单位(专业)工程名称:苍南县马站中魁柚一邨未来民宿项目-马站中魁柚一邨未来民宿-安装 |  |  |  | 标段: | 第1页 共157页
序号 | 材料（工程设备）名称、规格、型号 | 计量 单位 | 数量 | 单价 | 合价 | 备注
合计

## 2_表10_2_2-24 专业工程暂估价表
【表10.2.2-24】
专业工程暂估价表
单位(专业)工程名称:苍南县马站中魁柚一邨未来民宿项目-马站中魁柚一邨未来民宿-安装 |  | 标段: | 第1页 共157页
序号 | 工 程 名 称 | 工程内容 | 暂估金额(元) | 备注
合计

## 2_表10_2_2-25 专项技术措施暂估价表
【表10.2.2-25】
专项技术措施暂估价表
单位(专业)工程名称:苍南县马站中魁柚一邨未来民宿项目-马站中魁柚一邨未来民宿-安装 |  | 标段: | 第1页 共157页
序号 | 工 程 名 称 | 工程内容 | 暂估金额(元) | 备注
合计 |  |  | 0

## 2_表10_2_2-26 计日工表
【表10.2.2-26】
计 日 工 表
单位(专业)工程名称:苍南县马站中魁柚一邨未来民宿项目-马站中魁柚一邨未来民宿-安装 |  | 标段: |  | 第1页 共157页
编号 | 项 目 名 称 | 单位 | 数量 | 综合单价(元) | 合价(元)
一 | 人 工 | 元
1
2
3
4
5
人 工 小 计
二 | 材 料 | 元
1
2
3
4
5
材 料 小 计
三 | 施 工 机 械 | 元
1
2
3
4
5
施工机械小计
总 计

## 2_表10_2_2-27 总承包服务费计价表
【表10.2.2-27】
总承包服务费计价表
单位(专业)工程名称:苍南县马站中魁柚一邨未来民宿项目-马站中魁柚一邨未来民宿-安装 |  |  | 标段: |  | 第1页 共157页
序号 | 项目名称 | 项目价值(元) | 服务内容 | 计算基础 | 费率(%) | 金额(元)
1 | 发包人单独发包的专业工程
1.1 | 专业发包工程管理费
2 | 发包人提供材料(设备)
2.1 | 甲供材料设备保管费
| 合计 | - | - |  | -

## 2_表10_2_2-29 主要工日一览表
【表10.2.2-29】
主要工日一览表
工程名称:马站中魁柚一邨未来民宿-安装 |  |  | 标段: |  | 第1页 共157页
序号 | 工日名称（类别） | 单位 | 数量 | 单价(元) | 合价（元） | 备注
1 | 二类人工 | 工日

## 2_表10_2_2-29 主要工日一览表(空表)
【表10.2.2-29】
主要工日一览表
工程名称:马站中魁柚一邨未来民宿-安装 |  |  | 标段: |  | 第1页 共157页
序号 | 工日名称（类别） | 单位 | 数量 | 单价(元) | 合价（元） | 备注

## 2_表10_2_2-30 发包人提供材料和设备一览表
【表10.2.2-30】
发包人提供材料和设备一览表
工程名称:马站中魁柚一邨未来民宿-安装 |  |  | 标段: |  |  | 第1页 共157页
序号 | 材料(设备)名称、规格、型号 | 单位 | 数量 | 单价 (元) | 交货 方式 | 送达 地点 | 备注

## 2_表10_2_2-31 主要材料和工程设备一览表
【表10.2.2-31】
主要材料和工程设备一览表
工程名称:马站中魁柚一邨未来民宿-安装 |  |  |  | 标段: |  | 第1页 共157页
序号 | 名称、规格、型号 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 合价（元） | 备注
1 | 复合硅酸盐水泥PC 32.5R综合 | kg
2 | 基础 | 座

## 2_表10_2_2-31 主要材料和工程设备一览表（空表
【表10.2.2-31】
主要材料和工程设备一览表
工程名称:马站中魁柚一邨未来民宿-安装 |  |  |  | 标段: |  | 第1页 共157页
序号 | 名称、规格、型号 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 合价（元） | 备注

## 2_表10_2_2-32 主要机械台班一览表
【表10.2.2-32】
主要机械台班一览表
工程名称:马站中魁柚一邨未来民宿-安装 |  |  | 标段: |  | 第1页 共157页
序号 | 机械名称、规格、型号 | 单位 | 数 量 | 单价(元) | 合价（元） | 备注
1 | 接地电阻测试仪 DET-3/2 | 台班
2 | 其他机械费 | 元
3 | 汽车式起重机8t | 台班
4 | 叉式起重机5t | 台班
5 | 载货汽车4t | 台班
6 | 载货汽车5t | 台班
7 | 普通车床630×2000mm | 台班
8 | 立式钻床25mm | 台班
9 | 管子切断套丝机159mm | 台班
10 | 电焊条烘干箱60×50×75cm3 | 台班
11 | 热熔焊机160mm | 台班
12 | 吊装机械(综合) | 台班
13 | 砂轮切割机φ500 | 台班
14 | 砂轮切割机 φ400 | 台班
15 | 试压泵3MPa | 台班
16 | 电焊机 （综合） | 台班
17 | 弧焊机 综合 | 台班
18 | 弧焊机 综合 | 台班

## 2_表10_2_2-32 主要机械台班一览表(空表)
【表10.2.2-32】
主要机械台班一览表
工程名称:马站中魁柚一邨未来民宿-安装 |  |  | 标段: |  | 第1页 共157页
序号 | 机械名称、规格、型号 | 单位 | 数 量 | 单价(元) | 合价（元） | 备注

## 3_表10_2_2-16 分部分项工程清单与计价表
【表10.2.2-16】
分部分项工程清单与计价表
单位(专业)工程名称:室外附属-绿化 | [5 empty] | 标段: |  |  | 第36页 共157页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量 单位 | 工程量 | 金 额 (元) |  |  |  |  | 备注
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 暂估价
|  | [请输入分部名称,电子评标勿删] |  |  | 0
|  | [请输入分部名称,电子评标勿删] |  |  | 0
1 | 050102001001 | 栽植乔木 | 栽植乔木： 1、鸡爪槭，地径10.1-12cm，高度350-400cm，冠幅300-350cm，3级分叉，全冠移栽苗，树形优美； 2、养护期二年； | 株 | 3
2 | 050102002001 | 栽植灌木 | 栽植灌木： 1、矛卫球，高度100cm，冠幅100cm，球形饱满，不脱脚； 2、养护期二年； | 株 | 2
3 | 050102002002 | 栽植灌木 | 栽植灌木： 1、茶梅球，高度80cm，冠幅80cm，球形饱满，不脱脚； 2、养护期二年； | 株 | 4
4 | 050102002003 | 栽植灌木 | 栽植灌木： 1、大叶黄杨球，高度80cm，冠幅80cm，球形饱满，不脱脚； 2、养护期二年； | 株 | 3
5 | 050102007001 | 栽植色带 | 栽植色带： 1、红花继木，高度30-35cm，蓬径15-20cm，密度64株/m2，三分叉以上，袋装苗； 2、养护期二年； | m2 | 15.00
6 | 050102007002 | 栽植色带 | 栽植色带： 1、瓜子黄杨，高度35-40cm，蓬径10-15cm，密度49株/m2，三分叉以上，袋装苗； 2、养护期二年； | m2 | 13.00
7 | 050102007003 | 栽植色带 | 栽植色带： 1、月季，高度45-50cm，蓬径45-50cm，密度25株/m2，三分叉以上，袋装苗； 2、养护期二年； | m2 | 2.00
8 | 050102007004 | 栽植色带 | 栽植色带： 1、杜鹃，高度25-30cm，蓬径15-20cm，密度64株/m2，三分叉以上，袋装苗； 2、养护期二年； | m2 | 5.00
9 | 050102007005 | 栽植色带 | 栽植色带： 1、大花六道木，高度40-45cm，蓬径31-35cm，密度49株/m2，三分叉以上，袋装苗； 2、养护期二年； | m2 | 2.00
10 | 050102007006 | 栽植色带 | 栽植色带： 1、细叶芒，高度40-45cm，蓬径30-35cm，密度24株/m2，多年生苗； 2、养护期二年； | m2 | 4.00
11 | 050102007007 | 栽植色带 | 栽植色带： 1、吴风草，高度25-30cm，蓬径25-30cm，密度64株/m2，多年生苗； 2、养护期二年； | m2 | 2.00
12 | 050102012001 | 铺种草皮 | 铺种草皮： 1、佛甲草，高度20-25cm，2-2芽/丛，36丛/平方； 2、养护期二年； | m2 | 2.00
13 | 050102012002 | 铺种草皮 | 铺种草皮：暂定工程量 1、5cm厚沙泥； 2、百慕大草皮混播黑麦草籽（20g/m2）； 3、养护期二年； | m2 | 500.00
14 | 050101010001 | 整理绿化用地 | 整理绿化用地 | m2 | 545.00
15 | 050101009001 | 种植土回（换）填 | 种植土回填，含施肥等一切费用 | m3 | 218.00
本页小计
合计

## 3_表10_2_2-16 施工技术措施项目清单与计价表
【表10.2.2-16】
施工技术措施项目清单与计价表
单位(专业)工程名称:室外附属-绿化 | [5 empty] | 标段: |  |  | 第1页 共157页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量 单位 | 工程量 | 金 额 (元) |  |  |  |  | 备注
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 暂估价
|  | [请输入分部名称,电子评标勿删] |  |  | 0
1 | 050403001001 | 树木支撑架 | 树木支撑架 | 株 | 3
2 | 050403002001 | 草绳绕树干 | 草绳绕树杆，胸径15cm以内 | 株 | 3
3 | 050405006001 | 反季节栽植影响措施 | 反季节栽植影响措施 | 项 | 1
4 | 05B003 | 其他技术措施费 | 其他技术措施费 | 项 | 1
本页小计
合计

## 3_表10_2_2-20 施工组织（总价）措施项目清单与
【表10.2.2-20】
施工组织（总价）措施项目清单与计价表
工程名称:绿化 |  |  | 标段: | 第1页 共157页
序号 | 项目编号 | 项目名称 | 计算基础 | 费率 (%) | 金额 (元) | 备注
1 | 050405001001 | 安全文明施工费
1.1 | 1.1 | 安全文明施工基本费
2 | Z50405009001 | 提前竣工增加费
3 | 050405004001 | 二次搬运费
4 | 050405005001 | 冬雨季施工增加费
5 | Z50405010001 | 行车、行人干扰增加费
6 | 05B999 | 其他施工组织措施费
合 计

## 3_表10_2_2-21 其他项目清单与计价汇总表
【表10.2.2-21】
其他项目清单与计价汇总表
工程名称:绿化 |  | 标段: | 第1页 共157页
序号 | 项 目 名 称 | 金额(元) | 备注
1 | 暂列金额 | 0 | 明细详见表10.2.2-22
1.1 | 标化工地增加费 | 0 | 明细详见表10.2.2-22
1.2 | 优质工程增加费 | 0 | 明细详见表10.2.2-22
1.3 | 其他暂列金额 | 0 | 明细详见表10.2.2-22
2 | 暂估价 | 0
2.1 | 材料（设备）暂估价 | 0 | 明细详见表10.2.2-23
2.2 | 专业工程暂估价 | 0 | 明细详见表10.2.2-24
2.3 | 专项技术措施暂估价 | 0 | 明细详见表10.2.2-25
3 | 计日工 |  | 明细详见表10.2.2-26
4 | 总承包服务费 |  | 明细详见表10.2.2-27
合 计

## 3_表10_2_2-22 暂列金额明细表
【表10.2.2-22】
暂列金额明细表
工程名称:绿化 |  | 标段: |  | 第1页 共157页
序号 | 项 目 名 称 | 计量单位 | 暂定金额(元) | 备注
1 | 标化工地增加费 | 项
2 | 优质工程增加费 | 项
3 | 其他暂列金额 | 项 |  | 估算比例一般不高于5%
3.1 | 其他暂列金额 | 项
合计

## 3_表10_2_2-23 材料（工程设备）暂估单价表
【表10.2.2-23】
材料（工程设备）暂估单价表
单位(专业)工程名称:室外附属-绿化 |  |  |  | 标段: | 第1页 共157页
序号 | 材料（工程设备）名称、规格、型号 | 计量 单位 | 数量 | 单价 | 合价 | 备注
合计

## 3_表10_2_2-24 专业工程暂估价表
【表10.2.2-24】
专业工程暂估价表
单位(专业)工程名称:室外附属-绿化 |  | 标段: | 第1页 共157页
序号 | 工 程 名 称 | 工程内容 | 暂估金额(元) | 备注
合计

## 3_表10_2_2-25 专项技术措施暂估价表
【表10.2.2-25】
专项技术措施暂估价表
单位(专业)工程名称:室外附属-绿化 |  | 标段: | 第1页 共157页
序号 | 工 程 名 称 | 工程内容 | 暂估金额(元) | 备注
合计 |  |  | 0

## 3_表10_2_2-26 计日工表
【表10.2.2-26】
计 日 工 表
单位(专业)工程名称:室外附属-绿化 |  | 标段: |  | 第1页 共157页
编号 | 项 目 名 称 | 单位 | 数量 | 综合单价(元) | 合价(元)
一 | 人 工 | 元
1
2
3
4
5
人 工 小 计
二 | 材 料 | 元
1
2
3
4
5
材 料 小 计
三 | 施 工 机 械 | 元
1
2
3
4
5
施工机械小计
总 计

## 3_表10_2_2-27 总承包服务费计价表
【表10.2.2-27】
总承包服务费计价表
单位(专业)工程名称:室外附属-绿化 |  |  | 标段: |  | 第1页 共157页
序号 | 项目名称 | 项目价值(元) | 服务内容 | 计算基础 | 费率(%) | 金额(元)
1 | 发包人单独发包的专业工程
1.1 | 专业发包工程管理费
2 | 发包人提供材料(设备)
2.1 | 甲供材料设备保管费
| 合计 | - | - |  | -

## 3_表10_2_2-29 主要工日一览表
【表10.2.2-29】
主要工日一览表
工程名称:绿化 |  |  | 标段: |  | 第1页 共157页
序号 | 工日名称（类别） | 单位 | 数量 | 单价(元) | 合价（元） | 备注
1 | 一类人工 | 工日

## 3_表10_2_2-29 主要工日一览表(空表)
【表10.2.2-29】
主要工日一览表
工程名称:绿化 |  |  | 标段: |  | 第1页 共157页
序号 | 工日名称（类别） | 单位 | 数量 | 单价(元) | 合价（元） | 备注

## 3_表10_2_2-30 发包人提供材料和设备一览表
【表10.2.2-30】
发包人提供材料和设备一览表
工程名称:绿化 |  |  | 标段: |  |  | 第1页 共157页
序号 | 材料(设备)名称、规格、型号 | 单位 | 数量 | 单价 (元) | 交货 方式 | 送达 地点 | 备注

## 3_表10_2_2-31 主要材料和工程设备一览表
【表10.2.2-31】
主要材料和工程设备一览表
工程名称:绿化 |  |  |  | 标段: |  | 第1页 共157页
序号 | 名称、规格、型号 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 合价（元） | 备注

## 3_表10_2_2-31 主要材料和工程设备一览表（空表
【表10.2.2-31】
主要材料和工程设备一览表
工程名称:绿化 |  |  |  | 标段: |  | 第1页 共157页
序号 | 名称、规格、型号 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 合价（元） | 备注

## 3_表10_2_2-32 主要机械台班一览表
【表10.2.2-32】
主要机械台班一览表
工程名称:绿化 |  |  | 标段: |  | 第1页 共157页
序号 | 机械名称、规格、型号 | 单位 | 数 量 | 单价(元) | 合价（元） | 备注
1 | 履带式推土机90kW | 台班
2 | 洒水车4000L | 台班
3 | 汽车式起重机5t | 台班

## 3_表10_2_2-32 主要机械台班一览表(空表)
【表10.2.2-32】
主要机械台班一览表
工程名称:绿化 |  |  | 标段: |  | 第1页 共157页
序号 | 机械名称、规格、型号 | 单位 | 数 量 | 单价(元) | 合价（元） | 备注

## 4_表10_2_2-16 分部分项工程清单与计价表
【表10.2.2-16】
分部分项工程清单与计价表
单位(专业)工程名称:室外附属-景观 | [5 empty] | 标段: |  |  | 第53页 共157页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量 单位 | 工程量 | 金 额 (元) |  |  |  |  | 备注
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 暂估价
|  | 垒石台阶 |  |  | 0
1 | 040101002001 | 挖沟槽土方 | 挖沟槽土方，挖土深度2m内，土方类别自行考虑 | m3 | 21.25
2 | 040103001001 | 回填方 | 1、填方材料品种：原土回填； 2、密实度：按设计要求。 | m3 | 13.85
3 | 040103002001 | 余方弃置 | 余方外运，含消纳费用 | m3 | 7.39
4 | 040701001001 | 场地平整 | 素土夯实,夯实系数0.91 | m2 | 12.45
5 | 040305001001 | 垫层 | 100厚碎石垫层 | m3 | 1.25
6 | 040303001001 | 混凝土垫层 | 100厚C20素砼垫层 | m3 | 1.25
7 | 040305003001 | 浆砌块料 | M7.5水泥砂浆砌MU20毛石挡墙及基础，最外侧毛石选用整洁面 | m3 | 10.97
8 | 05B004 | 项目LOGO | 项目LOGO，内容及样式见图纸，由专业单位定制并提供安装方式 | 项 | 1
9 | 050201002001 | 踏（蹬）道 | 台阶： 1、素土夯实,夯实系数0.91； 2、100厚碎石垫层； 3、C25钢筋砼基础及台阶； 4、钢筋A8单层双向； 5、1200*350/300*150厚自然面芝麻白花岗岩台阶，含结合层； | m2 | 6.48
10 | 050201001001 | 园路 | 铺装大样一、二： 1、素土夯实,夯实系数0.91； 2、100厚碎石垫层； 3、100厚C25钢筋砼基础，钢筋A8单层双向； 4、1200*350/300*150厚自然面芝麻白花岗岩，含结合层； | m2 | 4.98
11 | 050201001002 | 园路 | 地面铺装： 1、素土夯实,夯实系数0.91； 2、100厚碎石垫层； 3、100厚C25钢筋砼基础，钢筋A8单层双向； 4、600*300*30厚荔枝面绣黄花岗岩，含结合层； | m2 | 5.53
|  | 主入口 |  |  | 0
12 | 050201001003 | 园路 | 花岗岩地面铺装： 1、素土夯实,夯实系数0.91； 2、100厚碎石垫层； 3、100厚C20砼垫层； 4、6600*300*30厚荔枝面锈黄花岗岩，30厚1：3干硬性水泥砂浆结合层； | m2 | 115.10
13 | 040204007001 | 树池砌筑 | 树池： 1、素土夯实,夯实系数0.91； 2、100厚碎石垫层； 3、100厚C20砼垫层； 4、L*150*100mm厚荔枝面锈黄花岗岩侧石； 5、详见LD1.4/3； | 个 | 1
14 | 040201022001 | 排水沟、截水沟 | 排水沟： 1、素土夯实,夯实系数0.93； 2、100厚碎石垫层； 3、100厚C20素砼垫层； 4、120厚抗渗C30/P6钢筋砼底板； 5、抗渗C30/P6钢筋砼侧壁； 6、20厚1：2防水砂浆； 7、两遍高分子防水涂料； 8、20厚1：2.5水泥砂浆找平； 9、150*10mm厚通长钢板； 10、D20-30白色鹅卵石散置； 11、50*50*2厚通长角钢，M8膨胀螺栓固定； 12、L*20*2mm厚黑色不锈钢； 13、含钢筋、土方挖运填等一切费用； | m | 30.20
|  | 水景 |  |  | 0
15 | 040101001001 | 挖一般土方 | 挖一般土方，挖土深度2m内，土方类别自行考虑 | m3 | 29.75
16 | 040103001002 | 回填方 | 1、填方材料品种：原土回填； 2、密实度：按设计要求。 | m3 | 7.58
17 | 040103002002 | 余方弃置 | 余方外运，含消纳费用 | m3 | 22.17
18 | 040701001002 | 场地平整 | 素土夯实,夯实系数0.93 | m2 | 49.26
19 | 040305001002 | 垫层 | 100厚碎石垫层 | m3 | 4.93
20 | 040303001002 | 混凝土垫层 | 100厚C20素砼垫层 | m3 | 4.93
21 | 040406002001 | 混凝土底板 | 120厚抗渗C30/P6钢筋砼底板 | m3 | 5.91
22 | 040601007001 | 现浇混凝土池壁(隔墙） | 抗渗C30/P6钢筋砼侧壁 | m3 | 1.77
23 | 040901001001 | 现浇构件钢筋 | 现浇构件螺纹钢 | t | 0.744
24 | 011101006001 | 平面砂浆找平层 | 20厚1：2防水砂浆（底面） | m2 | 49.26
25 | 011201001005 | 墙面一般抹灰 | 20厚1：2防水砂浆（侧面） | m2 | 8.85
26 | 010904002004 | 楼（地）面涂膜防水 | 两遍高分子防水涂料 | m2 | 49.26
27 | 010903002002 | 墙面涂膜防水 | 两遍高分子防水涂料 | m2 | 8.85
28 | 011101006002 | 平面砂浆找平层 | 20厚1：2.5水泥砂浆找平（底面） | m2 | 49.26
29 | 011201001006 | 墙面一般抹灰 | 20厚1：2.5水泥砂浆找平（侧面） | m2 | 8.85
30 | 011102001001 | 石材楼地面 | 600*600*20厚光面中国黑花岗岩贴底面，含结合层 | m2 | 49.26
31 | 011204001001 | 石材墙面 | 600*600*20厚光面中国黑花岗岩贴侧壁，含结合层 | m2 | 8.85
32 | 050301005001 | 点风景石 | 成品黑山石，工程量暂定 | t | 15.000
|  | 泵坑 |  |  | 0
33 | 040101003001 | 挖基坑土方 | 挖基坑土方，挖土深度2m内，土方类别自行考虑 | m3 | 5.23
34 | 040103001003 | 回填方 | 1、填方材料品种：原土回填； 2、密实度：按设计要求。 | m3 | 3.08
35 | 040103002003 | 余方弃置 | 余方外运，含消纳费用 | m3 | 2.15
36 | 040303001003 | 混凝土垫层 | 100厚C20素砼垫层 | m3 | 0.25
37 | 040406002002 | 混凝土底板 | C30/P6抗渗砼底板 | m3 | 0.38
38 | 040601007002 | 现浇混凝土池壁(隔墙） | 抗渗C30/P6钢筋砼侧壁 | m3 | 0.66
39 | 040901001002 | 现浇构件钢筋 | 现浇构件螺纹钢 | t | 0.078
40 | 011101006003 | 平面砂浆找平层 | 20厚1：2.5水泥砂浆找平（底面） | m2 | 1.38
41 | 011201001007 | 墙面一般抹灰 | 20厚1：2.5水泥砂浆找平（侧面） | m2 | 3.00
42 | 010904002005 | 楼（地）面涂膜防水 | 2厚JS防水涂料II型 二层 | m2 | 1.38
43 | 010903002003 | 墙面涂膜防水 | 2厚JS防水涂料II型 二层 | m2 | 3.00
44 | 011101006004 | 平面砂浆找平层 | 20厚1：2.5水泥砂浆保护层（底面） | m2 | 1.38
45 | 011201001008 | 墙面一般抹灰 | 20厚1：2.5水泥砂浆保护层（侧面） | m2 | 3.00
46 | 05B005 | 泵坑盖板 | 泵坑盖板850*850，具体见图纸 | 套 | 1
|  | 木平台 |  |  | 0
47 | 040101003002 | 挖基坑土方 | 挖基坑土方，挖土深度2m内，土方类别自行考虑 | m3 | 140.68
48 | 040103001004 | 回填方 | 1、填方材料品种：原土回填； 2、密实度：按设计要求。 | m3 | 101.79
49 | 040103002004 | 余方弃置 | 余方外运，含消纳费用 | m3 | 38.89
50 | 040701001003 | 场地平整 | 素土夯实,夯实系数0.93 | m2 | 65.25
51 | 040305001003 | 垫层 | 100厚碎石垫层 | m3 | 6.53
52 | 040303001004 | 混凝土垫层 | 100厚C20素砼垫层 | m3 | 6.53
53 | 040303002001 | 混凝土基础 | C25钢筋砼基础 | m3 | 25.06
54 | 040901001003 | 现浇构件钢筋 | 现浇构件螺纹钢 | t | 1.924
55 | 010702001001 | 木柱 | 芬兰木方柱，含刷漆等一切费用 | m3 | 6.00
56 | 010702002001 | 木梁 | 芬兰木方梁，含刷漆等一切费用 | m3 | 2.92
57 | 05B006 | 木栏杆 | 芬兰木栏杆，高度500mm，具体详见图纸，含刷漆等一切费用 | m | 117.06
58 | 020512001001 | 木地板 | 木地板：非架空区域 1、素土夯实,夯实系数0.91； 2、100厚碎石垫层； 3、100厚C20素砼垫层； 4、最薄处20厚1:2.5水泥砂浆找坡层； 5、30厚深褐色芬兰木防腐木地板，栗色防腐漆，留缝5mm，50*40樟子松木龙骨@500~600，L50*50角钢（螺钉固定）； 6、含集水槽等，具体详见图纸； | m2 | 147.23
59 | 020512001002 | 木地板 | 木地板：架空区域 1、50厚深褐色芬兰木防腐木地板，栗色防腐漆，留缝5mm，含60*150芬兰木龙骨，间距500 | m2 | 55.00
60 | 011702027001 | 台阶 | 芬兰木台阶： 100*50厚芬兰木台阶踏面，20厚芬兰木台阶踢面，60厚三角板，60*150芬兰木龙骨 | m2 | 17.60
本页小计
合计

## 4_表10_2_2-16 施工技术措施项目清单与计价表
【表10.2.2-16】
施工技术措施项目清单与计价表
单位(专业)工程名称:室外附属-景观 | [5 empty] | 标段: |  |  | 第1页 共157页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量 单位 | 工程量 | 金 额 (元) |  |  |  |  | 备注
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 暂估价
|  | [请输入分部名称,电子评标勿删] |  |  | 0
1 | 050402001001 | 现浇混凝土垫层 | 现浇砼垫层模板 | m2 | 35.41
2 | 041102002001 | 基础模板 | 现浇砼基础模板 | m2 | 100.92
3 | 041102034001 | 池底模板 | 现浇砼池底模板 | m2 | 15.09
4 | 041102035001 | 池壁（隔墙）模板 | 现浇砼池壁模板 | m2 | 66.37
5 | 041101001001 | 墙面脚手架 | 墙面脚手架 | m2 | 20.23
6 | 041106001001 | 大型机械设备进出场及安拆 | 大型机械设备进出场及安拆 | 项 | 1
7 | 05B007 | 其他技术措施费 | 其他技术措施费 | 项 | 1
本页小计
合计

## 4_表10_2_2-20 施工组织（总价）措施项目清单与
【表10.2.2-20】
施工组织（总价）措施项目清单与计价表
工程名称:景观 |  |  | 标段: | 第1页 共157页
序号 | 项目编号 | 项目名称 | 计算基础 | 费率 (%) | 金额 (元) | 备注
1 | 050405001001 | 安全文明施工费
1.1 | 1.1 | 安全文明施工基本费
2 | Z50405009001 | 提前竣工增加费
3 | 050405004001 | 二次搬运费
4 | 050405005001 | 冬雨季施工增加费
5 | Z50405010001 | 行车、行人干扰增加费
6 | 05B999 | 其他施工组织措施费
合 计

## 4_表10_2_2-21 其他项目清单与计价汇总表
【表10.2.2-21】
其他项目清单与计价汇总表
工程名称:景观 |  | 标段: | 第1页 共157页
序号 | 项 目 名 称 | 金额(元) | 备注
1 | 暂列金额 | 0 | 明细详见表10.2.2-22
1.1 | 标化工地增加费 | 0 | 明细详见表10.2.2-22
1.2 | 优质工程增加费 | 0 | 明细详见表10.2.2-22
1.3 | 其他暂列金额 | 0 | 明细详见表10.2.2-22
2 | 暂估价 | 0
2.1 | 材料（设备）暂估价 | 0 | 明细详见表10.2.2-23
2.2 | 专业工程暂估价 | 0 | 明细详见表10.2.2-24
2.3 | 专项技术措施暂估价 | 0 | 明细详见表10.2.2-25
3 | 计日工 |  | 明细详见表10.2.2-26
4 | 总承包服务费 |  | 明细详见表10.2.2-27
合 计

## 4_表10_2_2-22 暂列金额明细表
【表10.2.2-22】
暂列金额明细表
工程名称:景观 |  | 标段: |  | 第1页 共157页
序号 | 项 目 名 称 | 计量单位 | 暂定金额(元) | 备注
1 | 标化工地增加费 | 项
2 | 优质工程增加费 | 项
3 | 其他暂列金额 | 项 |  | 估算比例一般不高于5%
3.1 | 其他暂列金额 | 项
合计

## 4_表10_2_2-23 材料（工程设备）暂估单价表
【表10.2.2-23】
材料（工程设备）暂估单价表
单位(专业)工程名称:室外附属-景观 |  |  |  | 标段: | 第1页 共157页
序号 | 材料（工程设备）名称、规格、型号 | 计量 单位 | 数量 | 单价 | 合价 | 备注
合计

## 4_表10_2_2-24 专业工程暂估价表
【表10.2.2-24】
专业工程暂估价表
单位(专业)工程名称:室外附属-景观 |  | 标段: | 第1页 共157页
序号 | 工 程 名 称 | 工程内容 | 暂估金额(元) | 备注
合计

## 4_表10_2_2-25 专项技术措施暂估价表
【表10.2.2-25】
专项技术措施暂估价表
单位(专业)工程名称:室外附属-景观 |  | 标段: | 第1页 共157页
序号 | 工 程 名 称 | 工程内容 | 暂估金额(元) | 备注
合计 |  |  | 0

## 4_表10_2_2-26 计日工表
【表10.2.2-26】
计 日 工 表
单位(专业)工程名称:室外附属-景观 |  | 标段: |  | 第1页 共157页
编号 | 项 目 名 称 | 单位 | 数量 | 综合单价(元) | 合价(元)
一 | 人 工 | 元
1
2
3
4
5
人 工 小 计
二 | 材 料 | 元
1
2
3
4
5
材 料 小 计
三 | 施 工 机 械 | 元
1
2
3
4
5
施工机械小计
总 计

## 4_表10_2_2-27 总承包服务费计价表
【表10.2.2-27】
总承包服务费计价表
单位(专业)工程名称:室外附属-景观 |  |  | 标段: |  | 第1页 共157页
序号 | 项目名称 | 项目价值(元) | 服务内容 | 计算基础 | 费率(%) | 金额(元)
1 | 发包人单独发包的专业工程
1.1 | 专业发包工程管理费
2 | 发包人提供材料(设备)
2.1 | 甲供材料设备保管费
| 合计 | - | - |  | -

## 4_表10_2_2-29 主要工日一览表
【表10.2.2-29】
主要工日一览表
工程名称:景观 |  |  | 标段: |  | 第1页 共157页
序号 | 工日名称（类别） | 单位 | 数量 | 单价(元) | 合价（元） | 备注
1 | 一类人工 | 工日
2 | 二类人工 | 工日
3 | 三类人工 | 工日

## 4_表10_2_2-29 主要工日一览表(空表)
【表10.2.2-29】
主要工日一览表
工程名称:景观 |  |  | 标段: |  | 第1页 共157页
序号 | 工日名称（类别） | 单位 | 数量 | 单价(元) | 合价（元） | 备注

## 4_表10_2_2-30 发包人提供材料和设备一览表
【表10.2.2-30】
发包人提供材料和设备一览表
工程名称:景观 |  |  | 标段: |  |  | 第1页 共157页
序号 | 材料(设备)名称、规格、型号 | 单位 | 数量 | 单价 (元) | 交货 方式 | 送达 地点 | 备注

## 4_表10_2_2-31 主要材料和工程设备一览表
【表10.2.2-31】
主要材料和工程设备一览表
工程名称:景观 |  |  |  | 标段: |  | 第1页 共157页
序号 | 名称、规格、型号 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 合价（元） | 备注
1 | 复合硅酸盐水泥PC 32.5R综合 | kg
2 | 黄砂净砂 | t

## 4_表10_2_2-31 主要材料和工程设备一览表（空表
【表10.2.2-31】
主要材料和工程设备一览表
工程名称:景观 |  |  |  | 标段: |  | 第1页 共157页
序号 | 名称、规格、型号 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 合价（元） | 备注

## 4_表10_2_2-32 主要机械台班一览表
【表10.2.2-32】
主要机械台班一览表
工程名称:景观 |  |  | 标段: |  | 第68页 共157页
序号 | 机械名称、规格、型号 | 单位 | 数 量 | 单价(元) | 合价（元） | 备注
1 | 履带式推土机105kW | 台班
2 | 履带式单斗液压挖掘机1m3 | 台班
3 | 履带式单斗液压挖掘机1m3 | 台班
4 | 电动夯实机250N·m | 台班
5 | 电动夯实机250N·m | 台班
6 | 履带式起重机15t | 台班
7 | 载货汽车4t | 台班
8 | 载货汽车5t | 台班
9 | 平板拖车组40t | 台班
10 | 机动翻斗车1t | 台班
11 | 电动卷扬机-单筒慢速50kN | 台班
12 | 灰浆搅拌机200L | 台班
13 | 灰浆搅拌机200L | 台班
14 | 干混砂浆罐式搅拌机20000L | 台班
15 | 干混砂浆罐式搅拌机20000L | 台班
16 | 钢筋切断机40mm | 台班
17 | 钢筋切断机40mm | 台班
18 | 钢筋弯曲机40mm | 台班
19 | 钢筋弯曲机40mm | 台班
20 | 木工圆锯机500mm | 台班
21 | 木工压刨床单面600mm | 台班
22 | 交流弧焊机32kV·A | 台班
23 | 交流弧焊机32kV·A | 台班
24 | 直流弧焊机32kW | 台班
25 | 对焊机75kV·A | 台班
26 | 对焊机75kV·A | 台班
27 | 混凝土振捣器平板式 | 台班
28 | 混凝土振捣器插入式 | 台班
29 | 混凝土振捣器插入式 | 台班
30 | 汽车式起重机5t | 台班

## 4_表10_2_2-32 主要机械台班一览表(空表)
【表10.2.2-32】
主要机械台班一览表
工程名称:景观 |  |  | 标段: |  | 第69页 共157页
序号 | 机械名称、规格、型号 | 单位 | 数 量 | 单价(元) | 合价（元） | 备注

## 5_表10_2_2-16 分部分项工程清单与计价表
【表10.2.2-16】
分部分项工程清单与计价表
单位(专业)工程名称:室外附属-室外水 | [5 empty] | 标段: |  |  | 第70页 共157页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量 单位 | 工程量 | 金 额 (元) |  |  |  |  | 备注
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 暂估价
|  | 景观给水 |  |  | 0
1 | 040101002002 | 挖沟槽土方 | 1.土壤类别:自行考虑，2.挖土深度：2米以内 | m3 | 41.87
2 | 040103001005 | 回填方 | 1.填方材料品种：原土回填，淤泥不得回填； 2.密实度：按设计要求。 | m3 | 41.76
3 | 040103002005 | 余方弃置 | 余土外运、消纳。 | m3 | 0.11
4 | 040501004001 | 塑料管 | 1.管道材料名称:PPR管(含管件)； 2.管材规格:DN25； 3.接口形式:热熔连接； 4.管道基础:管道直埋； 5.其他:试压、清洗、消毒。 | m | 11.47
5 | 040501004002 | 塑料管 | 1.管道材料名称:PPR管(含管件)； 2.管材规格:DN50； 3.接口形式:热熔连接； 4.管道基础:管道直埋； 5.其他:试压、清洗、消毒。 | m | 53.39
6 | 040502005001 | 阀门 | 快速取水栓，含阀门箱、基础等费用，具体详见取水阀安装详图 | 个 | 3
7 | 040502005002 | 阀门 | 闸阀DN25 | 个 | 4
|  | 水景给排水 |  |  | 0
8 | 040101002003 | 挖沟槽土方 | 1.土壤类别:自行考虑，2.挖土深度：2米以内 | m3 | 48.65
9 | 040103001006 | 回填方 | 1.填方材料品种：原土回填，淤泥不得回填； 2.密实度：按设计要求。 | m3 | 48.29
10 | 040103002006 | 余方弃置 | 余土外运、消纳。 | m3 | 0.36
11 | 040501004003 | 塑料管 | 1.管道材料名称:UPVC管； 2.管材规格:DN100； 3.接口形式:胶水连接； 4.管道基础:管道直埋； 5.其他:闭水试验。 | m | 15.00
12 | 040501004004 | 塑料管 | 1.管道材料名称:PPR管，1.6MPa； 2.管材规格:DN50； 3.接口形式:热熔连接； 4.管道基础:管道直埋； 5.其他:试压、清洗、消毒。。 | m | 35.00
13 | 040501004005 | 塑料管 | 1.管道材料名称:PPR管，1.6MPa； 2.管材规格:DN100； 3.接口形式:热熔连接； 4.管道基础:管道直埋； 5.其他:试压、清洗、消毒。。 | m | 22.00
14 | 040502015001 | 过滤器 | 成品过滤器，总水景体积为15m3，具体详见图纸 | 组 | 1
15 | 040502005003 | 阀门 | 泄水球阀DN50 | 个 | 5
16 | 040502005004 | 阀门 | 止回阀DN50 | 个 | 1
17 | 04B001 | 橡胶接头 | DN50橡胶接头 | 个 | 1
18 | 040502009001 | 水表 | 水表DN50 | 个 | 1
19 | 030109011001 | 潜水泵 | 潜水泵，卧式安装，QY200-8-5.5 | 台 | 1
20 | 04B002 | 溢水口 | 溢水口，管口设不锈钢网罩，具体详见图纸 | 套 | 1
21 | 040504001001 | 砌筑井 | 砖砌矩形水表井 | 座 | 1
本页小计
合计

## 5_表10_2_2-16 施工技术措施项目清单与计价表
【表10.2.2-16】
施工技术措施项目清单与计价表
单位(专业)工程名称:室外附属-室外水 | [5 empty] | 标段: |  |  | 第1页 共157页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量 单位 | 工程量 | 金 额 (元) |  |  |  |  | 备注
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 暂估价
|  | [请输入分部名称,电子评标勿删] |  |  | 0
1 | 041106001002 | 大型机械设备进出场及安拆 | 大型机械设备进出场及安拆 | 项 | 1
2 | 04B003 | 其他技术措施费 | 其他技术措施费 | 项 | 1
本页小计
合计

## 5_表10_2_2-20 施工组织（总价）措施项目清单与
【表10.2.2-20】
施工组织（总价）措施项目清单与计价表
工程名称:室外水 |  |  | 标段: | 第1页 共157页
序号 | 项目编号 | 项目名称 | 计算基础 | 费率 (%) | 金额 (元) | 备注
1 | 041109001001 | 安全文明施工费
1.1 | 1.1 | 安全文明施工基本费
2 | Z04110900801 | 提前竣工增加费
3 | 041109003001 | 二次搬运费
4 | 041109004001 | 冬雨季施工增加费
5 | 041109005001 | 行车、行人干扰增加费
6 | 04B999 | 其他施工组织措施费
合 计

## 5_表10_2_2-21 其他项目清单与计价汇总表
【表10.2.2-21】
其他项目清单与计价汇总表
工程名称:室外水 |  | 标段: | 第1页 共157页
序号 | 项 目 名 称 | 金额(元) | 备注
1 | 暂列金额 | 0 | 明细详见表10.2.2-22
1.1 | 标化工地增加费 | 0 | 明细详见表10.2.2-22
1.2 | 优质工程增加费 | 0 | 明细详见表10.2.2-22
1.3 | 其他暂列金额 | 0 | 明细详见表10.2.2-22
2 | 暂估价 | 0
2.1 | 材料（设备）暂估价 | 0 | 明细详见表10.2.2-23
2.2 | 专业工程暂估价 | 0 | 明细详见表10.2.2-24
2.3 | 专项技术措施暂估价 | 0 | 明细详见表10.2.2-25
3 | 计日工 |  | 明细详见表10.2.2-26
4 | 总承包服务费 |  | 明细详见表10.2.2-27
合 计

## 5_表10_2_2-22 暂列金额明细表
【表10.2.2-22】
暂列金额明细表
工程名称:室外水 |  | 标段: |  | 第1页 共157页
序号 | 项 目 名 称 | 计量单位 | 暂定金额(元) | 备注
1 | 标化工地增加费 | 项
2 | 优质工程增加费 | 项
3 | 其他暂列金额 | 项 |  | 估算比例一般不高于5%
3.1 | 其他暂列金额 | 项
合计

## 5_表10_2_2-23 材料（工程设备）暂估单价表
【表10.2.2-23】
材料（工程设备）暂估单价表
单位(专业)工程名称:室外附属-室外水 |  |  |  | 标段: | 第1页 共157页
序号 | 材料（工程设备）名称、规格、型号 | 计量 单位 | 数量 | 单价 | 合价 | 备注
合计

## 5_表10_2_2-24 专业工程暂估价表
【表10.2.2-24】
专业工程暂估价表
单位(专业)工程名称:室外附属-室外水 |  | 标段: | 第1页 共157页
序号 | 工 程 名 称 | 工程内容 | 暂估金额(元) | 备注
合计

## 5_表10_2_2-25 专项技术措施暂估价表
【表10.2.2-25】
专项技术措施暂估价表
单位(专业)工程名称:室外附属-室外水 |  | 标段: | 第1页 共157页
序号 | 工 程 名 称 | 工程内容 | 暂估金额(元) | 备注
合计 |  |  | 0

## 5_表10_2_2-26 计日工表
【表10.2.2-26】
计 日 工 表
单位(专业)工程名称:室外附属-室外水 |  | 标段: |  | 第1页 共157页
编号 | 项 目 名 称 | 单位 | 数量 | 综合单价(元) | 合价(元)
一 | 人 工 | 元
1
2
3
4
5
人 工 小 计
二 | 材 料 | 元
1
2
3
4
5
材 料 小 计
三 | 施 工 机 械 | 元
1
2
3
4
5
施工机械小计
总 计

## 5_表10_2_2-27 总承包服务费计价表
【表10.2.2-27】
总承包服务费计价表
单位(专业)工程名称:室外附属-室外水 |  |  | 标段: |  | 第1页 共157页
序号 | 项目名称 | 项目价值(元) | 服务内容 | 计算基础 | 费率(%) | 金额(元)
1 | 发包人单独发包的专业工程
1.1 | 专业发包工程管理费
2 | 发包人提供材料(设备)
2.1 | 甲供材料设备保管费
| 合计 | - | - |  | -

## 5_表10_2_2-29 主要工日一览表
【表10.2.2-29】
主要工日一览表
工程名称:室外水 |  |  | 标段: |  | 第1页 共157页
序号 | 工日名称（类别） | 单位 | 数量 | 单价(元) | 合价（元） | 备注
1 | 一类人工 | 工日
2 | 二类人工 | 工日

## 5_表10_2_2-29 主要工日一览表(空表)
【表10.2.2-29】
主要工日一览表
工程名称:室外水 |  |  | 标段: |  | 第1页 共157页
序号 | 工日名称（类别） | 单位 | 数量 | 单价(元) | 合价（元） | 备注

## 5_表10_2_2-30 发包人提供材料和设备一览表
【表10.2.2-30】
发包人提供材料和设备一览表
工程名称:室外水 |  |  | 标段: |  |  | 第1页 共157页
序号 | 材料(设备)名称、规格、型号 | 单位 | 数量 | 单价 (元) | 交货 方式 | 送达 地点 | 备注

## 5_表10_2_2-31 主要材料和工程设备一览表
【表10.2.2-31】
主要材料和工程设备一览表
工程名称:室外水 |  |  |  | 标段: |  | 第1页 共157页
序号 | 名称、规格、型号 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 合价（元） | 备注

## 5_表10_2_2-31 主要材料和工程设备一览表（空表
【表10.2.2-31】
主要材料和工程设备一览表
工程名称:室外水 |  |  |  | 标段: |  | 第1页 共157页
序号 | 名称、规格、型号 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 合价（元） | 备注

## 5_表10_2_2-32 主要机械台班一览表
【表10.2.2-32】
主要机械台班一览表
工程名称:室外水 |  |  | 标段: |  | 第1页 共157页
序号 | 机械名称、规格、型号 | 单位 | 数 量 | 单价(元) | 合价（元） | 备注
1 | 其他机械费 | 元
2 | 履带式推土机105kW | 台班
3 | 履带式单斗液压挖掘机1m3 | 台班
4 | 履带式单斗液压挖掘机1m3 | 台班
5 | 电动夯实机250N·m | 台班
6 | 载货汽车4t | 台班
7 | 平板拖车组40t | 台班
8 | 机动翻斗车1t | 台班
9 | 干混砂浆罐式搅拌机20000L | 台班
10 | 热熔焊机160mm | 台班
11 | 试压泵3MPa | 台班

## 5_表10_2_2-32 主要机械台班一览表(空表)
【表10.2.2-32】
主要机械台班一览表
工程名称:室外水 |  |  | 标段: |  | 第1页 共157页
序号 | 机械名称、规格、型号 | 单位 | 数 量 | 单价(元) | 合价（元） | 备注

## 6_表10_2_2-16 分部分项工程清单与计价表
【表10.2.2-16】
分部分项工程清单与计价表
单位(专业)工程名称:室外附属-景观照明 | [5 empty] | 标段: |  |  | 第87页 共157页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量 单位 | 工程量 | 金 额 (元) |  |  |  |  | 备注
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 暂估价
|  | 景观照明 |  |  | 0
1 | 030412007001 | 一般路灯 | 庭院灯，功率30W，LED灯，电压220v，色温3000K，具体参数规格详见图纸 | 套 | 3
2 | 030412004005 | 装饰灯 | 草坪灯，功率20W，LED灯，电压220v，色温3000K，具体参数规格详见图纸 | 套 | 5
3 | 030412004006 | 装饰灯 | 插泥射灯，功率9W，LED灯，电压220v，色温2700K，具体参数规格详见图纸 | 套 | 39
4 | 030412004007 | 装饰灯 | 台阶灯，功率7W，LED灯，电压220v，色温3000K，具体参数规格详见图纸 | 套 | 8
5 | 030412004008 | 装饰灯 | 地埋灯，功率7W，LED灯，电压220v，色温3000K，具体参数规格详见图纸 | 套 | 19
6 | 030412004009 | 装饰灯 | 水下灯，功率7W，LED灯，电压12v，色温3000K，具体参数规格详见图纸 | 套 | 8
7 | 030411001006 | 配管 | 高密度聚乙烯塑料管 HDPE32,包括土方挖、填、运,详见图纸 | m | 374.41
8 | 030411001007 | 配管 | 砖、混凝土结构暗配钢管 SC25,包括土方挖、填、运,详见图纸 | m | 114.47
9 | 030408001004 | 电力电缆 | 铜芯电力电缆敷设 YJV-3X4 | m | 644.18
10 | 030408006003 | 电力电缆头 | 户内干包终端头制安 1kV以下截面35mm2以下`电缆头截面10mm2及以下 铜芯 三芯及以上 | 个 | 44
本页小计
合计

## 6_表10_2_2-16 施工技术措施项目清单与计价表
【表10.2.2-16】
施工技术措施项目清单与计价表
单位(专业)工程名称:室外附属-景观照明 | [5 empty] | 标段: |  |  | 第1页 共157页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量 单位 | 工程量 | 金 额 (元) |  |  |  |  | 备注
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 暂估价
|  | [请输入分部名称,电子评标勿删] |  |  | 0
1 | 031301017002 | 脚手架搭拆 |  | 项 | 1
本页小计
合计

## 6_表10_2_2-20 施工组织（总价）措施项目清单与
【表10.2.2-20】
施工组织（总价）措施项目清单与计价表
工程名称:景观照明 |  |  | 标段: | 第1页 共157页
序号 | 项目编号 | 项目名称 | 计算基础 | 费率 (%) | 金额 (元) | 备注
1 | 031302001001 | 安全文明施工费
1.1 | 1.1 | 安全文明施工基本费
2 | Z03130200801 | 提前竣工增加费
3 | 031302004001 | 二次搬运费
4 | 031302005001 | 冬雨季施工增加费
5 | 03B999 | 其他施工组织措施费
合 计

## 6_表10_2_2-21 其他项目清单与计价汇总表
【表10.2.2-21】
其他项目清单与计价汇总表
工程名称:景观照明 |  | 标段: | 第1页 共157页
序号 | 项 目 名 称 | 金额(元) | 备注
1 | 暂列金额 | 0 | 明细详见表10.2.2-22
1.1 | 标化工地增加费 | 0 | 明细详见表10.2.2-22
1.2 | 优质工程增加费 | 0 | 明细详见表10.2.2-22
1.3 | 其他暂列金额 | 0 | 明细详见表10.2.2-22
2 | 暂估价 | 0
2.1 | 材料（设备）暂估价 | 0 | 明细详见表10.2.2-23
2.2 | 专业工程暂估价 | 0 | 明细详见表10.2.2-24
2.3 | 专项技术措施暂估价 | 0 | 明细详见表10.2.2-25
3 | 计日工 |  | 明细详见表10.2.2-26
4 | 总承包服务费 |  | 明细详见表10.2.2-27
合 计

## 6_表10_2_2-22 暂列金额明细表
【表10.2.2-22】
暂列金额明细表
工程名称:景观照明 |  | 标段: |  | 第1页 共157页
序号 | 项 目 名 称 | 计量单位 | 暂定金额(元) | 备注
1 | 标化工地增加费 | 项
2 | 优质工程增加费 | 项
3 | 其他暂列金额 | 项 |  | 估算比例一般不高于5%
3.1 | 其他暂列金额 | 项
合计

## 6_表10_2_2-23 材料（工程设备）暂估单价表
【表10.2.2-23】
材料（工程设备）暂估单价表
单位(专业)工程名称:室外附属-景观照明 |  |  |  | 标段: | 第1页 共157页
序号 | 材料（工程设备）名称、规格、型号 | 计量 单位 | 数量 | 单价 | 合价 | 备注
合计

## 6_表10_2_2-24 专业工程暂估价表
【表10.2.2-24】
专业工程暂估价表
单位(专业)工程名称:室外附属-景观照明 |  | 标段: | 第1页 共157页
序号 | 工 程 名 称 | 工程内容 | 暂估金额(元) | 备注
合计

## 6_表10_2_2-25 专项技术措施暂估价表
【表10.2.2-25】
专项技术措施暂估价表
单位(专业)工程名称:室外附属-景观照明 |  | 标段: | 第1页 共157页
序号 | 工 程 名 称 | 工程内容 | 暂估金额(元) | 备注
合计 |  |  | 0

## 6_表10_2_2-26 计日工表
【表10.2.2-26】
计 日 工 表
单位(专业)工程名称:室外附属-景观照明 |  | 标段: |  | 第1页 共157页
编号 | 项 目 名 称 | 单位 | 数量 | 综合单价(元) | 合价(元)
一 | 人 工 | 元
1
2
3
4
5
人 工 小 计
二 | 材 料 | 元
1
2
3
4
5
材 料 小 计
三 | 施 工 机 械 | 元
1
2
3
4
5
施工机械小计
总 计

## 6_表10_2_2-27 总承包服务费计价表
【表10.2.2-27】
总承包服务费计价表
单位(专业)工程名称:室外附属-景观照明 |  |  | 标段: |  | 第1页 共157页
序号 | 项目名称 | 项目价值(元) | 服务内容 | 计算基础 | 费率(%) | 金额(元)
1 | 发包人单独发包的专业工程
1.1 | 专业发包工程管理费
2 | 发包人提供材料(设备)
2.1 | 甲供材料设备保管费
| 合计 | - | - |  | -

## 6_表10_2_2-29 主要工日一览表
【表10.2.2-29】
主要工日一览表
工程名称:景观照明 |  |  | 标段: |  | 第1页 共157页
序号 | 工日名称（类别） | 单位 | 数量 | 单价(元) | 合价（元） | 备注
1 | 一类人工 | 工日
2 | 二类人工 | 工日

## 6_表10_2_2-29 主要工日一览表(空表)
【表10.2.2-29】
主要工日一览表
工程名称:景观照明 |  |  | 标段: |  | 第1页 共157页
序号 | 工日名称（类别） | 单位 | 数量 | 单价(元) | 合价（元） | 备注

## 6_表10_2_2-30 发包人提供材料和设备一览表
【表10.2.2-30】
发包人提供材料和设备一览表
工程名称:景观照明 |  |  | 标段: |  |  | 第1页 共157页
序号 | 材料(设备)名称、规格、型号 | 单位 | 数量 | 单价 (元) | 交货 方式 | 送达 地点 | 备注

## 6_表10_2_2-31 主要材料和工程设备一览表
【表10.2.2-31】
主要材料和工程设备一览表
工程名称:景观照明 |  |  |  | 标段: |  | 第1页 共157页
序号 | 名称、规格、型号 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 合价（元） | 备注

## 6_表10_2_2-31 主要材料和工程设备一览表（空表
【表10.2.2-31】
主要材料和工程设备一览表
工程名称:景观照明 |  |  |  | 标段: |  | 第1页 共157页
序号 | 名称、规格、型号 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 合价（元） | 备注

## 6_表10_2_2-32 主要机械台班一览表
【表10.2.2-32】
主要机械台班一览表
工程名称:景观照明 |  |  | 标段: |  | 第1页 共157页
序号 | 机械名称、规格、型号 | 单位 | 数 量 | 单价(元) | 合价（元） | 备注
1 | 电动夯实机250N·m | 台班
2 | 汽车式起重机8t | 台班
3 | 载货汽车5t | 台班
4 | 汽车式高空作业车18m | 台班
5 | 钢材电动煨弯机500-1800mm | 台班
6 | 交流弧焊机21kV·A | 台班

## 6_表10_2_2-32 主要机械台班一览表(空表)
【表10.2.2-32】
主要机械台班一览表
工程名称:景观照明 |  |  | 标段: |  | 第1页 共157页
序号 | 机械名称、规格、型号 | 单位 | 数 量 | 单价(元) | 合价（元） | 备注