苍 南 县 政 府 采 购 意见征询文件 项目名称：苍南县蒲壮所城安防工程 采 购 人：苍南县蒲城文物保护管理所 代理机构：温州超然招标代理有限公司 联 系 人：洪先生 联系电话：0577-68803069 联系传真：0577-68803069 监督机构：苍南县政府采购监督管理办公室 2021年8月

# 关于苍南县蒲壮所城安防工程的竞争性磋商公告

项目概况

苍南县蒲壮所城安防工程的潜在投标人应在浙江政府采购网（网址：http://zfcg.czt.zj.gov.cn）获取（下载）招标文件，并于2021年XX月XX日09:30（北京时间）前递交投标文件。

一、项目基本情况

项目编号：CNDL2021XXX

项目名称：苍南县蒲壮所城安防工程

采购方式：竞争性磋商

预算金额（元）：3943175

最高限价（元）：3943175

采购需求：苍南县蒲壮所城安防工程

标项一

数量：1

预算金额（元）：3943175

单位：项

简要规格描述：详见磋商文件。

备注：

合同履约期限：合同生效后120日历天内完成。

本项目（否）接受联合体投标。

二、申请人的资格要求：

1.满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定；未被“信用中国”（www.creditchina.gov.cn)、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单。

2.落实政府采购政策需满足的资格要求：无。

3.本项目的特定资格要求：供应商具备电子与智能化工程专业承包壹级资质；

三、获取（下载）采购文件

时间：/至2021年XX月XX日，每天上午00:00至12:00，下午12:00至23:59（北京时间，线上获取法定节假日均可，线下获取文件法定节假日除外）

地点（网址）：政采云平台（http://zfcg.czt.zj.gov.cn）

方式：

1、本项目招标文件实行“浙江政府采购网”在线获取，不提供招标文件纸质版。供应商获取招标文件前应先完成“政府采购云平台”的账号注册；

2、获取地点：

（1）政采云平台（http://zfcg.czt.zj.gov.cn）；

（2）供应商网上报名操作指南：“浙江政府采购网-办事指南-省采中心-网上报名”（http://zfcg.czt.zj.gov.cn/bs_other/2018-03-30/12002.html）。

3、获取方式：潜在供应商登陆政采云平台，在线申请获取招标文件（进入“项目采购”应用，在获取招标文件菜单中选择项目，申请获取招标文件，本项目招标文件不收取工本费；仅需浏览招标文件的供应商可点击“游客，浏览招标文件”或直接下载招标文件浏览）；

4、提示：招标公告附件内的招标文件（或采购需求）仅供阅览使用，供应商只有在“政府采购云平台”完成获取招标文件申请并下载了招标文件后才视作依法获取招标文件（法律法规所指的供应商获取招标文件时间以供应商完成获取招标文件申请后下载招标文件的时间为准）。

售价（元）：0

四、响应文件提交（上传）

截止时间：2021年XX月XX日09:30（北京时间）

地点（网址）：政府采购云平台在线投标，投标供应商无须前往评审现场。

五、响应文件开启

开启时间：2021年XX月XX日09:30（北京时间）

地点（网址）：（1）政府采购云平台在线投标，投标供应商无须前往评审现场。（2）代理机构于苍南县公共资源交易中心开标室进行开评标活动。

六、公告期限

自本公告发布之日起3个工作日。

七、其他补充事宜

1.供应商认为采购文件使自己的权益受到损害的，可以自获取采购文件之日或者采购文件公告期限届满之日（公告期限届满后获取采购文件的，以公告期限届满之日为准）起7个工作日内，以书面形式向采购人和采购代理机构提出质疑。质疑供应商对采购人、采购代理机构的答复不满意或者采购人、采购代理机构未在规定的时间内作出答复的，可以在答复期满后十五个工作日内向同级政府采购监督管理部门投诉。质疑函范本、投诉书范本请到浙江政府采购网下载专区下载。

2.其他事项：

（1）潜在供应商需在浙江政府采购网进行免费注册，进入浙江省政府采购供应商库，具体详见浙江政府采购网供应商注册要求（网址：http://zfcg.czt.zj.gov.cn）。

（2）本次政府采购项目按《财政部关于在政府采购活动中查询及使用信用记录的通知》（财库〔2016〕125号）相关规定，对供应商进行信用甄别，详细规定见“投标通知(邀请)书”。

（3）本项目开标会议通过政采云电子交易系统在线完成，请供应商代表自行准备联网的计算机设备、“政府采购云平台”CA数字证书。会议开始后，应全程关注政采云电子交易系统的各类通知：在线询标等，及时澄清、响应等，避免逾期无效等情况的发生。

八、凡对本次招标提出询问、质疑、投诉，请按以下方式联系

1.采购人信息

名 称：苍南县蒲城文物保护管理所

地 址：苍南县马站镇蒲城兴蒲东路65号三楼

传 真：0577-64679246

项目联系人（询问）：陈先生

项目联系方式（询问）：0577-64679246

质疑联系人：杨先生

质疑联系方式：0577-64679246

2.采购代理机构信息

名称：温州超然招标代理有限公司

地址：苍南县灵溪镇上江小区1-7幢1单元202室

传真：0577-68803069

项目联系人（询问）：洪世铭（18267789396）

项目联系方式（询问）：0577-68803069

质疑联系人：陈奇

质疑联系方式：15727866665

3.同级政府采购监督管理部门

名称：苍南县政府采购监督管理办公室

地址：苍南县灵溪镇春晖路555号

传真：0577-59867927

联系人 ：陈先生

监督投诉电话：0577-59867927

投 标 通 知 (邀 请) 书

温州超然招标代理有限公司对苍南县蒲壮所城安防工程进行竞争性磋商，特通知贵公司（企业）前来投标。并请按招标文件的要求认真准备好投标文件，按时前来投标。

| 采购编号 | CNDL2021XXX |
| --- | --- |
| 采购内容 | 苍南县蒲壮所城安防工程 |
| 资金来源 | 财政资金 |
| 采购方式 | 竞争性磋商 |
| 确定成交供应商办法 | 综合评分法 |
| 报价有效期 | 120日历天（自招标文件递交截止日起计算） |
| 投标文件递交至 | 通过“政府采购云平台（www.zcygov.cn）”实行在线投标响应（在投标截止时间后，供应商须准时登录“政府采购云平台（www.zcygov.cn）”在线响应投标） |
| 投标文件递交截止与投标开始时间 | 2021-XX-XX 09:30:00 |
| 投标地点 | 1、代理机构于苍南县公共资源交易中心进行开评标活动； 2、投标人通过“政府采购云平台（www.zcygov.cn）”实行在线投标响应（在投标截止时间后，供应商须准时登录“政府采购云平台（www.zcygov.cn）”在线响应投标）； |
| 质疑时间 | 供应商认为采购文件使自己的权益受到损害的，可以自获取采购文件之日或者采购文件公告期限届满之日（竞争性磋商公告为公告发布后的第4个工作日）起7个工作日内，以书面形式向采购人和采购代理机构提出质疑。 |
| 质疑时间、地点及受理人 | （1）质疑时间：按公告规定时间执行。 （2）质疑受理地点：温州超然招标代理有限公司（ 苍南县灵溪镇上江小区1-7幢1单元202室），必须以书面形式传真至招标代理机构。 （3）质疑受理人：陈奇，联系电话：0577-68803069。 |
| 小型、微型企业扶政策 | （1）小、微企业价格扣除扶持政策：本项目在报价分评审时依据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库(2020)46号）、《浙江省财政厅、浙江省中小企业局转发财政部工业和信息化部关于印发《政府采购促进中小企业发展暂行办法>的通知》 （浙财采监〔2012〕11 号）相关规定，对小型和微型企业给予价格优惠扶持，用扣除后的价格参与评审，本项目按“工业”和“建筑业”企业规模进行划分，具体规定见“第六部分评标办法”。 （2）监狱企业、残疾人福利性单位价格扣除扶持政策：符合《财政部、司法部关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库[2014]68 号）规定的“监狱企业”和符合《财政部、民政部、中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》 （财库[2017]141 号）规定的“残疾人福利性单位”，参照小、微企业给予相同价格优惠扶持，用扣除后的价格参与评审，具体规定见“第六部分评标办法”。 |
| 其他政策说明 | 本项相关金融政策按《浙江省财政厅关于坚决打赢疫情防控阻击战进一步做好政府采购资金支持企业发展工作的通知》浙财采监〔2020〕3 号文件以及《温州市财政局关于温州市政府采购支持中小企业信用融资的通知》温财采〔2020〕3号文件要求执行。 |
| 信用记录 | 根据《财政部关于在政府采购活动中查询及使用信用记录的通知》（财库〔2016〕125号）相关规定，评审时采购组织机构将统一通过“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）查询供应商信用记录，对供应商信用记录进行甄别。凡是列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的供应商，将拒绝其参加本次政府采购活动。 |
| 重要提醒 | 招标文件中标注“▲”的技术或商务条款均为实质性要求条款，不满足实质性要求条款的投标无效。 |
| 在线投标响应（电子投标）说明 | 1、本项目通过“政府采购云平台（www.zcygov.cn）”实行在线投标响应（电子投标），供应商应先安装“政采云电子交易客户端”，并按照本招标文件和“政府采购云平台”的要求，通过“政采云电子交易客户端”编制并加密投标文件。供应商未按规定加密的投标文件，“政府采购云平台”将予以拒收。 “政采云电子交易客户端”请自行前往“浙江政府采购网-下载专区-电子交易客户端”进行下载；电子投标具体操作流程详见《供应商项目采购-电子招投标操作指南》；通过“政府采购云平台”参与在线投标时如遇平台技术问题详询400-881-7190。 2、为确保网上操作合法、有效和安全，投标供应商应当在投标截止时间前完成在“政府采购云平台”的身份认证，确保在电子投标过程中能够对相关数据电文进行加密和使用电子签章。使用“政采云电子交易客户端”需要提前申领CA数字证书，申领流程请自行前往“浙江政府采购网-下载专区-电子交易客户端-CA驱动和申领流程”进行查阅； 3、投标供应商应当在投标截止时间前，将生成的“电子加密投标文件”上传递交至“政府采购云平台”。投标截止时间以后上传递交的投标文件将被“政府采购云平台”拒收。 4、投标供应商在“政府采购云平台”完成“电子加密投标文件”的上传递交后，还可以（如采用邮寄方式建议用EMS邮寄或顺丰邮寄形式）在投标截止时间前递交以介质（U盘）存储的数据电文形式的“备份投标文件”，“备份投标文件”应当密封包装并在包装上标注投标项目名称、投标单位名称并加盖公章。 5、通过“政府采购云平台”上传递交的“电子加密投标文件”无法按时解密，投标供应商递交了备份投标文件的，以备份投标文件为依据，否则视为投标文件撤回。通过“政府采购云平台”上传递交的“电子加密投标文件”已按时解密的，“备份投标文件”自动失效。投标供应商仅递交备份投标文件的，投标无效。 |
| 线上电子招标相关要求 | 1、磋商响应文件的编制：供应商应先安装“政采云电子交易客户端”，并按照本招标文件和“政府采购云平台”的要求，通过“政采云电子交易客户端”编制并加密投标文件。 2、磋商响应文件的签章：政采云平台认可的电子签章。 3、磋商响应文件的形式：电子投标文件（包括“电子加密投标文件”和“备份投标文件”，在投标文件编制完成后同时生成）； （1）“电子加密投标文件”是指通过“政采云电子交易客户端”完成投标文件编制后生成并加密的数据电文形式的投标文件。 （2）“备份投标文件”是指与“电子加密投标文件”同时生成的数据电文形式的电子文件（备份标书），其他方式编制的备份投标文件视为无效备份投标文件。 4、投标文件份数：（1）“电子加密投标文件”：在线上传递交（一份）。 （2）“备份投标文件”：密封包装后（如采用邮寄方式建议用EMS邮寄或顺丰邮寄形式）投标截止时间前递交（一份）（收件地址：苍南县灵溪镇上江小区1-7幢1单元202室（温州超然招标代理有限公司 洪先生收 联系电话：18267789396）。 5、投标文件的上传和递交： （1）“电子加密投标文件”的上传、递交： a.投标供应商应在投标截止时间前将“电子加密投标文件”成功上传递交至“政府采购云平台”，否则投标无效。 b.“电子加密投标文件”成功上传递交后，供应商可自行打印投标文件接收回执。 （2）“备份投标文件”的密封包装、递交： a.投标供应商在“政府采购云平台”完成“电子加密投标文件”的上传递交后，还可以（如采用邮寄方式建议用EMS邮寄或顺丰邮寄形式）在投标截止时间前递交以介质（U盘）存储的 “备份投标文件”（一份），以签收时间为准； b.“备份投标文件”应当密封包装，并在包装上标注投标项目名称、投标单位名称并加盖公章。没有密封包装或者逾期送达至投标地点的“备份投标文件”将不予接收； c.通过“政府采购云平台”成功上传递交的“电子加密投标文件”已按时解密的，“备份投标文件”自动失效。投标截止时间前，投标供应商仅递交了“备份投标文件”而未将“电子加密投标文件”成功上传至“政府采购云平台”的，投标无效。 6、电子加密投标文件的解密和异常情况处理： （1）开标后，采购组织机构将向各投标供应商发出“电子加密投标文件”的解密通知，各投标供应商代表应当在接到解密通知后60分钟内自行完成“电子加密投标文件”的在线解密。 （2）通过“政府采购云平台”成功上传递交的“电子加密投标文件”无法按时解密，投标供应商如按规定递交了“备份投标文件”的，以“备份投标文件”为依据（由采购组织机构按“政府采购云平台”操作规范将“备份投标文件”上传至“政府采购云平台”，上传成功后，“电子加密投标文件”自动失效），否则视为投标文件撤回。如因“备份投标文件”自身问题无法上传，同样视为投标文件撤回。 （3）投标截止时间前，投标供应商仅递交了“备份投标文件”而未将电子加密投标文件上传至“政府采购云平台”的，投标无效。 |
| 备注 | 如发现采购文件及其评标办法中存在含糊不清、相互矛盾、多种含义以及歧视性不公正条款或违法违规等内容时，请在规定的质疑截止时间前向采购机构或采购人书面反映，逾期不得再对招标文件的条款提出质疑。本采购文件的解释权归采购代理机构与采购人所有。 |

采购文件总目录

第一部分 项目简介

第二部分 采购内容及技术要求

一、采购总说明

二、采购内容及要求

三、商务条款

第三部分 供应商须知

一、说    明

二、供应商资格条件

三、招标文件

四、投标文件

五、投标文件的密封与递交

六、开标和评标

七、授予合同

第四部分、合同格式

第五部分、附件：投标文件格式

第六部分、评标办法

重要提示：《竞争性磋商文件》（以下简称“磋商文件”）中，加粗或加下划线的条款着重提请各供应商注意，请各供应商认真查看《磋商文件》中的每一个条款及要求，因误读、漏读、错读《磋商文件》内容而造成的一切后果，由供应商自行承担，采购组织机构 概不负责。

第一部份   项目简介

一、项目简介

温州超然招标代理有限公司受苍南县蒲城文物保护管理所委托，以竞争性磋商方式采购苍南县蒲壮所城安防工程，本次招标资金已经落实。

我们热情欢迎有关公司（企业）前来进行投标。

# 第二部分   采购内容及技术要求

### 一、采购总说明

1.1本技术规范要求提出的是最低限度的基本技术要求，并未对所有技术细节作出规定，供应商应提供符合本技术要求和国家标准、行业标准的优质产品。

1.2供应商产品与本技术要求不一致时，供应商应在投标文件中予以说明，并由评标委员会鉴定供应商产品能否达到要求。如供应商没有在投标文件中提出异议，则视为供应商提供的产品完全按照本招标文件要求。

2、技术要求及标准的执行

供应商提供的产品应标明所执行的质量标准，若同一标准已颁发新标准，则按最新标准执行。若同一产品同时有几个标准（国际标准、国家标准、行业标准、企业标准等），则按最高层次的标准执行。

供应商须按国家有关规定及标准完成本次采购产品的供货、运输、装卸、就位、安装、调试、技术培训、检验、通过有关部门验收、维保期服务、产品终身维修等各项工作，并保证投标产品使用的安全性能与检测结果的可靠性。如中标，中标供应商及制造商对中标产品使用的安全性能与可靠性负全部责任。中标供应商须随产品提供使用说明书与维保卡。供应商提供相关数据与说明，投标文件须对下列要求作出实质性回应。

3、供应商须完成下列项目：设备设计、制造、试验、供货、运输、安装、调试和试运行、技术服务及培训、备品备件、验收、售后服务、维修等各方面对供应商进行全方位的综合考核。相关文件的提交、与技术规格一致的设备图表及资料、质保期内的维修。无论其是否被明细列在合同文件中。投标报价必须包括运杂费、保险费、进口关税（如有）、增值税、海关费用（如有）、检验检疫费用（如有）、材料损耗费、采购保管费、安装费、调试费、检验费、培训费、维修保养费、质保期内售后服务费、利润、税金、风险和用户移交使用前产生的相关费用等直至设备试运行并经当地质量技术监督部门验收合格后交付建设单位的全部费用。中标供应商应列入而未列入其中的费用，均视为已包含在内，风险由中标供应商承担。除发生下列因素可调整合同承包价外，不得以任何其他理由调整任何费用：采购人除协助提供设备存放场地以外，设备制造、运输、装卸、调试验收及保修等均由中标供应商负责，全部包括在投标报价内。

二、采购内容及要求

1、建设内容

蒲壮所城为全国重点文物保护单位, 其中遗产体系主体为蒲门所城，另外还包括壮士所城、白湾堡和巡检司遗址。蒲壮所城遗产体系构成内容源自明代抗倭军事体系，其体系遗存在浙江沿海地区至今结构完整、保存完好，是研究明代卫所制度详实的实物史料，具有很高的史证价值。

蒲壮所城安防工程应根据《博物馆和文物保护单位安全防范系统要求》中相应的要求来实施，本次安防工程实施范围包括蒲壮所城，壮士所城、白湾堡和龟峰巡检司遗址；蒲门所城内古建筑包括城隍庙、金东故居、后英庙、谢香塘宅、金氏宗祠、张琴宅、妈祖庙、倪氏宗祠、东晏公庙、华公纪念堂、东林寺、王氏宗祠、徐氏宗祠、叶祠、华文漪宅、华宅、金德宽故居、九间宅、五显庙、晏公庙、西竺寺、甘氏宗祠、陈宅、金宅巷9-15号古民居、横街2号、郭宅等文保点；壮士所城内古建筑包括：晏公庙、城隍庙；白湾堡范围内古建筑包括：董氏故居、白湾宫；龟峰巡检司内古建筑包括五显庙；安防系统建设内容包括:专用网络系统、视频安防监控系统、入侵报警系统、电子巡查系统、智能电源管理系统、声音复核系统、综合安防系统集成平台、机房建设、防雷接地等系统的深化设计、施工、安装、调试、检测、验收、培训和维修服务，建成一个功能完善、综合防范能力强的的安全防范系统，以提高文物保护的主动性，提升对蒲壮所城的保护。

2、工程量清单

| 序号 | 材料、设备名称 | 技术规格要求 | 单位 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | （一）安防专用网络系统 |  |  |
| 2 | 16口工业交换机 | 2个千兆SFP口，16个百兆电口，交换方式：存储转发，丢包率小于0.1%，最大转发速率：百兆口：148810pps 千兆口：1488100pps；满足工业网管功能 ； ★宽温工作能力（-40℃- +85℃）（提供第三方检测机构的检验报告复印件加盖公章）； 防护等级IP40；工作电源：双电源冗余输入，110/220VAC（85-264VAC）宽电压； ★具备电信设备进网许可证 | 台 | 13 |
| 3 | 8口工业级交换机 | 2个千兆SFP口，8个百兆电口，交换模式：存储转发，支持全线速无阻塞转发，时延（平均延时）<10μs； 满足工业网管功能； ★宽温工作能力（-40℃- +85℃）（提供第三方检测机构的检验报告复印件加盖公章）； 防护等级：IP40，★具备电信设备进网许可证 | 台 | 61 |
| 4 | 24口接入交换机 | 交换容量192Gbps，包转发率42Mpps，24口10/100/1000Mbps自适应电口交换机，固化4个SFP千兆光口，支持VLAN、ACL、端口镜像、端口聚合等功能 | 台 | 2 |
| 5 | 12口光纤配线架 | 含12口单模SC耦合器 | 台 | 65 |
| 6 | 24口光纤配线架 | 含24口单模SC耦合器 | 台 | 12 |
| 7 | 防火墙 | ★要求固化千兆电口数量≥14个；千兆光口数量≥2个, 提供功能截图； 设备最大吞吐量≥3Gbps；设备最大IPS吞吐量≥1.4Gbps； 最大并发连接数≥130万；每秒新建连接数≥3万； IPSEC VPN吞吐量≥2Gbps；IPSEC VPN隧道数≥500；SSL VPN并发用户数≥100； 支持HTTP、FTP、IMAP、POP3、SMTP、IM、NNTP、HTTPS、IMAPS、POP3S、SMTPS协议病毒过滤；支持基于代理模式；支持Web分类和Web页面过滤，要求URL数量≥2.5亿个；支持僵尸主机、C&C客户端检测功能； ★支持0-day恶意软件变种、可疑文件等APT高级可持续威胁的统计功能，提供功能截图； | 台 | 2 |
| 8 | 核心交换机主机箱 | ★交换容量≥57T，包转发性能≥7740Mpps，提供功能截图； ★整机主控引擎插槽≥2个，业务插槽≥6个，风扇≥2个，电源槽位≥4个，支持电源N+M冗余，提供功能截图； 支持单个业务板卡最多52个可用端口； 为提高机房空间利用率，节约空间成本，要求采用紧凑型机框设计，设备高度≤10U | 台 | 1 |
| 9 | 核心交换机主控引擎 | 高性能一代主控引擎 | 台 | 1 |
| 10 | 核心交换机电源模块 | 通用电源模块（可以冗余，交流，600W） | 台 | 2 |
| 11 | 核心交换机千兆以太网光口电口接口板卡 | EA系列24端口千兆以太网光口(SFP,LC)+12端口千兆以太网电口复用(RJ45)+4端口万兆以太网光口(SFP+,LC) | 台 | 1 |
| 12 | 汇聚交换机 | 固化端口：≥24个10/100/1000Mbps SFP光口，≥4个1000Mbps 自适应电口；整机交换容量≥256Gbps，包转发率≥96Mpps，以较低指标为准 | 台 | 6 |
| 13 | SFP单模光模块 | 1000BASE-LX mini GBIC转换模块（1310nm） | 个 | 146 |
| 14 | 前端设备管理箱 | 不锈钢，含基础，箱体尺寸：W600*H850*D550mm | 台 | 71 |
| 15 | 光纤汇聚交接箱 | 不锈钢，含基础，箱体尺寸：W600*H700*D420mm，带底座 | 台 | 5 |
| 16 | 网孔机柜 | 19英寸42U机柜（600*1000*2000mm） | 台 | 3 |
| 17 | （二）视频监控系统 |  |  |
| 18 | 固定摄像机 | ★ 1/1.8" CMOS 网络摄像机； ★镜头支持自动变焦、自动调节光圈功能。 支持三码流技术，可同时输出三路码流，主码流最高2560x1440@30fps，子码流704x576@25fps，第三码流最高1920x1080@25fps；最低照度彩色：0.005lx，黑白:0.0005lx；红外补光距离不小于120米。 支持H.264、H.265、MJPEG视频编码格式，且H.264格式具有HighProfile编码能力。视频图像传输至客户端的延时不大于150ms。信噪比不小于58dB。 支持区域入侵侦测、越界侦测、进入区域侦测、离开区域侦测，每种智能周界事件可设置4个警戒区域；并独立布撤防，布撤防时间可单独设置（7*24h），联动方式单独设置。 不低于IP67防尘防水等级。同时支持DC12V和POE供电，且在不小于DC12V±30%范围内变化时可以正常工作。设备工作状态时，支持空气放电8kV，接触放电6kV，支持6kV峰值电压。需支持本地SD卡存储，最大支持128G；配32G卡。 标★项提供第三方检测机构的检验报告复印件或功能截图加盖公章 | 台 | 158 |
| 19 | 感温型摄像机 | 红外机芯参数：氧化钒非制冷焦平面探测器；最大图像尺寸 160*120；焦距6mm；可见光机芯参数：传感器 1/2.7”CMOS ；像素 400w；焦距 8mm；宽动态 支持；补光功能 30m红外补光；配32GSD卡 | 只 | 12 |
| 20 | 固定摄像机支架 | 壁装支架/白/铝合金；88×116.6×297.3mm | 只 | 200 |
| 21 | 快球摄像机 | 内置2个镜头，可以输出两路视频图像，1路全景视频图像、1路细节视频图像； 内置2颗GPU芯片；支持区域入侵侦测、越界侦测、进入区域侦测和离开区域侦等智能侦测并联动跟踪采用可见光补光30m，同时支持高效红外阵列，照射距离最远可达150m；内置加热玻璃，有效除雾； 传感器类型: 【全景】1/1.8＂ progressive scan CMOS,【细节】1/2.8＂ progressive scan CMOS； 最低照度: 【全景】彩色0.0005 Lux @(F1.0, AGC ON)，0 Lux with light； 【细节】彩色0.005Lux @ (F1.6，AGC ON)，黑白0.001Lux @(F1.6，AGC ON) 宽动态: 120dB超宽动态； 焦距: 【全景】4mm；【细节】4.8 mm to 110 mm, 23倍光学变倍；主码流帧率分辨率: 全景：50 Hz: 25 fps (2560 × 1440); 60 Hz: 30 fps (2560 × 1440)； 细节： 50 Hz: 25 fps (2560 × 1440); 60 Hz: 30 fps (2560 × 1440)；视频压缩标准: H.265,H.264,MJPEG； 网络存储: NAS (NFS，SMB/ CIFS), ANR； 网络接口: RJ45网口,自适应10M/100M网络数据 SD卡扩展: 内置Micro SD卡插槽,支持Micro SD(即TF卡)/Micro SDHC/Micro SDXC卡,最大支持256G | 台 | 22 |
| 22 | 快球摄像机支架 | 壁装支架/白/铝合金97×182×305mm | 只 | 15 |
| 23 | 高点云台监控摄像机 | 具有雨刷的云台摄像机可通过手动或自动方式开启雨刷；工作环境温度-52℃~82℃； 有效像素达到200万高清及以上；当样机检测到雾的浓度达到设定的阀值时，可自动在算法透雾和光学透雾之间进行切换。支持虚焦侦测功能，检测画面是否有虚焦现象，并报警； ★热成像最大图像尺寸：384×288；焦距（镜头）：25mm；可见光镜头：6-240 mm ★可见光最大图像分辨率：2688 × 1520；支持800米激光补光； 防护等级：IP66，配32GSD卡。 标★项提供第三方检测报告复印件或功能截图并加盖公章 | 台 | 4 |
| 24 | 高点云台支架 | 根据高点现场情况定制固定支架 | 只 | 4 |
| 25 | 机房半球摄像机 | 200万1/1.8”星光级CMOS超宽动态 ICR日夜型半球型网络摄像机；传感器类型：1/1.8" Progressive Scan CMOS；2.8-12mm F1.4, 水平视场角90.1°~31°；最低照度彩色：0.001 lx (AGC开，RJ45输出)；快门：1秒至1/100,000秒；视频压缩标准：H.265/H.264/MJPEG； 帧率：50Hz:25fps(1920×1080,1280×960,1280×720)； 支持智能后检索，配合NVR支持事件的二次检索分析； 1对3.5mm音频输入(Line in)/输出外部接口； 1对报警输入输出接口； 防暴等级支持IK10； 红外照射距离：支持红外10-30米； 支持电动镜头； | 台 | 5 |
| 26 | 磁盘阵列 | 48盘位磁盘阵列，服务器配置：≥1颗64位多核处理器，≥4GB内存，内存支持扩展到≥256GB，内置128GSSD固态硬盘（可以扩展到2个SSD作为缓存盘），支持热插拔冗余温控调速风扇； ★标配≥2个千兆网口； ；流媒体模式：2Mbps视频可以同时支持256路接入，256路录像，256路转发；支持视频流和图片进行混合直写存储；支持SMART IPC接入，支持存储智能信息，实现智能事件检索功能，精确定位重点事件，并可通过平台进行智能浓缩播放，有效节省客户时间。4U机架式48盘位、冗余电源、支持SATA硬盘；支持外接SAS扩展柜；64位多核处理器、4GB（标配，可扩展至64G）； 单台存储设备组建网络RAID,允许每组RAID中任意10个磁盘发生故障，数据不丢失，存储服务不中断。支持块级重构，全盘参与重构速度不小于4TB/10min。 标★项提供第三方检测机构的检验报告复印件加盖公章 | 套 | 3 |
| 27 | 企业级硬盘 | 6TB/128MB(6Gb/秒 NCQ)/7200RPM/SATA3，企业级 | 块 | 128 |
| 28 | 大屏 | 尺寸:55英寸；背光源：LED背光（直下式）；亮度:500cd/m2；对比度:5000:1；分辨率:1920×1080；物理拼缝:3.5mm | 套 | 4 |
| 29 | 监视器 | 32寸液晶监视器，分辨率1920×1080P；亮度500cd/m²； | 台 | 12 |
| 30 | 电视墙 | 一体化支架，定制 | 套 | 1 |
| 31 | 大屏线缆 | 包括DVI/RGB/VIDEO等线缆，拼接控制器到大屏的连线 | 根 | 16 |
| 32 | 网络键盘 | 支持网口控制；支持RS232、RS485串口控制 | 台 | 1 |
| 33 | 视频综合平台 | 采用无源背板，机箱不小于6个板卡插槽，支持双电源冗余（电源支持热插拔），支持热插拔。视频输入板卡具备视频和音频同时接入：HDMI接口（8个视频输入接口，8个音频输入接口）、DVI接口（8个视频输入接口，8个音频输入接口）、VGA接口（8个视频输入接口，8个音频输入接口）、3G-SDI接口（8个视频输入接口，8个音频输入接口）、CVBS输入板（32个视频输入接口，32个音频输入接口）、4K输入板（4个视频输入接口，4个音频输入接口）、DP输入板（4个视频输入接口，4个音频输入接口）、YPbPr/YCbCr输入板（8个视频输入接口，8个音频输入接口）。 视频输出板具备：HDMI输出板卡（8个视频输出接口，8个音频输出接口）、DVI输出板卡（8个视频输出接口，8个音频输出接口）、VGA输出板卡（8个视频输出接口，8个音频输出接口）、HD-SDI输出板卡（16个视频输出接口，16个音频输出接口）。 具备三码流编码功能：样机支持主码流、子码流、第三码流编码输出功能。 可支持4096×2160、3840×2160、1920×1080、1600×1200等分辨率接入。 可支持H.264、H.265、MPEG4、MJPEG解码。 支持云台控制功能，可实现8个方向、自动转动、光圈、变焦、速度调节、调预置点、花样扫描、巡航等控制。 支持支持8画面拼接, 支持32个画面漫游窗口, 支持16个图层叠加，图层支持置顶或置底设置。支持各输出口同步轮巡输出，支持多组轮巡同步切换。 音频编码功能：具备G.722、G.711u、G.711A、PCM格式编码选项。 | 台 | 1 |
| 34 | DVI输出解码设备 | 支持16路DVI显示接口输出；支持32路1080P/64路720P/128路4CIF解码；支持大屏拼接漫游；1个DB15转8路音频输出 | 组 | 1 |
| 35 | 时间同步服务器 | 1.标准19英寸机架式挂耳固定 2.GPS+BD双时钟源，支持BD2-B1、GPS-L1、NTP时源输入，冗余备用，自动切换。 3.输出接口：网络接口≥2，告警接口≥3，可选配IRIG-B,232接口等，可以任意选择输出信号：网络、IRIG-B、PPS、PPM等 4.冗余双电源AC:85V~264V/DC:85V~300V/DC:6V~24V 支持交直流通用电源 5.天线长度不小于30米，捕获灵敏度≤148dBm；通道数：99个捕获通道，33个跟踪通道； 6.pps授时精度：≤1μs，NTP授时精度：1-10ms 7.支持NTP和SNTP协议，网络主机系统/设备无需额外编写程序便可自动精确同步时间。 8.工作温度：-40℃~+85℃" 9.提供装置工作状态告警接点输出：失电告警、卫星同步丢失告警。守时精度: ≤1S(卫星失锁24小时内) | 台 | 1 |
| 36 | 消防接入报警模块 | 提供3路RS232接口，1路CAN接口，1路485接口，2路继电器输出接口；1个以太网接口，能够对目标 IP，目标机号本设置；支持1路无线网络通讯（ 2G ）；提供实时时钟，支持GPRS通讯，蓄电池备用供电（待机 24 小时以上） | 只 | 1 |
| 37 | 数据通信卡 | 一路RS232接口，一路RS422接口 RS232接口的通讯距离＜15m；RS422接口的通讯距离＜1200m 通讯波特率为：2400bps | 张 | 1 |
| 38 | 操作台 | 4个单元，定制 | 套 | 1 |
| 39 | 室外摄像机立杆1 | 5.5米立杆含接地基础 | 根 | 14 |
| 40 | 室外摄像机立杆2 | 7米，含基础 | 根 | 2 |
| 40 | 室外摄像机挑杆 | 1-3米，含支架 | 根 | 10 |
| 42 | 现场取电 | 含电表、电缆线、空开、自动合闸开关等 | 项 | 71 |
| 43 | 安防工作站 | i7-4790/16G/1TB/DVDRW/R5-240 1G独显/键鼠/3年质保，23寸显示器 | 套 | 4 |
| 44 | （三）入侵报警系统 |  |  |
| 44 | 壁挂式双技术探测器 | 室外壁挂式双技术探测器（含支架)；标准：15米×15米；防水外壳,能安装于室外； 监察性能：微波及被动红外监察+人工智能；动态分析Ⅱ（MAPⅡ）信号处理技术，避免阳光、灯光等环境因素干扰LTD（线性移动侦测）技术能够忽略如树枝、其他悬挂物体产生的信号 | 只 | 28 |
| 45 | 网络报警主机 | 8防区网络报警主机 | 台 | 10 |
| 46 | 报警键盘 | 配套主机使用 | 台 | 10 |
| 47 | 报警软件 | 支持远程布撤防管理 | 套 | 1 |
| 48 | （四）智能电源管理系统 |  |  |
| 49 | 管理工作站 | i7-4790/16G/1TB/DVDRW/R5-240 1G独显/键鼠/3年质保，23寸显示器 | 套 | 1 |
| 50 | 智能电源管理平台 | 采用B/S及C/S架构，管理平台电源主机最大接入数量：300台；系统设计接入数量：51台； 网络侦测间隔：不大于5min； 电子设备运行监测管理平台安装在管理中心服务器上，平台与被监测设备之间的通信支持TCP/IP、SNMP协议； 储存、显示和查询各对被监测设备的维护、控制信息、并在规定期限内保存这些信息；对指定设备进行远程断电重启；按设定的时间自动断开或接通指定的电源输出端口；按设定的环境参数自动启动或关闭环境控制设备；以列表、电子地图、统计数据等多种方式显示，输出被监测设备的运行状态、工作环境、电力供应等信息；根据设定条件进行监控设备运行正常率、故障率的统计 | 套 | 1 |
| 51 | 平台服务器 | E5-2620 V3(6核2.4GHz)×1/32GB DDR4/1TB SATA×2/热插拔/SAS3008/DVD/1GbE×4/冗电/导轨/2U/电源：高效能550W铂金1+1 冗余电源 | 台 | 1 |
| 52 | 监控前端设备管理机 | 额定功率100W；检测摄像机输出视频信号；监测AC220V交流电；检测设备箱环境参数；对死机、卡球的摄像机及其他工作异常的设备进行断电重启；按照设定温度、时间控制设备箱风扇、加热器、雨刷；设备箱开启、撞击报警并联动现场球机；在线式供电，输出标准24V正弦波电压 | 台 | 71 |
| 53 | 电池 | 12V20AH | 个 | 71 |
| 54 | （五）声音复核系统 |  |  |
| 55 | 1、声音监听系统 |  |  |  |
| 56 | 全指向拾音器 | ABS阻燃塑料外壳、内置混音器多拾音器级联功能、特氟龙PTFE高温阻燃引线，环境自适应动态降噪技术，接入音源动态降噪，与其它种类拾音器高低搭配使用，低噪声高增益AGC前置放大器，灵敏度、最大音量调节，拾音范围100㎡,阻抗50Ω非平衡；指向性：全指向；频率响应：250Hz-8500Hz | 台 | 20 |
| 57 | 音频适配器 | DC12V/2A | 个 | 20 |
| 58 | 2、有线广播系统 |  |  |  |
| 59 | 室外音柱40W | 频率响应：110-18kHz；互联网协议的数字音箱，可接收服务器的音乐广播、警告广播、紧急喊话等；采用工业芯片设计，内置DSP音效处理芯片，语音传输指数高，具有高保真CD音质；支持最大48kHz采样率16bit数字音频码流解码；内置看门狗功能，有效保障设备的正常运行；高可靠性设计寿命长，平均无故障时间(MTBF)>10万小时；频响：100Hz-16kHz；灵敏度：93±2dB；额定功率：40W | 只 | 11 |
| 60 | 网络广播服务器 | 基于局域网/互联网纯数字传输；内置广播矩阵，可支持无限多个分区，分区和分组可任意组合，随时重组而无须另行布线；支持各分区或分组进行独立手动播放音源节目，文件歌曲节目，支持快进、快退、暂停等功能，各分区音量大小可独立控制；具备定时编程功能；具备分区监听功能；6.具备多级音源优先管理功能： 支持网络智能寻呼站寻呼任何分区、分组或全部分区；8.支持通过IP消防报警终端与消防中心联动；支持加密狗验证，当主服务器故障可临时在备用服务器运行，支持日志查看功能，可查看设备的操作与运行情况，.支持定时开关服务器，节能运行；显示屏幕: ≥17寸4:3、亮度：400、对比度：600：1 分辨率：1280X1024； ★提供数字化IP网络广播系统软件著作权证书复印件加盖公章 | 台 | 1 |
| 61 | 网络广播服务器软件 | 基于TCP/IP技术的数字网络音频广播系统； 可在广域网中运行； 强大的分区功能，分区数量没有限制，支持无限多个分区，分区和分区任意组合； 定时编程功能可以实现单双周、节假日，多套定时方案，多种定时模式，例如按周模式、按月模式、按日期模式、短路控制模式等，适用于多种场景多种场合； 监听功能；音源优先级功能；强制寻呼；远程控制；音频采集；消防联动； 具有一键触发全区告警和手动告警功能； 系统支持定时开关机，主机带有短路触发口，可接受外控设备触发设备开机，节能环保； 支持加密狗验证，当主服务器故障可临时在备用服务器运行； | 套 | 1 |
| 62 | 网络广播地图软件 | 软件支持将项目平面图导入到软件中，添加广播终端图标到相应位置后，将设备的工作状态和布局清晰的显示在地图上，直观的了解到项目运行情况，适宜于景区，平安城市，车站码头等大型项目的使用 | 套 | 1 |
| 63 | 网络消防联动终端 | 设备基于网络传输协议，只需将设备放置在项目中任意有网络的地方，即可与服务器实现联动； 每台设备可联动32个区，为IP公共广播系统与消防中心之间的接口，支持无限个消防分区的通道扩展； 可以安装在网络化系统局域网/互联网内的任意一点上； 支持TTL与短路信号触发，并且内置二选一开关 支持IP公共广播系统与消防中心之间的接线自动检测功能，有故障报警功能； 内置看门狗功能，有效保障设备的正常运行； 软件或者网页设置IP地址，支持域名登陆(服务器不需要固定IP地址) | 台 | 1 |
| 64 | 网络广播寻呼站 | 用于网络广播系统，实现远程控制、寻呼或绑定紧急求助终端呼叫请求作用； 采用7英寸高清IPS真彩触摸彩屏，分辨率高，全虚拟按键加实体按键，图形人性化界面直观显示； 采用高保真动圈话筒设计，内嵌AGC自动增益控制软件，灵活的鹅颈式咪杆设计，可360°全方位调节，咪杆灯环指示发言状态； ★设备内嵌AI音频降噪软件，可进行音频降噪处理，投标时需提供AI音频降噪软件著作权证书复印件加盖公章； 支持全双工双向对讲功能； 支持故障自我诊断，网络广播寻呼站内嵌产品安全自检系统软件； 音频采样、位率：8kHz～44.1kHz,16位，8Kbps～320Kbps自适应 | 台 | 5 |
| 65 | 网络广播音箱 | 内置2*15W双通道数字功放，可直接驱动副音箱，低功耗设置； 采用工业芯片设计，内置DSP音效处理芯片，语音传输指数高，具有高保真CD音质； 支持最大48kHz采样率16bit数字音频码流解码； 具有一路辅助音频输入、一路辅助音频输出、一路短路输入接口 | 台 | 2 |
| 66 | 广播数字调谐器 | 微电脑控制，轻触式按键操作，高亮度动态LED数码显示屏，清晰醒目； 石英锁相环路频率合成器式调谐回路技术，接收频率精确稳定； 调频、调幅(AM/FM)立体声两种波段接收可选，电台频率记忆存储可达99个； 具电台频率自动搜索存储功能，且有断电记忆功能； 具4个操作按键，完成电台存储，选台等操作； 两组接收天线输入：AM接收天线输入，FM接收天线75Ω输入； 1路音频信号左右声道(L/R)输出； 带网络远程控制接口，采用RJ45协议控制，直接接入交换机使用，可由PC服务器、远程网络话筒、主机控制播放电台节目； | 台 | 1 |
| 67 | DVD/CD/USB播放器 | 微电脑控制，轻触式按键操作，高亮度动态LED显示，清晰醒目； 采用进口数码机芯，吸入式防震机芯，可播放CD/VCD/MP3/DVD碟片，超强纠错功能； 自动播放控制，全数码伺服； 带USB接口，支持1G至32G U盘，支持MP3、WMA、APE、FLAC等格式播放； 具1路音频信号左右声道（L/R）输出； 具视频信号输出功能，包括分量、同轴、S端子及光纤输出四种输出方式； 具4个操作按键，完成电台存储，选台等操作； 带网络远程控制接口，采用RJ45协议控制，直接接入交换机使用，可由PC服务器、远程网络话筒、主机控制播放电台节目； 频率响应：20-20KHz 播放类型：CD/VCD/MP3/DVD碟片，U盘 信噪比：92dB | 套 | 1 |
| 68 | 8路调音台 | 8路单声话筒输入；两路立体声输入；双编组输出；16种DSP数字混响效果；分路带断点插口；分路均衡四段可调；每路带静音开关；带48V幻像供电；AUX输出；带录音多功能MP3播放器 ；总输出又七段图示均衡可调 | 台 | 1 |
| 69 | 8路电源时序器 | 通道数量：8路万用插座继电器受控与2路万用插座直通； 液晶显示屏显示功能操作，矩阵式按键设计操作，保障设备安全的同时，又便于操控； 外带方船型开关、8个LED指示灯显示，实时查看每个通道的工作状态； 面板开关设计符合设备安全要求，顺序开启时序通道，逆序关闭时序通道； 带PASS键可全通道同时打开； 带232智能化控制接口，具有标准串口控制功能，可连接中控系统； 带短路信号输入输出接口，可接入短路信号进行开关机控制； 电源通道数：10路 | 台 | 1 |
| 70 | 120w网络功放 | 网络广播功放是基于TCP/IP传输协议的全数字化的模数转换信号处理器，由主控系统智能控制，可播放来自主控系统的背景节目、紧急寻呼、告警信号等；支持协议TCP/IP,UDP,IGMP，FTP，ICMP,ARP,实现网络化传输16位立体声CD音质的音频信号；支持最大48kHz采样率量化精度16bit数字音频码流解码；自带MP3播放器，具有USB接口；支持脱机定时播放功能；自带100V定压输出、70V定压输出、4Ω定阻输出.额定输出功率：≥120W | 台 | 23 |
| 71 | 250w网络功放 | 网络广播功放是基于TCP/IP传输协议的全数字化的模数转换信号处理器，由主控系统智能控制，可播放来自主控系统的背景节目、紧急寻呼、告警信号等；支持协议TCP/IP,UDP,IGMP，FTP，ICMP,ARP,实现网络化传输16位立体声CD音质的音频信号；支持最大48kHz采样率量化精度16bit数字音频码流解码；自带MP3播放器，具有USB接口；支持脱机定时播放功能；自带100V定压输出、70V定压输出、4Ω定阻输出.额定输出功率：≥250W；★提供功放故障自恢复电路软件著作权证书复印件加盖厂家公章 | 台 | 1 |
| 72 | 壁挂音箱20w | 天候级壁挂音箱，高级ABS工程注塑外壳，铝质冲网设计，精美外观，灵敏度高，宽频响； 二分频设计，全系列采用丝网膜高音；声音辐射角度大，清晰、明亮、透彻、声还原度指数高； 内置音频变压器、内置喇叭单元保护；线路输入可调，音箱后端带选择旋钮：定压70V/定压100V/定阻8Ω，适应不同的线路选择；倒向孔设计，方便快捷安装方式；1.单元组成：4＂×1， 1＂×1；2.额定功率:20W ； 3.灵敏度：90±2dB；4.声压级：103±2dB；5.频响范围：95Hz-20KHz | 只 | 37 |
| 73 | 室外有源音柱20W | 频率响应：110-18kHz；互联网协议的数字音箱，可接收服务器的音乐广播、警告广播、紧急喊话等；采用工业芯片设计，内置DSP音效处理芯片，语音传输指数高，具有高保真CD音质；支持最大48kHz采样率16bit数字音频码流解码；内置看门狗功能，有效保障设备的正常运行；高可靠性设计寿命长，平均无故障时间(MTBF)>10万小时；频响：100Hz-16kHz；灵敏度：93±2dB；额定功率：20W | 只 | 35 |
| 74 | 特种强声音箱100w | 适合于远程扩声、应急广播；全天候设计，采用航天工业技术制作的外壳，耐酸碱、抗盐雾、能承受高强度冲击及振动；额定功率：100W；）定压输入：70/100V音频；额定阻抗：可定制4Ω/8Ω；频率响应：350-8000（-20dB）；灵敏度：110 dB±3；最大声压级 ：130 dB±3；波束宽度 (H×V) ：30° ×60° @2.5kHz/-6dB；语声传输距离： 500m；）语言清晰度（STIPA）：0.8 防风等级：≥12级；外壳防护等级 ：IP56 | 只 | 1 |
| 75 | 附件 |  | 批 | 1 |
| 76 | （六）GPS在线巡查系统 |  |  |
| 77 | GPS巡查软件 | 在线巡查、轨迹记录、语音通话 | 套 | 1 |
| 78 | GPS单兵移动终端 | 1080P内外置双高清相机；前置800万像素相机，后置1300万像素相机；ARM八核处理器，3G RAM，32G ROM；支持1080P高清录像并支持高清网传；支持PTT400M模拟对讲；4G全网通双卡双待；内置高灵敏度卫星定位模块，支持北斗，GPS定位；支持各种警务通专用APP；防水、防尘、防摔（IP68）,支持1.2米防摔，适合全天候野外作业；可接入集中管理平台，本地操作APP同时可向后台视频传输； 支持集群对讲，视频对讲，群组消息，含两年通信卡费 | 台 | 8 |
| 79 | 二维码扫描点 | 不干胶打印，自制二维码 | 张 | 50 |
| 80 | （七）门禁系统 |  |  |
| 81 | 门禁管理软件 | 运用于管理和设置门禁系统相关参数及查询所需记录, 包含:实时监控、权限管制、多卡认证、反潜回、反胁迫、互锁通道、自动布防等功能。 | 套 | 1 |
| 82 | 双门控制器 | 处理器：32位处理器；管控门数：2门；通讯方式：上行TCP/IP、RS485；读卡器接口：RS485和Wiegand双通讯接口；存储容量：10万张卡和30万记录存储；工作电压：自带机箱和供电电源（AC220V输入），工作电压DC 12V，功耗≤4W（不带负载） | 台 | 2 |
| 83 | 人脸读卡器 | 设备外观：采用7英寸LCD触摸显示屏，200万像素双目摄像头，面部识别距离大于2m，支持照片视频防假； 设备容量：支持50000张人脸白名单，1：N人脸比对时间＜0.2S/人，支持5000枚指纹，50000张卡片，100000条记录； 认证方式：支持人脸、刷卡、指纹、密码（超级密码）及其组合的认证方式；可读取Mifare卡（IC卡）卡号、CPU序列号、身份证序列号；支持二维码识别（需选择2.8mm焦距镜头型号设备，与门口机可识别二维码类型保持一致）； 通讯方式：上行通讯为TCP/IP，支持Ehome跨公网传输；支持外接RS485，Wiegand副读卡器（不支持外接指纹读卡器）；基线支持标准韦根34/26；支持远程视频预览功能，可以通过RTSP协议输出视频码流，编码格式H.264； 输入接口：LAN*1、RS485*1、wiegand * 1、USB*1、门磁*1、报警输入*2、防拆*1、开门按钮*1； 输出接口：电锁*1个，报警输出*1个； 工作电压： DC 12V/3A，不自带电源； 使用环境：室内外环境，室外使用需要配遮阳罩，避免阳光直射； 安装方式：标配金属安装挂板，支持明装、86底盒安装； 工作温度：-30~65℃。 | 台 | 2 |
| 84 | 门禁读卡器 | 工作电压DC12V,额定电流0.2A；读卡频率13.56MHZ,读卡距离5-10cm；输出信号WG26/WG34/RS485；符合欧洲/亚洲安装背盒尺寸设计； | 只 | 2 |
| 85 | 出门按钮 | 86型 | 只 | 2 |
| 86 | 双门磁力锁 | 锁体尺寸：长500x宽48.5x高25(mm)吸板尺寸：长180x宽38x高11(mm)最大拉力：280kgx2(600Lbsx2)直线拉力输入电压：DC12V ；工作电流：12V/500mAx2 信号输出：干接点输出，最大承受率3A，上锁时NO输出，开锁时NC输出；LED显示：红灯(开门状态) 绿灯(上锁状态)；适用门型：木门、玻璃门、金属门、防火门 | 只 | 1 |
| 87 | 单门磁力锁 | 锁体尺寸：长250x宽48.5x高25(mm)；吸板尺寸：长180x宽38x高11(mm)；最大拉力：280kg(600Lbs)直线拉力；输入电压：DC12V ；工作电流：12V/500mA ； 信号输出：干接点输出，最大承受率3A，上锁时NO输出，开锁时NC输出；LED显示：红灯(开门状态) 绿灯(上锁状态)；适用门型：木门、玻璃门、金属门、防火门 | 只 | 4 |
| 88 | 磁力锁支架 | ZL型支架 | 个 | 6 |
| 89 | 发卡器 | USB 1.1接口；工作电压5V,USB总线供电；工作电源：< 100mA；读卡距离： > 5cm；红色LED电源指示灯，绿色LED通信指示灯 | 个 | 1 |
| 90 | 卡片 | M1卡 | 张 | 50 |
| 91 | 开关电源 | 220VAC转15VDC，100W | 个 | 4 |
| 92 | （五）综合安防集成管理平台系统 |  |  |
| 93 | 平台服务器 | E5-2620 V3(6核2.4GHz)×1/64GB DDR4/1TB SATA×2/热插拔/SAS3008/DVD/1GbE×4/冗电/导轨/2U/电源：高效能550W铂金1+1 冗余电源 | 台 | 1 |
| 94 | 流媒体服务器 | E5-2620 V3(6核2.4GHz)×1/64GB DDR4/1TB SATA×2/热插拔/SAS3008/DVD/1GbE×4/冗电/导轨/2U/电源：高效能550W铂金1+1 冗余电源 | 台 | 1 |
| 95 | 管理工作站 | i7-4790/16G/1TB/DVDRW/R5-240 1G独显/键鼠/3年质保，23寸显示器 | 套 | 1 |
| 96 | 智慧文博综合安保平台 | 1.综合门户：平台基于B/S系统架构，集资产管理、安防、巡检等功能为一体的综合管理平台，可实现安防子系统的综合管理，具有资产构成分析、设备状态显示、智能报警、报警统计、GIS点位地图显示，巡检异常告警、巡检完成情况统计、最新时间告警及统计等功能。 2.实时预览：查看监控视频、支持多画面预览，实时视频并可进行视播结合。 3.自动巡护功能：在线视频巡护，支持定时定线巡护功能。 4.报警功能：巡检事件异常报警，设备异常提醒，GIS地图定位人员定位，对告警进行展示并可通过对时间、告警类型、告警状态进行筛选。 5.统计报表：巡检人员考核、报警、巡检等信息的统计，有周报、月报、年报等各类丰富报表统计功能，分级管理，提供系统截图。 6.历史数据查询：可根据时间、地点、事件类型对历史记录进行分类查询和统计分析，日志管理等。 | 套 | 1 |
| 97 | 接口软件 | 与各子系统接口对接 | 套 | 1 |
| 98 | 操作系统 | WINDOWS SERVER 2008 | 套 | 1 |
| 99 | 数据库软件 | MS SQL Server 2013 | 套 | 1 |
| 100 | （九）机房建设（含机房UPS系统） |  |  |
| 101 | 1、监控中心机房 |  |  |  |
| 102 | UPS主机 | 三进单出 10KVA | 台 | 1 |
| 103 | 蓄电池 | 12V100AH | 节 | 32 |
| 104 | 电池箱 | A32 | 个 | 1 |
| 105 | UPS配电柜 | 施耐德器件 | 台 | 1 |
| 106 | 柜式空调 | 3P | 台 | 1 |
| 107 | 机房专用空调 | 单相单冷型 制冷量：7.5KW，显冷量：6.9kw；上前送风，含铜管 | 台 | 1 |
| 108 | 装修部分 |  |  |  |
| 109 | 天棚吊顶 | 钢筋混凝土楼板底面刷防水涂料两道；U50型轻钢龙骨及轻钢龙骨悬吊系统；金属微孔方板吊顶安装600mm×600mm | ㎡ | 70 |
| 110 | 防尘漆两遍 | 地面、顶面、墙面二遍 | ㎡ | 350 |
| 111 | 墙面隔断（含1扇双门、1扇单门） | 墙面隔断（含1扇双门、1扇单门） | 项 | 1 |
| 112 | 硫酸钙静电地板 | 600×600×32mm,集中载荷 ≥600KG； 防火性能：国家A级 不燃，硫酸钙 | ㎡ | 70 |
| 113 | 静电地板配件 | 配套 | 项 | 1 |
| 114 | 踢脚线 | 不锈钢 | 米 | 35 |
| 115 | 格栅灯 | 600*600白光6500k，功率: 21W(含)-30W(含) | 套 | 16 |
| 116 | 排风扇 | 10寸排风扇，含风管等配件 | 套 | 2 |
| 117 | 电源线 | BV-2x2.5+BVR-1x2.5,阻燃 | 米 | 200 |
| 118 | 开关面板 | 含三联单控开关 、单控开关 | 套 | 1 |
| 119 | 附件 |  | 套 | 1 |
| 120 | 2、分控中心机房（一体化机柜） |  |  |
| 121 | 一体化机柜（含UPS） | 一体化单柜容量42U，外尺寸宽*深*高为（mm）：600*1200*2000；，IP5X，机架空调-3.5kW直流变频，UPS-3kVA，含6节12V38AH电池、单相供电，7寸屏，24位PDU*1，可视化氛围灯、声光烟感告警 | 台 | 2 |
| 122 | 监视器 | 32寸液晶监视器，分辨率1920×1080P；亮度500cd/m²； | 台 | 2 |
| 123 | 4路解码器 | 4路解码器，解码能力1080P：1920*1080@60/50HZ，UXGA：1600*1200@60HZ，SXGA：1280*1024@60HZ，720P：1280*720@60/50HZ，XGA：1024*768@60HZ | 台 | 2 |
| 124 | 分控电脑 | i7-4790/16G/1TB/DVDRW/R5-240 1G独显/键鼠/3年质保，23寸显示器 | 套 | 2 |
| 125 | （十）防雷接地系统 |  |  |
| 126 | 摄像机二合一防雷 | 电源部分：额定工作电压：12V；标称放电电流In(8/20)μs:5KA；网络部分：额定工作电压：5V；最大持续运行电压：6V；传输速率1000Mbps；标称放电电流In(8/20)μs:3KA；插入损耗：<0.5dB；额定工作电流：0.3A；76mm宽铝合金外壳 | 台 | 114 |
| 127 | 避雷装置 | UPS电箱三相电源二级浪涌保护模块 | 台 | 2 |
| 128 | 三级防浪涌装置 | 设备箱电源防雷模块Imax/In（kA）：40/20kA | 台 | 71 |
| 129 | 电源三级插座防雷器 | 六位插孔，采用优质压敏电阻，气体放电管，内置热保护，额定电压：220VAC，最大持续工作电压：320VAC，额定负载电流：10A，最大流通量（8/20μs）：10KA，标称流通量（8/20μs）：5KA；响应时间：≤25ns | 块 | 9 |
| 130 | 接地铜排主干 | 镀锌扁钢4*40mm | 米 | 122 |
| 131 | 接地线 | BVR6mm2 | 米 | 200 |
| 132 | 附件 |  | 项 | 1 |
| 133 | （十一）综合管线 |  |  |
| 134 | 水平桥架 | 300*100 | 米 | 80 |
| 135 | 水平桥架 | 150*75 | 米 | 48 |
| 136 | 电气配管 | JDG20，含接线盒，喷成仿古色 | 米 | 3000 |
| 137 | 电气配管 | JDG25，含接线盒，喷成仿古色 | 米 | 2000 |
| 138 | 六类线缆 | UTP-Cat6 | 米 | 9000 |
| 139 | 电源线 | ZR-RVV2*1.0 | 米 | 12000 |
| 140 | 报警线缆 | ZR-RVV6*0.5 | 米 | 2500 |
| 141 | 电源线 | YJV 3*2.5 | 米 | 2500 |
| 142 | 电源线 | YJV 3*4 | 米 | 500 |
| 143 | 网络系统主干光纤 | 室外8芯单模光纤 | 米 | 5000 |
| 144 | 网络系统主干光纤 | 室外6芯单模光纤 | 米 | 8000 |
| 145 | 监听音频信号线缆 | RVVP2*1.0 | 米 | 200 |
| 146 | 读卡器信号线 | ZR-RVVSP6*0.75 | 米 | 100 |
| 147 | 门禁锁信号线 | ZR-RVVS4*1.0 | 米 | 100 |
| 148 | 出门按钮信号线 | ZR-RVV2*1.0 | 米 | 100 |
| 149 | 广播线缆 | ZR-RVS2*1.5 | 米 | 300 |
| 150 | 广播线缆 | ZR-RVS2*1.0 | 米 | 500 |
| 151 | 室外管道 | PE100 | 米 | 3500 |
| 152 | 室外管道 | PE50 | 米 | 3000 |
| 153 | 室外管道 | PE32 | 米 | 500 |
| 154 | 室外管道 | SC50 | 米 | 150 |
| 155 | 室外手孔 | 1号通信手孔 | 只 | 45 |
| 156 | 室外手孔 | 0号通信手孔 | 只 | 120 |
| 157 | 水泥杆 | 7*15 | 根 | 30 |
| 158 | 钢绞线 | 7*2.2 | 组 | 50 |
| 159 | 抱箍 | 定制 | 副 | 150 |
| 160 | 尾纤 | 3米LC-LC双芯单模9/125光纤跳线 | 根 | 300 |
| 161 | 引上管 |  | 根 | 56 |
| 162 | 管路开挖及恢复 |  | 立方米 | 600 |
| 163 | 其它配件 | 拉线石、拉线棒等 | 套 | 1 |
| 164 | 链路1000M | 分控中心至中心机房千兆光纤主干链路，2年 | 条 | 3 |
| 165 | 链路1000M | 中心机房至苍南县博物馆千兆光纤链路，2年 | 条 | 1 |
| 166 | 链路1000M | 中心机房接入宽带，2年 | 条 | 1 |

五、特别说明

1、▲本项目为交钥匙工程，投标报价是履行合同的最终价格，应包括本次项目所涉及的所有货物（包括设备、材料、施工）的设计、制造、运输、调试、系统集成、验收配合、验收费用（含专家费）、对接费用（如有）、第三方检测（如有）、培训、免费质保服务、税金、人工、管理、合理利润、招标代理服务费等一切成本及费用。

2、▲安装调试时，中标人须配合招标人对设备及功能逐一进行测试验证，如果验证结果与投标文件承诺的不符，货物将被拒收，同时扣罚中标人的履约保证金，并且由此产生的一切后果由中标人自行承担。

3、各投标人需提供所投产品的详细参数及服务方案，如未提供或提供不全可能出现不利于投标人的评分，该风险由投标人自行承担。

4、上述所列的品牌型号仅为参考，是为了对拟投标的设备、材料的技术指标和功能要求更好的说明，欢迎其他能满足本项目技术需求且性能与所明确品牌相当的产品参加。

5、本项目为后授权，中标供应商在拿到中标通知书5个工作日内提供制造商质保函，如未提供 采购人有权废除其中标资格，该风险由投标人自行承担。

6、▲本项目采用固定总价合同，除非采购单位对竞争性磋商文件予以修改，供应商应按采购单位提供的图纸及工程量清单填报投标总价。只允许有一个报价，任何有选择的报价将不予接受。供应商未填分项报价的工程项目，在实施后如为本项目需要的，视为包含在投标总价中，采购单位将不另行支付。

7、措施项目（包括施工技术措施和施工组织措施）是为完成工程项目施工，发生于该工程施工前和施工过程中技术、生活、安全等方面的非工程实体项目，计入投标总价中。

8、规费是指国家及地方政府规定必须交纳的费用，包括工程排污费、社会保障费、住房公积金、危险作业意外伤害保险费等。

9、合同价格采用总价包干，投标人报价时所有应列而未列的项目均视为包含在投标总价中，除非采购人变动设计方案、图纸，中标人不得要求追加预算。

10、供应商需充分考虑以下影响因素，由此产生的费用计入投标报价中：

(1)供应商应根据工程实际情况和施工组织设计进行测算并入报价，今后不得调整；若今后工程实施中发生新的措施项目但投标文件未列入的项目，视为包含在投标总价中，今后不得增加。

(2)供应商报价时应仔细阅读竞争性磋商文件，结合竞争性磋商文件、设计及施工规范、当地质检部门的质量验收规定进行报价，并应包含各项目所有工序的费用总和，另需采用的技术措施费等要考虑在投标总价中，否则，视同优惠。如供应商对清单有任何疑问，应在规定时限内书面提出，否则视作无异议。

(3)供应商需充分考虑以下影响因素，由此所产生的所有费用由各投标单位自行测算，在投标报价中综合考虑所需要的全部费用，工程结算时,不作调整。具体内容如下：

①施工用水、用电及开户费由中标人承担，供应商按市场价格考虑进投标价中。

②环境保护、工程围护、交通维护、警示措施必须按有关部门的要求，并承担相关费用。

③二次搬运费，要求各投标单位根据结合现场等在相应子目中综合考虑，今后不做调整。

④招标采购单位提供工程的施工说明和相关技术文件，招标采购单位认定供应商对工程所有资料进行了充分的了解，不存在未知的情况。供应商在填报价格及费用时应充分考虑国家现行技术标准、规范和施工说明要求。

六、商务条款

1、售后服务要求

▲1.1保质期：所有货物提供不少于3年的免费质保期，如在“技术参数要求”中有更长质保期则按时间长的执行，如有部分货物原厂商提供更长质保期，则按最长的质保期执行；终身维护；质量保证期内内因产品本身缺陷（非人为因素）造成各种故障应由中标人免费技术服务和维修；质保期从验收合格交付使用之日起算。

1.2产品的设计及制造质量均应符合国家（或国际）最新颁布的有关标准/规范要求。

1.3技术标准按国家最新颁布的标准及采购人认可的国际标准。

1.4凡需国家强制性认证或认可的产品、需提供相应的证书和认可的标志。

1.5设备故障的响应时间不得超过8小时(从用户发出服务请求至中标方服务人员到达用户需服务的现场，常规故障可先采用电话提供解决方案并解决或利用远程方式解决)，一般故障在 2 小时内排除，特殊故障在4小时内排除。 若未在8小时内响应的，采购人可以有权从其它的供应商中得到服务，由此造成的全部损失由中标单位承担。

1.6项目完工后，需派有经验的工程师对业主单位人员进行操作和日常管理的培训，并确保参与培训的人员能独立、熟练地进行操作；需提供详细的建设文档、设备操作使用指南和维护手册、以及详细的安装调试文档，并提供文档更新服务。

1.7其他要求：

1）质保期满后，维保费用由双方协商确定；

2）质保期内、质保期后的维保工作包括：

3）常规维护: 包括修正性维护服务、适应性维护服务、预防性维护服务、临时性维护服务、定期维护交流活动等。

4）政策性维护: 针对政策文件的软件系统升级调整、用户自身个性化需求服务。包括上述服务产生的人工费、差旅费、调试费、培训费、软件升级费等。

▲2、付款方式：

2.1、供应商须提交合同总价5%的履约保证金(以保函或转账的形式提交)，履约保证金在验收合格一年后无质量问题，由采购人无息退还。

2.2、付款方式：合同签订后7个工作日内支付合同总价的30%作为预付款；所有货物到货经采购人验收后支付合同总价的40%；所有工作完成并通过最终验收合格后向供应商支付剩余的合同款。

▲3、工期：合同生效后120日历天内完工。

除自然灾害及其他不可抗力顺延工期外，每拖延一天工期中标人须向采购人支付合同总金额的0.5%的违约金，如延期超过30天的采购人有权中止合同，且有权追责中标方，由此产生的一切损失由中标方承担。

七、技术文件

1．设备交货同时提供下列资料：

1.1 随机的易损件、备品备件及特殊专用工具清单。

1.2 设备生产厂家的产品检测证书、出厂检验报告、合格证书、产品说明书、中文技术资料、中文操作手册和相关图纸等。

1.3 设备随机提供的装箱清单。

1.4 电气原理图。

1.5 进口件相关证明：原产地、海关商检证明等。

八、设备的到货、安装、调试和验收

1．安装调试时间：投标人应在合同签订后规定时间内完成设备供货、安装、调试和验收工作，并确保设备的正常运行。

2． 设备的到货、安装、调试、验收

2.1所供设备在现场进行到货验收时,中标人必须派员参加并与采购人一起开箱检验,按供货清单验收,若有缺少或损坏，中标人应立即补足或更换全新同规格产品，并承担相关费用直至使采购人满意为止。设备的存放点由采购人负责提供（费用由中标人承担），但中标人应预先提出设备的保管存放要求。

2.2安装范围包括设备本身及软件系统的安装，安装必须符合有关标准和规范。安装过程中采购人将对安装质量进行监督。

2.3安装完毕后，中标人应派遣有经验的工程技术人员与采购人一起进行设备的调试及试运行，采购人可以要求中标人或具有检测资质的第三方用专用仪器进行性能测试，中标人负责测试和调试所需的人员、工具、材料、仪器及一切费用，并填写测试报告交由采购人存档。如需采购人派有关人员配合，中标人在设备安装调试前三天提出需配合工作的人员、数量等计划书交与采购人，以便采购人提前作好准备，确保整个项目顺利进行。中标人必须在安装结束前将测试和调试方法交与采购人，并经其同意后方可执行。

2.4设备经过试运行后达到并符合合同要求，其中故障和隐患均已排除或解决，并使采购人满意，所有的技术资料和图纸均已向采购人提交并被接受，验收视为合格，双方签署验收证书后，设备才视为接受。若因中标人产品质量或安装技术问题导致验收不合格，中标人应及时予以处理，直至验收合格，期间发生的一切相关费用由中标人承担，采购人保留向中标人索赔的权利。

2.5中标人在设备到货、安装、调试和验收期间应采取严格的安全措施，承担由于自身原因所造成的事故责任及其发生的一切费用。

九、工作范围：

根据招标文件，各供应商须按国家有关标准及规范完成下列工作：

1.提供完整成套的系统需配备的全部软硬件。

2.产品及相关附件的提供、运输、装卸、就位、安装、调试、检验检测、通过验收；

3.完成各项调试、检验、测试工作，并在采购人的配合下通过的验收；提供各种数据资料；直至通过验收。包括所涉及的软硬件系统调整、配置和调试、维护；

4.对最终使用单位的操作人员及维修人员进行技术培训；

5.质保期内系统的维保及维修及质保期后终身维修；

6.售后服务的措施及承诺。

以上工作内容的费用均包含在报价总价中。。

第三部分   供应商须知

# 一、说明

1、本次采购工作是按照《中华人民共和国政府采购法》、《政府采购货物和服务招标投标管理办法》和《关于进一步规范政府采购活动的若干意见》及相关法律规章组织和实施。

2、供应商必须对全部内容进行报价，只对部分内容进行报价的供应商将按无效投标处理。

3、无论投标过程中的作法和结果如何，供应商自行承担投标活动中所发生的全部费用，采购人有权选择中标供应商的供货及服务范围。

4、供应商所投主要技术参数、措施、质保期等应在投标文件中明确，对采购文件的技术条款及要求应予以实质性响应，如有偏离应在偏离表中注明。

▲5、投标供应商应保证其单位参加政府采购活动前三年无任何行贿犯罪档案记录。

6、根据《关于政府采购竞争性磋商采购方式管理暂行办法有关问题的补充通知》财库〔2015〕124号）以及《财政部关于印发<政府采购竞争性磋商采购方式管理暂行办法>的通知》（财库〔2014〕214号）规定：采用竞争性磋商采购方式采购的政府购买服务项目（含政府和社会资本合作项目），在采购过程中符合要求的供应商（社会资本）只有2家的，竞争性磋商采购活动可以继续进行。采购过程中符合要求的供应商（社会资本）只有1家的，采购人（项目实施机构）或者采购代理机构应当终止竞争性磋商采购活动，发布项目终止公告并说明原因，重新开展采购活动。

7、供应商须自费到采购人处现场踏勘，以了解采购人需求，取得准确的报价依据。

▲8、本项目采购预算3943175元。某些（个）供应商投标报价超出预算的，则拒绝接受其投标报价，该供应商投标按无效投标处理。

9、供应商服务与本技术要求不一致时，供应商应在谈判响应文件中予以说明，并由谈判采购小组鉴定供应商产品能否达到要求。如供应商没有在谈判响应文件中提出异议，则视为供应商提供的服务完全按照本采购文件要求，并在合同验收时按采购文件要求验收。

# 二、供应商资格要求

按招标公告要求

# 三、采购文件

1、采购文件

1.1采购文件的获取

本项目招标文件实行“浙江政府采购网”在线获取，不提供招标文件纸质版。供应商获取招标文件前应先完成“政府采购云平台”的账号注册。

1.2采购文件约束力

▲供应商一旦购买了本竞争性磋商文件并参加投标，即被认为接受了本招标文件中所有条款和规定。

1.3采购文件的组成

采购文件由采购文件总目录所列内容及补充资料等组成。

2、采购文件的澄清

供应商对采购文件如有疑点要求澄清，可用书面形式（包括信函、传真，下同）通知招标代理机构，但通知不得迟于规定的质疑时间前使招标代理机构收到，招标代理机构将用书面形式予以答复。如有必要，可将不说明来源的答复发给各有关供应商。

3、招标文件的修改

3.1 在投标截止时间前，采购人有权修改招标文件，并以书面形式通知供应商。补充文件作为招标文件的补充和组成部分，对所有供应商均有约束力。

3.2 为使供应商有足够的时间按招标文件要求修正投标文件，采购人可酌情推迟投标截止时间和开标时间，并将此变更通知供应商。

# 四、磋商响应文件

1、磋商响应文件

1.1供应商应仔细阅读招标文件中的所有内容，按照招标文件及招标货物技术规格要求，详细编制投标文件。并对招标文件的要求做出实质上响应。实质上响应的投标应该是与招标文件要求的条款没有重大偏离的投标。未实质上响应的投标文件将被拒绝，但允许投标货物在基本满足招标货物技术要求的前提下出现的微小差异。

1.2供应商必须按招标文件的要求提供相关技术参数、资料，包括采用的计量单位，并保证投标文件的正确性和真实性。投标文件全部内容应保持一致，否则可能导致不利于其投标的评定甚至被拒绝。技术和商务如有偏离均应填写偏离表。

1.3供应商应仔细阅读招标文件中的所有内容，按照招标文件要求，详细编制投标文件，所有文件资料必须是针对本次投标。不按招标文件的要求提供的投标文件可能导致被拒绝。

2. 本项目通过“政府采购云平台（www.zcygov.cn）”实行在线投标响应（电子投标）。供应商应通过“政采云电子交易客户端”，并按照本招标文件和“政府采购云平台”的要求编制并加密磋商响应文件。

投标供应商应当按照以下内容及顺序在“政采云电子交易客户端”编制投标文件，并对其提交 的响应文件的真实性、合法性承担法律责任：

2.1、商务报价部分组成

1）初次报价一览表（附件1-1）；

2）报价分析明细表（附件1-2）；

3）中小企业声明函（如有）(附件1-3)

4）监狱企业证明文件（如有）（由相关部门出具）、残疾人福利性单位声明函（如是）(附件1-4)

2.2、技术资信部分组成

1) 磋商响应函（附件2-1）；

2) 投标人情况声明（附件2-2）；

3) 法定代表人授权书（附件2-3）；

4）商务响应表、技术响应表（如不填写，则视为完全响应采购文件的要求）；（附件2-4、2-5）

5）营业执照（或事业单位法人证书）及税务登记证或三（五）证合一证照；（复印件加盖有效公章）；

6）近三年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明（附件2-6）；

7) 项目团队人员情况介绍（附件2-7）；

8）依法缴纳税收和社会保障金的相关材料（附件2-8）；

9）投标人类似业绩清单（附件2-9）；

10）技术方案（格式自拟）；

11）实施方案（格式自拟）；

12）合理化建议（格式自拟）；

13）售后服务（格式自拟）；

14）供应商相关资质、认证证书、获得荣誉、资信或信用证书等（如有则提供，复印件加盖有效公章）；

15）节能环保声明函和清单（附件2-10、2-11）

16）其它招标文件及评分中所要求应提供的文件。

3、磋商响应内容填写说明

3.1、磋商响应文件格式

供应商应按照第2条所列出的内容及格式逐一按顺序组成磋商响应文件。

4、磋商响应报价

4.1、磋商响应报价应按《磋商文件》中相关附表格式填写。

4.2、本次项目以人民币报价，评审时以人民币价格为准。

4.3、▲最终报价是履行合同的最终价格，应包括本次项目所涉及的所有货物（包括设备、材料、施工）的设计、制造、运输、调试、系统集成、对接费、验收配合、验收费用（含专家费）、第三方检测（若有）、培训、免费质保服务、税金、人工、管理、合理利润、招标代理服务费等一切成本及费用。

▲供应商在投标报价中应充分考虑所有可能发生的费用，否则采购人将视投标总价中已包括所有费用。

供应商对在合同执行中，除上述费用及招标文件规定的由中标供应商负责的工作范围以外需要采购人协调或提供便利的工作应当在投标文件中说明。

填写报价表格时，各项费用应如实填写。采购人要求分类报价是为了方便评标，但在任何情况下不限制采购人以其认为最合适的条款签订合同的权利。

5、磋商响应文件的有效期

5.1自开标日起120天内，磋商响应文件应保持有效。有效期短于这个规定期限的投标将被拒绝。

5.2在特殊情况下，采购人可与供应商协商延长投标文件的有效期，这种要求和答复均应以书面形式进行。

5.3供应商可拒绝接受延期要求。同意延长有效期的供应商不能修改投标文件。

# 6、磋商响应文件的签署和份数

6.1磋商响应文件的签章：

1）磋商响应文件的签章：见《投 标 通 知 (邀 请) 书》；

2）电子签章操作指南详见《供应商项目采购-电子招投标操作指南》。

6.2磋商响应文件的份数

1）“电子加密投标文件”：在线上传递交（一份）。

2）“备份投标文件”：密封包装后（如采用邮寄方式建议用EMS邮寄或顺丰邮寄形式）投标截止时间前递交（一份），以签收时间为准。（收件地址：苍南县灵溪镇上江小区1-7幢1单元202室（温州超然招标代理有限公司 陈先生收 联系电话：13587830757）。

# 五、磋商响应文件的上传与递交

# 1、磋商响应文件的密封及标记

1、投标文件的上传与递交

（1）“电子加密投标文件”的上传、递交：

a.投标供应商应在投标截止时间前将“电子加密投标文件”成功上传递交至“政府采购云平台”，否则投标无效。

b.“电子加密投标文件”成功上传递交后，供应商可自行打印投标文件接收回执。

（2）“备份投标文件”的密封包装、递交：

a.投标供应商在“政府采购云平台”完成“电子加密投标文件”的上传递交后，还可以（如采用邮寄方式建议用EMS邮寄或顺丰邮寄形式）在投标截止时间前递交以介质（U盘）存储的 “备份投标文件”（一份）；

b.“备份投标文件”应当密封包装，并在包装上标注投标项目名称、投标单位名称并加盖公章。没有密封包装或者逾期送达至投标地点的“备份投标文件”将不予接收；

c.通过“政府采购云平台”成功上传递交的“电子加密投标文件”已按时解密的，“备份投标文件”自动失效。投标截止时间前，投标供应商仅递交了“备份投标文件”而未将“电子加密投标文件”成功上传至“政府采购云平台”的，投标无效。

2、磋商响应截止时间

2.1投标文件必须在投标文件递交截止时间前成功上传递交至“政府采购云平台”，否则投标无效。

2.2采购机构如因故推迟投标截止时间，应通知所有供应商。在这种情况下，供应商的权利和义务将受到新的截止时间的约束。

3、磋商响应文件的修改和撤回

供应商应当在投标截止时间前完成投标文件的上传、递交，并可以补充、修改或者撤回投标文件。补充或者修改投标文件的，应当先行撤回原文件，补充、修改后重新上传、递交。投标截止时间前未完成上传、递交的，视为撤回投标文件。投标截止时间后递交的投标文件，“政府采购云平台”将予以拒收。投标截止时间后，投标供应商不得撤回、修改《投标文件》。

# 六、开标和评标

1、开标形式

1.1采购组织机构将按照招标文件规定的时间通过“政府采购云平台”组织开标、开启投标文件，所有供应商均应当准时在线参加。

2、开标准备

2.1开标的准备工作由采购组织机构负责落实；

2.2采购组织机构将按照招标文件规定的时间通过“政府采购云平台”组织开标、开启投标文件，所有供应商均应当准时在线参加。投标供应商如不参加开标大会的，视同认可开标结果，事后不得对采购相关人员、开标过程和开标结果提出异议，同时投标供应商因未在线参加开标而导致投标文件无法按时解密等一切后果由供应商自己承担。

3、开标流程

（1）采购代理机构向各投标供应商发出电子加密投标文件【开始解密】通知，由供应商在30分钟内自行进行投标文件解密。投标供应商在规定的时间内无法完成已递交的“电子加密投标文件”解密的，如已按规定递交了备份投标文件的，将由采购组织机构按“政府采购云平台”操作规范将备份投标文件上传至“政府采购云平台”，上传成功后，“电子加密投标文件”自动失效；

（2）在所有投标文件解密成功后，采购代理机构向各投标供应商发起在线询标确认是否存在影响公平竞争情况；如各投标供应商对政府采购活动现场情况无异议，须在20分钟内填写（签章）完成《政府采购活动现场确认声明书》并在询标确认中作为附件上传至“政府采购云平台”或发送至购组织机构邮箱：376169591@qq.com，否则按投标供应商默认处理；

注：格式详见“第四部分磋商响应文件格式”中的“三、政府采购活动现场确认声明书格式”。

（3）开启投标文件，进入资格审查；

（4）资格审查未通过的供应商将通过邮件形式告知；资格审查通过的投标供应商进入商务技术评审；

（5）开展磋商，磋商小组所有成员集中与单一供应商（供应商的法定代表人或法定代表人授权代表）分别进行磋商。磋商方式采用政采云平台或电话方式进行（供应商的联系电话号码以投标时填写的授权代表有效电话号码为准，下同）。

（6）磋商小组在磋商结束后，要求所有参加磋商的有效供应商在规定时间内提出最后报价（二次报价）。

（7）商务技术评审结束后，通过发送邮件形式公布供应商务技术评审后有效投标供应商的名单及各供应商得分情况。

（8）评审结束后，通过发送邮件形式公布中标（成交）候选供应商名单，及采购人最终确定中标或成交供应商名单的时间和公告方式等。

特别说明：如遇“政府采购云平台”电子化开标或评审程序调整的，按调整后程序执行。

4、投标供应商资格审查

4.1开启磋商响应文件后，采购人或采购代理机构首先依法对各投标供应商的资格进行审查，审查各投标供应商的资格是否满足招标文件的要求。采购人或采购代理机构对投标供应商所提交的资格证明材料仅负审核的责任。如发现投标供应商所提交的资格证明材料不合法或与事实不符，采购人可取消其中标资格并追究投标供应商的法律责任。

4.2投标供应商提交的资格证明材料无法证明其符合招标文件规定的“投标供应商资格要求”的，采购人或采购代理机构将对其作资格审查不通过处理（无效投标），并不再将其投标提交评标委员会进行后续评审。

5、磋商响应文件的澄清、说明或补正

5.1对于投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，评标委员会将以书面形式（或通过“政府采购云平台”在线询标）的形式要求投标供应商在规定的时间内作出必要的澄清、说明或者补正，投标供应商澄清、说明或补正时间为30分钟。

5.2投标供应商的澄清、说明或者补正应当采用书面（或通过“政府采购云平台”在线答复）形式提交，并加盖公章，或者由法定代表人或其授权的代表签字。投标供应商的澄清、说明或者补正不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。

6、磋商响应文件的错误修正

6.1磋商响应文件如果出现计算或表达上的错误，修正错误的原则如下：

（1）磋商响应文件中开标一览表（报价表）内容与投标文件中相应内容不一致的，以开标一览表（报价表）为准。

（2）磋商响应文件的大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；

（3）单价金额小数点或者百分比有明显错位的，应以开标一览表（报价表）的总价为准，并修改单价；

（4）总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。

6.2对不同文字文本磋商响应文件的解释发生异议的，以中文文本为准。

7、▲磋商小组发现磋商响应文件有下列情形之一的属于重大偏差(磋商小组按少数服从多数原则认定),按照无效报价处理：

1）未按磋商文件要求编制或字迹模糊、辨认不清的磋商响应文件；

2）明显不符合磋商文件技术要求的磋商响应文件；

3）磋商响应文件附有采购人不能接受的条款；

4）不符合磋商文件中规定的实质性要求的磋商响应文件；（是否为偏离实质性要求由磋商小组认定。）

5）评审时如发现供应商的报价明显高于其市场报价或低于成本价的，磋商小组可以要求该供应商书面说明并提供相关证明材料。该供应商不能合理说明原因并提供证明材料的，磋商小组可以对该供应商作无效报价处理；

6）存在串标、抬标或弄虚作假情况的；

7）仅提交“备份投标文件”的；

8）其他经磋商小组认定的未能在实质上响应的或违反国家有关规定的磋商响应文件。

8、评标过程中遇到特殊情况，由磋商采购小组遵循公开、公正原则，采取投票方式按照少数服从多数原则决定。

9、评审

9.1评标原则：磋商小组必须公平、公正、客观，不带任何倾向性和启发性；不得向外界透露任何与评标有关的内容；任何单位和个人不得干扰、影响评标的正常进行；磋商小组及有关工作人员不得私下与磋商供应商接触。

9.2评标办法：本项目评标办法是综合评分法。

10、可中止电子交易活动的情形

采购过程中出现以下情形，导致电子交易平台无法正常运行，或者无法保证电子交易的公平、公正和安全时，采购组织机构可中止电子交易活动：

1、电子交易平台发生故障而无法登录访问的；

2、电子交易平台应用或数据库出现错误，不能进行正常操作的；

3、电子交易平台发现严重安全漏洞，有潜在泄密危险的；

4、因计算机病毒程序导致不能进行正常操作的；

5、其他无法保证电子交易的公平、公正和安全的情况。

出现前款规定情形，不影响采购公平、公正性的，采购组织机构可以待上述情形消除后继续组织电子交易活动；影响或可能影响采购公平、公正性的，应当重新采购。

# 七、授予合同

1、决标

评审结束后，根据磋商采购小组推荐，采购人依法确定成交供应商。

2、中标通知书

2.1、招标机构在浙江省政府采购网和温州市公共资源交易网苍南县分网上公示中标结果，公示期为1个工作日。如发现中标供应商资格无效，经财政主管部门同意后则按供应商评标排序结果依次替补或重新组织；新的中标供应商确定后，代理机构向新的中标供应商发出中标通知书。

2.2、中标通知书对采购人和中标供应商具有法律约束力。中标通知书发出后，采购人改变中标结果或者中标供应商放弃中标的，应当承担法律责任。

3、评标委员会对未中标的供应商不作落标原因解释。

4、签订合同

4.1在评标结束后经采购人确认后，向采购人或代理单位领取中标通知书。在公示期结束后7工作日内与采购人签订合同。如成交供应商未经采购人许可，在规定的时间内未到采购人处签订合同的，视为拒签合同。

4.2磋商文件及补充文件、成交方的磋商响应文件、评审过程中有关澄清文件及经双方签字的承诺和成交通知书均作为合同附件。

4.3拒签合同的责任

成交供应商接到成交通知书后，在规定时间内借故否认已经承诺的条件或拒签合同者，以违约处理，并赔偿采购人由此造成的直接经济损失。采购人未按规定的时间、地点与成交方签订合同，按成交金额的5%支付违约金给成交供应商。

5、中标人在领取中标通知书同时向招标代理机构支付XXXXX元的招标代理服务费。招标代理服务费汇入以下帐号：

户  名：温州超然招标代理有限公司

帐  号：9330 0901 0011 1188 92

开户行：中国邮政储蓄银行股份有限公司苍南县支行

第四部分、合同格式（参考）

甲方：（采购人）

乙方：（中标人）

甲、乙双方根据             ）的招标结果，签署本合同。

一、货物内容

1.1 货物（服务）清单：

1.2 型号规格：

1.3 技术参数：

1.4 数量（单位）：

二、合同金额

2.1 本合同金额为（大写）：____________________________________元（￥_______________元）人民币。

三、技术资料

3.1 乙方应按招标文件规定的时间向甲方提供使用货物或服务的有关技术资料。

3.2 没有甲方事先书面同意，乙方不得将由甲方提供的有关合同或任何合同条文、规格、计划、图纸、样品或资料提供给与履行本合同无关的任何其他人。即使向履行本合同有关的人员提供，也应注意保密并限于履行合同的必需范围。

四、知识产权

4.1 乙方应保证所提供的货物或其任何一部分均不会侵犯任何第三方的知识产权。

五、产权担保

5.1 乙方保证所交付的货物的所有权完全属于乙方且无任何抵押、查封等产权瑕疵。

六、履约保证金

6.1 乙方交纳人民币△元作为本合同的履约保证金。

七、转包或分包

7.1 本合同范围的货物，应由供方直接供应，不得转让他人供应；

7.2 除非得到需方的书面同意，供方不得部分分包给他人供应。

7.3 如有转让和未经需方同意的分包行为，需方有权给予终止合同。

八、质保期和质保金

8.1 质保期       年。（自交货验收合格之日起计）

8.2 质保金       元。（履约保证金在中标投标人按合同约定交货验收合格后自行转为质保金）

九、交货期、交货方式及交货地点

9.1 交货期：

9.2 交货方式：

9.3 交货地点：

十、货款支付

10.1 付款方式：                                                 。

10.2 当采购数量与实际使用数量不一致时，投标人应根据实际使用量供货，合同的最终结算金额按实际使用量乘以成交单价进行计算。

十一、税

11.1 本合同执行中相关的一切税费均由供方负担。

十二、质量保证及售后服务

12.1 乙方应按招标文件规定的货物性能、技术要求、质量标准向甲方提供未经使用的全新产品。

12.2 乙方提供的货物在质量期内因货物本身的质量问题发生故障，乙方应负责免费更换。对达不到技术要求者，根据实际情况，经双方协商，可按以下办法处理：

⑴更换：由乙方承担所发生的全部费用。

⑵贬值处理：由甲乙双方合议定价。

⑶退货处理：乙方应退还甲方支付的合同款，同时应承担该货物的直接费用（运输、保险、检验、货款利息及银行手续费等）。

12.3 如在使用过程中发生质量问题，乙方在接到甲方通知后在△小时内到达甲方现场。

12.4 在质保期内，乙方应对货物出现的质量及安全问题负责处理解决并承担一切费用。

12.5 上述的货物免费保修期为     年，因人为因素出现的故障不在免费保修范围内。超过保修期的机器设备，终生维修，维修时只收部件成本费。

十三、调试和验收

13.1甲方对乙方提交的货物依据招标文件上的技术规格要求和国家有关质量标准进行现场初步验收，外观、说明书符合招标文件技术要求的，给予签收，初步验收不合格的不予签收。货到后，甲方需在五个工作日内验收。

13.2乙方交货前应对产品作出全面检查和对验收文件进行整理，并列出清单，作为甲方收货验收和使用的技术条件依据，检验的结果应随货物交甲方。

13.3甲方对乙方提供的货物在使用前进行调试时，乙方需负责安装并培训甲方的使用操作人员，并协助甲方一起调试，直到符合技术要求，甲方才做最终验收。

13.4对技术复杂的货物，甲方应请国家认可的专业检测机构参与初步验收及最终验收，并由其出具质量检测报告。

13.5 验收时乙方必须在现场，验收完毕后作出验收结果报告；验收费用由乙方负责。

十四、货物包装、发运及运输

14.1乙方应在货物发运前对其进行满足运输距离、防潮、防震、防锈和防破损装卸等要求包装，以保证货物安全运达甲方指定地点。

14.2使用说明书、质量检验证明书、随配附件和工具以及清单一并附于货物内。

14.3乙方在货物发运手续办理完毕后24小时内或货到甲方48小时前通知甲方，以准备接货。

14.4货物在交付甲方前发生的风险均由乙方负责。

14.5货物在规定的交付期限内由乙方送达甲方指定的地点视为交付，乙方同时需通知甲方货物已送达。

十五、违约责任

15.1甲方无正当理由拒收货物的，甲方向乙方偿付拒收货款总值的百分之五违约金。

15.2甲方无故逾期验收和办理货款支付手续的,甲方应按逾期付款总额每日万分之五向乙方支付违约金。

15.3乙方逾期交付货物的，乙方应按逾期交货总额每日千分之六向甲方支付违约金，由甲方从待付货款中扣除。逾期超过约定日期10个工作日不能交货的，甲方可解除本合同。乙方因逾期交货或因其他违约行为导致甲方解除合同的，乙方应向甲方支付合同总值5％的违约金，如造成甲方损失超过违约金的，超出部分由乙方继续承担赔偿责任。

15.4 乙方所交的货物品种、型号、规格、技术参数、质量不符合合同规定及招标文件规定标准的，甲方有权拒收该货物，乙方愿意更换货物但逾期交货的，按乙方逾期交货处理。乙方拒绝更换货物的，甲方可单方面解除合同。

十六、不可抗力事件处理

16.1在合同有效期内，任何一方因不可抗力事件导致不能履行合同，则合同履行期可延长，其延长期与不可抗力影响期相同。

16.2不可抗力事件发生后，应立即通知对方，并寄送有关权威机构出具的证明。

16.3不可抗力事件延续120天以上，双方应通过友好协商，确定是否继续履行合同。

十七、诉讼

17.1双方在执行合同中所发生的一切争议，应通过协商解决。如协商不成，可向合同签订地法院起诉，合同签订地在此约定为      市。

十八、合同生效及其它

18.1合同经双方法定代表人或授权委托代理人签字并加盖单位公章后生效。

18.2合同执行中涉及采购资金和采购内容修改或补充的，须经市财政部门审批，并签书面补充协议报     市政府采购监督管理部门备案，方可作为主合同不可分割的一部分。

18.3本合同未尽事宜，遵照《合同法》有关条文执行。

18.4本合同正本一式两份，具有同等法律效力，甲乙双方各执一份；副本   份，(用途)。

甲    方：                        乙    方：

地    址：                        地    址：

法定代表人：                      法定代表人：

签订地点：                        签订地点：

签订时间：                     签订时间：

注：甲乙双方也可根据实际情况另签合同条款，正式合同以双方签字盖章的文本为准。

第四部分    磋商响应文件格式

一、商务报价部分

（封面格式）（仅供参考）

商务报价投标文件

项目名称：

项目编号：

采 购 人：

投标单位（盖章）：

投标人地址：

授权代表（签字或盖章）：

日期：

附件1-1、

投标一览表（初次报价表）

| 项目名称 | 苍南县蒲壮所城安防工程 |
| --- | --- |
| 项目编号 | CNDL2021XXX |
| 采购内容 | 苍南县蒲壮所城安防工程 |
| 投标报价 （元） | （小写）： |
|  | （大写）： |
| 服务期限 | 合同生效后90日历天内完工 |
| 项目负责人 |  |
| 备 注 |  |

注：1、报价一经涂改，应在涂改处加盖单位公章或者由法定代表人或授权委托人签字或盖章，否则响应无效。

2、投标一览表中投标总价为履行合同的最终价格，应包括本次项目所涉及的所有系统（包括设备、材料、施工）的设计、制造、运输、调试、系统集成、平台对接费、验收配合、验收费用（含专家费）、第三方检测（若有）、培训、免费质保服务、税金、人工、管理、合理利润、招标代理服务费等一切成本及费用。

供应商全称（盖章）：

授权代表（签字或盖章）：

日期：

附件1-2、

投标产品数量、价格表

# （价格单位：元人民币）

| 序号 | 名称 | 品牌型号 | 数量 | 单价 | 合价 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 合计报价 |  |

说明：1、投标人须在此表中按招标需求清单所列逐一进行报价并说明。

2、表格可延续或自行编制

供应商全称（盖章）：

日期：

日      期：

附件1-3

中小企业声明函（如是）

本公司(联合体)郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》(财库(2020)46号)的规定，本公司(联合体)参加_ (单位名称)的_ (项目名称)采购活动，提供的服务全部由符合政策要求的中小企业承接。相关企业(含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业)的具体情况如下：

1.(标的名称)，属于(工业)行业;承接企业为(企业名称)，从业人员____人， 营业收入为_ __ 万元，资产总额为    万元，属于(小型企业、微型企业)；

2.(标的名称)，属于(建筑业)行业; 承接企业为(企业名称)，从业人员     人， 营业收入为     万元，资产总额为_   _万元， 属于(小型企业、微型企业);

... ...

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称（盖章）：

日期：

附件1-4

残疾人福利性单位声明函（如是）

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141 号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加    （项目名称）（项目编号）采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称（盖章）：

# 日期：

二、技术资信部分

（封面格式）（仅供参考）

技术资信投标文件

项目名称：

项目编号：

采 购 人：

投标单位（盖章）：

投标人地址：

授权代表（签字或盖章）：

日期：

附件2-1、

投  标  函（响应函）

苍南县蒲城文物保护管理所：

（供应商全称）授权               （授权代表名称）         （职务、职称）为授权代表，参加贵方组织的           （招标项目名称）（括号内填投标编号）招标的有关活动，并对            项目（招标项目名称）进行投标。为此：

- 提供供应商须知规定的全部投标文件；

2、保证遵守招标文件中的有关规定和收费标准。

3、保证忠实地执行采购人、中标供应商双方所签的合同， 并承担合同规定的责任义务。

4、供应商已详细审查全部招标文件，包括招标文件补充文件（如果有的话）。我方完全理解并同意放弃对这方面有不明及误解的权力。如果招标文件有相互矛盾之处，我方同意按采购人的理解处理。

5、利益冲突：近三年内直至目前，我公司与本项目的采购人、招标代理机构没有任何的隶属关系。

6、我公司没有被浙江省财政厅、温州市财政局及本项目所在地的政府采购管理部门限制参加投标。

7、愿意向贵方提供任何与该项投标有关的数据、情况和技术资料，完全理解贵方不一定接受最低价的投标或收到的任何投标。

8、本投标自开标之日起120天内有效。

9、与本投标有关的一切往来通讯请寄：

地址：

邮编：               电话：                 传真：

供应商全称（盖章）：

日期：

附件2-2、

投 标 人 情 况 声  明

（一）投标人概况

名称：

电话：                注册地点：

邮政编码：　　　　　　办公地点：

开户银行及账号：

法定代表人姓名：　　　职务：　　　　技术职称：

（二）投标人简况

1.单位历史沿革、批准成立部门等；

2.投标人的法人登记证、组织机构代码及相关证明材料（附后）；

3.单位主要负责人姓名、简历；

4. 有效的法人登记证、民办非企业单位登记证书（复印件并加盖公章）（附后）；

5.国家规定的其他资格证明文件（附后）。

兹证明上述声明是真实、正确的、并提供了全部能提供的资料和数据，我们同意遵照贵方要求出示有关证明文件。

投标人名称                               （盖章）

法定代表人姓名和职务

签字日期

电子邮件

注：投标单位有效营业执照副本（或事业单位法人证书）和税务登记证或三（五）证合一证照（复印件，加盖单位公章）

投标单位资格资质证书及招标文件要求提供的资格证明、证书（复印件，加盖单位公章）如有则提供

附件2-3、

法定代表人授权书

（采购人名称）：

本授权委托书声明：我   （法定代表人姓名）   系   （供 应 商 名 称）  的法定代表人，现授权委托  （单 位 名 称）   的  （授权代表姓名）  为我公司法定代表人授权代表，参加贵处组织的  （招标项目名称，括号中填写项目编号）  项目投标，全权处理本次招投标活动中的一切事宜，我承认授权代表全权代表我所签署的本项目的投标文件的内容。

授权代表无转授权，特此授权

供应商：                                      （盖章）

法定代表人：                            （签字或盖章）

日期：     年     月     日

粘贴授权代表身份证影印件或复印件

附件2-4、

商 务 偏 离 表

| 序 号 | 内容 | 招标要求 | 投标响应 | 备 注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

注：如不填写则视为完全响应招标文件要求

供应商盖章：

附件2-5、

技 术 偏 离 表

| 序 号 | 内容 | 招标要求 | 投标响应 | 备 注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

注：如不填写则视为完全响应招标文件要求

供应商盖章：

附件2-6、

近三年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明

苍南县蒲城文物保护管理所：

我公司参加本次政府采购活动前三年内在经营活动中没有重大违法记录,特此声明。若在本次政府采购活动过程中发现我公司近三年内在经营活动中有重大违法记录,我公司将无条件退出本项目的报价,并承担因此引起的一切后果。

投标人（盖章）：

日 期：  年   月   日

附件2-7、

项目团队人员情况表

| 序号 | 姓名 | 性别 | 年龄 | 学历 | 专业 | 职称 | 本项目中的职责 | 从事专业年限 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

注：提供证书或证明材料、投标人缴纳的社保证明材料等（复印件加盖公章）

供应商全称（盖章）：

日期：  年  月  日

附件2-8 、

供应商依法缴纳税收和社会保障金的书面声明

苍南县蒲城文物保护管理所：

我公司郑重声明，我公司严格依法缴纳税收和社会保障金，本文件中所提供的相 关材料均真实有效，不存在虚假、造假行为。如有违反，愿承担一切责任。

投标人（盖章）：

日 期：  年   月   日

附：依法缴纳税收和社会保障金的证明材料（复印件加盖供应商公章）

附件2-9、

投标人成功业绩表及证明材料

项目名称：苍南县蒲壮所城安防工程

项目编号：CNDL2021XXX

| 序号 | 用户单位 | 金额 | 合同开始时间 | 联系人 | 联系电话 | 证明资料名称 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

备注：提供合同复印件加盖供应商公章。

供应商全称（盖章）：

日期：

### 附件2-10

节能环保产品声明函

本公司郑重声明，根据《节能产品政府采购实施意见》（财库〔2004〕185号，不含该期清单）、《关于环境标志产品政府采购实施的意见》（财库〔2006〕90号，不含该期清单）的规定，本公司同时满足以下条件：

1. 此次采购项目中本公司所列节能或环保产品均已录入最新一期财政部、环境保护部公布的“环境标志产品政府采购清单”或最新一期财政部、发展改革委公布的“节能产品政府采购清单”。

2.本公司参加（招标项目名称，招标编号）的采购活动提供的环保或节能产品，产品金额占采购项目总金额    %（含）以上。

本公司对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应法律责任。

供应商名称（盖章）：

日 期：

### 附件2-11

节能（环保）产品清单

（1）投标产品中节能产品明细清单

| 制造商 | 品牌 | 产品名称、规格型号 | 节字标志认证证书号 | 节能产品认证证书有效截止日期 | 产品所在节能产品政府采购清单页码 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

（2）投标产品中环保产品明细清单

| 企业名称 | 注册商标 | 产品名称、规格型号 | 中国环境标志认证证书编号 | 认证证书有效截止日期 | 产品所在环境标志产品政府采购清单页码 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

备注：表格可以延续。

供应商名称（盖章）：

日 期：

三、政府采购活动现场确认声明书格式

政府采购活动现场确认声明书

温州超然招标代理有限公司:

本人 ____________（授权代表姓名），经由_____________（单位） ________（法定代表人姓名）合法授权参加    （项目名称）  （项目编号）政府采购活动．经与本单位法人代表（负责人）联系确认，现就有关公平竞争事项郑重声明如下:

一、本单位与采购人之间口不存在利害关系口存在下列利害关系:

A．投资关系	B．行政隶属关系	C．业务指导关系

D．其他可能影响采购公正的利害关系（如有，请如实说明）。

二、现己清楚知道参加本项目采购活动的其他所有供应商名称，本单位 口与其他所有供应商之间均不存在利害关系 口与______________（供应商名称）之间存在下列利害关系:

A．法定代表人或负责人或实际控制人是同一人

B．法定代表人或负责人或实际控制人是夫妻关系

C．法定代表人或负责人或实际控制人是直系血亲关系

D．法定代表人或负责人或实际控制人存在三代以内旁系血亲关系

E．法定代表人或负责人或实际控制人存在近姻亲关系

F．法定代表人或负责人或实际控制人存在股份控制或实际控制关系

G．存在共同直接或间接投资设立子公司、联营企业和合营企业情况

H．存在分级代理或代销关系、同一生产制造商关系、管理关系、重要业务（占主昔业务收入 50 ％以上）或重要财务 往来关系（如融资）等其他实质性控制关系

I．其他利害关系情况 ________________________________________。

三、现己清楚知道并严格遵守政府采购法律法规和现场纪律。

四、我发现 ____________________供应商之间存在或可能存在上述第二条第 ____________项利害关系。

（供应商代表签名）:

年   月    日

# 第六部分  评审办法

根据《中华人民共和国政府采购法》遵循公开、公平、公正、科学、择优原则和诚实、信誉、效率的服务原则。制定本办法。

一、评审组织

评审工作由采购人依法组建的磋商小组负责，磋商小组按有关规定组成。评审过程应严格保密，磋商小组及有关工作人员应严格遵守纪律，不得泄露任何评审信息。

二、磋商响应文件递交截止、磋商程序、磋商原则和方式

1、磋商响应文件递交截止

1.1采购人按采购文件规定的时间、地点在政采云平台开启磋商响应文件。

2、本次采购是根据竞争性磋商采购方式进行。

2.1在磋商小组范围内对供应商进行资格性、符合性审查，第一次报价不公开。

2.2如磋商小组认为磋商文件能够详细列明采购标的的技术、服务要求的，评审结束后，磋商小组可以直接要求所有实质性响应的供应商在规定时间内提交最后报价。

2.3如磋商小组认为需要修改竞争性磋商文件的，在磋商过程中，磋商小组可以根据磋商文件和磋商情况实质性变动采购需求中的技术、服务要求以及合同草案条款，但不得变动磋商文件中的其他内容。实质性变动的内容，须经采购人代表确认。

对磋商文件作出的实质性变动是磋商文件的有效组成部分，磋商小组应当及时以书面形式同时通知所有参加磋商的供应商。

供应商应当按照磋商文件的变动情况和磋商小组的要求重新提交响应文件，并由其法定代表人或授权代表签字或者加盖公章。由授权代表签字的，应当附法定代表人授权书。供应商为自然人的，应当由本人签字并附身份证明。

2.4磋商的顺序，按供应商签到的逆顺序进行。开展磋商，磋商小组所有成员集中与单一供应商采用政采云平台或电话方式分别进行磋商。

2.5磋商小组在磋商结束后，要求所有参加磋商的有效供应商在规定时间内提出最后报价。超过规定时间提交的报价作无效报价，按未提交处理，如不提供最后报价则以初次报价作为最后报价。

3评审原则和方法

3.1磋商小组负责审查磋商响应文件是否符合采购文件的要求，并作出评价。磋商小组认为必要时，可向供应商进行质疑。磋商小组有权决定全部或部分供应商磋商响应文件无效。

3.2磋商小组将综合分析合格供应商的各项指标，而不是以单项指标的优劣评选出成交的供应商。

三、确定供应商办法

本次评审采用竞争性磋商的评审方法，即综合评分法。经磋商确定最终采购需求和提交最后报价的供应商后，由磋商小组采用综合评分法对提交最后报价的供应商的响应文件和最后报价进行综合评分。并以综合得分最高的供应商作为中标候选人向采购人推荐。

四、评分细则

一、技术资信综合评分70分

| 评分内容 | 细则内容 | 分值 |
| --- | --- | --- |
| 企业资质 | 1.获得质量管理体系认证证书得1分； 2.获得环境管理体系认证证书得1分； 3.获得职业健康安全管理体系认证证书得1分； 4.获得信息技术服务管理体系认证证书得1分。 注：提供证书复印件并加盖公章 | 0-4 |
| 人员资质及项目实施配备情况 | 1、拟派项目负责人具有一级注册建造师（机电专业）、高级职称、项目负责人安全考核证书（B证）的得3分，缺项得1分，没有不得分。 2、拟派项目负责人近三年以来具有已完工验收的全国重点文物保护类安防项目施工经验的得3分；具有省级文物保护类安防项目施工经验得1分。无相关经验不得分。 提供证书、相关的竣工验收材料及近三个月的社保证明资料。 | 0-6分 |
|  | 根据项目实施人员配备情况（人员的组成、数量、专业技术能力）等情况综合打分。0-3分 | 0-3分 |
| 企业业绩 | 自2018年1月1日以来（以合同签订时间为准）供应商承担类似重点文物保护类安防系统工程项目，每个得3分，本项最高得15分。提供合同复印件并加盖公章。 | 0-15分 |
| 技术方案 | 1、投标人根据现场勘察证明编制项目勘察报告。0-5分。 2、投标人根据自身安防项目施工经验，结合全国重点文物保护单位安防工程的国家规范要求以及现场勘察情况编制本项目技术方案，技术方案应充分体现文物保护的一级风险防范等级要求，根据技术方案是否完整、经济、安全、切实可行，措施是否得力等酌情评分。0-5分 | 0-10分 |
| 技术参数 | 技术要求的符合性，即对提供货物的硬件技术参数、配置、性能是否符合或优于招标文件要求进行评价（提供证明材料）。 技术要求中带★的项目，如有负偏离则每项扣1分；其他负偏离每项扣0.5分。 必须按参数要求提供产品检测报告、软件截图、认证证书等对应的证明材料复印件并加盖公章；否则视为负偏离做扣分处理。 | 0-15分 |
| 实施方案 | 根据投标人组织实施方案的科学性、合理性、规范性和可操作性，包括产品供货、验货、安装调试、试运行、测试、调优等内容，以及组织机构、工作时间进度表、工作程序和步骤、管理和协调方法、关键步骤的思路和要点，符合古建筑项目施工要求等酌情评分。 | 0-5分 |
|  | 实施方案应有施工应急预案及应急措施，应急预案及措施符合古建筑项目实际施工的要求。 | 0-3分 |
| 合理化建议 | 根据对本项目的理解，提供合理化建议及优化方案。 | 0-3分 |
| 售后服务保障 | 根据售后服务的具体内容和措施、对用户故障的响应、处理、定期巡检等情况及质保期后的售后服务具体方案、额外服务承诺、对突发事件的应急保障方案，技术培训及技术服务，主要产品(交换机设备、视频监控设备、广播扩声设备)中标后的原厂商质保承诺等，根据方案完善性，针对性及相关证明文件酌情打分。 | 0-5分 |
| 节能环保 | 投标产品获得政府采购节能产品认证（0.5分）；获得环境标志产品认证（0.5分）。需提供“节能环保产品声明函”及投标产品节能或环保认证证书或证明（复印件加盖公章，否则不予给分）。认证机构以国家市场监管总局发布的参与实施政府采购节能产品、环境标志产品认证机构名录为准。 | 0-1分 |

二、商务标评分，满分30分

1、投标价格的合理性：分析报价是否合理，报价范围是否完整，有否重大错漏项。报价分计算方法：满足磋商文件要求且最后报价最低的供应商的价格为磋商基准价，其价格分为30分（即价格权值为30%）。其他供应商的价格分统一按照下列公式计算（精确到小数点后 二位）：磋商报价得分=(磋商基准价／最后磋商报价)×价格权值×100

如果本次采购所有供应商的报价均超出最高限价，本次采购做流（废）标处理。如果仅仅某个（些）供应商的商务报价超出采购预算的，则该供应商按无效投标处理。

2、重要提示：为防止恶意竞标的行为，评审小组认为投标供应商的报价明显低于其他通过符合性审查的投标供应商的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，将要求投标供应商在评审现场合理的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料；投标供应商不能证明其报价合理性的，评审小组将认定为无效投标。

3、本项目在报价评审时依据《政府采购促进中小企业发展管理办法》(财库(2020)46号)、《浙江省财政厅、浙江省中小企业局转发财政部工业和信息化部关于印发<政府采购促进中小企业发展暂行办法>的通知》（浙财采监〔2012〕11号）相关规定，对小型和微型企业的产品给予价格扣除，用扣除后的价格参与评审，具体规定如下：

3.1投标供应商必须同时满足以下所有规定，方可享受小型、微型企业的价格扣除扶持政策：

（1）投标供应商必须符合工信部联企业[2011]230 号规定的小型、微型企业的划分标准(行业对应)；

（2）投标供应商所投产品必须全部是本企业(或者其他小型、微型企业)制造的货物、承担的工程或服务。（备注：小型、微型企业制造的产品如使用了中、大型企业注册商标的，等同于中、大型企业制造的产品，不享受价格扣除政策。）

（3）投标供应商必须提交《中小企业声明函》，如果提供的是其他小型、微型企业制造的产品（服务）的，还须同时提供该企业是小型、微型企业的证明材料。

3.2本项目对小型和微型企业的产品价格给予5%的扣除，用扣除后的价格参与报价评审。

3.3 小、微企业按上述优惠取得政府采购合同后，不得分包或转包给大型、中型企业。

4、符合《财政部、司法部关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库[2014]68 号）规定的监狱企业，在全部提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务）或者提供其他监狱企业制造的货物（不包括使用非监狱企业注册商标的货物）参加政府采购活动时，视同小型、微型企业享受 5%的价格扣除扶持政策。

备注：（1）监狱企业证明文件：省级或以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件。（2）如果提供其他监狱企业制造的货物，还须同时提供该企业为监狱企业的证明文件。

5、符合《财政部、民政部、中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库[2017]141 号）规定的残疾人福利性单位，在全部提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务）或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）参加政府采购活动时，视同小型、微型企业享受5%价格扣除扶持政策。

备注：（1）残疾人福利性单位证明材料：残疾人福利性单位声明函。（2）如提供其他残疾人福利性单位制造的货物，还须同时提供该企业的残疾人福利性单位声明函。

三、说明

1、每个供应商最终得分=技术资信部分分值（所有评标委员会成员打分的算术平均值）＋商务报价部分分值。

2、评标委员会推荐得分最高的供应商为预中标供应商；如果得分相同则按报价从低到高顺序依次推荐为预成交单位；报价也相同，以抽签决定，并编写采购报告。

3、所有分值计算保留小数点后两位，小数点后三位四舍五入。

4、评标过程中遇到特殊情况，由评标委员会遵循公开、公正原则，采取投票方式按照少数服从多数原则决定。

参见本采购文件第三部分：“供应商须知” 中的相关内容，未尽事宜按有关法律规定处理。