苍 南 县 国 企 采 购

招  标  文  件

项目名称：望里中心卫生院迁扩建项目电梯安装工程

项目编号：CNDL2021398

采 购 人：苍南县公共事业投资集团有限公司

联 系 人：张先生

联系电话：13968888583

代理机构：浙江华耀建设咨询有限公司

联 系 人：李先生

联系电话：0577-80890088

备案单位：苍南县国有资产管理服务中心

二○二一年九月

# 浙江华耀建设咨询有限公司关于望里中心卫生院迁扩建项目电梯安装工程的公开招标公告

项目概况

望里中心卫生院迁扩建项目电梯安装工程招标项目的潜在投标人应在政采云平台（http://zfcg.czt.zj.gov.cn）；获取招标文件，并于 2021年10月09日 14:30（北京时间）前递交投标文件。

一、项目基本情况

项目编号：CNDL2021398

项目名称：望里中心卫生院迁扩建项目电梯安装工程

预算金额（元）：750000

最高限价（元）：750000

采购需求：

标项名称: 望里中心卫生院迁扩建项目电梯安装工程 
    数量: 1批   
    预算金额（元）: 750000 
    简要规格描述或项目基本概况介绍、用途：2台载重1600Kg，速度1.5，无障碍医梯；1台载重430Kg速度1.0杂物梯(无障碍医梯与杂物电梯必须为同一品牌）； 
    备注：

合同履约期限：标项 1，合同履行期限：接到采购人通知书之日起90日历天内完成供货安装调试。

本项目（是）接受联合体投标。

二、申请人的资格要求：

1.满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定；

2.落实政府采购政策需满足的资格要求：无

3.本项目的特定资格要求：无

三、获取招标文件

时间：/至2021年10月09日 ，每天上午00:00至12:00 ，下午12:00至23:59（北京时间，法定节假日除外）

地点：政采云平台（http://zfcg.czt.zj.gov.cn）；

方式：潜在供应商登陆政采云平台，在线申请获取招标文件（进入“项目采购”应用，在获取招标文件菜单中选择项目，申请获取招标文件，本项目招标文件不收取工本费；仅需浏览招标文件的供应商可点击“游客，浏览招标文件”或直接下载招标文件浏览）

售价（元）：0

四、提交投标文件截止时间、开标时间和地点

提交投标文件截止时间：2021年10月09日 14:30（北京时间）

投标地点（网址）：南县灵溪镇春晖路公投大厦裙楼1楼大厅收标区（苍南县公共资源交易中心）

开标时间：2021年10月09日 14:30

开标地点：苍南县灵溪镇春晖路公投大厦裙楼1-2楼（以苍南县公共资源交易中心电子公告板所显示的开标室为准）

五、公告期限

自本公告发布之日起5个工作日。

六、其他补充事宜

1.供应商认为采购文件使自己的权益受到损害的，应在采购文件“投标邀请（通知）书”规定的“询问、质疑时间”前，以书面形式向采购人和采购代理机构提出质疑。投标供应商认为答疑回复处理结果不合法的，可以采购人或代理机构为对象依法向人民法院提起诉讼。
2.供应商递交的投标文件可以通过邮寄形式（建议顺丰快递形式，以采购代理机构联系人签收时间为准）在投标截止时间前递交“投标文件”，详见“ 投标邀请（通知）书”约定。
3.开标后，供应商手机需保持畅通并全程关注代理机构的各类通知：需要询标等，代理公司将通过电子邮箱995874489@qq.com 发出函件，供应商作出澄清、说明，回复时间应在半小时内，逾期回复的不予采纳。
4.本次项目按《财政部关于在政府采购活动中查询及使用信用记录的通知》（财库〔2016〕125号）相关规定，对供应商进行信用甄别，详细规定见采购文件第三部分供应商须知。
5.本项目为苍南县政企（国企）采购，参考政府采购法相关规定执行，如与政府采购法相关规定不一致的，以本文件为准。

七、对本次采购提出询问，请按以下方式联系

1.采购人信息

名    称：苍南县公共事业投资集团有限公司

地    址：苍南县灵溪镇公投大厦

项目联系人：张先生

项目联系方式：13968888583

2.采购代理机构信息

名    称：浙江华耀建设咨询有限公司

地    址：苍南县灵溪镇上江小区16幢2单元201室

项目联系人：李先生

项目联系方式：0577-80890088、15757182377

3、同级采购监备案理部门信息

名    称： 苍南县国有资产管理服务中心

地址：温州市苍南县灵溪镇春晖路555号

传真：0577-59867837

联系人：易先生

监督投诉电话：0577-59867837

供应商报名登记表

| 日 期 | 2021年 月 日 |
| --- | --- |
| 项目名称 |  |
| 招标编号 |  |
| 投标单位名称 |  |
| 项目联系人 |  | 手 机 |  |
| 联系电话 |  | 传 真 |  |
| E-mail |  | 邮政编码 |  |
| 通信地址 |  |
| 提交的报名文件资料 |
| 序号 | 报名资料 | 是否提交 | 备 注 |
| 1 | 有效的工商营业执照 |  | 注册资金： 万元 法人代表： |
| 2 | 法定代表人授权书（原件）、被授权人身份证（复印件并加盖公章） |  |  |
| 3 | 供应商资格要求中相关资质证书（如有） |  |  |
| 4 | 联合体投标协议书（如有） |  |  |
| 5 | 企业简介 |  |  |
| 6 |  |  |  |

以上报名资料请装订成册。

投 标 通 知 (邀 请) 书

经批准，浙江华耀建设咨询有限公司对望里中心卫生院迁扩建项目电梯安装工程进行公开招标，我们现通知贵公司（企业）参加投标，并请按招标文件的要求认真准备好投标文件，按时前来投标。

| 招标编号 | CNDL2021398 |
| --- | --- |
| 招标内容 | 望里中心卫生院迁扩建项目电梯安装工程 |
| 资金来源 | 自筹资金 |
| 采购预算 | ▲本项目采购预算为 ¥75万元；供应商投标报价超出该采购预算，该供应商按无效投标处理。 |
| 招标方式 | 公开招标 |
| 评标办法 | 综合评分法 |
| 投标有效期 | 90日历天（自投标截止日起计算） |
| 交货期限 | 接到采购人通知书之日起90日历天内完成供货安装调试 |
| 投标文件份数 | 正本1份，副本4份 |
| 投标文件递交至 | 苍南县灵溪镇春晖路公投大厦--苍南县公共资源交易中心1楼大厅 |
| 投标截止与开标时间 | 2021年10月09日14时30分 |
| 投标开标地点 | 苍南县灵溪镇春晖路公投大厦--苍南县公共资源交易中心1楼（以电子公告板所显示的开标室为准） |
| 质疑时间 | 按规定时间执行，且必须以书面形式传真至招标代理机构 |
| 信用记录甄别 | 根据《财政部关于在政府采购活动中查询及使用信用记录的通知》（财库【2016】125号）文件相关规定，评审时采购组织机构将统一通过“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn)和中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn)查询投标供应商信用记录，对投标供应商信用记录进行甄别。凡是列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的投标供应商，将拒绝其参加本次政府采购活动。 |
| 对小型、微型企业的扶持政策 | （1）小、微企业价格扣除扶持政策：本项目在报价分评审时依据《《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）、《浙江省财政厅、浙江省中小企业局转发财政部工业和信息化部关于印发《政府采购促进中小企业发展暂行办法>的通知》（浙财采监〔2012〕11 号）相关规定，对小型和微型企业给予价格优惠扶持，用扣除后的价格参与评审，具体规定见“第六部分评标办法”。 （2）监狱企业、残疾人福利性单位价格扣除扶持政策：符合《财政部、司法部关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库[2014]68 号）规定的“监狱企业”和符合《财政部、民政部、中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》 （财库[2017]141 号）规定的“残疾人福利性单位”，参照小、微企业给予相同价格优惠扶持，用扣除后的价格参与评审，具体规定见“第六部分评标办法”。 |
| 其他注意事项 | （1）郑重邀请各投标供应商派法定代表人（或法定代表人授权代表）按本招标文件规定的时间和地点参加本项目的开标大会并登记签到（现场需核验身份）。投标供应商如不派代表参加开标大会，不作无效标处理，但事后不得对采购相关人员、开标过程和开标结果提出异议。投标供应商代表未签到或未能提供有效身份证明供采购组织机构人员核验身份的视为未出席。 （2）法定代表人参加开标大会的同时出示：a.企业营业执照复印件加盖公章（封装在投标文件内的也有效）;b.个人有效身份证明原件（居民身份证）. （3）法定代表人授权委托书载明的授权代表参加开标大会的同时出示：a.企业营业执照复印件加盖公章（封装在投标文件内的也有效）;b.投标供应商法定代表人授权委托书原件；c.个人有效身份证明原件（居民身份证）. （4）法定代表人或法定代表人授权委托书载明的授权代表参加开标大会时递交的“企业营业执照复印件加盖公章”或投标供应商“法定代表人授权委托书原件”密封在投标文件技术资信部分内的也有效； （5）授权代表开标前出示的法定代表人授权委托书与投标文件中的法定代表人授权委托书不一致时，以投标文件中的为准； （6）招标文件其他地方规定与本表规定不一致的，以本表规定为准。 |
| 疫情期间注意事项 | 1、投标人可以采用邮寄的方式递交投标文件，但须备注当面签收确认，并提前5天与我公司经办人联系。否则导致投标文件不能在投标文件递交截止时间前送至开标地点而产生投标无效的后果，须由投标人自行承担。 邮寄接受人及联系方式：李求财 15757182377 邮寄地址：苍南县灵溪镇上江小区16幢2单元201室 2、允许投标人现场递交投标文件，并做好投标文件的密封工作。以现场递交投标文件的供应商必须在规定的投标文件递交截止时间前送到投标文件递交地点，递交人员不得超过1人，且持有“绿色健康码”体温不超过37.3℃，不得聚集。以上两种递交方式由投标人自行决定。 3、供应商采用邮寄投标文件需注明授权代表或法定代表人的联系方式及电子邮箱。需要供应商澄清或签字确认的，供应商代表未到现场的，则发送询标或签字确认相关内容至供应商授权代表或法定代表人电子邮箱，供应商代表30分钟内澄清、说明、确认或者更正的回复发送至邮箱995874489@qq.com.供应商在规定时间内未澄清或确认的则应说明理由，否则视为无异议。 |
| 备注 | 如发现招标文件及其评标办法中存在含糊不清、相互矛盾、多种含义以及歧视性不公正条款或违法违规等内容时，请在规定的招标质疑截止时间前向采购代理机构书面反映，逾期不得再对招标文件的条款提出质疑。招标文件解释权归采购人及招标代理公司所有。 |
| 温馨提示 | 根据苍南县新型冠状病毒肺炎疫情防控工作领导小组办公室2021年8月10日发布的通告要求，省外来苍返苍人员要速做核酸检测。所有出省回苍和省外来苍人员进入苍南县招标投标工作指导中心（苍南县公共资源交易中心）时须提供48小时内核酸检测阴性证明。请各投标人必须仔细阅读及严格执行苍南县新型冠状病毒肺炎疫情防控工作领导小组办公室发布的各类通告。 |
|  | 根据苍南县新型冠状病毒肺炎疫情防控工作领导小组办公室2021年9月13日发布的第27号通告第七点“加强人员流动管理：中高风险地区人员暂缓来苍返苍；暂停有福建来苍人员参加的各类活动”要求： 一、禁止中高风险地区所在省份来苍返苍人员进入苍南县招标投标工作指导中心（苍南县公共资源交易中心）场所； 二、所有进入苍南县招标投标工作指导中心（苍南县公共资源交易中心）场所的人员须测温、亮码（健康码+行程码）核查，无异常后方可进入。 请各投标人必须仔细阅读及严格执行苍南县新型冠状病毒肺炎疫情防控工作领导小组办公室发布的各类通告并提前做好投标准备工作。 |

采购文件目录

第一部分、项目简介

第二部分、招标内容及技术要求

第三部分、供应商须知

一、说明

二、供应商资格要求

三、招标文件

四、投标文件

五、投标文件的递交

六、开标和评标

七、授予合同

第四部分、合同格式（参考）

第五部分、投标文件格式

附件一、投标函

附件二、开标一览表

附件三、偏离表

附件四、投标资格、资质证明文件

附件五、书面声明

附件六、中小企业声明函

附件七、项目人员情况表

附件八、拟投入机械设备及工器具一览表

附件九、业绩清单

附件十、...其他投标文件格式

第六部分、评标办法

注：采购文件中有的条款及要求以加粗、加下划线或符号★、▲的形式强调，这些特别强调的条款及内容有些是重要条款，供应商对重要条款的响应程度将作为评审工作的主要依据之一。

第一部分   项目简介

# 一、项目简介

浙江华耀建设咨询有限公司受苍南县公共事业投资集团有限公司 委托，对望里中心卫生院迁扩建项目电梯安装工程进行公开招标采购，本次招标的资金已经落实。欢迎有资格及能力的供应商报名前来参加投标。

第二部分   招标内容及技术要求

一、总述

1、现场勘察：各标段投标人于投标截止时间前自行进行现场踏勘等活动，以获取本次投标所需的现场资料及数据，投标人若未到现场踏勘，引起的一切后果均由其自行负责，由此造成投标价的偏差均不予调整。现场踏勘费用自理。

2、投标供应商必须根据自己的综合优势对此项目的全部内容进行投标，不得只投其中一部分内容。

3、技术要求及标准的执行

供应商提供的产品应标明所执行的质量标准，若同一标准已颁发新标准，则按最新标准执行。若同一产品同时有几个标准（国际标准、国家标准、行业标准、企业标准等），则按最高层次的标准执行。

4、供应商须按国家有关规定及标准完成本次采购产品的供货、运输、装卸、就位、技术培训、检验、通过有关部门验收等各项工作，并保证投标产品使用的安全性能与检测结果的可靠性。如中标，中标供应商及制造商对中标产品使用的安全性能与可靠性负全部责任。中标供应商须随产品提供说明书。供应商提供相关数据与说明，投标文件须对下列要求作出实质性回应。

二、采购内容及要求

- 概要

  - 此份技术规格书是招标文件的一部分，包括电梯的详细规格、条款和资料。▲本次招标只设一个标段，投标供应商必须根据各自的技术和商务优势对全部内容进行投标，否则按无效标处理。

  - 投标商所提供的电梯应保证是设计正确、机械电气性能可靠、使用的原材料具有足够的强度、质量合格无缺陷、使用维护简单的产品。

  - 电梯的制造与安装均须符合下面提到的标准和规范的规定，并应考虑到防火性能的要求。

  - 投标供应商提供的电梯运行曲线应平滑，启、制动及运行时应平稳舒适，无抖动、冲击的感觉。

  - 投标供应商提供的电梯应运行效率高、噪音低、平层精确、安全可靠性高，能保证无障碍运行。

  - 投标供应商提供的电梯应符合国际电磁辐射标准（EMI及EMS），并能提供相应的检测认证证书。

  - 工作范围

▲投标供应商须自行到工地现场做土建实地考察，对井道结构及相关尺寸予以核实，以确保所提供的电梯能满足现有的土建实际情况并符合国家有关规定的要求。

投标供应商需按本技术规格书的要求完成设备的设计、制造、运输、装卸、就位、安装、产品保护、调试试运行、培训及售后服务等工作。按工作顺序提交所需的无论其是否被明细列在合同文件中的所有资料，资料必须符合本技术规格书的要求。

    - 提供的设备

提供的电梯须包括以下工作服务但不仅限于以下：

      - 按现场实际情况要求提供井道、机房施工设计图；提供土建需要预留、预埋的部件及尺寸；

      - 按采购人和设计需要完成设备的具体设计；

      - 提供详细构造图、设备样本和使用操作说明书；

      - 按采购人认可的设计方案和材料进行加工、制造、供货；

      - 运输：负责设备运输至采购人建设工地并负责卸货；

      - 自合同签订之日起15天内派驻至少1名现场代表，根据现有井道的土建情况进行复核，以保证日后电梯安装的正确性，并以书面形式报告采购人。

      - 设备安装和调试

投标供应商需按采购人的要求和认可负责设备就位、安装和调试及试运行。

    - 工作范围：采购人除提供安装所需的水电接口（电梯安装调试时使用的临时电缆由投标供应商自理、水电费由投标供应商负责）、设备存放场地以外，设备制造、设备运输装卸、脚手架、分层就位、预埋件、主机搁梁、牛腿、井道照明及爬梯、调试、验收、质保期内服务工作、总包服务费（投标价的0.3%）等（包括质保期内的两次年度检验费）及其他所需费用全部包括在投标报价内。

    - 设备安装验收合格，交付采购人使用以前的设备保护（投标供应商须在轿厢壁四周及上下应用细木工板做好防护，费用包括在投标报价内）由投标供应商负责。

  - 这份规格书只是对电梯一些原则性要求，并不是详尽的要求，投标供应商有责任对设计符合技术规范、标准负责。

  - 整套设备及其主要部件的原产国家须明确地标明在投标文件中；交货时投标供应商应对进口部分提交相关进口证明资料，如产地证明、报关单复印件（原件海关备查）等。

  - 在投标之前，投标供应商须仔细阅读招标文件，如发现有任何疑问、冲突或技术问题，投标供应商须向招标人咨询。

  - 投标供应商须对招标文件中的各个条款一一给予实质性答复。

  - 投标供应商须对招标文件中涉及到的专利负责，并保证不伤害采购人和采购人的利益。在法律范围内，所有文字、商标和技术侵权造成的相关费用，招标人及采购人概不负责。

  - 投标供应商须有能力在浙江苍南县提供长期服务。

  - 设备清单和基本需要

详见“二、电梯技术要求”。

  - ▲完工时间：接到采购人通知书之日起90日历天内完成供货安装调试。

1.11   ▲交货地点：按采购人指定地点

- 总体要求

  - 工地条件

所有合同中提供的设备应能符合下列的环境条件，因此，当投标供应商提供设备时应考虑相应环境与条件，但不仅限于以下。

  - 产品标准和规范

本招标文件成文时，下列所示标准和规范均有效。所有标准和规范都有可能被修订，▲如有修订，投标供应商提供的电梯及安装服务应按最新版本要求。

- 中华人民共和国标准和国外标准

由投标供应商提供的所有产品和服务须符合下列规范、条例及标准

GB7588-2003               《电梯制造和安装安全规范》

GB/Tl0058-97               《电梯技术条件》

GB/Tl0059-97               《电梯试验方法》

GB10060-93                《电梯安装验收规范》

GB50310-2002              《电梯工程施工质量验收规范》

GB50182-93                《电气安装工程电梯电气装置施工及验收规范》

GB8903-2005               《电梯用钢丝绳》

GBJ310-1988               《电梯安装工程质量检验评定标准》

GB12974-91                《交流电梯电动机通用技术条件》

GB/T7025-1997             《电梯主参数及轿厢、进道、机房以及型式与尺寸》

GB13435-92                《电梯曳引机》

浙江消防部门的条例及相关的中国国家防火规则

设备的电气装置应符合IEC标准

电力供应部门的供电规章条例

由招标人认可的有关国际权威标准

- 投标供应商遵守不仅限于此规格书中的标准时，应向采购人及时解释清楚。

  - 制造监制和出厂检验

在设备制造期间，采购人有权在适当的时间到制造厂进行制造监制，费用由采购人自理。在制造监制期间，制造商有责任提供有关设备包括各种数据、设备结构图和部件图的详细中文资料。主要部件和电气部件及总体工程的检验都应在工厂内结束。投标供应商须提供由采购人工程师认可的一整套检验标准和计划。所有检验应严格地按照认可的方式进行。在检验结束后，投标供应商须提供必要的技术数据和图纸，并提交一份测试报告给采购人，但采购人的工厂检验并不解除制造商对所有产品在制造质量上应负的全部责任。

  - 所需资料

    - 合同签订后须提交下列所有文件：

- 采购人与投标供应商签订合同后，投标供应商须按建设进度要求提供下列资料：

a布置方案图

b电路图

c接线图

d接地方式

e投标供应商认为有必要提供的其他文件和技术资料

- 设计图纸要求

a图纸一式六份在接到中标通知书后十个工作日内需交采购人审查并认可。

b如果有任何图纸未被认可，须由投标供应商按采购人建议做好修改，并再次送审直到认可。

- 图纸审查包括：

  - 所有对土建的要求需符合现有的实际情况，包括荷载、打孔位置和尺寸、预埋件、吊装预留孔、吊装荷载、通道、用于固定的一些细节等。所有对土建工程的要求须送交采购人审查，以便审查有效。

  - 主要设备和装置须按额定值、外形、尺寸、表面装饰、维修、更换、安装方法等方面加以阐明。

  - 与其它设备系统（如防火系统、电气设备等）的连接示意图及工作范围。

  - 设备及装置的布置图、辅助线路图等等。所有设备、装置的线路图，都须用特殊的线标明，以防与其它线混同。

  - 主要设备的交货程序，外形尺寸、重量和预留吊装位置和吊勾。

  - 主要设备的电源负荷和通风降温要求。

- 投标供应商在接到任何有关土建或结构设计的变更通知，须根据变更提供详细土建图。

- 投标供应商须在完成合同范围的安装和调试工作后，两星期内提交所有相关的安装记录和工序验收记录，并且在一个月内编写并提交竣工图。

- 在培训期间，投标供应商须免费提供中文培训材料给采购人。

- 在试运行前两周内，投标供应商需提交包括竣工图、控制、操作和维护手册一式六份，以便于采购人和相关人员能预先对将要运行的设备和系统有所了解。

每本手册应包括下列基本材料：

a所有设备规格和详细操作说明。

b系统和主要部件常见故障说明，包括零部件图和总图，说明书应包括备件清单、操作和维修方法。

c例行维修保养项目和期限的建议。

d紧急安全措施的建议。

e紧急维修中心电话号码、地址，维修人员的电话号码。

- 在设备测试期间，投标供应商须提交一式6份各式报告给采购人。

    - 提供资料时间

投标供应商须在合同签订前，制订出提交资料的进度表，此进度表应为采购人所认可，并应符合设计、制造、土建、安装、调试等工程建设进度的需要。

  - 技术培训

- 投标供应商须对采购人的技术人员、维修人员及操作人员进行培训。培训为工地培训。投标供应商须在投标文件中提供详细的培训计划，包括培训内容、培训时间、培训费用等。

- 投标供应商提供的负责培训的人员应具备同类产品5年以上的维修经验。

- 需要完成的工作

3.1运输、卸货、保管

（1）投标供应商负责将所有货物装车运输至工地，并对运输货物进行保险，招标人不承担运输过程中任何责任。

（2）投标供应商将货物卸至招标人工地指定地点，投标供应商并派专人对到场货物进行保管，投标供应商做好防盗、防火保护，在工地保管期间，如发生盗窃等情况造成货物遗失，投标供应商负责对遗失货物进行补齐。费用自理。

(3)   全部货物到达工地现场具备验收条件后，投标供应商须及时向采购人递交到货验收通知书。验收过程中如发现货物短缺、质量等问题，投标供应商须在接到采购人书面通知后在规定时间内将货物补齐，工期计入供货周期。招标人、投标供应商、安装单位在验收单上签字确认后即验收完毕，供货周期结束。

3.2调试及试运行

(1)    工具、材料、仪器设备和劳务人员

投标供应商应派有五年以上工作经验的工程师在现场负责测试和调试，以检测其设计、制造、运行效果等。并提供所有测试和调试所需的工具、材料、仪器和劳务人员。

(2)   程序和表格

投标供应商须在安装结束前2个星期，提交测试和调试方法及记录表格给采购人。

(3)   调试、测试

部分或全部测试需根据实际情况在安装期内或后进行，投标供应商在调试后5个工作日内提交调试报告给招标人。如采购人对调试报告有疑问，招标人有权指定有关部门进行测试，如所疑属实，测试费用由投标供应商负责，投标供应商负责处理问题，直至合格。如所疑不实，测试费用由招标人负责。

(4)   试运行

设备试运行应在有关部门及采购人有关人员的监督下进行。

3.3验收

（1）产品保护

工程完成后，投标供应商须负责全部设备的保护和清洁工作，直至设备验收合格并正常运行后为止。在安装过程中，如由于投标供应商原因导致建筑结构或其它设备被损坏，投标供应商将要负责修理或赔偿损失。

（2）验收合格条件

a．运行结果符合产品标准和技术规格书及合同要求。

b．在进行测试和验收运行过程中发生的故障已被消除并得到招标人的认可。

c．所有合同中规定的货物和材料都已提交。

d．设备在交由招标人使用之前已通过技术监督局及有关部门的验收并得到使用证书。

e．整套设备图纸及技术文件都已提交并得到接受。

3.4售后服务

（1）投标供应商所投品牌电梯的制造商必须在苍南县内有维修处，以处理所有的维修服务。它需提供24小时服务，而且维修人员须在接到维修电话后30分钟内赶到现场，提供不间断的服务直到结束。一般故障4小时内解除，重大故障24小时内解除。维修点需提供足够的备件以适应招标方维修需求。

（2）投标方须对合同中规定的整套设备通过当地质量技术监督局验收合格并取得相关证书后次日起至少24个月的质保期，并承担在该期间的免费维修和保养工作。在此期间，因产品制造质量不良而产生损坏或不能正常工作，投标方应免费维修和正常保养。

（3）▲在2年质保期内的工作应包括对所有电梯每月至少2次的常规检查、调整和润滑等工作。质保期内，设备运转期间投标方每一个月对系统进行一次总体检测，每年对系统进行一次复调并经当地质量技术监督局验收合格，保修期满后为招标方提供一套完整的运行记录。具体的操作程序和内容须在投标时说明。

（4）质保期满时，投标方工程师和招标方代表对设备进行另一次测试，任何故障须由投标方自费解决并取得招标方的认可。

（5）质保期内投标方须自行付费负责修理和替换任何由于设备自身的质量问题造成的损坏及故障，包括质保期内的年检费。

（6）修好后，投标供应商需一式两份报告给采购人，包括故障原因，解决措施，完成修理所费时间及恢复正常运行日期。

（7）投标文件中，投标供应商应提供并承诺投标设备在质量保证期满之日起后3年内的大包费和小包费，其价格单列，不计入投标总价。

3.5   备品备件供应

投标供应商终身保修，并对各种型号的设备须提供足够的备件、附件和易损易耗件并保证是原厂生产的产品，内容包括电梯各部件更换、保养周期和价格。在免费质保期内，免费提供备品备件；质保期满后，按照清单收取相应费用。

3.6   检验和维修设备及工具

（1）须提供足够的常用检修设备。推荐的检修设备须在投标书中说明。这些设备及工具不能在安装时使用。

（2）所有测试需要的附件、零部件和中文操作维修手册应与检修设备一并提供。

（3）所有检修设备使用的交流电应为50Hz、220V、单相、三线，并能在±12%的压差下正常运行。

3.7   商标与铭牌

投标供应商提供的设备，其铭牌、使用标记、警示标记都应表示清楚。

二   电梯技术要求

- 供货范围

| 项目 | 招标要求 |
| --- | --- |
| 类型 | 无机房 | 无机房 |
| 梯号 | 无障碍医用电梯 | 杂物梯 |
| 数量（台） | 2 | 1 |
| 载重量（kg） | 1600kg | 430kg |
| 额定速度（m/s） | 1. 5m/s | 1.0m/s |
| 服务楼层 | 5/5/5 | 3/3/3 |
| 提升高度（mm） | 实测 | 实测 |
| 井道净尺寸（mm） | 2500*3100 | 1800*2000 |
| 门洞尺寸（mm） | 标准 | 标准 |
| 轿厢尺寸(mm) | 标准 | 标准 |
| 基坑深度（mm） | 1600 | 1600 |
| 开门尺寸（mm） | 标准 | 标准 |
| 机房 | 机房层 | 无 | 无 |
| 控制柜系统 | 采用全数字控制，微机系统控制板，运行控制板，主板要求采用知名品牌。 |
| 曳引机系统 | 采用永磁同步无齿轮曳引机，满足交流变频变压（VVVF）启动、调速的要求；曳引机整机要求采用知名品牌。 |
| 门机系统 | 要求变频系统、整机采用知名品牌 |
| 开门方式 | 中分式 |
| 门保护 | 红外线光幕，光束≥150束，采用知名品牌 |
| 节能要求 | 配置能源再生节能模块 |

注：

（1）★投标供应商应在领取中标通知书5日内到采购人处领取建施图纸，核对确认具体尺寸；如供应商未核对确认图纸，招标文件技术规格中数据错误导致的后果由投标供应商负责。

（2）本次招标将从资格审查、设计、制造、投标书、运输、装卸、安装、调试、试运行、培训、备品备件、验收、售后服务、维修技术力量等各个方面，对投标供应商进行全方位的综合考核。

（3）技术要求仅限于无障碍医梯。

（4）★无障碍医梯与杂物梯必须为同一品牌。

      - 电梯一般技术要求

    - 工作情况

设备运行环境适应性要求

所有合同中提供的设备应能符合下列的环境条件，因此，当投标供应商提供设备时应考虑相应环境与条件，但不仅限于以下。

（1）适应性要求：

①苍南县室外环境温度： -5℃—45℃

②电源条件—所有提供的设备和元器件的安装须符合和适应下列条件，不包括在另行条文中的说明。

电压：～380V，3相5线制～220V，单相

频率：50Hz        电压波动：±12%    接地电阻要求：≤4欧姆

（2）抗地震要求：

所有提供的设备，须适应6度地震烈度，建筑结构未受偏差影响的前提下，能正常运行。

2.2可靠性要求：

①电梯设备及各主要部件在每天正常连续运行20小时基础上，设计寿命要求在10万小时以上；

②在供电电压波动≤±12%，供电频率波动≤±3%时仍能正常工作；

③电梯在额定载荷时允许起、制动循环次数≥240次/小时。

2.3配置要求：

2.3.1乘客电梯

2.3.1.1梯型要求：要求提供投标品牌中技术先进（指制造商中档及以上规格型号）、安全可靠的梯型，且符合相关技术标准规范和节能环保要求；

2.3.1.2控制方法：主回路均应采用双32位全电脑交流变频变压（VVVF）控制控制系统；

2.3.1.3操作方式：上/下行按钮集选控制；

2.3.1.4驱动系统：永磁无齿轮传动

2.3.1.5调速系统：变频调速（VVVF）；

2.3.1.6开门机系统：采用电脑模块控制的VVVF门机系统

2.3.1.7 操作方法：共用一个电梯厅的，必须实现群控，且每台电梯均能脱离群控并独立运行；

2.3.1.8投标供应商应采用和提供所有最新的标准软件，软件协议必须免费开发。

2.3.1.9电梯主要部件要求

①曳引机系统：知名品牌 a)驱动电机：采用永磁同步电动机，满足交流变频变压（VVVF）启动、调速的要求。

b)传动动装置：采用无齿轮传动。

②控制系统：知名品牌

③门机系统：知名品牌

④安全保护装置：

a)  红外线光幕: 150束以上

b)  限速器、安全齿轮、安全钳、缓冲器、失速保护装置等。

  - 操作方法

独立运行，独立电梯厅的电梯全集选控制。

  - 功能要求

投标供应商提供的电梯应包括但不仅限于下列，当投标供应商推荐的其它合适的功能可能被接受。

- 无司机操作

- 超重警告（在轿厢内的操纵板上装有声音警报装置）

- 报警铃（在轿厢内的操纵板上装一按钮）

- 五方对讲

投标报价中须含对讲器具及调试费用。除机房至控制中心的通讯线缆由业主方提供外（中标后10个工作日内投标供应商须提供通讯线材的型号规格及有关技术要求），其余通讯线缆均包含在本次招标范围内。

- 轿厢紧急照明灯

当照明断电，紧急照明灯会自动打开，当照明电源恢复正常时，紧急照明灯自动熄灭。

- 自动停止启动轿厢照明

如果电梯停用超过设定的时间,自动关停轿厢内的照明灯

- 火险紧急返回

假如火险发生，所有电梯接到消控中心发出的火警信号后自动回到设定层，电梯回到设定层后反馈给消控中心一个已到设定层的信号。

投标供应商须提供一个对从安全中心传来信号可接收的条件。

- 消防功能（对消防梯）

- 满载不停

- 基站关机

- 轿厢到站钟

- 层层楼层显示

- 再平层功能

- 控制柜内须设有运行次数计数器。

- 一体化轿内操作盘

（19）光幕功能

（20）误登记取消功能

（21）提前开门功能

（22）其他标准功能

以上功能是采购人对电梯的基本要求，投标供应商在投标时应详细列出所供电梯的各项具体功能。

（23）电梯服务支援系统

（24）预留视频线

  - 安全设备

投标供应商提供的电梯应包括（但不仅限于）下列设备。其应符合有关标准中的规定。

- 断相和错相保护

- 上、下终点开关和上、下极限开关

- 缓冲器

- 限速器

- 安全钳

- 紧急停止按钮

- 层门安全设施

- 轿门安全设施

- 电源进线主开关设过电压保护装置

  - 电梯部件要求

要求提供投标品牌中在国内生产组装的技术先进且安全可靠的梯型。

电梯件要求：曳引机整机、门机整机，控制柜整柜采用知名品牌。

投标供应商须在投标书中详细提供所投产品零部件产地详细清单。交货时，采购人将委托相关部门对主要部件进行检测，如发现不符合的情况，中标单位负责赔偿采购人的直接经济损失，直至退货的处罚。

投标供应商须在投标书中详细提供所投产品零部件产地详细清单。

3. 装修要求：

3.1电梯装修要求

| 部 位 | 装 修 要 求 |
| --- | --- |
| 轿厢壁 | 发纹不锈钢板，厚度≥1.2mm |
| 地 面 | 大理石地板，厚度≥20mm |
| 轿厢顶 | 顶部含灯光和通风扇，灯光须为LED照明。轿厢顶需留有摄像机孔 |
| 轿 门 | 中分开门，发纹不锈钢板，厚度≥1.2mm |
| 操纵盘 | 装有微动发光照明的楼层按钮，主操纵盘上有楼层显示、方向显示 |
| 轿厢门坎 | 铝合金 |
| 厅门坎 | 铝合金 |
| 厅 门 | 层层发纹不锈钢板，厚度≥1.2mm |
| 门 套 | 层层发纹不锈钢小门套，厚度≥1.2mm |
| 呼梯盘及 楼层显示 | 微动发光照明的按钮，层层电梯门厅配置LED点阵显示，每层均有楼层显示、运行方向显示 |
| 如中标，业主可在装修样本范围内任意选择，总价不变。 |

- 制造

各规格电梯的投标供应商提供设备零部件应按标准制造，并有替换性和精确装配性。特别对于驱动装置（曳引元件设备）、门机等的装配，所有都应在工厂完成或预装配或其尺寸误差达到预装配水平。

5.     设备性能

5.1    投标供应商提供的电梯设备应在噪音、振动、减速箱的油渗漏、设备可靠性、性能等方面需符合GB10058标准和相应的国际标准。

5.2  技术指标要求：

| 序号 | 名称 | 要求 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 电梯的水平振动、垂直振动加速度 | 电梯轿厢运行时水平方向和垂直方向的振动加速度分别不应大于100mm/s2和100mm/s2 |
| 2 | 起动加速度和制动减速度 | 平均≥0.48m/s2 ，且在0.48～1m/s2之间可调，最大≤1.5m/s2 |
| 3 | 噪音指数 | 轿内≤50dB（A）、开关门≤55dB（A），机房≤70dB |
| 4 | 平层精度 | 在±3mm范围之内 |
| 5 | 运行故障 | 电梯每起制动运行60000次中不应超过5次。 |
| 6 | 控制柜失效（故障） | 电梯每起制动运行60000次中不应超过5次。 |
| 7 | 故障响应时间 | 响应时间不超过30分钟。 |
| 8 | 一般故障修复响应时间 | 修复时间不超过4小时。 |
| 9 | 重大故障修复时间响应时间 | 修复时间不超过24小时。 |

6.     其他要求

- 在安装期间，投标供应商应遵守有关部门的管理，并遵照相关的规定。

- 投标供应商应与所有相关的部门相联系，获得相关认可，以便设备能及时投入服务。并提交相关文件图纸资料等。

- 投标供应商有责任防止所有电梯在未经正式认可便使用，而应根据采购人需要，得到认可后再投入运行。

- 本次报价中包含新电梯采购、安装、调试、验收等一切费用；

- 本次电梯的安装由所投品牌制造商自行安装。

## 三、商务条款

## 付款方式：

- 中标供应商自收到中标通知书7个工作日内，按招标文件规定提交履约保证金5%（现金或银行保函），质检部门验收通过并取得使用合格证后，履约保证金转为质量保证金，待本项目竣工验收通过后24个月后，10个工作日内无息退还质量保证金（扣除维修费用后）；

- 设备款：合同生效日起10个工作日内采购人支付设备总价的30%预付款；设备交货前1个月付设备总价的30%进度款；到货后10天付设备总价的10%进度款；安装调试初步验收合格后10个工作日内付设备总价的10%，质检部门验收通过并取得使用合格证后10个工作日内付设备总价的20%。

3、安装款：在电梯安装施工队伍进场后10个工作日内付50%，设备试运行验收合格后10个工作日内付50%。

## 四、工作范围：

根据招标文件，各供应商须按国家有关标准及规范完成下列工作：

1.提供完整成套的设备；

2.产品及相关附件的提供、运输、装卸、就位、安装、调试、检验、通过验收；

3.完成各项调试、检验、测试工作，并在买方的配合下通过的验收；提供各种数据资料；直至通过验收。包括所涉及的软硬件系统调整、配置和调试、维护。

4.对最终使用单位的操作人员及维修人员进行技术培训；

5.质保期内系统的维保及维修及质保期后终身维修；

6.售后服务的措施及承诺。

▲以上工作内容的费用均包含在投标总价中。

第三部分   供应商须知

一、说明

1、本次招标工作是参考《中华人民共和国政府采购法》及相关法律法规规章组织和实施。

2、无论投标过程中的作法和结果如何，供应商自行承担投标活动中所发生的全部费用。

3、供应商必须对全部内容进行报价，只对部分内容进行报价的供应商将视为其费用已包含在投标总价中。

4、本次采购商务报价文件与技术资信文件分别评审，评标委员会首先评审供应商技术资信部分，技术资信部分无效的供应商不进入商务报价评审。要求供应商技术资信部分的投标文件（含资信与服务）中不得含产品报价，否则做无效投标处理。

5、供应商须自行现场勘察，以求得准确的报价依据。供应商须自行考虑投标报价的风险。

▲6、本项目采购预算为 ¥75万元；供应商任意项目的投标报价超出该采购预算的最高投标限价，该供应商按无效投标处理。

▲7、本项目投标报价采用总价包干法（包含货物以及免费质保期内备品备件、专用工具、辅料杂项、人员工资、奖金、通讯、技术支持、劳保福利社保、意外保险、工伤费、教育培训费及处理一切伤亡事故、机械设备损耗费与折旧费、交通运输费、管理费用、代理服务费、企业应缴税金和应得利润、物价因素等完成合同所需的一切本身和不可所缺的所有工作开支、政策性文件规定及合同包含的所有风险、责任等各项全部费用，以上费用还包括但不限于应急电话线、电梯机房防护栏、电梯台阶、检修洞口封堵等一切本项目通过验收所需费用）

- 供应商如果报名后不来参与投标要在投标截止前给予书面告知。

- 供应商资格的审查和认定

9.1采用最低评标价法的采购项目，提供相同品牌产品的不同投标人参加同一合同项下投标的，以其中通过资格审查、符合性审查且报价最低的参加评标；报价相同的，由采购人或者采购人委托评标委员会按照招标文件规定的方式确定一个参加评标的投标人，招标文件未规定的采取随机抽取方式确定，其他投标无效。

9.2使用综合评分法的采购项目，提供相同品牌产品且通过资格审查、符合性审查的不同投标人参加同一合同项下投标的，按一家投标人计算，评审后得分最高的同品牌投标人获得中标人推荐资格；评审得分相同的，由采购人或者采购人委托评标委员会按照招标文件规定的方式确定一个投标人获得中标人推荐资格，招标文件未规定的采取随机抽取方式确定，其他同品牌投标人不作为中标候选人。

9.3非单一产品采购项目中，作为关键核心部分的单一产品品牌、型号均相同且报价占项目总报价 50%以上（含本数，下同）的，视为提供的是同品牌同型号的产品；多家供应商中，有一家供应商的报价达到 50%以上，提供同品牌同型号产品的供应商均按一家供应商认定。多家投标人提供的核心产品品牌相同的，按前两款规定处理。

10、两个以上供应商组成一个联合体，以一个供应商的身份共同参与投标时。联合体各方均应当符合国家有关规定的条件。

联合体各方之间应当签订共同投标协议，明确约定联合体各方承担的工作和相应的责任，并将共同参与投标协议装订在投标文件中一并提交采购单位。联合体各方签订共同参与投标协议后，不得再以自己名义单独在同一投标，也不得组成新的联合体参加同一项目投标。联合体中标的，联合体各方应当共同与采购单位签订合同，就中标项目向采购单位承担连带责任。

组成联合体投标的，须提供联合体投标协议书，并提供联合体各方的证书资料。但投标文件其它部位须签字盖章的，可以由联合体牵头人盖章、签字。

▲11、若供应商接到采购人派遣通知后，不能按期保质保量完成服务的，除承担相关责任外，甲方可相应没收合同履约保证金。

# 二、供应商资格要求

按招标公告要求

# 三、招标文件

1、招标文件

1.1招标文件约束力

▲供应商一旦获取了本招标文件并参加投标，即被认为接受了本招标文件中所有条款和规定。

1.2招标文件的组成

招标文件由招标文件总目录所列内容及补充资料等组成。

2、招标文件的澄清

供应商对招标文件如有疑点要求澄清，或认为有必要与采购人进行技术交流，可用书面形式（包括信函、传真，下同）通知招标代理机构，但通知不得迟于规定的质疑时间前使招标代理机构收到，招标代理机构将采用书面形式予以答复。如有必要，可将不说明来源的答复发给各有关供应商。

3、招标文件的修改

3.1 在投标截止时间前，招标人或代理机构有权修改招标文件，并以书面形式通知供应商。补充文件作为招标文件的补充和组成部分，对所有供应商均有约束力。

3.2 为使供应商有足够的时间按招标文件要求修正投标文件，招标人可酌情推迟投标截止时间和开标时间，并将此变更通知供应商。

# 四、投标文件

1、投标文件

1.1供应商应仔细阅读招标文件中的所有内容，按照招标文件及招标设备技术规格要求，详细编制投标文件。并对招标文件的要求做出实质上响应。实质上响应的投标应该是与招标文件要求的条款没有重大偏离的投标。未实质上响应的投标文件将被拒绝，但允许投标设备在基本满足招标设备技术要求的前提下出现的微小差异。

1.2供应商必须按招标文件的要求提供相关技术参数、资料，包括采用的计量单位，并保证投标文件的正确性和真实性。投标文件全部内容应保持一致，否则可能导致不利于其投标的评定甚至被拒绝。技术和商务如有偏离均应填写偏离表。

1.3供应商应仔细阅读招标文件中的所有内容，按照招标文件要求，详细编制投标文件，所有文件资料必须是针对本次投标。不按招标文件的要求提供的投标文件可能导致被拒绝。

2、投标文件的组成

▲投标文件由商务报价部分和技术资信部分二部分组成，须分别装订成册，分别密封。技术资信部分（含资信与服务）不得含报价，否则投标将被拒绝。（注：投标文件组成部分和评标细则要求提供的原件单独密封在密封袋内密封袋上标记项目名称、资料原件、投标公司,内附资料清单，随投标文件一同递交。）

2.1商务报价部分组成（一正四副，建议采用双面打印）

1）封面（参考采购文件格式）

2）目录（格式自拟）

3）开标一览表（附件二（一））

4）报价明细表（附件二（二））

5）《中小企业声明函》（附件六（一））（注：若非小微企业可不提供）；监狱企业证明文件（如有）（由相关部门出具）（附件六（二））、残疾人福利性单位声明函（如有）（附件六（三））

2.2、技术资信部分组成  （一正四副，建议采用双面打印）

1) 封面（参考采购文件格式）

2）目录或评分索引（格式自拟）

3）投标函（附件一）；

4）法定代表人授权书（附件四）；

5）商务响应表（附件三（一））、技术响应表（如有偏离须明确列出）（附件三（二））；

6）投标供应商情况声明；（以联合体名义参加投标的双方均需提供）

7）联合体投标协议（格式自拟，以联合体名义参加投标的须提供）

8）供应商营业执照、税务登记证或三（五）证合一营业执照（复印件加盖有效公章，以联合体名义参加投标的双方均需提供）；

9)供应商相关资质、资信或信用证书（如有则提供，复印件加盖有效公章，以联合体名义参加投标的双方均需提供）；

10）近三年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明；（附件五，以联合体名义参加投标的双方均需提供）

11）项目总负责人介绍，项目组成人员情况表（复印件加盖有效公章）（附件七）；

12）拟投入的设备及工器具一览表（附件八）；

13) 投标供应商项目业绩一览表（附件九）；

14）节能环保产品声明函（附件十）（注：若非节能环保产品可不提供）

15）节能（环保）产品清单（附件十一）（注：若非节能环保产品可不提供）

16）投标供应商针对本项目的方案（附件十二）

17) 设备安装、调试、验收标准、方案，人员培训计划，售后服务保障承诺（附件十三）；

18)投标产品投标产品的主要技术、配置、性能、特点和质量水平的详细描述及产品样本图册（包括配置、部件来源说明等）（如果资料提供不全或完全抄袭招标文件，可能导致对供应商不利的评定）；

19) 各种优惠条件（如有）；

20）相关投标产品的生产许可证、3C认证、检测报告、（如有则提供，复印件加盖投标供应商有效公章）

21）联合体协议书（附件十四、如有）

22)根据招标文件中的采购内容与技术要求及评审办法等编写及需要提供的其它文件和资料；

23)  供应商认为需要提供的文件和资料。

3、投标内容填写说明

3.1、投标文件格式

供应商应按照第2条所列出的内容及格式逐一按顺序组成投标文件并装订成册（商务报价部分投标文件与技术资信部分投标文件分开装订）。

3.2、《开标一览表》为商务标开标仪式上唱标的内容，供应商需按格式填写，统一规格，不得自行增减内容。

4、投标报价

4.1▲本项目投标报价采用总价包干法（包含货物以及免费质保期内备品备件、专用工具、辅料杂项、人员工资、奖金、通讯、技术支持、劳保福利社保、意外保险、工伤费、教育培训费及处理一切伤亡事故、机械设备损耗费与折旧费、交通运输费、管理费用、代理服务费、企业应缴税金和应得利润、物价因素等完成合同所需的一切本身和不可所缺的所有工作开支、政策性文件规定及合同包含的所有风险、责任等各项全部费用，以上费用还包括但不限于应急电话线、电梯机房防护栏、电梯台阶、检修洞口封堵等一切本项目通过验收所需费用）。报价如有遗漏，采购人不再另行支付。

4.2供应商必须按第五部分附件的开标一览表（统一格式）、的内容填写投标报价及其他事项，并由法定代表人或授权代表签署或盖章。

4.3▲所有投标均以人民币报价，供应商如需外汇购入的，须折合成人民币计入投标报价中。

4.4 采购人要求分类报价是为了方便评标，但在任何情况下不限制采购人以其认为最合适的条款、条件签订合同的权利。

4.5 供应商所报的投标价在合同执行过程中是固定不变的，不得以任何理由予以变更。任何包含价格调整的要求，将被认为是非实质性响应投标而予以拒绝。

4.6 最低报价不能作为中标的保证。

5、投标文件的有效期

5.1自开标日起90天内，投标文件应保持有效。有效期短于这个规定期限的投标将被拒绝。

5.2在特殊情况下，采购人可与供应商协商延长投标文件的有效期，这种要求和答复均应以书面形式进行。

5.3供应商可拒绝接受延期要求。同意延长有效期的供应商不能修改投标文件。

5.4当正本与副本不一致时，均以正本为准。当供应商投标文件未注明正本与副本且出现不一致时，评标委员会可以认定供应商出现选择性投标而对其投标予以废标。

# 6、投标文件的签署和份数

6.1投标文件的正本需打印或用不退色的墨水填写，并注明“正本”字样。副本可以复印。投标文件不得涂改和增删，如有错漏必须修改，修改处须由同一签署人签字或盖章。由于字迹模糊或表达不清引起的后果由供应商负责。

6.2投标文件须由供应商盖章并由法定代表人或法定代表人授权代表签署，供应商应写全称。

6.3投标文件的份数：按招标文件第三部分第四条第2款要求提供的各种文件，商务报价部分投标文件、技术资信部分投标文件均提供一式五份，其中正本一份，副本四份。(商务报价部分投标文件、技术资信部分投标文件均分开装订，分别密封)。

# 五、投标文件的密封与递交

1、投标文件的密封及标记

1.1投标文件应按以下方法装袋密封

▲商务部分正本、副本一起密封；技术资信部分正本与副本一起密封。所有投标文件资料按招标文件要求装订成册，并注明正、副本字样后装入密封袋内，密封袋上应有供应商公章及投标授权代表签字。封皮上写明采购人名称，招标编号、招标项目名称、供应商名称。并分别注明“商务报价投标文件”、“技术资信投标文件”、“开标时启封”字样。

1.2如果供应商未按上述要求密封及加写标记，投标文件将可能导致被拒绝接受，由此引起的后果由供应商负责。

2、投标截止时间

2.1投标文件必须在投标文件递交截止时间前送达指定的投标地点。

2.2采购机构如因故推迟投标截止时间，应以书面形式通知所有供应商。在这种情况下，供应商的权利和义务将受到新的截止时间的约束。

3、投标文件的修改和撤回

3.1供应商在投标文件送达以后如必须修改或撤回投标文件，必须在投标截止时间以前将书面的投标修改文件或撤标通知送达采购机构处。

3.2投标修改文件必须密封完整。

3.3供应商在投标截止时间以前以传真形式通知采购机构撤标时，必须在投标截止时间以前补充有法定代表人或法定代表人授权代表签署的正式文件。

3.4供应商在开标以后要求投标文件修改和撤回的，将作无效标处理。

4、投标文件的递交

投标文件必须在规定的投标截止时间前送达到指定的收标地点，并同时递交法定代表人授权书原件（法定代表人委托书原件密封在投标文件中的也有效）、投标人有效身份证件（原件）。

▲有下列情形之一的投标文件将被拒绝接受：

1）在投标截止时间以后送达的投标文件；

2）未按招标文件规定密封与包装的投标文件；

3）由于包装不妥在途中严重破损或失散的投标文件；

4）法定代表人（或其授权代表）未参加开标会议；

5）未购买招标文件的供应商。

# 六、开标和评标

# 1、开标

# 1.1招标机构按招标文件规定的时间、地点开标。

# 1.2 供应商法定代表人（或其授权代表）必须出席开标会议。

# 1.3 开标程序

# 1）开标会议由招标代理机构主持，宣布开标会议开始；

# 2）请相关人员检查投标文件密封情况；

# 3）按后到先开的顺序，依次打开各投标人的“技术资信标”，并清点数量，符合要求的送评标室进行技术资信标部分的评审；

# 4）技术资信标部分评审结束后公布各投标人的技术资信部分得分情况；

# 5）开启技术资信评审合格的投标人的商务报价标，宣读各投标人报价等信息，并由记录人进行记录。

# 6）商务标报价标唱标结束后，投标人代表应对唱读内容及记录结果当场进行校核和签字确认，如有异议应当场提出，否则视为默许同意。同时由记录人、监督人当场签字确认。

# 7）开标会议结束。

1.4开启商务标时，投标文件中《开标一览表》(报价表)内容与投标文件中明细表内容不一致的，以开标一览表(报价表)为准。

投标文件的大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准；单价金额小数点有明显错位的，应以总价为准，并修改单价；以文字表示的数据与数字表示的有差别，以文字为准修正数字；对不同文字文本投标文件的解释发生异议的，以中文文本为准。

1.5 供应商法定代表人或其授权代表人必须出席开标会议，并对开标记录予以签字确认。

2、评标

2.1评标由采购人依法组建的评标委员会负责，并独立履行下列职责：

1）审查投标文件是否符合招标文件要求，并作出评价；

2）要求投标供应商对投标文件有关事项作出解释或者澄清；

3）按照招标文件规定的评标办法确定中标供应商名单；

4）向采购机构或者有关部门报告非法干预评标工作的行为。

2.2评标应当遵循下列工作程序：

1）投标文件初审。初审分为资格性检查和符合性检查。

（1)资格性检查。依据法律、法规和招标文件的规定，采购人对投标文件中的资格证明，以确定投标供应商是否具备投标资格。

（2)符合性检查。依据招标文件的规定，从投标文件的有效性、完整性和对招标文件的响应程度进行审查，以确定是否对招标文件的实质性要求作出响应。招标文件中加“下划线”的条款、加“▲”及加“★”的条款，为实质性条款。

对标书中规定的实质性条款，如响应时出现有微小偏差的，判定是否构成实质性偏离，由评委会判定。

2）澄清有关问题。对投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，评标委员会可以书面形式要求供应商作出必要的澄清、说明或者纠正。供应商的澄清、说明或者补正应当采用书面形式，由其授权的代表签字，并不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。

3）比较与评价。按招标文件中规定的评标方法和标准，对资格性检查和符合性检查合格的投标文件进行商务和技术评估，综合比较与评价。

2.3、▲评标委员会发现投标文件有下列情形之一的属于重大偏差(评标委员会按少数服从多数原则认定),按照无效投标处理：

1）未按招标文件要求编制或字迹模糊、辨认不清的投标文件；

2）供应商递交两份或两份以上内容不同的投标文件，未声明哪一份有效的；

3）投标函、法人授权委托书、开标一览表没有按招标文件格式要求加盖有效公章；无法定代表人（授权代表）签字（或印章）；

4）供应商技术资信投标文件中出现商务报价；

5）明显不符合技术要求或达不到招标文件技术规格的主要参数的投标文件；

6）不符合招标文件中规定的实质性要求的投标文件，是否为偏离实质性要求由评标委员会按少数服从多数原则认定。

7）供应商的投标文件中有不明确的问题或其报价明显不合理且又不能合理说明或者不能提供相关证明材料的；

8）存在串标、抬标或弄虚作假情况的；串标认定按以下情况：

（1） 不同供应商的投标文件由同一单位或者个人编制；
       （2）不同供应商委托同一单位或者个人办理投标事宜；
       （3）不同供应商的投标文件载明的项目管理成员为同一人；
       （4）不同供应商的投标文件异常一致或者投标报价呈规律性差异；
       （5）不同供应商的投标文件相互混装；

9）其他经评标委员会认定的未能在实质上响应的或违反国家有关规定的投标文件。

2.4、实质上没有响应招标文件要求的投标将被拒绝。供应商不得通过修正或撤消不合要求的偏离从而使其投标成为实质上响应的投标。

2.5、开启供应商商务报价文件后发现价格、数量有误，其投标价将按下述原则处理：

1) 任何有漏去一些小项货物或服务的投标将被视为其费用已包含在投标总价中，投标价格不予调整。如果供应商不接受上述处理方式，将做为无效投标。

2) 任何有多报一些小项工程或货物的投标其投标价不予调整，如果该供应商中标，则合同价格必须为核减掉多报的一些小项工程或货物后的价格。如果供应商不接受上述处理方式，将做为无效投标。

3）对于计算错误的其投标价不予调整，如果该供应商中标，如其投标价格计算错误导致多报者合同价格予以据实核减，少报者合同价格不予调整。如果供应商不接受上述处理方式，将做为无效投标。

4）对于计算错误，多报或漏报的一些小项工程或货物、服务的仅仅为非实质性重大偏差范围内的偏离，并经过评标委员会按少数服从多数原则认定为细微偏差，评审时其投标价不予调整。

2.6、评标委员会对投标文件的判定，只依据投标内容本身，不依靠开标后的任何外来证明。

2.7、评标委员会在评标中，不得改变招标文件中规定的评标标准、方法和中标条件。

3、投标文件的澄清

3.1 为有利于对投标文件的比较和评议，必要时采购人及评标委员会可要求供应商对投标文件及合同条款进行澄清，并做出书面答复。书面答复须有投标授权代表签字并作为投标内容的一部分。

3.2 供应商对投标文件的澄清不得寻求、提供或允许改变投标实质性内容。

4、截止时间及评审期间，出现有效供应商不足三家的，采购组织机构应当中止采购活动，依法重新组织采购。

5、评标原则

评标委员会按照招标文件的要求和条件对投标文件进行技术和商务评估，综合比较与评价。

评标办法具体见本招标文件第六部分。

6、评标过程中遇到特殊情况，由评标委员会遵循公开、公正原则，采取投票方式按照少数服从多数原则决定。

# 七、授予合同

1、决标

评标结束后，评标委员会按照招标文件确定的评标办法，根据采购人授权确定中标供应商。

2、中标通知书

2.1、招标机构在浙江省政府采购网和苍南县公共资源交易中心网站上公告中标结果。中标公告期限为1个工作日。

2.2、中标供应商须在中标结果公告后三日内主动联系采购机构领取中标通知书，中标通知书对采购人和中标供应商具有法律约束力。中标通知书发出后，采购人改变中标结果或者中标供应商放弃中标的，应当承担法律责任。

3、评标委员会对未中标的供应商不作落标原因解释。

4、签订合同

4.1、中标供应商领取中标通知书后三十日内与采购人签订合同。中标供应商未经采购人许可，在规定时间内未与采购人签订合同，则视为拒签合同。

4.2、招标文件、中标供应商的投标文件及投标修改文件、评标过程中有关澄清文件及经双方签字的询标纪要（承诺）和中标通知书均作为合同附件。

4.3 拒签合同的责任

中标供应商接到中标通知书后，在规定时间内借故否认已经承诺的条件而拒签合同或拒交履约保证金，以投标违约处理，并赔偿采购人由此造成的直接经济损失；采购人重新组织招标的，所需费用由原中标供应商承担。采购人无故不与供应商签订合同的应当承担相应的法律责任。

5、履约保证金

5.1、中标供应商在签订合同后7个工作日内，需向采购人提供5%的履约保证金。

5.2、履约保证金自提交之日起至项目最终验收前有效。

6.招标代理服务费

6.1采购代理服务费向中标供应商收取，由中标供应商支付给代理单位（服务费按照12000元包干）。供应商在报价时须将采购代理服务费综合考虑在内。

6.2中标供应商未按规定交纳招标代理服务费，由此产生的一切后果中标供应商自行负责。

第四部分、合同格式（仅供参考）

合同编号：

发包方：                                （以下简称甲方）

承包方：                                （以下简称乙方）

1. 合同产品

名称：

品牌：          型号、规格：

数量：          台

制造商：

2. 设备合同价

| 电梯名称 | 型号规格 | 层/站/门 | 数量(台) | 单价（元） | 合计（元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

合同总价为：￥元，大写：人民币元整。

合同价为完税闭口价。

以上合同总价为台电梯供货到工地的所有费用（包括国内外运杂费、保险费、关税、增值税、海关费、装卸等所有费用），不论是否明列在合同文本中。

买方除提供现场安装所需水、电接口（费用由卖方承担）和设备存放场地外，其他费用概由卖方负责。

3. 图纸的确认及井道的确认

合同签定时，买方提供给卖方电梯施工的布置图，卖方根据布置图及工程施工现状在天内，提供买方电梯施工图纸一式陆份，买方应在7日内将其中一份确认并签字后，交回卖方。

4. 合同交货及完工期

买方将根据工程进度的实际需要并依据卖方投标时提供的电梯交货及安装周期提前通知卖方，卖方根据要求完成交货、安装、调试、试车运作及验收通过，并移交买方。卖方提供的各类电梯须在签定合同、图纸确认、收到预付款、接到供货通知后天内完成交货（暂定年月___日，但以买方书面通知为准），在安装人员进场后天内完成设备安装、调试、试车运作及验收通过，并移交买方（暂定年月___日）。

买方如遇特殊情况，需将交货期推迟，应提前2个月书面通知卖方，卖方应认可。

5. 交货地点：

6. 接货通知

卖方应在设备运达工地前15天将准备发运的设备名称、规格、数量、包装箱件数、每件包装箱的尺码、毛重及对货物的卸车、贮存的特殊要求以传真的形式通知买方，以便接货。卸货工作及费用由卖方负责。

7. 运输及装卸保险

7.1货物在装运前由卖方投保，一旦货物在装卸、运输过程中发生损坏或短缺，由卖方负责索赔。

7.2卖方保证在确认货物因装卸、运输中发生损坏或短缺后，尽快给予调换、修复和补齐缺件，不管其造成的原因如何，也不能以办理索赔为由而拖延。

8. 设备检验及到货验收

8.1买方认为如有必要在设备制造过程中派人到生产厂进行监制，或在设备发货前派人赴生产厂进行预验收，卖方应予以积极配合并对监制或预验收工作提供方便，但买方监制并不解除制造商对所有产品在制造质量上应负的全部责任，也不作为买方的最终验收。

8.2货到现场，买方需立即和卖方共同清点箱件验收。如不具备开箱验收的条件，在货到现场后买方提供场地卖方自行保管。未经卖方同意不得擅自拆箱，否则，零件遗失、损坏由买方负责。卖方在接到买方开箱安装通知后，派员7天内会同买方进行货物清点验收（具体时间双方在安装前另行约定），并签字确认，在箱件完好无损的情况下，若发现货物与装箱单数目不符，由卖方负责补齐或收回，如对产品的外表质量有异议，应在验收时提出。

9. 付款方式：按招标文件执行

10. 技术服务

卖方负责免费对买方1名电梯技术人员进行现场的技术培训。

11. 关于制造、安装的标准和要求及相关承诺

GB7588-2003               《电梯制造和安装安全规范》

GB/Tl0058-97               《电梯技术条件》

GB/Tl0059-97               《电梯试验方法》

GB10060-93                《电梯安装验收规范》

GB50310-2002              《电梯工程施工质量验收规范》

GB50182-93                《电气安装工程电梯电气装置施工及验收规范》

GB8903-2005               《电梯用钢丝绳》

GBJ310-1988               《电梯安装工程质量检验评定标准》

GB12974-91                《交流电梯电动机通用技术条件》

GB/T7025-1997             《电梯主参数及轿厢、进道、机房以及型式与尺寸》

GB13435-92                《电梯曳引机》

浙江消防部门的条例及相关的中国国家防火规则

设备的电气装置应符合IEC标准

电力供应部门的供电规章条例

由招标人认可的有关国际权威标准

其他有关的中国标准和规定

如在合同执行期间有国家新标准颁布，卖方提供的产品需符合相关新标准要求。

在噪音、振动、设备可靠性、性能等方面需符合以上所列标准中的优等品标准。并达到以下要求：

水平振动加速度：≤     mm/s2

垂直振动加速度：≤     mm/s2

起制动平均加速度：      ---      m/s2之间任意调节

运行时轿内噪音：≤    dB（A）

开关门噪音：≤     dB（A）

机房内噪音：≤     dB（A）

平层精度：≤±   mm

在最终验收时，卖方要对以上性能数据作专门的检测，并提交测试报告给买方。

12. 安装调试（详见电梯安装合同）

12.1本合同电梯由负责安装调试，乙方对安装质量责任负责。

12.2土建及安装要求：

12.2.1买方对井道、机房的土建须按双方确认的电梯井道设计图纸及其图上的技术说明设计和施工，土建图纸由双方代表签字确认，与卖方提供的电梯井道设计图同时作为本合同的附件。

12.2.2买方加装电梯附属设备须经卖方确认，否则由此引起的安全事故及其他不良后果，由买方负责。

13. 设备最终验收前的人员及设备安全及成品保护，概由卖方负责。

14. 设备最终验收

14.1工程完成后，卖方及安装方须负责全部设备的保护和清洁工作，直至设备验收合格并正常运行后为止。在安装过程中，如建筑结构或其它设备因卖方及安装方原因而被损坏，卖方及安装方将无条件修复或赔偿损失。

14.2验收合格条件

a．运行结果符合产品标准和技术规格书及合同要求。

b．在进行测试和验收运行过程中发生的故障已被消除并得到买方的认可。

c．所有合同中规定的货物和材料都已准确无误地提交。

d．设备在交由买方使用之前已通过技术监督部门及有关部门的验收并得到使用证书。

e．整套设备图纸及技术文件都已提交并得到接受，提交的设备图纸及技术文件等竣工资料一共四套。

f.  设备的安装、调试结束后，经过试运转考核无故障，并经有关部门检验合格后，买卖双方共同签署验收合格证书。

15. 产品质量保证

15.1卖方保证所提供的产品按投标文件及询标承诺规定的材料由一流技术人员生产，产品是全新未使用过的且符合本合同中对质量及规格的规定。从工程竣工验收合格之日起24个月内是有效的产品质量保证期。

15.2卖方保证当无论产品质量、安装或维保出现任何问题或纠纷时，由卖方承担本项目最终的责任。否则买方有权从履约保证金中获得补偿，直至取消合同而无须承担违约责任。

16. 售后服务

无论在质量保证期内还是质量保证期满后，一旦发生一般故障，在接到买方通知后，卖方须在30分钟内立即派人前往买方现场处理并及时提供备品、备件。

服务承诺详见投标文件。

在质量保证期内，因卖方提供的产品质量问题，卖方免费无偿提供零部件更换服务。由于买方和使用单位管理使用不当产生的故障，卖方予以有偿更换。

17. 电梯规格说明：

详见招标文件和投标文件

18. 主要部件清单

见附件

19. 随机文件清单

- 装箱清单

- 电梯操作维护手册

- 进口零部件须提交有关相应证明文件资料

- 卖方按标准应提供的技术资料

20. 违约责任

除不可抗力外，如卖方发生不能按期交付使用，买方不能按时付款及发生中途退货等情况，应及时以书面形式通知对方。买卖双方应本着友好的态度进行协商，妥善解决。

如协商无效，按下列规定处以罚金。

1）如买方不能按时付款，且延期超过10天后仍不能付款，则按合同总价计算向卖方赔偿违约金，每逾期一天，罚款1‰。逾期付款的违约赔偿最高限度为合同总价的10％，如违约金达到最高限额时买方仍不能付款，按第3)条买方中途退货处理。

2)逾期交付使用

卖方逾期交付使用，按合同总价计算向买方赔偿违约金，每逾期一天，罚款1‰。逾期交付使用的违约赔偿最高限度为合同总价的10％，如违约金达到最高限额时卖方仍不能交付使用，按第3)条卖方不能交货处理。

3)卖方不能交货或买方中途退货

卖方不能交货，应向买方偿付违约金。违约金按总价的 30％计算。

买方中途退货，应向卖方偿付违约金。违约金的计算方法与卖方违约相同。

4)经买卖双方协商同意延期交付使用和经双方友好协商同意延期付款或退货且无需罚款者不在此例。

5）如买方发现卖方驻现场代表未到岗或未完成相应工作，则按500元/次予以罚款，从设备款中扣除。

21. 履约保证金的罚没

A 如卖方未能履行合同规定的任何义务，买方有权从履约保证金中得到补偿。

B 如果卖方毫无理由地拖延交货或拒绝履行合同规定的任何义务，履约保证金将被没收，并加收违约赔偿。

C 卖方提供的设备和投标文件中所承诺的设备规格、数量、材质等不相符合（合同中另有约定除外）。

22. 仲裁

22.1凡有关本合同或执行本合同中发生的争端，买卖双方应通过友好协商，妥善解决。如通过协商仍不能解决时，可向合同签约地的仲裁机构申请调解或仲裁。

22.2仲裁费用除仲裁机构另有裁决外，由败诉方承担。

22.3在仲裁期间，除正在进行仲裁的部分外，本合同其他部分应继续执行。

23. 适用法律

本合同按照中华人民共和国的法律进行解释。

下列文件与本合同都具有同样的法律效应。如有纠纷，以下列文件的以下排列次序作为仲裁依据。

- 电梯买卖合同；②询标承诺；③投标文件；④招标文件。

24. 本合同一式六份，双方各执贰份，县财政监督科壹份用于备案，代理公司壹份用于公示，具有同等法律效力，自双方签字盖章后生效。。

25. 本合同双方签字盖章并在买方收到卖方提供的履约保证金后开始生效。

买方：（盖章）                      卖方：（盖章）

法人代表：                          法人代表：

开户银行：                          开户银行：

账号：                               账号：

地址：                              地址：

电话：                              电话：

传真：                               传真：

电梯安装施工合同

买方：（以下简称甲方）

安装方：（以下简称乙方）

所需电梯设备由   项目进行公开招标，（项目编号：）。经评标委员会定标为中标供应商，根据投标文件注明此次电梯由负责安装，卖方承担连带责任。

甲乙双方就所需共台电梯设备装卸、吊装就位、安装、调试、验收、旧梯拆除等工作，经双方协商同意按照下面的条款和条件，签署本合同。

1. 合同产品

名称：

品牌：                               型号、规格：

数量：                   台

制造商：

2. 安装合同价（完税闭口价）：

| 电梯名称 | 型号规格 | 层/站/门 | 数量(台) | 单价（元） | 合计（元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

合同价款：￥元，大写：人民币元整。

以上合同总价为本次所有电梯运输、装卸、吊装就位、安装、调试（包括脚手架、电梯预埋件、井道照明及地坑爬梯、人员食宿、交通）、验收、质保期内年检费用等全部费用。不论是否明列在合同文本中。

甲方除提供现场安装所需水、电接口（费用由乙方承担）和设备存放场地外，其他费用概由乙方负责。

# 3. 图纸的确认及井道的确认

合同签定时，甲方提供给乙方电梯已施工的布置图，乙方根据布置图在天内提供甲方电梯施工图纸一式陆份，甲方应将其中一份确认并签字后，交回乙方，甲方如对设备布置有所改动，必须在发货前12个星期以书面形式通知乙方。

# 4. 合同完工期

甲方将根据工程进度的实际需要并依据乙方投标时提供的电梯安装周期提前通知乙方，乙方根据要求分期分批完成安装、调试、试车运作及验收通过，待工程竣工验收合格后移交甲方。乙方提供的各类电梯须在安装人员进场后天内完成设备安装、调试、试车运作及验收通过，待主体工程竣工验收合格后移交甲方（暂定 　 年 　 月　日）。

# 5. 安装地点：

# 6. 货到现场，甲方需立即和乙方共同清点箱件验收。如不具备开箱验收的条件，在货到现场后甲方需配合乙方妥善保管（需防潮、防盗）。未经乙方同意不得擅自拆箱，否则，零件遗失、损坏由甲方负责。乙方在接到甲方开箱安装通知后，派员7天内会同甲方进行货物清点验收（具体时间双方在安装前另行约定），并签字确认，在箱件完好无损的情况下，若发现货物与装箱单数目不符，由乙方负责补齐或收回，如对产品的外表质量有异议，应在验收时提出。

# 7. 付款方式：安装队伍进场后10天支付50%，当地技术监督局验收合格支付50%。

# 8. 关于制造、安装的标准和要求

GB7588-2003               《电梯制造和安装安全规范》

GB/Tl0058-97               《电梯技术条件》

GB/Tl0059-97               《电梯试验方法》

GB10060-93                《电梯安装验收规范》

GB50310-2002              《电梯工程施工质量验收规范》

GB50182-93                《电气安装工程电梯电气装置施工及验收规范》

GB8903-2005               《电梯用钢丝绳》

GBJ310-1988               《电梯安装工程质量检验评定标准》

GB12974-91                《交流电梯电动机通用技术条件》

GB/T7025-1997             《电梯主参数及轿厢、进道、机房以及型式与尺寸》

GB13435-92                《电梯曳引机》

浙江消防部门的条例及相关的中国国家防火规则

设备的电气装置应符合IEC标准

电力供应部门的供电规章条例

由招标人认可的有关国际权威标准

其他有关的中国标准和规定

尤其在噪音、振动、设备可靠性、性能等方面需符合以上所列标准中优等品标准。

在最终验收时，乙方要对以上性能数据作专门的检测，并提交测试报告给甲方。

# 9. 安装调试

9.1由乙方负责安装调试。

9.2乙方须提供与工程建设总进度相适应的安装计划，并须由甲方认可。乙方需在本工程实施中派员负责指导施工单位对预埋件（预埋件由乙方提供，费用已含在合同总价中）进行施工预埋，有责任及时了解工程进度，合理安排安装时间，确保本项目顺利完成。如果乙方提供的电梯与其提供的电梯井道、机房图纸不符以及由于乙方未能及时指导与安装电梯有关的预埋件的敷设做正确指导，均由乙方承担责任并负责整改，达到国家有关标准和规定要求，由此一起的一切相关的费用由乙方自行承担。

9.3现场安装须符合国家的相关条例，服从监理单位的管理和检查，乙方须派有五年以上工作经验及有相似规模工程管理经验的工程师负责安装、监督（见投标文件），并需在安装期内提交他们的工作报告。甲方保留有变更人员的权力。

9.4设备安装须经有关部门取得认可，乙方有责任提供相关的认可文件及证书。

9.5在乙方进场施工以前，甲方应当履行以下义务：

1）负责井道的土建工程，包括门套、召唤按钮箱、厅外指层灯箱、厅外报站钟、机房曳引机座、缓冲器座等的混凝土灌注及井道中的预埋铁施工。井道完工后要及时清理井道的杂物，包括排水、防水，并通知乙方及时约定检查日期。检查后井道、机房如有不合格部分需要修正的，甲方应在双方约好的时间内完成。

2）提供动力电源（380V 三相五线、独立地线和照明220V）接口。

3）提供符合电梯工作现场安全标准的厅门口安全护拦装置。

4）提供储物室，以便安装施工期间存放开箱后电梯部件及材料，配合安装方做好电梯的保管工作。

5）电梯调试时，使用的调试电缆由中标供应商负责。

9.6乙方的责任：

1）到货后与甲方协同清点货物，发现破损、少件后在不妨碍工期的前提下无条件及时补齐、更换。以双方签字为准。

2）设备的卸货、吊装由乙方联系并承担费用。

3）对甲方提供的井道、机房土建图进行技术交底。及时对已施工的井道、机房进行实地勘察。

4）负责因乙方电梯安装施工图纸与现场施工现状不符引起的整改。

5）井道及机房完工后，在双方约定时间内负责检查电梯井道和机房。

6）电源线接至相应工作位置。

7）安装期间负责电梯的保管工作。

8）负责向当地政府部门办理安装工程手续并承担费用。

9）负责质量技术监督部门验收费和招待费，并领取准运证

10）负责电梯的安装、调试、随机资料及专用件的移交工作。

11）协助配合甲方完成向当地政府主管部门申报电梯验收的工作（验收费用已含在合同总价中）。

12）免费指导买方物业管理维修人员现场安装及保养培训。

13）交付使用的电梯必须具备五方通话功能，以满足轿厢内、轿顶、底坑、机房、值班室的语音联系，并承担机房至物业值班室的通讯工具。

14）由乙方承担涉及电梯安装所需脚手架的全部费用。

15）提供牛腿安装材料，并承担安装和费用。

16）乙方负责安装期间的安全防护（特别是每层门洞口）

17）施工期间遵守甲方有关制度，做到文明施工。

18）合同中规定的其它责任和义务。

9.7在安装期间，乙方负责安装中需要的起重、运输、装卸所需辅助设备，费用已含在合同总价中，所有这些设备都须符合安全作业要求。

9.8乙方应派有五年以上工作经验的工程师在现场负责测试和调试，以检测其设计、制造、运行效果等。并提供所有测试和调试所需的工具、材料、仪器和劳务人员。

9.9乙方须在安装结束前10天，提交测试和调试方法及记录表格给甲方。

9.10设备试运行及安装验收应在有关部门及甲方人员的监督下进行。

10. 设备最终验收前的人员及设备安全、成品保护，概由乙方负责。

# 11. 设备最终验收

# 11.1工程完成后，乙方须负责全部设备的保护和清洁工作，直至设备验收合格并正常运行后为止。在安装过程中，如建筑结构或其它设备因乙方原因而被损坏，乙方将有责任修理或赔偿损失。

# 11.2验收合格条件

a．运行结果符合产品标准和技术规格书及合同要求。

b．在进行测试和验收运行过程中发生的故障已被消除并得到甲方的认可。

c．所有合同中规定的货物和材料都已准确无误地提交。

d．设备在交由甲方使用之前已通过技术监督部门及有关部门的验收并得到使用证书。

e．整套设备图纸及技术文件都已提交并得到接受，提交的设备图纸及技术文件等竣工资料一共四套。

f.设备的安装、调试结束后，经过试运转考核无故障，并经有关部门检验合格后，甲乙双方共同签署验收合格证书。

# 12. 产品质量保证

乙方保证所提供的产品按投标文件及询标承诺规定的材料由一流技术人员生产，产品是全新未使用过的且符合本合同中对质量及规格的规定。从电梯验收合格之日起24个月内是有效的产品质量保证期。

# 13. 售后服务

无论在质量保证期内还是质量保证期满后，一旦发生一般故障，在接到甲方通知后，乙方须在30分钟内立即派人前往甲方现场处理进行不间断的修理直至修复。

每起、制动运行60000次非人为因数发生故障次数：≤5次

电梯一般故障在2小时内修复。

电梯重大事故在2天内修复。

故障响应承诺30分钟到达现场。

服务承诺另详见投标文件。

在质量保证期内，因乙方安装质量问题，乙方免费无偿提供维修、保养服务。由于甲方和使用单位管理使用不当产生的故障，乙方予以有偿修复。

在2年质量保证期满后5年内，由乙方负责电梯的保养、维修、检测、年检的所有人工、材料、器件等费用，如实行大包方式，费用为元/台/月(维保合同由甲方根据需要另签)。以后根据当年国家权威部门公布的物价指数作相应调整。

14. 电梯规格说明（见招标文件和投标文件）

15. 违约责任

除不可抗力外，如乙方发生不能按期交付使用，甲方不能按时付款，应及时以书面形式通知对方。甲乙双方应本着友好的态度进行协商，妥善解决。

如协商无效，按下列规定处以罚金。

1）如甲方不能按时付款，且延期超过10天后仍不能付款，则按合同总价计算向乙方赔偿违约金，每逾期一天，罚款1‰，逾期付款的违约赔偿最高限度为合同总价的5％，如违约金达到最高限额时甲方仍不能付款，按第3)条甲方中途退货处理。

2)逾期交付使用

乙方逾期交付使用，按合同总价计算向甲方赔偿违约金，每逾期一天，罚款1‰。逾期交付使用的违约赔偿最高限度为合同总价的5％，如违约金达到最高限额时乙方仍不能交付使用，按第3)条乙方不能交付处理。

3) 乙方不能交付或买方中途退货

乙方不能交付，应向甲方偿付违约金。违约金按总价的 30％计算。

甲方中途退货，应向乙方偿付违约金。违约金的计算方法与乙方违约相同。

4）经甲乙双方协商同意延期交付使用和经双方友好协商同意延期付款或退货且无需罚款者不在此例。

# 16. 履约保证金的罚没

A、如乙方未能履行合同规定的任何义务，甲方有权从履约保证金中得到补偿。

B、如果乙方毫无理由地拖延安装周期或拒绝履行合同规定的任何义务，履约保证金将被没收，并加收违约赔偿。

# 17. 仲裁

17.1凡有关本合同或执行本合同中发生的争端，甲乙双方应通过友好协商，妥善解决。如通过协商仍不能解决时，可向合同签约地的仲裁机构申请调解或仲裁。

17.2仲裁费用除仲裁机构另有裁决外，由败诉方承担。

17.3在仲裁期间，除正在进行仲裁的部分外，本合同其他部分应继续执行。

18. 适用法律

本合同按照中华人民共和国的法律进行解释。

下列文件与本合同都具有同样的法律效应。如有纠纷，以下列文件的以下排列次序作为仲裁依据。

- 电梯买卖合同；②询标承诺；③投标文件；④招标文件。

19. 本合同一式六份，双方各执贰份，县采购监督科壹份用于备案，代理公司壹份用于公示，具有同等法律效力，自双方签字盖章后生效。

20. 本合同双方签字盖章并在买方收到卖方提供的履约保证金后开始生效。

买方：（盖章）                     安装方：（盖章）

法人代表：                         法人代表：

开户银行：                         开户银行：

账号：                              账号：

地址：                             地址：

邮编：                            邮编：

电话：                             电话：

传真：                              传真：

注：本合同作为示范文本，具体以中标人与采购人所签订正式合同为准。

第五部分    投标文件格式

注：《政府采购招标文件》中提供投标格式，投标单位应参照格式制作，未提供格式的，请各投标单位自行拟定格式（加盖公章并由法人或其授权代表签字）

投标文件封面格式参考：

望里中心卫生院迁扩建项目电梯安装工程

（技术资信文件）/（商务文件）

项目编号：               CNDL2021398

供应商名称（盖章）：

地址：

联系人：

日期：

（开标前不得启封）

附件一

投  标  函

苍南县公共事业投资集团有限公司 ：

（供应商全称）授权               （授权代表名称）         （职务、职称）为授权代表，参加贵方组织的           （招标项目名称）（括号内填投标编号）招标的有关活动，为此：并对            项目（招标项目名称）进行投标。

1、提供供应商须知规定的全部投标文件：

投标文件正本一份，副本四份；

2、保证遵守招标文件中的有关规定和收费标准。

3、保证忠实地执行采购人、中标供应商双方所签的合同， 并承担合同规定的责任义务。

4、我方承诺在合同生效后，按采购人要求完成本项目。

5、供应商已详细审查全部招标文件，包括招标文件补充文件（如果有的话）。我方完全理解并同意放弃对这方面有不明及误解的权力。如果招标文件有相互矛盾之处，我方同意按采购人的理解处理。

6、利益冲突：我公司与本项目的采购人、招标代理机构没有任何的利害关系。

7、我方承诺我公司近三年来没有行贿受贿记录；我公司近三年来没有重大违法活动；我公司没有被政府采购管理部门限制参加投标。

8、愿意向贵方提供任何与该项投标有关的数据、情况和技术资料，完全理解贵方不一定接受最低价的投标或收到的任何投标。

9、本投标自开标之日起90天内有效。

10、与本投标有关的一切往来通讯请寄：

地址：

邮编：               电话：                 传真：

供应商全称（盖章）：

授权代表（签字）：

日期：

# 不提供本函做无效投标处理。

附件二（一）

开标一览表

供应商名称：                  招标编号：             报价单位：人民币元

| 项目名称 | 投标总价（人民币元） | 服务期限 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 望里中心卫生院迁扩建项目电梯安装工程 | 小写： 大写： |  | 1、本企业□是/□否小型、微型企业。（请打钩确认，并提供相关证明文件；） |

▲开标一览表中投标价为符合招标文件要求的投标报价，包括货物以及免费质保期内备品备件、专用工具、辅料杂项、人员工资、奖金、通讯、技术支持、劳保福利社保、意外保险、工伤费、教育培训费及处理一切伤亡事故、机械设备损耗费与折旧费、交通运输费、管理费用、代理服务费、企业应缴税金和应得利润、物价因素等完成合同所需的一切本身和不可所缺的所有工作开支、政策性文件规定及合同包含的所有风险、责任等各项全部费用，以上费用还包括但不限于应急电话线、电梯机房防护栏、电梯台阶、检修洞口封堵等一切本项目通过验收所需费用。

▲不提供此表格的将视为没有实质性响应招标文件。

供应商全称（盖章）：

授权代表（签字）：

日期：

# 附件二（二）

# 报价明细表

# 供应商名称：                  招标编号：             报价单位：人民币元

| 序号 | 报价内容 | 品牌型号 | 数量 | 单价 | 合价 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 总价： |  |

注：★1、不提供此表格的将视为没有实质性响应采购文件。

★2、此表投标总价应与“投标一览表”中投标总价相一致。

★3、报价中须包含设备费、特殊工具费及随机易损件费、施工安装、调试及验收费、售后服务及技术培训费、运杂费装卸费、运输保险费及其它需要的费用。

# ★4、表格可以延续，“投标报价明细表”为多页的，每页均需加盖投标供应商公章

供应商全称（盖章）：

授权代表（签字）：

日期：

# 附件三（一）

商 务 偏 离 表

| 序 号 | 内容 | 招标文件规范要求 | 投标文件 对应规范 | 备 注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

投标人全称（盖章）：

法定代表人或授权代表（签名）：

日 期：  年  月  日

# 附件三（二）

技术偏离表

| 序 号 | 内容 | 招标文件规范要求 | 投标文件 对应规范 | 备 注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

投标人全称（盖章）：

法定代表人或授权代表（签名）：

日 期：  年  月  日

# 附件四

# 资格、资质证明文件

# （一）法定代表人授权书

苍南县公共事业投资集团有限公司 ：

本授权委托书声明：我   （法定代表人姓名）   系   （供 应 商 名 称）  的法定代表人，现授权委托  （单 位 名 称）   的  （授权代表姓名）  为我公司法定代表人授权代表，参加贵处组织的  （招标项目名称，括号中填写项目编号）  项目投标，全权处理本次招投标活动中的一切事宜，我承认授权代表全权代表我所签署的本项目的投标文件的内容。

授权代表无转授权，特此授权

授权代表：   （签字）   性别 ：

年龄：           职务：

详细通讯地址：                   邮政编码：

电话：                    传真：

供应商：                                      （盖章）

法定代表人：                            （签字）

授权委托日期：     年     月     日

（授权代表身份证复印件或影印件）

# （二）投 标 人 情 况 声  明

# 1. 名称及概况：

（1）投标人名称：

（2）总部地址：

传真/电话号码：

（3）成立或注册日期：

（4）实收资本：

（5）近期资产负债表（到        年    月    日止）

1）固定资产：

2）流动资产：

3）长期负债：

4）流动负债：

5）净值：

（6）主要负责人姓名：

2．企业生产设备及规模：

# 3. 企业人员情况：

职工（在职）人数       人，其中技术人员       人，

# 4. 近三年的年营业总额

兹证明上述声明是真实、正确的、并提供了全部能提供的资料和数据，我们同意遵照贵方要求出示有关证明文件。

投标人名称                               （盖章）

法定代表人姓名和职务

授权代表人签字

签字日期

电子邮件

供应商账户信息：

开户名称：               ；开户银行：                   ；账号：               	。

# 5. 投标单位有效营业执照副本和税务登记证或三（五）证合一营业执照（复印件，加盖单位公章）

6．投标单位资格资质证书及招标文件要求提供的资格证明、证书（复印件，加盖单位公章）

附件五

近三年内，在经营活动中没有重大违法记录的承诺

致：

我单位近三年内，在经营活动中没有重大违法记录，特此承诺。

若招标采购单位在本项目采购活动过程中发现我单位近三年内在经营活动中有重大违法记录，我单位无条件地退出本项目招标，并承担因此引起的一切后果。

投标人全称（盖章）：

日      期：

附件六、（一）中小企业声明函

中小企业声明函（货物）

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》 （财库﹝2020﹞46 号）的规定，本公司（联合体）参加 （单位名称） 的（项目名称）采购活动，提供的货物全部由符合政策要求的中小企业制造。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：

1.（标的名称），属于（采购文件中明确的所属行业）行业 ；制造商为（企业名称） ，从业人员   人，营业收入为  万元，资产总额为    万元 ，属于 （中型企业、小型企业、微型企业） ；

2.（标的名称），属于（采购文件中明确的所属行业）行业 ；制造商为（企业名称） ，从业人员   人，营业收入为  万元，资产总额为    万元 ，属于 （中型企业、小型企业、微型企业） ；

……

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称（盖章）：

日期：   年     月     日

中小企业声明函（工程、服务）

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》 （财库﹝2020﹞46 号）的规定，本公司（联合体）参加 （单位名称）  的（项目名称）采购活动，工程的施工单位全部为符合政策要求的中小企业（或者：服务全部由符合政策要求的中小企业承接） 。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：

1.（标的名称），属于（采购文件中明确的所属行业）；承建（承接）企业为（企业名称） ，从业人员   人，营业收入为  万元，资产总额为  万元 ，属于（中型企业、小型企业、微型企业） ；

2.（标的名称），属于（采购文件中明确的所属行业）；承建（承接）企业为（企业名称） ，从业人员   人，营业收入为  万元，资产总额为  万元 ，属于（中型企业、小型企业、微型企业） ；

……

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称（盖章）：

日期：   年     月     日

说明：

（一）中小企业声明函中下划线部分的内容为必填选（如无其他企业部分，其他企业部分内容可不填写），如未填写不享受价格扣除政策。

附件六、（二）（如有）监狱企业证明文件

监狱企业证明文件：省级或以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件。（2）如果提供其他监狱企业制造的货物，还须同时提供该企业为监狱企业的证明文件。

附件六、（三）（如有）

残疾人福利性单位声明函

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141 号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加      项目名称   （项目编号）采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称（盖章）：

日期：

附件七

- 拟派项目负责人情况表

| 姓名 |  | 近3年业绩及承担的主要工作情况（曾担任项目负责人的项目应列明细） |
| --- | --- | --- |
| 性别 |  |  |
| 年龄 |  |  |
| 职称 |  |  |
| 毕业时间 |  |  |
| 所学专业 |  |  |
| 学历 |  |  |
| 从业年限 |  |  |
| 证书编号 |  |  |
| 其他资质情况 |  |  |
| 联系电话 |  |  |

注：须随表提交相应的证书复印件

投标人（盖章）：

法定代表人或授权代表（签字或盖章）：

日期：

项目小组人员情况表

| 序号 | 姓名 | 性别 | 年龄 | 学历 | 专业 | 职称 | 本项目中的职责 | 安排上岗起止时间 | 从事专业年限 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

- 一旦我单位中标，将实行项目负责人负责制，并配备上述项目机构人员。我方保证上述填报内容真实，若不真实，愿按有关规定接受处理。

供应商全称（盖章）：

授权代表（签名或盖章）：

日期：   年    月    日

附件八

拟投入的设备及工器具一览表

项目名称：                                                 项目编号：

| 序号 | 设备/工器具名称 | 型号规格 | 品牌/产地 | 数量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

附注：1. 本表所列为供应商拟投入的设备及工具。

2. 此表仅提供了表格形式，供应商应根据需要准备足够数量的表格来填写。

供应商全称（盖章）：

法定代表人或授权代表（盖章或签字）：

日期：

附件九

供应商项目业绩一览表

项目编号：

| 用户名称 | 地址、联系电话 | 合同起止时间 | 合同金额 （万元） | 服务内容 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

附注：1. 供应商可按此表格式复制。

供应商全称（公章）：

法定代表人或授权代表（签字或盖章）：

### 附件十

节能环保产品声明函

本公司郑重声明，根据《财政部 发展改革委 生态环境部 市场监管总局关于调整优化节能产品 环境标志产品政府采购执行机制的通知》（财库〔2020〕9号）及《关于印发节能产品政府采购品目清单的通知》（财库〔2020〕19号）的规定，本公司同时满足以下条件：

1. 此次采购项目中本公司所列节能或环保产品已获得政府采购节能产品或环境标志产品认证。

2.本公司参加______单位的______项目采购活动提供的环保或节能产品，产品金额占采购项目总金额50%（含）以上。

本公司对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应法律责任。如提供本声明函，但在开启商务标后发现环保或节能产品金额未达到采购项目总金额50%（含）以上的作无效标处理。

投标人全称（盖章）：

日 期：

附注：▲需提供政府采购节能产品或环境标志产品认证证书复印件，加盖公章。

认证机构以国家市场监管总局发布的参与实施政府采购节能产品、环境标志产品认证机构名录为准。

### 附件十一

节能（环保）产品清单

（1）投标产品中节能产品明细清单

| 制造商 | 品牌 | 产品名称、规格型号 | 节字标志认证证书号 | 节能产品认证证书有效截止日期 | 产品所在节能产品政府采购清单页码 | 数量/台 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

（2）投标产品中环保产品明细清单

| 企业名称 | 注册商标 | 产品名称、规格型号 | 中国环境标志认证证书编号 | 认证证书有效截止日期 | 产品所在环境标志产品政府采购清单页码 | 数量/台 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

备注：表格可以延续。

供应商名称（盖章）：

日 期：

附件十二

项目方案说明（自行编制）

项目名称：

项目编号：

注明：以上内容格式不限

供应商全称（盖章）：

法定代表人或授权代表（签字）：

日期：

附件十三

一、设备安装、调试、验收标准和方案

二、 售后服务措施及承诺：投标方应明确说明产品质量保证承诺及此次投标的服务策略,提供此次投标货物的服务计划（售后服务内容、等级、相关服务指标、售后服务组织机构及人员安排情况及其联络信息）（附表）

售后服务措施及承诺表

采购单位：                                                             项目编号：

| 质 量 保 证 承 诺 |  |
| --- | --- |
| 售 后 服 务 承 诺 |  |
| 其 他 |  |

注：包括质量保证期内和质量保证期外的售后服务措施及承诺。

投标人全称（盖章）：

授权代表人或法定代表人（签字或盖章）：

日    期：

附件十四（如有）

联合体协议书

致： （采购人）

（主办单位名称）                    ，（联合体单位名称）                     自愿组成联合

体，参加             （项目名称）              投标。现就有关事宜订立协议如下：

1、（单位名称）            为联合体主办人，（单位名称）           为联合体成员；

2、联合体内部有关事项规定如下：

- 联合体由主办人负责与业主联系。

- 投标工作由联合体主办人负责，由双方组成的投标小组具体实施；联合体主办人代表联

合体办理投标事宜，联合体主办人在投标文件中的所有承诺均代表了联合体各成员。

（3）联合体各成员单位内部的职责分工如下：

（4）联合体将严格按照招标文件的各项要求，递交投标文件，切实执行一切合同文件，共同承担合同

规定的一切义务和责任，同时按照内部职责的划分，承担自身所负的责任和风险，在法律上承担连带责任。

（5）投标文件除联合体共同协议需联合体各方盖章外，其余投标文件内容：商务部分内容、技术资信

标部分内容等只需联合体的主办人盖章，不需要联合体各方盖章。法定代表人证明或其授权委托人证明只需联合体的主办人提供。

（6）投标工作和联合体在中标后工程实施过程中的有关费用按各自承担的工作量分摊。

3．本协议书自签署之日起生效，在上述所述的合同书规定的期限之后自行失效；如中标后，联合体内部另有协议的，联合体主办人应将该协议书送交业主。

主办单位名称：（全称）（盖章）              联合体单位名称：（全称）（盖章）

法定代表人或授权委托人：（签字或盖章）      法定代表人或授权委托人：（签字或盖章）

年    月    日                                  年   月    日

附件十五

评分项索引表（放置投标文件前端目录前后）

| 序号 | 评审内容 | 评分标准 | 页码 |
| --- | --- | --- | --- |
| 一 | 技术分 |  |  |
| 1 |  |  | 详见技术文件第几页 |
| 2 |  |  | …… |
| …… |  |  |  |

第六部分   评标办法

参考《中华人民共和国政府采购法》和《政府采购货物和服务招标投标管理办法》等相关法规和本项目招标文件，特制定本办法。

一、 评标原则

为最大限度地保护当事人的权益，评标委员会应严格按照招标文件的技术、商务要求，对投标文件进行综合分析、对比、评价，编制评标报告。评标人员必须严格遵守保密规定，不得泄漏评标的有关情况，不得索贿受贿，不得接受吃请和礼品，不得参加影响公正评标的有关活动。投标人不得以任何方式干扰招投标工作的进行，一经发现其投标文件将被拒绝。对落标单位，评标委员会不作任何落标解释。

评标应遵循公平、公正、科学、择优的原则推荐备选中标人。

二、评标组织

评标工作由采购机构组建的评标委员会负责，评标过程由有关部门负责指导监督。评标委员会由采购人的代表和有关专家组成，成员人数为五人或五人以上单数。

三、评标办法

1、采用技术资信标合格通过后的综合评分法（百分制法），即投标人最大限度地满足招标文件实质性要求前提下，按照本评标方法的各项评分标准对其技术资信标进行综合评审。并最终根据各技术资信标合格投标人的技术资信标和商务标的合计得分由高到低确定中标候选人。

2、开标后，采购人会首先对投标人资格性检查进行初审，初审合格后由评标委员会进行符合性检查，凡投标书实质性内容和格式严重不符合有关规定或不响应招标文件要求者，经评标委员会认定作为无效投标，予以废除，不再进入后续评审。对投标文件中含义不明确，同类问题表达不一致或者有明显文字和计算错误的内容，评标委员会可以书面形式（应当由评标委员会专家签字）要求投标人做出必要的澄清、说明或者纠正。投标人的澄清、说明和纠正应当采用书面形式，由其授权代表人签字，并不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质内容。投标人做出书面答复作为投标书的补充文件。

3、评标委员会按照招标文件中规定的评标方法和标准，对符合性审查合格的投标文件进行商务和技术评估，综合比较与评价。

（1）采用百分制打分法，其中技术资信标70分，商务标30分。

（2）本次招标设有预算价人民币75万元，如果所有供应商的报价均超出采购预算且采购人确认不能支付的情况，本次采购作流（废）标处理。如果仅仅某个（些）供应商的商务报价超出采购预算，则该供应商作无效标处理。

评标委员会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，将要求其在评标现场合理的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料；投标人不能证明其报价合理性的，将会作为无效投标处理。

- 技术资信评分 70分

| 序号 | 评审内容及评分标准说明 | 分值（分） |
| --- | --- | --- |
| 1 | 电梯模块 | 所投梯型具有能源再生节能模块功能得4份，不具有不得分。 | 0-4分 |
| 2 | 类似业绩 | 投标供应商2018年1月1日以来所投品牌业绩项目，每提供一个得2分，最多4分（合同复印件或中标通知书复印件加盖公章有效）。 | 0-4分 |
| 3 | 制造商社会认可度 | 投标供应商所具有的乘客电梯整体因素，根据制造商在国内电梯行业地位、社会信誉、品牌核心技术进行打分；0-4分 | 0-4分 |
| 4 | 制造商的能效认证 | 所投电梯型号获得ISO25745(TUV)能效认证A级的得2分；所投电梯型号获得VDI4707(TUV)能效认证A级的得2分（认证证明证书中必须标有此次所投的电梯型号，否则不得分）。 | 0-4分 |
| 5 | 曳引机、门机系统、控制系统等主要部件的配置：根据配置的曳引机、门机系统、控制系统情况进行打分。 | 曳引机的使用寿命、节能性能等方面进行评分，曳引机整机若为原厂原品牌的得8分，其余的得4分。（以提供符合本项目的电梯型式试验报告为准）。 | 4-8分 |
|  |  | 门机整机为原厂原品牌的得8分，其他的得4分（以提供符合本项目的电梯型式试验报告为准）。 | 4-8分 |
|  |  | 控制柜整柜为原厂原品牌的得8分，其他的得4分；（以提供符合本项目的电梯型式试验报告为准）。 | 4-8分 |
| 6 | 红外光幕来源及形式：根据光幕的技术性能、安全性优劣进行评分；光幕光束≥150束的得5分，其余的得2分； | 2-5分 |
| 7 | 安全部件：限速器、安全钳、缓冲器、称重装置的性能、安全性优劣等满足情况0-5分（限速器、缓冲器、安全钳需提供原厂原品牌型式试验报告） | 0-5分 |
| 8 | 电梯曳引材质采用钢带得5分，钢丝绳得2分 | 0-5分 |
| 9 | 技术指标偏离：根据电梯的水平振动和垂直振动加速度、起动加速度和制动减速度、平层精度、运行故障、控制柜失效（故障）等偏离情况；0-5分 | 0-5分 |
| 10 | 根据投标人提供的电梯安装方案、售后服务方案、售后服务承诺的可行性、完整性以及服务承诺落实的保障措施，维护期内外的后续技术支持和维护能力情况等满足情况；0-4分 | 0-4分 |
| 11 | 投标供应商对产品的安装及维护保养情况（以投标单位主体或者联合体成员以及投标品牌制造商为准打分） | 1. 安装单位为特种设备安装许可证为A级的得3分；B级的得1分；C级的得0.5分； 其余不得分。 | 0-3分 |
|  |  | 2.由电梯制造厂家直接进行维保的得3分；由电梯制造厂家直属分公司维保的得2分；由电梯制造厂家委托其他单位进行维保的得1分；其余不得分。 | 0-3分 |

注 ：（1）每个评委可根据上述评分内容和分值独立打分，然后求其算术平均值作为该投标人的技术、资信最后有效得分；

（2）上述评分内容仅限于无障碍医梯。

2．商务标评分标准：30分

2.1 评标基准价的确定方法为：

满足招标文件要求且有效投标价格最低的投标报价为评标基准价，其价格分为满分。其他投标人的价格分统一按照下列公式计算：投标报价得分=(评标基准价／投标报价)×价格权值×100。（四舍五入，精确到小数点后二位）。

2.2 本项目在报价评审时对符合中小企业划型标准规定（工信部联企业[2011]300号）的小型和微型企业给予价格优惠扶持，用扣除后的价格参与评审，具体如下：

(1)本项目对小型和微型企业产品的价格给予 6% 的扣除，用扣除后的价格（即投标报价的 94% ）参与报价分评审。

(2)参与本项目政府采购活动的中小企业应当提供 《中小企业声明函》，否则评审时不予认定。

(3）中小企业按上述优惠取得政府采购合同后，小型、微型企业不得分包或转包给大型、中型企业，中型企业不得分包或转包给大型企业。

2.3符合《财政部、司法部关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库[2014]68 号）规定的监狱企业，在全部提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务）或者提供其他监狱企业制造的货物（不包括使用非监狱企业注册商标的货物）参加政府采购活动时，视同小型、微型企业享受 6%的价格扣除扶持政策。

备注：（1）监狱企业证明文件：省级或以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件。（2）如果提供其他监狱企业制造的货物，还须同时提供该企业为监狱企业的证明文件。

2.4符合《财政部、民政部、中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库[2017]141 号）规定的残疾人福利性单位，在全部提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务）或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）参加政府采购活动时，视同小型、微型企业享受 6%价格扣除扶持政策。

备注：（1）残疾人福利性单位证明材料：残疾人福利性单位声明函。（2）如提供其他残疾人福利性单位制造的货物，还须同时提供该企业的残疾人福利性单位声明函。

3、投标人的技术资信标和商务（报价）标得分之和，即为该投标人的最终得分。

4、评标委员会按技术资信标合格投标人的最终得分高低进行排序，将得分排名第一的投标人推荐中标人候选人（得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列。得分且投标报价相同的，按技术指标优劣顺序排列。）

5、中标人确定后，在苍南县公共资源交易中心及浙江政府采购网及苍南县公共资源交易网上公示评标结果，采购人同时向中标供应商发中标通知书，公示期为1个工作日。

五、投标人义务

投标人应随时随地答复评标委员会的询标，解答包括有关的商务、技术问题等。评标结束，所有评标资料存采购人备查。未尽事宜按有关法律法规规定执行。

# Text boxes

正本/副本