苍南县政府采购竞争性 磋 商 文 件 项目名称：2021-2022年度苍南县3座小型水库、4.65km沿浦海塘、4座中型水闸、1座山塘及5.5km马站大溪物业化管理项目 采 购 人：苍南县水利局 代理机构：浙江中合工程管理有限公司 联 系 人：陈先生 联系电话：13758881256 联系传真：0577-68800628 监督机构：苍南县政府采购监督管理办公室 二○二一年八月

- 关于2021-2022年度苍南县3座小型水库、4.65km沿浦海塘、4座中型水闸、1座山塘及5.5km马站大溪物业化管理项目的竞争性磋商公告

项目概况

2021-2022年度苍南县3座小型水库、4.65km沿浦海塘、4座中型水闸、1座山塘及5.5km马站大溪物业化管理项目 采购项目的潜在供应商应在（1）政采云平台（http://zfcg.czt.zj.gov.cn）； （2）供应商网上报名操作指南：“浙江政府采购网-办事指南-省采中心-网上报名”（http://zfcg.czt.zj.gov.cn/bs_other/2018-03-30/12002.html）。获取（下载）采购文件，并于2021年9月13日 14:30（北京时间）前提交（上传）响应文件。

一、项目基本情况

项目编号：CNDL2021371

项目名称：2021-2022年度苍南县3座小型水库、4.65km沿浦海塘、4座中型水闸、1座山塘及5.5km马站大溪物业化管理项目

采购方式：竞争性磋商

预算金额（元）：2945878

最高限价（元）：2945878

采购需求：

数量：1

预算金额（元）：2945878

单位：批

简要规格描述：详见招标文件

备注：

合同履约期限：标项 1，按招标文件要求

本项目（否）接受联合体投标。

二、申请人的资格要求：

1.满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定；未被“信用中国”（www.creditchina.gov.cn)、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单。

2.落实政府采购政策需满足的资格要求：无；

3.本项目的特定资格要求：无。

三、获取（下载）采购文件

时间：/至2021年9月13日，每天上午00:00至12:00，下午12:00至23:59（北京时间，线上获取法定节假日均可，线下获取文件法定节假日除外）

地点（网址）：（1）政采云平台（http://zfcg.czt.zj.gov.cn）； （2）供应商网上报名操作指南：“浙江政府采购网-办事指南-省采中心-网上报名”（http://zfcg.czt.zj.gov.cn/bs_other/2018-03-30/12002.html）。

方式：潜在供应商登陆政采云平台，在线申请获取招标文件（进入“项目采购”应用，在获取招标文件菜单中选择项目，申请获取招标文件，本项目招标文件不收取工本费；仅需浏览招标文件的供应商可点击“游客，浏览招标文件”或直接下载招标文件浏览）。

售价（元）：0

四、响应文件提交（上传）

截止时间：2021年9月13日 14:30（北京时间）

地点（网址）：投标人通过“政府采购云平台（www.zcygov.cn）”实行在线投标响应（在投标截止时间止，供应商须准时登录“政府采购云平台（www.zcygov.cn）”在线响应投标）

五、响应文件开启

开启时间：2021年9月13日 14:30（北京时间）

地点（网址）：代理机构于苍南县公共资源交易中心进行开评标活动

六、公告期限

自本公告发布之日起3个工作日。

七、其他补充事宜

1.供应商认为采购文件使自己的权益受到损害的，可以自获取采购文件之日或者采购文件公告期限届满之日（公告期限届满后获取采购文件的，以公告期限届满之日为准）起7个工作日内，对采购文件需求的以书面形式向采购人提出质疑，对其他内容的以书面形式向采购人和采购代理机构提出质疑。质疑供应商对采购人、采购代理机构的答复不满意或者采购人、采购代理机构未在规定的时间内作出答复的，可以在答复期满后十五个工作日内向同级政府采购监督管理部门投诉。质疑函范本、投诉书范本请到浙江政府采购网下载专区下载。
    2.其他事项：1、在线电子投标说明： ①本项目实行电子投标，投标人需在投标前完成CA数字证书办理，否则将无法制作投标文件以及参加投标。完成CA数字证书办理预计一周左右，建议各投标人抓紧时间办理。②投标人应按照招标文件和政采云平台的要求编制、加密并递交投标文件，并通过系统按时解密电子投标文件，无法按时解密的以备份投标文件为依据，否则视为投标文件撤回。投标供应商仅递交备份投标文件的，投标无效。③投标人通过政采云平台电子投标工具制作生成电子投标文件和电子备份投标文件。电子投标工具请供应商自行前往“浙江政府采购网-下载专区-电子交易客户端”下载并安装，客户端版本必须及时升级，否则造成投标和解密失败的后果，由投标人自行负责。 2、落实政府采购政策需满足的资格要求：（1）小、微企业价格扣除扶持政策：（本项目中小企业划分标准所属行业为建筑业或商务服务业），本项目在报价分评审时依据《政府采购促进中小企业发展管理办法》(财库(2020) 46号)相关规定，对小型和微型企业给予价格优惠扶持，用扣除后的价格参与评审，具体规定见“第六部分评标办法”。（2）监狱企业、残疾人福利性单位价格扣除扶持政策：符合《财政部、司法部关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库[2014]68 号）规定的“监狱企业”和符合《财政部、民政部、中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》 （财库[2017]141 号）规定的“残疾人福利性单位”，参照小、微企业给予相同价格优惠扶持，用扣除后的价格参与评审，具体规定见“第六部分评标办法”。 （3）落实执行政府采购节约能源、保护环境相关政策（详见参数要求及评标细则）。（4）政府采购信用融资政策：为支持中小企业政府采购信用融资，进一步发挥促进中小企业发展中的政策引导作用，凡政府采购中标企业有意向融资的可向相关金融机构申请。

八、凡对本次招标提出询问、质疑、投诉，请按以下方式联系

1.采购人信息

名    称：苍南县水利局

地    址：苍南县灵溪镇江滨路1号

传    真：/

项目联系人（询问）：吴女士

项目联系方式（询问）：13587988330

质疑联系人：庄先生

质疑联系方式：0577-64750175

2.采购代理机构信息

名    称：浙江中合工程管理有限公司

地    址：苍南县灵溪镇人民大道175号B单元801室

传    真：/

项目联系人（询问）：陈先生

项目联系方式（询问）：0577-68800628/13758881256

质疑联系人：蔡齐够

质疑联系方式：19906692570

3.同级政府采购监督管理部门

名    称：苍南县政府采购监督管理办公室

地    址：苍南县灵溪镇春晖路555号

传    真：0577-59867927

联系人 ：陈先生

监督投诉电话：0577-59867927

若对项目采购电子交易系统操作有疑问，可登录政采云（https://www.zcygov.cn/），点击右侧咨询小采，获取采小蜜智能服务管家帮助，或拨打政采云服务热线400-881-7190获取热线服务帮助。

CA问题联系电话（人工）：汇信CA 400-888-4636；天谷CA 400-087-8198。

投 标 通 知 (邀 请) 书

浙江中合工程管理有限公司对2021-2022年度苍南县3座小型水库、4.65km沿浦海塘、4座中型水闸、1座山塘及5.5km马站大溪物业化管理项目 进行竞争性磋商招标，特通知贵公司（企业）前来投标。并请按招标文件的要求认真准备好投标文件，按时在线磋商。

| 采购编号 | CNDL2021371 |
| --- | --- |
| 采购内容 | 2021-2022年度苍南县3座小型水库、4.65km沿浦海塘、4座中型水闸、1座山塘及5.5km马站大溪物业化管理项目 |
| 资金来源 | 财政资金 |
| 采购方式 | 竞争性磋商 |
| 预算金额 | 2945878元（供应商报价超出预算的，该供应商按无效响应文件处理。） |
| 确定成交供应商办法 | 综合评分法 |
| 报价有效期 | 90日历天（自招标文件递交截止日起计算） |
| 磋商响应文件递交平台与磋商平台 | 政采云平台（www.zcygov.cn） |
| 磋商响应文件递交截止时间与磋商开始时间 | 2021年9月13日 14:30 |
| 磋商响应文件的组成 | 由资格审查部分、商务报价部分和技术资信部分三部分组成。 |
| 磋商响应文件的编制 | 供应商应先安装“政采云电子交易客户端”和申领“CA数字证书”，并按照本采购文件和“政采云平台”的要求，通过“政采云电子交易客户端”编制并加密响应文件。 |
| 磋商响应文件的签章 | ☑电子签章（磋商文件里要求盖公章使用电子签章）。 |
| 磋商响应文件的形式 | ☑电子响应文件（包括《电子加密响应文件》和《备份响应文件》，在响应文件编制完成后同时生成）； （1）《电子加密响应文件》是指通过“政采云电子交易客户端”完成响应文件编制后生成并加密的数据电文形式的响应文件。 （2）《备份响应文件》是指与《电子加密响应文件》同时生成的数据电文形式的电子文件（备份响应文件），其他方式编制的备份响应文件视为无效备份响应文件。 |
| 磋商响应文件份数 | （1）《电子加密响应文件》：在线上传递交。 （2）《备份响应文件》：密封包装后（EMS邮寄形式）投标截止时间前递交或邮寄、数量一份（收件地址：苍南县灵溪镇人民大道175号B单元801室，钱海江收，邮编325800，电话19906692570）。投标供应商需自行考虑/承担邮寄运输过程中运输耗费时间及其他不可预测风险，建议在投标截止时前一天送达至代理公司,避免逾期递交。 |
| 响应文件的上传和递交 | （1）《电子加密响应文件》的上传、递交： a.投标供应商应在投标截止时间前将《电子加密响应文件》成功上传递交至“政采云平台”，否则投标无效。 b.《电子加密响应文件》成功上传递交后，供应商可自行打印投标文件接收回执。 （2）《备份响应文件》的密封包装、递交： a.投标供应商在“政采云平台”完成《电子加密响应文件》的上传递交后，还可以人工递交或（EMS邮寄形式）在投标截止时间前递交以U盘存储的 《备份响应文件》（一份）； b.《备份响应文件》应当密封包装，并在包装上标注投标项目名称、投标单位名称并加盖公章。没有密封包装或者逾期邮寄送达至指定地点的《备份响应文件》将不予接收； c.投标供应商可以不提供“备份磋商响应文件”。未提供“备份磋商响应文件”的投标供应商自行承担“电子加密磋商响应文件”解密失败造成的投标无效的后果。 d.通过“政采云平台”成功上传递交的《电子加密响应文件》已按时解密的，《备份响应文件》自动失效。投标截止时间前，投标供应商仅递交了《备份响应文件》而未将《电子加密响应文件》成功上传至“政采云平台”的，投标无效。 |
| 电子加密磋商响应文件的解密和异常情况处理 | （1）开标后，采购组织机构将向各投标供应商发出《电子加密响应文件》的解密通知，各投标供应商代表应当在接到解密通知后按政采云规定时间内自行完成《电子加密响应文件》的在线解密。 （2）通过“政采云平台”成功上传递交的《电子加密投标文件》无法按时解密，投标供应商如递交了《备份投标文件》的，以《备份投标文件》为依据（由采购组织机构按“政采云平台”操作规范将《备份投标文件》上传至《政采云平台》，上传成功后，《电子加密投标文件》自动失效），否则视为投标文件撤回，放弃投标。 （3）投标截止时间前，投标供应商仅递交了“备份投标文件”而未将电子加密投标文件上传至“政采云平台”的，投标无效。 |
| 节能环保政策 | （1）节能产品、环境标志产品的强制采购政策 根据财政部、国家发展和改革委员会、生态环境部等部门公布的政府采购节能产品、环境标志产品品目清单的规定，依据品目清单和认证证书实施政府优先采购和强制采购。采购人拟采购的产品属于品目清单范围内的强制采购品目的，供应商提供的产品应具有国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品、环境标志产品认证证书，并在响应文件中提供该产品节能产品、环境标志产品认证证书，否则无效。（注：本项目执行最新政府采购节能产品、环境标志产品品目清单。） （2）节能产品、环境标志产品的优先采购政策 根据财政部、国家发展和改革委员会、生态环境部等部门公布的政府采购节能产品、环境标志产品品目清单的规定、依据品目清单和认证证书实施政府优先采购和强制采购。采购人拟采购的产品属于品目清单范围内的优先采购品目的，供应商提供的产品应具有国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品、环境标志产品认证证书，并在响应文件中提供该产品节能产品、环境标志产品认证证书。 （注：本项目执行最新政府采购节能产品、环境标志产品品目清单。） |
| 质疑时间及事项 | 在采购公告质疑时间前一次性提出所有询问和质疑事项并以书面形式壹式贰份原件送达至代理机构，非法定代表人办理，需授权代理人全权负责，提交《法定代表人授权委托书原件》附后，《质疑函》范本请到“浙江政府采购网-下载专区-疑投诉模板”下载编制。逾期不递交的，视为放弃上述权利。 |
| 信用记录 | 根据《财政部关于在政府采购活动中查询及使用信用记录的通知》（财库〔2016〕125号）相关规定，采购组织机构将统一通过“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）等渠道查询供应商信用记录，对供应商信用记录进行甄别。凡是列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的供应商，一律拒绝其参加本次政府采购活动。相关处理办法如下： （1）投标截止时间前发现供应商存在上述“被拒绝情形”的，拒绝其报名登记。 （2）投标截止时间后、采购结果公告前发现供应商存在上述“被拒绝情形”的，对其递交的磋商响应文件（响应文件）作无效标处理。 （3）采购结果公告后（合同签订前）发现中标单位存在上述“被拒绝情形”的，取消其中标资格。 （4）“被拒绝情形”是指列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的情形。 （5）查询工作由采购组织机构（采购人或采购代理机构）统一进行，并以统一记录的形式留存备案。 |
| 中小企业政策 本项目为服务类采购项目，所属行业：建筑业或商务服务业。 | 根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46 号）的规定本次政府采购，对小型和微型企业（监狱企业，残疾人福利性单位视同小型、微型企业）报价给予6%的扣除，用扣除后的价格参与评审，小型、微型企业提供中型企业制造的货物、服务和工程的，视同为中型企业。（详见第六部分评标办法） |
| 备注 | - 如发现磋商文件及其评审办法中存在含糊不清、相互矛盾、多种含义以及歧视性不公正条款或违法违规等内容时，请在规定的质疑截止时间前向采购机构或采购人书面提交《询问函》或《质疑函》反映，逾期不得再对磋商文件的条款提出质疑。 - 在线投标时如遇平台操作/技术问题详询政采云客服400-881-7190。 - 投标截止时间后，供应商登录政采云平台，用“项目采购-开标评标”功能对电子投标文件进行在线解密。在线解密电子投标文件时间为开标时间起规定时间内，否则视为放弃投标。 - 所有二次报价、磋商及询标流程，均在线上完成，请各供应商务必不要离开电脑太久，并留意手机短信。（请提前检查“政采云”内，关于“项目采购”的岗位权限是否已勾选上。如有问题，请致电400-8817190） - 供应商无须到开标现场，只需自备电脑在规定时间前进行在线解密文件即可。 - 本磋商文件的解释权归采购代理机构与采购人所有。 - 如遇“政采云平台”电子化开标或评审程序调整的，按调整后程序执行。 - 中标后，供应商应按采购人要求提供与投标文件相同的纸质文件，具体份数按采购人要求提供，代理机构一份存档。 |

采购文件总目录

第一部分 项目简介

第二部分 采购内容及技术要求

一、采购总说明

二、采购内容及技术要求

三、商务条款

四、工作范围

第三部分 供应商须知

一、说    明

二、供应商资格条件

三、招标文件

四、投标文件

五、投标文件的密封与递交

六、开标和评标

七、授予合同

第四部分、合同格式

第五部分、附件：投标文件格式

第六部分、评标办法

注：采购文件中有的条款及要求以加粗、加下划线或符号★、▲的形式强调，这些特别强调的条款及内容有些是重要条款，供应商对重要条款的响应程度将作为评审工作的主要依据之一。

第一部分   项目简介

一、项目简介

浙江中合工程管理有限公司受苍南县水利局委托，以竞争性磋商方式采购2021-2022年度苍南县3座小型水库、4.65km沿浦海塘、4座中型水闸、1座山塘及5.5km马站大溪物业化管理项目 ，本次招标资金已经落实。

我们热情欢迎有关公司（企业）前来进行投标。

- 第二部分   采购内容及技术要求

一、总则

1.1 潜在供应商领取招标文件后,必须按国家《保密法》以及保密工作的相关规定，对招标文件内容应承担保密义务，维护采购人的权益，发生窃、泄密事件潜在供应商应承担相应的法律责任。

1.2 供应商一旦参与本次采购活动，即被视为接受了本招标文件的所有内容，如有任何异议，均需在答疑截止时间前以书面形式提出。

1.3 供应商须对所投产品、方案、技术、服务等拥有合法的占有和处置权，并对涉及项目的所有内容可能侵权行为指控负责，保证不伤害采购人的利益。在法律范围内，如果出现文字、图片、商标和技术等侵权行为而造成的纠纷和产生的一切费用，采购人概不负责，由此给采购人造成损失的，供应商应承担相应后果，并负责赔偿。供应商为执行本项目合同而提供的技术资料等归采购人所有。

二、具体技术要求及内容

（一）项目概况

本项目由3座小型水库（仙岩尾水库、云遮水库、十八孔水库）、1座山塘（王坑内山塘）、4.65km沿浦海塘、4座中型水闸（下在水闸、联盟水闸、尼山水闸、沿浦水闸）、5.5km马站大溪（含沿线交叉建筑物）组成。

工程概况详见附件十一。

（二）水库、水闸、山塘、海塘及堤防的总体要求

根据《浙江省水利厅办公室关于公布省水利工程标准化管理示范县名单的通知》（浙水办科〔2016〕3号）的文件精神，为切实提高我县水利工程管理质量和效率，更好的维护和管理2座小型水库（仙岩尾水库、云遮水库、十八孔水库）、1座山塘（王坑内山塘）、4.65km沿浦海塘、4座中型水闸（下在水闸、联盟水闸、尼山水闸、沿浦水闸）、5.5km马站大溪（含沿线交叉建筑物）组成，采购人决定委托具有资质的供应商进行试点管护。

本项目要求供应商须按《浙江省水库工程运行管理规程（试行）》、《山塘运行管理规程》、《浙江省大中型水闸工程运行管理规程（试行）》、《浙江省堤防工程维修养护管理规程（试行）》、《浙江省海塘工程运行管理规程（试行）》以及苍南县水利局编制的管理手册等文件进行物业化管理（遇管理制度变化，供应商应按照最新的管理制度进行管理，如供应商不按照最新管理制度进行管理，采购人有权取消合同，并追究经济赔偿）。

供应商应配合做好苍南县水利工程标准化管理创建工作，供应商应无条件配合采购单位工作。

（三）人员要求

▲（1）项目组人员应具有一定文化水平程度，男性年龄大于18周岁、小于60周岁，女性年龄大于18周岁、小于55周岁，身体健康，责任心强。人员宜常年居住和生活在工程所在地附近。其工作内容为：

- 按规定做好巡视检查和记录。

- 根据所有权人或上级部门要求，做好用水管理和记录工作。

- 发现险情（异常情况）立即向所有权人、主管单位或上级报告。

- 劝阻有危害工程安全的行为，按规定报告。

- 遇台风、暴雨、地震等紧急情况，按上级要求做好有关工作。

- 按上级要求做好有关工作。

- 项目负责人：具有水利专业中级或中级以上职称；

- 管理人员：水利类中专或高中以上学历，职称根据人员配备要求执行。

- 巡查员：巡查人员需要初中或初中以上文凭；身体健康、责任心强的，年龄可适当放宽65周岁以下。

（2）水库、堤防、海塘及山塘人员配备

| 序号 | 项目所在地 | 名 称 |  | 主管单位 | 负责人 | 管理人员 |  | 巡查人员 | 运行人员 |  | 测量次数 | 备 注 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 沿浦镇 | 仙岩尾水库 |  | 人民政府 | 项目总负责人1名； | 1 |  | 1名 | / |  | 汛前汛后各一次 | ①项目负责人具有水利专业中级或中级以上职称；（需出具投标截止时间前半年内连续3个月在投标单位参保的社保证明） ②管理人员具有水利专 业助理工程师及以上职称；需出具投标截止时间前半年内连续3个月在投标单位参保的社保证明） ③项目负责人或管理人员中至少一人具有安全员证书； ④巡查人员需要初中以上文凭； ⑤运行人员：7名水闸运行工证；1名具有电工证； |  |
| 2 | 沿浦镇 | 4.65km沿浦海塘 |  | 水管所 |  |  |  | 2名 | / |  | 汛前汛后各一次 |  |  |
| 3 | 沿浦镇 | 下在水闸 |  | 水管所 |  |  |  | / | 2 |  | 汛前汛后各一次 |  |  |
| 4 | 沿浦镇 | 联盟水闸 |  | 水管所 |  |  |  | / | 2 |  | 每二个月一次 |  |  |
| 5 | 沿浦镇 | 沿浦水闸（含沿浦老闸） |  | 水管所 |  |  |  | 1 | 2 |  | 沿浦新闸每二个月一次，老闸汛前汛后各一次 |  |  |
| 6 | 马站镇 | 尼山水闸 |  | 人民政府 |  | 1 |  | / | 2 |  | 汛前汛后各一次 |  |  |
| 7 | 岱岭乡 | 王坑内山塘 |  | 人民政府 |  |  |  | 1名 | / |  | 汛前汛后各一次 |  |  |
| 8 | 岱岭乡 | 云遮水库 |  | 人民政府 |  |  |  | 1名 |  |  | 汛前汛后各一次 |  |  |
| 9 | 马站镇 | 马站大溪堤防(5.5km两岸) |  | 人民政府 |  |  |  | 1名 | / |  | 汛前汛后各一次 |  |  |
| 10 | 保洁人员 |  |  |  |  | 7名 |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 | 测量员 |  |  |  |  | 2名 |  |  |  |  |  |  | 测量员具有测量员证或相关毕业证书 |
| 12 | 资料员 |  |  |  |  | 1名 |  |  |  |  |  |  | 资料员水利类大专及以上学历 |
| 序号 | 名称 |  |  |  | 单位 | 数量 |  |  |  | 备 注 |  |  |  |
| 10 | 运行管理平台（本项目的所有工程） |  |  |  | 项 | 1 |  |  |  | 运行管理包括注册登记、安全鉴定、除险加固、控运计划、调度资料、蓄放水管理。应急管理包括应急预案管理、防汛物资管理、险情上报。实现与省厅统一开发的省市县三级监管平台的互连互通，根据省厅要求，向监管平台报送相应的数据。 |  |  |  |
| 序号 | 项目所在地 | 名 称 | 保安人员 |  |  |  | 备 注 |  |  |  |  |  |  |
| 11 | 马站水利管理所 | 十八孔水库 | 4名 |  |  |  | 十八孔水库只招保安4名，不进行物业化管理。 1、保安4名身高165cm以上，年龄在25周岁至50周岁之间，初中及以上文化水平，以上人员均需持公安部门颁发的初级保安员资格证或持军人退伍证；人员均需熟悉水性、有一定急救救护经验人员。 2、工作细则 （1）日常管理 ①以安全管理为主要服务内容。 ②供应商按照管理内容编制检查表，每日进行检查，发现问题及时整改。 ③采购人对供应商各工作岗位的服务质量随时进行抽查。发现问题，及时书面通知整改。 ④除供应商自行对服务人员的培训外，如有需要，需接受采购人对服务人员的集中进行培训。 ⑤所有岗位建立岗位责任制与运作程序、工作质量标准，并无条件接受采购人监督检查。 ⑥中标供应商建立各类应急预案（如防爆、群体事件、消防、抗台等），并培训相关人员达到相关要求。 ⑦重大接待任务必须事先制订周密的接待工作计划，并严格按照计划实施。 （2）门卫岗管理 岗位时间：非巡逻时间 岗位配置：2-3人 岗位职责：制止携带捕捞网具、钓具、危险物品的人员以及游泳者进入库区；制止渔获物被带出库区。 ①在非巡逻时间，制止携带捕捞网具、钓具、危险物品的人员以及游泳者进入库区；制止渔获物被带出库区； ②无关人员不得进入值班室，有事需调查视频或其他的必须经过业主方主管批准并由进行登记，并要对方签字； ③保持保安值班室内外与监控室的卫生整洁，物品摆放有序； ④保安值班室内不得饮食、吸烟与其他一切与工作无关的事情。 （3）巡逻管理 岗位时间：24小时制 岗位配置：白天3-4人，夜晚2-3人 岗位职责：制止非法捕捞、钓鱼、游泳及其他污染水源的行为；非巡逻时间履行门卫岗的工作。 ①巡逻区域：水库库区范围。 ②巡逻时间：原则上为4：00、8：00、14：00、18：00、20：00、23：00，水上巡逻每75分钟为巡逻基本时长，每日6次；也可以根据实际情况变更巡逻时间，但巡逻次数不减。 ③巡逻目的：制止非法捕捞、钓鱼、游泳及其他污染水源的行为。 ④巡逻要求：制止非法捕捞、钓鱼、游泳的人员及其他污染水源的行为，对上述人员予以驱离、工具予以没收；每次巡逻要进行有效的记录，一个月向甲方上交一次巡逻记录。 5、绩效考核 （1）如被甲方发现保安人员有下列行为之一的，一次扣除200元-500元的保安服务费： ①对已发现的非法捕捞、钓鱼、游泳的人员不去制止、驱离的； ②故意把非法取得的渔获放出管理区的； ③没有按规定巡逻而且巡逻记录造假的； （2）保安人员参与非法捕捞、钓鱼、游泳的，一经查实，将交由公安机关处理，并予以辞退。 所有保安人员必须持相关证书上岗。相关人员要求政治上可靠，身体素质好，无不良行为记录，重要岗位人员必须由采购人考核、政治审查通过方可录用。 所有保安人员必须专职为十八孔水库服务，不得兼职。 |  |  |  |  |  |  |

注：①管理人员可以根据水库、山塘及堤防的远近，标后进行调整需经采购人批准，但所需人数不能少于上述要求。

②▲提供以上人员（除巡查人员外）相关证书扫描件加盖公章，标后采购单位有权对中标供应商提供原件进行核查，如发现人员不符，采购单位有权取消其中标资格。

③水准基点高程应校测一次，起测基点高程应每半年校测一次。

④测量次数：汛前汛后各一次，如台风、暴雨等遇特殊情况，业主有权增加观测次数，供应商应无条件服从，并且增加次数的单价已包含本次投标中。测量成果分析报告要具有测量资质单位进行审核并出具报告。

⑤本项目人员配备数量不变；因项目所在地不同，标后需要根据实际情况进行调整。

⑥闸门、启闭机等设备操作过程中，必须有2个及以上的闸门运行岗位人员在场， 同时应满足水闸上下游检查、巡视、观测等岗位人员同步在岗的要求；闸门等设备运行过程中，必须有 2 个及以上的闸门运行岗位人员在现场不间断值守。

（四）人员职责、工作范围以及人员到位率

本项目人员职责需符合《浙江省小型水库运行管理规程》、《浙江省大中型水闸工程运行管理规程》、《山塘运行管理规程》、《浙江省堤防工程维修养护管理规程》、《浙江省海塘工程运行管理规程（试行）》以及苍南县水利局编制的管理手册等规程要求。主要职责：

（1）水库、山塘

| 序号 | 岗位类别 | 岗位名称 | 主要管理事项 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 单位负责类 | 单位负责岗位（项目负责人） | 根据水利部颁发标准和《浙江省小型水库运行管理规程》、《浙江省山塘运行管理规程》及《浙江省堤防工程维修养护管理规程》、《浙江省海塘工程运行管理规程（试行）》以及苍南县水利局编制的管理手册等相关进行管理。主要有以下几点管理事项（包含但不限于）： 全面负责物业管理业务工作，保障防洪度汛和工程运行安全，充分发挥工程效益；建立健全各项规章制度，不断提高运行管理水平；推动科技进步和管理创新，加强职工教育，提高职工队伍素质；组织制定工程技术改造方案和养护修理计划；协调处理各种关系；完成采购人交办的其他有关运行管理规程中要求的事项。 |  |
| 2 | 工程管理类 | 工程管理岗位（巡查岗） | 总要求：负责所辖范围内的工程的日常巡查任务；参与日常巡视检查、年度巡视检查、特别巡视检查、大坝表面变形观测、大坝安全监测、定期检查、特殊检查、维修养护等事务管理；智能手机巡查（包括运行管理平台巡查）；编制维修养护计划并上报，组织实施维修养护；检查及监测资料整编分析；整理相关巡查成果资料及资料归档；完成采购人交办的其他有关运行管理规程中要求的事项。 主要职责：（1）贯彻执行国家的有关法律、法规、方针政策及上级主管部门的决定、指令。 （2）全面负责水库及山塘行政管理、工程管理、防汛、安全生产等工作。 （3）建立健全各项规章制度，不断提高管理水平。（4）指导督促物业化管理人员开展运行管理工作，对物业化管理进行监督考核。（5）协调处理各种关系，完成上级交办的其他工作。 管理事项：行政管理、大坝注册登记、大坝安全技术认定、水库及山塘安全应急预案上报、水库山塘维修养护计划审定、防汛物资领用、物业化管理考核等。 |  |
|  |  | 工程检查岗位 | 主要职责：（1）负责日常巡查，参与汛前检查、年度检查、特别检查等工作。（2）负责相关巡查记录等资料的保存、整理、归档。（3）其他相关工作。 管理事项：日常巡查、汛前检查、年度检查、特别检查等。 |  |
| 3 | 维修养护类 | 维修养护岗位 | 负责管理范围内的日常养护工程的养护工作；主体工程维修养护、闸门维修养护、启闭机维修养护、附属实施维修养护；整理维修养护相关成果资料及资料归档；完成采购人交办的其他有关运行管理规程中要求的事项。 主要职责：（1）负责维修养护计划的编制。（2）负责主体工程、金属结构、管理设施的维修养护工作。（3）工程维修养护有关资料的收集、整理、归档。（4）其他相关工作。 管理事项：维修养护计划编制、主体工程维修养护、金属结构维修养护、管理设施维修养护等。 |  |
| 4 | 运行调度类 | 运行调度岗位 | 主要职责：（1）负责水雨情监测及防汛值班工作。（2）负责水库及山塘放水前检查及预警工作。（3）严格按调度指令进行阀门操作。（4）填写运行值班记录。（5）其他相关工作。 管理事项：水雨情监测、防汛值班、调度指令接收及执行、放水前检查、放水预警、阀门操作、调度总结等。 |  |
| 5 | 观测类 | 观测负责岗位 | 负责沉降观测与水雨情观测的日常测量与观测任务；对沉降观测的日常观测和水雨情观测项目进行定期观测，系统化的进行记录，并进行数据收集、整理、分析、对比工作；完成采购人交办的其他有关运行管理规程中要求的事项。 主要职责：（1）负责大坝变形、渗流监测工作。（2）负责观测资料的记录、保存、资料整理、分析等工作。（3）其他相关工作。 管理事项：大坝变形观测、大坝渗流观测、大坝安全监测资料整编及分析等。 成果分析报告：测量成果分析报告要具有测量资质单位进行审核并出具报告 |  |
| 6 | 档案管理类 | 档案管理岗位 | 负责运行管理资料的归档、借阅、整理、销毁等一系列方案管理；完成采购人交办的其他有关运行管理规程中要求的事项。 主要职责：（1）负责日常档案资料的接收、整编和保管工作。（2）其他相关工作。 管理事项：日常档案接收、日常档案整编、日常档案保管等。 |  |
| 7 | 防汛物资管理类 | 防汛物资管理岗位 | 负责防汛物资的存放与日常保养工作，做好防火、防盗、防腐等安全防范措施，记载好各类防汛物资的详细信息；做好储备物资的进（出）、更新、报废等台帐记录工作；完成采购人交办的其他有关运行管理规程中要求的事项。 |  |
| 8 | 信息化管理类 | 信息化管理岗位 | 主要职责：（1）负责工程电子台账信息的录入和保存。（2）负责监控管理。（3）负责信息化系统的日常操作。（4）其他相关工作 管理事项：信息录入、电子台账、监控管理、系统操作等。 |  |
| 9 | 其他类 | 安全员 | 遵照《浙江省小型水库运行管理规程》、《山塘运行管理规程》等编制安全计划、安全技术方案等具体的安全措施,认真贯彻落实；遵守国家有关法律、法规和相关技术标准；承办水库安全运行资料的整理和归档工作；承办防汛方（预）案的编制。完成采购人交办的其他有关运行管理规程中要求的事项。 |  |
|  |  | 保洁岗位 | 主要工作为：开展常态化的保洁清扫、除草、整理；对警示标识、标牌、标语等的保洁；绿化带的养护、整理等。 保洁范围：水库及山塘的管理线范围内的都属于本项目的保洁范围。管理线范围标后中标供应商向采购人咨询。 完成采购人交办的其他有关运行管理规程中要求的事项。 |  |

注：以上岗位职责如与最新规章制度以及管理手册冲突的，参照最新规章制度及管理手册执行，具体情况由采购人决定。

（2）水闸

| 序号 | 岗位类别 | 岗位名称 | 主要管理事项 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 单位负责类 | 单位负责岗位（项目负责人） | 根据水利部颁发标准和《浙江省小型水库运行管理规程》、《浙江省山塘运行管理规程》、《浙江省堤防工程维修养护管理规程》、《浙江省海塘工程运行管理规程（试行）》以及苍南县水利局编制的管理手册等相关进行管理。主要有以下几点管理事项（包含但不限于）： 全面负责物业管理业务工作，保障防洪度汛和工程运行安全，充分发挥工程效益；建立健全各项规章制度，不断提高运行管理水平；推动科技进步和管理创新，加强职工教育，提高职工队伍素质；组织制定工程技术改造方案和养护修理计划；协调处理各种关系；完成采购人交办的其他有关运行管理规程中要求的事项。 |  |
| 2 | 综合 管理岗 | 综合 管理岗位 | 主要职责：（1）贯彻执行国家的有关法律、法规、方针政策及上级主管部门的决定、指令。 （2）全面负责水闸闸区管理、行政管理、工程管理、防汛调度、安全生产、教育培训等工作。 （3）建立健全各项规章制度，不断提高管理水平。（4）指导督促物业化管理人员开展运行管理工作，对物业化管理进行监督考核。（5）协调处理各种关系，完成上级交办的其他工作。 管理事项：行政管理、水闸注册登记、水闸安全技术鉴定、水闸控制运用计划的编制（委托）与上报、水闸防汛应急预案的编制与上报、水闸维修养护计划审定、制度建设、防汛物资采购计划编制与上报、物业化管理考核、教育培训、拟定调度方案、接收上级调度指令并合理调度等。 |  |
| 3 | 控制运行类 | 控制运行岗 | 主要职责：（1）负责水雨情监测及防汛值班工作。（2）负责水闸放水前检查及预警工作。（3）严格按调度指令进行闸门操作。（4）填写运行值班记录。（5）其他相关工作。 管理事项：水雨情监测、防汛值班并记录、调度指令执行、放水前检查、放水预警、闸门操作、调度总结等。 |  |
| 4 | 安全生产管理类 | 安全生产管理岗 | 主要职责：（1）遵守国家有关安全生产的法律、法规和相关技术标准。（2）负责本水闸的安全生产管理与监督工作。（3）参与水闸防汛应急预案的编制并组织防汛应急预案演练（观摩）。（4）协助控制运行岗进行水闸放水前检查及预警工作。（5）承担安全生产教育工作。（6）其它相关工作。 管理事项：参与编制水闸防汛应急预案、负责本水闸的安全生产管理与监督工作、落实安全管理制度、应急预案演练（观摩）、安全生产教育等。 |  |
| 5 | 观测类 | 观测负责岗位 | 负责沉降观测与水雨情观测的日常测量与观测任务；对沉降观测的日常观测和水雨情观测项目进行定期观测，系统化的进行记录，并进行数据收集、整理、分析、对比工作；完成采购人交办的其他有关运行管理规程中要求的事项。 主要职责：（1）负责大坝变形、渗流监测工作。（2）负责观测资料的记录、保存、资料整理、分析等工作。（3）其他相关工作。 管理事项：大坝变形观测、大坝渗流观测、大坝安全监测资料整编及分析等。 成果分析报告：测量成果分析报告要具有测量资质单位进行审核并出具报告 |  |
| 6 | 维修养护类 | 维修养护岗位 | 负责管理范围内的日常养护工程的养护工作；主体工程维修养护、闸门维修养护、启闭机维修养护、附属实施维修养护；整理维修养护相关成果资料及资料归档；完成采购人交办的其他有关运行管理规程中要求的事项。 主要职责：（1）负责维修养护计划的编制。（2）负责主体工程、金属结构、管理设施的维修养护工作。（3）工程维修养护有关资料的收集、整理、归档。（4）其他相关工作。 管理事项：维修养护计划编制、主体工程维修养护、金属结构维修养护、管理设施维修养护等。 |  |
| 7 | 档案管理类 | 档案管理岗位 | 负责运行管理资料的归档、借阅、整理、销毁等一系列方案管理；完成采购人交办的其他有关运行管理规程中要求的事项。 主要职责：（1）负责日常档案资料的接收、整编和保管工作。（2）其他相关工作。 管理事项：日常档案接收、日常档案整编、日常档案保管等。 |  |
| 8 | 防汛物资管理类 | 防汛物资管理岗位 | 负责防汛物资的存放与日常保养工作，做好防火、防盗、防腐等安全防范措施，记载好各类防汛物资的详细信息；做好储备物资的进（出）、更新、报废等台帐记录工作；完成采购人交办的其他有关运行管理规程中要求的事项。 |  |
| 9 | 信息化管理类 | 信息化管理岗位 | 主要职责：（1）负责工程电子台账信息的录入和保存。（2）负责监控管理。（3）负责信息化系统的日常操作。（4）其他相关工作 管理事项：信息录入、电子台账、监控管理、系统操作等。 |  |
| 10 | 其他类 | 安全员 | 遵照《浙江省大中型水闸工程运行管理规程》等编制安全计划、安全技术方案等具体的安全措施,认真贯彻落实；遵守国家有关法律、法规和相关技术标准；承办水库安全运行资料的整理和归档工作；承办防汛方（预）案的编制。完成采购人交办的其他有关运行管理规程中要求的事项。 |  |
|  |  | 保洁岗位 | 主要工作为：开展常态化的保洁清扫、除草、整理；对警示标识、标牌、标语等的保洁；绿化带的养护、整理等。 保洁范围：水闸的管理线范围内的都属于本项目的保洁范围。管理线范围标后中标供应商向采购人咨询。 完成采购人交办的其他有关运行管理规程中要求的事项。 |  |

注：以上岗位职责如与最新规章制度以及管理手册冲突的，参照最新规章制度及管理手册执行，具体情况由采购人决定。

（3）堤防、海塘

| 序号 | 岗位类别 | 岗位名称 | 主要管理事项 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 单位负责类 | 单位负责岗位（项目负责人） | 根据水利部颁发标准和《浙江省小型水库运行管理规程》、《浙江省山塘运行管理规程》、《浙江省堤防工程维修养护管理规程》、《浙江省海塘工程运行管理规程（试行）》以及苍南县水利局编制的管理手册等相关进行管理。主要有以下几点管理事项（包含但不限于）： 全面负责物业管理业务工作，保障防洪度汛和工程运行安全，充分发挥工程效益；建立健全各项规章制度，不断提高运行管理水平；推动科技进步和管理创新，加强职工教育，提高职工队伍素质；组织制定工程技术改造方案和养护修理计划；协调处理各种关系；完成采购人交办的其他有关运行管理规程中要求的事项。 |  |
| 2 | 工程管理类 | 工程管理岗位（巡查岗） | 总要求：负责所辖范围内的工程的日常巡查任务；参与日常巡视检查、年度巡视检查、特别巡视检查、大坝表面变形观测、大坝安全监测、定期检查、特殊检查、维修养护等事务管理；智能手机巡查（包括运行管理平台巡查）；编制维修养护计划并上报，组织实施维修养护；检查及监测资料整编分析；整理相关巡查成果资料及资料归档；完成采购人交办的其他有关运行管理规程中要求的事项。 主要职责：贯彻执行国家的有关法律、法规、方针政策及上级主管部门的决定、指令；全面负责堤防海塘行政管理、工程管理、防汛等工作；建立健全各项规章制度，不断提高管理水平；推动管理创新，加强职工教育，提高职工队伍素质；协调处理各种关系，完成上级交办的其他工作。 管理事项：行政管理、安全鉴定、防汛物资领用、维修养护计划审定、防洪抢险应急预案的上报、物业化管理考核等。 |  |
|  |  | 工程检查岗位 | 主要职责：负责堤防海塘经常检查任务，参与定期检查、特别检查、专项检查，整理相关巡查成果资料；其他相关工作。 管理事项：经常检查、定期检查、特别检查、专项检查等。 |  |
| 3 | 维修养护类 | 维修养护岗位 | 负责管理范围内的日常养护工程的养护工作；主体工程维修养护、闸门维修养护、启闭机维修养护、附属实施维修养护；整理维修养护相关成果资料及资料归档；完成采购人交办的其他有关运行管理规程中要求的事项。 主要职责：负责编制维修养护计划；负责堤防的工程、管理设施维修养护管理工作；整理维修养护相关成果资资料。 管理事项：维修养护计划编制、工程维修养护、管理设施维修养护等。 |  |
| 4 | 观测类 | 观测负责岗位 | 负责沉降观测与水雨情观测的日常测量与观测任务；对沉降观测的日常观测和水雨情观测项目进行定期观测，系统化的进行记录，并进行数据收集、整理、分析、对比工作；完成采购人交办的其他有关运行管理规程中要求的事项。 主要职责：负责堤防沉降、水位及裂缝观测工作；负责观测资料的记录、保存、资料整理等工作；其他相关工作。 管理事项：大坝变形观测、大坝渗流观测、大坝安全监测资料整编及分析等。 成果分析报告：测量成果分析报告要具有测量资质单位进行审核并出具报告 |  |
| 5 | 档案管理类 | 档案管理岗位 | 负责运行管理资料的归档、借阅、整理、销毁等一系列方案管理；完成采购人交办的其他有关运行管理规程中要求的事项。 主要职责：（1）负责日常档案资料的接收、整编和保管工作。（2）其他相关工作。 管理事项：日常档案接收、日常档案整编、日常档案保管等。 |  |
| 6 | 防汛物资管理类 | 防汛物资管理岗位 | 负责防汛物资的存放与日常保养工作，做好防火、防盗、防腐等安全防范措施，记载好各类防汛物资的详细信息；做好储备物资的进（出）、更新、报废等台帐记录工作；完成采购人交办的其他有关运行管理规程中要求的事项。 |  |
| 7 | 信息化管理类 | 信息化管理岗位 | 主要职责：（1）负责工程电子台账信息的录入和保存。（2）负责监控管理。（3）负责信息化系统的日常操作。（4）其他相关工作 管理事项：信息录入、电子台账、监控管理、系统操作等。 |  |
| 8 | 其他类 | 安全员 | 遵照《浙江省堤防工程维修养护管理规程》、《浙江省海塘工程运行管理规程（试行）》等编制安全计划、安全技术方案等具体的安全措施,认真贯彻落实；遵守国家有关法律、法规和相关技术标准；承办水库安全运行资料的整理和归档工作；承办防汛方（预）案的编制。完成采购人交办的其他有关运行管理规程中要求的事项。 |  |
|  |  | 保洁岗位 | 主要工作为：开展常态化的保洁清扫、除草、整理；对警示标识、标牌、标语等的保洁；绿化带的养护、整理等。 保洁范围：堤防的管理线范围内的都属于本项目的保洁范围。管理线范围标后中标供应商向采购人咨询。 完成采购人交办的其他有关运行管理规程中要求的事项。 |  |

注：以上岗位职责如与最新规章制度以及管理手册冲突的，参照最新规章制度及管理手册执行，具体情况由采购人决定。

（4）办公地点及人员到位率

①中标后，供应商需在苍南县区内设置办事处（办事处地点设置需经采购人审核通过）。

②水库、山塘、水闸、海塘及堤防：

合同签定后，供应商需服从采购人安排，项目负责人每月驻办事处或工程所在地采购人安排的办公地月到岗率不少于20天；管理人员及安全员的每月驻办事处或工程所在地采购人安排的办公地的月到岗率不少于22天；其他人员均须每天在场（驻办事处或工程所在地采购人安排的办公地）；如遇特殊情况，人员到位率需加密，供应商需无条件配合；人员到岗率少于要求的，业主有权终止项目合同，并追究供应商经济赔偿及法律责任。

③管理人员不能兼任其他项目的管理人员。

④巡查人员需按管理手册进行巡查。

（五）保洁要求

供应商开展对大坝管理线范围（包含但不限于：物业工程管理范围、保护范围内的绿化（除草、清扫、扶育等工作）、交通(防汛)道路、供排水、通讯及照明设施等；工程标牌(包括界桩、界牌、安全警示牌、宣传牌)、观测、监测设施等；管理办公用房、生活用房整洁保养以及周边环境卫生等；对以上项目开展保洁养护工作）；

管理线范围具体详见各工程的管理手册。

保洁分类：保洁分日常保洁和整体保洁；

保洁次数：日常保洁：每周至少保洁一次，如遇特殊情况自行加密；整体保洁：每个月至少二次，整体保洁时需通知水库、山塘、堤防、海塘及水闸的管理单位进行监督并签字。

保洁范围：供应商开展对库面、管理线范围（包含但不限于：物业工程管理范围、保护范围内的绿化、交通(防汛)道路、供排水、通讯及照明设施等；工程标牌(包括界桩、界牌、安全警示牌、宣传牌)、观测、监测设施等；管理办公用房、生活用房以及周边环境等）。

保洁内容：①日常洁需要供应商保持水库、山塘、堤防、海塘及水闸的表面无堆积物、垃圾、杂草等，工程附属设施、标志标牌、宣传标语等要保持完好；整体保洁包含但不限于：各工程的管理线范围内表面堆积物、垃圾、杂草，坝顶淤积物，工程附属设施、标志标牌、宣传标语以及管理线范围其他附属工程，具体详见各工程的管理手册中规定保洁。

②如遇省市创建考核、重大活动、节假日和突发公共事件等，作业单位应无条件服从业主单位和监管部门的统一安排和调度，配合做好水库、山塘、堤防、海塘及水闸突击性保洁工作。

③如发生新闻媒体曝光、群众举报沿岸保洁不到位情况属实的，应服从业主安排立即给予整改清理。整改不到位的，采购人有权请第三方单位进行保洁，保洁费用从合同资金中扣除。

④主管部门不定期进行抽查，抽查时，供应商需进行临时保洁，费用包含本次投标中，不另行计算。

（六）水库管理：工程检查、安全监测（主要包含但不限于：垂直位移观测、水平位移观测、量水堰、测压管等）、维修养护、运行调度、档案管理、信息化管理等，具体详见各工程的管理手册，详见招标文件附件十二。

水闸管理：控制运行、工程检查、工程观测（主要包含但不限于：垂直位移观测、水平位移观测、量水堰、测压管等）、维修养护、防汛值班、安全管理、档案管理、资料整编、大事记、学习培训、信息化管理等，具体详见各工程的管理手册，详见招标文件附件十二。

堤防管理：工程检查、工程观测（主要包含但不限于：垂直位移观测、水平位移观测、量水堰、测压管等）、维修养护、应急管理、值班制度、险情报告、档案管理等，具体详见各工程的管理手册，详见招标文件附件十二。

山塘管理：工程检查、蓄放水管理、工程观测（主要包含但不限于：垂直位移观测、水平位移观测、量水堰、测压管等）、维修养护、档案管理、信息化管理等，具体详见各工程的管理手册，详见招标文件附件十二。

海塘管理：工程检查、工程观测（主要包含但不限于：垂直位移观测、水平位移观测、量水堰、测压管等）、维修养护、应急管理、值班制度、险情报告、档案管理等，具体详见各工程的管理手册，详见招标文件附件十二。

（七）运行管理平台要求：

供应商应对水库、山塘、堤防、海塘及水闸进行管理，紧密围绕浙江省水利工程标准化管理要求及本项目业务管理需求，采用信息化技术，构建先进实用的运行管理平台，提升水库、山塘、堤防、海塘及水闸的专业化、精细化和标准化管理水平，保障本项目安全运行并充分发挥其工程效益，提高本项目管理效能和水利公共服务能力，促进苍南水利现代化建设迈上新台阶。

运行管理平台手机巡查要求：①具体按运行平台要求次数进行巡查及上传。②轨迹记录：巡查员开启巡查按钮后，开始GPS定位，定位成功后将当前地理坐标数据发送至系统服务器数据库。③隐患上传：巡查员、管护人员在工作中碰到问题时可通过文字、拍照、视频等方式将现场情况发送至服务端，管理人员对发现的隐患进一步识别、分类后，给出处理意见或上报相关责任部门进行隐患排除。④维修养护：养护人员在进行养护工作时，可通过拍照和文字描述的方式记录养护前工程面貌和养护后工程面貌，从而描述养护工作的落实情况。⑤蓄放水管理：蓄放水时通过巡查管护软件可进行蓄放水开始时间、结束时间等信息的记录和上传，并可上传蓄放水时的照片。⑥水位上报：针对设有建设水位监测设施的水利工程，管理人员可以通过移动端上报水位信息。

运行管理包括注册登记、安全鉴定、除险加固、控运计划、调度资料、蓄放水管理。应急管理包括应急预案管理、防汛物资管理、险情上报。实现与省厅统一开发的省市县三级监管平台的互连互通，根据省厅要求，向监管平台报送相应的数据。具体参照苍南县运行管理平台要求进行管理。

（八）其他事项要求

（1）供应商的相关人员在承包期内，未经采购单位的同意，不得变换相关人员，如若不能兑现，视同违约处理。

（2）员工劳动保障

（a）必须与员工签订书面劳动合同，招收人员在主管部门备案，人员工资至少为注册地标准工资及以上。（b）享受按国家有关规定的员工社会保险、人身意外险等险种。（c）执行《劳动法》、《劳动合同法》有关员工保障的其他规定，由劳动部门查实的，根据查实情况处罚。（d）用工年龄按照国家劳动法律法规相关规定执行。（e）承诺投入本项目的人员社会保险和工资册，采购单位随时进行核实。

（九）水库、水闸、山塘、海塘及堤防的相关考核表格

▲招标文件总体要求和本条款统一使用，如遇浙江省水利厅发布的最新有关物业化管理相关内容，按浙江省水利厅最新的规章制度进行物业化管理。

三、商务条款：

1、服务期：24个月（服务期2021年9月26日至2023年9月25日止）。

2、投标报价：合同价格包括在承包区域内提供水库、水闸、山塘、海塘及堤防物业化管理保洁维养及测量服务所需的人工费、设施维修费、福利、劳保用品、工作服装、保洁工具费及其维修、迎检加班和突发处置费用等作业成本以及适当的管理费用、利润、风险（有关工伤人身意外保险、第三者责任险、处理一切伤亡事故等费用）、招标代理费等其他一切费用。

▲3、本工程维修养护按季度实际维修量及单价计算支出，供应商不得进行优惠或提高报价。

4、支付方式：合同签订后，采购人支付给中标人中标20%的预付款，预付款按季度进行分摊扣回。中标供应商每3个月完成物业化管理后，采购单位根据主管单位核实考核评分后，将季度结算（除投标分项报价表的第三项金额外，该项按季度实际维修量计算金额支付）的合同款支付给中标供应商，直至承包期限到期（采购单位验收考核完毕），并无息退还履约保证金。供应商进行实际维修时应留意本项目的维修资金，如超过本金额，采购单位不另行支付。

本工程投标分项报价表的第三项所需维修的内容（维修养护金额：300000元）。水库、水闸、堤防、海塘及山塘：供应商应书面形式将需要维修的项目（包括书面报告、事前图片等材料）报告给主管单位（工程所在地政府或工程所在地的水利管理所），经工程所在地政府或工程所在地的水利管理所确认后（或者二个单位其中之一发现有需要维修的项目），方可进行维修养护，维修完成后需提供事前事后图片、工程量清单、验收证明（需工程所在地当地政府、工程所在地的水利所及业务科室组成验收小组进行验收，验收时间由验收组制定好时间通知供应商进行验收）等证明材料。

四、考核制度（详见附件）

（1）水库、水闸、堤防、海塘及山塘：

中标供应商必须严格按招标文件要求做好各种工作保洁、维养、观测、报表、记录等，工程主管单位（工程属地乡镇或工程属地水利管理所）每季度对供应商进行1次检查并评分，其中业务科室、工程属地乡镇或工程属地水利管理所各派一名人员协助工程所在地主管单位考核，每季度对供应商考核不包括对供应商突击检查，考核分合格为95分（详见物业化管理考核评分表）。85分（含85分）-95分（不含95分）的为基本符合采购人要求，具体根据招标文件处罚内容执行；考核低于85分的，采购单位有权终止与中标供应商余下合同并追究中标供应商责任；如因中标供应商原因，导致工程发生事故，情节严重的采购单位追究中标供应商事故责任并赔偿损失。考核记录作为支付款项凭证之一。

- 处罚额度

第   季度物业化考核扣款表

项目名称：

日期：      年     月     日

| 序号 | 扣款内容 |  | 扣款依据 | 数量 | 单位 | 金额（元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 考核制度 |  | 1.每座每季度考核分数合格95分，每座每低1分扣2000元； |  | 分 |  |
|  |  |  | 2.每座每季度考核分数小于85分，扣当季支付金额50﹪； |  | 分 |  |
| 2 | 常 规 处 罚 | 人员 | 项目负责人及相关人员未按要求到岗，每少一天扣500元； |  | 天 |  |
| 3 |  | 保洁 | 采购方日常抽查，发现保洁不干净（一天按一次计算），每次扣500元； |  | 次 |  |
| 4 |  | 维修养护保洁 | 采购方通知供应商维修养护或保洁的，供应商未按要求进行的，每次扣500元； |  | 次 |  |
| 5 |  | 移动巡查 | 移动巡查必须按运行管理平台要求进行巡查，每少一天扣3000元； |  | 天 |  |
| 合计金额（大写） |  |  |  |  |  |  |
| 县水利局、工程属地乡镇（签字）： |  |  |  |  |  |  |
| 备注：以上各项均从当季支付金额中扣除 |  |  |  |  |  |  |

注：如以上扣罚不足的，从履约保证金中扣除。

- 第三部分   报价要求

1、本次采购服务期为24个月，供应商应考虑企业自身实力、经验及项目实施过程中的各种因素，根据采购要求，详细说明所能提供的各项具体服务内容，并按服务的内容分别独立报价。

2、供应商的报价应包括为完成本项目服务可能发生的全部费用及供应商的利润和应交纳的税金等（包括人员工资、福利、各种社会保险、人员食宿与交通、办公费等）。供应商对合同内容的费用、质量、安全、文明服务等实行全面承包。

3、供应商员工基本工资最低不得低于1660元每月（最低工资不包括下列四项收入：延长工作时间的工资；中班、夜班、高温、低温、有毒有害等特殊工作环境、条件下的津贴；贴补伙食、住房等支付给劳动者的非货币性收入；法律、法规和国家规定的劳动者福利待遇等）。

4、本项目要求供应商为员工全员全额缴纳基本社会保险（基本养老保险、基本医疗保险、失业保险、工伤保险、生育保险），并符合苍南相关社保缴纳规定，企业缴纳标准须符合企业所在地社保缴纳要求。如中标供应商未替员工缴纳社会保险引起的纠纷投诉，采购人概不负责。

5、节假日补贴按供应商计划安排的值班人数，要求按最低发放三倍工资的节假日补贴。

6、高温补贴按每人按5个月计取，每个月不得低于300元，相关文件（浙人社发〔2018〕65号）。

▲7、人员工资福利表，供应商投标分项报价每个人员每年（除保洁人员及巡查人员）服务期内的取费不得低于此标准，低于此标准的投标报价做无效投标处理。

| 序号 | 支出项目 | 金额 |  |  | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 人员基本收入 | 1660×12 | 19920 |  | ▲依据《温州市人民政府关于调整全市最低工资标准的通知》（温政发〔2017〕37）。 |
| 2 | 社会保障及公积金（单位缴纳部分） | 946.7×12 | 11360 |  | ▲根据新合同法规定，所有人员必须依法签订正式劳动合同，依法缴纳各项社会保障。 |
| 3 | 日常加班费 | 55×200%×24 | 2640 |  | 依据国家相关规定，每人每年日常加班合计24天，日常加班费按日工资的200%计算。 |
| 4 | 节假日加班费 | 55×300%×11 | 1815 |  | ▲国家法定节假日加班按日常工资的300%计算，日常每天工资60元，法定节假日11天。 |
| 5 | 高温补贴 | 300×5 |  | 1500 | ▲依据《浙江省人力资源和社会保障厅关于调整企业夏季高温津贴标准有关问题的通知》（浙人社发〔2018〕65号） |
| 6 | 人身意外伤害险 | 600 |  |  | ▲保额按12个月不低于50万（死亡、残疾）（参考报价） |
| 7 | 安全保障用具、服装及工具保养费 | 自行报价 |  |  | 包含：工具、 作业服（夏装一套、冬装一套、雨天工作服一套）、反光背心一件、雨鞋一双等。 |
| 合计（元/人） |  | 37835 |  |  |  |

▲8、保洁人员工资福利表，供应商投标分项报价每个人员每年服务期内的取费不得低于此标准，低于此标准的投标报价做无效投标处理。

| 序号 | 支出项目 | 金额 |  |  | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 人员基本收入 | 1826×12 | 21912 |  | ■依据《浙江省人民政府办公厅关于进一步改善环卫工人工作生活条件促进环卫事业持续健康发展的若干意见》浙政办发〔2009〕190号的规定； ■依据《温州市人民政府关于调整全市最低工资标准的通知》（温政发〔2017〕37）。 |
| 2 | 社会保障及公积金（单位缴纳部分） | 946.7×13 | 11360 |  | ▲根据新合同法规定，所有人员必须依法签订正式劳动合同，依法缴纳各项社会保障。 |
| 3 | 日常加班费 | 60×200%×24 | 2880 |  | 依据国家相关规定，每人每年日常加班合计24天，日常加班费按日工资的200%计算。 |
| 4 | 节假日加班费 | 60×300%×11 | 1980 |  | ▲国家法定节假日加班按日常工资的300%计算，日常每天工资60元，法定节假日11天。 |
| 5 | 特殊岗位津贴 | 10×330 | 3300 |  | ■每出勤日10元特殊岗位津贴，一年按330天计算。 |
| 6 | 高温补贴 | 300×5 |  | 1500 | ▲依据《浙江省人力资源和社会保障厅关于调整企业夏季高温津贴标准有关问题的通知》（浙人社发〔2018〕65号） |
| 7 | 人身意外伤害险 | 600 |  |  | ▲保额按12个月不低于50万（死亡、残疾）（参考报价） |
| 8 | 安全保障用具、服装及工具保养费 | 自行报价 |  |  | 包含：工具、 作业服（夏装一套、冬装一套、雨天工作服一套）、反光背心一件、雨鞋一双等。 |
| 合计（元/人） |  | 43532 |  |  |  |

▲9、巡查人员工资参照《浙江省水利厅关于进一步加强水库山塘巡查员管理的通知》（浙水管[2013]78号）规定。水库、水闸巡查人员每人工资不得低于12000元/人.年（人员工资11400+人身意外伤害险600），山塘巡查人员每人工资不得低于3100元/人.年（人员工资2500+人身意外伤害险600）,海塘、堤防巡查人员每人工资不得低于5600元/人.年（人员工资5000+人身意外伤害险600）。低于此标准的投标报价做无效投标处理。

第四部分   供应商须知

- 一、说明

1、本次采购工作是按照《中华人民共和国政府采购法》、《政府采购竞争性磋商采购方式管理暂行办法》及相关法律规章和《浙江省政府采购项目电子交易管理暂行办法》组织和实施。

2、本采购项目为2021-2022年度苍南县3座小型水库、4.65km沿浦海塘、4座中型水闸、1座山塘及5.5km马站大溪物业化管理项目，包括材料、主材料、辅材、税金、管理费等有关本项目的一切费用。供应商必须根据自己的技术和商务优势对此项目的全部内容进行投标，不得只投其中一部分内容，只对部分内容进行报价的供应商将按无效投标处理。

3、无论投标过程中的作法和结果如何，供应商自行承担投标活动中所发生的全部费用，采购人有权选择中标供应商的供货及服务范围。

4、本次采购采用商务报价文件与技术资信文件分别评审，评标委员会首先评审供应商技术资信部分，技术资信部分无效的供应商不进入商务报价评审。

5、招标文件中所列的品牌型号仅为参考，是为了对拟投标的设备、材料的技术指标和功能要求更好的说明，欢迎其他能满足本项目技术需求且性能与所明确品牌相当的产品参加。

6、本项目采用包干方式，项目实施过程中合同价格不予调整。供应商须自行现场勘察，以求得准确的报价依据。供应商须自行考虑投标报价的风险。

7、本项目如涉及国家规定强制认证的，供应商所投标设备均应符合工业品生产许可证，3C认证，节能环保设备认证等强制认证规定。且中标供应商须在采购人对本项目验收时提供相关证书证明资料，否则做验收不能通过处理，并对中标供应商处以合同总金额10%的违约金罚款。

8、供应商须自费到采购人处现场踏勘，以了解采购人需求，取得准确的报价依据。

9、根据《关于政府采购竞争性磋商采购方式管理暂行办法有关问题的补充通知》财库〔2015〕124号）以及《财政部关于印发<政府采购竞争性磋商采购方式管理暂行办法>的通知》（财库〔2014〕214号）规定：采用竞争性磋商采购方式采购的政府购买服务项目（含政府和社会资本合作项目），在采购过程中符合要求的供应商（社会资本）只有2家的，竞争性磋商采购活动可以继续进行。采购过程中符合要求的供应商（社会资本）只有1家的，采购人（项目实施机构）或者采购代理机构应当终止竞争性磋商采购活动，发布项目终止公告并说明原因，重新开展采购活动。

10、供应商资格的审查和认定

10.1采用最低评标价法的采购项目，提供相同品牌产品的不同投标人参加同一合同项下投标的，以其中通过资格审查、符合性审查且报价最低的参加评标；报价相同的，由采购人或者采购人委托磋商小组按照招标文件规定的方式确定一个参加评标的投标人，招标文件未规定的采取随机抽取方式确定，其他投标无效。

10.2使用综合评分法的采购项目，提供相同品牌产品且通过资格审查、符合性审查的不同投标人参加同一合同项下投标的，按一家投标人计算，评审后得分最高的同品牌投标人获得中标人推荐资格；评审得分相同的，由采购人或者采购人委托磋商小组按照招标文件规定的方式确定一个投标人获得中标人推荐资格，招标文件未规定的采取随机抽取方式确定，其他同品牌投标人不作为中标候选人。

10.3非单一产品采购项目中，作为关键核心部分的单一产品品牌、型号均相同且报价占项目总报价 50%以上（含本数，下同）的，视为提供的是同品牌同型号的产品；多家供应商中，有一家供应商的报价达到 50%以上，提供同品牌同型号产品的供应商均按一家供应商认定。多家投标人提供的核心产品品牌相同的，按前两款规定处理。

11、本项目招标文件如有补充、更正均见浙江政府采购网（http://www.zjzfcg.gov.cn/）。供应商须在投标截止前自行查看是否有补充、更正文件，并按补充、更正文件要求投标，否则责任自负。

12、定义

12.1“采购人” 系指对本竞争性磋商文件中所列服务有需求的苍南县水利局。

“供应商”系指符合竞争性磋商文件要求并且通过资格审查进入磋商程序的供应商。 “采购代理机构”系指浙江中合工程管理有限公司;“响应文件”系指供应商为响应竞争性磋商文件而编制、递交的响应文件。

12.2“买方” 系指苍南县水利局，“卖方” 系指中标供应商。

12.3“合同”系指买卖双方签署规定买卖双方权利与义务的协议，以及所有的附件、附录和响应文件所提到的构成合同的所有文件。

12.4 “货物”系指卖方按磋商文件规定须向买方提供的一切设备、软件系统、手册及其它有关说明资料和材料。

12.5 “服务”系指根据本合同规定卖方必须承担的安装、调试、技术协助、技术培训以及其他类似的附随义务。

12.6“附随服务”系指根据本合同规定卖方必须承担与货物有关的辅助服务，如送货上门、免费维护以及合同中规定卖方应承担的义务,以及合同中未规定,但依有利于合同履行原则,应当由卖方承担的其它义务。

13.本《采购文件》所称“关联企业”，是指存在关联关系的企业；“关联关系”的界定适用《中华人民共和国公司法》216条之规定。

13.1单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商参加同一合同项下的政府采购活动的，相关投标均作无效标处理。

13.2不同供应商之间存在以下利害关系并且存在影响政府采购公平竞争行为的，不得参加同一合同项下的政府采购活动，相关投标均作无效标处理：

（1）法定代表人或负责人或实际控制人是夫妻关系；

（2）法定代表人或负责人或实际控制人是直系血亲关系；

（3）法定代表人或负责人或实际控制人存在三代以内旁系血亲关系；

（4）法定代表人或负责人或实际控制人存在近姻亲关系；

（5）法定代表人或负责人或实际控制人存在股份控制或实际控制关系；

（6）存在共同直接或间接投资设立子公司、联营企业和合营企业情况；

（7）存在分级代理或代销关系、同一生产制造商关系、管理关系、重要业务（占主营业务收入 50%以上）或重要财务往来关系（如融资）等其他实质性控制关系。

14、如供应商为通讯行业的全国性企业所设立的区域性分支机构的，单位负责人等同于法定代表人（竞争性磋商文件以下同）

15、本项目采购预算  2945878元 。某些（个）供应商投标报价超出预算的，则拒绝接受其该投标报价，该供应商投标按无效投标处理。

16、供应商如果报名后不来参与投标要在投标截止前3天给予书面告知。

17、本项目投标供应商如涉及分公司的，负责人等同于法定代表人（招标文件以下同）。

18、知识产权

18.1投标人应保证，采购人在中华人民共和国使用货物和服务的任何一部分时，免受第三方提出侵犯其专利权、商标权或其它知识产权的起诉。

18.2投标人应对采购人在使用该产品时所涉及到的专利权负责，不损害采购人的利益。

18.3报价应包括所有应支付的对专利权和版权、设计或其他知识产权而需要向其他方支付的版税。

18.4投标人提供得货物或服务中如使用其他公司的相关专利，应在标书中出示相关授权，如未出示但使用了其他公司的专利，导致供应商中标而引起相关诉讼，由投标人承担。

二、供应商资格要求

按招标公告要求

三、招标文件

1、磋商文件

1.1磋商文件发放和获取

1.1.1、本项目竞争性磋商文件实行“政府采购云平台”在线获取，不提供竞争性磋商文件纸质版。供应商获取竞争性磋商文件前应先完成“政府采购云平台”的账号注册；

1.1.2、地点：政采云平台（http://zfcg.czt.zj.gov.cn）；

1.1.3、方式：潜在供应商登陆政采云平台，在线申请获取招标文件（进入“项目采购”应用，在获取采购文件菜单中选择项目，申请获取竞争性磋商文件，本项目竞争性磋商文件不收取工本费；仅需浏览招标文件的供应商可点击“游客，浏览采购文件”直接下载招标文件浏览）；

1.1.4、供应商获取竞争性磋商文件时须提交的文件资料：无；

1.1.5、提示：竞争性磋商公告附件内的采购文件（或采购需求）仅供阅览使用，供应商只有在“政府采购云平台”完成获取采购文件申请并下载了竞争性磋商文件后才视作依法获取竞争性磋商文件（法律法规所指的供应商获取竞争性磋商文件时间以供应商完成获取采购文件申请后下载竞争性磋商文件的时间为准）。

注：请供应商按上述要求获取采购文件，如未在“政采云”系统内完成相关流程，引起的投标无效责任自负。

1.2磋商文件约束力

▲供应商获取了本磋商文件并参加采购活动，即被认为接受了本磋商文件中所有条款和规定。

1.3磋商文件的组成

磋商文件由磋商文件内容及补充资料等组成，供应商需自行关注“浙江省政府采购网”和“政采云”查看投标截止时间前的补充资料等电子材料。

2、磋商文件的澄清

供应商对磋商文件如有疑点要求澄清，可用书面形式送达采购代理机构，但通知不得迟于规定的质疑时间前使采购代理机构收到，采购代理机构将用书面形式予以答复。如有必要，可将不说明来源的答复发给各有关供应商。

3、磋商文件的修改

3.1 在磋商截止时间前，采购人有权修改磋商文件，并以书面形式通知供应商。补充文件作为磋商文件的补充和组成部分，对所有供应商均有约束力。

3.2 为使供应商有足够的时间按磋商文件要求修正磋商响应文件，采购人可酌情推迟磋商截止时间和磋商时间，并将此变更通知供应商。

- 四、磋商响应文件

1、磋商响应文件

1.1供应商应仔细阅读竞争性磋商文件中的所有内容，按照竞争性磋商文件及招标货物技术规格要求，详细编制磋商响应文件。并对竞争性磋商文件的要求做出实质上响应。实质上响应的投标应该是与竞争性磋商文件要求的条款没有重大偏离的投标。未实质上响应的磋商响应文件将被拒绝，但允许投标货物在基本满足招标货物技术要求的前提下出现的微小差异。

1.2供应商必须按竞争性磋商文件的要求提供相关技术参数、资料，包括采用的计量单位，并保证磋商响应文件的正确性和真实性。磋商响应文件全部内容应保持一致，否则可能导致不利于其投标的评定甚至被拒绝。技术和商务如有偏离均应填写偏离表。

1.3供应商应仔细阅读竞争性磋商文件中的所有内容，按照竞争性磋商文件要求，详细编制磋商响应文件，所有文件资料必须是针对本次投标。不按竞争性磋商文件的要求提供的磋商响应文件可能导致被拒绝。

2、磋商文件的组成

▲磋商响应文件由资格文件部分、商务报价部分及技术资信部分三部分组成。

2.1资格文件部分（详见附件十一）

2.1.1供应商的资格文件至少应包括以下内容

包括（即证明其符合《中华人民共和国政府采购法》规定的供应商基本条件的有关资格证明文件。）：

- 营业执照(或事业法人登记证书或其它工商等登记证明材料；自然人参与政府采购，提供身份证)（原件扫描加盖电子签章）；

金融、保险、通讯等特定行业的全国性企业所设立的区域性分支机构，以及个体工商户、个人独资企业、合伙企业，如果已经依法办理了工商、税务和社保登记手续，并且获得总公司（总机构）授权或能够提供房产权证或其他有效财产证明材料（在投标文件中提供相关材料），证明其具备实际承担责任的能力和法定的缔结合同能力，可以独立参加政府采购活动，由单位负责人签署相关文件材料；

- 良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

- 具有履行合同所必需的场地、设备和专业技术能力的承诺函；

- 依法缴纳税收和社会保障资金的承诺函；

- 参加政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的声明函；

- 单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动承诺函；

- 投标供应商没有失信记录承诺函；

- 上述资格条件审查材料有一项不提供的，视为资格审查不通过；

2.1.2特定资质

- 供应商未被列入失信被执行人名单、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单，信用信息以信用中国网站（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）公布为准；（上传网站查询截图，上传资料后需加盖电子签章）

- 本项目谢绝联合体投标；（上传营业执照原件扫描件，上传资料后需加盖电子签章）

- 2.2报价文件部分组成

- 1）开标一览表 附件二（一）；

- 2）投标分项报价表 附件二（二）；

- 3）中小企业声明函及中小企业证明材料或监狱企业或残疾人福利性单位文件；（附件十）

- 2.3、商务技术文件部分（含资信与服务）组成

- 1）投标函（附件一）；

- 2）法定代表人授权书 （附件四（一））；

- 3）供应商情况声明（附件四（二））；

- 4）办公管理处设立承诺书（附件五）；

- 5）商务、技术偏离表（如有偏离须明确列出）（附件三）；

- 6）拟派本项目人员的专业及人数配备情况表（附件八）；

- 7）拟在本合同的项目负责人简历表（附件九）。

- 8）供应商类似项目业绩(中标通知书和合同扫描件加盖公章)；

- 9）根据招标文件内容，认为需要提供的其它文件和资料以及相关资料；

- 10）投标人针对评标细则，编制目录索引，格式自拟；

- ▲资格文件部分、商务报价部分组成、技术资信部分组成的资料如为原件扫描件的，原件扫描件需加盖电子签章；

3、投标内容填写说明

3.1、投标文件格式

供应商应按照第2条所列出的内容及格式逐一组成电子磋商响应文件。

4、磋商响应报价

4.1、供应商应按磋商文件中报价明细表（附件二（二））（如有）填写磋商响应货物（或服务）数量、价格。

4.2、本次采购报价为到货并送到最终用户调试验收合格后的全部费用。供应商应在各自技术和商务占优势的基础上并充分考虑本项目的重要性，提供对采购人最优惠的报价。

4.3、磋商响应报价应包含以下费用：

投标供应商在承包区域内提供管理服务所需的人工费、设施维修费、福利、劳保用品、工作服装、保洁工具费及其维修、迎检加班和突发处置费用等作业成本以及适当的管理费用、利润、风险（有关工伤人身意外保险、第三者责任险、处理一切伤亡事故等费用）、招标代理费等其他一切费用。

▲供应商在磋商响应报价中应充分考虑所有可能发生的费用，否则采购人将视总价中已包括所有费用。

供应商对在合同执行中，除上述费用及磋商文件规定的由供应商负责的工作范围以外需要采购人协调或提供便利的工作应当在磋商响应文件中说明。

填写报价表格时，各项费用应如实填写。采购人要求分类报价是为了方便评审，但在任何情况下不限制采购人以其认为最合适的条款签订合同的权利。

5、磋商保证金：无

6、磋商响应文件的有效期

6.1自磋商日起90天内，磋商响应文件应保持有效。有效期短于这个规定期限的磋商响应文件将被拒绝。

6.2在特殊情况下，采购人可与供应商协商延长磋商响应文件的有效期，这种要求和答复均应以书面形式进行。

6.3供应商可拒绝接受延期要求。同意延长有效期的供应商不能修改磋商响应文件。

- 7、磋商响应文件的签署和份数：详见磋商通知(邀请)书

- 五、磋商响应文件的上传与递交

1、磋商响应文件的上传及递交：详见磋商通知(邀请)书

2、磋商截止时间

2.1磋商响应文件必须在磋商响应文件递交截止时间前上传政采云系统。

2.2采购机构如因故推迟磋商截止时间，应以电子邮件形式通知所有供应商。在这种情况下，供应商的权利和义务将受到新的截止时间的约束。

3、磋商响应文件的修改和撤回

3.1供应商在磋商响应文件递交截止时间前修改响应文件，按政采云系统要求操作。

3.2供应商在磋商响应文件递交截止时间以后不得要求磋商响应文件修改和撤回。

4、磋商响应文件的递交

4.1、递交磋商响应文件时，需满足以下要求，否则该磋商响应文件予以拒绝：

4.1.1、在磋商响应文件递交截止时间之前上传。

4.1.2、已按要求在“政采云”提交报名资料申请获取采购文件的供应商。

磋商时，磋商响应文件中《报价一览表》(报价表)内容与磋商响应文件中明细表内容不一致的，以报价一览表(报价表)为准。

磋商响应文件的大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准；单价金额小数点有明显错位的，应以总价为准，并修改单价；以文字表示的数据与数字表示的有差别，以文字为准修正数字；对不同文字文本磋商响应文件的解释发生异议的，以中文文本为准。

五、开标和评标

### 1、开标形式

1.1 采购组织机构将按照招标文件规定的时间通过“政府采购云平台”组织开标、开启磋商响应文件，所有供应商均应当准时在线参加。

### 2、开标准备

2.1开标的准备工作由采购组织机构负责落实；

2.2采购组织机构将按照招标文件规定的时间通过“政府采购云平台”组织开标、开启磋商响应文件，所有供应商均应当准时在线参加。投标供应商如不参加开标大会的，视同认可开标结果，事后不得对采购相关人员、开标过程和开标结果提出异议，同时投标供应商因未在线参加开标而导致磋商响应文件无法按时解密等一切后果由供应商自己承担。

### 3、开标流程（两阶段）

3.1开标第一阶段

（1）向各投标供应商发出电子加密磋商响应文件【开始解密】通知，由供应商按电子加密磋商响应文件【开始解密】通知规定的时间内自行进行磋商响应文件解密。投标供应商在规定的时间内无法完成已递交的“电子加密磋商响应文件”解密的，如已按规定递交了备份磋商响应文件的，将由采购组织机构按“政府采购云平台”操作规范将备份磋商响应文件上传至“政府采购云平台”，上传成功后，“电子加密磋商响应文件”自动失效；

（2）磋商响应文件解密结束后，投标供应商须在30分钟内通过邮件形式发送各自签署的《政府采购活动现场确认声明书》扫描件至13758881256@qq.com（《政府采购活动现场确认声明书》格式见“第五部分 投标文件格式”），否则按投标供应商默认处理；

（3）开启磋商响应文件，进入资格审查；

（4）开启资格审查通过的投标供应商的商务技术响应文件进入符合性审查、商务技术评审；

（5）第一阶段开标结束。

备注：开标大会的第一阶段，采购人或采购代理机构将对依法对投标供应商的资格进行审查，资格审查结束后进入符合性审查和商务技术的评审工作，具体见本章节“投标供应商资格审查”相关规定。

3.2开标大会第二阶段

（1）符合性审查、商务技术评审结束后，举行开标大会第二阶段会议。首先通过发送邮件形式公布符合性审查、商务技术评审无效供应商名称及理由；公布经商务技术评审后有效投标供应商的名单。

（2）开启符合性审查、商务技术评审有效投标供应商的《报价响应文件》，《报价响应文件》内的投标金额为第一轮报价，不予公开。

（3）《报价响应文件》开启后，通过“政府采购云平台”通知符合性审查、商务技术评审有效投标供应商进行第二轮报价。接到通知的供应商在规定的时间内容通过“政府采购云平台”进行第二轮报价（注意：第二轮报价不一定是最终报价。最终报价是磋商小组认可的最后一轮报价）。接到通知的供应商未在规定的时间内容通过“政府采购云平台”进行报价的，视为其默认新报价与上一轮报价金额一致。报价结束后，由磋商小组对报价的合理性、准确性等进行审查核实。

（4）如磋商小组决定开启新一轮报价的，前一轮报价不予公布。每重新开启一轮报价，报价的流程按“3.2开标大会第二阶段”第（3）款流程执行，直至磋商小组决定不再开启新一轮报价。

（5）供应商最后一轮报价为最终报价。最终报价通过发送邮件形式公布最后一轮报价有关内容，同时当场制作开标记录表，供应商通过发送邮件形式签字确认（不予确认的应说明理由，否则视为无异议）。

（6）评审结束后，通过发送邮件形式公布中标（成交）候选供应商名单及采购人最终确定中标或成交供应商名单的时间和公告方式等。

特别说明：如遇“政府采购云平台”电子化开标或评审程序调整的，按调整后程序执行。

## 4、投标供应商资格审查

4.1开标大会第一阶段，采购人或采购代理机构首先依法对各投标供应商的资格进行审查，审查各投标供应商的资格是否满足招标文件的要求。采购人或采购代理机构对投标供应商所提交的资格证明材料仅负审核的责任。如发现投标供应商所提交的资格证明材料不合法或与事实不符，采购人可取消其中标资格并追究投标供应商的法律责任。

4.2投标供应商提交的资格证明材料无法证明其符合招标文件规定的“投标供应商资格要求”的，采购人或采购代理机构将对其作资格审查不通过处理（无效投标），并不再将其投标提交磋商小组进行后续评审。对未通过资格审查的投标人，采购人或采购机构通过电子邮件的形式告知其未通过的原因。

4.3单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商参加同一合同项下的政府采购活动的，相关投标供应商均作资格无效处理。

4.4 有效投标供应商不足3家的，符合《财政部关于印发《政府采购竞争性磋商采购方式管理暂行办法》的通知》（财库【2014】214号）规定情况的本次采购活动继续进行，不符合《财政部关于印发《政府采购竞争性磋商采购方式管理暂行办法》的通知》（财库【2014】214号）规定情况的本次采购活动做废标处理并重新开始组织采购活动。

- 5、评标

### （一）评审工作的组织

采购人或采购代理机构负责组织本项目的评审工作，并依据《政府采购货物和服务竞争性磋商管理办法》的相关规定履行职责。

### （二）磋商小组的组建

1）磋商小组由采购人或采购代理机构依法组建，成员包括采购人代表和评审专家，成员人数为三人以上单数，其中评审专家不少于成员总数的三分之二。

2）磋商小组成员名单在评审结果（采购结果）公告前保密。

### （三）磋商小组的职责

磋商小组负责具体评审事务，并独立履行下列职责：

（1）审查、评价磋商响应文件是否符合招标文件的商务、技术等实质性要求；

（2）要求投标人对磋商响应文件有关事项作出澄清或者说明；

（3）对磋商响应文件进行比较和评价；

（4）确定中标候选人名单，以及根据采购人委托直接确定中标人；

（5）向采购人、采购代理机构或者有关部门报告评审中发现的违法行为。

### （四）评审原则

1、评审原则：磋商小组按照客观、公正、审慎、择优的原则，根据招标文件规定的评审程序、评审方法和评审标准进行独立评审。

2、评审工作将依据招标文件、磋商响应文件及招标文件中事先已列明的内容进行（如现场方案讲解、演示等）。

### （五）评审意见的争议处理

磋商小组成员对需要共同认定的事项存在争议的，按照少数服从多数的原则作出结论。持不同意见的磋商小组成员应当在评审报告上签署不同意见及理由，否则视为同意评审报告。

### （六）评委纪律

磋商小组成员必须严格遵守保密规定，不得泄露评审的有关情况，任何单位和个人不得干扰、影响评标的正常进行，磋商小组成员不得私下与投标供应商接触，不得出现《浙江省政府采购活动现场组织管理办法》中规定的其他禁止行为。

## （七）评审流程及内容

本项目具体的评审事务由磋商小组负责，评审流程及内容如下：

### 1 评审前准备

1.1由评审专家推选评审小组组长，采购人代表不得担任评审小组组长。

1.2由评审小组组长（磋商小组主任委员）召集所有评委成员阅读招标文件及相关补充、质疑、答复文件、项目书面说明等材料，熟悉采购项目基本情况、采购需求、合同主要条款、磋商响应文件无效情形、评审办法、评审标准，以及其他与评审有关的内容。

### 2磋商响应文件的初步审查、符合性审查

对所有通过资格审查的投标供应商的磋商响应文件进行初步审查，审查、评价磋商响应文件是否符合招标文件的商务、技术、服务等实质性要求。

2.1磋商小组首先对所有通过资格审查的投标供应商的磋商响应文件进行符合性审查，审查每份磋商响应文件是否实质上响应了招标文件的要求（实质性响应的磋商响应文件是指磋商响应文件符合招标文件规定的实质性内容、条件和规定）。

### 3 磋商响应文件的澄清、说明或补正

3.1对于磋商响应文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，磋商小组将以书面形式（或通过“政府采购云平台”在线询标）的形式要求投标供应商在规定的时间内作出必要的澄清、说明或者补正，投标供应商澄清、说明或补正时间为30分钟。

3.2投标供应商的澄清、说明或者补正应当采用书面（或通过“政府采购云平台”在线答复）形式提交，并加盖公章，或者由法定代表人或其授权的代表签字。投标供应商的澄清、说明或者补正不得超出磋商响应文件的范围或者改变磋商响应文件的实质性内容。

### 4 磋商响应文件的错误修正

4.1磋商响应文件如果出现计算或表达上的错误，修正错误的原则如下：

（1）磋商响应文件中开标一览表内容与磋商响应文件中相应内容不一致的，以开标一览表为准。

（2）磋商响应文件的大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；

（3）单价金额小数点或者百分比有明显错位的，应以开标一览表的总价为准，并修改单价；

（4）总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。

4.2对不同文字文本磋商响应文件的解释发生异议的，以中文文本为准。

（八）磋商响应文件有下列情况之一者将视为无效：

1、商务、技术文件符合性审查中，存在下列情形之一的，经磋商小组认定后作无效标处理：

## （1）磋商响应文件未有效授权，法定代表人授权委托书等填写不完整或有涂改的；

（2）磋商响应文件没有对本招标文件作出实质性响应的，或不满足（不响应）本招标文件中标注“▲”的实质性要求条款的，或存在招标文件中明确规定的其他无效标情形的；

（3）磋商响应文件存在一个或一个以上备选（替代）投标方案的；

（4）仅提交“备份磋商响应文件”的；

（5）文件组成内容不齐全，本招标文件规定必须提供而未提供的（属于资格审查范围的除外）；

（6）磋商响应文件标注的响应或偏离情况与事实不符，或提供了虚假材料的；

（7）不响应或擅自改变本招标文件要求或磋商响应文件有采购人不能接受的附加条件的；

（8）参加同一合同项下政府采购活动的不同供应商之间存在利害关系并且存在影响政府采购公平竞争行为的；

## （9）招标人拟采购的产品如属于品目清单范围内的强制采购品目的，投标人未能在响应文件中提供国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的该产品节能产品、环境标志产品认证证书；

（10）违反国家或政府部门相关法律、法规、文件规定的。

2、报价文件符合性审查中，存在下列情形之一的，经磋商小组认定后作无效标处理：

（1）磋商响应文件没有对本招标文件作出实质性响应的，或不满足（不响应）本招标文件中标注“▲”的实质性要求条款的，或存在招标文件中明确规定的其他无效标情形的；

（2）磋商响应文件存在一个或一个以上备选（替代）投标方案的；

（3）未按照招标文件标明的币种报价的，或者投标报价涵盖的内容不符合招标文件要求的；

（4）《开标一览表》内容与《报价分析明细表》内容不一致且拒不接受修正的；

（5）投标报价具有选择性，唱标价格与磋商响应文件承诺的优惠（折扣）后价格不一致的；

（6）投标报价超过采购预算（或最高限价）的；

（7）仅提交“备份磋商响应文件”的；

（8）磋商响应文件组成内容不齐全，本招标文件规定必须提供而未提供的（属于资格审查范围的除外）；

（9）磋商响应文件标注的响应或偏离情况与事实不符，或提供了虚假材料的；

（10）不响应或擅自改变本招标文件要求或磋商响应文件有采购人不能接受的附加条件的；

（11）评审委员会认为供应商报价明显低于其他合格供应商的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，应当要求其在合理时间内提供书面说明，必要时提供相关证明材料；投标人不能证明其报价合理性的，评审委员会应当将其作为无效投标或者无效响应处理；

（12）违反国家或政府部门相关法律、法规、文件规定的。

### （九）磋商响应文件的评估、比较、评分

1、磋商小组应当按照招标文件中规定的评审方法和标准，对符合性审查合格的磋商响应文件进行商务和技术评估，综合比较与评价。评标时，磋商小组各成员将独立对每个投标人的磋商响应文件进行评价，并汇总每个投标人的得分。评审细则详见本章第七款。

2、对采购组织机构工作人员汇总的评审结果进行确认。如发现分值汇总计算错误、分项评分超出评分标准范围、客观评分不一致以及存在畸高、畸低（其总评分偏离平均分30%以上的）情形的，评审小组组长（磋商小组主任委员）应提醒相关评审人员当场改正或书面说明理由，拒不改正又不作书面说明的，由现场监督员如实记载后存入项目档案资料。

### （十）修改评审结果

1、评标结果汇总完成后，除下列情形外，任何人不得修改评标结果：

（1）分值汇总计算错误的；

（2）分项评分超出评分标准范围的；

（3）磋商小组成员对客观评审因素评分不一致的；

（4）经磋商小组认定评分畸高、畸低的。

2、评标报告签署前，经复核发现存在以上情形之一的，磋商小组将当场修改评标结果，并在评标报告中记载。

### （十一）供应商排序及推荐中标（成交）候选供应商

磋商小组根据以下规定确定供应商排名并推荐中标（成交）候选供应商。

1、磋商小组根据各投标供应商的综合得分（商务技术分与报价得分之和）从高到低依次进行排名排序。特殊情形按以下原则处理：

（1）综合得分相同的，按投标报价低的优先原则确定排名；

（2）综合得分和投标报价均相同的，按技术资信得分从高到低确定排名；

（3）综合得分、投标报价和技术资信得分均相同的由磋商小组全体成员记名投票按少数服从多数的原则确定排名。

2、根据最终得分排序，通过书面评审报告的形式，向采购人推荐排名第一的投标供应商为中标（成交）候选供应商。

### （十二）起草、签署评审报告

评审结束后，磋商小组将通过“政府采购云平台”起草评审报告，磋商小组成员应当在评审报告上签字，对自己的评审意见承担法律责任。对评审报告有异议的，应当在评审报告上签署不同意见，并说明理由，否则视为同意评审报告。

- 评标办法：见招标文件“第六部分 评标办法”

（十四）评标内容的保密

1、公开开标后，直到宣布中标单位止，凡属于审查、澄清、评价和比较投标的所有资料，都不应向投标人或与评标无关的其他人泄露。

2、在磋商响应文件的审查、澄清、评价和比较以及确定中标人过程中，投标人对招标人、招标代理机构和磋商小组施加影响的任何行为，都将导致取消资格。

（十五）废标

在采购中，出现下列情形之一的，应予废标：

(1)符合专业条件的供应商或者对招标文件作实质响应的供应商不足3家的；

(2)出现影响采购公正的违法、违规行为的；

(3)报价均超过预算，不能支付的；

(4)因重大变故，采购任务取消的。

### （十六）可中止电子交易活动的情形

采购过程中出现以下情形，导致电子交易平台无法正常运行，或者无法保证电子交易的公平、公正和安全时，采购组织机构可中止电子交易活动：

1、电子交易平台发生故障而无法登录访问的；

2、电子交易平台应用或数据库出现错误，不能进行正常操作的；

3、电子交易平台发现严重安全漏洞，有潜在泄密危险的；

4、病毒发作导致不能进行正常操作的；

5、其他无法保证电子交易的公平、公正和安全的情况。

出现前款规定情形，不影响采购公平、公正性的，采购组织机构可以待上述情形消除后继续组织电子交易活动；影响或可能影响采购公平、公正性的，应当重新采购。

- 七、授予合同

1、决标

评标结束后，磋商小组按照招标文件确定的评标办法，根据采购人授权直接确定中标供应商。

采购人将把中标通知书授予最佳投标者，但最低投标报价不是中标的唯一保证。

2、中标通知书

2.1开标结束后经采购人出具中标供应商确认书后招标代理机构发出中标通知书并在浙江省政府采购网和苍南县公共资源交易中心网站上公示中标结果，公示期为七个工作日。

2.2中标通知书对采购人和中标供应商具有法律约束力。中标通知书发出后，采购人改变中标结果或者中标供应商放弃中标的，应当承担法律责任。

3、磋商小组对未中标的供应商不作落标原因解释。

4、签订合同

4.1中标公示发出后，中标供应商主动联系招标代理机构领取中标通知书，并在七个工作日公示期后无质疑中标结果后到采购人处与采购人签订合同。中标供应商未经采购人许可，在规定时间内未到采购人处与采购人签订合同，则视为拒签合同。

4.2招标文件、中标供应商的磋商响应文件及投标修改文件、评标过程中有关澄清文件及经双方签字的询标纪要（承诺）和中标通知书均作为合同附件。

4.3 拒签合同的责任

- 中标供应商接到中标通知书后，在规定时间内借故否认已经承诺的条件而拒签合同者，以投标违约处理，并赔偿采购人由此造成的直接经济损失；采购人重新组织招标的，所需费用由原中标供应商承担。

- 5、有效投标供应商不足3家的，符合《财政部关于印发《政府采购竞争性磋商采购方式管理暂行办法》的通知》（财库【2014】214号）规定情况的本次采购活动继续进行，不符合《财政部关于印发《政府采购竞争性磋商采购方式管理暂行办法》的通知》（财库【2014】214号）规定情况的本次采购活动做废标处理并重新开始组织采购活动。

- 6、采购代理服务费

- 成交供应商须向招标代理机构支付采购代理服务费，收取招标代理服务费  39000元整  ，招标代理服务费包含在投标总价中。

- 招标代理服务费汇入以下账号：

- 开户银行： 浙江苍南农村商业银行股份有限公司新区支行

- 开户名称： 浙江中合工程管理有限公司苍南分公司

- 开户帐号：201000233355041

第四部分、合同格式（参考）

编号  ：

发包方(采购单位)：                         （以下简称采购人）

承包方(中标人)：                      （以下简称供应商）

采购人将中标范围内保洁维养观测业务承包给供应商，为了明确甲、乙双方的权利和义务，履行各自的职责，高效优质地完成物业保洁业务，按照《中华人民共和国民法典》的有关规定，经甲乙双方在平等、自愿的基础上共同协商一致，现签订管理保洁维养观测业务承包合同。

采购名称：

第一条 承包内容

将_________的水库、水闸、山塘及堤防（包括防浪墙、堤顶、背水坡、坡脚绿化等），进行整体物业化管理保洁维养观测服务。

第二条 在合同期内，因采购人工作需要调整服务方案，供应商须无条件服从。

第三条 承包期限

本合同承包期限：从物业化管理业务      年  月  日起至      年  月  日止。

第四条  承包经费

（一）承包经费：      元（人民币大写：  佰  拾  万  仟  佰  拾  元  角  分）。

（二）合同价格包括在承包区域内提供水库、水闸、山塘及堤防物业化管理保洁、维养、观测等服务所需的人工费、设施维修费、福利、劳保用品、工作服装、保洁工具费及其维修、迎检加班和突发处置费用等作业成本以及适当的管理费用、利润、风险（有关工伤人身意外保险、第三者责任险、处理一切伤亡事故等费用）等其他一切费用。

（三）承包经费最终结算价依据中标通知书、投标文件、验收考核等要求计算。

（四）付款方式

合同签订后，采购人支付给中标人中标价20%的预付款，预付款按季度进行分摊扣回。中标供应商每3个月完成物业化管理后，采购单位根据主管单位核实考核评分后，将季度结算（除投标分项报价表的第三项金额外，该项按季度实际维修量计算金额支付）的合同款支付给中标供应商，直至承包期限到期（采购单位验收考核完毕），并无息退还履约保证金。供应商进行实际维修时应留意本项目的维修资金，如超过本金额，采购单位不另行支付。

本工程投标分项报价表的第三项所需维修的内容（维修养护金额：300000元）。水库、水闸、堤防、海塘及山塘：供应商应书面形式将需要维修的项目（包括书面报告、事前图片等材料）报告给主管单位（工程所在地政府或工程所在地的水利管理所），经工程所在地政府或工程所在地的水利管理所确认后（或者二个单位其中之一发现有需要维修的项目），方可进行维修养护，维修完成后需提供事前事后图片、工程量清单、验收证明（需工程所在地当地政府、工程所在地的水利所及业务科室组成验收小组进行验收，验收时间由验收组制定好时间通知供应商进行验收）等证明材料。供应商进行实际维修时应留意本项目的维修资金，如超过本金额，采购单位不另行支付。

第五条  承包方式

采用全包干形式，即业务包干、经费包干方式（除维修养护外，维修养护实行实报实销动态管理）。采购人将物业化管理保洁维养业务及相应的经费交给供应商，供应商按采购人的管理要求和标准组织保洁维养观测工作，并接受采购人的指导、监督和检查验收。

第六条  工作要求和质量标准

管理各项具体工作的质量标准和作业规范按采购人具体要求及《招标文件》中所规定的执行。

第七条  履约保证金

（一）乙方须向甲方缴纳合同价款5%的履约保证金。

（二）承包任务完成并验收移交采购人后15个工作日内，采购人无息退还供应商合同履约保证金；

（三）供应商不能按期保质保量完成物业管理保洁维养观测业务，除承担相关责任外，采购人可相应没收合同履约保证金。

第八条  权利和义务

（一）采购人权利与义务

1、采购人对供应商的物业化管理保洁维养观测业务进行全面的技术指导、检查、管理和监督，对检查中发现的质量问题及时向供应商提出书面或口头改进意见。

2、采购人对供应商违反规定的行为进行惩罚。

3、采购人监督检查供应商落实安全防火和安全生产措施。

4、采购人监督检查供应商对员工进行培训的情况，以提高管理保洁维养观测业务的技术水平。

5、采购人应按管理保洁维养观测质量和检查验收结果计算经费，扣除供应商因检查不合格应扣款后，将经费按期支付给供应商。

6、采购人可要求供应商调整不合格员工。

7、采购人应按时支付款项。本合同的承包经费由政府拨款，如因政策影响，拨款未能及时到位，供应商不得以此为由而不履行本合同规定的义务。否则，采购人按规定扣罚。

（二）供应商权利和义务

1、供应商有权根据承包合同按期领取承包经费。

2、供应商履行承诺的义务，并参加由采购人组织的检查和综合考评。

3、供应商应接受采购人的检查监督及指导。

4、按采购人的要求开展工作，如有改变，供应商应提出书面申请，并征得采购人的书面同意。

5、特殊情况下（台风和暴雨等），供应商除应做好保护工作外，还应无条件服从采购人的统一指挥和调动，参加抢险救灾工作。

6、供应商根据本合同所承担的服务内容，按实际上岗人数自行到有关部门申办用工手续、员工劳动保险手续和办暂住证手续。员工最低工资不得低于（当年温州市最低工资标准）。安排好员工的住宿和教育管理工作，如发生违纪事件，由供应商承担一切经济责任和法律责任。

7、供应商应按采购人要求，为上岗工人购买统一的工作服，持证上岗。

8、供应商负责提供保洁维养观测所需的全部工具、设备和材料。

9、供应商负责作业过程中的事故处理和一切费用。

10、供应商应严格遵守国家法律、法规的规定，做好社会治安综合治理和计划生育等工作，不得违反国家法律、法规和温州市的有关规定。

11、在合同期内，因国家建设需要造成的供应商经济损失，采购人不负赔偿责任。

12、供应商应遵守法律、法规和政策的规定，因以上原因使合同性质发生改变，采购人不负赔偿责任。

13、供应商不得以承包管理的工程现状复杂难以管理维护等为由，拒绝或拖延采购人提出要求供应商整改的要求。

第九条  考核制度

（1）水库、水闸、堤防、海塘及山塘：

中标供应商必须严格按招标文件要求做好各种工作保洁、维养、观测、报表、记录等，工程主管单位（工程属地乡镇或工程属地水利管理所）每季度对供应商进行1次检查并评分，其中业务科室、工程属地乡镇或工程属地水利管理所各派一名人员协助工程所在地主管单位考核，每季度对供应商考核不包括对供应商突击检查，考核分合格为95分（详见物业化管理考核评分表）。85分（含85分）-95分（不含95分）的为基本符合采购人要求，具体根据招标文件处罚内容执行；考核低于85分的，采购单位有权终止与中标供应商余下合同并追究中标供应商责任；如因中标供应商原因，导致工程发生事故，情节严重的采购单位追究中标供应商事故责任并赔偿损失。考核记录作为支付款项凭证之一。

- 处罚额度

第   季度物业化考核扣款表

项目名称：

日期：      年     月     日

| 序号 | 扣款内容 |  | 扣款依据 | 数量 | 单位 | 金额（元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 考核制度 |  | 1.每座每季度考核分数合格95分，每座每低1分扣2000元； |  | 分 |  |
|  |  |  | 2.每座每季度考核分数小于85分，扣当季支付金额50﹪； |  | 分 |  |
| 2 | 常 规 处 罚 | 人员 | 项目负责人及相关人员未按要求到岗，每少一天扣500元； |  | 天 |  |
| 3 |  | 保洁 | 采购方日常抽查，发现保洁不干净（一天按一次计算），每次扣500元； |  | 次 |  |
| 4 |  | 维修养护保洁 | 采购方通知供应商维修养护或保洁的，供应商未按要求进行的，每次扣500元； |  | 次 |  |
| 5 |  | 移动巡查 | 移动巡查必须按运行管理平台要求进行巡查，每少一天扣3000元； |  | 天 |  |
| 合计金额（大写） |  |  |  |  |  |  |
| 县水利局、工程属地乡镇（签字）： |  |  |  |  |  |  |
| 备注：以上各项均从当季支付金额中扣除 |  |  |  |  |  |  |

注：如以上扣罚不足的，从履约保证金中扣除。

第十一条  合同组成

承包合同由《招标文件》、《投标文件》及附件为本合同的有效组成部分。

第十二条  违约责任

（一）供应商违反采购人具体要求及《招标文件》规定的行为均属违约行为。采购人根据上述规定条款，视供应商违反规定的情节轻重，做出批评教育、警告、扣罚处理，情节严重者，采购人有权单方终止本合同，由供应商承担一切经济损失和法律责任。因供应商违约造成采购人损失的，采购人从供应商缴纳的履约保证金中扣除。

（二）供应商因机械、工具或技术、劳动等跟不上管理需要影响采购人工作，在警告2次后供应商没进行整改的，采购人有权单方终止本合同。

（三）供应商在投标时所承诺的人员及承包管理地的场所等，1个月内发现一次人员或管理保洁维养不到位的，扣罚该天的承包款；发现3次扣该月的承包款并发整改函给供应商；2个月连续扣一个月承包款的情况下，采购人有权单方终止本合同。

第十三条  验收移交

（一）在合同终止前十个工作日内，由供应商书面向采购人提出移交验收申请。

（二）合同期满，供应商必须将保洁管理业务及时移交采购人。未经采购人许可，合同期满，供应商超期移交给采购人的，将全额扣除履约保证金。

（三）合同期满，但经采购人验收不合格需整改，（因整改而超出的服务期，采购人不承担费用）直至整改完成并通过采购人验收后，采购人支付合同剩余款项，无息退还履约保证金。

第十四条  争议的解决

合同未尽事宜，应双方友好协调解决。协商不一致，任何一方均可提起仲裁或诉讼，仲裁或诉讼按合同履行地原则。

第十五条  合同生效及终止

（一）合同生效：本合同自甲乙双方法定代表人或代表人签字、盖章之日起生效。

（二）合同终止：本合同出现以下情况时终止。

1、期限届满时并经采购人验收合格后自行终止。

2、有以下行为之一的：

（1）违反管理规定，造成重大伤亡或重大损失。

（2）因管理不善造成恶劣影响。

（3）擅自将合同转包给第三者。

（4）违反劳动法或其他相关法律法规，造成恶劣影响。

（5）弄虚作假及其他不正当行为。

3、法律规定的终止事由。

第十六条  合同的解释

本合同的解释权在苍南县水利局。

第十七条  合同的份数

1、本合同一式七份（双方各执二份，代理公司一份，财政政府采购办一份，苍南县公共资源交易中心一份），具有同等法律效力，自双方签字盖章后生效。

2、如需修改或补充合同内容，经协商，双方应签署书面修改或补充协议，该协议将作为本合同的一个组成部分。

甲    方：（印章）                    乙    方：（印章）

全权代表：（签字）                    全权代表：（签字）

地    址：                           地    址：

邮政编码：                           邮政编码：

电    话：                           电    话：

传    真：                           传    真：

开户银行：                           开户银行：

帐    号：                           帐    号：

工程所在地政府盖章：

马站镇（盖章）

沿浦镇（盖章）

岱岭乡（盖章）

服务安全生产责任书

甲方：

乙方：

项目名称：

为确保本项目服务工作的顺利进行，贯彻“以人为本、安全第一、预防为主、综合治理”的方针，根据《中华人民共和国建筑法》、《中华人民共和国安全生产法》、《建设工程安全生产管理条例》的相关规定，甲乙双方签订本安全生产责任书。

一、安全生产目标

全面加强安全生产工作，确保服务过程中零事故、零损失、零投诉的目标。

二、责任内容

1、乙方应认真学习并执行《安全生产法》、《安全生产管理条例》，严格遵守服务安全技术规程和各项安全生产规章制度；服务运输车辆和驾驶员严格遵守《道路交通安全法》的相关规定，做到遵守交规、文明行车。

2、乙方应定期、不定期的开展安全生产检查工作，密切注意项目服务区域内存在的安全隐患，并做好检查记录和安全整改记录并及时上报。

3、乙方须对所属服务人员进行安全教育，提高服务人员的安全意识，营造人人讲安全的氛围，并保存好与安全教育相关的资料。

4、乙方必须加强对特种作业人员的安全教育培训，特种作业人员必须持证上岗。

5、乙方应认真落实各类突发事件应急预案，正确分析、判断和处理各种事故隐患；发生事故要正确处理，及时、如实的向甲方报告，并保护好现场，做好详细记录。

6、乙方积极配合甲方组织的各项安全检查，参加甲方组织的安全教育培训。

7、乙方作业人员在使用各类工具、设备前，应仔细了解机具的性能、使用方法、注意事项，严格按照设备的使用说明进行操作，使用前做好必要的防护措施。

8、未尽事项双方协商解决。

甲方（盖章）：                     乙方（盖章）：

法人代表（签字）：                 法人代表（签字）：

委托代理人（签字）：               委托代理人（签字）：

签订日期：       年   月  日

第五部分    附件—投标文件格式

附件一

投  标  函

苍南县水利局：

（供应商全称）授权               （授权代表名称）         （职务、职称）为授权代表，参加贵方组织的           （招标项目名称）（括号内填投标编号）招标的有关活动，并对            项目（招标项目名称）进行投标。为此：

- 提供招标文件规定的全部投标文件。

2、保证遵守招标文件中的有关规定和收费标准。

3、保证忠实地执行采购人、中标供应商双方所签的合同，并承担合同规定的责任义务。

4、供应商已详细审查全部招标文件，包括招标文件补充文件（如果有的话）。我方完全理解并同意放弃对这方面有不明及误解的权力。如果招标文件有相互矛盾之处，我方同意按采购人的理解处理。

5、利益冲突：近三年内直至目前，我公司与本项目的采购人、招标代理机构没有任何的隶属关系。

6、我公司没有被浙江省财政厅、温州市财政局及本项目所在地的政府采购管理部门限制参加投标。

7、愿意向贵方提供任何与该项投标有关的数据、情况和技术资料，完全理解贵方不一定接受最低价的投标或收到的任何投标。

8、本投标自开标之日起90天内有效。

9、与本投标有关的一切往来通讯请寄：

地址：

邮编：电话：传真：

供应商全称（盖章）：

授权代表（签字）：

日期：

- （注：不提供本函做无效投标处理。）

附件二（一）

投标报价一览表

供应商名称：招标编号：               报价单位：                    （人民币元）

| 项目名称 | 投标价（元） | 备注 |
| --- | --- | --- |
| 2021-2022年度苍南县3座小型水库、4.65km沿浦海塘、4座中型水闸、1座山塘及5.5km马站大溪物业化管理项目 | 大写： 小写： | □小、微型企业；□监狱企业；□享受残疾人福利性单位（如是请在对应的打□内√） |

★1.投标报价是指投标供应商在承包区域内提供管理服务所需的人工费、设施维修费、福利、劳保用品、工作服装、保洁工具费及其维修、迎检加班和突发处置费用等作业成本以及适当的管理费用、利润、风险（有关工伤人身意外保险、第三者责任险、处理一切伤亡事故等费用）、招标代理费等其他一切费用。

2.投标报价为承包报价。

3.此投标报价一览表中投标报价应与附件二（二）对应的“详细分项报价表”中“总计价”相一致。

4.此表不得自行增减内容，不提供此表格将被视为没有实质性响应招标文件,其投标文件将被拒绝。

供应商全称（盖章）：

授权代表（签字）：

日           期：

附件二（二）

投标分项报价表

项目名称：                            项目编号：           【价格单位：元】

| 序号 | 项目 |  |  |  | 月支出 | 月数 |  | 人数 | 小计支出 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 一 | 人员费用 | 项目负责人 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 资料员 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 测量员 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 管理人员 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 专业人员 |  | 水闸运行人员 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 巡查人员 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 保安人员 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 序号 | 项 目 |  |  |  | 每次支出 |  | 次数 |  | 小计支出 | 说明 |
| 二 | 观测费用（包含但不限于：沉降观测、量水堰、测压管等） | 水库名称 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | ... |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 水闸名称 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | ... |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 山塘名称 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | ... |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 堤防名称 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 海塘名称 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | ... |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 序号 | 项 目 |  |  |  | 每月支出 |  | 月数 |  | 小计支出 | 说明 |
| 三 | 保洁费用 | 水库名称 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | ... |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 水闸名称 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | ... |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 山塘名称 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | ... |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 堤防名称 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 海塘名称 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | ... |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 小计： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 序号 | 项 目 |  |  |  | 月支出 |  | 月数 |  | 小计支出 | 说明 |
| 四 | 办公费用 |  | 业务开支 |  |  |  |  |  |  |  |
| 五 | 维修养护 |  | 合计：固定金额300000元（本次投标不得改变，需计入总价中） |  |  |  |  |  | 300000 | 按季度实际维修量及单价计算支出。 |
| 六 | 运行管理平台 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 七 | 不可预见费 |  |  |  | -- |  | -- |  |  |  |
| 八 | 经营管理费 |  |  |  | -- |  | -- |  |  |  |
| 九 | 利润 |  |  |  | -- |  | -- |  |  |  |
| 十 | 其他 |  |  |  | -- |  | -- |  |  |  |
| 十一 | 税金 |  |  |  | （一+二+三+四+五+六+七+八+九+十）×税率不低于3% |  |  |  |  |  |
| 十二 | 合计 |  |  |  | 元 |  |  |  |  |  |

注：1. 以上核算需符合国家相关法律、法规及苍南县有关劳动、税务、社会保险等方面的规定。特别是员工工资和社保，必须严格按国家有关规定和本招标文件规定执行。

2. 总计价应与附件二“投标报价一览表”中投标报价相一致。

3. 以上各项费用如已包含在价格中请注明“含”，若免费请注明“免”, 若没有请注明“无”。

4. 本表所列费用为本项目的全部费用，除此外，不允许增加任何费用。

▲5. 不提供详细分项报价将视为没有实质性响应招标文件。

6．本表可在不改变格式的情况下根据具体需要自行增减。

投标供应商全称（盖章）：

投标供应商代表（签名或盖章）：

日      期：   年   月    日

附件三（一）

商务偏离表

| 序号 | 内容 | 招标文件规范要求 | 投标文件对应规范 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

供应商盖章：

附件三（二）

技术偏离表

| 序号 | 内容 | 招标文件规范要求 | 投标文件对应规范 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

供应商盖章：

附件四

资格、资质证明文件

- （一）法定代表人授权书

苍南县水利局：

本授权委托书声明：我   （法定代表人姓名）   系   （供 应 商 名 称）  的法定代表人，现授权委托  （单 位 名 称）   的  （授权代表姓名）  为我公司法定代表人授权代表，参加贵处组织的  （招标项目名称，括号中填写项目编号）  项目投标，全权处理本次招投标活动中的一切事宜，我承认授权代表全权代表我所签署的本项目的投标文件的内容。

授权代表无转授权，特此授权

供应商：                                   （盖章）

法定代表人：                           （签字或盖章）

详细通讯地址： 邮政编码：

电话： 传真：

授权委托日期：年 月日

授权代表身份证扫描件或影印件粘贴处

- (二）投标供应商情况声明

- 1. 名称及概况：

（1）投标供应商名称：

（2）总部地址：

传真/电话号码：

（3）成立或注册日期：

（4）实收资本：

（5）近期资产负债表（到年月日止）

1）固定资产：

2）流动资产：

3）长期负债：

4）流动负债：

5）净值：

（6）主要负责人姓名：

2．企业生产设备及规模：

- 3. 企业人员情况：

职工（在职）人数人，其中技术人员人，

- 4. 近三年的年营业总额

- 5. 我单位近三年内，在经营活动中没有重大违法记录，特此承诺。 若招标采购单位在本项目采购过程中发现我单位近三年内在经营活动中有重大违法记录，我单位将无条件地退出本项目的招标，并承担因此引起的一切后果。

兹证明上述声明是真实、正确的、并提供了全部能提供的资料和数据，我们同意遵照贵方要求出示有关证明文件。

投标供应商名称                               （盖章）

法定代表人姓名和职务

授权代表人（签字）

签字日期

电子邮件

- 5. 投标供应商有效营业执照副本和税务登记证（扫描件，加盖单位公章）

6．投标供应商资格、资质及招标文件要求提供的资格证明、证书（扫描件，加盖单位公章）

附件五

办公管理处设立承诺书

苍南县水利局：

我公司就2021-2022年度苍南县3座小型水库、4.65km沿浦海塘、4座中型水闸、1座山塘及5.5km马站大溪物业化管理项目项目（项目编号：           ）的投标作如下承诺：若我公司在本项目中标，将按照招标文件要求在中标通知书发出之日（以中标通知书上落款日期为准）起十五个日历日内在苍南县承包地就近范围内设立管理处，如不能履行上述承诺，视为我公司自动放弃中标资格。

特此承诺！

供应商全称（盖章）：

供应商代表（签字）：

日    期：     年   月  日

附件六

随机备品备件、专用工具清单(如有)

| 序 号 | 名称 | 产地/规格/型号 | 数量 | 单价 | 备 注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

供应商盖章：

附件七

产品零件、易损件、备品备件报价表（如有）

| 序 号 | 名称 | 产地/规格/型号 | 数量 | 单价 | 备 注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

供应商盖章：

本表为质保期满后供设备使用两年的必备的零件，易损件，专用工具的报价表。由投标商填写，费用不包括在投标总价中，也作为质保期满后采购人选购零件，易损件，专用工具的价格依据。

附件八

拟派本项目人员的专业及人数配备情况表

| 姓名 | 性别 | 年龄 | 拟本在本项目职务职务 | 职称 | 身份证号码 | 岗位证书号码 | 联系电话 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 项目负责人 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 测量员 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 管理人员 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 运行工 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 电工 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 资料员 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | .......... |  |  |  |  |  |

注：1、拟投入的人员按“第二部分水库、水闸、山塘、海塘及堤防人员配备”必须列入，其他人员由供应商按需列入。

- 本表后须附表中人员的资格证、职称证书等的扫描件（根据第二部分 水库、堤防、山塘及堤防人员配备要求提供），其中巡查人员相关扫描件标后提供。

- 所有人员都必须填写电话号码，否则可能会不利于评标。

供应商盖章：

日期：

附件九

拟在本合同的项目负责人简历表

| 姓名 |  | 年龄 |  | 电话号码 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 职称 |  | 职务 |  | 本合同拟承担职务 |  |
| 毕业学校 | 年月毕业于学校 专业 |  |  |  |  |
| 经历 |  |  |  |  |  |
| 时间 | 参加过的项目名称 |  |  | 担任职务 | 备注 |

供应商盖章：

日期：

附件十（一）

中小企业声明函（工程、服务）

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46 号）的规定，本公司（联合体）参加（单位名称）的（项目名称）采购活动，工程的施工单位全部为符合政策要求的中小企业（或者：服务全部由符合政策要求的中小企业承接）。相关企业（含联合 体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：

1.（标的名称），属于（采购文件中明确的所属行业）；承建（承接）企业为（企业名称），从业人员 	人，营业收入为 	万元，资产总额为    万元1，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

2.（标的名称），属于（采购文件中明确的所属行业）；承建（承接）企业为（企业名称），从业人员 	人，营业收入为 	万元，资产总额为    万元1，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

；

……

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称（电子签章）：

日期：

从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。

说明：供应商为小型、微型企业的提供此函，不符合规定的，无需提供。

附件十（二）

残疾人福利性单位声明函（如是）

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141 号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加    （项目名称）（项目编号）采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称（电子签章）：

日期：

附件十一：

工程概况

一、苍南县沿浦镇仙岩尾水库

仙岩尾水库，水库正常库容10.3万 m3，总库容19.93万m3，坝型为均质土坝，工程等级为V等，挡水坝设计洪水标准为 20 年一遇，校核洪水标准为 200 年一遇。水库枢纽主要由挡水坝、溢洪道（含人行石拱桥）、启闭机房、坝下输水涵洞、虹吸管引水渠道等建筑物组成。水库大坝采用溢洪道泄槽泄洪，入口宽度为 12m，堰顶高程为 96.8m（假设高程），大坝上游坝坡 1:2.75、1:1.85，下游坝坡 1:2.0、1:1.65，坝顶设计宽度为 4.75m，坝项路面高程100.0m，防浪墙顶高程 101.0m，坝顶总长度为 87.0m。沿上下游坝坡坡设置Φ300 虹吸钢管（管厚6mm）引水，钢管入口处底高程为 90.98m，始端装拦污栅及止回阀，虹吸管最高处底高程为 96.88m，顶端设置注水口及闸阀，距钢管未端 50cm 处装CD2.0 闸阀控制，钢管出口底高程为87.0m。

二、苍南县沿浦镇云遮水库

云遮水库坝址以上集雨面积8.03km2，水库校核洪水位为100.24m （1985 国家高程基准，下同），总库容 286 万 m3，正常蓄水位为96.97m，相应库容 224.1 万 m3，滞洪库容 54.9 万 m3；水库建成后，多年平均可向下游供水 396.4 万 m3。枢纽工程主要建筑物由大坝和取水建筑物组成。大坝为砼双曲拱坝，坝高 42.5m。工程主要枢纽建筑物由挡水建筑物、泄水建筑物、取水建筑物等。

大坝选用砼双曲拱坝。坝顶高程 100.47m，最大坝高 42.50m。水库泄洪采用表孔自由溢流方式。云遮水库为Ⅳ等中型工程，挡水建筑物、泄水建筑物、取水建筑物均为 4 级建筑物。洪水设计标准：按 30 年一遇设计；500 年一遇校核。挡水建筑物采用砼双曲拱坝。坝顶高程 100.47m，坝底高程57.97m，防浪墙顶高程 101.67m，最大坝高 42.50m。拱坝坝顶厚度2.95m，坝底厚度 10.16m，厚高比 0.24，坝顶弧长 188.70，弧高比 4.44。

泄水建筑物为坝顶溢流堰泄流，堰顶高程 96.97m，净宽 30.00m，溢流堰为实用堰型，采用挑流消能。在溢洪道左侧坝段，设两个分层取水口，其进口中心高程分别为72.00m 和 85.00m，取水口为喇叭形，各进口设固定式拦污栅一扇。云遮水库始建于 2014 年 7 月，2018 年 8 月主体工程完工，2019年 8 月完成蓄水验收。

三、苍南县沿浦镇下在水闸

苍南县下在水闸位于苍南县马站小流域的下在河入东海口处，在沿浦镇下在村。下在水闸工程规模为3孔×4.0m，总净宽12.0m，闸底高程为0.0m，最大过闸流量120.14m3/s，为中型水闸。下在水闸上游与下在河连接，工程平面布置自上而下主要包括：上游护坦段、闸室段、下游消能防冲段三部分。

四、苍南县马站镇尼山水闸

尼山水闸位于苍南县马站镇大溪闸桥头村段，所在河流为蒲江河，水闸的主要作用为排涝、灌溉，承担着马站镇主城区的排涝任务，兼顾马站镇两岸1.8万亩农田的灌溉任务，是马站平原的主要水闸。现闸于 2008 年开始重建，2009 年竣工。水闸为胸墙式结构，设计过闸流量 292m3/s，共5孔，闸孔总净宽 26m，闸门采用平面钢闸门，螺杆式启闭机，设计洪水标准为 20 年一遇，为中型水闸。

尼山水闸主要特性指标表

| 序号 | 名 称 | 单位 | 现状 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 一 | 水文 |  |  |  |
| 1 | 5%设计泄洪流量 | m3/s | 292 |  |
| 2 | 最大单宽流量 | m3/s | 11.23 |  |
| 3 | 多年平均降雨量 | mm | 1368.5 |  |
| 4 | 特征水位 |  |  |  |
|  | 5%设计水位 | m | 5.10 |  |
|  | 灌溉水位 | m | 3.70 |  |
| 二 | 主要建筑物 |  |  |  |
| 1 | 水闸 |  |  |  |
|  | 地基特性 | 右岸为岩基，左岸下部为岩基，上部用埋石砼置换淤泥层 |  |  |
|  | 设计流量 | m3/s | 292.0 |  |
|  | 闸基承载力 | kPa | 3000 |  |
|  | 水闸总净宽 | m | 26.0 |  |
|  | 闸孔数 | 孔 | 5 |  |
|  | 闸门型式 |  | 平板钢闸门 |  |
|  | 启闭机数量 | 台 | 10 | 螺杆式启闭机 （含备用） |
|  | 水闸最大高度 | m | 13.95 |  |
|  | 闸门尺寸 | m | 5.5×2.5 | 宽×高 |
|  | 闸墩长度 | m | 11.0 |  |
|  | 闸墩厚度 | m | 0.8 |  |
| 2 | 工作桥 |  |  |  |
|  | 净空高度 | m | 11.7 |  |
|  | 结构型式 |  | 装配式梁板桥 |  |
| 3 | 交通桥 |  |  |  |
|  | 设计标准 |  | 汽-10 |  |
|  | 桥面宽 | m | 5 |  |
|  | 结构型式 |  | 钢筋混凝土 |  |
| 4 | 检修桥 |  |  |  |
|  | 桥面宽 | m | 1.25 |  |
|  | 结构型式 |  | 钢筋混凝土 |  |
| 5 | 引水灌溉控制 |  |  |  |
|  | 设计流量 | m3/s | 0.5 |  |
|  | 闸基承载力 | kPa | 3000 |  |
|  | 水闸总净宽 | m | 1.2 |  |
|  | 水闸闸孔数 | 孔 | 1 |  |
|  | 闸门型式 |  | 钢筋砼闸门 |  |
|  | 启闭机 | 台 | 1 |  |
|  | 水闸最大高度 | m | 8.44 |  |
|  | 闸门尺寸 | m | 1.3×2.05 |  |
|  | 闸墩长度 | m | 11.0 |  |
|  | 闸墩厚度 | m | 0.5 | 边墩 |
|  | 胸墙底高程 | m | 3.60 |  |

五、苍南县沿浦镇联盟水闸

联盟水闸位于温州市苍南县沿浦镇斗门头村，为澄海河注入东海的入口处。该闸原建于明洪武间（1368～1398年），数经修治。1980年7月改建为联盟水闸。水闸为中型水闸，原设计最大过闸设计流量141m3/s，该闸担负着排涝、挡潮的任务。联盟水闸工程规模为3孔×5.0m（其中一孔用于纳潮），水闸总净宽15.0m，排涝标准为10年一遇。挡潮标准为50年一遇，外海最高潮水位4.88m（P=2%），内河排涝水位3.58m（P=10%），排涝闸设计排涝流量为101.3m3/s。

六、苍南县沿浦镇沿浦水闸

七、苍南县岱岭乡王坑内山塘

王坑内山塘位于苍南县岱岭乡杨加边村，坝址以上集雨面积0.53km2，总库容6.32万 m3，是一座以灌溉为主的山（1）型山塘,灌溉面积为2000亩。山塘正常蓄水位 85.55m（假设高程，下同），相应库容 4.01m3。大坝防洪标准采用按 20 年一遇设计，100 年一遇校核，设计洪水位 87.31m，校核洪水位87.63m。枢纽工程由大坝、溢洪道、输水钢管组成。大坝为均质土坝，坝顶高程为88.0m，坝顶宽4.6m，最大坝高 11.91m，坝顶长 72.87m，防浪墙顶高程为 89.0m。上游采用干砌块石护坡, 上游坡比1:2.0；下游采用干砌块石护坡,下游坡比为 1:1.75。溢洪道位于大坝左岸，为正槽式溢洪道，堰宽7.23m，堰顶高程为 85.55m，堰长69m。

王坑内山塘主要特性指标表

| 序号 | 名 称 | 单位 | 数量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 一 | 水文 |  |  |  |
| 1 | 集雨面积 | km2 | 0.53 |  |
| 2 | 主流长度 | km | 0.47 |  |
| 3 | 多年平均降雨量 | mm | 1670.1 |  |
| 4 | 设计洪峰流量 | m3/s | 26.30 | P=5% |
| 5 | 校核洪峰流量 | m3/s | 33.67 | P=1% |
| 二 | 特征水位及容积 |  |  |  |
| 1 | 正常蓄水位 | m | 85.55 | 假设高程（余同） |
| 2 | 设计洪水位 | m | 87.31 | P=5% |
| 3 | 校核洪水位 | m | 87.63 | P=1% |
| 4 | 死水位 | m | 78.00 |  |
| 5 | 正常蓄水库容 | 万 m3 | 4.01 |  |
| 6 | 总库容 | 万 m3 | 6.32 |  |
| 三 | 工程效益 |  |  |  |
| 1 | 保护人口 | 万人 | 0.25 |  |
| 2 | 灌溉面积 | 亩 | 2000 |  |
| 3 | 受益村庄 | 个 | 3 |  |
| 四 | 主要建筑物及设 |  |  |  |
| （一） | 大坝 |  |  |  |
| 1 | 坝型 |  | 均质土坝 |  |
| 2 | 防浪墙顶高程 | m | 89.00 |  |
| 3 | 坝顶高程 | m | 88.00 |  |
| 4 | 最大坝高 | m | 11.91 |  |
| 5 | 坝顶宽度 | m | 4.6 |  |
| 6 | 坝顶长度 | m | 72.87 |  |
| （二） | 泄洪建筑物 |  |  | 位于水库左岸 |
| 1 | 型式 |  |  | 正槽式溢洪道 |
| 2 | 堰顶高程 | m | 85.55 | 假设高程 |
| 3 | 堰宽 | m | 7.23 | 堰底 |
| 4 | 设计泄洪流量 | m3/s | 26.30 |  |
| 5 | 校核泄洪流量 | m3/s | 33.67 |  |
| （三） | 输水建筑物 |  |  |  |
| 1 | 型式 |  |  | 输水钢管 |
| 2 | 长度 | m | 48.7 |  |
| 3 | 断面尺寸 |  | φ200 |  |
| 4 | 闸门型式及尺寸 |  | Φ300 插板 |  |

八、苍南县5.5km马站大溪堤防工程

马站大溪堤防地处东海之滨，毗邻福建省的福鼎市，为苍南县的最南端，距苍南县城约50km。地貌由山丘和滨海平原组成，三面环山，一面临海。该流域为独立入海水系，流域面积约为77.1km2，其中山丘面积约为 56.9 km2，占 73.8%，平原面积约为 20.2 km2，占 26.2%。马站流域主流上游发源于鹤顶山西麓， 经十八孔下泄至马站主河道，再由马站主河道与沿浦大河汇合，由沿浦入海。

九、苍南县4.65km沿浦海塘工程

苍南县沿浦海塘位于苍南县最南端的沿浦港湾内，海塘自沿浦镇斗门头村联盟水闸至沿浦镇下在村下在水闸，沿线经7个村，共保护农、盐田2.5万亩，人口十万。苍南县沿浦海塘共有4个堤段，总长4653.5m，为50年一遇设计标准。

沿浦海塘工程特性表

| 海塘名称 | 堤段名称 | 堤型 | 长度 （m） | 起讫地点 | 建筑物级别 | 防潮标准 | 塘顶高程 （m） | 防 浪 墙 高 程（m） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 沿浦海塘 | 沿浦新塘段 | 土石混合堤 | 2200 | 自沿浦办事处大草厝山脚至 岭尾 | 3 级 | 50 年一遇 | 7.50 | 8.50 |
|  | 岭尾新闸段 |  | 233.5 | 为南北两侧直线连接处 | 3 级 | 50 年一遇 | 6.80 | 7.80 |
|  | 沿浦 老塘岭尾段 |  | 1100 | 东起岭尾新闸，西至新塘村机 房 | 3 级 | 50 年一遇 | 6.80 | 7.80 |
|  | 沿浦 老塘在下段 |  | 1120 | 东与沿浦水闸港堤连接，西接 下在水闸 | 3 级 | 50 年一遇 | 7.40 | 8.40 |

附件十二：

- 水库管理

（一）工程检查制度

为加强和规范水库工程检查，及时发现工程可能存在的缺陷或隐患，保障水库大坝安全运行，充分发挥水库工程的设计效益，制定本制度。

1、日常巡查

（1）由工程检查岗对水库进行日常巡查。

（2）巡查频次

①汛期每天1次；非汛期每3天一次，且每周不少于3次；库区一般每10天一次。

②当高水位时，每天至少1次。

③当发生强降雨、地震等其他特殊情况时，应立即开展巡查工作。

（3）巡查范围：枢纽建筑物、管理设施、监测设施、坝坡以及库区。

（4）巡查方式：日常巡查通常用眼看、耳听、手摸、脚踩等直观方法，或辅以锤、钎、钢卷尺、放大镜、石蕊试纸等简单工具器材，对工程表面和异常现象进行检查。

（5）工作要求：检查记录、缺陷处理、异常报告等。

2、汛前检查

（1）每年4月15日前由管理岗下达汛前检查任务并组织相关人员参加汛前检查，工程检查岗负责汛前检查的记录工作并及时完成汛前检查报告的编制。

（2）工程现场检查：对水库安全状况和度汛准备情况进行1次全面检查。

（3）汛前准备工作：对工程中存在安全隐患及时处置。

（4）工作要求：检查记录、缺陷处理、水库运行意见等。

3、年度检查

（1）每年10月15日后由管理岗下达年度检查任务并组织相关人员参加年度检查，工程检查岗负责年度检查的记录工作并及时完成年度检查报告的编制。

（2）时间要求：每年12月底前完成年度检查报告。

（3）现场检查：每年汛期结束以后、年底之前完成一次全面检查。

（4）年度工作：安全监测、维修养护、工作总结、工程检查、监测资料整编分析等。

（5）工作要求：检查记录、维修养护计划等。

4、特别检查

（1）当发生涉及洪水、库水位暴涨、强降雨、有感地震以及其他影响大坝安全的特殊情况时，由管理岗组织进行检查。

（2）检查内容和方法：除常规检查方法外，可采用开挖探坑（或槽）、探井、钻孔取样或孔内电视、向孔内注水试验、投放化学试剂、潜水员探摸或水下电视、水下摄影或录像等方法，对工程内部、水下部位或坝基进行检查。在有条件的地方，可采用水下多波束等设备对库底淤积、岸坡崩塌堆积体等进行检查。特别检查应对工程进行全面检查，损坏部位及周边范围应重点检查。

（3）工作要求：特别检查应编制检查报告，检查报告中应说明检查中发现的问题，结合设计、施工、运行资料及监测检查情况进行综合分析、研判产生原因，说明影响程度和结论，提出问题处理意见和建议。检查报告经管理岗审核后存档。特别检查中发现的缺陷或隐患，维修养护岗应及时提出处理方案经管理岗确认后实施，限期消除安全隐患。

（二）安全监测制度（主要包含但不限于：垂直位移观测、水平位移观测、量水堰、测压管等）

为加强水库大坝安全监测工作，根据《土石坝安全监测技术规范》，特制定本制度。

1、大坝安全监测工作包括安全监测设施运行、更新改造和日常管理。

2、大坝安全监测工作的基本任务是实时了解大坝工作性态，掌握其变化规律与趋势，及时发现工程隐患，以便采取补救措施，保证大坝安全运行。

3、大坝安全监测工作由安全监测岗负责。

4、大坝安全监测的主要项目是大坝变形、渗流观测，观测项目采用人工观测。

5、加强变形监测的日常维护和检查，妥善维护各种监测仪器设备和附属设施，使系统始终处于良好的工作状态。

6、大坝变形、渗流观测数据采集必须满足规范要求。

7、在特殊情况下，如地震、非常洪水、运行条件发生变化以及发现异常情况时，应加强巡视检查，并应增加监测频次，必要时还应增加监测项目。安全监测岗应对监测成果及时整理，定期分析。

（三）维修养护制度

为了加强水库维修养护管理，根据水库实际制订本制度。

1、工程维修养护以“经常养护、随时维修、养重于修、修重于抢”为原则，及时消除发现的缺陷或隐患，维持工程的正常功能与形象面貌。

2、根据工程检查结果，维修养护岗依据《浙江省水利工程维修养护定额标准》编制年度维修养护计划经管理岗审定后上报主管部门批准。

3、管理岗负责维修养护工作的监督管理，维修养护岗负责具体维修养护的工作。

4、维修养护岗应做好详细的现场记录，相关人员需签名，如发现异常情况，应详细记录时间、部位、险情，必要时应测图、摄影或录像，且立即采取措施。

5、维修养护岗应做好维护的记录、图件和报告等的整理并提交档案管理岗归档。

（四）运行调度制度

为了加强水库运行调度管理，根据水库实际制订本制度。

1、水库调度原则

（1）在确保水库安全的前提下，兼顾上下游防洪要求，妥善处理防洪与兴利的矛盾，充分发挥水库调节能力。

（2）防洪调度以批准的汛限水位为基础，实施调度。

2、水库调度权限

水库由苍南县防办负责调度，苍南县防办直接下达洪水调度指令至工程所在地管理单位，由工程所在地管理单位所按调度命令操作执行，并报告县防办。

3、水库调度管理

（1）水库汛期必须24小时不间断值班。

（2）值班人员要及时收集水雨情信息并及时上报。

（3）值班人员要作好值班记录，严格遵守劳动纪律，服从调度指挥。

4、水库调度纪律

（1）水库必须严格执行苍南县防办下达的调度指令，不得拖延或提前。

（2）调度命令下达后，必须无条件执行，任何部门和个人不得干扰水库防洪调度工作，对拒不执行调令或其他违规行为，严肃责任追究。

（五）档案管理制度

为加强工程档案管理，结合工程实际，制定本制度。

1、日常工程档案应包括：

（1）各类检查记录表。

（2）工程运行、维护记录资料。

（3）工程安全监测与检查资料。

（4）水雨情信息资料。

2、资料的收集、管理。

（1）资料的日常管理由档案管理岗负责。

（2）各岗位要及时收集各类工程档案资料，随工作进度及时进行整理。

（3）工作实施完成后，各岗位及时将所有相关资料整理并提交档案管理岗。

（4）收集的档案资料应项目齐全、字迹清楚、图面整洁、签章齐全。

（5）档案管理岗做好档案的整编、归档、保管工作。

（六）信息化管理制度

为加强工程信息化管理，结合工程实际，制定本制度。

1、信息化管理岗要认真履行职责，做好各项信息管理工作。

2、信息化管理岗负责信息的录入。

3、信息化管理岗负责信息化管理系统的操作运行。

4、信息化管理岗负责监控设施的查看，发现异常及时处理并上报。

5、信息化管理岗负责操作系统电子台账的保存工作。

6、对计算机硬件和软件可能出现的故障，应有防范、补救和排除等措施。

7、严禁在信息化设备上安装与工作无关的、未经广泛验证为安全的软件程序。严禁带电拔插计算机内部配件。移动非便携式信息网络设备应断电后进行。

8、非指定的技术人员不得擅自打开信息化网络设备外壳，进行任何配置和检测。不得擅自将信息网络设备（包括报废设备）的配件私自拆卸，移植到其它设备。

- 水闸管理

（一）控制运行制度

1、闸门调度运行实行调度人（综合管理岗，下同）和运行人（控制运行岗，下同）责任制，调度人负责水闸运行调度工作，运行人负责闸门启闭操作工作。

2、水闸的日常调度由调度人根据水情潮汐信息、上游工程运行工况、水闸以及闸区情况等提出调度方案，向运行人发出调度通知。其中防洪、低水位运行调度等特殊情况由调度人报县水利局和县防办同意。

3、当接到县防办及以上防办的调度指令时，调度人应及时确认指令内容并向调度人发出调度通知，运行人按照指令内容进行操作。

4、运行人根据设备情况和操作规程，按基本轮流、对称的原则进行闸门启闭操作，操作完成后反馈调度人。

5、当水闸需要运行时，调度人应提前1小时发出调度通知，遇紧急情况不受限制。

6、调度人应根据情况变化适时调整闸门运行调度，运行人应按调整通知要求进行闸门启闭操作。

7、运行人应将设备计划检修、闸门可操作情况以书面形式及时通知调度人，遇电网停电、设备故障等影响闸门运行情况，应及时告知调度人。

8、遇到下列特殊情况，运行人可以决定闸门运行操作：现场突发事件需要通过关闭闸门应急的；上级领导视察工程需临时启闭闸门的；短历时启闭闸门，如检修试运行等情况，且一天内开启闸门数不大于4小时×孔。现场突发情况应急关闭闸门的情况应即时告知调度人。

9、调度通知一般采用书面通知单方式送达，特殊情况可通过座机或手机通知，事后补送调度通知。电话通知时，通话双方应如实记录通话人姓名、通话时间、开启闸门时间和闸门数、关闭闸门时间和闸门数，经核对无误后执行。

（二）工程检查制度

为加强和规范水闸工程检查，及时发现工程可能存在的缺陷或隐患，保障水闸安全运行，充分发挥水闸的工程效益，特制定本制度。

1、经常检查

a、由工程检查岗对水闸进行经常检查。

b、检查频次

①一般每月检查 2次，有较大洪（潮）汛情时增加次数。

②非汛期当水位达到或超过非汛期汛限水位、汛期水位超过汛限水位时、县防办启动Ⅳ级及以上应急响应时，每天检查至少1次。

③当发生强降雨、地震等其他特殊情况时，应立即开展巡查工作。

④违章情况、水流形态、安全防护设施、管理区环境卫生等须每日进行巡查。

c、巡查范围：对水闸建筑物各部位、闸门、启闭机、机电设备、通讯设施、观测设施、管理范围内的河道、堤防和水流形态等进行巡视检查。

d、检查方法：一般可用眼观、耳闻、手摸、鼻嗅和用简单的工具量测；常年处于水下的部位，可采用修筑围堰、潜水探摸和物探等方法进行检查，检查内容应包括损坏情况、淤积情况、渗（漏）水情况及周边障碍等。

e、工作要求：逐项填写检查记录，遇有异常情况，应及时采取措施进行处理。

2、定期检查

a、检查范围：结合每年汛前（4月15日前）、汛期、汛后（10月15日后），由苍南县河道管理所或县水利局组织专业人员对水闸的重要部位和主要设施进行全面检查，对由经常检查发现问题后提出的定期检查项目应着重检查，并将检查结果报县水利局。

b、汛前检查：应着重检查岁修、度汛应急工程完成情况，度汛存在的问题及整改措施，防汛组织、防汛物料储备等防汛工作准备情况，防雷设施是否安全可靠，对工程各部位和设施进行详细检查，并对闸门、启闭机、通讯设施、照明、备用电源、控制系统等进行检查和试运行，对检查中发现的问题提出处理意见，并及时处理；对影响安全度汛而又无法在汛前解决的问题，制定度汛应急方案；汛前检查应结合保养工作进行；汛前检查应在3月底前完成。

c、汛后检查：汛后着重检查工程变化和损坏情况，特别是水下工程部分的闸底板、消力池、护坦、防冲槽、铺盖、河床等变化情况，以制定岁修工程计划，做好水闸养护修理工作；汛后检查一般在10月底前完成。

d、工作要求：逐项填写检查记录，遇有异常情况，应及时采取措施进行处理；根据成果出具检查、鉴定报告，报县水利局。

3、特别检查

a、当水闸遭受特大洪水、风暴潮、台风，达到或超过设计水位（或超过历史最高洪水位）运行或发生重大工程事故时，应及时报告县防指和水利局，并由综合管理岗组织人员对水闸进行特别检查。

b、特别检查应有县水利局相关科室人员参加，必要时可邀请设计、施工等人员参加。

c、检查内容及范围：闸门、启闭机必须进行一次安全检测并做试运行观察。水闸遭受特大洪水、风暴潮时，应对土石方、混凝土工程、水下部分及上下游河道冲刷进行一次全面检查。水闸发生重大事故时，应对事故影响范围的工程进行一次全面检查；水闸遭受强烈地震时，应对混凝土工程、水下部分、闸门、启闭机进行一次全面检查。着重检查工程的重要部位和主要设施有无损坏或损坏程度。

d、工作要求：逐项填写检查记录，对发现问题进行分析，制订相应应急处置方案和修复计划。

4、安全鉴定制度

a、周期：首次安全鉴定应在竣工验收后5年内进行，以后应每隔10年进行一次全面安全鉴定；无验收资料按实际运行启用年限计算安全鉴定起始年份；运行过程中遇超标准洪水、强烈地震、工程发生重大事故后，应及时进行安全检查，如出现影响安全的异常现象的，应及时进行安全鉴定。闸门等单项工程达到折旧年限的，应按有关规定和规范适时进行单项安全鉴定。

b、安全鉴定工作：应包括现状调查、安全检测、安全复核和安全评价等。

c、安全鉴定应符合下列要求：

1）安全鉴定工作应根据水利部《水闸安全鉴定管理办法》要求，按照《水闸安全评价导则》SL214 规定进行。

2）根据水闸使用年限和存在的问题，制定安全鉴定计划报县水利局批准，编制安全鉴定报告书（意见和结论）报县水利局审定。

3）经安全鉴定认定为三类水闸，苍南县河道管理所应及时编制除险加固计划，报县水利局批准。

4）由于规划设计变更等原因需要报废，或经安全鉴定认定为四类水闸需要报废或降等使用的，应报省级水行政主管部门批准。

5）经安全鉴定，水闸安全类别发生改变的，苍南县河道管理所应在接到水闸安全鉴定报告书之日起 3 个月内，向水闸注册登记机构申请变更注册登记

（三）工程观测制度

为加强水闸工程监测工作，确保水闸安全运行，根据《水利水电工程安全监测设计规范》（SL275-2016），特制定本制度。

（1）监视水闸运行期间状态变化和工作情况；发现不正常现象，及时分析原因，采取措施，防止发生事故，并改善运行方式，保证工程安全。

（2）保持观测工作的系统性和连续性，要按规定项目、测次和时间，在现场进行观测。

（3）水闸工程观测要求做到“四固定”（人员、仪器、测次、时间），测次有变动时，应报请县水利局批准后执行。

（4）各观测项目的观测设施布置、观测方法、观测时间、测量次数、测量精度、观测记录、资料整理与整编等符合《水闸技术管理规程》SL75 的有关规定。

（5）每次观测结束后，应及时对记录资料进行计算及整理，严禁将原始记录留到资料整编时，再进行计算与检查；对观测成果进行初步分析，如发现观测精度不符要求，立即重测；如发现异常情况，即进行复测，查明原因并报县水利局，同时加强观测，并采取必要的措施。

（6）观测资料每半年要提交一次，所有资料要加密处理。

（7）观测设施（包括观测仪器）应每年进行一次率定、校测。

（四）维修养护制度

为了加强水闸维修养护管理，根据水闸实际制定本制度。

（1）工程维修养护以“经常养护、随时维修、养重于修、修重于抢”为原则，及时消除发现的缺陷或隐患，维持工程的正常功能与形象面貌。

（2）根据工程检查结果，维修养护岗依据《浙江省水利工程维修养护定额标准（试行）》，年初编制年度维修养护计划（年中可根据实际情况补充计划），经综合管理岗审定后上报主管部门批准。

（3）水闸工程维修养护分为日常养护、工程维修。

（4）综合管理岗负责日常养护工作的监督管理，日常养护由维修养护岗负责，工程维修宜委托有资质的单位完成。

（5）维修养护用的备品备件应合理存放，仓库应干燥、通风，摆放有序、整齐、清洁，库存物质数量清晰。

（6）备品备件领用应事先向综合管理岗申请，获批后方可出库使用。

（7）维修养护岗应做好维护记录、图件和报告等的整理并提交档案管理岗归档。

（五）防汛值班制度

（1）防汛工作制度

为加强水闸工程防汛工作，特制订本制度。

a、认真贯彻执行《中华人民共和国防洪法》和各级政府、防汛部门的有关规定。

b、苍南县河道管理所成立水闸防汛抗旱工作领导小组和防汛抢险应急小分队，领导小组负责水闸工程的防汛工作，应急小分队负责防汛日常工作。

c、制定水闸年度控制运用计划，并报县防指和水利局审批，严格根据审批要求落实年度控制运用计划和措施，确保水闸安全度汛。

d、在汛前做好防汛工作的各项准备，对防汛设施进行一次全面的检查维护和检修。编制《防汛抢险应急预案》，储备防汛物资，组织抢险队伍，应对各类突发事件。

e、汛期严格执行24小时防汛值班制度，值班人员要及时掌握雨情、水情和工情，按规定及时向领导报告情况，并负责与有关部门的联系，了解情况，做好值班记录。

f、根据制度规定，做好水闸设备设施、各类通讯设施、水情自动测报及潮（水）位台管理，确保设备正常运行，确保报汛畅通。

g、所有人员应根据县防汛应急响应等级和镇防汛应急工作分工要求，及时到岗到位，按预案要求做好防汛防台各项准备工作，无特殊情况不得请假。

（2）防汛物资储备管理制度

为进一步规范水闸防汛物资储备、调配、报废更新和经费管理，保障应急需求，根据《浙江省防汛防台抗旱物资管理办法》，结合水闸防汛抢险的需要，特制定本制度。

a、综合管理岗负责水闸的防汛物资的监督管理和调配。防办具体承担防汛防台物资的采购、储备、调运、报废等工作。

b、每年 3 月底前必须对防汛物资进行一次全面检查，严格按照《浙江省防汛物资储备定额》的规定，制定防汛物资储备方案和年度实施计划。

c、应按年度实施计划，向具有生产许可证，信誉良好，质量可靠的厂商采购防汛物资。物资验收应按照合同或水利部《防汛储备物资验收标准》（SL297-2004）进行直观检测和抽样检测。

d、物资储备仓库应配设安全防范措施，做好防火、防盗、防腐等工作，并配备应急电源。

e、各类防汛物资须按产品特性分类存放，专人负责，专职保管。

f、严格建立和健全管理制度，明确管理职责，落实岗位责任制和责任追究制，确保防汛物资储备安全。储备物资必须建立专门台帐，准确记载各类防汛物资的详细信息。建立日常管理档案，记载日常维护管理情况，保管好相关原始凭证并整理成册归档备查。

g、加强对防汛物资的日常检查和维护保养，保证物资处于良好待用状态。防汛物资使用后，应及时补充。

h、防汛物资的储存年限，按相关规定执行。做好及时报废更新。

（3）运行值班制度

为加强水闸工程运行值班管理，特制订本制度。

a、值班人员应有高度的工作责任心，严守岗位，严格执行值班制度，听从领导指挥。

b、及时准确接收、传达上级有关防汛抢险救灾的信息、调度计划、指令、决策等。

c、必须按要求认真做好运行记录，不漏记、不错记。严格遵守各系统的使用规定和操作规范，杜绝违章操作。

d、认真监控、巡查水工建筑物和机电设备运行情况，遇紧急情况应沉着，冷静处理，及时排除一般事故，防止事故扩大，视情况及时向有关领导汇报，并做好记录。

e、应保持水闸各部位的卫生、整洁，做好防火防盗工作。

f、交接班时必须严肃认真，做到“口头清，书面清，现场清”，严禁急于交接，敷衍了事。交接清楚后，交班人员方可离开值班室。

（六）安全管理制度

为贯彻落实《安全生产法》，强化安全监管，消除安全全隐患，确保水闸运行管理各项工作的安全有序，特制订本制度。

河道管理所所长是安全生产第一责任人，对安全生产全面负责。

2、贯彻落实安全生产目标责任制。成立“安全生产领导小组”，组长由河道所所长担任，经常开展安全生产工作自查，消除各种事故隐患患，确保各项工作顺利开展。

3、经常对对职工进行安全生产教育和培培训，保证职工具 备必要的安全生产法律法规和安全生产知识，熟悉有关的安全生产规章制度和安全操作规程，掌握本岗位的安全操作技能 。

4、始终把人身安全放在在工作首位，对可能危及人身身安 全的部位实行重点监控，提高防范能力。

5、认真做好工程检查和观测工作，发现异常情况及时上报，并积极采取保护措施，控制事态发展，确保工程安全。

6、全面做好安全生产基础工作，对避雷设施接地电阻定期校测，对工程各部位按规定做好经常检查和定期检查；对重大危险源进行重点检查；妥善保存易燃易爆物品，按规定配灭火器。

7、发生安全事故应及时按规定上报并在保证人身安全的情况下采取必要措施阻止或延缓事态恶化。

8、严格执行事故查处和责任追究制度。对在在工作中玩忽职守，临阵逃脱脱。工作不负责任，违反操作作规程，实行严 格责任追究，按有关规定严肃处理。

（七）档案管理制度

为加强工程档案管理，结合工程实际，特制定本制度。

1、日常工程档案应包括：各类检查记录表。工程运行、维护记录资料。工程安全监测与检查资料。水雨情信息资料。

2、资料的日常管理由档案管理岗负责。

3、各岗位要及时收集各类工程档案资料，随工作进度及时进行整理。

4、工作实施完成后，各岗位及时将所有相关资料整理并提交档案管理岗。

5、收集的档案资料应项目齐全、字迹清楚、图面整洁、签章齐全。

6、档案管理岗做好档案的整编、归档、保管工作。

（八）资料整编制度

为加强工程资料整编工作，结合工程实际，特制定本制度。

1、各项工作完成后，经办人应及时收集所形成的文书档案整理材料。

2、综合管理岗每年初制定“档案收集计划”，明确各岗位上年度档案材料移交范围及移交时间；各岗位根据计划要求，将经办事项的档案初步分类、整理，编制“档案移交清单”，经档案管理岗验收、签字确认后，双方各持一份，完成移交手续。

3、档案管理岗对各组室移交的档案按照保管期限（永久、长期、短期）进行分类。

4、整理好的档案资料应妥善保存，其中永久和长期保存的档案资料档案管理岗应报送县水利局档案室备份。

5、各岗位人员需要查阅档案资料时，经办人必须持有综合管理岗签字同意的档案借阅申请单，档案管理岗做好登记后，方可将档案案卷或资料借出。

（九）大事记制度

为了准确地反映水闸工程的历史概貌，对过去负责、为现实服务、为今后着想，使大事记工作正常化、规范化，制定本制度。

（1）大事记的编写内容

a、机构变更，职能调整，领导变动，职务任免，体制、名称的变更等。

b、县级及以上领导对本工程的重要指示或来视察、指导工作及其他重要来宾来访，召开重要会议等。

c、本工程召开的一些重要会议，派员参加的对本工程有较大关系的会议。

d、本工程出台的重要规章制度，有重要影响的收文、发文、来电、传真等。

e、与本工程有关的基本建设工程、维修项目开工、完工及工程验收、投入使用验收等情况。

f、与水闸有关的重要的工程管理活动，重要的经济、文化活动。

g、水闸干部职工获得的县级及以上各类荣誉。

h、需要记录的其他重大事项。

（2）大事记的编写要求

a、突出重点，做到大事要事必载、小事琐事不取。

b、对所记述的每件事项，要确保时间、地点、人物、数字等内容的真实性和准确性。

c、坚持“一条一事”的原则，即在一个条目中着重记述一件事情。对于那些持续时间较长的事件，应根据其特点进行分条记述。

d、文字要简明扼要。对所记录的事项要高度概括，详略适当，做到重点突出、表述准确、通俗易懂。

大事记由档案管理岗编制，各岗位协助。各岗位应将经手业务工作范围内形成的大事以月为单位，于次月 5 日前报档案管理岗。档案管理岗负责进行整理并存档保存。

（十）学习培训制度

为加强和规范教育管理工作，激励干部职工进一步提高业务技术和文化素质，为水闸运行管理多作贡献，特制订本制度。

（1）综合管理岗负责水闸管理职工的学习培训工作。

（2）职工参加的学习培训必须是单位实际工作所需要的，否则不予安排。

（3）个人申请参加的业务资格培训，应经综合管理岗审批后方可参加。

（十一）信息化管理制度

为加强工程信息化管理，结合工程实际，制定本制度。

1、信息化管理岗要认真履行职责，做好各项信息管理工作。

2、信息化管理岗负责信息的录入。

3、信息化管理岗负责信息化管理系统的操作运行。

4、信息化管理岗负责监控设施的查看，发现异常及时处理并上报。

5、信息化管理岗负责操作系统电子台账的保存工作。

6、对计算机硬件和软件可能出现的故障，应有防范、补救和排除等措施。

7、严禁在信息化设备上安装与工作无关的、未经广泛验证为安全的软件程序。严禁带电拔插计算机内部配件。移动非便携式信息网络设备应断电后进行。

8、非指定的技术人员不得擅自打开信息化网络设备外壳，进行任何配置和检测。不得擅自将信息网络设备（包括报废设备）的配件私自拆卸，移植到其它设备。

- 堤防管理

（一）工程检查制度

为加强和规范堤防工程检查，及时发现工程可能存在的缺陷或隐患，保障堤防安全运行，充分发挥堤防工程的设计效益，制定本制度。

1、经常检查

（1）堤防的经常检查由工程检查岗负责，并应及时做好工程检查的记录及问题报告工作。

（2）检查范围包括检查的范围包括堤防工程、配套设施、堤防工程管理范围和保护范围。

（3）检查的频次要求非汛期每10天不少于一次；汛期每3天进行一次；当河道水位超过或达到警戒水位时，每天不少于1次。

（4）当高水位时，每天至少1次

（5）堤防检查重点：工程设施的完整性，外观缺陷和隐患检查。

（6）检查方法：通常眼看、耳听、手摸、脚踩等直观方法或辅以锤杆、钢卷尺、放大镜等简单工具对工程表面和异常现象进行检查量测。

2、定期检查

（1）每年4月15日之前、10月15日之后及每次台风期前后由单管理岗组织相关人员进行定期检查，工程检查岗负责检查记录工作。

（2）汛前检查重点：工程维修养护情况及整体度汛面貌；上年度汛后检查中发现问题的维修、处置情况；责任人的落实情况；是否存在影响防汛安全的违章建筑物、交叉建筑物。

汛后检查重点：工程安全监测资料整编分析情况；当年洪水记录、险情及处理记录、下年度维修计划等。

台风期前检查重点：堤身结构的完整性。

台风期后检查重点：堤身、防冲、护脚结构的损坏情况。

3、特别检查

当发生大洪水、大暴雨、地震等工程非常运用情况和发生重大事故时，管理岗应立即组织相关人员开展检查工作，工程检查岗负责现场记录工作。

4、专项检查

信息化系统专项检查每年汛前、汛后各开展1次；安全鉴定专项检查在堤防竣工后10年内开展1次，以后每隔8～10年开展1次。

（二）工程观测制度

为加强堤防工程安全监测工作，根据堤防实际制定本制度。

1、堤防的工程观测由安全观测岗负责，并应及时做好工程观测的记录工作。

2、保持观测工作的系统性和连续性，要按规定项目、测次和时间进行观测。

3、观测要求做到“四固定”（人员、仪器、测次、时间）。

4、检查方法：现场检查。

5、每次观测结束后，应及时对记录资料进行计算及整理，严禁将原始记录留到资料整编时，再进行计算与检查；对观测成果进行初步分析，如发现观测精度不符要求，立即重测；如发现异常情况，即进行复测同时加强观测，并采取必要的措施。做到观测资料连续，记录真实，注记齐全，整理分析及时。

6、保持观测设施设备的可靠、耐久、实用。应每年对观测设施进行检查、维护，对观测仪器进行率定、校测。观测设施设备不满足要求时应及时提出更新改造。

（三）维修养护制度

为了加强堤防维修养护管理，根据堤防实际制订本制度。

1、堤防的维修养护需坚持“经常养护，随时维修，养重于修，修重于抢”的原则，及时消除主要建筑物及设施表面的缺陷和局部工程问题。

2、根据工程检查结果，维修养护岗依据《浙江省水利工程维修养护定额标准》编制年度维修养护计划经管理岗审定后上报主管部门批准。

3、管理岗负责维修养护工作的监督管理，维修养护岗负责具体维修养护的工作。

4、维修养护内容根据检查中发现的缺陷和问题确定，维修养护时间根据维修养护计划执行，一般安排在非汛期。

5、维修养护工作应遵守相关技术规程、规范、质量标准或合同要求。

6、在处理工程质量争端时，发生的质量检测费用由责任方支付。

（四）应急管理制度

为了加强堤防应急管理，根据堤防实际制订本制度。

1、在汛期各岗位人员必须坚守岗位，密切注视汛情，加强巡堤查险，发现险情及时抢修、汇报。

2、在洪水期间及时检查、反馈巡堤人员到位情况。

3、防洪抢险期间，必须坚守岗位，特殊情况服从统一调度。

4、洪水期间，自行准备必要的工作、生活用品，不得擅自离岗。

（五）值班制度

根据《中华人民共和国防洪法》和防汛条例的有关规定，为切实贯彻“以防为主，确保安全”的防汛工作指导思想，结合本工程的实际情况，特制定如下防汛值班工作制度：

1、值班期间，每年4月15日—10月15日，管理人员必须服从值班安排，及时到岗，认真履行防汛值班职责。

2、日常工作时间的防汛值班，落实专职人员进行值班，负责做好水位观测工作，并对水位观测资料及时的记录收集和归档。

3、值班人员擅自离岗按旷工论处，造成严重后果的将给予行政处罚直至追究刑事责任。

4、值班人员不得占用值班电话对外联络与防汛无关的通讯；严禁利用防汛电脑浏览与防汛无关的信息及从事与防汛无关的其它活动，以免影响防汛工作。

5、当值班人员收到有关汛情和险情的特别情况时，应及时做好详细的来电记录，并及时向管理岗汇报情况，而后传达和落实处置措施。

（六）险情报告制度

为贯彻落实“安全第一，预防为主、综合治理”的方针，确保工程发生重大安全事故能得到及时有效处理，根据《安全生产法》等相关法律法规，根据堤防实际制定本制度。

1、堤防突发险情指堤身出现异常渗漏、滑坡裂缝等可能危及工程安全的情况。

2、突发险情的报告内容包括发现险情的时间、出险位置、险情的现象描述、险情可能造成的后果等。

3、防汛应急管理岗人员发现险情后，应在五分钟以内向管理岗报告，若险情比较紧急或管理岗暂时无法联系，可直接上报苍南县水利局。

4、 险情发生后，防汛应急管理岗人员应留在现场观察险情动态，并实时向上级汇报险情发展情况。

5、防汛应急管理人员应详细记录险情上报的具体内容及上级部门的指导意见。

（七）档案管理制度

为加强工程档案管理，结合工程实际，制定本制度。

1、工程档案内容

（1）各类检查记录表。

（2）工程维护记录资料。

（3）工程安全监测与检查资料。

（4）水雨情信息资料。

2、资料的收集、管理

（1）资料的日常管理由档案管理岗负责。

（2）各岗位要及时收集各类工程档案资料，随工作进度及时进行整理。

（3）工作实施完成后，各岗位及时将所有相关资料整理并提交档案管理岗。

（4）收集的档案资料应项目齐全、字迹清楚、图面整洁、签章齐全。

（5）档案管理岗做好档案的整编、归档、保管工作。

- 山塘

（一）工程检查制

1、山塘工程检查分为日常巡查、汛前检查、年度检查和特别检查。

1）日常巡查由工程巡查岗负责。

2）总负责岗、工程巡查岗按要求配合并参与工程所在地管理单位组织开展的汛前检查、年度检查、特别检查。

2、现场检查范围包括坝体、溢洪道、放水设施、启闭设施、管理设施、水面、其他管理和保护范围及近坝岸坡。

3、工程检查频次要求：

1）日常巡查：非汛期每1 0 天1次（≤10）；汛期每天1次（≥1）；当山塘水位接近（小于50cm）或超过溢洪道堰顶高程时，每天巡查1 次（≥1）；发生强降雨、地震等其他特殊情况时增加巡查次数。蓄水区的检查工作30天（≤30天）一次。

当高水位时，每天至少1次。

2）汛前检查：每年的4月15日之前开展1次，具体时间以工程所在地管理单位下达的通知为准。

3）年度检查：每年的10月15日之后开展1次，具体时间以工程所在地管理单位下达的通知为准。

4）特别检查：根据山塘运行管理人员的申请，具体时间以工程所在地管理单位下达的通知为准。

4、工程检查的内容保证全面、细致、无遗漏，工程检查的记录应保证详实、客观，发现问题或隐患及时上报总负责岗。

（二）蓄放水管理制

1、山塘蓄放水管理工作应服从工程所在地管理单位、上级 防汛抗旱指挥机构及水行政主管部门的指令及要求。

2、对于存在安全隐患的山塘，应根据上级要求控制水位运行。山塘租赁、承包或从事其它经营活动不得影响山塘正常运行。

3、由蓄放水管理岗负责山塘的放水管理工作，并严格按照工作流程执行， 不得随意改变、简化操作步骤。蓄放水管理岗需做好放水工作的工作记录。

4、未经总负责岗允许，其他人员不得擅自开展山塘的放水工作。

（三）维修养护制

1、山塘应坚持“经常养护，随时维修，养重于修，修重于抢”的原则， 及时消除各主要建筑物及设施表面的缺陷和局部问题。

2、维修养护包括日常维修养护和年度维修养护。日常维修养护一般由维修养护岗实施，年度维修养护由总负责岗组织实施。

3、维修养护应满足以下要求：

各水工建筑物结构的修复标准不得低于原结构设计标准；

大坝应达到坝顶、坝端、上下游坝坡等外观结构完好；

坝区范围内绿化区完整美观；

各种排水、导渗设施外观结构完好，排水畅通，排水沟无黄泥水渗出等；

溢洪道各部分结构完好，底板及溢流堰堰面平整，边坡稳定，排水顺畅；

放水设施各部分结构完好，无影响进水的结构及物体。启闭设施设施外观整洁、无锈蚀等现象，并在每年汛前保养一次。

防汛道路保持通畅；雨量水位等信息化管理设施完好；管理房无漏水、安全问题；标示标牌与桩界保持完整、字迹清晰。管理范围无护坡、侵占水域等现象。

4、日常维修养护工作应由维修养护岗做好工作记录，年度维修养护由总负责负责做好工作记录。

（四）档案管理制度

为加强工程档案管理，结合工程实际，制定本制度。

1、日常工程档案应包括：

（1）各类检查记录表。

（2）工程运行、维护记录资料。

（3）工程安全监测与检查资料。

（4）水雨情信息资料。

2、资料的收集、管理。

（1）资料的日常管理由档案管理岗负责。

（2）各岗位要及时收集各类工程档案资料，随工作进度及时进行整理。

（3）工作实施完成后，各岗位及时将所有相关资料整理并提交档案管理岗。

（4）收集的档案资料应项目齐全、字迹清楚、图面整洁、签章齐全。

（5）档案管理岗做好档案的整编、归档、保管工作。

（五）信息化管理制度

为加强工程信息化管理，结合工程实际，制定本制度。

1、信息化管理岗要认真履行职责，做好各项信息管理工作。

2、信息化管理岗负责信息的录入。

3、信息化管理岗负责信息化管理系统的操作运行。

4、信息化管理岗负责监控设施的查看，发现异常及时处理并上报。

5、信息化管理岗负责操作系统电子台账的保存工作。

6、对计算机硬件和软件可能出现的故障，应有防范、补救和排除等措施。

7、严禁在信息化设备上安装与工作无关的、未经广泛验证为安全的软件程序。严禁带电拔插计算机内部配件。移动非便携式信息网络设备应断电后进行。

8、非指定的技术人员不得擅自打开信息化网络设备外壳，进行任何配置和检测。不得擅自将信息网络设备（包括报废设备）的配件私自拆卸，移植到其它设备。

- 海塘

（一）工程检查制度

为加强和规范海塘工程检查，及时发现工程可能存在的缺陷或隐患，保障海塘安全运行，充分发挥海塘工程的设计效益，制定本制度。

1、日常检查

（1）由工程检查岗对海塘进行日常检查。

（2）巡查频次

非汛期巡查每周应不少于 1 次，汛期全线巡查每周应不少于

2次，遇到高潮位、台风及风暴潮前应加密巡查频次。

（3）检查项目

塘身、护塘地及护塘河、护塘设施与塘前滩地、交叉建筑物、管理及防汛抢险设施、管理范围及保护范围检查等。

（4）巡查方式

主要采用目视、耳听、手摸等方式，必要时可借助检查工具或仪器进行。

（5）工作要求

检查记录、缺陷处理、异常报告等。

2、定期检查

（1）每年 4 月 15 日前由管理岗下达汛前检查任务并组织相关人员参加汛前检查，工程检查岗负责汛前检查的记录工作并及时完成汛前检查报告的编制。

（2）每年 10 月 15 日后由管理岗下达汛后检查任务并组织相关人员参加汛后检查，工程检查岗负责汛后检查的记录工作并及时完成汛后检查报告的编制。

（3）汛前检查重点检查岁修工程完成情况和度汛中存在的问题，安全度汛措施是否落实，日常检查中发现的问题是否及时整改；水闸能否正常启闭，防汛抢险物资设备是否按规定备足；

（4）汛后检查（年度检查）重点检查工程（特别是险工堤段）损毁和其他异常变化情况。

（5）工作要求

检查记录、缺陷处理、当年的维修养护是否按计划实施、根据检查情况制定下一年度维修养护计划等。

3、特别检查

（1）当气象部门发布台风、风暴潮等预警或危害海塘安全的突发性事件时，由管理岗组织进行检查。

（2）检查内容

台风影响前，重点检查防汛通道是否畅通，通讯设施运行情况，对海塘工程沿线水闸、涵闸、旱闸能否正常启闭逐一进行检查，还应查看管理范围内是否停靠可能威胁海塘工程安全的船只。

台风影响过后，检查海塘工程有无水毁及其损坏程度，并对防汛物资进行清点和补充。

（3）工作要求

特别检查应编制检查报告，检查报告中应说明检查中发现的问题，结合设计、施工、运行资料及监测检查情况进行综合分析、研判产生原因，说明影响程度和结论，提出问题处理意见和建议。检查报告经管理岗审核后存档。特别检查中发现的缺陷或隐患， 维修养护岗应及时提出处理方案经管理岗确认后实施，限期消除安全隐患。

4、专项检查

（1）专项检查是为完成上级临时指派的检查任务或特定技术的检查项目（如位移检查、渗透检查、堤身内部情况的物探检查等项目）。

（2）工作要求

专项检查应编制检查报告，检查报告中应说明参与检查的人员，检查时间，检查范围，具体检查内容；检查中采取的措施， 检查中发现的具体问题；对发现问题的整改计划等内容。

（二）安全监测制度

为了加强海塘安全监测工作，根据海塘实际制订本制度。

1、海塘安全监测工作的基本任务是实时了解海塘工作性态， 掌握其变化规律与趋势，及时发现工程隐患，以便采取补救措施， 保证海塘安全运行。

2、海塘安全监测工作由安全监测岗负责。

3、海塘安全监测的主要项目是沉降变形、冲淤观测，观测项目采用人工观测。

4、加强变形监测的日常维护和检查，妥善维护各种监测仪器设备和附属设施，使系统始终处于良好的工作状态。

5、观测数据应及时记录、整理，并进行初步分析，对发现的异常情况应及时复核确认，有影响工程安全运行的应报告管理岗。

（三）维修养护制度

为了加强海塘维修养护管理，根据海塘实际制订本制度。

1、工程维修养护以“经常养护、随时维修、养重于修、修重于抢”为原则，及时消除发现的缺陷或隐患，维持工程的正常功能与形象面貌。

2、根据工程检查结果，维修养护岗依据《浙江省水利工程维修养护定额标准》编制年度维修养护计划经管理岗审定后上报苍南县水利局批准。

3、管理岗负责维修养护工作的监督管理，维修养护岗负责具体维修养护的工作。

4、维修养护岗应做好详细的现场记录，相关人员需签名， 如发现异常情况，应详细记录时间、部位、险情，必要时应测图、摄影或录像，且立即采取措施。

5、维修养护岗应做好维护的记录、图件和报告等的整理并提交档案管理岗归档。

（四）险情报告制度

1、海塘突发险情指塘身、交叉建筑物连接段出现异常渗漏、滑坡裂缝等可能危及工程安全的情况。

2、突发险情的报告内容包括发现险情的时间、出险位置、险情的现象描述、险情可能造成的后果等。

3、防汛与应急管理岗人员发现险情后，应在五分钟以内向管理岗报告，若险情比较紧急或管理岗暂时无法联系，可直接上报苍南县水利局。

4、险情发生后，防汛与应急管理岗人员应留在现场观察险情动态，并实时向管理岗汇报险情发展情况。

5、防汛与应急管理岗人员应详细记录险情上报的具体内容及苍南县水利局等上级部门的指导意见。

（五）物资管理制度

为了加强海塘防汛物资的管理，充分发挥防汛物资的作用， 根据本工程实际，特制定本制度。

1、严格贯彻“安全第一，常备不懈，讲究实效，定额储备” 的原则，对防汛物资进行管理。

2、防汛物资由马站水利管理所统一集中存放，存放应分区分类、整齐划一、合理堆放，确保调用方便。

3、管理岗负责上报海塘防汛物资采购计划，马站水利管理所负责防汛物资的采购、保管。

4、马站水利管理所负责防汛物资出入库登记手续，健全防汛物资台账和管理档案，做到“实物、台账”相符。

5、管理岗负责防汛物资的领用，应急抢险结束后，应组织回收未用完的物资，并办理归还手续。

（六）档案管理制度

为加强工程档案管理，结合工程实际，制定本制度。

1、日常工程档案应包括：

（1）各类检查记录表。

（2）工程运行、维护记录资料。

（3）工程安全监测与检查资料。

（4）水雨情信息资料。

2、资料的收集、管理。

（1）资料的日常管理由档案管理岗负责。

（2）各岗位要及时收集各类工程档案资料，随工作进度及时进行整理。

（3）工作实施完成后，各岗位及时将所有相关资料整理并提交档案管理岗。

（4）收集的档案资料应项目齐全、字迹清楚、图面整洁、签章齐全。

（5）档案管理岗做好档案的整编、归档、保管工作。

（七）信息化管理制度

为加强工程信息化管理，结合工程实际，制定本制度。

1、信息化管理岗要认真履行职责，做好各项信息管理工作。

2、信息化管理岗负责信息的录入。

3、信息化管理岗负责信息化管理系统的操作运行。

4、信息化管理岗负责监控设施的查看，发现异常及时处理并上报。

5、信息化管理岗负责操作系统电子台账的保存工作。

6、对计算机硬件和软件可能出现的故障，应有防范、补救和排除等措施。

7、严禁在信息化设备上安装与工作无关的、未经广泛验证为安全的软件程序。严禁带电拔插计算机内部配件。移动非便携式信息网络设备应断电后进行。

8、非指定的技术人员不得擅自打开信息化网络设备外壳， 进行任何配置和检测。不得擅自将信息网络设备（包括报废设备） 的配件私自拆卸，移植到其它设备。

附件十三

（一）营业执照（原件扫描并加盖电子签章）

（二）良好的商业信誉和健全的财务会计制度；（上传信用中国（www.creditchina.gov.cn）查询下载的《法人和其他组织信用信息概况》和财务会计制度，新成立的公司提供相关说明）（原件扫描并加盖电子签章）

（三）具有履行合同所必需的场地、设备和专业技术能力的承诺函

苍南县水利局：

我方 （供应商）承诺具有履行合同所必需的场地、设备和专业技术能力。如有虚假，采购人可取消我方任何资格（投标/中标/签订合同），我方对此无任何异议。

特此承诺！

供应商名称（电子签章） ：

法定代表人或其授权代表（签字或盖章）：

日期：     年  月  日

（四）依法缴纳税收和社会保障资金的承诺函

苍南县水利局：

我公司郑重声明，我公司严格依法缴纳税收和社会保障资金，本文件中所提供的相关材料均真实有效，不存在虚假、造假行为。如有违反，愿承担一切责任。

特此承诺！

供应商名称（电子签章） ：

法定代表人或其授权代表（签字或盖章）：

日期：     年  月  日

# （五）参加政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的声明函

苍南县水利局：

我方 （供应商）具有良好的商业信誉，依法缴纳税收和社会保障资金，未被列入失信被执行人名单、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单，参加本次政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录（没有因违法经营受到刑事处罚，没有被责令停产停业、被吊销许可证或者执照、被处以较大数额罚款等行政处罚，没有因违法经营被禁止参加政府采购活动的期限未满情形）。如有虚假，采购人可取消我方任何资格（投标/中标/签订合同），我方对此无任何异议。

特此承诺！

供应商名称（电子签章） ：

法定代表人或其授权代表（签字或盖章）：

日期：     年  月  日

# （六）与参加本次项目同一合同项下政府采购活动的其他供应商不存在单位负责人为同一人或者直接控股、管理关系的承诺函

苍南县水利局：

我方郑重承诺，我方此次参加2021-2022年度苍南县3座小型水库、4.65km沿浦海塘、4座中型水闸、1座山塘及5.5km马站大溪物业化管理项目 的投标，与参加本次项目同一合同项下政府采购活动的其他供应商不存在单位负责人为同一人或者直接控股、管理关系。如有虚假或隐瞒，愿意承担一切后果。

特此承诺！

供应商名称（电子签章） ：

法定代表人或其授权代表（签字或盖章）：

日期：     年  月  日

# （七）投标供应商没有失信记录承诺函

苍南县水利局：

我公司郑重承诺：到本项目投标截止时间为止，我公司未被“信用中国”（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）列入失信被执行人名单、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单。如有隐瞒，愿承担一切责任。

特此承诺！

供应商名称（电子签章） ：

法定代表人或其授权代表（签字或盖章）：

日期：     年  月  日

附件十四（1）

节能环保产品声明函

(如有则提供)

本公司郑重声明，根据《节能产品政府采购实施意见》（财库〔2004〕185号，不含该期清单）、《关于环境标志产品政府采购实施的意见》（财库〔2006〕90号，不含该期清单）、《关于调整优化节能产品、环境标志产品政府采购执行机制的通知》（财库〔2019〕9号）、《关于印发节能产品政府采购品目清单的通知》（财库〔2019〕19号）、《关于印发环境标志产品政府采购品目清单的通知》（财库〔2019〕18号）、《市场监管总局关于发布参与实施政府采购节能产品、环境标志产品认证机构名录的公告》（2019年第16号）的规定，本公司声明如下：

1.本公司参加（招标项目名称，招标编号）的采购活动提供的      产品已列入《节能产品政府采购品目清单》。

2.本公司参加（招标项目名称，招标编号）的采购活动提供的      产品已列入《环境标志产品政府采购品目清单》。

本公司对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应法律责任。

投标供应商盖章：

日 期：

附件十四（2）

节能（环保）产品清单

(如有则提供)

（1）投标产品中已列入《节能产品政府采购品目清单》明细

| 制造商 | 品牌 | 产品名称、 规格型号 | 节字标志认证证书号 | 认证证书有效截止日期 | 依据的标准 | 认证机构名称 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

（2）投标产品中已列入《环境标志产品政府采购品目清单》明细

| 制造商 | 品牌 | 产品名称、 规格型号 | 中国环境标志认证证书编号 | 认证证书有效截止日期 | 依据的标准 | 认证机构名称 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

说明：1、供应商应提供所投产品具体型号，如因型号无法确认的，造成的后果由投标供应商自负。表后附所投相关产品对应的认证证书复印件；其中本次采购的产品属于政府强制采购节能产品范围的，投标供应商必须选用符合要求的产品并在投标文件中提供相关产品的认证证书复印件，否则按无效投标处理，具体品目见《关于印发节能产品政府采购品目清单的通知》（财库〔2019〕19号）。投标文件中必须提供属于政府强制采购的节能产品的认证证书复印件，否则按无效投标处理。

2、表格可以延续。

投标供应商盖章：

日 期：

中小企业政府采购信用融资政策

温州市政府采购信用融资意向银行选择表

（温州市供应商填写）

| 企业名称 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 企业注册地 |  |  | 是否有融资意向 |  |  |
| 融资联系人 |  | 联系方式 |  |  |  |
| 温州市政府采购信用融资合作银行 |  |  |  | 选择作为意向融资银行（可多选） |  |
| 温州银行股份有限公司温州分行 |  |  |  |  |  |
| 温州银行股份有限公司鹿城分行 |  |  |  |  |  |
| 中国工商银行股份有限公司温州分行 |  |  |  |  |  |
| 中国建设银行股份有限公6司温州分行 |  |  |  |  |  |
| 中国邮政储蓄银行股份有限公司温州市分行 |  |  |  |  |  |
| 中国民生银行股份有限公司温州分行 |  |  |  |  |  |
| 宁波银行股份有限公司温州分行 |  |  |  |  |  |
| 杭州银行股份有限公司温州分行 |  |  |  |  |  |
| 招商银行股份有限公司温州分行 |  |  |  |  |  |
| 兴业银行股份有限公司温州分行 |  |  |  |  |  |
| 交通银行股份有限公司温州分行 |  |  |  |  |  |
| 上海浦东发展银行股份有限公司温州分行 |  |  |  |  |  |

注：1、本表填写对象为注册地在温州市域内的供应商。

2、 财政部门根据企业自行选择，将本表及企业相关信息推送至相对应的融资意向银行经办人。

中小企业政府采购信用融资政策

| 温州市政府采购支持中小企业信用融资合作银行 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 银行名称 | 产品特点（不超过120字） | 经办人 | 联系方式 |
| 中国工商银行股份有限公司温州分行 | 一、融资方式：采取简易方式,根据流水及纳税情况核定额度。信用方式。（融资200万以下）根据政府采购合同及供应商资金需求确定，以信用为主，追加采购合同项下的预期销货款为我行质押。（融资200万以上）二、融资利率：在我行一般中小企业信用贷款利率基础上下浮10%。 | 王经理 | 0577-88186626 |
| 中国建设银行股份有限公司温州分行 | 申请手续简便：以政府采购合同为基础，无需额外抵押和担保；融资价格优惠：最低可享受4.15%的优惠利率，随LPR浮动调整；到账时间快速：最快可实现当日申请，当日放款；办理流程省心：线上操作流程，免去银行排队奔波。 | 张经理 | 0577-88093286 |
| 中国邮政储蓄银行股份有限公司温州市分行 | “政府采购贷”业务，是指我行为政府采购项目中标企业发放的，用于中标企业合法生产经营活动的短期人民币流动资金贷款。贷款免抵押、免担保，手续便捷、审批快速，单笔金额最高500万元，单笔期限最长18个月。 | 郑经理 | 0577-88193910 |
| 中国民生银行股份有限公司温州分行 | 民生银行供应链金融“政采贷”产品，专为政府采购场景下的中小企业融资而设计，最高融资额度可达政府采购合同交易金额的70%,最高单笔授信金额可达500万元，期限最长可达1年，无需抵押，无需办理应收账款质押，材料简单，流程便捷，利率优惠。 | 项经理 | 18057779630 |
| 宁波银行股份有限公司温州分行 | 宁波银行政府采购融资指应供应商申请，以政府采购合同项下的回款为主要还款来源，为满足供应商履行采购合同所需资金而向其提供融资的信贷业务。提供中标通知书及其他授信材料即可申请，授信担保方式为信用，最长期限不超过一年，最大金额不超过2000万元。 | 陈经理 | 0577－88007377 |
| 杭州银行股份有限公司温州分行 | 门槛低：纯信用，平台注册入库并取得采购合同即可申请 手续简：线上申请+线上签约，足不出户 利率优：按优于一般中小企业贷款利率执行 额度高：最高为合同金额的80% | 叶经理 | 0577-88008933 |
| 招商银行股份有限公司温州分行 | 政采贷是招商银行针对政府采购招投标中标供应商，以政府采购合同项下未来应收账款为第一还款来源的融资业务，无需抵质押物。额度最高可达2000万，同时可开通自助贷款直通功能，自助贷款额度最高可达1000万，支持线上申请、随借随还。 | 陈经理 | 0577-88056876 |
| 兴业银行股份有限公司温州分行 | 融资担保方式及融资金额：1、采取信用免抵押的企业，最高融资金额200万元；2、采取政府采购中标应收帐款质押的，最高融资金额不超过1000万元，单笔提款金额不超过采购合同金额的70%。融资利率：在本单位一般性中小企业信用贷款利率基础上下浮10%。 | 张经理 陈经理 | 0577-88369368/13857713118 0577-56969696-526506 |
| 温州银行股份有限公司温州分行 | 政采订单贷：订单在手，融资无忧。用于满足供应商订单采购所需资金周转的贷款产品。门槛低，无须抵押，凭中标通知书即可申请，额度高，最高可贷500万元，单笔业务金额可贷中标金额的80%，最长期限可贷1年。 | 陈经理 | 13736355866 |
| 温州银行股份有限公司鹿城分行 | 政采订单贷：1、面向政府采购项目供应商，满足供应商资金周转需求，凭中标通知书即可申请，2、秒知额高，最高可贷500万元，单笔业务金额可贷中标金额的80%， 最长期限可贷1年。信保贷：1、额度最高可达500万元 2、担保灵活，信用贷款3、贷款年利率至少可享受本单位一般性中小企业信用贷款利率基础上下浮10 % | 戴经理 | 13605772302 |
| 交通银行股份有限公司温州分行 | 手续便捷，授信审批全程上门服务；无需抵押，无抵押贷款一步到位；额度灵活，随借随贷，单户最高2000万元；期限匹配，与付款周期相吻合；利率优惠，本行中小企业信用贷款利率水平至少下浮10%；一对一增值服务方案—您的财富管理银行。 | 缪经理 | 0577-88248454 |
| 上海浦东发展银行股份有限公司温州分行 | 政采e贷：是浦发银行面向温州地区经营状况良好的小微企业政府采购项目供应商所提供的专属政府采购订单融资产品。产品特点：纯信用、免担保、门槛低、授信快、在线贷、秒放款 所需材料：企业基础证件、相关中标文件（中标通知书 、采购合同等）、其他必要文件 | 叶经理 | 0577-55570829 |

#### 附件十五

政府采购活动现场确认声明书

浙江中合工程管理有限公司：

本人经由      (填投标供应商名称）        负责人   （填法人名字）  合法授权参加 （投标项目名称）（采购编号）政府采购活动。经与本单位法人代表（负责人）联系确认，现就有关公平竞争事项郑重声明如下：

- 本单位与采购人之间 □不存在利害关系 □存在下列利害关系           ：

A.投资关系    B.行政隶属关系    C.业务指导关系

D.其他可能影响采购公正的利害关系（如有，请如实说明）                                   。

二、现已清楚知道参加本项目采购活动的其他所有供应商名称，本单位 □与其他所有供应商之间均不存在利害关系 □与                                        之间存在下列利害关系      ：

A.法定代表人或负责人或实际控制人是同一人

B.法定代表人或负责人或实际控制人是夫妻关系

C.法定代表人或负责人或实际控制人是直系血亲关系

D.法定代表人或负责人或实际控制人存在三代以内旁系血亲关系

E.法定代表人或负责人或实际控制人存在近姻亲关系

F.法定代表人或负责人或实际控制人存在股份控制或实际控制关系

- G.存在共同直接或间接投资设立子公司、联营企业和合营企业情况

H.存在分级代理或代销关系、同一生产制造商关系、管理关系、重要业务（占主营业务收入50%以上）或重要财务往来关系（如融资）等其他实质性控制关系

- I.其他利害关系情况                                                      。

- 现已清楚知道并严格遵守政府采购法律法规和现场纪律。

- 我发现                                                                   供应商之间存在或可能存在上述第二条第        项利害关系。

供应商代表（签名）：

年    月     日

第六部分   评标办法

根据《中华人民共和国政府采购法》遵循公开、公平、公正、科学、择优原则和诚实、信誉、效率的服务原则。制定本办法。

一、评审组织

评审工作由采购人依法组建的磋商小组负责，磋商小组按有关规定组成。评审过程应严格保密，磋商小组及有关工作人员应严格遵守纪律，不得泄露任何评审信息。

二、磋商响应文件递交截止、磋商程序、磋商原则和方式

1、磋商响应文件递交截止

1.1采购人按采购文件规定的时间、地点收取磋商响应文件。

1.2供应商负责人或负责人授权代表必须出席磋商会议。

2、本次采购是根据竞争性磋商采购方式进行。

2.1在磋商小组范围内对供应商进行资格性、符合性审查，第一次报价不公开。第二次报价在不改变本次投标的参数情况下，不得高于第一次报价。

2.2如磋商小组认为磋商文件能够详细列明采购标的的技术、服务要求的，评审结束后，磋商小组可以直接要求所有实质性响应的供应商在规定时间内提交最后报价。

2.3如磋商小组认为需要修改竞争性磋商文件的，在磋商过程中，磋商小组可以根据磋商文件和磋商情况实质性变动采购需求中的技术、服务要求以及合同草案条款，但不得变动磋商文件中的其他内容。实质性变动的内容，须经采购人代表确认。

对磋商文件作出的实质性变动是磋商文件的有效组成部分，磋商小组应当及时以书面形式同时通知所有参加磋商的供应商。

供应商应当按照磋商文件的变动情况和磋商小组的要求重新提交响应文件，并由其法定代表人或授权代表签字或者加盖公章。由授权代表签字的，应当附法定代表人授权书。供应商为自然人的，应当由本人签字并附身份证明。

2.4磋商的顺序，按供应商签到的逆顺序进行。开展磋商，磋商小组所有成员集中与单一供应商（供应商的法定代表人或法定代表人授权代表必须在场，否则，取消其磋商资格）分别进行磋商。

2.5磋商小组在磋商结束后，要求所有参加磋商的有效供应商在规定时间内提出最后报价。超过规定时间未提交的，按第一次报价为准。

3评审原则和方法

3.1磋商小组负责审查磋商响应文件是否符合采购文件的要求，并作出评价。磋商小组认为必要时，可向供应商进行质疑。磋商小组有权决定全部或部分供应商磋商响应文件无效。

3.2磋商小组将综合分析合格供应商的各项指标，而不是以单项指标的优劣评选出成交的供应商。

三、确定供应商办法

本次评审采用竞争性磋商的评审方法，即综合评分法。经磋商确定最终采购需求和提交最后报价的供应商后，由磋商小组采用综合评分法对提交最后报价的供应商的响应文件和最后报价进行综合评分。并以综合得分最高的供应商作为中标候选人向采购人推荐。

评 标 细 则

一、商务报价评分20分

1、以供应商最后有效磋商报价中的最低价为磋商基准价，得满分20分。商务报价评分结算公式为:磋商报价得分=(磋商基准价／最后磋商报价)×20%×100。

2、本项目在报价分评审时依据《政府采购促进中小企业发展管理办法》 （财库〔2020〕46号）、《浙江省财政厅、浙江省中小企业局转发财政部工业和信息化部关于印发<政府采购促进中小企业发展暂行办法>的通知》（浙财采监〔2012〕11 号）相关规定，对小型和微型企业的产品给予价格扣除，用扣除后的价格参与评审，具体规定如下：

（1）投标供应商必须符合工信部联企业[2011]300 号规定的小型、微型企业的划分标准(行业对应)；

（2）投标供应商所投产品必须全部是本企业(或者其他小型、微型企业)制造的货物、承担的工程或服务。（备注：小型、微型企业制造的产品如使用了中、大型企业注册商标的，等同于中、大型企业制造的产品，不享受价格扣除政策。）

（3）投标供应商必须提交《中小企业声明函》，如果提供的是其他小型、微型企业制造的产品（服务）的，还须同时提供该企业是小型、微型企业的证明材料。

2.2本项目对小型和微型企业的产品价格给予 6% 的扣除，用扣除后的价格参与报价分评审。

2.3 小、微企业按上述优惠取得政府采购合同后，不得分包或转包给大型、中型企业。

3、符合《财政部、司法部关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库[2014]68 号）规定的监狱企业，在全部提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务）或者提供其他监狱企业制造的货物（不包括使用非监狱企业注册商标的货物）参加政府采购活动时，视同小型、微型企业享受 6%的价格扣除扶持政策。

备注：（1）监狱企业证明文件：省级或以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件。（2）如果提供其他监狱企业制造的货物，还须同时提供该企业为监狱企业的证明文件。

4、符合《财政部、民政部、中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库[2017]141 号）规定的残疾人福利性单位，在全部提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务）或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）参加政府采购活动时，视同小型、微型企业享受 6%价格扣除扶持政策。

备注：（1）残疾人福利性单位证明材料：残疾人福利性单位声明函。（2）如提供其他残疾人福利性单位制造的货物，还须同时提供该企业的残疾人福利性单位声明函。

以上扶持政策不累计叠加，只按其中之一进行扣除。

- 本次采购预算为 2945878元 ，如果供应商的报价均超出采购预算且采购人确认不能支付的情况，本项目做流（废）标处理。如果仅仅某些（个）供应商该投标报价超出采购预算的，则拒绝接受其投标报价，该供应商投标按无效投标处理。

评 审 办 法

- 技术、安装、服务、资信、业绩综合评分   80分

| 序号 | 评分内容 | 分值范围 | 评审细则 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 项目管理观测、保洁、维养工作的现状调查与问题剖析 | 0-9 （主观分） | 根据投标供应商对项目范围内的现状、存在的问题分析等；（0-3分） |
|  |  |  | 本项目观测、保洁、维养的重点、难点等问题进行调查剖析；（0-3分） |
|  |  |  | 针对性的提出合理化的看法、设想和建议；（0-3分） |
| 2 | 项目管理服务机构设置及整体服务方案、运作流程、监管方式及计划 | 0-10 （主观分） | 观测、保洁、运行、维养操作规程、标准及承诺,其它作业机具及物资装备的配置（包括住宿安全、作业安全、物资设备安放等）情况；（0-4分） |
|  |  |  | 文明施工、安全生产等各种制度。（0-3分） |
|  |  |  | 供应商监管方式及计划，内部考核、运行记录、奖罚制度；（0-3分） |
| 3 | 项目人员实施计划和方案 | 0-12 （主观分） | 运行人员配置及计划（0-2分），工作计划描述情况（0-2分）； |
|  |  |  | 保洁、维养人员配置及计划（0-2分），分工计划描述（0-2分）； |
|  |  |  | 其他专业人员配置（0-2分）和分工计划描述原因（0-2分）； |
| 4 | 对应急突发事情的响应及处理方案是否完整、得力、可行 | 0-5 （主观分） | 根据物业化管理中供应商对应急突发事情的处理经验来描述承诺（包括县级及以上部门考核检查、防汛等）（0-5分）。 |
| 5 | 管理操作档案管理登记工作 | 0-5 （主观分） | 巡查记录（包括采购单位和承包单位自行）及维修、运行、养护登记记录情况（0-5分） |
| 6 | 监管考核配合方案（包括考核时配合人员） | 0-5 （主观分） | 对于采购单位考核及需要供应商考核配合人员时的响应落实方案（0-5分） |
| 7 | 供应商综合实力情况 | 0-4 （主观分） | 根据供应商的信用、信誉情况，由评委进行打分（0-4分）； |
|  |  | 0-4分 （客观分） | 水利水电施工总承包企业三级及以上资质或水利工程物业服务能力评价证书的得4分； |
| 8 | 企业荣誉情况 | 0-6 （客观分） | 根据供应商获得行政主管部门颁发的荣誉证书情况评分：①县级行政主管部门颁发的，1个得2分；②市级及以上行政主管部门颁发的，1个得3分。本项最高得6分。（提供荣誉证书扫描件加盖单位电子章） |
| 9 | 企业项目类似业绩情况 | 0-6 （客观分） | 自2018年1月1日以来（以合同签订时间为准）承接过类似项目业绩的，每个得1分，续签合同按1个认定。本项最高得6分。 （证明材料以合同或中标通知书为准，时间以合同签订时间为准，提供扫描件加盖单位电子章）。 注：企业业绩和项目负责人业绩需不同，相同按一个计分。 |
| 10 | 项目负责人情况 | 0-7 （客观分） | 1、拟派项目负责人具有水利相关专业高级及以上工程师职称的得3分。 2、自2018年1月1日以来（以合同签订时间为准）承接过类似项目业绩的，每个得2分，续签合同按1个认定。本项最高得4分，如合同不能证明负责人的，需提供加盖业主公章证明文件。 3、需出具投标截止时间前半年内连续3个月在投标单位参保的社保证明。 （业绩证明材料以合同或中标通知书为准，时间以合同签订时间为准，人员提供相关扫证书电子描件，提供扫描件加盖单位电子章） 注：企业业绩和项目负责人业绩需不同，相同按一个计分。 |
| 11 | 管理人员情况 | 0-2 （客观分） | 拟派管理人员具有水利工程物业化管理相关从业经验，需提供加盖业主公章证明文件，每个人最高得1分，本项最高得2分。需出具投标截止时间前半年内连续3个月在投标单位参保的社保证明。 （业绩证明材料以合同或中标通知书为准，时间以合同签订时间为准，人员提供相关扫证书电子描件，提供扫描件加盖单位电子章） |
| 12 | 其他人员情况 | 0-3 （客观分） | 测量员具有测量员证或测量相关专业初级及以上职称证书得1个得1.5分,最高得3分。 （提供证书扫描件加盖单位电子章） |
| 13 | 投标文件制作 | 0-2 （主观分） | 标书编排齐全合理、内容简洁明了，格式、符合招标文件要求，条理清晰、无缺页漏项，是否彩印等。评委综合打分0-1分； 供应商根据本项目打分细则编制投标文件索引表，评委综合打分0-1分。 |

三、说明

1、每个供应商最终得分=技术资信部分分值（所有评标委员会成员打分的算术平均值）＋商务报价部分分值。

2、评标委员会推荐得分最高的供应商为预中标供应商（如果得分相同则按报价从低到高顺序依次推荐为预中标供应商）；如果得分相同，以报价低的优先；报价也相同，以抽签决定，并编写采购报告。

3、所有分值计算保留小数点后二位，小数点后三位四舍五入。

4、评标过程中遇到特殊情况，由评标委员会遵循公开、公正原则，采取投票方式按照少数服从多数原则决定。

参见本采购文件第三部分：“供应商须知” 中的相关内容，未尽事宜按有关法律规定处理。

物业化管理考核评分表

工程名称：                        物业公司签字：            日期：  年   月  日

| 考核项目 | 考 核 标 准 | 扣分项 | 得分 |
| --- | --- | --- | --- |
| 组织管理（15分） | 1、项目部机构设置和人员配备未符合投标文件承诺的，扣2分； 2、项目部人员未按要求足额到位的，扣2分； 3、擅自更换项目部人员未告知的，扣2分； 4、各部门和人员管理职责未明确的，扣2分； 5、不定期抽查、检查过程中发现虚假的，扣2分； 6、参与巡查的人员未佩戴工作证的，扣1分； 7、维修养护计划申报未能及时报发包人批准的, 扣2分； 8、未能积极协助配合管理单位开展工作的，扣2分。 |  |  |
| 工程检查（25分） | 1、工程检查过程中有异常等情况未及时报告及书面记录的，每次每项扣2分； 2、未按规定开展定期检查、特别检查（台风暴雨天气），并形成书面报告上报的，每项扣3分； 3、检查记录不完整、不规范，未有负责人、检查人员签字的，每项扣2分。 |  |  |
| 养护、保洁、维养 （25分） | 1、工程及周围有散落物、杂草、垃圾、弃置堆物、工器具等，每处每次扣1分； 2、已核准维修养护项目未及时维修的，每处每次扣1分； 3、维修养护记录和报表，未定期上报，内容不规范的，每项扣3分； 4、启闭机房及管理房内发现卫生不整洁、堆放物品影响安全等现象，每处扣2分。 |  |  |
| 安全管理 （20分） | 1、巡查不到位，没有及时制止或及时报告任何一项违章违法行为的，每项每次扣2分； 2、未按技术要求做好防汛安全检查（汛前、汛中、汛后综合检查），并无文字记录材料的，每项扣3分； 3、未定期召开安全生产会议，进行安全教育，开展安全活动的，每次扣3分； 4、未能定期开展对工程的安全隐患排查的，每次扣2分； 5、未能定期开展必要的观测的扣2分；未提供观测记录或虚假观测记录的，每次扣5分； 6、观测记录不完整或未开展分析的，每次扣1分。 7、无放水无记录的，扣1分；低水位运行的，扣1分。 |  |  |
| 档案及信息化管理 （15分） | 1、未妥善保管发包人移交的物业管理相关的技术档案资料并 未及时补充完善的，扣1分； 2、各类检查、考核、事故处理过程未记录并及时整理归档的， 扣2分； 3、各类台账未及时整理，台账需上传而及未及时上传运行管理平台的，每发现一处，扣2分； 4、巡查频次不符合运行管理平台要求的，每次扣3分。 |  |  |
| 考核结果评定 | 经现场检查和资料查看，最后评定得分： 分，根据考核办法，评定考核结果为 |  |  |
| 检查考核人员签名 |  |  |  |

第   季度物业化考核扣款表

项目名称：

日期：      年     月     日

| 序号 | 扣款内容 |  | 扣款依据 | 数量 | 单位 | 金额（元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 考核制度 |  | 1.每座每季度考核分数合格95分，每座每低1分扣2000元； |  | 分 |  |
|  |  |  | 2.每座每季度考核分数小于85分，扣当季支付金额50﹪； |  | 分 |  |
| 2 | 常 规 处 罚 | 人员 | 项目负责人及相关人员未按要求到岗，每少一天扣500元； |  | 天 |  |
| 3 |  | 保洁 | 采购方日常抽查，发现保洁不干净（一天按一次计算），每次扣500元； |  | 次 |  |
| 4 |  | 维修养护保洁 | 采购方通知供应商维修养护或保洁的，供应商未按要求进行的，每次扣500元； |  | 次 |  |
| 5 |  | 移动巡查 | 移动巡查必须按运行管理平台要求进行巡查，每少一天扣3000元； |  | 天 |  |
| 合计金额（大写） |  |  |  |  |  |  |
| 县水利局、工程属地乡镇（签字）： |  |  |  |  |  |  |
| 备注：以上各项均从当季支付金额中扣除 |  |  |  |  |  |  |

注：（1）如以上扣罚金额不足的，从履约保证金中扣除；（2）本表作为支付款项的依据之一；（3）未尽事项双方协商解决。