总 说 明

工程名称：苍南县沿浦中心卫生院迁扩建项目室外附属工程

一、工程慨况： 本工程为苍南县沿浦中心卫生院迁扩建项目室外附属工程，主要内容为铺装、绿化、给排水、照明等。 二、编制依据： 1、由业主单位提供的施工图； 2、工程量清单计价按照国标《市政工程工程量计算规范（GB50500-2013）； 3、《浙江省建设工程计价规则（2018版）》； 4、《浙江省建设工程施工取费定额（2018版）》； 5、《浙江省建筑工程预算定额（2018版）》； 6、《浙江省市政工程预算定额》（2018版）； 7、《浙江省安装工程预算定额（2018版）》； 8、营改增、浙建建{2019}92号等相关政策文件； 9、铺装取费按园林绿化及景观工程计取；绿化取费按单独绿化工程计取；给排水取费按道路、排水、河道护岸、水处理构筑物及城市综合管廊、生活垃圾处理工程取费；照明取费按水、电、暖通、消防、智能、自控及通信安装工程计取（施工组织措施费按市区考虑）。 三、其他说明： 1、市政电信接入点（暂定）内部光缆由运营商解决 2、室外立杆枪机4m（暂定）规格采用镀锌钢管φ114*4计入，基础采用300mm*300mm*300mmC25混凝土基础 3、半球摄像头，门卫室内吸顶安装按200万像素 4、门卫内监控机柜为原有的，本工程不计入 5、管理电脑规格按I7-16G-120G+1T-独立显示卡4G-24寸显示器计入 6、庭院灯样式需带业主确认后方可进场 7、总配电箱1AL-ZBS为原有配电箱，本工程不计入 8、总平内各幢建筑物的低压配电线路（室外箱变至户内电表箱）本工程不做设计改造。 9、充电桩配电箱需二次深化设计，本次预算不计入。 10、低压电缆盘井供电局负责，本次预算不计入。 11、电缆在发电机房按15米计入。 12、电缆在箱变按30米计入。 13、充电桩配电箱电源引自低压配电房低压配电柜，不计入 14、发电机房G1、G2、G3高压柜由业主自理，不计入。 15、发电机组不计入，机组型号2232DFAC、发动机型号LTA10-G3 16、设备房配电箱，具体业主自理，不计入。 17、根据设计回复车档按成品车档计入，样式及规格由业主指定后实施，投标人应综合考虑风险； 18、党建设施，不计入本次预算； 19、污水处理终端池（含支护），由专业污水公司另行设计，按暂定综合价250000元/项计； 20、塘渣回填，工程量暂定，结算按实调整。