苍 南 县 国 企 采 购 招 标 文 件 项目名称：浙南放射医学与核技术应用研究院水、空气、土壤、动物及植物中超低水平α、β核素测量系统采购项目 采购方式：公开招标 采 购 人: 苍南县海西建设发展有限公司 联 系 人：万先生 联系电话：15258480990 代理机构：浙江中正工程项目管理有限公司 联 系 人：倪先生 联系电话：0577-68688800 备案机构：苍南县重大能源项目建设管理中心 2021年10月

浙江中正工程项目管理有限公司关于浙南放射医学与核技术应用研究院水、空气、土壤、动物及植物中超低水平α、β核素测量系统采购项目公开招标公告

项目概况

浙南放射医学与核技术应用研究院水、空气、土壤、动物及植物中超低水平α、β核素测量系统采购项目招标项目的潜在投标人应在浙江政府采购网（http://zfcg.czt.zj.gov.cn）获取招标文件，并于 2021年11月12日 14:30（北京时间）前递交投标文件。

一、项目基本情况

项目编号：CNDL2021442

项目名称：浙南放射医学与核技术应用研究院水、空气、土壤、动物及植物中超低水平α、β核素测量系统采购项目

预算金额（元）：3100000

最高限价（元）：3100000

采购需求：

标项名称: 浙南放射医学与核技术应用研究院水、空气、土壤、动物及植物

中超低水平α、β核素测量系统采购项目 
    数量: 1  
    预算金额（元）: 3100000 
    简要规格描述或项目基本概况介绍、用途：详见采购文件 
    备注：

合同履约期限：标项1，详见采购文件

本项目（否）接受联合体投标。

二、申请人的资格要求：

1.满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定；

2.落实政府采购政策需满足的资格要求：无

3.本项目的特定资格要求：无

三、获取招标文件

时间：/至2021年11月12日 ，每天上午00:00至12:00 ，下午12:00至23:59（北京时间，法定节假日除外）

地点：浙江政府采购网（http://zfcg.czt.zj.gov.cn）

方式：潜在供应商登陆政采云平台，在线申请获取招标文件（进入“项目采购”应用，在获取招标文件菜单中选择项目，申请获取招标文件，本项目招标文件不收取工本费；仅需浏览招标文件的供应商可点击“游客，浏览招标文件”或直接下载招标文件浏览）

四、提交投标文件截止时间、开标时间和地点

提交投标文件截止时间：2021年11月12日 14:30（北京时间）

投标地点（网址）：苍南县灵溪镇春晖路公投大厦裙楼二楼开标室3（苍南县公共资源交易中心）

开标时间：2021年11月12日 14:30

开标地点：苍南县灵溪镇春晖路公投大厦裙楼二楼开标室3（苍南县公共资源交易中心）

五、公告期限

自本公告发布之日起5个工作日。

六、其他补充事宜

1.供应商认为采购文件使自己的权益受到损害的，可以自获取采购文件之日或者采购文件公告期限届满之日（公告期限届满后获取采购文件的，以公告期限届满之日为准）起7个工作日内，对采购文件需求的以书面形式向采购人提出质疑，对其他内容的以书面形式向采购人和采购代理机构提出质疑。质疑供应商对采购人、采购代理机构的答复不满意或者采购人、采购代理机构未在规定的时间内作出答复的，可以在答复期满后十五个工作日内向人民法院提起诉讼。

2．落实的政府采购政策：（1）小、微企业价格扣除扶持政策：本项目在报价分评审时依据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46 号）、《浙江省财政厅、浙江省中小企业局转发财政部工业和信息化部关于印发<政府采购促进中小企业发展暂行办法>的通知》（浙财采监〔2012〕11 号）相关规定，对小型和微型企业给予价格优惠扶持，用扣除后的价格参与评审，具体规定见“第六部分评标办法”。（2）监狱企业、残疾人福利性单位价格扣除扶持政策：符合《财政部、司法部关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库[2014]68 号）规定的“监狱企业”和符合《财政部、民政部、中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库[2017]141 号）规定的“残疾人福利性单位”，参照小、微企业给予相同价格优惠扶持，用扣除后的价格参与评审，具体规定见“第六部分评标办法”。（3）落实执行政府采购节约能源、保护环境相关政策（详见参数要求及评标细则）。

七、对本次采购提出询问，请按以下方式联系

1.采购人信息

名    称：苍南县海西建设发展有限公司

地    址：浙江省苍南县马站镇

项目联系人：万先生

项目联系方式：15258480990

2.采购代理机构信息

名    称：浙江中正工程项目管理有限公司

地    址：苍南县灵溪镇大顺发中央广场1207室

项目联系人：倪先生

项目联系方式：0577-68688800

3.同级采购监督管理部门

名    称：苍南县重大能源项目建设管理中心

地    址：苍南县马站镇凤山家园4-1-1005号

联系人 ：郭先生

监督投诉电话：0577-59952800

投标邀请（通知）书

经审批，苍南县海西建设发展有限公司对浙南放射医学与核技术应用研究院水、空气、土壤、动物及植物中超低水平α、β核素测量系统采购项目进行公开招标，特邀请（通知）你单位前来投标。

| 采购编号 | CNDL2021442 |
| --- | --- |
| 采购内容 | 浙南放射医学与核技术应用研究院水、空气、土壤、动物及植物中超低水平α、β核素测量系统采购项目 |
| 资金来源 | 自筹解决 |
| 预算金额 | 3100000元（注：供应商报价不得超出预算金额，否则作无效标处理） |
| 采购方式 | 公开招标 |
| 项目类型 | (A货物 (B工程 (C服务 |
| 所属行业 | 工业 |
| 确定中标供应商办法 | 综合评分法 |
| 投标文件有效期 | 90日历天（自投标文件递交截止日起计算） |
| 投标文件递交地点 | 苍南县灵溪镇春晖路公投大厦裙楼2层（苍南县公共资源交易中心） |
| 投标文件递交截止时间与开标时间 | 2021年11月12日14:30整 |
| 开评标活动实施地点 | 苍南县灵溪镇春晖路公投大厦裙楼2层（苍南县公共资源交易中心） |
| 投标文件的组成 | 由商务报价部分和技术资信部分二部分组成，需分别编制。 |
| 投标文件份数 | 正本1份，副本5份 |
| 询问、质疑时间及事项 | 在质疑时间前一次性提出所有询问和质疑事项并以书面形式壹式贰份原件送达至代理机构，非法定代表人办理，需授权代理人全权负责，提交《法定代表人授权委托书原件》附后，《质疑函》范本请到“http://zfcg.czt.zj.gov.cn/questionTemplate/2018-06-12/12159.html” 下载编制。逾期不递交的，视为放弃上述权利。 联系人：倪先生 联系电话：0577-68688800,13736301776 地点：苍南县灵溪镇大顺发中央广场1207室 |
| 其他政策说明 | 本项相关金融政策按《浙江省财政厅关于坚决打赢疫情防控阻击战 进一步做好政府采购资金支持 企业发展工作的通知》浙财采监〔2020〕3 号文件以及《温州市财政局关于温州市政府采购支持中小企业信用融资的通知》温财采〔2020〕3号文件要求执行。 |
| 信用记录甄别 | 根据《财政部关于在政府采购活动中查询及使用信用记录的通知》（财库〔2016〕125号）相关规定，评审时采购组织机构将统一通过“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）查询供应商信用记录，对供应商信用记录进行甄别。凡是列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的供应商，将拒绝其参加本次采购活动。 |
| 其他注意事项 | （1）各投标供应商派法定代表人（或法定代表人授权代表）按本招标文件规定的时间和地点参加本项目的开标大会并登记签到。投标供应商如不派代表参加开标大会，不作无效标处理。 （2）法定代表人参加开标大会的同时出示：a.企业营业执照复印件加盖公章（封装在投标文件内的也有效）;b.个人有效身份证明（居民身份证）. （3）法定代表人授权委托书载明的授权代表参加开标大会的同时出示：a.企业营业执照复印件加盖公章（封装在投标文件内的也有效）;b.投标供应商法定代表人授权委托书原件；c.个人有效身份证明（居民身份证）. （4）法定代表人或法定代表人授权委托书载明的授权代表参加开标大会时递交的“企业营业执照复印件加盖公章”或投标供应商“法定代表人授权委托书原件”密封在投标文件技术资信部分内的也有效； （5）授权代表开标前出示的法定代表人授权委托书与投标文件中的法定代表人授权委托书不一致时，以投标文件中的为准； （6）供应商采用邮寄的，其联系人若为法人的须提供“企业营业执照和身份证复印件加盖公章”，若联系人为委托人的须提供“法定代表人授权委托书原件”，且须密封在投标文件技术资信部分内； （7）招标文件其他地方规定与本表规定不一致的，以本表规定为准。 |
| 疫情期间注意事项 | 供应商可采用现场方式或邮寄方式递交投标文件： 1、现场递交：请投标人代表（原则上最多派一名）全程佩戴口罩等防护工具。禁止中高风险地区所在省份来苍返苍人员进入苍南县公共资源交易中心，所有进入苍南县公共资源交易中心场所的人员必须测温、亮码（健康码+行程码）核查，无异常后方可进入。 2邮寄方式递交：依据《浙江省财政厅关于做好新型冠状病毒感染的肺炎疫情防控期间政府采购管理工作的通知》（浙财采监〔2020〕1 号）文件规定，本项目投标文件接受邮寄形式送达（以邮寄送达时间为准，投标人自行考虑风险），投标文件必须按招标公告中规定的投标文件递交截止时间前送达，邮寄至苍南县灵溪镇春晖路公投大厦裙楼1楼大厅收标区（苍南县公共资源交易中心）（联系人：倪先生，联系电话：13736301776），具体邮寄事宜可向代理机构咨询，接收邮寄投标文件时间为投标文件递交截止时间前5个工作日内。 3、因疫情原因，投标供应商人员应严格遵守新冠肺炎疫情防控期间的相关规定，做好相应防护工作。 4、供应商采用邮寄投标文件需注明授权代表或法定代表人的联系方式及电子邮箱。需要供应商澄清或签字确认的，供应商代表未到现场的，则发送询标或签字确认相关内容至供应商授权代表或法定代表人电子邮箱，供应商代表30分钟内澄清、说明、确认或者更正的回复发送至邮箱1071032496@qq.com.供应商在规定时间内未澄清或确认的则应说明理由，否则视为无异议。 |
| 合同备案 | 1、中标供应商须在中标通知书发出之日起30日历天内与采购人签订合同。 2、本项目采购合同按规定在浙江政府采购网（http://www.zjzfcg.gov.cn）予以公告。 |
| 备注 | 如发现采购文件及其评审办法中存在含糊不清、相互矛盾、多种含义以及歧视性不公正条款或违法违规等内容时，请在规定的质疑截止时间前向采购机构或采购人书面提交《询问函》或《质疑函》反映，逾期不得再对采购文件的条款提出质疑。 在线投标时如遇平台操作/技术问题详询政采云客服400-881-7190。 本采购文件的解释权归采购代理机构与采购人所有。 |
| ☆重要说明 | 由于浙南放射医学与核技术应用研究院还在筹建中，现暂由苍南县海西建设发展有限公司代为处理一切招标事宜，待研究院建立完毕投入使用后，有关设备仪器采购的事项归研究院行使采购人权利和义务。 |
| 特别说明 | 如发现招标文件及其评标办法中存在含糊不清、相互矛盾、多种含义以及歧视性不公正条款或违法违规等内容时，请在规定的招标质疑截止时间前向采购机构书面反映，逾期不得再对招标文件的条款提出质疑。招标文件解释权归采购机构与采购人所有。 |

目    录

第一部分、项目简介

第二部分、采购内容

第三部分、供应商须知

一、说明

二、供应商资格条件

三、招标文件

四、投标文件

五、投标文件的递交

六、开标和评标

七、授予合同

第四部分、合同格式

第五部分、附件：投标文件格式

附件一、投标函

附件二、开标一览表等

附件三、偏离表

附件四、投标资格、资质证明文件

附件五、其他投标文件

第六部分、评标办法

注：采购文件中有关的条款及要求以加粗、加下划线或符号★、▲的形式强调，这些特别强调的条款及内容有些是重要条款，供应商对重要条款的响应程度将作为评审工作的主要依据之一。

第一部分  项目简介

- 经批准，浙江中正工程项目管理有限公司受苍南县海西建设发展有限公司委托，对浙南放射医学与核技术应用研究院水、空气、土壤、动物及植物中超低水平α、β核素测量系统采购项目进行公开招标，欢迎具备资格及能力的供应商前来报名，参加投标。

- 本项目所需资金已落实，我们热情欢迎有关公司（企业）前来进行投标。

第二部分  采购内容

一、采购总说明

1.1．本技术规范要求提出的是最低限度的基本技术要求，并未对所有技术细节作出规定，供应商应提供符合本技术要求和国家标准、行业标准的优质产品。

1.2．供应商产品与本技术要求不一致时，供应商应在投标文件中予以说明，并由评审委员会鉴定供应商产品能否达到要求。如供应商没有在投标文件中提出异议，则视为供应商提供的产品完全按照本采购文件要求。

2．技术要求及标准的执行

2.1供应商提供的产品应标明所执行的质量标准，若同一标准已颁发新标准，则按最新标准执行。若同一产品同时有几个标准（国际标准、国家标准、行业标准、企业标准等），则按最高层次的标准执行

2.2以上规范和标准应以实施的最新版本为准。原有规范若已被废弃，则以相应的新规范为准。

2.3投标供应商应对所提供的货物材料性能、质量负责，并提供相应的指导安装、服务、质保及技术培训。

2.4采购的货物所涉及的产品标准、规范，验收标准等，应符合国家有关条例及标准的规定。

- 采购内容及技术要求

（一）采购清单

| 编号 | 名称 | 单位 | 数量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 液体闪烁测量仪（核心产品） | 套 | 1 | 允许进口 |
| 2 | 12路水中氚电解浓缩系统 | 套 | 1 |  |
| 3 | 高压氧化系统 | 套 | 1 |  |
| 4 | 实验室型冷冻干燥机 | 套 | 1 | 允许进口 |
| 5 | 氚采样器 | 套 | 1 |  |
| 6 | 碳采样器 | 套 | 1 |  |
| 7 | 抽滤泵 | 套 | 1 |  |
| 8 | 台式超速离心机 | 套 | 1 | 允许进口 |
| 注：1、以上产品具体配置详见（二）技术参数中的要求配置为准。 2、本次采购产品中备注里有显示允许进口的均允许进口产品参与投标。 |

- 主要技术参数要求

1. 液体闪烁测量仪（核心产品）

1.1 测量极低浓度人工、宇宙和其它天然放射性核素。主要用于对环境样品（如水、空气、土壤、动物及植物）及它放射性样品、低水平和超低水平α、β核素的测量，以及低水平H-3和C-14的测定。符合《水中氚的分析方法》（GB12375-90）等国家标准中对仪器的基本要求。

1.2配置要求

1.2.1 计算机工作站配置：仪器内置计算机，具有Win 10 （64位）操作系统，4 GB RAM和250 GB硬盘，3个高速USB端口和双千兆以太网支持（包括显示器、键盘、鼠标等电脑配件）和人性化支撑臂

1.2.2 非淬灭校准源：本底校准源；3H校准源；14C校准源

1.2.3 通用安全性闪烁液：4*2.5L，适用于各种水样和非水性样品

1.2.4 20ml聚乙烯样品瓶：500个

1.2.5 20ml低钾玻璃瓶：500个

1.2.6 瓶口分液器：1个，量程1-10ml，可提供快速、可再现的试剂精确定量分配

1.2.7 打印机、UPS电源

1.3主要技术要求

1.3.1★以主动和被动双重降噪技术排除外环境放射性元素对检测的干扰，降低仪器本底，增强检测灵敏度

1.3.2★除了能对常规20ml样品进行检测外，还支持4ml和7ml样品瓶

1.3.3★装载500个以上样品瓶，全自动测量

1.3.4稳定性：计数变化小于0.2%/24小时

1.3.5★温度控制系统：可控制仪器内部和样品室温度，确保最优的样品检测条件，同时提高仪器稳定性

1.3.6★计数效率：H-3（0–18.6 keV）非淬灭样品≥58%

C-14（0–156 keV）非淬灭样品≥94%

1.3.7★计数本底：H-3≤1 CPM（采用10ml水+10ml Ultima Gold LLT闪烁液，塑料瓶）

1.3.8检测限：H-3水样测量最小检测活度≤1 Bq/L

1.3.9测量能量范围：β能量范围为0-2000 keV

1.3.10★品质因子（E2/B）：

标准计数模式：H-3（1~18.6keV）≥180；C-14（4–156 keV）≥360

超低水平计数模式：H-3（1~12.5keV）≥880；C-14（14.5–97.5 keV）≥3500

1.3.11需配置静电消除器，能够消除样品瓶表面的静电，消除静电对计数的影响

1.3.12配置Alpha/Beta甄别功能，在Alpha/Beta混合核素中，同时测定Alpha计数和Beta计数

1.3.13样品异常监测功能：可以检测样品是否发生异变（两相分离、瓶壁面吸附、沉淀等）

1.3.14可对设置的实验程序进行密码保护，防止对保存的实验程序进行不必要的更改

1.3.15★重演功能，无需样品重新计数而进行数据调用和重新分析处理，节约时间，实现数据可追溯

1.3.16分析核素：H-3、C-14、Si-32、Cs-137、Sr-89、Sr-90、Pu、Po、Pa、U、Th和Ra；能进行H-3、C-14、I-125、S-35、Ca-45单标记、双标记甚至三标签计数

1.3.17仪器配有性能评估功能，有运行平均值和基线图表，能够通过数据库监测仪器使用期间的检测效率、背景、品质因子和卡方值等数据

1.3.18★重量轻便（<500KG），形状设计适合便于设备移动及固定

1.3.19操作软件：

1）计数软件：具备对液体闪烁计数系统内所有硬件进行控制、数据处理、数据管理等功能，能在终端屏幕上以不同的颜色显示不同的能谱，具有强大的多任务功能，在安全的多用户环境和简单的网络环境下具有无限制的实验程序数量。

2）解谱软件：能够确定最佳计数区域，并自动计算品质因子，同时能够计算仪器的检测下限。

1.3.20★标配豁免级别外标准源Ba-133，采用tSIE方法对样品计数进行淬灭校正，精确计算样品DPM值。

1.3.21投标人须提供制造商或者制造商授权的国内总代理针对本项目的授权文件

2. 12路水中氚电解浓缩系统

2.1 水中低水平氚比活度测定中的定量富集。通过本系统获得的具有良好重现性的氚富集因子和把含氚环境水汽污染控制在可忽略的低水平，使代表当今最高技术水平的低本底液体闪烁计数仪的氚检出限潜力得以充分发挥：

1）能够获得河流、湖泊、水库、溪流等地表水体本底氚比活度的高精度分析结果。

2）能通过氚比活度测量结果评估年轻地下水的年龄。

2.2配置要求

2.2.1 电解池（12只）：氚电解浓缩的核心组件。利用柔刚阴极在水样电解中产生的氢同位素动力学分馏最大的特性实现氚的高倍数定量富集

2.2.2 电解装置（1台）：为电解池提供电流或电压恒定或按设置程序变化的直流电及低温恒温运行环境，实现对电解过程的智能化控制

2.2.3 常压蒸馏装置（1台，6联）：用于去除水样中的矿物质和有机物，提供电导率和耗氧量符合电解要求的纯净水样

2.2.4 真空蒸馏装置（1台）：用于从电解浓缩后的碱性电解质溶液中提取纯净水样

2.2.5 电解池称量台架（1台）：方便完成电解池装样前、后和电解后的称量

2.2.6 电解池操作台（1台）：方便完成电解池装样、组装、清洗和控干操作

2.3主要技术要求

2.3.1 综合指标

1）★氚富集因子：＞20（质量缩减因子为29时）

2）★氚回收率：＞80%（质量缩减因子为29时）

3）质量缩减因子：＜30，可根据需要设定

4）★探测下限：≤0.4TU 或0.048Bq/L (测量时间500min，置信水平95%)

2.3.2 电解池

1）阴极（外极）外径：≤35mm

2）阴极材料：柔钢

3）阳极材料：≤320L不锈钢

4）初始水样质量：≥250g

5）终点水样质量：≥5g（根据需要设置）

6）电解池适用恒温介质：纯水（不得添加防冻剂）

2.3.3 电解装置

1）★允许同时运行的电解池最大数量：12只

2）水浴槽工作介质：纯水（不得添加防冻剂）

3）水浴最低可控温度：0.5℃（可根据需要设定）

4）水浴控温精度：优于±0.1℃

5）水浴温度均匀度：优于±0.1℃

6）水浴降温速率：＞15℃/h（当室温＜20℃时）

7）内置直流电源类型：电荷计量型，可设定恒电压和恒电流两种输出模式

8）恒电压设定范围：0 - 50V

9）恒电流设定范围：0 - 20A

10）电荷计量精度：优于0.2%

11）电解终点控制：累积电荷量

2.3.4 常压蒸馏装置

1）★蒸馏加热器个数：6个

2）蒸馏器规格：500ml

3）蒸馏器加热可调温度范围：室温~400℃

4）蒸馏器加热控温精度：优于±3℃

5）循环冷却水可控温范围：3℃~40℃

6）循环冷却水控温精度：优于±0.5℃

7）循环冷却水温度调节方式：根据环境温度自动调节

2.3.5 真空蒸馏装置

1）★电解池插孔数（加热管数）：12个

2）恒温加热管控温范围：室温- 150℃

3）恒温加热管控温精度：优于±0.5℃

4）真空泵类型：无油

5）真空系统极限真空度：＜0.35 mbar

6）水样损失量：＜0.2g

2.3.6 工作环境

1）环境温度：5℃-35℃

2）环境湿度：30%-80%

3. 高压氧化系统

3.1 氚碳氧化燃烧炉用于提取金属、混凝土、动植物、土壤、沉淀物、塑料、石棉、石墨等样品的氚和C-14。

3.2配置要求

3.2.1主机                            1套

3.2.2冷却装置                        1套

3.2.3氧气                            1瓶

3.2.4氮气                            1瓶

3.3主要技术要求

3.3.1样品燃烧通道：不少于2个样品管；

3.3.2★最大样品量：不低于20g/管；

3.3.3★样品提取时间：不超过7小时；

3.3.4提取率大于95%；

3.3.5样品区：0-600℃，升温速率可编程；

3.3.6催化剂区：不高于500℃，催化剂为贵金属；

3.3.7HTO捕获介质：二级蒸馏水或无水乙醇；

3.3.814CO2捕获介质：NaOH溶液；

3.3.9冷却：用于样品区和催化区的加速冷却系统（从500℃下降到室温不超过30分钟）；

3.3.10气源：氮气：1bar；氧气：1bar(氧气瓶)；

4. 实验室型冷冻干燥机

4.1 使用于热敏和受热易变型变性的物质。如生物领域：药品、疫苗、血清、血浆、抗体、微生物、植物提取物等。非生物领域如：食品、纳米颗粒、胶体、植物、文物等

4.2配置要求

4.2.1真空冷冻干燥系统主机        1套

4.2.2透明有机玻璃冻干仓φ200×H360mm         1个

4.2.33层内置不锈钢可调节耐腐蚀隔板      1套

4.2.4原装进口二级真空泵，配有油雾过滤器和安全单向阀  1套

4.2.5透明冻干仓盖子      1套

4.2.6真空控制系统     1套

4.2.7外接阀       8个

4.3主要技术要求

4.3.1整机为AISI316L不锈钢制造，易于清洁，且具备一定的耐腐蚀性能

4.3.2直面式冷凝器，尺寸≥Ø220m x 150mm，容积≥5.7L

4.3.3★冷凝器极限温度≤ -55℃，最大凝冰量≥3kg，冷凝效率≥2kg/24h

4.3.4可视防爆透明冻干仓尺寸≥ø200xH300mm，冻干机正面左侧含内螺纹惰性气体回填旋钮，亦可作为普通充填气体用

4.3.5配有8个外接阀，3层内置不锈钢可调节耐腐蚀隔板

4.3.6二级油封式机械真空泵：抽速≥3.3m3/h (50Hz)；真空速度快，密封性好，极限真空度＜0.002mBar，含可调两档气镇阀

4.3.7控制系统为PLC控制系统，控制冻干过程中各个程序，包括内部真空校准和温度探头校准。冻干机配备以太网数据接口

4.3.8★≥3.8”彩色屏可通过触摸操作≥10个独立冻干程序，每个冻干程序分为3个冻干步骤（冷冻干燥步骤可延展），每个步骤可设定冻干时间，真空度。冻干过程中实时显示程序编号，以及正在执行程序的步骤，且显示每个程序步骤中的系统真空值，冷凝器温度值。冷冻干燥机可切换至图形化界面，显示冷冻干燥机各个阀门的开启或关闭状态

4.3.9 PLC控制系统：

1）实时显示冷阱温度和真空度

2）实时记录真空曲线和温度曲线

3）显示仪器累计运行时间

4）错误记忆储存功能，且可通过操作屏幕显示

5）报警时触摸屏以不同颜色显示提示操作人员

4.3.10仪器含预制冷功能（预制冷时间（分钟）客户可自由设定），可预制冷冷肼和预热真空泵，有效防止样品在冻干前解冻

4.3.11 冻干机具备3级密码管理权限，分别适用于使用者，管理者，维修工程师的操作

4.3.12 冻干机配备真空控制电磁阀，真空电磁阀有效控制真空范围为0.002mbar~1000mbar

4.3.13 真空控制电磁阀可手动开启或关闭，可有效延长真空电磁阀的寿命

4.3.14 透明冻干仓和冻干仓盖子可分离，冻干仓盖子含8个外接阀，可连接外挂瓶进行冻干。不需要外挂瓶冻干时，盖子可倒置放置进行冻干，将外接阀和冻干仓内部隔绝，保证真空密闭性

4.3.15 投标人须提供制造商或者制造商授权的国内总代理针对本项目的授权文件

5. 氚采样器

5.1 可实现对空气中全氚的连续监测。该设备效率极高可适应于各类情况。由于使用了循环冷却水系统，溶液可每月制替换一次，而无需考虑取样瓶中水的蒸发。使用了微处理器技术，使得各项功能参数易于管理，确保在一定的取样周期内绝对安全。

5.2 配置要求

5.2.1 H-3采样器主机      1套

5.2.2 采样瓶                     16个

5.2.3 其他配件				   1套

5.3主要技术要求

5.3.1实现对空气中全氚的采样，可捕获气态氚（HT）和蒸汽态氚（HTO），捕获效率接近99%，可进行长时间的连续测量

5.3.2 气体氚的捕获率：(95%

5.3.3 HTO捕获率：99%±7%

5.3.4 炉转化率：98%±7%

5.3.5 流量重复性：±0.8%

5.3.6 流量精确度：±1%

5.3.7 冷凝系统效率：室温20℃时，可使收集瓶的水温降至+5℃，室温45℃时，可使收集瓶的水温降至+15℃

5.3.8泵的流速：10 ~ 55升/小时

5.3.9显示：炉温、冷却液体温度、瞬时空气流量、总流量

6. 碳采样器

6.1 用于测量来自于管道、通风系统、房间的空气中低水平辐射，也可以测量室外环境。设备可实现对空气中全碳的连续监测。它主要用于监测烟—排出物和去除瓦斯后的含碳废弃物。

6.2配置要求

6.2.1 C-14采样器主机             1套

6.2.2 采样瓶                     16个

6.2.3 其他配件1套

6.3主要技术要求

6.3.1实现对空气中全碳的采样，极好的进气效率（接近99%），可进行长时间的连续测量

6.3.2 14C（空气碳）的捕获率：(85%，14C（甲烷碳）的捕获率：(90%

6.3.3 CO2捕获率：99%±7%

6.3.4 炉转化产额：94%±7%

6.3.5 流量重复性：±0.8%

6.3.6 流量精确度：±1%

6.3.7 冷凝系统效率：室温20℃时，可使收集瓶的水温降至+5℃，室温45℃时，可使收集瓶的水温降至+15℃

6.3.8泵的流速：10 ~ 55升/小时

7. 抽滤泵

7.1 流量：≥60L/min

7.2 真空度：≤0.098MPa

7.3 抽头数量：≥2

7.4 单头抽气量：≥10L/min

7.5 功率：≤400W

8. 台式超速离心机技术参数

8.1用于超速离心分离，主要用于纳米颗粒，病毒样本，亚细胞器，蛋白等的离心分离。

8.2配置要求

8.2.1 台式超速离心机主机（最高转速：≥150,000 RPM；离心力：≥1000,000 x g）1台

8.2.2配备固定角转子（最大体积≥8×13.5ml，最高转速≥55000rpm）1个

8.2.3配备固定角转子配套10.4ml离心瓶3包，1包6个

8.2.4配备角转子配套的快封管适配器1套，1套8个

8.3 主要技术要求

8.3.1 主机：最高转速：≥150,000 RPM；离心力：≥1000,000 x g；转速控制精度：±50 rpm

8.3.2 固定角转子:最大体积≥8×13.5ml，最高转速≥55000rpm，离心力≥287000xg，k因子≤53

8.3.3 ★主机可选的转头最大容量≥ 6×32.4 ml, 最大容量转头的最大相对离心力≥230,000xg, K因子≤50

8.3.4驱动系统要求为真空密封驱动系统；

8.3.5 ★仪器采用阿拉伯数字实时显示真空度具体数值

8.3.6温度设定范围：0-40℃，1℃步进

8.3.7★目视平衡，样品不平衡容许度为样品体积±10%

8.3.8加速/减速选择：≥10档加速/11档减速；并显示加/减速时间

8.3.9彩色液晶显示屏，触幕式操作

8.3.10具备脉冲功能及延时启动功能

8.3.11要求无限程序存储功能

8.3.12采用用户身份验证和密码保护的登录方式以提高使用的安全性

8.3.13采用中文操作系统，中英文等9中语言可任意切换

8.3.14尺寸（长×宽×高）：≤584mm×737mm×409mm，要求可放到安全柜中进行离心实验

8.3.15支持21 CFR Part 11，GLP和GMP

8.3.16台式机型，可放置于生物安全柜内使用，主机重量不低于105kg

8.3.17 可提供特殊设计的离心管，在同一个转头内灵活实现多种小体积样品离心并且同时获得该转头的最大离心力，同时K因子减少，效率提高；非单一厚壁管，需提供热封管。

8.3.18 离心管种类需满足：开口管、指封管、快封管、锥型管等

8.3.19 噪音：＜47dBA

8.3.20 可升级加装HEPA高效生物安全微粒隔离系统，以隔离气溶胶污染

8.3.21投标人须提供制造商或者制造商授权的国内总代理针对本项目的授权文件

备注：以上采购仪器配置及参数详细要求中文字加“★”的条款为主要性指标，未加“★”的条款为一般性指标。

三、商务条款

▲1、报价要求（本条要求均为实质性要求，任何负偏离都作无效标处理）

供应商的报价应为完成本次实验室设备采购项目全部内容所发生的所有费用，并承担一切风险责任。要求供应商结合本项目特点，市场行情及供应商自身的施工技术，管理水平，竞争能力，确定最终报价。最终报价即完成设备安装所需的验收费、人工费、材料费、企业管理费、组织措施费含的所有风险、责任等一切费用。供应商应列入而未列入其中的费用，均视为已包含在内，风险由供应商承担。

2、保质期

2.1 ▲本项目所有产品应提供自验收合格并交付使用后不少于1年的免费质保期。质量保证期内因产品本身缺陷（非人为因素）造成损坏由供应商免费更换。同时，供应商应提供所有产品的终身有偿售后服务。

成交供应商提供的货物，必须符合招标文件及其投标文件规定的要求，如有不符，采购人可以无条件退货，造成的损失由成交供应商承担。

2.2 供应商在投标文件中说明保质期内提供的服务计划。

2.3 质量保修期内，要求供应商7×24小时电话响应技术咨询；除非采购文件另有规定，供应商须在接到采购人维修或更换要求电话后，24小时内派技术人员到现场维修或更换。

2.4 中标供应商在免费质保期内提供免费的维护工作。

3、履约保证金：

向采购人提交合同价5%的履约保证金,质保期满经采购方验收合格后予以无息退还。

4、付款方式：

供应商在合同签订后15日内，支付合同价款的30%作为预付款，待所有工作内容完成，由采购人验收合格后，供应商开具合同金额100%的正式发票后30天内，支付至合同价款的95%。剩余5%的合同价款为质量保证金，12个月后无质量问题，供应商开具合同金额5%的收款收据，采购人退还质量保证金。

5、随机资料：

产品须提供产品合格证、质量保证书，产品的安装、说明书、维修保养手册等技术文件。

安装施工：需供应商提供技术人员安装调试

安装施工地点：按采购单位要求。

安装施工标准：符合我国国家有关技术规范要求和技术标准。

安装施工过程中发生的费用由成交供应商负责。

供应商应在投标文件中提供其安装调试过程中使用单位需配合的内容。

6、▲工期：合同签订后30天内供货安装完成。

## 四、工作范围

根据招标文件，各供应商须按国家有关标准及规范完成下列工作：

1．提供完整成套的货物；

2．产品及相关附件的提供、运输、装卸、就位、安装、调试、检验、通过验收；

3．完成各项调试、检验、测试工作，并在采购人的配合下通过的验收；提供各种数据资料；直至通过验收。

4．质保期内维保及维修及质保期后终身维修；

5．售后服务的措施及承诺，设备安装通过验收后必须上门对业主单位的操作人员进行培训，且至少教会 5 名操作人员使用所有设备及日常维护。

注意：除质保期后终身维修外以上其他工作内容的费用均包含在投标总价中。

第三部分   供应商须知

一、说明

1、本次采购工作是参照《中华人民共和国政府采购法》、《政府采购货物和服务招标投标管理办法》及相关法律规章组织和实施，招标公告及相关更正/补充/答疑公告均在浙江政府采购网公布，潜在供应商需自行查看。

2、供应商必须针对全部内容进行投标，否则按无效投标处理。

3、无论投标过程中的作法和结果如何，供应商自行承担投标活动中所发生的全部费用。

4、本次采购采用商务报价文件与技术资信文件分别评审，评标委员会首先评审供应商技术资信部分，技术资信部分无效的供应商不进入商务报价评审。要求供应商技术资信部分的投标文件（含信用、质量体系保证等资信与服务）中不得含投标报价，否则做无效投标处理。

5、★本标项项目采购最高限价3100000元整。某个（些）供应商投标报价超出最高限价的，则拒绝接受其投标报价，按无效标处理。

6、供应商在获取招标文件后，建议供应商自行前往采购人处考察了解相关内容。

7、采购人对中标供应商服务质量进行检查并提出整改意见时，中标供应商应立即整改；如果中标供应商不及时整改，在必要时采购人可以请第三方检查，检查经费由中标供应商承担。

8、招标文件中所列的品牌型号仅为参考，是为了对拟投标的设备、材料的技术指标和功能要求更好的说明，欢迎其他能满足本项目技术需求且性能与所明确品牌相当的产品参加。

9.1、对于本次采购，如提供相同品牌产品且通过资格审查、符合性审查的不同投标人参加同一合同项下投标的，按一家投标人计算，评审后得分最高的同品牌投标人获得中标人推荐资格；评审得分相同的，报价最低的同品牌投标人获得中标人推荐资格；评审得分及报价均相同的，随机抽取方式确定；其他同品牌投标人不作为中标候选人。

9.2、非单一产品采购项目中，作为关键核心部分的产品品牌相同且报价占项目总报价50%以上（含本数，下同）的，视为提供的是同品牌产品均按9.1规定处理。多家供应商中，有一家供应商的报价达到50%以上，提供同品牌产品的供应商均按一家供应商认定。

10.1、供应商法定代表人或负责人或实际控制人是同一人或是夫妻关系或是直系血亲关系或存在三代以内旁系血亲关系或存在近姻亲关系并且存在影响采购公平竞争行为的不同供应商不得同时参加本次采购活动，否则所有关联供应商/供应商均按无效供应商处理。

10.2、单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商不得同时参加本次采购活动，否则所有关联供应商/供应商均按无效供应商处理。

10.3、电子交易平台运营机构（指政采云平台），以及与该机构有直接控股或者管理关系可能影响采购公正性的任何单位和个人，不得在该平台进行的采购项目线上电子交易中投标、响应和代理采购项目，否则所有关联供应商/供应商均按无效供应商处理。

10.4、除单一来源采购项目外，为本项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得再参加本次项目采购活动。

10.5、供应商明知存在以上关联关系或情况却故意隐瞒继续参加本次采购活动的将根据相关法律法规追究其法律责任。

11、招标文件如允许联合体投标，以联合体形式参加采购活动的，联合体各方不得再单独参加或者与其他供应商另外组成联合体参加本次采购活动，否则所有投标人/供应商均按无效供应商处理。

12、★本次项目按《财政部关于在政府采购活动中查询及使用信用记录的通知》（财库〔2016〕125号）相关规定，评标时通过“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）查询相关主体信用记录对供应商进行信用甄别，对列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的供应商，拒绝其参与本次采购活动，其投标文件（响应文件）按无效标处理。

13、评标委员会对投标文件的判定，只依据投标内容本身，不依靠开标后的任何外来证明。

二、供应商资格条件

按公告要求

三、招标文件

1、招标文件

1.1、招标文件发放

在政采云发放。

## 1.2、招标文件约束力

供应商一旦购买了本招标文件并参加投标，即被认为接受了本招标文件中所有条款和规定。

2、招标文件的澄清

2.1、供应商对招标文件如有疑点要求澄清，或认为有必要与采购人进行技术交流，可用书面形式通知采购机构，但通知不得迟于投标通知（邀请）书中规定时间使采购机构收到，采购机构将用书面形式予以答复。如有必要，可将不说明来源的答复发给各有关供应商。

3、招标文件的修改

3.1、在投标截止时间前，采购人或采购机构有权修改招标文件，并以公告形式公布。补充文件作为招标文件的补充和组成部分，对所有供应商均有约束力，供应商需自行查看“浙江省政府采购网”和“政采云”。

3.2、为使供应商有足够的时间按招标文件要求修正投标文件，采购人可酌情推迟投标截止时间和开标时间，并将此变更通知供应商。

四、投标文件

1、投标文件

1.1、供应商应仔细阅读招标文件中的所有内容，按照招标文件要求，详细编制投标文件。并对招标文件的要求做出实质上响应。实质上响应的投标应该是与招标文件要求没有重大偏离的投标。未实质上响应的投标文件将被拒绝，但允许在基本满足招标要求的前提下出现的微小差异。

1.2、供应商必须按招标文件的要求提供资料，并保证投标文件的正确性和真实性。投标文件全部内容应保持一致，否则可能导致不利于其投标的评定甚至被拒绝。技术和商务如有偏离均应填写偏离表。

1.3、供应商应仔细阅读招标文件中的所有内容，按照招标文件要求，详细编制投标文件，所有文件资料必须是针对本次投标。不按招标文件的要求提供的投标文件可能导致被拒绝。

2、投标文件的组成

投标文件由商务报价部分，技术资信部分两部分组成，须分别编制装订成册，分别密封。技术资信部分（含资信与服务）不得含报价，否则投标将被拒绝。

2.1、商务报价部分组成（一式六份，正本一份、副本五份）

- 开标一览表（附件二（一））

- 报价组成与成本分析（附件二（二））

- 中小企业声明函（如是）,监狱企业证明文件（如是）（由相关部门出具）,残疾人福利性单位声明函（如是）（附件二（三））

2.2、技术资信部分组成（一式六份，正本一份、副本五份）

- 评审索引（附件A)

- 目录

- 投标函（附件一）

- 法定代表人授权书（附件四（一））

- 商务偏离表、技术偏离表（附件三）

- 投标供应商情况声明（附件四（二））

- 供应商营业执照、税务登记证、组织结构代码证、资质证书（加盖公章，）

- 参加本次采购活动前3年内在经营活动中无重大违法记录书面声明（附件四（三）；

- 最近一次缴纳税收和社会保障资金的有效凭证（加盖公章）；

- 信用中国网站（www.creditchina.gov.cn）及中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）查询的相关主体（投标供应商）信用记录：列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单的网页截图（加盖公章）

- 供应商服务质量体系认证证书等相关证书、获奖证书（复印件加盖公章，如有则提供）

- 供应商项目业绩一览表（附件六）

- 针对本项目拟派项目负责人相关证书、毕业证书、职称证书、业绩证明；（附件七）（复印件加盖公章）

- 实施方案

- 培训计划和售后服务等

- 投标产品清单（附件八）投入本项目设备的主要技术、配置、性能、特点和质量水平的详细描述及产品样本图册等（包括配置、部件来源说明等）（如果资料提供不全或完全抄袭招标文件，可能导致对供应商不利的评定）；

- 供应商在温州地区注册的需填写《温州市政府采购信用融资意向银行选择表》（附件九）

- 根据招标文件内容，认为需要提供的其它文件、资料；

3、投标内容填写说明

3.1、投标文件格式

供应商应按照第三部分第四条第2款所列出的内容及格式逐一按顺序组成投标文件并装订成册(商务投标部分投标文件与技术资信部分投标文件分开装订分别密封)。

投标人应在认真阅读招标文件所有内容的基础上，按照招标文件的要求编制完整的投标文件。投标文件应按照招标文件中规定的统一格式填写，严格按照规定的顺序装订成册并编制目录，混乱的编排导致投标文件被误读或招标代理机构查找不到有效文件是投标供应商的风险。招标文件对投标文件格式有要求的应按格式逐项填写内容，不准有空项；无相应内容可填的项应填写“无”、“未测试”、“没有相应指标”等明确的回答文字。

3.2、《开标一览表》为在开标仪式上唱标的内容，供应商需按格式填写，统一规格，不得自行增减内容。

3.3、投标文件须对招标文件中的内容做出实质性和完整的响应（文中带“▲”标识），否则其投标将被否决。如果投标书填报的内容资料不详，或没有提供招标文件中所要求的全部资料及数据，将可能会导致评标委员会作出对其不利的判断和分析。

4、投标报价

4.1、供应商应按招标文件中《开标一览表》填写投标总价。

4.2、▲本次招标只允许有一个报价，有选择的报价将不予接受，按无效标处理。

4.3、本次招标只有一次投标报价的机会，投标报价为到货并送到最终用户调试验收合格后的全部费用。供应商应在各自技术和商务占优势的基础上并充分考虑本项目的重要性，提供对采购人最优惠的投标报价。

4.4、投标报价应包含以下费用：

- 产品（服务）价格

- 关税、增值税等其它税（包括产品报关、商检等），须将税费及税率单列

- 随机特殊工具、随机配件、易损件费（计入产品价格，单列报价清单）

- 国内外运杂费（包括产品到最终用户的装货、卸车、就位费等）

- 国内外运输保险费（保险由供应商负责）

- 产品安装费、调试、检测及验收费（包括指导安装调试人员的食宿、交通等）

- 培训费及质量保证期服务

- 日常运行维护费用

- 招标代理服务费

- 其他费用

▲供应商在投标报价中应充分考虑所有可能发生的费用，否则采购人将视投标总价中已包括所有费用。

供应商对在合同执行中，除上述费用及招标文件规定的由中标供应商负责的工作范围以外需要采购人协调或提供便利的工作应当在投标文件中说明。

填写报价表格时，各项费用应如实填写。采购人要求分类报价是为了方便评标，但在任何情况下不限制采购人以其认为最合适的条款签订合同的权利。

投标报价是履行合同的最终价格，应包括货款、标准附件、备品备件、专用工具、包装、途中损耗费、备品备件、运输、装卸、安装调试费、检测验收费、技术支持、售后服务、产品维护、保险、税金、货到就位等一切税金和费用，如有漏项，视同已包含在其它项目中，单价不做调整。投标报价为投标方所能承受的最低、最终报价，投标方不得再要求追加任何费用。

4.5、采购人要求分类报价是为了方便评标，但在任何情况下不限制采购人以其认为最合适的条款签订合同的权利。

5、投标保证金：无

6.发生下列情况之一，将追究其法律责任。

1）供应商在投标有效期内撤回投标文件。

2）中标供应商未按中标通知书中规定的时间、地点与采购人签订合同。

3）未按规定提供履约保证金。

4）未按规定时间领取中标通知书或逾期缴纳招标代理费。

7、投标文件的有效期

7.1、自开标日起90天内，投标文件应保持有效。有效期短于这个规定期限的投标将被拒绝。

7.2、在特殊情况下，采购人可与供应商协商延长投标文件的有效期，这种要求和答复均应以书面形式进行。

7.3、供应商可拒绝接受延期要求，同意延长有效期的供应商不能修改投标文件。

8、投标文件的签署和份数

8.1、详见投标邀请（通知）书。

8.2、投标文件的正本需打印或用不退色的墨水填写，并注明“正本”字样。副本可以复印。投标文件不得涂改和增删，如有错漏必须修改，修改处须由同一签署人签字或盖章。由于字迹模糊或表达不清引起的后果由供应商负责。

8.3、投标文件须由供应商盖章并由法定代表人或法定代表人授权代表签署，供应商应写全称。

8.4、投标文件的份数：按招标文件要求提供的各种文件，提供一式六份，其中正本一份，副本五份(商务部分投标文件与技术资信部分投标文件分开装订，分别密封）。

8.5、当正本与副本不一致时，均以正本为准。当供应商投标文件未注明正本与副本且出现不一致时，评标委员会可以认定供应商出现选择性投标而对其投标予以废标。

9、投标文件的修改和撤回

9.1、供应商在投标文件密封或送达以后如必须修改或撤回投标文件，必须在投标截止时间以前将加盖公章的书面投标修改文件或撤标通知送达采购机构处。

9.2、投标修改文件必须密封，在密封袋上写明招标编号、招标项目名称、供应商名称、并注明“修改文件”、“开标时启封”字样。投标修改文件必须有供应商公章。

9.3、供应商以传真形式通知采购人撤标时，必须随后补充有法定代表人或法定代表人授权代表签署的正式文件。

## 五、投标文件的密封及递交

1、投标文件的密封及标记

1.1、投标文件应按以下方法装袋密封

▲投标文件商务部分和技术资信部分须分别装订成册，且分别密封。并注明投标文件正、副本字样后装入密封袋内，密封袋上应有供应商公章及投标授权代表签字。封皮上写明招标编号、采购人及招标项目名称、供应商名称。并分别注明“商务投标文件”、“技术资信投标文件”、“开标时启封”字样。

1.2、如果供应商未按上述要求密封及加写标记，投标文件将可能导致被拒绝接受，由此引起的后果由供应商自己负责。

2、投标截止时间

2.1、投标文件必须按投标邀请（通知）书中规定的投标文件递交截止时间前送达指定的投标地点。

2.2、采购人如因故推迟投标截止时间，应以书面形式通知所有供应商。在这种情况下，采购人和供应商的权利和义务将受到新的截止时间的约束。

3、投标文件的递交

递交投标文件时，需满足以下要求，否则该投标文件予以拒绝：

3.1、在投标截止时间之前递交。

3.2、包装与密封符合招标文件要求。

3.3、在招标公告规定的时间内提交本次招标活动编号的报名材料并审核通过。

3.4、在招标公告规定的时间内购买本次招标活动编号的招标文件。

投标文件中开标一览表(报价表)内容与投标文件中明细表内容不一致的，以开标一览表(报价表)为准。

投标文件的大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准；单价金额小数点有明显错位的，应以总价为准，并修改单价；对不同文字文本投标文件的解释发生异议的，以中文文本为准。

## 六、开标和评标

1、开标

1.1、按投标邀请（通知）书规定的时间、地点开标。

1.2、有下列情形之一的投标文件将可能被拒绝接受：

1）在投标文件递交截止时间以后送达的投标文件；

2）未按招标文件规定密封与包装的投标文件；

3）供应商法定代表人或其授权代表未参加开标会议的；

4）供应商法定代表人或其授权代表不能出示合法的身份证明；

1.3、郑重邀请各投标供应商派其法定代表人（或法定代表人授权代表）按本招标文件规定的时间和地点参加本项目的开标大会并登记签到（现场需核验身份）。投标供应商如不派代表参加开标大会的，事后不得对采购相关人员、开标过程和开标结果提出异议。投标供应商代表未签到或未能提供有效身份证明供采购组织机构人员核验身份的视为未出席。

开标时投标人提交投标人代表合法的身份证明由投标人或者其推选的代表检查投标文件的密封情况，也可以由采购监督人员代替查验，确认无误后开启标书,同时记录人员对所有投标文件密封情况做好记录。

开标时如果供应商不能提供以上证件、证明将导致投标文件被拒绝。

1.4、开标时，投标文件中开标一览表(报价表)内容与投标文件中明细表内容不一致的，以开标一览表(报价表)为准。

投标文件的大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；

总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准；

单价金额小数点有明显错位的，应以总价为准，并修改单价；

以文字表示的数据与数字表示的有差别，以文字为准修正数字；

对不同文字文本投标文件的解释发生异议的，以中文文本为准；

1.5、供应商法定代表人或其授权代表必须出席开标会议,并对开标记录予以签字确认。

2、开标程序

2.1 开标大会由采购组织机构主持，宣布开标大会开始；

2.2 介绍开标现场的人员情况，要求投标供应商代表书面提出其中是否有应当回避的人员；

2.3 宣读递交投标文件的供应商名单；

2.4 组织投标供应商签署不存在影响公平竞争的《政府采购活动现场确认声明书》；

2.5 查验、核实投标供应商授权代表提交的身份证明，提请投标供应商代表或工作人员查验《投标文件》密封的完整性并签字确认；

2.6 按投标供应商递交投标文件的先后顺序，当众拆封、清点“技术资信文件”（包括正本、副本）数量，护送至指定的评审地点。对不符合装订要求的投标文件，由现场工作人员退还投标供应商代表。

2.7 符合性及技术资信部分评审结束后，公布无效标情况，公布各有效投标供应商技术资信得分。

2.8 按顺序开启技术资信评审合格的各投标供应商的商务报价文件，宣读各投标供应商商务报价等信息，同时当场制作开标记录表。

2.9提请各投标供应商代表对开标记录进行当场校核及勘误，并签字确认；同时由唱标人、记录人和现场监督员签字确认。投标供应商代表未到场签字确认的，不影响评标过程。如发现与采购响应文件不一致时，应当场提出，否则视为默许同意。唱标结束后，现场工作人员将商务报价文件及开标记录表送至指定评审地点，由评审小组对报价的合理性、准确性等进行审查核实。

2.10 评审结束后，公布中标候选供应商名单。

2.11附加说明：有效供应商不足三家时，本项目作废标处理，重新组织采购。

3、评标

3.1、评标由采购人依法组建的评标委员会负责，并独立履行下列职责：

1）审查投标文件是否符合招标文件要求，并作出评价；

2）要求投标供应商对投标文件有关事项作出解释或者澄清；

3）按照招标文件确定的评标办法确定中标候选供应商，并对其排序；综合得分最高的中标候选供应商确定为中标供应商；

4）向采购机构或者有关部门报告非法干预评标工作的行为。

3.2、评标应当遵循下列工作程序：

1）投标文件初审。初审分为资格性检查和符合性检查。

（1)资格性检查。依据法律法规和招标文件的规定，对投标文件中的资格进行审查，以确定投标供应商是否具备投标资格。

（2)符合性检查。依据招标文件的规定，从投标文件的有效性、完整性和对招标文件的响应程度进行审查，以确定是否对招标文件的实质性要求作出响应。

2）澄清有关问题。（1）对投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，评标委员会在线询标形式要求供应商作出必要的澄清、说明或者纠正。供应商的澄清、说明或者补正应当及时回复，由其授权代表线上回函，并不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。（2）供应商授权代表不参加现场开标、开启响应文件活动；评审中需要供应商对投标、响应文件作出澄清、说明或者补正的，评审小组可要求供应商在合理期限内（不少于半小时）通过电子邮件、传真等书面形式作出。

- 比较与评价。按招标文件中规定的评标方法和标准，对资格性检查和符合性检查合格的投标文件进行商务和技术评估，综合比较与评价。

3.3、▲供应商投标文件中付款方式、交货期（完工期）出现负偏差的，按无效投标处理。

3.4、▲评标时发现投标文件有下列情形之一的属于重大偏差(评标委员会按少数服从多数原则认定),按照无效投标处理：

1）未按招标文件要求编制或字迹模糊、辨认不清的投标文件；

2）供应商递交两份或两份以上内容不同的投标文件，未声明其中一份为有效的；或同一投标文件中出现有选择性的报价，未声明以其中一个报价为准的；

3）投标文件中投标函、法定代表人授权委托书、开标一览表中没有加盖有效公章、无法定代表人（或授权代表）签字；

4）供应商技术资信投标文件中出现商务报价的；

5）不符合招标文件中规定的其他实质性要求的投标文件(是否为实质性偏离由评标委员会按少数服从多数原则认定)；

6）供应商的投标文件中有不明确的问题或其报价明显不合理且又不能合理说明（解释清楚）或者不能提供相关证明材料的；

7）评审小组认为投标供应商的报价明显低于其他通过符合性审查的投标供应商的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，将要求投标供应商在评审现场合理的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料；投标供应商不能证明其报价合理性的，评审小组将认定为无效投标。注：如供应商授权代表不参加现场开标、开启响应文件活动，评审小组可要求供应商在合理期限内（不少于半小时）通过电子邮件、传真等书面形式作出说明。

8）存在串标、抬标或弄虚作假情况的；

9）对关键条文的偏离、保留或反对，例如适用法律、税及关税、质量保证期等其他内容；

10）其他经评标委员会认定的未能在实质上响应的或违反国家有关规定的投标文件。

3.5、供应商投标报价均超出采购预算，本次招标做废标处理。

3.6、开启供应商商务报价文件后发现价格、数量有误，其投标价将按下述原则处理：

1) 任何有漏去一些小项货物或服务的投标将被视为其费用已包含在投标总价中，投标价格不予调整。如果供应商不接受上述处理方式，将做为无效投标。

2) 任何有多报一些小项工程或货物的投标其投标价不予调整，如果该供应商中标，则合同价格必须为核减掉多报的一些小项工程或货物后的价格。如果供应商不接受上述处理方式，将做为无效投标。

3）对于计算错误的其投标价不予调整，如果该供应商中标，如其投标价格计算错误导致多报者合同价格予以据实核减，少报者合同价格不予调整。如果供应商不接受上述处理方式，将做为无效投标。

4）对于计算错误，多报或漏报的一些小项工程或货物、服务的仅仅为非实质性重大偏差范围内的偏离，并经过评标委员会按少数服从多数原则认定为细微偏差，评审时其投标价不予调整。

3.6、实质上没有响应招标文件要求的投标将被拒绝。评标委员会不得通过询标使供应商修正或撤消不合要求的偏离从而使其投标成为实质上响应的投标。

3.7、评标委员会在评标中，不得改变招标文件中规定的评标标准、方法和中标条件。

4、投标文件的澄清

4.1、为有利于对投标文件的比较和评议，必要时采购人及评标委员会可要求供应商对投标文件及合同条款进行澄清，并做出线上答复。

4.2、供应商对投标文件的澄清不得寻求、提供或允许改变投标价格等实质性内容。

5、采购响应截止时间止，送达采购投标文件的供应商少于3家的，采购组织机构应当中止采购活动，依法重新组织采购，或按规定向同级财政部门说明情况，并申请采用其他采购方式组织采购。

6、评标原则

评标委员会按照招标文件的要求和条件对投标文件进行商务和技术评估，综合比较与评价。

评标办法：采用综合评分法，将最大限度地满足招标文件中规定的各项综合评价标准的供应商，推荐为预中标供应商（附后）。

## 七、授予合同

## 1、中标条件

1) 投标文件基本符合招标文件要求，能够最大限度满足招标文件中规定的各项综合评价标准；

2) 供应商有很好的执行合同的能力；

3) 供应商能够提供质量技术、商务经济占综合优势的产品及服务；

2、中标通知

2.1、开标结束后经采购人确认后招标代理机构发出中标通知书并在苍南县公共资源交易中心网和浙江政府采购网站上公示中标结果，公示期为一个工作日。如发现预中标供应商资格无效，则重新采购招标。

2.2、中标通知书对采购单位和中标供应商具有法律约束力。中标通知书发出后，采购单位改变中标结果或者中标供应商放弃中标的，应当承担法律责任。

2.3、评标委员会对评标结果不负责解释。

3、询问、质疑和投诉

3.1询问：在采购活动中供应商可以就某一事项向采购组织机构发出“询问”，采购组织机构将在收到供应商“询问”后三个工作日内予以答复，但规定不予答复的内容除外。

3.2质疑：投标供应商认为采购文件、采购过程和采购结果使自己的合法权益受到损害的，应当在知道或者应知其权益受到损害之日起七个工作日内，以书面形式向采购组织机构提出质疑。对采购文件提出质疑的，最迟应在采购响应截止时间前提出，否则采购组织机构可以不予答复。

3.2.1上述所指“供应商应知其权益受到损害之日”，是指：

（一）对采购文件提出质疑的，为获取采购文件之日或者采购文件公告期限届满之日（公告期限届满后获取采购文件的，以公告期限届满之日为准）起7个工作日内；

（二）对采购过程提出质疑的，为各采购程序环节结束之日；

（三）对中标或者成交结果提出质疑的，为中标或者成交结果公告期限届满之日。

3.2.2质疑书须包括以下内容：

（一）质疑人的名称、地址、邮政编码、联系人、联系电话、法定代表人签字或盖章；

（二）被质疑采购项目名称、编号及采购内容；

（三）具体的质疑事项及事实依据；

（四）认为自己合法权益受到损害或可能受到损害的相关证据材料；

（五）提出质疑的日期。

3.2.3投标供应商认可采购组织机构在质疑答复程序中启用的调查和重新评审等程序，在该程序操作过程未明显违反法律禁止性规定时，不得再提出异议。

3.2.4质疑、投诉应当采用书面形式，经法定代表人或其授权代表签署后加盖单位公章，质疑书、投诉书均应明确阐述《招标文件》、招标过程和中标结果中使自己合法权益受到损害的实质性内容，供应商提出的质疑、投诉应当有明确的诉求（即通过质疑所要达到的具体目标）和必要的证明材料（即通过合法手段获得的能够证明供应商的诉求成立的必要材料）。

投标供应商对采购组织机构的质疑答复不满意或者采购组织机构未在规定时间内作出答复的，可以在答复期满后十五个工作日内向人民法院提起诉讼。

4、签订合同

4.1、中标公示发出后，中标供应商主动联系招标代理机构缴纳代理费后领取中标通知书，并在一个工作日公示期后无质疑中标结果后到采购人处与采购人签订合同。中标供应商未经采购人许可，在规定时间内未到采购人处与采购人签订合同，则视为拒签合同。

4.2、招标文件、中标供应商的投标文件及投标修改文件、评标过程中有关澄清文件及经双方签字的询标纪要和中标通知书均作为合同附件。

4.3、拒签合同的责任

中标（成交）供应商放弃中标（成交）资格或在规定时间内借故否认已经承诺的条件或拒签合同或拒交履约保证金者，以违约处理，将处以预算金额10‰的罚款，列入不良行为记录名单，在一至三年内禁止参加采购活动。采购代理服务费由原中标供应商承担。

5、招标代理费

5.1、中标供应商在领取中标通知书时向采购代理机构支付代理服务费，招标代理服务费为人民币肆万元整，服务费包含在报价总价中。

户    名：浙江中正工程项目管理有限公司苍南分公司

帐    号： 201000092299553

开户银行：浙江苍南农村商业银行股份有限公司营业部

- 合同格式

编号  ：

需方：（采购人）：

供方：（供应商）：

为了保护供需双方的合法权益，参照《中华人民共和国政府采购法》《中华人民共和国民法典》等相关法规和采购招标文件、采购投标文件承诺的相关规定，签订本合同，以便共同遵照执行：

一、采购品目、型号、数量及金额（注：填写不下时，可按此表格自行打印清单）

| 产品 | 型号及主要技术指标 | 数量 | 中标单价 | 合价 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 总价： |

二、交货地点、时间：

交货时间：于  年  月 日到  年  月  日前交货完毕（完工期：合同签订后30天内供货安装完成）。

收货单位名称：         指定地点：

收货联系人：           联系电话：

交货方式：

1、供货方送货上门，供方将货物送到指定地点，交由指定收货人验收。此外，供方应在交货前向需方提供交货计划；运输、保险和装箱的费用由供方承担。

2、供方有权要求需方在收到货物时在收货清单上加盖公章或由合同约定的收货联系人签字并提供身份证明进行签收，否则可以不交接货物并不承担可能造成的延期供货责任。

3、产品随机资料：

产品须提供产品合格证、质量保证书，产品的安装、说明书、维修保养手册等技术文件。

安装施工：需供应商提供技术人员安装调试

安装施工地点：按采购单位要求。

安装施工标准：符合我国国家有关技术规范要求和技术标准。

安装施工过程中发生的费用由成交供应商负责。

三、质量与验收标准及提出异议时间：

质量和验收标准依据以装箱单和国家有关法规规定。

- 验收标准：

- 招投标文件要求和承诺质量标准；

- 合格证；

3、验收范围：

1．提供完整成套的货物；

2．产品及相关附件的提供、运输、装卸、就位、安装、调试、检验、通过验收；

3．完成各项调试、检验、测试工作，并在采购人的配合下通过的验收；提供各种数据资料；直至通过验收。

4．质保期内维保及维修及质保期后终身维修；

5．售后服务的措施及承诺，设备安装通过验收后必须上门对业主单位的操作人员进行培训，且至少教会 5 名操作人员使用所有设备及日常维护。

（二）提出异议时间截止7天。除质保期后终身维修外以上其他工作内容的费用均包含在合同总价中。

四、履约保证金：

向采购人提交合同价5%的履约保证金,质保期满经采购方验收合格后予以无息退还。

五、售后服务：

以《装箱单》和国家有关法规规定为依据。产品服务标准以招标文件承诺服务标准提供服务。供方与需方另可补充达成如下条款：

1、供方必须按需方要求清单所需要的配置、参数、保质保量供货。

2、所提供的产品必须符合国家统一质量标准。

六、付款方式：

供应商在合同签订后15日内，支付合同价款的30%作为预付款，待所有工作内容完成，由采购人验收合格后，供应商开具合同金额100%的正式发票后30天内，支付至合同价款的95%。剩余5%的合同价款为质量保证金，12个月后无质量问题，供应商开具合同金额5%的收款收据，采购人退还质量保证金。

七、违约责任：

1、供方未能按供货合同的约定近期完成交货或需方延期付款，每逾期一天，违约方应按合同总额1%向对方支付违约金，但违约金最高金额不超过合同金额的5%，逾期超过5日，有权解除合同。

2、如因供方供应的设备质量问题，造成需方损失，供方应承担全部责任。

八、变更解除合同及解决纠纷方式：

1、供需双方如变更或解除本合同，需经同级采购监督办公室书面同意。

2、纠纷方式：双方协商□；向授权厂商投诉□；向财政部门投诉□；提请仲裁□；向人民法院提起诉讼□。

九、其他事项：

1、招标文件、投标文件和中标供应商承诺书、补充协议是本合同不可分割的部分，对采购人和中标供应商均具有法律效力，本合同未尽事宜，按相关法律规定办理。

2、本合同为供应商与采购人买卖合同。一式六份，双方各执二份，采购监督办公室备案一份、代理机构备案一份。

采购人(盖章)：                                          中标供应商（盖章）

法定代表人或授权委托人：                                法定代表人或授权委托人：

开户银行：                                              开户银行：

开户名称：                                              开户名称：

账号：                                                  账号：

签约日期：                                              签约地点：

第五部分    附件：投标文件格式

### 商务部分

（密封封面格式）（仅供参考）

商务报价投标文件

开标时启封

项目名称：

项目编号：

采 购 人：

投标单位（盖章）：

投标人地址：

授权代表（签字或盖章）：

日期：

附件一

投  标  函

采购单位名称：

（供应商全称）        授权   （授权代表名称）（职务、职称）   为授权代表，参加贵方组织的    （招标项目名称）（括号内填采购编号）   招标的有关活动，并对其进行投标。为此：

1、提供采购文件规定的全部投标文件，承诺全部真实有效，无虚假响应和虚假材料；

2、完全同意/响应采购文件的要求并保证遵守采购文件中的有关规定和收费约定。

3、保证忠实地执行采购人、中标供应商双方所签的合同， 并承担合同规定的责任义务。

4、我方承诺如成交，本投标文件至本项目合同履行完毕止均保持有效，本供应商将按“采购文件”及政府采购法律、法规的规定履行合同责任和义务。

5、我方已自行通过“浙江政府采购网”详细审查全部采购文件（包括采购文件及补充、更正、澄清文件/公告等与本项目有关的一切电子资料）。我方完全理解并同意放弃对这方面有不明及误解的权力。如果采购文件有相互矛盾之处，我方同意按采购人的理解处理。

6、利益冲突：近三年内直至目前，我公司与本项目的采购人、招标代理机构没有任何的隶属关系。

7、我公司没有被浙江省财政厅、温州市财政局及本项目所在地的采购管理部门限制参加投标。

8、愿意向贵方提供任何与该项投标有关的数据、情况和技术资料，完全理解贵方不一定接受最低价的投标或收到的任何投标。

9、本投标自开标之日起90天内有效。

10、与本投标有关的一切往来通讯请寄：

地址：               电子邮箱：              。

邮编：               电话：                  传真：                 。

供应商全称（盖章）：

法定代表人或授权代表（签字或盖章）：

日      期：

★注：若不提供此函，做无效投标处理。

附件二（一）

开标一览表

供应商名称：                        采购编号：                   报价单位：人民币：元

| 项目名称 | 浙南放射医学与核技术应用研究院水、空气、土壤、动物及植物中超低水平α、β核素测量系统采购项目 |
| --- | --- |
| 投标报价（元） | 大写： 小写： |
| 交货期 | 日历天 |
| 项目负责人 |  |
| 备注 |  |

- 投标供应商认为为完成本招标文件规定的项目承包内容所发生的直接成本、间接成本、利润、税金、政策性文件规定的费用、设备进出场费、原材料价格变化风险等一切费用均应计入投标

- 报价，凡未列入的将被认为均已包含在投标总价中，今后不得以任何理由追加或调整。

- ▲不提供此表格的将视为没有实质性响应招标文件。

供应商全称（盖章）：

法定代表人或授权代表（签字或盖章）：

日      期：

附件二（二）

报价组成与成本分析

供应商名称：                  招标编号：              所投标项：        价格单位：   元

| 序号 | 分项内容 | 数量 | 单位 | 品牌/型号 | 单价（元） | 合价（元） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | 其他有关费用 |  |  |  |  |  | 含 |
| 5 | 税费 |  |  |  |  |  | 含 |
| 合计（小写）： |  |
| 合计（大写）： |  |

▲合计报价应与开标一览表中投标总价一致。

▲不提供此表格的将视为没有实质性响应招标文件。

本表可延伸，细化，

供应商全称（盖章）：

法定代表人或授权代表（签字或盖章）：

日期：

附件二（三）

（一）中小企业声明函（货物）（如是）

本公司郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》(财库(2020)46号)的规定，本公司参加 (单位名称)的 (项目名称)采购活动，提供的货物全部由符合政策要求的中小企业制造。相关企业(含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业)的具体情况如下：

1.(标的名称)，属于(采购文件中明确的所属行业)行业；制造商为(企业名称)，从业人员____人， 营业收入为     万元，资产总额为     万元，属于(小型企业、微型企业)；

2.(标的名称)，属于(采购文件中明确的所属行业)行业;制造商为(企业名称)，从业人员     人， 营业收入为     万元，资产总额为    万元， 属于(小型企业、微型企业)；

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称（盖章）：

日期：

▲投标供应商提供的中小企业声明函与实际情况不符的，视为投标供应商提供虚假材料投标的，投标无效。

（二）残疾人福利性单位声明函

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141 号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加    项目名称    （项目编号）采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

投标人全称（公章）：

法定代表人或授权代表（签字或盖章）：

日期：

注：残疾人福利性单位证明材料：残疾人福利性单位声明函。（2）如提供其他残疾人福利性单位制造的货物，还须同时提供其他企业的残疾人福利性单位声明函。

不符合规定的，无需提供，否则视为提供虚假材料。

（三）监狱企业证明文件

监狱企业证明文件：省级或以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件。（2）如果提供其他监狱企业制造的货物，还须同时提供该企业为监狱企业的证明文件。

不符合规定的，无需提供，否则视为提供虚假材料。

附件三（一）

商 务 偏 离 表

| 号 | 内容 | 招标文件规范要求 | 投标文件 对应规范 | 备 注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

供应商盖章：

附件三（二）

技术偏离表

| 序 号 | 内容 | 招标文件规范要求 | 投标文件 对应规范 | 备 注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

供应商盖章：

附件四

（一）资格、资质证明文件

法定代表人授权书

采购单位名称：

本授权委托书声明：我   （法定代表人姓名、身份证号）   系   （供 应 商 名 称）  的法定代表人，现授权委托本单位 的  （授权代表姓名、身份证号、手机号码）  为我公司法定代表人授权代表，参加贵处组织的  （招标项目名称，项目编号）  项目投标，全权处理本次招投标活动中的一切事宜，我承认授权代表全权代表我所签署的本项目的投标文件的内容。

授权代表无转授权，特此授权

供应商：                                   （盖章）

法定代表人：                           （签字或盖章）

授权委托日期：     年     月     日

授权代表身份证复印件或影印件粘贴处

（二）投 标 人 情 况 声 明

1. 名称及概况：

（1）投标供应商名称：

（2）总部地址：

传真/电话号码：

（3）成立或注册日期：

（4）实收资本：

（5）近期资产负债表（到        年    月    日止）

1）固定资产：

2）流动资产：

3）长期负债：

4）流动负债：

5）净值：

（6）主要负责人姓名：

2．企业生产设备及规模：

3. 企业人员情况：

职工（在职）人数       人，其中技术人员       人，

4. 近三年的年营业总额

兹证明上述声明是真实、正确的、并提供了全部能提供的资料和数据，我们同意遵照贵方要求出示有关证明文件。

投标供应商名称                               （盖章）

法定代表人姓名和职务

授权代表人签字

签字日期

电子邮件

5. 投标单位有效营业执照副本和税务登记证（复印件，加盖单位公章）

6．投标单位资格资质证书及招标文件要求提供的资格证明、证书（复印件，加盖单位公章）

（三）参加本次采购活动前3年内

在经营活动中无重大违法记录书面声明

（采购人名称）：

我方 （投标人名称） 在参加本采购活动前3年内，在经营活动中没有重大违法记录（没有因违法经营受到刑事处罚，没有被责令停产停业、被吊销许可证或者执照、被处以较大数额罚款等行政处罚，没有因违法经营被禁止参加采购活动的期限未满情形，没有行贿犯罪档案记录）。严格遵守国家有关法律、法规及相关政策，遵循公开、公平、公正和诚实信用的原则参加本次采购活动，本公司愿接受监管部门及采购单位监督。如有虚假，采购人可取消我方任何资格（投标/谈判/中标（成交）/签订合同），我方对此无任何异议。

特此声明。

投标供应商全称（公章）：

法定代表人或授权代表（签字或盖章）：

日期：

附件五

其他投标文件

附件六

供应商项目业绩一览表

项目名称：

项目编号：

| 序号 | 项目名称 | 项目内容说明 | 合同开始时间 | 合同金额 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 合计 |  |  |  |

备注：1、证明材料以合同及验收报告为准。

2、本表可根据具体需要自行增减。

投标单位（盖章）：

日期：

附件七

拟派项目负责人资格情况表

项目名称：                                                 采购编号：

| 姓名 |  | 近年来主要工作业绩 |
| --- | --- | --- |
| 性别 |  |  |
| 年龄 |  |  |
| 职称 |  |  |
| 毕业时间 |  |  |
| 学校所学专业 |  |  |
| 联系电话 |  |  |
| 最近一年工作状况 |  |  |
| 拟在本项目中担任主要工作 |  |

注：项目负责人相关证书、毕业证书、业绩证明应提供旁证材料（合同）应附本表后

（复印件须加盖公章）

供应商全称（盖章）：

法定代表人或授权代表（签字或盖章）：

日      期：

附件八

投标产品清单

| 序 号 | 名称 | 产地/品牌/规格/型号 | 数量 | 备 注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

供应商全称（盖章）：

法定代表人或授权代表（签字或盖章）：

日      期：

附件九

中小企业政府采购信用融资政策

温州市政府采购信用融资意向银行选择表

（温州市供应商填写）

| 企业名称 |  |
| --- | --- |
| 企业注册地 |  | 是否有融资意向 |  |
| 融资联系人 |  | 联系方式 |  |
| 温州市政府采购信用融资合作银行 | 选择作为意向融资银行（可多选） |
| 温州银行股份有限公司温州分行 |  |
| 温州银行股份有限公司鹿城分行 |  |
| 中国工商银行股份有限公司温州分行 |  |
| 中国建设银行股份有限公司温州分行 |  |
| 中国邮政储蓄银行股份有限公司温州市分行 |  |
| 中国民生银行股份有限公司温州分行 |  |
| 宁波银行股份有限公司温州分行 |  |
| 杭州银行股份有限公司温州分行 |  |
| 招商银行股份有限公司温州分行 |  |
| 兴业银行股份有限公司温州分行 |  |
| 交通银行股份有限公司温州分行 |  |
| 上海浦东发展银行股份有限公司温州分行 |  |

注：1、本表填写对象为注册地在温州市域内的供应商。

2、 财政部门根据企业自行选择，将本表及企业相关信息推送至相对应的融资意向银行经办人。

中小企业政府采购信用融资政策

| 温州市政府采购支持中小企业信用融资合作银行 |
| --- |
| 银行名称 | 产品特点（不超过120字） | 经办人 | 联系方式 |
| 中国工商银行股份有限公司温州分行 | 一、融资方式：采取简易方式,根据流水及纳税情况核定额度。信用方式。（融资200万以下）根据政府采购合同及供应商资金需求确定，以信用为主，追加采购合同项下的预期销货款为我行质押。（融资200万以上）二、融资利率：在我行一般中小企业信用贷款利率基础上下浮10%。 | 王经理 | 0577-88186626 |
| 中国建设银行股份有限公司温州分行 | 申请手续简便：以政府采购合同为基础，无需额外抵押和担保；融资价格优惠：最低可享受4.15%的优惠利率，随LPR浮动调整；到账时间快速：最快可实现当日申请，当日放款；办理流程省心：线上操作流程，免去银行排队奔波。 | 张经理 | 0577-88093286 |
| 中国邮政储蓄银行股份有限公司温州市分行 | “政府采购贷”业务，是指我行为政府采购项目中标企业发放的，用于中标企业合法生产经营活动的短期人民币流动资金贷款。贷款免抵押、免担保，手续便捷、审批快速，单笔金额最高500万元，单笔期限最长18个月。 | 郑经理 | 0577-88193910 |
| 中国民生银行股份有限公司温州分行 | 民生银行供应链金融“政采贷”产品，专为政府采购场景下的中小企业融资而设计，最高融资额度可达政府采购合同交易金额的70%,最高单笔授信金额可达500万元，期限最长可达1年，无需抵押，无需办理应收账款质押，材料简单，流程便捷，利率优惠。 | 项经理 | 18057779630 |
| 宁波银行股份有限公司温州分行 | 宁波银行政府采购融资指应供应商申请，以政府采购合同项下的回款为主要还款来源，为满足供应商履行采购合同所需资金而向其提供融资的信贷业务。提供中标通知书及其他授信材料即可申请，授信担保方式为信用，最长期限不超过一年，最大金额不超过2000万元。 | 陈经理 | 0577－88007377 |
| 杭州银行股份有限公司温州分行 | 门槛低：纯信用，平台注册入库并取得采购合同即可申请 手续简：线上申请+线上签约，足不出户 利率优：按优于一般中小企业贷款利率执行 额度高：最高为合同金额的80% | 叶经理 | 0577-88008933 |
| 招商银行股份有限公司温州分行 | 政采贷是招商银行针对政府采购招投标中标供应商，以政府采购合同项下未来应收账款为第一还款来源的融资业务，无需抵质押物。额度最高可达2000万，同时可开通自助贷款直通功能，自助贷款额度最高可达1000万，支持线上申请、随借随还。 | 陈经理 | 0577-88056876 |
| 兴业银行股份有限公司温州分行 | 融资担保方式及融资金额：1、采取信用免抵押的企业，最高融资金额200万元；2、采取政府采购中标应收帐款质押的，最高融资金额不超过1000万元，单笔提款金额不超过采购合同金额的70%。融资利率：在本单位一般性中小企业信用贷款利率基础上下浮10%。 | 张经理 陈经理 | 0577-88369368/13857713118 0577-56969696-526506 |
| 温州银行股份有限公司温州分行 | 政采订单贷：订单在手，融资无忧。用于满足供应商订单采购所需资金周转的贷款产品。门槛低，无须抵押，凭中标通知书即可申请，额度高，最高可贷500万元，单笔业务金额可贷中标金额的80%，最长期限可贷1年。 | 陈经理 | 13736355866 |
| 温州银行股份有限公司鹿城分行 | 政采订单贷：1、面向政府采购项目供应商，满足供应商资金周转需求，凭中标通知书即可申请，2、秒知额高，最高可贷500万元，单笔业务金额可贷中标金额的80%， 最长期限可贷1年。信保贷：1、额度最高可达500万元 2、担保灵活，信用贷款3、贷款年利率至少可享受本单位一般性中小企业信用贷款利率基础上下浮10 % | 戴经理 | 13605772302 |
| 交通银行股份有限公司温州分行 | 手续便捷，授信审批全程上门服务；无需抵押，无抵押贷款一步到位；额度灵活，随借随贷，单户最高2000万元；期限匹配，与付款周期相吻合；利率优惠，本行中小企业信用贷款利率水平至少下浮10%；一对一增值服务方案—您的财富管理银行。 | 缪经理 | 0577-88248454 |
| 上海浦东发展银行股份有限公司温州分行 | 政采e贷：是浦发银行面向温州地区经营状况良好的小微企业政府采购项目供应商所提供的专属政府采购订单融资产品。产品特点：纯信用、免担保、门槛低、授信快、在线贷、秒放款 所需材料：企业基础证件、相关中标文件（中标通知书 、采购合同等）、其他必要文件 | 叶经理 | 0577-55570829 |

附件A

评审索引（参考）

| 序号 | 评审内容 | 评分标准 | 页码 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  | 投标文件第几页 |
| 2 |  |  | …… |
| …… |  |  |  |

注：评审索引供应商根据评审办法内容进行编制。

第六部分 评标办法

参照《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国政府采购法实施条例》、《政府采购货物和服务招标投标管理办法》等有关政府采购法规，结合本次所要采购货物的实际，按照公平、公正、科学、择优的原则选择中标供应商，特制定本评标办法。

# 一、总则

评标工作遵循公平、公正、民主、科学的原则和诚实、信誉、效率的服务原则。本着科学、严谨的态度，认真进行评标。择优选定货物的供货供应商，确保工程质量、交货期，节约投资，最大限度的保护当事人权益，严格按照采购文件的商务、技术要求，对投标文件进行综合评定，提出优选方案，编写评标报告。评标人员必须严格遵守保密规定，不得泄漏评标的有关情况，不得索贿受贿，不得接受吃请和礼品，不得参加影响公正评标的有关活动。对落标供应商，评标委员会不作任何落标解释。供应商不得以任何方式干扰招投标工作的进行，一经发现其投标文件将被拒绝。

# 二．评标组织

评标工作由采购人依法组建的评标委员会负责，评标委员会由评标专家库中随机抽取的有关技术、经济专家共同组成。评标全过程由招标管理部门监督整个开标、评标和定标过程。

# 三、评标程序

本次开标，技术资信标和商务标分别开启，开标程序如下：

第一步：首先开启技术资信标，评标委员会根据评审原则和评审办法，对各供应商的资信、技术部分投标进行评审并打分，技术资信标不合格的供应商做无效标处理，不进入商务标评审。

第二步：公布技术资信标得分，开启合格技术资信标的商务报价标。

第三步：评标委员会推荐一名技术资信标和商务报价标合计分值最高的供应商为中标侯选供应商，并提交书面评审报告。

第四步：采购人授权评标委员会根据评审报告直接确定一名中标供应商。

中标供应商放弃中标，或者因不可抗力提出不能履行合同，或者招标文件规定应当提交履约保证金而在规定的期限内未能提交的，采购人可以取消其中标资格。并按有关规定重新组织采购。

其它参见本采购文件第三部分：“供应商须知” 中的相关内容。

四、评分细则

一、商务报价评分30分

1、以供应商有效投标价中的最低价为评标基准价，得满分30分。商务报价评分结算公式为:投标报价得分=(评标基准价／投标报价)×30%×100。

2、为防止恶意竞标的行为，评审小组认为投标供应商的报价明显低于其他通过符合性审查的投标供应商的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，将要求投标供应商在评审现场合理的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料；投标供应商不能证明其报价合理性的，评审小组将认定为无效投标。

3、本项目在报价分评审时依据《政府采购促进中小企业发展暂行办法》 （财库〔2020〕46 号）、《浙江省财政厅、浙江省中小企业局转发财政部工业和信息化部关于印发<政府采购促进中小企业发展暂行办法>的通知》（浙财采监〔2012〕11 号）相关规定，对小型和微型给予价格扣除，用扣除后的价格参与评审，具体规定如下：

3、投标供应商必须同时满足以下所有规定，才能享受小型、微型企业的价格扣除扶持政策：

（1）投标供应商必须符合工信部联企业[2011]300 号规定的小型、微型企业的划分标准(行业对应)；

（2）投标供应商所投产品全部是本企业(或者其他小型、微型企业)制造的货物，承担的工程或服务。（备注：小型、微型企业制造的产品如使用了中、大型企业注册商标的，等同于中、大型企业制造的产品，不享受价格扣除政策。）

（3）供应商的商务标中必须提交《中小企业声明函》（如是），如果提供的是其他小型、微型企业制造的产品（服务）的，还须同时提供该企业是小型、微型企业《中小企业声明函》证明材料。

注：本项目对小型和微型企业的投标总价给予 6% 的扣除，用扣除后的价格参与报价分评审。 小、微企业按上述优惠取得采购合同后，不得分包或转包给大型、中型企业。

4、符合《财政部、司法部关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库[2014]68 号）规定的监狱企业，在全部提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务）或者提供其他监狱企业制造的货物（不包括使用非监狱企业注册商标的货物）参加采购活动时，视同小型、微型企业享受 6%的投标总价扣除扶持政策。

备注：（1）监狱企业证明文件：省级或以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件。（2）如果提供其他监狱企业制造的货物，还须同时提供该企业为监狱企业的证明文件。

5、符合《财政部、民政部、中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库[2017]141 号）规定的残疾人福利性单位，在全部提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务）或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）参加采购活动时，视同小型、微型企业，享受 6%的投标总价扣除扶持政策。

备注：（1）残疾人福利性单位证明材料：残疾人福利性单位声明函。（2）如提供其他残疾人福利性单位制造的货物，还须同时提供该企业的残疾人福利性单位声明函。

评审办法

- 技术资信分的评定70分

| 序号 | 评分内容 | 评分标准 | 分值 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 投标供应商所投产品安全性和稳定性等 | 根据所投产品的安全性、适用性、稳定性、成熟性以及用户认可度等情况综合打分。 | 0-5 |
| 2 | 投标供应商所投设备产品技术性能 | 采购仪器配置及参数详细要求中文字加“★”的条款为主要性指标，未加“★”的条款为一般性指标。主要性指标中出现负偏离每条扣2分，累计最高扣18分。一般性指标中出现负偏离每条扣1分，累计最高扣12分。 每个条款号即为一条，无论其是否隶属于上一级编号。 2、投标人没有提供投标仪器配置及参数说明的都默认为负偏离。 3、本条款累计最高扣30分。 | 0-30 |
| 3 | 所投产品的设计、制造工艺 | 根据投标人所投产品的设计和制造工艺等情况进行综合打分。完全符合要求的得6-4分；基本符合要求的得4-2分，符合较差得2-0分。 | 0-6 |
| 4 | 团队技术力量 | 投标供应商投入本项目团队技术力量情况（须提供人员安排情况、人员社保及相关证书、项目负责人相关业绩证明材料）进行打分，满足项目需求的3-2分，基本满足项目需求的2-1分，满足性差的1-0分。 | 0-3 |
| 5 | 投标供应商业绩 | 2016年1月1日以来承担过类似业绩的，每提供一个业绩得2分。最高得 6分。(证明材料以合同及验收报告为准，复印件加盖公章。) | 0-6 |
| 6 | 实施方案 | 根据投标人提供的项目组织实施方案的详细程度、合理性、可行性、项目进度计划安排、验收方案、项目完成后的技术文档移交等综合响应情况评分。完全符合要求的得5-3分；基本符合要求的得3-1分，符合较差得1-0分。 | 0-5 |
| 7 | 售后服务响应、培训计划 | 根据各投标人培训计划、售后服务响应情况（维修网点、维修人员、维修能力、定期巡检、故障响应等）进行评定。完全符合要求得6-4分；基本符合要求得4-2分，符合较差得2-0分。 | 0-6 |
| 8 | 服务承诺及质保期 | 1、配件、附件、备品备件的准备和保障措施进行评审。0-3分 2、满足本项目质保期1年的基本要求的得0分，承诺质保延长的，每延长一年加2分，最多加6分。 | 0-9 |

三、说明

1、每个供应商最终得分=技术资信标分值（所有评标委员打分的算术平均值）＋商务报价标分值。

2、评标委员会推荐得分最高的供应商为预中标供应商（如果得分相同则按报价从低到高顺序依次推荐为预中标供应商；以上都相同由采购人根据投标家数数量编号“1号”/“2号”/....以此类推，随机抽取数值大者为预中标供应商，采购人授权评审小组根据评审报告直接确定中标供应商，并编写采购报告）。

3、所有分值计算保留小数点后二位，小数点后三位四舍五入。

4、评标过程中遇到特殊情况，由评标委员会遵循公开、公正原则，采取投票方式按照少数服从多数原则决定。

5、未尽事宜按招标文件与有关规定执行。

采购活动现场确认声明书

（采购组织机构名称）：

本人经由               （单位）负责人      （姓名）合法授权参加           项目（招标编号：      ）采购活动，经与本单位法人代表（负责人）联系确认，现就有关公平竞争事项郑重声明如下：

- 本单位与采购人之间 □不存在利害关系 □存在下列利害关系           ：

A.投资关系    B.行政隶属关系    C.业务指导关系

D.其他可能影响采购公正的利害关系（如有，请如实说明）                 。

二、现已清楚知道参加本项目采购活动的其他所有供应商名称，本单位 □与其他所有供应商之间均不存在利害关系 □与                 （供应商名称）之间存在下列利害关系          ：

A.法定代表人或负责人或实际控制人是同一人

B.法定代表人或负责人或实际控制人是夫妻关系

C.法定代表人或负责人或实际控制人是直系血亲关系

D.法定代表人或负责人或实际控制人存在三代以内旁系血亲关系

E.法定代表人或负责人或实际控制人存在近姻亲关系

F.法定代表人或负责人或实际控制人存在股份控制或实际控制关系

# G.存在共同直接或间接投资设立子公司、联营企业和合营企业情况

H.存在分级代理或代销关系、同一生产制造商关系、管理关系、重要业务（占主营业务收入50%以上）或重要财务往来关系（如融资）等其他实质性控制关系

I.其他利害关系情况                              。

- 现已清楚知道并严格遵守政府采购法律法规和现场纪律。

- 我发现                    供应商之间存在或可能存在上述第二条第        项利害关系。

供应商代表签名:

年   月   日

（注：本页内容非投标文件组成部分，开标开始后，按采购代理机构线上询标函要求再进行线上回复。）