苍 南 县 政 府 采 购

招 标 文 件

项目名称：马站镇多杆合一智慧路灯采购-马站大道（府前路-高速路口）段项目采购

采购方式：公开招标（线上电子招投标）

采 购 人：苍南县马站镇人民政府

联 系 人：林先生

代理机构：温州市兴城工程造价审计咨询事务所（普通合伙）

联 系 人：戴先生

联系电话：0577-68882000

联系传真：0577-68882001

监督机构：苍南县政府采购监督管理办公室

二○二二年五月

目  录

第一部分  招标公告	3

第二部分  编制和提交投标文件须知	5

第三部分  项目技术规范和服务要求	29

第四部分  合同主要条款	59

第五部分  应提交的有关格式范例	63

资格文件	64

报价文件	69

商务技术文件	77

- 第一部分  招标公告

项目概况： 马站镇多杆合一智慧路灯采购-马站大道（府前路-高速路口）段项目采购 招标项目的潜在投标人应在政采云平台（http://zfcg.czt.zj.gov.cn）获取（下载）招标文件，并于2022年XX月XX日09点00分（北京时间）前递交（上传）投标文件。

一、项目基本情况

项目编号：CNDL2022

项目名称：马站镇多杆合一智慧路灯采购-马站大道（府前路-高速路口）段项目采购

预算金额（元）：3480744

最高限价（元）：3480744

采购需求：

标项名称:马站镇多杆合一智慧路灯采购-马站大道（府前路-高速路口）段项目采购

数量: 1

预算金额（元）:3480744

简要规格描述或项目基本概况介绍、用途：详见招标文件第三部分采购内容及要求

备注：

合同履约期限：标项 1，详见招标文件

本项目（否）接受联合体投标。

二、申请人的资格要求：

1.满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定；未被“信用中国”（www.creditchina.gov.cn)、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单。

2.落实政府采购政策需满足的资格要求：无

3.本项目的特定资格要求：无

三、获取招标文件

时间：/至2022年XX月XX日 ，每天上午00:00至12:00 ，下午12:00至23:59（北京时间，线上获取法定节假日均可，线下获取文件法定节假日除外）

地点（网址）：政采云平台（http://zfcg.czt.zj.gov.cn）

方式：线上获取

售价（元）：0

四、提交投标文件截止时间、开标时间和地点

1、投标截止时间：2022年XX月XX日09点00分（北京时间）

2、投标地点(网址）：“政府采购云平台（www.zcygov.cn）”实行在线投标响应

3、开标时间：2022年XX月XX日09点00分

4、开评标地点（网址）：苍南县灵溪镇春晖路公投大厦--苍南县公共资源交易中心/“政府采购云平台（www.zcygov.cn）”

五、公告期限

自本公告发布之日起5个工作日。

六、其他补充事宜

1.《浙江省财政厅关于进一步发挥政府采购政策功能全力推动经济稳进提质的通知》 （浙财采监（2022）3号）、《浙江省财政厅关于进一步促进政府采购公平竞争打造最优营商环境的通知》（浙财采监（2021）22号）已分别于2022年1月29日和2022年2月1日开始实施，此前有关规定与上述文件内容不一致的，按上述文件要求执行。

2.根据《浙江省财政厅关于进一步促进政府采购公平竞争打造最优营商环境的通知》（浙财采监（2021）22号）文件关于“健全行政裁决机制”要求，鼓励供应商在线提起询问，路径为：政采云-项目采购-询问质疑投诉-询问列表:鼓励供应商在线提起质疑，路径为：政采云-项目采购-询问质疑投诉-质疑列表。质疑供应商对在线质疑答复不满意的，可在线提起投诉，路径为：浙江政府服务网-政府采购投诉处理-在线办理。注意：需在线质疑后才可在线投诉，并电话告知相关采购人、代理机构、财政部门。

3.其他事项：①.供应商认为采购文件使自己的权益受到损害的，可以自获取采购文件之日或者采购文件公告期限届满之日（公告期限届满后获取采购文件的，以公告期限届满之日为准）起7个工作日内，对采购文件需求的以书面形式向采购人提出质疑，对其他内容的以书面形式向采购人和采购代理机构提出质疑。质疑供应商对采购人、采购代理机构的答复不满意或者采购人、采购代理机构未在规定的时间内作出答复的，可以在答复期满后十五个工作日内向同级政府采购监督管理部门投诉。质疑函范本、投诉书范本请到浙江政府采购网下载专区下载。

②.投标保证金：按照《浙江省财政厅关于明确政府采购保证金管理工作的通知》浙财采监〔2019〕5号文件规定，投标供应商无需缴纳投标保证金。

七、对本次采购提出询问、质疑、投诉，请按以下方式联系

1.采购人信息

名    称： 苍南县马站镇人民政府

地    址：苍南县马站镇朝阳路98号

传    真：/

项目联系人（询问）：林先生

项目联系方式（询问）：0577-64661204

质疑联系人：林先生

质疑联系方式：15067896176

2.采购代理机构信息

名   称： 温州市兴城工程造价审计咨询事务所（普通合伙）

地   址： 苍南县灵溪镇鑫鑫财富中心1幢601室

传    真：0577-68882001

项目联系人（询问）：  戴先生

项目联系方式（询问）：0577-68882000

质疑联系人：  金扬滚

质疑联系方式：15990799335

3.同级政府采购监督管理部门

名    称： 苍南县政府采购监督管理办公室

地    址： 苍南县灵溪镇春晖路555号

传    真： 0577-59867927

联  系  人 ： 陈 先 生

监督投诉电话：0577-59867927

注：若对项目采购电子交易系统操作有疑问，可登录政采（https://www.zcygov.cn/），点击右侧咨询小采，获取采小蜜智能服务管家帮助，或拨打政采云服务热400-881-7190获取热线服务帮助。CA问题联系电话（人工）：汇信CA 400-888-4636；天谷CA 400-087-8198。

第二部分  编制和提交投标文件须知

- 前 附 表

| 条款 | 内容规定 |
| --- | --- |
| 1 | 项目说明 一、项目名称：马站镇多杆合一智慧路灯采购-马站大道（府前路-高速路口）段项目采购。 二、项目实施地点：苍南县马站镇人民政府及其指定地点。 三、主要功能和性能要求：详见第三部分——项目技术规范和服务要求。 四、完工期：▲合同签订之日起30日历天内供货安装完毕并通过采购人验收 。 五、采购预算：人民币3480744元。 如供应商的投标报价超过最高限价的，其投标文件作无效标处理。 六、本项目采购属性：þ货物类 ¨工程类 ¨服务类 七、本项目采购标的所属行业： 工 业 八、是否为专门面向小微企业： □专门面向中、小型/微型企业采购项目，（监狱企业，残疾人福利性单位视同小型、微型企业），但不再执行价格评审优惠的扶持政策。 ☑非专门面向中小企业采购项目，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46 号）的规定本次政府采购，对小型和微型企业（监狱企业，残疾人福利性单位视同小型、微型企业）服务的价格给予10%的扣除，用扣除后的价格参与评审，小型、微型企业提供中型企业制造的货物、服务和工程的，视同为中型企业。 |
| 2 | 投标有效期：自投标截止日起90天。 |
| 3 | 投标保证金数额：按照《浙江省财政厅关于明确政府采购保证金管理工作的通知》浙财采监〔2019〕5号文件规定，投标供应商无需缴纳投标保证金。 |
| 4 | 招标服务费：采购代理服务费向中标供应商收取，（服务费以国家发展改革委关于进一步放开建设项目专业服务价格的通知发改价格〔2015〕299号文件计算 元包干）。供应商在报价时须将采购代理服务费综合考虑在内。 招标代理服务费汇入以下帐号： 开户银行：中国农业银行苍南华融支行 开户名称：温州市兴城工程造价审计咨询事务所（普通合伙）龙港分所 开户帐号：1925 5201 0400 07037 |
| 5 | 投标文件的组成：完整的《投标文件》由“资格文件”、“报价文件”和“商务技术文件”三个部分组成。 |
| 6 | 投标文件的编制：供应商应先安装“政采云电子交易客户端”，并按照本招标文件和“政府采购云平台”的要求，通过“政采云电子交易客户端”编制并加密投标文件。 |
| 7 | 在线投标响应（电子投标）说明： 1、本项目通过“政府采购云平台（www.zcygov.cn）”实行在线投标响应（电子投标），供应商应先安装“政采云电子交易客户端”，并按照本招标文件和“政府采购云平台”的要求，通过“政采云电子交易客户端”编制并加密投标文件。供应商未按规定加密的投标文件，“政府采购云平台”将予以拒收。 “政采云电子交易客户端”请自行前往“浙江政府采购网-下载专区-电子交易客户端”进行下载；电子投标具体操作流程详见本公告附件《供应商项目采购-电子招投标操作指南》；通过“政府采购云平台”参与在线投标时如遇平台技术问题详询400-881-7190。 - 为确保网上操作合法、有效和安全，投标供应商应当在投标截止时间前完成在“政府采购云平台”的身份认证，确保在电子投标过程中能够对相关数据电文进行加密和使用电子签章。使用“政采云电子交易客户端”需要提前申领CA数字证书，申领流程请自行前往“浙江政府采购网-下载专区-电子交易客户端-CA驱动和申领流程”进行查阅； - ◆注意：投标供应商在编制电子投标文件和上传文件时需确保“政采云电子交易客户端”和“CA驱动端”为最新版本，请各投标供应商及时查看更新。 |
| 8 | 投标文件的签章：电子签章。 |
| 9 | 投标文件的形式：☑电子投标文件（包括“电子加密投标文件”和“备份投标文件”，在投标文件编制完成后同时生成）； （1）“电子加密投标文件”是指通过“政采云电子交易客户端”完成投标文件编制后生成并加密的数据电文形式的投标文件。 （2）“备份投标文件”是指与“电子加密投标文件”同时生成的数据电文形式的电子文件（备份标书），其他方式编制的备份投标文件视为无效备份投标文件。 |
| 10 | 投标文件份数：（1）“电子加密投标文件”：在线上传递交、一份。（2）“备份投标文件”：密封包装后（EMS或顺丰邮寄形式）投标截止时间前递交、一份（邮寄地址：苍南县灵溪镇鑫鑫财富中心1幢601室金扬滚收）。 |
| 11 | 投标文件的上传和递交： （1）“电子加密投标文件”的上传、递交： a.投标供应商应在投标截止时间前将“电子加密投标文件”成功上传递交至“政府采购云平台”，否则投标无效。 b.“电子加密投标文件”成功上传递交后，供应商可自行打印投标文件接收回执。 （2）“备份投标文件”的密封包装、递交：（不作强制要求） a.投标供应商在“政府采购云平台”完成“电子加密投标文件”的上传递交后，还可以（EMS或顺丰邮寄形式）在投标截止时间前递交以介质（U盘）存储的 “备份投标文件”（一份）； b.“备份投标文件”应当密封包装，并在包装上标注投标项目名称、投标单位名称并加盖公章。没有密封包装或者逾期邮寄送达至投标地点的“备份投标文件”将不予接收； c.通过“政府采购云平台”成功上传递交的“电子加密投标文件”已按时解密的，“备份投标文件”自动失效。投标截止时间前，投标供应商仅递交了“备份投标文件”而未将“电子加密投标文件”成功上传至“政府采购云平台”的，投标无效。 |
| 12 | 电子加密投标文件的解密和异常情况处理： （1）开标后，采购组织机构将向各投标供应商发出“电子加密投标文件”的解密通知，各投标供应商代表应当在接到解密通知后30分钟内自行完成“电子加密投标文件”的在线解密。 （2）通过“政府采购云平台”成功上传递交的“电子加密投标文件”无法按时解密，投标供应商如按规定递交了“备份投标文件”的，以“备份投标文件”为依据（由采购组织机构按“政府采购云平台”操作规范将“备份投标文件”上传至“政府采购云平台”，上传成功后，“电子加密投标文件”自动失效），否则视为投标文件撤回。 （3）投标截止时间前，投标供应商仅递交了“备份投标文件”而未将电子加密投标文件上传至“政府采购云平台”的，投标无效。 |
| 13 | 投标截止时间：2022年XX月XX日09点00分。 |
| 14 | 投标地点：“政府采购云平台（www.zcygov.cn）”实行在线投标响应 |
| 15 | 开标时间和地点（网址）：2022年XX月XX日09点00分 苍南县灵溪镇春晖路公投大厦--苍南县公共资源交易中心/“政府采购云平台（www.zcygov.cn）” |
| 16 | 带“▲”条款系指实质性要求条款。 |
| 17 | 1、投标截止后，在投标有效期内，投标供应商不能撤销投标文件。投标供应商强行撤销投标文件的，应按预算金额的2%赔偿对采购代理机构造成的损失。 2、中标后，投标供应商拒绝签订合同的，采购人可以按照评审报告推荐的中标候选人名单排序，确定下一候选人为中标供应商，也可以重新开展政府采购活动。投标供应商中标后拒绝签订合同的，应按预算金额的2%对采购人进行赔偿；赔偿金额不足以弥补采购人损失的，投标供应商应继续承担超过部分的损失。 3、存在下列行为的，采购代理机构将其失信行为上报政府采购主管部门，由主管部门按有关规定对其违法失信行为记录进行公开： （1）中标或者成交后，拒绝签订政府采购合同的； （2）投标有效期内撤销投标文件的。 |
| 18 | 温州市财政局关于温州市政府采购支持中小企业信用融资的通知 温财采〔2020〕3号-https://jinrong.zcygov.cn/finance-service/#/home |
| 19 | 潜在供应商需在浙江政府采购网http://www.ccgp-zhejiang.gov.cn/进行免费注册，具体详见浙江政府采购网供应商注册要求。 |
| 20 | 1、本项目对符合财政扶持政策的中小企业（小型、微型）、监狱企业、残疾人福利性单位给予价格优惠扶持，价格优惠扶持见《第二章 评分办法》。 2、满足财政部、工业和信息化部制定的《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）规定的中小企业可享受优惠扶持。 满足关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知（财库[2014]68号）的规定的供应商可享受优惠扶持。 满足关于促进残疾人就业政府采购政策的通知（财库[2017]141号）的规定的供应商可享受优惠扶持。 3、节能产品、环境标志产品的强制采购政策 根据财政部、国家发展和改革委员会、生态环境部等部门公布的政府采购节能产品、环境标志产品品目清单的规定，依据品目清单和认证证书实施政府优先采购和强制采购。采购人拟采购的产品属于品目清单范围内的强制采购品目的，供应商提供的产品应具有国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品、环境标志产品认证证书，并在响应文件中提供该产品节能产品、环境标志产品认证证书，否则无效。 4、节能产品、环境标志产品的优先采购政策 根据财政部、国家发展和改革委员会、生态环境部等部门公布的政府采购节能产品、环境标志产品品目清单的规定、依据品目清单和认证证书实施政府优先采购和强制采购。采购人拟采购的产品属于品目清单范围内的优先采购品目的，供应商提供的产品应具有国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品、环境标志产品认证证书，并在响应文件中提供该产品节能产品、环境标志产品认证证书. |
| 21 | 根据《关于在政府采购活动中查询及使用信用记录有关问题的通知》财库[2016]125号的规定： （1）采购人或采购代理机构将对本项目供应商的信用记录进行查询。查询渠道为信用中国网站（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）； （2）截止时点：提交投标文件（响应文件）截止时间前3年内； （3）查询记录和证据的留存：信用信息查询记录和证据以网页截图等方式留存。 （4）使用规则：被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单及其它不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的，其投标将被拒绝。 （5）联合体成员任意一方存在不良信用记录的，视同联合体存在不良信用记录。 |
| 22 | 1、中标供应商须在中标通知书发出之日起30日历天内与采购人签订合同。 2、本项目政府采购合同按规定在浙江政府采购网（http://www.zjzfcg.gov.cn）予以公告。 |

- 一、总 则

（一）项目说明

1、项目说明见投标须知前附表(以下称“前附表”)第1项所述。

2、采购单位苍南县马站镇人民政府为本项目的采购人（合同中的甲方），温州市兴城工程造价审计咨询事务所（普通合伙）为采购代理机构，苍南县政府采购监督管理办公室为政府采购监督管理部门，自愿参加本次项目投标的法人、其他组织为投标供应商，经评审产生并经批准的投标供应商为中标供应商，签订合同后的中标供应商为供应商(合同中的乙方)。

3、投标供应商一旦参与本次招标活动，即被视为接受了本招标文件的所有内容，如有任何异议，均已在答疑截止时间前提出。

4、投标供应商须对所投产品、方案、技术、服务等拥有合法的占有和处置权，并对涉及项目的所有内容可能侵权行为指控负责，保证不伤害采购人的利益。在法律范围内，如果出现文字、图片、商标和技术等侵权行为而造成的纠纷和产生的一切费用，采购人概不负责，由此给采购人造成损失的，供应商应承担相应后果，并负责赔偿。供应商为执行本项目合同而提供的技术资料等归采购人所有。

（二）采购方式

公开招标。

（三）定义

1、合格的投标供应商应具备的资格要求，见招标文件第一部分“招标公告”。

2、内容

详见第三部分——项目技术规范和服务要求。

（四）投标费用

投标供应商需自行承担涉及投标的一切税、费用。

（五）特别说明：

1、采用最低评标价法的采购项目，提供相同品牌产品的不同投标人参加同一合同项下投标的，以其中通过资格审查、符合性审查且报价最低的参加评标;报价相同的，由采购人或者采购人委托评标委员会按照招标文件规定的方式确定一个参加评标的投标人，招标文件未规定的采取随机抽取方式确定，其他投标无效。

使用综合评分法的采购项目，提供相同品牌产品且通过资格审查、符合性审查的不同投标人参加同一合同项下投标的，按一家投标人计算，评审后得分最高的同品牌投标人获得中标供应商推荐资格;评审得分相同的，由采购人或者采购人委托评标委员会按照招标文件规定的方式确定一个投标人获得中标供应商推荐资格，招标文件未规定的采取随机抽取方式确定，其他同品牌投标人不作为中标候选人。

非单一产品采购项目，采购人应当根据采购项目技术构成、产品价格比重等合理确定核心产品，并在招标文件中载明。多家投标人提供的核心产品品牌相同的，按前两款规定处理。

- 二、招标文件

（一）招标文件的构成

1、招标文件包括下列文件及附件

- 第一部分  招标公告

- 第二部分  编制和提交投标文件须知

- 第三部分  项目技术规范和服务要求

- 第四部分  合同主要条款

- 第五部分  应提交的有关格式范例

2、投标供应商应认真审阅招标文件中所有的内容，包括编制和提交投标文件须知、项目技术规范和服务要求、采购合同主要条款、应提交的有关格式范例等。如果投标供应商编制的投标文件没有从实质上响应招标文件的要求，其投标文件将被拒绝。

（二）招标文件的澄清

1、供应商认为招标文件使自己的权益受到损害的，可以自获取招标文件之日（获取截止日之后收到招标文件的，以获取截止日为准）起7个工作日内，以书面形式向采购人和采购代理机构提出质疑。

2、投标供应商一旦参与本次采购活动，即被视为接受了本招标文件的所有内容，如有任何异议，均已在答疑截止时间前提出。

（三）招标文件的修改

1、招标文件澄清、答复、修改、补充的内容为招标文件的组成部分。当招标文件与招标文件的答复、澄清、修改、补充通知就同一内容的表述不一致时，以最后发出的文件为准。

2、若有必要，采购代理机构将酌情延长递交投标文件的截止日期。

（四）投标报价

1、报价

有关本项目所需的一切费用均计入报价。投标供应商应根据《开标一览表》填写相关内容。《开标一览表》是报价的唯一载体。

2、其它费用处理

招标文件未列明，而投标供应商认为必需的费用也需列入报价。投标供应商在投标报价中应充分考虑所有可能发生的费用，否则采购人将视投标总价中已包括所有费用。

3、投标货币

投标文件中价格全部采用人民币报价。报价应是唯一的，不接受有选择的报价。

4、投标供应商对在合同执行中，除上述费用及招标文件规定的由中标供应商负责的工作范围以外需要采购人协调或提供便利的工作应当在投标文件中说明。

5、其他注意事项：

投标供应商在投标活动中提供任何虚假材料，其投标无效，并上报监管部门。

6、中小企业（含中型、小型、微型）指符合中小企业划分标准（工信部联企业

[2011]300 号）、国家统计局关于印发《统计上大中小微型企业划分办法（2017）》的通知（国统字〔2017〕213号）规定，在本项目政府采购活动中提供本企业提供的产品或服务，或者提供其他中小企业提供的的产品或服务的企业。小型、微型企业提供中型企业提供的的产品或服务的，视同为中型企业。

监狱企业是指由司法部认定的为罪犯、戒毒人员提供生产项目和劳动对象，且全部产权属于司法部监狱管理局、戒毒管理局、直属煤矿管理局，各省、自治区、直辖市监狱管理局、戒毒管理局，各地(设区的市)监狱、强制隔离戒毒所、戒毒康复所，以及新疆生产建设兵团监狱管理局、戒毒管理局的企业。监狱企业参加政府采购活动时，应当提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局(含新疆生产建设兵团)出具的属于监狱企业的证明文件。

残疾人福利性单位：符合《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库（2017）141号）的规定单位。

- 三、投标文件

（一）投标文件的语言

投标文件及投标供应商与采购有关的来往通知、函件和文件均应使用中文。

（二）投标文件的组成

投标文件应当包括以下主要内容：资格文件、报价文件、商务技术文件。

1、投标供应商的资格文件至少应包括以下内容：

基本资格条件审查材料：

【即证明其符合《中华人民共和国政府采购法》规定的供应商基本条件的有关资格证明文件。】

包括：

（1）营业执照(或事业法人登记证书或其它工商等登记证明材料；自然人参与政府采购，提供身份证)复印件；

金融、保险、通讯等特定行业的全国性企业所设立的区域性分支机构，以及个体工商户、个人独资企业、合伙企业，如果已经依法办理了工商、税务和社保登记手续，并且获得总公司（总机构）授权或能够提供房产权证或其他有效财产证明材料（在投标文件中提供相关材料），证明其具备实际承担责任的能力和法定的缔结合同能力，可以独立参加政府采购活动，由单位负责人签署相关文件材料；

（2）具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度的承诺函；

（3）具有履行合同所必需的场地、设备和专业技术能力的承诺函；

（4）依法缴纳税收和社会保障资金的承诺函；

（5）参加政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的声明函；

（6）单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动承诺函；

（7）投标供应商没有失信记录承诺函；

（8）投标供应商不属于公益一类事业单位承诺函。

上述资格条件审查材料有一项不提供的，视为资格审查不通过。

2、投标供应商的报价文件至少应包括以下内容：

（1）投标响应函；

（2）开标一览表；

（3）报价明细清单；

（4）中小企业声明函、监狱企业、残疾人福利性单位及其他相关的充分的证明材料。

3、投标供应商的商务技术文件至少应包括以下内容：

（1）法定代表人授权委托书；

（2）法定代表人及授权委托人的身份证(复印件加盖公章)；

（3）资质文件（如有）；

（4）投标产品配置表

（5）商务技术偏离表；

（6）项目总负责人介绍，项目组成人员情况表（复印件加盖有效公章） ；

（7）投标供应商项目业绩一览表 ；

（8）投标供应商针对本项目的方案

（9）投标方案、优惠和承诺、维护方案、售后服务方案（格式自拟）；

（10）服务承诺；

（11）其他必要提供的资料。

（12）投标供应商认为需要的其他文件资料

（13）投标产品政府采购节能产品和环境标志产品认证证书（如有）

投标文件中所需的各种证书、证件、证明资料如是复印件，须在复印件上加盖有效公章。

投标供应商的投标文件必须按照招标文件要求制作。

（三）投标有效期

1、投标文件合格投递后，自投标截止日期起，至前附表所列的日期内有效。

2、在原定投标有效期之前，如果出现特殊情况，采购代理机构可以以书面形式通知投标供应商延长投标有效期。

（四）投标保证金

无。

（五）投标文件编制

5.1本项目通过“政府采购云平台（www.zcygov.cn）”实行在线投标响应（电子投标）。供应商应通过“政采云电子交易客户端”，并按照本招标文件和“政府采购云平台”的要求编制并加密投标文件。

5.2投标供应商应当按照本章节 “投标文件组成”规定的内容及顺序在“政采云电子交易客户端”编制投标文件。其中《资格文件》和《商务技术文件》中不得出现本项目投标报价，如因投标供应商原因提前泄露投标报价，是投标供应商的责任。

5.3本文件《第五部分 应提交的有关格式范例》中有提供格式的，投标供应商须参照格式进行编制（格式中要求提供相关证明材料的还需后附相关证明材料），并按格式要求在指定位置根据要求进行签章，否则视为未提供；本文件《第五部分  应提交的有关格式范例》未提供格式的，请各投标单位自行拟定格式，并加盖单位公章并由法定代表人或其授权代表签署（签字或盖章），否则视为未提供。

5.4《投标文件》内容不完整、编排混乱导致《投标文件》被误读、漏读或者查找不到相关内容的，是投标供应商的责任。

5.5《投标文件》因字迹潦草或表达不清所引起的后果由投标供应商负责。

5.6投标供应商没有按照本章节 “投标文件组成”要求提供全部资料，或者没有仔细阅读招标文件，或者没有对招标文件在各方面的要求作出实质性响应是投标供应商的风险，由此造成的一切后果由投标供应商自行承担。

### （六）投标文件的签章

6.1《投标文件》的签章：见《前附表》；

6.2《投标文件》应由投标供应商法定代表人或其授权代表签字（或盖章），并时加盖投标供应商公章。

6.3电子签章操作指南详见采购公告附件《供应商项目采购-电子招投标操作指南》。

### （七）投标文件的形式

7.1投标文件的形式：见《前附表》；

7.2“电子加密投标文件”：“电子加密投标文件”是指通过“政采云电子交易客户端”完成投标文件编制后生成并加密的数据电文形式的投标文件。

7.3“备份投标文件”：“备份投标文件”是指与“电子加密投标文件”同时生成的数据电文形式的电子文件（备份标书），其他方式编制的“备份投标文件”视为无效的“备份投标文件”。

### （八）投标文件的份数

8.1投标文件的份数：见《前附表》。

- 四、投标

### （一）投标文件的上传和递交

1.1“投标文件”的上传、递交：见《前附表》。

### （二）“电子加密投标文件”解密和异常情况处理

2.1“电子加密投标文件”解密：见《前附表》。

### （三）投标文件的补充、修改或撤回

3.1供应商应当在投标截止时间前完成投标文件的上传、递交，并可以补充、修改或者撤回投标文件。补充或者修改投标文件的，应当先行撤回原文件，补充、修改后重新上传、递交。投标截止时间前未完成上传、递交的，视为撤回投标文件。投标截止时间后递交的投标文件，“政府采购云平台”将予以拒收。

3.2投标截止时间后，投标供应商不得撤回、修改《投标文件》。

### （四）投标文件的备选方案

4.1投标供应商不得递交任何的投标备选（替代）方案，否则其投标文件将作无效标处理。与“电子加密投标文件”同时生成的“备份投标文件”不是投标备选（替代）方案。

- 五、开 标

### （一）开标形式

1.1 采购组织机构将按照招标文件规定的时间通过“政府采购云平台”组织开标、开启投标文件，所有供应商均应当准时在线参加。

### （二） 开标准备

2.1开标的准备工作由采购组织机构负责落实；

2.2采购组织机构将按照招标文件规定的时间通过“政府采购云平台”组织开标、开启投标文件，所有供应商均应当准时在线参加。投标供应商如不参加开标大会的，视同认可开标结果，事后不得对采购相关人员、开标过程和开标结果提出异议，同时投标供应商因未在线参加开标而导致投标文件无法按时解密等一切后果由供应商自己承担。

### （三）开标流程（两阶段：通过“政府采购云平台”按以下流程实施）

3.1开标第一阶段

（1）向各投标供应商发出电子加密投标文件【开始解密】通知，由供应商按招标文件规定的时间内自行进行投标文件解密。投标供应商在规定的时间内无法完成已递交的“电子加密投标文件”解密的，如已按规定递交了备份投标文件的，将由采购组织机构按“政府采购云平台”操作规范将备份投标文件上传至“政府采购云平台”，上传成功后，“电子加密投标文件”自动失效；注：提交的备份文件上传解密失败的将做无效标处理。

（2）投标文件解密结束，通过在线询标形式发送各投标供应商组织签署《政府采购活动现场确认声明书》，未在规定时间内提交视为默认；

（3）开启投标文件，进入资格审查；

（4）开启资格审查通过的投标供应商的商务技术文件进入符合性审查、商务技术评审；

（5）第一阶段开标结束。

备注：开标大会的第一阶段结束后，采购人或采购代理机构将对依法对投标供应商的资格进行审查，资格审查结束后进入符合性审查和商务技术的评审工作，具体见本章节“投标供应商资格审查”相关规定。

3.2开标大会第二阶段

（1）符合性审查、商务技术评审结束后，举行开标大会第二阶段会议。首先通过政府采购云平台公布符合性审查、商务技术评审无效供应商名称及理由；公布经商务技术评审后有效投标供应商的名单，同时公布其商务技术部分得分情况。

（2）开启有效投标供应商的《报价文件》，公布开标一览表有关内容，制作开标记录表，由供应商代表及相关人员进行确认（通过“政府采购云平台在线确认”），供应商不予确认的应说明理由，否则视为无异议；

（3）公布报价文件无效供应商名称及理由，公布有效投标供应商的报价得分；

（4）公布评审结果、中标候选供应商名单及采购人最终确定中标或成交供应商 名单的时间和公告方式等。

特别说明：如遇“政府采购云平台”电子化开标或评审程序调整的，按调整后程序执行。

## （四）投标供应商资格审查

4.1开标大会第一阶段结束后，采购人或采购代理机构首先依法对各投标供应商的资格进行审查，审查各投标供应商的资格是否满足招标文件的要求。采购人或采购代理机构对投标供应商所提交的资格证明材料仅负审核的责任。如发现投标供应商所提交的资格证明材料不合法或与事实不符，采购人可取消其中标资格并追究投标供应商的法律责任。

4.2投标供应商提交的资格证明材料无法证明其符合招标文件规定的“投标供应商资格要求”的，采购人或采购代理机构将对其作资格审查不通过处理（无效投标），并不再将其投标提交评标委员会进行后续评审。

4.3单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商参加同一合同项下的政府采购活动的，相关投标供应商均作资格无效处理。

- 六、评 标

### （一）评审工作的组织

1.1采购人或采购代理机构负责组织本项目的评审工作，并依据《政府采购货物和服务招标投标管理办法（财政部第87号令）》第四十五条的相关规定履行职责。

### （二）评标委员会的组建

2.1评标委员会由采购人或采购代理机构依法组建，成员包括采购人代表和评审专家，成员人数为五人或以上单数，其中评审专家不少于成员总数的三分之二。

2.2评标委员会成员名单在评审结果（采购结果）公告前保密。

### （三）评标委员会的职责

3.1评标委员会负责具体评审事务，并独立履行下列职责：

（1）审查、评价投标文件是否符合招标文件的商务、技术等实质性要求；

（2）要求投标供应商对投标文件有关事项作出澄清或者说明；

（3）对投标文件进行比较和评价；

（4）确定中标候选人名单，以及根据采购人委托直接确定中标供应商；

（5）向采购人、采购代理机构或者有关部门报告评审中发现的违法行为。

### （四）评审原则

4.1评审原则：评标委员会按照客观、公正、审慎、择优的原则，根据招标文件规定的评审程序、评审方法和评审标准进行独立评审。

4.2评审工作将依据招标文件、投标文件及招标文件中事先已列明的内容进行（如现场方案讲解、演示等）。

### （五）评审意见的争议处理

5.1评标委员会成员对需要共同认定的事项存在争议的，按照少数服从多数的原则作出结论。持不同意见的评标委员会成员应当在评审报告上签署不同意见及理由，否则视为同意评审报告。

### （六）评委纪律

6.1评标委员会成员必须严格遵守保密规定，不得泄露评审的有关情况，任何单位和个人不得干扰、影响评标的正常进行，评标委员会成员不得私下与投标供应商接触，不得出现浙江省政府采购活动现场组织管理办法中规定的其他禁止行为。

## （七）评审流程及内容

本项目具体的评审事务由评标委员会负责，评审流程及内容如下：

### 7.1 评审前准备

7.1.1由评审专家推选评审小组组长，采购人代表不得担任评审小组组长。

7.1.2由评审小组组长（评标委员会主任委员）召集所有评委成员阅读招标文件及相关补充、质疑、答复文件、项目书面说明等材料，熟悉采购项目基本情况、采购需求、合同主要条款、投标文件无效情形、评审办法、评审标准，以及其他与评审有关的内容。

### 7.2投标文件的初步审查、符合性审查

对所有通过资格审查的投标供应商的投标文件进行初步审查，审查、评价投标文件是否符合招标文件的商务、技术、服务等实质性要求。

7.2.1评标委员会首先对所有通过资格审查的投标供应商的投标文件进行符合性审查，审查每份投标文件是否实质上响应了招标文件的要求（实质性响应的投标文件是指投标文件符合招标文件规定的实质性内容、条件和规定）。

### 7.3 投标文件的澄清、说明或补正

7.3.1对于投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，评标委员会将以书面形式（或通过“政府采购云平台”在线询标）的形式要求投标供应商在规定的时间内作出必要的澄清、说明或者补正，投标供应商澄清、说明或补正时间为30分钟。

7.3.2投标供应商的澄清、说明或者补正应当采用书面（或通过“政府采购云平台”在线答复）形式提交，并加盖公章，或者由法定代表人或其授权的代表签字。投标供应商的澄清、说明或者补正不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。

### 7.4 投标文件的错误修正

7.4.1《投标文件》如果出现计算或表达上的错误，修正错误的原则如下：

（1）投标文件中开标一览表（报价表）内容与投标文件中相应内容不一致的，以开标一览表（报价表）为准。

（2）《投标文件》的大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；

（3）单价金额小数点或者百分比有明显错位的，应以开标一览表（报价表）的总价为准，并修改单价；

（4）总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。

7.4.2对不同文字文本《投标文件》的解释发生异议的，以中文文本为准。

（八）投标文件有下列情况之一者将视为无效：

8.1商务、技术文件符合性审查中，存在下列情形之一的，经评标委员会认定后作无效标处理：

## （1）投标文件未有效授权，法定代表人授权委托书等填写不完整或有涂改的；

（2）投标文件没有对本招标文件作出实质性响应的，或不满足（不响应）本招标文件中标注“▲”的实质性要求条款的，或存在招标文件中明确规定的其他无效标情形的；

（3）投标文件存在一个或一个以上备选（替代）投标方案的；

（4）仅提交“备份投标文件”的；

（5）文件组成内容不齐全，本招标文件规定必须提供而未提供的（属于资格审查范围的除外）；

（6）投标文件标注的响应或偏离情况与事实不符，或提供了虚假材料的；

（7）不响应或擅自改变本招标文件要求或投标文件有采购人不能接受的附加条件的；

（8）参加同一合同项下政府采购活动的不同供应商之间存在利害关系并且存在影响政府采购公平竞争行为的；

## （9）采购人拟采购的产品如属于品目清单范围内的强制采购品目的，投标供应商未

## 能在响应文件中提供国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的该产品节能产品、环境标志产品认证证书；

（10）违反国家或政府部门相关法律、法规、文件规定的。

8.2报价文件符合性审查中，存在下列情形之一的，经评标委员会认定后作无效标处理：

（1）投标文件没有对本招标文件作出实质性响应的，或不满足（不响应）本招标文件中标注“▲”的实质性要求条款的，或存在招标文件中明确规定的其他无效标情形的；

（2）投标文件存在一个或一个以上备选（替代）投标方案的；

（3）未按照招标文件标明的币种报价的，或者投标报价涵盖的内容不符合招标文件要求的；

（4）《开标一览表》内容与《投标报价明细表》内容不一致且拒不接受修正的；

（5）投标报价具有选择性，唱标价格与《投标文件》承诺的优惠（折扣）后价格不一致的；

（6）投标报价超过采购预算（或最高限价）的；

（7）仅提交“备份投标文件”的；

（8）投标文件组成内容不齐全，本招标文件规定必须提供而未提供的（属于资格审查范围的除外）；

（9）投标文件标注的响应或偏离情况与事实不符，或提供了虚假材料的；

（10）不响应或擅自改变本招标文件要求或投标文件有采购人不能接受的附加条件的；

（11）评审委员会认为供应商报价明显低于其他合格供应商的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，应当要求其在合理时间内提供书面说明，必要时提供相关证明材料；投标供应商不能证明其报价合理性的，评审委员会应当将其作为无效投标或者无效响应处理；

（12）违反国家或政府部门相关法律、法规、文件规定的。

### （九）投标文件的评估、比较、评分

9.1评标委员会应当按照招标文件中规定的评审方法和标准，对符合性审查合格的投标文件进行商务和技术评估，综合比较与评价。评标时，评标委员会各成员将独立对每个投标供应商的投标文件进行评价，并汇总每个投标供应商的得分。评审细则详见本章第七款。

9.2对采购组织机构工作人员汇总的评审结果进行确认。如发现分值汇总计算错误、分项评分超出评分标准范围、客观评分不一致以及存在畸高、畸低（其总评分偏离平均分30%以上的）情形的，评审小组组长（评标委员会主任委员）应提醒相关评审人员当场改正或书面说明理由，拒不改正又不作书面说明的，由现场监督员如实记载后存入项目档案资料。

### （十）修改评审结果

10.1评标结果汇总完成后，除下列情形外，任何人不得修改评标结果：

（1）分值汇总计算错误的；

（2）分项评分超出评分标准范围的；

（3）评标委员会成员对客观评审因素评分不一致的；

（4）经评标委员会认定评分畸高、畸低的。

10.2评标报告签署前，经复核发现存在以上情形之一的，评标委员会将当场修改评标结果，并在评标报告中记载。

### （十一）供应商排序及推荐中标（成交）候选供应商

评标委员会根据以下规定确定供应商排名并推荐中标（成交）候选供应商。

11.1评标委员会根据各投标供应商的综合得分（商务技术分与报价得分之和）从高到低依次进行排名排序。特殊情形按以下原则处理：

（1）综合得分相同的，按投标报价低的优先原则确定排名；

（2）综合得分和投标报价均相同的，按技术资信得分从高到低确定排名；

（3）综合得分、投标报价和技术资信得分均相同的，投标文件满足招标文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分最高的投标人为排名第一的中标候选人。

11.2根据最终得分排序，通过书面评审报告的形式，向采购人推荐排名第一的投标供应商为中标（成交）候选供应商。

### （十二）起草、签署评审报告

评审结束后，评标委员会将通过“政府采购云平台”起草评审报告，评标委员会成员应当在评审报告上签字，对自己的评审意见承担法律责任。对评审报告有异议的，应当在评审报告上签署不同意见，并说明理由，否则视为同意评审报告。

（十三）评标办法

1、本项目采用综合评分法，总分为100分，其中商务、技术70分，价格分30分。

2、商务、技术评标细则（70分）

| 序号 | 评分因素 | 分值 | 评分标准 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 企业荣誉及实力 | 12分 | - 通过了质量管理体系认证、环境管理体系认证、职业健康管理体系认证，且认证范围包含户外照明产品；完全满足的的3分 - 投标人具有GB/T29490-2013知识产权管理体系认证证书，每提供1个得2分，最高得2分。 - 投标人同时具有LED路灯的CE认证、ROHS/认证、产品认证证书（CQC）三项的的得4分，具有其中2项的得2分，具备其中一项的得1分，没有不得分，最高得4分。 - 投标人获国家级工业设计中心得3分、省级工业设计中心得2分、市级工业设计中心得1分。 注：以上证书需提供扫描件加盖投标人公章，否则不得分，相关证书需在有效期内。 |  |
| 2 | 投标产品符合程度 | 9分 | 根据提供产品技术指标与招标文件要求的响应程度（0-9），1.基本满足本项目要求得3分。2.技术指标不满足或负偏离的每项扣1分（0-6）。 如要求提供检测报告或相关证明材料的，应按要求内容进行提供，否则按不满足或负偏离认定。 |  |
| 3 | 系统演示 | 8分 | 投标人按智慧照明系统平台设计要求进行演示，演示内容含Ai边缘场景识别功能、照明管理功能、LED屏信息推送功能、、环境监测功能、一键求助功能、远程广播功能等功能。根据投标人演示内容的合理性、实用性、安全可靠性等综合打分。0-8分，未提供演示不得分。 注：以电子U盘形式提供演示视频，密封在技术资信文件中，演示时间控制在8分钟内，超过部分不予计分。PptWORD 形式不得分。 |  |
| 4 | 类似项目业绩 | 3分 | 1、投标供应商2019年1月1日至今具有智慧灯杆或多杆合一类似项目业绩的，每提供一个得1分。此项最高得3分。 （投标文件中提供中标公示网上截图、中标通知书扫描件、业绩合同扫描件加盖有效公章，否则不计分） |  |
| 6 | 技术参数报告 | 11分 | 1、投标人具有类似项目杆体荷载试验检测报告（至少应包含正常荷载100%工况下，钢管杆300KN·m及以上作用后，卸荷载后不发生塑性变形；150%正常荷载工况超载下，钢管杆300KN·m及以上作用后, 所检测钢管杆任何部位塑性变形不超过100cm² ）。提供国家认可的第三方检测机构出具的检测报告扫描件加盖公章，满足要求的得3分。未提供或检测报告参数未响应的不得分。 2、光源50W模组光效达到160lm/W得1分，光效每提高10lm/W加1分，本项最高得2分；提供国家认可的第三方检测机构出具的检测报告，负偏离或未提供检测报告不得分。 3、光源50W模组同时满足色温≥4000,总光通量≥9000、显示指数≥73.5, 并提供国家认可的第三方检测机构出具的检测报告得2分 4、光源50W模组防护等级达到IP68，并提供国家认可的第三方检测机构出具的检测报告扫描件加盖公章得2分；负偏离或未提供检测报告不得分。 5、提供150W灯具10000小时光通维持率不低于99%，得2分；10000小时光通维持率低于99%，得1分； 并提供国家认可的第三方检测机构出具的检测报告扫描件加盖公章；负偏离或未提供检测报告不得分。 。 |  |
| 7 | 项目服务方案 | 24分 | 1. 投标人针对本项目的施工措施方案进行综合评审，方案包括但不限于①施工部署、②施工顺序及方案、③管理目标，方案明确、可行性强、针对性强，符合当地自然条件，能很好的满足采购需求。以投标人提供的施工措施方案综合打分，0-4分；没有提供或与项目不符的不得分。 2、 根据投标人对本项目工程进度计划与措施方案进行综合评分：方案包括但不限于①实施流程完全满足项目进度计划，②能保证项目连续均衡有节奏地进行、施工场地利用完全符合现场实际，③生产生活临时设施布置合理，④项目设备机具配置，方案内容齐全合理内容齐全且科学合理，有针对性、操作性。以投标人提供的工程进度计划与措施方案综合打分，0-4分；没有提供或与项目不符的不得分。 3、根据供应商针对本项目安全管理体系与措施方案(包含①安全生产管理目标 、②安全保证体系、③安全管理制度 、④安全经济措施 、⑤具体的安全技术措施 、⑥安全应急救援预案)等，以投标人提供的安全管理体系与措施方案综合打分，0-4分；没有提供或与项目不符的不得分。 4、供货方案：指定交货期内交货，根据供应商供货方案、进度保证措施等内容完善、科学、切实可行性综合评价。以投标人提供的供货及进度保证措施进行综合打分，0-4分；没有提供或与项目不符的不得分。 5、投标人针对本项目技术及质量保障措施方案进行综合评审，方案包括但不限于①产品技术参数、②材料材质、③执行标准、④制作工艺、⑤生产设备、⑥检测设备、⑦产品质量内部控制情况等进行评价打分。方案内容齐全且科学合理，有针对性、操作性以投标人提供的技术及质量保障措施方案综合打分，0-4分；没有提供或与项目不符的不得分。 6、售后服务：对售后服务方案进行综合评审：根据方案中投标人针对本项目建立的专项售后服务体系包括：售后服务人员管理措施、配套的售后服务技术支持人员的数量、售后响应时间、在项目所在地具有售后服务网点（提供营业执照或房屋租赁合同，以及现场办公场地照片等相关证明资料）、针对性本项目所需要的专项培训计划等进行综合评分，0-4分；没有提供或与项目不符的不得分。 |  |
| 8 | 投标文件的规范 | 2分 | 依据投标文件内容关联定位、格式是否符合招标文件要求，条理是否清晰，有无缺页、漏项，由评委酌情打分，完全满足以上各要点，得2分；（0-2分） |  |

3、商务、技术=评标委员会所有成员评分合计数/评标委员会组成人员数

4、价格分（30分）采用低价优先法计算，即满足招标文件要求且投标价格最低的投标报价为评标基准价，其他投标供应商的价格分按照下列公式计算：

价格分=（评标基准价/投标报价）×30%×100

因落实政府采购政策进行价格调整的，以调整后的价格计算评标基准价和投标报价。

5、投标供应商评标综合得分=价格分+商务、技术

注：以上所涉及的证明材料，需提供复印件，未提供的不得分。

报价是中标的一个重要因素，但最低报价不是中标的唯一依据。

注：根据财政部、工业和信息化部制定的《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号），对小型或微型企业的投标报价给予10%的扣除，并用扣除后的价格计算价格评分。同时符合以下所有要求的投标人被认定为小型、微型企业：

（1）投标人按照《关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业〔2011〕300号）、国家统计局关于印发《统计上大中小微型企业划分办法（2017）》的通知（国统字〔2017〕213号）规定的所属行业规定为小型、微型企业【注：按《关于印发中小企业划型标准规定的通知》规定提供《中小企业声明函》】。

（2）监狱企业视同小微企业，参加本项目投标的，享受小微企业同等的价格扣除。【注：提供《监狱企业声明函》】。

（3）残疾人福利性单位参加投标【提供《残疾人福利性单位声明函》】，视为小

型、微型企业，享受小微企业政策扶持。

（十四）评标内容的保密

1、公开开标后，直到宣布中标单位止，凡属于审查、澄清、评价和比较投标的所有资料，都不应向投标供应商或与评标无关的其他人泄露。

2、在投标文件的审查、澄清、评价和比较以及确定中标供应商过程中，投标供应商对采购人、采购代理机构和评标委员会施加影响的任何行为，都将导致取消资格。

（十五）废标

在采购中，出现下列情形之一的，应予废标：

(1)符合专业条件的供应商或者对招标文件作实质响应的供应商不足3家的；

(2)出现影响采购公正的违法、违规行为的；

(3)报价均超过预算，不能支付的；

(4)因重大变故，采购任务取消的。

### （十六）可中止电子交易活动的情形

采购过程中出现以下情形，导致电子交易平台无法正常运行，或者无法保证电子交易的公平、公正和安全时，采购组织机构可中止电子交易活动：

1、电子交易平台发生故障而无法登录访问的；

2、电子交易平台应用或数据库出现错误，不能进行正常操作的；

3、电子交易平台发现严重安全漏洞，有潜在泄密危险的；

4、病毒发作导致不能进行正常操作的；

5、其他无法保证电子交易的公平、公正和安全的情况。

出现前款规定情形，不影响采购公平、公正性的，采购组织机构可以待上述情形消除后继续组织电子交易活动；影响或可能影响采购公平、公正性的，应当重新采购。

- 七、合同签订及其他

（一）中标通知书

1、确定中标供应商后，采购代理机构将在发布招标公告的网站上公布评标结果。

2、如中标供应商拒绝承担中标的项目，或提出招标方不能接受的条件，致使合同无法签订，招标方将取消其中标资格，并根据评标委员会推荐的中标候选人先后顺序，将下一顺序的中标候选人作为预中标供应商进行公示，或由招标方组织评标委员会复议后提出重新组织采购等建议。

3、在中标供应商签订合同并生效后，采购代理机构及时将未中标的结果通知其他投标供应商。

4、如签订合同并生效后，供应商无故拒绝或延期，除按照合同条款处罚外，列入不良行为记录一次，并给予通报。

5、中标通知书通过扫描件发邮箱，如需原件可邮寄发放。

（二）合同的签订

中标供应商按规定的日期、时间、地点，由法定代表人或授权代表人与采购人代表签订合同。

（三）履约保证金

1、签订合同后7个工作日内，中标供应商须向采购人缴纳相当于合同总额2.5％的履约保证金。

2、履约保证金在合同专用条款约定期间内或者货物质量保证期内不予退还或者应完全有效，待质保期3年满后（具体以中标供应商承诺为准），无质量、服务问题，由采购人视情况后向中标供应商无息退还。

3、中标供应商如未按时交纳履约保证金，采购人有权解除合同。

（四）付款结算方式

- 在合同签订生效以及具备实施条件后7个工作日内支付合同价款的30%为预付款，中标供应商将所有设备及产品安装调试完成，由采购人验收合格后向供应商支付至合同价款的100%。（签订合同时，中标供应商明确表示无需预付款或者主动要求降低预付款比例的，采购单位可不适用前述规定）

（五）服务期限

▲合同签订之日起30日历天内供货安装完毕并通过采购人验收

（六）采购方式改变

在符合资格的投标供应商不足规定数量或投标供应商提供的服务及其报价、服务承诺等不能满足采购人要求，以及招标过程中出现其他不正常情况时，经批准，采购代理机构将根据《政府采购货物和服务招标投标管理办法》(财政部第87号令)，重新选择合适的方式进行采购。

（七）售后服务考核

将按照《政府采购货物和服务招标投标管理办法》(中华人民共和国财政部第87号令)对供应商进行考核，发现弄虚作假，偷工减料，以次充好，达不到国家、行业有关标准和技术文件规定的，一经查实，采购人将视情况终止合同，并上报苍南县政府采购监督管理办公室。

（八）质疑和投诉

根据《中华人民共和国政府采购法》和《政府采购质疑和投诉办法》(财政部令第94号)的规定，投标供应商对政府采购活动事项有疑问的，可以向采购人和采购代理机构提出询问，采购人和采购代理机构应当及时作出答复，但答复的内容不得涉及商业秘密。

1、供应商认为招标文件、采购过程和成交、成交结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或者应知其权益受到损害之日起七个工作日内，以书面形式向采购人、采购代理机构提出质疑。

（1）对可以质疑的招标文件提出质疑的，为收到招标文件之日或者招标文件公告期限届满之日；

（2）对采购过程提出质疑的，为各采购程序环节结束之日；

（3）对成交结果提出质疑的，为成交结果公告期限届满之日。

2、采购人或者采购代理机构应当在3个工作日内对供应商依法提出的询问作出答复。

供应商提出的询问或者质疑超出采购人对采购代理机构委托授权范围的，采购代理机构应当告知供应商向采购人提出。

政府采购评审专家应当配合采购人或者采购代理机构答复供应商的询问和质疑。

3、质疑供应商对采购人、采购代理机构的答复不满意或者采购人、采购代理机构未在规定时间内作出答复的，可以在答复期满后十五个工作日内向同级政府采购监管部门投诉。

4、要求投标供应商在法定质疑期内一次性提出针对同一招标程序环节的质疑。

（九）解释权

招标文件的解释权均属于苍南县马站镇人民政府和温州市兴城工程造价审计咨询事务所（普通合伙）。

- 第三部分  项目技术规范和服务要求

一、总述

1、本章节是采购人对采购需求的基本描述，并未对所有技术细节作出规定，投标供应商应提供符合本需求以及国家标准、行业标准的优质产品前来投标。

2、投标供应商的投标产品与采购需求不一致时，应在投标文件中如实说明，供评标委员会进行评审。供应商如未在投标文件中提出异议，则视为供应商提供的产品完全响应采购要求。

3、技术要求及标准的执行

供应商提供的产品应标明所执行的质量标准，若同一标准已颁发新标准，则按最新标准执行。若同一产品同时有几个标准（国际标准、国家标准、行业标准、企业标准等），则按最高层次的标准执行。

供应商须按国家有关规定及标准完成本次采购产品的供货、运输、装卸、就位、安装、调试、技术培训、检验、通过有关部门验收、维保期服务、产品终身维修等各项工作，并保证投标产品使用的安全性能与检测结果的可靠性。如中标，中标供应商及制造商对中标产品使用的安全性能与可靠性负全部责任。中标供应商须随产品提供使用说明书与维保卡。供应商提供相关数据与说明，投标文件须对下列要求作出实质性回应。

- 采购内容及要求

1、采购清单

| 序号 | 项目名称 |  | 项目技术要求 | 计量 单位 | 工程量 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 一、智慧路灯 |  |  |  |  |  |
| 1 | 常规照明灯 |  | 1.名称：智慧路灯杆 A1类（总高12米，信号灯合杆，1根悬臂，臂长6米） 2.技术参数要求： 立杆等边等径八棱杆,材质Q355,口径300*300,厚4.75； 横臂八棱锥杆,材质Q355,上口φ100,下口φ155,厚3.75 ,长6000； 灯杆按要求做182*532加强门,内焊接地端子及防盗链； 铁件部分热镀锌,按客户需求做表面； 打铭牌,工艺精细,气泡+局部毛毯包装； 杆件内做强弱电分仓结构； 杆体 2.5 米以下部分应进行防粘贴处理,防粘贴层宜采用无色透明材料。 3.光源参数： 光源功率:150W+50W； 色温:4000K±50W； 灯珠:高档次品牌5050高光效灯珠； 电源:高档品牌电源； 使用寿命:大于50000H。 4.垫层、基础(材料品种、强度等级)：垫层C15，基础C30，钢筋等级：φHRB400。钢材采用Q235B，防腐采用镀锌处理。 5.接地要求：50*50*5*2500热镀锌角钢接地，50*3.5*1200镀锌扁铁接地连接（自制） 6.其余要求具体详见设计图纸。 | 套 | 2 |
| 2 | 常规照明灯 |  | 1.名称：智慧路灯杆 A1类（总高12米，信号灯合杆，1根悬臂，臂长8米） 2.技术参数要求： 立杆等边等径八棱杆,材质Q355,口径300*300,厚4.75； 横臂八棱锥杆,材质Q355,上口φ100,下口φ189,厚3.75 ,长8000； 灯杆按要求做182*532加强门,内焊接地端子及防盗链； 铁件部分热镀锌,按客户需求做表面； 打铭牌,工艺精细,气泡+局部毛毯包装； 杆件内做强弱电分仓结构； 杆体 2.5 米以下部分应进行防粘贴处理,防粘贴层宜采用无色透明材料。 3.光源参数： 光源功率:150W+50W； 色温:4000K±50W； 灯珠:高档次品牌5050高光效灯珠； 电源:高档品牌电源； 使用寿命:大于50000H。 4.垫层、基础(材料品种、强度等级)：垫层C15，基础C30，钢筋等级：φHRB400。钢材采用Q235B，防腐采用镀锌处理。 5.接地要求：50*50*5*2500热镀锌角钢接地，50*3.5*1200镀锌扁铁接地连接（自制） 6.其余要求具体详见设计图纸。 | 套 | 1 |
| 3 | 常规照明灯 |  | 1.名称：智慧路灯杆 A1类（总高12米，信号灯合杆，1根悬臂，臂长12米） 2.技术参数要求： 立杆等边等径八棱杆,材质Q355,口径300*300,厚4.75； 横臂八棱锥杆,材质Q355,上口φ100,下口φ220,厚3.75 ,长12000； 灯杆按要求做182*532加强门,内焊接地端子及防盗链； 铁件部分热镀锌,按客户需求做表面； 打铭牌,工艺精细,气泡+局部毛毯包装； 杆件内做强弱电分仓结构； 杆体 2.5 米以下部分应进行防粘贴处理,防粘贴层宜采用无色透明材料。 3.光源参数： 光源功率:150W+50W； 色温:4000K±50W； 灯珠:高档次品牌5050高光效灯珠； 电源:高档品牌电源； 使用寿命:大于50000H。 4.垫层、基础(材料品种、强度等级)：垫层C15，基础C30，钢筋等级：φHRB400。钢材采用Q235B，防腐采用镀锌处理。 5.接地要求：50*50*5*2500热镀锌角钢接地，50*3.5*1200镀锌扁铁接地连接（自制） 6.其余要求具体详见设计图纸。 | 套 | 1 |
| 4 | 常规照明灯 |  | 1.名称：智慧路灯杆 A2类（总高12米，电子警察合杆，1根悬臂，臂长11米） 2.技术参数要求： 立杆等边等径八棱杆,材质Q355,口径300*300,厚4.75； 横臂八棱锥杆,材质Q355,上口φ100,下口φ240,厚3.75 ,长8000； 灯杆按要求做182*532加强门,内焊接地端子及防盗链； 铁件部分热镀锌,按客户需求做表面； 打铭牌,工艺精细,气泡+局部毛毯包装； 杆件内做强弱电分仓结构； 杆体 2.5 米以下部分应进行防粘贴处理,防粘贴层宜采用无色透明材料。 3.光源参数： 光源功率:150W+50W； 色温:4000K±50W； 灯珠:高档次品牌5050高光效灯珠； 电源:高档品牌电源； 使用寿命:大于50000H。 4.垫层、基础(材料品种、强度等级)：垫层C15，基础C30，钢筋等级：φHRB400。钢材采用Q235B，防腐采用镀锌处理。 5.接地要求：50*50*5*2500热镀锌角钢接地，50*3.5*1200镀锌扁铁接地连接（自制） 6.其余要求具体详见设计图纸。 | 套 | 3 |
| 5 | 常规照明灯 |  | 1.名称：智慧路灯杆 B1类（总高12米，分道指示牌合杆，2根悬臂，臂长6米） 2.技术参数要求： 立杆等边等径八棱杆,材质Q355,口径340*340,厚9.75； 横臂八棱锥杆,材质Q460,φ180,厚6.0 ,长6000； 灯杆按要求做182*532加强门,内焊接地端子及防盗链； 铁件部分热镀锌,按客户需求做表面； 打铭牌,工艺精细,气泡+局部毛毯包装； 杆件内做强弱电分仓结构； 杆体 2.5 米以下部分应进行防粘贴处理,防粘贴层宜采用无色透明材料。 3.光源参数： 光源功率:150W+50W； 色温:4000K±50W； 灯珠:高档次品牌5050高光效灯珠； 电源:高档品牌电源； 使用寿命:大于50000H。 4.垫层、基础(材料品种、强度等级)：垫层C15，基础C30，钢筋等级：φHRB400。钢材采用Q235B，防腐采用镀锌处理。 5.接地要求：50*50*5*2500热镀锌角钢接地，50*3.5*1200镀锌扁铁接地连接（自制） 6.其余要求具体详见设计图纸。 | 套 | 4 |
| 6 | 常规照明灯 |  | 1.名称：智慧路灯杆 B2类（总高12米，大型指示牌合杆，2根悬臂，臂长6米） 2.技术参数要求： 立杆等边等径八棱杆,材质Q355,口径340*340,厚9.75； 横臂八棱锥杆,材质Q460,φ180,厚6.0 ,长6000； 灯杆按要求做182*532加强门,内焊接地端子及防盗链； 铁件部分热镀锌,按客户需求做表面； 打铭牌,工艺精细,气泡+局部毛毯包装； 杆件内做强弱电分仓结构； 杆体 2.5 米以下部分应进行防粘贴处理,防粘贴层宜采用无色透明材料。 3.光源参数： 光源功率:150W+50W； 色温:4000K±50W； 灯珠:高档次品牌5050高光效灯珠； 电源:高档品牌电源； 使用寿命:大于50000H。 4.垫层、基础(材料品种、强度等级)：垫层C15，基础C30，钢筋等级：φHRB400。钢材采用Q235B，防腐采用镀锌处理。 5.接地要求：50*50*5*2500热镀锌角钢接地，50*3.5*1200镀锌扁铁接地连接（自制） 6.其余要求具体详见设计图纸。 | 套 | 5 |
| 7 | 常规照明灯 |  | 1.名称：智慧路灯杆 C类（总高12米，智慧多功能杆） 2.技术参数要求： 铁件部分热镀锌,按客户需求做表面； 打铭牌,工艺精细,气泡+局部毛毯包装； 杆件内做强弱电分仓结构； 杆体 2.5 米以下部分应进行防粘贴处理,防粘贴层宜采用无色透明材料。 3.光源参数： 光源功率:150W+50W； 色温:4000K±50W； 灯珠:高档次品牌5050高光效灯珠； 电源:高档品牌电源； 使用寿命:大于50000H。 4.垫层、基础(材料品种、强度等级)：垫层C15，基础C30，钢筋等级：φHRB400。钢材采用Q235B，防腐采用镀锌处理。 5.接地要求：50*50*5*2500热镀锌角钢接地，50*3.5*1200镀锌扁铁接地连接（自制） 6.其余要求具体详见设计图纸。 | 套 | 15 |
| 8 | 常规照明灯 |  | 1.名称：中杆灯 高度20 2.十二棱锥杆,套接式,灯杆上口φ220,下口φ480,厚4.75/5.75; 3.离地500高开1230*380*14.0加强门,内置升降系统及控制器; 4.热镀锌,颜色:按建设单位要求 5.垫层、基础(材料品种、强度等级)：垫层C15，基础C30，钢筋等级：φHRB400。钢材采用Q235B，防腐采用镀锌处理。 6.接地要求：50*50*5*2500热镀锌角钢接地，50*3.5*1200镀锌扁铁接地连接（自制） 7.其余要求具体详见设计图纸。 | 套 | 2 |
| 9 | 接地装置调试 |  | 供电系统、接地装置调试 路灯柱接地测试一柱、一独立接地、一测 | 系统 | 33 |
| 接线井 |  |  |  |  |  |
| 10 | 过街手井 |  | 1.垫层、基础材质及厚度：150mm厚C15砼垫层 2.砌筑材料品种、规格、强度等级：MU10页岩砖，M7.5水泥砂浆 3.勾缝、抹面要求：内壁1:2.5水泥砂浆抹面 4.井盖、井圈材质及规格：高分子复核材料（不饱和聚酯树脂）1000*1000 轻型 5.其他：具体做法详见图纸 | 座 | 33 |
| 智慧设备 |  |  |  |  |  |
| 11 | 显示设备 |  | 1.名 称：信息发布屏 2.参数要求： 像素点间距:4mm； 像素构成:1R1G1B； 像素密度:62500 dot/m2 ； 单元板尺寸:(长)320mm*160mm(宽); 屏幕亮度:≥4500cd/㎡； 工作电压:220V； 扫描方式:1/10 扫描,恒流驱动； 防护等级:IP65(正面)； 刷新频率:≥1920Hz； 显示尺寸:1600*800mm； 控制系统:通过服务器云平台进行统一管理,统一分配 | 台 | 15 |
| 12 | 扩声系统设备 |  | 1.名 称：城市广播 2.参数要求： 输入电源:标准POE供电； 功率:20W； 网络通讯协议:TCP、UDP、ICMP、IGMP、DHCP； 防护等级:IPX4； 网络传送音频格式:MP3/IMA-ADPCM； 音频码流:8kbit/s~320kbit/s； 工作环境温度:-25℃~70℃； 喇叭阻抗:8Ω； 尺寸:410x105x75mm | 台 | 15 |
| 13 | 监控摄像机 |  | 1、名称：安防摄像机 2、规格、型号：高清，400万像素 最高分辨率可达1920*1080 3、防护要求：含防护罩、抱箍、托盘等 4、其他要求： 支持超低照度,0.05Lux/F1.6(彩色),0.01Lux/F1.6(黑白) ,0 Lux with IR;支持20倍光学变倍,16倍数字变倍； 采用高效红外阵列,低功耗,照射距离达100m； 支持960p@60fps、720p@60fps高帧率输出； 支持三码流技术,每路码流可独立配置分辨率及帧率； 支持区域入侵侦测、越界侦测、移动侦测等智能侦测功能； 支持断网续传功能保证录像不丢失,配合Smart NVR实现事件录像的二次智能检索、分析和浓缩播放;支持宽动态、3D数字降噪、强光抑制、电子防抖、SmartIR等功能； 支持360°水平旋转,垂直方向-15°-90°(自动翻转)； 支持300个预置位,8条巡航扫描； 支持3D定位,可通过鼠标框选目标以实现目标的快速定位与捕捉； 支持定时抓图与事件抓图功能； 支持区域曝光与区域聚焦功能； 支持中心镜像功能； 支持定时任务、一键守望、一键巡航功能； 支持1路音频输入和1路音频输出； 防雷、防浪涌、防突波,IP66防护等级。 | 套 | 14 |
| 14 | 传感器 |  | 1.名 称：环境传感器 2.供电方式:IEE802.3at/af标准POE供电 3.工作电压: 标准POE,48V供电 4.其他参数要求： 测量参数:温度、湿度、PM2.5、PM1.0、PM10、环境噪声 温湿度灵敏度:0.1℃,0.1%;温湿度量程:-30℃-70℃； 噪声灵敏度:声强的 0.5%； 噪声量程:30dB-120dB;PM2.5； 灵敏度:与美国TSI8530实现0-6000ug/m3,全量程98%,高精度拟合,相对一致性可达±5%； PM2.5量程:0-6000ug/m3； 准确率:95%以上 | 套 | 1 |
| 15 | 中央管理系统 |  | NX盒子 边缘计算终端，具备算法运算能力。 CPU :6- core NVIDIA Carmel ARM ® v8. 2 64-bit CPU 6MB L2 + 4MB L3 ； GPU :384- core NVIDIA VoltaTM GPU with 48 Tensor Cores ； 系统:Linux ( Ubantu 18. 04) ； 电源:12-24VDC； 尺寸:165 mm* 96mm* 59mm 。 | 套 | 4 |
| 16 | 扩声系统设备 |  | AI斑马线（含安装、调试） 通过摄像头行、无线控制器结合信号灯系统,对人闯红灯警示,通过AI边缘计算识别并联动LED屏和广播进行劝阻。包含无线控制器、信号检测器、边缘网关及算法。 | 套 | 8 |
| 17 | 特殊预处理装置 |  | 道路积水监测 道路积水监测警示,边缘联动识别并联动LED屏和广播进行劝阻。 三路输入/输出负载:输入电压:85~264VAC,频率:47~63Hz,负载功率:400W LED灯头; 调光方式:PWM,调光范围:0~100%;网口协议类型:TCP、UDP、ICMP、IPV4、ARP、IGMP、PPPOE; 网速:10/100-Based 全双工(自动协商); PLC调制解调方式:BPSK ,载波中心频率:132KHz,通讯距离:大于300m(轻载或直流线路下,通讯距离大于1000m); GPS:频段:L1频段接收机,灵敏度:-148dBm; RS-485:2路,DI(开关量输入):4路,DO(开关量输出):4路;工作温度:-25℃~70℃; 工作相对湿度:0~100%; 防护等级:IP67; 水位传感器:量程:0-2米; 接口:RS-485 Modbus RTU; 电源:DC 12-30V; 线长:2米; 防护:IPX8; 工作温度:-20 to 85℃; 工作湿度:0 to 100% RH。 | 套 | 1 |
| 18 | 控制器 |  | 单灯控制器 工作电压：85‐265VAC；额定负载电流（单路）：≤10A; 电压检测范围：85‐265VAC；电流检测范围：0‐10A; 调光方式：PWM ；调光频率：300HZ ；调光范围：0‐100% 通信方式：PLC ；调制解调方式：BPSK；载波中心频率：132KHz 通信速率：5.5Kbits/s ；发送信号强度：1‐5V；接收灵敏度：‐60dbV 通讯距离：大于300m，(轻负载条件或者直流线路情况下，通讯距离大于1000m) 工作环境温度：‐40℃ 到 +65℃ ；相对湿度：≤ 95% （非冷凝情况） 储存环境温度： ‐40℃ 到 +85℃ 产品执行标准： GB4943‐2011 载波执行标准： EIA‐709.1、EIA‐709.2、EN50065‐1 单灯控制器主要功能： 支持远程开关灯 可远程读取电压、电流、有功功率、功率因数 内置16A继电器，单路最大承载钠灯功率600W. 可远程写入开关时间计划 具备8个时间节点储存 与主机失去通讯后能按照时间计划独立运行。 输入交流电频率检测功能 IP67 防水等级 | 台 | 33 |
| 19 | 网络系统及设备联调 |  | 智慧网关 网络标准： IEEE802.3af、IEEE 802.3at 通讯接口：8个10/100M RJ45 端口、1个10/100/1000M RJ45、1个1000M SFP 适用环境 工作温度：-25℃～70℃, 存储湿度：10%～90%RH 不凝结 POE供电:单口最大供电功率30W、整机最大供电功率:100W； POE端口优先级:端口号越大,优先级越高； 防护等级:IP66。 | 套 | 20 |
| 20 | 充电设备 |  | 1、名称：充电桩 2、参数要求： 外形尺寸:120*450*120mm; 充电接口:充电枪; 充电方式:APP扫码启动、刷卡启动; 安装方式:嵌入式安装; 额定电流:32A; 额定电压:AC:220(240max)V; 额定功率:7.2KW; 保护方式:短路保护、漏电保护、过欠压保护、过流保护、过温保护、防雷保护等; 枪械寿命:空载插拔>10000次; 防护等级:IP54; 工作环境: -20℃-50℃,存储温度: -40℃-70℃。 | 台 | 2 |
| 21 | 网络服务器 |  | 应用服务器 参数要求：支持1000M局域网带宽，100M互联网带宽；系统安装Centos7；1、类型：2U2路机架式服务器2、处理器：2*Intel 银牌4110 8核 2.1G主频处理器3、内存：2*32GB DDR4内存4、硬盘：2*2.5 英寸 512GB SSD，5、RAID功能：RAID 530-8i阵列卡， 提供raid 0/1/5/10/506、网卡：配置≥2个千兆以太网控制器，1个独享的管理端口。7、电源：550W电源8、服务：3年7*24原厂质保。 | 台 | 1 |
| 22 | 网络服务器 |  | 物联网服务器 支持1000M局域网带宽，100M互联网带宽；系统安装Centos7；1、类型：2U2路机架式服务器2、处理器：2*Intel 银牌4110 8核 2.1G主频处理器3、内存：2*32GB DDR4内存4、硬盘：2*2.5 英寸 512GB SSD5、RAID功能：RAID 530-8i阵列卡， 提供raid 0/1/5/10/506、网卡：配置≥2个千兆以太网控制器，1个独享的管理端口。7、电源：550W电源8、服务：3年7*24原厂质保。 | 台 | 1 |
| 23 | 网络服务器 |  | 接入服务器 支持1000M局域网带宽，100M互联网带宽；系统安装正版windows sever2012；1、类型：2U2路机架式服务器2、处理器：2*Intel 银牌4110 8核 2.1G主频处理器3、内存：2*32GB DDR4内存4、硬盘：2*2.5 英寸 512GB SSD5、RAID功能：RAID 530-8i阵列卡， 提供raid 0/1/5/10/506、网卡：配置≥2个千兆以太网控制器，1个独享的管理端口。7、电源：550W电源8、服务：3年7*24原厂质保。 | 台 | 1 |
| 24 | 主站系统设备安装调试 |  | 智能软件系统平台 1.平台基础服务子系统：平台基础服务与设置项,包括项目管理、组织管理、用户管理、角色管理、片区管理、字典管理、权限管理等功能。 2.资产管理子系统：智慧路灯物联网设备资产管理,包括设备概览、点位管理、数字孪生、片区迁移、位置管理、产品管理、功能管理、批量导入等功能模块 3.物联网管理子系统：对智慧路灯搭载的前端物联网设备进行统一接入管理,包括照明管理、LED屏信息推送、视频监控、环境监测、一键求助、无线广播、统计大屏看板等 4.AI边缘识别算法后台管理系统：前端AI边缘识别硬件终端配套算法管理系统,对前端行人闯斑马线红绿灯识别、车辆违停识别、井盖异常识别、非机动车乱停乱放识别、行人踩踏草坪识别事件进行实时监控。 对智慧路灯及其搭载的物联网设备资产进行全生命周期运维管理,包括告警管理、运维工单、巡检管理、值班管理、考勤管理、绩效考核、消息管理、意见反馈、运维统计等功能模 5.运维管理子系统：对智慧路灯及其搭载的物联网设备资产进行全生命周期运维管理,包括告警管理、运维工单、巡检管理、值班管理、考勤管理、绩效考核、消息管理、意见反馈、运维统计等功能模块。 6.移动管理子系统：智慧路灯物联网移动管理，面向用户和管理者，提供微信小程序或APP等终端应用。 7.物联网数据接口：实时采集智慧路灯物联网设备数据,经清洗、整合,将数据存储至物联网平台,通过数据接口,实现数据共享服务。 8.接入服务授权：不限制智慧感知源接入。 9.系统安装调试服务：按要求进行平台部署，提供系统安装、调试服务。 10.软硬件调试服务：前端智能硬件接入，与平台部署的运营管理软件进行联调测试。 11.操作培训服务：提供软件标准说明书、使用手册；提供现场培训服务。 | 套 | 1 |
|  |  | 综合柜及基础 |  |  |  |
| 25 |  | 落地式配电箱 | 1、名称：室外综合柜 2、规格：1400*1400*800mm（具体以厂家深化为准） 3、其他：成套安装，具体配置详见图纸 | 台 | 1 |
| 26 |  | 室外综合柜基础 | 室外综合柜基础 1、垫层、基础材质及厚度：100mm厚C20混凝土基础 2、砌筑材料品种、规格、强度等级：砖墙M5水泥砂浆砌筑 3、勾缝、抹面要求：内壁及井底采用1:2.5水泥砂浆抹面 4、其他：含接地装置，具体做法详见图纸 | 座 | 1 |
|  |  | 管道、线缆及其他 |  |  |  |
| 27 |  | 电缆 | 1、名称：电力电缆 2、型号、规格：YJV-0.6/1KV-5*16 3、材质：铜芯 4、电压(kV)：1kV以下 | m | 150.00 |
| 28 |  | 电缆 | 1、名称：电力电缆 2、型号、规格：ZRYJV-0.6/1KV-4*25+1*16 3、材质：铜芯 4、电压(kV)：1kV以下 | m | 1198.00 |
| 29 |  | 电缆终端头 | 干包式电力电缆终端头制作、安装 1kV 以下（截面mm2以内）120 | 个 | 2 |
| 30 |  | 电缆终端头 | 1、名称：电力电缆头 2、规格：25mm3截面以下 | 个 | 66 |
| 31 |  | 配线 | 1、名称：多芯线 2、型号、规格：RVV-3*2.5 | m | 1064.00 |
| 32 |  | 交换机 | 汇聚交换机 1.交换容量≥432Gbps，包转发率≥120Mpps； 2.支持千兆SFP光口≥24个，10/100/1000Base-T以太网接口≥8个，万兆SFP+接口≥4个，整机36个端口支持同时工作及流量转发； 3.配置标准USB接口，支持U盘快速开局； 4.支持MAC地址≥16K，ARP表项≥4K，IPv4 FIB表项≥4K； 5.支持4K个VLAN，支持Voice VLAN，基于端口的VLAN，基于MAC的VLAN，基于协议的VLAN，支持 1:1 和 N:1 VLAN Mapping 功能； 6.支持RIP、RIPng、OSPF、OSPFv3路由协议； 7.支持IGMP v1/v2/v3 Snooping，支持VLAN内组播转发和组播多VLAN复制，支持捆绑端口的组播负载分担，支持可控组播，基于端口的组播流量统计； 8.支持防止DOS、ARP攻击功能、ICMP防攻击，支持端口隔离、端口安全、Sticky MAC，支持 IP、MAC、端口、VLAN的组合绑定，支持CPU保护功能； 9.支持 ERPS 以太环保护协议（G.8032）； 10.支持纵向虚拟化，作为纵向子节点零配置即插即用； 11.支持对端口接收报文速率和发送报文速率进行限制，支持SP、WRR、SP+WRR等队列调度算法，支持报文的 802.1p 和 DSCP优先级重新标记； 含：设备运输、设备保管，设备安装、接线、调试、标签制作，人工、车辆及辅材 | 台 | 1 |
| 33 |  | 配线架 | 48口光纤配线架 带耦合器、尾纤等 | 个 | 1 |
| 34 |  | 光缆 | 1、名称：光纤 2、型号、规格：单模24芯 | m | 1296.00 |
| 35 |  | 双绞线缆 | UTP超五类户外非屏蔽防水网线 | m | 960.00 |
| 36 |  | 双绞线缆测试 | 测试 4对双绞线缆 | 链路 | 33 |
| 37 |  | 光纤测试 | 测试 光纤 | 链路 | 34 |
| 38 |  | 光纤连接 | 光纤连接熔接法单模 | 芯 | 48 |
| 39 |  | 光纤盒 | 1、名称：24芯光纤接续盒 | 个 | 4 |
| 40 |  | 光纤盒 | 光纤终端盒 4口熔纤盒 带耦合器、尾纤等 | 个 | 20 |
| 41 |  | 电缆保护管 | 1、名称：热镀锌钢管 2、型号、规格：SC125 3、基础加固要求：15mmC15混凝土垫层、C15混凝土包封 素土回填 4、接地要求：φ10镀锌圆钢接地 5、挖填土及外运、消纳 | m | 180.00 |
| 42 |  | 电缆保护管 | 1、名称：4+1孔非过街管道 2、型号、规格：4*PVCφ75+1*七孔梅花管 3、基础加固要求：50mmC15混凝土垫层、C15混凝土包封 素土回填 4、接地要求：φ10镀锌圆钢接地 5、挖填土及外运、消纳 | m | 853.00 |
| 43 |  | 送配电装置系统 | 送配电装置系统 | 系统 | 1 |
| 44 |  | 接地装置调试 | 供电系统、接地装置调试 接地网20根接地极内 | 系统 | 2 |
| 45 |  | 大型机械设备进出场及安拆 | 大型机械设备进出场及安拆 | 项 | 1 |
| 46 |  | 措施 | 为本项发生的吊装、施工围挡等措施费包含在投标总价中 | 项 | 1 |
| 47 |  | 其他 | 图纸及清单未列明，实际发生的材料、配件及投标人自行优化后产生的材料及其他费包含在投标总价中 | 项 | 1 |

一、总体设计要求

- 设计规范

GB/T 699-2015 优质碳素结构钢

GB/T 700-2006 碳素结构钢

GB/T 1220-2007 不锈钢棒

GB/T 1591-2008 低合金高强度结构钢

GB/T 4208-2017 外壳防护等级(IP 代码)

GB 4943 信息技术设备的安全

GB 8702-2014 电磁环境控制限值

GB 8898-2011 音视频及类似电子设备的安全

GB/T 13912-2002 金属覆盖层钢铁制件热浸镀锌层技术要求及试验方法

GB 14886-2016 道路交通信号灯设置与安装规范

GB 14887-2011 道路交通信号灯

GB/T 15629.15-2010 信息技术系统间远程通信和信息交换局域网和城域网特定要求第15 部分：低速无线个域网（WPAN）媒体访问控制和物理层规范

GB/T 18592-2001 金属覆盖层钢铁制品热浸镀铝技术条件

GB/Z 20177.1-2006 控制网络LONWORKS 技术规范第1 部分：协议规范

GB/Z 20177.2-2006 控制网络LONWORKS技术规范第2 部分：电力线信道规范

GB/Z 20177.3-2006 控制网络LONWORKS 技术规范第3 部分：自由拓扑双绞线信道规范

GB/Z 20177.4-2006 控制网络LONWORKS 技术规范第4 部分：基于隧道技术在IP 信道上传输控制网络协议的规范

GB 20815-2006 视频安防监控数字录像设备

GB/T 22239-2008 信息安全技术信息系统安全等级保护基本要求

GB 25000.1-2010 软件工程软件产品质量要求与评价

GB 50007-2011 建筑地基基础设计规范

GB 50009-2012 建筑结构荷载规范

GB 50017-2017 钢结构设计规范108

GB 50052-2009 供配电系统设计规范

GB 50057-2010 建筑物防雷设计规范

GB 50068-2001 建筑结构可靠度设计统一标准

GB 50135-2006 高耸结构设计规范

GB 50174-2008 电子信息系统机房设计规范

GB 50217-94 电力工程电缆设计规范

GB 50252-2010 工业安装工程质量检验评定统一标准

GB 50260-2013 电力设施抗震设计规范

GB 50289-98 城市工程管线综合规划规范

GB 50343-2012 建筑物电子信息系统防雷技术规范

GB 50348-2018 安全防范工程技术规范

GB 50526-2010 公共广播系统工程技术规范

GB 50661-2011 钢结构焊接规范

GB 50689-2011 通信局站防雷与接地工程设计规范

GB 50838-2015 城市综合管廊工程技术规范

GB 51038_2015 城市道路交通标志和标线设置规范

GB 51120-2015 通信局(站)防雷与接地工程验收规范

YD/T1429-2006 通信局(站)在用防雷系统的技术要求和检测方法

YD 5125-2014 通信设备安装工程施工监理规范

CJJ 45-2015 城市道路照明设计标准

CJJ 89-2012 城市道路照明工程施工及验收规程

DB44/T 1898-2016 LED 道路照明工程技术规范

SZDB/Z 147-2015 简易型电动汽车交流供电装置

IEEE 802.3 Institute of Electrical and Electronics Engineers 电气和电子工程师协会802.3 标准

IEEE 802.11 Institute of Electrical and Electronics Engineers 电气和电子工程师协会802.11 标准

IEEE 802.15.4 Institute of Electrical and Electronics Engineers 电气和电子工程师协会802.15.4 标准

IEEE 802.11 a/ac/b/g/n Institute of Electrical and Electronics Engineers 电气和电子工程师协会802.11 a/ac/b/g/n 标准

《建筑结构可靠性设计统一标准》GB50068-2018

《混凝土结构设计规范》GB50010-2010（2015年版）

《地下工程防水技术规范》GB50108-2008

《建筑抗震设计规范》GB50011-2010（2016年版）

《建筑桩基技术规范》JGJ 94-2008

《建筑基坑支护技术规程》JGJ120-2012

《建筑地基处理技术规范》JGJ79-2012

《公路钢筋混凝土及预应力混凝土桥涵设计规范》JTG 3362-2018

《混凝土外加剂应用技术规范》GB50119-2013

《建筑工程建筑面积计算规范》GB/T 50353-2013

《补偿收缩混凝土应用技术规程》JGJ/T 178-2009

《纤维混凝土应用技术规程》JGJ/T 221-2010

《建筑基坑工程监测技术规范》GB50497-2009）

《复合土钉墙基坑支护技术规范》GB50739-2011）

《岩土锚杆与喷射混凝土支护工程技术规范》GB50086-2015

《危险性较大的分部分项工程安全管理规定》（住房和城乡建设部令第37号）

《民用建筑电气设计规范》JGJ16-2008

《20kV及以下变电所设计规范》GB50053-2013

《通用用电设备配电设计规范》GB50055-2011

《低压配电设计规范》GB50054-2011

《电力工程电缆设计标准》GB50217-2018

《交流电气装置的接地设计规范》GB/T50065-2011

《LED城市道路照明应用技术要求》GB/T 31832-2015

《城市道路交通设施设计规范》GB50688-2011

《视频安防监控系统工程设计规范》GB50395-2007

《安全防范工程术规范》GB 50348-2004

《民用建筑电气设计规范》JGJ16-2008

《数据中心设计规范》GB50174-2017

《建筑设计防火规范》GB50016-2014(2018版)

若以上标准和规范有更新，则执行最新标准和规范。

- 设计思路

道路照明灯杆作为道路上连续、均匀和密集布设的道路杆件，应作为各类杆件归并整合的最佳载体，结合试点道路实际情况，统筹考虑多杆合一、多箱合一、多管合一、多井合一的总体思路。

业务功能要求和结构安全的前提下，各类杆件应按照“能合则合”进行设计。环境监测、扬尘监测、通信设备以及公共指示牌等设施应利用智慧灯杆设置。

统筹考虑智慧城市与5G新通信等功能预留，实现杆件、管网、箱体等的共建共享。长远而言，智慧灯杆可有效避免未来十年或更长时间频繁独立开挖、多头立杆、分散维护等的重复投资浪费并实现运营收益。

- 设计原则

- 共享统筹原则

智慧灯杆试点项目设计原则“统筹业务需求，主要业务优先，优化业务设施配置，合理配置立杆”，设施设计应体现精细化、个性化和共享统筹的原则，在设计中针对道路整体进行“一路一设计”，针对智慧灯杆进行“一杆一设计”，针对设备箱、电源箱进行“一箱一设计”，并按照各专业设计规范要求进行量化设计。一路一设计，一杆一设计，一箱一设计，每条道路应分别按照路口区域、路段区域和特殊区域分别组织设计的原则。

- 安全性原则

杆件结构要考虑安全可靠满足抗风等级要求，操作维护方便。包括供配电接入安全，系统运行安全，运行环境安全，防雷接地安全，消防与安防安全，人身安全。系统、供配电及通信等要考虑比较完善的监控、监测手段，便于维护、便于操作，保障安全。

- 设计目标

在智慧灯杆试点工程实施中不断合理优化，降低建设成本，产品不断打磨精细，工程不断精细，运营维护清晰。符合党和中央政府的政策要求及战略定位、发展趋势的同时，又真正实现市政建设集约化、基础设施智能化、公共服务便捷化、城市管理精细化。促使可持续运营收益的智慧灯杆基础设施由传统维护支出模式向市场运营转变，提质增效，资产保值增值，助力城市智慧、幸福民生，支撑产业发展。

二、杆体设计及要求

本项目为选取马站镇龙马大道长约200米的道路作为温州市马站镇智慧灯杆试点路段，对沿线所有灯杆进行升级改造。智慧灯杆为需要在道路上立杆设置的各类城市管理与服务设施提供的物理搭载平台，由智慧灯杆及综合设备箱、综合电源箱、综合管道等附属设施组成，提供杆上与机箱内的搭载载体、线缆敷设通道、电力供应等服务保障，是一种新型的公共基础设施。

以道路照明灯杆为载体实行多杆合一，整合公安监控杆、交通信号杆、通信杆、交通标识牌等为一体的智慧灯杆的同时，按需灵活的集成但不限于单灯控制、无线 WIFI、视频监控、LED 信息发布、一键报警、公共广播、环境监测、充电桩及移动设备充电等功能，并搭建智能管控平台。

多功能智慧灯杆示意图

- 灯杆整体设计

道路照明灯杆作为道路上连续、均匀和密集布设的道路杆件，应作为各类杆件归并整合的主要载体，结合试点道路实际情况。

1）道路上设置的主要杆件包括：道路照明灯杆、交通标志标牌杆、信号灯杆、监控杆、路名牌杆、公共服务设施指示标志牌杆、公交站牌杆、停车诱导指示牌杆、智能化设备杆等。

2）在综合考虑各类杆件布设要求的前提下，整合设施如下：道路照明、交通标志标牌、信号灯、监控、路名牌、公共服务设施指示标志牌等，见表。

常规设施智慧灯杆表

| 序号 | 杆件名称 | 应合智慧灯杆杆件 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 道路照明灯杆 | 道路照明 |
| 2 | 交通标志标牌杆 | 指路标志 |
|  |  | 分道指示标志 |
|  |  | 指示、禁令、警告、作业区、辅助、告示、旅游区标志 |
| 3 | 信号灯杆 | 机动车、非机动车、行人信号灯 |
| 4 | 监控杆 | 交通、治安监控 |
| 5 | 路名牌杆 | 路名牌 |
| 6 | 公共服务设施指示标志牌杆 | 车站、地铁指示牌等 |
| 7 | 电车杆 | 电车触线 |
| 8 | 智能设备指载杆件 | LED屏、摄像头等 |

- 业务功能要求和结构安全的前提下，各类杆件应按照“能合则合”的原则进行智慧灯杆。环境监测、扬尘监测、通信设备以及公共指示牌等设施应利用智慧灯杆设置。

2、智慧灯杆根据主要搭载的设施分为三类：

A类杆：单横臂，主要搭载机动车信号灯和电子警察；杆体和挑臂预留接口，其他设施可根据需要搭载。

B类杆：主要搭载分道指示牌和路名指示牌；杆体和挑臂预留接口，其他设施可根据要指载。

C类杆：道路照明灯杆，功能预留，可搭载小型设施设备。

3、智慧灯杆杆件设计

智慧灯杆杆体采用高强度钢与高强度铝合金型材等新材料进行杆体制作。杆体外部分层按各专业规范搭载设备，内部分仓强弱电分开走线，杆体顶部预留标准的5G基站法兰连接件。

1）外分层：灯杆外部按专业分为四层。

高度 0.5m—2.5m，适用检修门、仓内设备等设施；

高度 2.5m—5.5m，适用路名牌、小型标志标牌、行人信号灯等设施；

高度 5.5m—8m，适用机动车信号灯、监控、指路标志牌、分道指示标志牌、小型标志标牌等设施；

高度 8m 以上，适用照明灯具、通信设备等设施。

智慧灯杆内分仓示意图

2)顶部预留5G通信团体标准要求的5G基站法兰连接件

智慧灯杆顶部法兰尺寸示意图

智慧灯杆杆体设施搭载应采用卡槽形式，预留接口，接口型式标准化。杆体样式可采用十二棱杆、圆杆和方杆，杆体 2.5 米以下部分应进行防粘贴处理，防粘贴层宜采用无色透明材料。挑臂采用 Q345 及以上强度钢材，挑臂通过法兰与主杆连接；单杆挑臂采用八边形锥杆，结构件采用 Q345 及以上强度钢材，采用法兰和主杆连接。连接强度应根据设备安装实际情况，设计计算后确定。

挑臂出线腰孔间距为 0.5m，均匀分布，开孔朝下。杆体出线应根据设备线的粗细，选择合适的电缆防水接头作为出线孔。

挑臂上信号灯的连接采用法兰螺栓对接，大型标牌采用标牌自带卡槽和挑臂连接，其余设备通过卡槽和连接件安装。

杆上搭载设施的布置设计符合各类搭载设施的相关规定。在满足搭载设施功能需求基础上对搭载设施进行“减量化、小型化”设计，再搭载。

各类杆上搭载设施的搭载位置选定可使用下表的设计。

对视认性有要求的搭载设施布置设计时结合周边环境确定，避免被绿化、桥墩等物体遮挡。避免搭载设施间的相互干扰。杆上搭载多个设施或多组设备时，在满足功能基础上安全、有序、等距布置。搭载设施布置在主杆上时，设施下沿距地面不小于 2.5m，设施上沿距顶部宜不小于 0.5m；搭载设施布置在横臂上时，设施布置于距主杆不小于0.5m外区域。当设施布置在横臂末端时，设施外边距横臂末端宜不大于 0.5m。

| 序号 | 主要搭载设施 |  | 智慧灯杆部件 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 主杆 | 副杆 | 灯臂 | 横臂 |
| 1 | 道路照明灯具 |  | ○ | ○ | ● | ○ |
| 2 | 交通信号灯 | 机动车信号灯 | ◑ | ○ | ○ | ◑ |
|  |  | 非机动车信号灯 | ◑ | ○ | ○ | ◑ |
|  |  | 人行横道信号灯 | ● | ○ | ○ | ○ |
| 3 | 交通标志牌 | 指路标志 | ○ | ○ | ○ | ● |
|  |  | 指示标志 | ◑ | ◑ | ○ | ◑ |
|  |  | 禁令标志 | ◑ | ◑ | ○ | ◑ |
|  |  | 警告标志 | ◑ | ◑ | ○ | ◑ |
|  |  | 旅游标志 | ◑ | ◑ | ○ | ◑ |
|  |  | 其它标志 | ◑ | ◑ | ○ | ◑ |
| 4 | 路名牌 |  | ● | ○ | ○ | ○ |
| 5 | 视频监控设备 | 交通监控设备 | ◑ | ◑ | ○ | ◑ |
|  |  | 治安监控设备 | ◑ | ◑ | ○ | ◑ |
|  |  | 其它监控设备 | ◑ | ◑ | ○ | ◑ |
| 6 | 交通违法采集设备 | 机动车违法采集设备 | ◑ | ◑ | ○ | ◑ |
|  |  | 行人、非机动车违法采 集设备 | ◑ | ◑ | ○ | ◑ |
| 7 | RFID 、人车流量采集设备 |  | ◑ | ◑ | ○ | ◑ |
| 8 | wifi 设备 |  | ◑ | ◑ | ○ | ◑ |
| 9 | 公共服务指示牌 |  | ◑ | ◑ | ○ | ◑ |
| 10 | 信息感知设备 |  | ◑ | ◑ | ○ | ◑ |
| 11 | 信息发布设备 |  | ◑ | ○ | ○ | ◑ |
| 12 | 公共广播 |  | ◑ | ◑ | ○ | ○ |
| 13 | 公共 wifi |  | ◑ | ◑ | ○ | ◑ |
| 14 | 环境监测设备 |  | ◑ | ◑ | ○ | ◑ |
| 15 | 充电桩及移动设备充电 |  | ● | ○ | ○ | ○ |
| 16 | 通信基站 |  | ○ | ● | ○ | ○ |
| 17 | 一键报警 |  | ● | ○ | ○ | ○ |
| 18 | 景观花篮 |  | ● | ○ | ○ | ○ |

注：●代表应搭载于该部件上；○代表不得搭载于该部件上；◑代表宜根据需求搭载。

4、智慧灯杆杆体结构要求

结构设计按现行《钢结构设计标准》GB50017等规范执行。设计荷载按现行《建筑结构荷载规范》GB50009规定取值，需考虑风荷载和地震荷载对结构的作用。除集成现有功能设施荷载外，杆体荷载适当增加冗余荷载设计，保证后期功能扩展承重需求。

智慧灯杆在规定的设计使用年限内应具有足够的可靠度。智慧灯杆的底座、杆体、悬臂及其连接配件的设计符合现行《建筑结构可靠度设计统一标准》GB50068中相关规定，使用年限为25年，安全等级应符合二级标准。

智慧灯杆采用圆杆、方杆、八棱杆、十二棱杆或其他多边形杆构造形式适应大规模批量制造生产要求。

智慧灯杆杆体采用Q355及以上低合金高强度结构钢与高强度铝合金型材等新材料进行制作，悬臂及连接法兰宜采用Q355及以上低合金高强度结构钢，附属构件在满足受力要求的前提下选用Q235及以上碳素结构钢。

▲灯杆抗弯强度可承受风力≥41.6米/秒的风速,使用保证不刮倒,不变形。

灯杆、灯具要求包装完好，确保运输到地后喷塑不破损。

灯杆杆件防雷：主要依靠接地装置，灯杆配备镀锌接地扁铁，扁铁超过混凝土，直接打入黏土层，保证可靠的连接大地。

- 智慧灯杆杆体表面要求

铁件制作成型后做热浸锌防腐处理，镀锌层厚度达到 85μm 以上；镀锌槽内采用99.995%的0#锌锭；表面采用氟碳漆喷涂。整体表面要求无毛刺，焊缝位置处理美观漂亮。

- 智慧灯杆灯具光源要求

光源功率：150W+50W

色温;3800K±50K

灯珠;高档品牌5050高光效灯珠

电源：高档品牌电源

使用寿命：大于50000H

三、智慧应用设计及要求

- 智慧照明应用

为加强城市照明设施管理，保证城市公共照明设施完好，依照住建部《城市道路照明设施管理规定》关于城市公共照明管理的相关要求，建设智慧照明系统可以进一步提高城市照明管理的工作效能，实现对城市区域内城市道路、广场、公园、公共绿地、名胜古迹以及其他建（构）筑物功能照明及景观照明的在线实时监控。同时，路灯是城市照明的重要组成部分，传统的路灯常采用高压钠灯，高压钠灯整体上光效低的缺点造成了能源的巨大浪费，更换新型高效、节能、寿命长、显色指数高、环保的LED路灯对提升城市照明效能具有十分重要的意义。

（1）可以完成照明二次节能。依据当地天文时间的日出日落规律，制定自动开关灯时间表，实现照明设备的自动准点开关灯。依据道路行人车辆活动规律，在合适的时间段内适当降低照明设备亮度及开灯数量，实现对城市道路、公共广场、重点景区的分时段、分场景及分日期动态能耗控制，达到照明管理的第二次节能效果。

（2）可以规范照明管理流程。系统服务于城市照明公共资源的使用管理，实现对新建及改扩建城市公共照明设备的有效控制和管理，可以实现单灯在线开关、巡检、调光、防盗、节能等相关业务功能，还可以服务于城市照明管理部门严谨的管理流程要求，可以实现角色划分、权力制衡、互相监督及流程可溯的照明业务管理。

（3）可以保障照明设备维护。系统可以及时发现照明设备的状态异常情况，根据对应的智能硬件故障事件信息，经人工审核后形成工单，派发照明管理部门维护人员，跟踪并督促专业维护人员及时修复更换破损照明设施。

（4）可以实现照明设备自组网。照明控制节点通过zigbee等无线控制链路，实现与集中控制设备及中心照明管理平台之间的数据通信。与传统控制方式需人工介入不同，本系统中各照明控制节点可以实现自行组网，任何控制节点的故障都不会影响整个网络的运行，基础控制硬件体系具有很强的安全性。

（5）可以构建数据传输载体平台。本系统照明节点控制网络可以复用为本方案中其它子系统内智能设备的数据传输线路，可以在施工设计、工程安装、设备扩展等方面发挥巨大的社会经济管理效益。

- 视频监控应用

基于智慧灯杆的监控安防子系统主要用于城市治安的管理，通过摄像头对主要路口、商贸社区重点部位及治安复杂场所实施动态监视的“千里眼”，能为指挥人员提供路口、重点部位与公众场所的治安的直观信息与实时的动态情况，能与公安“110”报警、区域联网报警、有线、无线通信、信息处理、交通指挥等系统有机结合，将在维护社会安定、打击犯罪等方面发挥重要的作用。

(1）重点区域监控采用高清监控技术，在实现高清图像的同时，保障无损画质与超低的传输延时，满足用户指挥作战的更高需求。

(2）设施监控:对城市基础部件（窨井盖、垃圾箱）等设施进行检测，防止盗窃破坏等行为。

(3）视频检索:通过视频检索功能，通过特征描述设置，可快速从海量的视频中提取有用的信息。

视频监控应用场景示意图

- 一键报警应用

灯杆资源作为载体，搭建精准定位、实现全网联动，做到一键应急报警。可有效地打击犯罪分子，提高处理突发事件的工作效率。

（1）快速报警，及时响应；

（2）精准定位事故点坐标。

一键报警应用场景示意图

- 网络音柱应用

基于路灯的广播系统主要用于联动摄像头，对于一些违法、违章行为进行喊话警告，达到远程管理的目的。也可用来播放一些当地政策或重要新闻还可为人们提供各种信息广播服务及消防、紧急事故广播服务。

(1）语音对讲:广播可联动摄像头，根据摄像头中出现的违法违规行为，进行喊话警告。

(2）应急广播:广播设备由总控机房进行统一控制，遇灾害或紧急情况时，可立刻转换为紧急广播。

(3）休闲广播：闲暇时可播放环境保护宣传、音乐等。

- 信息发布应用

多媒体信息发布子系统主要通过路灯的LED显示屏作为公共信息发布平台，显示信息可包括如商业广告、公益宣传、公共信息发布、紧急情况警告、区域地图显示、周边环境空气污染状况等。

(1）公益宣传:通过抱箍在灯杆上的屏幕，可播放一些公益广告、公益常识、环保知识等宣传标语或视频。

(2）商业广告:可用于投放当地的一些商业性广告。

信息发布应用场景示意图

- 智能充电桩应用

将新能源汽车充电桩集成于5G智慧灯杆，充电桩集功率变换、充电控制、管理、查询、显示以及通讯于一体，并与电池管理系统（BMS）通讯，实现对整个充电过程的智能化控制。

采用模块化设计，拥有多重保护功能、人性化的画面提示功能，自动化的充电控制；能提供CAN、以太网、GPRS多种通信接口与监控中心或运营管理中心实时通信，并接受监控中心的指令限制车载充电机的输出功率，实时检测充电电缆的连接状态，连接中断将立即止充电，确保充电过程中人身和车辆的安全。

(1）具有安全保护功能，即具备输出侧过载保护、短路保护和漏电保护功能。

(2）实现产品性能保障，交流输入配置D级防雷器，具备防感应雷、防操作过电压的保护功能。

(3）满足紧急处理功能，具有急停按钮开关，能快速切断输出电源。

(4）具有控制功能，运行状态监测，故障状态监测，以及充电过程中的联动控制。

（5）整体运行状态监测、控制保护功能，确保用户充电安全；

（6）充电数据管家式管理，确保客户充电数据完整性与安全性；

（7）急停按钮，紧急状态下切断供电回路电源，确保充电安全；

（8）电路板具备多种扩展接口，方便进行功能扩展；

（9）定制化计费功能，节省充电成本；

（10）APP（扫码）多种启动方式，充电操作智能、简单；

（11）充电效率高，效率达99%以上。

（13）实现充电桩的新增、删除、费率设置以及校时。

（14）状态查询功能，实现充电状态显示、充电计费查询、消费金额显示及余额查询。

（15）统计分析功能，统计某项目下每个区域路段各有的充电桩数量；以及指定时间内每个区域的充电桩已充电的金额。

新能源汽车充电系统示意图

- 环境监测应用

环境监测系统通过在中心区域安装环境监测设备。监测数据实时传送到指挥中心，中心可通过系统实时监测终端监测辖区内分布的各点监测设备的实时动态数据，并及时记录；建立监测系统数据库，根据历史记录数据和分析结果预测、预报环境污染状况及发展趋势，为有效控制环境状况提供科学依据。

通过GPRS将前端采集到的气体数据传输到监控中心，软件主要实现实时监控、超标告警、历史数据查询、数据统计、报表输出等功能。

通过各类感知传感器实时垃圾桶灯设施最新状态。

环境监测应用场景示意图

- 5G基站搭载应用

5G基站系统扩展建设，通过在灯杆安装法兰，为宏基站与微基站提供站址，实现了共管、共电、共纤的多网融合。后期，运营商可利用多功能灯杆灵活部署5G基站，实现移动通信信号全覆盖，为打造产业载体和创新平台、形成商用示范区奠定基础。

- 边缘网关应用

边缘计算网关满足5G智慧灯杆对物联设备进行远程智能监测控制需求而研发制造的一种安装在路灯中的新型智能设备，它包括数据采集系统、计量系统、单灯控制系统、边缘计算系统，配合5G智慧灯杆运营管理平台工作。可通过PLC载波模块和网口对路灯控制器进行控制，支持RS-485端口和CAN端口接入第三方功能设备，如：计量模块、水位监测模块、环境监测模块等设备。在城市管理中的应用，通过边缘计算的实时数据处理和分析功能，可以支持无人驾驶、交通流量疏导和拥堵预测这类业务功能。另外也提供本地的监控数据存储，对数据进行处理和清洗后再把有效数据传递给云/数据中心做进一步分析的边云协同。

- AI斑马线应用

为新场景应用，通过摄像头行、无线控制器结合信号灯系统，对人闯红灯警示，通过AI边缘计算识别并联动LED屏和广播进行劝阻。极大的提升行人出行的安全性。

- 四、智慧软件开发要求

- 软件开发要求：

本平台包含一套具备物联网模块、资产管理模块、运维管理模块、运营管理模块、平台基础服务模块、移动管理系统、物联网数据接口功能模块的软件平台，根据潜在系统用户的特点提供包括 web 的运营管理平台、移动管理的应用访问方式，并根据相关物联网数据接口。平台能够支撑项目中建设的相关智慧智慧路灯及其搭载设备接入、管理、运营。

| 序号 | 系统名称 | 二级子系统名称 | 详细功能描述 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 物联网管理模块 | 照明管理 | 1、支持单灯日、周、月、天文、光控方案新增、编辑、删除、查询功能；支持创建方案副本。 2、支持新增单灯计划；未更新单灯计划支持删除功能；已更新计划支持查看功能；支持单灯设备计划记录查询；支持创建计划副本。 3、支持亮灯监测；支持亮灯监测数据过滤筛选。 4、支持手动开关单灯控制器；支持查看单灯控制器手动开关记录 5、支持单灯运行数据查询。 6、支持单灯报警数据查询及处理功能。 7、支持新增、编辑、删除、查询集中器回路方案。 8、支持新增集中器回路计划；未更新集中器回路计划支持删除功能；已更新的回路计划支持查看功能；支持回路计划记录查询。 9、支持集中器回路手动开关；支持查看集中控制器手动开关记录。 10、支持集中器回路运行数据查询。 11、支持集中器回路报警数据查询及处理功能。 |
|  |  | LED屏信息推送 | 1、支持显示屏播放资源的新增、编辑、删除、查询；支持MP4视频、JPG、bpm、png图片、副文本格式资源上传；支持资源审核功能，支持资源被方案引用展示；支持资源下载预览；支持资源创建副本。 2、支持方案内多个资源设置，支持分屏方案设置，支持方案副本创建，支持方案审核设置。支持资源预览、下载功能，支持方案被计划引用展示。 3、支持新增显示屏计划；未更新的屏计划支持删除功能；已更新计划支持查看功能；支持屏设备计划记录查询；支持创建计划副本。 4、支持新增、删除屏实时任务；支持实时任务推送记录查看。 5、支持新增显示屏的亮屏计划；未使用的亮屏计划支持删除；支持手动调节显示屏亮度，支持手动刷新显示屏亮度 6、支持单个或批量显示屏设备截屏回显功能，支持删除截屏数据，7、支持翻页查看最近10张截屏数据 8、支持播放日志查询。 |
|  |  | 环境监测 | 1、支持实时监控环境数据 2、支持环境监测数据历史记录查询 |
|  |  | 远程广播 | 1、支持MP3音频资源上传，支持新增、编辑、删除、查看音频资源；支持资源审核，支持创建资源副本，支持资源下载及预览。 2、支持单个或批量新增、暂停/播放广播计划，支持计划记录查询；支持未更新的计划删除，支持创建计划副本功能 3、支持新增、编辑、停止、暂停/播放实时任务；支持广播音量调节 4、支持开启/关闭实时喊话功能，以及喊话音量调节功能 |
|  |  | 视频监控 | 1、支持摄像头实时监控、对讲 2、支持录像回放功能 |
|  |  | 井盖监测 | 1、支持井盖异常监测；支持监测中筛选过滤异常数据 2、支持异常报警记录查询及处理功能 |
|  |  | 一键报警 | 1、支持实时报警监控及对讲 2、支持报警记录查询 |
|  |  | 多维联动 | 1、支持物联网设备联动配置 |
|  |  | 大屏看板 | 1、支持定制大屏数据展示 |
| 2 | 资产管理模块 | 设备概览 | 设备概览页面支持多个、单个项目下各类设备数量统计展示。 |
|  |  | 点位管理 | 支持批量或对单个点位进行坐标新增、拆除；支持基于地图的对点位状态进行查询；支持对点位详细信息进行编辑。 |
|  |  | 数字孪生 | 通过3D镜像，实现对前端智慧路灯及其搭载的物联网设备进行数字孪生管理，支持新增、修改、删除设备数据，同时也支持查看关联的物联网平台数据。 |
|  |  | 片区迁移 | 根据设备坐标与片区范围坐标，支持新增、编辑的设备进行项目下片区的自动和手动迁移；支持片区内设备迁出至项目下。 |
|  |  | 位置管理 | 支持批量或单个设备进行坐标维护管理；支持挂接设备的位置绑定与解绑功能， |
|  |  | 产品管理 | 支持新增、编辑、删除、查询产品；支持产品禁用/启用、产品参数设置功能，产品参数包括包括记录产品类型、厂家、产品编号、产品序列号、功能型号、上线日期、注销日期、备注等。 |
|  |  | 功能管理 | 支持新增、编辑、删除、查询产品功能；支持功能禁用/启用功能。 |
|  |  | 3D模型管理 | 支持导入、编辑智慧路灯、物联网设备的3D模型，在地图上绑定图标与模型 |
|  |  | 批量导入 | 支持对智慧路灯及其搭载的前端物联网设备，根据采集模板填入对应的数据后，批量导入进平台资源中 |
| 3 | 运维管理模块 | 告警管理 | 对物联网设备告警进行统一管理，包括实时告警、历史告警，支持对告警进行查询、查阅、转工单、确认等操作。 |
|  |  | 运维工单 | 对运维工单综合管理，包括告警工单、巡检工单、其他工单等。支持对工单进行查询、查阅、指派、审批等操作。支持查阅不同工单状态下的工单记录，配置有完整闭环工单的处理业务流程。 |
|  |  | 巡检管理 | 对运维人员通过移动管理APP上报的巡检记录进行统一管理，包括实时上报、历史上报，支持对巡检上报记录进行查询、查阅、转工单、确认等操作。 |
|  |  | 值班管理 | 运维值班管理，包括今日值班情况、月度值班情况、排班管理、值班人员管理等。支持对值班人员进行新增、移出，对值班人员进行排班管理，支持值班交接、值班记录查看。 |
|  |  | 考勤管理 | 运维人员考勤管理，通过移动管理APP进行移动考勤。支持考勤区域范围、考勤时间编辑。 |
|  |  | 绩效考核 | 对运维人员进行工作绩效考核，支持编辑考核打分指标。领导、运维人员通过移动管理APP进行绩效考核闭环业务操作。支持通过绩效考核统计，查看月度绩效考数据。 |
|  |  | 消息管理 | 对移动管理APP站内消息、运维资讯进行管理，支持查询、查阅、新增、删除等操作。 |
|  |  | 意见反馈 | 对通过移动管理APP上报的意见反馈进行管理，支持查询、查阅等操作。 |
|  |  | 运维统计 | 对运维数据进行管理，支持按月度、年度，以图形、图表的方式直观展示运维统计数据。 |
| 4 | 运营管理模块 | 运营统计 | 支持对智慧路灯运营汇总收益、支出；包括设备统计、收益统计、合同管理、地图概览、搭载服务收益统计、系统服务收益统计、电费收益统计、其他收益统计、代维收益统计、残值处理收益统计、支出统计、初期建设费用支出统计、系统投入支出统计、系统服务费用支出统计、电费支出统计、其他费用支出统计、维护费用支出统计、搭载费用支出统计等统计数据汇总展示。 |
|  |  | 分项统计 | 对分项服务的收益、支持数据统计。项目类型包括搭载服务、系统服务、充电桩、基站、广告运营、节能、维护费、残值处理、其他等。每个项目类型详细到智慧路灯搭载的各个物联网前端设备的收益、支出统计数据。 |
|  |  | 运营记录 | 对运营活动进行记录，包括合同管理、收款记录、支出记录等。支持对记录的新增、查看、查询、删除操作。 |
|  |  | 参数设置 | 对运营、支出涉及的参数、参数值、单位进行设置。支持对参数的查询、查看、新增、修改、删除操作。 |
| 5 | 平台基础服务模块 | 项目管理 | 支持新增、编辑、删除、查询项目功能；支持项目下子项的编辑以及里程碑、项目成员的新增、编辑、删除；支持项目成员信息由项目用户信息关联选择补充。 |
|  |  | 组织管理 | 支持新增、编辑、删除、查询组织功能； |
|  |  | 用户管理 | 支持新增、编辑、删除、禁用/启用、查询用户功能；支持用户密码重置为初始密码功能 |
|  |  | 角色管理 | 支持新增、编辑、删除、查询角色以及角色授权功能； |
|  |  | 片区管理 | 项目下新增、编辑、删除、查询片区目录、主片区、片区节点功能；支持地图上主片区、片区节点划分；片区下有设备不能删除片区限制； |
|  |  | 字典管理 | 支持新增、编辑、删除、查询字典以及字典状态有效、禁用功能； |
|  |  | 权限管理 | 支持新增、编辑、删除、查询权限以及权限使用对象的控制功能； |
| 6 | 移动管理系统 | 微信公众号 | 利用统一微信服务平台与接口开发微信公众服务号并对接智慧路灯物联网运营管理平台。 |
|  |  | 移动管理应用 | 基于安卓或微信小程序开发智慧路灯移动管理应用，面向领导、运维工作人员提供数据统计查询、移动运维等功能。提高运维管理工作效率，实时掌握智慧路灯资产运营状态。 功能模块包括：工作台、资产管理、工单管理、抢单管理、数据采集、告警管理、巡检管理、绩效考核、考勤管理、运营统计、运维统计、动态信息、应用广场、个人中心等。 |
| 8 | 物联网数据接口 | 视频监控 | 按国家统一视频流标准，向职能部门提供视频流数据共享接口 |
|  |  | 环境监测 | 提供环境测试数据共享接口。 |
|  |  | 一键求助 | 提供一键求助数据共享接口。 |
|  |  | 井盖监测 | 提供井盖监测数据共享接口。 |
|  |  | 远程广播 | 提供远程广播数据共享接口。 |
|  |  | LED屏信息推送 | 提供信息推送数据共享接口。 |
|  |  | 照明统计 | 提供照明统计数据共享接口。 |
| 9 | 其他要求 | 系统安装服务 | 按要求进行平台部署，提供系统安装服务 |
|  |  | 软硬件调试服务 | 前端智能硬件接入，与平台部署的运营管理软件进行联调测试 |
|  |  | 操作培训服务 | 提供软件标准说明书、使用手册；提供现场培训服务； |

### 三、商务需求：

- 工作范围

根据招标文件要求，投标人须按国家有关标准及规范完成下列工作：

1、完成杆件（供应，含安装）、灯具（包含单灯控制器）（供应，含安装）；照明控制系统（集中控制器+应用服务器）、综合机柜（含基础）、智慧灯杆综合管理平台、控制通讯线缆等的供应、安装、调试、检验，以上内容在招标人的配合下通过验收；提供各种数据资料(项目建设完成后30天内提供项目建设技术工作报告，作为今后项目建设验收材料)。

2、调试及试运行中，中标人应派遣有实践经验的技术人员与本次设备的最终用户一起进行设备的调试及试运行工作。因设备自身质量问题，中标人应全权负责消除差直到甲方满意。在调试期间中标人应在现场负责指导测试和调试，以检测其设计、制造、运行效果等，一切费用由中标人负责。所用设备应经检定合格并在有效期内。

3、验收合格条件：全部设备安装完毕，运行结果符合招标要求；在进行测试和验收运行过程中发生的故障和发现的问题已被排除，并得到招标人的认可；所有合同中规定的设备、备品备件和资料都已提交并得到接受。

4、免费提供技术人员的现场技术培训，内容包括设备的工作原理、数据处理、使用方法、日常维护、一般常见故障的诊断排除措施等，培训时需提供完整的中文培训资料，包括使用说明书、工作原理图、数据处理、电气连接图、操作流程、注意事项、安装调试方法和维修指南；

5、质保期内设备的维保、维修及所需随机备品备件(易损件)、专用工具(如有)的提供工作；

6、合同签定后10天内与甲方衔接，提供成套安装技术。

7、售后服务的措施及承诺等。

四、质量保证

1、质量要求

(1)合格及以上，符合国家规定的质量要求。

(2)货物验收过程中，由于质量不合格或运输等原因所造成的一切费用均由供应商负责。

(3)中标供应商须对因投标货物使用期内本身的固有缺陷和瑕疵承担责任。

2、质保期：▲整个项目质保期不少于3年(易耗品除外，供应商可提供更优惠的质保期)。

(1)质保期内，如因修理货物或更换部件，而非人为因素出现故障而造成短期停用时，则保修期和免费维修期相应顺延。如停用时间累计超过20天，则货物保修期重新计算。

(2)质保期内，采购人无须自行付费，中标供应商负责修理和替换任何由于货物自身的质量问题造成的损坏及故障。

(3)质保期内，须指定一名技术工程师专门负责本项目的售后服务工作；如有更换，须采购人同意。

(4)中标供应商在质保期内安装(更换)的任何零配件，必须是货物制造商原产的或是经采购人认可的。

(5)所有的替代零配件必须是新的未使用和未经修复的,除非最终用户提供书面许可，否则不可使用此范围外的其他(非新的)配件。

(6)质保期结束前，须由中标供应商和采购人进行一次全面检查，任何缺陷必须由中标供应商负责修理，在修理之后，中标供应商应将缺陷原因、修理内容、完成修理及恢复正常的时间和日期等报告给采购人，报告一式两份。

(7)中标供应商或原厂家的承诺的保修期不符的，以最高标准为准，除非供应商事前正式声明，否则均视为认同，并将在合同中载明。

五、售后服务要求

1）中标人必须有可靠的售后服务保障，包括但不限于在台州附近有固定的维修服务点，能提供正常的技术、备品备件服务。当发生故障时，中标人在接到采购单位通知后，2小时响应，4小时内修复，修复期间提供备用服务器或备用零件供采购单位使用。

- 2）中标人应遵守工作秘密的约定，因过错导致泄密给采购人造成损失的，应负责赔偿采购方所受的损失，包括直接损失和间接损失。

1.交货时间及地点：

1.1▲合同签订之日起30日历天内供货安装完毕并通过采购人验收 。

1.2交货地点：采购人指定地点。

2.售后技术服务要求：

1)中标人必须有可靠的售后服务保障，包括但不限于在马站附近有固定的维修服务点，能提供正常的技术、备品备件服务。在运维期间，供应商提供 24 小时电话服务，系统出现故障后供应商应在 2 小时内响应，若无法远程排查故障，在 24 小时内达到现场进行维护,48 小时之内排除故障。

2）中标人应遵守工作秘密的约定，因过错导致泄密给采购人造成损失的，应负责赔偿采购方所受的损失，包括直接损失和间接损失。

3、售后运维要求：

系统正常的运行离不开完善的运行机制的制定，本系统项目投入运营后，中 标人需要从对系统管理员的管理、对用户的管理和对数据的管理几方面出发，分 别制定相应的管理运行机制，从而确保系统运行的安全性、稳定性和可靠性。

系统中包含了大量重要的基础数据、物联数据和业务数据，不同用户在系统 中操作的内容不同，通过系统用户管理，不同用户对数据的操作方式和使用权限 需要进行严格控制。同时，还需要提供安全管理功能，配置合适的系统安全策略。

通过制定严格可行的执行管理制度，明确系统管理员的工作内容和工作职责，使系统维护工作日常化、制度化。

4、软件归属要求：

软件平台的所有权归甲方所有，著作权归原开发方所有，中标人不得侵害他人的知识产权。

5、培训要求：

要求提供软件标准说明书、使用手册、FAQ；并提供现场培训服务。

中标人应派技术人员到现场安装、调试至正常工作，并对招标人技术人员进 行现场培训指导直至能独立操作、排除简单故障。

为了保证系统稳定运行，提高系统使用效率，中标人需要对用户提供全方位的培训。通过培训，使受训的技术人员能够了解和熟悉整个系统的结构及其功能，掌握系统安装、检测、维护和排除故障的基本技术和技巧，熟悉系统的工作方式， 掌握系统的工作流程和操作方法，协助用户建立一支技术过硬、业务精通的应用及维护队伍。

中标人通过科学合理的培训方式、培训手段，使所有工作人员通过培训，对整个系统有所理解，能够熟练使用系统一般性的功能，判断并处理常见的简单故障，确保负责范围内系统的正常运行。

六、工作范围根据采购文件，各供应商须按国家有关标准及规范完成下列工作：

根据招标文件，各供应商须按国家有关标准及规范完成下列工作：

1.提供完整成套的货物；

2.产品及相关附件的提供、运输、装卸、就位、安装、调试、检验、通过验收；

3.完成各项安装、调试、检验、测试、培训等工作，并在买方的配合下通过的验收；提供各种数据资料；直至通过验收；

4.质保期内维保及维修；

5.售后服务的措施及承诺。

以上工作内容的费用均包含在投标总价中。

- 第四部分  合同主要条款

（以最终合同为准）

甲方（采购人）：苍南县马站镇人民政府

乙方（中标供应商）：

根据《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国合同法》等有关法律法规精神，甲方经过  公开招标 采购方式确定乙方为马站镇多杆合一智慧路灯采购-马站大道（府前路-高速路口）段项目采购的提供单位，双方经协商达成以下条款：

一、服务内容：本服务内容是马站镇多杆合一智慧路灯采购-马站大道（府前路-高速路口）段项目采购

二、服务期限

1、▲合同签订后    天内完工。

三、合同金额

本合同金额为（大写）：_________________________元（￥_______________元）人民币。

四、技术资料

1.乙方应按招标文件规定的时间向甲方提供有关技术资料。

2. 没有甲方事先书面同意，乙方不得将由甲方提供的有关合同或任何合同条文、规格、计划、图纸、样品或资料提供给与履行本合同无关的任何其他人。即使向履行本合同有关的人员提供，也应注意保密并限于履行合同的必需范围。

五、知识产权

乙方应保证提供服务过程中不会侵犯任何第三方的知识产权。

六、转包或分包

1.本合同范围的服务，应由乙方直接供应，不得转让他人供应；

2. 除非得到甲方的书面同意，乙方不得将本合同范围的服务全部或部分分包给他人供应；

3.如有转让和未经甲方同意的分包行为，甲方有权解除合同，没收履约保证金并追究乙方的违约责任。

七、合同履行时间、履行方式及履行地点

1. 履行时间：

2. 履行方式：

3. 履行地点：

八、付款方式

8.1履约保证金

1、签订合同后5个工作日内，中标供应商须向采购人缴纳相当于合同总额5％的履约保证金。

2、履约保证金在合同专用条款约定期间内或者货物质量保证期内不予退还或者应完全有效，待质保期1年满后（具体以中标供应商承诺为准），无质量、服务问题，由采购人视情况后向中标供应商无息退还。

3、中标供应商如未按时交纳履约保证金，采购人有权解除合同。

8.2付款方式：

- 在合同签订生效以及具备实施条件后 15日内支付合同价款的30%为预付款，中标供应商将所有设备及产品安装调试完成，由采购人验收合格后向供应商支付至合同价款的100%。（签订合同时，中标供应商明确表示无需预付款或者主动要求降低预付款比例的，采购单位可不适用前述规定）

九、质量保证及后续服务

1． 乙方应按招标文件规定向甲方提供服务。

2． 乙方提供的服务成果在服务质量保证期内发生故障，乙方应负责免费提供后续服务。对达不到要求者，根据实际情况，经双方协商，可按以下办法处理：

⑴重做：由乙方承担所发生的全部费用。

⑵贬值处理：由甲乙双方合议定价。

⑶解除合同。

3． 如在使用过程中发生问题，乙方在接到甲方通知后在△小时内到达甲方现场。

4．在服务质量保证期内，乙方应对出现的质量及安全问题负责处理解决并承担一切费用及一切责任。

十、保密条款

1、在招标活动进行过程中和招标活动完成后，甲乙双方均有责任对委托方和投标方的商业秘密和技术秘密予以保密。

2、乙方对合同内容及履行合同过程中所获悉的属于甲方的且无法自公开渠道获得的文件及资料,应负保密义务,非经甲方书面同意,不得擅自利用或对外发表或披露。违反前述约定的,乙方应向甲方支付违约金1万元;违约金不足以弥补甲方损失的,乙方还应负责赔偿；违反法律、法规的，乙方承担全部责任。保密期限自乙方接收或知悉甲方信息资料之日起至该信息资料公开之日或甲方书面解除乙方保密义务之日止。

十一、违约责任

1、甲方无正当理由拒收接受服务的，甲方向乙方偿付合同款项百分之五作为违约金。

2、甲方无故逾期验收和办理款项支付手续的,甲方应按逾期付款总额每日万分之

五向乙方支付违约金。

3、乙方未能如期提供服务的，每日向甲方支付合同款项的千分之六作为违约金。乙方超过约定日期10个工作日仍不能提供服务的，甲方可解除本合同。乙方因未能如期提供服务或因其他违约行为导致甲方解除合同的，乙方应向甲方支付合同总值5%的违约金，如造成甲方损失超过违约金的，超出部分由乙方继续承担赔偿责任。

十二、不可抗力事件处理

1、在合同有效期内，任何一方因不可抗力事件导致不能履行合同，则合同履行期可延长，其延长期与不可抗力影响期相同。

2、本条所述的“不可抗力”系指那些双方不可预见、不可避免、不可克服的事件,但不包括双方的违约或 疏忽。这些事件包括但不限于:战争、严重火灭、洪水、台风、地震、国家政策的重大变化,以及双方商定的其他事件。

3、不可抗力事件发生后，应立即通知对方，并寄送有关权威机构出具的证明。

4、不可抗力事件延续120天以上，双方应通过友好协商，确定是否继续履行合同。

十三、诉讼法律适用及争议解决

1、本合同订立、解释、履行及争议解决，均适用中华人民共和国法律。

2、双方在执行合同中所发生的一切争议，应通过协商解决。如协商不成，可向甲方所在地法院起诉。

十四、合同附件

下列文件与本合同具有同等法律效力：

1、采购人的采购招标文件与采购补充文件；

2、成交供应商投标文件；

3、询标纪要和承诺书；

4、成交通知书。

甲    方：（印章）                     乙    方：（印章）

全权代表：（签字）                     全权代表：（签字）

地    址：                             地    址：

邮政编码：                             邮政编码：

电    话：                             电    话：

传    真：                             传    真：

开户银行：                             开户银行：

账    号：                             账    号：

注：本合同作为示范文本，具体以中标供应商与采购人所签订正式合同为准。

- 第五部分  应提交的有关格式范例

一、投标供应商提交投标文件须知：

1、投标供应商应严格按照以下顺序填写和提交下述规定的全部格式文件以及其他有关资料，混乱的编排导致投标文件被误读或评标委员会查找不到有效文件是投标供应商的风险。

2、所附表格中要求回答的全部问题和/或信息都必须正面回答。

3、本声明书的签字人应保证全部声明和问题的回答是真实的和准确的。

4、评标委员会将应用投标供应商提交的资料作出自己的判断。

5、投标供应商提交的材料将在一定期限内被保密保存，但不退还。

6、全部文件应按投标供应商须知中规定的语言和份数提交。投标文件组成漏项或未按规定的格式编制，内容不全或内容字迹模糊辨认不清的情况，将有可能被评标委员会认定为投标无效。

# 资格文件

目录

（1）营业执照…………………………………………………………………………（页码）

（2）最近一年度财务报表……………………………………………………………（页码）

（3）具有履行合同所必需的场地、设备和专业技术能力的承诺函………………（页码）

（4）依法缴纳税收和社会保障资金的承诺函…………………………………………（页码）

（5）参加政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的声明函……（页码）

（6）单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动承诺函………………………………………………………（页码）

（7）投标供应商没有失信记录承诺函………………………………………………（页码）

（8）标供应商不属于公益一类事业单位承诺函……………………………………（页码）

# 营业执照（复印件）

二、具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度的承诺函

苍南县马站镇人民政府、温州市兴城工程造价审计咨询事务所（普通合伙）：

我方参加           采购项目（项目编 号：       ）的政府采购活动，依据采购文件相关规定，郑重 承诺：我方具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度，符合本项目采购 文件规定的投标供应商资格要求，如中标，我方将按我方投标文件承诺， 保证合同顺利履行。如有虚假或隐瞒，采购人可取消我方任何资格（投标 /谈判/中标（成交）/签订合同），我方对此无任何异议，并愿意承担一 切后果和责任。

特此承诺！

供应商名称（盖章） ：

日期：     年  月  日

# 三、具有履行合同所必需的场地、设备和专业技术能力的承诺函

苍南县马站镇人民政府、温州市兴城工程造价审计咨询事务所（普通合伙）：

我方 （供应商）承诺具有履行合同所必需的场地、设备和专业技术能力。如有虚假，采购人可取消我方任何资格（投标/中标/签订合同），我方对此无任何异议。

特此承诺！

供应商名称（盖章） ：

日期：     年  月  日

四、依法缴纳税收和社会保障资金的承诺函

苍南县马站镇人民政府、温州市兴城工程造价审计咨询事务所（普通合伙）：

我公司郑重声明，我公司严格依法缴纳税收和社会保障资金，本文件中所提供的相关材料均真实有效，不存在虚假、造假行为。如有违反，愿承担一切责任。

特此承诺！

供应商名称（盖章） ：

日期：     年  月  日

# 五、参加政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的声明函

苍南县马站镇人民政府、温州市兴城工程造价审计咨询事务所（普通合伙）：

我方 （供应商）具有良好的商业信誉，依法缴纳税收和社会保障资金，未被列入失信被执行人名单、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单，参加本次政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录（没有因违法经营受到刑事处罚，没有被责令停产停业、被吊销许可证或者执照、被处以较大数额罚款等行政处罚，没有因违法经营被禁止参加政府采购活动的期限未满情形）。如有虚假，采购人可取消我方任何资格（投标/中标/签订合同），我方对此无任何异议。

特此承诺！

供应商名称（盖章） ：

日期：     年  月  日

六、与参加本次项目同一合同项下政府采购活动的其他供应商不存在单位负责人为同一人或者直接控股、管理关系的

承诺函

苍南县马站镇人民政府、温州市兴城工程造价审计咨询事务所（普通合伙）：

我方郑重承诺，我方此次参加马站镇多杆合一智慧路灯采购-马站大道（府前路-高速路口）段项目采购的投标，与参加本次项目同一合同项下政府采购活动的其他供应商不存在单位负责人为同一人或者直接控股、管理关系。如有虚假或隐瞒，愿意承担一切后果。

特此承诺！

供应商名称（盖章） ：

日期：     年  月  日

七、投标供应商没有失信记录承诺函

苍南县马站镇人民政府、温州市兴城工程造价审计咨询事务所（普通合伙）：

我公司郑重承诺：到本项目投标截止时间为止，我公司未被“信用中国”（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）列入失信被执行人名单、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单。如有隐瞒，愿承担一切责任。

特此承诺！

供应商名称（盖章） ：

日期：     年  月  日

八、投标供应商不属于公益一类事业单位承诺函

苍南县马站镇人民政府、温州市兴城工程造价审计咨询事务所（普通合伙）：

我方郑重承诺，我单位不属于公益一类事业单位，可承接马站镇多杆合一智慧路灯采购-马站大道（府前路-高速路口）段项目采购的相关服务内容。如有虚假或隐瞒，愿意承担一切后果。

特此承诺！

供应商名称（盖章） ：

日期：     年  月  日

- 报价文件

目录

（1）投标响应函…………………………………………………………………（页码）

（2）开标一览表…………………………………………………………………（页码）

（3）报价明细清单………………………………………………………………（页码）

（4）中小企业声明函、监狱企业、残疾人福利性单位及其他相关的充分的证明材料…………………………………………………………………………………（页码）

- 一、投标响应函

苍南县马站镇人民政府

温州市兴城工程造价审计咨询事务所（普通合伙）：

(投标供应商全称)授权          (全权代表姓名)              (职务、职称)为全权代表，参加贵方组织的马站镇多杆合一智慧路灯采购-马站大道（府前路-高速路口）段项目采购(招标编号：CNDL2022  )招标的有关活动，并对此项目进行投标。为此：

1、我方同意在投标供应商编制和提交投标文件须知规定的开标日期起遵守本投标书中的承诺且在投标有效期满之前均具有约束力。

2、我方承诺已经具备《中华人民共和国政府采购法》中规定的参加政府采购活动的供应商应当具备的条件：

(1)具有独立承担民事责任的能力；

(2)遵守国家法律、行政法规，具有良好的信誉和商业道德；

(3)具有履行合同的能力和良好的履行合同记录；

(4)良好的资金、财务状况；

(5)提供的产品和服务符合中国政府规定的相应标准和环保标准；

(6)没有违反政府采购法规、政策的记录；

(7)没有发生重大经济纠纷和走私犯罪记录。

3、提供编制和提交投标文件须知规定的全部投标文件，包括资格文件、报价文件、商务技术文件。具体内容为：

(1)资格文件

(2)报价文件；

(3)商务技术文件；

(4)编制和提交投标文件须知要求投标供应商提交的全部文件；

(5)按招标文件要求提供和交付的货物和服务的投标报价详见开标一览表；

(6)保证忠实地执行双方所签订的合同，并承担合同规定的责任和义务；

(7)保证遵守招标文件中的其他有关规定。

4、投标有效期内不撤销投标文件；强行撤销的，承诺按本项目预算金额的2%赔偿对采购代理机构造成的损失。

5、我方完全理解贵方不一定要接受最低价的投标。

6、如中标，按招标文件规定与采购人签订合同。如拒绝签订合同，承诺按本项目预算金额的2%对采购人进行赔偿；赔偿金额不足以弥补采购人损失的，承诺继续承担超过部分的损失。

7、如中标，按招标文件规定的招标代理服务费标准，承诺在签订合同前向采购代理机构支付招标代理服务费。

8、我方愿意向贵方提供任何与该项投标有关的数据、情况和服务资料。若贵方需要，我方愿意提供我方作出的一切承诺的证明材料。

9、我方已详细审核全部招标文件，包括招标文件修改书（如有的话）、参考资料及有关附件，确认无误。我方完全理解并接受招标文件的各项规定和要求，对招标文件的合理性、合法性不再有异议。

10、我方将严格遵守《中华人民共和国政府采购法》第七十七条规定，供应商有下列情形之一的，处以采购金额5‰以上10‰以下的罚款，列入不良行为记录名单，在一至三年内禁止参加政府采购活动；有违法所得的，并处没收违法所得；情节严重的，由工商行政管理机关吊销营业执照；构成犯罪的，依法追究刑事责任：

(1)提供虚假材料谋取中标、成交的；

(2)采取不正当手段诋毁、排挤其他供应商的；

(3)与采购人、其它供应商或者采购代理机构恶意串通的；

(4)向采购人、采购代理机构行贿或者提供其他不正当利益的；

(5)在招标采购过程中与采购人进行协商谈判的；

(6)拒绝有关部门监督检查或提供虚假情况的。

供应商有前款第(1)至(5)项情形之一的，中标、成交无效。

法定（授权）代表人（签字）：

投标供应商盖 章：

联系电话：           传真：             电子邮件：

联系地址：

邮政编码：                     传真号码：

日    期：        年  	月    日

注：未按照本投标响应函要求填报的将被视为非实质性响应，从而可能导致该投标文件被拒绝。

- 二、开标一览表

供应商名称：                  招标编号：             报价单位：人民币元

| 标项 | 项目名称 | 投标总价（人民币元） | 服务期 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 马站镇多杆合一智慧路灯采购-马站大道（府前路-高速路口）段项目采购 | 大写： 小写： |  | 1、本企业□是/□否小型、微型企业。（请打钩确认，并提供相关证明文件；） |

▲开标一览表中投标价为符合招标文件要求的投标总价，包括货款、标准附件、备品备件、专用工具、包装、运输、装卸、保险、税金、货到就位以及安装、调试、保修、采购文件规定的其他应计入投标总价（或由中标供应商承担的其他费用）等全部工作所需的一切费用，和政策性文件规定及合同包含的所有风险、责任等各项全部费用并承担一切风险责任。

▲不提供此表格的将视为没有实质性响应招标文件。

投标供应商名称（公章）:

法定代表人或授权代表人签字（或盖章）：

日期：

- 三、报价明细清单

| 序号 | 名称 |  |  | 规格型号 |  | 数量 |  | 单价（元） |  | 总计（元） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | …… |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 总计 |  | 大写 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 小写 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

注：可根据具体情况调整报价明细清单格式，但应包括项目涉及的一切相关税、费等费用。

投标供应商名称(公章)：

日期：    年  月   日

- 四、中小企业声明函、监狱企业、残疾人福利性单位及其他相关的充分的证明材料

中小企业声明函及其相关的充分的证明材料

中小企业声明函（货物）

【不属于中小企业的无需填写、递交】

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46 号）的规定，本公司（联合体）参加（单位名称）的（项目名称）采购活动，提供的货物全部由符合政策要求的中小企业制造。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：

1. （标的名称） ，属于（采购文件中明确的所属行业）行业；制造商为（企业名称），从业人员  人，营业收入为  万元，资产总额为  万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

2. （标的名称） ，属于（采购文件中明确的所属行业）行业；制造商为（企业名称），从业人员  人，营业收入为  万元，资产总额为  万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

……

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称（盖章）：

日 期：

监狱企业声明函

【不属于监狱企业的无需填写、递交】

本公司郑重声明，根据《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》 （财库[2014]68 号）的规定，本公司为监狱企业。

根据上述标准，我公司属于监狱企业的理由为：         。

本公司为参加（    项目名称    ） （项目编号：      ）采购活动提供本企业提供服务。

本公司对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

投标供应商名称（盖章）：

日期：    年  月  日

残疾人福利性单位声明函

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕 141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加______单位的______项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

单位名称（盖章）：

日  期：

扶持政策说明：

1、根据财政部、工业和信息化部制定的《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号），对小型或微型企业的投标报价给予6%的扣除，并用扣除后的价格计算价格评分。

2、监狱企业视同小微企业，参加本项目投标的，享受小微企业同等的价格扣除。【注：提供《监狱企业声明函》及其相关的充分的证明材料】。

3、残疾人福利性单位参加投标【提供《残疾人福利性单位声明函》】，视为小型、微型企业，享受小微企业政策扶持。

# 商务技术文件

目录

- 法定代表人授权委托书；…………………………………………………………（页码）

- 法定代表人及授权委托人的身份证(复印件加盖公章)…………………………（页码）

- 资质文件（如有）…………………………………………………………………（页码）

- 投标产品配置表……………………………………………………………………（页码）

- 商务技术偏离表……………………………………………………………………（页码）

- 项目总负责人介绍，项目组成人员情况表………………………………………（页码）

- 投标供应商项目业绩一览表………………………………………………………（页码）

- 投标供应商针对本项目的方案……………………………………………………（页码）

- 投标方案、优惠和承诺、维护方案、售后服务方案……………………………（页码）

- 服务承诺……………………………………………………………………………（页码）

- 其他必要提供的资料………………………………………………………………（页码）

- 投标供应商认为需要的其他文件资料……………………………………………（页码）

- 投标产品政府采购节能产品和环境标志产品认证证书（如有）………………（页码）

注：以上目录是编制投标技术文件的基本格式要求，各投标供应商可根据自身情况进一步细化。

- 一、法定代表人授权委托书

苍南县马站镇人民政府

温州市兴城工程造价审计咨询事务所（普通合伙）：

兹委派我公司                先生/女士(其在本公司的职务是：                ，联系电话：       手机：        传真：           )，代表我公司全权处理 马站镇多杆合一智慧路灯采购-马站大道（府前路-高速路口）段项目采购(编号：CNDL2022  )政府采购投标的一切事项，若中标则全权代表本公司签订相关合同，并负责处理合同履行等事宜。

特此告知。

投标供应商名称(公章)：

法定代表人或授权代表人签字（或盖章）：日期：   年  月   日

- 二、法定代表人及授权代表人的身份证 (复印件加盖公章)

- 三、资质文件（如有）

### 四、投标产品配置表

采购单位：                 项目编号：

| 序号 | 货物名称 | 品牌及产地 | 主要型号 | 数量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 备注 |  |  |  |  |  |

注：此表可按原有格式进行复制。

▲不提供此表格的将视为没有实质性响应招标文件。

投标人全称：

日    期：

- 五、商 务 偏 离 表

| 序 号 | 内容 | 招标文件规范要求 | 投标文件 对应规范 | 备 注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

投标供应商（盖章）：

日期：

- 五（二）技术偏离表

| 序 号 | 内容 | 招标文件规范要求 | 投标响应（逐 对应） | 偏离说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

投标供应商（盖章）：

日期：

- 六、拟派项目负责人情况表

| 姓名 |  | 近3年业绩及承担的主要工作情况（曾担任项目负责人的项目应列明细） |
| --- | --- | --- |
| 性别 |  |  |
| 年龄 |  |  |
| 职称 |  |  |
| 毕业时间 |  |  |
| 所学专业 |  |  |
| 学历 |  |  |
| 从业年限 |  |  |
| 证书编号 |  |  |
| 其他资质情况 |  |  |
| 联系电话 |  |  |

注：须随表提交相应的证书复印件

投标供应商名称(公章)：：

日期：

- 项目小组人员情况表

| 序号 | 姓名 | 性别 | 年龄 | 学历 | 专业 | 职称 | 本项目中的职责 | 安排上岗起止时间 | 从事专业年限 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

- 一旦我单位中标，将实行项目负责人负责制，并配备上述项目机构人员。我方保证上述填报内容真实，若不真实，愿按有关规定接受处理。

投标供应商名称(公章)：

日期：   年  月   日

七、供应商项目业绩一览表

项目编号：

| 用户名称 | 地址、联系电话 | 合同起止时间 | 合同金额 （万元） | 服务内容 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

附注：1.. 供应商可按此表格式复制。2、后附证明材料，证明材料详见评审办法及评分标准。

供应商全称（公章）：

# 日期

八、项目方案说明（自行编制）

投标供应商名称（公章）：

日期： 年  月   日

九、投标方案、优惠和承诺、维护方案、售后服务方案（自行编制）

投标供应商名称（公章）：

日期：   年  月   日

- 十、                 服务承诺（自行编制）

投标供应商名称（公章）：

日期：   年  月   日

- 十一、其他必要提供的资料

投标供应商名称（公章）：

日期：   年  月   日

十二、投标供应商认为需要的其他文件资料

投标供应商名称（公章）：

日期：   年  月   日

十三

投标产品政府采购节能产品和环境标志产品认证证书扫描件，加盖公章。

附注：认证机构以国家市场监管总局发布的参与实施政府采购节能产品、环境标志产品认证机构名录为准。

- 投标文件封面

正（副）本

马站镇多杆合一智慧路灯采购-马站大道（府前路-高速路口）段项目采购

（资格文件/报价文件/商务技术文件）

项目编号：CNDL2022

投

标

文

件

投标供应商全称：（加盖单位公章）

年   月   日

政府采购活动现场确认声明书

（投标文件在线解密结束后，通过在线询标形式发送）

温州市兴城工程造价审计咨询事务所（普通合伙）：

本人        （授权代表姓名），经由                         （单位）         （法定代表人姓名）合法授权参加马站镇多杆合一智慧路灯采购-马站大道（府前路-高速路口）段项目采购（编号： CNDL2022  ）政府采购活动，经与本单位法人代表（负责人）联系确认，现就有关公平竞争事项郑重声明如下：

- 本单位与采购人之间 □不存在利害关系 □存在下列利害关系           ：

A.投资关系    B.行政隶属关系    C.业务指导关系

D.其他可能影响采购公正的利害关系（如有，请如实说明）                 。

- 现已清楚知道参加本项目采购活动的其他所有供应商名称，本单位 □与其他所有供应商之间均不存在利害关系 □与                （供应商名称）之间存在下列利害关系               ：

A.法定代表人或负责人或实际控制人是同一人

B.法定代表人或负责人或实际控制人是夫妻关系

C.法定代表人或负责人或实际控制人是直系血亲关系

D.法定代表人或负责人或实际控制人存在三代以内旁系血亲关系

E.法定代表人或负责人或实际控制人存在近姻亲关系

F.法定代表人或负责人或实际控制人存在股份控制或实际控制关系

G.存在共同直接或间接投资设立子公司、联营企业和合营企业情况

H.存在分级代理或代销关系、同一生产制造商关系、管理关系、重要业务（占主营业务收入50%以上）或重要财务往来关系（如融资）等其他实质性控制关系

I.其他利害关系情况                              。

- 现已清楚知道并严格遵守政府采购法律法规和现场纪律。

- 我发现                    供应商之间存在或可能存在上述第二条第        项利害关系。

（加盖单位公章）：

年  月   日