## 表10_2_2-4 招标控制价扉页
【表10.2.2-4】
| 苍南县大渔镇渔岙村卫生室装修装饰工程 |  |  |  | 工程
招标控制价
招标控制价 | (小写): | 235525.00元
| (大写): | 贰拾叁万伍仟伍佰贰拾伍元整
招 标 人: |  |  | 造价咨询人:
| (单位盖章) |  |  | (单位资质专用章)
法定代表人 或其授权人: |  |  | 法定代表人 或其授权人:
| (签字或盖章) |  |  | (签字或盖章)
编 制 人: |  |  | 复 核 人:
| (造价工程师签字盖专用章) |  |  | (造价工程师签字盖专用章)
编制时间: |  |  | 复核时间:

## 表10_2_2-11 编制说明
【表10.2.2-11】
编制说明
工程名称:苍南县大渔镇渔岙村卫生室装修装饰工程 | 第1页 共2页
一、项目概况： 1、工程名称：苍南县大渔镇渔岙村卫生室装修装饰工程。 2、工程内容：建筑安装工程。 二、编制依据： 1. 《浙江省房屋建筑与装饰工程预算定额》(2018版)； 2. 《浙江省建设工程施工取费定额》(2018版)； 3. 《浙江省通用安装工程预算定额》（2018版）； 4. 温州市相关文件； 5. 本项目施工设计图纸； 6. 《浙江省住房和城乡建设厅关于增值税调整后我省建设工程计价规则有关增值税税率及计价系数调整的通知》（浙建建发[2019]92号）； 7. 材料信息价采用苍南县灵溪信息价 2022 年04月、温州信息价及市场价 8. 本工程取费均按中值计入； 三、有关施工图纸问题等说明： 1.经过设计确认原有墙体为轻质砖计入； 2.原门按2.8m计入； 3.经过设计确认原地坪铲除为油漆面； 4.花岗岩厚度未说明及其规格的均暂按20厚光面计入； 5.一层处置室地坪未说明材质按1200×600mm灰色抛光砖铺面密缝贴计入； 6.原地坪修补按1200/项计入； 7.经过设计确认8*6公分镀锌管立柱厚度为6厚计入； 8.经设计回复二层拱门为屏风； 9.不锈钢按304不锈钢计入； 10.卷帘门暂按特级防火卷帘计入； 11.配电箱内电缆电线均预留1.5米计入； 12.卫生洁具、灯具均按图计入； 13.根据业主回复广告牌暂定价15000元计入竣工结算时按时调整； 13.竣工结算时按实调整。
【表10.2.2-11】
编制说明
工程名称:苍南县大渔镇渔岙村卫生室装修装饰工程 | 第2页 共2页
品牌表 序号 材料名称 推荐品牌 备注 1 瓷砖 欧神诺/马可波罗/东鹏 2 木饰面 君瑞/裕恒/佰美 3 木门/防火门 君瑞/裕恒/佰美 4 石膏板 龙牌/杰科/泰山 5 玻璃 浙玻原片/杭玻原片/江花原片/南玻原片 6 涂料 立邦/华润/三棵树 7 轻钢龙骨 龙牌/杰科/泰山 8 三夹板、五夹板、九厘板、细木工板等板材 兔宝宝/千年舟/莫干山 9 五金 汇泰龙/顶固/雅洁 10 门锁 汇泰龙/顶固/雅洁 11 洁具 乐箭/欧派/雅生 12 灯具 欧普/雷士/西顿 13 开关 鸿雁/公牛/正泰 14 配电箱 正泰/德力西/上海人民 15 配管 中财/浙江.金州/上劳 四、其余未尽事详见本工程施工图纸及预算书。?

## 表10_2_2-12 招标控制价费用表
【表10.2.2-12】
招标控制价费用表
工程名称:苍南县大渔镇渔岙村卫生室装修装饰工程 |  |  |  |  | 第1页 共1页
序号 | 工程名称 | 金额(元) | 其中：（元） |  |  |  | 备注
|  |  | 暂估价 | 安全文明 施工基本费 | 规费 | 税金
1 | 苍南县大渔镇渔岙村卫生室装修装饰工程 | 235525 |  | 2411.06 | 11963.7 | 19447.03
1.1 | 装修 | 183626 |  | 1844.38 | 9414.12 | 15161.76
1.2 | 安装 | 51899 |  | 566.68 | 2549.58 | 4285.27
合计 |  | 235525 |  | 2411.06 | 11963.7 | 19447.03

## 1_表10_2_2-13 【不含单列】单位(专业)工程招
【表10.2.2-13】
单位（专业）工程招标控制价费用表
工程名称:苍南县大渔镇渔岙村卫生室装修装饰工程-装修 |  |  | 标段: | 第1页 共1页
序号 | 费用名称 |  | 计算公式 | 金额 (元) | 备注
1 | 分部分项工程费 |  | ∑(分部分项工程量×综合单价） | 151050.68 | 见表10.2.2-16
1.1 | 其中 | 人工费+机械费 | ∑分部分项（定额人工费+定额机械费） | 32716.16
2 | 措施项目费 |  | （2.1+2.2） | 7999.22
2.1 | 施工技术措施项目费 |  | ∑(技措项目工程量×综合单价） | 5949.16 | 见表10.2.2-16
2.1.1 | 其中 | 人工费+机械费 | ∑技措项目（定额人工费+定额机械费） | 1002.02
2.2 | 施工组织措施项目费 |  | (1.1+2.1.1)×6.08% | 2050.06 | 见表10.2.2-20
2.2.1 | 其中 | 安全文明施工基本费 | (1.1+2.1.1)×5.47% | 1844.38 | 见表10.2.2-20
3 | 其他项目费 |  | （3.1+3.2+3.3+3.4）
3.1 | 暂列金额 |  | 3.1.1+3.1.2+3.1.3 |  | 见表10.2.2-21
3.1.1 | 其中 | 标化工地增加费 | 按招标文件规定额度列计 |  | 见表10.2.2-22
3.1.2 |  | 优质工程增加费 | 按招标文件规定额度列计 |  | 见表10.2.2-22
3.1.3 |  | 其他暂列金额 | 按招标文件规定额度列计 |  | 见表10.2.2-22
3.2 | 暂估价 |  | 3.2.1+3.2.2+3.2.3 |  | 见表10.2.2-21
3.2.1 | 其中 | 材料（工程设备）暂估价 | 按招标文件规定额度列计 (或计入综合单价) |  | 见表10.2.2-23
3.2.2 |  | 专业工程暂估价 | 按招标文件规定额度列计 |  | 见表10.2.2-24
3.2.3 |  | 专项技术措施暂估价 | 按招标文件规定额度列计 |  | 见表10.2.2-25
3.3 | 计日工 |  | ∑计日工(暂估数量×综合单价） |  | 见表10.2.2-21
3.4 | 施工总承包服务费 |  | 3.4.1+3.4.2 |  | 见表10.2.2-21
3.4.1 | 其中 | 专业发包工程管理费 | ∑专业发包工程（暂估金额×费率） |  | 见表10.2.2-27
3.4.2 |  | 甲供材料设备管理费 | 甲供材料暂估金额×费率+甲供设备暂估金额×费率 |  | 见表10.2.2-27
4 | 规费 |  | (1.1+2.1.1)×27.92% | 9414.12
5 | 税金 |  | (1+2+3+4)×9% | 15161.76
招标控制价合计 |  |  | 1+2+3+4+5 | 183626

## 1_表10_2_2-16 分部分项工程清单与计价表
【表10.2.2-16】
分部分项工程清单与计价表
单位(专业)工程名称:苍南县大渔镇渔岙村卫生室装修装饰工程-装修 | [5 empty] | 标段: |  |  | 第1页 共7页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量 单位 | 工程量 | 金 额 (元) |  |  |  |  | 备注
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 暂估价
|  | 一层 |  |  |  |  | 151050.68 | 37426.4 | 572.73
|  | D 砌筑工程 |  |  |  |  | 7951.79 | 3258.46 | 96.72
1 | 010402001001 | 砌块墙 | 1.120厚新建轻质蒸压加气混凝土砌块隔墙; 2.水泥砂浆砌筑M7.5; 3.20厚水泥砂浆1：3 | m3 | 6.05 | 1053.88 | 6375.97 | 2662.85 | 81.86
2 | 010402001002 | 砌块墙 | 1.240厚新建轻质蒸压加气混凝土砌块隔墙; 2.水泥砂浆砌筑M7.5; 3.20厚水泥砂浆1：3 | m3 | 1.90 | 829.38 | 1575.82 | 595.61 | 14.86
|  | F 金属结构工程 |  |  |  |  | 1428.42 | 310.61 | 76.32
3 | 010603003001 | 钢管柱 | 8*6公分6厚镀锌管立柱至娄底焊接 | t | 0.140 | 10202.99 | 1428.42 | 310.61 | 76.32
|  | H 门窗工程 |  |  |  |  | 29788.57 | 3018.91 | 9.74
4 | 010801002001 | 木质门带套 | 1.5公分免漆板造型套线本色 2.防火板基础免漆板本色 3.12免漆板造型门本色 4.制作、油漆、运输、安装，包括门五金、门碰头及门锁，颜色由业主定 | m2 | 4.48 | 750.29 | 3361.3 | 370.85 | 0.22
本页小计 | [6 empty] | 12741.51 | 3939.92 | 173.26
【表10.2.2-16】
分部分项工程清单与计价表
单位(专业)工程名称:苍南县大渔镇渔岙村卫生室装修装饰工程-装修 | [5 empty] | 标段: |  |  | 第2页 共7页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量 单位 | 工程量 | 金 额 (元) |  |  |  |  | 备注
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 暂估价
5 | 010802001001 | 金属（塑钢）门 | 1、5公分黑色拉丝不锈钢门套线(0.8厚) 2、8厘钢化玻璃 3、黑色拉丝不锈钢饰面(0.8厚) 4、8厘钢化玻璃推拉门 | m2 | 19.61 | 491.43 | 9636.94 | 482.21
6 | 010805005002 | 全玻自由门 | 1、5公分黑色拉丝不锈钢门套线(0.8厚) 2、12厘钢化玻璃 3、黑色拉丝不锈钢饰面(0.8厚) 4、12厘钢化玻璃感应门 | m2 | 8.40 | 833.28 | 6999.55 | 880.66 | 1.26
7 | 011210003003 | 玻璃隔断 | 1、12厘钢化玻璃 2、屏风贴膜 2、5公分黑色拉丝不锈钢门套线(0.8厚） | m2 | 15.23 | 254.28 | 3872.68 | 542.8
8 | 011210003004 | 玻璃隔断 | 取药口： 1、5公分黑色拉丝不锈钢压条(0.8厚) 2、12厘钢化玻璃 3、5公分黑色拉丝不锈钢压条(0.8厚) 4、8厘钢化玻璃移动窗口 | m2 | 4.98 | 247.34 | 1231.75 | 177.64
9 | 010803001001 | 金属卷帘（闸）门 | 1、电动转帘门轨道； 2、内藏电动转帘门 | m2 | 7.87 | 595.47 | 4686.35 | 564.75 | 8.26
|  | L 楼地面装饰工程 |  |  |  |  | 27702.84 | 6758.77 | 97.95
10 | 011102001004 | 石材楼地面 | 原地坪修补 | 项 | 1 | 1200 | 1200
11 | 011108001004 | 石材零星项目 | 灰色花岗岩门槛600*600 | m2 | 1.86 | 172.12 | 320.14 | 123.37 | 1.12
12 | 011107001001 | 石材台阶面 | 灰色花岗岩600*600 | m2 | 8.61 | 156.18 | 1344.71 | 459.95 | 5.85
本页小计 | [6 empty] | 29292.12 | 3231.38 | 16.49
【表10.2.2-16】
分部分项工程清单与计价表
单位(专业)工程名称:苍南县大渔镇渔岙村卫生室装修装饰工程-装修 | [5 empty] | 标段: |  |  | 第3页 共7页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量 单位 | 工程量 | 金 额 (元) |  |  |  |  | 备注
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 暂估价
13 | 011106001002 | 石材楼梯面层 | 5公分灰色花岗岩楼梯挡水板 | m2 | 0.48 | 304.53 | 146.17 | 28.19 | 0.46
14 | 011102003009 | 块料楼地面 | 1200*600mm灰色抛光砖铺面密封 | m2 | 149.21 | 163.91 | 24457.01 | 6075.83 | 89.53
15 | 010809004004 | 石材窗台板 | 4公分米黄色黄岗岩600*600 | m2 | 1.10 | 213.46 | 234.81 | 71.43 | 0.99
|  | M 墙、柱面装饰与隔断、幕墙工程 |  |  |  |  | 43986.45 | 11690.15 | 126.8
|  | 1-19 |  |  |  |  | 15147.02 | 3269.71 | 3.98
16 | 011207001001 | 墙面装饰板 | 灰白大理石纹0.8厚竹炭板饰面； 4、具体详见施工图纸； | m2 | 58.43 | 114.74 | 6704.26 | 1107.25
17 | 011204001001 | 石材墙面 | 取药口: 灰色花岗岩600*600台面 | m2 | 1.25 | 167.35 | 209.19 | 82.41 | 0.25
18 | 011204001002 | 石材墙面 | 120*60公分黑色抛光砖贴面 | m2 | 18.67 | 190.58 | 3558.13 | 1230.91 | 3.73
19 | 011105006006 | 金属踢脚线 | 6公分黑色拉丝不锈钢踢脚线（0.8厚） | m | 28.10 | 28.87 | 811.25 | 279.31
20 | 011502001008 | 金属装饰线 | 2公分黑色拉丝不锈钢压条(0.6厚) | m | 4.04 | 10.52 | 42.5 | 17.09
21 | 011502001009 | 金属装饰线 | 5公分黑色拉丝不锈钢压条(0.2厚)内藏灯带 | m | 1.26 | 10.52 | 13.26 | 5.33
22 | 011502001007 | 金属装饰线 | 0.5灰色铝合金压条 | m | 26.54 | 17.56 | 466.04 | 112.26
23 | 01B001 | 卫生间台面 | 洗手台： 1、10公分灰色花岗岩挡水2、线 3、4公分灰色花岗岩台面 3×4镀锌管焊接基层 | m2 | 1.56 | 1000 | 1560
本页小计 | [6 empty] | 38202.62 | 9010.01 | 94.96
【表10.2.2-16】
分部分项工程清单与计价表
单位(专业)工程名称:苍南县大渔镇渔岙村卫生室装修装饰工程-装修 | [5 empty] | 标段: |  |  | 第4页 共7页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量 单位 | 工程量 | 金 额 (元) |  |  |  |  | 备注
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 暂估价
24 | 011505010001 | 镜面玻璃 | 防火板基层5厘镜子贴面内藏灯带 | m2 | 0.96 | 56.92 | 54.64 | 9.09
25 | 011208001001 | 柱（梁）面装饰 | 1、原柱子 2、防火板基层灰白大理石纹0.8厚竹炭板饰面 3、0.5公分灰色铝合金压条 | m2 | 15.78 | 109.49 | 1727.75 | 426.06
|  | 一层全科诊室 |  |  |  |  | 2758 | 508.92
26 | 011207001004 | 墙面装饰板 | 灰白大理石纹0.8厚竹炭板饰面； 4、具体详见施工图纸； | m2 | 20.47 | 114.74 | 2348.73 | 387.91
27 | 011105006007 | 金属踢脚线 | 6公分黑色拉丝不锈钢踢脚线（0.8厚） | m | 7.51 | 28.87 | 216.81 | 74.65
28 | 011502001003 | 金属装饰线 | 0.5灰色铝合金压条 | m | 10.96 | 17.56 | 192.46 | 46.36
|  | 一层治疗室 |  |  |  |  | 2575.23 | 595.14 | 10.09
29 | 011407001001 | 墙面喷刷涂料 | 墙面批灰喷白色无机涂料 | m2 | 14.63 | 55.16 | 806.99 | 527.85 | 10.09
30 | 011105006008 | 金属踢脚线 | 6公分黑色拉丝不锈钢踢脚线（0.8厚） | m | 4.96 | 28.87 | 143.2 | 49.3
31 | 011105005002 | 木质踢脚线 | 6公分家具板踢脚线烤白色 | m | 1.96 | 41.6 | 81.54 | 17.99
32 | 011501011001 | 矮柜 | 1、10公分高灰色花岗岩挡水板 2、4公分灰色花岗岩台面 3、柜体家具板造型基础白色 | m | 1.96 | 450 | 882
33 | 011501010001 | 厨房吊柜 | 1、5公分家具板烤白色 2、家具板造型白色柜门下内藏灯带 | m | 1.47 | 450 | 661.5
|  | 一层药房 |  |  |  |  | 4572.43 | 550.46 | 9.27
34 | 011407001002 | 墙面喷刷涂料 | 墙面批灰喷白色无机涂料 | m2 | 13.44 | 55.16 | 741.35 | 484.92 | 9.27
本页小计 | [6 empty] | 7856.97 | 2024.13 | 19.36
【表10.2.2-16】
分部分项工程清单与计价表
单位(专业)工程名称:苍南县大渔镇渔岙村卫生室装修装饰工程-装修 | [5 empty] | 标段: |  |  | 第5页 共7页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量 单位 | 工程量 | 金 额 (元) |  |  |  |  | 备注
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 暂估价
35 | 011105006009 | 金属踢脚线 | 6公分黑色拉丝不锈钢踢脚线（0.8厚） | m | 2.53 | 28.87 | 73.04 | 25.15
36 | 011105005003 | 木质踢脚线 | 6公分家具板踢脚线烤白色 | m | 4.40 | 41.6 | 183.04 | 40.39
37 | 011501011002 | 矮柜 | 1、10公分高灰色花岗岩挡水线 2、4公分灰色花岗岩台面 3、家具板抽屉烤白色 4、家具板柜门烤白色 | m | 2.20 | 450 | 990
38 | 011501019001 | 书架 | 1、家具板凹2公分烤白色贴药品广告字 2、家具板烤白色 3、5公分家具板烤白色 4、家具底板烤白色 5、12厘钢化玻璃层板上下活动 6、3公分家具立板烤白色 | m2 | 5.17 | 500 | 2585
|  | 一层清创室 |  |  |  |  | 2852.06 | 851.69 | 8.58
39 | 011407001003 | 墙面喷刷涂料 | 墙面批灰喷白色无机涂料 | m2 | 10.49 | 55.16 | 578.63 | 378.48 | 7.24
40 | 011204001005 | 石材墙面 | 120*60公分白色抛光砖贴面 | m2 | 6.68 | 190.58 | 1273.07 | 440.41 | 1.34
41 | 011105005001 | 木质踢脚线 | 6公分家具板踢脚线烤白色 | m | 1.96 | 41.6 | 81.54 | 17.99
42 | 011502001005 | 金属装饰线 | 2公分黑色拉丝不锈钢压条(0.6厚) | m | 3.50 | 10.52 | 36.82 | 14.81
43 | 011501011003 | 矮柜 | 1、4公分灰色花岗岩台面 2、柜体家具板造型基础白色 | m | 1.96 | 450 | 882
|  | 一层处置室 |  |  |  |  | 2453.91 | 683 | 6.67
本页小计 | [6 empty] | 6683.14 | 917.23 | 8.58
【表10.2.2-16】
分部分项工程清单与计价表
单位(专业)工程名称:苍南县大渔镇渔岙村卫生室装修装饰工程-装修 | [5 empty] | 标段: |  |  | 第6页 共7页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量 单位 | 工程量 | 金 额 (元) |  |  |  |  | 备注
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 暂估价
44 | 011407001004 | 墙面喷刷涂料 | 墙面批灰喷白色无机涂料 | m2 | 8.03 | 55.16 | 442.93 | 289.72 | 5.54
45 | 011204001006 | 石材墙面 | 120*60公分白色抛光砖贴面 | m2 | 5.67 | 190.58 | 1080.59 | 373.82 | 1.13
46 | 011502001006 | 金属装饰线 | 2公分黑色拉丝不锈钢压条(0.6厚) | m | 4.60 | 10.52 | 48.39 | 19.46
47 | 011501011004 | 矮柜 | 1、4公分灰色花岗岩台面 2、柜体家具板造型基础白色 | m | 1.96 | 450 | 882
|  | 二层A-J |  |  |  |  | 7641.3 | 2872.98 | 48.4
48 | 011407001006 | 墙面喷刷涂料 | 墙面批灰喷白色无机涂料 | m2 | 70.15 | 55.16 | 3869.47 | 2531.01 | 48.4
49 | 011105006011 | 金属踢脚线 | 6公分黑色拉丝不锈钢踢脚线（0.8厚） | m | 32.76 | 28.87 | 945.78 | 325.63
50 | 011105005004 | 木质踢脚线 | 6公分免漆板造型踢脚线本色 | m | 1.78 | 41.6 | 74.05 | 16.34
51 | 01B002 | 屏风 | 1、5公分免漆板造型套线本色 2、实木中式花格本色 3、5公分免漆板造型套线本色 | m2 | 3.44 | 800 | 2752
|  | 二层值班室 |  |  |  |  | 3874.46 | 1102.7 | 18.48
52 | 011407001007 | 墙面喷刷涂料 | 墙面批灰喷白色无机涂料 | m2 | 26.78 | 55.16 | 1477.18 | 966.22 | 18.48
53 | 011105006012 | 金属踢脚线 | 6公分黑色拉丝不锈钢踢脚线（0.8厚） | m | 12.16 | 28.87 | 351.06 | 120.87
54 | 011105005005 | 木质踢脚线 | 6公分免漆板造型踢脚线本色 | m | 1.70 | 41.6 | 70.72 | 15.61
55 | 011501003001 | 衣柜 | 1、5公分免漆板造型套线本色 2、免漆板柜门本色 | m2 | 4.39 | 450 | 1975.5
|  | 二层理疗师 |  |  |  |  | 2112.04 | 1255.55 | 21.33
本页小计 | [6 empty] | 13969.67 | 4658.68 | 73.55
【表10.2.2-16】
分部分项工程清单与计价表
单位(专业)工程名称:苍南县大渔镇渔岙村卫生室装修装饰工程-装修 | [5 empty] | 标段: |  |  | 第7页 共7页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量 单位 | 工程量 | 金 额 (元) |  |  |  |  | 备注
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 暂估价
56 | 011407001008 | 墙面喷刷涂料 | 墙面批灰喷白色无机涂料 | m2 | 30.92 | 55.16 | 1705.55 | 1115.59 | 21.33
57 | 011105006013 | 金属踢脚线 | 6公分黑色拉丝不锈钢踢脚线（0.8厚） | m | 14.08 | 28.87 | 406.49 | 139.96
|  | N 天棚工程 |  |  |  |  | 22839.24 | 10583.8 | 3.01
58 | 011302001001 | 吊顶天棚 | 轻钢龙骨石膏板造型喷白色无机涂料 | m2 | 170.71 | 97.81 | 16697.15 | 8672.07
59 | 011302001002 | 吊顶天棚 | 轻钢龙骨石膏板造型喷白色无机涂料侧面 | m2 | 24.82 | 102.45 | 2542.81 | 1426.16
60 | 010810002004 | 木窗帘盒 | 窗帘盒造型喷白色无机涂料 | m | 9.51 | 37.78 | 359.29 | 166.52 | 0.1
61 | 011304001004 | 灯带（槽） | 3×10公分7字型胡桃木家具板压条造型内藏灯带 | m2 | 7.09 | 456.98 | 3239.99 | 319.05 | 2.91
|  | R 拆除工程 |  |  |  |  | 2353.37 | 1805.7 | 162.19
62 | 011601001001 | 砖砌体拆除 | 原有轻质砖墙拆除 | m3 | 3.93 | 67.48 | 265.2 | 59.85 | 162.19
63 | 011605001001 | 平面块料拆除 | 原地面拆除 | m2 | 6.44 | 3.65 | 23.51 | 19.64
64 | 011610002001 | 金属门窗拆除 | 原门拆除 | m2 | 26.04 | 25.4 | 661.42 | 553.09
65 | 011609001001 | 栏杆、栏板拆除 | 原楼梯不锈钢栏杆拆除及其安装 | m | 12.52 | 112.08 | 1403.24 | 1173.12
|  | 其他 |  |  |  |  | 15000
66 | 01B003 | 广告牌 | 广告牌暂定价15000元竣工结算时候按时调整 | 项 | 1 | 15000 | 15000
本页小计 | [6 empty] | 42304.65 | 13645.05 | 186.53
合计 | [6 empty] | 151050.68 | 37426.4 | 572.73

## 1_表10_2_2-16 施工技术措施项目清单与计价表
【表10.2.2-16】
施工技术措施项目清单与计价表
单位(专业)工程名称:苍南县大渔镇渔岙村卫生室装修装饰工程-装修 | [5 empty] | 标段: |  |  | 第1页 共1页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量 单位 | 工程量 | 金 额 (元) |  |  |  |  | 备注
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 暂估价
1 | 011701006001 | 满堂脚手架 | 满堂脚手架 ~基本层3.6m～5.2m | m2 | 193.44 | 7.75 | 1499.16 | 1087.13 | 87.05
2 | 01B004 | 建筑垃圾清理、外运及消纳等 | 建筑垃圾清理、外运及消纳等 | 项 | 1 | 1000 | 1000
3 | 01B007 | 材料远距离运输、二次搬运费及垂直运输费 | 材料远距离运输、二次搬运费及垂直运输费 | 项 | 1 | 1000 | 1000
4 | 01B003 | 场地清洁清理费 | 场地清洁清理费 | 项 | 1 | 450 | 450
5 | 01B005 | 其他措施费包干 | 其他措施费包干 | 项 | 1 | 2000 | 2000
本页小计 | [6 empty] | 5949.16 | 1087.13 | 87.05
合计 | [6 empty] | 5949.16 | 1087.13 | 87.05

## 1_表10_2_2-29 主要工日一览表
【表10.2.2-29】
主要工日一览表
工程名称:装修 |  |  | 标段: |  | 第1页 共1页
序号 | 工日名称（类别） | 单位 | 数 量 | 单价(元) | 合价（元） | 备注
1 | 二类人工 | 工日 | 18.564 | 157 | 2914.55
2 | 三类人工 | 工日 | 197.765 | 180 | 35597.7

## 1_表10_2_2-31 主要材料和工程设备一览表
【表10.2.2-31】
主要材料和工程设备一览表
工程名称:装修 |  |  |  | 标段: |  | 第1页 共1页
序号 | 名称、规格、型号 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 合价（元） | 备注
1 | 普通硅酸盐水泥PO 42.5综合 | kg | 124.179 | 0.52 | 65.07
2 | 蒸压砂加气混凝土砌块B06 A3.5 | m3 | 7.728 | 365 | 2820.72
3 | 免漆板δ12 | m2 | 3.857 | 80 | 308.56
4 | 钢化玻璃δ12 | m2 | 21.826 | 157 | 3426.68
5 | 防火纸面石膏板1200×2400×9.5 | m2 | 209.217 | 10.48 | 2192.59
6 | 轻型龙骨U50 | m2 | 201.396 | 15.47 | 3115.6

## 2_表10_2_2-13 【含单列】单位(专业)工程招标
【表10.2.2-13】
单位（专业）工程招标控制价费用表
工程名称:苍南县大渔镇渔岙村卫生室装修装饰工程-安装 |  |  | 标段: | 第1页 共1页
序号 | 费用名称 |  | 计算公式 | 金额 (元) | 备注
1 | 分部分项工程费 |  | ∑(分部分项工程量×综合单价） | 44083.3 | 见表10.2.2-16
1.1 | 其中 | 人工费+机械费 | ∑分部分项（定额人工费+定额机械费） | 8241.61
2 | 措施项目费 |  | （2.1+2.2） | 981.21
2.1 | 施工技术措施项目费 |  | ∑(技措项目工程量×综合单价） | 382.07 | 见表10.2.2-16
2.1.1 | 其中 | 人工费+机械费 | ∑技措项目（定额人工费+定额机械费） | 82.2
2.2 | 施工组织措施项目费 |  | (1.1+2.1.1)×7.198% | 599.14 | 见表10.2.2-20
2.2.1 | 其中 | 安全文明施工基本费 | (1.1+2.1.1)×6.808% | 566.68 | 见表10.2.2-20
3 | 其他项目费 |  | （3.1+3.2+3.3+3.4）
3.1 | 暂列金额 |  | 3.1.1+3.1.2+3.1.3 |  | 见表10.2.2-21
3.1.1 | 其中 | 标化工地增加费 | 按招标文件规定额度列计 |  | 见表10.2.2-22
3.1.2 |  | 优质工程增加费 | 按招标文件规定额度列计 |  | 见表10.2.2-22
3.1.3 |  | 其他暂列金额 | 按招标文件规定额度列计 |  | 见表10.2.2-22
3.2 | 暂估价 |  | 3.2.1+3.2.2+3.2.3 |  | 见表10.2.2-21
3.2.1 | 其中 | 材料（工程设备）暂估价 | 按招标文件规定额度列计 (或计入综合单价) |  | 见表10.2.2-23
3.2.2 |  | 专业工程暂估价 | 按招标文件规定额度列计 |  | 见表10.2.2-24
3.2.3 |  | 专项技术措施暂估价 | 按招标文件规定额度列计 |  | 见表10.2.2-25
3.3 | 计日工 |  | ∑计日工(暂估数量×综合单价） |  | 见表10.2.2-21
3.4 | 施工总承包服务费 |  | 3.4.1+3.4.2 |  | 见表10.2.2-21
3.4.1 | 其中 | 专业发包工程管理费 | ∑专业发包工程（暂估金额×费率） |  | 见表10.2.2-27
3.4.2 |  | 甲供材料设备管理费 | 甲供材料暂估金额×费率+甲供设备暂估金额×费率 |  | 见表10.2.2-27
4 | 规费 |  | (1.1+2.1.1)×30.63% | 2549.58
5 | 单列费用 |  | 单列费用
6 | 税金 |  | (1+2+3+4+计税不计费)×9% | 4285.27
7 | 下浮 |  | (1+2+3+4+5+6-不计税不计费不下浮-暂估材料)×0%
其中 | 甲供费（不计入造价） |  | 甲供材料费+甲供主材费+甲供设备费
招标控制价合计 |  |  | 1+2+3+4+5+6-7 | 51899

## 2_表10_2_2-16 分部分项工程清单与计价表（含定
【表10.2.2-16】
分部分项工程清单与计价表
单位(专业)工程名称:苍南县大渔镇渔岙村卫生室装修装饰工程-安装 | [5 empty] | 标段: |  |  | 第1页 共6页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量 单位 | 工程量 | 金 额 (元) |  |  |  |  | 备注
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 暂估价
|  | 电气系统 |  |  |  |  | 31118.92 | 6708.42 | 43.07
1 | 030404017001 | 配电箱 | 成套配电总箱安装1AL,配置详见图纸 | 台 | 1 | 2564.31 | 2564.31 | 188.4
| 4-4-16 | 成套配电箱安装 悬挂式半周长1.5m |  | 台 | 1 | 2564.31 | 2564.31 | 188.4
2 | 030414002001 | 送配电装置系统 | 送配电装置系统调试 1kV以下交流供电(综 合) | 系统 | 1 | 238.91 | 238.91 | 160.14 | 23.28
| 4-14-12 | 送配电装置系统调试 1kV以下交流供电(综 合) |  | 系统 | 1 | 238.91 | 238.91 | 160.14 | 23.28
3 | 030411001001 | 配管 | 砖、混凝土结构暗配JDG管 公称直径（mm）20 | m | 344.73 | 10.5 | 3619.67 | 1509.92 | 17.24
| 4-11-8 | 砖、混凝土结构暗配JDG管 公称直径（mm）20 |  | 100m | 3.4473 | 1049.99 | 3619.63 | 1510.02 | 18.37
4 | 030411004001 | 配线 | 穿照明线 铜芯导线截面 WDZB-BYJ-2.5 | m | 927.82 | 3.78 | 3507.16 | 658.75
| 4-12-5 | 穿照明线 铜芯导线截面（mm2以内）2.5 |  | 100m | 9.2782 | 378.38 | 3510.69 | 658.38
5 | 030411004002 | 配线 | 穿照明线 铜芯导线截面 WDZB-BYJR-2.5 | m | 169.37 | 4.06 | 687.64 | 120.25
| 4-12-5 | 穿照明线 铜芯导线截面（mm2以内）2.5 |  | 100m | 1.6937 | 407.03 | 689.39 | 120.18
6 | 030404034001 | 照明开关 | 单联开关 | 个 | 2 | 14.79 | 29.58 | 15.38
| 4-13-301 | 跷板暗开关单控 ≤3联 |  | 10套 | 0.2 | 147.86 | 29.57 | 15.39
7 | 030404034002 | 照明开关 | 双联开关 | 个 | 2 | 14.79 | 29.58 | 15.38
本页小计 | [6 empty] | 10676.85 | 2668.22 | 40.52
【表10.2.2-16】
分部分项工程清单与计价表
单位(专业)工程名称:苍南县大渔镇渔岙村卫生室装修装饰工程-安装 | [5 empty] | 标段: |  |  | 第2页 共6页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量 单位 | 工程量 | 金 额 (元) |  |  |  |  | 备注
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 暂估价
| 4-13-301 | 跷板暗开关单控 ≤3联 |  | 10套 | 0.2 | 147.86 | 29.57 | 15.39
8 | 030404034003 | 照明开关 | 三联开关 | 个 | 4 | 18.77 | 75.08 | 30.76
| 4-13-301 | 跷板暗开关单控 ≤3联 |  | 10套 | 0.4 | 187.64 | 75.06 | 30.77
9 | 030404034004 | 照明开关 | 四联开关 | 个 | 4 | 21.47 | 85.88 | 31.4
| 4-13-302 | 跷板暗开关单控 ≤6联 |  | 10套 | 0.4 | 214.72 | 85.89 | 31.4
10 | 030404034005 | 照明开关 | 五联开关 | 个 | 1 | 24.53 | 24.53 | 7.85
| 4-13-302 | 跷板暗开关单控 ≤6联 |  | 10套 | 0.1 | 245.32 | 24.53 | 7.85
11 | 030404034006 | 照明开关 | 六联开关 | 个 | 1 | 28 | 28 | 7.85
| 4-13-302 | 跷板暗开关单控 ≤6联 |  | 10套 | 0.1 | 280 | 28 | 7.85
12 | 030412004001 | 装饰灯 | 80mm射灯 | 套 | 35 | 85.2 | 2982 | 1319.85
| 4-13-189 | 射灯 |  | 10套 | 3.5 | 852.06 | 2982.21 | 1319.89
13 | 030412004002 | 装饰灯 | 1500×300亚巧力嵌入式灯 | 套 | 17 | 275.24 | 4679.08 | 139.4
| 4-13-4 | 其他普通灯具安装 软线吊灯 |  | 10套 | 1.7 | 2752.34 | 4678.98 | 139.32
14 | 030412004003 | 装饰灯 | 100mm筒灯 | 套 | 7 | 83.26 | 582.82 | 148.68
| 4-13-164 | 点光源艺术装饰灯具安装 嵌入式筒灯灯具直径φ150 |  | 10套 | 0.7 | 832.61 | 582.83 | 148.69
15 | 030412004004 | 装饰灯 | 暗藏LED灯带 | 套 | 51 | 26.09 | 1330.59 | 805.29
| 4-13-137 | 天棚荧光灯带 |  | 10m | 5.1 | 260.95 | 1330.85 | 805.49
16 | 030412004005 | 装饰灯 | 造型吸顶灯 | 套 | 2 | 330.52 | 661.04 | 16.4
本页小计 | [6 empty] | 10449.02 | 2507.48
【表10.2.2-16】
分部分项工程清单与计价表
单位(专业)工程名称:苍南县大渔镇渔岙村卫生室装修装饰工程-安装 | [5 empty] | 标段: |  |  | 第3页 共6页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量 单位 | 工程量 | 金 额 (元) |  |  |  |  | 备注
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 暂估价
| 4-13-4 | 其他普通灯具安装 软线吊灯 |  | 10套 | 0.2 | 3305.16 | 661.03 | 16.39
17 | 030404035001 | 插座 | 空调插座 | 个 | 7 | 18.35 | 128.45 | 63.56
| 4-13-323 | 单相暗插座电流（A）≤16 |  | 10套 | 0.7 | 183.38 | 128.37 | 63.53
18 | 030404035002 | 插座 | 插座 | 个 | 40 | 18.35 | 734 | 363.2
| 4-13-323 | 单相暗插座电流（A）≤16 |  | 10套 | 4 | 183.38 | 733.52 | 363
19 | 030404033001 | 风扇 | 排风扇 | 台 | 1 | 153.3 | 153.3 | 32.97
| 4-4-138 | 风扇安装换气扇 |  | 台 | 1 | 153.3 | 153.3 | 32.97
20 | 030701003001 | 空调器 | 吸顶卡机1.5匹 | 台 | 1 | 2911.44 | 2911.44 | 158.26 | 2.55
| 7-1-8 | 整体式空调机组（吊式）安装 制冷量(kW)15以内 |  | 台 | 1 | 2911.44 | 2911.44 | 158.26 | 2.55
21 | 030701003002 | 空调器 | 挂式空调 | 台 | 2 | 2419.57 | 4839.14 | 338.5
| 7-1-20 | 成套分体式空调墙上安装 |  | 套(台) | 2 | 2419.57 | 4839.14 | 338.5
22 | 030411006001 | 接线盒 | 开关盒、插座盒安装 | 个 | 61 | 6.86 | 418.46 | 208.01
| 4-11-211 | 开关盒、插座盒安装 |  | 10个 | 6.1 | 68.52 | 417.97 | 207.83
23 | 030411006002 | 接线盒 | 暗装接线盒 | 个 | 114 | 7.09 | 808.26 | 368.22
| 4-11-212 | 暗装接线盒 |  | 10个 | 11.4 | 71 | 809.4 | 368.68
|  | 给排水系统 |  |  |  |  | 3792.81 | 721.03 | 2.18
24 | 031001006001 | 塑料管 | 室内塑料排水管（粘接） 公称直径 （mm以内）100 | m | 7.50 | 46.72 | 350.4 | 106.2
本页小计 | [6 empty] | 10343.45 | 1638.92 | 2.55
【表10.2.2-16】
分部分项工程清单与计价表
单位(专业)工程名称:苍南县大渔镇渔岙村卫生室装修装饰工程-安装 | [5 empty] | 标段: |  |  | 第4页 共6页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量 单位 | 工程量 | 金 额 (元) |  |  |  |  | 备注
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 暂估价
| 10-1-278 | 室内塑料排水管（粘接） 公称直径 （mm以内）100 |  | 10m | 0.75 | 467.1 | 350.33 | 106.21
25 | 031001006002 | 塑料管 | 室内塑料排水管（粘接） 公称直径 （mm以内）75 | m | 8.85 | 30.82 | 272.76 | 103.37
| 10-1-277 | 室内塑料排水管（粘接） 公称直径 （mm以内）75 |  | 10m | 0.885 | 308.22 | 272.77 | 103.38
26 | 031001006003 | 塑料管 | 室内塑料排水管（粘接） 公称直径 （mm以内）50 | m | 2.13 | 15.32 | 32.63 | 20.41
| 10-1-276 | 室内塑料排水管（粘接） 公称直径 （mm以内）50 |  | 10m | 0.213 | 153.14 | 32.62 | 20.4
27 | 031001006004 | 塑料管 | 室内塑料给水管（热熔连接） De25 | m | 19.85 | 17.99 | 357.1 | 161.38 | 2.18
| 10-1-230 | 室内塑料给水管（热熔连接） 公称直径 （mm以内）20 |  | 10m | 1.985 | 179.88 | 357.06 | 161.44 | 2.16
28 | 031004014001 | 给、排水附(配)件 | 地漏DN50 | 个 | 5 | 23.67 | 118.35 | 55.2
| 10-3-79 | 地漏安装 公称直径（mm以内）50 |  | 10个 | 0.5 | 236.67 | 118.34 | 55.19
29 | 031004006001 | 大便器 | 坐便器成套安装 | 组 | 1 | 493.94 | 493.94 | 46.82
| 10-3-35 | 坐式大便器安装 连体水箱 |  | 10套 | 0.1 | 4939.39 | 493.94 | 46.82
30 | 031004007001 | 小便器 | 壁挂式小便器安装 | 组 | 1 | 407.92 | 407.92 | 31.13
| 10-3-38 | 壁挂式小便器安装 |  | 10套 | 0.1 | 4079.22 | 407.92 | 31.13
31 | 031004003001 | 洗脸盆 | 洗手盆 | 组 | 3 | 399.78 | 1199.34 | 147.39
| 10-3-16 | 洗脸盆 台上式冷热水 |  | 10组 | 0.3 | 3997.75 | 1199.33 | 147.38
本页小计 | [6 empty] | 2882.04 | 565.7 | 2.18
【表10.2.2-16】
分部分项工程清单与计价表
单位(专业)工程名称:苍南县大渔镇渔岙村卫生室装修装饰工程-安装 | [5 empty] | 标段: |  |  | 第5页 共6页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量 单位 | 工程量 | 金 额 (元) |  |  |  |  | 备注
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 暂估价
32 | 031004003002 | 洗脸盆 | 双星洗手盆 | 组 | 1 | 560.37 | 560.37 | 49.13
| 10-3-16 | 洗脸盆 台上式冷热水 |  | 10组 | 0.1 | 5603.65 | 560.37 | 49.13
|  | 弱电系统 |  |  |  |  | 9171.57 | 2073.25 | 22.63
33 | 030411001002 | 配管 | 砖、混凝土结构暗配JDG管 公称直径（mm）20 | m | 236.59 | 10.5 | 2484.2 | 1036.26 | 11.83
| 4-11-8 | 砖、混凝土结构暗配JDG管 公称直径（mm）20 |  | 100m | 2.3659 | 1049.99 | 2484.17 | 1036.34 | 12.61
34 | 030507008001 | 监控摄像设备 | 带云台彩色摄像机 | 台 | 9 | 493.52 | 4441.68 | 505.89 | 4.23
| 5-6-84 | 摄像机彩色带定焦镜头 |  | 台 | 9 | 493.52 | 4441.68 | 505.89 | 4.23
35 | 030502005001 | 双绞线缆 | 双绞线缆 管内穿放 CaT6-4PrUTP | m | 238.65 | 3.67 | 875.85 | 226.72 | 4.77
| 5-2-13 | 双绞线缆 管内穿放≤4对 |  | 100m | 2.3865 | 367.11 | 876.11 | 227.05 | 5.51
36 | 030502005002 | 双绞线缆 | 双绞线缆 SYWV-75-7 | m | 89.94 | 4 | 359.76 | 85.44 | 1.8
| 5-2-13 | 双绞线缆 管内穿放≤4对 |  | 100m | 0.8994 | 400.4 | 360.12 | 85.57 | 2.08
37 | 030502012001 | 信息插座 | 网络插座 | 个 | 8 | 50.51 | 404.08 | 87.6
| 5-2-35 | 信息插座 4对模块安装 |  | 个 | 8 | 27.97 | 223.76 | 30.16
| 5-2-39 | 信息插座 各类插座面板安装 |  | 个 | 8 | 15.68 | 125.44 | 30.16
| 4-11-211 | 开关盒、插座盒安装 |  | 10个 | 0.8 | 68.52 | 54.82 | 27.26
38 | 030502012002 | 信息插座 | 电话插座+网络插座 | 个 | 3 | 101 | 303 | 65.67
| 5-2-35 | 信息插座 4对模块安装 |  | 个 | 6 | 27.97 | 167.82 | 22.62
本页小计 | [6 empty] | 9428.94 | 2056.71 | 22.63
【表10.2.2-16】
分部分项工程清单与计价表
单位(专业)工程名称:苍南县大渔镇渔岙村卫生室装修装饰工程-安装 | [5 empty] | 标段: |  |  | 第6页 共6页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量 单位 | 工程量 | 金 额 (元) |  |  |  |  | 备注
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 暂估价
| 5-2-39 | 信息插座 各类插座面板安装 |  | 个 | 6 | 15.68 | 94.08 | 22.62
| 4-11-211 | 开关盒、插座盒安装 |  | 10个 | 0.6 | 68.52 | 41.11 | 20.44
39 | 030502012003 | 信息插座 | 电视插座+网络插座 | 个 | 3 | 101 | 303 | 65.67
| 5-2-35 | 信息插座 4对模块安装 |  | 个 | 6 | 27.97 | 167.82 | 22.62
| 5-2-39 | 信息插座 各类插座面板安装 |  | 个 | 6 | 15.68 | 94.08 | 22.62
| 4-11-211 | 开关盒、插座盒安装 |  | 10个 | 0.6 | 68.52 | 41.11 | 20.44
本页小计 | [6 empty] | 303 | 65.67
合计 | [6 empty] | 44083.3 | 9502.7 | 67.88

## 2_表10_2_2-16 施工技术措施项目清单与计价表
【表10.2.2-16】
施工技术措施项目清单与计价表
单位(专业)工程名称:苍南县大渔镇渔岙村卫生室装修装饰工程-安装 | [5 empty] | 标段: |  |  | 第1页 共1页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量 单位 | 工程量 | 金 额 (元) |  |  |  |  | 备注
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 暂估价
1 | 031301017001 | 脚手架搭拆 | 脚手架搭拆费 | 项 | 1 | 382.07 | 382.07 | 95.59
本页小计 | [6 empty] | 382.07 | 95.59
合计 | [6 empty] | 382.07 | 95.59

## 2_表10_2_2-29 主要工日一览表
【表10.2.2-29】
主要工日一览表
工程名称:安装 |  |  | 标段: |  | 第1页 共1页
序号 | 工日名称（类别） | 单位 | 数 量 | 单价(元) | 合价（元） | 备注
1 | 二类人工 | 工日 | 61.139 | 157 | 9598.82

## 2_表10_2_2-32 主要机械台班一览表
【表10.2.2-32】
主要机械台班一览表
工程名称:安装 |  |  |  | 标段: | 第1页 共1页
序号 | 机械名称、规格、型号 | 单位 | 数 量 | 单价(元) | 合价（元） | 备注
1 | 电能校验仪 ST9040 | 台班 | 0.2 | 56.07 | 11.21
2 | 电压、电流互感升流器 HJ-12E | 台班 | 0.2 | 30.63 | 6.13
3 | 数字万用表 F-87 | 台班 | 0.4 | 6.14 | 2.46
4 | 彩色监视器 | 台班 | 0.378 | 4.93 | 1.86
5 | 电缆测试仪 | 台班 | 0.2 | 17.44 | 3.49
6 | 对讲机（一对） | 台班 | 2.021 | 4.61 | 9.32
7 | 其他机械费 | 元 | 34.987 | 1.02 | 35.69
8 | 试压泵3MPa | 台班 | 0.002 | 18.62 | 0.04
9 | 数字万用表PS-56 | 台班 | 0.153 | 4.16 | 0.64