苍南县政府采购 竞争性磋商文件 项目名称：苍南县省级文物保护单位金山古井、凤阳窑址群、界牌浙闽界碑、藻溪杨府宫等安防工程 采购方式：竞争性磋商 采 购 人：苍南县博物馆 代理机构：浙江中正工程项目管理有限公司 项目负责人：庄女士 联系电话：0577-68688800 监督机构：苍南县政府采购监督管理办公室 二○二四年四月

# 浙江中正工程项目管理有限公司关于苍南县省级文物保护单位金山古井、凤阳窑址群、界牌浙闽界碑、藻溪杨府宫等安防工程的

# 竞争性磋商公告

项目概况 苍南县省级文物保护单位金山古井、凤阳窑址群、界牌浙闽界碑、藻溪杨府宫等安防工程的潜在供应商应在浙江政府采购网（http://zfcg.czt.zj.gov.cn）获取（下载）采购文件，并于2024年5月7日 14:30（北京时间）前提交（上传）响应文件。

一、项目基本情况

项目编号：CNDL2024065

项目名称：苍南县省级文物保护单位金山古井、凤阳窑址群、界牌浙闽界碑、藻溪杨府宫等安防工程

采购方式：竞争性磋商

预算金额（元）：1200000

最高限价（元）：1199978

采购需求： 
    数量：不限

预算金额（元）：1200000

单位：批

简要规格描述：详见磋商文件

备注：

合同履约期限：标项 1，详见磋商文件

本项目（否）接受联合体投标。

二、申请人的资格要求：

1.满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定；未被“信用中国”（www.creditchina.gov.cn)、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单。

2.落实政府采购政策需满足的资格要求：标项1：专门面向中小企业/小微企业。

3.本项目的特定资格要求：（1）供应商具备建筑智能化系统工程总承包贰级及以上或电子与智能化工程专业承包贰级及以上资质；（2）供应商具有省级及以上文物建筑安全防护工程施工经验（提供合同复印件）。

三、获取（下载）采购文件

时间：/至2024年5月7日，每天上午00:00至12:00，下午12:00至23:59（北京时间，线上获取法定节假日均可，线下获取文件法定节假日除外）

地点（网址）：浙江政府采购网（http://zfcg.czt.zj.gov.cn）

方式：供应商登录政采云平台https://www.zcygov.cn/在线申请获取采购文件（进入“项目采购”应用，在获取采购文件菜单中选择项目，申请获取采购文件）

售价（元）：0

四、响应文件提交（上传）

截止时间：2024年5月7日 14:30（北京时间）

地点（网址）：政府采购云平台在线投标，投标供应商无须前往评审现场。

五、响应文件开启

开启时间：2024年5月7日 14:30（北京时间）

地点（网址）：1、浙江政府采购网（http://zfcg.czt.zj.gov.cn）2、开评标活动实施地点：苍南县公共资源交易中心。

六、公告期限

自本公告发布之日起3个工作日。

七、其他补充事宜

1.《浙江省财政厅关于进一步发挥政府采购政策功能全力推动经济稳进提质的通知》 （浙财采监（2022）3号）、《浙江省财政厅关于进一步促进政府采购公平竞争打造最优营商环境的通知》（浙财采监（2021）22号）已分别于2022年1月29日和2022年2月1日开始实施，此前有关规定与上述文件内容不一致的，按上述文件要求执行。

2.根据《浙江省财政厅关于进一步促进政府采购公平竞争打造最优营商环境的通知》（浙财采监（2021）22号）文件关于“健全行政裁决机制”要求，鼓励供应商在线提起询问，路径为：政采云-项目采购-询问质疑投诉-询问列表:鼓励供应商在线提起质疑，路径为：政采云-项目采购-询问质疑投诉-质疑列表。质疑供应商对在线质疑答复不满意的，可在线提起投诉，路径为：浙江政府服务网-政府采购投诉处理-在线办理。注意：需在线质疑后才可在线投诉，并电话告知相关采购人、代理机构、财政部门。

3.其他事项：本项目通过“政府采购云平台（www.zcygov.cn）”实行在线投标响应（电子投标），供应商应先安装“政采云电子交易客户端”，并按照本招标文件和“政府采购云平台”的要求，通过“政采云电子交易客户端”编制并加密投标文件。供应商未按规定加密的投标文件，“政府采购云平台”将予以拒收。 “政采云电子交易客户端”请自行前往“浙江政府采购网-下载专区-电子交易客户端”进行下载；电子投标具体操作流程详见本公告附件《供应商项目采购-电子招投标操作指南》；通过“政府采购云平台”参与在线投标时如遇平台技术问题详询400-881-7190/95763。 为确保网上操作合法、有效和安全，投标供应商应当在投标截止时间前完成在“政府采购云平台”的身份认证，确保在电子投标过程中能够对相关数据电文进行加密和使用电子签章。使用“政采云电子交易客户端”需要提前申领CA数字证书，申领流程请自行前往“浙江政府采购网-下载专区-电子交易客户端-CA驱动和申领流程”进行查阅；（供应商应在开标前完成CA数字证书办理。 3、投标供应商应当在投标截止时间前，将生成的“电子加密投标文件”上传递交至“政府采购云平台”。投标截止时间以后上传递交的投标文件将被“政府采购云平台”拒收。 4、投标供应商在“政府采购云平台”完成“电子加密投标文件”的上传递交后，还可以（邮寄形式）在投标截止时间前递交以介质（U盘）存储的数据电文形式的“备份投标文件”，邮寄形式“备份投标文件”应当密封包装并在包装上标注投标项目名称、投标单位名称并加盖公章。 5、通过“政府采购云平台”上传递交的“电子加密投标文件”无法按时解密，投标供应商递交了备份投标文件的，以备份投标文件为依据，否则视为投标文件撤回。通过“政府采购云平台”上传递交的“电子加密投标文件”已按时解密的，“备份投标文件”自动失效。投标供应商仅递交备份投标文件的，投标无效。

八、凡对本次招标提出询问、质疑、投诉，请按以下方式联系

1.采购人信息

名    称：苍南县博物馆

地    址：车站大道563-583号

传    真：0577-68708337

项目联系人（询问）：朱先生

项目联系方式（询问）：0577-68708337

质疑联系人：朱先生

质疑联系方式：0577-68708337 
    2.采购代理机构信息

名    称：浙江中正工程项目管理有限公司

地    址：苍南县灵溪镇大顺发中央广场1207室

传    真：0577-68688800

项目负责人（询问）：庄女士

项目联系方式（询问）：0577-68688800

质疑联系人：庄女士

质疑联系方式：0577-68688800 
    3.同级政府采购监督管理部门

名    称：苍南县政府采购监督管理办公室

地    址：苍南县灵溪镇春晖路555号

传    真：0577-59867927

联系人 ：陈先生

监督投诉电话：0577-59867927

投 标 通 知 (邀 请) 书

浙江中正工程项目管理有限公司对苍南县省级文物保护单位金山古井、凤阳窑址群、界牌浙闽界碑、藻溪杨府宫等安防工程进行竞争性磋商，特通知贵公司（企业）前来投标。并请按招标文件的要求认真准备好投标文件，按时在线磋商。

| 采购编号 | CNDL2024065 |
| --- | --- |
| 采购内容 | 苍南县省级文物保护单位金山古井、凤阳窑址群、界牌浙闽界碑、藻溪杨府宫等安防工程 |
| 资金来源 | 国家文物局资金 |
| 采购方式 | 竞争性磋商 |
| 采购类型 | 货物类 服务类 工程类 |
| 是否接受联合体投标 | 否 |
| 预算金额 | 预算价：1200000元人民币，最高限价：1199978元人民币 （注：供应商报价超出最高限价的，该供应商按无效响应文件处理。） |
| 确定成交供应商办法 | 综合评分法 |
| 报价有效期 | 90日历天（自招标文件递交截止日起计算） |
| 磋商响应文件递交平台与磋商平台 | 政采云平台（www.zcygov.cn） |
| 磋商响应文件递交截止时间与磋商开始时间 | 2024年5月7日 14:30 |
| 磋商响应文件的组成 | 由资格审查部分、商务报价部分和技术资信部分三部分组成。 |
| 磋商响应文件的编制 | 供应商应先安装“政采云电子交易客户端”和申领“CA数字证书”，并按照本采购文件和“政采云平台”的要求，通过“政采云电子交易客户端”编制并加密响应文件。 |
| 磋商响应文件的签章 | ☑电子签章（磋商文件里要求盖公章使用电子签章）。 |
| 磋商响应文件的形式 | ☑电子响应文件（包括《电子加密响应文件》和《备份响应文件》，在响应文件编制完成后同时生成）； （1）《电子加密响应文件》是指通过“政采云电子交易客户端”完成响应文件编制后生成并加密的数据电文形式的响应文件。 （2）《备份响应文件》是指与《电子加密响应文件》同时生成的数据电文形式的电子文件（备份响应文件），其他方式编制的备份响应文件视为无效备份响应文件。 |
| 磋商响应文件份数 | （1）《电子加密响应文件》：在线上传递交。 （2）《备份响应文件》：不作强制要求，密封包装后（EMS、顺丰邮寄或投标人送达开标现场（即送即走）形式）投标截止时间前递交，数量一份（邮寄地址：苍南县灵溪镇大顺发中央广场1207室，庄女士 收，邮编325800，电话0577-68688800）。投标供应商需自行考虑/承担邮寄运输过程中运输耗费时间及其他不可预测风险，建议在投标截止时前一天送达至代理公司,避免逾期递交。 |
| 响应文件的上传和递交 | （1）《电子加密响应文件》的上传、递交： a.投标供应商应在投标截止时间前将《电子加密响应文件》成功上传递交至“政采云平台”，否则投标无效。 b.《电子加密响应文件》成功上传递交后，供应商可自行打印投标文件接收回执。 （2）《备份响应文件》的密封包装、递交： a.投标供应商在“政采云平台”完成《电子加密响应文件》的上传递交后，还可以EMS、顺丰邮寄或投标人送达开标现场（即送即走）形式在投标截止时间前递交以U盘存储的 《备份响应文件》（一份）； b.《备份响应文件》应当密封包装，并在包装上标注投标项目名称、投标单位名称并加盖公章。没有密封包装或者逾期邮寄送达至指定地点的《备份响应文件》将不予接收； c.投标供应商可以不提供“备份磋商响应文件”。未提供“备份磋商响应文件”的投标供应商自行承担“电子加密磋商响应文件”解密失败造成的投标无效的后果； d.通过“政采云平台”成功上传递交的《电子加密响应文件》已按时解密的，《备份响应文件》自动失效。投标截止时间前，投标供应商仅递交了《备份响应文件》而未将《电子加密响应文件》成功上传至“政采云平台”的，投标无效。 |
| 电子加密磋商响应文件的解密和异常情况处理 | （1）开标后，采购组织机构将向各投标供应商发出《电子加密响应文件》的解密通知，各投标供应商代表应当在接到解密通知后按政采云规定时间内自行完成《电子加密响应文件》的在线解密。 （2）通过“政采云平台”成功上传递交的《电子加密投标文件》无法按时解密，投标供应商如递交了《备份投标文件》的，以《备份投标文件》为依据（由采购组织机构按“政采云平台”操作规范将《备份投标文件》上传至《政采云平台》，上传成功后，《电子加密投标文件》自动失效），否则视为投标文件撤回，放弃投标。 （3）投标截止时间前，投标供应商仅递交了“备份投标文件”而未将电子加密投标文件上传至“政采云平台”的，投标无效。 |
| 质疑时间及事项 | 在采购公告质疑时间前一次性提出所有询问和质疑事项并以书面形式壹式贰份原件送达至代理机构，非法定代表人办理，需授权代理人全权负责，提交《法定代表人授权委托书原件》附后，《质疑函》范本请到“浙江政府采购网-下载专区-疑投诉模板”下载编制。逾期不递交的，视为放弃上述权利。 |
| 信用记录 | 根据《财政部关于在政府采购活动中查询及使用信用记录的通知》（财库〔2016〕125号）相关规定，评审时采购组织机构将统一通过“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）查询供应商信用记录，对供应商信用记录进行甄别。凡是列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的供应商，将拒绝其参加本次政府采购活动。 |
| 中型、小型、微型企业扶政策（本项目为工程类采购项目） | 专门面向中小企业/小微企业采购项目:包括中、小、微型企业（监狱企业，残疾人福利性单位视同小型、微型企业），但不再执行价格评审优惠的扶持政策。 非专门面向中小企业/小微企业采购项目 根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46 号）、《浙江省财政厅关于进一步发挥政府采购政策功能全力推动经济稳进提质的通知》（浙财采监【2022】3号）的规定本次政府采购，本项目专门面向中小企业/小微企业（监狱企业，残疾人福利性单位视同小型、微型企业），大型企业不得参与。 注：（1）投标人提供的服务全部由符合政策要求的中小企业/小微企业（监狱企业，残疾人福利性单位视同小型、微型企业）承担，否则不得参加本项目投标。（详见第六部分评审方法） 中小微企业划分标准依据《关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业[2011]300号）、国家统计局关于印发《统计上大中小微型企业划分办法（2017）》的通知（国统字〔2017〕213号）规定。 根据工信部联企业[2011]300号文，本项目为：建筑安装业。 |
| 信用融资政策 | 为支持和促进中小企业发展，进一步发挥政府采购政策功能，温州市财政局出台了《温州市财政局关于温州市政府采购支持中小企业信用融资的通知》（温财采〔2020〕3号），供应商若有融资意向，可直接登录http://jinrong.zcygov.cn，查看信用融资政策文件及各相关银行服务方案，也可直接向各银行咨询相关业务。 |
| 特殊说明 | 单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动；为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务后不得再参加该采购项目的其他采购活动。 |
| 备注 | 如发现磋商文件及其评标办法中存在含糊不清、相互矛盾、多种含义以及歧视性不公正条款或违法违规等内容时，供应商应当在法定质疑期内一次性提出针对同一采购程序环节的质疑，否则将不予受理。磋商文件如有更正补充将按规定时间发布在浙江政府采购网和苍南县公共资源交易中心网站，请供应商注意查看并按更正补充文件投标，如供应商未按更正补充文件投标，后果自负。▲磋商文件解释权归采购机构与采购人所有。 |

采购文件总目录

第一部分 项目简介

第二部分 采购内容及技术要求

一、说明

二、采购内容及要求

三、商务要求

第三部分 供应商须知

一、说    明

二、供应商资格条件

三、磋商文件

四、磋商响应文件

五、磋商响应文件的上传与递交

六、开标和评标

七、授予合同

第四部分、合同格式

第五部分、附件：投标文件格式

第六部分、评标办法

注：采购文件中有的条款及要求以加粗、加下划线或符号★、▲的形式强调，这些特别强调的条款及内容有些是重要条款，供应商对重要条款的响应程度将作为评审工作的主要依据之一。

第一部分   项目简介

一、项目简介

浙江中正工程项目管理有限公司受苍南县博物馆委托，以竞争性磋商方式采购苍南县省级文物保护单位金山古井、凤阳窑址群、界牌浙闽界碑、藻溪杨府宫等安防工程 ，本次招标资金已经落实。

我们热情欢迎有关公司（企业）前来进行投标。

# 第二部分   采购内容及技术要求

# 项目说明

1、本部分所描述的采购服务要求为本项目的最低要求，投标供应商可根据自身的实际情况提供高于本项目最低要求的服务产品。投标供应商所提供的服务产品除需符合本项目的采购要求外，如有国家标准或行业标准的，还需符合国家标准或行业标准（国家标准高于行业标准的以国家标准为准，行业标准高于国家标准的以国家标准为准）。

2、投标供应商提供的服务产品与本部分所描述的采购服务要求不一致时，投标供应商应在投标文件中予以说明，并由评标委员会鉴定投标供应商的服务产品能否达到要求。如投标供应商没有在投标文件中提出异议，则视为投标供应商提供的服务产品完全按照本采购文件要求。

3、现场勘察：各标段投标人于投标截止时间前自行进行现场踏勘等活动，以获取本次投标所需的现场资料及数据，投标人若未到现场踏勘，引起的一切后果均由其自行负责，由此造成投标价的偏差均不予调整。现场踏勘费用自理。

4、投标供应商必须根据自己的综合优势对此项目的全部内容进行投标，不得只投其中一部分内容。

5、本招标文件中涉及的金额均以人民币为单位计算。

二、采购内容及要求

（一）采购内容及要求

本次安防项目实施对象为4处省级文保单位：金山古井、凤阳窑址群、界牌浙闽界碑、藻溪杨府宫，安防工程应根据《博物馆和文物保护单位安全防范系统要求》中相应的要求来实施，安防系统建设内容包括:专用网络系统、视频安防监控系统、入侵报警系统、电子巡查系统、声音复核系统、平台扩容、分控平台建设、分控机房建设等系统的深化设计、施工、安装、调试、检测、验收、培训和维修服务，建成一个功能完善、综合防范能力强的的安全防范系统，以提高文物保护的主动性，提升对文保单位的保护。

（二）采购清单及技术要求

| 序号 | 材料、设备名称 | 技术规格要求 | 单位 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 一 | 凤阳窑址、金山古井、界牌浙闽界碑、藻溪杨府宫前端设备 |  |  |
| 1 | 1.1、安防专用网络系统 |  |  |
| 2 | 8光口汇聚工业级交换机 | 8个千兆SFP口，16个千兆电口；交换方式:存储转发，支持全线速无阻塞转发；背板带宽128Gbps, 交换固有时延<10µs；满足工业网管功能，支持环网； 宽温工作能力（-40℃- +85℃）；防护等级IP40；电源模式：双电源，输入电压：85VDC～300VDC、85VAC～264VAC ±24VDC或±48VDC可选 | 台 | 1 |
| 4 | 24口工业级接入交换机 | 4个千兆SFP口，24个百兆电口；交换方式:存储转发，支持全线速无阻塞转发；背板带宽≥12.8Gbpss, 交换固有时延<10µs；满足工业网管功能，支持环网；宽温工作能力（-40℃- +70℃）；防护等级IP40；电源模式：双电源，输入电压：85VDC～300VDC、85VAC～264VAC ±24VDC或±49VDC可选 | 台 | 1 |
| 5 | 8口工业级接入交换机 | 2个千兆SFP口，8个百兆电口，交换模式：存储转发，支持全线速无阻塞转发，时延（平均延时）<10μs；满足工业网管功能； ★宽温工作能力（-40℃- +85℃），具有防盐雾性能； ★双电源，电源适配器在220±10%范围内变化时，应能正常工作； 安装方式:导轨式；防护等级：IP40 标★项提供带有“CNAS/CMA”标识的第三方检测报告复印件并加盖投标单位公章 | 台 | 11 |
| 6 | 单模光模块 | 1000BASE，10公里，单模 | 台 | 26 |
| 7 | 室外机箱 | 规格：550*600*800MM，不锈钢材质，带插线板，带门磁。 | 台 | 3 |
| 8 | 室外机箱 | 规格：270*480*550MM，不锈钢材质，带插线板，带门磁。 | 台 | 10 |
| 9 | 1.2、入侵报警系统 |  |  |
| 10 | 微振动入侵探测器 | ★探测范围：挖掘半径大于40米，爆破半径大于110米，防护等级：IP68； 输入信号：微振动信号； 专业拾振器，灵敏度高、业内高可靠性微处理器系统，保密性高，程序运行可靠 、抗电磁干扰、24位高分辨率AD模块，精确转换振动信号、远程升级、易于维护、掉电检测，可编程输出 可埋在地下也可置于地表，安装方便、防水、耐腐蚀、防雷击、使用寿命长；工作电压 DC 9V ；功耗 0.3W；接口 RS422；报警功能 防拆报警；工作温度/温度 温度-40℃~70℃ 相对湿度0~90% ； 标★项提供带有“CNAS/CMA”标识的第三方检测报告复印件并加盖投标单位公章 | 台 | 6 |
| 11 | 微振动入侵探测器主机 | 输入信号 数字振动信号；输出信号 报警信号 通道数量 4个；报警器驱动 支持；报警功能 防拆报警、断线报警、掉线报警、低电压报警；内置32位ARM处理器，运行Linux操作系统，具有强大的数据处理能力；支持以太网卡/4G/无线网桥通信 ；耐腐蚀；支持SD卡用于本地存储 ； 低功耗，支持太阳能供电； 防水、防尘、阻燃；工作电压 DC 12V ；接口类型 RS422、RS485；通信方式 太网卡/3G/4G/无线网桥通信；功耗 <6W；工作温度/温度 温度- 40 ℃~ 70 ℃ 相对湿度 0~90%； ★具有防误报功能，在挖掘报警和爆破报警功能处于布防状态下，当人员或小型车辆在探测器探测范围内正常通过时，软件平台不应产生报警； ★软件平台能告知警情类型，如：人员走动、车辆行驶、挖掘、爆破，并在警情中描述详细信息； 报警区域地下及地面振动信号能量大小的变化应能被软件平台以阿拉伯数字和振动波形图的形式共同呈现，且软件平台应能存储与调用历史振动波形图； 标★项提供带有“CNAS/CMA”标识的第三方检测报告复印件并加盖投标单位公章 | 套 | 2 |
| 12 | 双鉴探测器 | 探测范围:标准15米×15米，人工智能（AI），红外及微波监察，可调红外敏度，宠物误报功能；新增温度补偿功能，可沿垂直或水平方向偏转；一步处理技术，动态温度补偿，微波噪音自适应，灵敏度可调，防宠物，线尾电阻简化接线，双轴气泡水评仪，斜角设计可拆接收端，CCC认证 | 只 | 5 |
| 13 | 网络报警主机 | 16个板载有线防区，最大支持扩展至48防区，8个键盘（LCD/LED）；32个遥控器；主机防拆报警；探测器防拆报警；电话上报；网络上报；短信推送 | 台 | 1 |
| 14 | 报警键盘 | 配套主机使用 | 台 | 1 |
| 15 | 1.3、视频监控系统 |  |  |
| 16 | 全彩全景枪球一体机 | ★内置2个镜头，可以输出两路视频图像，1路全景视频图像、1路细节视频图像，内置2颗GPU芯片； ★对人或车辆进入警戒区域后，设备可发出白光警示、声音警示，并启动智能跟踪功能； 支持区域入侵侦测、越界侦测、进入区域侦测和离开区域侦等智能侦测并联动跟踪采用可见光补光30m，同时支持高效红外阵列，照射距离最远可达150m；内置加热玻璃，有效除雾 传感器类型: 【全景】1/1.8＂ progressive scan CMOS,【细节】1/2.8＂ progressive scan CMOS 最低照度: 【全景】彩色0.0005 Lux @(F1.0, AGC ON)，0 Lux with light 【细节】彩色0.005Lux @ (F1.6，AGC ON)，黑白0.001Lux @(F1.6，AGC ON) 宽动态: 120dB超宽动态 焦距: 【全景】4mm；【细节】4.8 mm to 110 mm, 23倍光学变倍；主码流帧率分辨率: 全景：50 Hz: 25 fps (2560 × 1440); 60 Hz: 30 fps (2560 × 1440) 细节： 50 Hz: 25 fps (2560 × 1440); 60 Hz: 30 fps (2560 × 1440)；视频压缩标准: H.265,H.264,MJPEG 网络存储: NAS (NFS，SMB/ CIFS), ANR 网络接口: RJ45网口,自适应10M/100M网络数据 SD卡扩展: 内置Micro SD卡插槽,支持Micro SD(即TF卡)/Micro SDHC/Micro SDXC卡,最大支持256G； ★可输出全景和细节两路视频图像，其中全景通道分辨率不小于3632*1632，细节分辨率不小于2560*1440 ★全景通道可对设定区域进行布防，当检测到目标时联动细节摄像机可对目标进行跟踪和报警； 标★项提供带有“CNAS/CMA”标识的第三方检测报告复印件并加盖投标单位公章 | 台 | 2 |
| 17 | 热成像双光谱网络球机 | 热成像双光谱网络智能球型摄像机：最大图像尺寸：384 × 288 焦距（镜头）：10mm；人员最远报警距离（以1.8米*0.5米为准）:100m；车辆最远报警距离（以4米*1.4米为准）:300m ；火点最远探测距离（以2米*2米为准）:600m；烟雾最远探测距离（以5米*5米为准）:3km；目标物最远测温距离（以0.1米*0.1米为准）:11m 可见光镜头：4.8-153mm；红外照射距离：100米 支持光学透雾；工作温度和湿度：-40℃-70℃； ★噪声等效温差(NETD)在15mk及以下，最小可分辨温差（MRTD）值不大于300mk； 热成像帧率：支持50帧/秒 支持温度异常报警功能，在探测温度区域中有超过预设温度时，可发出报警信号； 支持自动增益控制,数字图像细节增强技术； ★智能行为分析中可对人车进行分类，并用不同颜色标注； ★在20%的网络丢包环境中，可正常显示监视画面； 标★项提供带有“CNAS/CMA”标识的第三方检测报告复印件并加盖投标单位公章 | 台 | 5 |
| 18 | 球机安装支架 | 吊装/壁装支架，根据现场环境 | 只 | 7 |
| 19 | 400万双目黑光筒机 | ★内置双镜头，不低于3颗图像传感器，具有不小于1/1.8"靶面尺寸，内置GPU芯片； 支持3种智能资源模式切换：抓拍模式，比对模式，Smart事件； 传感器类型:通道1：1/1.8" CMOS；通道2：1/2.7" CMOS 最低照度:通道1：彩色：0.0005 Lux @（F1.2，AGC ON） ; 黑白：0.0001 Lux @（F1.2，AGC ON），0 Lux with IR 通道2：彩色：0.0005 Lux @（F1.0，AGC ON）; 黑白：0.0001 Lux @（F1.0，AGC ON），0 Lux with IR 宽动态: 通道1：数字宽动态; 通道2：120 dB 焦距&视场角:通道1：5~20 mm @F1.6，水平视场角：59°~24°，垂直视场角：33.4°~13.3°，对角线视场角：67.5°~27.5° 通道2：4 mm @F1.0，水平视场角：84°，垂直视场角：45°，对角线视场角：99° 波长范围: 750 nm 补光距离:通道1：混合补光（750+白光）人脸：12 m，普通监控：50 m 通道2：混合补光（750+白光）普通监控：30 m 最大图像尺寸: 通道1：2560 × 1440; 通道2：1920 × 1080 视频压缩标准: H.265/H.264/MJPEG 报警: 3路输入，2路输出（报警输出最大支持AC24 V或DC24 V，1 A） 音频: 2路输入（Line in）（3.5 mm）;1路输出（3.5 mm）; RS485: 1个RS-485 网络: 1个RJ45 10 M/100 M/1000 M自适应以太网口 防护: IP66 ★支持硬件微引导程序、uboot、OS、应用软件逐级校验功能，非法篡改的uboot、OS、应用软件固件包，不能通过命令行、浏览器、客户端方式进行升级； ★在IE浏览器下，具有设备重启和布防动态报警数据感知与记录功能，布防动态报警数据包括异常掉线、历史布防、实时布防3种类型；可记录报警的开始时间、结束时间、布防类型、报警链路地址、端口、链路续传； ★支持通过IE浏览器设置登录超时时间，当登录后无操作时长达到设置阈值后，设备自动退出并重新进入登录界面； 设备具有耀光抑制功能，耀光区域≤1%； 标★项提供带有“CNAS/CMA”标识的第三方检测报告复印件并加盖投标单位公章 | 台 | 6 |
| 20 | 400万双光谱网络摄像机 | 热成像：分辨率160 × 120；焦距10mm；视场角：15.96°× 12°; 可见光：分辨率2688 × 1520；焦距8mm； 视频模式：双光融合；目标物温度异常报警距离（以0.1米*0.1米为准）:11m；温度异常报警功能：测温精度：±2℃或量程的±2% ℃ （取最大值） 测温范围：-20℃~550℃；吸烟检测距离：15m； 火点检测报警距离（火点大小0.1m*0.1m）：50m； 人员最远报警距离（以1.8米*0.5米为准）：70m； 车辆最远报警距离（以4米*1.4米为准）：210m； 红外照射距离：30米；支持AI开放平台；防护等级：IP67； ★画面分割功能检验：可通过IE浏览器开启或关闭画面分割功能，开启后会将画面平分为12宫格，每个宫格均可输出最高温、最低温及平均温数值 ★双光融合设置检验：在IE浏览器下，具有双光融合色彩优化设置选项 ★可对监控画面中由目标发生镜面反射而产生的报警进行过滤 ★可通过IE浏览器开启或关闭畸变校正功能，开启后样机视场角应减小，开启畸变校正功能后，样机几何失真率应≤2%； 标★项提供带有“CNAS/CMA”标识的第三方检测报告复印件并加盖投标单位公章 | 台 | 7 |
| 21 | 400万日夜型筒型网络摄像机 | 400万星光级CMOS ICR日夜型筒型网络摄像机； ★具有不小于1/1.8"靶面尺寸，内置1颗GPU，镜头焦距不小于2.7mm~13.5mm； 最低照度：彩色:0.0005 Lux @ (F1.2, AGC ON);黑白:0.0001 Lux @ (F1.2, AGC ON);0 Lux with IR；慢快门 支持；镜头：2.8-12mm @ F1.2,水平视场:107°~40°； 宽动态范围：120dB；主码流分辨率与帧率：50Hz: 25fps (2560x1440,1920x1080,1280x960,1280 x 720);60Hz: 24fps (2560x1440,1920x1080,1280x960,1280 x 720) 第三码流分辨率与帧率：独立于主码流设置,最高支持:50Hz: 25fps(1920 × 1080)；60Hz: 24fps(1920 × 1080)；感兴趣区域：ROI支持主码流,子码流,第三码流分别设置4个固定区域,保证低码率下人脸细节；存储功能:支持Micro SD(即TF卡)/Micro SDHC/Micro SDXC卡(128G)断网本地存储及断网续传,NAS(NFS,SMB/CIFS均支持);行为分析：越界侦测,区域入侵侦测,进入/离开区域侦测,徘徊侦测,人员聚集侦测,快速运动侦测,停车侦测,物品遗留/拿取侦测；异常侦测：场景变更侦测，虚焦侦测；识别检测：人脸侦测；音频接口：1对音频输入(Line in)/输出接口 报警输入：1路；报警输出：1路(报警输出最大支持AC/DC 24V 1A Max)；防护等级：IP67；红外距离：20-50米；支持电动镜头； ★支持区域入侵侦测、越界侦测、进入区域侦测、离开区域侦测，每种智能周界事件可设置4个警戒区域；并独立布撤防，布撤防时间可单独设置； ★在IE浏览器下，具有设备重启和布防动态报警数据感知与记录功能，布防动态报警数据包括异常掉线、历史布防、实时布防3种类型；可记录报警的开始时间、结束时间、布防类型、报警链路地址、端口、链路续传。 标★项提供带有“CNAS/CMA”标识的第三方检测报告复印件并加盖投标单位公章 | 台 | 7 |
| 22 | 固定摄像机支架 | 壁装支架/白/铝合金；88×116.6×297.3mm | 只 | 20 |
| 23 | SD存储卡 | MicroSD(TF)\32G\48Mb/s\Class 10 | 张 | 27 |
| 24 | 立杆及基础 | 4-5米立杆，监控立杆钢材材质为国际标准低碳高强度Q235，立杆表面热镀锌后用专用设备对其表面进行抛光处理，采用活碳酸漆，再静电喷塑对其表面处理，含基础件及浇筑 | 套 | 12 |
| 25 | 开关电源 | 12V/10A或24V/10A | 只 | 13 |
| 26 | 现场取电 | 含电表、电缆线、空开、自动合闸开关等 | 项 | 4 |
| 27 | 1.4、智能电源管理系统 |  |  |
| 28 | 集中管理电源 | 具有5路220V带远程可控输出，最大电流10A，3路12V远程可控输出，1路3.3V远程可控输出；具有电池充电和UPS功能，UPS电源输出16.4A，配1节12V20AH电池。 | 台 | 13 |
| 29 | 1.5、声音复核系统 |  |  |
| 30 | 室外型拾音器 | 性能全向型驻极体电容咪头，防潮设计； 监听面积：110㎡/6m (自然发音，信噪比≧20dB)； 指向性：全指向/360°； | 台 | 9 |
| 31 | 拾音器 | ABS阻燃塑料外壳、内置混音器多拾音器级联功能、特氟龙PTFE高温阻燃引线，环境自适应动态降噪技术，接入音源动态降噪，与其它种类拾音器高低搭配使用，低噪声高增益AGC前置放大器，灵敏度、最大音量双调节，拾音距离：100m2，阻抗50Ω非平衡；指向性： 全指向；频率响应：250Hz～8500Hz(±6dB) | 台 | 3 |
| 32 | 1.6、紧急广播系统 |  |  |
| 33 | 有源音柱 | 网络接口 标准RJ45网口1个 10M/100M ；支持协议 TCP/IP,UDP,IGMP，FTP，ICMP,ARP,支持跨网关配置，具有脱机功能；音频格式 PCM（无压缩格式）,ADPCM,MP3,WAV,OGG；待机 无信号3分钟自动待机,待机时间可自设；网络延时 文件播放：小于30ms, 实时讲话：小于20ms,具有自动缓存功能；扬声器 内置6.5寸全频喇叭2只，3寸号角高音1只 ；功率放大30W；频率响应 150Hz～16KHz；谐波失真 ≤0.3%；信噪比 ＞75dB； ★为保证有源音箱产品散热处理效果，要求有源音箱产品需具有气流源强制散热处理，需提供气流源强制散热扬声器软件著作权证书复印件加盖投标单位公章； 接入原广播系统。 | 只 | 10 |
| 34 | 1.7、巡查系统 |  |  |
| 35 | 感应巡更棒 | 读卡反应时间：≤0.1s；存储记录数：65000条；供电方式：3.6V锂电池； | 个 | 4 |
| 36 | 巡更钮 | 材质：聚碳酸脂，可埋入墙体内隐蔽安装，抗破坏能力更强，更坚固，更耐用 | 个 | 8 |
| 37 | 1.8、防雷接地系统 |  |  |
| 38 | 三级避雷装置 | 单相电源末级精细浪涌保护插座 | 只 | 13 |
| 39 | 摄像机二合一防雷 | 电源部分：额定工作电压：24V；标称放电电流In(8/20)μs:5KA；网络部分：额定工作电压：5V；最大持续运行电压：6V；传输速率1000Mbps；标称放电电流In(8/20)μs:3KA；插入损耗：<0.5dB；额定工作电流：0.3A；76mm宽铝合金外壳 | 台 | 16 |
| 40 | 接地极 | 镀锌角钢，1.2米 | 根 | 11 |
| 41 | 1.9、综合管线 |  |  |
| 42 | SC50管 | ∮50 | 米 | 100 |
| 43 | PE50管 | ∮50 | 米 | 500 |
| 44 | PE32管 | ∮32 | 米 | 1300 |
| 45 | JDG25管 | ∮25 | 米 | 200 |
| 46 | JDG20管 | ∮20 | 米 | 100 |
| 47 | 网线 | UTP-Cat6 | 米 | 1000 |
| 48 | 室外网线 | UTP-Cat6，室外型 | 米 | 1700 |
| 49 | 报警信号线 | RVV7*0.75，室外防水型 | 米 | 1000 |
| 50 | 报警线 | ZR-RVV6*0.5 | 米 | 500 |
| 51 | 电源线缆 | ZR-RVV3*1.5 | 米 | 2000 |
| 52 | 电源线缆 | ZR-RVV2*1.0 | 米 | 1100 |
| 53 | 监听线缆 | ZR-RVVP3*1.0 | 米 | 100 |
| 54 | 电源总线 | ZR-YJV3x6 | 米 | 1700 |
| 55 | 电源总线 | ZR-YJV3x4 | 米 | 1500 |
| 56 | 12口光纤配线架 | 含12口单模SC耦合器 | 台 | 1 |
| 57 | 光纤终端盒 | 8口 | 只 | 15 |
| 58 | 光纤 | 室外6芯，防鼠防白蚁 | 米 | 2200 |
| 59 | 尾纤、跳线、熔接 | 1.5米 | 批 | 1 |
| 60 | 管路开挖 | 道路开挖及恢复 | m³ | 500 |
| 61 | 手井 | 0号手井 | 个 | 50 |
| 62 | 其它配件 | 辅料等 | 套 | 1 |
| 63 | 链路 | 100M/VPN/3年 | 条 | 4 |
| 64 | 小计 |  |  |  |
| 二 | 监控中心设备 |  |  |  |
| 1 | 微振动分析软硬件一体机 | 支持64路探测器输入，可扩展。 2.支持开关量输出,输出路数与前端探测器需求数量一致 3.平台连接设备支持TCP/IP协议，系统拓展性极强。 4.具有GIS可视化、二维电子地图与卫星地图、视频管理、波形复核、振动探测管理、联动报警、运行状态管理、警情管理、数据统计、权限管理等等功能模块。 5.可以将主流品牌的视频监控、地波微振动入侵探测器等设备整合到二维电子地图或卫星地图上，通过地理信息可视化手段，可以将设备的空间位置与电子地图进行集成与联动，让用户能够身临其境的查看设备分布、设备信息。 6.系统支持自动弹出告警，可以直观判定报警事件类型，如挖掘、爆破、人员走动、车辆行驶、振动告警五个类型告警事件，能够自由设置接收告警事件类型。同时实现联动现场视频云台控制，可以将振动信号转化为声音进行复核，判定发生事件的发生间隔，有效的提高的报警的准确率。 7.根据不同等级状态区分事件发生的危险性，过滤无效信息。当发生重要警情时，系统可对振动入侵信号的击打次数进行统计分析，并通过实时的视频监控现场实际情况，复核报警事件发生的准确性，及时做出应急指挥。 8.系统提供历史报警信息查看功能，可以根据时间，警情描述，警情状态等条件快速筛选出特定的报警信息。 9.系统统计项目各种告警数据，进行大数据分析，包括时间段分析、告警情况分析、等级分析、区域分析等。 10.系统提供实时、历史振动波形图查看，有效、直观的了解现场振动情况。 11.可以查看某一个报警信息的详细信息，详细信息包括时间，地点，报警级别等信息，还包括多媒体信息，对于未正常结案的警情，提供补录信息以及结案功能，对正常结案的报警信息，只能查看。将报警数据在统一的地理信息框架下进行直观的展示和分析，为整体运行监管、专题决策、趋势分析等方向提供数据支持。 系统通过运维系统实现了对视频监控、振动入侵探测器与主机等各种信息的全面监控和管理，以及对平台所接入的全部告警信息进行集中处理，实现了视频监控、微振动监测、报警联动的可视化、可控化和自动化。 12.监控界面接收前端探测主机掉线、防拆报警，可接收前端探测器的掉线报警。 13.系统可以自由设置各个前端探测器的不同布防情况，满足现场不同布防区域的多样布防要求。 14.平台支持多种权限设置，结合部门、人员进行权限等级管理。 15.平台支持多条布防时间设置，支持告警级别设置，有效的根据现场情况进行管控。 16.平台支持自动记录、查看人员操作日志，有效监测人员使用、操作情况。 17.硬件cpu:E-2124,内存2x8GB,硬盘1TB SATA,电源300W | 套 | 1 |
| 2 | 平台接入 | 要求接入原有安防平台，纳入原平台统一管理 | 套 | 1 |
| 三 | 分控机房系统 |  |  |  |
| 1 | 硬盘录像机 | 支持32路1080p（4M)高清，320M带宽网络视频接入，并支持600W高清网络视频的接入、存储以及本地预览与回放；支持2个HDMI输出、2个VGA输出，HDMI1/VGA1与HDMI2/VGA2输出分辨率最高均可达1920*1080p，且可独立显示不同内容，可分别进行预览与回放操作；可设置32/25/16/9/8/6/4/1等多种预览模式；支持8个SATA接口，每个接口1TB/2TB/3TB/4TB等容量硬盘；支持1个eSATA接口；支持RAIDO、RAID1、RAID10和RAID5，支持全局热备 | 套 | 3 |
| 2 | 6T硬盘 | 6TB，监控级 | 块 | 24 |
| 3 | 解码器 | 8路解码器，解码能力1080P：1920*1080@60/50HZ，UXGA：1600*1200@60HZ，SXGA：1280*1024@60HZ，720P：1280*720@60/50HZ，XGA：1024*768@60HZ | 台 | 2 |
| 4 | 46寸拼接屏 | 尺寸:46英寸；背光源：LED背光（直下式）；亮度:500cd/m2；对比度:5000:1；分辨率:1920×1080；物理拼缝≤2.5mm | 套 | 8 |
| 5 | 操作台 | 2个单元，优质型材，带机箱 | 套 | 2 |
| 6 | 分控安防工作站 | 8核,主频 ≥2.3GHz/8GB/256G固态/2G独显/20寸以上显示器/键鼠 | 套 | 2 |
| 7 | 8口工业级接入交换机 | 2个千兆SFP口，8个百兆电口，交换模式：存储转发，支持全线速无阻塞转发，时延（平均延时）<10μs；满足工业网管功能；宽温工作能力（-40℃- +85℃）；安装方式:导轨式；防护等级：IP40 | 台 | 2 |
| 8 | 电视墙 | 定制 | 套 | 2 |
| 9 | 网络广播服务器分控软件 | 系统可在局域网/广域网中运行，突破传统网络广播只能在局域网运行的短板，便于大型广播系统的搭建，强大的分区功能，分区数量没有限制，支持无限多个分区，分区和分区任意组合功能； 系统具备多套定时任务管理方案，支持定时任务多模式运作，定时任务可按星期循环控制、自然月控制、特定日期控制、特殊任务控制等方式，通过灵活的定时任务配置，定时任务可根据编程进行定点、分区、全区等设定不同的音视频流播放计划，实现定点、分组播放功能，无需人员干预； 支持优先级管理功能：分别为主机告警、消防告警、对讲寻呼、定时任务、手动播放、手动任务、子系统播放、无线遥控播放等，且各优先级别可以按实际要求进行自行设置调整； 支持网络分区播放监听功能和现场环境监听功能，网络分区监听功能可调节； 支持电子地图功能终端显示功能； 支持与监控系统设备联动功能； 支持全区、分区消防联动功能； 支持扩展网络音频采集器可采集外部音频信号，可广播到各个网络分区； 支持外控服务器自动开关机，并可设置定时； 支持全天无人值守工作，支持断电数据保护，支持自动发现已绑定终端，支持自定义心跳数据，支持上下线提醒、支持气泡弹窗提醒； 支持主/备功能切换，当主服务器载体出现异常，可切换到备用服务器载体运行； 接入与原广播服务器主控软件 | 套 | 2 |
| 10 | 网络广播寻呼站 | 采用7英寸高清IPS真彩触摸彩屏，分辨率高，全虚拟按键加实体按键，图形人性化界面直观显示； 可远程管理所有辖区网络终端，可监控在线、工作状态和异常状态，远程设置网络终端相关参数等功能； 内置1路网络硬件音频解码模块，支持TCP/IP、UDP、IGMP协议，实现网络化传输16位CD音质的音频信号； 7.支持内置高保真全频监听喇叭，直接操作监听（环境监听）任意终端根据实际环境； 11.支持自动智能关闭话筒功能，支持可设定发话者延时关闭寻呼时间， 线路输入频率响应：40-20000Hz(±3dB)；话筒输入频率响应：60-16000Hz(±3dB)；监听功率输出：3W；信噪比（A计权）≥80dB； 接入原有广播系统 | 只 | 2 |
| 11 | 智能通讯座 | 材质：金属外壳；尺寸：10.22*10.2*0.46cm；工作环境：-30℃-+80℃ | 套 | 2 |
| 12 | 巡更巡检软件 | 网络通讯座可直接联网自动上传巡逻记录，达到了准实时上传记录的效果 | 套 | 2 |
| 13 | 机柜 | 600*600*42U | 台 | 2 |
| 14 | UPS主机 | 单进单出3kva | 台 | 2 |
| 15 | 蓄电池 | 12V65AH | 节 | 16 |
| 16 | 电池箱 | C8 | 个 | 2 |
| 17 | 避雷装置 | UPS电箱三相电源二级浪涌保护模块 | 台 | 2 |
| 18 | UPS输入电缆 | ZR-YJV3*10 | 米 | 100 |
| 19 | UPS输入电缆 | ZR-YJV3*6 | 米 | 100 |
| 20 | UPS输出电缆 | ZR-YJV3*4 | 米 | 50 |
| 21 | 接地及静电释放 | 含接地极、铜排、铜鼻子、接地干线 | 套 | 2 |
| 22 | 三级避雷装置 | 单相电源末级精细浪涌保护插座 | 只 | 2 |
| 23 | 吊顶 | 含吊顶板600*600*0.8mm，吊顶龙骨，收边条 | ㎡ | 35 |
| 24 | 防静电地板 | 硫酸钙静电地板600*600*32mm，含收边条，支架等 | ㎡ | 35 |
| 25 | 不锈钢贴脚线 | 80mm高度不锈钢踢脚线 | 米 | 35 |
| 26 | LED灯 | 600*600白光6500k，功率: 21W(含)-30W(含) | 套 | 8 |
| 27 | 电源线 | ZR-BYJ-2x2.5+BYJR-1x2.5 | 米 | 100 |
| 28 | 开关面板 | 单控开关 | 套 | 2 |
| 29 | 桥架 | 100*50mm材质：钢质、表面处理：静电喷塑、壁厚≥1.2mm； | 米 | 40 |
| 30 | 空调 | 3P空调 | 台 | 2 |
| 31 | 其它配件 | 电工胶布、抱箍，卡接件等 | 套 | 1 |

（二）其他说明

1、本项目为交钥匙工程，投标报价是履行合同的最终价格，总价包干（包含本项目所涉及的所有产品（包括设备、材料、施工）的设计、制造、运输、调试、系统集成、验收配合、验收费用（含专家费）、平台对接费用、运行维护费用、第三方检测（若有）、培训、免费质保服务、三年链路费、税金、人工、管理、合理利润、招标代理服务费等一切成本及费用）。招标文件的配置要求仅是本项目的关键技术要求，如在施工过程中出现无法实施或者缺少相关设备和配件的情况，供应商应免费予以更换或补充同档次或更高档次的相关设备和配件。本项目总价包干，所需线缆管线均需包干计入投标价。供应商应对本项目所有子目、内容进行投标报价，应报而未报价的、漏报的、规范内已含的而未报的等所有涉及一切内容及费用均视为已包含在投标报价中，结算时不作任何调整（除应业主同意设计变更增加的内容）。

2、供应商须自行勘查现场，并按采购人要求进行供货、安装等，本项目涉及的辅材、装修材料以及其他所需的材料（包括清单中可能遗漏或不足的材料）均采用包干方式，供应商自行承担报价风险。

3、投标供应商需保证投标产品参数的真实性，按招标文件要求，在中标后需要提供有关产品的原厂质保证明。供货时，采购人将进行如实核对，如查实投标产品技术参数有弄虚作假行为，将上报采购主管部门，废除其中标人资格并有保留追究责任的权利。

4、本项目采购人将对到货设备进行严格验收，供应商投标文件偏离表中未注明偏离，但实际到货设备达不到招标文件技术要求的，做验收不通过处理，对此采购人有权无条件取消合同；供应商到货及安装、退货等所造成的损失自行承担，供应商须慎重投标。

5、供应商需充分考虑以下影响因素，由此产生的费用计入投标报价中：

(1)供应商应根据工程实际情况和施工组织设计进行测算并入报价，今后不得调整；若今后工程实施中发生新的措施项目但投标文件未列入的项目，视为包含在投标总价中，今后不得增加。

(2)供应商报价时应仔细阅读竞争性磋商文件，结合竞争性磋商文件、设计及施工规范、当地质检部门的质量验收规定进行报价，并应包含各项目所有工序的费用总和，另需采用的技术措施费等要考虑在投标总价中，否则，视同优惠。如供应商对清单有任何疑问，应在规定时限内书面提出，否则视作无异议。

(3)供应商需充分考虑以下影响因素，由此所产生的所有费用由各投标单位自行测算，在投标报价中综合考虑所需要的全部费用，工程结算时,不作调整。具体内容如下：

①施工用水、用电及开户费由中标人承担，供应商按市场价格考虑进投标价中。

②环境保护、工程围护、交通维护、警示措施必须按有关部门的要求，并承担相关费用。

③二次搬运费，要求各投标单位根据结合现场等在相应子目中综合考虑，今后不做调整。

④招标采购单位提供工程的施工说明和相关技术文件，招标采购单位认定供应商对工程所有资料进行了充分的了解，不存在未知的情况。供应商在填报价格及费用时应充分考虑国家现行技术标准、规范和施工说明要求。

三、商务条款

1.合同的签订：中标供应商在领取中标通知书后30日内与采购人签订合同。

2．▲完工期：合同签订后180日历天内完成供货、安装、调试及验收完成工作。

注：如果延误工期，采购人有权按合同约定处以罚款。

3．设备交货地点：采购人指定地点。

4. ▲付款方式:

合同签定后7个工作日内向中标供应商支付总价45%作为预付款，待完成工程量的80%时，支付合同总价的35%，经完工验收合格并向采购人技术移交后向乙方支付至合同总价的100%。

四、技术文件

1．设备交货同时提供下列资料：

1.1 随机的易损件、备品备件及特殊专用工具清单。

1.2 设备生产厂家的产品检测证书、出厂检验报告、合格证书、产品说明书、中文技术资料、中文操作手册和相关图纸等。

1.3 设备随机提供的装箱清单。

1.4 电气原理图。

五． 设备的到货、安装、调试和验收

1．安装调试时间：供应商应在合同签订后规定时间内完成设备供货、安装、调试和验收工作，并确保设备的正常运行。

2．设备的到货、安装、调试、验收

2.1所供设备在现场进行到货验收时,中标方必须派员参加并与采购方一起开箱检验,按供货清单验收,若有缺少或损坏，中标方应立即补足或更换全新同规格产品，并承担相关费用直至使采购人满意为止。设备的存放点由采购人负责提供（费用由中标方承担），但中标方应预先提出设备的保管存放要求。中标供应商须提供符合招标文件和国家相关质量标准的全新合格货物。如发生所供货物与现行国家政策法规、合同约定不符，采购人有权拒收、退货、解除合同，或者中标供应商予以免费更换。

2.2安装范围包括设备本身及软件系统的安装、集成，安装必须符合有关标准和规范。安装过程中采购人将对安装质量进行监督。

2.3安装完毕后，中标方应派遣有经验的工程技术人员与采购人一起进行设备的调试及试运行，采购人可以要求中标方或具有检测资质的第三方用专用仪器进行性能测试，中标方负责测试和调试所需的人员、工具、材料、仪器及一切费用，并填写测试报告交由采购人存档。如需采购人派有关人员配合，中标方在设备安装调试前三天提出需配合工作的人员、数量等计划书交与采购人，以便采购人提前作好准备，确保整个项目顺利进行。中标方必须在安装结束前将测试和调试方法交与采购人，并经其同意后方可执行。

2.4本次招标的货物如涉及国家规定强制认证的，供应商未在投标文件偏离表中用明显字体予以声明的，均视为供应商投标产品符合了强制认证规定（如工业产品生产许可证，3C认证，等等），中标供应商须在采购人对上述货物验收时提供相关证书证明资料（上述产品相关强制认证的证明文件投标时不需提供，招标文件另有要求的除外），否则按验收不能通过，采购人给予退货、解除合同或经采购人同意换货处理，中标供应商自行承担由此造成的损失。

2.5设备经过试运行后达到并符合合同要求，其中故障和隐患均已排除或解决，并使采购人满意，所有的技术资料和图纸均已向采购人提交并被接受，验收视为合格，双方签署验收证书后，设备才视为接受。若因中标方产品质量或安装技术问题导致验收不合格，中标方应及时予以处理，直至验收合格，期间发生的一切相关费用由中标方承担，采购人保留向中标方索赔的权利。

2.6中标方在设备到货、安装、调试和验收期间应采取严格的安全措施，承担由于自身原因所造成的事故责任及其发生的一切费用。

2.7因以上因素导致工期延误的，采购人有权向供应商依法索赔。

七、质量保证和标准

1．▲免费质保期：所有产品提供不少于三年的制造商免费质保；质保期内因产品本身缺陷（非人为因素）造成各种故障应由中标方免费技术服务和维修。质保期从竣工验收合格交付使用之日起算。

2.供应商在投标文件中说明质保期内提供的服务计划。

3. ▲质量保修期内，要求供应商提供7×24小时热线电话服务，在收采购人维修要求电话后30分钟内派技术人员到现场维修，直至排除故障，如维修人员未按规定时间到达现场，采购人有权按合同约定处以罚款。

4. 中标供应商在质保期满后提供终身上门维修，软硬件出现故障供货商应积极配合，及时维修。

5．产品的设计及制造质量均应符合国家（或国际）最新颁布的有关标准/规范要求。

6．技术标准按国家最新颁布的标准及采购人认可的国际标准。

7．凡需国家强制性认证或认可的产品、需提供相应的证书和认可的标志。

八、技术服务和人员培训

1．中标人于合同签订后在苍南县应有完整的售后服务网点或委托其他符合条件的企业（提供委托协议），确保采购人能得到满意的售后服务和相应的技术支持，即便在质保期满后也能够方便的购买到所需的备品备件和及时的技术服务。

2．中标人负责合同执行过程中和质量保证期内的技术服务和支持，在质量保证期内设备一旦发生故障，而采购人无法自行排除的，在接到采购人通知后，中标人应迅速作出反应，30分钟内派人到达现场处理问题，如在12小时内对设备质量问题无法解决，中标方必须提供性能品质都相同的设备供采购人使用。

3．设备安装、调试结束后，中标方应立即派有经验的工程师对采购人人员进行操作和日常管理与维护的培训，并确保采购人参与培训的人员能独立、熟练地进行操作和日常维护保养。

4、项目培训要求

4.1供应商须提出详细的项目培训计划，具体如下：

（1）对系统使用人员、设备运行维护管理人员等不同对象的培训计划；

（2）培训课程安排、培训方式及时间；地点场所由采购人提供；

（3）提供设备操作培训：主要面向采购人相关人员，提供操作培训；

（4）提供设备日常维护培训：主要面向采购人相关人员进行培训，使其具备独立进行设备日常维护、故障的诊断与处理等方面的培训。

九、工作范围：

根据招标文件，各供应商须按国家有关标准及规范完成下列工作：

1.提供完整成套的系统需配备的全部软硬件。

2.产品及相关附件的提供、运输、装卸、就位、安装、调试、检验检测、通过验收；

3.系统软硬件升级，整个系统的集成，各个相关单位的接入；完成各项调试、检验、测试工作，并在采购人的配合下通过的验收；提供各种数据资料；直至通过验收。包括所涉及的软硬件系统调整、配置和调试、维护。

4.对最终使用单位的操作人员及维修人员进行技术培训；

5.质保期内系统的维保及维修及质保期后终身维修；

6.合理安排工序，对已完工程及设备进行保护。

7.对设备安装过程中用到的水、电等自行与施工方协调。

8.售后服务的措施及承诺。

以上工作内容的费用均包含在报价总价中。

第三部分   供应商须知

# 一、说明

1、本次采购工作是按照《中华人民共和国政府采购法》、《政府采购竞争性磋商采购方式管理暂行办法》及相关法律规章和《浙江省政府采购项目电子交易管理暂行办法》组织和实施。

2、本采购项目为苍南县省级文物保护单位金山古井、凤阳窑址群、界牌浙闽界碑、藻溪杨府宫等安防工程，供应商必须根据自己的技术和商务优势对此项目的全部内容进行投标，不得只投其中一部分内容。

3、无论投标过程中的作法和结果如何，供应商自行承担投标活动中所发生的全部费用，采购人有权选择中标供应商的供货及服务范围。

4、本次采购采用商务报价文件与技术资信文件分别评审，评标委员会首先评审供应商技术资信部分，技术资信部分无效的供应商不进入商务报价评审。

5、供应商须自费到采购人处现场踏勘，以了解采购人需求，取得准确的报价依据。

6、以联合体形式参加政府采购的，参加联合体的供应商均应当具备政府采购法第二十二条规定的条件，并应当向采购人提交联合体协议，载明联合体牵头方及各方承担的工作和义务。联合体各方应当共同与采购人签订采购合同，就合同约定的事项对采购人承担连带责任。

以联合体形式参加政府采购活动的，联合体各方不得再单独参加或者与其他供应商另外组成联合体参加同一合同项下的政府采购活动。

7、投标供应商对采购结果如有异议，采购结果提出质疑必须按照中华人民共和国财政部令第94号《政府采购质疑和投诉办法》填写，不按中华人民共和国财政部令第94号《政府采购质疑和投诉办法》填写采购组织机构可能不予受理、答复。

8、本次项目按《财政部关于在政府采购活动中查询及使用信用记录的通知》（财库〔2016〕125号）相关规定，评标时通过“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）查询相关主体信用记录对供应商进行信用甄别，对列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的供应商，拒绝其参与本次政府采购活动，其投标文件（响应文件）按无效标处理。

9、供应商法定代表人或负责人或实际控制人是同一人，法定代表人或负责人或实际控制人是夫妻关系，法定代表人或负责人或实际控制人是直系血亲关系，法定代表人或负责人或实际控制人存在三代以内旁系血亲关系，法定代表人或负责人或实际控制人存在近姻亲关系，单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商不得同时参加本次政府采购活动，否则所有关联供应商/供应商均按无效供应商处理。

二、供应商资格要求

按招标公告要求

三、招标文件

1、磋商文件

1.1磋商文件发放和获取

1.1.1、本项目竞争性磋商文件实行“政府采购云平台”在线获取，不提供竞争性磋商文件纸质版。供应商获取竞争性磋商文件前应先完成“政府采购云平台”的账号注册；

1.1.2、地点：政采云平台（http://zfcg.czt.zj.gov.cn）；

1.1.3、方式：潜在供应商登陆政采云平台，在线申请获取招标文件（进入“项目采购”应用，在获取采购文件菜单中选择项目，申请获取竞争性磋商文件，本项目竞争性磋商文件不收取工本费；仅需浏览招标文件的供应商可点击“游客，浏览采购文件”直接下载招标文件浏览）；

1.1.4、供应商获取竞争性磋商文件时须提交的文件资料：无；

1.1.5、提示：竞争性磋商公告附件内的采购文件（或采购需求）仅供阅览使用，供应商只有在“政府采购云平台”完成获取采购文件申请并下载了竞争性磋商文件后才视作依法获取竞争性磋商文件（法律法规所指的供应商获取竞争性磋商文件时间以供应商完成获取采购文件申请后下载竞争性磋商文件的时间为准）。

注：请供应商按上述要求获取采购文件，如未在“政采云”系统内完成相关流程，引起的投标无效责任自负。

1.2磋商文件约束力

▲供应商获取了本磋商文件并参加采购活动，即被认为接受了本磋商文件中所有条款和规定。

1.3磋商文件的组成

磋商文件由磋商文件内容及补充资料等组成，供应商需自行关注“浙江省政府采购网”和“政采云”查看投标截止时间前的补充资料等电子材料。

2、磋商文件的澄清

供应商对磋商文件如有疑点要求澄清，可用书面形式送达采购代理机构，但通知不得迟于规定的质疑时间前使采购代理机构收到，采购代理机构将用书面形式予以答复。如有必要，可将不说明来源的答复发给各有关供应商。

3、磋商文件的修改

3.1 在磋商截止时间前，采购人有权修改磋商文件，并以书面形式通知供应商。补充文件作为磋商文件的补充和组成部分，对所有供应商均有约束力。

3.2 为使供应商有足够的时间按磋商文件要求修正磋商响应文件，采购人可酌情推迟磋商截止时间和磋商时间，并将此变更通知供应商。

# 四、磋商响应文件

1、磋商响应文件

1.1供应商应仔细阅读竞争性磋商文件中的所有内容，按照竞争性磋商文件及招标货物技术规格要求，详细编制磋商响应文件。并对竞争性磋商文件的要求做出实质上响应。实质上响应的投标应该是与竞争性磋商文件要求的条款没有重大偏离的投标。未实质上响应的磋商响应文件将被拒绝，但允许投标货物在基本满足招标货物技术要求的前提下出现的微小差异。

1.2供应商必须按竞争性磋商文件的要求提供相关技术参数、资料，包括采用的计量单位，并保证磋商响应文件的正确性和真实性。磋商响应文件全部内容应保持一致，否则可能导致不利于其投标的评定甚至被拒绝。技术和商务如有偏离均应填写偏离表。

1.3供应商应仔细阅读竞争性磋商文件中的所有内容，按照竞争性磋商文件要求，详细编制磋商响应文件，所有文件资料必须是针对本次投标。不按竞争性磋商文件的要求提供的磋商响应文件可能导致被拒绝。

2、磋商文件的组成

▲磋商响应文件由资格文件部分、商务报价部分及技术资信部分三部分组成。

| 序号 | 响应文件组成内容 | 投标 格式 |
| --- | --- | --- |
| 一、《资格文件》组成内容 |
| （1） | 提供供应商营业执照扫描件（加盖公章） | 无 |
| （2） | 具有履行合同所必需的设备和专业技术能力的承诺函（加盖公章） | 附件八 |
| （3） | 法定代表人授权委托书（加盖公章） | 附件二（一） |
| （4） | 供应商具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度、依法缴纳税收和社会保障金的书面声明 | 附件九 |
| （5） | 参加政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的承诺 | 附件十 |
| （6） | 供应商没有失信记录承诺函 | 附件十一 |
| （7） | 中小企业声明函、监狱企业证明文件、残疾人福利性单位声明函（如有，供应商应详细解读并提供相关证明资料） | 附件十二 |
| （8） | 供应商具备建筑智能化系统工程总承包贰级及以上或电子与智能化工程专业承包贰级及以上资质。 | 无 |
| （9） | 供应商具有省级及以上文物建筑安全防护工程施工经验（提供合同复印件） | 无 |
| ▲备注：上述资格证明文件未提供或提供的资格证明材料不齐全的，资格审查作不通过处理，不得进入评审程序。 |
| 二、《技术资信文件》组成内容 |
| 1 | 《技术资信文件》封面（自拟） | 无 |
| 2 | 《技术资信文件》目录（自拟） | 无 |
| 3 | 供应商自评分指引表（自拟） | 无 |
| 4 | ▲投标函 | 附件一 |
| 5 | 磋商供应商情况声明 | 附件二（二） |
| 6 | 商务偏离表、技术偏离表(格式见附件） | 附件四 |
| 7 | 拟派项目组成员一览表 | 附件五 |
| 8 | 项目负责人资历一览表 | 附件六 |
| 9 | 供应商项目业绩清单 | 附件七 |
| 10 | 技术方案（格式自拟） | 无 |
| 11 | 实施方案（格式自拟） | 无 |
| 12 | 合理化建议（格式自拟） | 无 |
| 13 | 售后服务（格式自拟） | 无 |
| 14 | 根据招标文件中的采购内容与技术要求、评标细则，需要提供的其它文件和资料。 | 无 |
| 15 | 其它供应商须说明的资料（如有则提供） | 无 |
| 16 | 供应商应编制目录索引，注明项目所在投标文件页码。 | 无 |
| 三、《报价文件》组成内容【依序编制】 |
| 1 | 《报价文件》封面（自拟） | 无 |
| 2 | 《报价文件》目录（自拟） | 无 |
| 3 | ▲开标一览表 | 附件三 |
| 4 | 报价分析明细表 |  |
| 备注说明 |
| （1）上述内容本磋商文件《响应文件格式》中有提供格式的，磋商供应商可参照格式进行编制（格式中要求提供相关证明材料的还需后附相关证明材料），并按格式要求在指定位置根据要求进行签章，否则视为未提供； （2）采购文件《响应文件格式》未提供格式的，请各磋商供应商自行拟定格式，并加盖单位公章，否则视为未提供； |

3、投标内容填写说明

3.1、投标文件格式

供应商应按照第2条所列出的内容及格式逐一组成电子磋商响应文件。

4、磋商响应报价

供应商应按磋商文件中开标一览表填写。

5、磋商保证金：无

6、磋商响应文件的有效期

6.1自磋商日起90天内，磋商响应文件应保持有效。有效期短于这个规定期限的磋商响应文件将被拒绝。

6.2在特殊情况下，采购人可与供应商协商延长磋商响应文件的有效期，这种要求和答复均应以书面形式进行。

6.3供应商可拒绝接受延期要求。同意延长有效期的供应商不能修改磋商响应文件。

# 7、磋商响应文件的签署和份数：详见磋商通知(邀请)书

# 五、磋商响应文件的上传与递交

1、磋商响应文件的上传及递交：详见磋商通知(邀请)书

2、磋商截止时间

2.1磋商响应文件必须在磋商响应文件递交截止时间前上传政采云系统。

2.2采购机构如因故推迟磋商截止时间，应以电子邮件形式通知所有供应商。在这种情况下，供应商的权利和义务将受到新的截止时间的约束。

3、磋商响应文件的修改和撤回

3.1供应商在磋商响应文件递交截止时间前修改响应文件，按政采云系统要求操作。

3.2供应商在磋商响应文件递交截止时间以后不得要求磋商响应文件修改和撤回。

4、磋商响应文件的递交

4.1、递交磋商响应文件时，需满足以下要求，否则该磋商响应文件予以拒绝：

4.1.1、在磋商响应文件递交截止时间之前上传。

4.1.2、已按要求在“政采云”提交报名资料申请获取采购文件的供应商。

磋商时，磋商响应文件中《报价一览表》(报价表)内容与磋商响应文件中明细表内容不一致的，以报价一览表(报价表)为准。

磋商响应文件的大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准；单价金额小数点有明显错位的，应以总价为准，并修改单价；以文字表示的数据与数字表示的有差别，以文字为准修正数字；对不同文字文本磋商响应文件的解释发生异议的，以中文文本为准。

投标时投标单位应按报价明细表进行报价。二次报价与一次报价不同的，投标单价按二次报价同比例上（下）浮。

五、开标和评标

### 1、开标形式

1.1 采购组织机构将按照招标文件规定的时间通过“政府采购云平台”组织开标、开启磋商响应文件，所有供应商均应当准时在线参加。

### 2、开标准备

2.1开标的准备工作由采购组织机构负责落实；

2.2采购组织机构将按照招标文件规定的时间通过“政府采购云平台”组织开标、开启磋商响应文件，所有供应商均应当准时在线参加。投标供应商如不参加开标大会的，视同认可开标结果，事后不得对采购相关人员、开标过程和开标结果提出异议，同时投标供应商因未在线参加开标而导致磋商响应文件无法按时解密等一切后果由供应商自己承担。

### 3、开标流程（两阶段）

3.1开标第一阶段

（1）向各投标供应商发出电子加密磋商响应文件【开始解密】通知，由供应商按电子加密磋商响应文件【开始解密】通知规定的时间内自行进行磋商响应文件解密。投标供应商在规定的时间内无法完成已递交的“电子加密磋商响应文件”解密的，如已按规定递交了备份磋商响应文件的，将由采购组织机构按“政府采购云平台”操作规范将备份磋商响应文件上传至“政府采购云平台”，上传成功后，“电子加密磋商响应文件”自动失效；

（2）磋商响应文件解密结束后，投标供应商须在30分钟内通过邮件形式发送各自签署的《政府采购活动现场确认声明书》扫描件至1071032496@qq.com（《政府采购活动现场确认声明书》格式见“第五部分 投标文件格式”），否则按投标供应商默认处理；

（3）开启磋商响应文件，进入资格审查；

（4）开启资格审查通过的投标供应商的商务技术响应文件进入符合性审查、商务技术评审；

（5）第一阶段开标结束。

备注：开标大会的第一阶段，采购人或采购代理机构将对依法对投标供应商的资格进行审查，资格审查结束后进入符合性审查和商务技术的评审工作，具体见本章节“投标供应商资格审查”相关规定。

3.2开标大会第二阶段

（1）符合性审查、商务技术评审结束后，举行开标大会第二阶段会议。首先通过发送邮件形式公布符合性审查、商务技术评审无效供应商名称及理由；公布经商务技术评审后有效投标供应商的名单。

（2）开启符合性审查、商务技术评审有效投标供应商的《报价响应文件》，《报价响应文件》内的投标金额为第一轮报价，不予公开。

（3）《报价响应文件》开启后，通过“政府采购云平台”通知符合性审查、商务技术评审有效投标供应商进行第二轮报价。接到通知的供应商在规定的时间内容通过“政府采购云平台”进行第二轮报价（注意：第二轮报价不一定是最终报价。最终报价是磋商小组认可的最后一轮报价）。接到通知的供应商未在规定的时间内容通过“政府采购云平台”进行报价的，视为其默认新报价与上一轮报价金额一致。报价结束后，由磋商小组对报价的合理性、准确性等进行审查核实。

（4）如磋商小组决定开启新一轮报价的，前一轮报价不予公布。每重新开启一轮报价，报价的流程按“3.2开标大会第二阶段”第（3）款流程执行，直至磋商小组决定不再开启新一轮报价。

（5）供应商最后一轮报价为最终报价。最终报价通过发送邮件形式公布最后一轮报价有关内容，同时当场制作开标记录表，供应商通过发送邮件形式签字确认（不予确认的应说明理由，否则视为无异议）。

（6）评审结束后，通过发送邮件形式公布中标（成交）候选供应商名单及采购人最终确定中标或成交供应商名单的时间和公告方式等。

特别说明：如遇“政府采购云平台”电子化开标或评审程序调整的，按调整后程序执行。

## 4、投标供应商资格审查

4.1开标大会第一阶段，采购人或采购代理机构首先依法对各投标供应商的资格进行审查，审查各投标供应商的资格是否满足招标文件的要求。采购人或采购代理机构对投标供应商所提交的资格证明材料仅负审核的责任。如发现投标供应商所提交的资格证明材料不合法或与事实不符，采购人可取消其中标资格并追究投标供应商的法律责任。

4.2投标供应商提交的资格证明材料无法证明其符合招标文件规定的“投标供应商资格要求”的，采购人或采购代理机构将对其作资格审查不通过处理（无效投标），并不再将其投标提交磋商小组进行后续评审。对未通过资格审查的投标人，采购人或采购机构通过电子邮件的形式告知其未通过的原因。

4.3单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商参加同一合同项下的政府采购活动的，相关投标供应商均作资格无效处理。

4.4 有效投标供应商不足3家的，符合《财政部关于印发《政府采购竞争性磋商采购方式管理暂行办法》的通知》（财库【2014】214号）规定情况的本次采购活动继续进行，不符合《财政部关于印发《政府采购竞争性磋商采购方式管理暂行办法》的通知》（财库【2014】214号）规定情况的本次采购活动做废标处理并重新开始组织采购活动。

## 5、评标

### （一）评审工作的组织

采购人或采购代理机构负责组织本项目的评审工作，并依据《政府采购货物和服务竞争性磋商管理办法》的相关规定履行职责。

### （二）磋商小组的组建

1）磋商小组由采购人或采购代理机构依法组建，成员包括采购人代表和评审专家，成员人数为三人以上单数，其中评审专家不少于成员总数的三分之二。

2）磋商小组成员名单在评审结果（采购结果）公告前保密。

### （三）磋商小组的职责

磋商小组负责具体评审事务，并独立履行下列职责：

（1）审查、评价磋商响应文件是否符合招标文件的商务、技术等实质性要求；

（2）要求投标人对磋商响应文件有关事项作出澄清或者说明；

（3）对磋商响应文件进行比较和评价；

（4）确定中标候选人名单，以及根据采购人委托直接确定中标人；

（5）向采购人、采购代理机构或者有关部门报告评审中发现的违法行为。

### （四）评审原则

1、评审原则：磋商小组按照客观、公正、审慎、择优的原则，根据招标文件规定的评审程序、评审方法和评审标准进行独立评审。

2、评审工作将依据招标文件、磋商响应文件及招标文件中事先已列明的内容进行（如现场方案讲解、演示等）。

### （五）评审意见的争议处理

磋商小组成员对需要共同认定的事项存在争议的，按照少数服从多数的原则作出结论。持不同意见的磋商小组成员应当在评审报告上签署不同意见及理由，否则视为同意评审报告。

### （六）评委纪律

磋商小组成员必须严格遵守保密规定，不得泄露评审的有关情况，任何单位和个人不得干扰、影响评标的正常进行，磋商小组成员不得私下与投标供应商接触，不得出现《浙江省政府采购活动现场组织管理办法》中规定的其他禁止行为。

## （七）评审流程及内容

本项目具体的评审事务由磋商小组负责，评审流程及内容如下：

### 1 评审前准备

1.1由评审专家推选评审小组组长，采购人代表不得担任评审小组组长。

1.2由评审小组组长（磋商小组主任委员）召集所有评委成员阅读招标文件及相关补充、质疑、答复文件、项目书面说明等材料，熟悉采购项目基本情况、采购需求、合同主要条款、磋商响应文件无效情形、评审办法、评审标准，以及其他与评审有关的内容。

### 2磋商响应文件的初步审查、符合性审查

对所有通过资格审查的投标供应商的磋商响应文件进行初步审查，审查、评价磋商响应文件是否符合招标文件的商务、技术、服务等实质性要求。

2.1磋商小组首先对所有通过资格审查的投标供应商的磋商响应文件进行符合性审查，审查每份磋商响应文件是否实质上响应了招标文件的要求（实质性响应的磋商响应文件是指磋商响应文件符合招标文件规定的实质性内容、条件和规定）。

### 3 磋商响应文件的澄清、说明或补正

3.1对于磋商响应文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，磋商小组将以书面形式（或通过“政府采购云平台”在线询标）的形式要求投标供应商在规定的时间内作出必要的澄清、说明或者补正，投标供应商澄清、说明或补正时间为30分钟。

3.2投标供应商的澄清、说明或者补正应当采用书面（或通过“政府采购云平台”在线答复）形式提交，并加盖公章，或者由法定代表人或其授权的代表签字。投标供应商的澄清、说明或者补正不得超出磋商响应文件的范围或者改变磋商响应文件的实质性内容。

### 4 磋商响应文件的错误修正

4.1磋商响应文件如果出现计算或表达上的错误，修正错误的原则如下：

（1）磋商响应文件中开标一览表内容与磋商响应文件中相应内容不一致的，以开标一览表为准。

（2）磋商响应文件的大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；

（3）单价金额小数点或者百分比有明显错位的，应以开标一览表的总价为准，并修改单价；

（4）总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。

4.2对不同文字文本磋商响应文件的解释发生异议的，以中文文本为准。

（八）磋商响应文件有下列情况之一者将视为无效：

1、商务、技术文件符合性审查中，存在下列情形之一的，经磋商小组认定后作无效标处理：

## （1）磋商响应文件未有效授权，法定代表人授权委托书等填写不完整或有涂改的；

（2）磋商响应文件没有对本招标文件作出实质性响应的，或不满足（不响应）本招标文件中标注“▲”的实质性要求条款的，或存在招标文件中明确规定的其他无效标情形的；

（3）磋商响应文件存在一个或一个以上备选（替代）投标方案的；

（4）仅提交“备份磋商响应文件”的；

（5）文件组成内容不齐全，本招标文件规定必须提供而未提供的（属于资格审查范围的除外）；

（6）磋商响应文件标注的响应或偏离情况与事实不符，或提供了虚假材料的；

（7）不响应或擅自改变本招标文件要求或磋商响应文件有采购人不能接受的附加条件的；

（8）参加同一合同项下政府采购活动的不同供应商之间存在利害关系并且存在影响政府采购公平竞争行为的；

## （9）招标人拟采购的产品如属于品目清单范围内的强制采购品目的，投标人未能在响应文件中提供国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的该产品节能产品、环境标志产品认证证书；

（10）违反国家或政府部门相关法律、法规、文件规定的。

2、报价文件符合性审查中，存在下列情形之一的，经磋商小组认定后作无效标处理：

（1）磋商响应文件没有对本招标文件作出实质性响应的，或不满足（不响应）本招标文件中标注“▲”的实质性要求条款的，或存在招标文件中明确规定的其他无效标情形的；

（2）磋商响应文件存在一个或一个以上备选（替代）投标方案的；

（3）未按照招标文件标明的币种报价的，或者投标报价涵盖的内容不符合招标文件要求的；

（4）《开标一览表》内容与《报价分析明细表》内容不一致且拒不接受修正的；

（5）投标报价具有选择性，唱标价格与磋商响应文件承诺的优惠（折扣）后价格不一致的；

（6）投标报价超过采购预算（或最高限价）的；

（7）仅提交“备份磋商响应文件”的；

（8）磋商响应文件组成内容不齐全，本招标文件规定必须提供而未提供的（属于资格审查范围的除外）；

（9）磋商响应文件标注的响应或偏离情况与事实不符，或提供了虚假材料的；

（10）不响应或擅自改变本招标文件要求或磋商响应文件有采购人不能接受的附加条件的；

（11）评审委员会认为供应商报价明显低于其他合格供应商的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，应当要求其在合理时间内提供书面说明，必要时提供相关证明材料；投标人不能证明其报价合理性的，评审委员会应当将其作为无效投标或者无效响应处理；

（12）违反国家或政府部门相关法律、法规、文件规定的。

### （九）磋商响应文件的评估、比较、评分

1、磋商小组应当按照招标文件中规定的评审方法和标准，对符合性审查合格的磋商响应文件进行商务和技术评估，综合比较与评价。评标时，磋商小组各成员将独立对每个投标人的磋商响应文件进行评价，并汇总每个投标人的得分。评审细则详见本章第七款。

2、对采购组织机构工作人员汇总的评审结果进行确认。如发现分值汇总计算错误、分项评分超出评分标准范围、客观评分不一致以及存在畸高、畸低（其总评分偏离平均分30%以上的）情形的，评审小组组长（磋商小组主任委员）应提醒相关评审人员当场改正或书面说明理由，拒不改正又不作书面说明的，由现场监督员如实记载后存入项目档案资料。

### （十）修改评审结果

1、评标结果汇总完成后，除下列情形外，任何人不得修改评标结果：

（1）分值汇总计算错误的；

（2）分项评分超出评分标准范围的；

（3）磋商小组成员对客观评审因素评分不一致的；

（4）经磋商小组认定评分畸高、畸低的。

2、评标报告签署前，经复核发现存在以上情形之一的，磋商小组将当场修改评标结果，并在评标报告中记载。

### （十一）供应商排序及推荐中标（成交）候选供应商

磋商小组根据以下规定确定供应商排名并推荐中标（成交）候选供应商。

1、磋商小组根据各投标供应商的综合得分（商务技术分与报价得分之和）从高到低依次进行排名排序。特殊情形按以下原则处理：

（1）综合得分相同的，按投标报价低的优先原则确定排名；

（2）综合得分和投标报价均相同的，按技术资信得分从高到低确定排名；

（3）综合得分、投标报价和技术资信得分均相同的由磋商小组全体成员记名投票按少数服从多数的原则确定排名。

2、根据最终得分排序，通过书面评审报告的形式，向采购人推荐排名第一的投标供应商为中标（成交）候选供应商。

### （十二）起草、签署评审报告

评审结束后，磋商小组将通过“政府采购云平台”起草评审报告，磋商小组成员应当在评审报告上签字，对自己的评审意见承担法律责任。对评审报告有异议的，应当在评审报告上签署不同意见，并说明理由，否则视为同意评审报告。

- 评标办法：见招标文件“第六部分 评标办法”

（十四）评标内容的保密

1、公开开标后，直到宣布中标单位止，凡属于审查、澄清、评价和比较投标的所有资料，都不应向投标人或与评标无关的其他人泄露。

2、在磋商响应文件的审查、澄清、评价和比较以及确定中标人过程中，投标人对招标人、招标代理机构和磋商小组施加影响的任何行为，都将导致取消资格。

（十五）废标

在采购中，出现下列情形之一的，应予废标：

(1)符合专业条件的供应商或者对招标文件作实质响应的供应商不足3家的；

(2)出现影响采购公正的违法、违规行为的；

(3)报价均超过预算，不能支付的；

(4)因重大变故，采购任务取消的。

### （十六）可中止电子交易活动的情形

采购过程中出现以下情形，导致电子交易平台无法正常运行，或者无法保证电子交易的公平、公正和安全时，采购组织机构可中止电子交易活动：

1、电子交易平台发生故障而无法登录访问的；

2、电子交易平台应用或数据库出现错误，不能进行正常操作的；

3、电子交易平台发现严重安全漏洞，有潜在泄密危险的；

4、病毒发作导致不能进行正常操作的；

5、其他无法保证电子交易的公平、公正和安全的情况。

出现前款规定情形，不影响采购公平、公正性的，采购组织机构可以待上述情形消除后继续组织电子交易活动；影响或可能影响采购公平、公正性的，应当重新采购。

# 七、授予合同

1、决标

评标结束后，磋商小组按照招标文件确定的评标办法，根据采购人授权直接确定中标供应商。

采购人将把中标通知书授予最佳投标者，但最低投标报价不是中标的唯一保证。

2、中标通知书

2.1开标结束后经采购人确认采购结果后招标代理机构发出中标通知书并在浙江省政府采购网和苍南县公共资源交易中心网站上公示中标结果，公示期为1个工作日。

2.2中标通知书对采购人和中标供应商具有法律约束力。中标通知书发出后，采购人改变中标结果或者中标供应商放弃中标的，应当承担法律责任。

3、磋商小组对未中标的供应商不作落标原因解释。

4、签订合同

4.1中标供应商应在中标通知书发出之日起30日内到采购人处与采购人签订合同。中标供应商未经采购人许可，在规定时间内未到采购人处与采购人签订合同，则视为拒签合同。

4.2招标文件、中标供应商的磋商响应文件及投标修改文件、评标过程中有关澄清文件及经双方签字的询标纪要（承诺）和中标通知书均作为合同附件。

4.3 拒签合同的责任

# 中标供应商接到中标通知书后，在规定时间内借故否认已经承诺的条件而拒签合同的，以投标违约处理，并赔偿采购人由此造成的直接经济损失；采购人重新组织招标的，所需费用由原中标供应商承担。

# 5、有效投标供应商不足3家的，符合《财政部关于印发《政府采购竞争性磋商采购方式管理暂行办法》的通知》（财库【2014】214号）规定情况的本次采购活动继续进行，不符合《财政部关于印发《政府采购竞争性磋商采购方式管理暂行办法》的通知》（财库【2014】214号）规定情况的本次采购活动做废标处理并重新开始组织采购活动。

# 6、采购代理服务费

# 成交供应商须向招标代理机构支付采购代理服务费按发改委【2011】534号收费，招标代理服务费包含在投标总价中。中标供应商未按规定交纳招标代理服务费，由此产生的一切后果中标供应商自行负责。招标代理服务费汇入以下帐号：

户    名：浙江中正工程项目管理有限公司苍南分公司

帐    号：2010 0009 2299 553

开户银行：浙江苍南农村商业银行股份有限公司营业部

第四部分、合同格式（仅供参考）

本合同为合同样稿，最终由双方协商后确定）

采购人：采购人

中标供应商：本次采购的中标供应商

双方经协商，关于苍南县省级文物保护单位金山古井、凤阳窑址群、界牌浙闽界碑、藻溪杨府宫等安防工程（编号为           ）的招标结果，签署本合同，中标供应商向采购人提供本公司产品以及相关产品的伴随服务事宜达成以下条款：

第一条：采购商品清单及合同价格

中标供应商保证提供如下内容的合格产品：        金额单位：人民币万元

| 采购产品名称 | 品牌型号规格和主要配置 | 数量 | 成交价 | 交货期 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

第二条：质量标准和要求

1、中标供应商保证本合同中所供应的货物质量标准按照国家标准、行业标准或制造厂家企业标准确定，上述标准不一致的，以严格的标准为准。没有国家标准、行业标准和企业标准的，按照通常标准或者符合本合同目的的特定标准确定。

2、中标供应商所出售的货物还应符合国家和浙江省有关安全、环保、卫生之规定。

第三条：权利瑕疵担保

1、中标供应商保证对其出售的货物享有合法的权利。

2、中标供应商保证在其出售的货物上不存在任何未曾向采购人透露的担保物权，如抵押权、质押权、留置权等。

3、中标供应商保证其所出售的货物没有侵犯任何第三人的知识产权和商业秘密等权利。

4、如采购人使用该货物构成上述侵权的，则由中标供应商承担全部责任。

第四条：包装要求

1、中标供应商所出售的全部货物均应按标准保护措施进行包装，这类包装应适应于远距离运输、防潮、防震、防锈和防野蛮装卸等要求，以确保货物安全无损地运抵指定现场。

2、每一个包装箱内应附一份详细装箱单、质量证书和保修保养证书。

第五条：完工期限

合同签订后180日历天内完成供货、安装、调试及验收完成工作。

第六条：供货方式

在供货期限内，中标供应商在与采购人签署合同后，保证在  个日历天内派人送货至采购人指定地点。

第七条：验收

中标供应商送货至指定地点后，由采购人根据货物的技术规格要求和质量标准，对货物进行检查验收

货物的数量不足或表面瑕疵，采购人应在验收时当面提出；对质量问题有异议的应在安装调试后10个工作日内提出。

在验收过程中发现数量不足或有质量、技术等问题，中标供应商应负责按照采购人的要求采取补足、更换或退货等处理措施，并承担由此发生的一切费用和损失。

采购人在中标供应商按合同规定交货和安装、调试后，无正当理由而拖延接收、验收或拒绝接收、验收的，应承担由此而造成的中标供应商直接损失。

采购人组织专家组对本项目进行验收（验收标准按招标文件，现行国家标准、现行行业标准执行）。第一次验收在项目安装调试合格后30日历天内完成，如验收不能通过，供应商负责整改至合格；

第八条：售后服务

（1）所有产品提供不少于三年的制造商免费质保；质保期内因产品本身缺陷（非人为因素）造成各种故障应由中标方免费技术服务和维修。质保期从竣工验收合格交付使用之日起算；

（2）本项目的链路费免费三年已含投标总价中；

（3）中标供应商承诺售后服务按照投标文件中承诺的服务计划实施，包括培训。

第九条：货款支付

合同签定后7个工作日内向中标供应商支付总价45%作为预付款，待完成工程量的80%时，支付合同总价的35%，经完工验收合格并向采购人技术移交后向乙方支付至合同总价的100%。

第十条：辅助服务

中标供应商应提交所提供货物的技术文件，包括相应的每一套设备的中文技术文件，例如：产品目录、图纸、操作手册、使用说明、维护手册和/或服务指南。这些文件应包装好随同货物一起发运。

中标供应商还应提供下列服务：

# （1）货物的现场指导安装、调试、启动监督及技术支持；

（2）在厂家和/或项目现场就货物的指导安装、启动、运营、维护对采购人操作人员进行培训。辅助服务的费用包含在合同价中，采购人不再另行支付。

第十一条：质量保证

中标供应商应保证所供货物是全新的、未使用过的，并完全符合合同规定的质量、规格和性能的要求。中标供应商应保证其货物在正确安装、正常使用和保养条件下，在其使用寿命期内应具有满意的性能。在货物最终交付验收后不少于  个月的质量保证期内，中标供应商应对由于设计、工艺或材料的缺陷而产生的故障负责。

在质量保证期内，如果货物的质量或规格与合同不符，或证实货物是有缺陷的，包括潜在的缺陷或使用不符合要求的材料等，采购人可以根据本合同第十三条规定以书面形式向中标供应商提出补救措施或索赔。

中标供应商在约定的时间内未能弥补缺陷，采购人可采取必要的补救措施，但其风险和费用将由中标供应商承担，采购人根据合同规定对中标供应商行使的其他权利不受影响。

第十二条：补救措施和索赔

1、采购人有权根据权威质量检测部门出具的检验报告向中标供应商提出索赔。

2、在质量保证期内，如果中标供应商对缺陷产品负有责任而采购人提出索赔，中标供应商应按照采购人同意的下列一种或多种方式解决索赔事宜，并且采购人可以收取中标供应商合同总价20%的违约金：

（1） 中标供应商退货并将货款退还给采购人，由此发生的一切费用和损失由中标供应商承担。

（2） 根据货物的质量状况以及采购人所遭受的损失，经过甲乙双方商定降低货物的价格。

（3） 中标供应商应在接到采购人通知后七天内负责采用符合合同规定的规格、质量和性能要求的新零件、部件和设备来更换有缺陷的部分或修补缺陷部分，其费用由中标供应商负担。同时，中标供应商应在约定的质量保证期基础上相应延长修补和/或更换件的质量保证期。

3、如果在采购人发出索赔通知后十天内中标供应商未作答复，上述索赔应视为已被中标供应商接受。如果中标供应商未能在采购人发出索赔通知后十天内或采购人同意延长的期限内，按照上述规定的任何一种方法采取补救措施，采购人有权从应付货款中扣除索赔金额，如不足以弥补采购人损失的，采购人有权进一步要求中标供应商赔偿。

第十三条：履约延误

1、中标供应商应按照《合同》规定的时间、地点交货和提供服务。

2、在履行《合同》过程中，如果中标供应商可能遇到妨碍按时交货和提供服务的情况时，应及时将拖延的事实、可能拖延的期限和理由通知采购人。采购人在收到中标供应商供应商通知后，应尽快对情况进行评价，并确定是否同意延长交货时间或延期提供服务。

3、如中标供应商无正当理由而拖延交货（或安装调试），经协商无效,采购人有权追究中标供应商的违约责任。延期交货违约责任按每延期一天罚款2万元处理，如果超出合同规定期限10天不能供货，则采购人可以终止合同，并收取中标供应商合同总价相应的违约金。

第十四条：不可抗力

1、如果合同各方因不可抗力而导致合同实施延误或不能履行合同义务的话，不应该承担误期赔偿或不能履行合同义务的责任。

2、本条所述的“不可抗力”系指那些双方不可预见、不可避免、不可克服的事件，但不包括双方的违约或疏忽。这些事件包括但不限于：战争、严重火灾、洪水、台风、地震、国家政策的重大变化，以及双方商定的其他事件。

3、在不可抗力事件发生后，当事方应尽快以书面形式将不可抗力的情况和原因通知对方。合同各方应尽可能继续履行合同义务，并积极寻求采取合理的措施履行不受不可抗力影响的其他事项。合同各方应通过友好协商在合理的时间内达成进一步履行合同。

第十五条：争议的解决

在发生所供商品的质量、售后服务等问题时，采购人有权直接向中标供应商索赔，签订必要的书面处理合同。协商不能解决的，任何一方有权在合同签约地选择仲裁或诉讼的途径解决。

第十六条：违约处理

1、在采购人对中标供应商违约而采取的任何补救措施不受影响的情况下，采购人可在下列情况下向中标供应商发出书面通知书，提出终止部分或全部合同。

# （1）中标供应商提供的产品质量、配置不符合国家规定和承诺的标准；

（2）中标供应商没有按承诺的时间供货、维修或提供其他服务；

# （3）中标供应商没有按承诺的价格或优惠率签订合同并供货；

2、如果采购人根据上述的规定，终止了全部或部分合同，采购人可以依其认为适当的条件和方法购买与未交货物类似的货物，中标供应商应对购买类似货物所超出的那部分费用负责。但是，中标供应商应继续执行合同中未终止的部分。

第十七条：合同转让和分包

除采购人事先书面同意外，中标供应商不得转让和分包其应履行的合同义务。

第十八条：合同生效

1、如上述文件与本合同有不符之处，以有利于采购人的为准。

2、本合同经双方法定代表人或授权代表签署，甲、乙双方加盖印章后合同生效。

3、本合同一式柒份，甲乙双方各叁份，浙江中正工程项目管理有限公司执壹份。

第十九条：合同修改

除了双方签署书面修改合同，并成为本合同不可分割的一部分之外，本合同条件不得有任何变化或修改。

第二十条 合同附件

下列文件与本合同具有同等法律效力：

1、采购人的采购文件与采购补充文件；

2、中标供应商投标文件；

3、询标纪要和承诺书。

4、中标通知书

采购人(盖章)：                                          中标供应商（盖章）

法定代表人：                                            法定代表人：

开户银行：                                              开户银行：

开户名称：                                              开户名称：

账号：                                                  账号：

签约日期：                                              签约地点：

第五部分    附件—投标文件格式

附件一

投  标  函

苍南县博物馆：

（供应商全称）授权               （授权代表名称）         （职务、职称）为授权代表，参加贵方组织的           （招标项目名称）（括号内填投标编号）招标的有关活动，并对该项目进行投标。为此：

1、提供供应商须知规定的全部投标文件。

2、保证遵守磋商文件中的有关规定和收费标准。

3、保证忠实地执行采购人、中标供应商双方所签的合同， 并承担合同规定的责任义务。

4、我方承诺在合同生效后，按采购人要求完成本项目。

5、供应商已详细审查全部磋商文件，包括磋商文件补充文件（如果有的话）。我方完全理解并同意放弃对这方面有不明及误解的权力。如果磋商文件有相互矛盾之处，我方同意按采购人的理解处理。

6、利益冲突：我公司与本项目的采购人、招标代理机构没有任何的利害关系。

7、我方承诺我公司近三年来没有行贿受贿记录；我公司近三年来没有重大违法活动；我公司没有被政府采购管理部门限制参加投标。

8、愿意向贵方提供任何与该项投标有关的数据、情况和技术资料，完全理解贵方不一定接受最低价的投标或收到的任何投标。

9、本投标自开标之日起90天内有效。

10、与本投标有关的一切往来通讯请寄：

地址：

邮编：               电话：                 传真：

供应商全称（盖章）：

授权代表（签字）：

日期：

# 不提供本函做无效投标处理。

附件二

# （一）法定代表人授权书

苍南县博物馆：

本授权委托书声明：我   （法定代表人姓名）   系   （供 应 商 名 称）  的法定代表人，现授权委托  （单 位 名 称）   的  （授权代表姓名）  为我公司法定代表人授权代表，参加贵处组织的  （招标项目名称，括号中填写项目编号）  项目投标，全权处理本次招投标活动中的一切事宜，我承认授权代表全权代表我所签署的本项目的投标文件的内容。

授权代表无转授权，特此授权

供应商：                                   （电子签章）

法定代表人：                           （签字或盖章）

详细通讯地址：                  邮政编码：

电话：                    传真：

邮箱：

授权委托日期：     年     月     日

授权代表身份证复印件与影印件粘贴处

# (二）投标供应商情况声明

# 1. 名称及概况：

（1）投标供应商名称：

（2）总部地址：

传真/电话号码：

（3）成立或注册日期：

（4）实收资本：

（5）近期资产负债表（到        年    月    日止）

1）固定资产：

2）流动资产：

3）长期负债：

4）流动负债：

5）净值：

（6）主要负责人姓名：

2．企业生产设备及规模：

# 3. 企业人员情况：

职工（在职）人数       人，其中技术人员       人，

# 4. 近三年的年营业总额

# 5. 我单位近三年内，在经营活动中没有重大违法记录，特此承诺。 若招标采购单位在本项目采购过程中发现我单位近三年内在经营活动中有重大违法记录，我单位将无条件地退出本项目的招标，并承担因此引起的一切后果。

兹证明上述声明是真实、正确的、并提供了全部能提供的资料和数据，我们同意遵照贵方要求出示有关证明文件。

投标供应商名称                               （电子签章）

法定代表人姓名和职务

授权代表人（签字）

签字日期

电子邮件

# 5. 投标供应商有效营业执照副本和税务登记证（复印件，加盖单位公章）

6．投标供应商资格、资质及招标文件要求提供的资格证明、证书（复印件，加盖单位公章）

附件三

开标（报价）一览表（初次报价表）

项目编号：

项目名称：

| 项目名称 | 苍南县省级文物保护单位金山古井、凤阳窑址群、界牌浙闽界碑、藻溪杨府宫等安防工程 |
| --- | --- |
| 项目编号 | CNDL2024065 |
| 采购内容 | 苍南县省级文物保护单位金山古井、凤阳窑址群、界牌浙闽界碑、藻溪杨府宫等安防工程 |
| 投标报价 （元） | （小写）： |
|  | （大写）： |
| 服务期限 | 按招标文件执行 |
| 项目负责人 |  |
| 备 注 |  |

注：

1. 具体价格明细详见《投标分项报价表》

2. 总报价一经涂改，应在涂改处加盖单位公章或投标人代表签字（或盖章），否则其投标作无效标处理。

3. 本表中的报价为总价包干（包含本项目所涉及的所有产品（包括设备、材料、施工）的设计、制造、运输、调试、系统集成、验收配合、验收费用（含专家费）、平台对接费用、运行维护费用、第三方检测（若有）、培训、免费质保服务、三年链路费、税金、人工、管理、合理利润、招标代理服务费等一切成本及费用）。最后报价为履行合同的最终报价，供应商不得再要求追加任何费用。

供应商全称（盖章）

授权代表（签字或盖章）：

日      期：

报价分析明细表

项目名称：

项目编号：

| 序号 | 报价内容 | 数量 | 单位 | 单价 | 合价 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 合计 |  |  |

注：投标时应按报价明细表进行报价。二次报价与一次报价不同的，投标单价按二次报价同比例上（下）浮。

1、本表格可以延续。

供应商全称（盖章）

授权代表（签字或盖章）：

日      期：

附件四（一）

商 务 偏 离 表

| 序 号 | 内容 | 招标文件规范要求 | 投标文件对应规范 | 备 注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

注：供应商须如实填写上表，没有填写此表或未提供视为完全响应招标文件要求。

供应商电子签章：

附件四（二）

技 术 偏 离 表

| 序 号 | 内容 | 招标文件规范要求 | 投标文件对应规范 | 备 注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

注：供应商须如实填写上表，没有填写此表或未提供视为完全响应招标文件要求。

供应商电子签章：

附件五

拟派项目组成员一览表

项目名称：苍南县省级文物保护单位金山古井、凤阳窑址群、界牌浙闽界碑、藻溪杨府宫等安防工程

招标编号：

| 姓名 | 年龄 | 专业 | 学历 | 职称/资格 | 参加类似 项目情况 | 拟承担工作 /拟任职务 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

注：  1. 项目负责人及其他服务人员均应列入（如有）；

2. 列入本表人员如要更换，需经采购人同意，擅自更换或不到位属违约行为；

3. 职称证书、执业资格证书、职业水平证书等人员证件原件扫描件附后（如有）。

4. 以上人员社保缴纳证明在技术资信标中提供（如有）。

5.表格可以延续。

供应商全称：（盖章）

法定代表人（签字或盖章）或授权代表（签字）：

日期：

附件六

项目负责人资历一览表

项目名称： 苍南县省级文物保护单位金山古井、凤阳窑址群、界牌浙闽界碑、藻溪杨府宫等安防工程

招标编号：

| 姓名 |  | 性别 |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 身份证号 |  | 年龄 |  |
| 毕业院校及专业 |  | 毕业时间 |  |
| 拟派职务 |  | 资格/资质 |  |
| 工作年限 |  | 相关专业工作年限 |  |
| 工作简历 |  |  |  |

注：本表可扩展。

供应商全称：（盖章）

法定代表人（签字或盖章）或授权代表（签字）：

日期：

附件七

供应商项目业绩清单

| 项目名称 | 项目内容 | 合同签订时间 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |

注：本表后应附对应业绩相关材料。

供应商： （全称、公章）

法定代表人或委托代理人（签字或盖章）：

日期:

附件八

具有履行合同所必需的设备和专业技术能力的承诺函

苍南县博物馆：

我方 （供应商）  承诺具有履行合同所必需的设备和专业技术能力。如有虚假，采购人可取消我方任何资格（投标/中标/签订合同），我方对此无任何异议。

特此承诺！

供应商全称：（盖章）

法定代表人（签字或盖章）或授权代表（签字）：

日期：

附件九

供应商具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度、依法缴纳税收和社会保障金的书面声明

致：

我公司郑重声明，我公司具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度，严格依法缴纳税收和社会保障金，本文件中所提供的相关材料均真实有效，不存在虚假、造假行为。如有违反，愿承担一切责任。

投标人（盖章）：

日 期：  年   月   日

附件十

近三年内，在经营活动中没有重大违法记录的承诺

致：

我方 （投标供应商名称）在参加                              （项目编号：               ）采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录（没有因违法经营受到刑事处罚，没有被责令停产停业、被吊销许可证或者执照、被处以较大数额罚款等行政处罚，没有因被列为失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件而被限制参加政府采购，没有因违法经营被禁止参加政府采购活动的期限未满情形）。如有虚假或隐瞒，采购人可取消我方任何资格（投标/谈判/中标（成交）/签订合同），我方对此无任何异议，并愿意承担一切后果和责任。

特此声明

投标人全称（盖章）：

日      期：

附件十一

供应商没有失信记录承诺函

致：

我公司郑重承诺：到本项目投标截止时间为止，我公司未被“信用中国”（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）列入失信被执行人名单、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单。如有隐瞒，愿承担一切责任。

特此声明

投标人（盖章）：

日 期：  年   月   日

#### 附件十二

中小企业声明函（如是）

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46 号）的规定，本公司（联合体）参加   （单位名称）   的   （项目名称）   采购活动，提供的服务或工程全部由符合政策要求的中小企业承接。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：

1.   （标的名称）  ，属于  （建筑安装业）   行业 ；承接企业为(企业名称)，从业人员____人， 营业收入为_ __ 万元，资产总额为    万元，属于(□中型企业、□小型企业、□微型企业)；

2.(标的名称)，属于（建筑安装业）行业; 承接企业为(企业名称)，从业人员     人， 营业收入为     万元，资产总额为_   _万元， 属于(□中型企业、□小型企业、□微型企业);

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称（盖章）：

日 期：

从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。

监狱企业声明函

【监狱企业提供】

本公司郑重声明，根据《财政部、司法部关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号）的规定，本公司为监狱企业。

本公司参加（采购人名称）的（项目名称）（项目编号）（标项）供本企业承接的服务/工程，或者提供其他监狱企业承接的服务/工程，还须同时提供该企业为监狱企业的证明文件。

本公司对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

监狱企业盖章：

日        期：

注：1.须附省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件，否则视为非监狱企业。

残疾人福利性企业声明函

【残疾人福利性企业提供】

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141 号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加    （项目名称）（项目编号）采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本公司对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

残疾人福利性企业盖章：

日       期：

注：1、如中标，将在中标公示中将此残疾人福利性单位声明函予以公示，接受社会监督；

2、供应商提供的《残疾人福利性单位声明函》与事实不符的，依照《政府采购法》第七十七条第一款的规定追究法律责任。

#### 附件十三

政府采购活动现场确认声明书

浙江中正工程项目管理有限公司：

本人经由      (填投标供应商名称）        负责人   （填法人名字）  合法授权参加 （投标项目名称）（采购编号）政府采购活动。经与本单位法人代表（负责人）联系确认，现就有关公平竞争事项郑重声明如下：

- 本单位与采购人之间 □不存在利害关系 □存在下列利害关系           ：

A.投资关系    B.行政隶属关系    C.业务指导关系

D.其他可能影响采购公正的利害关系（如有，请如实说明）                                   。

二、现已清楚知道参加本项目采购活动的其他所有供应商名称，本单位 □与其他所有供应商之间均不存在利害关系 □与                                        之间存在下列利害关系      ：

A.法定代表人或负责人或实际控制人是同一人

B.法定代表人或负责人或实际控制人是夫妻关系

C.法定代表人或负责人或实际控制人是直系血亲关系

D.法定代表人或负责人或实际控制人存在三代以内旁系血亲关系

E.法定代表人或负责人或实际控制人存在近姻亲关系

F.法定代表人或负责人或实际控制人存在股份控制或实际控制关系

# G.存在共同直接或间接投资设立子公司、联营企业和合营企业情况

H.存在分级代理或代销关系、同一生产制造商关系、管理关系、重要业务（占主营业务收入50%以上）或重要财务往来关系（如融资）等其他实质性控制关系

# I.其他利害关系情况                                                      。

- 现已清楚知道并严格遵守政府采购法律法规和现场纪律。

- 我发现                                                                   供应商之间存在或可能存在上述第二条第        项利害关系。

供应商代表（签名）：

年    月     日

第六部分   评标办法

根据《中华人民共和国政府采购法》遵循公开、公平、公正、科学、择优原则和诚实、信誉、效率的服务原则。制定本办法。

一、评审组织

评审工作由采购人依法组建的磋商小组负责，磋商小组按有关规定组成。评审过程应严格保密，磋商小组及有关工作人员应严格遵守纪律，不得泄露任何评审信息。

二、磋商响应文件递交截止、磋商程序、磋商原则和方式

1、磋商响应文件递交截止

1.1采购人按采购文件规定的时间、地点收取磋商响应文件。

2、本次采购是根据竞争性磋商采购方式进行。

2.1在磋商小组范围内对供应商进行资格性、符合性审查，第一次报价不公开。

2.2如磋商小组认为磋商文件能够详细列明采购标的的技术、服务要求的，评审结束后，磋商小组可以直接要求所有实质性响应的供应商在规定时间内提交最后报价。超过规定时间未提交的，按第一次报价为准。

2.3如磋商小组认为需要修改竞争性磋商文件的，在磋商过程中，磋商小组可以根据磋商文件和磋商情况实质性变动采购需求中的技术、服务要求以及合同草案条款，但不得变动磋商文件中的其他内容。实质性变动的内容，须经采购人代表确认。

对磋商文件作出的实质性变动是磋商文件的有效组成部分，磋商小组应当及时以书面形式同时通知所有参加磋商的供应商。

供应商应当按照磋商文件的变动情况和磋商小组的要求重新提交响应文件，并由其法定代表人或授权代表签字或者加盖公章。由授权代表签字的，应当附法定代表人授权书。供应商为自然人的，应当由本人签字并附身份证明。

2.4磋商的顺序，按供应商签到的逆顺序进行。开展磋商，磋商小组所有成员集中与单一供应商分别进行磋商。

2.5磋商小组在磋商结束后，要求所有参加磋商的有效供应商在规定时间内提出最后报价。超过规定时间提交的报价作无效处理。

3评审原则和方法

3.1磋商小组负责审查磋商响应文件是否符合采购文件的要求，并作出评价。磋商小组认为必要时，可向供应商进行质疑。磋商小组有权决定全部或部分供应商磋商响应文件无效。

3.2磋商小组将综合分析合格供应商的各项指标，而不是以单项指标的优劣评选出成交的供应商。

三、确定供应商办法

本次评审采用竞争性磋商的评审方法，即综合评分法。经磋商确定最终采购需求和提交最后报价的供应商后，由磋商小组采用综合评分法对提交最后报价的供应商的响应文件和最后报价进行综合评分。并以综合得分最高的供应商作为中标候选人向采购人推荐。

四、评标细则

评 审 办 法

- 商务、技术评分（70分）

| 序号 | 评分因素 | 评审内容 | 分值 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 供应商情况 | 供应商具有有效的质量管理体系认证证书得1分； 供应商具有有效的环境管理体系认证证书得1分； 供应商具有有效的职业健康安全管理体系认证证书得1分； 供应商具有文物保护工程施工贰级及以上资质得1分； 供应商具有古建筑工程施工贰级及以上资质得1分； 注：体系认证证书覆盖范围须含文物保护相关内容，以上证书须提供有效期内证书复印件并加盖公章，否则不予得分。 | 0-5 |
| 2 | 项目负责人 | 拟派项目负责人同时具有一级注册建造师（机电工程专业）、高级及以上职称、项目负责人安全考核证书（B证）的得3分，具备其中一项证书得0.5分，具备其中两项证书得1分，最多得3分；同时具有贰级注册建造师（机电工程专业）、中级职称、项目负责人安全考核证书（B证）的得1分，具备其中两项证书得0.5分，最多得1分；以上是以最高分计，最高只得3分。 注：须提供相关证书扫描件加盖公章，否则不得分。 项目负责人具备已经验收省级及以上文物保护单位项目业绩得2分； 注：须提供相关证明材料扫描件加盖公章，否则不得分。 | 0-5 |
| 3 | 项目组成员（项目负责人除外） | 1、拟派项目技术负责人同时具备壹级注册建造师及文物保护责任工程师的得3分，具备其中一项证书得1分，其他不得分，最多得3分； 2、项目组人员具有文物保护从业人员上岗证，每提供一个得1分，本项最高2分； 注：须提供证书复印件并加盖公章，否则不予得分。 | 0-5 |
|  |  | 根据项目实施人员配备情况（人员的组成、数量、专业技术能力，并提供相应证明材料）等情况进行打分； 配备全面、合理，针对性强得2分；配备较为全面、合理，针对性较强得1分；配备简单，针对性一般的得0.5分，未提供不得分。 | 0-2 |
| 4 | 技术方案 | 根据供应商的现场勘察及对本项目的现状综合分析进行打分； 阐述全面、合理，针对性强得4分；阐述较为全面、合理，针对性较强得2分；阐述简单，针对性一般的得1分，未提供不得分。 | 0-4 |
|  |  | 供应商根据自身安防项目经验，结合省级文物保护单位安防工程的国家规范要求以及现场勘察情况编制本项目技术方案，技术方案应充分体现文物保护的风险防范等级要求，根据技术方案对项目的理解程度，方案是否完整、详实、切实可行，是否得力等，由专家打分。 方案完整、详实、可行性强得7分；方案较完整、详实、基本可行得5分；方案有所欠缺可行性一般得3分；方案可行性差得1分；未提供不得分； | 0-7 |
| 5 | 技术参数 | 技术要求的符合性，即对提供设备产品的硬件技术参数、配置、性能是否符合或优于采购文件要求进行评价： 针对采购文件采购内容及需求的响应情况：完全满足采购文件要求得24分；采购文件技术要求中带★的重要参数，响应文件如有负偏离则每项扣1分，扣完为止。 注：带★的参数，须提供具有CMA或CNAS认证的检测机构出具的检测报告并加盖投标单位公章。 | 0-24 |
|  |  | 其余未带★参数要求不满足每条扣0.5分，扣完为止。 | 0-4 |
| 6 | 实施方案 | （1）根据投标商提供完善的项目组织、风险评估、质量、安全等措施综合打分； 阐述全面、合理，针对性强得3分；阐述较为全面、合理，针对性较强得2分；阐述简单，针对性一般得1分；未提供不得分。 （2）根据投标商提供详细的施工计划，包括施工管理流程、进度计划及控制措施、劳动力计划等方面综合打分；阐述全面、合理，针对性强得3分；阐述较为全面、合理，针对性较强得2分；阐述简单，针对性一般得1分；未提供不得分。 实施方案应有施工应急预案及应急措施，应急预案及措施是否符合文保类项目实际施工的要求。 阐述全面、合理，针对性强得2分；阐述较为全面、合理，针对性较强得1分；阐述简单，针对性一般得0.5分；未提供不得分。 | 0-8 |
| 7 | 合理化建议 | 根据对本项目的理解，提供合理化建议及优化方案，由专家打分； 阐述全面、合理，针对性强得2分；阐述较为全面、合理，针对性较强得1分；阐述简单，针对性一般得0.5分；未提供不得分。 | 0-2 |
| 8 | 售后服务保障 | 根据售后服务的具体内容和措施、对用户故障的响应、处理、定期巡检等情况及质保期后的售后服务具体方案、额外服务承诺，技术培训及技术服务，根据方案完善性，针对性及相关证明文件综合打分。 阐述全面、合理，针对性强得3分；阐述较为全面、合理，针对性较强得2分；阐述简单，针对性一般得1分；未提供不得分。 | 0-3 |
| 9 | 节能环保 | 投标产品获得政府采购节能产品认证（0.5分）；获得环境标志产品认证（0.5分）。需提供“节能环保产品声明函”及投标产品节能或环保认证证书或证明（复印件加盖公章，否则不予给分）。认证机构以国家市场监管总局发布的参与实施政府采购节能产品、环境标志产品认证机构名录为准。 | 0-1 |

（二）、商务标评分，满分30分。

1、投标价格的合理性：分析报价是否合理，报价范围是否完整，有否重大错漏项。报价分计算方法：满足磋商文件要求且最后报价最低的供应商的价格为磋商基准价，其价格分为30分（即价格权值为30%）。其他供应商的价格分统一按照下列公式计算（精确到小数点后二位）：磋商报价得分=(磋商基准价／最后磋商报价)×价格权值×100

如果本次采购所有供应商的报价均超出最高限价，本次采购做流（废）标处理。如果仅仅某个（些）供应商的商务报价超出采购预算的，则该供应商按无效投标处理。

2、本项目依据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）规定，属于预留份额专门面向中小企业/小微企业（监狱企业，残疾人福利性单位视同小型、微型企业）采购的项目，大型企业不得参与。注：投标人提供的服务全部由符合政策要求的中小企业/小微企业（监狱企业，残疾人福利性单位视同小型、微型企业）承担，否则不得参加本项目投标。

三、说明

1、每个供应商最终得分=技术资信部分分值（所有评标委员会成员打分的算术平均值）＋商务报价部分分值。

2、评标委员会推荐得分最高的供应商为预中标供应商（如果得分相同则按报价从低到高顺序依次推荐为预成交单位）；评审得分相同的，由最后报价低者为预中标供应商；如评审得分且最后报价相同的，则按照技术指标优劣顺序推荐预中标供应商，并编写采购报告。

3、所有分值计算保留小数点后两位，小数点后三位四舍五入。

4、评标过程中遇到特殊情况，由评标委员会遵循公开、公正原则，采取投票方式按照少数服从多数原则决定。

参见本采购文件第三部分：“供应商须知” 中的相关内容，未尽事宜按有关法律规定处理。