## 表10_2_2-4 招标控制价扉页
【表10.2.2-4】
| 苍南县炎亭镇水产养殖基地共同富裕项目-室外附属 |  |  |  | 工程
招标控制价
招标控制价 | (小写): | 1753757.00元
| (大写): | 壹佰柒拾伍万叁仟柒佰伍拾柒元整
招 标 人: |  |  | 造价咨询人:
| (单位盖章) |  |  | (单位资质专用章)
法定代表人 或其授权人: |  |  | 法定代表人 或其授权人:
| (签字或盖章) |  |  | (签字或盖章)
编 制 人: |  |  | 复 核 人:
| (造价工程师签字盖专用章) |  |  | (造价工程师签字盖专用章)
编制时间: |  |  | 复核时间:

## 表10_2_2-11 编制说明
【表10.2.2-11】
编制说明
工程名称:苍南县炎亭镇水产养殖基地共同富裕项目-室外附属 | 第1页 共2页
一、工程概况： 本次实施范围为：本次设计苍南县炎亭镇水产养殖基地共同富裕项目-室外附属设计位于温州市苍南县炎亭镇。本次招标范围为市政、园林绿化工程等施工图范围内的全部内容。 二、编制依据： 1. 《浙江省房屋建筑与装饰工程预算定额》（2018版）、《浙江省市政工程预算定额(2018版)》、《浙江省通用安装工程预算定额(2018 版)》、《浙江省园林绿化及仿古建筑工程预算定额》(2018版)、《浙江省建设工程机械台班定额(2018 版)》、《2013 年建设工程工程量清单计价规范》GB50500-2013、设计图纸、浙建建发[2019]92 号文件、温住建发〔2020〕127号《关于全面实施危险性较大的分部分项工程安全管理规定的通知》，浙建建发[2022]37号省建设厅关于调整建筑工程安全文明施工费的通知、财政[2019]39 号文件及有关造价政策文件、规范性文件、委托单位提供资料。 2. 由建设单位提供的《苍南县炎亭镇水产养殖基地共同富裕项目-室外附属》及设计回复单。 三、编制事项： （一）通用事项 1.本清单没有具体描述的工作内容和做法均按GB50500-2013建设工程工程量清单计价规范和设计要求； 2.抹灰、涂料中存在的挡水线、滴水线、分格线、护角等施工规范要求的内容，报价时应综合考虑在相应的造价中； 3.本清单提供的措施项目清单内容与招标文件不一致时以招标文件为准； 4.除清单中注明用途外的预埋铁件，未单列的均包含在其所依附的主要项目内，合并在该项综合单价中报价(纳入投标报价范围风险综合考虑)； 5.本工程中门、窗报价均应包括所有的五金配件、拉手、锁具、嵌缝、盖缝、油漆及发泡剂等所有成品的组成要素,颜色由业主定； 6.本工程门窗系列按规范实行，进场前需报由设计及业主确认； 7.本清单所有涉及颜色的项目或材料，其最终采用何种颜色由建设单位确定，由此增加的费用考虑在各项目的报价中综合考虑在内； 8.除清单注明的项目特征外，未单列具体描述特征的项目包含在其所依附的主要项目内，合并在该项单价内(纳入投标报价范围风险综合考虑)； 9.本清单特征描述如有不尽之处，以施工图纸说明及相关规范要求施工，投标人应根据本清单特征描述与施工图纸说明及相关规范要求相结合考虑报价，今后将不予追加相应的费用。 10.材料远距离增加费自行考虑，标后不予调整； 11.本工程取费标准按园林景观工程中值计取；单独绿化工程中值计取（施工组织措施费按非市区考虑）。 12.本工程砂浆按现拌砂浆考虑。 13.建材价格信息套用2024年2月份苍南信息价（部分参考温州市/浙江省价格信息）； （二）编制说明 综合： 原始地坪相对标高按-0.443m计入； 养护期按一年计入；
【表10.2.2-11】
编制说明
工程名称:苍南县炎亭镇水产养殖基地共同富裕项目-室外附属 | 第2页 共2页
3. 黄泥回填按0.3m计入； 4. 经设计确认伸缩门长度同减速带长度10.5+7+6m； 5. 外墙面做法：白色高弹性外墙防水涂料一底两面(按产品说明书施工)→8厚1:2水泥砂浆粉面抹平→12厚1;3水泥砂浆打底,划出纹道→2mm厚混凝土界面剂→墙体; 6. 经设计确认基础底高度为-1.2m； 7. 经设计确认砖墙按烧结多孔砖计入； 8. 经设计确认C20毛石混凝土暂不计入本预算； 9. 独立基础平面图尺寸与剖面图尺寸不一致，经设计确认按平面图尺寸1.5m宽计入； 室外安装： 1、室外10kV电力电缆线路部分未计入本次预算； 2、电气消防管线路与弱电系统线路同管敷设； 3、庭院灯基础规格按400*400mm混凝土基础计入； 4、0.38kV电力电缆线路管道材质按PE管计入，消防线路与城市联网管道材质按镀锌钢管计入； 5、景观照明配电箱按新装计入本次预算，结算按实； 6、弱电机房引出回路预留10米计入； 7、弱电机房引至食堂弱电井内光缆回路已计入，结算按实； 8、室外安防线内设备均已计入本次预算，结算按实； 四、具体详见施工图纸及预算

## 表10_2_2-12 招标控制价费用表
【表10.2.2-12】
招标控制价费用表
工程名称:苍南县炎亭镇水产养殖基地共同富裕项目-室外附属 |  |  |  |  | 第1页 共1页
序号 | 工程名称 | 金额(元) | 其中：（元） |  |  |  | 备注
|  |  | 暂估价 | 安全文明 施工基本费 | 规费 | 税金
1 | 单项工程 | 1753757.00 |  | 16273.52 | 67011.42 | 144805.62
1.1 | 景观 | 759395.00 |  | 7372.13 | 37306.34 | 62702.37
1.2 | 园林 | 43324.00 |  | 479.41 | 3428.67 | 3577.18
1.3 | 给排水 | 459568.00 |  | 5121.68 | 11432.33 | 37945.98
1.4 | 弱电 | 168128.00 |  | 1762.50 | 7927.37 | 13882.11
1.5 | 电气 | 323342.00 |  | 1537.80 | 6916.71 | 26697.98
合计 |  | 1753757 |  | 16273.52 | 67011.42 | 144805.62

## 1_表10_2_2-13 【不含单列】单位(专业)工程招
【表10.2.2-13】
单位（专业）工程招标控制价费用表
工程名称:单项工程-景观 |  |  | 标段: | 第1页 共1页
序号 | 费用名称 |  | 计算公式 | 金额 (元) | 备注
1 | 分部分项工程费 |  | ∑(分部分项工程量×综合单价） | 597213.67 | 见表10.2.2-16
1.1 | 其中 | 人工费+机械费 | ∑分部分项（定额人工费+定额机械费） | 96217.03
2 | 措施项目费 |  | （2.1+2.2） | 62172.97
2.1 | 施工技术措施项目费 |  | ∑(技措项目工程量×综合单价） | 53319.18 | 见表10.2.2-16
2.1.1 | 其中 | 人工费+机械费 | ∑技措项目（定额人工费+定额机械费） | 24242.57
2.2 | 施工组织措施项目费 |  | (1.1+2.1.1)×7.35% | 8853.79 | 见表10.2.2-20
2.2.1 | 其中 | 安全文明施工基本费 | (1.1+2.1.1)×6.12% | 7372.13 | 见表10.2.2-20
3 | 其他项目费 |  | （3.1+3.2+3.3+3.4）
3.1 | 暂列金额 |  | 3.1.1+3.1.2+3.1.3 |  | 见表10.2.2-21
3.1.1 | 其中 | 标化工地增加费 | 按招标文件规定额度列计 |  | 见表10.2.2-22
3.1.2 |  | 优质工程增加费 | 按招标文件规定额度列计 |  | 见表10.2.2-22
3.1.3 |  | 其他暂列金额 | 按招标文件规定额度列计 |  | 见表10.2.2-22
3.2 | 暂估价 |  | 3.2.1+3.2.2+3.2.3 |  | 见表10.2.2-21
3.2.1 | 其中 | 材料（工程设备）暂估价 | 按招标文件规定额度列计 (或计入综合单价) |  | 见表10.2.2-23
3.2.2 |  | 专业工程暂估价 | 按招标文件规定额度列计 |  | 见表10.2.2-24
3.2.3 |  | 专项技术措施暂估价 | 按招标文件规定额度列计 |  | 见表10.2.2-25
3.3 | 计日工 |  | ∑计日工(暂估数量×综合单价） |  | 见表10.2.2-21
3.4 | 施工总承包服务费 |  | 3.4.1+3.4.2 |  | 见表10.2.2-21
3.4.1 | 其中 | 专业发包工程管理费 | ∑专业发包工程（暂估金额×费率） |  | 见表10.2.2-27
3.4.2 |  | 甲供材料设备管理费 | 甲供材料暂估金额×费率+甲供设备暂估金额×费率 |  | 见表10.2.2-27
4 | 规费 |  | (1.1+2.1.1)×30.97% | 37306.34
5 | 税金 |  | (1+2+3+4)×9% | 62702.37
招标控制价合计 |  |  | 1+2+3+4+5 | 759395.00

## 1_表10_2_2-16 分部分项工程清单与计价表
【表10.2.2-16】
分部分项工程清单与计价表
单位(专业)工程名称:单项工程-景观 | [5 empty] | 标段: |  |  | 第1页 共3页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量 单位 | 工程量 | 金 额 (元) |  |  |  |  | 备注
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 暂估价
[请输入分部名称]
|  | 道路 |  |  |  |  | 304608.56 | 32842.11 | 12602.52
1 | 040205019002 | 减速垄 | 成品减速带 | m | 23.50 | 99.42 | 2336.37 | 453.08 | 93.30
2 | 040203007003 | 水泥混凝土 | 1.143厚C25混凝土,按4~6m； 2.300厚碎砾石垫层； 3.路基碾压,压实度≥93%； 4. 含路面养护，伸缩缝，路面防滑条，模板等； | m2 | 2035.05 | 139.55 | 283991.23 | 29650.68 | 12169.60
3 | 050201001002 | 园路 | 1.60厚透水砖，粗砂灌缝； 2.30厚1：5干硬性水泥砂浆； 3.300厚碎砾石垫层； 4.路基碾压,压实度≥93%； | m2 | 106.80 | 171.17 | 18280.96 | 2738.35 | 339.62
|  | 围墙 |  |  |  |  | 292605.11 | 64644.89 | 6110.14
4 | 040101002003 | 挖沟槽土方 | 挖围墙土方，土方类别由报价单位综合考虑； | m3 | 612.76 | 3.98 | 2438.78 | 263.49 | 1703.47
5 | 040103001003 | 回填方 | 原土回填 | m3 | 465.72 | 15.22 | 7088.26 | 4629.26 | 1010.61
6 | 040103002003 | 余方弃置 | 土方外运及安置由报价单位综合考虑； | m3 | 147.04 | 18.40 | 2705.54 |  | 2192.37
7 | 010501001001 | 垫层 | 100mm厚C15混凝土垫层 | m3 | 27.05 | 451.57 | 12214.97 | 1326.80 | 18.12
8 | 010501003002 | 独立基础 | C30非泵送商品混凝土 | m3 | 70.80 | 483.23 | 34212.68 | 3064.22 | 16.99
本页小计 | [6 empty] | 363268.79 | 42125.88 | 17544.08
【表10.2.2-16】
分部分项工程清单与计价表
单位(专业)工程名称:单项工程-景观 | [5 empty] | 标段: |  |  | 第2页 共3页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量 单位 | 工程量 | 金 额 (元) |  |  |  |  | 备注
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 暂估价
9 | 010503001002 | 基础梁 | C30非泵送商品混凝土 | m3 | 15.31 | 488.91 | 7485.21 | 698.60 | 6.12
10 | 010502002002 | 构造柱 | C30非泵送商品混凝土 | m3 | 35.40 | 651.33 | 23057.08 | 6315.71 | 21.24
11 | 010503002002 | 矩形梁 | C30非泵送商品混凝土 | m3 | 2.36 | 508.72 | 1200.58 | 145.33 | 0.94
12 | 010507005003 | 扶手、压顶 | C30非泵送商品混凝土 | m3 | 4.16 | 664.70 | 2765.15 | 752.63 | 2.50
13 | 010507005004 | 扶手、压顶 | C20非泵送商品混凝土 | m3 | 1.73 | 630.36 | 1090.52 | 312.99 | 1.04
14 | 010401004003 | 多孔砖墙 | 非黏土烧结多孔砖 ^水泥砂浆 M7.5 | m3 | 48.39 | 477.55 | 23108.64 | 6852.99 | 277.27
15 | 010515001001 | 现浇构件钢筋 | 普通钢筋制作、安装 带肋钢筋 | t | 9.985 | 5039.99 | 50324.30 | 8709.02 | 241.84
16 | 011503001001 | 金属扶手、栏杆、栏板 | 1、铁艺栏杆H=1510 2、-60x10不锈钢（含预埋件）。 3、具体详见图纸剖面结构图 | m | 138.55 | 309.35 | 42860.44
17 | 011407001001 | 墙面喷刷涂料 | 1.白色高弹性外墙防水涂料一底两面(按产品说明书施工); 2.8厚1:2水泥砂浆粉面抹平; 3.12厚1;3水泥砂浆打底,划出纹道; 4.2mm厚混凝土界面剂; 5.墙体; | m2 | 571.88 | 88.68 | 50714.32 | 29732.04 | 617.63
18 | 010805004001 | 电动伸缩门 | 1、伸缩门（含电机头等）； 2、长10.5+7+6m； 3、详见图纸及图集15J001 -/64； | 樘 | 3 | 10320.13 | 30960.39 | 1784.70
19 | 04B001 | 钢管排水管 | 预埋直径70钢管排水管 | m | 17.10 | 22.12 | 378.25 | 57.11
本页小计 | [6 empty] | 233944.88 | 55361.12 | 1168.58
【表10.2.2-16】
分部分项工程清单与计价表
单位(专业)工程名称:单项工程-景观 | [5 empty] | 标段: |  |  | 第3页 共3页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量 单位 | 工程量 | 金 额 (元) |  |  |  |  | 备注
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 暂估价
合计 | [6 empty] | 597213.67 | 97487.00 | 18712.66

## 1_表10_2_2-16 施工技术措施项目清单与计价表
【表10.2.2-16】
施工技术措施项目清单与计价表
单位(专业)工程名称:单项工程-景观 | [5 empty] | 标段: |  |  | 第1页 共1页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量 单位 | 工程量 | 金 额 (元) |  |  |  |  | 备注
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 暂估价
|  | [请输入分部名称] |  |  |  |  | 53319.18 | 24663.60 | 4554.50
1 | 011702001003 | 基础 | 现浇混凝土模板 基础垫层模板 | m2 | 68.15 | 51.23 | 3491.32 | 2139.91 | 70.88
2 | 011702001004 | 基础 | 现浇混凝土 独立基础 复合木模 | m2 | 165.20 | 45.24 | 7473.65 | 3845.86 | 138.77
3 | 011702005002 | 基础梁 | 现浇混凝土 基础梁 复合木模 | m2 | 61.22 | 55.41 | 3392.20 | 1679.88 | 149.38
4 | 011702003002 | 构造柱 | 现浇混凝土 构造柱 | m2 | 460.20 | 51.20 | 23562.24 | 11509.60 | 427.99
5 | 011702006002 | 矩形梁 | 现浇混凝土 矩形梁 复合木模~支模高度3.6m以内 | m2 | 24.78 | 71.41 | 1769.54 | 976.58 | 69.38
6 | 011702025002 | 其他现浇构件 | 现浇混凝土单独扶手压顶 复合模板 | m2 | 53.53 | 62.25 | 3332.24 | 2129.42 | 14.99
7 | 011701003001 | 里脚手架 | 围墙脚手架 | m2 | 464.07 | 4.59 | 2130.08 | 1248.35 | 232.04
8 | 011705001001 | 大型机械设备进出场及安拆 | 1.投标单位根据现场踏勘综合考虑报价。 2.本工程所有项目机械进出场及安拆费用均计入本项，不再另行计取。 | 项 | 1 | 8167.91 | 8167.91 | 1134.00 | 3451.07
本页小计 | [6 empty] | 53319.18 | 24663.60 | 4554.50
合计 | [6 empty] | 53319.18 | 24663.60 | 4554.50

## 1_表10_2_2-29 主要工日一览表
【表10.2.2-29】
主要工日一览表
工程名称:景观 |  |  | 标段: |  | 第1页 共1页
序号 | 工日名称（类别） | 单位 | 数 量 | 单价(元) | 合价（元） | 备注
1 | 一类人工 | 工日 | 32.613 | 150.00 | 4891.95
2 | 二类人工 | 工日 | 529.202 | 162.00 | 85730.72
3 | 三类人工 | 工日 | 169.444 | 186.00 | 31516.58
4 | 机械人工 | 工日 | 2.500 | 162.00 | 405.00

## 1_表10_2_2-31 主要材料和工程设备一览表
【表10.2.2-31】
主要材料和工程设备一览表
工程名称:景观 |  |  |  | 标段: |  | 第1页 共1页
序号 | 名称、规格、型号 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 合价（元） | 备注
1 | 热轧带肋钢筋HRB400综合 | t | 10.185 | 3807.00 | 38774.30
2 | 镀锌铁丝12# | kg | 5.138 | 6.14 | 31.55
3 | 镀锌铁丝22# | kg | 0.575 | 7.57 | 4.35
4 | 复合硅酸盐水泥PC 32.5R综合 | kg | 22.355 | 0.34 | 7.65
5 | 黄砂净砂 | t | 35.677 | 117.00 | 4174.21
6 | 黄砂中砂 | t | 9.804 | 126.00 | 1235.30
7 | 水 | m3 | 552.137 | 3.98 | 2197.51
8 | 复合模板综合 | m2 | 188.747 | 30.83 | 5819.07
9 | 脚手架钢管 | kg | 23.330 | 4.66 | 108.60

## 1_表10_2_2-32 主要机械台班一览表
【表10.2.2-32】
主要机械台班一览表
工程名称:景观 |  |  |  | 标段: | 第1页 共1页
序号 | 机械名称、规格、型号 | 单位 | 数 量 | 单价(元) | 合价（元） | 备注
1 | 履带式推土机75kW | 台班 | 1.735 | 817.52 | 1418.40
2 | 履带式推土机105kW | 台班 | 0.279 | 1005.47 | 280.53
3 | 平地机90kW | 台班 | 2.613 | 698.85 | 1826.10
4 | 履带式单斗液压挖掘机1m3 | 台班 | 1.257 | 1130.40 | 1420.91
5 | 履带式单斗液压挖掘机1m3 | 台班 | 0.500 | 1130.40 | 565.20
6 | 钢轮内燃压路机8t | 台班 | 1.200 | 439.54 | 527.45
7 | 钢轮内燃压路机12t | 台班 | 2.942 | 576.97 | 1697.45
8 | 钢轮内燃压路机15t | 台班 | 2.356 | 690.56 | 1626.96
9 | 电动夯实机250N·m | 台班 | 37.164 | 27.17 | 1009.75
10 | 混凝土路面刻槽机 | 台班 | 11.193 | 447.41 | 5007.86
11 | 汽车式起重机8t | 台班 | 0.084 | 788.12 | 66.20
12 | 载货汽车2t | 台班 | 0.235 | 396.82 | 93.25
13 | 载货汽车4t | 台班 | 2.123 | 482.42 | 1024.18
14 | 自卸汽车15t | 台班 | 2.183 | 1004.03 | 2191.80
15 | 平板拖车组40t | 台班 | 1.000 | 1298.69 | 1298.69
16 | 平板拖车组40t | 台班 | 1.000 | 1298.69 | 1298.69
17 | 灰浆搅拌机200L | 台班 | 3.743 | 181.63 | 679.84
18 | 钢筋切断机40mm | 台班 | 0.899 | 41.40 | 37.22
19 | 钢筋弯曲机40mm | 台班 | 2.117 | 25.82 | 54.66
20 | 木工圆锯机500mm | 台班 | 7.811 | 26.00 | 203.09
21 | 木工平刨床300mm | 台班 | 5.668 | 10.24 | 58.04
22 | 直流弧焊机32kW | 台班 | 1.648 | 91.04 | 150.03
23 | 电动空气压缩机0.6m3/min | 台班 | 6.863 | 31.65 | 217.21
24 | 水泥混凝土真空吸水机 | 台班 | 7.082 | 16.92 | 119.83
25 | 混凝土振捣器平板式 | 台班 | 10.863 | 12.45 | 135.24
26 | 混凝土振捣器插入式 | 台班 | 30.117 | 4.40 | 132.51
27 | 汽车式起重机5t | 台班 | 0.254 | 462.08 | 117.37

## 2_表10_2_2-13 【不含单列】单位(专业)工程招
【表10.2.2-13】
单位（专业）工程招标控制价费用表
工程名称:单项工程-园林 |  |  | 标段: | 第1页 共1页
序号 | 费用名称 |  | 计算公式 | 金额 (元) | 备注
1 | 分部分项工程费 |  | ∑(分部分项工程量×综合单价） | 35700.59 | 见表10.2.2-16
1.1 | 其中 | 人工费+机械费 | ∑分部分项（定额人工费+定额机械费） | 11201.14
2 | 措施项目费 |  | （2.1+2.2） | 617.18
2.1 | 施工技术措施项目费 |  | ∑(技措项目工程量×综合单价） |  | 见表10.2.2-16
2.1.1 | 其中 | 人工费+机械费 | ∑技措项目（定额人工费+定额机械费）
2.2 | 施工组织措施项目费 |  | (1.1+2.1.1)×5.51% | 617.18 | 见表10.2.2-20
2.2.1 | 其中 | 安全文明施工基本费 | (1.1+2.1.1)×4.28% | 479.41 | 见表10.2.2-20
3 | 其他项目费 |  | （3.1+3.2+3.3+3.4）
3.1 | 暂列金额 |  | 3.1.1+3.1.2+3.1.3 |  | 见表10.2.2-21
3.1.1 | 其中 | 标化工地增加费 | 按招标文件规定额度列计 |  | 见表10.2.2-22
3.1.2 |  | 优质工程增加费 | 按招标文件规定额度列计 |  | 见表10.2.2-22
3.1.3 |  | 其他暂列金额 | 按招标文件规定额度列计 |  | 见表10.2.2-22
3.2 | 暂估价 |  | 3.2.1+3.2.2+3.2.3 |  | 见表10.2.2-21
3.2.1 | 其中 | 材料（工程设备）暂估价 | 按招标文件规定额度列计 (或计入综合单价) |  | 见表10.2.2-23
3.2.2 |  | 专业工程暂估价 | 按招标文件规定额度列计 |  | 见表10.2.2-24
3.2.3 |  | 专项技术措施暂估价 | 按招标文件规定额度列计 |  | 见表10.2.2-25
3.3 | 计日工 |  | ∑计日工(暂估数量×综合单价） |  | 见表10.2.2-21
3.4 | 施工总承包服务费 |  | 3.4.1+3.4.2 |  | 见表10.2.2-21
3.4.1 | 其中 | 专业发包工程管理费 | ∑专业发包工程（暂估金额×费率） |  | 见表10.2.2-27
3.4.2 |  | 甲供材料设备管理费 | 甲供材料暂估金额×费率+甲供设备暂估金额×费率 |  | 见表10.2.2-27
4 | 规费 |  | (1.1+2.1.1)×30.61% | 3428.67
5 | 税金 |  | (1+2+3+4)×9% | 3577.18
招标控制价合计 |  |  | 1+2+3+4+5 | 43324.00

## 2_表10_2_2-16 分部分项工程清单与计价表
【表10.2.2-16】
分部分项工程清单与计价表
单位(专业)工程名称:单项工程-园林 | [5 empty] | 标段: |  |  | 第1页 共1页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量 单位 | 工程量 | 金 额 (元) |  |  |  |  | 备注
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 暂估价
|  | [请输入分部名称] |  |  |  |  | 35700.59 | 11405.45 | 2189.97
1 | 050102012001 | 铺种草皮 | 1、百慕大混播黑麦草，满铺 2、养护期1年 | m2 | 580.43 | 31.95 | 18544.74 | 8601.97 | 1230.51
2 | 050101010001 | 整理绿化用地 | 绿地细平整 | m2 | 580.43 | 5.74 | 3331.67 | 2646.76
3 | 050101009001 | 种植土回（换）填 | 种植土填筑 | m3 | 174.13 | 79.39 | 13824.18 | 156.72 | 959.46
本页小计 | [6 empty] | 35700.59 | 11405.45 | 2189.97
合计 | [6 empty] | 35700.59 | 11405.45 | 2189.97

## 2_表10_2_2-16 施工技术措施项目清单与计价表
【表10.2.2-16】
施工技术措施项目清单与计价表
单位(专业)工程名称:单项工程-园林 | [5 empty] | 标段: |  |  | 第1页 共1页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量 单位 | 工程量 | 金 额 (元) |  |  |  |  | 备注
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 暂估价
[请输入分部名称]
本页小计
合计

## 2_表10_2_2-29 主要工日一览表
【表10.2.2-29】
主要工日一览表
工程名称:园林 |  |  | 标段: |  | 第1页 共1页
序号 | 工日名称（类别） | 单位 | 数 量 | 单价(元) | 合价（元） | 备注
1 | 一类人工 | 工日 | 76.025 | 150.00 | 11403.75

## 2_表10_2_2-31 主要材料和工程设备一览表
【表10.2.2-31】
主要材料和工程设备一览表
工程名称:园林 |  |  |  | 标段: |  | 第1页 共1页
序号 | 名称、规格、型号 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 合价（元） | 备注
1 | 水 | m3 | 114.810 | 3.98 | 456.94

## 2_表10_2_2-32 主要机械台班一览表
【表10.2.2-32】
主要机械台班一览表
工程名称:园林 |  |  |  | 标段: | 第1页 共1页
序号 | 机械名称、规格、型号 | 单位 | 数 量 | 单价(元) | 合价（元） | 备注
1 | 履带式推土机90kW | 台班 | 1.045 | 918.39 | 959.72
2 | 洒水车4000L | 台班 | 2.206 | 558.40 | 1231.83

## 3_表10_2_2-13 【不含单列】单位(专业)工程招
【表10.2.2-13】
单位（专业）工程招标控制价费用表
工程名称:单项工程-给排水 |  |  | 标段: | 第1页 共1页
序号 | 费用名称 |  | 计算公式 | 金额 (元) | 备注
1 | 分部分项工程费 |  | ∑(分部分项工程量×综合单价） | 381807.58 | 见表10.2.2-16
1.1 | 其中 | 人工费+机械费 | ∑分部分项（定额人工费+定额机械费） | 53472.80
2 | 措施项目费 |  | （2.1+2.2） | 28382.12
2.1 | 施工技术措施项目费 |  | ∑(技措项目工程量×综合单价） | 21858.08 | 见表10.2.2-16
2.1.1 | 其中 | 人工费+机械费 | ∑技措项目（定额人工费+定额机械费） | 7499.62
2.2 | 施工组织措施项目费 |  | (1.1+2.1.1)×10.7% | 6524.04 | 见表10.2.2-20
2.2.1 | 其中 | 安全文明施工基本费 | (1.1+2.1.1)×8.4% | 5121.68 | 见表10.2.2-20
3 | 其他项目费 |  | （3.1+3.2+3.3+3.4）
3.1 | 暂列金额 |  | 3.1.1+3.1.2+3.1.3 |  | 见表10.2.2-21
3.1.1 | 其中 | 标化工地增加费 | 按招标文件规定额度列计 |  | 见表10.2.2-22
3.1.2 |  | 优质工程增加费 | 按招标文件规定额度列计 |  | 见表10.2.2-22
3.1.3 |  | 其他暂列金额 | 按招标文件规定额度列计 |  | 见表10.2.2-22
3.2 | 暂估价 |  | 3.2.1+3.2.2+3.2.3 |  | 见表10.2.2-21
3.2.1 | 其中 | 材料（工程设备）暂估价 | 按招标文件规定额度列计 (或计入综合单价) |  | 见表10.2.2-23
3.2.2 |  | 专业工程暂估价 | 按招标文件规定额度列计 |  | 见表10.2.2-24
3.2.3 |  | 专项技术措施暂估价 | 按招标文件规定额度列计 |  | 见表10.2.2-25
3.3 | 计日工 |  | ∑计日工(暂估数量×综合单价） |  | 见表10.2.2-21
3.4 | 施工总承包服务费 |  | 3.4.1+3.4.2 |  | 见表10.2.2-21
3.4.1 | 其中 | 专业发包工程管理费 | ∑专业发包工程（暂估金额×费率） |  | 见表10.2.2-27
3.4.2 |  | 甲供材料设备管理费 | 甲供材料暂估金额×费率+甲供设备暂估金额×费率 |  | 见表10.2.2-27
4 | 规费 |  | (1.1+2.1.1)×18.75% | 11432.33
5 | 税金 |  | (1+2+3+4)×9% | 37945.98
招标控制价合计 |  |  | 1+2+3+4+5 | 459568.00

## 3_表10_2_2-16 分部分项工程清单与计价表
【表10.2.2-16】
分部分项工程清单与计价表
单位(专业)工程名称:单项工程-给排水 | [5 empty] | 标段: |  |  | 第1页 共6页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量 单位 | 工程量 | 金 额 (元) |  |  |  |  | 备注
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 暂估价
|  | 排水 |  |  |  |  | 194219.95 | 31042.63 | 6916.11
|  | 养殖基地 |  |  |  |  | 194219.95 | 31042.63 | 6916.11
|  | 雨水 |  |  |  |  | 83623.85 | 11368.43 | 837.13
1 | 040501004003 | 塑料管 | 1、管径：DN500（小于1.5） 2、材质：HDPE双壁波纹管，环刚度不小于8KN/m2； 3、接口形式：承插式弹性密封胶圈连接； 4、25cm粗砂加碎石垫层40％碎石、粗砂60％； 5、管道闭水试验； 6、具体详见图纸。 | m | 154.08 | 294.27 | 45341.12 | 3662.48 | 294.29
2 | 040504001013 | 砌筑井 | Φ1000砖砌雨水检查井 1、材料：砖砌污水检查井； 2、井深、尺寸：Φ1000； 3、100mm厚C15混凝土垫层，150mm厚C30钢筋混凝土底板； 4、M10水泥砂浆砌筑MU15砖，抹面、勾缝、座浆均用1:2水泥砂浆； 5、140mm厚C30混凝土盖板、采用C30混凝土井圈 6、井座及井盖采用钢纤维砼材料（另计），聚乙烯防护网（成品）； 7、钢筋制安； 8、详见图纸及图集20S515 | 座 | 11 | 2339.46 | 25734.06 | 7571.63 | 539.11
本页小计 | [6 empty] | 71075.18 | 11234.11 | 833.40
【表10.2.2-16】
分部分项工程清单与计价表
单位(专业)工程名称:单项工程-给排水 | [5 empty] | 标段: |  |  | 第2页 共6页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量 单位 | 工程量 | 金 额 (元) |  |  |  |  | 备注
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 暂估价
3 | 040901001002 | 现浇构件钢筋 | 1.普通钢筋制作、安装 带肋钢筋 | t | 0.154 | 5510.85 | 848.67 | 134.32 | 3.73
4 | 04B002 | 溢流排放调蓄蓄水池 | 溢流排放调蓄蓄水池 规格：2.5m*2.5m*2m | 个 | 1 | 11700.00 | 11700.00
|  | 污废水 |  |  |  |  | 102045.74 | 17725.79 | 1026.02
5 | 040501004004 | 塑料管 | 1、管径：DN300（小于1.5m） 2、材质：HDPE双壁波纹管，环刚度不小于8KN/m2； 3、接口形式：承插式弹性密封胶圈连接； 4、25cm粗砂加碎石垫层40％碎石、粗砂60％； 5、管道闭水试验； 6、具体详见图纸。 | m | 281.15 | 174.47 | 49052.24 | 5116.93 | 137.76
6 | 040504001010 | 砌筑井 | Φ1000砖砌污水检查井 1、材料：砖砌污水检查井； 2、井深、尺寸：Φ1000； 3、100mm厚C15混凝土垫层，150mm厚C30钢筋混凝土底板； 4、M10水泥砂浆砌筑MU15砖，抹面、勾缝、座浆均用1:2水泥砂浆； 5、140mm厚C30混凝土盖板、采用C30混凝土井圈 6、井座及井盖采用钢纤维砼材料（另计），聚乙烯防护网（成品）； 7、钢筋制安； 8、详见图纸及图集20S515 | 座 | 18 | 2339.46 | 42110.28 | 12389.94 | 882.18
本页小计 | [6 empty] | 103711.19 | 17641.19 | 1023.67
【表10.2.2-16】
分部分项工程清单与计价表
单位(专业)工程名称:单项工程-给排水 | [5 empty] | 标段: |  |  | 第3页 共6页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量 单位 | 工程量 | 金 额 (元) |  |  |  |  | 备注
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 暂估价
7 | 040901001001 | 现浇构件钢筋 | 1.普通钢筋制作、安装 带肋钢筋 | t | 0.251 | 5510.85 | 1383.22 | 218.92 | 6.08
8 | 040504008002 | 整体化粪池 | 4#钢筋混凝土化粪池可过车,国标可过车,有覆土,有地下水,具体做法详见图纸 | 座 | 1 | 9500.00 | 9500.00
|  | 土石方 |  |  |  |  | 8550.36 | 1948.41 | 5052.96
9 | 040101001003 | 挖一般土方 | 挖围墙土方，土方类别由报价单位综合考虑； | m3 | 402.87 | 4.52 | 1820.97 | 173.23 | 1321.41
10 | 040103002004 | 余方弃置 | 土方外运及安置由报价单位综合考虑； | m3 | 224.28 | 18.10 | 4059.47 |  | 3344.01
11 | 040103001005 | 回填方 | 原土回填 | m3 | 178.59 | 14.95 | 2669.92 | 1775.18 | 387.54
|  | 给水 |  |  |  |  | 187587.63 | 22856.48 | 3085.27
|  | 养殖基地 |  |  |  |  | 97286.94 | 11247.14 | 1352.49
12 | 031001005002 | 铸铁管 | 球墨铸铁管，K9级 1.0MPa DN200 承插橡胶密封圈连接 管道消毒、冲洗 | m | 120.41 | 219.19 | 26392.67 | 2016.87 | 533.42
13 | 031001006002 | 塑料管 | 钢丝网架塑料复合管（PE）1.6MPa DN150 电熔连接 管道消毒、冲洗 | m | 21.55 | 180.33 | 3886.11 | 211.84 | 12.28
本页小计 | [6 empty] | 49712.36 | 4396.04 | 5604.74
【表10.2.2-16】
分部分项工程清单与计价表
单位(专业)工程名称:单项工程-给排水 | [5 empty] | 标段: |  |  | 第4页 共6页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量 单位 | 工程量 | 金 额 (元) |  |  |  |  | 备注
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 暂估价
14 | 031001006003 | 塑料管 | 钢丝网架塑料复合管（PE）1.6MPa DN80 电熔连接 管道消毒、冲洗 | m | 88.54 | 88.50 | 7835.79 | 675.56 | 35.42
15 | 031003012002 | 倒流防止器 | 倒流防止器 DN200 含闸阀*3、水表*1、倒流防止器*1、Y型除污器*1 | 套 | 2 | 12634.22 | 25268.44 | 732.24 | 497.26
16 | 031003003002 | 焊接法兰阀门 | 闸阀 DN200 | 个 | 1 | 2512.20 | 2512.20 | 164.43 | 66.67
17 | 031003003003 | 焊接法兰阀门 | 闸阀 DN150 | 个 | 2 | 1810.90 | 3621.80 | 226.16 | 44.08
18 | 030901011002 | 室外消火栓 | 室外消火栓 DN150 | 套 | 2 | 2391.34 | 4782.68 | 272.16 | 7.60
19 | 040504001003 | 砌筑井 | 砖砌矩形水表井 井室净空尺寸（m）1.5×1井室~净高（m）1.9 详见图纸及图集05S502 | 座 | 5 | 3131.12 | 15655.60 | 4900.75 | 145.20
20 | 040504001004 | 砌筑井 | 砖砌圆形阀门井 收口式 井内径（m）1.2~井深（m）1.6 详见图纸及图集05S502 | 座 | 3 | 2216.46 | 6649.38 | 1934.91 | 7.41
21 | 040901001007 | 现浇构件钢筋 |  | t | 0.012 | 5880.63 | 70.57 | 15.40 | 0.46
22 | 040901001008 | 现浇构件钢筋 | 1.普通钢筋制作、安装 带肋钢筋 | t | 0.111 | 5510.85 | 611.70 | 96.82 | 2.69
|  | 室外消防环网-养殖基地 |  |  |  |  | 84311.02 | 8150.94 | 328.74
本页小计 | [6 empty] | 67008.16 | 9018.43 | 806.79
【表10.2.2-16】
分部分项工程清单与计价表
单位(专业)工程名称:单项工程-给排水 | [5 empty] | 标段: |  |  | 第5页 共6页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量 单位 | 工程量 | 金 额 (元) |  |  |  |  | 备注
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 暂估价
23 | 031001006004 | 塑料管 | 钢丝网架塑料复合管（PE）1.6MPa DN200 电熔连接 管道消毒、冲洗 | m | 54.19 | 310.62 | 16832.50 | 651.36 | 53.11
24 | 031001006005 | 塑料管 | 钢丝网架塑料复合管（PE）1.6MPa DN150 电熔连接 管道消毒、冲洗 | m | 180.12 | 180.33 | 32481.04 | 1770.58 | 102.67
25 | 031003003004 | 焊接法兰阀门 | 闸阀 DN150 | 个 | 6 | 1810.90 | 10865.40 | 678.48 | 132.24
26 | 030901011003 | 室外消火栓 | 室外消火栓 DN150 | 套 | 2 | 2391.34 | 4782.68 | 272.16 | 7.60
27 | 040504001005 | 砌筑井 | 砖砌圆形阀门井 收口式 井内径（m）1.2~井深（m）1.6 | 座 | 6 | 1888.40 | 11330.40 | 3402.96 | 1.62
28 | 030901012001 | 消防水泵接合器 | SQS150-A型 喷淋水泵接合器 | 套 | 2 | 1603.80 | 3207.60 | 550.16 | 12.60
29 | 030901012002 | 消防水泵接合器 | SQS150-A型 消火栓水泵接合器 | 套 | 3 | 1603.80 | 4811.40 | 825.24 | 18.90
|  | 土石方工程 |  |  |  |  | 5989.67 | 3458.40 | 1404.04
30 | 040101002004 | 挖沟槽土方 | 挖土方，土方类别自行考虑 | m3 | 333.50 | 3.01 | 1003.84 | 143.41 | 680.34
31 | 040103001004 | 回填方 | 回填方，原土回填 | m3 | 333.50 | 14.95 | 4985.83 | 3314.99 | 723.70
本页小计 | [6 empty] | 90300.69 | 11609.34 | 1732.78
【表10.2.2-16】
分部分项工程清单与计价表
单位(专业)工程名称:单项工程-给排水 | [5 empty] | 标段: |  |  | 第6页 共6页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量 单位 | 工程量 | 金 额 (元) |  |  |  |  | 备注
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 暂估价
合计 | [6 empty] | 381807.58 | 53899.11 | 10001.38

## 3_表10_2_2-16 施工技术措施项目清单与计价表
【表10.2.2-16】
施工技术措施项目清单与计价表
单位(专业)工程名称:单项工程-给排水 | [5 empty] | 标段: |  |  | 第1页 共1页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量 单位 | 工程量 | 金 额 (元) |  |  |  |  | 备注
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 暂估价
|  | [请输入分部名称] |  |  |  |  | 21858.08 | 7181.58 | 1510.25
1 | 040503002001 | 混凝土支墩 | 混凝土支墩，含模板搭拆，一次性包干，标后不予调整 | 项 | 1 | 17533.56 | 17533.56 | 6421.49 | 432.59
2 | 041107002001 | 排水、降水 | 排水、降水，一次性包干，标后不予调整 | 项 | 1 | 2324.52 | 2324.52 | 760.09 | 1077.66
3 | 04B001 | 新老管连接 | 新老管连接 | 项 | 1 | 2000.00 | 2000.00
本页小计 | [6 empty] | 21858.08 | 7181.58 | 1510.25
合计 | [6 empty] | 21858.08 | 7181.58 | 1510.25

## 3_表10_2_2-29 主要工日一览表
【表10.2.2-29】
主要工日一览表
工程名称:给排水 |  |  | 标段: |  | 第1页 共1页
序号 | 工日名称（类别） | 单位 | 数 量 | 单价(元) | 合价（元） | 备注
1 | 一类人工 | 工日 | 36.041 | 150.00 | 5406.15
2 | 二类人工 | 工日 | 343.661 | 162.00 | 55673.08

## 3_表10_2_2-31 主要材料和工程设备一览表
【表10.2.2-31】
主要材料和工程设备一览表
工程名称:给排水 |  |  |  | 标段: |  | 第1页 共1页
序号 | 名称、规格、型号 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 合价（元） | 备注
1 | 热轧带肋钢筋HRB400综合 | t | 0.526 | 4291.00 | 2257.07
2 | 黄砂加碎石粗砂 | t | 188.815 | 234.00 | 44182.71
3 | 黄砂净砂 | t | 21.908 | 107.00 | 2344.16
4 | 混凝土实心砖240×115×53 MU10 | 千块 | 33.126 | 396.00 | 13117.90
5 | 非泵送商品混凝土C15 | m3 | 7.879 | 380.00 | 2994.02
6 | 非泵送商品混凝土C30 | m3 | 24.340 | 423.00 | 10295.82
7 | 干混抹灰砂浆DP M20.0 | kg | 1477.920 | 0.36 | 526.14
8 | 干混砌筑砂浆DM M7.5 | kg | 17068.057 | 0.34 | 5837.28
9 | HDPE双壁波纹管，环刚度8KN/m2DN300 | m | 285.367 | 55.31 | 15783.65
10 | 水 | m3 | 183.561 | 3.98 | 730.57
11 | 涤纶防坠网 | 付 | 29.000 | 65.00 | 1885.00
12 | 爬梯 | 套 | 29.000 | 80.00 | 2320.00
13 | 混凝土井盖Φ1000 | 套 | 29.000 | 340.00 | 9860.00

## 3_表10_2_2-32 主要机械台班一览表
【表10.2.2-32】
主要机械台班一览表
工程名称:给排水 |  |  |  | 标段: | 第1页 共2页
序号 | 机械名称、规格、型号 | 单位 | 数 量 | 单价(元) | 合价（元） | 备注
1 | 气体分析仪 | 台班 | 0.725 | 38.56 | 27.96
2 | 履带式推土机105kW | 台班 | 0.048 | 1005.47 | 48.26
3 | 履带式推土机105kW | 台班 | 0.335 | 1005.47 | 336.83
4 | 履带式单斗液压挖掘机1m3 | 台班 | 0.870 | 1130.40 | 983.45
5 | 履带式单斗液压挖掘机1m3 | 台班 | 0.560 | 1130.40 | 633.02
6 | 电动夯实机250N·m | 台班 | 14.251 | 27.17 | 387.20
7 | 电动夯实机250N·m | 台班 | 35.154 | 27.17 | 955.13
8 | 汽车式起重机8t | 台班 | 0.256 | 788.12 | 201.76
9 | 汽车式起重机8t | 台班 | 0.506 | 788.12 | 398.79
10 | 载货汽车2t | 台班 | 0.725 | 396.82 | 287.69
11 | 载货汽车5t | 台班 | 0.381 | 502.64 | 191.51
12 | 自卸汽车15t | 台班 | 3.330 | 1004.03 | 3343.42
13 | 机动翻斗车1t | 台班 | 2.904 | 242.17 | 703.26
14 | 机动翻斗车1t | 台班 | 1.389 | 242.17 | 336.37
15 | 灰浆搅拌机200L | 台班 | 1.613 | 181.63 | 292.97
16 | 灰浆搅拌机200L | 台班 | 0.902 | 181.63 | 163.83
17 | 干混砂浆罐式搅拌机20000L | 台班 | 0.005 | 219.56 | 1.10
18 | 干混砂浆罐式搅拌机20000L | 台班 | 0.191 | 219.56 | 41.94
19 | 钢筋调直机14mm | 台班 | 0.002 | 37.71 | 0.08
20 | 钢筋切断机40mm | 台班 | 0.001 | 41.40 | 0.04
21 | 钢筋切断机40mm | 台班 | 0.047 | 41.40 | 1.95
22 | 钢筋弯曲机40mm | 台班 | 0.004 | 25.82 | 0.10
23 | 钢筋弯曲机40mm | 台班 | 0.110 | 25.82 | 2.84
24 | 木工圆锯机500mm | 台班 | 0.457 | 26.00 | 11.88
25 | 木工压刨床单面600mm | 台班 | 0.391 | 29.60 | 11.57
26 | 污水泵70mm | 台班 | 14.317 | 75.21 | 1076.78
27 | 直流弧焊机32kW | 台班 | 0.084 | 91.04 | 7.65
28 | 直流弧焊机32kW | 台班 | 0.003 | 91.04 | 0.27
29 | 电焊条烘干箱60×50×75cm3 | 台班 | 0.299 | 15.99 | 4.78
30 | 吊装机械(综合) | 台班 | 0.651 | 532.00 | 346.33
【表10.2.2-32】
主要机械台班一览表
工程名称:给排水 |  |  |  | 标段: | 第2页 共2页
序号 | 机械名称、规格、型号 | 单位 | 数 量 | 单价(元) | 合价（元） | 备注
31 | 液压断管机 500mm | 台班 | 0.229 | 113.00 | 25.88
32 | 砂轮切割机 φ400 | 台班 | 0.080 | 26.83 | 2.15
33 | 柴油发电机3kW | 台班 | 0.725 | 53.00 | 38.43
34 | 混凝土振捣器平板式 | 台班 | 2.029 | 12.45 | 25.26
35 | 试压泵3MPa | 台班 | 0.610 | 18.08 | 11.03
36 | 电焊机 （综合） | 台班 | 3.164 | 115.00 | 363.86
37 | 电熔焊接机3.5kW | 台班 | 5.373 | 37.60 | 202.02
38 | 弧焊机 综合 | 台班 | 0.668 | 66.69 | 44.55

## 4_表10_2_2-13 【不含单列】单位(专业)工程招
【表10.2.2-13】
单位（专业）工程招标控制价费用表
工程名称:单项工程-弱电 |  |  | 标段: | 第1页 共1页
序号 | 费用名称 |  | 计算公式 | 金额 (元) | 备注
1 | 分部分项工程费 |  | ∑(分部分项工程量×综合单价） | 144454.89 | 见表10.2.2-16
1.1 | 其中 | 人工费+机械费 | ∑分部分项（定额人工费+定额机械费） | 25881.07
2 | 措施项目费 |  | （2.1+2.2） | 1863.44
2.1 | 施工技术措施项目费 |  | ∑(技措项目工程量×综合单价） |  | 见表10.2.2-16
2.1.1 | 其中 | 人工费+机械费 | ∑技措项目（定额人工费+定额机械费）
2.2 | 施工组织措施项目费 |  | (1.1+2.1.1)×7.2% | 1863.44 | 见表10.2.2-20
2.2.1 | 其中 | 安全文明施工基本费 | (1.1+2.1.1)×6.81% | 1762.50 | 见表10.2.2-20
3 | 其他项目费 |  | （3.1+3.2+3.3+3.4）
3.1 | 暂列金额 |  | 3.1.1+3.1.2+3.1.3 |  | 见表10.2.2-21
3.1.1 | 其中 | 标化工地增加费 | 按招标文件规定额度列计 |  | 见表10.2.2-22
3.1.2 |  | 优质工程增加费 | 按招标文件规定额度列计 |  | 见表10.2.2-22
3.1.3 |  | 其他暂列金额 | 按招标文件规定额度列计 |  | 见表10.2.2-22
3.2 | 暂估价 |  | 3.2.1+3.2.2+3.2.3 |  | 见表10.2.2-21
3.2.1 | 其中 | 材料（工程设备）暂估价 | 按招标文件规定额度列计 (或计入综合单价) |  | 见表10.2.2-23
3.2.2 |  | 专业工程暂估价 | 按招标文件规定额度列计 |  | 见表10.2.2-24
3.2.3 |  | 专项技术措施暂估价 | 按招标文件规定额度列计 |  | 见表10.2.2-25
3.3 | 计日工 |  | ∑计日工(暂估数量×综合单价） |  | 见表10.2.2-21
3.4 | 施工总承包服务费 |  | 3.4.1+3.4.2 |  | 见表10.2.2-21
3.4.1 | 其中 | 专业发包工程管理费 | ∑专业发包工程（暂估金额×费率） |  | 见表10.2.2-27
3.4.2 |  | 甲供材料设备管理费 | 甲供材料暂估金额×费率+甲供设备暂估金额×费率 |  | 见表10.2.2-27
4 | 规费 |  | (1.1+2.1.1)×30.63% | 7927.37
5 | 税金 |  | (1+2+3+4)×9% | 13882.11
招标控制价合计 |  |  | 1+2+3+4+5 | 168128.00

## 4_表10_2_2-16 分部分项工程清单与计价表
【表10.2.2-16】
分部分项工程清单与计价表
单位(专业)工程名称:单项工程-弱电 | [5 empty] | 标段: |  |  | 第1页 共5页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量 单位 | 工程量 | 金 额 (元) |  |  |  |  | 备注
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 暂估价
|  | 监控系统 |  |  |  |  | 70790.15 | 12069.04 | 1303.51
1 | 030507008001 | 监控摄像设备 | 室外枪式高清网络摄像机 传感器类型：7英寸CMOS； 像素：400万； 最大分辨率：2048*1536@30fps； 最低照度：0.002Lux(彩色模式);0.0002Lux(黑白模式);0Lux(补光灯开启)； 180米红外照射距离 具体详见设计图 | 台 | 10 | 604.65 | 6046.50 | 669.10 | 7.20
2 | 030507008002 | 监控摄像设备 | 周界报警筒型网络摄像机 传感器类型：星光级1/2.7英寸CMOS； 像素：400万； 最大分辨率：2560*1440； 红外照射距离最远50米； 供电方式：DC12V； 防护等级：IP67 智能侦测：采用深度学习硬件及算法，提供精准的人车分类侦测，支持越界侦测，区域入侵侦测，进入\离开区域侦测； 支持联动白光、声音报警 具体详见设计图 | 台 | 8 | 666.65 | 5333.20 | 535.28 | 5.76
本页小计 | [6 empty] | 11379.70 | 1204.38 | 12.96
【表10.2.2-16】
分部分项工程清单与计价表
单位(专业)工程名称:单项工程-弱电 | [5 empty] | 标段: |  |  | 第2页 共5页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量 单位 | 工程量 | 金 额 (元) |  |  |  |  | 备注
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 暂估价
3 | 030507008003 | 监控摄像设备 | 室外快球高清网络摄像机 传感器类型：7英寸CMOS； 像素：300万； 最大分辨率：2048*1536@30fps； 最低照度：0.002Lux(彩色模式);0.0002Lux(黑白模式);0Lux(补光灯开启)； 180米红外照射距离 具体详见设计图 | 台 | 2 | 641.65 | 1283.30 | 133.82 | 1.44
4 | 030507008004 | 监控摄像设备 | 室外快球摄像机立杆 H=4.5米,采用Φ76镀锌钢管 含立杆底座 | 台 | 2 | 1554.18 | 3108.36 | 264.70
5 | 030507008005 | 监控摄像设备 | 彩色枪式摄像机立杆 H=3.5米,采用Φ50镀锌钢管 含立杆底座 | 台 | 10 | 1188.18 | 11881.80 | 1323.50
6 | 030502001001 | 机柜、机架 | 室外安防接线箱 宽450高600深350,内置开关电源DC12V，100VA 定制,满足设备安装要求,室外防水型 落地基础安装 | 台 | 6 | 1300.26 | 7801.56 | 1587.30
7 | 030501012001 | 交换机 | 8口网络交换机 1个千兆光口 8口10/100/1000M | 台 | 6 | 971.95 | 5831.70 | 396.60 | 269.88
8 | 030502013001 | 光纤盒 | 12口光纤盒 含熔纤盘、带耦合器、尾纤 | 个 | 6 | 256.02 | 1536.12 | 476.28 | 14.28
本页小计 | [6 empty] | 31442.84 | 4182.20 | 285.60
【表10.2.2-16】
分部分项工程清单与计价表
单位(专业)工程名称:单项工程-弱电 | [5 empty] | 标段: |  |  | 第3页 共5页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量 单位 | 工程量 | 金 额 (元) |  |  |  |  | 备注
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 暂估价
9 | 030402010001 | 避雷器 | 二合一信号避雷器 | 组 | 6 | 825.25 | 4951.50 | 109.86
10 | 030502009001 | 跳线 | 六类非屏蔽RJ45跳线 2米 | 条 | 20 | 33.33 | 666.60 | 77.80
11 | 030411001001 | 配管 | 1.名称：埋地塑料管 2.规格：PE32 | m | 419.08 | 8.38 | 3511.89 | 955.50
12 | 030411001002 | 配管 | 1.名称：埋地塑料管 2.规格：PE50 | m | 95.08 | 16.90 | 1606.85 | 296.65
13 | 030411004001 | 配线 | 1.名称：二芯导线 2.规格：FS-RVV-2*1.0 3.敷设方式：管内敷设 | m | 449.08 | 2.44 | 1095.76 | 282.92
14 | 030502007001 | 光缆 | 1.名 称：光缆 2.规 格：12芯单模光缆 3.敷设方式：管内敷设 | m | 100.86 | 4.60 | 463.96 | 107.92 | 2.02
15 | 030502007002 | 光缆 | 1.名 称：光缆 2.规 格：4芯室外单模光缆 3.敷设方式：管内敷设 | m | 571.66 | 3.38 | 1932.21 | 611.68 | 11.43
16 | 030408001001 | 电力电缆 | 1.名称：电力电缆 2.规格：VV-3*4 3.敷设方式：管内敷设 | m | 365.84 | 17.35 | 6347.32 | 746.31 | 18.29
17 | 030408006001 | 电力电缆头 | 1.名称：户内干包式电力电缆头制作、安装 2.规格：3*4mm2 | 个 | 8 | 28.63 | 229.04 | 83.20
本页小计 | [6 empty] | 20805.13 | 3271.84 | 31.74
【表10.2.2-16】
分部分项工程清单与计价表
单位(专业)工程名称:单项工程-弱电 | [5 empty] | 标段: |  |  | 第4页 共5页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量 单位 | 工程量 | 金 额 (元) |  |  |  |  | 备注
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 暂估价
18 | 030502005001 | 双绞线缆 | 1.名 称：六类非屏蔽双绞线 2.规 格：FS-Cat6UTP-4P 3.敷设方式：管内敷设 4.其他：水晶头制安 | m | 449.08 | 4.49 | 2016.37 | 485.01 | 8.98
19 | 030502014001 | 光纤连接 | 光纤连接熔接法单模 | 芯 | 72 | 55.38 | 3987.36 | 2099.52 | 881.28
20 | 030502020001 | 光纤测试 | 测试 光纤 | 链路 | 7 | 25.60 | 179.20 | 138.32 | 2.45
21 | 030502019001 | 双绞线缆测试 | 测试 4对双绞线缆 | 链路 | 20 | 21.91 | 438.20 | 265.60 | 75.80
22 | 030507017001 | 安全防范分系统调试 | 1.名 称：电视监视系统调试 2.通道数：20台 | 系统 | 1 | 541.35 | 541.35 | 422.17 | 4.70
|  | 综合管路 |  |  |  |  | 72370.15 | 15832.61 | 581.79
23 | 040504001001 | 砌筑井 | 1.名称：弱电进线井 2.规格：600x600x900 3.井盖样式接合现场，具体做法参见设计图 | 座 | 3 | 815.00 | 2445.00 | 688.95 | 38.91
24 | 040504001002 | 砌筑井 | 1.名称：弱电井 2.规格：600x600x900 3.井盖样式接合现场，具体做法参见设计图 | 座 | 3 | 815.00 | 2445.00 | 688.95 | 38.91
25 | 040205002001 | 电缆保护管 | 电缆保护管6*SC100 1.C25混凝土基础80mm 2.C25混凝土包封至管顶80mm | m | 61.39 | 617.82 | 37927.97 | 8087.52 | 184.17
本页小计 | [6 empty] | 49980.45 | 12876.04 | 1235.20
【表10.2.2-16】
分部分项工程清单与计价表
单位(专业)工程名称:单项工程-弱电 | [5 empty] | 标段: |  |  | 第5页 共5页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量 单位 | 工程量 | 金 额 (元) |  |  |  |  | 备注
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 暂估价
26 | 040205002002 | 电缆保护管 | 电缆保护管6*SC50 1.C25混凝土基础80mm 2.C25混凝土包封至管顶80mm | m | 36.21 | 327.12 | 11845.02 | 2522.75 | 54.32
27 | 040205002003 | 电缆保护管 | 电缆保护管4*SC50 1.C25混凝土基础80mm 2.C25混凝土包封至管顶80mm | m | 31.08 | 411.31 | 12783.51 | 2707.38 | 60.92
28 | 040205002004 | 电缆保护管 | 电缆保护管4*PE50 1.C25混凝土基础80mm 2.C25混凝土包封至管顶80mm | m | 36.27 | 135.75 | 4923.65 | 1137.06 | 204.56
|  | 土方开挖 |  |  |  |  | 1294.59 | 472.73 | 548.01
29 | 040101002008 | 挖沟槽土方 | 1、配管沟槽土方，土方类别由投标单位现场勘查后自行综合考虑 | m3 | 64.46 | 3.62 | 233.35 | 27.72 | 157.28
30 | 040103002008 | 余方弃置 | 1、弃置距离及消纳施工单位自行考虑 | m3 | 19.69 | 18.70 | 368.20 |  | 293.58
31 | 040103001009 | 回填方 | 1.机械 填土夯实槽、坑 | m3 | 44.77 | 15.48 | 693.04 | 445.01 | 97.15
本页小计 | [6 empty] | 30846.77 | 6839.92 | 867.81
合计 | [6 empty] | 144454.89 | 28374.38 | 2433.31

## 4_表10_2_2-16 施工技术措施项目清单与计价表
【表10.2.2-16】
施工技术措施项目清单与计价表
单位(专业)工程名称:单项工程-弱电 | [5 empty] | 标段: |  |  | 第1页 共1页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量 单位 | 工程量 | 金 额 (元) |  |  |  |  | 备注
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 暂估价
[请输入分部名称]
本页小计
合计

## 4_表10_2_2-29 主要工日一览表
【表10.2.2-29】
主要工日一览表
工程名称:弱电 |  |  | 标段: |  | 第1页 共1页
序号 | 工日名称（类别） | 单位 | 数 量 | 单价(元) | 合价（元） | 备注
1 | 一类人工 | 工日 | 3.152 | 150.00 | 472.80
2 | 二类人工 | 工日 | 172.239 | 162.00 | 27902.72

## 4_表10_2_2-31 主要材料和工程设备一览表
【表10.2.2-31】
主要材料和工程设备一览表
工程名称:弱电 |  |  |  | 标段: |  | 第1页 共2页
序号 | 名称、规格、型号 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 合价（元） | 备注
1 | 混凝土实心砖240×115×53 MU10 | 千块 | 2.110 | 396.00 | 835.56
2 | 非泵送商品混凝土C15 | m3 | 3.266 | 380.00 | 1241.08
3 | 非泵送商品混凝土C30 | m3 | 0.540 | 423.00 | 228.42
4 | 水 | m3 | 9.929 | 3.98 | 39.52
5 | 六类非屏蔽水晶头 | 个 | 40.000 | 1.73 | 69.20
6 | 配电箱基础 | 台 | 6.000 | 300.00 | 1800.00
7 | 镀锌钢管SC100 | m | 507.440 | 59.12 | 30000.36
8 | 镀锌钢管SC50 | m | 223.778 | 29.80 | 6667.47
9 | 硬塑料管PE50 | m | 153.785 | 12.17 | 1871.56
10 | 铜芯多股绝缘电线FS-RVV-2*1.0 | m | 485.006 | 1.48 | 716.84
11 | 双绞线缆FS-Cat6UTP-4P | m | 471.534 | 2.76 | 1301.43
12 | 电力电缆VV-3*4 | m | 369.498 | 14.39 | 5317.45
13 | 光缆4芯室外单模光缆 | m | 583.093 | 1.94 | 1131.20
14 | 光缆12芯室外单模光缆 | m | 102.877 | 3.14 | 323.03
15 | 六类非屏蔽RJ45跳线 2米 | 条 | 20.000 | 27.99 | 559.80
16 | 半硬质塑料管DN32 | m | 444.225 | 5.13 | 2278.87
17 | 半硬质塑料管DN50 | m | 100.785 | 12.17 | 1226.55
18 | 12口光纤盒 | 个 | 6.000 | 150.00 | 900.00
19 | 光纤连接器材 | 套 | 72.720 | 1.00 | 72.72
20 | 井盖600*600 | 个 | 6.000 | 152.00 | 912.00
21 | 室外安防接线箱内置开关电源DC12V，100VA | 个 | 6.000 | 650.00 | 3900.00
22 | 8口网络交换机 | 台 | 6.000 | 828.00 | 4968.00
23 | 周界报警筒型网络摄像机400W | 台 | 8.000 | 575.00 | 4600.00
24 | 室外快球高清网络摄像机300W | 台 | 2.000 | 550.00 | 1100.00
25 | 室外枪式高清网络摄像机400W | 台 | 10.000 | 513.00 | 5130.00
26 | 二合一信号避雷器 | 个 | 6.000 | 800.00 | 4800.00
27 | 室外一体化快球摄像机立杆H=4.5米,采用Φ75镀锌钢管 | 台 | 2.000 | 1366.00 | 2732.00
【表10.2.2-31】
主要材料和工程设备一览表
工程名称:弱电 |  |  |  | 标段: |  | 第2页 共2页
序号 | 名称、规格、型号 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 合价（元） | 备注
28 | 彩色枪式摄像机立杆H=3.5米,采用Φ50镀锌钢管 | 台 | 10.000 | 1000.00 | 10000.00

## 4_表10_2_2-32 主要机械台班一览表
【表10.2.2-32】
主要机械台班一览表
工程名称:弱电 |  |  |  | 标段: | 第1页 共1页
序号 | 机械名称、规格、型号 | 单位 | 数 量 | 单价(元) | 合价（元） | 备注
1 | 彩色监视器 | 台班 | 0.660 | 5.03 | 3.32
2 | 笔记本电脑 | 台班 | 0.060 | 10.62 | 0.64
3 | 对讲机（一对） | 台班 | 7.447 | 4.70 | 35.02
4 | 宽行打印机 | 台班 | 0.270 | 5.98 | 1.61
5 | 网络测试仪1000M以太网测试仪 | 台班 | 0.600 | 124.44 | 74.66
6 | 光纤测试仪 | 台班 | 0.007 | 290.70 | 2.03
7 | 光纤熔接机 | 台班 | 7.200 | 122.40 | 881.28
8 | 手持光损耗测试仪 | 台班 | 1.200 | 11.92 | 14.31
9 | 履带式推土机105kW | 台班 | 0.029 | 1005.47 | 29.16
10 | 履带式单斗液压挖掘机1m3 | 台班 | 0.113 | 1130.40 | 127.74
11 | 电动夯实机250N·m | 台班 | 3.573 | 27.17 | 97.08
12 | 汽车式起重机8t | 台班 | 0.067 | 788.12 | 52.80
13 | 载货汽车4t | 台班 | 0.290 | 482.42 | 139.90
14 | 载货汽车5t | 台班 | 0.245 | 502.64 | 123.15
15 | 自卸汽车15t | 台班 | 0.292 | 1004.03 | 293.18
16 | 机动翻斗车1t | 台班 | 0.164 | 242.17 | 39.72
17 | 灰浆搅拌机200L | 台班 | 0.190 | 181.63 | 34.51
18 | 木工圆锯机500mm | 台班 | 0.080 | 26.00 | 2.08
19 | 木工压刨床单面600mm | 台班 | 0.010 | 29.60 | 0.30
20 | 管子切断机150mm | 台班 | 0.746 | 29.25 | 21.82
21 | 电动弯管机108mm | 台班 | 1.780 | 79.36 | 141.26
22 | 电动空气压缩机0.6m3/min | 台班 | 1.088 | 31.65 | 34.44
23 | 混凝土振捣器平板式 | 台班 | 0.686 | 12.45 | 8.54
24 | 混凝土振捣器插入式 | 台班 | 0.852 | 4.40 | 3.75
25 | 网络分析仪全频段 | 台班 | 0.996 | 270.30 | 269.22
26 | 数字万用表PS-56 | 台班 | 1.660 | 4.24 | 7.04

## 5_表10_2_2-13 【不含单列】单位(专业)工程招
【表10.2.2-13】
单位（专业）工程招标控制价费用表
工程名称:单项工程-电气 |  |  | 标段: | 第1页 共1页
序号 | 费用名称 |  | 计算公式 | 金额 (元) | 备注
1 | 分部分项工程费 |  | ∑(分部分项工程量×综合单价） | 288101.61 | 见表10.2.2-16
1.1 | 其中 | 人工费+机械费 | ∑分部分项（定额人工费+定额机械费） | 22581.49
2 | 措施项目费 |  | （2.1+2.2） | 1625.87
2.1 | 施工技术措施项目费 |  | ∑(技措项目工程量×综合单价） |  | 见表10.2.2-16
2.1.1 | 其中 | 人工费+机械费 | ∑技措项目（定额人工费+定额机械费）
2.2 | 施工组织措施项目费 |  | (1.1+2.1.1)×7.2% | 1625.87 | 见表10.2.2-20
2.2.1 | 其中 | 安全文明施工基本费 | (1.1+2.1.1)×6.81% | 1537.80 | 见表10.2.2-20
3 | 其他项目费 |  | （3.1+3.2+3.3+3.4）
3.1 | 暂列金额 |  | 3.1.1+3.1.2+3.1.3 |  | 见表10.2.2-21
3.1.1 | 其中 | 标化工地增加费 | 按招标文件规定额度列计 |  | 见表10.2.2-22
3.1.2 |  | 优质工程增加费 | 按招标文件规定额度列计 |  | 见表10.2.2-22
3.1.3 |  | 其他暂列金额 | 按招标文件规定额度列计 |  | 见表10.2.2-22
3.2 | 暂估价 |  | 3.2.1+3.2.2+3.2.3 |  | 见表10.2.2-21
3.2.1 | 其中 | 材料（工程设备）暂估价 | 按招标文件规定额度列计 (或计入综合单价) |  | 见表10.2.2-23
3.2.2 |  | 专业工程暂估价 | 按招标文件规定额度列计 |  | 见表10.2.2-24
3.2.3 |  | 专项技术措施暂估价 | 按招标文件规定额度列计 |  | 见表10.2.2-25
3.3 | 计日工 |  | ∑计日工(暂估数量×综合单价） |  | 见表10.2.2-21
3.4 | 施工总承包服务费 |  | 3.4.1+3.4.2 |  | 见表10.2.2-21
3.4.1 | 其中 | 专业发包工程管理费 | ∑专业发包工程（暂估金额×费率） |  | 见表10.2.2-27
3.4.2 |  | 甲供材料设备管理费 | 甲供材料暂估金额×费率+甲供设备暂估金额×费率 |  | 见表10.2.2-27
4 | 规费 |  | (1.1+2.1.1)×30.63% | 6916.71
5 | 税金 |  | (1+2+3+4)×9% | 26697.98
招标控制价合计 |  |  | 1+2+3+4+5 | 323342.00

## 5_表10_2_2-16 分部分项工程清单与计价表
【表10.2.2-16】
分部分项工程清单与计价表
单位(专业)工程名称:单项工程-电气 | [5 empty] | 标段: |  |  | 第1页 共3页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量 单位 | 工程量 | 金 额 (元) |  |  |  |  | 备注
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 暂估价
|  | 照明系统 |  |  |  |  | 49094.59 | 5133.00 | 1233.36
1 | 030408001001 | 电力电缆 | 1.铜芯电力电缆敷设 电缆 （截面mm2以下）35`10mm2以下三芯及以上电力电缆敷设 YJV-3X6 | m | 472.16 | 18.97 | 8956.88 | 963.21 | 23.61
2 | 030411001001 | 配管 | 1.名称：埋地塑料管 2.规格：PE40 | m | 469.16 | 11.43 | 5362.50 | 1346.49
3 | 030412007001 | 一般路灯 | 1.名称：截光型下照式庭院灯 2.规格：LED灯 25W 3500K 80lm/W IP67 灯高4.5m 3.安装方式：落地安装 4.含600*600mm混凝土基础 | 套 | 21 | 1492.95 | 31351.95 | 1394.82 | 798.42
4 | 030409001001 | 接地极 | 1.名称：接地极 2.规格：L50*5*2500角钢 | 根 | 21 | 107.10 | 2249.10 | 711.06 | 240.03
5 | 040807003001 | 接地装置调试 | 供电系统、接地装置调试 路灯柱接地测试一柱、一独立接地、一测 | 系统 | 21 | 29.20 | 613.20 | 367.50 | 87.78
6 | 040807003002 | 接地装置调试 | 供电系统、接地装置调试 接地网20根接地极内 | 系统 | 2 | 280.48 | 560.96 | 349.92 | 83.52
|  | 配电系统 |  |  |  |  | 235454.65 | 15085.47 | 2838.99
7 | 040205002001 | 电缆保护管 | 电缆保护管2*SC80 1.C25混凝土基础80mm 2.C25混凝土包封至管顶80mm | m | 8.51 | 207.35 | 1764.55 | 432.56 | 11.32
本页小计 | [6 empty] | 50859.14 | 5565.56 | 1244.68
【表10.2.2-16】
分部分项工程清单与计价表
单位(专业)工程名称:单项工程-电气 | [5 empty] | 标段: |  |  | 第2页 共3页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量 单位 | 工程量 | 金 额 (元) |  |  |  |  | 备注
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 暂估价
8 | 040205002002 | 电缆保护管 | 电缆保护管3*PE150+PE50 1.C25混凝土基础80mm 2.C25混凝土包封至管顶80mm | m | 188.68 | 411.32 | 77607.86 | 9747.21 | 1492.46
9 | 040504001001 | 砌筑井 | 1.名称：B型电缆井 2.规格：1.2m*1.2m*1.2m,W*L*H 3.井盖样式接合现场，具体做法参见设计图 | 座 | 8 | 2978.27 | 23826.16 | 811.28 | 128.64
10 | 040504001002 | 砌筑井 | 1.名称：C型电缆井 2.规格：1.5m*1.5m*1.2m,W*L*H 3.井盖样式接合现场，具体做法参见设计图 | 座 | 2 | 3988.27 | 7976.54 | 202.82 | 32.16
11 | 030408001002 | 电力电缆 | 1.排管内铜芯电力电缆敷设 电缆 （截面mm2以下）240 YJV-4X185 | m | 220.00 | 528.41 | 116250.20 | 2989.80 | 1029.60
12 | 030408001003 | 电力电缆 | 1.排管内铜芯电力电缆敷设 电缆 （截面mm2以下）35`10mm2及以下三芯及以上电力电缆敷设 YJV-4X10 | m | 194.85 | 36.05 | 7024.34 | 379.96 | 83.79
13 | 030409001002 | 接地极 | 1.名称：接地极 2.规格：L50*5*2500角钢 | 根 | 4 | 107.10 | 428.40 | 135.44 | 45.72
14 | 030409002001 | 接地母线 | 1.名称：接地母线 2.规格：-25X4热浸镀锌扁钢 3.安装形式：埋地敷设 | m | 15.00 | 38.44 | 576.60 | 386.40 | 15.30
|  | 土方开挖 |  |  |  |  | 3552.37 | 1455.13 | 1341.30
本页小计 | [6 empty] | 233690.10 | 14652.91 | 2827.67
【表10.2.2-16】
分部分项工程清单与计价表
单位(专业)工程名称:单项工程-电气 | [5 empty] | 标段: |  |  | 第3页 共3页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量 单位 | 工程量 | 金 额 (元) |  |  |  |  | 备注
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 暂估价
15 | 040101002010 | 挖沟槽土方 | 1、配管沟槽土方，土方类别由投标单位现场勘查后自行综合考虑 | m3 | 180.12 | 3.50 | 630.42 | 77.45 | 421.48
16 | 040103002010 | 余方弃置 | 1、弃置距离及消纳施工单位自行考虑 | m3 | 41.52 | 18.70 | 776.42 |  | 619.06
17 | 040103001011 | 回填方 | 1.机械 填土夯实槽、坑 | m3 | 138.60 | 15.48 | 2145.53 | 1377.68 | 300.76
本页小计 | [6 empty] | 3552.37 | 1455.13 | 1341.30
合计 | [6 empty] | 288101.61 | 21673.60 | 5413.65

## 5_表10_2_2-16 施工技术措施项目清单与计价表
【表10.2.2-16】
施工技术措施项目清单与计价表
单位(专业)工程名称:单项工程-电气 | [5 empty] | 标段: |  |  | 第1页 共1页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量 单位 | 工程量 | 金 额 (元) |  |  |  |  | 备注
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 暂估价
[请输入分部名称]
本页小计
合计

## 5_表10_2_2-29 主要工日一览表
【表10.2.2-29】
主要工日一览表
工程名称:电气 |  |  | 标段: |  | 第1页 共1页
序号 | 工日名称（类别） | 单位 | 数 量 | 单价(元) | 合价（元） | 备注
1 | 一类人工 | 工日 | 9.700 | 150.00 | 1455.00
2 | 二类人工 | 工日 | 124.810 | 162.00 | 20219.22

## 5_表10_2_2-31 主要材料和工程设备一览表
【表10.2.2-31】
主要材料和工程设备一览表
工程名称:电气 |  |  |  | 标段: |  | 第1页 共1页
序号 | 名称、规格、型号 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 合价（元） | 备注
1 | 非泵送商品混凝土C15 | m3 | 0.261 | 380.00 | 99.18
2 | 水 | m3 | 17.760 | 3.98 | 70.68
3 | 600*600mm混凝土基础 | 座 | 21.000 | 500.00 | 10500.00
4 | 镀锌钢管DN80 | m | 17.531 | 45.51 | 797.75
5 | 硬塑料管PE50 | m | 200.001 | 12.17 | 2434.01
6 | 硬塑料管PE150 | m | 600.002 | 73.55 | 44130.15
7 | 截光型下照式庭院灯LED灯 25W 3500K 80lm/W IP67 灯高4.5m | 套 | 21.210 | 851.00 | 18049.71
8 | 接地母线-25*4 | m | 15.750 | 3.84 | 60.43
9 | 电力电缆YJV-3X6 | m | 476.882 | 16.00 | 7629.64
10 | 电力电缆YJV-4X10 | m | 196.799 | 32.53 | 6401.08
11 | 电力电缆YJV-4X185 | m | 222.200 | 499.38 | 110962.90
12 | 接地极L50*5*2500角钢 | 根 | 25.000 | 45.00 | 1125.00
13 | B型电缆井(1.2m*1.2m*1.2m,W*L*H) | 套 | 8.080 | 2800.00 | 22624.00
14 | C型电缆井(1.5m*1.5m*1.2m,W*L*H) | 套 | 2.020 | 3800.00 | 7676.00

## 5_表10_2_2-32 主要机械台班一览表
【表10.2.2-32】
主要机械台班一览表
工程名称:电气 |  |  |  | 标段: | 第1页 共1页
序号 | 机械名称、规格、型号 | 单位 | 数 量 | 单价(元) | 合价（元） | 备注
1 | 接地电阻测试仪 DET-3/2 | 台班 | 4.100 | 41.76 | 171.21
2 | 其他机械费 | 元 | 52.228 | 1.02 | 53.27
3 | 履带式推土机105kW | 台班 | 0.068 | 1005.47 | 68.37
4 | 履带式单斗液压挖掘机1m3 | 台班 | 0.314 | 1130.40 | 354.95
5 | 电动夯实机250N·m | 台班 | 11.060 | 27.17 | 300.50
6 | 汽车式起重机8t | 台班 | 0.019 | 790.21 | 15.01
7 | 汽车式起重机8t | 台班 | 0.726 | 788.12 | 572.18
8 | 汽车式起重机10t | 台班 | 0.590 | 853.35 | 503.48
9 | 载货汽车4t | 台班 | 2.075 | 482.42 | 1001.02
10 | 载货汽车5t | 台班 | 1.284 | 502.64 | 645.39
11 | 载货汽车5t | 台班 | 0.019 | 511.32 | 9.72
12 | 载货汽车8t | 台班 | 0.528 | 541.19 | 285.75
13 | 自卸汽车15t | 台班 | 0.616 | 1004.03 | 618.48
14 | 汽车式高空作业车18m | 台班 | 0.473 | 652.90 | 308.82
15 | 木工圆锯机500mm | 台班 | 0.103 | 26.00 | 2.68
16 | 管子切断机150mm | 台班 | 0.018 | 29.25 | 0.53
17 | 电动弯管机108mm | 台班 | 0.054 | 79.36 | 4.29
18 | 电动空气压缩机0.6m3/min | 台班 | 5.660 | 31.65 | 179.14
19 | 混凝土振捣器平板式 | 台班 | 0.955 | 12.45 | 11.89
20 | 混凝土振捣器插入式 | 台班 | 2.644 | 4.40 | 11.63
21 | 弧焊机 综合 | 台班 | 4.425 | 68.02 | 301.01