苍 南 县 政 府 采 购 竞争性磋商文件 项目名称：苍南县人民医院食堂提升改造采购项目 采 购 人：苍南县人民医院 联 系 人：黄先生 联系电话：13506611882 代理机构：中纬工程管理咨询有限公司 联 系 人：杨女士 联系电话：0577-68885883 备案机构：苍南县政府采购监督管理办公室 2024年12月

中纬工程管理咨询有限公司关于苍南县人民医院食堂提升改造采购项目的竞争性磋商招标公告

项目概况 苍南县人民医院食堂提升改造采购项目的潜在供应商应在浙江政府采购网（http://zfcg.czt.zj.gov.cn）上获取（下载）采购文件。获取（下载）采购文件，并于2024年 月 日09:00（北京时间）前提交（上传）响应文件。

一、项目基本情况

项目编号：CNDL2024******

项目名称：苍南县人民医院食堂提升改造采购项目

采购方式：竞争性磋商

预算金额（元）：3500000

最高限价（元）：3500000

标项名称: 苍南县人民医院食堂提升改造采购项目

数量: 1

预算金额（元）: 3500000

简要规格描述或项目基本概况介绍、用途：具体内容及要求详见招标采购要求。

备注：合同履约期限：按招标文件

本项目（否）接受联合体投标。

二、申请人的资格要求：

1.满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定；未被“信用中国”（www.creditchina.gov.cn)、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单。

2.落实政府采购政策需满足的资格要求:供应商为中小企业/小微企业（监狱企业，残疾人福利性单位视同小型、微型企业）。

3.本项目的特定资格要求：无。

三、获取（下载）采购文件

时间：/至2024年   月   日，每天上午00:00至12:00，下午12:00至23:59（北京时间，线上获取法定节假日均可，线下获取文件法定节假日除外）

地点（网址）：浙江政府采购网（http://zfcg.czt.zj.gov.cn）上获取（下载）采购文件。

方式：潜在供应商登陆政采云平台，在线申请获取招标文件（进入“项目采购”应用，在获取招标文件菜单中选择项目，申请获取招标文件，本项目招标文件不收取工本费；仅需浏览招标文件的供应商可点击“游客，浏览招标文件”或直接下载招标文件浏览）；

售价（元）：0

四、响应文件提交（上传）

截止时间：2024年  月  日09:00（北京时间）

地点（网址）：政府采购云平台（www.zcygov.cn）

五、响应文件开启

开启时间：2024年   月  日09:00（北京时间）

地点（网址）：政府采购云平台（www.zcygov.cn）

六、公告期限

自本公告发布之日起3个工作日。

七、其他补充事宜

1.质疑投诉：供应商认为采购文件使自己的权益受到损害的，可以自获取采购文件之日或者采购文件公告期限届满之日（公告期限届满后获取采购文件的，以公告期限届满之日为准）起7个工作日内，对采购文件需求的以书面形式向采购人提出质疑，对其他内容的以书面形式向采购人和采购代理机构提出质疑。质疑供应商对采购人、采购代理机构的答复不满意或者采购人、采购代理机构未在规定的时间内作出答复的，可以在答复期满后十五个工作日内向同级政府采购监督管理部门投诉。

2.提交方式：质疑函范本、投诉书范本请到浙江政府采购网下载专区下载。供应商可在政采云系统--项目采购--询问质疑投诉中在线提交质疑，如对质疑回复不满，可通过浙江政务服务网--政府采购投诉处理--在线办理向财政部门提起投诉（注意：需在线质疑后才可在线投诉），并电话告知相关采购人、代理机构、财政部门。

3.其他事项：（1）在线电子投标说明： ①本项目实行电子投标，投标人需在投标前完成CA数字证书办理，否则将无法制作投标文件以及参加投标。完成CA数字证书办理预计一周左右，建议各投标人抓紧时间办理。②投标人应按照招标文件和政采云平台的要求编制、加密并递交投标文件，并通过系统按时解密电子投标文件，无法按时解密的以备份投标文件为依据，否则视为投标文件撤回。投标供应商仅递交备份投标文件的，投标无效。③投标人通过政采云平台电子投标工具制作生成电子投标文件和电子备份投标文件。电子投标工具请供应商自行前往“浙江政府采购网-下载专区-电子交易客户端”下载并安装，客户端版本必须及时升级，否则造成投标和解密失败的后果，由投标人自行负责。（2）落实政府采购政策需满足的资格要求：1）政府采购促进中小企业发展；2）政府采购支持监狱企业发展；3）政府采购促进残疾人就业。（3）落实执行政府采购节约能源、保护环境相关政策（详见参数要求及评标细则）。（4）政府采购信用融资政策：为支持中小企业政府采购信用融资，进一步发挥促进中小企业发展中的政策引导作用，凡政府采购中标企业有意向融资的可向相关金融机构申请（详见附件）。（5）支持创新发展：1） 采购人优先采购被认定为首台套产品和“制造精品”的自主创新产品。2）首台套产品被纳入《首台套产品推广应用指导目录》之日起3年内，以及产品核心技术高于国内领先水平，并具有明晰自主知识产权的“制造精品”产品，自认定之日起2年内视同已具备相应销售业绩，参加政府采购活动时业绩分值为满分。

八、凡对本次招标提出询问、质疑、投诉，请按以下方式联系

1.采购人信息

名    称：苍南县人民医院

地    址：温州市苍南县玉苍路2288号

传  真：/

项目联系人（询问）：黄先生

项目联系方式（询问）：13506611882

质疑联系人：黄先生

质疑联系方式：13506611882

2.采购代理机构信息

名    称：中纬工程管理咨询有限公司

地    址：温州市苍南县灵溪镇中驰御景园7-9-11幢101

传    真：/

项目联系人（询问）：杨先生

项目联系方式（询问）：0577-68885883，13858712662

质疑联系人：杨女士

质疑联系方式：0577-68885883

3.同级政府采购监督管理部门

名    称：苍南县政府采购监督管理办公室

地    址：苍南县灵溪镇春晖路555号

传     真：0577-64685825

联系人 ：陈先生

监督投诉电话：0577-64685825

若对项目采购电子交易系统操作有疑问，可登录政采云（https://www.zcygov.cn/），点击右侧咨询小采，获取采小蜜智能服务管家帮助，或拨打政采云服务热线95763获取热线服务帮助。

CA问题联系电话（人工）：汇信CA 400-888-4636；天谷CA 400-087-8198。

磋商通知(邀请)书

中纬工程管理咨询有限公司对苍南县人民医院食堂提升改造采购项目进行竞争性磋商，特通知贵公司（企业）前来磋商。并请按磋商文件的要求认真准备好磋商响应文件，按时在线磋商。

| 采购编号 | CNDL2024****** |
| --- | --- |
| 采购内容 | 苍南县人民医院食堂提升改造采购项目 |
| 资金来源 | 财政资金 |
| 预算金额 | 采购预算（最高限价）为350万元人民币；（供应商报价超出预算（最高限价），该供应商按无效响应文件处理。） |
| 采购方式 | 竞争性磋商 |
| 确定成交供应商办法 | 综合评分法 |
| 磋商响应文件有效期 | 60日历天（自磋商文件递交截止日起计算） |
| 磋商响应文件递交平台与磋商平台 | 政采云平台（www.zcygov.cn） |
| 磋商响应文件递交截止时间与磋商开始时间 | 2024年 月 日09:00整 |
| 投标样品 | 需要，详见第二部分 采购内容及技术要求 |
| 磋商响应文件的组成 | 由资格部分、商务报价部分和技术资信部分三部分组成，可以合并编制。 |
| 采购类型 | 货物类 服务类 工程类 |
| 磋商响应文件的编制 | 供应商应先安装“政采云电子交易客户端”和申领“CA数字证书”，并按照本采购文件和“政采云平台”的要求，通过“政采云电子交易客户端”编制并加密响应文件。 |
| 磋商响应文件的签章 | 电子签章（磋商文件里要求盖公章和代表盖章的均使用电子签章，如无法使用电子签章时，供应商需将响应文件打印出再盖上公章、签字后再扫描至客户端按要求继续进行编制）。 |
| 磋商响应文件的形式 | 电子响应文件（包括《电子加密响应文件》和《备份响应文件》，在响应文件编制完成后同时生成）； （1）《电子加密响应文件》是指通过“政采云电子交易客户端”完成响应文件编制后生成并加密的数据电文形式的响应文件。 （2）《备份响应文件》是指与《电子加密响应文件》同时生成的数据电文形式的电子文件（备份响应文件），其他方式编制的备份响应文件视为无效备份响应文件。 |
| 磋商响应文件递交 | （1）《电子加密响应文件》：在线上传递交。 （2）《备份响应文件》（建议递交备份响应文件，但不作强制要求）：密封包装后（EMS、顺丰邮寄或投标人送达开标现场（即送即走）形式）投标截止时间前递交（邮寄地址：温州市苍南县灵溪镇中驰御景园7-9-11幢101，杨女士收，邮编325800，电话0577-68885883,13858712662）。 （3）投标供应商需自行考虑/承担邮寄运输过程中运输耗费时间及其他不可预测风险，建议在投标截止时前一天送达至代理公司,避免逾期递交。 |
| 响应文件的上传和递交 | （1）《电子加密响应文件》的上传、递交： a.投标供应商应在投标截止时间前将《电子加密响应文件》成功上传递交至“政采云平台”，否则投标无效。 b.《电子加密响应文件》成功上传递交后，供应商可自行打印响应文件接收回执。 （2）《备份响应文件》的密封包装、递交： a.投标供应商在“政采云平台”完成《电子加密响应文件》的上传递交后，还可以以EMS、顺丰邮寄或投标人送达开标现场（即送即走）形式在投标截止时间前递交以U盘存储的 《备份响应文件》（一份）； b.《备份响应文件》应当密封包装，并在包装上标注投标项目名称、投标单位名称并加盖公章。没有密封包装或者逾期邮寄送达至指定地点的《备份响应文件》将不予接收； c.通过“政采云平台”成功上传递交的《电子加密响应文件》已按时解密的，《备份响应文件》自动失效。投标截止时间前，投标供应商仅递交了《备份响应文件》而未将《电子加密响应文件》成功上传至“政采云平台”的，投标无效。 |
| 电子加密磋商响应文件的解密和异常情况处理 | （1）开标后，采购组织机构将向各投标供应商发出《电子加密响应文件》的解密通知，各投标供应商代表应当在接到解密通知后按政采云规定时间内自行完成《电子加密响应文件》的在线解密。 （2）通过“政采云平台”成功上传递交的《电子加密响应文件》无法按时解密，投标供应商如递交了《备份响应文件》的，以《备份响应文件》为依据（由采购组织机构按“政采云平台”操作规范将《备份响应文件》上传至《政采云平台》，上传成功后，《电子加密响应文件》自动失效），否则视为响应文件撤回，放弃投标。 （3）投标截止时间前，投标供应商仅递交了“备份响应文件”而未将电子加密响应文件上传至“政采云平台”的，投标无效。 |
| 落实政府采购支持中小企业、监狱企业及残疾人福利性单位发展政策 | ☑ 专门面向中小企业采购项目 □ 非专门面向中小企业采购项目 根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46 号）、《浙江省财政厅关于进一步发挥政府采购政策功能全力推动经济稳进提质的通知》（浙财采监【2022】3号）的规定本次政府采购，本项目专门面向中小企业/小微企业（监狱企业，残疾人福利性单位视同小型、微型企业），大型企业不得参与。 注：（1）投标人全部为符合政策要求的中小企业/小微企业（监狱企业，残疾人福利性单位视同小型、微型企业），否则不得参加本项目投标。（详见第六章 评标原则及方法） 中小微企业划分标准依据《关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业[2011]300号）、国家统计局关于印发《统计上大中小微型企业划分办法（2017）》的通知（国统字〔2017〕213号）规定。 根据工信部联企业[2011]300号文，本项目为：建筑业。 |
| 中小企业分包 | 享受扶持政策获得政府采购合同的，小微企业不得将合同分包给大中型企业，中型企业不得将合同分包给大型企业。 接受分包的中小企业之间不得存在直接控股、管理关系。 |
| 质疑时间及事项 | 在采购公告质疑时间前一次性提出所有询问和质疑事项并以书面形式壹式贰份原件送达至代理机构，非法定代表人办理，需授权代理人全权负责，提交《法定代表人授权委托书原件》附后，《质疑函》范本请到“浙江政府采购网-下载专区-疑投诉模板”下载编制。逾期不递交的，视为放弃上述权利。 联系人：杨女士 联系电话：0577-68885883,13858712662 地点：温州市苍南县灵溪镇中驰御景园7-9-11幢101 |
| 注意事项 | - 采购组织机构将按照招标文件规定的时间通过“政府采购云平台”开启响应文件，所有投标人均应当准时在线参加。解密从投标截止时间开始，30分钟内如未进行解密或者解密失败，将启用备份响应文件。 - 采购组织机构将在开标过程中采用询标方式要求投标人线上提交按要求填写的政府采购活动现场确认声明书（附件十）扫描件。 - 如递交的介质（U盘）无法使用，所造成后果由投标人自行承担。 - 评审过程中涉及询标、二次报价事项，请各投标人在规定时间内在政采云网上进行应答，超出时限未做应答的，后果自行负责，时间限制以政采云通知为准。 - 开标过程中如需电话联系，以投标人在政采云报名时所填写的号码作为联系号码，如未如实填写或无法联系的，后果由投标人自行承担。 6.凡是通过政采云系统生成的电子签章均为有效签章。 |
| 备注 | - 如发现磋商文件及其评审办法中存在含糊不清、相互矛盾、多种含义以及歧视性不公正条款或违法违规等内容时，请在规定的质疑截止时间前向采购代理机构或采购人书面提交《询问函》或《质疑函》反映，逾期不得再对磋商文件的条款提出质疑。 - 在线投标时如遇平台操作/技术问题详询政采云客服95763。 - 本磋商文件的解释权归采购代理机构与采购人所有。 |
| 特别说明 | 如遇“政采云平台”电子化开标或评审程序调整的，按调整后程序执行。 |

目 录

第一部分 项目简介

第二部分 采购内容及技术要求

第三部分 供应商须知

一、说    明

二、供应商资格条件

三、磋商文件

四、磋商响应文件

五、磋商响应文件的上传与递交

六、磋商开标和评标

七、授予合同

第四部分、合同格式（参考）

第五部分、磋商响应文件格式

第六部分、评审办法

注：磋商文件中有的条款及要求以加粗、加下划线或符号★、▲的形式强调，这些特别强调的条款及内容是重要条款，供应商对重要条款的响应程度将作为评审工作的主要依据之一。

第一部分   项目简介

一、项目简介

中纬工程管理咨询有限公司受苍南县人民医院委托，以竞争性磋商方式采购苍南县人民医院食堂提升改造采购项目。

本次磋商资金已经落实，我们热情欢迎有关公司（企业）前来进行磋商。

第二部分  采购内容及技术要求

一、总则

1、供应商必须对所投所有工程进行报价，否则按无效投标处理；

2、本技术规范要求提出的是最低限度的基本技术要求，并未对所有技术细节作出规定，供应商应提供符合本技术要求和国家标准、行业标准的优质服务。

3、供应商服务与本技术要求不一致时，供应商应在谈判响应文件中予以说明，并由谈判采购小组鉴定供应商产品能否达到要求。如供应商没有在谈判响应文件中提出异议，则视为供应商提供的服务完全按照本采购文件要求，并在合同验收时按采购文件要求验收。

4、国家、省、市在施工、检测和验收方面若有新规范、新要求的，必须按照新的规定要求检测和验收，所有费用均包含在本次投标费用内。

5、本工程按采购需求指定的技术标准和规范验收。

- 采购内容及技术要求

1、项目概况：苍南县人民医院食堂提升改造采购项目位于苍南县人民医院内，三楼作为职工餐厅，设置独立厨房、储存库房、洗消等；二楼作为病人及家属餐厅，设置独立厨房、储存库房、洗消等，一楼撤销厨房，改造地面沉降及各类水电气配套后，设置对外出租的档口，预计可设置9个，档口的装修改造由租户自理。三楼改造面积约500平米，二楼改造面积约500平方米，一楼改造面积约1000平米（实际面积以满足建设单位使用要求为准）。

2、本项目的涉及内容包括包括但不限于：土建装修部分、厨房设备部分、内部燃气管道改造、原一楼地面平整、室外排油沟改造、冷冻、冷藏库设备更新、施工图设计（含图审）、各种报批等、满足厨房内部的各类监控设备、原厨房餐厅设备利旧50%以上免费安装等。

3、工程量和设备清单如下：

| 序号 |  |  | 项目名称 |  |  | 项目特征 |  |  | 计量单位 |  | 工程量 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 分部分项-土建装修 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 【地面工程】 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  | 水泥砂浆楼地面 |  |  | 设备井 1、30厚1：2.5水泥砂浆找平扫毛 2、水泥浆一道（内掺建筑胶） 3、60厚C20细石混凝土垫层 4、素土夯实 |  |  | m2 |  |  |  | 2.7293 |
| 2 |  | 块料楼地面 |  |  | 楼梯间、门厅、餐厅、值班室、贵宾门厅 1、10厚玻化砖，干水泥擦缝 2、20厚1：3干硬性水泥砂浆结合层，表面撒水泥粉 3、水泥浆一道（内掺建筑胶） 4、60厚C20细石混凝土垫层 5、素土夯实 |  |  | m2 |  |  |  | 649.9556 |
| 3 |  | 块料楼地面 |  |  | 楼梯间、门厅、餐厅、值班室、贵宾门厅 1、10厚玻化砖，干水泥擦缝 2、20厚1：3干硬性水泥砂浆结合层，表面撒水泥粉 3、水泥浆一道（内掺建筑胶） |  |  | m2 |  |  |  | 931.588 |
| 4 |  | 块料楼地面 |  |  | 卫生间、厨房区、走道 1、8~10厚防滑地砖面层，干水泥擦缝 2、20厚1：2.5水泥砂浆结合层，表面撒水泥粉 3、1.5厚聚氨酯防水层（两道）（卫生间延伸上反2000，阳台上反300） 4、最薄处20厚1:3水泥砂浆找坡层抹平 5、水泥浆一道（内掺建筑胶） 6、80厚C15混凝土垫层 7、素土夯实（夯实系数不小于0.90） |  |  | m2 |  |  |  | 261.5522 |
| 5 |  | 块料楼地面 |  |  | 楼梯间、电梯厅 1、10厚玻化砖，干水泥擦缝 2、20厚1：3干硬性水泥砂浆结合层，表面撒水泥粉 3、水泥浆一道（内掺建筑胶） 4、现浇钢筋砼楼板 |  |  | m2 |  |  |  | 132.0795 |
| 6 |  | 块料楼地面 |  |  | 卫生间、厨房区、走道 1、8~10厚防滑地砖面层，干水泥擦缝 2、20厚1：3水泥砂浆结合层，表面撒水泥粉 3、1.5厚聚氨酯防水层（两道） 4、最薄处20厚1:3水泥砂浆找坡层抹平 5、水泥浆一道（内掺建筑胶） 6、80厚C15混凝土垫层 7、现浇钢筋砼楼板 |  |  | m2 |  |  |  | 124.3963 |
| 7 |  | 水泥砂浆楼地面 |  |  | 设备井 1、30厚1：2.5水泥砂浆找平扫毛 2、水泥浆一道（内掺建筑胶） 3、现浇钢筋砼楼板 |  |  | m2 |  |  |  | 61.0246 |
| 8 |  | 块料踢脚线 |  |  | 地砖踢脚120高 、1、5~10厚地砖踢脚，稀水泥浆（或彩色水泥浆）擦缝 2、8厚1:2水泥砂浆粘结层（内掺建筑胶） 3、5厚1：3水泥砂浆打底划出纹道 |  |  | m2 |  |  |  | 105.164741 |
| 【墙面工程】 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 |  | 块料墙面 |  |  | 卫生间、厨房、走道 1、白色水泥擦缝（或1:1彩色水泥细砂砂浆勾缝） 2、10厚墙面砖（粘贴前墙砖充分浸湿） 3、4厚强力胶粉泥粘结层，揉挤压实 4、2mm厚合物水泥基防水涂料延伸只吊顶处 5、9厚1：3水泥砂浆分层压实抹平 6、内墙砌体 |  |  | m2 |  |  |  | 939.88125 |
| 10 |  | 墙面喷刷涂料 |  |  | 楼梯间、门厅、餐厅、值班室、贵宾门厅、电梯厅、走道 1、白色水泥涂料面层二道（每道间隔2小时） 2、2厚面层耐水腻子分遍刮平 3、9厚1：3水泥砂浆分层压实抹平 |  |  | m2 |  |  |  | 4733.30835 |
| 【屋面工程】 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 |  | 屋面刚性层 |  |  | 屋1 I级防水,三道设防,平屋面 1、保护层:50厚C25细石混凝土随捣随抹(φ6@150双向钢筋网片)混凝土水灰比不应大于0.55,水泥和掺合料用量不应小于330kg/m,砂率宜为35%~40% 分格缝间距为6mX4m缝宽20,与女儿墙间留 30宽缝,聚苯乙烯胶填严密,上部铺贴220宽卷材一层钢筋网片在分格缝处断开,其保护层厚度不应小于10mm。(以上水泥标号不应低于425号) 2、隔离层:油毡一层 3、保温层:80厚B1挤塑聚苯板保温层 4、防水层:3厚SBS改性沥青防水卷材(上层)+3厚SBS改性沥青防水卷材+1.5厚非固化像胶沥青防水涂料 5、找平层:20厚1:3水泥砂浆,掺抗裂纤维 6、找坡层:最薄30厚LC5.0轻集料混凝土3%找坡 7、结构层:现浇钢筋混凝土屋面板 |  |  | m2 |  |  |  | 1 |
| 【门窗工程】 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 |  | 木质防火门 |  |  | FM乙1022木制乙级防火门 1、门洞规格：1000*2200； 2、含制作、安装、运输、门套、门把手就其他五金配件等费用； |  |  | 樘 |  |  |  | 1 |
| 13 |  | 木质防火门 |  |  | FM乙1222木制乙级防火门 1、门洞规格：1200*2200； 2、含制作、安装、运输、门套、门把手就其他五金配件等费用； |  |  | 樘 |  |  |  | 1 |
| 14 |  | 木质防火门 |  |  | FM乙1522木制乙级防火门 1、门洞规格：1500*2200； 2、含制作、安装、运输、门套、门把手就其他五金配件等费用； |  |  | 樘 |  |  |  | 1 |
| 15 |  | 木质门 |  |  | M1022木制平开门 1、门洞规格：1000*2200； 2、含制作、安装、运输、门套、门把手就其他五金配件等费用； |  |  | 樘 |  |  |  | 3 |
| 16 |  | 木质门 |  |  | M1222木制平开门 1、门洞规格：1200*2200； 2、含制作、安装、运输、门套、门把手就其他五金配件等费用 |  |  | 樘 |  |  |  | 2 |
| 17 |  | 木质门 |  |  | M1522木制平开门 1、门洞规格：1500*2200； 2、含制作、安装、运输、门套、门把手就其他五金配件等费用； |  |  | 樘 |  |  |  | 2 |
| 18 |  | 金属（塑钢）门 |  |  | 铝合金平开门M1524 1、门洞规格：1500*2400； 2、含制作、安装、运输、门套、门把手就其他五金配件等费用； |  |  | 樘 |  |  |  | 1 |
| 【天棚工程】 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 19 |  | 吊顶天棚 |  |  | 装配式成品金属板天棚（600×600） U形轻钢龙骨平面 |  |  | m2 |  |  |  | 2159.6995 |
| 【措施费用】 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 20 |  | 其他措施费用 |  |  | 原有安装部分消防设施拆除，建筑垃圾清理，外运消纳，材料二次搬运等费用 |  |  | 项 |  |  |  | 1 |
| 21 |  | 满堂脚手架 |  |  | 满堂脚手架 ~基本层3.6m～5.2m`单独装饰或二次装饰工程，层高在3.6m以内的天棚饰面脚手架 |  |  | m2 |  |  |  | 3021.99 |
| 【喷淋系统】 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 22 |  | 水喷淋钢管 |  |  | 1、安装部位：室内 2、材质：内外壁热镀锌钢管 3、型号、规格：DN25 4、连接形式：螺纹连接 5、压力试验及冲洗设计要求：符合设计要求 |  |  | m |  |  |  | 566.825 |
| 23 |  | 水喷淋钢管 |  |  | 1、安装部位：室内 2、材质：内外壁热镀锌钢管 3、型号、规格：DN32 4、连接形式：螺纹连接 5、压力试验及冲洗设计要求：符合设计要求 |  |  | m |  |  |  | 175.64 |
| 24 |  | 水喷淋钢管 |  |  | 1、安装部位：室内 2、材质：内外壁热镀锌钢管 3、型号、规格：DN40 4、连接形式：螺纹连接 5、压力试验及冲洗设计要求：符合设计要求 |  |  | m |  |  |  | 121.95 |
| 25 |  | 水喷淋钢管 |  |  | 1、安装部位：室内 2、材质：内外壁热镀锌钢管 3、型号、规格：DN50 4、连接形式：螺纹连接 5、压力试验及冲洗设计要求：符合设计要求 |  |  | m |  |  |  | 263.66 |
| 26 |  | 水喷淋钢管 |  |  | 1、安装部位：室内 2、材质：内外壁热镀锌钢管 3、型号、规格：DN65 4、连接形式：螺纹连接 5、压力试验及冲洗设计要求：符合设计要求 |  |  | m |  |  |  | 25.64 |
| 27 |  | 水喷淋钢管 |  |  | 1、安装部位：室内 2、材质：内外壁热镀锌钢管 3、型号、规格：DN80 4、连接形式：沟槽连接 5、压力试验及冲洗设计要求：符合设计要求 6、含沟槽配件 |  |  | m |  |  |  | 29.275 |
| 28 |  | 水喷淋钢管 |  |  | 1、安装部位：室内 2、材质：内外壁热镀锌钢管 3、型号、规格：DN100 4、连接形式：沟槽连接 5、压力试验及冲洗设计要求：符合设计要求 6、含沟槽配件 |  |  | m |  |  |  | 73.145 |
| 29 |  | 水喷淋钢管 |  |  | 1、安装部位：室内 2、材质：无缝内外壁热浸镀锌钢管 3、型号、规格：DN150 4、连接形式：沟槽连接 5、压力试验及冲洗设计要求：符合设计要求 6、含沟槽配件 |  |  | m |  |  |  | 136 |
| 30 |  | 水喷淋钢管 |  |  | 镀锌钢管(螺纹连接) 公称直径（mm以内）100 |  |  | m |  |  |  | 10 |
| 31 |  | 管道刷油 |  |  | 1、管道除锈、刷油，满足设计要求 |  |  | m2 |  |  |  | 120 |
| 32 |  | 管道支吊架 |  |  | 1、管架形式：一般管架 2、材 质：型钢 |  |  | Kg |  |  |  | 486.66 |
| 33 |  | 金属结构刷油 |  |  | 1、管道支架除锈、刷油、防腐按设计要求 |  |  | Kg |  |  |  | 486.66 |
| 34 |  | 水喷淋(雾)喷头 |  |  | 68℃下垂式快速响应喷头安装 DN15 |  |  | 个 |  |  |  | 295 |
| 35 |  | 水喷淋(雾)喷头 |  |  | 93℃下垂式快速响应喷头安装 DN15 |  |  | 个 |  |  |  | 40 |
| 36 |  | 末端试水装置 |  |  | 1、末端试水装置 DN25安装 |  |  | 组 |  |  |  | 0.5 |
| 37 |  | 螺纹阀门 |  |  | 1、名称：试水阀 2、规格、型号：DN25 |  |  | 个 |  |  |  | 1.5 |
| 38 |  | 螺纹阀门 |  |  | 1、名称：泄水阀 2、规格、型号：DN50 |  |  | 个 |  |  |  | 2 |
| 39 |  | 水流指示器 |  |  | 1、名称：水流指示器 2、规格、型号：DN150 3、含电气检查接线 |  |  | 个 |  |  |  | 1.5 |
| 40 |  | 水流指示器 |  |  | 1、名称：水流指示器 2、规格、型号：DN100 3、含电气检查接线 |  |  | 个 |  |  |  | 0.5 |
| 41 |  | 沟槽阀门 |  |  | 1、名称：信号蝶阀 2、规格、型号：DN150 |  |  | 个 |  |  |  | 1.5 |
| 42 |  | 沟槽阀门 |  |  | 1、名称：信号蝶阀 2、规格、型号：DN100 |  |  | 个 |  |  |  | 0.5 |
| 43 |  | 螺纹阀门 |  |  | 1、微量排气阀(包含铜质截止阀)安装 DN25 |  |  | 个 |  |  |  | 0.5 |
| 44 |  | 减压器 |  |  | 减压器组成安装（法兰连接） DN150 |  |  | 组 |  |  |  | 1 |
| 45 |  | 报警装置 |  |  | 1、名称：湿式报警阀组 含前后信号阀 2、规格、型号：DN150 |  |  | 组 |  |  |  | 0.5 |
| 46 |  | 套管 |  |  | 1、一般穿楼板套管制作、安装 φ159，填缝材料符合设计要求 |  |  | 个 |  |  |  | 1 |
| 47 |  | 套管 |  |  | 1、一般穿楼板套管制作、安装 φ219，填缝材料符合设计要求 |  |  | 个 |  |  |  | 1 |
| 【消火栓系统】 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 48 |  | 消火栓钢管 |  |  | 1、安装部位：室内 2、材质：内外壁热镀锌钢管 3、型号、规格：DN65 4、连接形式：螺纹连接 5、压力试验及冲洗设计要求：符合设计要求 |  |  | m |  |  |  | 63.7 |
| 49 |  | 消火栓钢管 |  |  | 1、安装部位：室内 2、材质：内外壁热镀锌钢管 3、型号、规格：DN100 4、连接形式：沟槽连接 5、压力试验及冲洗设计要求：符合设计要求 6、含沟槽配件 |  |  | m |  |  |  | 224.64 |
| 50 |  | 管道刷油 |  |  | 1、管道除锈、刷油，满足设计要求 |  |  | m2 |  |  |  | 95.655 |
| 51 |  | 管道支吊架 |  |  | 1、管架形式：一般管架 2、材 质：型钢 |  |  | Kg |  |  |  | 193.45 |
| 52 |  | 金属结构刷油 |  |  | 1、管道支架除锈、刷油、防腐按设计要求 |  |  | Kg |  |  |  | 193.45 |
| 53 |  | 室内消火栓 |  |  | 1.型号、规格：单栓SNZ65 箱体尺寸1800*700 2.附件材质、规格：室内采用带灭火器薄型铝合金柜式箱（消防柜采用安全玻璃门），内配25米衬胶水龙带，30米消防软管卷盘，QZ19水枪,灭火器MF/ABC5*2具。 |  |  | 套 |  |  |  | 16 |
| 54 |  | 灭火器 |  |  | 室内灭火器安装支架安装 MF/ABC2*5 |  |  | 组 |  |  |  | 3 |
| 55 |  | 沟槽阀门 |  |  | 1、名称：明杆闸阀 2、规格、型号：DN100 |  |  | 个 |  |  |  | 17.5 |
| 56 |  | 沟槽阀门 |  |  | 1、名称：明杆闸阀 2、规格、型号：DN70 |  |  | 个 |  |  |  | 2.5 |
| 57 |  | 螺纹阀门 |  |  | 1、微量排气阀(包含铜质截止阀)安装 DN25 |  |  | 个 |  |  |  | 6 |
| 58 |  | 室内消火栓 |  |  | 试火栓带压力表 |  |  | 套 |  |  |  | 0.5 |
| 59 |  | 套管 |  |  | 1、一般穿楼板套管制作、安装 φ159，填缝材料符合设计要求 |  |  | 个 |  |  |  | 13 |
| 60 |  | 水灭火控制装置调试 |  |  | 消火栓灭火系统调试 |  |  | 点 |  |  |  | 16 |
| 【应急照明】 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 61 |  | 控制开关 |  |  | 配电箱开关MCB-MA16A |  |  | 个 |  |  |  | 0.5 |
| 62 |  | 控制开关 |  |  | 配电箱开关SH201-C10 |  |  | 个 |  |  |  | 4 |
| 63 |  | 配电箱 |  |  | 成套钢质配电箱安装1YL1 |  |  | 台 |  |  |  | 0.5 |
| 64 |  | 配电箱 |  |  | 成套钢质配电箱安装2YL1 |  |  | 台 |  |  |  | 0.5 |
| 65 |  | 配管 |  |  | 砖、混凝土结构暗配镀锌 |  |  | m |  |  |  | 1027.125 |
| 66 |  | 配管 |  |  | 砖、混凝土结构明配镀锌钢管 SC20 |  |  | m |  |  |  | 197.45 |
| 67 |  | 电力电缆 |  |  | 矿物绝缘电力电缆 BBTRZ-3×2.5mm2 |  |  | m |  |  |  | 216.225 |
| 68 |  | 电力电缆头 |  |  | 户内干包式电力电缆头制作、安装 干包终端头（1kV以下截面mm2以下）35`铜芯10mm2及以下三芯及以上电缆头制安 |  |  | 个 |  |  |  | 8 |
| 69 |  | 配线 |  |  | 管内穿照明线 WDZBN-BYJ-2.5 |  |  | m |  |  |  | 2063.25 |
| 70 |  | 装饰灯 |  |  | 消防应急照明灯具 8W，详细参数见图纸 |  |  | 套 |  |  |  | 46 |
| 71 |  | 装饰灯 |  |  | A型应急照明灯具壁灯3W，详细参数见图纸 |  |  | 套 |  |  |  | 3.5 |
| 72 |  | 装饰灯 |  |  | 安全出口标志灯 1W，详细参数见图纸 |  |  | 套 |  |  |  | 4.5 |
| 73 |  | 装饰灯 |  |  | 地面疏散指示灯 1W IP67 |  |  | 套 |  |  |  | 3.5 |
| 74 |  | 装饰灯 |  |  | 方向标志灯 A型 1W |  |  | 套 |  |  |  | 35 |
| 75 |  | 装饰灯 |  |  | 楼层标志灯 1W，详细参数见图纸 |  |  | 套 |  |  |  | 5 |
| 76 |  | 装饰灯 |  |  | 疏散出口标志灯 1W，详细参数见图纸 |  |  | 套 |  |  |  | 11.5 |
| 77 |  | 装饰灯 |  |  | 功能用房指示灯 24V 1W，详细参数见图纸 |  |  | 套 |  |  |  | 1 |
| 78 |  | 装饰灯 |  |  | 多信息复合标志灯 A型 1W，详细参数见图纸 |  |  | 套 |  |  |  | 4 |
| 79 |  | 接线盒 |  |  | 钢质接线盒、开关盒 |  |  | 个 |  |  |  | 114 |
| 【消电系统】 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 80 |  | 配管 |  |  | 砖、混凝土结构暗配JDG管 公称直径（mm）20 |  |  | m |  |  |  | 629.0725 |
| 81 |  | 配管 |  |  | 砖、混凝土结构明配JDG管 公称直径（mm）20 |  |  | m |  |  |  | 269.6025 |
| 82 |  | 配管 |  |  | 砖、混凝土结构暗配JDG管 公称直径（mm）25 |  |  | m |  |  |  | 690.3085 |
| 83 |  | 配管 |  |  | 砖、混凝土结构明配JDG管 公称直径（mm）25 |  |  | m |  |  |  | 295.8465 |
| 84 |  | 配管 |  |  | 砖、混凝土结构明配JDG管 公称直径（mm）32 |  |  | m |  |  |  | 57.27 |
| 85 |  | 配管 |  |  | 砖、混凝土结构暗配镀锌钢管 SC20 |  |  | m |  |  |  | 24 |
| 86 |  | 配管 |  |  | 砖、混凝土结构暗配镀锌钢管 SC25 |  |  | m |  |  |  | 61 |
| 87 |  | 配管 |  |  | 砖、混凝土结构暗配镀锌钢管 公称直径（DN）≤100 |  |  | m |  |  |  | 15 |
| 88 |  | 砌筑井 |  |  | 弱电电缆井 1400*1400*1200 |  |  | 座 |  |  |  | 0.5 |
| 89 |  | 配线 |  |  | 管内穿照明线WDZBN-BYJ-2.5 |  |  | m |  |  |  | 699.19 |
| 90 |  | 配线 |  |  | 管内穿照明线 WDZBN-BYJ-4 |  |  | m |  |  |  | 42 |
| 91 |  | 配线 |  |  | 穿照明线 WDZBN-BYJ-1.5 |  |  | m |  |  |  | 1289.11 |
| 92 |  | 配线 |  |  | 管内穿线 WDZBN-RYJS-2*1.5 |  |  | m |  |  |  | 1243.95 |
| 93 |  | 配线 |  |  | 二芯单芯导线截面（mm2以内）WDZB1N-RYJS-2×2.5mm2 |  |  | m |  |  |  | 680.45 |
| 94 |  | 配线 |  |  | 管内穿线 WDZB1N-RYJSP-2×1.5mm2 |  |  | m |  |  |  | 45.425 |
| 95 |  | 控制电缆 |  |  | 控制电缆敷设WDZB1N-KYJY-3x2.5mm2 |  |  | m |  |  |  | 100.775 |
| 96 |  | 控制电缆 |  |  | 控制电缆敷设WDZB1N-KYJY-4×2.5mm2 |  |  | m |  |  |  | 20.115 |
| 97 |  | 控制电缆头 |  |  | 控制电缆头制作、安装 终端头（芯以下）6 |  |  | 个 |  |  |  | 4 |
| 98 |  | 模块(模块箱） |  |  | 消防接线端子箱 ,详细参数见图纸 |  |  | 个 |  |  |  | 1.5 |
| 99 |  | 接线盒 |  |  | 钢质开关盒、接线盒安装 |  |  | 个 |  |  |  | 343 |
| 100 |  | 模块(模块箱） |  |  | 金属模块盒 ,详细参数见图纸 |  |  | 个 |  |  |  | 0.5 |
| 101 |  | 模块(模块箱） |  |  | 短路隔离器，详细参数见图纸 |  |  | 个 |  |  |  | 7.5 |
| 102 |  | 点型探测器 |  |  | 感烟探测器（带地址） 含底座，详细参数见图纸 |  |  | 个 |  |  |  | 61 |
| 103 |  | 点型探测器 |  |  | 感温探测器（带地址） 含底座，详细参数见图纸 |  |  | 个 |  |  |  | 29 |
| 104 |  | 点型探测器 |  |  | 可燃气体报警探测器 |  |  | 个 |  |  |  | 2 |
| 105 |  | 按钮 |  |  | 手动报警按钮（带电话插孔），详细参数见图纸 |  |  | 个 |  |  |  | 14 |
| 106 |  | 声光报警器 |  |  | 火灾声光报警器，详细参数见图纸 |  |  | 个 |  |  |  | 15.5 |
| 107 |  | 区域报警控制箱 |  |  | 壁挂式火灾显示器，详细参数见图纸 |  |  | 台 |  |  |  | 1.5 |
| 108 |  | 按钮 |  |  | 消火栓按钮，详细参数见图纸 |  |  | 个 |  |  |  | 16 |
| 109 |  | 消防广播(扬声器） |  |  | 消防广播，详细参数见图纸 |  |  | 个 |  |  |  | 27 |
| 110 |  | 模块(模块箱） |  |  | 电源监视模块，详细参数见图纸 |  |  | 个 |  |  |  | 2 |
| 111 |  | 模块(模块箱） |  |  | 电气火灾监控模块，详细参数见图纸 |  |  | 个 |  |  |  | 1.5 |
| 112 |  | 模块(模块箱） |  |  | 防火门监控模块，详细参数见图纸 |  |  | 个 |  |  |  | 8.5 |
| 113 |  | 消防报警电话插孔(电话) |  |  | 消防专用电话分机，详细参数见图纸 |  |  | 个 |  |  |  | 0.5 |
| 114 |  | 模块(模块箱） |  |  | 输入模块，详细参数见图纸 |  |  | 个 |  |  |  | 4.5 |
| 115 |  | 模块(模块箱） |  |  | 单输入输出模块，详细参数见图纸 |  |  | 个 |  |  |  | 25 |
| 116 |  | 模块(模块箱） |  |  | 广播模块，详细参数见图纸 |  |  | 个 |  |  |  | 1.5 |
| 117 |  | 自动报警系统调试 |  |  | 广播喇叭及音箱、电话插孔调试 |  |  | 系统 |  |  |  | 41 |
| 118 |  | 防火控制装置调试 |  |  | 切断非消防电源调试 |  |  | 部 |  |  |  | 1 |
| 119 |  | 自动报警系统调试 |  |  | 通信分机调试 |  |  | 系统 |  |  |  | 0.5 |
| 120 |  | 防火控制装置调试 |  |  | 消防风机调试 |  |  | 个 |  |  |  | 1 |
| 121 |  | 自动报警系统调试 |  |  | 自动报警系统调试 |  |  | 系统 |  |  |  | 0.5 |
| 122 |  | 原有消控室设备调试等 |  |  | 原有消控室设备调试、增加回路板（若有）等 |  |  | 项 |  |  |  | 0.5 |
| 【防排烟系统】 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 123 |  | 挡烟垂壁 |  |  | 电动式挡烟垂壁 硅胶防火布 含电机 |  |  | m |  |  |  | 95.065 |
| 124 |  | 碳钢通风管道 |  |  | 1.材质：镀锌薄钢板； 2.形状：矩形； 3.边长：长边长1000mm以内； 4.板材厚度：δ=1.0mm； 5.接口形式：咬口； 6.含风管支架制作安装。 |  |  | m2 |  |  |  | 27.88 |
| 125 |  | 碳钢通风管道 |  |  | 1.材质：镀锌薄钢板； 2.形状：矩形； 3.边长：长边长1250mm以内； 4.板材厚度：δ=1.2mm； 5.接口形式：咬口； 6.含风管支架制作安装。 |  |  | m2 |  |  |  | 30.64 |
| 126 |  | 碳钢通风管道 |  |  | 1.材质：镀锌薄钢板； 2.形状：矩形； 3.边长：长边长2000mm以内； 4.板材厚度：δ=1.5mm； 5.接口形式：咬口； 6.含风管支架制作安装。 |  |  | m2 |  |  |  | 47.09 |
| 127 |  | 碳钢通风管道 |  |  | 1.材质：镀锌薄钢板； 2.形状：矩形； 3.边长：长边长4000mm以内； 4.板材厚度：δ=1.5mm； 5.接口形式：咬口； 6.含风管支架制作安装。 |  |  | m2 |  |  |  | 4.125 |
| 128 |  | 通风管道绝热 |  |  | 镀锌钢板风管外采用40mm的耐火纤维柔性包覆,材料最高允许使用温度不低于850°C |  |  | m3 |  |  |  | 4.39 |
| 129 |  | 金属结构刷油 |  |  | 支架除锈、防腐、刷油按施工图 |  |  | kg |  |  |  | 425 |
| 130 |  | 设备支吊架 |  |  | 设备支吊架制作安装 |  |  | kg |  |  |  | 57.5 |
| 131 |  | 铝及铝合金风口、散流器 |  |  | 板式排烟口 600*600 含防火阀手动装置 |  |  | 个 |  |  |  | 4 |
| 132 |  | 铝及铝合金风口、散流器 |  |  | 板式排烟口 800*600 含防火阀手动装置 |  |  | 个 |  |  |  | 1 |
| 133 |  | 铝及铝合金风口、散流器 |  |  | 板式排烟口 900*900 含防火阀手动装置 |  |  | 个 |  |  |  | 1.5 |
| 134 |  | 铝及铝合金风口、散流器 |  |  | 铝合金单层防雨防虫百叶 2300*800 |  |  | 个 |  |  |  | 0.5 |
| 135 |  | 碳钢阀门 |  |  | 280度防火阀1250X400 |  |  | 个 |  |  |  | 1 |
| 136 |  | 碳钢阀门 |  |  | 280度防火阀800*800 |  |  | 个 |  |  |  | 0.5 |
| 137 |  | 碳钢阀门 |  |  | 280度防火阀800*320 |  |  | 个 |  |  |  | 0.5 |
| 138 |  | 碳钢阀门 |  |  | 280度防火阀1250*630 |  |  | 个 |  |  |  | 1 |
| 139 |  | 碳钢阀门 |  |  | 280度防火阀1600*400 |  |  | 个 |  |  |  | 1 |
| 140 |  | 碳钢阀门 |  |  | 70度防火阀1800*500 |  |  | 个 |  |  |  | 0.5 |
| 141 |  | 通风工程检测、 调试 |  |  | 通风系统调试 |  |  | 系统 |  |  |  | 0.5 |
| 分部分项-厨房设备 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 【厨房】 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  | 四头煲仔炉 |  |  | 900*1200*800+150 SPTT5.5/22采用SUS304-2B优质不锈钢板制作，面板一体拉伸成型，面板/前封板厚1.2㎜，侧板/靠背板厚1.0mm； 产品框架采用优质不锈钢方管38*25厚1.0制作焊接工艺； |  |  | 台 |  |  |  | 1 |
| 2 |  | 简易炉拼台 |  |  | 500*1200*800+450采用304不锈钢制作，台面1.2MM,层板1.0MM,支柱采用φ38圆管，厚度1.0MM，塑钢调节脚。台面厚度45MM,下附15MM减震板，双横向加强筋，下置平板，外观焊接美观，焊缝不大于2MM.边角打磨光滑。 |  |  | 台 |  |  |  | 5 |
| 3 |  | 双头双尾小炒灶 |  |  | 2000*1200*800+450*1001、采用SUS304-2B优质不锈钢板制作，面板/前封板厚1.2㎜，侧板/靠背板厚1.0mm； 2、灶身采用双层钢板，衬板为冷轧板厚1.2mm； 3、产品框架采用优质不锈钢方管38*25厚1.0制作焊接工艺； 4、炉膛球墨制造内配稀土贵金属聚能网，内混式结构燃烧器，不锈钢火盖，304陶瓷摇摆水龙头。 5、火力为5档，火力大小数字可视化显示屏 ，故障代码显示。 ★6、产品符合GB35848-2024《商用燃气燃烧器具》要求；所投产品额定热负荷35KW*2，热负荷准确度±10%以内，热效率55%及以上，须提供第三方检测机构出具的具有CMA或CNAS认证资质的整机检测报告复印件加盖投标人公章。 ★7、产品防尘等级不得低于IP2X，防水等级不低于IPX4，检测依据：GB/T 4208-2017《外壳防护等级（IP代码）》软件功能，须提供第三方检测机构出具的具有CMA或CNAS认证资质的整机检测报告复印件加盖投标人公章。 ★8、产品提供①设备有故障代码提示功能；②设备有故障报错累计记录功能；③所投设备通过检测锅是否在炉膛上面的信号，实现进行火种和当前档位的切换，锅离开炉膛时为火种状态，锅在炉膛上面时为当前设定档位火力。④所投设备有累计用时功能。以上功能特点具有第三方检测机构CMA和CNAS的检测报告盖投标人公章,报告检测依据GB/T25000.51-2016《系统与软件工程 系统与软件质量要求和评价(SQuaRE)第51部分:就绪可用软件产品(RUSP)的质量要求和测试细则》，检测报告复印件加盖投标人公章。 |  |  | 台 |  |  |  | 2 |
| 4 |  | 双头大锅灶 |  |  | 2000*1200*800+450*1001、采用SUS304-2B优质不锈钢板制作，面板/前封板厚1.2mm，侧板/靠背板厚1.0mm； 2、灶身采用双层钢板，衬板为冷轧板厚1.2mm； 3、产品框架采用优质38*25不锈钢方管厚1.0制作焊接工艺； 4、整体不锈钢双层炉膛内配稀土贵金属聚能网，隔热层厚50mm，内混式结构燃烧器，不锈钢火盖，304陶瓷摇摆水龙头； 5、火力为5档，火力大小数字可视化显示屏 ，故障代码显示。 ★6、产品符合GB35848-2024《商用燃气燃烧器具》要求；所投设备额定热负荷35KW*2，热负荷准确度±10%以内，热效率76%及以上，须提供第三方检测机构出具的具有CMA或CNAS认证资质的整机检测报告复印件加盖投标人公章。 ★7、①所投设备有主板保护功能；②所投设备有蓝牙功能；③所投设备有燃气泄漏模块；④所投设备有风机功率调节及转速显示功能。以上功能特点具有第三方检测机构CMA和CNAS的检测报告,报告检测依据GB/T25000.51-2016《系统与软件工程系统与软件质量要求和评价(SQuaRE)第51部分:就绪可用软件产品(RUSP)的质量要求和测试细则》，检测报告复印件加盖投标人公章。 |  |  | 台 |  |  |  | 2 |
| 5 |  | 双通上掀门荷台柜 |  |  | 1400*1000*800采用304不锈钢制作，台面1.2MM,围板/底板/层板/门板厚度1.0MM，优质可拆卸式调节脚。台面厚度45MM,下附15MM减震板，双横向加强筋，层板焊接加固，上翻门采用滑轮，门体加减震垫，外观焊接美观，焊缝不大于2MM.边角打磨光滑。 |  |  | 台 |  |  |  | 1 |
| 6 |  | 双通上掀门荷台柜 |  |  | 2000*1000*800采用304不锈钢制作，台面1.2MM,围板/底板/层板/门板厚度1.0MM，优质可拆卸式调节脚。台面厚度45MM,下附15MM减震板，双横向加强筋，层板焊接加固，上翻门采用滑轮，门体加减震垫，外观焊接美观，焊缝不大于2MM.边角打磨光滑。 |  |  | 台 |  |  |  | 3 |
| 7 |  | 不锈钢封墙钢 |  |  | 11400*10*2000采用304不锈钢制作，厚度1.0MM。 |  |  | m2 |  |  |  | 22.8 |
| 8 |  | 不锈钢封墙钢 |  |  | 11400*10*2000采用304不锈钢制作，厚度1.0MM。 |  |  | m2 |  |  |  | 22.8 |
| 9 |  | 油烟净化一体机（一） |  |  | 11400*1300*1000 1、参数：油烟净化一体机本体采用优质不锈钢制作 2、产品规格：L*1350*1000 3、烹饪时产生的油烟气体，随风机产生的气流，进入高度旋转的网盘，被屏蔽拦截并在其离心作用下分离，废油回收率高达98%,大大降低了风管内因由大颗粒废油堆积而引起的火灾隐患 4、再利用高压电场使黑烟颗粒、臭味荷电分离并吸附与电极上。净化效率可达98%以上，节能环保，油烟排放符合国家排放标准。 5、高清液晶显示屏，中文、动态图标全视角显示设备的运行状态。 |  |  | 米 |  |  |  | 11.4 |
| 10 |  | 油烟净化一体机（二） |  |  | 11400*1300*1000 1、参数：油烟净化一体机本体采用优质不锈钢制作 2、产品规格：L*1350*1000 3、烹饪时产生的油烟气体，随风机产生的气流，进入高度旋转的网盘，被屏蔽拦截并在其离心作用下分离，废油回收率高达98%,大大降低了风管内因由大颗粒废油堆积而引起的火灾隐患 4、再利用高压电场使黑烟颗粒、臭味荷电分离并吸附与电极上。净化效率可达98%以上，节能环保，油烟排放符合国家排放标准。 5、高清液晶显示屏，中文、动态图标全视角显示设备的运行状态。 ★6、油烟净化一体设备整机提供带CNAS或CMA标识的检测报告，产品满足GB18483-2001标准，额定风量下油烟浓度净化效率≥99%，额定风量下油烟排放浓度≤0.1mg/m3，臭气排放浓度≤22，报告具有认监委官网有效截图，提供报告和截图加盖投标人公章。 ★7、油烟净化一体设备整机带CNAS或CMA标识的检测报告，满足GB4343.1-2018标准，①辐射骚扰检测合格、②整机具有双层除油分离技术功能、③整机具有离人感应安全保护功能，可以设定监测距离和报警时间。人员在离开设定距离时并且达到报警时间，设备就会发出警报声音并立即停止工作。当人员回到设定距离以内会立即自动恢复工作，报告具有认监委官网有效截图，提供报告和截图加盖投标人公章。 ★8、油烟净化一体设备的灯提供带CNAS或CMA标识的检测报告，产品满足GB/T24824-2009标准，实验时间≥1000h，光通维持率≥100%，报告具有认监委官网有效截图，提供报告和截图加盖投标人公章。 |  |  | 米 |  |  |  | 11.4 |
| 11 |  | 双门蒸饭柜（电热） |  |  | - 外形尺寸：1450*700*1690mm；门外壳板采用1.0mm 厚优质304不锈钢板，配不锈钢加固， 2、内胆板：采用 0.8mm 厚优质不锈钢板冲压成型侧板外壳：采用 1.0mm 厚优质不锈钢板，整体采用耐热聚胺脂整体发泡工艺；配备优质不锈钢电热管 面板上配备独立电控开关， - 3、门锁：采用高效渐进式门锁铰，内配米饭盘12个，馒头盘12个。 4.功率：12KW*2，电压：380V 5.产品自带定时和定温功能以及缺水断电保护和电源使用开关，可当保温柜也可当发酵箱使用。 - 缺水或水位偏低时会有自动报警装置报警，如不及时处理且会自动断电，防止加热管干烧。 |  |  | 台 |  |  |  | 1 |
| 12 |  | 双门蒸饭柜（燃气） |  |  | - 采用优质加厚304不锈钢板材，不锈钢把手，整体高密度发泡，加厚保温层，保温效果好。 - 意大利进口发泡设备及环保发泡剂，内胆一次拉伸成型，易于清洗. 3.箱体内部加装加厚钢条，防止变形，自动进水装置，配成型拉伸磁盘. 4.门板整体冲压成型，更好的加强门体强度，防止变型 5.门体佩带嵌入式温度表，可探测箱体内实际温度，箱体内自带溢水阀，防止烫伤。 - 6.电子打火装置，自动熄火保护，点火装置可像抽屉一样抽出，燃烧底部特殊定制加厚304国标板材。 |  |  | 台 |  |  |  | 1 |
| 13 |  | 双层工作台（圆腿） |  |  | 700*700*800 1、采用304不锈钢制作，台面1.2MM,层板1.0MM,支柱采用φ38圆管，厚度1.0MM，塑钢调节脚。台面厚度45MM,下附15MM减震板，双横向加强筋，下置平板，外观焊接美观，焊缝不大于2MM.边角打磨光滑。 ★2、双层工作台具有符合CQC食品接触产品安全认证证书、产品防腐蚀等级认证证书（户内一级，户内防强腐蚀型）和带有CMA或CNAS标识符合GB/T10125-2021盐雾试验检测报告（中性盐雾和乙酸盐雾试验时间≥650h，满足RA10级），资料具有认监委官网有效截图，提供报告和截图加盖投标人公章。 |  |  | 台 |  |  |  | 3 |
| 13 |  | 五格保温售饭工作柜 |  |  | 1800*700*800采用304不锈钢制作，台面1.2MM,围板/底板/层板/门板厚度1.0MM，优质可拆卸式调节脚。 |  |  | 台 |  |  |  | 6 |
| 14 |  | 双层工作台（圆腿） |  |  | 900*700*800采用304不锈钢制作，台面1.2MM,层板1.0MM,支柱采用φ38圆管，厚度1.0MM，塑钢调节脚。台面厚度45MM,下附15MM减震板，双横向加强筋，下置平板，外观焊接美观，焊缝不大于2MM.边角打磨光滑。 |  |  | 台 |  |  |  | 1 |
| 15 |  | 简易炉拼台 |  |  | 500*1200*800+450采用304不锈钢制作，台面1.2MM,层板1.0MM,支柱采用φ38圆管，厚度1.0MM，塑钢调节脚。台面厚度45MM,下附15MM减震板，双横向加强筋，下置平板，外观焊接美观，焊缝不大于2MM.边角打磨光滑。 |  |  | 台 |  |  |  | 2 |
| 16 |  | 双头大锅灶 |  |  | 2000*1200*800+450*1001、采用SUS304-2B优质不锈钢板制作，面板/前封板厚1.2mm，侧板/靠背板厚1.0mm； 2、灶身采用双层钢板，衬板为冷轧板厚1.2mm； 3、产品框架采用优质38*25不锈钢方管厚1.0制作焊接工艺； 4、整体不锈钢双层炉膛内配稀土贵金属聚能网，隔热层厚50mm，内混式结构燃烧器，不锈钢火盖，304陶瓷摇摆水龙头； 5、火力为5档，火力大小数字可视化显示屏 ，故障代码显示。 |  |  | 台 |  |  |  | 2 |
| 17 |  | 简易炉拼台 |  |  | 400*1200*800+450采用304不锈钢制作，台面1.2MM,层板1.0MM,支柱采用φ38圆管，厚度1.0MM，塑钢调节脚。台面厚度45MM,下附15MM减震板，双横向加强筋，下置平板，外观焊接美观，焊缝不大于2MM.边角打磨光滑。 |  |  | 台 |  |  |  | 2 |
| 18 |  | 双头双尾小炒灶 |  |  | 2000*1200*800+450*1001、采用SUS304-2B优质不锈钢板制作，面板/前封板厚1.2㎜，侧板/靠背板厚1.0mm； 2、灶身采用双层钢板，衬板为冷轧板厚1.2mm； 3、产品框架采用优质不锈钢方管38*25厚1.0制作焊接工艺； 4、炉膛球墨制造内配稀土贵金属聚能网，内混式结构燃烧器，不锈钢火盖，304陶瓷摇摆水龙头。 5、火力为5档，火力大小数字可视化显示屏 ，故障代码显示。 |  |  | 台 |  |  |  | 2 |
| 19 |  | 双通上掀门荷台柜 |  |  | 2000*1000*800采用304不锈钢制作，台面1.2MM,围板/底板/层板/门板厚度1.0MM，优质可拆卸式调节脚。台面厚度45MM,下附15MM减震板，双横向加强筋，层板焊接加固，上翻门采用滑轮，门体加减震垫，外观焊接美观，焊缝不大于2MM.边角打磨光滑。 |  |  | 台 |  |  |  | 7 |
| 20 |  | 双通上掀门荷台柜 |  |  | 1800*1000*800采用304不锈钢制作，台面1.2MM,围板/底板/层板/门板厚度1.0MM，优质可拆卸式调节脚。台面厚度45MM,下附15MM减震板，双横向加强筋，层板焊接加固，上翻门采用滑轮，门体加减震垫，外观焊接美观，焊缝不大于2MM.边角打磨光滑。 |  |  | 台 |  |  |  | 1 |
| 21 |  | 双头七星蒸炉 |  |  | 1800*1000*800+400优质304不锈钢，炉面/炉围1.5MM，背板/围板/前板1.0MM，底板/烟筒镀锌板1.5MM，骨架镀锌角钢4*4-3.0MM，炉脚50-2.0MM镀锌管；炉圈QT450铸铁材质。外观：炉面镜面拉伸，底部双隔热处理；电路：采用防水端子，施耐德开关，航空插头；风机280W永成风机，配备杆式风气联动；水路：进水DN15,16#铜管管路，排水DN40镀锌管。 |  |  | 台 |  |  |  | 1 |
| 22 |  | 简易炉拼台 |  |  | 600*1000*800+450采用304不锈钢制作，台面1.2MM,层板1.0MM,支柱采用φ38圆管，厚度1.0MM，塑钢调节脚。台面厚度45MM,下附15MM减震板，双横向加强筋，下置平板，外观焊接美观，焊缝不大于2MM.边角打磨光滑。 |  |  | 台 |  |  |  | 1 |
| 23 |  | 四头煲仔炉 |  |  | 900*1000*800+150 SPTT5.5/22采用SUS304-2B优质不锈钢板制作，面板一体拉伸成型，面板/前封板厚1.2㎜，侧板/靠背板厚1.0mm； 产品框架采用优质不锈钢方管38*25厚1.0制作焊接工艺； |  |  | 台 |  |  |  | 1 |
| 24 |  | 三门海鲜蒸柜(燃气) |  |  | 1200*950*1850 SZXT351、优质SUS304-2B不锈钢板制造，内胆板厚δ＝1.2； 2、全新内燃式环保高效火排及全不锈钢水胆结构 ，防干烧功能； 3、火力为5档，火力大小数字可视化显示屏 ，故障代码显示。 |  |  | 台 |  |  |  | 2 |
| 25 |  | 单星盆水池 |  |  | 750*1000*800+150 1、采用304不锈钢制作，台面1.2MM,池斗1.0MM，水池前封板1.0MM；支柱φ38圆管，厚度1.0MM，φ38塑钢调节脚。台面厚度45MM，水池前加封板，池斗深250MM，池底拉伸防积水，下置不锈钢去水器。 ★2、单星盆水池符合CQC食品接触产品安全认证证书、产品防腐蚀等级认证证书（户内一级，户内防强腐蚀型）和带有CMA或CNAS标识符合GB/T10125-2021盐雾试验检测报告（中性盐雾和乙酸盐雾试验时间≥650h，满足RA10级），资料具有认监委官网有效截图，提供报告和截图加盖投标人公章。 |  |  | 台 |  |  |  | 1 |
| 26 |  | 摇锅 |  |  | 1550*1120*1000 ZC/ KQ（YB）TL8001-20 （防腐蚀）1、规格：≧1550*1120*1000 mm； 2、额定电压、功率：380V~、≧20kW； 3、锅具：1个，外径，≧Φ800mm，内空，≧Φ540*h600mm；容量，≧200L； 4、锅具材质：采用≧厚3.0mm的019Cr21CuTi（443#）防腐蚀不锈钢板材制作； 5、进水及清洗∶≧Φ4分*1000mm304#拉伸龙头，龙头主体采用不锈钢06Cr19Ni10（SUS304#）材质，水龙头过滤网采用POM材质，水龙头密封硅胶垫采用硅胶材质； 6、整机采用SUS304#不锈钢板材制作： A、面板、框架：釆用≥1.2mm 板材； B、侧板、底板、门板：釆用≥1.0mm 板材； 7、质量要求：设备符合相关卫生、安全、节能、环保相关国家标准； ★8、提供电磁自动摇摆汤炉（摇锅）整机提供带CNAS、CMA、Ilac-MRA标识的检测报告，产品满足GB 40876-2021标准，热效率≥98%，判定为一级能效，检测报告具有认监委官网有效截图，提供检测报告和截图加盖投标人公章。 ★9、电磁炉机芯提供带CNAS或CMA标识的检测报告，产品满足GB/T16422.2-2022、GB/T16422.3-2022标准，紫外老化辐照度1.20W/(m2.nm)@340nm，实验时间≥165h，检验检测结果≤0.1，检测报告具有认监委官网有效截图，提供检测报告和截图加盖投标人公章。 ★10、产品商用电磁炉提供①食品接触产品安全认证证书②食品接触产品卫生认证证书③产品认证证书④商用电磁灶电磁辐射认证证书，认证证书提供有效性提供国家认证认可监督管理委员会官方网站查询截图加盖投标人公章。 |  |  | 台 |  |  |  | 2 |
| 27 |  | 双通上掀门荷台柜 |  |  | 1200*1000*800 1、采用304不锈钢制作，台面1.2MM,围板/底板/层板/门板厚度1.0MM，优质可拆卸式调节脚。台面厚度45MM,下附15MM减震板，双横向加强筋，层板焊接加固，上翻门采用滑轮，门体加减震垫，外观焊接美观，焊缝不大于2MM.边角打磨光滑。 ★2、荷台柜（打荷柜）符合CQC食品接触产品安全认证证书、产品防腐蚀等级认证证书（户内一级，户内防强腐蚀型）和带有CMA或CNAS标识符合GB/T10125-2021盐雾试验检测报告（中性盐雾和乙酸盐雾试验时间≥650h，满足RA10级），资料具有认监委官网有效截图，提供报告和截图加盖投标人公章。 |  |  | 台 |  |  |  | 1 |
| 28 |  | 嵌入式电磁炉 |  |  | 嵌入式电磁炉 |  |  | 台 |  |  |  | 1 |
| 29 |  | 油烟净化一体机（三） |  |  | 9800*1300*10001、参数：油烟净化一体机本体采用优质不锈钢制作 2、产品规格：L*1350*1000 3、烹饪时产生的油烟气体，随风机产生的气流，进入高度旋转的网盘，被屏蔽拦截并在其离心作用下分离，废油回收率高达98%,大大降低了风管内因由大颗粒废油堆积而引起的火灾隐患 4、再利用高压电场使黑烟颗粒、臭味荷电分离并吸附与电极上。净化效率可达98%以上，节能环保，油烟排放符合国家排放标准。 5、高清液晶显示屏，中文、动态图标全视角显示设备的运行状态。 |  |  | 米 |  |  |  | 9.8 |
| 30 |  | 油烟净化一体机 （四） |  |  | 1、9800*1300*10001、参数：油烟净化一体机本体采用优质不锈钢制作 2、产品规格：L*1350*1000 3、烹饪时产生的油烟气体，随风机产生的气流，进入高度旋转的网盘，被屏蔽拦截并在其离心作用下分离，废油回收率高达98%,大大降低了风管内因由大颗粒废油堆积而引起的火灾隐患 4、再利用高压电场使黑烟颗粒、臭味荷电分离并吸附与电极上。净化效率可达98%以上，节能环保，油烟排放符合国家排放标准。 5、高清液晶显示屏，中文、动态图标全视角显示设备的运行状态。 |  |  | 米 |  |  |  | 9.8 |
| 31 |  | 不锈钢封墙钢 |  |  | 9800*10*2000采用304不锈钢制作，厚度1.0MM。 |  |  | m2 |  |  |  | 19.6 |
| 32 |  | 不锈钢封墙钢 |  |  | 9800*10*2000采用304不锈钢制作，厚度1.0MM。 |  |  | m2 |  |  |  | 19.6 |
| 33 |  | 干手器 |  |  | 156*176*207 MD-688智能全自动感应，涡轮增压风箱，强劲风力，安全保护，为洁净双手保驾护航。 功率：2000W/220V |  |  | 台 |  |  |  | 1 |
| 34 |  | 洗手星 |  |  | 500*400*500采用优质304不锈钢制作，台面1.2MM,池斗1.0MM，加强筋及支架厚度1.0MM；围板厚度1.0MM；下置不锈钢去水器； |  |  | 台 |  |  |  | 1 |
| 35 |  | 双层工作台（圆腿） |  |  | 1800*700*800采用304不锈钢制作，台面1.2MM,层板1.0MM,支柱采用φ38圆管，厚度1.0MM，塑钢调节脚。台面厚度45MM,下附15MM减震板，双横向加强筋，下置平板，外观焊接美观，焊缝不大于2MM.边角打磨光滑。 |  |  | 台 |  |  |  | 1 |
| 36 |  | 蒸菜台 |  |  | 1800*700*800 |  |  | 台 |  |  |  | 6 |
| 37 |  | 双层工作台（圆腿） |  |  | 1500*700*800采用304不锈钢制作，台面1.2MM,层板1.0MM,支柱采用φ38圆管，厚度1.0MM，塑钢调节脚。台面厚度45MM,下附15MM减震板，双横向加强筋，下置平板，外观焊接美观，焊缝不大于2MM.边角打磨光滑。 |  |  | 台 |  |  |  | 1 |
| 38 |  | 双门留样柜 |  |  | 1200*705*1950 BS1.0G2容积：910L 额定电压：220V 额定频率：50Hz 电机功率：305W |  |  | 台 |  |  |  | 1 |
| 39 |  | 单星盆水池柜 |  |  | 700*750*800+150采用304不锈钢制作，台面1.2MM,池斗1.0MM,围板/底板/门板厚度1.0MM，优质可拆卸式调节脚。台面厚度45MM，纵向加强筋加固，外观焊接美观，焊缝不大于2MM.边角打磨光滑,。池斗深250MM，下置不锈钢去水器，底板后空20CM,挡边向上，翻边门拉手，强磁吸附，内加减震垫。 |  |  | 台 |  |  |  | 1 |
| 40 |  | 单通上掀门荷台柜 |  |  | 1800*750*800采用304不锈钢制作，台面1.2MM,围板/底板/层板/门板厚度1.0MM，优质可拆卸式调节脚。台面厚度45MM,下附15MM减震板，双横向加强筋，层板焊接加固，上翻门采用滑轮，门体加减震垫，外观焊接美观，焊缝不大于2MM.边角打磨光滑。 |  |  | 台 |  |  |  | 6 |
| 41 |  | 灭蝇灯 |  |  | 660*128*380 MW3-Y20*21、电压：220V 2、功率：≥40W 高效诱蚊蝇灯管，利用特殊光波的灯管来引诱蚊子，苍蝇等昆虫进人灾蚊器内然后由对人畜无伤害的直流高压触杀。 |  |  | 台 |  |  |  | 1 |
| 42 |  | 紫外线消毒灯 |  |  | 920*130*8040w |  |  | 台 |  |  |  | 3 |
| 43 |  | 传送带（一） |  |  | 5000*520×950链板宽度 ：305 mm 传送速度 ：5~15m/min 电源要求 ：220V/50Hz 功率 ：0.4kw 特 点 链片式输送带在电机驱动下沿导槽滑动,将餐具传送到指定位置； 链片采用食品级材料POM，确保食品卫生； 自带变频器，配置柔性启动和停止系统； 驱动轮、牵引轮为尼龙PA6材质； 长度、高度可根据客户需求定制，可做直线型和转弯型； |  |  | 台 |  |  |  | 1 |
| 44 |  | 传送带（二） |  |  | 900*520×950链板宽度 ：305 mm 传送速度 ：5~15m/min 电源要求 ：220V/50Hz 功率 ：0.4kw 特 点 链片式输送带在电机驱动下沿导槽滑动,将餐具传送到指定位置； 链片采用食品级材料POM，确保食品卫生； 自带变频器，配置柔性启动和停止系统； 驱动轮、牵引轮为尼龙PA6材质； 长度、高度可根据客户需求定制，可做直线型和转弯型； |  |  | 台 |  |  |  | 1 |
| 45 |  | 传送带（三） |  |  | 820*520×950链板宽度 ：305 mm 传送速度 ：5~15m/min 电源要求 ：220V/50Hz 功率 ：0.4kw 特 点 链片式输送带在电机驱动下沿导槽滑动,将餐具传送到指定位置； 链片采用食品级材料POM，确保食品卫生； 自带变频器，配置柔性启动和停止系统； 驱动轮、牵引轮为尼龙PA6材质； 长度、高度可根据客户需求定制，可做直线型和转弯型； |  |  | 台 |  |  |  | 1 |
| 46 |  | 收餐柜 |  |  | 900*450*800采用304不锈钢制作，台面1.2MM,池斗1.0MM,围板/底板/门板厚度1.0MM，优质可拆卸式调节脚。台面厚度45MM，方形残渣收集口，纵向加强筋加固，外观焊接美观，焊缝不大于2MM.边角打磨光滑，翻边门拉手，强磁吸附，内加减震垫。 |  |  | 台 |  |  |  | 5 |
| 47 |  | 旧设备安装费用 |  |  | 旧设备安装费用 |  |  | 项 |  |  |  | 1 |
| 48 |  | 沉淀池+油水分离器 |  |  | 3000X1500X1500 |  |  | 台 |  |  |  | 1 |
| 【新风系统】 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 49 |  | 不锈钢管道 |  |  | 采用优质201不锈钢板制作，厚度1.0MM，附带镀锌法兰，翻边处理 ★1、不锈钢管道（不锈钢排油风管)具有带有CMA或CNAS标识符合GB/T10125-2021盐雾试验检测报告(中性盐雾试验时间≥650h，满足RA10级）、②户外一级产品防腐蚀等级认证证书（户外一级，户外防强腐蚀型），资料具有认监委官网有效截图，提供报告和截图加盖投标人公章。 |  |  | m2 |  |  |  | 350 |
| 50 |  | 柜式风机 |  |  | 功率（KW）：15 转速（r/min）：550 风量（m³/h）：40000-50000 全压（Pa）：790-810 ★1.风柜提供符合GB/T 3482-2008 电子设备雷击实验方法，在试验环境：温度15℃-35℃，湿度45%-75%，产品所检项目合格，试验严酷等级7级，且检测报告带有CMA或CNAS标识的检测报告盖投标人公章。 ★2.产品提供依据GB/T 24195-2009标准，通过循环腐蚀，测试后，样品表面无明显生锈，耐腐蚀等级：10级，检测报告带有CMA或CNAS标识的检测报告盖投标人公章。 ★3.风柜提供符合GB/T 4208-2017《外壳防护等级（IP代码）》标准，测试防水等级，防水等级达到IPX6级别，认证证书且检测报告带有CMA和CNAS标识，证书和盖投标人公章。 |  |  | 台 |  |  |  | 1 |
| 51 |  | 油烟净化器 |  |  | 1、1040*1540*19951、油烟净化处理风里:40000m³/h，95%净化效率。 2、恒压输出电源组，标配液晶显示屏，直观显示净化器的电压、电流、运行状态、清洗维护状态等工况; 3、采用双区一体式电场，304不锈钢高压电离区.铝合金吸附区; 4、开门断电保护，电源自动灭弧控制: 5、去锈、磷化、喷涂、烤漆机身; ★6、提供油烟净化器电场依据GB/T 2423.17-2008测试标准，在溶液浓度（50g±10）g/L,溶液PH值6.5～7.2测试条件下连续喷雾120小时，电场阳极和电场阴极表面无明显生锈，测试结果合格，提供带 CMA 和CNAS标识的检测报告，提供检测报告加盖投标人公章。 ★7、提供油烟净化设备正常运行产生的噪声符合GBZ/T 189.8-2007的标准，昼间运行噪声≤48dB(A)，提供带 CMA 标识的检测报告，提供检测报告加盖投标人公章。 ★8、提供油烟净化设备高压绝缘子瓷件依据GB/T 772-2005标准，对温度循环试验、机械破坏负荷试验、壁厚工频击穿电压试验、孔隙性试验均合格，提供带 CMA 和CNAS标识的检测报告，提供检测报告加盖投标人公章。 ★9、提供油烟净化设备依据GB/T 2423.33-2021二氧化硫腐蚀测试10天，表面无腐蚀现象，外观无损坏，通电运行正常，户外防腐等级达到WF2等级，提供带 CMA 和CNAS标识的检测报告，提供检测报告加盖投标人公章。 ★10、提供油烟净化设备电磁环境依据GB 8702-2014《电磁环境控制限值》标准，工频电场≥13V/m，工频磁场≥0.03μT，提供带 CMA 和CNAS标识的检测报告，提供检测报告加盖投标人公章。 |  |  | 台 |  |  |  | 1 |
| 52 |  | 净化器支架 |  |  | 净化器支架 |  |  | 台 |  |  |  | 1 |
| 53 |  | 软连接 |  |  | 软连接 |  |  | 台 |  |  |  | 2 |
| 54 |  | 风机支架 |  |  | 风机支架 |  |  | 台 |  |  |  | 1 |
| 55 |  | 减震器 |  |  | 减震器 |  |  | 台 |  |  |  | 4 |
| 56 |  | 变频控制器 |  |  | 15KW |  |  | 台 |  |  |  | 1 |
| 57 |  | 防火阀 |  |  | 300*500 |  |  | 台 |  |  |  | 5 |
| 58 |  | 止回阀 |  |  | 300*500 |  |  | 台 |  |  |  | 5 |
| 59 |  | 防火阀 |  |  | 500*900 |  |  | 台 |  |  |  | 1 |
| 60 |  | 防火阀 |  |  | 1300*600 |  |  | 台 |  |  |  | 1 |
| 61 |  | 不锈钢管道 |  |  | 采用优质201不锈钢板制作，厚度1.0MM，附带镀锌法兰，翻边处理 |  |  | m2 |  |  |  | 250 |
| 62 |  | 不锈钢管道 |  |  | 采用优质201不锈钢板制作，厚度1.0MM，附带镀锌法兰，翻边处理 |  |  | m2 |  |  |  | 250 |
| 63 |  | 不锈钢管道 |  |  | 采用优质201不锈钢板制作，厚度1.0MM，附带镀锌法兰，翻边处理 |  |  | m2 |  |  |  | 100 |
| 64 |  | 柜式风机 |  |  | 功率（KW）：4 转速（r/min）：1010 风量（m³/h）：9104-11795 全压（Pa）：598-484 噪声（dB）：65 |  |  | 台 |  |  |  | 1 |
| 65 |  | 风机支架 |  |  | 风柜基础辅件，采用国家标准槽钢制作。 |  |  | 个 |  |  |  | 1 |
| 66 |  | 减震器 |  |  | 风柜基础辅件 |  |  | 个 |  |  |  | 4 |
| 67 |  | 软连接 |  |  | 防火帆布制造，风柜基础辅件。 |  |  | 个 |  |  |  | 2 |
| 68 |  | 风机变频器 |  |  | 一键切换普通/强排/静音工作模式，智能节能，节能率达20%~50%，智能静音，更安静，更舒适，更环保变频控制，无极调速，节约维护成本使用普通电机，变频无电磁声。 |  |  | 台 |  |  |  | 1 |
| 69 |  | 不锈钢管道 |  |  | 采用优质镀锌板制作，厚度1.0MM，附带镀锌法兰，翻边处理 |  |  | m2 |  |  |  | 100 |
| 70 |  | 柜式风机 |  |  | 功率（KW）：4 转速（r/min）：1010 风量（m³/h）：9104-11795 全压（Pa）：598-484 噪声（dB）：65 |  |  | 台 |  |  |  | 1 |
| 71 |  | 新风百叶口 |  |  | 600*600 ★1、不锈钢百叶窗（百叶口）具有带有CMA或CNAS标识符合GB/T10125-2021盐雾试验检测报告(中性盐雾试验时间≥650h，满足RA10级）、②户外一级产品防腐蚀等级认证证书（户外一级，户外防强腐蚀型），报告和证书提供认监委官网截图，资料加盖投标人公章。 |  |  | 个 |  |  |  | 7 |
| 72 |  | 风机支架 |  |  | 风柜基础辅件，采用国家标准槽钢制作。 |  |  | 个 |  |  |  | 1 |
| 73 |  | 减震器 |  |  | 风柜基础辅件 |  |  | 个 |  |  |  | 4 |
| 74 |  | 软连接 |  |  | 防火帆布制造，风柜基础辅件。 |  |  | 个 |  |  |  | 2 |
| 75 |  | 风机变频器 |  |  | 一键切换普通/强排/静音工作模式，智能节能，节能率达20%~50%，智能静音，更安静，更舒适，更环保变频控制，无极调速，节约维护成本使用普通电机，变频无电磁声。 |  |  | 台 |  |  |  | 1 |
| 76 |  | 不锈钢管道 |  |  | 采用优质镀锌板制作，厚度1.0MM，附带镀锌法兰，翻边处理 |  |  | m2 |  |  |  | 100 |
| 77 |  | 新风百叶口 |  |  | 600*600 |  |  | 个 |  |  |  | 8 |
| 分部分项-内部燃气管道改造 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  | 内部燃气管道改造 |  |  | 内部燃气管道改造 |  |  | 项 |  |  |  | 1 |
| 分部分项-楼地面平整 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  | 原一楼地面平整 |  |  | 原一楼地面平整 |  |  | 项 |  |  |  | 1 |
| 分部分项-室外排油沟改造 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  | 室外排油沟改造 |  |  | 室外排油沟改造 |  |  | 项 |  |  |  | 1 |
| 分部分项-冷冻、冷藏库设备更新 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 冷冻、冷藏库设备更新 |  |  | 冷冻、冷藏库设备更新 |  |  | 项 |  |  | 1 |  |  |
| 分部分项-施工图设计、报批等 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 施工图设计、报批等 |  |  | 施工图设计、报批等 |  |  | 项 |  |  | 1 |  |  |
| 分部分项-满足厨房内部的各类监控设备 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 满足厨房内部的各类监控设备 |  |  | 满足厨房内部的各类监控设备 |  |  | 项 |  |  | 1 |  |  |
|  |  |  |  | 分部分项-原厨房餐厅设备利旧50%以上免费安装 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 原厨房餐厅设备利旧50%以上免费安装 |  |  | 原厨房餐厅设备利旧50%以上免费安装 |  |  | 项 |  |  | 1 |  |  |
|  |  |  |  | 分部分项-其他 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 施工技术措施费 |  |  | 施工技术措施费（模板搭设、现场建筑物保费、现场设施移动费、大型机械设备进出场及安拆、安全维护等） |  |  | 项 |  |  | 1 |  |  |
| 2 | 规费 |  |  | 含安全文明施工费、社会保险费、住房公积金、工程排污费、建设项目工伤保险费等 |  |  | 项 |  |  | 1 |  |  |
| 3 | 其他费用 |  |  | 税金等其他未包含费用 |  |  | 项 |  |  | 1 |  |  |

注：1、工程量清单仅做为投标报价依据，投标文件里不得更改工程量，结算时按实际发生工程量进行结算，结算价不超过中标价。

- 2、并不限于以上内容及规格要求，各供应商根据图纸、现场踏勘，对所有内容进行投标报价，结算时不在作任何增加总费用的调整，遇工作量减少的按实际进行结算。

- 3、本次采购内容中涉及施工过程中工序配合项目，投标供应商应自行统筹考虑并统一纳入本次投标报价，采购人不另行承担相关费用。

4、结算时，结算计价时的下浮率,按(1-中标价/最高限价)同比例下浮。

三、商务要求

1、本次食堂改造提升项目为交钥匙工程，包括所有设备及其改造装修的设计（包括审图费用）、报批（消防、市场监督局和卫生许可证的报批等）、采购、制造、检测、调试、至最终目的地的运输和保险、现场仓储以及安装、验收、技术服务及培训、相关文件提交、质保期维护等所有服务。

▲2、本项目中有部分设备与装修未详细的，根据实际施工需求提供。中标供应商应同样提供符合行业标准的优质产品及服务，如有超出部分，采购人不再另外调整中标价，供应商在投标报价中须充分考虑因实际采购需求变化而可能承担的风险与成本。

3、合同价格采用总价包干，供应商需自行复核工程量清单，投标人报价时所有应列而未列的项目及内容均视为包含在投标总价中，中标人不得要求追加费用。计价方法统一以《建设工程工程量清单计价规范》（GB50500—2013）规定的项目编码、项目名称、计量单位、工程量计算规则为依据，并根据《浙江省建设工程计价规则》（2018版），参照浙江省2018版计价依据，结合项目具体条件和企业定额，自主报价。

4、供应商需充分考虑以下影响因素，由此产生的费用计入投标报价中：

(1)供应商应根据工程实际情况和施工组织设计进行测算并入报价，今后不得调整；若今后工程实施中发生新的措施项目但投标文件未列入的项目，视为包含在投标总价中，今后不得增加。

(2)供应商报价时应仔细阅读公开招标文件，结合公开招标文件、设计及施工规范、当地质检部门的质量验收规定进行报价，并应包含各项目所有工序的费用总和，另需采用的技术措施费、规费、二次搬运费等要考虑在投标总价中，否则，视同优惠。如供应商对清单有任何疑问，应在规定时限内书面提出，否则视作无异议。

(3)供应商需充分考虑以下影响因素，由此所产生的所有费用由各投标单位自行测算，在投标报价中综合考虑所需要的全部费用，工程结算时,不作调整。具体内容如下：

①施工用水、用电及开户费由中标人承担，供应商按市场价格考虑进投标价中。

②环境保护、工程围护、交通维护、警示措施必须按有关部门的要求，并承担相关费用。

③二次搬运费，要求各投标单位根据结合现场等在相应子目中综合考虑，今后不做调整。

④招标采购单位提供工程的施工说明和相关技术文件，招标采购单位认定供应商对工程所有资料进行了充分的了解，不存在未知的情况。供应商在填报价格及费用时应充分考虑国家现行技术标准、规范和施工说明要求。

5、工期

1）厨房设备、装修整体工程须在合同签订后90日历天完工。

2）厨房设备进场及安装与厨房装修需进行及时并有效的沟通，务必做到设备安装和厨房装修有效配合，在施工、工期及售后工作中杜绝出现因沟通不到位延误工期或影响采购人后续使用的情况（如遇不可抗力因素，由中标供应商与采购人协商解决）， 否则采购人有权终止承包合同并罚没全部履约保证金， 采购人不承担一切责任。装修工程完工后需进行验收，初步验收合格后方可进行设备进场和安装工作，设备安装完工后，进行最终验收。

3）施工前要求：在合同签订后，施工前，中标人应按照采购人的清单，事先进行勘察，对目前的现状以书面的形式提供至采购人处进行备案，并提供相应的建议。

4）监理

食堂改造期间，材料进场和实施隐蔽工程施工时，中标人须通知监理方及采购人验收，三方(供应商、采购人及授权监理单位)确认后形成初步验收资料。

5、保质期与售后服务：

1）本项目所有设备质保期均为 2年（技术参数中有详细说明的除外），质保期从验收合格交付使用之日起算；保质期内因产品本身缺陷（非人为因素）造成各种故障应由成交供应商免费技术服务和维修及维护。

2）在质保期内，成交供应商应负责对其提供的设备进行现场维修、损坏件更换，不收取额外费用，响应时间必须满足系统正常运行的要求。

3）质量保修期内，要求供应商7×24小时电话响应技术咨询；除非采购文件另有规定，供应商须在接到采购人维修要求电话后，5个工作日内必须派技术人员到现场维修，如果在10日内不能修复，则提供同样备机供采购人使用，直至设备修复。否则采购人有权根据中标供应商实际配合情况扣留相应合同款或质保金。

4）供应商在报价文件中须说明保修期内提供的服务计划。

6、付款方式

1）合同签订后中标供应商应向采购人提供合同总金额1%的履约保证金，以转账或者银行保函（有效期至项目总体验收时间）形式提交，质保期满后无息退还。

2）合同签订后十个工作日内甲方支付合同总额40%的预付款；

3）完工后开始试运行付至80%，待试运行3个月后项目竣工验收合格后，支付至合同结算总额的90%；待项目竣工验收合格后6个月内再支付合同款剩余部分款项。（中标供应商必须开具合同金额100%的正式税务发票）。

注：竣工验收不合格，继续试运行。

第三部分   供应商须知

- 一、说明

1、本次采购工作是按照《中华人民共和国政府采购法》、《政府采购竞争性磋商采购方式管理暂行办法》及相关法律规章和《浙江省政府采购项目电子交易管理暂行办法》组织和实施。

2、供应商必须对全部内容进行报价，否则按无效报价处理。

3、无论报价过程中的作法和结果如何，供应商自行承担报价活动中所发生的全部费用，采购人有权选择成交供应商的供货及服务范围。

4、本次采购，磋商文件及谈判响应文件都以中文为准。报价统一采用人民币报价。

5、本次报价为直至验收合格的最终价格，完成本项目服务所需软硬件设施设备均由供应商自备。

6、如本次采购物品涉及国家强制性要求的，供应商应该能确保满足其要求。

7、供应商有必要应自费现场勘察，以了解采购人详细需求与现场情况。

8、磋商文件中所列的品牌型号仅为参考，是为了对拟磋商的设备、材料的技术指标和功能要求更好的说明，欢迎其他能满足本项目技术需求且性能与所明确品牌相当的产品参加。

9、至投标截止时间参加投标的供应商不足三家的；或评审期间，出现有效供应商不足三家的，本次采购任务（标段）做流标处理。根据《关于政府采购竞争性磋商采购方式管理暂行办法有关问题的补充通知》财库〔2015〕124号）以及《财政部关于印发<政府采购竞争性磋商采购方式管理暂行办法>的通知》（财库〔2014〕214号）规定：采用竞争性磋商采购方式采购的政府购买服务项目（含政府和社会资本合作项目），在采购过程中符合要求的供应商（社会资本）只有2家的，竞争性磋商采购活动可以继续进行。采购过程中符合要求的供应商（社会资本）只有1家的，采购人（项目实施机构）或者采购代理机构应当终止竞争性磋商采购活动，发布项目终止公告并说明原因，重新开展采购活动。

10.1、供应商法定代表人或负责人或实际控制人是同一人，法定代表人或负责人或实际控制人是夫妻关系，法定代表人或负责人或实际控制人是直系血亲关系，法定代表人或负责人或实际控制人存在三代以内旁系血亲关系，法定代表人或负责人或实际控制人存在近姻亲关系，单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商不得同时参加本次政府采购活动，否则所有关联供应商/供应商均按无效供应商处理。

10.2、电子交易平台运营机构（指政采云平台），以及与该机构有直接控股或者管理关系可能影响采购公正性的任何单位和个人，不得在该平台进行的政府采购项目电子交易中投标、响应和代理政府采购项目。

11、磋商文件如允许联合体参与，以联合体形式参加政府采购活动的，联合体各方不得再单独参加或者与其他供应商另外组成联合体参加本次政府采购活动，否则所有关联供应商/供应商均按无效供应商处理。

12、本次项目按 《财政部关于在政府采购活动中查询及使用信用记录的通知》（财库〔2016〕125号）相关规定，评审时通过“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）查询相关主体信用记录对供应商进行信用甄别，对列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的供应商，拒绝其参与本次政府采购活动，其磋商响应文件按无效响应文件处理。

13、磋商小组对磋商响应文件的判定，只依据磋商响应文件内容本身，不依靠磋商截止时间以后的任何外来证明。

- 二、供应商资格要求

按第三部分供应商须知,2.1资格部分文件要求提供。（注：资格审查不符合或未按要求提供，将否决投标处理）

- 三、磋商文件

1、磋商文件

1.1磋商文件发放

1.2磋商文件约束力

▲供应商获取了本磋商文件并参加采购活动，即被认为接受了本磋商文件中所有条款和规定。

1.3磋商文件的组成

磋商文件由磋商文件内容及补充资料等组成，供应商需自行关注“浙江省政府采购网”和“政采云”查看投标截止时间前的补充资料等电子材料。

2、磋商文件的澄清

供应商对磋商文件如有疑点要求澄清，可用书面形式送达采购代理机构，但通知不得迟于规定的质疑时间前使采购代理机构收到，采购代理机构将用书面形式予以答复。如有必要，可将不说明来源的答复发给各有关供应商。

3、磋商文件的修改

3.1 在磋商截止时间前，采购人有权修改磋商文件，并以书面形式通知供应商。补充文件作为磋商文件的补充和组成部分，对所有供应商均有约束力。

3.2 为使供应商有足够的时间按磋商文件要求修正磋商响应文件，采购人可酌情推迟磋商截止时间和磋商时间，并将此变更通知供应商。

- 四、磋商响应文件

1、磋商响应文件

1.1供应商应仔细阅读磋商文件中的所有内容，按照磋商文件及采购货物（或服务）技术规格要求，详细编制磋商响应文件。并对磋商文件的要求做出实质上响应。实质上响应的文件应该是与磋商文件要求的条款没有重大偏离的磋商响应。未实质上响应的磋商响应文件将被拒绝，但允许采购货物（服务）在基本满足采购货物服务技术要求的前提下出现的微小差异。

1.2供应商必须按磋商文件的要求提供相关技术参数、资料，包括采用的计量单位，并保证磋商响应文件的正确性和真实性。磋商响应文件全部内容应保持一致，否则可能导致不利于其磋商响应的评定甚至被拒绝。技术和商务如有偏离均应填写偏离表。

1.3供应商应仔细阅读磋商文件中的所有内容，按照磋商文件要求，详细编制磋商响应文件，所有文件资料必须是针对本次磋商。不按磋商文件的要求提供的磋商响应文件可能导致被拒绝。

2、磋商响应文件由资格部分、商务报价部分和技术资信部分三部分组成，可以合并编制：

2.1磋商响应文件封面（格式见附件）

2.1资格部分（以下（1）-（5）、（7）项内容投标供应商必须提供，否则不能通过资格审查的，责任自负。）

| 序号 | 项目 |
| --- | --- |
| （1） | 投标人营业执照复印件（加盖投标单位公章）； |
| （2） | 法定代表人授权委托书或法定代表人身份证明书（附件四（一））； |
| （3） | 投标供应商情况声明（附件四（二））； |
| （4） | 近三年内，在经营活动中没有重大违法记录的承诺（附件八（一））； |
| （5） | 投标供应商依法缴纳税收和社会保障金的声明书（附件八（二））； |
| （6） | 未被“信用中国”（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单:采购代理机构评审时网上查询并打印 (可不提供)； |
| （7） | 中小企业声明函、监狱企业证明文件、残疾人福利性单位声明函（附件七，供应商应详细解读并提供相关证明资料）； |

2.2商务报价部分

| 序号 | 项目 |
| --- | --- |
| （1） | 开标一览表（初次报价表）（附件二（一））； |
| （2） | 投标报价明细表（附件二（二））； |

2.3技术资信部分

| 序号 | 项目 |
| --- | --- |
| （1） | 投标函（附件一）； |
| （2） | 商务偏离表（附件三（一））、技术偏离表（附件三（二））； |
| （3） | 其他响应文件（附件五）； |
| （4） | 拟派项目负责人履历表（附件六）； |
| （5） | 项目人员配置情况（附件九）； |
| （6） | 供应商需对认证证书、投标人资质、投标人业绩、项目组成员、所投产品的技术条款偏离、材料和设备、效果展示、施工方案、合理化建议、培训方案、售后服务方案等进行响应。 |
| （7） | 根据招标文件中的采购内容与技术要求、评标细则，需要提供的其它文件和资料； |
| （8） | 评分办法索引、供应商认为需要提供的文件和资料（具体参见评标细则及采购要求） |
| （9） | 评审索引（附件A）。 |
| 以上资料如为扫描件（扫描件加盖有效公章）。 |  |

3、磋商响应内容填写说明

3.1、磋商响应文件格式

供应商应按照第2条所列出的内容及格式逐一组成电子磋商响应文件。

4、磋商响应报价

4.1、供应商应按磋商文件中投标报价明细表（附件二（二））填写磋商响应货物（或服务）数量、价格。

4.2、本次采购报价为到货并送到最终用户调试验收合格后的全部费用。供应商应在各自技术和商务占优势的基础上并充分考虑本项目的重要性，提供对采购人最优惠的报价。

4.3、磋商响应报价应包含以下费用：

最后报价即磋商文件确定的服务范围内全部工作内容的承包价格，最后报价是履行合同的最终价格，包含项目服务全过程所涉及的人工投入、设备投入、管理费、验收费、税金、合理利润、招标代理服务费等一切成本及费用。最后报价为履行合同的最终报价，投标人不得再要求追加任何费用。

▲供应商在磋商响应报价中应充分考虑所有可能发生的费用，否则采购人将视总价中已包括所有费用。

供应商对在合同执行中，除上述费用及磋商文件规定的由供应商负责的工作范围以外需要采购人协调或提供便利的工作应当在磋商响应文件中说明。

填写报价表格时，各项费用应如实填写。采购人要求分类报价是为了方便评审，但在任何情况下不限制采购人以其认为最合适的条款签订合同的权利。

5、磋商保证金：无

6、磋商响应文件的有效期

6.1自磋商日起60天内，磋商响应文件应保持有效。有效期短于这个规定期限的磋商响应文件将被拒绝。

6.2在特殊情况下，采购人可与供应商协商延长磋商响应文件的有效期，这种要求和答复均应以书面形式进行。

6.3供应商可拒绝接受延期要求。同意延长有效期的供应商不能修改磋商响应文件。

- 7、磋商响应文件的签署和份数：详见磋商通知(邀请)书

- 五、磋商响应文件的上传与递交

1、磋商响应文件的上传及递交：详见磋商通知(邀请)书

2、磋商截止时间

2.1磋商响应文件必须在磋商响应文件递交截止时间前上传政采云系统。

2.2采购代理机构如因故推迟磋商截止时间，应以电子邮件形式通知所有供应商。在这种情况下，供应商的权利和义务将受到新的截止时间的约束。

3、磋商响应文件的修改和撤回

供应商应当在投标截止时间前完成响应文件的上传、递交，并可以补充、修改或者撤回响应文件。补充或者修改响应文件的，应当先行撤回原文件，补充、修改后重新上传、递交。投标截止时间前未完成上传、递交的，视为撤回响应文件。投标截止时间后递交的响应文件，“政府采购云平台”将予以拒收。投标截止时间后，投标供应商不得撤回、修改《响应文件》。

4、磋商响应文件的递交

4.1、递交磋商响应文件时，需满足以下要求，否则该磋商响应文件予以拒绝：

4.1.1、在磋商响应文件递交截止时间之前上传。

4.1.2、已按要求在“政采云”提交报名资料申请获取采购文件的供应商。

磋商时，磋商响应文件中《开标一览表》(报价表)内容与磋商响应文件中投标报价明细表内容不一致的，以开标一览表(报价表)为准。

磋商响应文件的大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准；单价金额小数点有明显错位的，应以总价为准，并修改单价；以文字表示的数据与数字表示的有差别，以文字为准修正数字；对不同文字文本磋商响应文件的解释发生异议的，以中文文本为准。

- 六、磋商开标和评标

1、开标

1.1采购代理机构按磋商文件规定的时间、平台向各投标供应商发出电子加密响应文件【开始解密】通知，由供应商按采购文件规定的时间内自行进行响应文件解密，解密成功后代理机构开启磋商响应文件，开始磋商会议。

1.2供应商磋商代表必须准时在线参加会议，投标供应商如不参加开标大会的，视同认可开标结果，事后不得对采购相关人员、开标过程和开标结果提出异议，同时投标供应商因未在线参加开标而导致响应文件无法按时解密的，造成的后果由供应商自行承担。

在线开评标进行时，供应商投标代表需自行关注平台提示信息，期间有发出“询标/澄清函”、“二次报价函”等相关线上函件时，因供应商自身原因逾期/错过回复时间，由此造成的后果由供应商自行承担。

1.3磋商程序

1.3.1磋商大会由采购代理机构主持，磋商响应文件递交截止时间到即为磋商开始；

1.3.2告知各参会代表本次采购活动的主持唱读人、记录人和监督人等，要求磋商响应供应商代表提出其中是否有应当回避的人员；

1.3.3宣布评审期间的有关事项；

1.3.4线上开启各磋商供应商的“磋商响应文件”，投标人线上提交按要求填写的政府采购活动现场确认声明书（附件十）扫描件，对各投标供应商的资格进行审查，审查各投标供应商的资格是否满足采购文件的要求。

1.3.5磋商小组根据评审原则和评审办法，对各供应商的资信、技术部分和商务报价部分进行综合评审。

1.3.6进入磋商阶段，磋商小组与供应商分别进行磋商，并给与所有参加磋商供应商平等的磋商机会（如磋商小组认为磋商文件能够详细列明采购标的的技术、服务要求的，评审结束后，磋商小组可以直接要求所有实质性响应的供应商在规定时间内提交二次最后报价）。

1.3.7 磋商结束后，所有实质性响应的供应商在规定时间内提交二次最后报价。

1.3.8 公布响应文件技术资信得分，公布磋商供应商最终报价。

1.3.9 会议结束。

特别说明：如遇“政采云平台”电子化开标或评审程序调整的，按调整后程序执行。

采购过程中出现以下情形，导致电子交易平台无法正常运行，或者无法保证电子交易的公平、公正和安全时，采购组织机构可中止电子交易活动：

（一）电子交易平台发生故障而无法登录访问的；

（二）电子交易平台应用或数据库出现错误，不能进行正常操作的；

（三）电子交易平台发现严重安全漏洞，有潜在泄密危险的；

（四）病毒发作导致不能进行正常操作的；

（五）其他无法保证电子交易的公平、公正和安全的情况。

出现前款规定情形，不影响采购公平、公正性的，采购组织机构可以待上述情形消除后继续组织电子交易活动，也可以决定某些环节以纸质形式进行；影响或可能影响采购公平、公正性的，应当重新采购。

1.4、磋商方式及程序

2初审内容为：

1）首先进行磋商资格审查

- 按磋商文件规定的磋商时间，对磋商人进行磋商资格审查；

- 通过审查的供应商，进入其磋商响应文件的评审，不通过的，做无效投标处理。

2) 磋商响应文件是否符合磋商文件的要求，内容是否完整，文件签署是否齐全。

3) 磋商报价构成有无计算错误；

3、磋商响应文件的澄清

3.1磋商小组在对响应文件的有效性、完整性和响应程度进行审查时，可以要求供应商对响应文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容等作出必要的澄清、说明或者更正。供应商的澄清、说明或者更正不得超出响应文件的范围或者改变响应文件的实质性内容。

3.2磋商小组要求供应商澄清、说明或者更正响应文件以线上在线询标形式发出。供应商的澄清、说明或者更正在线上回复并作为磋商响应文件内容的一部分。

4、▲磋商小组发现磋商响应文件有下列情形之一的属于重大偏差(磋商小组按少数服从多数原则认定),按照无效报价处理：

- 不符合供应商资格要求；

- 未按磋商文件要求编制或字迹模糊、辨认不清的磋商响应文件；

- 明显不符合技术磋商文件技术要求的磋商响应文件；

- 磋商响应文件附有采购人不能接受的条款；

- 不符合磋商文件中规定的实质性要求的磋商响应文件；（是否为偏离实质性要求由磋商小组认定。）

- 存在串标、抬标或弄虚作假情况的；

- 仅提交“备份响应文件”的；

- 其他经磋商小组认定的未能在实质上响应的或违反国家有关规定的磋商响应文件。

- 本次采购，供应商最终报价均超出采购预算最高限价，采购人确认不能支付的，本次采购做流（废）标处理。

5、评审过程中遇到特殊情况，由磋商采购小组遵循公开、公正原则，采取投票方式按照少数服从多数原则决定。

6、评审

6.1评审原则：磋商小组必须公平、公正、客观，不带任何倾向性和启发性；不得向外界透露任何与评审有关的内容；任何单位和个人不得干扰、影响评审的正常进行；磋商小组及有关工作人员不得私下与磋商供应商接触。

6.2开启供应商商务报价文件后发现价格、数量有误，其投标价将按下述原则处理：

1) 任何有漏去一些小项货物或服务的投标将被视为其费用已包含在投标总价中，投标价格不予调整。如果供应商不接受上述处理方式，将做为无效投标。

2) 任何有多报一些小项工程或货物的投标其投标价不予调整，如果该供应商中标，则合同价格必须为核减掉多报的一些小项工程或货物后的价格。如果供应商不接受上述处理方式，将做为无效投标。

3）对于计算错误的其投标价不予调整，如果该供应商中标，如其投标价格计算错误导致多报者合同价格予以据实核减，少报者合同价格不予调整。如果供应商不接受上述处理方式，将做为无效投标。

4）对于计算错误，多报或漏报的一些小项工程或货物、服务的仅仅为非实质性重大偏差范围内的偏离，并经过评标委员会按少数服从多数原则认定为细微偏差，评审时其投标价不予调整。

6.3评审办法：本项目评审办法是综合评分法，具体评审内容及评分标准等。

- 七、授予合同

1、确定成交供应商

评审结束后，根据磋商采购小组推荐，采购人依法确定成交供应商。

2、成交通知书

2.1、采购代理机构在浙江省政府采购网和苍南县公共资源交易中心网站上公示成交结果，公示期为一个工作日。如发现成交供应商资格无效，则重新组织招标；新的成交供应商确定后，代理机构向新的成交供应商发出成交通知书。

2.2、成交通知书对采购人和成交供应商具有法律约束力。成交通知书发出后，采购人改变成交结果或者成交供应商放弃成交的，应当承担法律责任。

3、磋商小组对未成交的供应商不作落标原因解释。

4、签订合同

4.1在评审结束后经采购人确认后，向采购人或代理单位领取成交通知书。成交供应商在公示期结束后7个工作日内与采购人签订合同。如成交供应商未经采购人许可，在规定的时间内未到采购人处签订合同的，视为拒签合同。

4.2磋商文件及补充文件、成交方的磋商响应文件、评审过程中有关澄清文件及经双方承诺和成交通知书均作为合同附件。

4.3拒签合同的责任

成交供应商接到成交通知书后，在规定时间内借故否认已经承诺的条件或拒签合同，以违约处理，处以中标金额5%的赔偿。

5、采购代理服务费

成交供应商在领取成交通知书时向采购代理机构支付代理服务费27500元整，采购代理服务费包含在报价总价中。供应商在报价时须将采购代理服务费综合考虑在内。

开户银行：苍南县农村合作银行经营部

开户名称：中纬工程管理咨询有限公司苍南分公司

开户帐号：201000114997847

第四部分  合同格式（参考）

项目名称：                              项目编号：

甲方：                 （买方）

乙方：                 （卖方）

甲、乙双方根据             （单位名称）             项目公开招标的结果，签署本合同。

一、合同文件

1、下列文件构成本合同的组成部分：

1）招标文件

2）投标书 （投标书）

3）报价表 （投标书）

4）中标通知书

5）履约保证金:合同价款1%（以银行转账或银行保函或保险公司保险形式提供；（质保期到期后经业主确认无质量问题后无息退还。）

6) 询标记录及承诺

7) 合同补充条款或说明

2、合同范围和条件

本合同的范围和条件应与上述规定的合同文件内容一致。

3、服务内容与期限

本合同要求提供的服务内容与期限见招标文件。

二、合同金额

合同价格按投标文件及承诺。

本合同金额为（大写）：              元（￥              元）人民币。

本合同价款中包括装修改造费用、产品购置费、运输费、安装调试费、辅料费、系统集成、技术、售后服务、质保及后期维护费用、招标代理服务费和税金等一切费用，即供应商所投报的投标报价为供应商所能承受的整个项目的一次性最终最低报价，如有漏项，视同已包含在其它项目中，合同总价和综合单价不做调整。

本项目中标方管理服务包含跟本项目有关的一切费用和协调事项，中标后，不得以不了解招标文件、施工现场和周围环境等情况为借口，而提出额外补偿等要求。

三、付款方式

1）合同签订后中标供应商应向采购人提供合同总金额1%的履约保证金，以转账或者银行保函（有效期至项目总体验收时间）形式提交，质保期满后无息退还。

2）合同签订后十个工作日内甲方支付合同总额40%的预付款；

3）完工后开始试运行付至60%，待试运行3个月后项目竣工验收合格后，支付至合同结算总额的80%；待项目竣工验收合格后6个月内再支付合同款剩余部分款项。（中标供应商必须开具合同金额100%的正式税务发票）。

注：竣工验收不合格，继续试运行。

四、转包或分包

1.本合同范围的货物，应由乙方直接供应，不得转让他人供应。

2.除非得到甲方的书面同意，乙方不得将本合同范围的货物全部或部分分包给他人供应。

3.如有转让和未经甲方同意的分包行为，甲方有权单方面解除合同、没收乙方的履约保证金并追究乙方的违约责任。

五、税费

本合同执行中相关的一切税费均由乙方负担。

六、质量要求

1.乙方应按招标文件规定和投标文件承诺（取二者中性能优者）的货物性能、技术要求、质量标准向甲方提供未经使用的全新产品，并应附有完整、详细的技术资料和说明文件。货物符合实行国家“三包”规定的，应执行“三包”规定。

2.经政府采购管理部门批准采购的进口产品应执行原产地国家有关部门最新颁布的相应正式标准并提供国家商检、海关报关等手续。

3.乙方提供的货物在质保期内因货物本身的质量问题发生故障，乙方应负责免费更换。对达不到技术要求者，根据实际情况，经双方协商，可按以下办法处理：

⑴更换：由乙方承担所发生的全部费用。

⑵贬值处理：由甲乙双方合议定价。

⑶退货处理：乙方应退还甲方支付的合同款，同时应承担该货物的直接费用（运输、保险、检验、货款利息及银行手续费等）。

七、调试和验收

1.甲方对乙方提交的货物依据招标文件上的技术规格要求和国家有关质量标准进行现场初步验收，初步验收不合格的不予签收、不准安装。

2.乙方交货前应对产品作出全面检查和对验收文件进行整理，并列出清单，作为甲方收货验收和使用的技术条件依据，检验的结果应随货物交甲方。

3.隐蔽工程在隐蔽以前，乙方应当通知甲方检查。

八、售后服务

1.质保期为自货物通过最终验收之日起    个月。若国家有明确规定的质量保证期高于此质量保证期的，执行国家规定。

九、不可抗力事件处理

1.在合同有效期内，任何一方因不可抗力事件导致不能履行合同，则合同履行期可延长，其延长期与不可抗力影响期相同。

2.不可抗力事件发生后，应立即通知对方，并寄送有关权威机构出具的证明。

3.不可抗力事件延续120天以上，双方应通过友好协商，确定是否继续履行合同。

十、诉讼

双方在执行合同中所发生的一切争议，应通过协商解决。如协商不成，可向甲方所在地法院起诉。

十一、合同生效及其它

1.合同经双方法定代表人或授权代表签字并加盖单位公章后生效。

2.合同执行中涉及采购资金和采购内容修改或补充的，须经有关部门审批，并签书面补充协议报监督管理部门备案，方可作为主合同不可分割的一部分。

3.本合同未尽事宜，遵照《民法典》有关条文执行。

4.本合同一式陆份，具有同等法律效力，甲乙双方各执二份； 用于采购代理机构存档一份；政府采购管理部门备案一份。

甲    方：                               乙方：

地    址：                               地址：

联系方式：                               联系方式：

法定（授权）代表人：                     法定（授权）代表人：

签字日期：      年  月  日               签字日期：      年  月  日

## 工程质量保修书

发包人（全称）：

承包人（全称）：

发包人和承包人根据《中华人民共和国建筑法》和《建设工程质量管理条例》，经协商一致就      项目签订工程质量保修书。

一、 工程质量保修范围和内容

承包人在质量保修期内，按照有关法律规定和合同约定，承担工程质量保修责任。

具体保修的内容，双方约定如下：

项目范围内全部内容 。

二、 质量保修期

根据《建设工程质量管理条例》及有关规定，工程的质量保修期如下：

1. 地基基础工程和主体结构工程为设计文件规定的工程合理使用年限；

2. 屋面防水工程、有防水要求的卫生间、房间和外墙面的防渗为  伍  年；

3. 装修工程为 贰  年；

4. 电气管线、给排水管道、设备安装工程为 贰  年；

5. 供热与供冷系统为 贰  个采暖期、供冷期；

6. 住宅小区内的给排水设施、道路等配套工程为  贰  年；

7. 其他项目保修期限约定如下：

按《建筑工程质量管理条例》和《房屋建筑工程质量保修办法》执行

质量保修期自工程竣工验收合格之日起计算。

三、 缺陷责任期

工程缺陷责任期为      个月，缺陷责任期自工程竣工验收合格之日起计算。

缺陷责任期终止后，发包人应退还剩余的质量保证金。

四、 质量保修责任

1. 属于保修范围、内容的项目，承包人应当在接到保修通知之日起7天内派人保修。承包人不在约定期限内派人保修的，发包人可以委托他人修理。

2. 发生紧急事故需抢修的，承包人在接到事故通知后，应当立即到达事故现场抢修。

3. 对于涉及结构安全的质量问题，应当按照《建设工程质量管理条例》的规定，立即向当地建设行政主管部门和有关部门报告，采取安全防范措施，并由原设计人或者具有相应资质等级的设计人提出保修方案，承包人实施保修。

4. 质量保修完成后，由发包人组织验收。

五、 保修费用

保修费用由造成质量缺陷的责任方承担。

六、双方约定的其他工程质量保修事项：                  。

工程质量保修书由发包人、承包人在工程竣工验收前共同签署，作为施工合同附件，其有效期限至保修期满。

发包人(公章)：                        承包人(公章)：

地  址：                             地  址：

法定代表人(签字)：                   法定代表人(签字)：

委托代理人(签字)：                   委托代理人(签字)：

电  话：                             电  话：

传  真：                             传  真：

开户银行：                           开户银行：

账  号：                             账  号：

邮政编码：                           邮政编码：

注：本合同作为示范文本，具体以中标人与招标人所签定正式合同为准。

第五部分    磋商响应文件格式

（封面格式）

磋商响应文件

开标时启封

项目名称：

项目编号：

采 购 人：

投标单位（盖公章）：

投标人地址：

法定代表人或授权代表（签字或盖章）：

日期：

附件一

投  标  函

苍南县人民医院：

（供应商全称）授权               （授权代表名称）         （职务、职称）为授权代表，参加贵方组织的           （招标项目名称）（括号内填投标编号）招标的有关活动，为此：并对            项目（采购项目名称）进行投标。

1、提供供应商须知规定的全部响应文件：

2、保证遵守招标文件中的有关规定和收费标准。

3、保证忠实地执行采购人、中标供应商双方所签的合同， 并承担合同规定的责任义务。

4、我方承诺在合同生效后，按采购人要求完成本项目。

5、供应商已详细审查全部招标文件，包括招标文件补充文件（如果有的话）。我方完全理解并同意放弃对这方面有不明及误解的权力。如果招标文件有相互矛盾之处，我方同意按采购人的理解处理。

6、利益冲突：近三年内直至目前，我公司与本项目的采购人、招标代理机构没有任何的隶属关系。

7、我公司没有被浙江省财政厅、温州市财政局及本项目所在地的政府采购管理部门限制参加投标。

8、愿意向贵方提供任何与该项投标有关的数据、情况和技术资料，完全理解贵方不一定接受最低价的投标或收到的任何投标。

9、本投标自开标之日起60天内有效。

10、与本投标有关的一切往来通讯请寄：

地址：

邮编：               电话：                 传真：

供应商全称（盖章）：

法定代表人或授权代表人（签字或盖章）：

日期：

- 不提供本函做无效投标处理。

附件二（一）

开标一览表（初次报价表）

供应商名称：                  招标编号：             报价单位：人民币元

| 项目名称 | 投标总价（人民币元） | 备注 |
| --- | --- | --- |
| 苍南县人民医院食堂提升改造采购项目 | 小写： 大写： |  |

注：1.以上报价采用人民币报价，报价不得涂改，请按规定要求填报。

2.开标一览表中投标价为符合招标文件要求的总价，包括自接受采购人委托至递交满足采购人要求的报告全过程所需的全部费用，即人工服务费、材料费、运输费、装卸费、安装调试费、维修费、验收费（含第三方验收）、培训费、技术服务费、售后服务费、保险费、利润、税金、检测、验收和采购代理费等一切成本及费用等完成合同所需的一切本身和不可或缺的所有工作开支、政策性文件规定及合同包含的所有风险、责任等各项全部费用。

3.▲未提供本表的投标视为未实质性响应招标要求，投标无效。

供应商全称（盖章）：

法定代表人或授权代表人（签字或盖章）：

日   期：

附件二 （二）

投标报价明细表

项目名称：

项目编号：                                     （价格单位： 元人民币）

| 序号 | 报价内容 | 数量 | 单位 | 单价 | 合价 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 土建装修部分 |  |  |  |  |  |
| 2 | 厨房设备部分 |  |  |  |  |  |
| 3 | 内部燃气管道改造 |  |  |  |  |  |
| 4 | 原一楼地面平整 |  |  |  |  |  |
| 5 | 室外排油沟改造 |  |  |  |  |  |
| 6 | 冷冻、冷藏库设备更新 |  |  |  |  |  |
| 7 | 施工图设计、报批等 |  |  |  |  |  |
| 8 | 满足厨房内部的各类监控设备 |  |  |  |  |  |
| 9 | 原厨房餐厅设备利旧50%以上免费安装 |  |  |  |  |  |
| .... | ....... | ...... | ...... | ...... | ....... | ....... |
| 运杂及保险费（含卸货） |  |  |  | 含 |  |  |
| 安装调试费（包括设备的测试、调试、验收等费用） |  |  |  | 含 |  |  |
| 培训费、技术服务费、售后服务费等 |  |  |  | 含 |  |  |
| 税金 |  |  |  | 含 |  |  |
| 其他相关费用 |  |  |  | 含 |  |  |
| 总价（应与开标一览表中投标总价相一致） |  |  |  |  |  |  |

注：1.此表总价应与“开标一览表”中投标总价相一致。

- 2.表格可以延续，“投标报价明细表”为多页的，每页均需加盖投标人公章。

- 3.▲未提供本表的投标视为未实质性响应招标要求，投标无效。

投标人名称（盖章）：

日期：    年    月    日

### 附件三（一）

商 务 偏 离 表

| 序 号 | 内容 | 招标文件规范要求 | 响应文件对应规范 | 备 注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

注：没有填写此表视为完全响应磋商文件要求。

供应商盖章：

### 附件三（二）

技 术 偏 离 表

| 序 号 | 内容 | 招标文件规范要求 | 响应文件对应规范 | 备 注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

注：没有填写此表视为完全响应磋商文件要求。

供应商盖章：

- 附件四（一）

法定代表人授权委托书或法定代表人身份证明书

- （一）法定代表人授权书

（采购人）：

本授权委托书声明：我   （法定代表人姓名）   系   （供 应 商 名 称）  的法定代表人，现授权委托  （单 位 名 称）   的  （授权代表姓名）  为我公司法定代表人授权代表，参加贵处组织的  （招标项目名称，括号中填写项目编号）  项目投标，全权处理本次招投标活动中的一切事宜，我承认授权代表全权代表我所签署的本项目的响应文件的内容。

授权代表无转授权，特此授权

本授权书于     年    月    日生效，有效期至      年    月    日，特此声明。

供应商：                                   （盖章）

法定代表人：                           （签字或盖章）

详细通讯地址：                  邮政编码：

电话：                    传真：

授权委托日期：     年     月      日

授权代表身份证复印件与影印件粘贴处

法定代表人身份证明书

单位名称：

单位性质：

地    址：		  	                            		    	 成立时间：      年      月      日

经营期限：

姓    名：  （签字）    性别：        年龄：    职务：

系          （投标人名称）                 的法定代表人。

特此证明。

投标人：    （盖章）

日  期：    年    月   日

- 附件四(二）

- 投标供应商情况声明

- 1. 名称及概况：

（1）投标供应商名称：

（2）总部地址：

传真/电话号码：

（3）成立或注册日期：

（4）实收资本：

（5）近期资产负债表（到        年    月    日止）

1）固定资产：

2）流动资产：

3）长期负债：

4）流动负债：

5）净值：

（6）主要负责人姓名：

2．企业生产设备及规模：

- 3. 企业人员情况：

职工（在职）人数       人，其中技术人员       人，

- 4. 近三年的年营业总额

- 5. 我单位近三年内，在经营活动中没有重大违法记录，特此承诺。 若招标采购单位在本项目采购过程中发现我单位近三年内在经营活动中有重大违法记录，我单位将无条件地退出本项目的招标，并承担因此引起的一切后果。

兹证明上述声明是真实、正确的、并提供了全部能提供的资料和数据，我们同意遵照贵方要求出示有关证明文件。

投标供应商名称                               （盖章）

法定代表人姓名和职务

法定代表人或授权代表人（签字或盖章）：

签字日期

电子邮件

- 5. 投标供应商有效营业执照副本和税务登记证（复印件，加盖单位公章）

6．投标供应商资格、资质及招标文件要求提供的资格证明、证书（复印件，加盖单位公章）

- 附件五：其他响应文件

- 附件六：

拟派项目负责人履历表

| 姓名 |  | 类似项目业绩 |
| --- | --- | --- |
| 性别 |  |  |
| 年龄 |  |  |
| 职称 |  |  |
| 资格证书 |  |  |
| 毕业时间 |  |  |
| 学校专业 |  |  |
| 联系电话 |  |  |
| 拟在本项目中担任主要工作 |  |  |

供应商全称（公章）：

法定代表人或授权代表（签字或签章）：

日期：

附件七

中小企业声明函（工程、服务）

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020 ）46号）的规定，本公司 （联合体）参加（单位名称）的（项目名称）采购活动，工程的施工单位全部为符合政策要求的中小企业（或者：服务全部由符合政策要求的中小企业承接）。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：

- （标的名称）,属于（建筑业）, 承建（承接）企业为（企业名称）,从业人员 	人，营业收入为      万元，资产总额为      万元，属于（中型企业、 小型企业、微型企业）,

- （标的名称）,属于（建筑业）, 承建（承接）企业为（企业名称）,从业人员 	人，营业收入为      万元，资产总额为      万元，属于（中型企业、 小型企业、微型企业）,

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东 为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依 法承担相应责任。

企业名称（盖章）：

日期：

从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。

监狱企业证明文件

监狱企业证明文件：省级或以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件。（2）如果提供其他监狱企业制造的货物，还须同时提供该企业为监狱企业的证明文件。

残疾人福利性单位声明函（如有）

本单位郑重声明，根据《财政部民政部中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141 号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加项目名称（项目编号）采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称（盖章）：

附件八 （一）

近三年内，在经营活动中没有重大违法记录的承诺

致：

我单位近三年内，在经营活动中没有重大违法记录，特此承诺。

若招标采购单位在本项目采购活动过程中发现我单位近三年内在经营活动中有重大违法记录，我单位无条件地退出本项目招标，并承担因此引起的一切后果。

投标供应商名称（盖章）：

法定代表人或其授权代表（签字或盖章）：

日期：

附件八 （二）

投标供应商依法缴纳税收和社会保障金的声明书

：

我公司郑重声明，我公司严格依法缴纳税收和社会保障金，本文件中所提供的相关材料均真实有效，不存在虚假、造假行为。如有违反，愿承担一切责任。

特此声明

投标供应商名称（盖章）：

法定代表人或其授权代表（签字或盖章）：

日期：

附件九

项目人员配置情况

| 序号 | 姓名 | 性别 | 年龄 | 学历 | 资格/职称证书 | 现任职务 | 从事相关服务简历、年限 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

附注：

1、本表人员有资格证书的应随表提交证书扫描件（如有则提供，加盖公章）。

2、列入本表人员如要更换，需经采购人同意；擅自更换或不到位属违约行为。

供应商全称（公章）：

法定代表人或授权代表（签字或签章）：

日期：

附件十

政府采购活动现场确认声明书

中纬工程管理咨询有限公司：

本人经由                      （单位）负责人        （姓名）合法授权参加                    （编号：      ）政府采购活动，经与本单位法人代表（负责人）联系确认，现就有关公平竞争事项郑重声明如下：

- 本单位与采购人之间 □不存在利害关系 □存在下列利害关系           ：

A.投资关系    B.行政隶属关系    C.业务指导关系

D.其他可能影响采购公正的利害关系（如有，请如实说明）                 。

二、现已清楚知道参加本项目采购活动的其他所有供应商名称，本单位 □与其他所有供应商之间均不存在利害关系 □与           （供应商名称）之间存在下列利害关系          ：

A.法定代表人或负责人或实际控制人是同一人

B.法定代表人或负责人或实际控制人是夫妻关系

C.法定代表人或负责人或实际控制人是直系血亲关系

D.法定代表人或负责人或实际控制人存在三代以内旁系血亲关系

E.法定代表人或负责人或实际控制人存在近姻亲关系

F.法定代表人或负责人或实际控制人存在股份控制或实际控制关系

- G.存在共同直接或间接投资设立子公司、联营企业和合营企业情况

H.存在分级代理或代销关系、同一生产制造商关系、管理关系、重要业务（占主营业务收入50%以上）或重要财务往来关系（如融资）等其他实质性控制关系

I.其他利害关系情况                              。

- 现已清楚知道并严格遵守政府采购法律法规和现场纪律。

- 我发现                    供应商之间存在或可能存在上述第二条第        项利害关系.

（供应商代表签名）

年   月   日

附件A：

评审索引

| 序号 | 评审内容 | 评分标准 | 页码 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  | 磋商响应文件第几页 |
| 2 |  |  | …… |
| …… |  |  |  |

注：投标供应商根据评审办法内容进行编制“评审索引”。

附件十一：

温州市政府采购信用融资意向银行选择表

（温州市供应商填写）

| 企业名称 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 企业注册地 |  |  | 是否有融资意向 |  |  |
| 融资联系人 |  | 联系方式 |  |  |  |
| 温州市政府采购信用融资合作银行 |  |  |  | 选择作为意向融资银行（可多选） |  |
| 温州银行股份有限公司温州分行 |  |  |  |  |  |
| 温州银行股份有限公司鹿城分行 |  |  |  |  |  |
| 中国工商银行股份有限公司温州分行 |  |  |  |  |  |
| 中国建设银行股份有限公司温州分行 |  |  |  |  |  |
| 中国邮政储蓄银行股份有限公司温州市分行 |  |  |  |  |  |
| 中国民生银行股份有限公司温州分行 |  |  |  |  |  |
| 宁波银行股份有限公司温州分行 |  |  |  |  |  |
| 杭州银行股份有限公司温州分行 |  |  |  |  |  |
| 招商银行股份有限公司温州分行 |  |  |  |  |  |
| 兴业银行股份有限公司温州分行 |  |  |  |  |  |
| 交通银行股份有限公司温州分行 |  |  |  |  |  |
| 上海浦东发展银行股份有限公司温州分行 |  |  |  |  |  |

| 温州市政府采购支持中小企业信用融资合作银行 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 银行名称 | 产品特点 | 经办人 | 联系方式 |
| 中国工商银行股份有限公司温州分行 | 一、融资方式：采取简易方式,根据流水及纳税情况核定额度。信用方式。（融资200万以下）根据政府采购合同及供应商资金需求确定，以信用为主，追加采购合同项下的预期销货款为我行质押。（融资200万以上）二、融资利率：在我行一般中小企业信用贷款利率基础上下浮10%。 | 王经理 | 0577-88186626 |
| 中国建设银行股份有限公司温州分行 | 申请手续简便：以政府采购合同为基础，无需额外抵押和担保；融资价格优惠：最低可享受4.15%的优惠利率，随LPR浮动调整；到账时间快速：最快可实现当日申请，当日放款；办理流程省心：线上操作流程，免去银行排队奔波。 | 张经理 | 0577-88093286 |
| 中国邮政储蓄银行股份有限公司温州市分行 | “政府采购贷”业务，是指我行为政府采购项目中标企业发放的，用于中标企业合法生产经营活动的短期人民币流动资金贷款。贷款免抵押、免担保，手续便捷、审批快速，单笔金额最高500万元，单笔期限最长18个月。 | 郑经理 | 0577-88193910 |
| 中国民生银行股份有限公司温州分行 | 民生银行供应链金融“政采贷”产品，专为政府采购场景下的中小企业融资而设计，最高融资额度可达政府采购合同交易金额的70%,最高单笔授信金额可达500万元，期限最长可达1年，无需抵押，无需办理应收账款质押，材料简单，流程便捷，利率优惠。 | 项经理 | 18057779630 |
| 宁波银行股份有限公司温州分行 | 宁波银行政府采购融资指应供应商申请，以政府采购合同项下的回款为主要还款来源，为满足供应商履行采购合同所需资金而向其提供融资的信贷业务。提供中标通知书及其他授信材料即可申请，授信担保方式为信用，最长期限不超过一年，最大金额不超过2000万元。 | 陈经理 | 0577－88007377 |
| 杭州银行股份有限公司温州分行 | 门槛低：纯信用，平台注册入库并取得采购合同即可申请 手续简：线上申请+线上签约，足不出户 利率优：按优于一般中小企业贷款利率执行 额度高：最高为合同金额的80% | 叶经理 | 0577-88008933 |
| 招商银行股份有限公司温州分行 | 政采贷是招商银行针对政府采购招投标中标供应商，以政府采购合同项下未来应收账款为第一还款来源的融资业务，无需抵质押物。额度最高可达2000万，同时可开通自助贷款直通功能，自助贷款额度最高可达1000万，支持线上申请、随借随还。 | 陈经理 | 0577-88056876 |
| 兴业银行股份有限公司温州分行 | 融资担保方式及融资金额：1、采取信用免抵押的企业，最高融资金额200万元；2、采取政府采购中标应收帐款质押的，最高融资金额不超过1000万元，单笔提款金额不超过采购合同金额的70%。融资利率：在本单位一般性中小企业信用贷款利率基础上下浮10%。 | 张经理 陈经理 | 0577-88369368/13857713118 0577-56969696-526506 |
| 温州银行股份有限公司温州分行 | 政采订单贷：订单在手，融资无忧。用于满足供应商订单采购所需资金周转的贷款产品。门槛低，无须抵押，凭中标通知书即可申请，额度高，最高可贷500万元，单笔业务金额可贷中标金额的80%，最长期限可贷1年。 | 陈经理 | 13736355866 |
| 温州银行股份有限公司鹿城分行 | 政采订单贷：1、面向政府采购项目供应商，满足供应商资金周转需求，凭中标通知书即可申请，2、秒知额高，最高可贷500万元，单笔业务金额可贷中标金额的80%， 最长期限可贷1年。信保贷：1、额度最高可达500万元 2、担保灵活，信用贷款3、贷款年利率至少可享受本单位一般性中小企业信用贷款利率基础上下浮10 % | 戴经理 | 13605772302 |
| 交通银行股份有限公司温州分行 | 手续便捷，授信审批全程上门服务；无需抵押，无抵押贷款一步到位；额度灵活，随借随贷，单户最高2000万元；期限匹配，与付款周期相吻合；利率优惠，本行中小企业信用贷款利率水平至少下浮10%；一对一增值服务方案—您的财富管理银行。 | 缪经理 | 0577-88248454 |
| 上海浦东发展银行股份有限公司温州分行 | 政采e贷：是浦发银行面向温州地区经营状况良好的小微企业政府采购项目供应商所提供的专属政府采购订单融资产品。产品特点：纯信用、免担保、门槛低、授信快、在线贷、秒放款 所需材料：企业基础证件、相关中标文件（中标通知书 、采购合同等）、其他必要文件 | 叶经理 | 0577-55570829 |

- 第六部分  评审办法

根据《中华人民共和国政府采购法》遵循公开、公平、公正、科学、择优原则和诚实、信誉、效率的服务原则，制定本办法。

一、评审组织

评审工作由采购人依法组建的磋商小组负责，磋商小组按有关规定组成。评审过程应严格保密，磋商小组及有关工作人员应严格遵守纪律，不得泄露任何评审信息。

二、磋商响应文件递交截止、磋商程序、磋商原则和方式

1、磋商响应文件递交截止

1.1采购人按磋商文件规定的时间、线上开启磋商响应文件。

1.2供应商法定代表人或授权代表必须准时线上参加会议。

2、本次采购是根据竞争性磋商采购方式政采云电子交易系统进行。

2.1在磋商小组范围内对供应商进行资格性、符合性审查。

2.2如磋商小组认为磋商文件能够详细列明采购标的的技术、服务要求的，评审结束后，磋商小组可以直接要求所有实质性响应的供应商在规定时间内提交二次最后报价。

2.3如磋商小组认为需要修改竞争性磋商文件的，在磋商过程中，磋商小组可以根据磋商文件和磋商情况实质性变动采购需求中的技术、服务要求以及合同草案条款，但不得变动磋商文件中的其他内容。实质性变动的内容，须经采购人代表确认。

对磋商文件作出的实质性变动是磋商文件的有效组成部分，磋商小组应当及时以线上询标形式同时通知所有参加磋商的供应商。

供应商应当按照磋商文件的变动情况和磋商小组的要求重新提交响应文件。

2.4开展磋商，磋商小组所有成员集中与单一供应商分别进行磋商或按2.2进行。

2.5磋商小组在磋商结束后，要求所有参加磋商的有效供应商在规定时间内提出二次最后报价(响应文件中第一次报价不公开）。

（注：未提交二次最后报价或超过规定时间提交的二次最后报价均无效，最终二次报价就以响应文件中第一次报价为准。）

3评审原则和方法

3.1磋商小组负责审查磋商响应文件是否符合磋商文件的要求，并作出评价。磋商小组认为必要时，可向供应商进行询标。磋商小组有权决定全部或部分供应商磋商响应文件无效。

3.2磋商小组将综合分析合格供应商的各项指标，而不是以单项指标的优劣评选出成交的供应商。

三、确定供应商办法

本次评审采用竞争性磋商的评审方法，即综合评分法。经磋商确定最终采购需求和提交最后报价的供应商后，由磋商小组采用综合评分法对提交最后报价的供应商的响应文件和最后报价进行综合评分。并以综合得分最高的供应商作为成交候选人向采购人推荐，采购人授权磋商小组根据评审报告直接确定成交供应商。

评审细则

一、商务报价评分30分

1、以供应商最后有效磋商报价中的最低价为磋商基准价，得满分30分。商务报价评分结算公式为:磋商报价得分=(磋商基准价／最后磋商报价)×30%×100。

注：本项目专门面对中小企业/小微企业，不存在价格评审优惠。

2、为防止恶意参加的行为，磋商小组认为供应商的报价明显低于其他通过符合性审查的供应商的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，将要求供应商在评审现场合理的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料；供应商不能证明其报价合理性的，磋商小组将认定为无效磋商响应。

3、 本项目在报价分评审时依据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46 号）、《浙江省财政厅、浙江省中小企业局转发财政部工业和信息化部关于印发<政府采购促进中小企业发展暂行办法>的通知》（浙财采监〔2012〕11 号）、《浙江省财政厅关于进一步发挥政府采购政策功能全力推动经济稳进提质的通知》（浙财采监【2022】3号）相关规定享受预留份额的政府采购政策：

根据《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库[2017]141号）的规定，供应商如为残疾人福利性单位并提交《残疾人福利性单位声明函》的，视同小型、微型企业，享受预留份额的政府采购政策；残疾人福利性单位属于小型、微型企业的，不重复享受政策。

4、 符合《财政部、司法部关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库[2014]68 号）规定的监狱企业，在全部提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务）或者提供其他监狱企业制造的货物（不包括使用非监狱企业注册商标的货物）参加政府采购活动时，享受预留份额、评审中价格扣除等促进中小企业发展的政府采购政策。

备注：（1）监狱企业证明文件：省级或以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件。（2）如果提供其他监狱企业制造的货物，还须同时提供该企业为监狱企业的证明文件。

5、符合《财政部、民政部、中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库[2017]141 号）规定的残疾人福利性单位，在全部提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务）或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）参加政府采购活动时，享受预留份额、评审中价格扣除等促进中小企业发展的政府采购政策。

备注：（1）残疾人福利性单位证明材料：残疾人福利性单位声明函。（2）如提供其他残疾人福利性单位制造的货物，还须同时提供该企业的残疾人福利性单位声明函。

评分标准

二、技术资信综合评分70分

| 序号 | 评分项目 | 评分细则 | 分值 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 认证证书 | 1.投标人具有环境管理体系认证证书，得1分。 2.投标人具有职业健康安全管理体系认证证书，得1分。 3.投标人具有质量管理体系认证证书，得1分。 注：须同时提供认证证书扫描件及国家认证认可监督委员会官方网站http：//www.cnca.gov.cn查询结果截图并加盖投标单位公章，认证范围需包含建筑装修装饰工程、建筑机电安装工程等类似范围，缺一不可，否则不得分。 | 3分 |
| 2 | 投标人资质 | 1.投标人具有有效期内的建筑装修装饰工程专业承包二级及以上资质（对应资质应在“浙江省建筑市场监管公共服务系统”上资质动态核查结果处于“合格”状态），得3分。 2.投标人具有有效期内的建筑机电安装工程专业承包二级及以上资质（对应资质应在“浙江省建筑市场监管公共服务系统”上资质动态核查结果处于“合格”状态），得3分。 注：上述两项得分，须同时提供相关有效资质证书扫描件以及采购公告发布之日后在“浙江省建筑市场监管公共服务系统”查询对应资质的动态核查结果为 “合格”的动态核查证明并加盖投标单位公章，缺一不可，否则不得分。 | 6分 |
| 3 | 投标人业绩 | 投标人自2019年1月1日以来至今（以合同签订时间为准）具有类似业绩的，每个得1.5分，最高得1.5分。 注：须提供合同扫描件并加盖投标单位公章，否则不得分。 | 1.5分 |
| 4 | 项目组成员 | 1、项目负责人具有建筑工程专业二级及以上注册建造师证书的，具有机电工程专业二级及以上注册建造师证书的，具有“三类人员”安全生产考核B类合格证的，每提供一本证书得1分，本项最高得3分。 2、项目技术负责人具有中级工程师职称得1分，高级工程师职称得3分，本项最高得3分。 3、项目组其他成员（除项目总负责人、项目技术负责人外）中，具有安全员证（“三类人员”安全生产考核C类合格证）、质量员、施工员、电工证、焊工证、建筑架子工（普通脚手架）证书，每提供一个得1分，最高得6分。 注：以上人员均不得兼任，须提供投标截止时间前6个月内连续3个月及以上的社保证明和人员证书等扫描件并加盖投标单位公章，否则不得分。 | 12分 |
| 5 | 所投产品的技术条款偏离 | 根据投标人所投各产品与本项目采购文件规格参数要求中标“★”的参数项进行对比，投标供应商未响应或负偏离一项扣2分，扣完为止。 注：技术参数中★要求出具相关证明材料的扫描件加盖投标单位公章，否则视为负偏离。 | 15分 |
| 6 | 材料和设备 | 根据拟投入室内装修施工材料及设备的品牌及质量水平，比较其品质优劣、与整体要求及环境的匹配度等情况，由专家进行综合打分。 注：完全满足采购文件要求的得5分，基本满足采购文件要求的得3分，不太满足采购文件要求的得1分,未提供不得分。 | 5分 |
| 7 | 效果展示 | 投标人自行勘测现场，针对本项目优化设计方案：各投标人应根据各自设备的特点结合项目现场的实际情况，对厨房设备的平面布置进行深化设计，并根据各自的设备特点及摆放位置、技术交底措施，对厨房设备的给排水、电气等配套需求进行详细要求。根据平面布置、优化设计、效果图的合理性、全面性、科学性情况综合评价，由专家自行打分（0-10分）。 注：完全满足采购文件要求的得10分，基本满足采购文件要求的得6分，不太满足采购文件要求的得2分,未提供不得分。 | 10分 |
| 8 | 施工方案 | 根据投标人针对现场安排的施工方案的合理性、可行性、科学性包括装修施工、设备供货、安装调试等内容，由专家进行综合打分。 注：完全满足采购文件要求的得5分，基本满足采购文件要求的得3分，不太满足采购文件要求的得1分,未提供不得分。 | 5分 |
| 9 | 合理化建议 | 根据投标人针对本项目的理解程度及提出的合理化建议，由专家进行综合打分。 注：完全满足采购文件要求的得5分，基本满足采购文件要求的得3分，不太满足采购文件要求的得1分,未提供不得分。 | 5分 |
| 10 | 培训方案 | 根据本项目制定全面、详尽、科学的培训计划（包含培训的方式、地点、人数、时间等实质性内容），由专家进行综合打分。 注：完全满足采购文件要求的得4.5分，基本满足采购文件要求的得2.5分，不太满足采购文件要求的得0.5分,未提供不得分。 | 4.5分 |
| 11 | 售后服务 方案 | 根据对投标人售后维护机构设置、专业技术人员实力及配备、售后服务响应方案和时效性等，由专家进行综合打分（0-3分）。 注：完全满足采购文件要求的得3分，基本满足采购文件要求的得2分，不太满足采购文件要求的得1分,未提供不得分。 | 3分 |

三、说明

1、各个供应商最终得分=各技术资信部分分值（所有评标委员会成员打分的算术平均值）＋各商务报价部分分值。

2、评标委员会推荐得分最高的供应商为预中标供应商；最终得分相同的，按照最后报价由低到高的顺序推荐；最终得分相同且最后报价相同的，随机抽取数值大者为预成交供应商，并编写采购报告。

3、所有分值计算保留小数点后二位，小数点后三位四舍五入。

4、评审过程中遇到特殊情况，由磋商小组遵循竞争性磋商、公正原则，采取投票方式按照少数服从多数原则决定。

参见本磋商文件第三部分：“供应商须知” 中的相关内容，未尽事宜按有关法律规定处理。