竞争性磋商采购文件
竞争性磋商采购文件

	苍 南 县 政 府 采 购

竞争性磋商文件

项目名称：2025年苍南县困难残疾人家庭无障碍改造暨净居亮居项目（重招）
采 购 人：苍南县残疾人联合会
代理机构：温州超然招标代理有限公司
联 系 人：洪世铭
联系电话：0577-68803069

联系传真：0577-68803069

监督机构：苍南县政府采购监督管理办公室

2025年11月


温州超然招标代理有限公司关于2025年苍南县困难残疾人家庭无障碍改造暨净居亮居项目（重招）的竞争性磋商公告

项目概况

   2025年苍南县困难残疾人家庭无障碍改造暨净居亮居项目（重招）的潜在投标人应在浙江政府采购网（网址：http://zfcg.czt.zj.gov.cn）获取（下载）招标文件，并于2025年11月17日 09:30（北京时间）前递交投标文件。
一、项目基本情况

项目编号: CNDL2025214 
项目名称：2025年苍南县困难残疾人家庭无障碍改造暨净居亮居项目（重招）
采购方式：竞争性磋商

预算金额（元）：1720622.45元
最高限价（元）：1720622.45元
采购需求：
标项一
数量：1
预算金额（元）：1720622.45元
单位：项
简要规格描述：详见采购文件
备注：

合同履约期限：按招标文件要求执行。
本项目（否）接受联合体投标。
二、申请人的资格要求
1.满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定；未被“信用中国”（www.creditchina.gov.cn)、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单。
2.落实政府采购政策需满足的资格要求：供应商为小微企业（监狱企业，残疾人福利性单位视同小型、微型企业）。
3.本项目的特定资格要求：无
三、获取（下载）采购文件
时间：/至2025年11月17日，每天上午00:00至12:00，下午12:00至23:59（北京时间，线上获取法定节假日均可，线下获取文件法定节假日除外）
地点（网址）：政采云平台（http://zfcg.czt.zj.gov.cn）  

方式：
1、本项目招标文件实行“浙江政府采购网”在线获取，不提供招标文件纸质版。供应商获取招标文件前应先完成“政府采购云平台”的账号注册；
2、获取地点：
（1）政采云平台（http://zfcg.czt.zj.gov.cn）；
（2）供应商网上报名操作指南：“浙江政府采购网-办事指南-省采中心-网上报名”（http://zfcg.czt.zj.gov.cn/bs_other/2018-03-30/12002.html）。
3、获取方式：潜在供应商登陆政采云平台，在线申请获取招标文件（进入“项目采购”应用，在获取招标文件菜单中选择项目，申请获取招标文件，本项目招标文件不收取工本费；仅需浏览招标文件的供应商可点击“游客，浏览招标文件”或直接下载招标文件浏览）；
4、提示：招标公告附件内的招标文件（或采购需求）仅供阅览使用，供应商只有在“政府采购云平台”完成获取招标文件申请并下载了招标文件后才视作依法获取招标文件（法律法规所指的供应商获取招标文件时间以供应商完成获取招标文件申请后下载招标文件的时间为准）。

售价（元）：0
四、响应文件提交（上传）
截止时间：2025年11月17日09:30（北京时间）
地点（网址）：政府采购云平台在线投标，投标供应商无须前往评审现场。
五、响应文件开启
开启时间：2025年11月17日 09:30 （北京时间）
地点（网址）：（1）政府采购云平台在线投标，投标供应商无须前往评审现场。（2）代理机构于苍南县公共资源交易中心进行开评标活动。

六、公告期限

自本公告发布之日起3个工作日。
七、其他补充事宜
1.《浙江省财政厅关于进一步发挥政府采购政策功能全力推动经济稳进提质的通知》 （浙财采监（2022）3号）、《浙江省财政厅关于进一步促进政府采购公平竞争打造最优营商环境的通知》（浙财采监（2021）22号）已分别于2022年1月29日和2022年2月1日开始实施，此前有关规定与上述文件内容不一致的，按上述文件要求执行。
2.根据《浙江省财政厅关于进一步促进政府采购公平竞争打造最优营商环境的通知》（浙财采监（2021）22号）文件关于“健全行政裁决机制”要求，鼓励供应商在线提起询问，路径为：政采云-项目采购-询问质疑投诉-询问列表:鼓励供应商在线提起质疑，路径为：政采云-项目采购-询问质疑投诉-质疑列表。质疑供应商对在线质疑答复不满意的，可在线提起投诉，路径为：浙江政府服务网-政府采购投诉处理-在线办理。注意：需在线质疑后才可在线投诉，并电话告知相关采购人、代理机构、财政部门。

3.其他事项：
（1）潜在供应商需在浙江政府采购网进行免费注册，进入浙江省政府采购供应商库，具体详见浙江政府采购网供应商注册要求（网址：http://zfcg.czt.zj.gov.cn）。 

（2）本次政府采购项目按《财政部关于在政府采购活动中查询及使用信用记录的通知》（财库〔2016〕125号）相关规定，对供应商进行信用甄别，详细规定见“投标通知(邀请)书”。 

八、凡对本次招标提出询问、质疑、投诉，请按以下方式联系
1、采购人信息
名 称：苍南县残疾人联合会
地 址：苍南县灵溪镇东仓路1号
项目联系人（询问）： 周先生

项目联系方式（询问）：0577-59868709
质疑联系人：周先生 

质疑联系方式：0577-59868709
2、采购代理机构信息
名 称：温州超然招标代理有限公司
地 址：苍南县灵溪镇上江小区1-17幢2单元302室
传 真：0577-68803069
项目联系人（询问）：洪世铭（18267789396）
项目联系方式（询问）：0577-68803069

质疑联系人：陈奇

质疑联系方式：15727866665

3.同级政府采购监督管理部门

名  称：苍南县财政局（浙江省政府采购行政裁决服务中心（温州））

地  址：温州市鹿城区滨江街道瓯江路展银大厦1606室

传  真：/

联系人：李老师、王老师

监督投诉电话：0577-85501561，0577-85501562
投 标 通 知 (邀 请) 书

温州超然招标代理有限公司对2025年苍南县困难残疾人家庭无障碍改造暨净居亮居项目（重招）进行竞争性磋商，特通知贵公司（企业）前来投标。并请按招标文件的要求认真准备好投标文件，按时前来投标。

	采购编号
	CNDL2025214

	采购内容 
	2025年苍南县困难残疾人家庭无障碍改造暨净居亮居项目（重招）

	资金来源
	财政资金

	采购方式
	竞争性磋商

	确定成交供应商办法
	综合评分法

	报价有效期
	120日历天（自招标文件递交截止日起计算）

	投标文件递交至
	通过“政府采购云平台（www.zcygov.cn）”实行在线投标响应（在投标截止时间后，供应商须准时登录“政府采购云平台（www.zcygov.cn）”在线响应投标）

	投标文件递交截止与投标开始时间
	2025-11-17　09:30:00

	投标地点
	1、代理机构于苍南县公共资源交易中心进行开评标活动；
2、投标人通过“政府采购云平台（www.zcygov.cn）”实行在线投标响应（在投标截止时间后，供应商须准时登录“政府采购云平台（www.zcygov.cn）”在线响应投标）；

	质疑时间
	（1）质疑时间：按公告规定时间执行。

（2）质疑受理地点：温州超然招标代理有限公司（苍南县灵溪镇上江小区1-17幢2单元302室），必须以书面形式传真至招标代理机构。

（3）质疑受理人：陈奇，联系电话：0577-68803069。
注：供应商应当在法定质疑期内一次性提出针对同一采购程序环节的质疑，否则将不予受理。

	小型、微型企业扶持政策（本项目为政府采购工程，所属行业：建筑业）
	(专门面向小微企业采购项目

 eq \o\ac(□)非专门面向中小企业/小微企业采购项目

根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46 号）的规定本次政府采购，本项目专门面向小微企业（监狱企业，残疾人福利性单位视同小型、微型企业），中大型企业不得参与。

注：（1）投标人提供的工程全部由符合政策要求的小微企业（监狱企业，残疾人福利性单位视同小型、微型企业）承担，否则不得参加本项目投标。（详见第六部分评审方法）

（2）小微企业划分标准依据《关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业[2011]300号）、国家统计局关于印发《统计上大中小微型企业划分办法（2017）》的通知（国统字〔2017〕213号）规定。

（3）事业单位、民办非企业单位等非企业（监狱企业，残疾人福利性单位除外）不得参与本项目。

	节能、环保
（本项目不适用）
	落实执行政府采购节约能源、保护环境相关政策（详见评标细则）

	支持创新发展
（本项目不适用）
	（1）采购人优先采购被认定为首台套产品和“制造精品”的自主创新产品
（2）首台套产品被纳入《首台套产品推广应用指导目录》之日起3年内，以及产品核心技术高于国内领先水平，并具有明晰自主知识产权的“制造精品”产品，自认定之日起3年内视同已具备相应销售业绩，参加政府采购活动时业绩分值为满分。

	其他政策说明
	本项相关金融政策按《浙江省财政厅关于坚决打赢疫情防控阻击战进一步做好政府采购资金支持企业发展工作的通知》浙财采监〔2020〕3 号文件以及《温州市财政局关于温州市政府采购支持中小企业信用融资的通知》温财采〔2020〕3号文件要求执行。政采云平台金融服务模块里进行线上申请（https://jinrong.zcygov.cn/finance-service/#/home）

	信用记录
	根据《财政部关于在政府采购活动中查询及使用信用记录的通知》（财库〔2016〕125号）相关规定，评审时采购组织机构将统一通过“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）查询供应商信用记录，对供应商信用记录进行甄别。凡是列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的供应商，将拒绝其参加本次政府采购活动。

	重要提醒
	招标文件中标注“▲”的技术或商务条款均为实质性要求条款，不满足实质性要求条款的投标无效。

	线上电子招标相关要求
	1、磋商响应文件的编制：供应商应先安装“政采云电子交易客户端”，并按照本招标文件和“政府采购云平台”的要求，通过“政采云电子交易客户端”编制并加密投标文件。

2、磋商响应文件的签章：政采云平台认可的电子签章。

3、磋商响应文件的形式：电子投标文件（包括“电子加密投标文件”和“备份投标文件”，在投标文件编制完成后同时生成）；

（1）“电子加密投标文件”是指通过“政采云电子交易客户端”完成投标文件编制后生成并加密的数据电文形式的投标文件。

（2）“备份投标文件”是指与“电子加密投标文件”同时生成的数据电文形式的电子文件（备份标书），其他方式编制的备份投标文件视为无效备份投标文件。

4、投标文件份数：
（1）“电子加密投标文件”：在线上传递交（一份）。

（2）“备份投标文件”：密封包装后（如采用邮寄方式建议用EMS邮寄或顺丰邮寄形式）投标截止时间前递交（一份）（收件地址：苍南县灵溪镇上江小区1-17幢2单元302室（温州超然招标代理有限公司，洪先生收，联系电话：18267789396）。

5、投标文件的上传和递交：

（1）“电子加密投标文件”的上传、递交：

a.投标供应商应在投标截止时间前将“电子加密投标文件”成功上传递交至“政府采购云平台”，否则投标无效。

b.“电子加密投标文件”成功上传递交后，供应商可自行打印投标文件接收回执。

（2）“备份投标文件”的密封包装、递交：

a.投标供应商在“政府采购云平台”完成“电子加密投标文件”的上传递交后，还可以（如采用邮寄方式建议用EMS邮寄或顺丰邮寄形式）在投标截止时间前递交以介质（U盘）存储的 “备份投标文件”（一份），以签收时间为准；

b.“备份投标文件”应当密封包装，并在包装上标注投标项目名称、投标单位名称并加盖公章。没有密封包装或者逾期送达至投标地点的“备份投标文件”将不予接收；

c.通过“政府采购云平台”成功上传递交的“电子加密投标文件”已按时解密的，“备份投标文件”自动失效。投标截止时间前，投标供应商仅递交了“备份投标文件”而未将“电子加密投标文件”成功上传至“政府采购云平台”的，投标无效。

6、电子加密投标文件的解密和异常情况处理：

（1）开标后，采购组织机构将向各投标供应商发出“电子加密投标文件”的解密通知，各投标供应商代表应当在接到解密通知后30分钟内自行完成“电子加密投标文件”的在线解密。

（2）通过“政府采购云平台”成功上传递交的“电子加密投标文件”无法按时解密，投标供应商如按规定递交了“备份投标文件”的，以“备份投标文件”为依据（由采购组织机构按“政府采购云平台”操作规范将“备份投标文件”上传至“政府采购云平台”，上传成功后，“电子加密投标文件”自动失效），否则视为投标文件撤回。如因“备份投标文件”自身问题无法上传，同样视为投标文件撤回。

（3）投标截止时间前，投标供应商仅递交了“备份投标文件”而未将电子加密投标文件上传至“政府采购云平台”的，投标无效。

	备注
	如发现采购文件及其评标办法中存在含糊不清、相互矛盾、多种含义以及歧视性不公正条款或违法违规等内容时，请在规定的质疑截止时间前向采购机构或采购人书面反映，逾期不得再对招标文件的条款提出质疑。本采购文件的解释权归采购代理机构与采购人所有。


采购文件总目录

第一部分 项目简介

第二部分 采购内容及技术要求

一、采购总说明

二、采购内容及要求 

三、商务条款

第三部分 供应商须知

一、说    明

二、供应商资格条件

三、招标文件

四、投标文件

五、投标文件的密封与递交

六、开标和评标
七、授予合同

第四部分、合同格式

        第五部分、附件：投标文件格式

第六部分、评标办法

重要提示：《竞争性磋商文件》（以下简称“磋商文件”）中，加粗或加下划线的条款着重提请各供应商注意，请各供应商认真查看《磋商文件》中的每一个条款及要求，因误读、漏读、错读《磋商文件》内容而造成的一切后果，由供应商自行承担，采购组织机构 概不负责。
第一部份   项目简介

项目简介
温州超然招标代理有限公司受苍南县残疾人联合会委托，以竞争性磋商方式采购2025年苍南县困难残疾人家庭无障碍改造暨净居亮居项目（重招），本次招标资金已经落实。
我们热情欢迎有关公司（企业）前来进行投标。

第二部分   采购内容及技术要求

一、采购项目：2025年苍南县困难残疾人家庭无障碍改造暨净居亮居项目

▲采购预算：人民币1720622.45元整
▲工期：合同签订采购人发布开工令后30日历天内完工
▲质量目标：合格

二、采购范围及要求
1.采购范围：本次施工招标范围主要为2025年苍南县困难残疾人家庭无障碍改造暨净居亮居项目等，具体详见本工程竞争性谈判文件、工程量清单报价表。
三、其他
1.现行国家、省、市有关工程设计规范，强制性标准；
2.按2025年苍南县困难残疾人家庭无障碍改造暨净居亮居项目有关的资料和投标单位现场踏勘后的实际情况和业主要求。 
3.计价方法统一以《建设工程工程量清单计价规范》（GB50500—2013）规定的项目编码、项目名称、计量单位、工程量计算规则为依据，并根据《浙江省建设工程计价规则》（2018版），以采购单位给出的工程量清单内容结合项目具体条件和企业定额自主报价。
4.除非采购单位对竞争性谈判文件予以修改，供应商应按采购单位提供的图纸及工程量清单填报投标总价。只允许有一个报价，任何有选择的报价将不予接受。供应商未填分项报价的工程项目，在实施后如为本项目需要的，视为包含在投标总价中，采购单位将不另行支付。
    5.措施项目（包括施工技术措施和施工组织措施）是为完成工程项目施工，发生于该工程施工前和施工过程中技术、生活、安全等方面的非工程实体项目，计入投标总价中。
    8.规费是指国家及地方政府规定必须交纳的费用，包括工程排污费、社会保障费、住房公积金、危险作业意外伤害保险费等，计入投标总价中。
    9.合同价格采用总价包干，投标人报价时所有应列而未列的项目均视为包含在投标总价中，除非采购人变动设计方案、图纸，中标人不得要求追加预算。
10.供应商需充分考虑以下影响因素，由此产生的费用计入投标报价中：
(1)供应商应根据工程实际情况和施工组织设计进行测算并入报价，今后不得调整；若今后工程实施中发生新的措施项目但投标文件未列入的项目，视为包含在投标总价中，今后不得增加。
(2)供应商报价时应仔细阅读竞争性谈判文件，结合竞争性谈判文件、设计及施工规范、当地质检部门的质量验收规定进行报价，并应包含各项目所有工序的费用总和，另需采用的技术措施费等要考虑在投标总价中，否则，视同优惠。如供应商对清单有任何疑问，应在规定时限内书面提出，否则视作无异议。
(3)供应商需充分考虑以下影响因素，由此所产生的所有费用由各投标单位自行测算，在投标报价中综合考虑所需要的全部费用，工程结算时,不作调整。具体内容如下：  
①施工用水、用电及开户费由中标人承担，供应商按市场价格考虑进投标价中。 
②环境保护、工程围护、交通维护、警示措施必须按有关部门的要求，并承担相关费用。  
③二次搬运费，要求各投标单位根据结合现场等在相应子目中综合考虑，今后不做调整。（注：部分工地车辆无法通行，材料及设备需搬运进场且路程较远，投标人可与采购人沟通以获取准确的报价信息，本次报价包含所有搬运费用，不另行追加。）
④招标采购单位提供工程的施工说明和相关技术文件，招标采购单位认定供应商对工程所有资料进行了充分的了解，不存在未知的情况。供应商在填报价格及费用时应充分考虑国家现行技术标准、规范和施工说明要求。
11、合同签订后2日内所有人员及设备进场，如未能按时进场采购人有权解除合同，中标人承担所有责任。
12、本项目前期入户筛查费用按200元/户、126户计算，暂定25200元，该费用列入总价不得调整，由中标人承担并在签订合同后向调查单位支付。

13、本项目有一部分工程已施工，约占总工程量的10%，具体数量将在签订合同时确认并扣除该部分工程量及对应的合同款，中标人有义务协助采购人做好相关善后工作。
▲四、商务要求
	工期
	合同签订采购人发布开工令后30个日历天内完工（具体开工日期由采购人确定）

注：未按时完工的，每超过一天将扣罚合同款的1％；超过10天未完工的，采购人有权解除合同并追究相关责任。

	质保期(保修期)
	竣工验收合格后一年（投标人在投标响应文件中提供质保函，因工程自身质量问题引起的一切责任及重建、补偿等事宜均由中标人负责）

	付款方式
	1、合同签订后在票据齐全且乙方提交等额预付款保函后采购人支付合同价款40%的工程预付款；

2、工程通过竣工验收合格并结算后，支付剩余的合同价款；

3、具体付款时间以财政拨款时间为准。


第三部分   供应商须知

一、说明

1、本次采购工作是按照《中华人民共和国政府采购法》、《政府采购货物和服务招标投标管理办法》和《关于进一步规范政府采购活动的若干意见》及相关法律规章组织和实施。

2、供应商必须对全部内容进行报价，只对部分内容进行报价的供应商将按无效投标处理。
3、无论投标过程中的作法和结果如何，供应商自行承担投标活动中所发生的全部费用，采购人有权选择中标供应商的供货及服务范围。

4、供应商所投主要技术参数、措施、质保期等应在投标文件中明确，对采购文件的技术条款及要求应予以实质性响应，如有偏离应在偏离表中注明。
▲5、投标供应商应保证其单位参加政府采购活动前三年无任何行贿犯罪档案记录。

6、根据《关于政府采购竞争性磋商采购方式管理暂行办法有关问题的补充通知》财库〔2015〕124号）以及《财政部关于印发<政府采购竞争性磋商采购方式管理暂行办法>的通知》（财库〔2014〕214号）规定：采用竞争性磋商采购方式采购的政府购买服务项目（含政府和社会资本合作项目），在采购过程中符合要求的供应商（社会资本）只有2家的，竞争性磋商采购活动可以继续进行。采购过程中符合要求的供应商（社会资本）只有1家的，采购人（项目实施机构）或者采购代理机构应当终止竞争性磋商采购活动，发布项目终止公告并说明原因，重新开展采购活动。

7、供应商须自费到采购人处现场踏勘，以了解采购人需求，取得准确的报价依据。

▲8、本项目采购最高限价1720622.45元。某些（个）供应商投标报价超出最高限价的，则拒绝接受其投标报价，该供应商投标按无效投标处理。
9、供应商服务与本技术要求不一致时，供应商应在谈判响应文件中予以说明，并由谈判采购小组鉴定供应商产品能否达到要求。如供应商没有在谈判响应文件中提出异议，则视为供应商提供的服务完全按照本采购文件要求，并在合同验收时按采购文件要求验收。
二、供应商资格要求

按招标公告要求

三、采购文件

1、采购文件

1.1采购文件的获取
本项目招标文件实行“浙江政府采购网”在线获取，不提供招标文件纸质版。供应商获取招标文件前应先完成“政府采购云平台”的账号注册。
1.2采购文件约束力

▲供应商一旦购买了本竞争性磋商文件并参加投标，即被认为接受了本招标文件中所有条款和规定。

1.3采购文件的组成

采购文件由采购文件总目录所列内容及补充资料等组成。

2、采购文件的澄清

供应商对采购文件如有疑点要求澄清，可用书面形式（包括信函、传真，下同）通知招标代理机构，但通知不得迟于规定的质疑时间前使招标代理机构收到，招标代理机构将用书面形式予以答复。如有必要，可将不说明来源的答复发给各有关供应商。

3、招标文件的修改

3.1 在投标截止时间前，采购人有权修改招标文件，并以书面形式通知供应商。补充文件作为招标文件的补充和组成部分，对所有供应商均有约束力。

3.2 为使供应商有足够的时间按招标文件要求修正投标文件，采购人可酌情推迟投标截止时间和开标时间，并将此变更通知供应商。

四、磋商响应文件

1、磋商响应文件

1.1供应商应仔细阅读招标文件中的所有内容，按照招标文件及招标货物技术规格要求，详细编制投标文件。并对招标文件的要求做出实质上响应。实质上响应的投标应该是与招标文件要求的条款没有重大偏离的投标。未实质上响应的投标文件将被拒绝，但允许投标货物在基本满足招标货物技术要求的前提下出现的微小差异。

1.2供应商必须按招标文件的要求提供相关技术参数、资料，包括采用的计量单位，并保证投标文件的正确性和真实性。投标文件全部内容应保持一致，否则可能导致不利于其投标的评定甚至被拒绝。技术和商务如有偏离均应填写偏离表。

1.3供应商应仔细阅读招标文件中的所有内容，按照招标文件要求，详细编制投标文件，所有文件资料必须是针对本次投标。不按招标文件的要求提供的投标文件可能导致被拒绝。
2. 本项目通过“政府采购云平台（www.zcygov.cn）”实行在线投标响应（电子投标）。供应商应通过“政采云电子交易客户端”，并按照本招标文件和“政府采购云平台”的要求编制并加密磋商响应文件。
投标供应商应当按照以下内容及顺序在“政采云电子交易客户端”编制投标文件，并对其提交 的响应文件的真实性、合法性承担法律责任：
2.1、资格文件部分组成

1）投标供应商的营业执照、税务登记证（如为多证合一仅需提供营业执照，扫描件加盖公章）
2）信用中国、中国政府采购网查询截图

3）中小企业声明函 (附件1-1)
4）残疾人福利性单位声明函（如是）(附件1-2)；

5）监狱企业证明文件（如有）（由相关部门出具）(附件1-3)。
2.2、商务报价部分组成
1）初次报价一览表（附件2-1）；
2）报价分析明细表（附件2-2）；

3）工程量清单报价表（附件2-3）；
2.3、技术资信部分组成
1） 磋商响应函（附件3-1）；

2）投标人情况声明（附件3-2）；

3） 法定代表人授权书（附件3-3）；

4）商务响应表、技术响应表（如不填写，则视为完全响应采购文件的要求）；（附件3-4、附件3-5）

5）营业执照及税务登记证或三（五）证合一证照；（复印件加盖有效公章）；

6）近三年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明（附件3-6）；

7) 拟派项目负责人介绍，拟派项目组成人员情况介绍（附件3-7）；

8）依法缴纳税收和社会保障金的相关材料（附件3-8）；
9）投标人类似业绩清单（附件3-9）；

10）“技术资信综合评分”表中所列的各项方案方案（格式自拟）；
11）供应商相关资质、认证证书、获得荣誉、资信或信用证书等（如有则提供）；
12）其它应提供的文件。
3、磋商响应内容填写说明

3.1、磋商响应文件格式

供应商应按照第2条所列出的内容及格式逐一按顺序组成磋商响应文件。
4、磋商响应报价

4.1、磋商响应报价应按《磋商文件》中相关附表格式填写。

4.2、本次项目以人民币报价，评审时以人民币价格为准。

4.3、▲最后报价即磋商文件确定的服务范围内全部工作内容的承包价格，最后报价是履行合同的最终价格，包含本项目所涉及的人工投入、成果提交、评审费用、验收配合、管理费、税金、合理利润、招标代理服务费等一切成本及费用。
▲供应商在投标报价中应充分考虑所有可能发生的费用，否则采购人将视投标总价中已包括所有费用。

供应商对在合同执行中，除上述费用及招标文件规定的由中标供应商负责的工作范围以外需要采购人协调或提供便利的工作应当在投标文件中说明。

填写报价表格时，各项费用应如实填写。采购人要求分类报价是为了方便评标，但在任何情况下不限制采购人以其认为最合适的条款签订合同的权利。
5、磋商响应文件的有效期

5.1自开标日起120天内，磋商响应文件应保持有效。有效期短于这个规定期限的投标将被拒绝。

5.2在特殊情况下，采购人可与供应商协商延长投标文件的有效期，这种要求和答复均应以书面形式进行。

5.3供应商可拒绝接受延期要求。同意延长有效期的供应商不能修改投标文件。

6、磋商响应文件的签署和份数

6.1磋商响应文件的签章：
1）磋商响应文件的签章：见《投 标 通 知 (邀 请) 书》；

2）电子签章操作指南详见《供应商项目采购-电子招投标操作指南》。
6.2磋商响应文件的份数
1）“电子加密投标文件”：在线上传递交（一份）。

2）“备份投标文件”：密封包装后（如采用邮寄方式建议用EMS邮寄或顺丰邮寄形式）投标截止时间前递交（一份），以签收时间为准。（收件地址：苍南县灵溪镇上江小区1-17幢2单元302室（温州超然招标代理有限公司，洪先生收，联系电话：18267789396）。

五、磋商响应文件的上传与递交

1、磋商响应文件的密封及标记

1、投标文件的上传与递交
（1）“电子加密投标文件”的上传、递交：

a.投标供应商应在投标截止时间前将“电子加密投标文件”成功上传递交至“政府采购云平台”，否则投标无效。

b.“电子加密投标文件”成功上传递交后，供应商可自行打印投标文件接收回执。

（2）“备份投标文件”的密封包装、递交：

a.投标供应商在“政府采购云平台”完成“电子加密投标文件”的上传递交后，还可以（如采用邮寄方式建议用EMS邮寄或顺丰邮寄形式）在投标截止时间前递交以介质（U盘）存储的 “备份投标文件”（一份）；

b.“备份投标文件”应当密封包装，并在包装上标注投标项目名称、投标单位名称并加盖公章。没有密封包装或者逾期送达至投标地点的“备份投标文件”将不予接收；

c.通过“政府采购云平台”成功上传递交的“电子加密投标文件”已按时解密的，“备份投标文件”自动失效。投标截止时间前，投标供应商仅递交了“备份投标文件”而未将“电子加密投标文件”成功上传至“政府采购云平台”的，投标无效。
2、磋商响应截止时间

    2.1投标文件必须在投标文件递交截止时间前成功上传递交至“政府采购云平台”，否则投标无效。
    2.2采购机构如因故推迟投标截止时间，应通知所有供应商。在这种情况下，供应商的权利和义务将受到新的截止时间的约束。
3、磋商响应文件的修改和撤回

    供应商应当在投标截止时间前完成投标文件的上传、递交，并可以补充、修改或者撤回投标文件。补充或者修改投标文件的，应当先行撤回原文件，补充、修改后重新上传、递交。投标截止时间前未完成上传、递交的，视为撤回投标文件。投标截止时间后递交的投标文件，“政府采购云平台”将予以拒收。投标截止时间后，投标供应商不得撤回、修改《投标文件》。
六、开标和评标

1、开标形式
1.1采购组织机构将按照招标文件规定的时间通过“政府采购云平台”组织开标、开启投标文件，所有供应商均应当准时在线参加。
2、开标准备
2.1开标的准备工作由采购组织机构负责落实；

2.2采购组织机构将按照招标文件规定的时间通过“政府采购云平台”组织开标、开启投标文件，所有供应商均应当准时在线参加。投标供应商如不参加开标大会的，视同认可开标结果，事后不得对采购相关人员、开标过程和开标结果提出异议，同时投标供应商因未在线参加开标而导致投标文件无法按时解密等一切后果由供应商自己承担。
3、开标流程

（1）采购代理机构向各投标供应商发出电子加密投标文件【开始解密】通知，由供应商在30分钟内自行进行投标文件解密。投标供应商在规定的时间内无法完成已递交的“电子加密投标文件”解密的，如已按规定递交了备份投标文件的，将由采购组织机构按“政府采购云平台”操作规范将备份投标文件上传至“政府采购云平台”，上传成功后，“电子加密投标文件”自动失效；
（2）在所有投标文件解密成功后，采购代理机构向各投标供应商发起在线询标确认是否存在影响公平竞争情况；如各投标供应商对政府采购活动现场情况无异议，须在20分钟内填写（签章）完成《政府采购活动现场确认声明书》并在询标确认中作为附件上传至“政府采购云平台”或发送至购组织机构邮箱：376169591@qq.com，否则按投标供应商默认处理；
注：格式详见“第四部分磋商响应文件格式”中的“四、政府采购活动现场确认声明书格式”。
（3）开启投标文件，进入资格审查；

（4）资格审查未通过的供应商将通过邮件形式告知；资格审查通过的投标供应商进入商务技术评审；

（5）开展磋商，磋商小组所有成员集中与单一供应商（供应商的法定代表人或法定代表人授权代表）分别进行磋商。磋商方式采用政采云平台或电话方式进行（供应商的联系电话号码以投标时填写的授权代表有效电话号码为准，下同）。

（6）磋商小组在磋商结束后，要求所有参加磋商的有效供应商在规定时间内提出最后报价（二次报价）。

（7）商务技术评审结束后，通过发送邮件形式公布供应商务技术评审后有效投标供应商的名单及各供应商得分情况。

（8）评审结束后，通过发送邮件形式公布中标（成交）候选供应商名单，及采购人最终确定中标或成交供应商名单的时间和公告方式等。

特别说明：如遇“政府采购云平台”电子化开标或评审程序调整的，按调整后程序执行。
4、投标供应商资格审查

4.1开启磋商响应文件后，采购人或采购代理机构首先依法对各投标供应商的资格进行审查，审查各投标供应商的资格是否满足招标文件的要求。采购人或采购代理机构对投标供应商所提交的资格证明材料仅负审核的责任。如发现投标供应商所提交的资格证明材料不合法或与事实不符，采购人可取消其中标资格并追究投标供应商的法律责任。
4.2投标供应商提交的资格证明材料无法证明其符合招标文件规定的“投标供应商资格要求”的，采购人或采购代理机构将对其作资格审查不通过处理（无效投标），并不再将其投标提交评标委员会进行后续评审。

5、磋商响应文件的澄清、说明或补正

    5.1对于投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，评标委员会将以书面形式（或通过“政府采购云平台”在线询标）的形式要求投标供应商在规定的时间内作出必要的澄清、说明或者补正，投标供应商澄清、说明或补正时间为30分钟。
5.2投标供应商的澄清、说明或者补正应当采用书面（或通过“政府采购云平台”在线答复）形式提交，并加盖公章，或者由法定代表人或其授权的代表签字。投标供应商的澄清、说明或者补正不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。

6、磋商响应文件的错误修正

6.1磋商响应文件如果出现计算或表达上的错误，修正错误的原则如下：

（1）磋商响应文件中开标一览表（报价表）内容与投标文件中相应内容不一致的，以开标一览表（报价表）为准；

（2）磋商响应文件的大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；
（3）单价金额小数点或者百分比有明显错位的，应以开标一览表（报价表）的总价为准，并修改单价；
（4）总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。

6.2对不同文字文本磋商响应文件的解释发生异议的，以中文文本为准。
7、▲磋商小组发现磋商响应文件有下列情形之一的属于重大偏差(磋商小组按少数服从多数原则认定),按照无效报价处理：

    1）未按磋商文件要求编制或字迹模糊、辨认不清的磋商响应文件；

2）明显不符合磋商文件技术要求的磋商响应文件；

3）磋商响应文件附有采购人不能接受的条款；

4）不符合磋商文件中规定的实质性要求的磋商响应文件；（是否为偏离实质性要求由磋商小组认定。）

5）评审时如发现供应商的报价明显高于其市场报价或低于成本价的，磋商小组可以要求该供应商书面说明并提供相关证明材料。该供应商不能合理说明原因并提供证明材料的，磋商小组可以对该供应商作无效报价处理；

6）存在串标、抬标或弄虚作假情况的；

7）仅提交“备份投标文件”的；

8）其他经磋商小组认定的未能在实质上响应的或违反国家有关规定的磋商响应文件。

8、评标过程中遇到特殊情况，由磋商采购小组遵循公开、公正原则，采取投票方式按照少数服从多数原则决定。
9、评审

9.1评标原则：磋商小组必须公平、公正、客观，不带任何倾向性和启发性；不得向外界透露任何与评标有关的内容；任何单位和个人不得干扰、影响评标的正常进行；磋商小组及有关工作人员不得私下与磋商供应商接触。

9.2评标办法：本项目评标办法是综合评分法。

10、可中止电子交易活动的情形

采购过程中出现以下情形，导致电子交易平台无法正常运行，或者无法保证电子交易的公平、公正和安全时，采购组织机构可中止电子交易活动：
1、电子交易平台发生故障而无法登录访问的；
2、电子交易平台应用或数据库出现错误，不能进行正常操作的；
3、电子交易平台发现严重安全漏洞，有潜在泄密危险的；
4、因计算机病毒程序导致不能进行正常操作的；
5、其他无法保证电子交易的公平、公正和安全的情况。
出现前款规定情形，不影响采购公平、公正性的，采购组织机构可以待上述情形消除后继续组织电子交易活动；影响或可能影响采购公平、公正性的，应当重新采购。

七、授予合同
   1、决标
   评审结束后，根据磋商采购小组推荐，采购人依法确定成交供应商。
2、中标通知书
2.1、招标机构在浙江省政府采购网和温州市公共资源交易网苍南县分网上公示中标结果，公示期为1个工作日。如发现中标供应商资格无效，经财政主管部门同意后则按供应商评标排序结果依次替补或重新组织；新的中标供应商确定后，代理机构向新的中标供应商发出中标通知书。
2.2、中标通知书对采购人和中标供应商具有法律约束力。中标通知书发出后，采购人改变中标结果或者中标供应商放弃中标的，应当承担法律责任。
    3、评标委员会对未中标的供应商不作落标原因解释。
    4、签订合同
4.1在评标结束后经采购人确认后，向采购人或代理单位领取中标通知书。如成交供应商未经采购人许可，在规定的时间内未到采购人处签订合同的，视为拒签合同。
4.2磋商文件及补充文件、成交方的磋商响应文件、评审过程中有关澄清文件及经双方签字的承诺和成交通知书均作为合同附件。
4.3拒签合同的责任
成交供应商接到成交通知书后，在规定时间内借故否认已经承诺的条件或拒签合同者，以违约处理，并赔偿采购人由此造成的直接经济损失。采购人未按规定的时间、地点与成交方签订合同，按成交金额的5%支付违约金给成交供应商。

5、中标人在领取中标通知书时向招标代理机构支付25000元招标代理服务费，汇入以下帐号：

户  名：温州超然招标代理有限公司

帐  号：9330 0901 0011 1188 92

开户行：中国邮政储蓄银行股份有限公司苍南县支行

第四部分、合同格式（参考）

注：该合同样本仅做参考，中标后，以采购人与供应商签订的正式合同为准，但此合同的条款不得偏离。

   1、合同文件

    下列文件构成本合同的组成部分：

    1.招标文件

    2.投标书                  （投标书）

    3.报价表                  （投标书）

    4.中标通知书

   5.履约保证金

6.询标记录及承诺          
7.合同补充条款或说明

    2、合同范围和条件

    本合同的范围和条件应与上述规定的合同文件内容一致。

    3、服务内容与期限

    本合同要求提供的服务内容与期限见招标文件。

    4、合同价格

    合同价格按投标文件及承诺。

    5、付款方式：

6、争议解决方式。
    7、合同的生效

    本合同在甲方收到乙方提交的履约保证金后，且经双方法定代表人或授权代表签署，甲、乙双方加盖印章后生效。
甲方：                                  乙方：          

名称：                                  名称：（印章）  

全权代表（签字）                        全权代表（签字）

开户银行：                              开户银行：      

账号：                                  账号：

第四部分    磋商响应文件格式

一、资格文件
附件1-1

中小企业声明函
本公司(联合体)郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》(财库(2020)46号)的规定，本公司(联合体)参加_ (单位名称)的_ (项目名称)采购活动，工程的施工全部由符合政策要求的小微企业承接。相关企业(含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业)的具体情况如下：
1.(标的名称)，属于(建筑业)行业;承接企业为(企业名称)，营业收入     万元，资产总额     万元，属于(        型企业)；
... ...
以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。
本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

                      企业名称（盖章）：
                                                    日期：
注：（1）本项目为专门面向小微企业采购项目，请按中小企业声明函要求填写相关信息。（2）根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》第十三条规定，享受本办法规定的小微企业扶持政策的，本声明函将在中标、成交公告予以公示，请各供应商确保相关数据的真实性和完整性。
附件1-2

残疾人福利性单位声明函（如是）
本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141 号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加    （项目名称）（项目编号）采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称（盖章）： 
日期：
注：

1、残疾人福利性单位视同小型、微型企业，享受政策。

2、残疾人福利性单位属于小型、微型企业的，不重复享受政策。

3、如成交供应商声明为残疾人福利性单位，本声明函将随中标结果同时公告，接受社会监督。

附件1-3

（如有）监狱企业证明文件

监狱企业证明文件：省级或以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件。（2）如果提供其他监狱企业制造的货物（工程/提供服务），还须同时提供该企业为监狱企业的证明文件。

注：监狱企业需符合《财政部、司法部关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库[2014]68 号）规定。
注：

1、监狱企业视同小型、微型企业，享受政策。

2、监狱企业属于小型、微型企业的，不重复享受政策。

3、如成交供应商声明为监狱企业，监狱企业证明文件随中标结果同时公告，接受社会监督。

二、商务报价部分

（封面格式）（仅供参考）

商务报价投标文件

项目名称：                                  
项目编号：                                  

采 购 人：                                  
投标单位（盖章）：                          

投标人地址：                                

授权代表（签字或盖章）：                    

日期：                                      

附件2-1、

投标一览表（初次报价表）

项目名称：2025年苍南县困难残疾人家庭无障碍改造暨净居亮居项目（重招）
项目编号：CNDL2025214  
	项目名称
	2025年苍南县困难残疾人家庭无障碍改造暨净居亮居项目（重招）

	招标内容
	2025年苍南县困难残疾人家庭无障碍改造暨净居亮居项目（重招）

	初次报价
	（人民币，小写）：

	
	（人民币，大写）：

	工期
	

	项目负责人
	

	备     注
	投标报价不得超出最高限价（1720622.45元），如超出做无效标处理。


注：1、报价一经涂改，应在涂改处加盖单位公章或者由法定代表人或授权委托人签字或盖章，否则响应无效。
2、本表中的报价为总报价，包含项目实施全过程所涉及的全部费用以及合理的利润、税金、招标代理服务费、风险等其他一切费用。最后报价为履行合同的最终报价，投标人不得再要求追加任何费用。
供应商全称（盖章）：             

授权代表（签字或盖章）：                            

日期：

附件2-2
报价分析表

项目名称：2025年苍南县困难残疾人家庭无障碍改造暨净居亮居项目（重招）
项目编号：CNDL2025214                             （价格单位：元）
	序号
	报价内容
	单价（含税）
	合价（含税）

	1
	
	
	

	2
	
	
	

	3
	
	
	

	4
	
	
	

	5
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	合计
	


1、 “合计总价”应与“投标一览表”报价相一致。
供应商全称（盖章）

日      期：

附件2-3
工程量清单报价表
项目名称：2025年苍南县困难残疾人家庭无障碍改造暨净居亮居项目（重招）
项目编号：CNDL2025214                             （价格单位：元）

	序号
	项目名称
	项目特征
	参数
	计量单位
	工程量
	综合单价（元）
	合价（元）
	品牌型号

	一
	灵溪镇
	
	
	
	
	
	

	（一）
	1号改造家庭（灵溪镇），灵溪镇南水头
	
	项
	1
	
	
	

	1
	原厨房间拆除
	原厨房间拆除、及建筑垃圾外运等
	原厨房间拆除、及建筑垃圾外运等
	项
	1
	
	
	

	2
	厨房大理石台面及隔断
	厨房大理石面：2.04㎡；台面隔断：3.28㎡
	采用花岗岩材料，按实际尺寸定制，宽=60cm，H=80cm，包含人工及材料费
	项
	1
	
	
	

	3
	厨房柜门
	厨房柜门，含安装与辅材等费用
	材质：钢化玻璃材质+铝合金边框 门板厚度: 1cm 需门宽度: 建议单开门为520mm以内; 双开门为520～1000mm之间 颜色:粉色香槟、白色牡丹、玫瑰金、琥珀玉石等 适用于:大理石灶台橱柜、瓷砖柜体橱柜、不锈钢灶台 健康无甲醛、防水耐高温
	㎡
	2.24
	
	
	

	4
	煤气灶
	煤气灶，含安装与辅材等费用
	热效率≥63%,液化气二级能效，4.0KW；尺寸：730mm*410mm*145mm；包含五金件，安装及测试费等
	个
	1
	
	
	

	5
	油烟机
	油烟机，含安装与辅材等费用
	尺寸：730mm*410mm*145mm
	个
	1
	
	
	

	6
	洗碗盆
	洗碗盆，含安装与辅材等费用
	材料：304不锈钢，一体拉伸，急速排水，高位溢水
	个
	1
	
	
	

	7
	块料楼地面-厨房台面底部瓷砖
	1.结合层厚度、砂浆配合比：结合层20mm厚，水泥砂浆1:3；2.面层材料品种、规格、颜色：厨房台面底部瓷砖
	1.结合层厚度、砂浆配合比：结合层20mm厚，水泥砂浆1:3；2.面层材料品种、规格、颜色：厨房台面底部瓷砖；地面贴300*300防滑地砖
	㎡
	2.04
	
	
	

	8
	水电改造
	水电改造，包含电线改造及水管等辅材费用
	水电改造，包含电线改造与LDE灯、开关安装与辅材费用
	项
	1
	
	
	

	9
	块料墙面-厨房墙面瓷砖
	1.墙体类型：内墙；2.面层材料品种、规格、颜色：瓷砖
	1.墙体类型：内墙；2.面层材料品种、规格、颜色：瓷砖；3.300*600墙面砖
	㎡
	8
	
	
	

	（二）
	2号改造家庭（灵溪镇），灵溪镇城西
	
	项
	1
	
	
	

	10
	原厨房间拆除
	原厨房间拆除、及建筑垃圾外运等
	原厨房间拆除、及建筑垃圾外运等
	项
	1
	
	
	

	11
	厨房大理石台面及隔断
	厨房大理石面：1.8㎡；台面隔断：2.88㎡
	采用花岗岩材料，按实际尺寸定制，宽=60cm，H=80cm，包含人工及材料费
	项
	1
	
	
	

	12
	厨房柜门
	厨房柜门，含安装与辅材等费用
	材质：钢化玻璃材质+铝合金边框 门板厚度: 1cm 需门宽度: 建议单开门为520mm以内; 双开门为520～1000mm之间 颜色:粉色香槟、白色牡丹、玫瑰金、琥珀玉石等 适用于:大理石灶台橱柜、瓷砖柜体橱柜、不锈钢灶台 健康无甲醛、防水耐高温
	㎡
	1.68
	
	
	

	13
	煤气灶
	煤气灶，含安装与辅材等费用
	热效率≥63%,液化气二级能效，4.0KW；尺寸：730mm*410mm*145mm；包含五金件，安装及测试费等
	个
	1
	
	
	

	14
	油烟机
	油烟机，含安装与辅材等费用
	排风量（风量）：≥18m³/min，最大静压：≥ 450Pa，噪音：≤ 65dB(A)。
	个
	1
	
	
	

	15
	洗碗盆
	洗碗盆，含安装与辅材等费用
	材料：304不锈钢，一体拉伸，急速排水，高位溢水
	个
	1
	
	
	

	16
	块料楼地面-厨房台面底部瓷砖
	1.结合层厚度、砂浆配合比：结合层20mm厚，水泥砂浆1:3；2.面层材料品种、规格、颜色：厨房台面底部瓷砖
	1.结合层厚度、砂浆配合比：结合层20mm厚，水泥砂浆1:3；2.面层材料品种、规格、颜色：厨房台面底部瓷砖；地面贴300*300防滑地砖
	㎡
	1.8
	
	
	

	17
	水电改造
	水电改造，包含电线改造及水管等辅材费用
	水电改造，包含电线改造与LDE灯、开关安装与辅材费用
	项
	1
	
	
	

	18
	块料墙面-厨房墙面瓷砖
	1.墙体类型：内墙；2.面层材料品种、规格、颜色：瓷砖
	1.墙体类型：内墙；2.面层材料品种、规格、颜色：瓷砖；3.300*600墙面砖
	㎡
	7.2
	
	
	

	19
	金属（塑钢）门-铝合金防盗门后门-FDM0829
	1.门代号及洞口尺寸：铝合金防盗门，FDM0829:0.8*2.9m；2.原始门窗拆除、清理，包含门窗侧壁与墙壁修补费用
	1.门代号及洞口尺寸：铝合金防盗门，FDM0829:0.8*2.9m；2.原始门窗拆除、清理，包含门窗侧壁与墙壁修补费用
	樘
	1
	
	
	

	（三）
	3号改造家庭（灵溪镇），灵溪镇灵江
	
	项
	1
	
	
	

	20
	金属（塑钢）门-铝合金防盗门后门-FDM3232
	1.门代号及洞口尺寸：铝合金防盗门，FDM3232：:3.28*3.2m；2.原始门窗拆除、清理，包含门窗侧壁与墙壁修补费用
	1.门代号及洞口尺寸：铝合金防盗门，FDM3232：:3.28*3.2m；2.原始门窗拆除、清理，包含门窗侧壁与墙壁修补费用
	樘
	1
	
	
	

	（四）
	4号改造家庭（灵溪镇），灵溪镇灵江
	
	项
	1
	
	
	

	21
	金属（塑钢）门-铝合金防盗门后门-FDM3425
	1.门代号及洞口尺寸：铝合金防盗门，FDM3425:3.4*2.5m；2.原始门窗拆除、清理，包含门窗侧壁与墙壁修补费用
	1.门代号及洞口尺寸：铝合金防盗门，FDM3425:3.4*2.5m；2.原始门窗拆除、清理，包含门窗侧壁与墙壁修补费用
	樘
	1
	
	
	

	（五）
	5号改造家庭（灵溪镇），灵溪镇灵江
	
	项
	1
	
	
	

	22
	原厨房间拆除
	原厨房间拆除、及建筑垃圾外运等
	原厨房间拆除、及建筑垃圾外运等
	项
	1
	
	
	

	23
	厨房大理石台面及隔断
	厨房大理石面：1.86㎡；台面隔断：2.88㎡
	采用花岗岩材料，按实际尺寸定制，宽=60cm，H=80cm，包含人工及材料费
	项
	1
	
	
	

	24
	厨房柜门
	厨房柜门，含安装与辅材等费用
	材质：钢化玻璃材质+铝合金边框 门板厚度: 1cm 需门宽度: 建议单开门为520mm以内; 双开门为520～1000mm之间 颜色:粉色香槟、白色牡丹、玫瑰金、琥珀玉石等 适用于:大理石灶台橱柜、瓷砖柜体橱柜、不锈钢灶台 健康无甲醛、防水耐高温
	㎡
	1.68
	
	
	

	25
	煤气灶
	煤气灶，含安装与辅材等费用
	热效率≥63%,液化气二级能效，4.0KW；尺寸：730mm*410mm*145mm；包含五金件，安装及测试费等
	个
	1
	
	
	

	26
	油烟机
	油烟机，含安装与辅材等费用
	排风量（风量）：≥18m³/min，最大静压：≥ 450Pa，噪音：≤ 65dB(A)。
	个
	1
	
	
	

	27
	洗碗盆
	洗碗盆，含安装与辅材等费用
	材料：304不锈钢，一体拉伸，急速排水，高位溢水
	个
	1
	
	
	

	28
	块料楼地面-厨房台面底部瓷砖
	1.结合层厚度、砂浆配合比：结合层20mm厚，水泥砂浆1:3；2.面层材料品种、规格、颜色：厨房台面底部瓷砖
	1.结合层厚度、砂浆配合比：结合层20mm厚，水泥砂浆1:3；2.面层材料品种、规格、颜色：厨房台面底部瓷砖；地面贴300*300防滑地砖
	㎡
	1.86
	
	
	

	29
	水电改造
	水电改造，包含电线改造及水管等辅材费用
	水电改造，包含电线改造与LDE灯、开关安装与辅材费用
	项
	1
	
	
	

	30
	块料墙面-厨房墙面瓷砖
	1.墙体类型：内墙；2.面层材料品种、规格、颜色：瓷砖
	1.墙体类型：内墙；2.面层材料品种、规格、颜色：瓷砖；3.300*600墙面砖
	㎡
	6.8
	
	
	

	31
	吊顶天棚-厨房吊顶
	1.吊顶形式、吊杆规格、高度：单层龙骨；2.龙骨材料种类、规格、中距：木；3.面层材料品种、规格：PVC板
	1.吊顶形式、吊杆规格、高度：单层龙骨；2.龙骨材料种类、规格、中距：木；3.面层材料品种、规格：采用PVC材料，具备防水防潮、阻燃、易清洗等特点
	㎡
	11
	
	
	

	32
	装饰灯
	1.装饰灯名称：吸顶式 挂片、挂碗、挂吊碟灯（矩形）；2.安装形式：吸顶式
	吸 顶 灯 ： 按 基 础 防 水 功 能 ，300mm*300mm 尺 寸 ， 单 色 温（4000k）,亚克力灯罩，功率15-20w 考虑；普通节能灯泡及底座：功率 15-20W 考虑
	套
	1
	
	
	

	33
	金属（塑钢、断桥）窗-厨房窗-C0914
	1.窗代号及洞口尺寸：厨房窗C0914:0.9*1.4m；2.原始门窗拆除、清理，包含门窗侧壁与墙壁修补费用
	1.窗代号及洞口尺寸：厨房窗C0914:0.9*1.4m；2.原始门窗拆除、清理，包含门窗侧壁与墙壁修补费用
	樘
	1
	
	
	

	（六）
	6号改造家庭（灵溪镇），灵溪镇灵江
	
	项
	1
	
	
	

	34
	金属（塑钢）门-铝合金防盗门大门-FDM3222
	1.门代号及洞口尺寸：铝合金防盗门，FDM3222：:3.28*2.25m；2.原始门窗拆除、清理，包含门窗侧壁与墙壁修补费用
	1.门代号及洞口尺寸：铝合金防盗门，FDM3222：:3.28*2.25m；2.原始门窗拆除、清理，包含门窗侧壁与墙壁修补费用
	樘
	1
	
	
	

	35
	吊顶天棚-厨房吊顶
	1.吊顶形式、吊杆规格、高度：单层龙骨；2.龙骨材料种类、规格、中距：木；3.面层材料品种、规格：PVC板；3.面层材料品种、规格：PVC板
	1.吊顶形式、吊杆规格、高度：单层龙骨；2.龙骨材料种类、规格、中距：木；3.面层材料品种、规格：采用PVC材料，具备防水防潮、阻燃、易清洗等特点
	㎡
	40
	
	
	

	36
	装饰灯
	1.装饰灯名称：吸顶式 挂片、挂碗、挂吊碟灯（矩形）；2.安装形式：吸顶式
	吸 顶 灯 ： 按 基 础 防 水 功 能 ，300mm*300mm 尺 寸 ， 单 色 温（4000k）,亚克力灯罩，功率15-20w 考虑；普通节能灯泡及底座：功率 15-20W 考虑
	套
	3
	
	
	

	37
	木楼梯修补
	木楼梯修补，含安装与辅材等费用
	木楼梯修补，含安装与辅材等费用
	项
	1
	
	
	

	38
	金属扶手、栏杆、栏板-楼梯栏杆
	1.栏杆材料种类、规格、品牌：不锈钢栏杆、高度h：900mm
	1.栏杆材料种类、规格、品牌：不锈钢栏杆、高度h：900mm
	m
	7.5
	
	
	

	（七）
	7号改造家庭（灵溪镇），灵溪镇灵江
	
	项
	1
	
	
	

	39
	金属（塑钢）门-铝合金防盗门大门-FD㎡231
	1.门代号及洞口尺寸：铝合金防盗门，FD㎡231:2.2*3.1m；2.原始门窗拆除、清理，包含门窗侧壁与墙壁修补费用
	1.门代号及洞口尺寸：铝合金防盗门，FD㎡231:2.2*3.1m；2.原始门窗拆除、清理，包含门窗侧壁与墙壁修补费用
	樘
	1
	
	
	

	40
	金属（塑钢、断桥）窗-厨房窗-C0910
	1.窗代号及洞口尺寸：厨房窗C0910:0.9*1.0m；2.原始门窗拆除、清理，包含门窗侧壁与墙壁修补费用
	1.窗代号及洞口尺寸：厨房窗C0910:0.9*1.0m；2.原始门窗拆除、清理，包含门窗侧壁与墙壁修补费用
	樘
	1
	
	
	

	41
	金属（塑钢）门-铝合金门M0818
	1.门代号及洞口尺寸：金属（塑钢）门-铝合金门M0815：0.8*1.85m；2.原始门窗拆除、清理，包含门窗侧壁与墙壁修补费用
	1.门代号及洞口尺寸：金属（塑钢）门-铝合金门M0815：0.8*1.85m；2.原始门窗拆除、清理，包含门窗侧壁与墙壁修补费用
	樘
	1
	
	
	

	42
	金属（塑钢）门-铝合金门M0619
	1.门代号及洞口尺寸：金属（塑钢）门-铝合金门M0619：0.6*1.9m；2.原始门窗拆除、清理，包含门窗侧壁与墙壁修补费用
	1.门代号及洞口尺寸：金属（塑钢）门-铝合金门M0619：0.6*1.9m；2.原始门窗拆除、清理，包含门窗侧壁与墙壁修补费用
	樘
	1
	
	
	

	（八）
	8号改造家庭（灵溪镇），灵溪镇渡龙
	
	项
	1
	
	
	

	43
	金属（塑钢）门-铝合金防盗门大门-FDM3333
	1.门代号及洞口尺寸：铝合金防盗门，FDM3333:3.3*3.3m；2.原始门窗拆除、清理，包含门窗侧壁与墙壁修补费用
	1.门代号及洞口尺寸：铝合金防盗门，FDM3333:3.3*3.3m；2.原始门窗拆除、清理，包含门窗侧壁与墙壁修补费用
	樘
	1
	
	
	

	44
	金属（塑钢、断桥）窗-厨房窗-C1721
	1.窗代号及洞口尺寸：厨房窗C1721:1.75*2.15m；2.原始门窗拆除、清理，包含门窗侧壁与墙壁修补费用
	1.窗代号及洞口尺寸：厨房窗C1721:1.75*2.15m；2.原始门窗拆除、清理，包含门窗侧壁与墙壁修补费用
	樘
	1
	
	
	

	45
	金属（塑钢）门-铝合金防盗门大门-FDM0931
	1.门代号及洞口尺寸：铝合金防盗门，FDM0931:0.9*3.1m；2.原始门窗拆除、清理，包含门窗侧壁与墙壁修补费用
	1.门代号及洞口尺寸：铝合金防盗门，FDM0931:0.9*3.1m；2.原始门窗拆除、清理，包含门窗侧壁与墙壁修补费用
	樘
	1
	
	
	

	46
	金属扶手、栏杆、栏板-楼梯栏杆
	1.栏杆材料种类、规格、品牌：不锈钢栏杆、高度h：900mm
	1.栏杆材料种类、规格、品牌：不锈钢栏杆、高度h：900mm
	m
	9
	
	
	

	47
	大便器
	1.规格、类型：普通；2.含安装与辅材等费用
	连体坐便器：用水量≤7L，PP缓降阻尼盖板，釉面洁净平滑，排污管道内壁施釉且孔径≥50mm，防止堵塞，包含五金件，安装及测试费等
	组
	1
	
	
	

	（九）
	9号改造家庭（灵溪镇）,灵溪镇沪山
	
	项
	1
	
	
	

	48
	吊顶天棚-厨房吊顶
	1.吊顶形式、吊杆规格、高度：单层龙骨；2.龙骨材料种类、规格、中距：木；3.面层材料品种、规格：PVC板
	1.吊顶形式、吊杆规格、高度：单层龙骨；2.龙骨材料种类、规格、中距：木；3.面层材料品种、规格：采用PVC材料，具备防水防潮、阻燃、易清洗等特点
	㎡
	28
	
	
	

	49
	装饰灯
	1.装饰灯名称：吸顶式 挂片、挂碗、挂吊碟灯（矩形）；2.安装形式：吸顶式
	吸 顶 灯 ： 按 基 础 防 水 功 能 ，300mm*300mm 尺 寸 ， 单 色 温（4000k）,亚克力灯罩，功率15-20w 考虑；普通节能灯泡及底座：功率 15-20W 考虑
	套
	2
	
	
	

	50
	金属扶手、栏杆、栏板-楼梯栏杆
	1.栏杆材料种类、规格、品牌：不锈钢栏杆、高度h：900mm
	1.栏杆材料种类、规格、品牌：不锈钢栏杆、高度h：900mm
	m
	3.5
	
	
	

	51
	墙面装饰板
	1.墙面装饰板，PVC板；2.含安装、调试及附属配件费用
	1.墙面装饰板，PVC板；2.含安装、调试及附属配件费用
	㎡
	13
	
	
	

	52
	金属（塑钢）门-铝合金门M0722
	1.门代号及洞口尺寸：金属（塑钢）门-铝合金门M0722：0.7*2.2m；2.原始门窗拆除、清理，包含门窗侧壁与墙壁修补费用
	1.门代号及洞口尺寸：金属（塑钢）门-铝合金门M0722：0.7*2.2m；2.原始门窗拆除、清理，包含门窗侧壁与墙壁修补费用
	樘
	1
	
	
	

	（十）
	10号改造家庭（灵溪镇），灵溪镇沪山
	
	项
	1
	
	
	

	53
	原卫生间拆除
	原卫生间拆除、及建筑垃圾外运等
	原卫生间拆除、及建筑垃圾外运等
	项
	1
	
	
	

	54
	块料楼地面
	1.找平层厚度、砂浆配合比：砂浆找平层^DS ㎡0 混凝土或硬基层上 ~厚20mm；2.面层材料品种、规格、颜色：防滑地砖；3.防护层材料种类：聚合物水泥基复合防水涂料
	1.找平层厚度、砂浆配合比：砂浆找平层^DS ㎡0 混凝土或硬基层上 ~厚20mm；2.面层材料品种、规格、颜色：防滑地砖；3.防护层材料种类：聚合物水泥基复合防水涂料；4.地面贴300*300防滑地砖
	㎡
	2.85
	
	
	

	55
	块料墙面
	1.面层材料品种、规格、颜色：墙面（干混砂浆）粘贴瓷砖^DP ㎡0 周长1200mm以上；2.防护材料种类：聚合物水泥基复合防水涂料
	1.面层材料品种、规格、颜色：墙面（干混砂浆）粘贴瓷砖^DP ㎡0 周长1200mm以上；2.防护材料种类：聚合物水泥基复合防水涂料；3.300*600墙面砖
	㎡
	9.8
	
	
	

	56
	吊顶天棚
	1.吊顶形式、吊杆规格、高度：单层龙骨；2.龙骨材料种类、规格、中距：木；3.面层材料品种、规格：PVC板
	1.吊顶形式、吊杆规格、高度：单层龙骨；2.龙骨材料种类、规格、中距：木；3.面层材料品种、规格：采用PVC材料，具备防水防潮、阻燃、易清洗等特点
	㎡
	2.85
	
	
	

	57
	大便器
	1.规格、类型：普通；2.含安装与辅材等费用
	连体坐便器：用水量≤7L，PP缓降阻尼盖板，釉面洁净平滑，排污管道内壁施釉且孔径≥50mm，防止堵塞，包含五金件，安装及测试费等
	组
	1
	
	
	

	58
	水电改造
	水电改造，包含电线改造及水管等辅材费用
	水电改造，包含电线改造与LDE灯、开关安装与辅材费用
	项
	1
	
	
	

	59
	装饰灯
	1.装饰灯名称：吸顶式 挂片、挂碗、挂吊碟灯（矩形）；2.安装形式：吸顶式
	吸 顶 灯 ： 按 基 础 防 水 功 能 ，300mm*300mm 尺 寸 ， 单 色 温（4000k）,亚克力灯罩，功率15-20w 考虑；普通节能灯泡及底座：功率 15-20W 考虑
	套
	1
	
	
	

	60
	洗漱台
	1.洗脸台盆一套，其中包含：洗脸盆、浴镜、冷热水龙头；2.含安装及附属配件等费用
	1.洗脸台盆一套，其中包含：洗脸盆、浴镜、冷热水龙头；2.含安装及附属配件等费用
	㎡
	0.5
	
	
	

	61
	浴室镜
	浴室镜，含安装及附属配件等费用
	金属材质：铝合金，4mm高清银镜，厚度：1.4cm，宽度0.5cm，安全防爆膜。
	㎡
	0.5
	
	
	

	62
	毛巾架
	毛巾架,含安装及附属配件等费用
	材质：不锈钢+铝合金，尺寸：30-80cm，
	个
	1
	
	
	

	63
	花洒水龙头
	花洒水龙头，含安装及附属配件等费用
	应采用拨杆式把手，冷热混水阀，龙头连接花洒，可淋浴，含安装及附属配件等费用
	个
	1
	
	
	

	64
	金属（塑钢）门-铝合金门M0722
	1.门代号及洞口尺寸：金属（塑钢）门-铝合金门M0722：0.7*2.2m；2.原始门窗拆除、清理，包含门窗侧壁与墙壁修补费用
	1.门代号及洞口尺寸：金属（塑钢）门-铝合金门M0722：0.7*2.2m；2.原始门窗拆除、清理，包含门窗侧壁与墙壁修补费用
	樘
	1
	
	
	

	65
	L型扶手
	1.新增卫生间L型扶手；2.含安装、调试及附属配件费用
	外管ABS国内尼龙材质直径 35mm，特级防滑抗菌防老化，L 边长度中到中均≥700mm，201 不锈钢内管直径≥25mm，一体式法兰固定，整体承重≥100kg
	套
	1
	
	
	

	66
	照明开关
	1.名称：照明开关；2.安装方式：明装
	1.名称：照明开关；2.安装方式：明装
	个
	2
	
	
	

	67
	插座
	1.名 称：三相带接地明插座电流（A）≤16；2.安装方式：明装
	1.名 称：三相带接地明插座电流（A）≤16；2.安装方式：明装
	个
	2
	
	
	

	（十一）
	11号改造家庭（灵溪镇），灵溪镇浦亭
	
	项
	1
	
	
	

	68
	块料楼地面
	1.找平层厚度、砂浆配合比：砂浆找平层^DS ㎡0 混凝土或硬基层上 ~厚20mm；2.面层材料品种、规格、颜色：防滑地砖；3.防护层材料种类：聚合物水泥基复合防水涂料
	1.找平层厚度、砂浆配合比：砂浆找平层^DS ㎡0 混凝土或硬基层上 ~厚20mm；2.面层材料品种、规格、颜色：防滑地砖；3.防护层材料种类：聚合物水泥基复合防水涂料；4.地面贴300*300防滑地砖
	㎡
	4.4
	
	
	

	69
	块料墙面
	1.面层材料品种、规格、颜色：墙面（干混砂浆）粘贴瓷砖^DP ㎡0 周长1200mm以上；2.防护材料种类：聚合物水泥基复合防水涂料
	1.面层材料品种、规格、颜色：墙面（干混砂浆）粘贴瓷砖^DP ㎡0 周长1200mm以上；2.防护材料种类：聚合物水泥基复合防水涂料；3.300*600墙面砖
	㎡
	15.36
	
	
	

	70
	吊顶天棚-卫生间
	1.吊顶形式、吊杆规格、高度：单层龙骨；2.龙骨材料种类、规格、中距：木；3.面层材料品种、规格：PVC板
	1.吊顶形式、吊杆规格、高度：单层龙骨；2.龙骨材料种类、规格、中距：木；3.面层材料品种、规格：采用PVC材料，具备防水防潮、阻燃、易清洗等特点
	㎡
	4.4
	
	
	

	71
	大便器
	1.规格、类型：普通；2.含安装与辅材等费用
	连体坐便器：用水量≤7L，PP缓降阻尼盖板，釉面洁净平滑，排污管道内壁施釉且孔径≥50mm，防止堵塞，包含五金件，安装及测试费等
	组
	1
	
	
	

	72
	水电改造
	水电改造，包含电线改造及水管等辅材费用
	水电改造，包含电线改造与LDE灯、开关安装与辅材费用
	项
	1
	
	
	

	73
	装饰灯
	1.装饰灯名称：吸顶式 挂片、挂碗、挂吊碟灯（矩形）；2.安装形式：吸顶式
	吸 顶 灯 ： 按 基 础 防 水 功 能 ，300mm*300mm 尺 寸 ， 单 色 温（4000k）,亚克力灯罩，功率15-20w 考虑；普通节能灯泡及底座：功率 15-20W 考虑
	套
	1
	
	
	

	74
	洗漱台
	1.洗脸台盆一套，其中包含：洗脸盆、浴镜、冷热水龙头；2.含安装及附属配件等费用
	1.洗脸台盆一套，其中包含：洗脸盆、浴镜、冷热水龙头；2.含安装及附属配件等费用
	㎡
	0.5
	
	
	

	75
	浴室镜
	浴室镜，含安装及附属配件等费用
	金属材质：铝合金，4mm高清银镜，厚度：1.4cm，宽度0.5cm，安全防爆膜。
	㎡
	0.5
	
	
	

	76
	毛巾架
	毛巾架,含安装及附属配件等费用
	材质：不锈钢+铝合金，尺寸：30-80cm，
	个
	1
	
	
	

	77
	花洒水龙头
	花洒水龙头，含安装及附属配件等费用
	应采用拨杆式把手，冷热混水阀，龙头连接花洒，可淋浴，含安装及附属配件等费用
	个
	1
	
	
	

	78
	金属（塑钢）门-铝合金门M0722
	1.门代号及洞口尺寸：金属（塑钢）门-铝合金门M0722：0.7*2.2m；2.原始门窗拆除、清理，包含门窗侧壁与墙壁修补费用
	1.门代号及洞口尺寸：金属（塑钢）门-铝合金门M0722：0.7*2.2m；2.原始门窗拆除、清理，包含门窗侧壁与墙壁修补费用
	樘
	1
	
	
	

	79
	L型扶手
	1.新增卫生间L型扶手；2.含安装、调试及附属配件费用
	外管ABS国内尼龙材质直径 35mm，特级防滑抗菌防老化，L 边长度中到中均≥700mm，201 不锈钢内管直径≥25mm，一体式法兰固定，整体承重≥100kg
	套
	1
	
	
	

	80
	照明开关
	1.名称：照明开关；2.安装方式：明装
	1.名称：照明开关；2.安装方式：明装
	个
	1
	
	
	

	81
	插座
	1.名 称：三相带接地明插座电流（A）≤16；2.安装方式：明装
	1.名 称：三相带接地明插座电流（A）≤16；2.安装方式：明装
	个
	1
	
	
	

	82
	吊顶天棚
	1.吊顶形式、吊杆规格、高度：单层龙骨；2.龙骨材料种类、规格、中距：木；3.面层材料品种、规格：PVC板
	1.吊顶形式、吊杆规格、高度：单层龙骨；2.龙骨材料种类、规格、中距：木；3.面层材料品种、规格：采用PVC材料，具备防水防潮、阻燃、易清洗等特点
	㎡
	22
	
	
	

	83
	装饰灯
	1.装饰灯名称：吸顶式 挂片、挂碗、挂吊碟灯（矩形）；2.安装形式：吸顶式
	吸 顶 灯 ： 按 基 础 防 水 功 能 ，300mm*300mm 尺 寸 ， 单 色 温（4000k）,亚克力灯罩，功率15-20w 考虑；普通节能灯泡及底座：功率 15-20W 考虑
	套
	2
	
	
	

	84
	墙面一般抹灰
	1.内墙砂浆抹灰 14+6mm厚^DP M15；2.墙柱面界面剂喷涂；3.墙面基层处理
	1.内墙砂浆抹灰 14+6mm厚^DP M15；2.墙柱面界面剂喷涂；3.墙面基层处理
	㎡
	48
	
	
	

	85
	墙面喷刷涂料
	1.抹灰面批刮腻子（满刮两遍）；2.墙、柱、天棚面刷乳胶漆 ~二遍
	应采用环保材料，墙面清理，批刮腻子2遍、收光处理或乳胶漆滚涂，含腻子、辅料及人工安装费。
	㎡
	48
	
	
	

	（十二）
	12号改造家庭（灵溪镇），灵溪镇灵溪镇
	
	项
	1
	
	
	

	86
	块料楼地面
	1.找平层厚度、砂浆配合比：砂浆找平层^DS ㎡0 混凝土或硬基层上 ~厚20mm；2.面层材料品种、规格、颜色：防滑地砖；3.防护层材料种类：聚合物水泥基复合防水涂料
	1.找平层厚度、砂浆配合比：砂浆找平层^DS ㎡0 混凝土或硬基层上 ~厚20mm；2.面层材料品种、规格、颜色：防滑地砖；3.防护层材料种类：聚合物水泥基复合防水涂料；4.地面贴300*300防滑地砖
	㎡
	3.78
	
	
	

	87
	块料墙面
	1.面层材料品种、规格、颜色：墙面（干混砂浆）粘贴瓷砖^DP ㎡0 周长1200mm以上；2.防护材料种类：聚合物水泥基复合防水涂料
	1.面层材料品种、规格、颜色：墙面（干混砂浆）粘贴瓷砖^DP ㎡0 周长1200mm以上；2.防护材料种类：聚合物水泥基复合防水涂料；3.300*600墙面砖
	㎡
	15.25
	
	
	

	88
	吊顶天棚-卫生间
	1.吊顶形式、吊杆规格、高度：单层龙骨；2.龙骨材料种类、规格、中距：木；3.面层材料品种、规格：PVC板
	1.吊顶形式、吊杆规格、高度：单层龙骨；2.龙骨材料种类、规格、中距：木；3.面层材料品种、规格：采用PVC材料，具备防水防潮、阻燃、易清洗等特点
	㎡
	3.78
	
	
	

	89
	大便器
	1.规格、类型：普通；2.含安装与辅材等费用
	连体坐便器：用水量≤7L，PP缓降阻尼盖板，釉面洁净平滑，排污管道内壁施釉且孔径≥50mm，防止堵塞，包含五金件，安装及测试费等
	组
	1
	
	
	

	90
	水电改造
	水电改造，包含电线改造及水管等辅材费用
	水电改造，包含电线改造与LDE灯、开关安装与辅材费用
	项
	1
	
	
	

	91
	装饰灯
	1.装饰灯名称：吸顶式 挂片、挂碗、挂吊碟灯（矩形）；2.安装形式：吸顶式
	吸 顶 灯 ： 按 基 础 防 水 功 能 ，300mm*300mm 尺 寸 ， 单 色 温（4000k）,亚克力灯罩，功率15-20w 考虑；普通节能灯泡及底座：功率 15-20W 考虑
	套
	1
	
	
	

	92
	洗漱台
	1.洗脸台盆一套，其中包含：洗脸盆、浴镜、冷热水龙头；2.含安装及附属配件等费用
	1.洗脸台盆一套，其中包含：洗脸盆、浴镜、冷热水龙头；2.含安装及附属配件等费用
	㎡
	0.5
	
	
	

	
	
	2.含安装及附属配件等费用
	
	
	
	
	
	

	93
	浴室镜
	浴室镜，含安装及附属配件等费用
	金属材质：铝合金，4mm高清银镜，厚度：1.4cm，宽度0.5cm，安全防爆膜。
	㎡
	0.5
	
	
	

	94
	毛巾架
	毛巾架,含安装及附属配件等费用
	材质：不锈钢+铝合金，尺寸：30-80cm，
	个
	1
	
	
	

	95
	花洒水龙头
	花洒水龙头，含安装及附属配件等费用
	应采用拨杆式把手，冷热混水阀，龙头连接花洒，可淋浴，含安装及附属配件等费用
	个
	1
	
	
	

	96
	金属（塑钢）门-铝合金门M0722
	1.门代号及洞口尺寸：金属（塑钢）门-铝合金门M0722：0.7*2.2m；2.原始门窗拆除、清理，包含门窗侧壁与墙壁修补费用
	1.门代号及洞口尺寸：金属（塑钢）门-铝合金门M0722：0.7*2.2m；2.原始门窗拆除、清理，包含门窗侧壁与墙壁修补费用
	樘
	1
	
	
	

	97
	L型扶手
	1.新增卫生间L型扶手；2.含安装、调试及附属配件费用
	外管ABS国内尼龙材质直径 35mm，特级防滑抗菌防老化，L 边长度中到中均≥700mm，201 不锈钢内管直径≥25mm，一体式法兰固定，整体承重≥100kg
	套
	1
	
	
	

	98
	照明开关
	1.名称：照明开关；2.安装方式：明装
	1.名称：照明开关；2.安装方式：明装
	个
	2
	
	
	

	99
	插座
	1.名 称：三相带接地明插座电流（A）≤16；2.安装方式：明装
	1.名 称：三相带接地明插座电流（A）≤16；2.安装方式：明装
	个
	2
	
	
	

	二
	藻溪镇
	
	
	
	
	
	

	（一）
	1号改造家庭（藻溪镇）,流石村
	
	项
	1
	
	
	

	1
	原厨房间拆除
	原厨房间拆除、及建筑垃圾外运等
	原厨房间拆除、及建筑垃圾外运等
	项
	1
	
	
	

	2
	厨房大理石台面及隔断
	厨房大理石面：2.16㎡；台面隔断：3.72㎡
	采用花岗岩材料，按实际尺寸定制，宽=60cm，H=80cm，包含人工及材料费
	项
	1
	
	
	

	3
	厨房柜门
	厨房柜门，含安装与辅材等费用
	材质：钢化玻璃材质+铝合金边框 门板厚度: 1cm 需门宽度: 建议单开门为520mm以内; 双开门为520～1000mm之间 颜色:粉色香槟、白色牡丹、玫瑰金、琥珀玉石等 适用于:大理石灶台橱柜、瓷砖柜体橱柜、不锈钢灶台 健康无甲醛、防水耐高温
	㎡
	1.96
	
	
	

	4
	煤气灶
	煤气灶，含安装与辅材等费用
	热效率≥63%,液化气二级能效，4.0KW；尺寸：730mm*410mm*145mm；包含五金件，安装及测试费等
	个
	1
	
	
	

	5
	油烟机
	油烟机，含安装与辅材等费用
	排风量（风量）：≥18m³/min，最大静压：≥ 450Pa，噪音：≤ 65dB(A)。
	个
	1
	
	
	

	6
	洗碗盆
	洗碗盆，含安装与辅材等费用
	材料：304不锈钢，一体拉伸，急速排水，高位溢水
	个
	1
	
	
	

	7
	块料楼地面-厨房台面底部瓷砖
	1.结合层厚度、砂浆配合比：结合层20mm厚，水泥砂浆1:3；2.面层材料品种、规格、颜色：厨房台面底部瓷砖
	1.结合层厚度、砂浆配合比：结合层20mm厚，水泥砂浆1:3；2.面层材料品种、规格、颜色：厨房台面底部瓷砖；地面贴300*300防滑地砖
	㎡
	2.16
	
	
	

	8
	水电改造
	水电改造，包含电线改造及水管等辅材费用
	水电改造，包含电线改造与LDE灯、开关安装与辅材费用
	项
	1
	
	
	

	9
	块料墙面-厨房墙面瓷砖
	1.墙体类型：内墙；2.面层材料品种、规格、颜色：瓷砖
	1.墙体类型：内墙；2.面层材料品种、规格、颜色：瓷砖；3.300*600墙面砖
	㎡
	8.2
	
	
	

	（二）
	2号改造家庭（藻溪镇),西垟埔村
	
	项
	1
	
	
	

	10
	原厨房间拆除
	原厨房间拆除、及建筑垃圾外运等
	原厨房间拆除、及建筑垃圾外运等
	项
	1
	
	
	

	11
	厨房大理石台面及隔断
	厨房大理石面：1.80㎡；台面隔断：2.88㎡
	采用花岗岩材料，按实际尺寸定制，宽=60cm，H=80cm，包含人工及材料费
	项
	1
	
	
	

	12
	厨房柜门
	厨房柜门，含安装与辅材等费用
	材质：钢化玻璃材质+铝合金边框 门板厚度: 1cm 需门宽度: 建议单开门为520mm以内; 双开门为520～1000mm之间 颜色:粉色香槟、白色牡丹、玫瑰金、琥珀玉石等 适用于:大理石灶台橱柜、瓷砖柜体橱柜、不锈钢灶台 健康无甲醛、防水耐高温
	㎡
	1.68
	
	
	

	13
	煤气灶
	煤气灶，含安装与辅材等费用
	热效率≥63%,液化气二级能效，4.0KW；尺寸：730mm*410mm*145mm；包含五金件，安装及测试费等
	个
	1
	
	
	

	14
	油烟机
	油烟机，含安装与辅材等费用
	排风量（风量）：≥18m³/min，最大静压：≥ 450Pa，噪音：≤ 65dB(A)。
	个
	1
	
	
	

	15
	洗碗盆
	洗碗盆，含安装与辅材等费用
	材料：304不锈钢，一体拉伸，急速排水，高位溢水
	个
	1
	
	
	

	16
	块料楼地面-厨房台面底部瓷砖
	1.结合层厚度、砂浆配合比：结合层20mm厚，水泥砂浆1:3；2.面层材料品种、规格、颜色：厨房台面底部瓷砖
	1.结合层厚度、砂浆配合比：结合层20mm厚，水泥砂浆1:3；2.面层材料品种、规格、颜色：厨房台面底部瓷砖；地面贴300*300防滑地砖
	㎡
	1.8
	
	
	

	17
	水电改造
	水电改造，包含电线改造及水管等辅材费用
	水电改造，包含电线改造与LDE灯、开关安装与辅材费用
	项
	1
	
	
	

	18
	块料墙面-厨房墙面瓷砖
	1.墙体类型：内墙；2.面层材料品种、规格、颜色：瓷砖
	1.墙体类型：内墙；2.面层材料品种、规格、颜色：瓷砖；3.300*600墙面砖
	㎡
	7.2
	
	
	

	三
	宜山镇
	
	
	
	
	
	

	（一）
	1号改造家庭（宜山镇），宜山镇锦城
	
	项
	1
	
	
	

	1
	原卫生间拆除
	原卫生间拆除、及建筑垃圾外运等
	原卫生间拆除、及建筑垃圾外运等
	项
	1
	
	
	

	2
	块料楼地面
	1.找平层厚度、砂浆配合比：砂浆找平层^DS ㎡0 混凝土或硬基层上 ~厚20mm；2.面层材料品种、规格、颜色：防滑地砖；3.防护层材料种类：聚合物水泥基复合防水涂料
	1.找平层厚度、砂浆配合比：砂浆找平层^DS ㎡0 混凝土或硬基层上 ~厚20mm；2.面层材料品种、规格、颜色：防滑地砖；3.防护层材料种类：聚合物水泥基复合防水涂料；4.地面贴300*300防滑地砖
	㎡
	3.99
	
	
	

	3
	块料墙面
	1.面层材料品种、规格、颜色：墙面（干混砂浆）粘贴瓷砖^DP ㎡0 周长1200mm以上；2.防护材料种类：聚合物水泥基复合防水涂料
	1.面层材料品种、规格、颜色：墙面（干混砂浆）粘贴瓷砖^DP ㎡0 周长1200mm以上；2.防护材料种类：聚合物水泥基复合防水涂料；3.300*600墙面砖
	㎡
	14.4
	
	
	

	4
	吊顶天棚-卫生间
	1.吊顶形式、吊杆规格、高度：单层龙骨；2.龙骨材料种类、规格、中距：木；3.面层材料品种、规格：PVC板
	1.吊顶形式、吊杆规格、高度：单层龙骨；2.龙骨材料种类、规格、中距：木；3.面层材料品种、规格：采用PVC材料，具备防水防潮、阻燃、易清洗等特点
	㎡
	3.99
	
	
	

	5
	水电改造
	水电改造，包含电线改造及水管等辅材费用
	水电改造，包含电线改造与LDE灯、开关安装与辅材费用
	项
	1
	
	
	

	6
	大便器
	1.规格、类型：普通；2.含安装与辅材等费用
	连体坐便器：用水量≤7L，PP缓降阻尼盖板，釉面洁净平滑，排污管道内壁施釉且孔径≥50mm，防止堵塞，包含五金件，安装及测试费等
	组
	1
	
	
	

	7
	装饰灯
	1.装饰灯名称：吸顶式 挂片、挂碗、挂吊碟灯（矩形）；2.安装形式：吸顶式
	吸 顶 灯 ： 按 基 础 防 水 功 能 ，300mm*300mm 尺 寸 ， 单 色 温（4000k）,亚克力灯罩，功率15-20w 考虑；普通节能灯泡及底座：功率 15-20W 考虑
	套
	1
	
	
	

	8
	洗漱台
	1.洗脸台盆一套，其中包含：洗脸盆、浴镜、冷热水龙头；2.含安装及附属配件等费用
	1.洗脸台盆一套，其中包含：洗脸盆、浴镜、冷热水龙头；2.含安装及附属配件等费用
	㎡
	0.5
	
	
	

	9
	浴室镜
	浴室镜，含安装及附属配件等费用
	金属材质：铝合金，4mm高清银镜，厚度：1.4cm，宽度0.5cm，安全防爆膜。
	㎡
	0.5
	
	
	

	10
	毛巾架
	毛巾架,含安装及附属配件等费用
	材质：不锈钢+铝合金，尺寸：30-80cm，
	个
	1
	
	
	

	11
	花洒水龙头
	花洒水龙头，含安装及附属配件等费用
	应采用拨杆式把手，冷热混水阀，龙头连接花洒，可淋浴，含安装及附属配件等费用
	个
	1
	
	
	

	12
	金属（塑钢）门-铝合金门M0722
	1.门代号及洞口尺寸：金属（塑钢）门-铝合金门M0722：0.7*2.2m；2.原始门窗拆除、清理，包含门窗侧壁与墙壁修补费用
	1.门代号及洞口尺寸：金属（塑钢）门-铝合金门M0722：0.7*2.2m；2.原始门窗拆除、清理，包含门窗侧壁与墙壁修补费用
	樘
	1
	
	
	

	13
	L型扶手
	1.新增卫生间L型扶手；2.含安装、调试及附属配件费用
	外管ABS国内尼龙材质直径 35mm，特级防滑抗菌防老化，L 边长度中到中均≥700mm，201 不锈钢内管直径≥25mm，一体式法兰固定，整体承重≥100kg
	套
	1
	
	
	

	14
	照明开关
	1.名称：照明开关；2.安装方式：明装
	1.名称：照明开关；2.安装方式：明装
	个
	2
	
	
	

	15
	插座
	1.名 称：三相带接地明插座电流（A）≤16；2.安装方式：明装
	1.名 称：三相带接地明插座电流（A）≤16；2.安装方式：明装
	个
	2
	
	
	

	16
	吊顶天棚-一楼
	1.吊顶形式、吊杆规格、高度：单层龙骨；2.龙骨材料种类、规格、中距：木；3.面层材料品种、规格：PVC板
	1.吊顶形式、吊杆规格、高度：单层龙骨；2.龙骨材料种类、规格、中距：木；3.面层材料品种、规格：采用PVC材料，具备防水防潮、阻燃、易清洗等特点
	㎡
	36
	
	
	

	17
	装饰灯-一楼
	1.装饰灯名称：吸顶式 挂片、挂碗、挂吊碟灯（矩形）；2.安装形式：吸顶式
	1.装饰灯名称：吸顶式 挂片、挂碗、挂吊碟灯（矩形）；2.安装形式：吸顶式
	套
	3
	
	
	

	18
	金属（塑钢）门-铝合金防盗门后门-FDM0819
	1.门代号及洞口尺寸：铝合金防盗门，FDM0819:0.8*1.9m；2.原始门窗拆除、清理，包含门窗侧壁与墙壁修补费用
	1.门代号及洞口尺寸：铝合金防盗门，FDM0819:0.8*1.9m；2.原始门窗拆除、清理，包含门窗侧壁与墙壁修补费用
	樘
	1
	
	
	

	19
	吊顶天棚-二楼
	1.吊顶形式、吊杆规格、高度：单层龙骨；2.龙骨材料种类、规格、中距：木；3.面层材料品种、规格：PVC板
	1.吊顶形式、吊杆规格、高度：单层龙骨；2.龙骨材料种类、规格、中距：木；3.面层材料品种、规格：采用PVC材料，具备防水防潮、阻燃、易清洗等特点
	㎡
	38
	
	
	

	20
	墙面装饰板
	1.墙面装饰板，PVC板；2.含安装、调试及附属配件费用
	1.墙面装饰板，PVC板；2.含安装、调试及附属配件费用
	㎡
	38
	
	
	

	21
	金属（塑钢）门-铝合金后门-M0820
	1.门代号及洞口尺寸：铝合金门，M0820:0.8*2.0m；2.原始门窗拆除、清理，包含门窗侧壁与墙壁修补费用
	1.门代号及洞口尺寸：铝合金门，M0820:0.8*2.0m；2.原始门窗拆除、清理，包含门窗侧壁与墙壁修补费用
	樘
	1
	
	
	

	（二）
	2号改造家庭（宜山镇），宜山镇宜二
	
	项
	1
	
	
	

	22
	厨房柜门
	厨房柜门，含安装与辅材等费用
	材质：钢化玻璃材质+铝合金边框 门板厚度: 1cm 需门宽度: 建议单开门为520mm以内; 双开门为520～1000mm之间 颜色:粉色香槟、白色牡丹、玫瑰金、琥珀玉石等 适用于:大理石灶台橱柜、瓷砖柜体橱柜、不锈钢灶台 健康无甲醛、防水耐高温
	㎡
	2.52
	
	
	

	23
	油烟机
	油烟机，含安装与辅材等费用
	排风量（风量）：≥18m³/min，最大静压：≥ 450Pa，噪音：≤ 65dB(A)。
	个
	1
	
	
	

	24
	洗碗盆及冷热水龙头
	洗碗盆及冷热水龙头，含安装与辅材等费用
	洗碗盆及冷热水龙头，含安装与辅材等费用
	个
	1
	
	
	

	（三）
	3号改造家庭（宜山镇），宜山镇宜二
	
	项
	1
	
	
	

	25
	原厨房间拆除
	原厨房间拆除、及建筑垃圾外运等
	原厨房间拆除、及建筑垃圾外运等
	项
	1
	
	
	

	26
	厨房大理石台面及隔断
	厨房大理石面：2.28㎡；台面隔断：3.84㎡
	采用花岗岩材料，按实际尺寸定制，宽=60cm，H=80cm，包含人工及材料费
	项
	1
	
	
	

	27
	厨房柜门
	厨房柜门，含安装与辅材等费用
	材质：钢化玻璃材质+铝合金边框 门板厚度: 1cm 需门宽度: 建议单开门为520mm以内; 双开门为520～1000mm之间 颜色:粉色香槟、白色牡丹、玫瑰金、琥珀玉石等 适用于:大理石灶台橱柜、瓷砖柜体橱柜、不锈钢灶台 健康无甲醛、防水耐高温
	㎡
	2.24
	
	
	

	28
	煤气灶
	煤气灶，含安装与辅材等费用
	热效率≥63%,液化气二级能效，4.0KW；尺寸：730mm*410mm*145mm；包含五金件，安装及测试费等
	个
	1
	
	
	

	29
	油烟机
	油烟机，含安装与辅材等费用
	排风量（风量）：≥18m³/min，最大静压：≥ 450Pa，噪音：≤ 65dB(A)。
	个
	1
	
	
	

	30
	洗碗盆
	洗碗盆，含安装与辅材等费用
	材料：304不锈钢，一体拉伸，急速排水，高位溢水
	个
	1
	
	
	

	31
	块料楼地面-厨房台面底部瓷砖
	1.结合层厚度、砂浆配合比：结合层20mm厚，水泥砂浆1:3；2.面层材料品种、规格、颜色：厨房台面底部瓷砖
	1.结合层厚度、砂浆配合比：结合层20mm厚，水泥砂浆1:3；2.面层材料品种、规格、颜色：厨房台面底部瓷砖；地面贴300*300防滑地砖
	㎡
	2.28
	
	
	

	32
	水电改造
	水电改造，包含电线改造及水管等辅材费用
	水电改造，包含电线改造与LDE灯、开关安装与辅材费用
	项
	1
	
	
	

	33
	块料墙面-厨房墙面瓷砖
	1.墙体类型：内墙；2.面层材料品种、规格、颜色：瓷砖
	1.墙体类型：内墙；2.面层材料品种、规格、颜色：瓷砖；3.300*600墙面砖
	㎡
	8.8
	
	
	

	34
	金属（塑钢）门
	门锁更换，含安装与辅材等费用
	门锁更换，含安装与辅材等费用
	樘
	1
	
	
	

	（四）
	4号改造家庭（宜山镇），宜山镇宜二
	
	项
	1
	
	
	

	35
	厨房大理石台面及隔断
	厨房大理石面：1.74㎡；台面隔断：2.88㎡
	采用花岗岩材料，按实际尺寸定制，宽=60cm，H=80cm，包含人工及材料费
	项
	1
	
	
	

	36
	厨房柜门
	厨房柜门，含安装与辅材等费用
	材质：钢化玻璃材质+铝合金边框 门板厚度: 1cm 需门宽度: 建议单开门为520mm以内; 双开门为520～1000mm之间 颜色:粉色香槟、白色牡丹、玫瑰金、琥珀玉石等 适用于:大理石灶台橱柜、瓷砖柜体橱柜、不锈钢灶台 健康无甲醛、防水耐高温
	㎡
	1.68
	
	
	

	37
	煤气灶
	煤气灶，含安装与辅材等费用
	热效率≥63%,液化气二级能效，4.0KW；尺寸：730mm*410mm*145mm；包含五金件，安装及测试费等
	个
	1
	
	
	

	38
	油烟机
	油烟机，含安装与辅材等费用
	排风量（风量）：≥18m³/min，最大静压：≥ 450Pa，噪音：≤ 65dB(A)。
	个
	1
	
	
	

	39
	洗碗盆
	洗碗盆，含安装与辅材等费用
	材料：304不锈钢，一体拉伸，急速排水，高位溢水
	个
	1
	
	
	

	40
	块料楼地面-厨房台面底部瓷砖
	1.结合层厚度、砂浆配合比：结合层20mm厚，水泥砂浆1:3；2.面层材料品种、规格、颜色：厨房台面底部瓷砖
	1.结合层厚度、砂浆配合比：结合层20mm厚，水泥砂浆1:3；2.面层材料品种、规格、颜色：厨房台面底部瓷砖；地面贴300*300防滑地砖
	㎡
	1.74
	
	
	

	41
	水电改造
	水电改造，包含电线改造及水管等辅材费用
	水电改造，包含电线改造与LDE灯、开关安装与辅材费用
	项
	1
	
	
	

	42
	块料墙面-厨房墙面瓷砖
	1.墙体类型：内墙；2.面层材料品种、规格、颜色：瓷砖
	1.墙体类型：内墙；2.面层材料品种、规格、颜色：瓷砖；3.300*600墙面砖
	㎡
	2
	
	
	

	43
	金属（塑钢）门-铝合金门M00819
	1.门代号及洞口尺寸：金属（塑钢）门-铝合金门M0819：0.8*1.9m；2.原始门窗拆除、清理，包含门窗侧壁与墙壁修补费用
	1.门代号及洞口尺寸：金属（塑钢）门-铝合金门M0819：0.8*1.9m；2.原始门窗拆除、清理，包含门窗侧壁与墙壁修补费用
	樘
	1
	
	
	

	44
	金属（塑钢）门-铝合金门M00923
	1.门代号及洞口尺寸：金属（塑钢）门-铝合金门M0923：0.9*2.3m；2.原始门窗拆除、清理，包含门窗侧壁与墙壁修补费用
	1.门代号及洞口尺寸：金属（塑钢）门-铝合金门M0923：0.9*2.3m；2.原始门窗拆除、清理，包含门窗侧壁与墙壁修补费用
	樘
	1
	
	
	

	（五）
	5号改造家庭（宜山镇），宜山镇塘西
	
	项
	1
	
	
	

	45
	厨房大理石台面及隔断
	厨房大理石面：2.34㎡；台面隔断：4.32㎡
	采用花岗岩材料，按实际尺寸定制，宽=60cm，H=80cm，包含人工及材料费
	项
	1
	
	
	

	46
	厨房柜门
	厨房柜门，含安装与辅材等费用
	材质：钢化玻璃材质+铝合金边框 门板厚度: 1cm 需门宽度: 建议单开门为520mm以内; 双开门为520～1000mm之间 颜色:粉色香槟、白色牡丹、玫瑰金、琥珀玉石等 适用于:大理石灶台橱柜、瓷砖柜体橱柜、不锈钢灶台 健康无甲醛、防水耐高温
	㎡
	2.52
	
	
	

	47
	煤气灶
	煤气灶，含安装与辅材等费用
	热效率≥63%,液化气二级能效，4.0KW；尺寸：730mm*410mm*145mm；包含五金件，安装及测试费等
	个
	1
	
	
	

	48
	油烟机
	油烟机，含安装与辅材等费用
	排风量（风量）：≥18m³/min，最大静压：≥ 450Pa，噪音：≤ 65dB(A)。
	个
	1
	
	
	

	49
	洗碗盆
	洗碗盆，含安装与辅材等费用
	材料：304不锈钢，一体拉伸，急速排水，高位溢水
	个
	1
	
	
	

	50
	块料楼地面-厨房台面底部瓷砖
	1.结合层厚度、砂浆配合比：结合层20mm厚，水泥砂浆1:3；2.面层材料品种、规格、颜色：厨房台面底部瓷砖
	1.结合层厚度、砂浆配合比：结合层20mm厚，水泥砂浆1:3；2.面层材料品种、规格、颜色：厨房台面底部瓷砖；地面贴300*300防滑地砖
	㎡
	2.34
	
	
	

	51
	水电改造
	水电改造，包含电线改造及水管等辅材费用
	水电改造，包含电线改造与LDE灯、开关安装与辅材费用
	项
	1
	
	
	

	52
	块料墙面-厨房墙面瓷砖
	1.墙体类型：内墙；2.面层材料品种、规格、颜色：瓷砖
	1.墙体类型：内墙；2.面层材料品种、规格、颜色：瓷砖；3.300*600墙面砖
	㎡
	10.2
	
	
	

	（六）
	6号改造家庭（宜山镇）,宜山镇塘西
	
	项
	1
	
	
	

	53
	金属（塑钢）门-铝合金防盗门大门-FDM3034
	1.门代号及洞口尺寸：铝合金防盗门，FDM3034:3.0*3.4m；2.原始门窗拆除、清理，包含门窗侧壁与墙壁修补费用
	1.门代号及洞口尺寸：铝合金防盗门，FDM3034:3.0*3.4m；2.原始门窗拆除、清理，包含门窗侧壁与墙壁修补费用
	樘
	1
	
	
	

	54
	金属（塑钢）门-铝合金门M0825
	1.门代号及洞口尺寸：金属（塑钢）门-铝合金门M0825：0.8*2.5m；2.原始门窗拆除、清理，包含门窗侧壁与墙壁修补费用
	1.门代号及洞口尺寸：金属（塑钢）门-铝合金门M0825：0.8*2.5m；2.原始门窗拆除、清理，包含门窗侧壁与墙壁修补费用
	樘
	1
	
	
	

	55
	金属（塑钢）门-铝合金门M0719
	1.门代号及洞口尺寸：金属（塑钢）门-铝合金门M0719：0.7*1.9m；2.原始门窗拆除、清理，包含门窗侧壁与墙壁修补费用
	1.门代号及洞口尺寸：金属（塑钢）门-铝合金门M0719：0.7*1.9m；2.原始门窗拆除、清理，包含门窗侧壁与墙壁修补费用
	樘
	1
	
	
	

	（七）
	7号改造家庭（宜山镇），宜山镇黄良
	
	项
	1
	
	
	

	56
	原厨房间拆除
	原厨房间拆除、及建筑垃圾外运等
	原厨房间拆除、及建筑垃圾外运等
	项
	1
	
	
	

	57
	厨房大理石台面及隔断
	厨房大理石面：2.4㎡；台面隔断：3.36㎡
	采用花岗岩材料，按实际尺寸定制，宽=60cm，H=80cm，包含人工及材料费
	项
	1
	
	
	

	58
	厨房柜门
	厨房柜门，含安装与辅材等费用
	材质：钢化玻璃材质+铝合金边框 门板厚度: 1cm 需门宽度: 建议单开门为520mm以内; 双开门为520～1000mm之间 颜色:粉色香槟、白色牡丹、玫瑰金、琥珀玉石等 适用于:大理石灶台橱柜、瓷砖柜体橱柜、不锈钢灶台 健康无甲醛、防水耐高温
	㎡
	2.24
	
	
	

	59
	煤气灶
	煤气灶，含安装与辅材等费用
	热效率≥63%,液化气二级能效，4.0KW；尺寸：730mm*410mm*145mm；包含五金件，安装及测试费等
	个
	1
	
	
	

	60
	油烟机
	油烟机，含安装与辅材等费用
	排风量（风量）：≥18m³/min，最大静压：≥ 450Pa，噪音：≤ 65dB(A)。
	个
	1
	
	
	

	61
	洗碗盆
	洗碗盆，含安装与辅材等费用
	材料：304不锈钢，一体拉伸，急速排水，高位溢水
	个
	1
	
	
	

	62
	块料楼地面-厨房台面底部瓷砖
	1.结合层厚度、砂浆配合比：结合层20mm厚，水泥砂浆1:3；2.面层材料品种、规格、颜色：厨房台面底部瓷砖
	1.结合层厚度、砂浆配合比：结合层20mm厚，水泥砂浆1:3；2.面层材料品种、规格、颜色：厨房台面底部瓷砖；地面贴300*300防滑地砖
	㎡
	2.4
	
	
	

	63
	水电改造
	水电改造，包含电线改造及水管等辅材费用
	水电改造，包含电线改造与LDE灯、开关安装与辅材费用
	项
	1
	
	
	

	64
	块料墙面-厨房墙面瓷砖
	1.墙体类型：内墙；2.面层材料品种、规格、颜色：瓷砖
	1.墙体类型：内墙；2.面层材料品种、规格、颜色：瓷砖；3.300*600墙面砖
	㎡
	3
	
	
	

	（八）
	8号改造家庭（宜山镇）,宜山镇新丰
	
	项
	1
	
	
	

	65
	金属（塑钢）门-铝合金防盗门大门-FD㎡022
	1.门代号及洞口尺寸：铝合金防盗门，FD㎡022:2.0*2.2m；2.原始门窗拆除、清理，包含门窗侧壁与墙壁修补费用
	1.门代号及洞口尺寸：铝合金防盗门，FD㎡022:2.0*2.2m；2.原始门窗拆除、清理，包含门窗侧壁与墙壁修补费用
	樘
	1
	
	
	

	（九）
	9号改造家庭（宜山镇）,宜山镇宜城
	
	项
	1
	
	
	

	66
	卫生间一字扶手
	1.新增卫生间一字扶手；2.含安装、调试及附属配件费用
	1.新增卫生间一字扶手58cm；2.含安装、调试及附属配件费用
	套
	2
	
	
	

	67
	金属扶手、栏杆、栏板-楼梯栏杆
	1.栏杆材料种类、规格、品牌：不锈钢栏杆、高度h：900mm
	1.栏杆材料种类、规格、品牌：不锈钢栏杆、高度h：900mm
	m
	5
	
	
	

	68
	散水、坡道
	砼面墙脚护坡^非泵送砼C15
	砼面墙脚护坡^非泵送砼C15
	㎡
	1.44
	
	
	

	69
	金属扶手、栏杆、栏板-靠墙扶手
	1.栏杆材料种类、规格、品牌：不锈钢栏杆、高度h：900mm
	1.栏杆材料种类、规格、品牌：不锈钢栏杆、高度h：900mm
	m
	2
	
	
	

	70
	吊顶天棚-卫生间
	1.吊顶形式、吊杆规格、高度：单层龙骨；2.龙骨材料种类、规格、中距：木；3.面层材料品种、规格：PVC板
	1.吊顶形式、吊杆规格、高度：单层龙骨；2.龙骨材料种类、规格、中距：木；3.面层材料品种、规格：采用PVC材料，具备防水防潮、阻燃、易清洗等特点
	㎡
	30
	
	
	

	71
	装饰灯
	1.装饰灯名称：吸顶式 挂片、挂碗、挂吊碟灯（矩形）；2.安装形式：吸顶式
	吸 顶 灯 ： 按 基 础 防 水 功 能 ，300mm*300mm 尺 寸 ， 单 色 温（4000k）,亚克力灯罩，功率15-20w 考虑；普通节能灯泡及底座：功率 15-20W 考虑
	套
	2
	
	
	

	四
	钱库镇
	
	
	
	
	
	

	（一）
	1号改造家庭（钱库镇），钱库镇三石桥社区
	
	项
	1
	
	
	

	1
	吊顶天棚-卫生间
	1.吊顶形式、吊杆规格、高度：单层龙骨；2.龙骨材料种类、规格、中距：木；3.面层材料品种、规格：PVC板
	1.吊顶形式、吊杆规格、高度：单层龙骨；2.龙骨材料种类、规格、中距：木；3.面层材料品种、规格：采用PVC材料，具备防水防潮、阻燃、易清洗等特点
	㎡
	2.6
	
	
	

	2
	吊顶天棚-房间
	1.吊顶形式、吊杆规格、高度：单层龙骨；2.龙骨材料种类、规格、中距：木；3.面层材料品种、规格：PVC板
	1.吊顶形式、吊杆规格、高度：单层龙骨；2.龙骨材料种类、规格、中距：木；3.面层材料品种、规格：采用PVC材料，具备防水防潮、阻燃、易清洗等特点
	㎡
	29
	
	
	

	3
	装饰灯
	1.装饰灯名称：吸顶式 挂片、挂碗、挂吊碟灯（矩形）；2.安装形式：吸顶式
	吸 顶 灯 ： 按 基 础 防 水 功 能 ，300mm*300mm 尺 寸 ， 单 色 温（4000k）,亚克力灯罩，功率15-20w 考虑；普通节能灯泡及底座：功率 15-20W 考虑
	套
	3
	
	
	

	4
	金属扶手、栏杆、栏板-楼梯栏杆
	1.栏杆材料种类、规格、品牌：不锈钢栏杆、高度h：900mm
	1.栏杆材料种类、规格、品牌：不锈钢栏杆、高度h：900mm
	m
	5.5
	
	
	

	5
	金属（塑钢）门-铝合金防盗门大门-FDM0819
	1.门代号及洞口尺寸：铝合金防盗门，FDM0819:0.8*1.95m；2.原始门窗拆除、清理，包含门窗侧壁与墙壁修补费用
	1.门代号及洞口尺寸：铝合金防盗门，FDM0819:0.8*1.95m；2.原始门窗拆除、清理，包含门窗侧壁与墙壁修补费用
	樘
	1
	
	
	

	6
	金属（塑钢）门-铝合金门M0722
	1.门代号及洞口尺寸：金属（塑钢）门-铝合金门M0722：0.7*2.2m；2.原始门窗拆除、清理，包含门窗侧壁与墙壁修补费用
	1.门代号及洞口尺寸：金属（塑钢）门-铝合金门M0722：0.7*2.2m；2.原始门窗拆除、清理，包含门窗侧壁与墙壁修补费用
	樘
	1
	
	
	

	7
	卫生间器具
	卫生间器具（1.洗脸台盆一套，其中包含：洗脸盆、浴镜、冷热水龙头；2.含安装与辅材等费用）
	卫生间器具（1.洗脸台盆一套，其中包含：洗脸盆、浴镜、冷热水龙头；2.含安装与辅材等费用）
	组
	1
	
	
	

	（二）
	2号改造家庭（钱库镇），钱库镇三石桥社区
	
	项
	1
	
	
	

	8
	吊顶天棚-房间
	1.吊顶形式、吊杆规格、高度：单层龙骨；2.龙骨材料种类、规格、中距：木；3.面层材料品种、规格：PVC板
	1.吊顶形式、吊杆规格、高度：单层龙骨；2.龙骨材料种类、规格、中距：木；3.面层材料品种、规格：采用PVC材料，具备防水防潮、阻燃、易清洗等特点
	㎡
	26
	
	
	

	9
	装饰灯
	1.装饰灯名称：吸顶式 挂片、挂碗、挂吊碟灯（矩形）；2.安装形式：吸顶式
	吸 顶 灯 ： 按 基 础 防 水 功 能 ，300mm*300mm 尺 寸 ， 单 色 温（4000k）,亚克力灯罩，功率15-20w 考虑；普通节能灯泡及底座：功率 15-20W 考虑
	套
	2
	
	
	

	（三）
	3号改造家庭（钱库镇），钱库镇神宫桥
	
	项
	1
	
	
	

	10
	吊顶天棚-房间
	1.吊顶形式、吊杆规格、高度：单层龙骨；2.龙骨材料种类、规格、中距：木；3.面层材料品种、规格：PVC板
	1.吊顶形式、吊杆规格、高度：单层龙骨；2.龙骨材料种类、规格、中距：木；3.面层材料品种、规格：采用PVC材料，具备防水防潮、阻燃、易清洗等特点
	㎡
	35
	
	
	

	11
	装饰灯
	1.装饰灯名称：吸顶式 挂片、挂碗、挂吊碟灯（矩形）；2.安装形式：吸顶式
	吸 顶 灯 ： 按 基 础 防 水 功 能 ，300mm*300mm 尺 寸 ， 单 色 温（4000k）,亚克力灯罩，功率15-20w 考虑；普通节能灯泡及底座：功率 15-20W 考虑
	套
	3
	
	
	

	（四）
	4号改造家庭（钱库镇），钱库镇西路村
	
	项
	1
	
	
	

	12
	多孔砖墙
	1.砖品种、规格、强度等级：混凝土多孔砖；2.墙体类型：120厚内墙；3.砂浆强度等级、配合比：DM M7.5
	1.砖品种、规格、强度等级：混凝土多孔砖；2.墙体类型：120厚内墙；3.砂浆强度等级、配合比：DM M7.5
	m3
	0.84
	
	
	

	13
	墙面一般抹灰
	1.内墙砂浆抹灰 14+6mm厚^DP M15；2.墙柱面界面剂喷涂；3.墙面基层处理
	1.内墙砂浆抹灰 14+6mm厚^DP M15；2.墙柱面界面剂喷涂；3.墙面基层处理
	㎡
	7.04
	
	
	

	14
	墙面喷刷涂料
	1.抹灰面批刮腻子（满刮两遍）；2.墙、柱、天棚面刷乳胶漆 ~二遍
	应采用环保材料，墙面清理，批刮腻子2遍、收光处理或乳胶漆滚涂，含腻子、辅料及人工安装费。
	㎡
	7.04
	
	
	

	15
	块料楼地面
	1.找平层厚度、砂浆配合比：砂浆找平层^DS ㎡0 混凝土或硬基层上 ~厚20mm；2.面层材料品种、规格、颜色：防滑地砖；3.防护层材料种类：聚合物水泥基复合防水涂料
	1.找平层厚度、砂浆配合比：砂浆找平层^DS ㎡0 混凝土或硬基层上 ~厚20mm；2.面层材料品种、规格、颜色：防滑地砖；3.防护层材料种类：聚合物水泥基复合防水涂料；4.地面贴300*300防滑地砖
	㎡
	4.4
	
	
	

	16
	块料墙面
	1.面层材料品种、规格、颜色：墙面（干混砂浆）粘贴瓷砖^DP ㎡0 周长1200mm以上；2.防护材料种类：聚合物水泥基复合防水涂料
	1.面层材料品种、规格、颜色：墙面（干混砂浆）粘贴瓷砖^DP ㎡0 周长1200mm以上；2.防护材料种类：聚合物水泥基复合防水涂料；3.300*600墙面砖
	㎡
	14.88
	
	
	

	17
	吊顶天棚-卫生间
	1.吊顶形式、吊杆规格、高度：单层龙骨；2.龙骨材料种类、规格、中距：木；3.面层材料品种、规格：PVC板
	1.吊顶形式、吊杆规格、高度：单层龙骨；2.龙骨材料种类、规格、中距：木；3.面层材料品种、规格：采用PVC材料，具备防水防潮、阻燃、易清洗等特点
	㎡
	4.4
	
	
	

	18
	大便器
	1.规格、类型：普通；2.含安装与辅材等费用
	连体坐便器：用水量≤7L，PP缓降阻尼盖板，釉面洁净平滑，排污管道内壁施釉且孔径≥50mm，防止堵塞，包含五金件，安装及测试费等
	组
	1
	
	
	

	19
	水电改造
	水电改造，包含电线改造及水管等辅材费用
	水电改造，包含电线改造与LDE灯、开关安装与辅材费用
	项
	1
	
	
	

	20
	洗漱台
	1.洗脸台盆一套，其中包含：洗脸盆、浴镜、冷热水龙头；2.含安装及附属配件等费用
	1.洗脸台盆一套，其中包含：洗脸盆、浴镜、冷热水龙头；2.含安装及附属配件等费用
	㎡
	0.5
	
	
	

	21
	浴室镜
	浴室镜，含安装及附属配件等费用
	金属材质：铝合金，4mm高清银镜，厚度：1.4cm，宽度0.5cm，安全防爆膜。
	㎡
	0.5
	
	
	

	22
	毛巾架
	毛巾架,含安装及附属配件等费用
	材质：不锈钢+铝合金，尺寸：30-80cm，
	个
	1
	
	
	

	23
	花洒水龙头
	花洒水龙头，含安装及附属配件等费用
	应采用拨杆式把手，冷热混水阀，龙头连接花洒，可淋浴，含安装及附属配件等费用
	个
	1
	
	
	

	24
	金属（塑钢）门-铝合金门M0722
	1.门代号及洞口尺寸：金属（塑钢）门-铝合金门M0722：0.7*2.2m；2.原始门窗拆除、清理，包含门窗侧壁与墙壁修补费用
	1.门代号及洞口尺寸：金属（塑钢）门-铝合金门M0722：0.7*2.2m；2.原始门窗拆除、清理，包含门窗侧壁与墙壁修补费用
	樘
	1
	
	
	

	25
	L型扶手
	1.新增卫生间L型扶手；2.含安装、调试及附属配件费用
	外管ABS国内尼龙材质直径 35mm，特级防滑抗菌防老化，L 边长度中到中均≥700mm，201 不锈钢内管直径≥25mm，一体式法兰固定，整体承重≥100kg
	套
	1
	
	
	

	26
	装饰灯
	1.装饰灯名称：吸顶式 挂片、挂碗、挂吊碟灯（矩形）；2.安装形式：吸顶式
	吸 顶 灯 ： 按 基 础 防 水 功 能 ，300mm*300mm 尺 寸 ， 单 色 温（4000k）,亚克力灯罩，功率15-20w 考虑；普通节能灯泡及底座：功率 15-20W 考虑
	套
	1
	
	
	

	27
	照明开关
	1.名称：照明开关；2.安装方式：明装
	1.名称：照明开关；2.安装方式：明装
	个
	2
	
	
	

	28
	插座
	1.名 称：三相带接地明插座电流（A）≤16；2.安装方式：明装
	1.名 称：三相带接地明插座电流（A）≤16；2.安装方式：明装
	个
	2
	
	
	

	29
	厨房大理石台面及隔断
	厨房大理石面：1.2㎡；台面隔断：2.4㎡
	采用花岗岩材料，按实际尺寸定制，宽=60cm，H=80cm，包含人工及材料费
	项
	1
	
	
	

	30
	厨房柜门
	厨房柜门，含安装与辅材等费用
	材质：钢化玻璃材质+铝合金边框 门板厚度: 1cm 需门宽度: 建议单开门为520mm以内; 双开门为520～1000mm之间 颜色:粉色香槟、白色牡丹、玫瑰金、琥珀玉石等 适用于:大理石灶台橱柜、瓷砖柜体橱柜、不锈钢灶台 健康无甲醛、防水耐高温
	㎡
	1.4
	
	
	

	31
	煤气灶
	煤气灶，含安装与辅材等费用
	热效率≥63%,液化气二级能效，4.0KW；尺寸：730mm*410mm*145mm；包含五金件，安装及测试费等
	个
	1
	
	
	

	32
	油烟机
	油烟机，含安装与辅材等费用
	排风量（风量）：≥18m³/min，最大静压：≥ 450Pa，噪音：≤ 65dB(A)。
	个
	1
	
	
	

	33
	洗碗盆
	洗碗盆，含安装与辅材等费用
	材料：304不锈钢，一体拉伸，急速排水，高位溢水
	个
	1
	
	
	

	34
	块料楼地面-厨房台面底部瓷砖
	1.结合层厚度、砂浆配合比：结合层20mm厚，水泥砂浆1:3；2.面层材料品种、规格、颜色：厨房台面底部瓷砖
	1.结合层厚度、砂浆配合比：结合层20mm厚，水泥砂浆1:3；2.面层材料品种、规格、颜色：厨房台面底部瓷砖；地面贴300*300防滑地砖
	㎡
	3.28
	
	
	

	35
	厨房水电改造
	水电改造，包含电线改造与LDE灯、开关安装与辅材费用
	水电改造，包含电线改造与LDE灯、开关安装与辅材费用
	项
	1
	
	
	

	36
	块料墙面-厨房墙面瓷砖
	1.墙体类型：内墙；2.面层材料品种、规格、颜色：瓷砖
	1.墙体类型：内墙；2.面层材料品种、规格、颜色：瓷砖；3.300*600墙面砖
	㎡
	4
	
	
	

	37
	金属（塑钢）门-铝合金防盗门大门-FDM1522
	1.门代号及洞口尺寸：铝合金防盗门，FDM1522:1.5*2.2m；2.原始门窗拆除、清理，包含门窗侧壁与墙壁修补费用
	1.门代号及洞口尺寸：铝合金防盗门，FDM1522:1.5*2.2m；2.原始门窗拆除、清理，包含门窗侧壁与墙壁修补费用
	樘
	1
	
	
	

	38
	金属（塑钢）门-铝合金防盗门后门-FDM0922
	1.门代号及洞口尺寸：铝合金防盗门，FDM0922:0.9*2.2m；2.原始门窗拆除、清理，包含门窗侧壁与墙壁修补费用
	1.门代号及洞口尺寸：铝合金防盗门，FDM0922:0.9*2.2m；2.原始门窗拆除、清理，包含门窗侧壁与墙壁修补费用
	樘
	1
	
	
	

	39
	金属（塑钢、断桥）窗-C1512
	1.窗代号及洞口尺寸：后窗C1512:1.5*1.2m；2.原始门窗拆除、清理，包含门窗侧壁与墙壁修补费用
	1.窗代号及洞口尺寸：后窗C1512:1.5*1.2m；2.原始门窗拆除、清理，包含门窗侧壁与墙壁修补费用
	樘
	1
	
	
	

	40
	金属（塑钢、断桥）窗-C0610
	1.窗代号及洞口尺寸：后窗C0610:0.65*1.05m；2.原始门窗拆除、清理，包含门窗侧壁与墙壁修补费用
	1.窗代号及洞口尺寸：后窗C0610:0.65*1.05m；2.原始门窗拆除、清理，包含门窗侧壁与墙壁修补费用
	樘
	1
	
	
	

	（五）
	5号改造家庭（钱库镇），钱库镇夏口村
	
	项
	1
	
	
	

	41
	厨房大理石台面及隔断
	厨房大理石面：1.8㎡；台面隔断：2.88㎡
	采用花岗岩材料，按实际尺寸定制，宽=60cm，H=80cm，包含人工及材料费
	项
	1
	
	
	

	42
	厨房柜门
	厨房柜门，含安装与辅材等费用
	材质：钢化玻璃材质+铝合金边框 门板厚度: 1cm 需门宽度: 建议单开门为520mm以内; 双开门为520～1000mm之间 颜色:粉色香槟、白色牡丹、玫瑰金、琥珀玉石等 适用于:大理石灶台橱柜、瓷砖柜体橱柜、不锈钢灶台 健康无甲醛、防水耐高温
	㎡
	1.68
	
	
	

	43
	煤气灶
	煤气灶，含安装与辅材等费用
	热效率≥63%,液化气二级能效，4.0KW；尺寸：730mm*410mm*145mm；包含五金件，安装及测试费等
	个
	1
	
	
	

	44
	油烟机
	油烟机，含安装与辅材等费用
	排风量（风量）：≥18m³/min，最大静压：≥ 450Pa，噪音：≤ 65dB(A)。
	个
	1
	
	
	

	45
	洗碗盆
	洗碗盆，含安装与辅材等费用
	材料：304不锈钢，一体拉伸，急速排水，高位溢水
	个
	1
	
	
	

	46
	块料楼地面-厨房台面底部瓷砖
	1.结合层厚度、砂浆配合比：结合层20mm厚，水泥砂浆1:3；2.面层材料品种、规格、颜色：厨房台面底部瓷砖
	1.结合层厚度、砂浆配合比：结合层20mm厚，水泥砂浆1:3；2.面层材料品种、规格、颜色：厨房台面底部瓷砖；地面贴300*300防滑地砖
	㎡
	1.8
	
	
	

	47
	厨房水电改造
	水电改造，包含电线改造与LDE灯、开关安装与辅材费用
	水电改造，包含电线改造与LDE灯、开关安装与辅材费用
	项
	1
	
	
	

	48
	块料墙面-厨房墙面瓷砖
	1.墙体类型：内墙；2.面层材料品种、规格、颜色：瓷砖
	1.墙体类型：内墙；2.面层材料品种、规格、颜色：瓷砖；3.300*600墙面砖
	㎡
	7.2
	
	
	

	49
	吊顶天棚-房间
	1.吊顶形式、吊杆规格、高度：单层龙骨；2.龙骨材料种类、规格、中距：木；3.面层材料品种、规格：PVC板
	1.吊顶形式、吊杆规格、高度：单层龙骨；2.龙骨材料种类、规格、中距：木；3.面层材料品种、规格：采用PVC材料，具备防水防潮、阻燃、易清洗等特点
	㎡
	38
	
	
	

	50
	金属扶手、栏杆、栏板-楼梯栏杆
	1.栏杆材料种类、规格、品牌：不锈钢栏杆、高度h：900mm
	1.栏杆材料种类、规格、品牌：不锈钢栏杆、高度h：900mm
	m
	6
	
	
	

	51
	吊顶天棚-卫生间
	1.吊顶形式、吊杆规格、高度：单层龙骨；2.龙骨材料种类、规格、中距：木；3.面层材料品种、规格：PVC板
	1.吊顶形式、吊杆规格、高度：单层龙骨；2.龙骨材料种类、规格、中距：木；3.面层材料品种、规格：采用PVC材料，具备防水防潮、阻燃、易清洗等特点
	㎡
	2.7
	
	
	

	52
	装饰灯
	1.装饰灯名称：吸顶式 挂片、挂碗、挂吊碟灯（矩形）；2.安装形式：吸顶式
	吸 顶 灯 ： 按 基 础 防 水 功 能 ，300mm*300mm 尺 寸 ， 单 色 温（4000k）,亚克力灯罩，功率15-20w 考虑；普通节能灯泡及底座：功率 15-20W 考虑
	套
	4
	
	
	

	53
	金属（塑钢）门-铝合金防盗门大门-FDM1621
	1.门代号及洞口尺寸：铝合金防盗门，FDM1621:1.65*2.1m；2.原始门窗拆除、清理，包含门窗侧壁与墙壁修补费用
	1.门代号及洞口尺寸：铝合金防盗门，FDM1621:1.65*2.1m；2.原始门窗拆除、清理，包含门窗侧壁与墙壁修补费用
	樘
	1
	
	
	

	54
	金属（塑钢）门-铝合金防盗门后门-FDM0922
	1.门代号及洞口尺寸：铝合金防盗门，FDM0922:0.9*2.2m；2.原始门窗拆除、清理，包含门窗侧壁与墙壁修补费用
	1.门代号及洞口尺寸：铝合金防盗门，FDM0922:0.9*2.2m；2.原始门窗拆除、清理，包含门窗侧壁与墙壁修补费用
	樘
	1
	
	
	

	（六）
	6号改造家庭（钱库镇）,钱库镇章均垟村
	
	项
	1
	
	
	

	55
	大理石柜门框架
	1.新增大理石柜门框架；2.原柜门框架拆除；3.含安装及附属配件、建筑垃圾清理及外运等费用；
	1.砖品种、规格、强度等级：混凝土多孔砖；2.墙体类型：120厚内墙；3.砂浆强度等级、配合比：DM M7.5
	项
	1
	
	
	

	56
	厨房柜门
	厨房柜门，含安装与辅材等费用
	材质：钢化玻璃材质+铝合金边框 门板厚度: 1cm 需门宽度: 建议单开门为520mm以内; 双开门为520～1000mm之间 颜色:粉色香槟、白色牡丹、玫瑰金、琥珀玉石等 适用于:大理石灶台橱柜、瓷砖柜体橱柜、不锈钢灶台 健康无甲醛、防水耐高温
	㎡
	2.7
	
	
	

	57
	吊顶天棚-房间
	1.吊顶形式、吊杆规格、高度：单层龙骨；2.龙骨材料种类、规格、中距：木；3.面层材料品种、规格：PVC板
	1.吊顶形式、吊杆规格、高度：单层龙骨；2.龙骨材料种类、规格、中距：木；3.面层材料品种、规格：采用PVC材料，具备防水防潮、阻燃、易清洗等特点
	㎡
	50
	
	
	

	58
	装饰灯
	1.装饰灯名称：吸顶式 挂片、挂碗、挂吊碟灯（矩形）；2.安装形式：吸顶式
	吸 顶 灯 ： 按 基 础 防 水 功 能 ，300mm*300mm 尺 寸 ， 单 色 温（4000k）,亚克力灯罩，功率15-20w 考虑；普通节能灯泡及底座：功率 15-20W 考虑
	套
	4
	
	
	

	59
	金属扶手、栏杆、栏板-楼梯栏杆
	1.栏杆材料种类、规格、品牌：不锈钢栏杆、高度h：900mm
	1.栏杆材料种类、规格、品牌：不锈钢栏杆、高度h：900mm
	m
	4
	
	
	

	60
	金属（塑钢）门-铝合金门M0722
	1.门代号及洞口尺寸：金属（塑钢）门-铝合金门M0722：0.75*2.2m；2.原始门窗拆除、清理，包含门窗侧壁与墙壁修补费用
	1.门代号及洞口尺寸：金属（塑钢）门-铝合金门M0722：0.7*2.2m；2.原始门窗拆除、清理，包含门窗侧壁与墙壁修补费用
	樘
	1
	
	
	

	五
	望里镇
	
	
	
	
	
	

	（一）
	1号改造家庭（望里镇），望里镇祺临村
	
	项
	1
	
	
	

	1
	吊顶天棚-房间
	1.吊顶形式、吊杆规格、高度：单层龙骨；2.龙骨材料种类、规格、中距：木；3.面层材料品种、规格：PVC板
	1.吊顶形式、吊杆规格、高度：单层龙骨；2.龙骨材料种类、规格、中距：木；3.面层材料品种、规格：采用PVC材料，具备防水防潮、阻燃、易清洗等特点
	㎡
	47
	
	
	

	2
	装饰灯
	1.装饰灯名称：吸顶式 挂片、挂碗、挂吊碟灯（矩形）；2.安装形式：吸顶式
	吸 顶 灯 ： 按 基 础 防 水 功 能 ，300mm*300mm 尺 寸 ， 单 色 温（4000k）,亚克力灯罩，功率15-20w 考虑；普通节能灯泡及底座：功率 15-20W 考虑
	套
	4
	
	
	

	3
	金属（塑钢）门-铝合金防盗门大门-FDM3125
	1.门代号及洞口尺寸：铝合金防盗门，FDM3125:3.15*2.5m；2.原始门窗拆除、清理，包含门窗侧壁与墙壁修补费用
	1.门代号及洞口尺寸：铝合金防盗门，FDM3125:3.15*2.5m；2.原始门窗拆除、清理，包含门窗侧壁与墙壁修补费用
	樘
	1
	
	
	

	4
	金属扶手、栏杆、栏板-楼梯栏杆
	1.栏杆材料种类、规格、品牌：不锈钢栏杆、高度h：900mm
	1.栏杆材料种类、规格、品牌：不锈钢栏杆、高度h：900mm
	m
	3.5
	
	
	

	5
	L型扶手
	1.新增卫生间L型扶手；2.含安装、调试及附属配件费用
	外管ABS国内尼龙材质直径 35mm，特级防滑抗菌防老化，L 边长度中到中均≥700mm，201 不锈钢内管直径≥25mm，一体式法兰固定，整体承重≥100kg
	套
	2
	
	
	

	（二）
	2号改造家庭（望里镇），望里镇溪头埠村
	
	项
	1
	
	
	

	6
	厨房大理石台面及隔断
	厨房大理石面：1.5㎡；台面隔断：2.4㎡
	采用花岗岩材料，按实际尺寸定制，宽=60cm，H=80cm，包含人工及材料费
	项
	1
	
	
	

	7
	厨房柜门
	厨房柜门，含安装与辅材等费用
	材质：钢化玻璃材质+铝合金边框 门板厚度: 1cm 需门宽度: 建议单开门为520mm以内; 双开门为520～1000mm之间 颜色:粉色香槟、白色牡丹、玫瑰金、琥珀玉石等 适用于:大理石灶台橱柜、瓷砖柜体橱柜、不锈钢灶台 健康无甲醛、防水耐高温
	㎡
	1.68
	
	
	

	8
	煤气灶
	煤气灶，含安装与辅材等费用
	热效率≥63%,液化气二级能效，4.0KW；尺寸：730mm*410mm*145mm；包含五金件，安装及测试费等
	个
	1
	
	
	

	9
	油烟机
	油烟机，含安装与辅材等费用
	排风量（风量）：≥18m³/min，最大静压：≥ 450Pa，噪音：≤ 65dB(A)。
	个
	1
	
	
	

	10
	洗碗盆
	洗碗盆，含安装与辅材等费用
	材料：304不锈钢，一体拉伸，急速排水，高位溢水
	个
	1
	
	
	

	11
	块料楼地面-厨房台面底部瓷砖
	1.结合层厚度、砂浆配合比：结合层20mm厚，水泥砂浆1:3；2.面层材料品种、规格、颜色：厨房台面底部瓷砖
	1.结合层厚度、砂浆配合比：结合层20mm厚，水泥砂浆1:3；2.面层材料品种、规格、颜色：厨房台面底部瓷砖；地面贴300*300防滑地砖
	㎡
	1.8
	
	
	

	12
	厨房水电改造
	水电改造，包含电线改造与LDE灯、开关安装与辅材费用
	水电改造，包含电线改造与LDE灯、开关安装与辅材费用
	项
	1
	
	
	

	13
	块料墙面-厨房墙面瓷砖
	1.墙体类型：内墙；2.面层材料品种、规格、颜色：瓷砖
	1.墙体类型：内墙；2.面层材料品种、规格、颜色：瓷砖；3.300*600墙面砖
	㎡
	5
	
	
	

	14
	块料楼地面
	1.找平层厚度、砂浆配合比：砂浆找平层^DS ㎡0 混凝土或硬基层上 ~厚20mm；2.面层材料品种、规格、颜色：防滑地砖；3.防护层材料种类：聚合物水泥基复合防水涂料
	1.找平层厚度、砂浆配合比：砂浆找平层^DS ㎡0 混凝土或硬基层上 ~厚20mm；2.面层材料品种、规格、颜色：防滑地砖；3.防护层材料种类：聚合物水泥基复合防水涂料；4.地面贴300*300防滑地砖
	㎡
	3.8
	
	
	

	15
	块料墙面
	1.面层材料品种、规格、颜色：墙面（干混砂浆）粘贴瓷砖^DP ㎡0 周长1200mm以上；2.防护材料种类：聚合物水泥基复合防水涂料
	1.面层材料品种、规格、颜色：墙面（干混砂浆）粘贴瓷砖^DP ㎡0 周长1200mm以上；2.防护材料种类：聚合物水泥基复合防水涂料；3.300*600墙面砖
	㎡
	16.64
	
	
	

	16
	吊顶天棚-卫生间
	1.吊顶形式、吊杆规格、高度：单层龙骨；2.龙骨材料种类、规格、中距：木；3.面层材料品种、规格：PVC板
	1.吊顶形式、吊杆规格、高度：单层龙骨；2.龙骨材料种类、规格、中距：木；3.面层材料品种、规格：采用PVC材料，具备防水防潮、阻燃、易清洗等特点
	㎡
	3.8
	
	
	

	17
	大便器
	1.规格、类型：普通；2.含安装与辅材等费用
	连体坐便器：用水量≤7L，PP缓降阻尼盖板，釉面洁净平滑，排污管道内壁施釉且孔径≥50mm，防止堵塞，包含五金件，安装及测试费等
	组
	1
	
	
	

	18
	水电改造
	水电改造，包含电线改造及水管等辅材费用
	水电改造，包含电线改造与LDE灯、开关安装与辅材费用
	项
	1
	
	
	

	19
	洗漱台
	1.洗脸台盆一套，其中包含：洗脸盆、浴镜、冷热水龙头；2.含安装及附属配件等费用
	1.洗脸台盆一套，其中包含：洗脸盆、浴镜、冷热水龙头；2.含安装及附属配件等费用
	㎡
	0.5
	
	
	

	20
	浴室镜
	浴室镜，含安装及附属配件等费用
	金属材质：铝合金，4mm高清银镜，厚度：1.4cm，宽度0.5cm，安全防爆膜。
	㎡
	0.5
	
	
	

	21
	毛巾架
	毛巾架,含安装及附属配件等费用
	材质：不锈钢+铝合金，尺寸：30-80cm，
	个
	1
	
	
	

	22
	花洒水龙头
	花洒水龙头，含安装及附属配件等费用
	应采用拨杆式把手，冷热混水阀，龙头连接花洒，可淋浴，含安装及附属配件等费用
	个
	1
	
	
	

	23
	金属（塑钢）门-铝合金门M0722
	1.门代号及洞口尺寸：金属（塑钢）门-铝合金门M0722：0.7*2.2m；2.原始门窗拆除、清理，包含门窗侧壁与墙壁修补费用
	1.门代号及洞口尺寸：金属（塑钢）门-铝合金门M0722：0.7*2.2m；2.原始门窗拆除、清理，包含门窗侧壁与墙壁修补费用
	樘
	1
	
	
	

	24
	L型扶手
	1.新增卫生间L型扶手；2.含安装、调试及附属配件费用
	外管ABS国内尼龙材质直径 35mm，特级防滑抗菌防老化，L 边长度中到中均≥700mm，201 不锈钢内管直径≥25mm，一体式法兰固定，整体承重≥100kg
	套
	1
	
	
	

	25
	装饰灯
	1.装饰灯名称：吸顶式 挂片、挂碗、挂吊碟灯（矩形）；2.安装形式：吸顶式
	吸 顶 灯 ： 按 基 础 防 水 功 能 ，300mm*300mm 尺 寸 ， 单 色 温（4000k）,亚克力灯罩，功率15-20w 考虑；普通节能灯泡及底座：功率 15-20W 考虑
	套
	1
	
	
	

	26
	照明开关
	1.名称：照明开关；2.安装方式：明装
	1.名称：照明开关；2.安装方式：明装
	个
	2
	
	
	

	27
	插座
	1.名 称：三相带接地明插座电流（A）≤16；2.安装方式：明装
	1.名 称：三相带接地明插座电流（A）≤16；2.安装方式：明装
	个
	2
	
	
	

	28
	金属扶手、栏杆、栏板-楼梯栏杆
	1.栏杆材料种类、规格、品牌：不锈钢栏杆、高度h：900mm
	1.栏杆材料种类、规格、品牌：不锈钢栏杆、高度h：900mm
	m
	8
	
	
	

	29
	金属扶手、栏杆、栏板-沿墙扶手
	1.栏杆材料种类、规格、品牌：不锈钢栏杆、高度h：900mm
	1.栏杆材料种类、规格、品牌：不锈钢栏杆、高度h：900mm
	m
	7.8
	
	
	

	（三）
	3号改造家庭（望里镇），望里镇祺临村
	
	项
	1
	
	
	

	30
	原厨房间拆除
	原厨房间拆除、及建筑垃圾外运等
	原厨房间拆除、及建筑垃圾外运等
	项
	1
	
	
	

	31
	厨房大理石台面及隔断
	厨房大理石面：1.92㎡；台面隔断：2.88㎡
	采用花岗岩材料，按实际尺寸定制，宽=60cm，H=80cm，包含人工及材料费
	项
	1
	
	
	

	32
	厨房柜门
	厨房柜门，含安装与辅材等费用
	材质：钢化玻璃材质+铝合金边框 门板厚度: 1cm 需门宽度: 建议单开门为520mm以内; 双开门为520～1000mm之间 颜色:粉色香槟、白色牡丹、玫瑰金、琥珀玉石等 适用于:大理石灶台橱柜、瓷砖柜体橱柜、不锈钢灶台 健康无甲醛、防水耐高温
	㎡
	1.96
	
	
	

	33
	煤气灶
	煤气灶，含安装与辅材等费用
	热效率≥63%,液化气二级能效，4.0KW；尺寸：730mm*410mm*145mm；包含五金件，安装及测试费等
	个
	1
	
	
	

	34
	油烟机
	油烟机，含安装与辅材等费用
	排风量（风量）：≥18m³/min，最大静压：≥ 450Pa，噪音：≤ 65dB(A)。
	个
	1
	
	
	

	35
	洗碗盆
	洗碗盆，含安装与辅材等费用
	材料：304不锈钢，一体拉伸，急速排水，高位溢水
	个
	1
	
	
	

	36
	块料楼地面-厨房台面底部瓷砖
	1.结合层厚度、砂浆配合比：结合层20mm厚，水泥砂浆1:3；2.面层材料品种、规格、颜色：厨房台面底部瓷砖
	1.结合层厚度、砂浆配合比：结合层20mm厚，水泥砂浆1:3；2.面层材料品种、规格、颜色：厨房台面底部瓷砖；地面贴300*300防滑地砖
	㎡
	1.86
	
	
	

	37
	水电改造
	水电改造，包含电线改造及水管等辅材费用
	水电改造，包含电线改造与LDE灯、开关安装与辅材费用
	项
	1
	
	
	

	38
	块料墙面-厨房墙面瓷砖
	1.墙体类型：内墙；2.面层材料品种、规格、颜色：瓷砖
	1.墙体类型：内墙；2.面层材料品种、规格、颜色：瓷砖；3.300*600墙面砖
	㎡
	7.6
	
	
	

	39
	吊顶天棚
	1.吊顶形式、吊杆规格、高度：单层龙骨；2.龙骨材料种类、规格、中距：木；3.面层材料品种、规格：PVC板
	1.吊顶形式、吊杆规格、高度：单层龙骨；2.龙骨材料种类、规格、中距：木；3.面层材料品种、规格：采用PVC材料，具备防水防潮、阻燃、易清洗等特点
	㎡
	14
	
	
	

	40
	装饰灯
	1.装饰灯名称：吸顶式 挂片、挂碗、挂吊碟灯（矩形）；2.安装形式：吸顶式
	吸 顶 灯 ： 按 基 础 防 水 功 能 ，300mm*300mm 尺 寸 ， 单 色 温（4000k）,亚克力灯罩，功率15-20w 考虑；普通节能灯泡及底座：功率 15-20W 考虑
	套
	1
	
	
	

	41
	金属（塑钢）门-铝合金防盗门后门-FDM1119
	1.门代号及洞口尺寸：铝合金防盗门，FDM1119:1.1*1.9m；2.原始门窗拆除、清理，包含门窗侧壁与墙壁修补费用
	1.门代号及洞口尺寸：铝合金防盗门，FDM1119:1.1*1.9m；2.原始门窗拆除、清理，包含门窗侧壁与墙壁修补费用
	樘
	1
	
	
	

	42
	金属（塑钢、断桥）窗-C1512
	1.窗代号及洞口尺寸：后窗C1512:1.5*1.15m；2.原始门窗拆除、清理，包含门窗侧壁与墙壁修补费用
	1.窗代号及洞口尺寸：后窗C1512:1.5*1.15m；2.原始门窗拆除、清理，包含门窗侧壁与墙壁修补费用
	樘
	1
	
	
	

	（四）
	4号改造家庭（望里镇），望里乌石岭村
	
	项
	1
	
	
	

	43
	原卫生间拆除
	原卫生间拆除、及建筑垃圾外运等
	原卫生间拆除、及建筑垃圾外运等
	项
	1
	
	
	

	44
	卫生间器具
	卫生间器具（1.花洒水龙头，数量：1个；2.洗脸台盆一套，其中包含：洗脸盆、浴镜、冷热水龙头；3.含安装与辅材等费用）
	卫生间器具（1.花洒水龙头，数量：1个；2.洗脸台盆一套，其中包含：洗脸盆、浴镜、冷热水龙头；3.含安装与辅材等费用）
	组
	1
	
	
	

	45
	大便器
	1.规格、类型：普通；2.含安装与辅材等费用
	连体坐便器：用水量≤7L，PP缓降阻尼盖板，釉面洁净平滑，排污管道内壁施釉且孔径≥50mm，防止堵塞，包含五金件，安装及测试费等
	组
	1
	
	
	

	46
	金属（塑钢）门-铝合金门M0722
	1.门代号及洞口尺寸：金属（塑钢）门-铝合金门M0722：0.7*2.2m；2.原始门窗拆除、清理，包含门窗侧壁与墙壁修补费用
	1.门代号及洞口尺寸：金属（塑钢）门-铝合金门M0722：0.7*2.2m；2.原始门窗拆除、清理，包含门窗侧壁与墙壁修补费用
	樘
	1
	
	
	

	47
	金属扶手、栏杆、栏板-楼梯栏杆
	1.栏杆材料种类、规格、品牌：不锈钢栏杆、高度h：900mm
	1.栏杆材料种类、规格、品牌：不锈钢栏杆、高度h：900mm
	m
	7
	
	
	

	48
	细石混凝土楼地面
	1.面层厚度、混凝土强度等级：细石混凝土找平层^非泵送商品砼C20 ~厚30mm
	1.面层厚度、混凝土强度等级：细石混凝土找平层^非泵送商品砼C20 ~厚30mm
	㎡
	23
	
	
	

	（五）
	5号改造家庭（望里镇），望里镇合作社区
	
	项
	1
	
	
	

	49
	原厨房间拆除
	原厨房间拆除、及建筑垃圾外运等
	原厨房间拆除、及建筑垃圾外运等
	项
	1
	
	
	

	50
	厨房大理石台面及隔断
	厨房大理石面：2.16㎡；台面隔断：3.36㎡
	采用花岗岩材料，按实际尺寸定制，宽=60cm，H=80cm，包含人工及材料费
	项
	1
	
	
	

	51
	厨房柜门
	厨房柜门，含安装与辅材等费用
	材质：钢化玻璃材质+铝合金边框 门板厚度: 1cm 需门宽度: 建议单开门为520mm以内; 双开门为520～1000mm之间 颜色:粉色香槟、白色牡丹、玫瑰金、琥珀玉石等 适用于:大理石灶台橱柜、瓷砖柜体橱柜、不锈钢灶台 健康无甲醛、防水耐高温
	㎡
	2.24
	
	
	

	52
	煤气灶
	煤气灶，含安装与辅材等费用
	热效率≥63%,液化气二级能效，4.0KW；尺寸：730mm*410mm*145mm；包含五金件，安装及测试费等
	个
	1
	
	
	

	53
	油烟机
	油烟机，含安装与辅材等费用
	排风量（风量）：≥18m³/min，最大静压：≥ 450Pa，噪音：≤ 65dB(A)。
	个
	1
	
	
	

	54
	洗碗盆
	洗碗盆，含安装与辅材等费用
	材料：304不锈钢，一体拉伸，急速排水，高位溢水
	个
	1
	
	
	

	55
	块料楼地面-厨房台面底部瓷砖
	1.结合层厚度、砂浆配合比：结合层20mm厚，水泥砂浆1:3；2.面层材料品种、规格、颜色：厨房台面底部瓷砖
	1.结合层厚度、砂浆配合比：结合层20mm厚，水泥砂浆1:3；2.面层材料品种、规格、颜色：厨房台面底部瓷砖；地面贴300*300防滑地砖
	㎡
	2.16
	
	
	

	56
	水电改造
	水电改造，包含电线改造及水管等辅材费用
	水电改造，包含电线改造与LDE灯、开关安装与辅材费用
	项
	1
	
	
	

	57
	块料墙面-厨房墙面瓷砖
	1.墙体类型：内墙；2.面层材料品种、规格、颜色：瓷砖
	1.墙体类型：内墙；2.面层材料品种、规格、颜色：瓷砖；3.300*600墙面砖
	㎡
	8.8
	
	
	

	58
	吊顶天棚
	1.吊顶形式、吊杆规格、高度：单层龙骨；2.龙骨材料种类、规格、中距：木；3.面层材料品种、规格：PVC板
	1.吊顶形式、吊杆规格、高度：单层龙骨；2.龙骨材料种类、规格、中距：木；3.面层材料品种、规格：采用PVC材料，具备防水防潮、阻燃、易清洗等特点
	㎡
	14
	
	
	

	59
	装饰灯
	1.装饰灯名称：吸顶式 挂片、挂碗、挂吊碟灯（矩形）；2.安装形式：吸顶式
	吸 顶 灯 ： 按 基 础 防 水 功 能 ，300mm*300mm 尺 寸 ， 单 色 温（4000k）,亚克力灯罩，功率15-20w 考虑；普通节能灯泡及底座：功率 15-20W 考虑
	套
	1
	
	
	

	60
	金属（塑钢）门-铝合金防盗门后门-FDM1228
	1.门代号及洞口尺寸：铝合金防盗门，FDM1228:1.2*2.75m；2.原始门窗拆除、清理，包含门窗侧壁与墙壁修补费用
	1.门代号及洞口尺寸：铝合金防盗门，FDM1228:1.2*2.75m；2.原始门窗拆除、清理，包含门窗侧壁与墙壁修补费用
	樘
	1
	
	
	

	61
	金属（塑钢、断桥）窗-C1818
	1.窗代号及洞口尺寸：后窗C1818:1.8*1.8m；2.原始门窗拆除、清理，包含门窗侧壁与墙壁修补费用
	1.窗代号及洞口尺寸：后窗C1818:1.8*1.8m；2.原始门窗拆除、清理，包含门窗侧壁与墙壁修补费用
	樘
	1
	
	
	

	62
	金属（塑钢）门-铝合金防盗门大门-FDM3330
	1.门代号及洞口尺寸：铝合金防盗门，FDM3330：3.3*3.0m；2.原始门窗拆除、清理，包含门窗侧壁与墙壁修补费用
	1.门代号及洞口尺寸：铝合金防盗门，FDM3330：3.3*3.0m；2.原始门窗拆除、清理，包含门窗侧壁与墙壁修补费用
	樘
	1
	
	
	

	63
	金属（塑钢）门-铝合金防盗门后门-FDM0925
	1.门代号及洞口尺寸：铝合金防盗门，FDM0925：:0.9*2.5m；2.原始门窗拆除、清理，包含门窗侧壁与墙壁修补费用
	1.门代号及洞口尺寸：铝合金防盗门，FDM0925：:0.9*2.5m；2.原始门窗拆除、清理，包含门窗侧壁与墙壁修补费用
	樘
	1
	
	
	

	64
	金属（塑钢、断桥）窗-C1818
	1.窗代号及洞口尺寸：后窗C1818:1.8*1.8m；2.原始门窗拆除、清理，包含门窗侧壁与墙壁修补费用
	1.窗代号及洞口尺寸：后窗C1818:1.8*1.8m；2.原始门窗拆除、清理，包含门窗侧壁与墙壁修补费用
	樘
	1
	
	
	

	65
	墙面一般抹灰
	1.内墙砂浆抹灰 14+6mm厚^DP M15；2.墙柱面界面剂喷涂；3.墙面基层处理
	1.内墙砂浆抹灰 14+6mm厚^DP M15；2.墙柱面界面剂喷涂；3.墙面基层处理
	㎡
	42
	
	
	

	66
	墙面喷刷涂料
	1.抹灰面批刮腻子（满刮两遍）；2.墙、柱、天棚面刷乳胶漆 ~二遍
	应采用环保材料，墙面清理，批刮腻子2遍、收光处理或乳胶漆滚涂，含腻子、辅料及人工安装费。
	㎡
	42
	
	
	

	67
	屋面卷材防水
	1.卷材品种、规格、厚度：高分子聚乙烯卷材；2.防水层数：1层
	1.卷材品种、规格、厚度：高分子聚乙烯卷材；2.防水层数：1层
	㎡
	14
	
	
	

	（六）
	6号改造家庭（望里镇），望里镇合作社区
	
	项
	1
	
	
	

	68
	吊顶天棚
	1.吊顶形式、吊杆规格、高度：单层龙骨；2.龙骨材料种类、规格、中距：木；3.面层材料品种、规格：PVC板
	1.吊顶形式、吊杆规格、高度：单层龙骨；2.龙骨材料种类、规格、中距：木；3.面层材料品种、规格：采用PVC材料，具备防水防潮、阻燃、易清洗等特点
	㎡
	35
	
	
	

	69
	装饰灯
	1.装饰灯名称：吸顶式 挂片、挂碗、挂吊碟灯（矩形）；2.安装形式：吸顶式
	吸 顶 灯 ： 按 基 础 防 水 功 能 ，300mm*300mm 尺 寸 ， 单 色 温（4000k）,亚克力灯罩，功率15-20w 考虑；普通节能灯泡及底座：功率 15-20W 考虑
	套
	3
	
	
	

	（七）
	7号改造家庭（望里镇），望里镇北岙村
	
	项
	1
	
	
	

	70
	天棚面龙骨及饰面拆除
	1.拆除的基层类型：石膏板；2.龙骨及饰面种类：天棚木龙骨
	1.拆除的基层类型：石膏板；2.龙骨及饰面种类：天棚木龙骨
	㎡
	40
	
	
	

	71
	吊顶天棚
	1.吊顶形式、吊杆规格、高度：单层龙骨；2.龙骨材料种类、规格、中距：木；3.面层材料品种、规格：PVC板
	1.吊顶形式、吊杆规格、高度：单层龙骨；2.龙骨材料种类、规格、中距：木；3.面层材料品种、规格：采用PVC材料，具备防水防潮、阻燃、易清洗等特点
	㎡
	40
	
	
	

	72
	装饰灯
	1.装饰灯名称：吸顶式 挂片、挂碗、挂吊碟灯（矩形）；2.安装形式：吸顶式
	吸 顶 灯 ： 按 基 础 防 水 功 能 ，300mm*300mm 尺 寸 ， 单 色 温（4000k）,亚克力灯罩，功率15-20w 考虑；普通节能灯泡及底座：功率 15-20W 考虑
	套
	3
	
	
	

	（八）
	8号改造家庭（望里镇），望里镇北茶辽村
	
	项
	1
	
	
	

	73
	吊顶天棚
	1.吊顶形式、吊杆规格、高度：单层龙骨；2.龙骨材料种类、规格、中距：木；3.面层材料品种、规格：PVC板
	1.吊顶形式、吊杆规格、高度：单层龙骨；2.龙骨材料种类、规格、中距：木；3.面层材料品种、规格：采用PVC材料，具备防水防潮、阻燃、易清洗等特点
	㎡
	38
	
	
	

	74
	装饰灯
	1.装饰灯名称：吸顶式 挂片、挂碗、挂吊碟灯（矩形）；2.安装形式：吸顶式
	吸 顶 灯 ： 按 基 础 防 水 功 能 ，300mm*300mm 尺 寸 ， 单 色 温（4000k）,亚克力灯罩，功率15-20w 考虑；普通节能灯泡及底座：功率 15-20W 考虑
	套
	3
	
	
	

	75
	金属（塑钢）门-铝合金门M0722
	1.门代号及洞口尺寸：金属（塑钢）门-铝合金门M0722：0.7*2.2m；2.原始门窗拆除、清理，包含门窗侧壁与墙壁修补费用
	1.门代号及洞口尺寸：金属（塑钢）门-铝合金门M0722：0.7*2.2m；2.原始门窗拆除、清理，包含门窗侧壁与墙壁修补费用
	樘
	1
	
	
	

	（九）
	9号改造家庭（望里镇），望里镇乌石岭
	
	项
	1
	
	
	

	76
	金属扶手、栏杆、栏板-楼梯栏杆
	1.栏杆材料种类、规格、品牌：不锈钢栏杆、高度h：900mm
	1.栏杆材料种类、规格、品牌：不锈钢栏杆、高度h：900mm
	m
	9
	
	
	

	（十）
	10号改造家庭（望里镇），望里镇新庄村
	
	项
	1
	
	
	

	77
	原厨房间拆除
	原厨房间拆除、及建筑垃圾外运等
	原厨房间拆除、及建筑垃圾外运等
	项
	1
	
	
	

	78
	厨房大理石台面及隔断
	厨房大理石面：2.16㎡；台面隔断：3.36㎡
	采用花岗岩材料，按实际尺寸定制，宽=60cm，H=80cm，包含人工及材料费
	项
	1
	
	
	

	79
	厨房柜门
	厨房柜门，含安装与辅材等费用
	材质：钢化玻璃材质+铝合金边框 门板厚度: 1cm 需门宽度: 建议单开门为520mm以内; 双开门为520～1000mm之间 颜色:粉色香槟、白色牡丹、玫瑰金、琥珀玉石等 适用于:大理石灶台橱柜、瓷砖柜体橱柜、不锈钢灶台 健康无甲醛、防水耐高温
	㎡
	2.24
	
	
	

	80
	煤气灶
	煤气灶，含安装与辅材等费用
	热效率≥63%,液化气二级能效，4.0KW；尺寸：730mm*410mm*145mm；包含五金件，安装及测试费等
	个
	1
	
	
	

	81
	油烟机
	油烟机，含安装与辅材等费用
	排风量（风量）：≥18m³/min，最大静压：≥ 450Pa，噪音：≤ 65dB(A)。
	个
	1
	
	
	

	82
	洗碗盆
	洗碗盆，含安装与辅材等费用
	材料：304不锈钢，一体拉伸，急速排水，高位溢水
	个
	1
	
	
	

	83
	块料楼地面-厨房台面底部瓷砖
	1.结合层厚度、砂浆配合比：结合层20mm厚，水泥砂浆1:3；2.面层材料品种、规格、颜色：厨房台面底部瓷砖
	1.结合层厚度、砂浆配合比：结合层20mm厚，水泥砂浆1:3；2.面层材料品种、规格、颜色：厨房台面底部瓷砖；地面贴300*300防滑地砖
	㎡
	2.16
	
	
	

	84
	水电改造
	水电改造，包含电线改造及水管等辅材费用
	水电改造，包含电线改造与LDE灯、开关安装与辅材费用
	项
	1
	
	
	

	85
	块料墙面-厨房墙面瓷砖
	1.墙体类型：内墙；2.面层材料品种、规格、颜色：瓷砖
	1.墙体类型：内墙；2.面层材料品种、规格、颜色：瓷砖；3.300*600墙面砖
	㎡
	8.8
	
	
	

	86
	金属（塑钢）门-铝合金防盗门大门-FDM3225
	1.门代号及洞口尺寸：铝合金防盗门，FDM3225：3.2*2.5m；2.原始门窗拆除、清理，包含门窗侧壁与墙壁修补费用
	1.门代号及洞口尺寸：铝合金防盗门，FDM3225：3.2*2.5m；2.原始门窗拆除、清理，包含门窗侧壁与墙壁修补费用
	樘
	1
	
	
	

	87
	金属（塑钢）门-铝合金防盗门后门-FDM0819
	1.门代号及洞口尺寸：铝合金防盗门，FDM0819:0.8*1.9m；2.原始门窗拆除、清理，包含门窗侧壁与墙壁修补费用
	1.门代号及洞口尺寸：铝合金防盗门，FDM0819:0.8*1.9m；2.原始门窗拆除、清理，包含门窗侧壁与墙壁修补费用
	樘
	1
	
	
	

	88
	金属（塑钢、断桥）窗-C1210
	1.窗代号及洞口尺寸：后窗C1210:1.2*1.0m；2.原始门窗拆除、清理，包含门窗侧壁与墙壁修补费用
	1.窗代号及洞口尺寸：后窗C1210:1.2*1.0m；2.原始门窗拆除、清理，包含门窗侧壁与墙壁修补费用
	樘
	1
	
	
	

	（十一）
	11号改造家庭（望里镇），望里镇六板桥
	
	项
	1
	
	
	

	89
	原厨房间拆除
	原厨房间拆除、及建筑垃圾外运等
	原厨房间拆除、及建筑垃圾外运等
	项
	1
	
	
	

	90
	厨房大理石台面及隔断
	厨房大理石面：1.8㎡；台面隔断：2.88㎡
	采用花岗岩材料，按实际尺寸定制，宽=60cm，H=80cm，包含人工及材料费
	项
	1
	
	
	

	91
	厨房柜门
	厨房柜门，含安装与辅材等费用
	材质：钢化玻璃材质+铝合金边框 门板厚度: 1cm 需门宽度: 建议单开门为520mm以内; 双开门为520～1000mm之间 颜色:粉色香槟、白色牡丹、玫瑰金、琥珀玉石等 适用于:大理石灶台橱柜、瓷砖柜体橱柜、不锈钢灶台 健康无甲醛、防水耐高温
	㎡
	1.96
	
	
	

	92
	煤气灶
	煤气灶，含安装与辅材等费用
	热效率≥63%,液化气二级能效，4.0KW；尺寸：730mm*410mm*145mm；包含五金件，安装及测试费等
	个
	1
	
	
	

	93
	油烟机
	油烟机，含安装与辅材等费用
	排风量（风量）：≥18m³/min，最大静压：≥ 450Pa，噪音：≤ 65dB(A)。
	个
	1
	
	
	

	94
	洗碗盆
	洗碗盆，含安装与辅材等费用
	材料：304不锈钢，一体拉伸，急速排水，高位溢水
	个
	1
	
	
	

	95
	块料楼地面-厨房台面底部瓷砖
	1.结合层厚度、砂浆配合比：结合层20mm厚，水泥砂浆1:3；2.面层材料品种、规格、颜色：厨房台面底部瓷砖
	1.结合层厚度、砂浆配合比：结合层20mm厚，水泥砂浆1:3；2.面层材料品种、规格、颜色：厨房台面底部瓷砖；地面贴300*300防滑地砖
	㎡
	1.8
	
	
	

	96
	水电改造
	水电改造，包含电线改造及水管等辅材费用
	水电改造，包含电线改造与LDE灯、开关安装与辅材费用
	项
	1
	
	
	

	97
	块料墙面-厨房墙面瓷砖
	1.墙体类型：内墙；2.面层材料品种、规格、颜色：瓷砖
	1.墙体类型：内墙；2.面层材料品种、规格、颜色：瓷砖；3.300*600墙面砖
	㎡
	6
	
	
	

	98
	金属（塑钢）门-铝合金防盗门大门-FDM0817
	1.门代号及洞口尺寸：铝合金防盗门，FDM0817：0.8*1.7m；2.原始门窗拆除、清理，包含门窗侧壁与墙壁修补费用
	1.门代号及洞口尺寸：铝合金防盗门，FDM0817：0.8*1.7m；2.原始门窗拆除、清理，包含门窗侧壁与墙壁修补费用
	樘
	1
	
	
	

	99
	金属（塑钢、断桥）窗-C1412
	1.窗代号及洞口尺寸：后窗C1412:1.4*1.2m；2.原始门窗拆除、清理，包含门窗侧壁与墙壁修补费用
	1.窗代号及洞口尺寸：后窗C1412:1.4*1.2m；2.原始门窗拆除、清理，包含门窗侧壁与墙壁修补费用
	樘
	1
	
	
	

	100
	吊顶天棚
	1.吊顶形式、吊杆规格、高度：单层龙骨；2.龙骨材料种类、规格、中距：木；3.面层材料品种、规格：PVC板
	1.吊顶形式、吊杆规格、高度：单层龙骨；2.龙骨材料种类、规格、中距：木；3.面层材料品种、规格：采用PVC材料，具备防水防潮、阻燃、易清洗等特点
	㎡
	40
	
	
	

	101
	装饰灯
	1.装饰灯名称：吸顶式 挂片、挂碗、挂吊碟灯（矩形）；2.安装形式：吸顶式
	吸 顶 灯 ： 按 基 础 防 水 功 能 ，300mm*300mm 尺 寸 ， 单 色 温（4000k）,亚克力灯罩，功率15-20w 考虑；普通节能灯泡及底座：功率 15-20W 考虑
	套
	3
	
	
	

	（十二）
	12号改造家庭（望里镇），望里镇北茶辽村
	
	项
	1
	
	
	

	102
	吊顶天棚
	1.吊顶形式、吊杆规格、高度：单层龙骨；2.龙骨材料种类、规格、中距：木；3.面层材料品种、规格：PVC板
	1.吊顶形式、吊杆规格、高度：单层龙骨；2.龙骨材料种类、规格、中距：木；3.面层材料品种、规格：采用PVC材料，具备防水防潮、阻燃、易清洗等特点
	㎡
	20
	
	
	

	103
	装饰灯
	1.装饰灯名称：吸顶式 挂片、挂碗、挂吊碟灯（矩形）；2.安装形式：吸顶式
	吸 顶 灯 ： 按 基 础 防 水 功 能 ，300mm*300mm 尺 寸 ， 单 色 温（4000k）,亚克力灯罩，功率15-20w 考虑；普通节能灯泡及底座：功率 15-20W 考虑
	套
	2
	
	
	

	（十三）
	13号改造家庭（望里镇），望里镇浃底园村
	
	项
	1
	
	
	

	104
	原厨房间拆除
	原厨房间拆除、及建筑垃圾外运等
	原厨房间拆除、及建筑垃圾外运等
	项
	1
	
	
	

	105
	厨房大理石台面及隔断
	厨房大理石面：2.16㎡；台面隔断：3.36㎡
	采用花岗岩材料，按实际尺寸定制，宽=60cm，H=80cm，包含人工及材料费
	项
	1
	
	
	

	106
	厨房柜门
	厨房柜门，含安装与辅材等费用
	材质：钢化玻璃材质+铝合金边框 门板厚度: 1cm 需门宽度: 建议单开门为520mm以内; 双开门为520～1000mm之间 颜色:粉色香槟、白色牡丹、玫瑰金、琥珀玉石等 适用于:大理石灶台橱柜、瓷砖柜体橱柜、不锈钢灶台 健康无甲醛、防水耐高温
	㎡
	2.24
	
	
	

	107
	煤气灶
	煤气灶，含安装与辅材等费用
	热效率≥63%,液化气二级能效，4.0KW；尺寸：730mm*410mm*145mm；包含五金件，安装及测试费等
	个
	1
	
	
	

	108
	油烟机
	油烟机，含安装与辅材等费用
	排风量（风量）：≥18m³/min，最大静压：≥ 450Pa，噪音：≤ 65dB(A)。
	个
	1
	
	
	

	109
	洗碗盆
	洗碗盆，含安装与辅材等费用
	材料：304不锈钢，一体拉伸，急速排水，高位溢水
	个
	1
	
	
	

	110
	块料楼地面-厨房台面底部瓷砖
	1.结合层厚度、砂浆配合比：结合层20mm厚，水泥砂浆1:3；2.面层材料品种、规格、颜色：厨房台面底部瓷砖
	1.结合层厚度、砂浆配合比：结合层20mm厚，水泥砂浆1:3；2.面层材料品种、规格、颜色：厨房台面底部瓷砖；地面贴300*300防滑地砖
	㎡
	2.16
	
	
	

	111
	水电改造
	水电改造，包含电线改造及水管等辅材费用
	水电改造，包含电线改造与LDE灯、开关安装与辅材费用
	项
	1
	
	
	

	112
	块料墙面-厨房墙面瓷砖
	1.墙体类型：内墙；2.面层材料品种、规格、颜色：瓷砖
	1.墙体类型：内墙；2.面层材料品种、规格、颜色：瓷砖；3.300*600墙面砖
	㎡
	8.8
	
	
	

	113
	金属扶手、栏杆、栏板-楼梯栏杆
	1.栏杆材料种类、规格、品牌：不锈钢栏杆、高度h：900mm
	1.栏杆材料种类、规格、品牌：不锈钢栏杆、高度h：900mm
	m
	13
	
	
	

	（十四）
	14号改造家庭（望里镇）,望里镇溪头埠
	
	项
	1
	
	
	

	114
	原厨房间拆除
	原厨房间拆除、及建筑垃圾外运等
	原厨房间拆除、及建筑垃圾外运等
	项
	1
	
	
	

	115
	厨房大理石台面及隔断
	厨房大理石面：2.16㎡；台面隔断：3.36㎡
	采用花岗岩材料，按实际尺寸定制，宽=60cm，H=80cm，包含人工及材料费
	项
	1
	
	
	

	116
	厨房柜门
	厨房柜门，含安装与辅材等费用
	材质：钢化玻璃材质+铝合金边框 门板厚度: 1cm 需门宽度: 建议单开门为520mm以内; 双开门为520～1000mm之间 颜色:粉色香槟、白色牡丹、玫瑰金、琥珀玉石等 适用于:大理石灶台橱柜、瓷砖柜体橱柜、不锈钢灶台 健康无甲醛、防水耐高温
	㎡
	2.24
	
	
	

	117
	煤气灶
	煤气灶，含安装与辅材等费用
	热效率≥63%,液化气二级能效，4.0KW；尺寸：730mm*410mm*145mm；包含五金件，安装及测试费等
	个
	1
	
	
	

	118
	油烟机
	油烟机，含安装与辅材等费用
	排风量（风量）：≥18m³/min，最大静压：≥ 450Pa，噪音：≤ 65dB(A)。
	个
	1
	
	
	

	119
	洗碗盆
	洗碗盆，含安装与辅材等费用
	材料：304不锈钢，一体拉伸，急速排水，高位溢水
	个
	1
	
	
	

	120
	块料楼地面-厨房台面底部瓷砖
	1.结合层厚度、砂浆配合比：结合层20mm厚，水泥砂浆1:3；2.面层材料品种、规格、颜色：厨房台面底部瓷砖
	1.结合层厚度、砂浆配合比：结合层20mm厚，水泥砂浆1:3；2.面层材料品种、规格、颜色：厨房台面底部瓷砖；地面贴300*300防滑地砖
	㎡
	2.16
	
	
	

	121
	水电改造
	水电改造，包含电线改造及水管等辅材费用
	水电改造，包含电线改造与LDE灯、开关安装与辅材费用
	项
	1
	
	
	

	122
	块料墙面-厨房墙面瓷砖
	1.墙体类型：内墙；2.面层材料品种、规格、颜色：瓷砖
	1.墙体类型：内墙；2.面层材料品种、规格、颜色：瓷砖；3.300*600墙面砖
	㎡
	8.8
	
	
	

	123
	金属（塑钢、断桥）窗-C1223
	1.窗代号及洞口尺寸：后窗C1223:1.2*2.25m；2.原始门窗拆除、清理，包含门窗侧壁与墙壁修补费用
	1.窗代号及洞口尺寸：后窗C1223:1.2*2.25m；2.原始门窗拆除、清理，包含门窗侧壁与墙壁修补费用
	樘
	1
	
	
	

	124
	金属扶手、栏杆、栏板-楼梯栏杆
	1.栏杆材料种类、规格、品牌：不锈钢栏杆、高度h：900mm
	1.栏杆材料种类、规格、品牌：不锈钢栏杆、高度h：900mm
	m
	7
	
	
	

	六
	炎亭镇
	
	
	
	
	
	

	（一）
	1号改造家庭（炎亭镇）,炎亭镇新兴村
	
	项
	1
	
	
	

	1
	吊顶天棚-房间
	1.吊顶形式、吊杆规格、高度：单层龙骨；2.龙骨材料种类、规格、中距：木；3.面层材料品种、规格：PVC板
	1.吊顶形式、吊杆规格、高度：单层龙骨；2.龙骨材料种类、规格、中距：木；3.面层材料品种、规格：采用PVC材料，具备防水防潮、阻燃、易清洗等特点
	㎡
	21
	
	
	

	2
	装饰灯
	1.装饰灯名称：吸顶式 挂片、挂碗、挂吊碟灯（矩形）；2.安装形式：吸顶式
	吸 顶 灯 ： 按 基 础 防 水 功 能 ，300mm*300mm 尺 寸 ， 单 色 温（4000k）,亚克力灯罩，功率15-20w 考虑；普通节能灯泡及底座：功率 15-20W 考虑
	套
	2
	
	
	

	3
	墙面装饰板
	1.墙面装饰板，PVC板；2.含安装、调试及附属配件费用
	1.墙面装饰板，PVC板；2.含安装、调试及附属配件费用
	㎡
	37
	
	
	

	4
	全玻自由门
	1.门代号及洞口尺寸：隔板房间单扇移门，FM1221:1.2*2.1m；2.原始门窗拆除、清理，包含门窗侧壁与墙壁修补费用
	1.门代号及洞口尺寸：隔板房间单扇移门，FM1221:1.2*2.1m；2.原始门窗拆除、清理，包含门窗侧壁与墙壁修补费用
	樘
	1
	
	
	

	5
	金属（塑钢）门-铝合金防盗门大门-FDM3125
	1.门代号及洞口尺寸：铝合金防盗门，FDM3125:3.1*2.25m；2.原始门窗拆除、清理，包含门窗侧壁与墙壁修补费用
	1.门代号及洞口尺寸：铝合金防盗门，FDM3125:3.1*2.25m；2.原始门窗拆除、清理，包含门窗侧壁与墙壁修补费用
	樘
	1
	
	
	

	6
	金属（塑钢、断桥）窗-C0915
	1.窗代号及洞口尺寸：前窗C0915：0.9*1.55m；2.原始门窗拆除、清理，包含门窗侧壁与墙壁修补费用
	1.窗代号及洞口尺寸：前窗C0915：0.9*1.55m；2.原始门窗拆除、清理，包含门窗侧壁与墙壁修补费用
	樘
	1
	
	
	

	（二）
	2号改造家庭（炎亭镇），炎亭镇东沙村
	
	项
	1
	
	
	

	7
	木楼梯
	1.楼梯形式：一跑；2.更换楼梯（3*0.8）；3.含安装及附属配件费用等
	1.楼梯形式：一跑；2.更换楼梯（3*0.8）；3.含安装及附属配件费用等
	㎡
	2.4
	
	
	

	8
	金属扶手、栏杆、栏板-楼梯栏杆
	1.栏杆材料种类、规格、品牌：不锈钢栏杆、高度h：900mm
	1.栏杆材料种类、规格、品牌：不锈钢栏杆、高度h：900mm
	m
	3
	
	
	

	9
	金属（塑钢、断桥）窗-C0607
	1.窗代号及洞口尺寸：前窗C0607：0.6*0.7m；2.原始门窗拆除、清理，包含门窗侧壁与墙壁修补费用
	1.窗代号及洞口尺寸：前窗C0607：0.6*0.7m；2.原始门窗拆除、清理，包含门窗侧壁与墙壁修补费用
	樘
	1
	
	
	

	10
	金属（塑钢）门-铝合金防盗门后门-FDM0920
	1.门代号及洞口尺寸：铝合金防盗门，FDM0920:0.9*1.95m；2.原始门窗拆除、清理，包含门窗侧壁与墙壁修补费用
	1.门代号及洞口尺寸：铝合金防盗门，FDM0920:0.9*1.95m；2.原始门窗拆除、清理，包含门窗侧壁与墙壁修补费用
	樘
	1
	
	
	

	11
	金属（塑钢）门-铝合金防盗门大门-FDM1620
	1.门代号及洞口尺寸：铝合金防盗门，FDM1620:1.6*2.0m；2.原始门窗拆除、清理，包含门窗侧壁与墙壁修补费用
	1.门代号及洞口尺寸：铝合金防盗门，FDM1620:1.6*2.0m；2.原始门窗拆除、清理，包含门窗侧壁与墙壁修补费用
	樘
	1
	
	
	

	12
	吊顶天棚-房间
	1.吊顶形式、吊杆规格、高度：单层龙骨；2.龙骨材料种类、规格、中距：木；3.面层材料品种、规格：PVC板
	1.吊顶形式、吊杆规格、高度：单层龙骨；2.龙骨材料种类、规格、中距：木；3.面层材料品种、规格：采用PVC材料，具备防水防潮、阻燃、易清洗等特点
	㎡
	35
	
	
	

	13
	装饰灯
	1.装饰灯名称：吸顶式 挂片、挂碗、挂吊碟灯（矩形）；2.安装形式：吸顶式
	吸 顶 灯 ： 按 基 础 防 水 功 能 ，300mm*300mm 尺 寸 ， 单 色 温（4000k）,亚克力灯罩，功率15-20w 考虑；普通节能灯泡及底座：功率 15-20W 考虑
	套
	3
	
	
	

	（三）
	3号改造家庭（炎亭镇）,炎亭镇东沙村
	
	项
	1
	
	
	

	14
	金属（塑钢）门-铝合金防盗门大门-FDM1622
	1.门代号及洞口尺寸：铝合金防盗门，FDM1622:1.6*2.2m；2.原始门窗拆除、清理，包含门窗侧壁与墙壁修补费用
	1.门代号及洞口尺寸：铝合金防盗门，FDM1622:1.6*2.2m；2.原始门窗拆除、清理，包含门窗侧壁与墙壁修补费用
	樘
	1
	
	
	

	15
	吊顶天棚-房间
	1.吊顶形式、吊杆规格、高度：单层龙骨；2.龙骨材料种类、规格、中距：木；3.面层材料品种、规格：PVC板
	1.吊顶形式、吊杆规格、高度：单层龙骨；2.龙骨材料种类、规格、中距：木；3.面层材料品种、规格：采用PVC材料，具备防水防潮、阻燃、易清洗等特点
	㎡
	32
	
	
	

	16
	装饰灯
	1.装饰灯名称：吸顶式 挂片、挂碗、挂吊碟灯（矩形）；2.安装形式：吸顶式
	吸 顶 灯 ： 按 基 础 防 水 功 能 ，300mm*300mm 尺 寸 ， 单 色 温（4000k）,亚克力灯罩，功率15-20w 考虑；普通节能灯泡及底座：功率 15-20W 考虑
	套
	2
	
	
	

	17
	单独改柜门
	单独改柜门，含安装与辅材等费用
	材质：钢化玻璃材质+铝合金边框 门板厚度: 1cm 需门宽度: 建议单开门为520mm以内; 双开门为520～1000mm之间 颜色:粉色香槟、白色牡丹、玫瑰金、琥珀玉石等 适用于:大理石灶台橱柜、瓷砖柜体橱柜、不锈钢灶台 健康无甲醛、防水耐高温
	㎡
	2.4
	
	
	

	（四）
	4号改造家庭（炎亭镇）,炎亭镇新兴村
	
	项
	1
	
	
	

	18
	原厨房间拆除
	原厨房间拆除、及建筑垃圾外运等
	原厨房间拆除、及建筑垃圾外运等
	项
	1
	
	
	

	19
	厨房大理石台面及隔断
	厨房大理石面：2.28㎡；台面隔断：3.36㎡
	采用花岗岩材料，按实际尺寸定制，宽=60cm，H=80cm，包含人工及材料费
	项
	1
	
	
	

	20
	厨房柜门
	厨房柜门，含安装与辅材等费用
	材质：钢化玻璃材质+铝合金边框 门板厚度: 1cm 需门宽度: 建议单开门为520mm以内; 双开门为520～1000mm之间 颜色:粉色香槟、白色牡丹、玫瑰金、琥珀玉石等 适用于:大理石灶台橱柜、瓷砖柜体橱柜、不锈钢灶台 健康无甲醛、防水耐高温
	㎡
	2.24
	
	
	

	21
	煤气灶
	煤气灶，含安装与辅材等费用
	热效率≥63%,液化气二级能效，4.0KW；尺寸：730mm*410mm*145mm；包含五金件，安装及测试费等
	个
	1
	
	
	

	22
	油烟机
	油烟机，含安装与辅材等费用
	排风量（风量）：≥18m³/min，最大静压：≥ 450Pa，噪音：≤ 65dB(A)。
	个
	1
	
	
	

	23
	洗碗盆
	洗碗盆，含安装与辅材等费用
	材料：304不锈钢，一体拉伸，急速排水，高位溢水
	个
	1
	
	
	

	24
	块料楼地面-厨房台面底部瓷砖
	1.结合层厚度、砂浆配合比：结合层20mm厚，水泥砂浆1:3；2.面层材料品种、规格、颜色：厨房台面底部瓷砖
	1.结合层厚度、砂浆配合比：结合层20mm厚，水泥砂浆1:3；2.面层材料品种、规格、颜色：厨房台面底部瓷砖；地面贴300*300防滑地砖
	㎡
	2.28
	
	
	

	25
	水电改造
	水电改造，包含电线改造及水管等辅材费用
	水电改造，包含电线改造与LDE灯、开关安装与辅材费用
	项
	1
	
	
	

	26
	块料墙面-厨房墙面瓷砖
	1.墙体类型：内墙；2.面层材料品种、规格、颜色：瓷砖
	1.墙体类型：内墙；2.面层材料品种、规格、颜色：瓷砖；3.300*600墙面砖
	㎡
	8.8
	
	
	

	27
	金属扶手、栏杆、栏板-楼梯栏杆
	1.栏杆材料种类、规格、品牌：不锈钢栏杆、高度h：900mm
	1.栏杆材料种类、规格、品牌：不锈钢栏杆、高度h：900mm
	m
	7
	
	
	

	（五）
	5号改造家庭（炎亭镇）,炎亭镇东沙村
	
	
	
	
	
	

	28
	吊顶天棚-房间
	1.吊顶形式、吊杆规格、高度：单层龙骨；2.龙骨材料种类、规格、中距：木；3.面层材料品种、规格：PVC板
	1.吊顶形式、吊杆规格、高度：单层龙骨；2.龙骨材料种类、规格、中距：木；3.面层材料品种、规格：采用PVC材料，具备防水防潮、阻燃、易清洗等特点
	㎡
	5
	
	
	

	29
	金属（塑钢）门-铝合金防盗门大门-FDM1620
	1.门代号及洞口尺寸：铝合金防盗门，FDM1620:1.6*2.0m；2.原始门窗拆除、清理，包含门窗侧壁与墙壁修补费用
	1.门代号及洞口尺寸：铝合金防盗门，FDM1620:1.6*2.0m；2.原始门窗拆除、清理，包含门窗侧壁与墙壁修补费用
	樘
	1
	
	
	

	30
	全玻自由门
	1.门代号及洞口尺寸：卫生间移门移门，FM1221:1.2*2.1m；2.原始门窗拆除、清理，包含门窗侧壁与墙壁修补费用
	1.门代号及洞口尺寸：卫生间移门移门，FM1221:1.2*2.1m；2.原始门窗拆除、清理，包含门窗侧壁与墙壁修补费用
	樘
	1
	
	
	

	31
	金属（塑钢、断桥）窗-C1614
	1.窗代号及洞口尺寸：前窗C1614：1.6*1.4m；2.原始门窗拆除、清理，包含门窗侧壁与墙壁修补费用
	1.窗代号及洞口尺寸：前窗C1614：1.6*1.4m；2.原始门窗拆除、清理，包含门窗侧壁与墙壁修补费用
	樘
	1
	
	
	

	32
	金属（塑钢）门-铝合金防盗门后门-FDM0819
	1.门代号及洞口尺寸：铝合金防盗门，FDM0819:0.8*1.9m
	1.门代号及洞口尺寸：铝合金防盗门，FDM0819:0.8*1.9m
	樘
	1
	
	
	

	33
	单独改柜门
	1.原柜门框架拆，及建筑垃圾外运等费用；2.新增大理石柜门框架，含安装与辅材等费用；3.单独改柜门1.3*1.8，含安装与辅材等费用
	材质：钢化玻璃材质+铝合金边框 门板厚度: 1cm 需门宽度: 建议单开门为520mm以内; 双开门为520～1000mm之间 颜色:粉色香槟、白色牡丹、玫瑰金、琥珀玉石等 适用于:大理石灶台橱柜、瓷砖柜体橱柜、不锈钢灶台 健康无甲醛、防水耐高温
	项
	1
	
	
	

	七
	金乡镇
	
	
	
	
	
	

	（一）
	1号改造家庭（金乡镇）,金乡镇兴澳村
	
	项
	1
	
	
	

	1
	吊顶天棚-房间
	1.吊顶形式、吊杆规格、高度：单层龙骨；2.龙骨材料种类、规格、中距：木；3.面层材料品种、规格：PVC板
	1.吊顶形式、吊杆规格、高度：单层龙骨；2.龙骨材料种类、规格、中距：木；3.面层材料品种、规格：采用PVC材料，具备防水防潮、阻燃、易清洗等特点
	㎡
	47
	
	
	

	2
	装饰灯
	1.装饰灯名称：吸顶式 挂片、挂碗、挂吊碟灯（矩形）；2.安装形式：吸顶式
	吸 顶 灯 ： 按 基 础 防 水 功 能 ，300mm*300mm 尺 寸 ， 单 色 温（4000k）,亚克力灯罩，功率15-20w 考虑；普通节能灯泡及底座：功率 15-20W 考虑
	套
	3
	
	
	

	3
	金属扶手、栏杆、栏板-楼梯栏杆
	1.栏杆材料种类、规格、品牌：不锈钢栏杆、高度h：900mm
	1.栏杆材料种类、规格、品牌：不锈钢栏杆、高度h：900mm
	m
	13
	
	
	

	4
	单独改柜门
	1.原柜门框架拆，及建筑垃圾外运等费用；2.新增大理石柜门框架，含安装与辅材等费用；3.单独改柜门:1.96㎡，含安装与辅材等费用
	材质：钢化玻璃材质+铝合金边框 门板厚度: 1cm 需门宽度: 建议单开门为520mm以内; 双开门为520～1000mm之间 颜色:粉色香槟、白色牡丹、玫瑰金、琥珀玉石等 适用于:大理石灶台橱柜、瓷砖柜体橱柜、不锈钢灶台 健康无甲醛、防水耐高温
	项
	1
	
	
	

	（二）
	2号改造家庭（金乡镇）,金乡镇兴渔村
	
	项
	1
	
	
	

	5
	厨房大理石台面及隔断
	厨房大理石面：1.50㎡；台面隔断：2.40㎡
	采用花岗岩材料，按实际尺寸定制，宽=60cm，H=80cm，包含人工及材料费
	项
	1
	
	
	

	6
	厨房柜门
	厨房柜门，含安装与辅材等费用
	材质：钢化玻璃材质+铝合金边框 门板厚度: 1cm 需门宽度: 建议单开门为520mm以内; 双开门为520～1000mm之间 颜色:粉色香槟、白色牡丹、玫瑰金、琥珀玉石等 适用于:大理石灶台橱柜、瓷砖柜体橱柜、不锈钢灶台 健康无甲醛、防水耐高温
	㎡
	1.4
	
	
	

	7
	煤气灶
	煤气灶，含安装与辅材等费用
	热效率≥63%,液化气二级能效，4.0KW；尺寸：730mm*410mm*145mm；包含五金件，安装及测试费等
	个
	1
	
	
	

	8
	油烟机
	油烟机，含安装与辅材等费用
	排风量（风量）：≥18m³/min，最大静压：≥ 450Pa，噪音：≤ 65dB(A)。
	个
	1
	
	
	

	9
	洗碗盆
	洗碗盆，含安装与辅材等费用
	材料：304不锈钢，一体拉伸，急速排水，高位溢水
	个
	1
	
	
	

	10
	块料楼地面-厨房台面底部瓷砖
	1.结合层厚度、砂浆配合比：结合层20mm厚，水泥砂浆1:3；2.面层材料品种、规格、颜色：厨房台面底部瓷砖
	1.结合层厚度、砂浆配合比：结合层20mm厚，水泥砂浆1:3；2.面层材料品种、规格、颜色：厨房台面底部瓷砖；地面贴300*300防滑地砖
	㎡
	1.5
	
	
	

	11
	水电改造
	水电改造，包含电线改造及水管等辅材费用
	水电改造，包含电线改造与LDE灯、开关安装与辅材费用
	项
	1
	
	
	

	12
	块料墙面-厨房墙面瓷砖
	1.墙体类型：内墙；2.面层材料品种、规格、颜色：瓷砖
	1.墙体类型：内墙；2.面层材料品种、规格、颜色：瓷砖；3.300*600墙面砖
	㎡
	6.2
	
	
	

	13
	吊顶天棚-房间
	1.吊顶形式、吊杆规格、高度：单层龙骨；2.龙骨材料种类、规格、中距：木；3.面层材料品种、规格：PVC板
	1.吊顶形式、吊杆规格、高度：单层龙骨；2.龙骨材料种类、规格、中距：木；3.面层材料品种、规格：采用PVC材料，具备防水防潮、阻燃、易清洗等特点
	㎡
	30
	
	
	

	14
	装饰灯
	1.装饰灯名称：吸顶式 挂片、挂碗、挂吊碟灯（矩形）；2.安装形式：吸顶式
	吸 顶 灯 ： 按 基 础 防 水 功 能 ，300mm*300mm 尺 寸 ， 单 色 温（4000k）,亚克力灯罩，功率15-20w 考虑；普通节能灯泡及底座：功率 15-20W 考虑
	套
	2
	
	
	

	15
	瓦屋面
	1.瓦品种、规格：平瓦；2.粘结层砂浆的配合比： 水泥砂浆粘贴^DS M15；3.平面改性沥青卷材 热熔法~一层
	1.瓦品种、规格：平瓦；2.粘结层砂浆的配合比： 水泥砂浆粘贴^DS M15；3.平面改性沥青卷材 热熔法~一层
	㎡
	30
	
	
	

	16
	金属（塑钢）门-铝合金防盗门大门-FDM1622
	1.门代号及洞口尺寸：铝合金防盗门，FDM1622:1.65*2.2m；2.原始门窗拆除、清理，包含门窗侧壁与墙壁修补费用
	1.门代号及洞口尺寸：铝合金防盗门，FDM1622:1.65*2.2m；2.原始门窗拆除、清理，包含门窗侧壁与墙壁修补费用
	樘
	1
	
	
	

	17
	墙面一般抹灰
	1.内墙砂浆抹灰 14+6mm厚^DP M15；2.墙柱面界面剂喷涂；3.墙面基层处理
	1.内墙砂浆抹灰 14+6mm厚^DP M15；2.墙柱面界面剂喷涂；3.墙面基层处理
	㎡
	60
	
	
	

	18
	墙面喷刷涂料
	1.抹灰面批刮腻子（满刮两遍）；2.墙、柱、天棚面刷乳胶漆 ~二遍
	应采用环保材料，墙面清理，批刮腻子2遍、收光处理或乳胶漆滚涂，含腻子、辅料及人工安装费。
	㎡
	60
	
	
	

	19
	墙面装饰板
	1.墙面装饰板，PVC板；2.含安装、调试及附属配件费用
	1.墙面装饰板，PVC板；2.含安装、调试及附属配件费用
	㎡
	8
	
	
	

	（三）
	3号改造家庭（金乡镇）,金乡镇兴澳村
	
	项
	1
	
	
	

	20
	厨房大理石台面及隔断
	厨房大理石面：1.92㎡；台面隔断：2.40㎡
	采用花岗岩材料，按实际尺寸定制，宽=60cm，H=80cm，包含人工及材料费
	项
	1
	
	
	

	21
	厨房柜门
	厨房柜门，含安装与辅材等费用
	材质：钢化玻璃材质+铝合金边框 门板厚度: 1cm 需门宽度: 建议单开门为520mm以内; 双开门为520～1000mm之间 颜色:粉色香槟、白色牡丹、玫瑰金、琥珀玉石等 适用于:大理石灶台橱柜、瓷砖柜体橱柜、不锈钢灶台 健康无甲醛、防水耐高温
	㎡
	1.96
	
	
	

	22
	煤气灶
	煤气灶，含安装与辅材等费用
	热效率≥63%,液化气二级能效，4.0KW；尺寸：730mm*410mm*145mm；包含五金件，安装及测试费等
	个
	1
	
	
	

	23
	油烟机
	油烟机，含安装与辅材等费用
	排风量（风量）：≥18m³/min，最大静压：≥ 450Pa，噪音：≤ 65dB(A)。
	个
	1
	
	
	

	24
	洗碗盆
	洗碗盆，含安装与辅材等费用
	材料：304不锈钢，一体拉伸，急速排水，高位溢水
	个
	1
	
	
	

	25
	块料楼地面-厨房台面底部瓷砖
	1.结合层厚度、砂浆配合比：结合层20mm厚，水泥砂浆1:3；2.面层材料品种、规格、颜色：厨房台面底部瓷砖
	1.结合层厚度、砂浆配合比：结合层20mm厚，水泥砂浆1:3；2.面层材料品种、规格、颜色：厨房台面底部瓷砖；地面贴300*300防滑地砖
	㎡
	1.92
	
	
	

	26
	水电改造
	水电改造，包含电线改造及水管等辅材费用
	水电改造，包含电线改造与LDE灯、开关安装与辅材费用
	项
	1
	
	
	

	27
	块料墙面-厨房墙面瓷砖
	1.墙体类型：内墙；2.面层材料品种、规格、颜色：瓷砖
	1.墙体类型：内墙；2.面层材料品种、规格、颜色：瓷砖；3.300*600墙面砖
	㎡
	6.4
	
	
	

	28
	吊顶天棚-房间(一层)
	1.吊顶形式、吊杆规格、高度：单层龙骨；2.龙骨材料种类、规格、中距：木；3.面层材料品种、规格：PVC板
	1.吊顶形式、吊杆规格、高度：单层龙骨；2.龙骨材料种类、规格、中距：木；3.面层材料品种、规格：采用PVC材料，具备防水防潮、阻燃、易清洗等特点
	㎡
	25
	
	
	

	29
	吊顶天棚-房间(二层)
	1.吊顶形式、吊杆规格、高度：单层龙骨；2.龙骨材料种类、规格、中距：木；3.面层材料品种、规格：PVC板
	1.吊顶形式、吊杆规格、高度：单层龙骨；2.龙骨材料种类、规格、中距：木；3.面层材料品种、规格：采用PVC材料，具备防水防潮、阻燃、易清洗等特点
	㎡
	28
	
	
	

	30
	装饰灯
	1.装饰灯名称：吸顶式 挂片、挂碗、挂吊碟灯（矩形）；2.安装形式：吸顶式
	吸 顶 灯 ： 按 基 础 防 水 功 能 ，300mm*300mm 尺 寸 ， 单 色 温（4000k）,亚克力灯罩，功率15-20w 考虑；普通节能灯泡及底座：功率 15-20W 考虑
	套
	4
	
	
	

	31
	金属扶手、栏杆、栏板-楼梯栏杆
	1.栏杆材料种类、规格、品牌：不锈钢栏杆、高度h：900mm
	1.栏杆材料种类、规格、品牌：不锈钢栏杆、高度h：900mm
	m
	6
	
	
	

	（四）
	4号改造家庭（金乡镇），金乡镇兴澳村
	
	项
	1
	
	
	

	32
	天棚面龙骨及饰面拆除
	1.拆除的基层类型：石膏板；2.龙骨及饰面种类：天棚木龙骨
	1.拆除的基层类型：石膏板；2.龙骨及饰面种类：天棚木龙骨
	㎡
	40
	
	
	

	33
	吊顶天棚-房间(一楼含卫生间)
	1.吊顶形式、吊杆规格、高度：单层龙骨；2.龙骨材料种类、规格、中距：木；3.面层材料品种、规格：PVC板
	1.吊顶形式、吊杆规格、高度：单层龙骨；2.龙骨材料种类、规格、中距：木；3.面层材料品种、规格：采用PVC材料，具备防水防潮、阻燃、易清洗等特点
	㎡
	25
	
	
	

	34
	吊顶天棚-房间(二楼后间)
	1.吊顶形式、吊杆规格、高度：单层龙骨；2.龙骨材料种类、规格、中距：木；3.面层材料品种、规格：PVC板
	1.吊顶形式、吊杆规格、高度：单层龙骨；2.龙骨材料种类、规格、中距：木；3.面层材料品种、规格：采用PVC材料，具备防水防潮、阻燃、易清洗等特点
	㎡
	15
	
	
	

	35
	装饰灯
	1.装饰灯名称：吸顶式 挂片、挂碗、挂吊碟灯（矩形）；2.安装形式：吸顶式
	吸 顶 灯 ： 按 基 础 防 水 功 能 ，300mm*300mm 尺 寸 ， 单 色 温（4000k）,亚克力灯罩，功率15-20w 考虑；普通节能灯泡及底座：功率 15-20W 考虑
	套
	4
	
	
	

	（五）
	5号改造家庭（金乡镇，金乡镇兴澳村
	
	项
	1
	
	
	

	36
	吊顶天棚-房间
	1.吊顶形式、吊杆规格、高度：单层龙骨；2.龙骨材料种类、规格、中距：木；3.面层材料品种、规格：PVC板
	1.吊顶形式、吊杆规格、高度：单层龙骨；2.龙骨材料种类、规格、中距：木；3.面层材料品种、规格：采用PVC材料，具备防水防潮、阻燃、易清洗等特点
	㎡
	34
	
	
	

	37
	装饰灯
	1.装饰灯名称：吸顶式 挂片、挂碗、挂吊碟灯（矩形）；2.安装形式：吸顶式
	吸 顶 灯 ： 按 基 础 防 水 功 能 ，300mm*300mm 尺 寸 ， 单 色 温（4000k）,亚克力灯罩，功率15-20w 考虑；普通节能灯泡及底座：功率 15-20W 考虑
	套
	3
	
	
	

	38
	金属扶手、栏杆、栏板-楼梯栏杆
	1.栏杆材料种类、规格、品牌：不锈钢栏杆、高度h：900mm
	1.栏杆材料种类、规格、品牌：不锈钢栏杆、高度h：900mm
	m
	3.5
	
	
	

	（六）
	6号改造家庭（金乡镇）,金乡镇坑南村
	
	项
	1
	
	
	

	39
	平面块料拆除
	门槛石地砖地面拆除
	门槛石地砖地面拆除
	㎡
	0.44
	
	
	

	40
	金属（塑钢）门-铝合金防盗门大门-FDM1419
	1.门代号及洞口尺寸：铝合金防盗门，FDM1419:1.45*1.95m；2.原始门窗拆除、清理，包含门窗侧壁与墙壁修补费用
	1.门代号及洞口尺寸：铝合金防盗门，FDM1419:1.45*1.95m；2.原始门窗拆除、清理，包含门窗侧壁与墙壁修补费用
	樘
	1
	
	
	

	41
	金属（塑钢、断桥）窗-C0608
	1.窗代号及洞口尺寸：C0608：:0.6*0.85m；2.原始门窗拆除、清理，包含门窗侧壁与墙壁修补费用
	1.窗代号及洞口尺寸：C0608：:0.6*0.85m；2.原始门窗拆除、清理，包含门窗侧壁与墙壁修补费用
	樘
	1
	
	
	

	（七）
	7号改造家庭（金乡镇）,金乡镇坑东村
	
	项
	1
	
	
	

	42
	平面块料拆除
	门槛石地砖地面拆除
	门槛石地砖地面拆除
	㎡
	0.72
	
	
	

	43
	金属（塑钢）门-铝合金防盗门大门-FDM1620
	1.门代号及洞口尺寸：铝合金防盗门，FDM1620；1.62*2.0m；2.原始门窗拆除、清理，包含门窗侧壁与墙壁修补费用
	1.门代号及洞口尺寸：铝合金防盗门，FDM1620；1.62*2.0m；2.原始门窗拆除、清理，包含门窗侧壁与墙壁修补费用
	樘
	1
	
	
	

	44
	金属（塑钢）门-铝合金防盗门后门-FDM0820
	1.门代号及洞口尺寸：铝合金防盗门，FDM0820:0.8*2.05m；2.原始门窗拆除、清理，包含门窗侧壁与墙壁修补费用
	1.门代号及洞口尺寸：铝合金防盗门，FDM0820:0.8*2.05m；2.原始门窗拆除、清理，包含门窗侧壁与墙壁修补费用
	樘
	1
	
	
	

	45
	吊顶天棚-房间
	1.吊顶形式、吊杆规格、高度：单层龙骨；2.龙骨材料种类、规格、中距：木；3.面层材料品种、规格：PVC板
	1.吊顶形式、吊杆规格、高度：单层龙骨；2.龙骨材料种类、规格、中距：木；3.面层材料品种、规格：采用PVC材料，具备防水防潮、阻燃、易清洗等特点
	㎡
	28
	
	
	

	46
	装饰灯
	1.装饰灯名称：吸顶式 挂片、挂碗、挂吊碟灯（矩形）；2.安装形式：吸顶式
	吸 顶 灯 ： 按 基 础 防 水 功 能 ，300mm*300mm 尺 寸 ， 单 色 温（4000k）,亚克力灯罩，功率15-20w 考虑；普通节能灯泡及底座：功率 15-20W 考虑
	套
	2
	
	
	

	（八）
	8号改造家庭（金乡镇）,金乡镇坑东村
	
	项
	1
	
	
	

	47
	金属（塑钢）门-铝合金防盗门大门-FDM1519
	1.门代号及洞口尺寸：铝合金防盗门，FDM1519：:1.55*1.95m；2.原始门窗拆除、清理，包含门窗侧壁与墙壁修补费用
	1.门代号及洞口尺寸：铝合金防盗门，FDM1519：:1.55*1.95m；2.原始门窗拆除、清理，包含门窗侧壁与墙壁修补费用
	樘
	1
	
	
	

	48
	金属（塑钢、断桥）窗-C0810
	1.窗代号及洞口尺寸：C0608：:0.6*0.85m；2.原始门窗拆除、清理，包含门窗侧壁与墙壁修补费用
	1.窗代号及洞口尺寸：C0608：:0.6*0.85m；2.原始门窗拆除、清理，包含门窗侧壁与墙壁修补费用
	樘
	2
	
	
	

	49
	天棚面龙骨及饰面拆除
	1.拆除的基层类型：石膏板；2.龙骨及饰面种类：天棚木龙骨
	1.拆除的基层类型：石膏板；2.龙骨及饰面种类：天棚木龙骨
	㎡
	56
	
	
	

	50
	吊顶天棚-房间（二层）
	1.吊顶形式、吊杆规格、高度：单层龙骨；2.龙骨材料种类、规格、中距：木；3.面层材料品种、规格：PVC板
	1.吊顶形式、吊杆规格、高度：单层龙骨；2.龙骨材料种类、规格、中距：木；3.面层材料品种、规格：采用PVC材料，具备防水防潮、阻燃、易清洗等特点
	㎡
	30
	
	
	

	51
	吊顶天棚-房间（一层）
	1.吊顶形式、吊杆规格、高度：单层龙骨；2.龙骨材料种类、规格、中距：木；3.面层材料品种、规格：PVC板
	1.吊顶形式、吊杆规格、高度：单层龙骨；2.龙骨材料种类、规格、中距：木；3.面层材料品种、规格：采用PVC材料，具备防水防潮、阻燃、易清洗等特点
	㎡
	26
	
	
	

	52
	装饰灯
	1.装饰灯名称：吸顶式 挂片、挂碗、挂吊碟灯（矩形）；2.安装形式：吸顶式
	吸 顶 灯 ： 按 基 础 防 水 功 能 ，300mm*300mm 尺 寸 ， 单 色 温（4000k）,亚克力灯罩，功率15-20w 考虑；普通节能灯泡及底座：功率 15-20W 考虑
	套
	4
	
	
	

	（九）
	9号改造家庭（金乡镇），金乡镇兴渔村
	
	项
	1
	
	
	

	53
	金属（塑钢）门-铝合金防盗门大门-FDM0919
	1.门代号及洞口尺寸：铝合金防盗门，FDM0919：:0.9*1.95m；2.原始门窗拆除、清理，包含门窗侧壁与墙壁修补费用
	1.门代号及洞口尺寸：铝合金防盗门，FDM0919：:0.9*1.95m；2.原始门窗拆除、清理，包含门窗侧壁与墙壁修补费用
	樘
	1
	
	
	

	54
	金属（塑钢、断桥）窗-C0911
	1.窗代号及洞口尺寸：C0608：:0.6*0.85m；2.原始门窗拆除、清理，包含门窗侧壁与墙壁修补费用
	1.窗代号及洞口尺寸：C0608：:0.6*0.85m；2.原始门窗拆除、清理，包含门窗侧壁与墙壁修补费用
	樘
	2
	
	
	

	55
	吊顶天棚-房间（一层）
	1.吊顶形式、吊杆规格、高度：单层龙骨；2.龙骨材料种类、规格、中距：木；3.面层材料品种、规格：PVC板
	1.吊顶形式、吊杆规格、高度：单层龙骨；2.龙骨材料种类、规格、中距：木；3.面层材料品种、规格：采用PVC材料，具备防水防潮、阻燃、易清洗等特点
	㎡
	20
	
	
	

	56
	装饰灯
	1.装饰灯名称：吸顶式 挂片、挂碗、挂吊碟灯（矩形）；2.安装形式：吸顶式
	吸 顶 灯 ： 按 基 础 防 水 功 能 ，300mm*300mm 尺 寸 ， 单 色 温（4000k）,亚克力灯罩，功率15-20w 考虑；普通节能灯泡及底座：功率 15-20W 考虑
	套
	2
	
	
	

	57
	墙面装饰板
	1.墙面装饰板，PVC板；2.含安装、调试及附属配件费用
	1.墙面装饰板，PVC板；2.含安装、调试及附属配件费用
	㎡
	3.75
	
	
	

	（十）
	10号改造家庭（金乡镇），金乡镇风水湾村
	
	项
	1
	
	
	

	58
	吊顶天棚-房间（一层）
	1.吊顶形式、吊杆规格、高度：单层龙骨；2.龙骨材料种类、规格、中距：木；3.面层材料品种、规格：PVC板
	1.吊顶形式、吊杆规格、高度：单层龙骨；2.龙骨材料种类、规格、中距：木；3.面层材料品种、规格：采用PVC材料，具备防水防潮、阻燃、易清洗等特点
	㎡
	37
	
	
	

	59
	装饰灯
	1.装饰灯名称：吸顶式 挂片、挂碗、挂吊碟灯（矩形）；2.安装形式：吸顶式
	吸 顶 灯 ： 按 基 础 防 水 功 能 ，300mm*300mm 尺 寸 ， 单 色 温（4000k）,亚克力灯罩，功率15-20w 考虑；普通节能灯泡及底座：功率 15-20W 考虑
	套
	3
	
	
	

	60
	金属扶手、栏杆、栏板-楼梯栏杆
	1.栏杆材料种类、规格、品牌：不锈钢栏杆、高度h：900mm
	1.栏杆材料种类、规格、品牌：不锈钢栏杆、高度h：900mm
	m
	2.5
	
	
	

	61
	原厨房间拆除
	原厨房间拆除、及建筑垃圾外运等
	原厨房间拆除、及建筑垃圾外运等
	项
	1
	
	
	

	62
	厨房大理石台面及隔断
	厨房大理石面：2.04㎡；台面隔断：3.28㎡
	采用花岗岩材料，按实际尺寸定制，宽=60cm，H=80cm，包含人工及材料费
	项
	1
	
	
	

	63
	厨房柜门
	厨房柜门，含安装与辅材等费用
	材质：钢化玻璃材质+铝合金边框 门板厚度: 1cm 需门宽度: 建议单开门为520mm以内; 双开门为520～1000mm之间 颜色:粉色香槟、白色牡丹、玫瑰金、琥珀玉石等 适用于:大理石灶台橱柜、瓷砖柜体橱柜、不锈钢灶台 健康无甲醛、防水耐高温
	㎡
	1.96
	
	
	

	64
	煤气灶
	煤气灶，含安装与辅材等费用
	热效率≥63%,液化气二级能效，4.0KW；尺寸：730mm*410mm*145mm；包含五金件，安装及测试费等
	个
	1
	
	
	

	65
	油烟机
	油烟机，含安装与辅材等费用
	排风量（风量）：≥18m³/min，最大静压：≥ 450Pa，噪音：≤ 65dB(A)。
	个
	1
	
	
	

	66
	洗碗盆
	洗碗盆，含安装与辅材等费用
	材料：304不锈钢，一体拉伸，急速排水，高位溢水
	个
	1
	
	
	

	67
	块料楼地面-厨房台面底部瓷砖
	1.结合层厚度、砂浆配合比：结合层20mm厚，水泥砂浆1:3；2.面层材料品种、规格、颜色：厨房台面底部瓷砖
	1.结合层厚度、砂浆配合比：结合层20mm厚，水泥砂浆1:3；2.面层材料品种、规格、颜色：厨房台面底部瓷砖；地面贴300*300防滑地砖
	㎡
	2.04
	
	
	

	68
	水电改造
	水电改造，包含电线改造及水管等辅材费用
	水电改造，包含电线改造与LDE灯、开关安装与辅材费用
	项
	1
	
	
	

	69
	块料墙面-厨房墙面瓷砖
	1.墙体类型：内墙；2.面层材料品种、规格、颜色：瓷砖
	1.墙体类型：内墙；2.面层材料品种、规格、颜色：瓷砖；3.300*600墙面砖
	㎡
	8
	
	
	

	（十一）
	11号改造家庭（金乡镇），金乡镇风水湾村
	
	项
	1
	
	
	

	70
	金属（塑钢）门-铝合金防盗门大门-FDM0918
	1.门代号及洞口尺寸：铝合金防盗门，FDM0918：:0.9*1.8m；2.原始门窗拆除、清理，包含门窗侧壁与墙壁修补费用
	1.门代号及洞口尺寸：铝合金防盗门，FDM0918：:0.9*1.8m；2.原始门窗拆除、清理，包含门窗侧壁与墙壁修补费用
	樘
	1
	
	
	

	71
	金属扶手、栏杆、栏板-楼梯栏杆
	1.栏杆材料种类、规格、品牌：不锈钢栏杆、高度h：900mm
	1.栏杆材料种类、规格、品牌：不锈钢栏杆、高度h：900mm
	m
	2.5
	
	
	

	72
	原厨房间拆除
	原厨房间拆除、及建筑垃圾外运等
	原厨房间拆除、及建筑垃圾外运等
	项
	1
	
	
	

	73
	厨房大理石台面及隔断
	厨房大理石面：2.04㎡；台面隔断：3.28㎡
	采用花岗岩材料，按实际尺寸定制，宽=60cm，H=80cm，包含人工及材料费
	项
	1
	
	
	

	74
	厨房柜门
	厨房柜门，含安装与辅材等费用
	材质：钢化玻璃材质+铝合金边框 门板厚度: 1cm 需门宽度: 建议单开门为520mm以内; 双开门为520～1000mm之间 颜色:粉色香槟、白色牡丹、玫瑰金、琥珀玉石等 适用于:大理石灶台橱柜、瓷砖柜体橱柜、不锈钢灶台 健康无甲醛、防水耐高温
	㎡
	1.96
	
	
	

	75
	煤气灶
	煤气灶，含安装与辅材等费用
	热效率≥63%,液化气二级能效，4.0KW；尺寸：730mm*410mm*145mm；包含五金件，安装及测试费等
	个
	1
	
	
	

	76
	油烟机
	油烟机，含安装与辅材等费用
	排风量（风量）：≥18m³/min，最大静压：≥ 450Pa，噪音：≤ 65dB(A)。
	个
	1
	
	
	

	77
	洗碗盆
	洗碗盆，含安装与辅材等费用
	材料：304不锈钢，一体拉伸，急速排水，高位溢水
	个
	1
	
	
	

	78
	块料楼地面-厨房台面底部瓷砖
	1.结合层厚度、砂浆配合比：结合层20mm厚，水泥砂浆1:3；2.面层材料品种、规格、颜色：厨房台面底部瓷砖
	1.结合层厚度、砂浆配合比：结合层20mm厚，水泥砂浆1:3；2.面层材料品种、规格、颜色：厨房台面底部瓷砖；地面贴300*300防滑地砖
	㎡
	2.04
	
	
	

	79
	水电改造
	水电改造，包含电线改造及水管等辅材费用
	水电改造，包含电线改造与LDE灯、开关安装与辅材费用
	项
	1
	
	
	

	80
	块料墙面-厨房墙面瓷砖
	1.墙体类型：内墙；2.面层材料品种、规格、颜色：瓷砖
	1.墙体类型：内墙；2.面层材料品种、规格、颜色：瓷砖；3.300*600墙面砖
	㎡
	8
	
	
	

	（十二）
	12号改造家庭（金乡镇），金乡镇风水湾村
	
	项
	1
	
	
	

	81
	金属（塑钢）门-铝合金防盗门大门-FDM0829
	1.门代号及洞口尺寸：铝合金防盗门，FDM0829：:0.85*2.9m；2.原始门窗拆除、清理，包含门窗侧壁与墙壁修补费用
	1.门代号及洞口尺寸：铝合金防盗门，FDM0829：:0.85*2.9m；2.原始门窗拆除、清理，包含门窗侧壁与墙壁修补费用
	樘
	1
	
	
	

	82
	原厨房间拆除
	原厨房间拆除、及建筑垃圾外运等
	原厨房间拆除、及建筑垃圾外运等
	项
	1
	
	
	

	83
	厨房大理石台面及隔断
	厨房大理石面：2.28㎡；台面隔断：3.84㎡
	采用花岗岩材料，按实际尺寸定制，宽=60cm，H=80cm，包含人工及材料费
	项
	1
	
	
	

	84
	厨房柜门
	厨房柜门，含安装与辅材等费用
	材质：钢化玻璃材质+铝合金边框 门板厚度: 1cm 需门宽度: 建议单开门为520mm以内; 双开门为520～1000mm之间 颜色:粉色香槟、白色牡丹、玫瑰金、琥珀玉石等 适用于:大理石灶台橱柜、瓷砖柜体橱柜、不锈钢灶台 健康无甲醛、防水耐高温
	㎡
	2.24
	
	
	

	85
	煤气灶
	煤气灶，含安装与辅材等费用
	热效率≥63%,液化气二级能效，4.0KW；尺寸：730mm*410mm*145mm；包含五金件，安装及测试费等
	个
	1
	
	
	

	86
	油烟机
	油烟机，含安装与辅材等费用
	排风量（风量）：≥18m³/min，最大静压：≥ 450Pa，噪音：≤ 65dB(A)。
	个
	1
	
	
	

	87
	洗碗盆
	洗碗盆，含安装与辅材等费用
	材料：304不锈钢，一体拉伸，急速排水，高位溢水
	个
	1
	
	
	

	88
	块料楼地面-厨房台面底部瓷砖
	1.结合层厚度、砂浆配合比：结合层20mm厚，水泥砂浆1:3；2.面层材料品种、规格、颜色：厨房台面底部瓷砖
	1.结合层厚度、砂浆配合比：结合层20mm厚，水泥砂浆1:3；2.面层材料品种、规格、颜色：厨房台面底部瓷砖；地面贴300*300防滑地砖
	㎡
	2.28
	
	
	

	89
	水电改造
	水电改造，包含电线改造及水管等辅材费用
	水电改造，包含电线改造与LDE灯、开关安装与辅材费用
	项
	1
	
	
	

	90
	块料墙面-厨房墙面瓷砖
	1.墙体类型：内墙；2.面层材料品种、规格、颜色：瓷砖
	1.墙体类型：内墙；2.面层材料品种、规格、颜色：瓷砖；3.300*600墙面砖
	㎡
	8.8
	
	
	

	（十三）
	13号改造家庭（金乡镇）,金乡镇夏八美村
	
	项
	1
	
	
	

	91
	天棚面龙骨及饰面拆除
	1.拆除的基层类型：石膏板；2.龙骨及饰面种类：天棚木龙骨
	1.拆除的基层类型：石膏板；2.龙骨及饰面种类：天棚木龙骨
	㎡
	66
	
	
	

	92
	砖砌体拆除
	黏土砖（实心砖）实心墙拆除
	黏土砖（实心砖）实心墙拆除
	m3
	1.64
	
	
	

	93
	吊顶天棚-房间（一层）
	1.吊顶形式、吊杆规格、高度：单层龙骨；2.龙骨材料种类、规格、中距：木；3.面层材料品种、规格：PVC板
	1.吊顶形式、吊杆规格、高度：单层龙骨；2.龙骨材料种类、规格、中距：木；3.面层材料品种、规格：采用PVC材料，具备防水防潮、阻燃、易清洗等特点
	㎡
	28
	
	
	

	94
	吊顶天棚-房间（二层）
	1.吊顶形式、吊杆规格、高度：单层龙骨；2.龙骨材料种类、规格、中距：木；3.面层材料品种、规格：PVC板
	1.吊顶形式、吊杆规格、高度：单层龙骨；2.龙骨材料种类、规格、中距：木；3.面层材料品种、规格：采用PVC材料，具备防水防潮、阻燃、易清洗等特点
	㎡
	38
	
	
	

	95
	金属（塑钢）门-铝合金防盗门大门-FDM3122
	1.门代号及洞口尺寸：铝合金防盗门，FDM3122：:3.1*2.2m；2.原始门窗拆除、清理，包含门窗侧壁与墙壁修补费用
	1.门代号及洞口尺寸：铝合金防盗门，FDM3122：:3.1*2.2m；2.原始门窗拆除、清理，包含门窗侧壁与墙壁修补费用
	樘
	1
	
	
	

	96
	原厨房间拆除
	原厨房间拆除、及建筑垃圾外运等
	原厨房间拆除、及建筑垃圾外运等
	项
	1
	
	
	

	97
	厨房大理石台面及隔断
	厨房大理石面：2.24㎡；台面隔断：3.36㎡
	采用花岗岩材料，按实际尺寸定制，宽=60cm，H=80cm，包含人工及材料费
	项
	1
	
	
	

	98
	厨房柜门
	厨房柜门，含安装与辅材等费用
	材质：钢化玻璃材质+铝合金边框 门板厚度: 1cm 需门宽度: 建议单开门为520mm以内; 双开门为520～1000mm之间 颜色:粉色香槟、白色牡丹、玫瑰金、琥珀玉石等 适用于:大理石灶台橱柜、瓷砖柜体橱柜、不锈钢灶台 健康无甲醛、防水耐高温
	㎡
	1.92
	
	
	

	99
	煤气灶
	煤气灶，含安装与辅材等费用
	热效率≥63%,液化气二级能效，4.0KW；尺寸：730mm*410mm*145mm；包含五金件，安装及测试费等
	个
	1
	
	
	

	100
	油烟机
	油烟机，含安装与辅材等费用
	排风量（风量）：≥18m³/min，最大静压：≥ 450Pa，噪音：≤ 65dB(A)。
	个
	1
	
	
	

	101
	洗碗盆
	洗碗盆，含安装与辅材等费用
	材料：304不锈钢，一体拉伸，急速排水，高位溢水
	个
	1
	
	
	

	102
	块料楼地面-厨房台面底部瓷砖
	1.结合层厚度、砂浆配合比：结合层20mm厚，水泥砂浆1:3；2.面层材料品种、规格、颜色：厨房台面底部瓷砖
	1.结合层厚度、砂浆配合比：结合层20mm厚，水泥砂浆1:3；2.面层材料品种、规格、颜色：厨房台面底部瓷砖；地面贴300*300防滑地砖
	㎡
	2.24
	
	
	

	103
	水电改造
	水电改造，包含电线改造及水管等辅材费用
	水电改造，包含电线改造与LDE灯、开关安装与辅材费用
	项
	1
	
	
	

	104
	块料墙面-厨房墙面瓷砖
	1.墙体类型：内墙；2.面层材料品种、规格、颜色：瓷砖
	1.墙体类型：内墙；2.面层材料品种、规格、颜色：瓷砖；3.300*600墙面砖
	㎡
	8.6
	
	
	

	（十四）
	14号改造家庭（金乡镇）,金乡镇夏八美村
	
	项
	1
	
	
	

	105
	金属（塑钢）门-铝合金防盗门大门-FDM1518
	1.门代号及洞口尺寸：铝合金防盗门，FDM1518;1.5*1.8m；2.原始门窗拆除、清理，包含门窗侧壁与墙壁修补费用
	1.门代号及洞口尺寸：铝合金防盗门，FDM1518;1.5*1.8m；2.原始门窗拆除、清理，包含门窗侧壁与墙壁修补费用
	樘
	1
	
	
	

	106
	金属（塑钢）门-铝合金防盗门后门-FDM1419
	1.门代号及洞口尺寸：铝合金防盗门，FDM1419:1.4*1.95m；2.原始门窗拆除、清理，包含门窗侧壁与墙壁修补费用
	1.门代号及洞口尺寸：铝合金防盗门，FDM1419:1.4*1.95m；2.原始门窗拆除、清理，包含门窗侧壁与墙壁修补费用
	樘
	1
	
	
	

	107
	装饰灯
	1.装饰灯名称：吸顶式 挂片、挂碗、挂吊碟灯（矩形）；2.安装形式：吸顶式
	吸 顶 灯 ： 按 基 础 防 水 功 能 ，300mm*300mm 尺 寸 ， 单 色 温（4000k）,亚克力灯罩，功率15-20w 考虑；普通节能灯泡及底座：功率 15-20W 考虑
	套
	3
	
	
	

	108
	吊顶天棚-房间（一层）
	1.吊顶形式、吊杆规格、高度：单层龙骨；2.龙骨材料种类、规格、中距：木；3.面层材料品种、规格：PVC板
	1.吊顶形式、吊杆规格、高度：单层龙骨；2.龙骨材料种类、规格、中距：木；3.面层材料品种、规格：采用PVC材料，具备防水防潮、阻燃、易清洗等特点
	㎡
	38
	
	
	

	109
	原厨房间拆除
	原厨房间拆除、及建筑垃圾外运等
	原厨房间拆除、及建筑垃圾外运等
	项
	1
	
	
	

	110
	厨房大理石台面及隔断
	厨房大理石面：2.28㎡；台面隔断：3.73㎡
	采用花岗岩材料，按实际尺寸定制，宽=60cm，H=80cm，包含人工及材料费
	项
	1
	
	
	

	111
	厨房柜门
	厨房柜门，含安装与辅材等费用
	材质：钢化玻璃材质+铝合金边框 门板厚度: 1cm 需门宽度: 建议单开门为520mm以内; 双开门为520～1000mm之间 颜色:粉色香槟、白色牡丹、玫瑰金、琥珀玉石等 适用于:大理石灶台橱柜、瓷砖柜体橱柜、不锈钢灶台 健康无甲醛、防水耐高温
	㎡
	2.24
	
	
	

	112
	煤气灶
	煤气灶，含安装与辅材等费用
	热效率≥63%,液化气二级能效，4.0KW；尺寸：730mm*410mm*145mm；包含五金件，安装及测试费等
	个
	1
	
	
	

	113
	油烟机
	油烟机，含安装与辅材等费用
	排风量（风量）：≥18m³/min，最大静压：≥ 450Pa，噪音：≤ 65dB(A)。
	个
	1
	
	
	

	114
	洗碗盆
	洗碗盆，含安装与辅材等费用
	材料：304不锈钢，一体拉伸，急速排水，高位溢水
	个
	1
	
	
	

	115
	块料楼地面-厨房台面底部瓷砖
	1.结合层厚度、砂浆配合比：结合层20mm厚，水泥砂浆1:3；2.面层材料品种、规格、颜色：厨房台面底部瓷砖
	1.结合层厚度、砂浆配合比：结合层20mm厚，水泥砂浆1:3；2.面层材料品种、规格、颜色：厨房台面底部瓷砖；地面贴300*300防滑地砖
	㎡
	2.28
	
	
	

	116
	水电改造
	水电改造，包含电线改造及水管等辅材费用
	水电改造，包含电线改造与LDE灯、开关安装与辅材费用
	项
	1
	
	
	

	（十五）
	15号改造家庭（金乡镇）,金乡镇龙蟠基村
	
	项
	1
	
	
	

	117
	金属（塑钢）门-铝合金防盗门后门-FDM0931
	1.门代号及洞口尺寸：铝合金防盗门，FDM0931：:0.9*3.1m；2.原始门窗拆除、清理，包含门窗侧壁与墙壁修补费用
	1.门代号及洞口尺寸：铝合金防盗门，FDM0931：:0.9*3.1m；2.原始门窗拆除、清理，包含门窗侧壁与墙壁修补费用
	樘
	1
	
	
	

	118
	金属扶手、栏杆、栏板-楼梯栏杆
	1.栏杆材料种类、规格、品牌：不锈钢栏杆、高度h：900mm
	1.栏杆材料种类、规格、品牌：不锈钢栏杆、高度h：900mm
	m
	10
	
	
	

	119
	大便器
	1.规格、类型：普通；2.含安装与辅材等费用
	连体坐便器：用水量≤7L，PP缓降阻尼盖板，釉面洁净平滑，排污管道内壁施釉且孔径≥50mm，防止堵塞，包含五金件，安装及测试费等
	组
	1
	
	
	

	120
	L型扶手
	1.新增卫生间L型扶手；2.含安装、调试及附属配件费用
	外管ABS国内尼龙材质直径 35mm，特级防滑抗菌防老化，L 边长度中到中均≥700mm，201 不锈钢内管直径≥25mm，一体式法兰固定，整体承重≥100kg
	套
	1
	
	
	

	（十六）
	16号改造家庭（金乡镇），金乡镇梅峰村
	
	项
	1
	
	
	

	121
	金属（塑钢）门-铝合金防盗门后门-FDM0824
	1.门代号及洞口尺寸：铝合金防盗门，FDM0824：:0.85*2.45m；2.原始门窗拆除、清理，包含门窗侧壁与墙壁修补费用
	1.门代号及洞口尺寸：铝合金防盗门，FDM0824：:0.85*2.45m；2.原始门窗拆除、清理，包含门窗侧壁与墙壁修补费用
	樘
	1
	
	
	

	122
	墙面一般抹灰
	1.内墙砂浆抹灰 14+6mm厚^DP M15；2.墙柱面界面剂喷涂；3.墙面基层处理
	1.内墙砂浆抹灰 14+6mm厚^DP M15；2.墙柱面界面剂喷涂；3.墙面基层处理
	㎡
	6
	
	
	

	123
	墙面喷刷涂料
	1.抹灰面批刮腻子（满刮两遍）；2.墙、柱、天棚面刷乳胶漆 ~二遍
	应采用环保材料，墙面清理，批刮腻子2遍、收光处理或乳胶漆滚涂，含腻子、辅料及人工安装费。
	㎡
	6
	
	
	

	124
	块料楼地面
	1.找平层厚度、砂浆配合比：砂浆找平层^DS ㎡0 混凝土或硬基层上 ~厚20mm；2.面层材料品种、规格、颜色：防滑地砖；3.防护层材料种类：聚合物水泥基复合防水涂料
	1.找平层厚度、砂浆配合比：砂浆找平层^DS ㎡0 混凝土或硬基层上 ~厚20mm；2.面层材料品种、规格、颜色：防滑地砖；3.防护层材料种类：聚合物水泥基复合防水涂料；4.地面贴300*300防滑地砖
	㎡
	4
	
	
	

	125
	块料墙面
	1.面层材料品种、规格、颜色：墙面（干混砂浆）粘贴瓷砖^DP ㎡0 周长1200mm以上；2.防护材料种类：聚合物水泥基复合防水涂料
	1.面层材料品种、规格、颜色：墙面（干混砂浆）粘贴瓷砖^DP ㎡0 周长1200mm以上；2.防护材料种类：聚合物水泥基复合防水涂料；3.300*600墙面砖
	㎡
	15.5
	
	
	

	126
	吊顶天棚
	1.吊顶形式、吊杆规格、高度：单层龙骨；2.龙骨材料种类、规格、中距：木；3.面层材料品种、规格：PVC板
	1.吊顶形式、吊杆规格、高度：单层龙骨；2.龙骨材料种类、规格、中距：木；3.面层材料品种、规格：采用PVC材料，具备防水防潮、阻燃、易清洗等特点
	㎡
	4
	
	
	

	128
	厨房水电改造
	水电改造，包含电线改造与LDE灯、开关安装与辅材费用
	水电改造，包含电线改造与LDE灯、开关安装与辅材费用
	项
	1
	
	
	

	129
	装饰灯
	1.装饰灯名称：吸顶式 挂片、挂碗、挂吊碟灯（矩形）；2.安装形式：吸顶式
	吸 顶 灯 ： 按 基 础 防 水 功 能 ，300mm*300mm 尺 寸 ， 单 色 温（4000k）,亚克力灯罩，功率15-20w 考虑；普通节能灯泡及底座：功率 15-20W 考虑
	套
	1
	
	
	

	130
	洗漱台
	1.洗脸台盆一套，其中包含：洗脸盆、浴镜、冷热水龙头；2.含安装及附属配件等费用
	1.洗脸台盆一套，其中包含：洗脸盆、浴镜、冷热水龙头；2.含安装及附属配件等费用
	㎡
	0.5
	
	
	

	131
	浴室镜
	浴室镜，含安装及附属配件等费用
	金属材质：铝合金，4mm高清银镜，厚度：1.4cm，宽度0.5cm，安全防爆膜。
	㎡
	0.5
	
	
	

	132
	毛巾架
	毛巾架,含安装及附属配件等费用
	材质：不锈钢+铝合金，尺寸：30-80cm，
	个
	1
	
	
	

	133
	花洒水龙头
	花洒水龙头，含安装及附属配件等费用
	应采用拨杆式把手，冷热混水阀，龙头连接花洒，可淋浴，含安装及附属配件等费用
	个
	1
	
	
	

	134
	金属（塑钢）门-铝合金门M0722
	1.门代号及洞口尺寸：金属（塑钢）门-铝合金门M0722：0.7*2.2m；2.原始门窗拆除、清理，包含门窗侧壁与墙壁修补费用
	1.门代号及洞口尺寸：金属（塑钢）门-铝合金门M0722：0.7*2.2m；2.原始门窗拆除、清理，包含门窗侧壁与墙壁修补费用
	樘
	1
	
	
	

	135
	L型扶手
	1.新增卫生间L型扶手；2.含安装、调试及附属配件费用
	外管ABS国内尼龙材质直径 35mm，特级防滑抗菌防老化，L 边长度中到中均≥700mm，201 不锈钢内管直径≥25mm，一体式法兰固定，整体承重≥100kg
	套
	1
	
	
	

	136
	照明开关
	1.名称：照明开关；2.安装方式：明装
	1.名称：照明开关；2.安装方式：明装
	个
	2
	
	
	

	137
	插座
	1.名 称：三相带接地明插座电流（A）≤16；2.安装方式：明装
	1.名 称：三相带接地明插座电流（A）≤16；2.安装方式：明装
	个
	2
	
	
	

	138
	厨房大理石台面及隔断
	厨房大理石面：2.04㎡；台面隔断：3.28㎡
	采用花岗岩材料，按实际尺寸定制，宽=60cm，H=80cm，包含人工及材料费
	项
	1
	
	
	

	139
	厨房柜门
	厨房柜门，含安装与辅材等费用
	材质：钢化玻璃材质+铝合金边框 门板厚度: 1cm 需门宽度: 建议单开门为520mm以内; 双开门为520～1000mm之间 颜色:粉色香槟、白色牡丹、玫瑰金、琥珀玉石等 适用于:大理石灶台橱柜、瓷砖柜体橱柜、不锈钢灶台 健康无甲醛、防水耐高温
	㎡
	1.96
	
	
	

	140
	煤气灶
	煤气灶，含安装与辅材等费用
	热效率≥63%,液化气二级能效，4.0KW；尺寸：730mm*410mm*145mm；包含五金件，安装及测试费等
	个
	1
	
	
	

	141
	油烟机
	油烟机，含安装与辅材等费用
	排风量（风量）：≥18m³/min，最大静压：≥ 450Pa，噪音：≤ 65dB(A)。
	个
	1
	
	
	

	142
	洗碗盆
	洗碗盆，含安装与辅材等费用
	材料：304不锈钢，一体拉伸，急速排水，高位溢水
	个
	1
	
	
	

	143
	块料楼地面-厨房台面底部瓷砖
	1.结合层厚度、砂浆配合比：结合层20mm厚，水泥砂浆1:3；2.面层材料品种、规格、颜色：厨房台面底部瓷砖
	1.结合层厚度、砂浆配合比：结合层20mm厚，水泥砂浆1:3；2.面层材料品种、规格、颜色：厨房台面底部瓷砖；地面贴300*300防滑地砖
	㎡
	2.04
	
	
	

	144
	水电改造
	水电改造，包含电线改造及水管等辅材费用
	水电改造，包含电线改造与LDE灯、开关安装与辅材费用
	项
	1
	
	
	

	145
	块料墙面-厨房墙面瓷砖
	1.墙体类型：内墙；2.面层材料品种、规格、颜色：瓷砖
	1.墙体类型：内墙；2.面层材料品种、规格、颜色：瓷砖；3.300*600墙面砖
	㎡
	8
	
	
	

	（十七）
	17号改造家庭（金乡镇），金乡镇狮山社区
	
	项
	1
	
	
	

	146
	煤气灶
	煤气灶，含安装与辅材等费用
	热效率≥63%,液化气二级能效，4.0KW；尺寸：730mm*410mm*145mm；包含五金件，安装及测试费等
	个
	1
	
	
	

	147
	油烟机
	油烟机，含安装与辅材等费用
	排风量（风量）：≥18m³/min，最大静压：≥ 450Pa，噪音：≤ 65dB(A)。
	个
	1
	
	
	

	148
	洗碗盆
	洗碗盆，含安装与辅材等费用
	材料：304不锈钢，一体拉伸，急速排水，高位溢水
	个
	1
	
	
	

	149
	水电改造
	水电改造，包含电线改造及水管等辅材费用
	水电改造，包含电线改造与LDE灯、开关安装与辅材费用
	项
	1
	
	
	

	150
	插座
	1.名 称：三相带接地明插座电流（A）≤16；2.安装方式：明装
	1.名 称：三相带接地明插座电流（A）≤16；2.安装方式：明装
	个
	1
	
	
	

	151
	装饰灯
	1.装饰灯名称：吸顶式 挂片、挂碗、挂吊碟灯（矩形）；2.安装形式：吸顶式
	吸 顶 灯 ： 按 基 础 防 水 功 能 ，300mm*300mm 尺 寸 ， 单 色 温（4000k）,亚克力灯罩，功率15-20w 考虑；普通节能灯泡及底座：功率 15-20W 考虑
	套
	1
	
	
	

	152
	吊顶天棚
	1.吊顶形式、吊杆规格、高度：单层龙骨；2.龙骨材料种类、规格、中距：木；3.面层材料品种、规格：PVC板
	1.吊顶形式、吊杆规格、高度：单层龙骨；2.龙骨材料种类、规格、中距：木；3.面层材料品种、规格：采用PVC材料，具备防水防潮、阻燃、易清洗等特点
	㎡
	12
	
	
	

	153
	金属扶手、栏杆、栏板-楼梯栏杆
	1.栏杆材料种类、规格、品牌：不锈钢栏杆、高度h：900mm
	1.栏杆材料种类、规格、品牌：不锈钢栏杆、高度h：900mm
	m
	10
	
	
	

	154
	厨房柜门
	厨房柜门，含安装与辅材等费用
	材质：钢化玻璃材质+铝合金边框 门板厚度: 1cm 需门宽度: 建议单开门为520mm以内; 双开门为520～1000mm之间 颜色:粉色香槟、白色牡丹、玫瑰金、琥珀玉石等 适用于:大理石灶台橱柜、瓷砖柜体橱柜、不锈钢灶台 健康无甲醛、防水耐高温
	㎡
	2.52
	
	
	

	（十八）
	18号改造家庭（金乡镇），金乡镇华星村
	
	项
	1
	
	
	

	155
	装饰灯
	1.装饰灯名称：吸顶式 挂片、挂碗、挂吊碟灯（矩形）；2.安装形式：吸顶式
	吸 顶 灯 ： 按 基 础 防 水 功 能 ，300mm*300mm 尺 寸 ， 单 色 温（4000k）,亚克力灯罩，功率15-20w 考虑；普通节能灯泡及底座：功率 15-20W 考虑
	套
	4
	
	
	

	156
	吊顶天棚
	1.吊顶形式、吊杆规格、高度：单层龙骨；2.龙骨材料种类、规格、中距：木；3.面层材料品种、规格：PVC板
	1.吊顶形式、吊杆规格、高度：单层龙骨；2.龙骨材料种类、规格、中距：木；3.面层材料品种、规格：采用PVC材料，具备防水防潮、阻燃、易清洗等特点
	㎡
	50
	
	
	

	157
	金属扶手、栏杆、栏板-楼梯栏杆
	1.栏杆材料种类、规格、品牌：不锈钢栏杆、高度h：900mm
	1.栏杆材料种类、规格、品牌：不锈钢栏杆、高度h：900mm
	m
	8
	
	
	

	八
	大渔镇
	
	
	
	
	
	

	（一）
	1号改造家庭（大渔镇），大渔镇大岙心村
	
	项
	1
	
	
	

	1
	吊顶天棚-房间（一层）
	1.吊顶形式、吊杆规格、高度：单层龙骨；2.龙骨材料种类、规格、中距：木；3.面层材料品种、规格：PVC板
	1.吊顶形式、吊杆规格、高度：单层龙骨；2.龙骨材料种类、规格、中距：木；3.面层材料品种、规格：采用PVC材料，具备防水防潮、阻燃、易清洗等特点
	㎡
	38
	
	
	

	2
	金属扶手、栏杆、栏板-楼梯栏杆
	1.栏杆材料种类、规格、品牌：不锈钢栏杆、高度h：900mm
	1.栏杆材料种类、规格、品牌：不锈钢栏杆、高度h：900mm
	m
	5.5
	
	
	

	3
	平面块料拆除
	门槛石地砖地面拆除
	门槛石地砖地面拆除
	㎡
	0.74
	
	
	

	4
	金属（塑钢）门-铝合金防盗门大门-FDM1523
	1.门代号及洞口尺寸：铝合金防盗门，FDM1523：1.55*2.3m；2.原始门窗拆除、清理，包含门窗侧壁与墙壁修补费用
	1.门代号及洞口尺寸：铝合金防盗门，FDM1523：1.55*2.3m；2.原始门窗拆除、清理，包含门窗侧壁与墙壁修补费用
	樘
	1
	
	
	

	5
	金属（塑钢）门-铝合金防盗门后门-FDM0922
	1.门代号及洞口尺寸：铝合金防盗门，FDM0922：0.9*2.2m；2.原始门窗拆除、清理，包含门窗侧壁与墙壁修补费用
	1.门代号及洞口尺寸：铝合金防盗门，FDM0922：0.9*2.2m；2.原始门窗拆除、清理，包含门窗侧壁与墙壁修补费用
	樘
	1
	
	
	

	6
	装饰灯
	1.装饰灯名称：吸顶式 挂片、挂碗、挂吊碟灯（矩形）；2.安装形式：吸顶式
	吸 顶 灯 ： 按 基 础 防 水 功 能 ，300mm*300mm 尺 寸 ， 单 色 温（4000k）,亚克力灯罩，功率15-20w 考虑；普通节能灯泡及底座：功率 15-20W 考虑
	套
	6
	
	
	

	7
	照明开关
	1.名称：照明开关；2.安装方式：明装
	1.名称：照明开关；2.安装方式：明装
	个
	6
	
	
	

	8
	插座
	1.名 称：三相带接地明插座电流（A）≤16；2.安装方式：明装
	1.名 称：三相带接地明插座电流（A）≤16；2.安装方式：明装
	个
	6
	
	
	

	9
	水电改造
	水电改造，包含电线改造及水管等辅材费用
	水电改造，包含电线改造与LDE灯、开关安装与辅材费用
	项
	1
	
	
	

	（二）
	2号改造家庭（大渔镇）,大渔镇北行村
	
	项
	1
	
	
	

	10
	金属扶手、栏杆、栏板-楼梯栏杆
	1.栏杆材料种类、规格、品牌：不锈钢栏杆、高度h：900mm
	1.栏杆材料种类、规格、品牌：不锈钢栏杆、高度h：900mm
	m
	18
	
	
	

	11
	单独改柜门
	1.原柜门框架拆，及建筑垃圾外运等费用；2.新增大理石柜门框架，含安装与辅材等费用；3.单独改柜门:0.7*3.7m，含安装与辅材等费用
	材质：钢化玻璃材质+铝合金边框 门板厚度: 1cm 需门宽度: 建议单开门为520mm以内; 双开门为520～1000mm之间 颜色:粉色香槟、白色牡丹、玫瑰金、琥珀玉石等 适用于:大理石灶台橱柜、瓷砖柜体橱柜、不锈钢灶台 健康无甲醛、防水耐高温
	项
	1
	
	
	

	九
	桥墩镇
	
	
	
	
	
	

	（一）
	1号改造家庭（桥墩镇）,桥墩镇松山社区
	
	项
	1
	
	
	

	1
	金属（塑钢）门-铝合金防盗门大门-FDM3533
	1.门代号及洞口尺寸：铝合金防盗门，FDM3533:3.55*3.3m；2.原始门窗拆除、清理，包含门窗侧壁与墙壁修补费用
	1.门代号及洞口尺寸：铝合金防盗门，FDM3533:3.55*3.3m；2.原始门窗拆除、清理，包含门窗侧壁与墙壁修补费用
	樘
	1
	
	
	

	2
	金属（塑钢）门-铝合金防盗门后门-FDM0817
	1.门代号及洞口尺寸：铝合金防盗门，FDM0817:0.8*1.75m；2.原始门窗拆除、清理，包含门窗侧壁与墙壁修补费用
	1.门代号及洞口尺寸：铝合金防盗门，FDM0817:0.8*1.75m；2.原始门窗拆除、清理，包含门窗侧壁与墙壁修补费用
	樘
	1
	
	
	

	3
	金属扶手、栏杆、栏板-楼梯栏杆
	1.栏杆材料种类、规格、品牌：不锈钢栏杆、高度h：900mm
	1.栏杆材料种类、规格、品牌：不锈钢栏杆、高度h：900mm
	m
	5.5
	
	
	

	4
	墙面一般抹灰
	1.内墙砂浆抹灰 14+6mm厚^DP M15；2.墙柱面界面剂喷涂；3.墙面基层处理
	1.内墙砂浆抹灰 14+6mm厚^DP M15；2.墙柱面界面剂喷涂；3.墙面基层处理
	㎡
	100
	
	
	

	5
	墙面喷刷涂料
	1.抹灰面批刮腻子（满刮两遍）；2.墙、柱、天棚面刷乳胶漆 ~二遍
	应采用环保材料，墙面清理，批刮腻子2遍、收光处理或乳胶漆滚涂，含腻子、辅料及人工安装费。
	㎡
	100
	
	
	

	6
	细石混凝土楼地面
	1.面层厚度、混凝土强度等级：细石混凝土找平层^非泵送商品砼C20 ~厚30mm
	1.面层厚度、混凝土强度等级：细石混凝土找平层^非泵送商品砼C20 ~厚30mm
	㎡
	4
	
	
	

	（二）
	2号改造家庭（桥墩镇），桥墩镇官南村
	
	项
	1
	
	
	

	7
	块料楼地面
	1.找平层厚度、砂浆配合比：砂浆找平层^DS ㎡0 混凝土或硬基层上 ~厚20mm；2.面层材料品种、规格、颜色：防滑地砖；3.防护层材料种类：聚合物水泥基复合防水涂料
	1.找平层厚度、砂浆配合比：砂浆找平层^DS ㎡0 混凝土或硬基层上 ~厚20mm；2.面层材料品种、规格、颜色：防滑地砖；3.防护层材料种类：聚合物水泥基复合防水涂料；4.地面贴300*300防滑地砖
	㎡
	5
	
	
	

	8
	块料墙面
	1.面层材料品种、规格、颜色：墙面（干混砂浆）粘贴瓷砖^DP ㎡0 周长1200mm以上；2.防护材料种类：聚合物水泥基复合防水涂料
	1.面层材料品种、规格、颜色：墙面（干混砂浆）粘贴瓷砖^DP ㎡0 周长1200mm以上；2.防护材料种类：聚合物水泥基复合防水涂料；3.300*600墙面砖
	㎡
	20.5
	
	
	

	9
	吊顶天棚
	1.吊顶形式、吊杆规格、高度：单层龙骨；2.龙骨材料种类、规格、中距：木；3.面层材料品种、规格：PVC板
	1.吊顶形式、吊杆规格、高度：单层龙骨；2.龙骨材料种类、规格、中距：木；3.面层材料品种、规格：采用PVC材料，具备防水防潮、阻燃、易清洗等特点
	㎡
	5
	
	
	

	10
	大便器
	1.规格、类型：普通；2.含安装与辅材等费用
	连体坐便器：用水量≤7L，PP缓降阻尼盖板，釉面洁净平滑，排污管道内壁施釉且孔径≥50mm，防止堵塞，包含五金件，安装及测试费等
	组
	1
	
	
	

	11
	水电改造
	水电改造，包含电线改造及水管等辅材费用
	水电改造，包含电线改造与LDE灯、开关安装与辅材费用
	项
	1
	
	
	

	12
	装饰灯
	1.装饰灯名称：吸顶式 挂片、挂碗、挂吊碟灯（矩形）；2.安装形式：吸顶式
	吸 顶 灯 ： 按 基 础 防 水 功 能 ，300mm*300mm 尺 寸 ， 单 色 温（4000k）,亚克力灯罩，功率15-20w 考虑；普通节能灯泡及底座：功率 15-20W 考虑
	套
	1
	
	
	

	13
	洗漱台
	1.洗脸台盆一套，其中包含：洗脸盆、浴镜、冷热水龙头；2.含安装及附属配件等费用
	1.洗脸台盆一套，其中包含：洗脸盆、浴镜、冷热水龙头；2.含安装及附属配件等费用
	㎡
	0.5
	
	
	

	14
	浴室镜
	浴室镜，含安装及附属配件等费用
	金属材质：铝合金，4mm高清银镜，厚度：1.4cm，宽度0.5cm，安全防爆膜。
	㎡
	0.5
	
	
	

	15
	毛巾架
	毛巾架,含安装及附属配件等费用
	材质：不锈钢+铝合金，尺寸：30-80cm，
	个
	1
	
	
	

	16
	花洒水龙头
	花洒水龙头，含安装及附属配件等费用
	应采用拨杆式把手，冷热混水阀，龙头连接花洒，可淋浴，含安装及附属配件等费用
	个
	1
	
	
	

	17
	金属（塑钢）门-铝合金门M0722
	1.门代号及洞口尺寸：金属（塑钢）门-铝合金门M0722：0.7*2.2m；2.原始门窗拆除、清理，包含门窗侧壁与墙壁修补费用
	1.门代号及洞口尺寸：金属（塑钢）门-铝合金门M0722：0.7*2.2m；2.原始门窗拆除、清理，包含门窗侧壁与墙壁修补费用
	樘
	1
	
	
	

	18
	L型扶手
	1.新增卫生间L型扶手；2.含安装、调试及附属配件费用
	外管ABS国内尼龙材质直径 35mm，特级防滑抗菌防老化，L 边长度中到中均≥700mm，201 不锈钢内管直径≥25mm，一体式法兰固定，整体承重≥100kg
	套
	1
	
	
	

	19
	照明开关
	1.名称：照明开关；2.安装方式：明装
	1.名称：照明开关；2.安装方式：明装
	个
	2
	
	
	

	20
	插座
	1.名 称：三相带接地明插座电流（A）≤16；2.安装方式：明装
	1.名 称：三相带接地明插座电流（A）≤16；2.安装方式：明装
	个
	2
	
	
	

	（三）
	3号改造家庭（桥墩镇），桥墩镇通福村
	
	项
	1
	
	
	

	21
	L型扶手
	1.新增卫生间L型扶手；2.含安装、调试及附属配件费用
	外管ABS国内尼龙材质直径 35mm，特级防滑抗菌防老化，L 边长度中到中均≥700mm，201 不锈钢内管直径≥25mm，一体式法兰固定，整体承重≥100kg
	套
	1
	
	
	

	22
	大便器
	1.规格、类型：普通；2.含安装与辅材等费用
	连体坐便器：用水量≤7L，PP缓降阻尼盖板，釉面洁净平滑，排污管道内壁施釉且孔径≥50mm，防止堵塞，包含五金件，安装及测试费等
	组
	1
	
	
	

	23
	卫生间一字扶手
	1.新增卫生间一字扶手；2.含安装、调试及附属配件费用
	1.新增卫生间一字扶手58cm；2.含安装、调试及附属配件费用
	套
	2
	
	
	

	24
	装饰灯
	1.装饰灯名称：吸顶式 挂片、挂碗、挂吊碟灯（矩形）；2.安装形式：吸顶式
	吸 顶 灯 ： 按 基 础 防 水 功 能 ，300mm*300mm 尺 寸 ， 单 色 温（4000k）,亚克力灯罩，功率15-20w 考虑；普通节能灯泡及底座：功率 15-20W 考虑
	套
	3
	
	
	

	25
	吊顶天棚-房间（一层）
	1.吊顶形式、吊杆规格、高度：单层龙骨；2.龙骨材料种类、规格、中距：木；3.面层材料品种、规格：PVC板
	1.吊顶形式、吊杆规格、高度：单层龙骨；2.龙骨材料种类、规格、中距：木；3.面层材料品种、规格：采用PVC材料，具备防水防潮、阻燃、易清洗等特点
	㎡
	43
	
	
	

	（四）
	4号改造家庭（桥墩镇），陈宗逐，桥墩镇通福村
	
	项
	1
	
	
	

	26
	金属（塑钢）门-铝合金防盗门大门-FDM3228
	1.门代号及洞口尺寸：铝合金防盗门，FDM3228：:3.2*2.85m；2.原始门窗拆除、清理，包含门窗侧壁与墙壁修补费用
	1.门代号及洞口尺寸：铝合金防盗门，FDM3228：:3.2*2.85m；2.原始门窗拆除、清理，包含门窗侧壁与墙壁修补费用
	樘
	1
	
	
	

	27
	金属（塑钢）门-铝合金防盗门后门-FDM0928
	1.门代号及洞口尺寸：铝合金防盗门，FDM0928：0.9*2.8m；2.原始门窗拆除、清理，包含门窗侧壁与墙壁修补费用
	1.门代号及洞口尺寸：铝合金防盗门，FDM0928：0.9*2.8m；2.原始门窗拆除、清理，包含门窗侧壁与墙壁修补费用
	樘
	1
	
	
	

	28
	装饰灯
	1.装饰灯名称：吸顶式 挂片、挂碗、挂吊碟灯（矩形）；2.安装形式：吸顶式
	吸 顶 灯 ： 按 基 础 防 水 功 能 ，300mm*300mm 尺 寸 ， 单 色 温（4000k）,亚克力灯罩，功率15-20w 考虑；普通节能灯泡及底座：功率 15-20W 考虑
	套
	3
	
	
	

	29
	吊顶天棚-房间（一层）
	1.吊顶形式、吊杆规格、高度：单层龙骨；2.龙骨材料种类、规格、中距：木；3.面层材料品种、规格：PVC板
	1.吊顶形式、吊杆规格、高度：单层龙骨；2.龙骨材料种类、规格、中距：木；3.面层材料品种、规格：采用PVC材料，具备防水防潮、阻燃、易清洗等特点
	㎡
	45
	
	
	

	十
	马站镇
	
	
	
	
	
	

	（一）
	1号改造家庭（马站镇），马站镇大门洋村
	
	项
	1
	
	
	

	1
	金属扶手、栏杆、栏板-楼梯栏杆
	1.栏杆材料种类、规格、品牌：不锈钢栏杆、高度h：900mm
	1.栏杆材料种类、规格、品牌：不锈钢栏杆、高度h：900mm
	m
	10
	
	
	

	2
	单独改柜门
	1.原柜门框架拆，及建筑垃圾外运等费用；2.新增大理石柜门框架，含安装与辅材等费用；3.单独改柜门:0.65*3.5m，含安装与辅材等费用
	材质：钢化玻璃材质+铝合金边框 门板厚度: 1cm 需门宽度: 建议单开门为520mm以内; 双开门为520～1000mm之间 颜色:粉色香槟、白色牡丹、玫瑰金、琥珀玉石等 适用于:大理石灶台橱柜、瓷砖柜体橱柜、不锈钢灶台 健康无甲醛、防水耐高温
	项
	1
	
	
	

	（二）
	2号改造家庭（马站镇），马站镇西屿村
	
	项
	1
	
	
	

	3
	墙面一般抹灰
	1.内墙砂浆抹灰 14+6mm厚^DP M15；2.墙柱面界面剂喷涂；3.墙面基层处理
	1.内墙砂浆抹灰 14+6mm厚^DP M15；2.墙柱面界面剂喷涂；3.墙面基层处理
	㎡
	6
	
	
	

	4
	墙面喷刷涂料
	1.抹灰面批刮腻子（满刮两遍）；2.墙、柱、天棚面刷乳胶漆 ~二遍
	应采用环保材料，墙面清理，批刮腻子2遍、收光处理或乳胶漆滚涂，含腻子、辅料及人工安装费。
	㎡
	6
	
	
	

	5
	块料楼地面
	1.找平层厚度、砂浆配合比：砂浆找平层^DS ㎡0 混凝土或硬基层上 ~厚20mm；2.面层材料品种、规格、颜色：防滑地砖；3.防护层材料种类：聚合物水泥基复合防水涂料
	1.找平层厚度、砂浆配合比：砂浆找平层^DS ㎡0 混凝土或硬基层上 ~厚20mm；2.面层材料品种、规格、颜色：防滑地砖；3.防护层材料种类：聚合物水泥基复合防水涂料；4.地面贴300*300防滑地砖
	㎡
	4
	
	
	

	6
	块料墙面
	1.面层材料品种、规格、颜色：墙面（干混砂浆）粘贴瓷砖^DP ㎡0 周长1200mm以上；2.防护材料种类：聚合物水泥基复合防水涂料
	1.面层材料品种、规格、颜色：墙面（干混砂浆）粘贴瓷砖^DP ㎡0 周长1200mm以上；2.防护材料种类：聚合物水泥基复合防水涂料；3.300*600墙面砖
	㎡
	15.5
	
	
	

	7
	吊顶天棚
	1.吊顶形式、吊杆规格、高度：单层龙骨；2.龙骨材料种类、规格、中距：木；3.面层材料品种、规格：PVC板
	1.吊顶形式、吊杆规格、高度：单层龙骨；2.龙骨材料种类、规格、中距：木；3.面层材料品种、规格：采用PVC材料，具备防水防潮、阻燃、易清洗等特点
	㎡
	4
	
	
	

	8
	大便器
	1.规格、类型：普通；2.含安装与辅材等费用
	连体坐便器：用水量≤7L，PP缓降阻尼盖板，釉面洁净平滑，排污管道内壁施釉且孔径≥50mm，防止堵塞，包含五金件，安装及测试费等
	组
	1
	
	
	

	9
	水电改造
	水电改造，包含电线改造及水管等辅材费用
	水电改造，包含电线改造与LDE灯、开关安装与辅材费用
	项
	1
	
	
	

	10
	装饰灯
	1.装饰灯名称：吸顶式 挂片、挂碗、挂吊碟灯（矩形）；2.安装形式：吸顶式
	吸 顶 灯 ： 按 基 础 防 水 功 能 ，300mm*300mm 尺 寸 ， 单 色 温（4000k）,亚克力灯罩，功率15-20w 考虑；普通节能灯泡及底座：功率 15-20W 考虑
	套
	1
	
	
	

	11
	洗漱台
	1.洗脸台盆一套，其中包含：洗脸盆、浴镜、冷热水龙头；2.含安装及附属配件等费用
	1.洗脸台盆一套，其中包含：洗脸盆、浴镜、冷热水龙头；2.含安装及附属配件等费用
	㎡
	0.5
	
	
	

	12
	浴室镜
	浴室镜，含安装及附属配件等费用
	金属材质：铝合金，4mm高清银镜，厚度：1.4cm，宽度0.5cm，安全防爆膜。
	㎡
	0.5
	
	
	

	13
	毛巾架
	毛巾架,含安装及附属配件等费用
	材质：不锈钢+铝合金，尺寸：30-80cm，
	个
	1
	
	
	

	14
	花洒水龙头
	花洒水龙头，含安装及附属配件等费用
	应采用拨杆式把手，冷热混水阀，龙头连接花洒，可淋浴，含安装及附属配件等费用
	个
	1
	
	
	

	15
	金属（塑钢）门-铝合金门M0722
	1.门代号及洞口尺寸：金属（塑钢）门-铝合金门M0722：0.7*2.2m；2.原始门窗拆除、清理，包含门窗侧壁与墙壁修补费用
	1.门代号及洞口尺寸：金属（塑钢）门-铝合金门M0722：0.7*2.2m；2.原始门窗拆除、清理，包含门窗侧壁与墙壁修补费用
	樘
	1
	
	
	

	16
	L型扶手
	1.新增卫生间L型扶手；2.含安装、调试及附属配件费用
	外管ABS国内尼龙材质直径 35mm，特级防滑抗菌防老化，L 边长度中到中均≥700mm，201 不锈钢内管直径≥25mm，一体式法兰固定，整体承重≥100kg
	套
	1
	
	
	

	17
	照明开关
	1.名称：照明开关；2.安装方式：明装
	1.名称：照明开关；2.安装方式：明装
	个
	2
	
	
	

	18
	插座
	1.名 称：三相带接地明插座电流（A）≤16；2.安装方式：明装
	1.名 称：三相带接地明插座电流（A）≤16；2.安装方式：明装
	个
	2
	
	
	

	19
	吊顶天棚-房间（一层）
	1.吊顶形式、吊杆规格、高度：单层龙骨；2.龙骨材料种类、规格、中距：木；3.面层材料品种、规格：PVC板
	1.吊顶形式、吊杆规格、高度：单层龙骨；2.龙骨材料种类、规格、中距：木；3.面层材料品种、规格：采用PVC材料，具备防水防潮、阻燃、易清洗等特点
	㎡
	28
	
	
	

	20
	装饰灯（一层）
	1.装饰灯名称：吸顶式 挂片、挂碗、挂吊碟灯（矩形）；2.安装形式：吸顶式
	1.装饰灯名称：吸顶式 挂片、挂碗、挂吊碟灯（矩形）；2.安装形式：吸顶式
	套
	2
	
	
	

	（三）
	3号改造家庭（马站镇）,马站镇西屿村
	
	项
	1
	
	
	

	21
	金属（塑钢）门-铝合金防盗门大门-FDM3232
	1.门代号及洞口尺寸：铝合金防盗门，FDM3232:3.2*3.25m；2.原始门窗拆除、清理，包含门窗侧壁与墙壁修补费用
	1.门代号及洞口尺寸：铝合金防盗门，FDM3232:3.2*3.25m；2.原始门窗拆除、清理，包含门窗侧壁与墙壁修补费用
	樘
	1
	
	
	

	22
	金属（塑钢）门-铝合金防盗门后门-FDM0930
	1.门代号及洞口尺寸：铝合金防盗门，FDM0930：0.9*3.0m；2.原始门窗拆除、清理，包含门窗侧壁与墙壁修补费用
	1.门代号及洞口尺寸：铝合金防盗门，FDM0930：0.9*3.0m；2.原始门窗拆除、清理，包含门窗侧壁与墙壁修补费用
	樘
	1
	
	
	

	（四）
	4号改造家庭（马站镇）,马站镇蒲门社区金城村
	
	项
	1
	
	
	

	23
	吊顶天棚
	1.吊顶形式、吊杆规格、高度：单层龙骨；2.龙骨材料种类、规格、中距：木；3.面层材料品种、规格：PVC板
	1.吊顶形式、吊杆规格、高度：单层龙骨；2.龙骨材料种类、规格、中距：木；3.面层材料品种、规格：采用PVC材料，具备防水防潮、阻燃、易清洗等特点
	㎡
	25
	
	
	

	24
	装饰灯
	1.装饰灯名称：吸顶式 挂片、挂碗、挂吊碟灯（矩形）；2.安装形式：吸顶式
	吸 顶 灯 ： 按 基 础 防 水 功 能 ，300mm*300mm 尺 寸 ， 单 色 温（4000k）,亚克力灯罩，功率15-20w 考虑；普通节能灯泡及底座：功率 15-20W 考虑
	套
	2
	
	
	

	25
	厨房大理石台面及隔断
	厨房大理石面：2.04㎡；台面隔断：3.36㎡
	采用花岗岩材料，按实际尺寸定制，宽=60cm，H=80cm，包含人工及材料费
	项
	1
	
	
	

	26
	厨房柜门
	厨房柜门，含安装与辅材等费用
	材质：钢化玻璃材质+铝合金边框 门板厚度: 1cm 需门宽度: 建议单开门为520mm以内; 双开门为520～1000mm之间 颜色:粉色香槟、白色牡丹、玫瑰金、琥珀玉石等 适用于:大理石灶台橱柜、瓷砖柜体橱柜、不锈钢灶台 健康无甲醛、防水耐高温
	㎡
	1.96
	
	
	

	27
	煤气灶
	煤气灶，含安装与辅材等费用
	热效率≥63%,液化气二级能效，4.0KW；尺寸：730mm*410mm*145mm；包含五金件，安装及测试费等
	个
	1
	
	
	

	28
	油烟机
	油烟机，含安装与辅材等费用
	排风量（风量）：≥18m³/min，最大静压：≥ 450Pa，噪音：≤ 65dB(A)。
	个
	1
	
	
	

	29
	洗碗盆
	洗碗盆，含安装与辅材等费用
	材料：304不锈钢，一体拉伸，急速排水，高位溢水
	个
	1
	
	
	

	30
	块料楼地面-厨房台面底部瓷砖
	1.结合层厚度、砂浆配合比：结合层20mm厚，水泥砂浆1:3；2.面层材料品种、规格、颜色：厨房台面底部瓷砖
	1.结合层厚度、砂浆配合比：结合层20mm厚，水泥砂浆1:3；2.面层材料品种、规格、颜色：厨房台面底部瓷砖；地面贴300*300防滑地砖
	㎡
	2.04
	
	
	

	31
	水电改造
	水电改造，包含电线改造及水管等辅材费用
	水电改造，包含电线改造与LDE灯、开关安装与辅材费用
	项
	1
	
	
	

	32
	块料墙面-厨房墙面瓷砖
	1.墙体类型：内墙；2.面层材料品种、规格、颜色：瓷砖
	1.墙体类型：内墙；2.面层材料品种、规格、颜色：瓷砖；3.300*600墙面砖
	㎡
	8.6
	
	
	

	（五）
	5号改造家庭（马站镇,马站镇甘溪村
	
	项
	1
	
	
	

	33
	天棚面龙骨及饰面拆除
	1.拆除的基层类型：石膏板；2.龙骨及饰面种类：天棚木龙骨
	1.拆除的基层类型：石膏板；2.龙骨及饰面种类：天棚木龙骨
	㎡
	61
	
	
	

	34
	墙柱面龙骨及饰面拆除
	墙面龙骨及护墙板拆除
	墙面龙骨及护墙板拆除
	㎡
	12
	
	
	

	35
	吊顶天棚-房间（一层）
	1.吊顶形式、吊杆规格、高度：单层龙骨；2.龙骨材料种类、规格、中距：木；3.面层材料品种、规格：PVC板
	1.吊顶形式、吊杆规格、高度：单层龙骨；2.龙骨材料种类、规格、中距：木；3.面层材料品种、规格：采用PVC材料，具备防水防潮、阻燃、易清洗等特点
	㎡
	30
	
	
	

	36
	吊顶天棚-房间（二层）
	1.吊顶形式、吊杆规格、高度：单层龙骨；2.龙骨材料种类、规格、中距：木；3.面层材料品种、规格：PVC板
	1.吊顶形式、吊杆规格、高度：单层龙骨；2.龙骨材料种类、规格、中距：木；3.面层材料品种、规格：采用PVC材料，具备防水防潮、阻燃、易清洗等特点
	㎡
	31
	
	
	

	37
	墙面装饰板
	1.墙面装饰板，PVC板；2.含安装、调试及附属配件费用
	1.墙面装饰板，PVC板；2.含安装、调试及附属配件费用
	㎡
	12
	
	
	

	38
	金属（塑钢）门-铝合金门-M0719
	1.门代号及洞口尺寸：铝合金门，M0719:0.7*1.9m；2.原始门窗拆除、清理，包含门窗侧壁与墙壁修补费用
	1.门代号及洞口尺寸：铝合金门，M0719:0.7*1.9m；2.原始门窗拆除、清理，包含门窗侧壁与墙壁修补费用
	樘
	2
	
	
	

	39
	金属（塑钢、断桥）窗-C1513
	1.窗代号及洞口尺寸：C0608：:0.6*0.85m；2.原始门窗拆除、清理，包含门窗侧壁与墙壁修补费用
	1.窗代号及洞口尺寸：C0608：:0.6*0.85m；2.原始门窗拆除、清理，包含门窗侧壁与墙壁修补费用
	樘
	1
	
	
	

	40
	金属（塑钢）门-铝合金防盗门大门-FDM0821
	1.门代号及洞口尺寸：铝合金防盗门，FDM0821：:0.8*2.1m；2.原始门窗拆除、清理，包含门窗侧壁与墙壁修补费用
	1.门代号及洞口尺寸：铝合金防盗门，FDM0821：:0.8*2.1m；2.原始门窗拆除、清理，包含门窗侧壁与墙壁修补费用
	樘
	2
	
	
	

	（六）
	6号改造家庭（马站镇）,马站镇甘溪村
	
	
	
	
	
	

	41
	原厨房间拆除
	原厨房间拆除、及建筑垃圾外运等
	原厨房间拆除、及建筑垃圾外运等
	项
	1
	
	
	

	42
	厨房大理石台面及隔断
	厨房大理石面：2.22㎡；台面隔断：3.36㎡
	采用花岗岩材料，按实际尺寸定制，宽=60cm，H=80cm，包含人工及材料费
	项
	1
	
	
	

	43
	厨房柜门
	厨房柜门，含安装与辅材等费用
	材质：钢化玻璃材质+铝合金边框 门板厚度: 1cm 需门宽度: 建议单开门为520mm以内; 双开门为520～1000mm之间 颜色:粉色香槟、白色牡丹、玫瑰金、琥珀玉石等 适用于:大理石灶台橱柜、瓷砖柜体橱柜、不锈钢灶台 健康无甲醛、防水耐高温
	㎡
	2.24
	
	
	

	44
	煤气灶
	煤气灶，含安装与辅材等费用
	热效率≥63%,液化气二级能效，4.0KW；尺寸：730mm*410mm*145mm；包含五金件，安装及测试费等
	个
	1
	
	
	

	45
	油烟机
	油烟机，含安装与辅材等费用
	排风量（风量）：≥18m³/min，最大静压：≥ 450Pa，噪音：≤ 65dB(A)。
	个
	1
	
	
	

	46
	洗碗盆
	洗碗盆，含安装与辅材等费用
	材料：304不锈钢，一体拉伸，急速排水，高位溢水
	个
	1
	
	
	

	47
	块料楼地面-厨房台面底部瓷砖
	1.结合层厚度、砂浆配合比：结合层20mm厚，水泥砂浆1:3；2.面层材料品种、规格、颜色：厨房台面底部瓷砖
	1.结合层厚度、砂浆配合比：结合层20mm厚，水泥砂浆1:3；2.面层材料品种、规格、颜色：厨房台面底部瓷砖；地面贴300*300防滑地砖
	㎡
	2.22
	
	
	

	48
	水电改造
	水电改造，包含电线改造及水管等辅材费用
	水电改造，包含电线改造与LDE灯、开关安装与辅材费用
	项
	1
	
	
	

	49
	块料墙面-厨房墙面瓷砖
	1.墙体类型：内墙；2.面层材料品种、规格、颜色：瓷砖
	1.墙体类型：内墙；2.面层材料品种、规格、颜色：瓷砖；3.300*600墙面砖
	㎡
	8.6
	
	
	

	（七）
	7号改造家庭（马站镇）,马站镇桥头村
	
	
	
	
	
	

	50
	金属扶手、栏杆、栏板-楼梯栏杆
	1.栏杆材料种类、规格、品牌：不锈钢栏杆、高度h：900mm
	1.栏杆材料种类、规格、品牌：不锈钢栏杆、高度h：900mm
	m
	9
	
	
	

	51
	金属（塑钢、断桥）窗-C3523
	1.窗代号及洞口尺寸：C0608：:0.6*0.85m；2.原始门窗拆除、清理，包含门窗侧壁与墙壁修补费用
	1.窗代号及洞口尺寸：C0608：:0.6*0.85m；2.原始门窗拆除、清理，包含门窗侧壁与墙壁修补费用
	樘
	1
	
	
	

	52
	金属扶手、栏杆、栏板-铝合金围护
	金属扶手、栏杆、栏板-铝合金围护（1.金属扶手、栏杆、栏板-铝合金围护，间距暂定0.3m（后期按实际调整间距）；2.含安装及附属配件费用；）
	
	㎡
	8.5
	
	
	

	（八）
	8号改造家庭（马站镇），马站镇甘溪村
	
	项
	1
	
	
	

	53
	金属（塑钢）门-铝合金防盗门大门-FDM0818
	1.门代号及洞口尺寸：铝合金防盗门，FDM0819:0.8*1.85m；2.原始门窗拆除、清理，包含门窗侧壁与墙壁修补费用
	1.门代号及洞口尺寸：铝合金防盗门，FDM0819:0.8*1.85m；2.原始门窗拆除、清理，包含门窗侧壁与墙壁修补费用
	樘
	1
	
	
	

	54
	金属（塑钢）门-铝合金防盗门后门-FDM0817
	1.门代号及洞口尺寸：铝合金防盗门，FDM0817:0.8*1.7m；2.原始门窗拆除、清理，包含门窗侧壁与墙壁修补费用
	1.门代号及洞口尺寸：铝合金防盗门，FDM0817:0.8*1.7m；2.原始门窗拆除、清理，包含门窗侧壁与墙壁修补费用
	樘
	1
	
	
	

	55
	竹、木（复合）地板
	水泥地面上铺细木工板
	
	㎡
	13
	
	
	

	56
	墙面装饰板
	1.墙面装饰板，PVC板；2.含安装、调试及附属配件费用
	1.墙面装饰板，PVC板；2.含安装、调试及附属配件费用
	㎡
	14
	
	
	

	57
	金属（塑钢）门-铝合金门-M0820
	1.门代号及洞口尺寸：铝合金门，M0820:0.8*2.0m；2.原始门窗拆除、清理，包含门窗侧壁与墙壁修补费用
	1.门代号及洞口尺寸：铝合金门，M0820:0.8*2.0m；2.原始门窗拆除、清理，包含门窗侧壁与墙壁修补费用
	樘
	1
	
	
	

	58
	吊顶天棚-房间（一层）
	1.吊顶形式、吊杆规格、高度：单层龙骨；2.龙骨材料种类、规格、中距：木；3.面层材料品种、规格：PVC板
	1.吊顶形式、吊杆规格、高度：单层龙骨；2.龙骨材料种类、规格、中距：木；3.面层材料品种、规格：采用PVC材料，具备防水防潮、阻燃、易清洗等特点
	㎡
	26
	
	
	

	59
	吊顶天棚-房间（二层）
	1.吊顶形式、吊杆规格、高度：单层龙骨；2.龙骨材料种类、规格、中距：木；3.面层材料品种、规格：PVC板
	1.吊顶形式、吊杆规格、高度：单层龙骨；2.龙骨材料种类、规格、中距：木；3.面层材料品种、规格：采用PVC材料，具备防水防潮、阻燃、易清洗等特点
	㎡
	13
	
	
	

	（九）
	9号改造家庭（马站镇），马站镇甘溪村
	
	项
	1
	
	
	

	60
	金属（塑钢）门-铝合金防盗门大门-FDM1320
	1.门代号及洞口尺寸：铝合金防盗门，FDM1320:1.3*2.0m；2.原始门窗拆除、清理，包含门窗侧壁与墙壁修补费用
	1.门代号及洞口尺寸：铝合金防盗门，FDM1320:1.3*2.0m；2.原始门窗拆除、清理，包含门窗侧壁与墙壁修补费用
	樘
	1
	
	
	

	61
	金属（塑钢）门-铝合金防盗门后门-FDM0820
	1.门代号及洞口尺寸：铝合金防盗门，FDM0820:0.8*2.0m；2.原始门窗拆除、清理，包含门窗侧壁与墙壁修补费用
	1.门代号及洞口尺寸：铝合金防盗门，FDM0820:0.8*2.0m；2.原始门窗拆除、清理，包含门窗侧壁与墙壁修补费用
	樘
	1
	
	
	

	62
	吊顶天棚-房间（一层）
	1.吊顶形式、吊杆规格、高度：单层龙骨；2.龙骨材料种类、规格、中距：木；3.面层材料品种、规格：PVC板
	1.吊顶形式、吊杆规格、高度：单层龙骨；2.龙骨材料种类、规格、中距：木；3.面层材料品种、规格：采用PVC材料，具备防水防潮、阻燃、易清洗等特点
	㎡
	26
	
	
	

	63
	装饰灯
	1.装饰灯名称：吸顶式 挂片、挂碗、挂吊碟灯（矩形）；2.安装形式：吸顶式
	吸 顶 灯 ： 按 基 础 防 水 功 能 ，300mm*300mm 尺 寸 ， 单 色 温（4000k）,亚克力灯罩，功率15-20w 考虑；普通节能灯泡及底座：功率 15-20W 考虑
	套
	2
	
	
	

	64
	金属扶手、栏杆、栏板-楼梯栏杆
	1.栏杆材料种类、规格、品牌：不锈钢栏杆、高度h：900mm
	1.栏杆材料种类、规格、品牌：不锈钢栏杆、高度h：900mm
	m
	5
	
	
	

	十一
	南宋镇
	
	
	
	
	
	

	（一）
	1号改造家庭（南宋镇），南宋镇垟丰村
	
	项
	1
	
	
	

	1
	金属（塑钢）门-铝合金防盗门大门-FDM3334
	1.门代号及洞口尺寸：铝合金防盗门，FDM3334:3.3*3.4m；2.原始门窗拆除、清理，包含门窗侧壁与墙壁修补费用
	1.门代号及洞口尺寸：铝合金防盗门，FDM3334:3.3*3.4m；2.原始门窗拆除、清理，包含门窗侧壁与墙壁修补费用
	樘
	1
	
	
	

	2
	金属（塑钢）门-铝合金防盗门后门-FDM0934
	1.门代号及洞口尺寸：铝合金防盗门，FDM0934：0.9*3.4m；2.原始门窗拆除、清理，包含门窗侧壁与墙壁修补费用
	1.门代号及洞口尺寸：铝合金防盗门，FDM0934：0.9*3.4m；2.原始门窗拆除、清理，包含门窗侧壁与墙壁修补费用
	樘
	1
	
	
	

	（二）
	2号改造家庭（南宋镇），南宋镇垟丰村
	
	项
	1
	
	
	

	3
	金属扶手、栏杆、栏板-楼梯栏杆
	1.栏杆材料种类、规格、品牌：不锈钢栏杆、高度h：900mm
	1.栏杆材料种类、规格、品牌：不锈钢栏杆、高度h：900mm
	m
	10
	
	
	

	4
	墙面一般抹灰
	1.内墙砂浆抹灰 14+6mm厚^DP M15；2.墙柱面界面剂喷涂；3.墙面基层处理
	1.内墙砂浆抹灰 14+6mm厚^DP M15；2.墙柱面界面剂喷涂；3.墙面基层处理
	㎡
	100
	
	
	

	5
	墙面喷刷涂料
	1.抹灰面批刮腻子（满刮两遍）；2.墙、柱、天棚面刷乳胶漆 ~二遍
	应采用环保材料，墙面清理，批刮腻子2遍、收光处理或乳胶漆滚涂，含腻子、辅料及人工安装费。
	㎡
	100
	
	
	

	（三）
	3号改造家庭（南宋镇），南宋镇垟丰村
	
	项
	1
	
	
	

	6
	墙面一般抹灰
	1.内墙砂浆抹灰 14+6mm厚^DP M15；2.墙柱面界面剂喷涂；3.墙面基层处理
	1.内墙砂浆抹灰 14+6mm厚^DP M15；2.墙柱面界面剂喷涂；3.墙面基层处理
	㎡
	135
	
	
	

	7
	墙面喷刷涂料
	1.抹灰面批刮腻子（满刮两遍）；2.墙、柱、天棚面刷乳胶漆 ~二遍
	应采用环保材料，墙面清理，批刮腻子2遍、收光处理或乳胶漆滚涂，含腻子、辅料及人工安装费。
	㎡
	135
	
	
	

	8
	金属（塑钢）门-铝合金门M0820
	1.门代号及洞口尺寸：金属（塑钢）门-铝合金门M0820：:0.8*2.0m；2.原始门窗拆除、清理，包含门窗侧壁与墙壁修补费用
	1.门代号及洞口尺寸：金属（塑钢）门-铝合金门M0820：:0.8*2.0m；2.原始门窗拆除、清理，包含门窗侧壁与墙壁修补费用
	樘
	1
	
	
	

	（四）
	4号改造家庭（南宋镇），南宋镇溪光村
	
	项
	1
	
	
	

	9
	厨房大理石台面及隔断
	厨房大理石面：1.98㎡；台面隔断：3.36㎡
	采用花岗岩材料，按实际尺寸定制，宽=60cm，H=80cm，包含人工及材料费
	项
	1
	
	
	

	10
	厨房柜门
	厨房柜门，含安装与辅材等费用
	材质：钢化玻璃材质+铝合金边框 门板厚度: 1cm 需门宽度: 建议单开门为520mm以内; 双开门为520～1000mm之间 颜色:粉色香槟、白色牡丹、玫瑰金、琥珀玉石等 适用于:大理石灶台橱柜、瓷砖柜体橱柜、不锈钢灶台 健康无甲醛、防水耐高温
	㎡
	1.92
	
	
	

	11
	煤气灶
	煤气灶，含安装与辅材等费用
	热效率≥63%,液化气二级能效，4.0KW；尺寸：730mm*410mm*145mm；包含五金件，安装及测试费等
	个
	1
	
	
	

	12
	油烟机
	油烟机，含安装与辅材等费用
	排风量（风量）：≥18m³/min，最大静压：≥ 450Pa，噪音：≤ 65dB(A)。
	个
	1
	
	
	

	13
	洗碗盆
	洗碗盆，含安装与辅材等费用
	材料：304不锈钢，一体拉伸，急速排水，高位溢水
	个
	1
	
	
	

	14
	块料楼地面-厨房台面底部瓷砖
	1.结合层厚度、砂浆配合比：结合层20mm厚，水泥砂浆1:3；2.面层材料品种、规格、颜色：厨房台面底部瓷砖
	1.结合层厚度、砂浆配合比：结合层20mm厚，水泥砂浆1:3；2.面层材料品种、规格、颜色：厨房台面底部瓷砖；地面贴300*300防滑地砖
	㎡
	1.92
	
	
	

	15
	水电改造
	水电改造，包含电线改造及水管等辅材费用
	水电改造，包含电线改造与LDE灯、开关安装与辅材费用
	项
	1
	
	
	

	16
	块料墙面-厨房墙面瓷砖
	1.墙体类型：内墙；2.面层材料品种、规格、颜色：瓷砖
	1.墙体类型：内墙；2.面层材料品种、规格、颜色：瓷砖；3.300*600墙面砖
	㎡
	7.8
	
	
	

	（五）
	5号改造家庭（南宋镇）,南宋镇溪光村
	
	项
	1
	
	
	

	17
	金属（塑钢、断桥）窗-C0808
	1.窗代号及洞口尺寸：C0608：:0.6*0.85m；2.原始门窗拆除、清理，包含门窗侧壁与墙壁修补费用
	1.窗代号及洞口尺寸：C0608：:0.6*0.85m；2.原始门窗拆除、清理，包含门窗侧壁与墙壁修补费用
	樘
	1
	
	
	

	18
	金属（塑钢、断桥）窗-C0914
	1.窗代号及洞口尺寸：C0608：:0.6*0.85m；2.原始门窗拆除、清理，包含门窗侧壁与墙壁修补费用
	1.窗代号及洞口尺寸：C0608：:0.6*0.85m；2.原始门窗拆除、清理，包含门窗侧壁与墙壁修补费用
	樘
	1
	
	
	

	19
	金属（塑钢）门-铝合金防盗门大门-FDM0821
	1.门代号及洞口尺寸：铝合金防盗门，FDM0821:'0.8*2.1m；2.原始门窗拆除、清理，包含门窗侧壁与墙壁修补费用
	1.门代号及洞口尺寸：铝合金防盗门，FDM0821:'0.8*2.1m；2.原始门窗拆除、清理，包含门窗侧壁与墙壁修补费用
	樘
	2
	
	
	

	20
	吊顶天棚
	1.吊顶形式、吊杆规格、高度：单层龙骨；2.龙骨材料种类、规格、中距：木；3.面层材料品种、规格：PVC板
	1.吊顶形式、吊杆规格、高度：单层龙骨；2.龙骨材料种类、规格、中距：木；3.面层材料品种、规格：采用PVC材料，具备防水防潮、阻燃、易清洗等特点
	㎡
	60
	
	
	

	21
	装饰灯
	1.装饰灯名称：吸顶式 挂片、挂碗、挂吊碟灯（矩形）；2.安装形式：吸顶式
	吸 顶 灯 ： 按 基 础 防 水 功 能 ，300mm*300mm 尺 寸 ， 单 色 温（4000k）,亚克力灯罩，功率15-20w 考虑；普通节能灯泡及底座：功率 15-20W 考虑
	套
	4
	
	
	

	22
	墙面一般抹灰
	1.内墙砂浆抹灰 14+6mm厚^DP M15；2.墙柱面界面剂喷涂；3.墙面基层处理
	1.内墙砂浆抹灰 14+6mm厚^DP M15；2.墙柱面界面剂喷涂；3.墙面基层处理
	㎡
	60
	
	
	

	23
	墙面喷刷涂料
	1.抹灰面批刮腻子（满刮两遍）；2.墙、柱、天棚面刷乳胶漆 ~二遍
	应采用环保材料，墙面清理，批刮腻子2遍、收光处理或乳胶漆滚涂，含腻子、辅料及人工安装费。
	㎡
	60
	
	
	

	（六）
	6号改造家庭（南宋镇）,南宋镇蕉坑底村
	
	项
	1
	
	
	

	24
	吊顶天棚
	1.吊顶形式、吊杆规格、高度：单层龙骨；2.龙骨材料种类、规格、中距：木；3.面层材料品种、规格：PVC板
	1.吊顶形式、吊杆规格、高度：单层龙骨；2.龙骨材料种类、规格、中距：木；3.面层材料品种、规格：采用PVC材料，具备防水防潮、阻燃、易清洗等特点
	㎡
	18
	
	
	

	25
	装饰灯
	1.装饰灯名称：吸顶式 挂片、挂碗、挂吊碟灯（矩形）；2.安装形式：吸顶式
	吸 顶 灯 ： 按 基 础 防 水 功 能 ，300mm*300mm 尺 寸 ， 单 色 温（4000k）,亚克力灯罩，功率15-20w 考虑；普通节能灯泡及底座：功率 15-20W 考虑
	套
	1
	
	
	

	26
	金属（塑钢）门-铝合金防盗门大门-FDM1223
	1.门代号及洞口尺寸：铝合金防盗门，FDM1223:1.2*2.3m；2.原始门窗拆除、清理，包含门窗侧壁与墙壁修补费用
	1.门代号及洞口尺寸：铝合金防盗门，FDM1223:1.2*2.3m；2.原始门窗拆除、清理，包含门窗侧壁与墙壁修补费用
	樘
	1
	
	
	

	27
	金属扶手、栏杆、栏板-楼梯栏杆
	1.栏杆材料种类、规格、品牌：不锈钢栏杆、高度h：900mm
	1.栏杆材料种类、规格、品牌：不锈钢栏杆、高度h：900mm
	m
	5
	
	
	

	（七）
	7号改造家庭（南宋镇）,南宋镇垟楼村
	
	项
	1
	
	
	

	28
	金属（塑钢）门-铝合金门M0722
	1.门代号及洞口尺寸：金属（塑钢）门-铝合金门M0722：0.7*2.2m；2.原始门窗拆除、清理，包含门窗侧壁与墙壁修补费用
	1.门代号及洞口尺寸：金属（塑钢）门-铝合金门M0722：0.7*2.2m；2.原始门窗拆除、清理，包含门窗侧壁与墙壁修补费用
	樘
	1
	
	
	

	29
	L型扶手
	1.新增卫生间L型扶手；2.含安装、调试及附属配件费用
	外管ABS国内尼龙材质直径 35mm，特级防滑抗菌防老化，L 边长度中到中均≥700mm，201 不锈钢内管直径≥25mm，一体式法兰固定，整体承重≥100kg
	套
	1
	
	
	

	30
	厨房柜门
	厨房柜门，含安装与辅材等费用
	材质：钢化玻璃材质+铝合金边框 门板厚度: 1cm 需门宽度: 建议单开门为520mm以内; 双开门为520～1000mm之间 颜色:粉色香槟、白色牡丹、玫瑰金、琥珀玉石等 适用于:大理石灶台橱柜、瓷砖柜体橱柜、不锈钢灶台 健康无甲醛、防水耐高温
	㎡
	3.5
	
	
	

	31
	油烟机
	油烟机，含安装与辅材等费用
	排风量（风量）：≥18m³/min，最大静压：≥ 450Pa，噪音：≤ 65dB(A)。
	个
	1
	
	
	

	（八）
	8号改造家庭（南宋镇）,南宋镇垟楼村
	
	项
	1
	
	
	

	32
	金属（塑钢）门-铝合金门M0719
	1.门代号及洞口尺寸：金属（塑钢）门-铝合金门M0719:0.7*01.9m；2.原始门窗拆除、清理，包含门窗侧壁与墙壁修补费用
	1.门代号及洞口尺寸：金属（塑钢）门-铝合金门M0719:0.7*01.9m；2.原始门窗拆除、清理，包含门窗侧壁与墙壁修补费用
	樘
	1
	
	
	

	33
	金属（塑钢）门-铝合金防盗门大门-FDM3232
	1.门代号及洞口尺寸：铝合金防盗门，FDM3232:3.2*3.25m；2.原始门窗拆除、清理，包含门窗侧壁与墙壁修补费用
	1.门代号及洞口尺寸：铝合金防盗门，FDM3232:3.2*3.25m；2.原始门窗拆除、清理，包含门窗侧壁与墙壁修补费用
	樘
	1
	
	
	

	34
	厨房柜门
	厨房柜门，含安装与辅材等费用
	材质：钢化玻璃材质+铝合金边框 门板厚度: 1cm 需门宽度: 建议单开门为520mm以内; 双开门为520～1000mm之间 颜色:粉色香槟、白色牡丹、玫瑰金、琥珀玉石等 适用于:大理石灶台橱柜、瓷砖柜体橱柜、不锈钢灶台 健康无甲醛、防水耐高温
	㎡
	2.17
	
	
	

	十二
	岱岭乡
	
	
	
	
	
	

	（一）
	1号改造家庭（岱岭乡）,岱岭 岱岭村
	
	项
	1
	
	
	

	1
	厨房大理石台面及隔断
	厨房大理石面：1.62㎡；台面隔断：2.88㎡
	采用花岗岩材料，按实际尺寸定制，宽=60cm，H=80cm，包含人工及材料费
	项
	1
	
	
	

	2
	厨房柜门
	厨房柜门，含安装与辅材等费用
	材质：钢化玻璃材质+铝合金边框 门板厚度: 1cm 需门宽度: 建议单开门为520mm以内; 双开门为520～1000mm之间 颜色:粉色香槟、白色牡丹、玫瑰金、琥珀玉石等 适用于:大理石灶台橱柜、瓷砖柜体橱柜、不锈钢灶台 健康无甲醛、防水耐高温
	㎡
	1.92
	
	
	

	3
	煤气灶
	煤气灶，含安装与辅材等费用
	热效率≥63%,液化气二级能效，4.0KW；尺寸：730mm*410mm*145mm；包含五金件，安装及测试费等
	个
	1
	
	
	

	4
	油烟机
	油烟机，含安装与辅材等费用
	排风量（风量）：≥18m³/min，最大静压：≥ 450Pa，噪音：≤ 65dB(A)。
	个
	1
	
	
	

	5
	洗碗盆
	洗碗盆，含安装与辅材等费用
	材料：304不锈钢，一体拉伸，急速排水，高位溢水
	个
	1
	
	
	

	6
	块料楼地面-厨房台面底部瓷砖
	1.结合层厚度、砂浆配合比：结合层20mm厚，水泥砂浆1:3；2.面层材料品种、规格、颜色：厨房台面底部瓷砖
	1.结合层厚度、砂浆配合比：结合层20mm厚，水泥砂浆1:3；2.面层材料品种、规格、颜色：厨房台面底部瓷砖；地面贴300*300防滑地砖
	㎡
	1.62
	
	
	

	7
	水电改造
	水电改造，包含电线改造及水管等辅材费用
	水电改造，包含电线改造与LDE灯、开关安装与辅材费用
	项
	1
	
	
	

	8
	块料墙面-厨房墙面瓷砖
	1.墙体类型：内墙；2.面层材料品种、规格、颜色：瓷砖
	1.墙体类型：内墙；2.面层材料品种、规格、颜色：瓷砖；3.300*600墙面砖
	㎡
	5.4
	
	
	

	9
	L型扶手
	1.新增卫生间L型扶手；2.含安装、调试及附属配件费用
	外管ABS国内尼龙材质直径 35mm，特级防滑抗菌防老化，L 边长度中到中均≥700mm，201 不锈钢内管直径≥25mm，一体式法兰固定，整体承重≥100kg
	套
	1
	
	
	

	10
	卫生间一字扶手
	1.新增卫生间一字扶手；2.含安装、调试及附属配件费用
	1.新增卫生间一字扶手58cm；2.含安装、调试及附属配件费用
	套
	1
	
	
	

	11
	金属扶手、栏杆、栏板-沿墙扶手
	1.栏杆材料种类、规格、品牌：不锈钢栏杆、高度h：900mm
	
	m
	3.5
	
	
	

	（二）
	2号改造家庭（岱岭乡），岱岭 云遮村
	
	项
	1
	
	
	

	12
	原厨房间拆除
	原厨房间拆除、及建筑垃圾外运等
	原厨房间拆除、及建筑垃圾外运等
	项
	1
	
	
	

	13
	厨房大理石台面及隔断
	厨房大理石面：2.16㎡；台面隔断：3.73㎡
	采用花岗岩材料，按实际尺寸定制，宽=60cm，H=80cm，包含人工及材料费
	项
	1
	
	
	

	14
	厨房柜门
	厨房柜门，含安装与辅材等费用
	材质：钢化玻璃材质+铝合金边框 门板厚度: 1cm 需门宽度: 建议单开门为520mm以内; 双开门为520～1000mm之间 颜色:粉色香槟、白色牡丹、玫瑰金、琥珀玉石等 适用于:大理石灶台橱柜、瓷砖柜体橱柜、不锈钢灶台 健康无甲醛、防水耐高温
	㎡
	2.24
	
	
	

	15
	煤气灶
	煤气灶，含安装与辅材等费用
	热效率≥63%,液化气二级能效，4.0KW；尺寸：730mm*410mm*145mm；包含五金件，安装及测试费等
	个
	1
	
	
	

	16
	油烟机
	油烟机，含安装与辅材等费用
	排风量（风量）：≥18m³/min，最大静压：≥ 450Pa，噪音：≤ 65dB(A)。
	个
	1
	
	
	

	17
	洗碗盆
	洗碗盆，含安装与辅材等费用
	材料：304不锈钢，一体拉伸，急速排水，高位溢水
	个
	1
	
	
	

	18
	块料楼地面-厨房台面底部瓷砖
	1.结合层厚度、砂浆配合比：结合层20mm厚，水泥砂浆1:3；2.面层材料品种、规格、颜色：厨房台面底部瓷砖
	1.结合层厚度、砂浆配合比：结合层20mm厚，水泥砂浆1:3；2.面层材料品种、规格、颜色：厨房台面底部瓷砖；地面贴300*300防滑地砖
	㎡
	2.16
	
	
	

	19
	水电改造
	水电改造，包含电线改造及水管等辅材费用
	水电改造，包含电线改造与LDE灯、开关安装与辅材费用
	项
	1
	
	
	

	20
	块料墙面-厨房墙面瓷砖
	1.墙体类型：内墙；2.面层材料品种、规格、颜色：瓷砖
	1.墙体类型：内墙；2.面层材料品种、规格、颜色：瓷砖；3.300*600墙面砖
	㎡
	8.8
	
	
	

	21
	大便器
	1.规格、类型：普通；2.含安装与辅材等费用
	连体坐便器：用水量≤7L，PP缓降阻尼盖板，釉面洁净平滑，排污管道内壁施釉且孔径≥50mm，防止堵塞，包含五金件，安装及测试费等
	组
	1
	
	
	

	十三
	沿浦镇
	
	
	
	
	
	

	（一）
	1号改造家庭（沿浦镇）,云亭村
	
	项
	1
	
	
	

	1
	原厨房间拆除
	原厨房间拆除、及建筑垃圾外运等
	原厨房间拆除、及建筑垃圾外运等
	项
	1
	
	
	

	2
	厨房大理石台面及隔断
	厨房大理石面：2.16㎡；台面隔断：3.73㎡
	采用花岗岩材料，按实际尺寸定制，宽=60cm，H=80cm，包含人工及材料费
	项
	1
	
	
	

	3
	厨房柜门
	厨房柜门，含安装与辅材等费用
	材质：钢化玻璃材质+铝合金边框 门板厚度: 1cm 需门宽度: 建议单开门为520mm以内; 双开门为520～1000mm之间 颜色:粉色香槟、白色牡丹、玫瑰金、琥珀玉石等 适用于:大理石灶台橱柜、瓷砖柜体橱柜、不锈钢灶台 健康无甲醛、防水耐高温
	㎡
	2.24
	
	
	

	4
	煤气灶
	煤气灶，含安装与辅材等费用
	热效率≥63%,液化气二级能效，4.0KW；尺寸：730mm*410mm*145mm；包含五金件，安装及测试费等
	个
	1
	
	
	

	5
	油烟机
	油烟机，含安装与辅材等费用
	排风量（风量）：≥18m³/min，最大静压：≥ 450Pa，噪音：≤ 65dB(A)。
	个
	1
	
	
	

	6
	洗碗盆
	洗碗盆，含安装与辅材等费用
	材料：304不锈钢，一体拉伸，急速排水，高位溢水
	个
	1
	
	
	

	7
	块料楼地面-厨房台面底部瓷砖
	1.结合层厚度、砂浆配合比：结合层20mm厚，水泥砂浆1:3；2.面层材料品种、规格、颜色：厨房台面底部瓷砖
	1.结合层厚度、砂浆配合比：结合层20mm厚，水泥砂浆1:3；2.面层材料品种、规格、颜色：厨房台面底部瓷砖；地面贴300*300防滑地砖
	㎡
	2.16
	
	
	

	8
	水电改造
	水电改造，包含电线改造及水管等辅材费用
	水电改造，包含电线改造与LDE灯、开关安装与辅材费用
	项
	1
	
	
	

	9
	块料墙面-厨房墙面瓷砖
	1.墙体类型：内墙；2.面层材料品种、规格、颜色：瓷砖
	1.墙体类型：内墙；2.面层材料品种、规格、颜色：瓷砖；3.300*600墙面砖
	㎡
	8.4
	
	
	

	10
	金属（塑钢）门-铝合金防盗门大门-FDM3220
	1.门代号及洞口尺寸：铝合金防盗门，FDM3220:3.2*2.0m；2.原始门窗拆除、清理，包含门窗侧壁与墙壁修补费用
	1.门代号及洞口尺寸：铝合金防盗门，FDM3220:3.2*2.0m；2.原始门窗拆除、清理，包含门窗侧壁与墙壁修补费用
	樘
	1
	
	
	

	11
	金属（塑钢）门-铝合金防盗门后门-FD㎡909
	1.门代号及洞口尺寸：铝合金防盗门，FD㎡909:2.9*0.9m；2.原始门窗拆除、清理，包含门窗侧壁与墙壁修补费用
	1.门代号及洞口尺寸：铝合金防盗门，FD㎡909:2.9*0.9m；2.原始门窗拆除、清理，包含门窗侧壁与墙壁修补费用
	樘
	1
	
	
	

	12
	金属扶手、栏杆、栏板-楼梯栏杆
	1.栏杆材料种类、规格、品牌：不锈钢栏杆、高度h：900mm
	1.栏杆材料种类、规格、品牌：不锈钢栏杆、高度h：900mm
	m
	7
	
	
	

	（二）
	2号改造家庭（沿浦镇）,云亭村
	
	项
	1
	
	
	

	13
	原厨房间拆除
	原厨房间拆除、及建筑垃圾外运等
	原厨房间拆除、及建筑垃圾外运等
	项
	1
	
	
	

	14
	厨房大理石台面及隔断
	厨房大理石面：2.04㎡；台面隔断：3.36㎡
	采用花岗岩材料，按实际尺寸定制，宽=60cm，H=80cm，包含人工及材料费
	项
	1
	
	
	

	15
	厨房柜门
	厨房柜门，含安装与辅材等费用
	材质：钢化玻璃材质+铝合金边框 门板厚度: 1cm 需门宽度: 建议单开门为520mm以内; 双开门为520～1000mm之间 颜色:粉色香槟、白色牡丹、玫瑰金、琥珀玉石等 适用于:大理石灶台橱柜、瓷砖柜体橱柜、不锈钢灶台 健康无甲醛、防水耐高温
	㎡
	1.96
	
	
	

	16
	煤气灶
	煤气灶，含安装与辅材等费用
	热效率≥63%,液化气二级能效，4.0KW；尺寸：730mm*410mm*145mm；包含五金件，安装及测试费等
	个
	1
	
	
	

	17
	油烟机
	油烟机，含安装与辅材等费用
	排风量（风量）：≥18m³/min，最大静压：≥ 450Pa，噪音：≤ 65dB(A)。
	个
	1
	
	
	

	18
	洗碗盆
	洗碗盆，含安装与辅材等费用
	材料：304不锈钢，一体拉伸，急速排水，高位溢水
	个
	1
	
	
	

	19
	块料楼地面-厨房台面底部瓷砖
	1.结合层厚度、砂浆配合比：结合层20mm厚，水泥砂浆1:3；2.面层材料品种、规格、颜色：厨房台面底部瓷砖
	1.结合层厚度、砂浆配合比：结合层20mm厚，水泥砂浆1:3；2.面层材料品种、规格、颜色：厨房台面底部瓷砖；地面贴300*300防滑地砖
	㎡
	2.04
	
	
	

	20
	水电改造
	水电改造，包含电线改造及水管等辅材费用
	水电改造，包含电线改造与LDE灯、开关安装与辅材费用
	项
	1
	
	
	

	21
	块料墙面-厨房墙面瓷砖
	1.墙体类型：内墙；2.面层材料品种、规格、颜色：瓷砖
	1.墙体类型：内墙；2.面层材料品种、规格、颜色：瓷砖；3.300*600墙面砖
	㎡
	8
	
	
	

	22
	L型扶手
	1.新增卫生间L型扶手；2.含安装、调试及附属配件费用
	外管ABS国内尼龙材质直径 35mm，特级防滑抗菌防老化，L 边长度中到中均≥700mm，201 不锈钢内管直径≥25mm，一体式法兰固定，整体承重≥100kg
	套
	1
	
	
	

	（三）
	3号改造家庭（沿浦镇）,云亭村
	
	项
	1
	
	
	

	23
	吊顶天棚
	1.吊顶形式、吊杆规格、高度：单层龙骨；2.龙骨材料种类、规格、中距：木；3.面层材料品种、规格：PVC板
	1.吊顶形式、吊杆规格、高度：单层龙骨；2.龙骨材料种类、规格、中距：木；3.面层材料品种、规格：采用PVC材料，具备防水防潮、阻燃、易清洗等特点
	㎡
	50
	
	
	

	24
	装饰灯
	1.装饰灯名称：吸顶式 挂片、挂碗、挂吊碟灯（矩形）；2.安装形式：吸顶式
	吸 顶 灯 ： 按 基 础 防 水 功 能 ，300mm*300mm 尺 寸 ， 单 色 温（4000k）,亚克力灯罩，功率15-20w 考虑；普通节能灯泡及底座：功率 15-20W 考虑
	套
	3
	
	
	

	（四）
	4号改造家庭（沿浦镇),云亭村
	
	项
	1
	
	
	

	25
	原卫生间拆除
	原卫生间拆除、及建筑垃圾外运等
	原卫生间拆除、及建筑垃圾外运等
	项
	1
	
	
	

	26
	块料楼地面
	1.找平层厚度、砂浆配合比：砂浆找平层^DS ㎡0 混凝土或硬基层上 ~厚20mm；2.面层材料品种、规格、颜色：防滑地砖；3.防护层材料种类：聚合物水泥基复合防水涂料
	1.找平层厚度、砂浆配合比：砂浆找平层^DS ㎡0 混凝土或硬基层上 ~厚20mm；2.面层材料品种、规格、颜色：防滑地砖；3.防护层材料种类：聚合物水泥基复合防水涂料；4.地面贴300*300防滑地砖
	㎡
	3.6
	
	
	

	27
	块料墙面
	1.面层材料品种、规格、颜色：墙面（干混砂浆）粘贴瓷砖^DP ㎡0 周长1200mm以上；2.防护材料种类：聚合物水泥基复合防水涂料
	1.面层材料品种、规格、颜色：墙面（干混砂浆）粘贴瓷砖^DP ㎡0 周长1200mm以上；2.防护材料种类：聚合物水泥基复合防水涂料；3.300*600墙面砖
	㎡
	14
	
	
	

	28
	天棚抹灰
	1.基层类型：一般抹灰面；2.抹灰厚度、材料种类：天棚一般抹灰^DP M15
	1.基层类型：一般抹灰面；2.抹灰厚度、材料种类：天棚一般抹灰^DP M15
	㎡
	4.5
	
	
	

	29
	大便器
	1.规格、类型：普通；2.含安装与辅材等费用
	连体坐便器：用水量≤7L，PP缓降阻尼盖板，釉面洁净平滑，排污管道内壁施釉且孔径≥50mm，防止堵塞，包含五金件，安装及测试费等
	组
	1
	
	
	

	30
	水电改造
	水电改造，包含电线改造及水管等辅材费用
	水电改造，包含电线改造与LDE灯、开关安装与辅材费用
	项
	1
	
	
	

	31
	装饰灯
	1.装饰灯名称：吸顶式 挂片、挂碗、挂吊碟灯（矩形）；2.安装形式：吸顶式
	吸 顶 灯 ： 按 基 础 防 水 功 能 ，300mm*300mm 尺 寸 ， 单 色 温（4000k）,亚克力灯罩，功率15-20w 考虑；普通节能灯泡及底座：功率 15-20W 考虑
	套
	1
	
	
	

	32
	洗漱台
	1.洗脸台盆一套，其中包含：洗脸盆、浴镜、冷热水龙头；2.含安装及附属配件等费用
	1.洗脸台盆一套，其中包含：洗脸盆、浴镜、冷热水龙头；2.含安装及附属配件等费用
	㎡
	0.5
	
	
	

	33
	浴室镜
	浴室镜，含安装及附属配件等费用
	金属材质：铝合金，4mm高清银镜，厚度：1.4cm，宽度0.5cm，安全防爆膜。
	㎡
	0.5
	
	
	

	34
	毛巾架
	毛巾架,含安装及附属配件等费用
	材质：不锈钢+铝合金，尺寸：30-80cm，
	个
	1
	
	
	

	35
	花洒水龙头
	花洒水龙头，含安装及附属配件等费用
	应采用拨杆式把手，冷热混水阀，龙头连接花洒，可淋浴，含安装及附属配件等费用
	个
	1
	
	
	

	36
	金属（塑钢）门-铝合金门M0722
	1.门代号及洞口尺寸：金属（塑钢）门-铝合金门M0722：0.7*2.2m；2.原始门窗拆除、清理，包含门窗侧壁与墙壁修补费用
	1.门代号及洞口尺寸：金属（塑钢）门-铝合金门M0722：0.7*2.2m；2.原始门窗拆除、清理，包含门窗侧壁与墙壁修补费用
	樘
	1
	
	
	

	37
	L型扶手
	1.新增卫生间L型扶手；2.含安装、调试及附属配件费用
	外管ABS国内尼龙材质直径 35mm，特级防滑抗菌防老化，L 边长度中到中均≥700mm，201 不锈钢内管直径≥25mm，一体式法兰固定，整体承重≥100kg
	套
	1
	
	
	

	38
	照明开关
	1.名称：照明开关；2.安装方式：明装
	1.名称：照明开关；2.安装方式：明装
	个
	2
	
	
	

	39
	插座
	1.名 称：三相带接地明插座电流（A）≤16；2.安装方式：明装
	1.名 称：三相带接地明插座电流（A）≤16；2.安装方式：明装
	个
	2
	
	
	

	40
	金属扶手、栏杆、栏板-楼梯栏杆
	1.栏杆材料种类、规格、品牌：不锈钢栏杆、高度h：900mm
	1.栏杆材料种类、规格、品牌：不锈钢栏杆、高度h：900mm
	m
	5
	
	
	

	（五）
	5号改造家庭（沿浦镇）,云亭村
	
	项
	1
	
	
	

	41
	原厨房间拆除
	原厨房间拆除、及建筑垃圾外运等
	原厨房间拆除、及建筑垃圾外运等
	项
	1
	
	
	

	42
	厨房大理石台面及隔断
	厨房大理石面：2.04㎡；台面隔断：1.96㎡
	采用花岗岩材料，按实际尺寸定制，宽=60cm，H=80cm，包含人工及材料费
	项
	1
	
	
	

	43
	厨房柜门
	厨房柜门，含安装与辅材等费用
	材质：钢化玻璃材质+铝合金边框 门板厚度: 1cm 需门宽度: 建议单开门为520mm以内; 双开门为520～1000mm之间 颜色:粉色香槟、白色牡丹、玫瑰金、琥珀玉石等 适用于:大理石灶台橱柜、瓷砖柜体橱柜、不锈钢灶台 健康无甲醛、防水耐高温
	㎡
	1.96
	
	
	

	44
	煤气灶
	煤气灶，含安装与辅材等费用
	热效率≥63%,液化气二级能效，4.0KW；尺寸：730mm*410mm*145mm；包含五金件，安装及测试费等
	个
	1
	
	
	

	45
	油烟机
	油烟机，含安装与辅材等费用
	排风量（风量）：≥18m³/min，最大静压：≥ 450Pa，噪音：≤ 65dB(A)。
	个
	1
	
	
	

	46
	洗碗盆
	洗碗盆，含安装与辅材等费用
	材料：304不锈钢，一体拉伸，急速排水，高位溢水
	个
	1
	
	
	

	47
	块料楼地面-厨房台面底部瓷砖
	1.结合层厚度、砂浆配合比：结合层20mm厚，水泥砂浆1:3；2.面层材料品种、规格、颜色：厨房台面底部瓷砖
	1.结合层厚度、砂浆配合比：结合层20mm厚，水泥砂浆1:3；2.面层材料品种、规格、颜色：厨房台面底部瓷砖；地面贴300*300防滑地砖
	㎡
	2.04
	
	
	

	48
	水电改造
	水电改造，包含电线改造及水管等辅材费用
	水电改造，包含电线改造与LDE灯、开关安装与辅材费用
	项
	1
	
	
	

	49
	块料墙面-厨房墙面瓷砖
	1.墙体类型：内墙；2.面层材料品种、规格、颜色：瓷砖
	1.墙体类型：内墙；2.面层材料品种、规格、颜色：瓷砖；3.300*600墙面砖
	㎡
	8
	
	
	

	（六）
	6号改造家庭（沿浦镇）,云亭村
	
	项
	1
	
	
	

	50
	原厨房间拆除
	原厨房间拆除、及建筑垃圾外运等
	原厨房间拆除、及建筑垃圾外运等
	项
	1
	
	
	

	51
	厨房大理石台面及隔断
	厨房大理石面：2.16㎡；台面隔断：3.36㎡
	采用花岗岩材料，按实际尺寸定制，宽=60cm，H=80cm，包含人工及材料费
	项
	1
	
	
	

	52
	厨房柜门
	厨房柜门，含安装与辅材等费用
	材质：钢化玻璃材质+铝合金边框 门板厚度: 1cm 需门宽度: 建议单开门为520mm以内; 双开门为520～1000mm之间 颜色:粉色香槟、白色牡丹、玫瑰金、琥珀玉石等 适用于:大理石灶台橱柜、瓷砖柜体橱柜、不锈钢灶台 健康无甲醛、防水耐高温
	㎡
	2.24
	
	
	

	53
	煤气灶
	煤气灶，含安装与辅材等费用
	热效率≥63%,液化气二级能效，4.0KW；尺寸：730mm*410mm*145mm；包含五金件，安装及测试费等
	个
	1
	
	
	

	54
	油烟机
	油烟机，含安装与辅材等费用
	排风量（风量）：≥18m³/min，最大静压：≥ 450Pa，噪音：≤ 65dB(A)。
	个
	1
	
	
	

	55
	洗碗盆
	洗碗盆，含安装与辅材等费用
	材料：304不锈钢，一体拉伸，急速排水，高位溢水
	个
	1
	
	
	

	56
	块料楼地面-厨房台面底部瓷砖
	1.结合层厚度、砂浆配合比：结合层20mm厚，水泥砂浆1:3；2.面层材料品种、规格、颜色：厨房台面底部瓷砖
	1.结合层厚度、砂浆配合比：结合层20mm厚，水泥砂浆1:3；2.面层材料品种、规格、颜色：厨房台面底部瓷砖；地面贴300*300防滑地砖
	㎡
	2.16
	
	
	

	57
	水电改造
	水电改造，包含电线改造及水管等辅材费用
	水电改造，包含电线改造与LDE灯、开关安装与辅材费用
	项
	1
	
	
	

	58
	块料墙面-厨房墙面瓷砖
	1.墙体类型：内墙；2.面层材料品种、规格、颜色：瓷砖
	1.墙体类型：内墙；2.面层材料品种、规格、颜色：瓷砖；3.300*600墙面砖
	㎡
	8.8
	
	
	

	（七）
	7号改造家庭（沿浦镇）,云亭村
	
	项
	1
	
	
	

	59
	墙面一般抹灰
	1.内墙砂浆抹灰 14+6mm厚^DP M15；2.墙柱面界面剂喷涂；3.墙面基层处理
	1.内墙砂浆抹灰 14+6mm厚^DP M15；2.墙柱面界面剂喷涂；3.墙面基层处理
	㎡
	150
	
	
	

	60
	墙面喷刷涂料
	1.抹灰面批刮腻子（满刮两遍）；2.墙、柱、天棚面刷乳胶漆 ~二遍
	应采用环保材料，墙面清理，批刮腻子2遍、收光处理或乳胶漆滚涂，含腻子、辅料及人工安装费。
	㎡
	150
	
	
	

	（八）
	8号改造家庭（沿浦镇）,云亭村
	
	项
	1
	
	
	

	61
	原厨房间拆除
	原厨房间拆除、及建筑垃圾外运等
	原厨房间拆除、及建筑垃圾外运等
	项
	1
	
	
	

	62
	厨房大理石台面及隔断
	厨房大理石面：2.16㎡；台面隔断：3.36㎡
	采用花岗岩材料，按实际尺寸定制，宽=60cm，H=80cm，包含人工及材料费
	项
	1
	
	
	

	63
	厨房柜门
	厨房柜门，含安装与辅材等费用
	材质：钢化玻璃材质+铝合金边框 门板厚度: 1cm 需门宽度: 建议单开门为520mm以内; 双开门为520～1000mm之间 颜色:粉色香槟、白色牡丹、玫瑰金、琥珀玉石等 适用于:大理石灶台橱柜、瓷砖柜体橱柜、不锈钢灶台 健康无甲醛、防水耐高温
	㎡
	2.24
	
	
	

	64
	煤气灶
	煤气灶，含安装与辅材等费用
	热效率≥63%,液化气二级能效，4.0KW；尺寸：730mm*410mm*145mm；包含五金件，安装及测试费等
	个
	1
	
	
	

	65
	油烟机
	油烟机，含安装与辅材等费用
	排风量（风量）：≥18m³/min，最大静压：≥ 450Pa，噪音：≤ 65dB(A)。
	个
	1
	
	
	

	66
	洗碗盆
	洗碗盆，含安装与辅材等费用
	材料：304不锈钢，一体拉伸，急速排水，高位溢水
	个
	1
	
	
	

	67
	块料楼地面-厨房台面底部瓷砖
	1.结合层厚度、砂浆配合比：结合层20mm厚，水泥砂浆1:3；2.面层材料品种、规格、颜色：厨房台面底部瓷砖
	1.结合层厚度、砂浆配合比：结合层20mm厚，水泥砂浆1:3；2.面层材料品种、规格、颜色：厨房台面底部瓷砖；地面贴300*300防滑地砖
	㎡
	2.16
	
	
	

	68
	水电改造
	水电改造，包含电线改造及水管等辅材费用
	水电改造，包含电线改造与LDE灯、开关安装与辅材费用
	项
	1
	
	
	

	69
	块料墙面-厨房墙面瓷砖
	1.墙体类型：内墙；2.面层材料品种、规格、颜色：瓷砖
	1.墙体类型：内墙；2.面层材料品种、规格、颜色：瓷砖；3.300*600墙面砖
	㎡
	8.8
	
	
	

	（九）
	9号改造家庭（沿浦镇）,云亭村
	
	项
	1
	
	
	

	70
	金属（塑钢）门-铝合金防盗门大门-FDM3028
	1.门代号及洞口尺寸：铝合金防盗门，FDM3028:3.0*2.8m；2.原始门窗拆除、清理，包含门窗侧壁与墙壁修补费用
	1.门代号及洞口尺寸：铝合金防盗门，FDM3028:3.0*2.8m；2.原始门窗拆除、清理，包含门窗侧壁与墙壁修补费用
	樘
	1
	
	
	

	十四
	莒溪镇
	
	
	
	
	
	

	（一）
	1号改造家庭（莒溪镇）,西厅村
	
	项
	1
	
	
	

	1
	厨房大理石台面及隔断
	厨房大理石面：2.16㎡；台面隔断：3.36㎡
	采用花岗岩材料，按实际尺寸定制，宽=60cm，H=80cm，包含人工及材料费
	项
	1
	
	
	

	2
	厨房柜门
	厨房柜门，含安装与辅材等费用
	材质：钢化玻璃材质+铝合金边框 门板厚度: 1cm 需门宽度: 建议单开门为520mm以内; 双开门为520～1000mm之间 颜色:粉色香槟、白色牡丹、玫瑰金、琥珀玉石等 适用于:大理石灶台橱柜、瓷砖柜体橱柜、不锈钢灶台 健康无甲醛、防水耐高温
	㎡
	2.24
	
	
	

	3
	煤气灶
	煤气灶，含安装与辅材等费用
	热效率≥63%,液化气二级能效，4.0KW；尺寸：730mm*410mm*145mm；包含五金件，安装及测试费等
	个
	1
	
	
	

	4
	油烟机
	油烟机，含安装与辅材等费用
	排风量（风量）：≥18m³/min，最大静压：≥ 450Pa，噪音：≤ 65dB(A)。
	个
	1
	
	
	

	5
	洗碗盆
	洗碗盆，含安装与辅材等费用
	材料：304不锈钢，一体拉伸，急速排水，高位溢水
	个
	1
	
	
	

	6
	块料楼地面-厨房台面底部瓷砖
	1.结合层厚度、砂浆配合比：结合层20mm厚，水泥砂浆1:3；2.面层材料品种、规格、颜色：厨房台面底部瓷砖
	1.结合层厚度、砂浆配合比：结合层20mm厚，水泥砂浆1:3；2.面层材料品种、规格、颜色：厨房台面底部瓷砖；地面贴300*300防滑地砖
	㎡
	2.16
	
	
	

	7
	水电改造
	水电改造，包含电线改造及水管等辅材费用
	水电改造，包含电线改造与LDE灯、开关安装与辅材费用
	项
	1
	
	
	

	8
	块料墙面-厨房墙面瓷砖
	1.墙体类型：内墙；2.面层材料品种、规格、颜色：瓷砖
	1.墙体类型：内墙；2.面层材料品种、规格、颜色：瓷砖；3.300*600墙面砖
	㎡
	8.8
	
	
	

	9
	金属扶手、栏杆、栏板-楼梯栏杆
	1.栏杆材料种类、规格、品牌：不锈钢栏杆、高度h：900mm
	1.栏杆材料种类、规格、品牌：不锈钢栏杆、高度h：900mm
	m
	20
	
	
	

	（二）
	2号改造家庭（莒溪镇），上村村
	
	项
	1
	
	
	

	10
	厨房大理石台面及隔断
	厨房大理石面：2.10㎡；台面隔断：3.36㎡
	采用花岗岩材料，按实际尺寸定制，宽=60cm，H=80cm，包含人工及材料费
	项
	1
	
	
	

	11
	厨房柜门
	厨房柜门，含安装与辅材等费用
	材质：钢化玻璃材质+铝合金边框 门板厚度: 1cm 需门宽度: 建议单开门为520mm以内; 双开门为520～1000mm之间 颜色:粉色香槟、白色牡丹、玫瑰金、琥珀玉石等 适用于:大理石灶台橱柜、瓷砖柜体橱柜、不锈钢灶台 健康无甲醛、防水耐高温
	㎡
	1.96
	
	
	

	12
	煤气灶
	煤气灶，含安装与辅材等费用
	热效率≥63%,液化气二级能效，4.0KW；尺寸：730mm*410mm*145mm；包含五金件，安装及测试费等
	个
	1
	
	
	

	13
	油烟机
	油烟机，含安装与辅材等费用
	排风量（风量）：≥18m³/min，最大静压：≥ 450Pa，噪音：≤ 65dB(A)。
	个
	1
	
	
	

	14
	洗碗盆
	洗碗盆，含安装与辅材等费用
	材料：304不锈钢，一体拉伸，急速排水，高位溢水
	个
	1
	
	
	

	15
	块料楼地面-厨房台面底部瓷砖
	1.结合层厚度、砂浆配合比：结合层20mm厚，水泥砂浆1:3；2.面层材料品种、规格、颜色：厨房台面底部瓷砖
	1.结合层厚度、砂浆配合比：结合层20mm厚，水泥砂浆1:3；2.面层材料品种、规格、颜色：厨房台面底部瓷砖；地面贴300*300防滑地砖
	㎡
	2.1
	
	
	

	16
	水电改造
	水电改造，包含电线改造及水管等辅材费用
	水电改造，包含电线改造与LDE灯、开关安装与辅材费用
	项
	1
	
	
	

	17
	块料墙面-厨房墙面瓷砖
	1.墙体类型：内墙；2.面层材料品种、规格、颜色：瓷砖
	1.墙体类型：内墙；2.面层材料品种、规格、颜色：瓷砖；3.300*600墙面砖
	㎡
	8.2
	
	
	

	18
	金属扶手、栏杆、栏板-楼梯栏杆
	1.栏杆材料种类、规格、品牌：不锈钢栏杆、高度h：900mm
	1.栏杆材料种类、规格、品牌：不锈钢栏杆、高度h：900mm
	m
	12
	
	
	

	（三）
	3号改造家庭（莒溪镇），王立村
	
	项
	1
	
	
	

	19
	厨房大理石台面及隔断
	厨房大理石面：2.16㎡；台面隔断：3.36㎡
	采用花岗岩材料，按实际尺寸定制，宽=60cm，H=80cm，包含人工及材料费
	项
	1
	
	
	

	20
	厨房柜门
	厨房柜门，含安装与辅材等费用
	材质：钢化玻璃材质+铝合金边框 门板厚度: 1cm 需门宽度: 建议单开门为520mm以内; 双开门为520～1000mm之间 颜色:粉色香槟、白色牡丹、玫瑰金、琥珀玉石等 适用于:大理石灶台橱柜、瓷砖柜体橱柜、不锈钢灶台 健康无甲醛、防水耐高温
	㎡
	2.24
	
	
	

	21
	煤气灶
	煤气灶，含安装与辅材等费用
	热效率≥63%,液化气二级能效，4.0KW；尺寸：730mm*410mm*145mm；包含五金件，安装及测试费等
	个
	1
	
	
	

	22
	油烟机
	油烟机，含安装与辅材等费用
	排风量（风量）：≥18m³/min，最大静压：≥ 450Pa，噪音：≤ 65dB(A)。
	个
	1
	
	
	

	23
	洗碗盆
	洗碗盆，含安装与辅材等费用
	材料：304不锈钢，一体拉伸，急速排水，高位溢水
	个
	1
	
	
	

	24
	块料楼地面-厨房台面底部瓷砖
	1.结合层厚度、砂浆配合比：结合层20mm厚，水泥砂浆1:3；2.面层材料品种、规格、颜色：厨房台面底部瓷砖
	1.结合层厚度、砂浆配合比：结合层20mm厚，水泥砂浆1:3；2.面层材料品种、规格、颜色：厨房台面底部瓷砖；地面贴300*300防滑地砖
	㎡
	2.16
	
	
	

	25
	水电改造
	水电改造，包含电线改造及水管等辅材费用
	水电改造，包含电线改造与LDE灯、开关安装与辅材费用
	项
	1
	
	
	

	26
	块料墙面-厨房墙面瓷砖
	1.墙体类型：内墙；2.面层材料品种、规格、颜色：瓷砖
	1.墙体类型：内墙；2.面层材料品种、规格、颜色：瓷砖；3.300*600墙面砖
	㎡
	8.8
	
	
	

	27
	金属扶手、栏杆、栏板-楼梯栏杆
	1.栏杆材料种类、规格、品牌：不锈钢栏杆、高度h：900mm
	1.栏杆材料种类、规格、品牌：不锈钢栏杆、高度h：900mm
	m
	20
	
	
	

	（四）
	4号改造家庭（莒溪镇），王立村
	
	项
	1
	
	
	

	28
	金属扶手、栏杆、栏板-楼梯栏杆
	1.栏杆材料种类、规格、品牌：不锈钢栏杆、高度h：900mm
	1.栏杆材料种类、规格、品牌：不锈钢栏杆、高度h：900mm
	m
	20
	
	
	

	29
	金属（塑钢、断桥）窗-C0807
	1.窗代号及洞口尺寸：C0608：:0.6*0.85m；2.原始门窗拆除、清理，包含门窗侧壁与墙壁修补费用
	1.窗代号及洞口尺寸：C0608：:0.6*0.85m；2.原始门窗拆除、清理，包含门窗侧壁与墙壁修补费用
	樘
	1
	
	
	

	30
	金属（塑钢）门-铝合金防盗门后门-FDM0933
	1.门代号及洞口尺寸：铝合金防盗门，FDM0933：:0.9*3.3m；2.原始门窗拆除、清理，包含门窗侧壁与墙壁修补费用
	1.门代号及洞口尺寸：铝合金防盗门，FDM0933：:0.9*3.3m；2.原始门窗拆除、清理，包含门窗侧壁与墙壁修补费用
	樘
	1
	
	
	

	（五）
	5号改造家庭（莒溪镇），宫外村
	
	项
	1
	
	
	

	31
	厨房大理石台面及隔断
	厨房大理石面：2.16㎡；台面隔断：3.36㎡
	采用花岗岩材料，按实际尺寸定制，宽=60cm，H=80cm，包含人工及材料费
	项
	1
	
	
	

	32
	厨房柜门
	厨房柜门，含安装与辅材等费用
	材质：钢化玻璃材质+铝合金边框 门板厚度: 1cm 需门宽度: 建议单开门为520mm以内; 双开门为520～1000mm之间 颜色:粉色香槟、白色牡丹、玫瑰金、琥珀玉石等 适用于:大理石灶台橱柜、瓷砖柜体橱柜、不锈钢灶台 健康无甲醛、防水耐高温
	㎡
	2.24
	
	
	

	33
	煤气灶
	煤气灶，含安装与辅材等费用
	热效率≥63%,液化气二级能效，4.0KW；尺寸：730mm*410mm*145mm；包含五金件，安装及测试费等
	个
	1
	
	
	

	34
	油烟机
	油烟机，含安装与辅材等费用
	排风量（风量）：≥18m³/min，最大静压：≥ 450Pa，噪音：≤ 65dB(A)。
	个
	1
	
	
	

	35
	洗碗盆
	洗碗盆，含安装与辅材等费用
	材料：304不锈钢，一体拉伸，急速排水，高位溢水
	个
	1
	
	
	

	36
	块料楼地面-厨房台面底部瓷砖
	1.结合层厚度、砂浆配合比：结合层20mm厚，水泥砂浆1:3；2.面层材料品种、规格、颜色：厨房台面底部瓷砖
	1.结合层厚度、砂浆配合比：结合层20mm厚，水泥砂浆1:3；2.面层材料品种、规格、颜色：厨房台面底部瓷砖；地面贴300*300防滑地砖
	㎡
	2.16
	
	
	

	37
	水电改造
	水电改造，包含电线改造及水管等辅材费用
	水电改造，包含电线改造与LDE灯、开关安装与辅材费用
	项
	1
	
	
	

	38
	块料墙面-厨房墙面瓷砖
	1.墙体类型：内墙；2.面层材料品种、规格、颜色：瓷砖
	1.墙体类型：内墙；2.面层材料品种、规格、颜色：瓷砖；3.300*600墙面砖
	㎡
	8.8
	
	
	

	（六）
	6号改造家庭（莒溪镇），宫外村
	
	项
	1
	
	
	

	39
	原厨房间拆除
	原厨房间拆除、及建筑垃圾外运等
	原厨房间拆除、及建筑垃圾外运等
	项
	1
	
	
	

	40
	厨房大理石台面及隔断
	厨房大理石面：2.16㎡；台面隔断：3.36㎡
	采用花岗岩材料，按实际尺寸定制，宽=60cm，H=80cm，包含人工及材料费
	项
	1
	
	
	

	41
	厨房柜门
	厨房柜门，含安装与辅材等费用
	材质：钢化玻璃材质+铝合金边框 门板厚度: 1cm 需门宽度: 建议单开门为520mm以内; 双开门为520～1000mm之间 颜色:粉色香槟、白色牡丹、玫瑰金、琥珀玉石等 适用于:大理石灶台橱柜、瓷砖柜体橱柜、不锈钢灶台 健康无甲醛、防水耐高温
	㎡
	2.24
	
	
	

	42
	煤气灶
	煤气灶，含安装与辅材等费用
	热效率≥63%,液化气二级能效，4.0KW；尺寸：730mm*410mm*145mm；包含五金件，安装及测试费等
	个
	1
	
	
	

	43
	油烟机
	油烟机，含安装与辅材等费用
	排风量（风量）：≥18m³/min，最大静压：≥ 450Pa，噪音：≤ 65dB(A)。
	个
	1
	
	
	

	44
	洗碗盆
	洗碗盆，含安装与辅材等费用
	材料：304不锈钢，一体拉伸，急速排水，高位溢水
	个
	1
	
	
	

	45
	块料楼地面-厨房台面底部瓷砖
	1.结合层厚度、砂浆配合比：结合层20mm厚，水泥砂浆1:3；2.面层材料品种、规格、颜色：厨房台面底部瓷砖
	1.结合层厚度、砂浆配合比：结合层20mm厚，水泥砂浆1:3；2.面层材料品种、规格、颜色：厨房台面底部瓷砖；地面贴300*300防滑地砖
	㎡
	2.16
	
	
	

	46
	水电改造
	水电改造，包含电线改造及水管等辅材费用
	水电改造，包含电线改造与LDE灯、开关安装与辅材费用
	项
	1
	
	
	

	47
	块料墙面-厨房墙面瓷砖
	1.墙体类型：内墙；2.面层材料品种、规格、颜色：瓷砖
	1.墙体类型：内墙；2.面层材料品种、规格、颜色：瓷砖；3.300*600墙面砖
	㎡
	15
	
	
	

	48
	金属扶手、栏杆、栏板-楼梯栏杆
	1.栏杆材料种类、规格、品牌：不锈钢栏杆、高度h：900mm
	1.栏杆材料种类、规格、品牌：不锈钢栏杆、高度h：900mm
	m
	6
	
	
	

	（七）
	7号改造家庭（莒溪镇），王立村
	
	项
	1
	
	
	

	49
	墙面一般抹灰
	1.内墙砂浆抹灰 14+6mm厚^DP M15；2.墙柱面界面剂喷涂；3.墙面基层处理
	1.内墙砂浆抹灰 14+6mm厚^DP M15；2.墙柱面界面剂喷涂；3.墙面基层处理
	㎡
	48
	
	
	

	50
	墙面喷刷涂料
	1.抹灰面批刮腻子（满刮两遍）；2.墙、柱、天棚面刷乳胶漆 ~二遍
	应采用环保材料，墙面清理，批刮腻子2遍、收光处理或乳胶漆滚涂，含腻子、辅料及人工安装费。
	㎡
	48
	
	
	

	（八）
	8号改造家庭（莒溪镇），王立村
	
	项
	1
	
	
	

	51
	金属扶手、栏杆、栏板-楼梯栏杆
	1.栏杆材料种类、规格、品牌：不锈钢栏杆、高度h：900mm
	1.栏杆材料种类、规格、品牌：不锈钢栏杆、高度h：900mm
	m
	19
	
	
	

	52
	细石混凝土楼地面
	1.面层厚度、混凝土强度等级：细石混凝土找平层^非泵送商品砼C20 ~厚30mm
	1.面层厚度、混凝土强度等级：细石混凝土找平层^非泵送商品砼C20 ~厚30mm
	㎡
	0.5
	
	
	

	53
	金属（塑钢）门-铝合金门M0722
	1.门代号及洞口尺寸：金属（塑钢）门-铝合金门M0722：0.7*2.2m；2.原始门窗拆除、清理，包含门窗侧壁与墙壁修补费用
	1.门代号及洞口尺寸：金属（塑钢）门-铝合金门M0722：0.7*2.2m；2.原始门窗拆除、清理，包含门窗侧壁与墙壁修补费用
	樘
	1
	
	
	

	54
	墙面一般抹灰
	1.内墙砂浆抹灰 14+6mm厚^DP M15；2.墙柱面界面剂喷涂；3.墙面基层处理
	1.内墙砂浆抹灰 14+6mm厚^DP M15；2.墙柱面界面剂喷涂；3.墙面基层处理
	㎡
	48
	
	
	

	55
	墙面喷刷涂料
	1.抹灰面批刮腻子（满刮两遍）；2.墙、柱、天棚面刷乳胶漆 ~二遍
	应采用环保材料，墙面清理，批刮腻子2遍、收光处理或乳胶漆滚涂，含腻子、辅料及人工安装费。
	㎡
	48
	
	
	

	（九）
	9号改造家庭（莒溪镇），西厅村
	
	项
	1
	
	
	

	56
	多孔砖墙
	1.砖品种、规格、强度等级：混凝土多孔砖；2.墙体类型：120厚内墙；3.砂浆强度等级、配合比：DM M7.5
	1.砖品种、规格、强度等级：混凝土多孔砖；2.墙体类型：120厚内墙；3.砂浆强度等级、配合比：DM M7.5
	m3
	1.01
	
	
	

	57
	厨房大理石台面及隔断
	厨房大理石面：2.04㎡；台面隔断：2.88㎡
	采用花岗岩材料，按实际尺寸定制，宽=60cm，H=80cm，包含人工及材料费
	项
	1
	
	
	

	58
	厨房柜门
	厨房柜门，含安装与辅材等费用
	材质：钢化玻璃材质+铝合金边框 门板厚度: 1cm 需门宽度: 建议单开门为520mm以内; 双开门为520～1000mm之间 颜色:粉色香槟、白色牡丹、玫瑰金、琥珀玉石等 适用于:大理石灶台橱柜、瓷砖柜体橱柜、不锈钢灶台 健康无甲醛、防水耐高温
	㎡
	1.68
	
	
	

	59
	煤气灶
	煤气灶，含安装与辅材等费用
	热效率≥63%,液化气二级能效，4.0KW；尺寸：730mm*410mm*145mm；包含五金件，安装及测试费等
	个
	1
	
	
	

	60
	油烟机
	油烟机，含安装与辅材等费用
	排风量（风量）：≥18m³/min，最大静压：≥ 450Pa，噪音：≤ 65dB(A)。
	个
	1
	
	
	

	61
	洗碗盆
	洗碗盆，含安装与辅材等费用
	材料：304不锈钢，一体拉伸，急速排水，高位溢水
	个
	1
	
	
	

	62
	块料楼地面-厨房台面底部瓷砖
	1.结合层厚度、砂浆配合比：结合层20mm厚，水泥砂浆1:3；2.面层材料品种、规格、颜色：厨房台面底部瓷砖
	1.结合层厚度、砂浆配合比：结合层20mm厚，水泥砂浆1:3；2.面层材料品种、规格、颜色：厨房台面底部瓷砖；地面贴300*300防滑地砖
	㎡
	1.8
	
	
	

	63
	厨房水电改造
	水电改造，包含电线改造与LDE灯、开关安装与辅材费用
	水电改造，包含电线改造与LDE灯、开关安装与辅材费用
	项
	1
	
	
	

	64
	块料墙面-厨房墙面瓷砖
	1.墙体类型：内墙；2.面层材料品种、规格、颜色：瓷砖
	1.墙体类型：内墙；2.面层材料品种、规格、颜色：瓷砖；3.300*600墙面砖
	㎡
	7.2
	
	
	

	65
	墙面装饰板
	1.墙面装饰板，PVC板；2.含安装、调试及附属配件费用
	1.墙面装饰板，PVC板；2.含安装、调试及附属配件费用
	㎡
	33.5
	
	
	

	66
	金属（塑钢）门-铝合金门M0722
	1.门代号及洞口尺寸：金属（塑钢）门-铝合金门M0722：0.7*2.2m；2.原始门窗拆除、清理，包含门窗侧壁与墙壁修补费用
	1.门代号及洞口尺寸：金属（塑钢）门-铝合金门M0722：0.7*2.2m；2.原始门窗拆除、清理，包含门窗侧壁与墙壁修补费用
	樘
	1
	
	
	

	（十）
	10号改造家庭（莒溪镇），西厅村
	
	项
	1
	
	
	

	67
	块料楼地面
	1.找平层厚度、砂浆配合比：砂浆找平层^DS ㎡0 混凝土或硬基层上 ~厚20mm；2.面层材料品种、规格、颜色：防滑地砖；3.防护层材料种类：聚合物水泥基复合防水涂料
	1.找平层厚度、砂浆配合比：砂浆找平层^DS ㎡0 混凝土或硬基层上 ~厚20mm；2.面层材料品种、规格、颜色：防滑地砖；3.防护层材料种类：聚合物水泥基复合防水涂料；4.地面贴300*300防滑地砖
	㎡
	2.27
	
	
	

	68
	块料墙面
	1.面层材料品种、规格、颜色：墙面（干混砂浆）粘贴瓷砖^DP ㎡0 周长1200mm以上；2.防护材料种类：聚合物水泥基复合防水涂料
	1.面层材料品种、规格、颜色：墙面（干混砂浆）粘贴瓷砖^DP ㎡0 周长1200mm以上；2.防护材料种类：聚合物水泥基复合防水涂料；3.300*600墙面砖
	㎡
	11.5
	
	
	

	69
	吊顶天棚
	1.吊顶形式、吊杆规格、高度：单层龙骨；2.龙骨材料种类、规格、中距：木；3.面层材料品种、规格：PVC板
	1.吊顶形式、吊杆规格、高度：单层龙骨；2.龙骨材料种类、规格、中距：木；3.面层材料品种、规格：采用PVC材料，具备防水防潮、阻燃、易清洗等特点
	㎡
	2.27
	
	
	

	70
	大便器
	1.规格、类型：普通；2.含安装与辅材等费用
	连体坐便器：用水量≤7L，PP缓降阻尼盖板，釉面洁净平滑，排污管道内壁施釉且孔径≥50mm，防止堵塞，包含五金件，安装及测试费等
	组
	1
	
	
	

	71
	水电改造
	水电改造，包含电线改造及水管等辅材费用
	水电改造，包含电线改造与LDE灯、开关安装与辅材费用
	项
	1
	
	
	

	72
	装饰灯
	1.装饰灯名称：吸顶式 挂片、挂碗、挂吊碟灯（矩形）；2.安装形式：吸顶式
	吸 顶 灯 ： 按 基 础 防 水 功 能 ，300mm*300mm 尺 寸 ， 单 色 温（4000k）,亚克力灯罩，功率15-20w 考虑；普通节能灯泡及底座：功率 15-20W 考虑
	套
	1
	
	
	

	73
	洗漱台
	1.洗脸台盆一套，其中包含：洗脸盆、浴镜、冷热水龙头；2.含安装及附属配件等费用
	1.洗脸台盆一套，其中包含：洗脸盆、浴镜、冷热水龙头；2.含安装及附属配件等费用
	㎡
	0.5
	
	
	

	74
	浴室镜
	浴室镜，含安装及附属配件等费用
	金属材质：铝合金，4mm高清银镜，厚度：1.4cm，宽度0.5cm，安全防爆膜。
	㎡
	0.5
	
	
	

	75
	毛巾架
	毛巾架,含安装及附属配件等费用
	材质：不锈钢+铝合金，尺寸：30-80cm，
	个
	1
	
	
	

	76
	花洒水龙头
	花洒水龙头，含安装及附属配件等费用
	应采用拨杆式把手，冷热混水阀，龙头连接花洒，可淋浴，含安装及附属配件等费用
	个
	1
	
	
	

	77
	金属（塑钢）门-铝合金门M0722
	1.门代号及洞口尺寸：金属（塑钢）门-铝合金门M0722：0.7*2.2m；2.原始门窗拆除、清理，包含门窗侧壁与墙壁修补费用
	1.门代号及洞口尺寸：金属（塑钢）门-铝合金门M0722：0.7*2.2m；2.原始门窗拆除、清理，包含门窗侧壁与墙壁修补费用
	樘
	1
	
	
	

	78
	L型扶手
	1.新增卫生间L型扶手；2.含安装、调试及附属配件费用
	外管ABS国内尼龙材质直径 35mm，特级防滑抗菌防老化，L 边长度中到中均≥700mm，201 不锈钢内管直径≥25mm，一体式法兰固定，整体承重≥100kg
	套
	1
	
	
	

	79
	照明开关
	1.名称：照明开关；2.安装方式：明装
	1.名称：照明开关；2.安装方式：明装
	个
	2
	
	
	

	80
	插座
	1.名 称：三相带接地明插座电流（A）≤16；2.安装方式：明装
	1.名 称：三相带接地明插座电流（A）≤16；2.安装方式：明装
	个
	2
	
	
	

	（十一）
	11号改造家庭（莒溪镇），王洞村
	
	项
	1
	
	
	

	81
	墙面一般抹灰
	1.内墙砂浆抹灰 14+6mm厚^DP M15；2.墙柱面界面剂喷涂；3.墙面基层处理
	1.内墙砂浆抹灰 14+6mm厚^DP M15；2.墙柱面界面剂喷涂；3.墙面基层处理
	㎡
	140
	
	
	

	82
	墙面一般抹灰
	1.内墙砂浆抹灰 14+6mm厚^DP M15；2.墙柱面界面剂喷涂；3.墙面基层处理
	1.内墙砂浆抹灰 14+6mm厚^DP M15；2.墙柱面界面剂喷涂；3.墙面基层处理
	㎡
	110
	
	
	

	（十二)
	12号改造家庭（莒溪镇），王洞村
	
	项
	1
	
	
	

	83
	厨房大理石台面及隔断
	厨房大理石面：2.01㎡；台面隔断：2.88㎡
	采用花岗岩材料，按实际尺寸定制，宽=60cm，H=80cm，包含人工及材料费
	项
	1
	
	
	

	84
	厨房柜门
	厨房柜门，含安装与辅材等费用
	材质：钢化玻璃材质+铝合金边框 门板厚度: 1cm 需门宽度: 建议单开门为520mm以内; 双开门为520～1000mm之间 颜色:粉色香槟、白色牡丹、玫瑰金、琥珀玉石等 适用于:大理石灶台橱柜、瓷砖柜体橱柜、不锈钢灶台 健康无甲醛、防水耐高温
	㎡
	1.92
	
	
	

	85
	煤气灶
	煤气灶，含安装与辅材等费用
	热效率≥63%,液化气二级能效，4.0KW；尺寸：730mm*410mm*145mm；包含五金件，安装及测试费等
	个
	1
	
	
	

	86
	油烟机
	油烟机，含安装与辅材等费用
	排风量（风量）：≥18m³/min，最大静压：≥ 450Pa，噪音：≤ 65dB(A)。
	个
	1
	
	
	

	87
	洗碗盆
	洗碗盆，含安装与辅材等费用
	材料：304不锈钢，一体拉伸，急速排水，高位溢水
	个
	1
	
	
	

	88
	块料楼地面-厨房台面底部瓷砖
	1.结合层厚度、砂浆配合比：结合层20mm厚，水泥砂浆1:3；2.面层材料品种、规格、颜色：厨房台面底部瓷砖
	1.结合层厚度、砂浆配合比：结合层20mm厚，水泥砂浆1:3；2.面层材料品种、规格、颜色：厨房台面底部瓷砖；地面贴300*300防滑地砖
	㎡
	2.01
	
	
	

	89
	水电改造
	水电改造，包含电线改造及水管等辅材费用
	水电改造，包含电线改造与LDE灯、开关安装与辅材费用
	项
	1
	
	
	

	90
	块料墙面-厨房墙面瓷砖
	1.墙体类型：内墙；2.面层材料品种、规格、颜色：瓷砖
	1.墙体类型：内墙；2.面层材料品种、规格、颜色：瓷砖；3.300*600墙面砖
	㎡
	7.9
	
	
	

	（十三）
	13号改造家庭（莒溪镇），大峨村
	
	项
	1
	
	
	

	91
	金属扶手、栏杆、栏板-楼梯栏杆
	1.栏杆材料种类、规格、品牌：不锈钢栏杆、高度h：900mm
	1.栏杆材料种类、规格、品牌：不锈钢栏杆、高度h：900mm
	m
	10
	
	
	

	（十四）
	14号改造家庭（莒溪镇),大峨村
	
	项
	1
	
	
	

	92
	金属（塑钢）门-铝合金防盗门后门-FDM0929
	1.门代号及洞口尺寸：铝合金防盗门，FDM0929：:0.9*2.9m；2.原始门窗拆除、清理，包含门窗侧壁与墙壁修补费用
	1.门代号及洞口尺寸：铝合金防盗门，FDM0929：:0.9*2.9m；2.原始门窗拆除、清理，包含门窗侧壁与墙壁修补费用
	樘
	1
	
	
	

	93
	金属（塑钢、断桥）窗-C1519
	1.窗代号及洞口尺寸：C0608：:0.6*0.85m；2.原始门窗拆除、清理，包含门窗侧壁与墙壁修补费用
	1.窗代号及洞口尺寸：C0608：:0.6*0.85m；2.原始门窗拆除、清理，包含门窗侧壁与墙壁修补费用
	樘
	1
	
	
	

	94
	金属扶手、栏杆、栏板-楼梯栏杆
	1.栏杆材料种类、规格、品牌：不锈钢栏杆、高度h：900mm
	1.栏杆材料种类、规格、品牌：不锈钢栏杆、高度h：900mm
	m
	11
	
	
	

	十五
	赤溪镇
	
	
	
	
	
	

	（一）
	1号改造家庭（赤溪镇），信智片区 信智村
	
	项
	1
	
	
	

	1
	厨房大理石台面及隔断
	厨房大理石面：2.60㎡；台面隔断：4.80㎡
	采用花岗岩材料，按实际尺寸定制，宽=60cm，H=80cm，包含人工及材料费
	项
	1
	
	
	

	2
	厨房柜门
	厨房柜门，含安装与辅材等费用
	材质：钢化玻璃材质+铝合金边框 门板厚度: 1cm 需门宽度: 建议单开门为520mm以内; 双开门为520～1000mm之间 颜色:粉色香槟、白色牡丹、玫瑰金、琥珀玉石等 适用于:大理石灶台橱柜、瓷砖柜体橱柜、不锈钢灶台 健康无甲醛、防水耐高温
	㎡
	2.52
	
	
	

	3
	煤气灶
	煤气灶，含安装与辅材等费用
	热效率≥63%,液化气二级能效，4.0KW；尺寸：730mm*410mm*145mm；包含五金件，安装及测试费等
	个
	1
	
	
	

	4
	油烟机
	油烟机，含安装与辅材等费用
	排风量（风量）：≥18m³/min，最大静压：≥ 450Pa，噪音：≤ 65dB(A)。
	个
	1
	
	
	

	5
	洗碗盆
	洗碗盆，含安装与辅材等费用
	材料：304不锈钢，一体拉伸，急速排水，高位溢水
	个
	1
	
	
	

	6
	块料楼地面-厨房台面底部瓷砖
	1.结合层厚度、砂浆配合比：结合层20mm厚，水泥砂浆1:3；2.面层材料品种、规格、颜色：厨房台面底部瓷砖
	1.结合层厚度、砂浆配合比：结合层20mm厚，水泥砂浆1:3；2.面层材料品种、规格、颜色：厨房台面底部瓷砖；地面贴300*300防滑地砖
	㎡
	1.8
	
	
	

	7
	水电改造
	水电改造，包含电线改造及水管等辅材费用
	水电改造，包含电线改造与LDE灯、开关安装与辅材费用
	项
	1
	
	
	

	8
	块料墙面-厨房墙面瓷砖
	1.墙体类型：内墙；2.面层材料品种、规格、颜色：瓷砖
	1.墙体类型：内墙；2.面层材料品种、规格、颜色：瓷砖；3.300*600墙面砖
	㎡
	11.08
	
	
	

	9
	多孔砖墙
	1.砖品种、规格、强度等级：混凝土多孔砖；2.墙体类型：120厚内墙；3.砂浆强度等级、配合比：DM M7.5
	1.砖品种、规格、强度等级：混凝土多孔砖；2.墙体类型：120厚内墙；3.砂浆强度等级、配合比：DM M7.5
	m3
	0.11
	
	
	

	10
	块料楼地面
	1.找平层厚度、砂浆配合比：砂浆找平层^DS ㎡0 混凝土或硬基层上 ~厚20mm；2.面层材料品种、规格、颜色：防滑地砖；3.防护层材料种类：聚合物水泥基复合防水涂料
	1.找平层厚度、砂浆配合比：砂浆找平层^DS ㎡0 混凝土或硬基层上 ~厚20mm；2.面层材料品种、规格、颜色：防滑地砖；3.防护层材料种类：聚合物水泥基复合防水涂料；4.地面贴300*300防滑地砖
	㎡
	3.22
	
	
	

	11
	块料墙面
	1.面层材料品种、规格、颜色：墙面（干混砂浆）粘贴瓷砖^DP ㎡0 周长1200mm以上；2.防护材料种类：聚合物水泥基复合防水涂料
	1.面层材料品种、规格、颜色：墙面（干混砂浆）粘贴瓷砖^DP ㎡0 周长1200mm以上；2.防护材料种类：聚合物水泥基复合防水涂料；3.300*600墙面砖
	㎡
	14.08
	
	
	

	12
	吊顶天棚
	1.吊顶形式、吊杆规格、高度：单层龙骨；2.龙骨材料种类、规格、中距：木；3.面层材料品种、规格：PVC板
	1.吊顶形式、吊杆规格、高度：单层龙骨；2.龙骨材料种类、规格、中距：木；3.面层材料品种、规格：采用PVC材料，具备防水防潮、阻燃、易清洗等特点
	㎡
	3.22
	
	
	

	13
	大便器
	1.规格、类型：普通；2.含安装与辅材等费用
	连体坐便器：用水量≤7L，PP缓降阻尼盖板，釉面洁净平滑，排污管道内壁施釉且孔径≥50mm，防止堵塞，包含五金件，安装及测试费等
	组
	1
	
	
	

	14
	卫生间水电改造
	水电改造，包含电线改造及水管等辅材费用
	水电改造，包含电线改造与LDE灯、开关安装与辅材费用
	项
	1
	
	
	

	15
	装饰灯
	1.装饰灯名称：吸顶式 挂片、挂碗、挂吊碟灯（矩形）；2.安装形式：吸顶式
	吸 顶 灯 ： 按 基 础 防 水 功 能 ，300mm*300mm 尺 寸 ， 单 色 温（4000k）,亚克力灯罩，功率15-20w 考虑；普通节能灯泡及底座：功率 15-20W 考虑
	套
	1
	
	
	

	16
	洗漱台
	1.洗脸台盆一套，其中包含：洗脸盆、浴镜、冷热水龙头；2.含安装及附属配件等费用
	1.洗脸台盆一套，其中包含：洗脸盆、浴镜、冷热水龙头；2.含安装及附属配件等费用
	㎡
	0.5
	
	
	

	17
	浴室镜
	浴室镜，含安装及附属配件等费用
	金属材质：铝合金，4mm高清银镜，厚度：1.4cm，宽度0.5cm，安全防爆膜。
	㎡
	0.5
	
	
	

	18
	毛巾架
	毛巾架,含安装及附属配件等费用
	材质：不锈钢+铝合金，尺寸：30-80cm，
	个
	1
	
	
	

	19
	花洒水龙头
	花洒水龙头，含安装及附属配件等费用
	应采用拨杆式把手，冷热混水阀，龙头连接花洒，可淋浴，含安装及附属配件等费用
	个
	1
	
	
	

	20
	金属（塑钢）门-铝合金门M0722
	1.门代号及洞口尺寸：金属（塑钢）门-铝合金门M0722：0.7*2.2m；2.原始门窗拆除、清理，包含门窗侧壁与墙壁修补费用
	1.门代号及洞口尺寸：金属（塑钢）门-铝合金门M0722：0.7*2.2m；2.原始门窗拆除、清理，包含门窗侧壁与墙壁修补费用
	樘
	1
	
	
	

	21
	L型扶手
	1.新增卫生间L型扶手；2.含安装、调试及附属配件费用
	外管ABS国内尼龙材质直径 35mm，特级防滑抗菌防老化，L 边长度中到中均≥700mm，201 不锈钢内管直径≥25mm，一体式法兰固定，整体承重≥100kg
	套
	1
	
	
	

	22
	照明开关
	1.名称：照明开关；2.安装方式：明装
	1.名称：照明开关；2.安装方式：明装
	个
	2
	
	
	

	23
	插座
	1.名 称：三相带接地明插座电流（A）≤16；2.安装方式：明装
	1.名 称：三相带接地明插座电流（A）≤16；2.安装方式：明装
	个
	2
	
	
	

	（二）
	2号改造家庭（赤溪镇），信智片区 湖井村
	
	项
	1
	
	
	

	24
	金属（塑钢）门-铝合金防盗门大门-FDM1223
	1.门代号及洞口尺寸：铝合金防盗门，FDM1223:1.25*2.30m；2.原始门窗拆除、清理，包含门窗侧壁与墙壁修补费用
	1.门代号及洞口尺寸：铝合金防盗门，FDM1223:1.25*2.30m；2.原始门窗拆除、清理，包含门窗侧壁与墙壁修补费用
	樘
	1
	
	
	

	25
	金属（塑钢）门-铝合金防盗门后门-FDM0822
	1.门代号及洞口尺寸：铝合金防盗门，FDM0822:0.8*2.25m；2.原始门窗拆除、清理，包含门窗侧壁与墙壁修补费用
	1.门代号及洞口尺寸：铝合金防盗门，FDM0822:0.8*2.25m；2.原始门窗拆除、清理，包含门窗侧壁与墙壁修补费用
	樘
	1
	
	
	

	26
	金属扶手、栏杆、栏板-楼梯栏杆
	1.栏杆材料种类、规格、品牌：不锈钢栏杆、高度h：900mm
	1.栏杆材料种类、规格、品牌：不锈钢栏杆、高度h：900mm
	m
	4.5
	
	
	

	27
	厨房柜门
	厨房柜门，含安装与辅材等费用
	材质：钢化玻璃材质+铝合金边框 门板厚度: 1cm 需门宽度: 建议单开门为520mm以内; 双开门为520～1000mm之间 颜色:粉色香槟、白色牡丹、玫瑰金、琥珀玉石等 适用于:大理石灶台橱柜、瓷砖柜体橱柜、不锈钢灶台 健康无甲醛、防水耐高温
	㎡
	2.1
	
	
	

	（三）
	3号改造家庭（赤溪镇）,信智片区 园屿村
	
	项
	1
	
	
	

	28
	厨房大理石台面及隔断
	厨房大理石面：2.01㎡；台面隔断：2.88㎡
	采用花岗岩材料，按实际尺寸定制，宽=60cm，H=80cm，包含人工及材料费
	项
	1
	
	
	

	29
	厨房柜门
	厨房柜门，含安装与辅材等费用
	材质：钢化玻璃材质+铝合金边框 门板厚度: 1cm 需门宽度: 建议单开门为520mm以内; 双开门为520～1000mm之间 颜色:粉色香槟、白色牡丹、玫瑰金、琥珀玉石等 适用于:大理石灶台橱柜、瓷砖柜体橱柜、不锈钢灶台 健康无甲醛、防水耐高温
	㎡
	1.92
	
	
	

	30
	煤气灶
	煤气灶，含安装与辅材等费用
	热效率≥63%,液化气二级能效，4.0KW；尺寸：730mm*410mm*145mm；包含五金件，安装及测试费等
	个
	1
	
	
	

	31
	油烟机
	油烟机，含安装与辅材等费用
	排风量（风量）：≥18m³/min，最大静压：≥ 450Pa，噪音：≤ 65dB(A)。
	个
	1
	
	
	

	32
	洗碗盆
	洗碗盆，含安装与辅材等费用
	材料：304不锈钢，一体拉伸，急速排水，高位溢水
	个
	1
	
	
	

	33
	块料楼地面-厨房台面底部瓷砖
	1.结合层厚度、砂浆配合比：结合层20mm厚，水泥砂浆1:3；2.面层材料品种、规格、颜色：厨房台面底部瓷砖
	1.结合层厚度、砂浆配合比：结合层20mm厚，水泥砂浆1:3；2.面层材料品种、规格、颜色：厨房台面底部瓷砖；地面贴300*300防滑地砖
	㎡
	2.01
	
	
	

	34
	水电改造
	水电改造，包含电线改造及水管等辅材费用
	水电改造，包含电线改造与LDE灯、开关安装与辅材费用
	项
	1
	
	
	

	35
	块料墙面-厨房墙面瓷砖
	1.墙体类型：内墙；2.面层材料品种、规格、颜色：瓷砖
	1.墙体类型：内墙；2.面层材料品种、规格、颜色：瓷砖；3.300*600墙面砖
	㎡
	7.9
	
	
	

	36
	L型扶手
	1.新增卫生间L型扶手；2.含安装、调试及附属配件费用
	外管ABS国内尼龙材质直径 35mm，特级防滑抗菌防老化，L 边长度中到中均≥700mm，201 不锈钢内管直径≥25mm，一体式法兰固定，整体承重≥100kg
	套
	1
	
	
	

	（四）
	4号改造家庭（赤溪镇），赤溪片区 流岐岙
	
	项
	1
	
	
	

	37
	吊顶天棚
	1.吊顶形式、吊杆规格、高度：单层龙骨；2.龙骨材料种类、规格、中距：木；3.面层材料品种、规格：PVC板
	1.吊顶形式、吊杆规格、高度：单层龙骨；2.龙骨材料种类、规格、中距：木；3.面层材料品种、规格：采用PVC材料，具备防水防潮、阻燃、易清洗等特点
	㎡
	18.5
	
	
	

	38
	装饰灯
	1.装饰灯名称：吸顶式 挂片、挂碗、挂吊碟灯（矩形）；2.安装形式：吸顶式
	吸 顶 灯 ： 按 基 础 防 水 功 能 ，300mm*300mm 尺 寸 ， 单 色 温（4000k）,亚克力灯罩，功率15-20w 考虑；普通节能灯泡及底座：功率 15-20W 考虑
	套
	2
	
	
	

	39
	金属（塑钢）门-铝合金门M0820
	1.门代号及洞口尺寸：金属（塑钢）门-铝合金门M0820：:0.8*2.0m；2.原始门窗拆除、清理，包含门窗侧壁与墙壁修补费用
	1.门代号及洞口尺寸：金属（塑钢）门-铝合金门M0820：:0.8*2.0m；2.原始门窗拆除、清理，包含门窗侧壁与墙壁修补费用
	樘
	1
	
	
	

	（五）
	5号改造家庭（赤溪镇），赤溪片区 流岐岙
	
	项
	1
	
	
	

	40
	吊顶天棚
	1.吊顶形式、吊杆规格、高度：单层龙骨；2.龙骨材料种类、规格、中距：木；3.面层材料品种、规格：PVC板
	1.吊顶形式、吊杆规格、高度：单层龙骨；2.龙骨材料种类、规格、中距：木；3.面层材料品种、规格：采用PVC材料，具备防水防潮、阻燃、易清洗等特点
	㎡
	21
	
	
	

	41
	装饰灯
	1.装饰灯名称：吸顶式 挂片、挂碗、挂吊碟灯（矩形）；2.安装形式：吸顶式
	吸 顶 灯 ： 按 基 础 防 水 功 能 ，300mm*300mm 尺 寸 ， 单 色 温（4000k）,亚克力灯罩，功率15-20w 考虑；普通节能灯泡及底座：功率 15-20W 考虑
	套
	2
	
	
	

	42
	金属（塑钢）门-铝合金防盗门大门-FD㎡111
	1.门代号及洞口尺寸：铝合金防盗门，FD㎡111:2.1*1.1m；2.原始门窗拆除、清理，包含门窗侧壁与墙壁修补费用
	1.门代号及洞口尺寸：铝合金防盗门，FD㎡111:2.1*1.1m；2.原始门窗拆除、清理，包含门窗侧壁与墙壁修补费用
	樘
	1
	
	
	

	43
	金属（塑钢）门-铝合金防盗门后门-FDM1808
	1.门代号及洞口尺寸：铝合金防盗门，FDM1808:1.8*0.8m；2.原始门窗拆除、清理，包含门窗侧壁与墙壁修补费用
	1.门代号及洞口尺寸：铝合金防盗门，FDM1808:1.8*0.8m；2.原始门窗拆除、清理，包含门窗侧壁与墙壁修补费用
	樘
	1
	
	
	

	44
	金属（塑钢、断桥）窗-C1312
	1.窗代号及洞口尺寸：窗C1312:1.3*1.2m；2.原始门窗拆除、清理，包含门窗侧壁与墙壁修补费用
	1.窗代号及洞口尺寸：窗C1312:1.3*1.2m；2.原始门窗拆除、清理，包含门窗侧壁与墙壁修补费用
	樘
	1
	
	
	

	45
	金属（塑钢、断桥）窗-C1110
	1.窗代号及洞口尺寸：前窗C1110:1.1*1.0m；2.原始门窗拆除、清理，包含门窗侧壁与墙壁修补费用
	1.窗代号及洞口尺寸：前窗C1110:1.1*1.0m；2.原始门窗拆除、清理，包含门窗侧壁与墙壁修补费用
	樘
	1
	
	
	

	（六）
	6号改造家庭（赤溪镇），赤溪片区 南行村
	
	项
	1
	
	
	

	46
	金属（塑钢）门-铝合金防盗门大门-FDM3128
	1.门代号及洞口尺寸：铝合金防盗门，FDM3128：:3.15*2.8m；2.原始门窗拆除、清理，包含门窗侧壁与墙壁修补费用
	1.门代号及洞口尺寸：铝合金防盗门，FDM3128：:3.15*2.8m；2.原始门窗拆除、清理，包含门窗侧壁与墙壁修补费用
	樘
	1
	
	
	

	47
	金属（塑钢）门-铝合金防盗门后门-FDM0929
	1.门代号及洞口尺寸：铝合金防盗门，FDM0928：:0.9*2.8m；2.原始门窗拆除、清理，包含门窗侧壁与墙壁修补费用
	1.门代号及洞口尺寸：铝合金防盗门，FDM0928：:0.9*2.8m；2.原始门窗拆除、清理，包含门窗侧壁与墙壁修补费用
	樘
	1
	
	
	

	48
	金属（塑钢、断桥）窗-C1619
	1.窗代号及洞口尺寸：窗C1619：:1.65*1.90m；2.原始门窗拆除、清理，包含门窗侧壁与墙壁修补费用
	1.窗代号及洞口尺寸：窗C1619：:1.65*1.90m；2.原始门窗拆除、清理，包含门窗侧壁与墙壁修补费用
	樘
	1
	
	
	

	49
	金属扶手、栏杆、栏板-楼梯栏杆
	1.栏杆材料种类、规格、品牌：不锈钢栏杆、高度h：900mm
	1.栏杆材料种类、规格、品牌：不锈钢栏杆、高度h：900mm
	m
	7
	
	
	

	（七）
	7号改造家庭（赤溪镇）,赤溪片区 南行村
	
	项
	1
	
	
	

	50
	吊顶天棚
	1.吊顶形式、吊杆规格、高度：单层龙骨；2.龙骨材料种类、规格、中距：木；3.面层材料品种、规格：PVC板
	1.吊顶形式、吊杆规格、高度：单层龙骨；2.龙骨材料种类、规格、中距：木；3.面层材料品种、规格：采用PVC材料，具备防水防潮、阻燃、易清洗等特点
	㎡
	19
	
	
	

	51
	装饰灯
	1.装饰灯名称：吸顶式 挂片、挂碗、挂吊碟灯（矩形）；2.安装形式：吸顶式
	吸 顶 灯 ： 按 基 础 防 水 功 能 ，300mm*300mm 尺 寸 ， 单 色 温（4000k）,亚克力灯罩，功率15-20w 考虑；普通节能灯泡及底座：功率 15-20W 考虑
	套
	2
	
	
	

	52
	墙面一般抹灰
	1.内墙砂浆抹灰 14+6mm厚^DP M15；2.墙柱面界面剂喷涂；3.墙面基层处理
	1.内墙砂浆抹灰 14+6mm厚^DP M15；2.墙柱面界面剂喷涂；3.墙面基层处理
	㎡
	48
	
	
	

	53
	墙面喷刷涂料
	1.抹灰面批刮腻子（满刮两遍）；2.墙、柱、天棚面刷乳胶漆 ~二遍
	应采用环保材料，墙面清理，批刮腻子2遍、收光处理或乳胶漆滚涂，含腻子、辅料及人工安装费。
	㎡
	48
	
	
	

	54
	大便器
	1.规格、类型：普通；2.含安装与辅材等费用
	连体坐便器：用水量≤7L，PP缓降阻尼盖板，釉面洁净平滑，排污管道内壁施釉且孔径≥50mm，防止堵塞，包含五金件，安装及测试费等
	组
	1
	
	
	

	（八）
	8号改造家庭（赤溪镇）,赤溪片区 园林村
	
	项
	1
	
	
	

	55
	吊顶天棚
	1.吊顶形式、吊杆规格、高度：单层龙骨；2.龙骨材料种类、规格、中距：木；3.面层材料品种、规格：PVC板
	1.吊顶形式、吊杆规格、高度：单层龙骨；2.龙骨材料种类、规格、中距：木；3.面层材料品种、规格：采用PVC材料，具备防水防潮、阻燃、易清洗等特点
	㎡
	31
	
	
	

	56
	装饰灯
	1.装饰灯名称：吸顶式 挂片、挂碗、挂吊碟灯（矩形）；2.安装形式：吸顶式
	吸 顶 灯 ： 按 基 础 防 水 功 能 ，300mm*300mm 尺 寸 ， 单 色 温（4000k）,亚克力灯罩，功率15-20w 考虑；普通节能灯泡及底座：功率 15-20W 考虑
	套
	3
	
	
	

	57
	金属扶手、栏杆、栏板-楼梯栏杆
	1.栏杆材料种类、规格、品牌：不锈钢栏杆、高度h：900mm
	1.栏杆材料种类、规格、品牌：不锈钢栏杆、高度h：900mm
	m
	10
	
	
	

	（九）
	9号改造家庭（赤溪镇），赤溪片区 园林村
	
	项
	1
	
	
	

	58
	吊顶天棚
	1.吊顶形式、吊杆规格、高度：单层龙骨；2.龙骨材料种类、规格、中距：木；3.面层材料品种、规格：PVC板
	1.吊顶形式、吊杆规格、高度：单层龙骨；2.龙骨材料种类、规格、中距：木；3.面层材料品种、规格：采用PVC材料，具备防水防潮、阻燃、易清洗等特点
	㎡
	34
	
	
	

	59
	装饰灯
	1.装饰灯名称：吸顶式 挂片、挂碗、挂吊碟灯（矩形）；2.安装形式：吸顶式
	吸 顶 灯 ： 按 基 础 防 水 功 能 ，300mm*300mm 尺 寸 ， 单 色 温（4000k）,亚克力灯罩，功率15-20w 考虑；普通节能灯泡及底座：功率 15-20W 考虑
	套
	3
	
	
	

	60
	金属扶手、栏杆、栏板-楼梯栏杆
	1.栏杆材料种类、规格、品牌：不锈钢栏杆、高度h：900mm
	1.栏杆材料种类、规格、品牌：不锈钢栏杆、高度h：900mm
	m
	2.6
	
	
	

	（十）
	10号改造家庭（赤溪镇），赤溪片区 赤溪村
	
	项
	1
	
	
	

	61
	吊顶天棚-房间
	1.吊顶形式、吊杆规格、高度：单层龙骨；2.龙骨材料种类、规格、中距：木；3.面层材料品种、规格：PVC板
	1.吊顶形式、吊杆规格、高度：单层龙骨；2.龙骨材料种类、规格、中距：木；3.面层材料品种、规格：采用PVC材料，具备防水防潮、阻燃、易清洗等特点
	㎡
	16
	
	
	

	62
	吊顶天棚-厨房
	1.吊顶形式、吊杆规格、高度：单层龙骨；2.龙骨材料种类、规格、中距：木；3.面层材料品种、规格：PVC板
	1.吊顶形式、吊杆规格、高度：单层龙骨；2.龙骨材料种类、规格、中距：木；3.面层材料品种、规格：采用PVC材料，具备防水防潮、阻燃、易清洗等特点
	㎡
	16
	
	
	

	63
	装饰灯
	1.装饰灯名称：吸顶式 挂片、挂碗、挂吊碟灯（矩形）；2.安装形式：吸顶式
	吸 顶 灯 ： 按 基 础 防 水 功 能 ，300mm*300mm 尺 寸 ， 单 色 温（4000k）,亚克力灯罩，功率15-20w 考虑；普通节能灯泡及底座：功率 15-20W 考虑
	套
	3
	
	
	

	64
	厨房柜门
	厨房柜门，含安装与辅材等费用
	材质：钢化玻璃材质+铝合金边框 门板厚度: 1cm 需门宽度: 建议单开门为520mm以内; 双开门为520～1000mm之间 颜色:粉色香槟、白色牡丹、玫瑰金、琥珀玉石等 适用于:大理石灶台橱柜、瓷砖柜体橱柜、不锈钢灶台 健康无甲醛、防水耐高温
	㎡
	2.18
	
	
	

	（十一）
	11号改造家庭（赤溪镇），赤溪片区 五洞桥村
	
	项
	1
	
	
	

	65
	吊顶天棚-厨房
	1.吊顶形式、吊杆规格、高度：单层龙骨；2.龙骨材料种类、规格、中距：木；3.面层材料品种、规格：PVC板
	1.吊顶形式、吊杆规格、高度：单层龙骨；2.龙骨材料种类、规格、中距：木；3.面层材料品种、规格：采用PVC材料，具备防水防潮、阻燃、易清洗等特点
	㎡
	30
	
	
	

	66
	装饰灯
	1.装饰灯名称：吸顶式 挂片、挂碗、挂吊碟灯（矩形）；2.安装形式：吸顶式
	吸 顶 灯 ： 按 基 础 防 水 功 能 ，300mm*300mm 尺 寸 ， 单 色 温（4000k）,亚克力灯罩，功率15-20w 考虑；普通节能灯泡及底座：功率 15-20W 考虑
	套
	2
	
	
	

	（十二）
	12号改造家庭（赤溪镇），赤溪片区 赤溪村
	
	项
	1
	
	
	

	67
	墙面一般抹灰
	1.内墙砂浆抹灰 14+6mm厚^DP M15；2.墙柱面界面剂喷涂；3.墙面基层处理
	1.内墙砂浆抹灰 14+6mm厚^DP M15；2.墙柱面界面剂喷涂；3.墙面基层处理
	㎡
	130
	
	
	

	68
	墙面喷刷涂料
	1.抹灰面批刮腻子（满刮两遍）；2.墙、柱、天棚面刷乳胶漆 ~二遍
	应采用环保材料，墙面清理，批刮腻子2遍、收光处理或乳胶漆滚涂，含腻子、辅料及人工安装费。
	㎡
	130
	
	
	

	69
	金属扶手、栏杆、栏板-楼梯栏杆
	1.栏杆材料种类、规格、品牌：不锈钢栏杆、高度h：900mm
	1.栏杆材料种类、规格、品牌：不锈钢栏杆、高度h：900mm
	m
	20
	
	
	


供应商全称（盖章）

日      期：

三、技术资信部分
（封面格式）（仅供参考）

技术资信投标文件

项目名称：                                  
项目编号：                                  

采 购 人：                                  
投标单位（盖章）：                          

投标人地址：                                

授权代表（签字或盖章）：                    

日期：                                      

附件3-1、

投  标  函（响应函）

苍南县残疾人联合会：

                       （供应商全称）授权               （授权代表名称）         （职务、职称）为授权代表，参加贵方组织的           （招标项目名称）（括号内填投标编号）招标的有关活动，并对            项目（招标项目名称）进行投标。为此：    

提供供应商须知规定的全部投标文件：

2、保证遵守招标文件中的有关规定和收费标准。

3、保证忠实地执行采购人、中标供应商双方所签的合同， 并承担合同规定的责任义务。

4、供应商已详细审查全部招标文件，包括招标文件补充文件（如果有的话）。我方完全理解并同意放弃对这方面有不明及误解的权力。如果招标文件有相互矛盾之处，我方同意按采购人的理解处理。

5、利益冲突：近三年内直至目前，我公司与本项目的采购人、招标代理机构没有任何的隶属关系。

6、我公司没有被浙江省财政厅、温州市财政局及本项目所在地的政府采购管理部门限制参加投标。
7、愿意向贵方提供任何与该项投标有关的数据、情况和技术资料，完全理解贵方不一定接受最低价的投标或收到的任何投标。

8、本投标自开标之日起120天内有效。

9、与本投标有关的一切往来通讯请寄。

地址：                                 
邮编：               电话：                 传真：                 
供应商全称（盖章）：

日期：
附件3-2、

投 标 人 情 况 声  明

1. 名称及概况：

（1）投标人名称：                           
（2）总部地址：                             
传真/电话号码：                        
（3）成立或注册日期：                        
（4）实收资本：                              
（5）近期资产负债表（到        年    月    日止）

  1）固定资产：               
  2）流动资产：               
  3）长期负债：               
  4）流动负债：               
  5）净值：                   
（6）主要负责人姓名：                      
2．企业生产设备及规模：

3. 企业人员情况：

职工（在职）人数       人，其中技术人员       人，

4. 近三年的年营业总额                       
兹证明上述声明是真实、正确的、并提供了全部能提供的资料和数据，我们同意遵照贵方要求出示有关证明文件。

投标人名称                               （盖章）
法定代表人姓名和职务                     
授权代表人签字                           
签字日期                                 
电子邮件                                 

5. 投标单位有效营业执照副本（或事业单位法人证书）和税务登记证或三（五）证合一证照（扫描件加盖单位公章）

6．投标单位资格资质证书及招标文件要求提供的资格证明、证书（扫描件加盖单位公章），如有则提供。
附件3-3、
法定代表人授权书

（采购人名称）：

本授权委托书声明：我   （法定代表人姓名）   系   （供 应 商 名 称）  的法定代表人，现授权委托  （单 位 名 称）   的  （授权代表姓名）  为我公司法定代表人授权代表，参加贵处组织的  （招标项目名称，括号中填写项目编号）  项目投标，全权处理本次招投标活动中的一切事宜，我承认授权代表全权代表我所签署的本项目的投标文件的内容。

授权代表无转授权，特此授权

供应商：                                      （盖章）

法定代表人：                            （签字或盖章）

日期：     年     月     日

	粘贴授权代表身份证影印件或复印件


附件3-4、

商 务 偏 离 表

	序 号
	内容
	招标要求
	投标响应
	备 注

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	


注：如不填写则视为完全响应招标文件要求

供应商盖章：

附件3-5、

技 术 偏 离 表

	序 号
	内容
	招标要求
	投标响应
	备 注

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	


注：如不填写则视为完全响应招标文件要求
供应商盖章：               

附件3-6、

近三年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明

苍南县残疾人联合会：
我公司参加本次政府采购活动前三年内在经营活动中没有重大违法记录,特此声明。若在本次政府采购活动过程中发现我公司近三年内在经营活动中有重大违法记录,我公司将无条件退出本项目的报价,并承担因此引起的一切后果。

投标人（盖章）：                             

日 期：  年   月   日
附件3-7、

（一）拟派项目负责人情况表

	姓名
	
	近3年业绩及承担的主要工作情况

（项目负责人的业绩等情况,提供合同和验收材料）

	性别
	
	

	年龄
	
	

	职称
	
	

	毕业时间
	
	

	所学专业
	
	

	学历
	
	

	从业年限
	
	

	证书编号
	
	

	其他资质情况
	
	

	联系电话
	
	


注：须随表提交相应的证书扫描件。

投标人（盖章）：

日期：

（二）项目小组人员情况表

	序号
	姓名
	性别
	年龄
	学历
	专业
	职称
	备注

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	


注：须随表提交相应的证书扫描件。
1、一旦我单位中标，将实行项目负责人负责制，并配备上述项目人员。我方保证上述填报内容真实，若不真实，愿按有关规定接受处理。

供应商全称（盖章）：

日期：  年  月  日

附件3-8、                        

供应商依法缴纳税收和社会保障金的书面声明
苍南县残疾人联合会：
我公司郑重声明，我公司严格依法缴纳税收和社会保障金，本文件中所提供的相 关材料均真实有效，不存在虚假、造假行为。如有违反，愿承担一切责任。

投标人（盖章）：                             

日 期：  年   月   日
附：依法缴纳税收和社会保障金的证明材料（复印件加盖供应商公章）

附件3-9、
投标人成功业绩表及证明材料

项目名称：2025年苍南县困难残疾人家庭无障碍改造暨净居亮居项目（重招）
项目编号：CNDL2025214  
	序号
	用户单位
	金额
	合同开始时间
	联系人
	联系电话
	证明资料名称

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	


备注：提供合同扫描件加盖公章。
供应商全称（盖章）：

日期：

四、政府采购活动现场确认声明书格式
政府采购活动现场确认声明书
温州超然招标代理有限公司:
本人 ____________（授权代表姓名），经由_____________（单位） ________（法定代表人姓名）合法授权参加    （项目名称）  （项目编号）政府采购活动．经与本单位法人代表（负责人）联系确认，现就有关公平竞争事项郑重声明如下:
一、本单位与采购人之间口不存在利害关系口存在下列利害关系:
A．投资关系
B．行政隶属关系
C．业务指导关系
D．其他可能影响采购公正的利害关系（如有，请如实说明）。
二、现己清楚知道参加本项目采购活动的其他所有供应商名称，本单位 口与其他所有供应商之间均不存在利害关系 口与______________（供应商名称）之间存在下列利害关系: 

A．法定代表人或负责人或实际控制人是同一人
B．法定代表人或负责人或实际控制人是夫妻关系
C．法定代表人或负责人或实际控制人是直系血亲关系
D．法定代表人或负责人或实际控制人存在三代以内旁系血亲关系
E．法定代表人或负责人或实际控制人存在近姻亲关系
F．法定代表人或负责人或实际控制人存在股份控制或实际控制关系
G．存在共同直接或间接投资设立子公司、联营企业和合营企业情况
H．存在分级代理或代销关系、同一生产制造商关系、管理关系、重要业务（占主昔业务收入 50 ％以上）或重要财务 往来关系（如融资）等其他实质性控制关系
I．其他利害关系情况 ________________________________________。
三、现己清楚知道并严格遵守政府采购法律法规和现场纪律。
四、我发现 _______________供应商之间存在或可能存在上述第二条第 ____________项利害关系。
（供应商代表签名）:
2025年   月    日
第六部分  评审办法

根据《中华人民共和国政府采购法》遵循公开、公平、公正、科学、择优原则和诚实、信誉、效率的服务原则。制定本办法。

一、评审组织

评审工作由采购人依法组建的磋商小组负责，磋商小组按有关规定组成。评审过程应严格保密，磋商小组及有关工作人员应严格遵守纪律，不得泄露任何评审信息。

二、磋商响应文件递交截止、磋商程序、磋商原则和方式

1、磋商响应文件递交截止

1.1采购人按采购文件规定的时间、地点在政采云平台开启磋商响应文件。

2、本次采购是根据竞争性磋商采购方式进行。

2.1在磋商小组范围内对供应商进行资格性、符合性审查，第一次报价不公开。
2.2如磋商小组认为磋商文件能够详细列明采购标的的技术、服务要求的，评审结束后，磋商小组可以直接要求所有实质性响应的供应商在规定时间内提交最后报价。

2.3如磋商小组认为需要修改竞争性磋商文件的，在磋商过程中，磋商小组可以根据磋商文件和磋商情况实质性变动采购需求中的技术、服务要求以及合同草案条款，但不得变动磋商文件中的其他内容。实质性变动的内容，须经采购人代表确认。

对磋商文件作出的实质性变动是磋商文件的有效组成部分，磋商小组应当及时以书面形式同时通知所有参加磋商的供应商。

　供应商应当按照磋商文件的变动情况和磋商小组的要求重新提交响应文件，并由其法定代表人或授权代表签字或者加盖公章。由授权代表签字的，应当附法定代表人授权书。供应商为自然人的，应当由本人签字并附身份证明。

2.4磋商的顺序，按供应商签到的逆顺序进行。开展磋商，磋商小组所有成员集中与单一供应商采用政采云平台或电话方式分别进行磋商。
2.5磋商小组在磋商结束后，要求所有参加磋商的有效供应商在规定时间内提出最后报价。超过规定时间提交的报价作无效处理，如不提供最后报价则以初次报价作为最后报价。

3评审原则和方法

3.1磋商小组负责审查磋商响应文件是否符合采购文件的要求，并作出评价。磋商小组认为必要时，可向供应商进行质疑。磋商小组有权决定全部或部分供应商磋商响应文件无效。

3.2磋商小组将综合分析合格供应商的各项指标，而不是以单项指标的优劣评选出成交的供应商。

三、确定供应商办法

本次评审采用竞争性磋商的评审方法，即综合评分法。经磋商确定最终采购需求和提交最后报价的供应商后，由磋商小组采用综合评分法对提交最后报价的供应商的响应文件和最后报价进行综合评分。并以综合得分最高的供应商作为中标候选人向采购人推荐。 
四、评分细则

一、技术资信综合评分70分

	序号
	评定项目
	评审细则
	分值

	1
	投标人综合实力
	根据各投标人的综合实力，包括拥有的知识产权、经营状况等，综合评定打分。
	0-3分

	2
	投标人资质及认证情况
	①投标人具有有效质量管理体系认证证书得2分；
②投标人具有有效环境管理体系认证证书得2分；
③投标人具有有效职业健康安全体系认证证书得2分；
④投标人具有有效售后服务体系认证五星及以上得2分；
⑤投标人具有有效社会责任管理体系认证证书得2分；
⑥投标人具有建筑装饰装修工程专业承包贰级及以上资质的，得3分；
⑦投标人具有企业法人安全生产许可资质的得2分；
⑧投标人具有省级或以上高新技术企业证书或科技型企业证书的得2分；
证明材料须提供有效期内的相关证书扫描件加盖公章。
	0-17分

	3
	社会责任情况
	①投标人企业有残疾人就业的，得2分。
提供在投标单位的近三个月社保缴纳证明材料及残疾证扫描件加盖公章。
②投标人投入的公益慈善投入情况进行打分。（0-3分）
提供相关证明材料扫描件加盖公章。
	0-5分

	4
	同类项目业绩
	投标人自2021年1月1日(含)以来（时间以合同签订时间为准）承担过类似项目业绩的，每个得1分，最高得3分。
提供合同扫描件加盖公章。
	0-3分

	5
	用户反馈
	项目得到业主方认可评价的，一份得1分，最多得3分。
提供相关证明材料扫描件加盖公章。
	0-3分

	6
	项目实施团队人员情况
	①项目负责人具有无障碍相关社会职务的得2分；
②项目组成员具有无障碍相关工作培训的人员证书的得2分；

③项目组成员具有与本项目实施所需技能人员相关的技能合格证情况进行打分，包含砌筑工、镶贴工、油漆工、木工、石工、水电安装、木构架制作安装等，每证得1分，一个人不重复得分，最高得7分。

提供以上人员证书、近三个月社保缴纳证明材料扫描件加盖公章。
	0-11分

	7
	所投货物类产品情况
	所投产品配置、产品规格、技术条件等情况进行打分。
产品质量高、技术参数优越得6分；
产品质量高、技术参数符合基本使用需求得4分；
产品质量一般、技术参数大部分能满足需求得2分；
	0-6分

	8
	庇护产品优先采购单位
	供应商属于政府优先采购单位得3分。（出具相关文件扫描件加盖公章）
	0-3分

	9
	项目组织实施方案的合理性
	综合评审各投标人的组织实施方案的合理性以及确保实施方案顺利实施的各种保障措施等进行打分。  
方案合理可行、各项措施符合项目实际情况的得6分；
方案基本合理，符合项目情况，保障措施不完善得4分；
方案基本符合项目要求，存在瑕疵得2分。
未提供或与本项目无关不得分。
	0-6分

	10
	售后服务方案
	综合评审各投标人的售后服务方案，包括但不仅限于售后服务点的情况、售后响应计划、售后人员情况、质保期后售后情况以及针对本次项目的售后服务落实措施等，由专家自行打分。

方案合理可行、各项措施符合项目实际情况的得5分；
方案基本合理，符合项目情况，保障措施不完善得3分；
方案基本符合项目要求，存在瑕疵得1分。
未提供或与本项目无关不得分。
	0-5分

	11
	培训方案
	根据投标人提供针对本项目的培训方案，由专家对比打分。
方案合理可行、实施团队培训计划、内容完善且与本项目相适应的得3分；
方案基本合理，实施团队培训计划、内容基本符合要求得2分；
方案基本符合项目要求，存在瑕疵得1分。
未提供或与本项目无关不得分。
	0-3分

	12
	投标人优惠承诺
	综合比较投标人提出的优惠条件和承诺情况，主要比较优惠条件和承诺对本次项目售后服务的实际意义，由专家自行打分。 
承诺包含项目工期、组织计划、质保等方面具有较大提升得5分；
承诺在项目工期、组织计划、质保等方面有适当提高得3分；
有优惠承诺但不全面的得1分。
未提供或与本项目无关不得分。
	0-5分

	合计
	/
	0-70分


二、商务标评分，满分30分。

1、投标价格的合理性：分析报价是否合理，报价范围是否完整，有否重大错漏项。报价分计算方法：满足磋商文件要求且最后报价最低的供应商的价格为磋商基准价，其价格分为30分（即价格权值为30%）。其他供应商的价格分统一按照下列公式计算（精确到小数点后 二位）：磋商报价得分=(磋商基准价／最后磋商报价)×价格权值×100
2、如果本次采购所有供应商的报价均超出采购最高限价，采购人确认不能支付的，本次采购做流（废）标处理。如果仅仅某个（些）供应商的商务报价超出采购最高限价的，则该供应商按无效投标处理。

3、本项目依据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）规定，属于预留份额专门面向小微企业（监狱企业，残疾人福利性单位视同小型、微型企业）采购的项目，中型、大型企业不得参与。注：工程的施工全部由符合政策要求的小微企业（监狱企业，残疾人福利性单位视同小型、微型企业）承担，否则不得参加本项目投标。
（1）投标供应商所承接的工程必须全部是小微型企业承接。（备注：小微型企业如使用了大型企业注册商标的，等同于中大型企业，按无效标处理。）

（2）投标供应商必须提交《中小企业声明函》，并按实填写所有服务的供应商为小、微型企业的相关数据，如未提供按无效标处理。

备注：（1）残疾人福利性单位证明材料：残疾人福利性单位声明函。（2）如提供其他残疾人福利性单位制造的货物，还须同时提供该企业的残疾人福利性单位声明函。

三、说明

1、每个供应商最终得分=技术资信部分分值（所有评标委员会成员打分的算术平均值）＋商务报价部分分值。

2、评标委员会推荐得分最高的供应商为预中标供应商；如果得分相同则按报价从低到高顺序依次推荐为预成交单位；报价也相同，以抽签决定，并编写采购报告。

3、所有分值计算保留小数点后两位，小数点后第三位四舍五入。

4、评标过程中遇到特殊情况，由评标委员会遵循公开、公正原则，采取投票方式按照少数服从多数原则决定。

参见本采购文件第三部分：“供应商须知” 中的相关内容，未尽事宜按有关法律规定处理。
1
- 12 -

