## 表10_2_2-4 招标控制价扉页
【表10.2.2-4】
鹤山村杜鹃花海星空露营基地提升工程
招标控制价
招标控制价 | (小写): | 658305元
| (大写): | 陆拾伍万捌仟叁佰零伍元整
招 标 人: |  |  | 造价咨询人:
| (单位盖章) |  |  | (单位资质专用章)
法定代表人 或其授权人: |  |  | 法定代表人 或其授权人:
| (签字或盖章) |  |  | (签字或盖章)
编 制 人: |  |  | 复 核 人:
| (造价工程师签字盖专用章) |  |  | (造价工程师签字盖专用章)
编制时间: |  |  | 复核时间:

## 表10_2_2-11 编制说明
【表10.2.2-11】
编制说明
工程名称:鹤山村杜鹃花海星空露营基地提升工程 | 第1页 共1页
一.项目概况： 本工程为鹤山村杜鹃花海星空露营基地提升工程，建设地点苍南县，主要施工内容为房屋装修约200平方米,16个钢构钢化玻璃凉亭等。 二.编制依据： 1.《建设工程工程量清单计价规范》（GB50584-2013）； 2.《浙江省建设工程计价规则》(2018版)； 3.《浙江省建筑与装饰工程预算定额》(2018版)； 4.《浙江省安装工程预算定额》（2018版）； 5.《浙江省市政工程预算定额》(2018版)； 6.《浙江省园林绿化及仿古建筑工程预算定额》（2018版）； 7.《浙江省施工机械台班费用定额》（2018版）； 8.浙江省和温州市补充规定及相关计价文件等； 9.本项目施工设计图纸。 10.关于增值税调整后我省建设工程计价依据增值税税率及有关计价调整的通知-浙建建发（2019）92号； 三、编制原则： 工程取费类别： （1）按一般计税方法，税金按9%计取。 （2）材料价格按苍南县2025年5月信息价（除税价），缺项优先套温州造价信息2025年5月信息价（除税价），其次套用同期《浙江造价信息》（除税价），上述造价信息中均缺项的按除税市场价计入。 （3）本工程取费按相关专业中值取费； 四、其他说明： （一）、土建： 1.本清单所有涉及颜色的项目或材料，其最终采用何种颜色由建设单位确定，由此增加的费用考虑在各项目的报价中； 2.施工单位需选用中档及以上达到国家质保体系认证的正规品牌，进场施工前需提交样品由业主方确认后，方可进场安若未经业主认可擅自施工由此带来的返工及其他损失均由施工方自行承担； 3.建筑（总）说明与节点大样做法不一致以节点大样做法为准，建筑说明与结构说明不一致以结构说明为准，标准做法与各节点详图做法不一致以各节点详图为准，建筑节点与结构节点不一致以结构节点为准； 4.本清单没有具体描述的工作内容和做法均按GB50500-2013建设工程工程量清单计价规范和设计要求； 5.具体详见预算书，结算按实调整； 6.本工程施工所有原材料由承包人结合实际情况综合考虑包含在综合单价中，包含原材料远距离运费、二次搬运费、采保费等； （二）、安装： 1、经设计确认，由室外箱变引来照明总配电箱进线电缆WDZB-YJY-4x25+1x16暂按50m考虑计入； 2、经设计确认，凉亭内电源从原有配电箱接入，不再额外计算； 3、给排水管道计算至外墙皮1.5m处；

## 表10_2_2-12 招标控制价费用表
【表10.2.2-12】
招标控制价费用表
工程名称:鹤山村杜鹃花海星空露营基地提升工程 |  |  |  |  | 第1页 共1页
序号 | 工程名称 | 金额(元) | 其中：（元） |  |  |  | 备注
|  |  | 暂估价 | 安全文明 施工基本费 | 规费 | 税金
1 | 鹤山村杜鹃花海星空露营基地提升工程 | 658305.00 |  | 2503.48 | 12111.41 | 54355.46
1.1 | 建筑 | 446657.00 |  | 1403.78 | 7165.17 | 36879.90
1.2 | 安装 | 211648.00 |  | 1099.70 | 4946.24 | 17475.56
合计 |  | 658305 |  | 2503.48 | 12111.41 | 54355.46

## 0_1_表10_2_2-13 【不含单列】单位(专业)工
【表10.2.2-13】
单位（专业）工程招标控制价费用表
工程名称:鹤山村杜鹃花海星空露营基地提升工程-建筑 |  |  | 标段: | 第1页 共1页
序号 | 费用名称 |  | 计算公式 | 金额 (元) | 备注
1 | 分部分项工程费 |  | ∑(分部分项工程量×综合单价） | 390166.12 | 见表10.2.2-16
1.1 | 其中 | 人工费+机械费 | ∑分部分项（定额人工费+定额机械费） | 23886.55
2 | 措施项目费 |  | （2.1+2.2） | 12445.33
2.1 | 施工技术措施项目费 |  | ∑(技措项目工程量×综合单价） | 10885.00 | 见表10.2.2-16
2.1.1 | 其中 | 人工费+机械费 | ∑技措项目（定额人工费+定额机械费） | 1776.68
2.2 | 施工组织措施项目费 |  | (1.1+2.1.1)×6.08% | 1560.33 | 见表10.2.2-20
2.2.1 | 其中 | 安全文明施工基本费 | (1.1+2.1.1)×5.47% | 1403.78 | 见表10.2.2-20
3 | 其他项目费 |  | （3.1+3.2+3.3+3.4）
3.1 | 暂列金额 |  | 3.1.1+3.1.2+3.1.3 |  | 见表10.2.2-21
3.1.1 | 其中 | 标化工地增加费 | 按招标文件规定额度列计 |  | 见表10.2.2-22
3.1.2 |  | 优质工程增加费 | 按招标文件规定额度列计 |  | 见表10.2.2-22
3.1.3 |  | 其他暂列金额 | 按招标文件规定额度列计 |  | 见表10.2.2-22
3.2 | 暂估价 |  | 3.2.1+3.2.2+3.2.3 |  | 见表10.2.2-21
3.2.1 | 其中 | 材料（工程设备）暂估价 | 按招标文件规定额度列计 (或计入综合单价) |  | 见表10.2.2-23
3.2.2 |  | 专业工程暂估价 | 按招标文件规定额度列计 |  | 见表10.2.2-24
3.2.3 |  | 专项技术措施暂估价 | 按招标文件规定额度列计 |  | 见表10.2.2-25
3.3 | 计日工 |  | ∑计日工(暂估数量×综合单价） |  | 见表10.2.2-21
3.4 | 施工总承包服务费 |  | 3.4.1+3.4.2 |  | 见表10.2.2-21
3.4.1 | 其中 | 专业发包工程管理费 | ∑专业发包工程（暂估金额×费率） |  | 见表10.2.2-27
3.4.2 |  | 甲供材料设备管理费 | 甲供材料暂估金额×费率+甲供设备暂估金额×费率 |  | 见表10.2.2-27
4 | 规费 |  | (1.1+2.1.1)×27.92% | 7165.17
5 | 税金 |  | (1+2+3+4)×9% | 36879.90
招标控制价合计 |  |  | 1+2+3+4+5 | 446657.00

## 0_1_表10_2_2-16 分部分项工程清单与计价表
【表10.2.2-16】
分部分项工程清单与计价表
单位(专业)工程名称:鹤山村杜鹃花海星空露营基地提升工程-建筑 | [5 empty] | 标段: |  |  | 第1页 共9页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量 单位 | 工程量 | 金 额 (元) |  |  |  |  | 备注
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 暂估价
|  | 1F |  |  |  |  | 107237.09 | 19635.61 | 139.08
| 0104 | D 砌筑工程 |  |  |  |  | 1341.00 | 410.58 | 6.96
1 | 010402001001 | 砌块墙 | 内墙 1、墙体厚度：100mm 2、砌块品种、规格、强度等级：蒸压加气混凝土砌块(B06 A3.5) 3、砌筑材料：Mb5.0专用砂浆砌筑 | m3 | 3.22 | 416.46 | 1341.00 | 410.58 | 6.96
| 0108 | H 门窗工程 |  |  |  |  | 14630.71 | 671.50
2 | 011210003001 | 玻璃隔断 | 1、12mm钢化玻璃隔断 2、黑色不锈钢包边 3、具体详见图纸 | m2 | 13.92 | 319.16 | 4442.71 | 671.50
3 | 010802001001 | 金属（塑钢）门 | 1.钢化玻璃平开门； 2.洞口尺寸:1600*2400； 3.玻璃种类: 10mm钢化玻璃 4.含制作、运输、安装、油漆、五金等所有费用,符合设计要求 | 樘 | 1 | 2112.00 | 2112.00
4 | 010802001002 | 金属（塑钢）门 | 1.铝合金磨沙玻璃门； 2.洞口尺寸:750*2400； 3.玻璃种类: 磨沙玻璃 4.含制作、运输、安装、油漆、五金等所有费用,符合设计要求 | 樘 | 8 | 810.00 | 6480.00
本页小计 | [6 empty] | 14375.71 | 1082.08 | 6.96
【表10.2.2-16】
分部分项工程清单与计价表
单位(专业)工程名称:鹤山村杜鹃花海星空露营基地提升工程-建筑 | [5 empty] | 标段: |  |  | 第2页 共9页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量 单位 | 工程量 | 金 额 (元) |  |  |  |  | 备注
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 暂估价
5 | 010802001003 | 金属（塑钢）门 | 1.普通铝合金门； 2.洞口尺寸:1000*2100； 3.含制作、运输、安装、油漆、五金等所有费用,符合设计要求 | 樘 | 2 | 798.00 | 1596.00
| 0111 | L 楼地面装饰工程 |  |  |  |  | 12031.71 | 3704.22 | 90.24
6 | 011102003001 | 块料楼地面 | 卫生间整体地面 1、30厚C20砼垫层 2、20厚1:3水泥砂浆抹平,1%~2%找坡,坡向地漏 3、5厚高分子益胶泥(PA-A型、PA-C型) 4、地面整体K11防水浆料滚涂两遍 5、600*600防滑砖铺设 | m2 | 28.60 | 116.87 | 3342.48 | 1134.85 | 18.30
7 | 011102003002 | 块料楼地面 | 整体地面600*1200砖铺设 1、40厚1:3水泥砂浆找平 2、5厚高分子益胶泥 (PA-L型） 3、15厚砖铺实拍平，填缝剂擦缝(铺贴8~12M应根据地材分缝设置伸缩缝） | m2 | 57.01 | 132.36 | 7545.84 | 2477.08 | 70.69
8 | 011105005001 | 木质踢脚线 | 1、胡桃色实木踢脚线 | m | 14.18 | 25.00 | 354.50
9 | 011101001001 | 水泥砂浆楼地面 | 卫生间地面抬高 | m2 | 12.54 | 62.91 | 788.89 | 92.29 | 1.25
| 0113 | N 天棚工程 |  |  |  |  | 30568.24 | 5304.31 | 2.00
本页小计 | [6 empty] | 13627.71 | 3704.22 | 90.24
【表10.2.2-16】
分部分项工程清单与计价表
单位(专业)工程名称:鹤山村杜鹃花海星空露营基地提升工程-建筑 | [5 empty] | 标段: |  |  | 第3页 共9页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量 单位 | 工程量 | 金 额 (元) |  |  |  |  | 备注
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 暂估价
10 | 011302001001 | 吊顶天棚 | 平面胡桃色木饰面 1、龙骨材料种类、规格、中距：木龙骨 2、基层材料种类、规格：12mm阻燃板 3、面层材料品种、规格、颜色：胡桃色木饰板 4、具体详见图纸 | m2 | 53.28 | 262.13 | 13966.29 | 2007.06 | 1.07
11 | 011302001002 | 吊顶天棚 | 侧面胡桃色木饰面 1、龙骨材料种类、规格、中距：木龙骨 2、基层材料种类、规格：12mm阻燃板 3、面层材料品种、规格、颜色：胡桃色木饰板 4、具体详见图纸 | m2 | 46.27 | 271.64 | 12568.78 | 2253.35 | 0.93
12 | 011302001003 | 吊顶天棚 | 300*300铝扣板吊顶 | m2 | 28.60 | 141.02 | 4033.17 | 1043.90
| 0112 | M 墙、柱面装饰与隔断、幕墙工程 |  |  |  |  | 23189.67 | 8117.10 | 39.88
13 | 011201001001 | 墙面一般抹灰 | 1.内墙砂浆抹灰 14+6mm厚^水泥砂浆 1:3 | m2 | 64.45 | 32.33 | 2083.67 | 1232.93 | 31.58
14 | 011204003001 | 块料墙面 | 卫生间墙面 1、墙面2M高度K11防水浆料滚涂二遍 2、墙面600*1200瓷砖铺设 | m2 | 138.31 | 129.80 | 17952.64 | 6435.56 | 8.30
15 | 011207001001 | 墙面装饰板 | PU仿石材饰面板 | m2 | 22.90 | 93.16 | 2133.36 | 448.61
本页小计 | [6 empty] | 52737.91 | 13421.41 | 41.88
【表10.2.2-16】
分部分项工程清单与计价表
单位(专业)工程名称:鹤山村杜鹃花海星空露营基地提升工程-建筑 | [5 empty] | 标段: |  |  | 第4页 共9页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量 单位 | 工程量 | 金 额 (元) |  |  |  |  | 备注
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 暂估价
16 | 01B001 | 黑色金属隔板 | 1、黑色金属隔板 2、内置灯带深度23mm 3、具体详见图纸 | m | 8.50 | 120.00 | 1020.00
| 0114 | P 油漆、涂料、裱糊工程 |  |  |  |  | 3679.20
17 | 011407001001 | 墙面喷刷涂料 | 1、米灰色艺术漆，含腻子找平 | m2 | 45.99 | 80.00 | 3679.20
| 0115 | Q 其他装饰工程 |  |  |  |  | 21796.56 | 1427.90
18 | 01B002 | 胡桃色实木柜体定制 | 1、胡桃色实木柜体定制 2、具体详见图纸 | m2 | 19.58 | 500.00 | 9790.00
19 | 01B003 | 艺术挂画 | 1、艺术挂画 2、具体详见图纸 | 个 | 1 | 100.00 | 100.00
20 | 01B004 | 服务台 | 1、尺寸：800*3000*850 2、20mm蓝金沙大理石，暗藏灯带，胡桃色木饰面柜门 3、具体详见图纸 | m | 3.00 | 2500.00 | 7500.00
21 | 011505001001 | 洗漱台 | 1、灰色大理石，30*50方管 2、具体详见图纸 | m2 | 5.06 | 712.28 | 3604.14 | 1190.42
22 | 011505010001 | 镜面玻璃 | 不锈钢边框银镜 | m2 | 5.32 | 150.83 | 802.42 | 237.48
|  | 2F |  |  |  |  | 220349.58 | 7135.75 | 301.86
| 0104 | D 砌筑工程 |  |  |  |  | 1049.48 | 321.33 | 5.44
本页小计 | [6 empty] | 26495.76 | 1427.90
【表10.2.2-16】
分部分项工程清单与计价表
单位(专业)工程名称:鹤山村杜鹃花海星空露营基地提升工程-建筑 | [5 empty] | 标段: |  |  | 第5页 共9页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量 单位 | 工程量 | 金 额 (元) |  |  |  |  | 备注
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 暂估价
23 | 010402001002 | 砌块墙 | 内墙 1、墙体厚度：100mm 2、砌块品种、规格、强度等级：蒸压加气混凝土砌块(B06 A3.5) 3、砌筑材料：Mb5.0专用砂浆砌筑 | m3 | 2.52 | 416.46 | 1049.48 | 321.33 | 5.44
| 0108 | H 门窗工程 |  |  |  |  | 48222.00
24 | 010802001004 | 金属（塑钢）门 | 1.钢化玻璃平开门； 2.洞口尺寸:1800*2800； 3.玻璃种类: 10mm钢化玻璃 4.含制作、运输、安装、油漆、五金等所有费用,符合设计要求 | 樘 | 1 | 2772.00 | 2772.00
25 | 010807001001 | 金属（塑钢、断桥）窗 | 1.55系列铝合金固定玻璃窗 2.玻璃种类: 12mm超白玻钢化玻璃 3.含制作、运输、安装、油漆、五金等所有费用,符合设计要求 | m2 | 59.26 | 320.00 | 18963.20
26 | 010807001002 | 金属（塑钢、断桥）窗 | 1.60系列断桥隔热铝合金玻璃窗 3.玻璃种类: 6中透Low-E+12A+6 4.含制作、运输、安装、油漆、五金等所有费用,符合设计要求 | m2 | 26.36 | 680.00 | 17924.80
27 | 01B005 | 布艺卷帘 | 1、布艺卷帘 | m2 | 85.62 | 100.00 | 8562.00
| 0109 | J 屋面及防水工程 |  |  |  |  | 63595.34 | 547.08 | 139.66
本页小计 | [6 empty] | 49271.48 | 321.33 | 5.44
【表10.2.2-16】
分部分项工程清单与计价表
单位(专业)工程名称:鹤山村杜鹃花海星空露营基地提升工程-建筑 | [5 empty] | 标段: |  |  | 第6页 共9页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量 单位 | 工程量 | 金 额 (元) |  |  |  |  | 备注
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 暂估价
28 | 010901002001 | 型材屋面 | 1、铝合金隔热铝瓦(灰色) 2、具体详见图纸 | m2 | 116.08 | 530.00 | 61522.40
29 | 010606013001 | 零星钢构件 | 1、原钢结构补4*6方管2MM厚 | t | 0.273 | 7593.18 | 2072.94 | 547.08 | 139.66
| 0111 | L 楼地面装饰工程 |  |  |  |  | 14100.31 | 4628.73 | 132.10
30 | 011102003003 | 块料楼地面 | 整体地面600*1200砖铺设 1、40厚1:3水泥砂浆找平 2、5厚高分子益胶泥 (PA-L型） 3、15厚砖铺实拍平，填缝剂擦缝(铺贴8~12M应根据地材分缝设置伸缩缝） | m2 | 106.53 | 132.36 | 14100.31 | 4628.73 | 132.10
| 0113 | N 天棚工程 |  |  |  |  | 4987.20 | 675.99
31 | 011302001004 | 吊顶天棚 | 侧面石膏板 1、龙骨材料种类、规格、中距：镀锌4*6方管龙骨（另计） 2、基层材料种类、规格：12mm阻燃板 3、面层材料品种、规格、颜色：9.5mm石膏板 4、防护材料种类：米灰色艺术漆3底2面 5、具体详见图纸 | m2 | 11.35 | 351.70 | 3991.80 | 600.19
32 | 011302001005 | 吊顶天棚 | 软膜天花白光 | m2 | 4.77 | 208.68 | 995.40 | 75.80
| 0112 | M 墙、柱面装饰与隔断、幕墙工程 |  |  |  |  | 2874.85 | 962.62 | 24.66
本页小计 | [6 empty] | 82682.85 | 5851.80 | 271.76
【表10.2.2-16】
分部分项工程清单与计价表
单位(专业)工程名称:鹤山村杜鹃花海星空露营基地提升工程-建筑 | [5 empty] | 标段: |  |  | 第7页 共9页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量 单位 | 工程量 | 金 额 (元) |  |  |  |  | 备注
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 暂估价
33 | 011201001002 | 墙面一般抹灰 | 1.内墙砂浆抹灰 14+6mm厚^水泥砂浆 1:3 | m2 | 50.32 | 32.33 | 1626.85 | 962.62 | 24.66
34 | 01B006 | 黑色金属隔板 | 1、黑色金属隔板 2、内置灯带深度23mm 3、具体详见图纸 | m | 10.40 | 120.00 | 1248.00
| 0114 | P 油漆、涂料、裱糊工程 |  |  |  |  | 16538.40
35 | 011407001002 | 墙面喷刷涂料 | 1、米灰色艺术漆，含腻子找平 | m2 | 206.73 | 80.00 | 16538.40
| 0115 | Q 其他装饰工程 |  |  |  |  | 68982.00
36 | 01B007 | 操作台 | 1、米灰色人造石，2CM灰色大理石，1.5CM免漆板 2、具体详见图纸 | m | 8.11 | 1800.00 | 14598.00
37 | 01B008 | 卡座 | 1、石膏板刷艺术漆 2、12mm阻燃板 3、30*40镀锌方管 4、1.5CM线型灯 5、具体详见图纸 | m | 9.31 | 800.00 | 7448.00
38 | 01B009 | 定制吧台 | 1、石膏板刷艺术漆 2、12mm阻燃板 3、30*40镀锌方管 4、具体详见图纸 | m | 7.71 | 600.00 | 4626.00
本页小计 | [6 empty] | 46085.25 | 962.62 | 24.66
【表10.2.2-16】
分部分项工程清单与计价表
单位(专业)工程名称:鹤山村杜鹃花海星空露营基地提升工程-建筑 | [5 empty] | 标段: |  |  | 第8页 共9页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量 单位 | 工程量 | 金 额 (元) |  |  |  |  | 备注
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 暂估价
39 | 01B010 | 厨房吧台 | 1、大理石台面 2、定制柜体 3、具体详见图纸 | m | 6.11 | 1000.00 | 6110.00
40 | 01B011 | 床 | 1、规格：床1200*2000，松木 床头柜350*430 2、具体详见图纸 | 组 | 16 | 1000.00 | 16000.00
41 | 01B012 | 沙发 | 1、规格：3.55M，进口棉麻舒适水洗乳胶，贵妃+2单人位+脚踏 2、具体详见图纸 | 组 | 1 | 3500.00 | 3500.00
42 | 01B013 | 休息桌 | 1、规格：胡桃木蘑菇桌600*高600*360 2、具体详见图纸 | 组 | 7 | 500.00 | 3500.00
43 | 01B014 | 休息椅 | 1、规格：卡其色猫抓皮 2、具体详见图纸 | 组 | 15 | 350.00 | 5250.00
44 | 01B015 | 吧椅 | 1、规格：北欧高脚铁艺吧椅 2、具体详见图纸 | 组 | 7 | 350.00 | 2450.00
45 | 01B016 | 大叶松茶桌 | 1、规格：3米长+主人椅+马鞍登*2+1.6M长凳 2、具体详见图纸 | 组 | 1 | 5500.00 | 5500.00
|  | 凉亭 |  |  |  |  | 62579.45 | 1425.28
| 0108 | H 门窗工程 |  |  |  |  | 41074.56
本页小计 | [6 empty] | 42310.00
【表10.2.2-16】
分部分项工程清单与计价表
单位(专业)工程名称:鹤山村杜鹃花海星空露营基地提升工程-建筑 | [5 empty] | 标段: |  |  | 第9页 共9页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量 单位 | 工程量 | 金 额 (元) |  |  |  |  | 备注
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 暂估价
46 | 010802001005 | 金属（塑钢）门 | 1.50系列钢化玻璃平开门； 2.洞口尺寸:1350*2400； 3.玻璃种类: 5mm钢化玻璃 4.含制作、运输、安装、油漆、五金等所有费用,符合设计要求 | 樘 | 16 | 1422.36 | 22757.76
47 | 010810001001 | 窗帘（杆） | 窗帘布 | m2 | 407.04 | 45.00 | 18316.80
| 0111 | L 楼地面装饰工程 |  |  |  |  | 21504.89 | 1425.28
48 | 011104002001 | 竹、木（复合）地板 | 15MM多层实木地板 | m2 | 130.88 | 164.31 | 21504.89 | 1425.28
本页小计 | [6 empty] | 62579.45 | 1425.28
合计 | [6 empty] | 390166.12 | 28196.64 | 440.94

## 0_1_表10_2_2-16 施工技术措施项目清单与计价
【表10.2.2-16】
施工技术措施项目清单与计价表
单位(专业)工程名称:鹤山村杜鹃花海星空露营基地提升工程-建筑 | [5 empty] | 标段: |  |  | 第1页 共1页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量 单位 | 工程量 | 金 额 (元) |  |  |  |  | 备注
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 暂估价
| 011701 | S.1脚手架工程（编码：011701) |  |  | 0 |  | 2885.00 | 2045.30 | 88.83
1 | 011701006001 | 满堂脚手架 | 1.满堂脚手架 ~基本层3.6m～5.2m | m2 | 211.51 | 13.64 | 2885.00 | 2045.30 | 88.83
|  | 其他措施费 |  |  | 0 |  | 8000.00
2 | 01B017 | 其他措施费 | 本工程原建筑结构拆除，垃圾清运，修复及其他措施费用，施工单位现场自行勘察，综合考虑，结算不予调整。 | 项 | 1 | 8000.00 | 8000.00
本页小计 | [6 empty] | 10885.00 | 2045.30 | 88.83
合计 | [6 empty] | 10885.00 | 2045.30 | 88.83

## 0_1_表10_2_2-20 施工组织(总价)措施项目清
【表10.2.2-20】
施工组织（总价）措施项目清单与计价表
工程名称:建筑 |  |  | 标段: | 第1页 共1页
序号 | 项目编号 | 项目名称 | 计算基础 | 费率 (%) | 金额 (元) | 备注
1 | 011707001001 | 安全文明施工费 |  |  | 1403.78
1.1 | 1.1 | 安全文明施工基本费 | 定额人工费+定额机械费 | 5.47 | 1403.78
2 | Z01110900801 | 提前竣工增加费 | 定额人工费+定额机械费
3 | 011707004001 | 二次搬运费 | 定额人工费+定额机械费 | 0.5 | 128.32
4 | 011707005001 | 冬雨季施工增加费 | 定额人工费+定额机械费 | 0.11 | 28.23
5 | 01B999 | 其他施工组织措施费 | 按相关规定计算
合 计 |  |  |  |  | 1560.33

## 0_1_表10_2_2-29 主要工日一览表
【表10.2.2-29】
主要工日一览表
工程名称:建筑 |  |  | 标段: |  | 第1页 共1页
序号 | 工日名称（类别） | 单位 | 数 量 | 单价(元) | 合价（元） | 备注
1 | 二类人工 | 工日 | 17.976 | 162.00 | 2912.11
2 | 三类人工 | 工日 | 146.943 | 186.00 | 27331.40

## 0_1_表10_2_2-31 主要材料和工程设备一览表
【表10.2.2-31】
主要材料和工程设备一览表
工程名称:建筑 |  |  |  | 标段: |  | 第1页 共2页
序号 | 名称、规格、型号 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 合价（元） | 备注
1 | 角钢Q235B综合 | kg | 43.025 | 3.46 | 148.87
2 | 圆钉 | kg | 11.696 | 5.49 | 64.21
3 | 镀锌铁丝18# | kg | 5.076 | 6.81 | 34.57
4 | 钢板网 | m2 | 2.839 | 5.33 | 15.13
5 | 普通硅酸盐水泥PO 42.5综合 | kg | 3351.677 | 0.41 | 1384.24
6 | 黄砂净砂 | t | 12.686 | 150.00 | 1902.90
7 | 蒸压砂加气混凝土砌块B06 A3.5 | m3 | 5.579 | 243.00 | 1355.70
8 | 非泵送商品混凝土C20 | m3 | 2.767 | 351.00 | 971.22
9 | 干混抹灰砂浆DP M15.0 | kg | 1318.019 | 0.30 | 391.45
10 | 干混抹灰砂浆DP M20.0 | kg | 1163.879 | 0.30 | 351.49
11 | 胡桃色木饰板 | m2 | 106.841 | 120.00 | 12820.92
12 | 阻燃板12mm | m2 | 130.432 | 47.35 | 6175.96
13 | 瓷砖600×1200 | m2 | 142.459 | 60.00 | 8547.54
14 | 瓷砖600×1200 | m2 | 170.081 | 60.00 | 10204.86
15 | 防滑砖600*600 | m2 | 29.744 | 35.00 | 1041.04
16 | 多层实木地板15MM | m2 | 137.424 | 120.00 | 16490.88
17 | 灰色大理石 | m2 | 5.161 | 380.00 | 1961.18
18 | 纸面石膏板1200×2400×9.5 | m2 | 24.289 | 9.95 | 241.68
19 | PU仿石材饰面板 | m2 | 23.129 | 60.00 | 1387.74
20 | 软膜 | m2 | 5.009 | 180.00 | 901.62
21 | 不锈钢框玻璃隔断12mm | m2 | 14.059 | 224.00 | 3149.22
22 | 电 | kW·h | 44.866 | 0.73 | 32.75
23 | 水 | m3 | 9.923 | 3.79 | 37.61
24 | 脚手架钢管 | kg | 37.158 | 4.46 | 165.72
25 | 脚手架扣件 | 只 | 9.448 | 5.47 | 51.68
26 | 10mm钢化玻璃开门 | m2 | 8.880 | 550.00 | 4884.00
27 | 50系列钢化玻璃平开门 | m2 | 51.840 | 439.00 | 22757.76
28 | 55系列铝合金固定玻璃窗 | m2 | 59.260 | 320.00 | 18963.20
29 | 60系列断桥隔热铝合金玻璃窗 | m2 | 26.360 | 680.00 | 17924.80
【表10.2.2-31】
主要材料和工程设备一览表
工程名称:建筑 |  |  |  | 标段: |  | 第2页 共2页
序号 | 名称、规格、型号 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 合价（元） | 备注
30 | K11防水浆料 | m2 | 133.600 | 12.00 | 1603.20
31 | 卡座 | m | 9.310 | 800.00 | 7448.00
32 | 厨房吧台 | m | 6.110 | 1000.00 | 6110.00
33 | 定制吧台 | m | 7.710 | 600.00 | 4626.00
34 | 布艺卷帘 | m2 | 85.620 | 100.00 | 8562.00
35 | 操作台 | m | 8.110 | 1800.00 | 14598.00
36 | 普通铝合金门 | 樘 | 4.200 | 380.00 | 1596.00
37 | 服务台 | m | 3.000 | 2500.00 | 7500.00
38 | 胡桃色实木柜体定制 | m2 | 19.580 | 500.00 | 9790.00
39 | 艺术挂画 | 个 | 1.000 | 100.00 | 100.00
40 | 艺术漆 | m2 | 275.420 | 80.00 | 22033.60
41 | 铝合金磨沙玻璃门 | m2 | 14.400 | 450.00 | 6480.00
42 | 铝合金隔热铝瓦 | m2 | 116.080 | 530.00 | 61522.40
43 | 黑色金属隔板 | m | 18.900 | 120.00 | 2268.00
44 | 其他措施费 | 项 | 1.000 | 8000.00 | 8000.00
45 | 木质踢脚线 | m | 14.180 | 25.00 | 354.50
46 | 窗帘布 | m2 | 407.040 | 45.00 | 18316.80

## 0_1_表10_2_2-32 主要机械台班一览表
【表10.2.2-32】
主要机械台班一览表
工程名称:建筑 |  |  |  | 标段: | 第1页 共1页
序号 | 机械名称、规格、型号 | 单位 | 数 量 | 单价(元) | 合价（元） | 备注
1 | 汽车式起重机20t | 台班 | 0.057 | 1079.07 | 61.51
2 | 门式起重机10t | 台班 | 0.052 | 498.97 | 25.95
3 | 叉式起重机5t | 台班 | 0.014 | 490.42 | 6.87
4 | 载货汽车4t | 台班 | 0.197 | 454.92 | 89.62
5 | 灰浆搅拌机200L | 台班 | 1.590 | 181.80 | 289.06
6 | 干混砂浆罐式搅拌机20000L | 台班 | 0.036 | 220.13 | 7.92
7 | 木工圆锯机500mm | 台班 | 0.073 | 26.48 | 1.93
8 | 摇臂钻床50mm | 台班 | 0.025 | 21.30 | 0.53
9 | 半自动切割机100mm | 台班 | 0.005 | 88.03 | 0.44
10 | 型钢剪断机500mm | 台班 | 0.019 | 80.34 | 1.53
11 | 喷砂除锈机3m3/min | 台班 | 0.082 | 35.21 | 2.89
12 | 交流弧焊机32kV·A | 台班 | 0.051 | 88.37 | 4.51
13 | 交流弧焊机42kV·A | 台班 | 0.218 | 122.81 | 26.77
14 | 电焊条烘干箱45×35×45cm3 | 台班 | 0.117 | 8.73 | 1.02
15 | 电动空气压缩机10m3/min | 台班 | 0.019 | 376.29 | 7.15
16 | 混凝土振捣器平板式 | 台班 | 0.148 | 12.53 | 1.85

## 0_2_表10_2_2-13 【不含单列】单位(专业)工
【表10.2.2-13】
单位（专业）工程招标控制价费用表
工程名称:鹤山村杜鹃花海星空露营基地提升工程-安装 |  |  | 标段: | 第1页 共1页
序号 | 费用名称 |  | 计算公式 | 金额 (元) | 备注
1 | 分部分项工程费 |  | ∑(分部分项工程量×综合单价） | 187422.93 | 见表10.2.2-16
1.1 | 其中 | 人工费+机械费 | ∑分部分项（定额人工费+定额机械费） | 16011.53
2 | 措施项目费 |  | （2.1+2.2） | 1803.74
2.1 | 施工技术措施项目费 |  | ∑(技措项目工程量×综合单价） | 641.06 | 见表10.2.2-16
2.1.1 | 其中 | 人工费+机械费 | ∑技措项目（定额人工费+定额机械费） | 136.82
2.2 | 施工组织措施项目费 |  | (1.1+2.1.1)×7.2% | 1162.68 | 见表10.2.2-20
2.2.1 | 其中 | 安全文明施工基本费 | (1.1+2.1.1)×6.81% | 1099.70 | 见表10.2.2-20
3 | 其他项目费 |  | （3.1+3.2+3.3+3.4）
3.1 | 暂列金额 |  | 3.1.1+3.1.2+3.1.3 |  | 见表10.2.2-21
3.1.1 | 其中 | 标化工地增加费 | 按招标文件规定额度列计 |  | 见表10.2.2-22
3.1.2 |  | 优质工程增加费 | 按招标文件规定额度列计 |  | 见表10.2.2-22
3.1.3 |  | 其他暂列金额 | 按招标文件规定额度列计 |  | 见表10.2.2-22
3.2 | 暂估价 |  | 3.2.1+3.2.2+3.2.3 |  | 见表10.2.2-21
3.2.1 | 其中 | 材料（工程设备）暂估价 | 按招标文件规定额度列计 (或计入综合单价) |  | 见表10.2.2-23
3.2.2 |  | 专业工程暂估价 | 按招标文件规定额度列计 |  | 见表10.2.2-24
3.2.3 |  | 专项技术措施暂估价 | 按招标文件规定额度列计 |  | 见表10.2.2-25
3.3 | 计日工 |  | ∑计日工(暂估数量×综合单价） |  | 见表10.2.2-21
3.4 | 施工总承包服务费 |  | 3.4.1+3.4.2 |  | 见表10.2.2-21
3.4.1 | 其中 | 专业发包工程管理费 | ∑专业发包工程（暂估金额×费率） |  | 见表10.2.2-27
3.4.2 |  | 甲供材料设备管理费 | 甲供材料暂估金额×费率+甲供设备暂估金额×费率 |  | 见表10.2.2-27
4 | 规费 |  | (1.1+2.1.1)×30.63% | 4946.24
5 | 税金 |  | (1+2+3+4)×9% | 17475.56
招标控制价合计 |  |  | 1+2+3+4+5 | 211648.00

## 0_2_表10_2_2-16 分部分项工程清单与计价表
【表10.2.2-16】
分部分项工程清单与计价表
单位(专业)工程名称:鹤山村杜鹃花海星空露营基地提升工程-安装 | [5 empty] | 标段: |  |  | 第1页 共5页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量 单位 | 工程量 | 金 额 (元) |  |  |  |  | 备注
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 暂估价
|  | 电气系统 |  |  |  |  | 171273.63 | 15652.99 | 77.18
1 | 030404017001 | 配电箱 | 成套一层配电箱安装，含配电箱元器件及箱体接地调试等； | 台 | 1 | 2070.32 | 2070.32 | 194.40
2 | 030404017002 | 配电箱 | 成套二层配电箱安装，含配电箱元器件及箱体接地调试等； | 台 | 1 | 1270.32 | 1270.32 | 194.40
3 | 030408001001 | 电力电缆 | 铜芯电力电缆敷设 WDZB-YJY-4x25+1x16 | m | 50.00 | 109.07 | 5453.50 | 127.50 | 3.00
4 | 030408006001 | 电力电缆头 | 户内干包式电力电缆头制作、安装 25mm2及以下 | 个 | 4 | 37.71 | 150.84 | 55.48
5 | 030411001002 | 配管 | 砖、混凝土结构暗配焊接钢管 SC100 | m | 50.00 | 83.02 | 4151.00 | 1541.00 | 33.50
6 | 030411001001 | 配管 | 砖、混凝土结构暗配刚性阻燃管 PC20 | m | 388.49 | 7.18 | 2789.36 | 1822.02
7 | 030411004001 | 配线 | 管内穿照明线 BV-2.5 | m | 586.11 | 3.24 | 1899.00 | 427.86
8 | 030411004002 | 配线 | 管内穿照明线 BVR-2.5 | m | 255.92 | 3.47 | 888.04 | 186.82
9 | 030411004003 | 配线 | 管内穿照明线 BV-4 | m | 391.92 | 4.30 | 1685.26 | 266.51
10 | 030404034004 | 照明开关 | 单联开关 | 个 | 1 | 15.36 | 15.36 | 7.94
11 | 030404034001 | 照明开关 | 二联开关 | 个 | 2 | 17.36 | 34.72 | 15.88
12 | 030404034003 | 照明开关 | 三联开关 | 个 | 2 | 19.34 | 38.68 | 15.88
本页小计 | [6 empty] | 20446.40 | 4855.69 | 36.50
【表10.2.2-16】
分部分项工程清单与计价表
单位(专业)工程名称:鹤山村杜鹃花海星空露营基地提升工程-安装 | [5 empty] | 标段: |  |  | 第2页 共5页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量 单位 | 工程量 | 金 额 (元) |  |  |  |  | 备注
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 暂估价
13 | 030404034002 | 照明开关 | 四联开关 | 个 | 1 | 22.39 | 22.39 | 8.10
14 | 030404035001 | 插座 | 五孔插座 | 个 | 57 | 19.26 | 1097.82 | 533.52
15 | 030404035002 | 插座 | 三孔插座 | 个 | 6 | 19.20 | 115.20 | 56.16
16 | 030411006002 | 接线盒 | 开关盒、插座盒安装 塑料 | 个 | 69 | 6.50 | 448.50 | 242.88
17 | 030411006001 | 接线盒 | 暗装接线盒 塑料 | 个 | 136 | 6.72 | 913.92 | 454.24
18 | 030701003001 | 空调器 | 立式空调 3P，含室内外机及铜管等配件安装； | 台 | 2 | 7719.19 | 15438.38 | 761.40 | 40.68
19 | 030701003002 | 空调器 | 壁挂空调 1.5P，含室内外机及铜管等配件安装； | 台 | 16 | 2824.96 | 45199.36 | 2794.24
20 | 030404033001 | 风扇 | 排风扇 | 台 | 8 | 194.69 | 1557.52 | 272.16
21 | 030412004001 | 装饰灯 | 平板灯 300*300 | 套 | 14 | 60.60 | 848.40 | 209.58
22 | 030412004002 | 装饰灯 | 明装筒灯 | 套 | 30 | 47.48 | 1424.40 | 657.60
23 | 030412004003 | 装饰灯 | 筒灯 | 套 | 31 | 47.48 | 1471.88 | 679.52
24 | 030412001001 | 普通灯具 | 吊灯 | 套 | 5 | 149.46 | 747.30 | 42.30
25 | 030412001002 | 普通灯具 | 艺术吊灯 | 套 | 32 | 149.46 | 4782.72 | 270.72
26 | 030412004005 | 装饰灯 | 磁吸轨道灯，含轨道及射灯安装 | 套 | 24 | 170.25 | 4086.00 | 163.68
本页小计 | [6 empty] | 78153.79 | 7146.10 | 40.68
【表10.2.2-16】
分部分项工程清单与计价表
单位(专业)工程名称:鹤山村杜鹃花海星空露营基地提升工程-安装 | [5 empty] | 标段: |  |  | 第3页 共5页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量 单位 | 工程量 | 金 额 (元) |  |  |  |  | 备注
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 暂估价
27 | 030412004006 | 装饰灯 | 户外灯带 | 套 | 224 | 58.99 | 13213.76 | 3651.20
28 | 03B001 | 冰柜 | 冰柜 | 台 | 1 | 1500.00 | 1500.00
29 | 03B002 | 西点甜品冷藏柜 | 西点甜品冷藏柜 1500*650*1000 | 台 | 1 | 4200.00 | 4200.00
30 | 03B003 | 油烟机 | 油烟机 | 台 | 1 | 1600.00 | 1600.00
31 | 03B004 | 电动百叶 | 天花顶棚电动百叶2500*2400mm，含百叶及电机等配套设备安装； | m2 | 96.00 | 543.33 | 52159.68
|  | 热给水系统 |  |  |  |  | 3065.41 | 740.59 | 7.10
32 | 031001006010 | 塑料管 | 室内PPR塑料热水管（热熔连接） DN15，含管道及管件安装，水压试验及水消毒冲洗、塑料管夹安装。 | m | 33.15 | 17.34 | 574.82 | 259.90 | 3.65
33 | 031001006007 | 塑料管 | 室内PPR塑料热水管（热熔连接） DN20，含管道及管件安装，水压试验及水消毒冲洗、塑料管夹安装。 | m | 23.38 | 21.28 | 497.53 | 204.81 | 2.57
34 | 031001006008 | 塑料管 | 室内PPR塑料热水管（热熔连接） DN25，含管道及管件安装，水压试验及水消毒冲洗、塑料管夹安装。 | m | 8.00 | 28.06 | 224.48 | 77.60 | 0.88
35 | 031006012001 | 热水器、开水炉 | 热水器 60L | 台 | 2 | 884.29 | 1768.58 | 198.28
|  | 给水系统 |  |  |  |  | 2483.81 | 1303.90 | 9.81
本页小计 | [6 empty] | 75738.85 | 4391.79 | 7.10
【表10.2.2-16】
分部分项工程清单与计价表
单位(专业)工程名称:鹤山村杜鹃花海星空露营基地提升工程-安装 | [5 empty] | 标段: |  |  | 第4页 共5页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量 单位 | 工程量 | 金 额 (元) |  |  |  |  | 备注
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 暂估价
36 | 031001006009 | 塑料管 | 室内PPR塑料给水管（热熔连接） DN15，含管道及管件安装，水压试验及水消毒冲洗、塑料管夹安装。 | m | 33.15 | 15.30 | 507.20 | 259.90 | 3.65
37 | 031001006004 | 塑料管 | 室内PPR塑料给水管（热熔连接） DN20，含管道及管件安装，水压试验及水消毒冲洗、塑料管夹安装。 | m | 28.65 | 18.39 | 526.87 | 250.97 | 3.15
38 | 031001006005 | 塑料管 | 室内PPR塑料给水管（热熔连接） DN25，含管道及管件安装，水压试验及水消毒冲洗、塑料管夹安装。 | m | 18.71 | 22.57 | 422.28 | 181.49 | 2.06
39 | 031001006006 | 塑料管 | 室内PPR塑料给水管（热熔连接） DN40，含管道及管件安装，水压试验及水消毒冲洗、塑料管夹安装。 | m | 8.64 | 41.15 | 355.54 | 121.56 | 0.95
40 | 031004014002 | 给、排水附(配)件 | 备用水龙头 DN20 | 个 | 2 | 27.92 | 55.84 | 3.98
41 | 03B005 | 卫生间管道补贴 | 卫生间（内周长在12m以上）暗敷管道，每间补贴 1.5 工日 | 间 | 2 | 308.04 | 616.08 | 486.00
|  | 排水系统 |  |  |  |  | 10600.08 | 1412.16
42 | 031001006003 | 塑料管 | 室内PVC-U塑料排水管（粘接）DN50，含管道及管件安装，灌水试验、塑料吊杆及管夹安装。 | m | 18.63 | 19.62 | 365.52 | 184.06
43 | 031001006002 | 塑料管 | 室内PVC-U塑料排水管（粘接）DN75，含管道及管件安装，灌水试验、塑料吊杆及管夹安装。 | m | 18.22 | 27.61 | 503.05 | 219.55
本页小计 | [6 empty] | 3352.38 | 1707.51 | 9.81
【表10.2.2-16】
分部分项工程清单与计价表
单位(专业)工程名称:鹤山村杜鹃花海星空露营基地提升工程-安装 | [5 empty] | 标段: |  |  | 第5页 共5页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量 单位 | 工程量 | 金 额 (元) |  |  |  |  | 备注
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 暂估价
44 | 031001006001 | 塑料管 | 室内PVC-U塑料排水管（粘接）DN150，含管道及管件安装，灌水试验、塑料吊杆及管夹安装。 | m | 16.84 | 68.01 | 1145.29 | 372.67
45 | 031004006001 | 大便器 | 成套蹲式大便器安装，含洁具及其他五金配件安装； | 组 | 4 | 616.61 | 2466.44 | 274.96
46 | 031004010001 | 淋浴器 | 成套淋浴器安装，含洁具及其他五金配件安装； | 套 | 4 | 310.24 | 1240.96 | 67.20
47 | 031004003001 | 洗脸盆 | 成套台下洗脸盆安装，含洁具及其他五金配件安装； | 组 | 4 | 873.51 | 3494.04 | 159.76
48 | 031004004001 | 洗涤盆 | 厨房洗菜盆双槽，含洁具及其他五金配件安装； | 组 | 2 | 617.54 | 1235.08 | 65.62
49 | 031004014001 | 给、排水附(配)件 | 地漏 DN50 | 个 | 6 | 24.95 | 149.70 | 68.34
本页小计 | [6 empty] | 9731.51 | 1008.55
合计 | [6 empty] | 187422.93 | 19109.64 | 94.09

## 0_2_表10_2_2-16 施工技术措施项目清单与计价
【表10.2.2-16】
施工技术措施项目清单与计价表
单位(专业)工程名称:鹤山村杜鹃花海星空露营基地提升工程-安装 | [5 empty] | 标段: |  |  | 第1页 共1页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量 单位 | 工程量 | 金 额 (元) |  |  |  |  | 备注
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 暂估价
1 | 031301017001 | 脚手架搭拆 | 脚手架搭拆费 | 项 | 1 | 641.06 | 641.06 | 164.19
本页小计 | [6 empty] | 641.06 | 164.19
合计 | [6 empty] | 641.06 | 164.19

## 0_2_表10_2_2-20 施工组织(总价)措施项目清
【表10.2.2-20】
施工组织（总价）措施项目清单与计价表
工程名称:安装 |  |  | 标段: | 第1页 共1页
序号 | 项目编号 | 项目名称 | 计算基础 | 费率 (%) | 金额 (元) | 备注
1 | 031302001001 | 安全文明施工费 |  |  | 1099.70
1.1 | 1.1 | 安全文明施工基本费 | 定额人工费+定额机械费 | 6.81 | 1099.70
2 | Z03130200801 | 提前竣工增加费 | 定额人工费+定额机械费
3 | 031302004001 | 二次搬运费 | 定额人工费+定额机械费 | 0.26 | 41.99
4 | 031302005001 | 冬雨季施工增加费 | 定额人工费+定额机械费 | 0.13 | 20.99
5 | 03B999 | 其他施工组织措施费 | 按相关规定计算
合 计 |  |  |  |  | 1162.68

## 0_2_表10_2_2-29 主要工日一览表
【表10.2.2-29】
主要工日一览表
工程名称:安装 |  |  | 标段: |  | 第1页 共1页
序号 | 工日名称（类别） | 单位 | 数 量 | 单价(元) | 合价（元） | 备注
1 | 二类人工 | 工日 | 118.977 | 162.00 | 19274.27

## 0_2_表10_2_2-31 主要材料和工程设备一览表
【表10.2.2-31】
主要材料和工程设备一览表
工程名称:安装 |  |  |  | 标段: |  | 第1页 共2页
序号 | 名称、规格、型号 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 合价（元） | 备注
1 | 普通硅酸盐水泥PO 42.5综合 | kg | 108.891 | 0.41 | 44.97
2 | 黄砂净砂 | t | 0.688 | 150.00 | 103.20
3 | 电 | kW·h | 0.575 | 0.73 | 0.42
4 | 水 | m3 | 1.162 | 3.79 | 4.40
5 | 角型阀(带铜活)DN15 | 个 | 8.080 | 13.72 | 110.86
6 | 备用水龙头DN20 | 个 | 2.020 | 25.00 | 50.50
7 | 地漏DN50 | 个 | 6.060 | 10.16 | 61.57
8 | 混合冷热水龙头 | 个 | 4.040 | 95.29 | 384.97
9 | 淋浴器 | 套 | 4.000 | 283.00 | 1132.00
10 | 长颈水嘴DN15 | 个 | 4.040 | 25.00 | 101.00
11 | 碳素结构钢焊接钢管DN100 | m | 51.500 | 37.65 | 1938.89
12 | PPR塑料热水管DN15 | m | 33.680 | 4.77 | 160.65
13 | 塑料给水管DN15 | m | 33.680 | 2.77 | 93.29
14 | PPR塑料热水管DN20 | m | 23.754 | 7.25 | 172.22
15 | 塑料给水管DN20 | m | 29.108 | 4.41 | 128.37
16 | PPR塑料热水管DN25 | m | 8.128 | 11.66 | 94.77
17 | 塑料给水管DN25 | m | 19.009 | 6.25 | 118.81
18 | 塑料给水管DN40 | m | 8.778 | 16.77 | 147.21
19 | PVC-U塑料排水管DN50 | m | 18.854 | 3.95 | 74.47
20 | PVC-U塑料排水管DN75 | m | 17.856 | 6.64 | 118.56
21 | PVC-U塑料排水管DN150 | m | 15.998 | 24.62 | 393.87
22 | 冲洗管DN32 | 根 | 4.040 | 15.00 | 60.60
23 | 洗脸盆 | 个 | 4.040 | 650.00 | 2626.00
24 | 洗涤盆双槽 | 个 | 2.020 | 480.00 | 969.60
25 | 瓷蹲式大便器 | 个 | 4.040 | 450.00 | 1818.00
26 | 洗涤盆托架-40×5 | 副 | 2.020 | 15.00 | 30.30
27 | 洗脸盆托架 | 副 | 4.040 | 15.00 | 60.60
28 | 洗涤盆排水附件 | 套 | 2.020 | 15.00 | 30.30
29 | 洗脸盆排水附件 | 套 | 4.040 | 15.00 | 60.60
【表10.2.2-31】
主要材料和工程设备一览表
工程名称:安装 |  |  |  | 标段: |  | 第2页 共2页
序号 | 名称、规格、型号 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 合价（元） | 备注
30 | 吊灯 | 套 | 5.050 | 130.00 | 656.50
31 | 平板灯 300*300 | 套 | 14.140 | 40.00 | 565.60
32 | 明装筒灯 | 套 | 30.300 | 18.58 | 562.97
33 | 筒灯 | 套 | 31.310 | 18.58 | 581.74
34 | 艺术吊灯 | 套 | 32.320 | 130.00 | 4201.60
35 | 轨道射灯 | 套 | 24.240 | 160.00 | 3878.40
36 | 三联开关 | 只 | 2.040 | 8.18 | 16.69
37 | 二联开关 | 只 | 2.040 | 6.24 | 12.73
38 | 单联开关 | 只 | 1.020 | 4.28 | 4.37
39 | 四联开关 | 只 | 1.020 | 10.00 | 10.20
40 | 三孔插座 | 套 | 6.120 | 6.28 | 38.43
41 | 五孔插座 | 套 | 58.140 | 6.34 | 368.61
42 | 铜芯塑料绝缘线BVR-2.5 | m | 296.867 | 2.19 | 650.14
43 | 铜芯塑料绝缘线BV-2.5 | m | 679.888 | 1.99 | 1352.98
44 | 铜芯塑料绝缘线BV-4 | m | 431.112 | 3.11 | 1342.48
45 | 电力电缆WDZB-YJY-4x25+1x16 | m | 50.500 | 104.52 | 5278.01
46 | 刚性阻燃管DN20 | m | 411.799 | 0.76 | 312.97
47 | 金属软管 | 根 | 8.080 | 15.00 | 121.20
48 | 水 | m3 | 6.532 | 3.79 | 24.76
49 | 壁挂空调 1.5P | 台(套) | 16.000 | 2600.00 | 41600.00
50 | 立式空调 3P | 台(套) | 2.000 | 7200.00 | 14400.00
51 | 热水器 60L | 台 | 2.000 | 750.00 | 1500.00
52 | 排风扇 | 台 | 8.000 | 150.00 | 1200.00
53 | 一层配电箱安装 | 台 | 1.000 | 1800.00 | 1800.00
54 | 二层配电箱安装 | 台 | 1.000 | 1000.00 | 1000.00
55 | 户外灯带 | m | 224.000 | 30.00 | 6720.00

## 0_2_表10_2_2-32 主要机械台班一览表
【表10.2.2-32】
主要机械台班一览表
工程名称:安装 |  |  |  | 标段: | 第1页 共1页
序号 | 机械名称、规格、型号 | 单位 | 数 量 | 单价(元) | 合价（元） | 备注
1 | 其他机械费 | 元 | 16.137 | 1.02 | 16.46
2 | 汽车式起重机8t | 台班 | 0.003 | 760.94 | 2.28
3 | 载货汽车5t | 台班 | 0.003 | 471.87 | 1.42
4 | 电动卷扬机-单筒慢速30kN | 台班 | 0.200 | 203.39 | 40.68
5 | 管子切断套丝机159mm | 台班 | 0.055 | 21.15 | 1.16
6 | 钢材电动煨弯机500以内mm | 台班 | 0.160 | 52.98 | 8.48
7 | 试压泵3MPa | 台班 | 0.016 | 18.30 | 0.29
8 | 弧焊机 综合 | 台班 | 0.355 | 66.69 | 23.67