苍南县政府采购 公开招标文件 项目名称：苍南县人民法院档案库房建设采购 采 购 人：苍南县人民法院 代理机构：苍南顺欣招标代理有限公司 联 系 人：林先生 联系电话：0577-68899896 联系传真：0577-68889879 备案机构：苍南县政府采购监督管理办公室 2018年4月

苍南顺欣招标代理有限公司关于苍南县人民法院档案库房建设采购项目

公开招标公告

根据《中华人民共和国政府采购法》等有关规定，苍南县人民法院就苍南县人民法院档案库房建设采购项目进行公开招标，欢迎国内合格的供应商前来投标。

一、招标项目编号:CNDL2018193

二、采购组织类型：分散委托采购

三、招标项目概况

| 序号 | 标项名称 | 单位 | 数量 | 预算金额 (万元) | 简要规格描述或标项基本概况介绍 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 苍南县人民法院档案库房建设采购 | 项 | 1 | 149.4188 | 详见招标文件具体技术参数要求及内容 | / |

0

四、投标供应商资格要求：

1）供应商资格条件须符合政府采购法第二十二条规定；

2）投标人须具有电子与智能化工程专业承包贰级及以上资质；

3）参加政府采购活动前三年内不得有行贿犯罪档案记录；

4）本项目谢绝联合体投标；

5）法律、行政法规规定的其他条件。

五、招标文件的报名/发售时间、地址、售价:

报名/发售时间：2018年04月25日至2018年05月04日(双休日及法定节假日除外)

上午：9:30-11:30      下午：14:30-16:30      （北京时间，下同）

报名/发售地址：温州市苍南县灵溪镇江湾路环保大厦4楼苍南县公共资源交易中心大厅/温州市苍南县灵溪镇人民大道华府新世界6幢103-106

标书售价(元)：每本500（售后不退）

六、投标截止时间：2018年05月15日14:30整

七、投标地址：温州市苍南县灵溪镇江湾路环保大厦4楼苍南县公共资源交易中心

八、开标时间：2018年05月15日14:30整

九、开标地点：温州市苍南县灵溪镇江湾路环保大厦4楼苍南县公共资源交易中心

十、投标保证金：

投标保证金：人民币25000元

交付方式: 汇票/支票/银行转帐/（非现金）

收款单位（户名）：苍南县公共资源交易中心保证金专户

开户银行： 工行苍南支行

银行账号：1203284029200215844

- 其他事项：

1．供应商认为采购文件使自己的权益受到损害的，可以自收到采购文件之日（发售截止日之后收到采购文件的，以发售截止日为准）或者采购文件公告期限届满之日（招标公告为公告发布后的第6个工作日）起7个工作日内，以书面形式向采购人和采购代理机构提出质疑。质疑供应商对采购人、采购代理机构的答复不满意或者采购人、采购代理机构未在规定的时间内作出答复的，可以在答复期满后十五个工作日内向同级政府采购监督管理部门投诉。

2.投标人购买标书时应提交的资料：

（1）供应商报名资料封面（编写项目名称、招标编号、采购人、投标供应商、供应商地址、项目负责人、联系电话、邮箱、传真及日期加盖公章）（格式自拟）；

（2）介绍信或企业法人授权委托书原件；

（3）有效的工商营业执照、税务登记证、组织机构代码，如已在工商办理三（五）证合一的供应商，只需提供有效的工商营业执照证复印件，（如投标供应商资格要求中允许联合体投标，为联合体投标需出具联合体协议书原件及所有联合体成员营业执照复印件；

（4）投标单位前三年内行贿犯罪档案查询结果证明复印件（投标截止之日前2个月内各级各地检察机关出具的行贿犯罪档案查询结果均有效）；（如投标供应商资格要求中允许联合体投标，为联合体投标需出具所有联合体成员查询结果证明复印件；

3.以上报名资料中所需资料均须加盖供应商单位公章，并将上述资料整理后装订成册，可购领招标文件。

4.本次项目按《财政部关于在政府采购活动中查询及使用信用记录的通知》（财库〔2016〕125号）相关规定，对供应商进行信用甄别，详细规定见招标文件第三部分供应商须知。

5.本项目在报价分评审时对小、微型企业,监狱企业，残疾人福利性单位给予价格优惠扶持，具体规定见“第六部分评标办法”。

十二、联系方式

采购人名称：苍南县人民法院

联系人：朱先生

联系电话：0577-64712608

联系传真：0577-64712608

地址：温州市苍南县玉苍路1661号

代理机构名称：苍南顺欣招标代理有限公司

联系人：林先生

联系电话：0577-68899896

联系传真：0577-68889879

- mail:cnsxzb@163.com

地点：灵溪镇人民大道华府新世界6幢103-106

同级政府采购监督管理部门名称：苍南县政府采购监督管理办公室

联系人：陈先生

监督投诉电话：0577-59867927

联系传真：0577-59867927

地址：苍南县灵溪镇江滨路218号（财税大楼四楼）

投 标 通 知 (邀 请) 书

苍南顺欣招标代理有限公司对苍南县人民法院档案库房建设采购项目进行公开招标，特通知贵公司（企业）前来投标。并请按招标文件的要求认真准备好投标文件，按时前来投标。

| 采购编号 | CNDL2018193 |
| --- | --- |
| 采购内容 | 苍南县人民法院档案库房建设采购项目 |
| 资金来源 | 财政资金 |
| 预算金额 | 149.4188万元（供应商报价超出预算的，该供应商按无效标处理。） |
| 采购方式 | 公开招标 |
| 确定成交供应商办法 | 综合评分法 |
| 报价有效期 | 60日历天（自投标文件递交截止日起计算） |
| 投标文件份数 | 正本1份，副本4份（建议双面打印） |
| 保证金 | 投标保证金金额：人民币25000元 投标保证金按以下开户银行及帐号汇入： 户 名：苍南县公共资源交易中心保证金专户 帐 号：1203 2840 2920 0215 844 开户银行：工行苍南县支行 保证金可以采用汇票/支票/银行转帐方式办理，要自行转(汇)入苍南县公共资源交易中心开户银行，并经苍南县公共资源交易中心财务科开具收据，供应商须提前办理投标保证金收据（交款单位必须为投标人单位名称）。苍南县公共资源交易中心财务科电话：0577-68708516 |
| 投标文件递交至 | 苍南县公共资源交易中心大厅报名区（苍南县灵溪镇环保大厦4楼） |
| 投标文件递交截止 与投标开始时间 | 2018年05月15日14:30整 |
| 投标地点 | 苍南县公共资源交易中心大厅报名区（苍南县灵溪镇环保大厦4楼） |
| 质疑时间 | 在2018年05月07日16:30前以书面形式送达，采取传真方式或邮件送达质疑书的，质疑人应当电话联系被质疑人确认收到传真或邮件的，并及时将质疑书原件送达被质疑人。被质疑人以实际收到原件之日作为收到质疑的日期。传真：0577-68899896，E-mail:cnsxzb@163.com |
| 备注 | ★如发现采购文件及其评审办法中存在含糊不清、相互矛盾、多种含义以及歧视性不公正条款或违法违规等内容时，请在规定的质疑截止时间前向采购机构或采购人书面反映，逾期不得再对采购文件的条款提出质疑。本采购文件的解释权归采购代理机构与采购人所有。 |

采购文件总目录

第一部分 项目简介及采购说明

第二部分 采购内容及技术要求

一、项目背景

二、建设目标

三、建设要求

四、总体架构

五、软件系统具体要求

六、技术需求

七、硬件配套设备实施系统具体要求

八、系统演示要求

九、商务条款

第三部分 供应商须知

一、说    明

二、供应商资格条件

三、招标文件

四、投标文件

五、投标文件的密封与递交

六、开标和评标

七、授予合同

第四部分、合同格式

第五部分、附件：投标文件格式

第六部分、评标办法

附：弃标回执格式

注：采购文件中有关的条款及要求以加粗、加下划线或符号★、▲的形式强调，这些特别强调的条款及内容有些是重要条款，供应商对重要条款的响应程度将作为评审工作的主要依据之一。

第一部份   项目简介及采购说明

一、项目简介

苍南顺欣招标代理有限公司受苍南县人民法院委托，以公开招标方式采购苍南县人民法院档案库房建设采购项目。

# 本次招标资金已经落实，我们热情欢迎有关公司（企业）前来进行投标。

第二部份   采购内容及技术要求

一、总则

1.1本技术规范要求提出的是最低限度的基本技术要求，并未对所有技术细节作出规定，供应商应提供符合本技术要求和国家标准、行业标准的优质产品。

1.2供应商产品与本技术要求不一致时，供应商应在投标文件中予以说明，并由评审委员会鉴定供应商产品能否达到要求。如供应商没有在投标文件中提出异议，则视为供应商提供的产品完全按照本招标文件要求。

2、技术要求及标准的执行

供应商提供的产品应标明所执行的质量标准，若同一标准已颁发新标准，则按最新标准执行。若同一产品同时有几个标准（国际标准、国家标准、行业标准、企业标准等），则按最高层次的标准执行，并符合相应的国家计量检定规程的要求。

- 供应商须按国家有关规定及标准完成本次采购产品的供货、运输、装卸、就位、安装、调试、技术培训、检验、通过有关部门验收、维保期服务、产品终身维修等各项工作，并保证报价产品使用的安全性能与检测结果的可靠性。如中标，成交供应商及制造商对中标产品使用的安全性能与可靠性负全部责任。成交供应商须随产品提供使用说明书与维保卡。供应商提供相关数据与说明，商务报价文件须对下列要求作出实质性回应。

- 具体技术参数要求、数量及内容

| 序号 | 名称 | 参数 | 单位 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 一、消防及报警系统部分 |
| 1 | 七氟丙烷柜式装置 | 标准GQQ120/2.5 装置工作压力：公称工作压力2.5+0.1MPa（表压），最大工作压力4.2MPa； 灭火剂最大充装率：一级增压储存容器：最大充装率1120kg/m3； 灭火剂充装量误差：≤0.3kg； 使用环境条件：环境温度-10℃～50℃、相对湿度5%～95%、地震烈度 ≤7度； 5、工作电源：AC220V、50Hz DC24V，1.5A； 6、控制方式：自动控制 DC24V，1.5A，手动控制按下紧急启动按钮，远程启动； 7、喷放时间：8～10秒，灭火浓度：8～10%，浸渍时间：1～20min。 | 套 | 9 |
| 2 | 药剂 | 1、七氟丙烷（HFC-227ea）灭火剂的化学分子为CF3CHFCF3，其主要技术指标应不低于以下规定： 2、纯度：＞99.6% 3、酸度（以HF计）（mg/kg）：＜1 4、水份（mg/kg）：＜10 5、蒸发残留物：＜0.01% 6、悬浮或沉淀物：不可见 | kg | 1015 |
| 3 | 泄压口 | XYK(556x256) | 个 | 4 |
| 4 | 应急指示灯 | 正常电源接自普通照明供电回路中，平时对应急灯蓄电池充电，当正常电源切断时，备用电源（蓄电池）自动供电 | 盏 | 12 |
| 5 | 气体灭火控制器 | 具有气体灭火控制功能，可实现4个防火区的气体灭火控制；本产品为典型的气体灭火控制装置，可配接紧急启/停按钮、声光警报器、气体释放警报器、手自动转换开关以及输出模块等，有联网功能，可与火灾报警控制器（联动型）配套使用，组成火灾报警和气体灭火控制系统。 产品具有以下特点： 配置灵活、可靠性高 功能强、控制方式灵活 窗口化、汉字菜单式显示界面 模块式开关电源 产品还具有以下功能： 能控制气体灭火设备的启动喷洒 收到启动控制信号后能发出声光报警、启动现场的声光警报器、开始延时且指示延时时间、并联动启动输出模块实现关闭门窗、防火阀和停止空调等功能 各区延时启动的延时时间在0～30秒连续可调 具有停动功能 具有手自动转换功能，各区可分别设置手动和自动工作方式 可向火灾报警控制器（联动型）等上传启动控制信号、延时信号、启动喷洒信号、气体喷洒信号和故障信号等信息 自身带有备电，在主电缺失时可自动投入备电运行；能给备电充电并有备电保护功能 可控制含有主、备两个钢瓶组的气体灭火系统 具有信息记录、查询功能，可保存最后的999条记录 | 台 | 1 |
| 6 | 火灾报警控制器（联动型） | 采用壁挂式结构，其主要特点如下： 本控制器为小点数系列产品，有多种容量配置方式可供选择； 不论对联动类还是报警类总线设备，控制器都设有不掉电备份，保证系统调试完成时注册到的设备全部受到监控； 本控制器开机自检时，不仅自动检测本机设备（指示灯、功能键等），同时还逐条检测外部设备的注册信息及联动公式信息，如信息发生变化系统将做相应的处理； 本控制器配置6路直接控制输出，与现场设备(GST-LD-8302C切换模块)采用两线连接，可实现输出线断路、短路和接反故障检测功能，这些检测功能可最大限度的保障控制点本身及其与重要设备之间连接的可靠性； 本控制器对具有特殊重要意义的气体喷洒设备提供了独立的控制密码和联动编程空间，并有相应的声光指示，使气体喷洒设备受到了更严格的监控； 本控制器可外接火灾报警显示盘及彩色CRT显示系统并标配手动盘及直接控制点等设备，满足各种系统配置要求； 本控制器具有强大的面板控制及操作功能，各种功能设置全面、简单、方便； 本控制器采用全模具化结构，外形美观。 （9）含控制系统软件 | 套 | 1 |
| 7 | 烟感探测器 | （1）内置带A/D转换的八位单片机，具备强大的分析、判断能力，通过在探测器内部固化的运算程序，可自动完成对外界环境参数变化的补偿及火警、故障的判断，存储环境参数变化的特征曲线，极大提高了整个系统探测火灾的实时性、准确性； （2）采用电子编码方式，现场编码简单、方便； （3）采用指示灯闪烁的方式提示其正常工作状态，可在现场观察其运行状况； （4）底部采用密封方式，可有效防水、防尘、防止恶劣的应用环境对探测器造成的损坏 （5）报警确认灯：红色，巡检时闪烁，报警时常亮 | 只 | 7 |
| 8 | 温感探测器 | （1）结构新颖、外形美观、性能稳定可靠； （2）地址编码由电子编码器直接写入，工程调试简便可靠。 （3）探测器具有A1R和BS两种类别，可用于更广泛的温度环境，可使用编码器进行现场设置。 （4）探测器类别：P（A1R和BS可设，出厂默认类别在探测器铭牌上标注） （5）报警确认灯：红色，巡检时闪烁，报警时常亮 | 只 | 10 |
| 9 | 紧急启/停按钮 | 安装在现场，当被保护的区域内发生火灾时，按下“按下喷洒”按键，即可向气体灭火控制器（以下简称控制器）发出气体喷洒请求信号。气体灭火控制器发出气体喷洒命令，经延时，启动气体喷洒电磁阀。在延时期间，若现场人员确认无火灾发生，可立即按下“停止”按键，终止启动。 按钮为编码方式，启动和停动共占一个编码点；按钮可提供输出无源常开触点信号，可直接控制声光警报器等设备。 编码方式：电子编码方式，编码范围可在21～30之间任意设定 常开输出触点：额定值DC60V、0.1A，接触电阻≤100m( 启动方式：击碎玻璃罩后，按下“按下喷洒”按键 启动零件类型：重复使用型 “按下喷洒”按键复位方式：用专用钥匙复位 指示灯： “按下喷洒”按键：红色，按下时常亮 “停止”按键：绿色，按下时常亮 | 只 | 5 |
| 10 | 气体释放指示灯 | 安装在被保护场所的入口处。当气体喷洒后，气体灭火控制器（以下简称控制器）将启动警报器发出灯光指示，提醒人员注意并采取相应的措施。本警报器为编码型，可与公司气体灭火系统控制器配套使用。警报器与控制器进行通信采用数字信号，工作稳定可靠，对电磁干扰有良好的抑制能力；地址码为电子编码，可由电子编码器事先写入，也可由控制器直接改写，工程调试简便 闪光频率：1.3Hz±20% 编码方式：电子编码方式，编码范围可在11～20之间任意设定 线制：与气体灭火控制器采用四线连接。其中两线接总线，无极性；另外两线接电源DC24V，无极性 | 只 | 10 |
| 11 | 声光警报器 | 火灾声光警报器为编码型警报器，可直接接入火灾报警控制器的信号二总线（需由电源系统提供二根DC24V电源线）。 （1）线制：四线制，与控制器采用无极性信号二总线连接，与电源线采用无极性二线制连接 （2）声压级：80dB～115dB（前方3m水平处（A计权）） （3）闪光频率：1.4Hz±20％ （4）变调周期：4s（1±20％） （5）声调：火警声 | 只 | 10 |
| 12 | RS485星型联网接口卡 | 每块LWK系列联网卡提供1路光电隔离的CAN接口； 传输介质：截面积≥1.0mm2的屏蔽双绞线； 信号传输距离＜3km； | 只 | 1 |
| 13 | 单输入/输出模块 | （1）线制：与控制器采用无极性信号二总线连接，与DC24V电源采用无极性电源二总线连接 （2）无源输出触点容量：DC24V/2A，正常时触点阻值为100kΩ，启动时闭合，适用于12V~48V直流或交流 （3）输出控制方式：脉冲、电平（继电器常开触点输出或有源输出，脉冲启动时继电器吸合时间为10s） （4）使用环境： 温度：-10℃～+55℃ 相对湿度≤95%，不结露 | 只 | 2 |
| 14 | 短路隔离器 | （1）工作电压：总线24V （2）动作电流≤100mA （3）动作确认灯：黄色 （4）使用环境： 温度：-10℃～+50℃ 相对湿度≤95%，不结露 | 只 | 2 |
| 15 | 电线管敷设（明配） | 国标 | 100m | 7 |
| 16 | 金属软管 | 国标 | 10m | 16 |
| 17 | 接线盒 | 国标 | 10个 | 18 |
| 18 | 智能电源箱 | 智能电源箱是一种DC24V大容量电源输出设备，在火灾报警控制系统中，可作为联动控制系统的电源使用，为联动控制模块及被控设备供电。电源箱以交流220V作为主电源，同时内置DC24V/24Ah密封铅电池作为备用电源，采用开关电源稳压电路及备电浮充电路，具有输出过流自动保护、主备电切换和完善的备电自动充电及备电过放保护功能。同时，本智能电源箱可对主、备电及电源输出状态进行监控。当交流220V主电源掉电时，报主电故障；当备电电池损坏或欠压时报备电故障；当输出发生短路或断路时报输出故障。本电源箱还具有输出电压、输出电流的显示功能，可直观地观察电源箱的工作状态。 额定输出容量：DC24V 6A | 个 | 3 |
| 19 | 自动报警系统装置调试 | 国标 | 项 | 2 |
| 20 | 安装费用 | 国标 | 项 | 1 |
| 21 | 开孔 | 规格600x300 | 个 | 4 |
| 二、温湿度控制部分 |
| 1 | 液晶触摸屏主控制机 | 主控制机(立柜式,触摸屏)立式专业级工控机(机柜式), 15英寸触摸LCD液晶屏操控界面, 10路LED温、湿度指示灯, 受控设备工作状态显示灯。无论停电多久，在来电后，系统能自行启动，无需人为调整，即可照常运行。 接口方式:TCP/IP,CAN总线,Lonwork网络接口最大测控点数:256。能与原有库房系统设备对接。 【含恒温恒湿系统控制软件平台，功能要求详见技术要求及功能描述】 | 台 | 1 |
| 2 | 区域控制器 | 支持TCP/IP,CAN总线,Lonwork网络接口 告警输入输出数量：16路输入，4路输出 | 套 | 6 |
| 3 | 区域显示屏（LED） | 动态信息，LED点阵，单基色，TCP/IP接口协议。 | 套 | 6 |
| 4 | 温度检测模块 | 具有漂移小、稳定性高的特点，温度测量范围 -20℃ 到 90℃，测温精度在+0.4℃，温度测量分辨率：0.0625℃ | 套 | 20 |
| 5 | 湿度检测模块 | 湿度测量范围 1%RH 到 90 % RH，测湿精度在+3%RH，湿度测量分辨率：0.1%RH | 套 | 20 |
| 6 | 空调控制器 | 逻辑电平0: 最大+1V DC 逻辑电平1: +3.5 - 30V DC 或 2-25V AC 编码文件最大为320个变位电平 可通过总线下载编码文件 可编程本地控制策略 | 套 | 14 |
| 7 | 除湿控制器 | 接收协议转换器转发的监控主机命令，控制设备的运行。可采集受控设备运行状态， 将设备运行状态通过协议转换器转发给监 主机逻辑电平0:最大+1VDC；逻辑电平1:+3.5-30VDC或2-25VAC；2路继电器输出通道；触点容量：28VDC/1A或240VAC/0.5A；触点寿命：大于10万次 | 套 | 15 |
| 8 | 净化控制器 | 净化器控制模块，接收协议转换器转发的监控主机命令,控制设备的运行。可采集受控设备运行状态,将设备运行状态通过协议转换器转发给监主机逻辑电平0:最大+1VDC;逻辑电平1:+4.5-32VDC或2.5-28VAC;4路继电器输出通道 | 套 | 10 |
| 9 | 红外告警模块 | 红外告警模块 主机逻辑电平0:最大+1VDC; 逻辑电平1:+3.5-30VDC或2-25VAC | 套 | 6 |
| 10 | V8电源集控箱 | 电源、信号控制箱 | 套 | 6 |
| 11 | 红外防盗探测器 | 探测距离：15×15平方米 工作温度：-40-54℃，相对湿度：0%-95% 防水、防破坏，线性移动探测技术 | 只 | 10 |
| 12 | 空气净化器 | 空气净化器产品功能要求: 高效纤维网过滤：吸附空气中的固体悬浮颗粒。 强化活性炭吸附过滤：吸附有机异味气体分子和空气中的杂质 纳米光触媒杀菌防霉：分解处理各种有害化学物质，达到除臭、杀菌、抗污、防霉等作用。 隐藏式TUV光谱灭菌：使用高档TUV光谱发生管，拥有快速杀菌消毒的效果。 高效负离子空气清新：高效的负离子发生器能营造出清新自然的生态环境，中和带正电的空气浮尘，使环境得到更进一步的净化。 开机0.5小时可去除98.59%的可吸入颗粒物及过敏物质 循环风量：2000m3/h 细菌去除率：97.9% 空气清洁率：95% 噪音：45dB | 台 | 8 |
|  |  | 1、天花嵌入式空气净化器（节约档案室空间） 2、采用静电除尘、离子灭菌、UVC光解、等离子催化、和负离子净化等多种空气净化技术。 3、全面清除空气中甲醛、病菌、粉尘颗粒、异味等 4、全面杀菌率99% 5、柔性气体组织，降低气流噪音，确保环境舒适。 6、循环风量1600立方米/小时 7、具有RS485通讯模块。 |  | 2 |
| 13 | 系统管线 | 阻燃PVC管、控制线、网络线、电源线、插座等辅材 | 批 | 1 |
| 14 | 设备安装调试费 | 国标 | 项 | 1 |
| 三、档案室架部分 |
| 1 | 电脑自动密集架 | 集电脑控制、手动、电动一体（具体参数详见技术要求及功能描述） | m³ | 437.5 |
| 2 | 票据凭证列 | 规格：900*510*2350mm，材质根据密集柜参数指标 | 节 | 18 |
| 3 | 智能储物柜 | 60门 规格：H1800*W1400*D350 单门尺寸：L150*H150*D350 详细参数见技术要求及功能描述 | 套 | 8 |
|  |  | 40门 规格：H1800*W960*D350 单门尺寸：L150*H150*D350 详细参数见技术要求及功能描述 |  | 6 |
| 4 | 货架 | 节长L1800mm*W600mm*2000mm 4层钢板主架，每层载重300公斤/层。 立柱采用75*57*1.5mm 冷弯“M”型钢,数控流水线生产设备冲孔成型而成；横撑和斜撑采用1.2mm 矩形钢管，底脚板采用厚冷冲折弯型板，厚度3.0mm。 横梁：采用60*40*1.2mm 冷弯“P”型钢；左右叉接挂角采用2.5mm 厚冷冲折弯型板，货架都是带有横梁结构. 层板：货架层板采用1.0mm 冷轧钢板，每层层板底部都备有3 道加强筋，采用SPCC/Q235 优质冷轧钢板；所有层板材料全部为优质冷轧钢板 | 节 | 6 |
| 5 | 档案推车 | 不锈钢双层推车，规格900*800*370，推杆成45度角，4寸超静音万向轮。 | 辆 | 3 |
| 7 | 档案书梯 | 不锈钢三阶书梯，规格1030*400*640，每层间距25CM,4寸超静音万向轮 | 把 | 3 |
| 8 | 管线 | 网络线、电源线、插座、PVC管等 | 项 | 1 |
| 四、安保部分 |
| 1 | 监控系统 | 1U标准机架式IP存储/嵌入式处理器/16路H.265、H.264混合接入/60M接入80M存储/80M转发/1U/1盘位/1个HDMI、1个VGA，同源输出，HDMI支持4K，VGA支持2K显示/4路1080P解码/4路1080P H.265、H.264混合解码/1个百兆网口/2个USB2.0/Smart 2.0/ANR/智能检索/浓缩播放/车牌检索/人脸检索/热度图/客流量统计/视频摘要回放/分时段回放/超高倍速回放/双系统备份 | 台 | 1 |
|  |  | 200万1/2.7”CMOS ICR日夜型半球型网络摄像机;最小照度0.01Lux @(F1.2,AGC ON) ,0 Lux with IR；0.028 Lux @(F2.0,AGC ON), 0 Lux with IR 快门 1/3秒至1/100,000秒 镜头 4mm, 水平视场角:90°(6mm,8mm,12mm可选) 镜头接口类型 M12 日夜转换模式 ICR红外滤片式 数字降噪 3D数字降噪 调整角度 水平:0°~355°,垂直:0°~70° 宽动态范围 120dB 视频压缩标准 H.265 / H.264 / MJPEG H.265编码类型 Main Profile 50Hz: 25fps (1920 × 1080,1280 × 960,1280 × 720) ROI支持三码流分别设置1个固定区域 最大支持Micro SD/SDHC /SDXC卡(128G)断网本地存储,NAS(NFS,SMB/CIFS均支持) 越界侦测,区域入侵侦测,场景变更侦测,人脸侦测,虚焦侦测,音频异常侦测 物品遗留侦测,物品拾取侦测,非法停车侦测,人员聚集侦测,徘徊侦测,快速移动侦测,进入区域侦测,离开区域侦测 工作温度和湿度 -30℃~60℃,湿度小于95%(无凝结) 电源供应 DC12V±25% 电源接口类型 圆头电源接口 功耗 5W MAX（ICR切换瞬间7W MAX） 红外照射距离 10-30米 防护等级 IP67 防暴等级 IK10 具有1对音频输入（Line in）/输出接口（插线式）、1对报警输入/输出（三极管：超过30毫安建议加继电器）接口 | 台 | 4 |
|  |  | 3TB 5900转64M SATA3 监控级硬盘(ST3000VX010) | 块 | 1 |
| 2 | 拾音器 | 全向监控拾音器 拾音范围70平方米；音频传输距离3000米；灵敏度-34dB；信噪比60dB；安装方式：吸顶安装（自带底座转接盘）；连接方式 3芯导线（红-电源 黑-公共地 白-音频）；电源DC12V（9V-18V）；推荐电源：DC12V/1A，两线； | 个 | 2 |
| 3 | 打印机 | 打印速度：彩色4ppm(A4)/黑白16ppm(A4) 打印分辨率： 600dpi×600dpi 打印语言 CAPT 内存 ：16MB 预热时间(从电源开启到就绪状态)： 约66秒或更少 恢复时间(从休眠到就绪状态) ：约10秒 首页打印时间(大约,A4/面向下输出)：彩色24.7秒,黑白13.6秒 月打印负荷： 15,000页 纸张尺寸： A4,B5,A5,LGL,LTR,EXEC,16K,信封,自定义尺寸 纸张输入(纸盒)： 150 页(60-220g/m2) 纸张输出 ：50 页(75g/m2) 耗材及打印量(大约)： CRG 329系列硒鼓墨粉：BK 1,200页 C/M/Y各 1,000页 (初始硒鼓墨粉：BK 550页 C/M/Y各 500页) CRG 029感光鼓(7,000页) | 台 | 1 |
| 五、装饰部分 |
| 1 | 隔断 | 轻钢龙骨、石膏板隔断 | ㎡ | 65 |
| 2 | 油漆 | 刮灰两遍，打磨、刷乳胶漆两遍 | ㎡ | 130 |
| 1 | 供应商完成本项目所需其他内容，供应商自行增加 |  |  |

三、技术要求及功能描述

1、消防系统功能描述：

采用无管网七氟丙烷气体灭火系统。灭火剂的设计用量应考虑到钢瓶药剂剩余量。系统设计按全淹没灭火方式设计，设计工作压力2.5Mpa，钢瓶瓶组容积采用120L，灭火设计浓度10％，设计喷放时间不大于10秒，无管网柜式七氟丙烷灭火装置的喷头保护半径不大于8米。防护区域按最低环境温度为10℃设计，最高环境温度为30℃校核。

1.1气体灭火控制设备为独立的控制系统，能够完成对气体灭火保护区的监测、报警、控制等功能。气体灭火控制设备平时监测保护区的状态，在火灾时能自动报警并按预先设定的控制方式启动灭火装置释放灭火剂，快速扑灭保护区内的火灾。

1.2在自动方式下，系统具备在两只不同类型火灾探测器复合动作的情况下，自动释放七氟丙烷灭火剂灭火的功能。在开始释放气体前，具有0－30S秒可调的延时功能，同时在保护区内外可发出声光报警，以通知人员疏散撤离。并将信号提供给消控中心的火灾自动报警控制器。并联动关闭防护区内影响灭火效果的所有设备。

1.3在手动电启动方式下，人员可在保护区外，利用启动按钮启动七氟丙烷灭火系统，气体释放前同样具有延时声光报警功能。（这种手动启动方式在自动状态下同样有效）。

1.4无论是采用自动或手动按钮方式启动了七氟丙烷气体灭火系统时，在开始释放前的延时阶段，均可以在区域外利用手动紧急停止按钮，终止系统的进一步动作。

1.5无论在手动或自动状态下，任一探测器的动作都会引起有效的报警。

1.6每一只七氟丙烷储瓶都装有压力表，具有检漏功能。

1.7气体灭火控制盘将气体保护区中的探测、报警、气体释放及设备状态等信息通过通讯接口传到消控中心。

1.8系统应有自检功能，定期自动巡查、监视故障及故障报警等功能。

1.9系统具有自动启动控制和手动启动控制两种方式。一般情况下应使用手动启动控制方式；在保护区无人的情况下可以转换为自动启动控制方式。

1.10气体灭火控制子系统处于自动工作状态时，气体灭火系统则自动完成防护区内的火灾探测、报警、联动控制及喷气灭火整个过程。

1.11在有人值班（或自控失效）的情况下，将系统拨到手动档，可自动接收火灾信号、发出相应的报警信号，但无法联动启动气体灭火系统。在需要启动气体灭火系统时可以人工手动按下防护区门口设置的紧急启动按钮启动灭火系统，实施灭火。

1.12与气体灭火控制系统的接口

接口位置：本次招标设备中的电动阀件的接线端子处。

接口说明：气体灭火控制系统能够独立实现对整个气体灭火系统的控制，完成相关设备的联动，本次招标设备必须正确响应气体灭火控制系统的信号，以保证气体灭火系统救火的有效性。

火灾报警控制器与气体灭火控制器之间的接口，采用通信接口方式，由投标人提供优化的设计方案，但是必须满足本技术规格提出的各项功能要求。

能够监视气体灭火系统的报警、故障、手自动位置、气体释放以及气体灭火系统关键设备的报警、故障、复位、反馈、控制等信息，并能进行及时处理。

气体灭火控制器能够独立完成气体灭火系统的系列动作，保证气体灭火系统救火的有效性。

暂定由气体灭火控制器关闭防护区风口，主机完成气体灭火保护房间内风机、风阀等设备的控制功能以及气体灭火后排废气功能。

与土建的接口，保护区是一个封闭性良好的防火间，门朝外开启并自行关闭。投标人提供泄压装置的技术要求及安装位置，泄压装置须提供国家权威机构出具的检验报告。

2、恒温恒湿控制系统功能描述：

为了有利于档案的长期保存，档案库房的温湿度环境条件必须控制在表1的范围内。

档案库房的温湿度环境条件一览表             表1

| 项目 | 参数范围 | 采暖期 | 夏季 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 温度 | 14℃～24℃ | ≥14℃ | ≤24℃ |  |
| 相对湿度 | 45%～60% | ≥45% | ≤60% |  |
| 空气洁净度 | 无具体要求 |  |  | 设置空气净化设备，定期过滤室 内空气 |
| 消毒灭菌 | 循环风量3000立方米/小时 |  |  | 设置消毒灭菌设备，定期对室内环境内进行消毒灭菌 |

功能要求:

为满足上述要求，要求系统采用分布式网络智能测控技术，实时采集温湿度信号，根据库房实际情况和设定的控制条件自动控制空调机、除湿机、空气净化器启停以保证库房温湿度符合档案管理标准，并将当前温湿度值和设备运行情况显示在库房外的LED显示屏上；通过以上建设，使库房档案在任何时刻均处于理想的保存环境中。

系统应实现如下目标：

①、自动采集各库房内的温湿度和各种设备（包括除湿机、空调机和空气净化器）运行状态数据，根据控制条件自动/手动控制各种设备运行。

②、将检测到各库房的各种环境信号传至中央控制台，实现统一管理，对数据

可进行汇总分析及图表打印输出。

③、各库房外有独立的LED区域液晶显示屏实时显示当前库房内的环境数据，方便工作人员及时准确了解。

④、根据各库房内的实际要求，采用智能控制器连接空气净化机，通过主控室控制主机设定时间表，实现定时开关空气净化机和消毒灭菌机，无需人工管理。

⑤、自动检测所控各设备运行状态，当温湿度超过设定范围时或设备发生故障时或除湿机满水时及时报警，自动启动或关闭空调、除湿、净化等设备；当主控系统和通讯发生故障时，智能控制模块会及时关闭受控设备以保证设备安全。

⑥、系统软件界面友好直观，操作方便。可查询任一时段、任一被测点的温湿度值；具有数据存储（保存时间为20年以上）、备份和恢复功能，多种模式历史数据查询及多种格式的报表打印输出功能。软件预留接口，通过远程控制实现档案库房的智能数字化统一管理。

⑦、软件支持局域网、广域网连接，支持WEB查询，还可用授权无线查询终端查询库房环境数据和控制库房设备。

⑧、系统必须便于升级扩展，无偿提供软件升级。

采用Honeywell温湿度传感器（或相当于该品牌的产品）。要求各类智能控制模块：灵敏度高、检测精度准确、抗干扰性能强，确保系统的准确性与稳定性。

3、电脑自动密集架技术参数及功能描述

##### （一）密集架架体参数

| 设备 名称 | 设备 配置 | 材料 规格 | 技术参数 | 采用 标准 | 材料 | 性能说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 轨道 | 轨道座 | 3.0mm | 冷轧钢板 | GB711－88 | 宝钢、首钢、 鞍钢冷轧钢板 | 表面静电喷塑粉末涂料选用国际知名品牌聚脂与环氧型混合涂料，喷塑前经严格去油除锈和磷化处理。 |
|  | 轨道 | 20*20mm | 45#方钢 | GB711－88 | 宝钢、首钢、 鞍钢冷轧钢板 |  |
| 底盘 | 底梁、轴承档、加紧块 | 3.0mm | 冷轧钢板 | GB711－88 | 宝钢、首钢、 鞍钢冷轧钢板 | 底盘采用整体焊接，刚性足，不变形，表面喷塑分段式结构。 |
| 架体 | 立柱 | 1.5mm | 冷轧钢板 | GB710－88 | 宝钢、首钢、 鞍钢冷轧钢板 | 架体结实、坚固，设备新颖，安全规范，层数和间距可自由调整，含立架中间直料和边框。 |
|  | 搁板 | 1.0mm | 冷轧钢板 | GB710－88 | 宝钢、首钢、 鞍钢冷轧钢板 |  |
|  | 挂板 | 1.2mm | 冷轧钢板 | GB710－88 | 宝钢、首钢、 鞍钢冷轧钢板 |  |
|  | 顶板 | 1.0mm | 冷轧钢板 | GB710－88 | 宝钢、首钢、 鞍钢冷轧钢板 |  |
| 门面 | 门板 | 1.0mm | 冷轧钢板 | GB710－88 | 宝钢、首钢、 鞍钢冷轧钢板 | 门面平整，款式新颖，表面亚光喷塑。IS09001认证企业。 |
|  | 门框 | 1.0mm | 冷轧钢板 | GB710－88 | 宝钢、首钢、 鞍钢冷轧钢板 |  |
| 侧面板 | 钢制侧面板 | 1.2mm | 冷轧钢板 | GB710－88 | 宝钢、首钢、 鞍钢冷轧钢板 | 表面为凸凹式 |
| 传动 机构 | 轴承 | HR1204 | 双排滚动调心轴承 | GB1285-85 |  | IS09001论证企业生产、精密度高、灵活、材料质量好、耐磨性能高 |
|  | 传动轴 | φ20mm | 45#钢，冷轧实心钢 | GB699-88 | 国内优质45#钢 | 传动机构配合精密度高,定位可靠,传动轻便灵活,摇手轻,运行平稳性能达到和超过国家标准 |
|  | 连接钢管 | 25*2.5mm | 无缝钢管 | BG699-88 | 国内优质 |  |
|  | 铁滚轮 | HT15-33 铸铁 | 密集架专用 | GB9439-88 | 高强度铸铁、 发黑 |  |
|  | 链轮 | 12-48齿 | 45#钢 | GB1244.1-85 | 滚轮精制 |  |
|  | 摩托车链条 | FR420 | Φ8.5，节距12.7 | GB1243.1-83 |  |  |
| 传动 机构 | 摇手体总成 | 摇手体 | ZG45 | 双向超越离合器结构 | 可折叠 |  | 由离合器折叠摇把、造型美观大方，手感舒适，把手为折叠式 |
|  |  | 滚珠 轴承 |  |  | GB1285 |  |  |
| 制动 装置 | 侧列锁定装置 | 808锁 | 密集架专用 | 国标（GB） |  | 每一列均可锁紧每列均装有制动装置，操作方便、制动可靠、耐用。 |
|  | 中列制动装置 |  |  |  |  |  |
| 防护 装置 | 防震,防尘装置 | 20MM | 磁性冰箱门吸条 |  |  | 每列的接触面均有缓冲及密封装置,具有良好的防震,防尘,防鼠,防光,防潮,防火功能。 |
|  | 防尘板 | 1.0mm | 冷轧钢板 | GB710 | 宝钢、首钢、 鞍钢冷轧钢板 |  |
|  | 防鼠板 | 1.0mm | 冷轧钢板 | GB710 | 宝钢、首钢、 鞍钢冷轧钢板 |  |
|  | 防倾倒装置 | 3.0mm | 冷轧钢板 | GB711 | 宝钢、首钢、 鞍钢冷轧钢板 |  |
| 表面处理 | 前处理药剂 | ZH系磷化 | FRE—9100E |  |  | 表面经去油—除锈—表调—磷化—清洗—钝化等十三道工序加工而成。亚光静电喷塑，高温塑化而成，防锈蚀性能卓越，颜色由用户多种选择。 |
|  |  |  | 热固性粉末 |  | 阿克苏.诺贝尔.长城涂料 |  |
|  | 纯水洗 | 电导率≤10μs | 国标 | 自制 |  |
| 紧固件 |  | 45# | Q235A | GB5782 |  | ISO9001认证产品 |
| 主站控制系统 | 触控显示屏 | 10.5英吋以上 |  |  |  | 10.5英吋以上彩色液晶触摸屏 |
| 从站控制系统 | 触控显示屏 | 5英寸 |  |  | 自制 | 触摸液晶屏，移动列每列配置一台 |
| 驱动 | 蜗轮减速直流电机 | 120w |  |  |  | 触摸液晶屏，移动列每列配置一台 |

##### （二）电机及智能触摸屏

1、电机安放于车架内。电机热量不能传递到密集架层板上，底盘高度≥120mm，底部有防倒装置。系统整体移动噪声≤60dB。主轴采用实心钢棒，轴承永久密封及润滑。移动速度≤3.8m/分。电机及传动装置须永久自行润滑。

##### 电机采用直流120W,24V配5A电磁离合器

##### 2、每区主站控制系统应装显示屏，采用10.5英寸以上彩色液晶触摸屏（非电脑）；密集架从站控制系统安装5英寸彩色液晶触摸屏（非电脑）。架体的移动、开启、关闭可由面板上的操纵开关控制，且反应灵敏、无阻滞。能控制开启及关闭指定的通道。

##### （三）智能密集架及控制系统功能要求

| 功 能 | 序 号 | 项目 | 备注说明 |
| --- | --- | --- | --- |
| 基 本 功 能 | 1 | 手动控制功能 | 通过密集架摇把控制每列向左向右手动移动的操作 |
|  | 2 | 电动控制功能 | 通过移动列控制面板，实现密集架开架、停止、合架等操作；通过固定列触摸屏控制各架体移动、停止、通风、关闭、系统操作设置、资料管理查询等各种操作 |
|  | 3 | 电脑控制功能 | 电脑远程控制各架体移动、停止、通风、关闭、系统操作设置、资料管理查询录入等各种操作 |
|  | 4 | 电机功能 | 电机安放于车架内，使用带测速功能的无刷电机。采用不超过24V的安全直流电压，应达到低噪声，免维护，无火花，长寿命的效果。 |
|  | 5 | 运行速度设置功能 | 电机运行速度可以通过移动列触摸屏设置，运行速度稳定可调。 |
|  | 6 | 手电动互换功能 | 停电或断电后自动切换成手动功能 |
|  | 7 | 防震防倾倒功能 | 通过拉杆或防倾倒装置实现此功能 |
|  | 8 | 防尘、防鼠、防盗功能 | 达到防尘、防鼠、防盗的要求，确保档案安全 |
|  | 9 | 架体缓启动功能 | 架体运行具有低速起动、高速运行，轻柔合拢的曲线运行功能且运行过程中架体无碰撞、无抖动 |
|  | 10 | 自动照明功能 | 采用24Vled冷光源条状照明灯，架内有人，灯光自动开启； |
|  | 11 | 人体感应开架功能 | 当人员站在架体前一段时间后，人员面对的相应列自动打开； |
|  | 12 | 灯光引导功能 | 查找档案后，通过节应位置LED引导灯精确指引档案位置，侧面板列号灯通过闪烁节层位置信息指引档案位置。 |
|  | 13 | 温湿度检测及定时通风功能 | 具备温湿度检测及定时通风、超限通风功能。逐列依次打开通风，通风间隔时间可设置。 需提供具有调节环境功能智能密集架类专利证书。 |
|  | 14 | 故障自检功能 | 电动控制系统故障自检功能 |
|  | 15 | 温湿度显示及报警功能 | 温湿度显示及报警功能 |
|  | 16 | 移动列显示控制功能 | 采用不小于5英寸真彩触控液晶屏，触摸屏上可显示区列号、温湿度数值、架体状态、资料名称、所在位置信息，要求触摸液晶屏有向左、向右、停止、禁止、合架、查询功能按钮，还有参数设置菜单，电机的运行速度直接在参数设置菜单里可以设定。活动列面板需显示库号，每一团体从左到右拉通统一编号，列名称可以任意编辑，资料存放位置显示到最小单位阁并带顺序号，节显示按通道左侧左手起计数到通道右侧最右边，连续计数，不分左右，要求固定列、活动列、语音提示、LED屏显示全部要一致。 |
|  | 17 | 固定列显示控制功能 | 采用10.4寸一体化触摸显示主机，ARM核心，Wince操作系统，要求在电动，手动模式控制架体运行时，固定列触摸屏都可通过图形方式实时显示区域架体运行情况，图形运动状态与架体实际运行情况一致；固定列在中间的团体，团体内架体按统一编号，左右区域的切换使用左右两侧的起始列来做标记。要求手机直接通过固定列的网页服务程序可以设置参数、控制架体。 |
| 安 全 保 护 功 能 | 1 | 电机堵转保护功能 | 当电机在运转过程中发生机械故障或过载时，电机堵转保护装置会自动切断电机供电，故障排除后，能自动恢复运行 |
|  | 2 | 防倾倒保护功能 | 防倾倒装置 |
|  | 3 | 运行超时保护功能 | 当机械构件松脱或打滑时会导致电机长时间运行。应具备超时运行保护功能：运行时间（应可调）超过时能紧急停止运行。 |
|  | 4 | 漏电保护功能 | 电力回路、操作回路各有专用的断路器，如漏电或过电流发生时立即停止，回路切断。电器线路必须有可靠的短路保护装置；保护接地电路的连续性应符合GB/T526.1-2002的第8章的规定。短接的动力电路与保护电路(包括机座)之间绝缘电阻应大于1MΩ。导线绝缘电阻不得小于20 MΩ。 |
|  | 5 | 过载保护功能 | 破坏电机均速移动情况出现时，电路自动过载保护 |
|  | 6 | 禁止移动保护功能 | 架内有人时锁定架体，禁止电动操作。 |
|  | 7 | 防夹保护功能 | 实现安全的密集架防夹保护功能，在所有传感器失效情况下，能够可靠停机 |
|  | 8 | 安全电压供电功能 | 电机部分采用24V低压供电 |
| 智能密集架网 络 管 理 功 能 | 1 | 开机自检功能 | 架体开启后自动自检系统及各部分状态 |
|  | 2 | 数据备份功能 | 数据库数据备份(通过电脑软件实现) |
|  | 3 | 权限保密功能 | 管理系统不同功能可以通过权限划分分帐号管理 |
|  | 4 | 温湿度显示功能 | 固定列和电脑上实时显示，精度不低于：温度±1℃，湿度±5%RH |
|  | 5 | 分区管理功能 | 管理系统具备分区管理功能。 |
|  | 6 | 网络管理功能 | 不连接服务器，固定列主机可在局域网内提供网页访问方式控制密集架架体的移动，停止，可以查看架体通道打开状态。 |
|  | 7 | 远程网络访问升级功能 | 图形和动画方式直观显示各分区、组、列的运行状态，并具有远程网络访问升级功能 |
|  | 8 | 局域网数据共享功能 | 具备局域网数据共享功能 |
|  | 9 | 打印功能 | 具备档案入库、存放、检索、借阅、归还、统计、报表、打印等功能 |
|  | 10 | 有序管理功能 | 具备档案无序存放，有序管理功能。 |
|  | 11 | 控制接口功能 | 免费提供以固定列主机为控制单元的密集架与计算进行通信的标准接口，包括实现架体移动等控制功能的接口，查询架体状态的接口，导引档案存放位置的接口，以及其他密集架管理所需要的接口。 |
|  | 12 | 独立网络管理功能 | 主控列配置一体化控制主机，采用Wince6.0版操作系统，性能稳定可靠，支持站点发布功能，能够在不配置服务器的条件下发布固定列访问主站，局域网内终端(包括移动设备)可以通过网页访问方式通过访问固定列ip控制架体的移动，停止，能够查看移动列的状态。 |
|  | 13 | 架体内部空气质量云测仪布置功能 | 可以在智能密集架架体内及库房任意位置布置空气质量云侧仪，实时采集温度、湿度、CO2、VOC、PM10以及PM2.5数据，并在管理软件中显示和记录；利用手机APP可以实时远程掌握库房空气质量及环境温湿度等参数。 |
|  | 14 | 需提供提供智能密集架软件著作权证书、国家版权局颁发的智能型密集架控制系统类软件著作权证书。 |
| 档 案 管 理 功 能 | 1 | 在档案管理软件上集成智能密集架控制管理功能，在管理档案同时可以控制智能密集架 | 可在软件界面操作密集架架体的运行动作，可实时地采用虚拟动画的方式展现架体的运行状态，并获得架体的实时状态信息； |
|  | 2 | 档案门类可在先扩展及定义 | 在档案管理软件里可以任意增加档案门类及对这些门类的表格进行定义。可以方便对各种不同属性的档案进行个性化定制。 |
|  | 3 | 多个档案分类模板允许自定制编辑 | 档案分类下每个档案模板的著录项均可进行自定义，模板自定义功能下，可支持著录项在线拖曳操作，以编辑每个著录项的布局；可方便对每一个表格进行定制、编辑、关键字排序。 |
|  | 4 | 在线维护关键字数据字典，方便在录入档案时的重复输入工作。 | 可在线维护每个档案门类的数据字典，方便数据录入； |
|  | 5 | 可支持系统中所有档案门类的同时检索操作； | 对不同档案分类的不同表格，支持跨表检索、跨库检索，检索内容可以自定义。 |
|  | 6 | 支持取档打开架体时自动调取视频，做到人安全、档案安全可控 | 通查找档案功能，系统可自动打开档案所在位置的架体，同时摄像头记录架体从打开到关闭的整个过程，界面上实时展现摄像视频，并将视频文件保存至系统中。软件展示功能模块及过程； |
|  | 7 | 系统可实时显示密集架所在区域的温湿度环境信息。软件展示功能模块及过程； | 对档案库房每一个区域架体内的温湿度值进行采集、统计、分析，并形成报表 |
|  | 8 | 系统中档案数据展示列表具备通过字段选择及排序功能，可灵活展示显示字段及排序； | 对不同档案分类的标进行展示分析时，可以对表头关键字进行按需排序，方便管理人员的工作。 |
|  | 9 | 系统应具备回收站功能，即支持已删除档案信息还原或者永久删除； | 系统具备临时误删档案的还原功能，临时删除档案的永久删除功能。针对档案的删除的多重操作，确保删除档案不失误。 |

4、智能储物柜技术参数及功能描述

智能指纹存储柜详解

1）技术指标说明

功率－待机：25W  开箱：60W

电源电压：AC200V—AC240V 50HZ

柜体板材厚度：0.9mm

读码速度：<0.4s

显示分辨率：128*64 LED背光

2）结构、材料、钣金说明

寄存柜柜体选用δ=0.9mm

优质冷轧板，经冷加工成形后，用二氧化碳气体保护焊焊接装配而成，柜体结构坚固结实。箱体表面经除锈、除油、打磨、磷化处理后喷塑，塑面的颜色可由用户选定。柜体底部装有塑料护脚，平地推移不易磨损，防潮。

3）元器件说明

电控锁：外壳金属电镀，经过10万次寿命测试无故障，性能可靠稳定。部件的表面均作热涂锌防锈处理，装配成形后每把锁均作电气绝缘试验和开启试验。

读卡器：自主研发生产，性能稳定，读卡快，含LED光闪

液晶显示屏： 128*64点阵屏，蓝底白字。

控制芯片：美国德州仪器公司Texas Instruments

键盘：选用亚克力电话机键盘，工作可靠，永不退色，使用寿命长

4）系统功能

系统自带管理员功能，凭密码进入管理系统可进行以下操作等（每台主机可指定一个管理员掌握密码，或统一管理）

（1）开箱，打开任意指定箱门

（2）全开，箱门全部依次打开，一般用      　于检查和测试

（3）清箱，开门的同时，清除该箱门所 绑定的信息、占用状态，变为空箱状态，

（4）全清：全部开门并清除所有已存、已登记的信息

（5）锁定：限制某个箱门无法被使用

（6）解锁：解除箱门锁定

（7）语音、日期、查询等功能

（8）长期绑定箱门模式操作

（9）可设置管理员卡，在不掌握密码的情况下，凭管理员卡刷卡可直接登陆管理员系统

（10）兼容自编密码功能

5）存取操作

（1）存取时无需按键，直接刷卡即可

（2）一次存取：第一次刷卡后系统随机分配箱门，第二次刷卡后直接开门，箱门重新变为空箱状态

（3）长期使用：事先在系统中修改模式为长期有效，在进行箱门分配，登记成功后方可长期使用

（4）使用人变化、离职的情况下，可在管理系统注销该箱门，并重新登记

（5）断电、故障情况下，可凭钥匙打开对应钥匙中控制门，进行手动机械开锁

四、★ 特别强调的注意事项：

1、货物交货验收进行上述功能要求的逐一测试验证，测试中发现虚假应标的行为将拒绝支付货物款处理没收履约保证金并保留对该厂商追究相关责任的权利。

五、商务条款

1、▲质保期

1.1.本合同项下货物质量质保期为向买方移交，通过最终验收之日起3年（设备另有超过质保期规定的按原规定执行），在保修期内所产生的相关费用由卖方承担，合同内的所有产品要求卖方提供上门服务（招标文件另有规定除外）。

1.2.供应商在投标文件中说明质保期内提供的服务计划。

1.3.质量保修期内，要求供应商7×24×4小时电话响应技术咨询；除非采购文件另有规定，供应商须在接到采购人维修要求电话后，3个自然日派技术人员到现场维修。

1.4. 中标供应商在免费质保期内提供免费的维护工作（包含但不局限于重点播出期的设备巡检、季度和年度的设备维护与保养等）质保期满后成交供应商提供终身上门维修，软硬件出现故障供货商应积极配合，及时维修。

2、培训计划

供应商需提供至少3人/次的培训服务，确保用户方至少有2名操作人员可熟练使用。

3、▲付款方式：

合同签订前供应商须提交合同总价10%的履约保证金。供应商所有设备到达现场前7天内支付总价30%的预付款，供应商将所有设备安装调试完成，由采购人验收合格后向供应商支付合同价款的70%并且退还一半的履约保证金；剩余的履约保证金作为质量保证金。质保期满后无质量问题，采购人于五个工作日内无息一次退还。

4、安装调试

4.1.安装地点：按采购单位要求。

4.2.质量标准：符合我国国家有关技术规范要求和技术标准。

4.3.送货、安装过程中发生的费用由中标供应商负责。

4.4.报价方应在报价文件中提出其安装调试过程中使用单位需配合的内容。

5．▲完工期

5.1．设备交货完工：由投标单位自报最快的交货时间（不得长于30日历天）

六、工作范围

根据招标文件，各供应商须按国家有关标准及规范完成下列工作：

1.提供完整成套的货物；

2.产品及相关附件的提供、运输、装卸、就位、安装、调试、检验、通过验收；

3.完成各项安装、调试、检验、测试等工作，并在买方的配合下通过的验收；提供各种数据资料；直至通过验收；

4.质保期内维保维修及质保期后终身维修；

5.售后服务的措施及承诺。

注意：除质保期后终身维修外以上其他工作内容的费用均包含在投标总价中。

第三部份   供应商须知

# 一、说明

1、本次采购工作是按照《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国政府采购法实施条例》、《政府采购货物和服务招标投标管理办法》和《关于进一步规范政府采购活动的若干意见》及相关法律规章组织和实施。

2、供应商必须对全部内容进行报价，只对部分内容进行报价的供应商将按无效投标处理。

3、无论投标过程中的作法和结果如何，供应商自行承担投标活动中所发生的全部费用，采购人有权选择中标供应商的供货及服务范围。

4、本次采购采用商务报价文件与技术资信文件分别评审，评标委员会首先评审供应商技术资信部分，技术资信部分无效的供应商不进入商务报价评审。要求供应商技术资信部分的投标文件（含资信与服务）中不得含产品报价，否则做无效投标处理。

5、招标文件中所列的品牌型号仅为参考，是为了对拟投标的设备、材料的技术指标和功能要求更好的说明，欢迎其他能满足本项目技术需求且性能与所明确品牌相当的产品参加。

6.1、对于本次采购，如多个供应商前来参与投标的产品为同一品牌，则取通过资格审查、符合性审查后评审最终得分最高的投标人获得中标人推荐资格；评审最终得分相同的，则取价格低的为有效供应商参与评审，其它供应商为无效。

6.2、非单一产品采购项目中，作为关键核心部分的单一产品品牌相同且报价占项目总报价50%以上（含本数，下同）的，视为提供的是同品牌产品；多家供应商中，有一家供应商的报价达到50%以上，提供同品牌产品的供应商均按6.1规定处理。

7.本项目如涉及国家规定强制认证的，供应商所投标设备均应符合工业品生产许可证，3C认证，环保设备认证等强制认证规定。且中标供应商须在采购人对本项目验收时提供相关证书证明资料，否则做验收不能通过处理，并对中标供应商处以合同总金额10%的违约金罚款。

8、供应商可以自费到采购人处现场踏勘，以了解采购人需求，取得准确的报价依据。

9、供应商如果报名后不来参与投标要在投标截止前3天给予书面告知。

10、本次项目按《财政部关于在政府采购活动中查询及使用信用记录的通知》（财库〔2016〕125号）相关规定，评标时通过“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）查询相关主体信用记录对供应商进行信用甄别，对列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的供应商，拒绝其参与本次政府采购活动，其投标文件（响应文件）按无效标处理。

# 二、供应商资格要求

按招标公告要求

# 三、招标文件

1、招标文件

1.1招标文件发放

供应商在购买标书的同时须填写购买招标文件登记表。

1.2招标文件约束力

★供应商一旦购买了本招标文件并参加投标，即被认为接受了本招标文件中所有条款和规定。

1.3招标文件的组成

招标文件由招标文件总目录所列内容及补充资料等组成。

2、招标文件的澄清

供应商对招标文件如有疑点要求澄清，可用书面形式（包括信函、传真，下同）通知招标代理机构，但通知不得迟于规定的质疑时间前使招标代理机构收到，招标代理机构将用书面形式予以答复。如有必要，可将不说明来源的答复发给各有关供应商。

3、招标文件的修改

3.1 在投标截止时间三日前，采购人有权修改招标文件，并以书面形式通知投标人。补充文件作为招标文件的补充和组成部分，对所有投标人均有约束力。

3.2 为使供应商有足够的时间按招标文件要求修正投标文件，采购人可酌情推迟投标截止时间和开标时间，并将此变更通知供应商。

# 四、投标文件

1、投标文件

1.1供应商应仔细阅读招标文件中的所有内容，按照招标文件及招标货物技术规格要求，详细编制投标文件。并对招标文件的要求做出实质上响应。实质上响应的投标应该是与招标文件要求的条款没有重大偏离的投标。未实质上响应的投标文件将被拒绝，但允许投标货物在基本满足招标货物技术要求的前提下出现的微小差异。

1.2供应商必须按招标文件的要求提供相关技术参数、资料，包括采用的计量单位，并保证投标文件的正确性和真实性。投标文件全部内容应保持一致，否则可能导致不利于其投标的评定甚至被拒绝。技术和商务如有偏离均应填写偏离表。

1.3供应商应仔细阅读招标文件中的所有内容，按照招标文件要求，详细编制投标文件，所有文件资料必须是针对本次投标。不按招标文件的要求提供的投标文件可能导致被拒绝。

2、投标文件的组成

投标文件由商务标和技术资信标二部分组成，须分别装订成册，分别密封。技术资信标（含资信与服务）不得含报价，否则做无效投标处理。（注：投标文件组成部分和评标细则要求提供的原件单独密封在密封袋内，密封袋上标记项目名称、资料原件、投标公司,内附资料清单，随投标文件一同递交。）

2.1、商务标组成（一正四副，建议采用双面打印）

1）开标一览表（附件一（一））

2）报价明细表（附件一（二））

2.2、技术资信标组成（一正四副，建议采用双面打印）

1) 投标函（附件四）；

2）法定代表人授权书（附件五、一）；

3）投标供应商情况声明（附件五（二））；

4）供应商营业执照及税务登记证，资格要求证书（如有）（复印件加盖公章）；如投标供应商资格要求中允许联合体投标，为联合体投标需出具联合体协议书及联合体成员营业执照（附件八）；（联合体协议书原件备查，未提供原件作无效标处理。）

5）参加本次政府采购活动前3年内在经营活动中无重大违法记录书面声明（附件五（三）；

6）投标单位前三年内行贿犯罪档案查询结果证明（如投标供应商资格要求中允许联合体投标，为联合体投标需出具所有联合体成员查询结果证明）；

7）“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）及中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）查询的相关主体（投标供应商）信用记录：列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单的网页截图（打印件加盖公章）

8）最近一次缴纳税收和社会保障资金的相关资料（复印件加盖公章）；

9）商务、技术偏离表（如有偏离须明确列出）（附件六）；

10）中小企业声明函及企业注册地主管部门出具的中小企业证明材料（如是，附件九（一）（二））,监狱企业证明文件（如是）（由相关部门出具）,残疾人福利性单位声明函（如是）（附件九）

11）项目实施方案、实施本项目的程序等说明；

12）项目组成人员情况；

13）投入本项目设备的主要技术、配置、性能、特点和质量水平的详细描述及产品样本图册（包括配置、部件来源说明等）（如果资料提供不全或完全抄袭招标文件，可能导致对供应商不利的评定）；

14）投标人类似项目业绩。

15) 优惠条件（供应商承诺给予采购人的各种优惠条件，包括付款条件、技术服务、售后服务、质量保证期等方面的优惠）；

# 16）供应商可以在投标文件中对采购设备的技术规格要求提出推荐和替代意见，但所提出的意见应优于招标文件中提出的相应要求；

17）根据招标文件中的采购内容与技术要求及评标细则，认为需要提供的其它文件和资料以及相关资料原件；

# 18) 投标人针对评标细则，编制目录索引，格式自拟。（参考范本见附件)

3、投标内容填写说明

3.1、投标文件格式

供应商应按照第2条所列出的内容及格式编写目录及页码逐一按顺序组成投标文件并装订成册。

3.2、《开标一览表》为在开标仪式上唱标的内容，供应商需按格式填写，统一规格，不得自行增减内容。

4、投标报价

4.1、供应商应按招标文件中《报价明细表》填写投标货物数量、价格（附件一（二））。

4.2、★本次招标只允许有一个报价，有选择的报价将不予接受，按无效标处理。

4.3、本次招标只有一次投标报价的机会，投标报价为到货并送到最终用户调试验收合格后的全部费用。供应商应在各自技术和商务占优势的基础上并充分考虑本项目的重要性，提供对采购人最优惠的投标报价。

4.4、投标报价应包含以下费用。

- 产品（服务）价格

- 关税、增值税等其它税（包括产品报关、商检等），须将税费及税率单列

- 随机特殊工具、随机配件、易损件费（计入产品价格，单列报价清单）

- 国内外运杂费（包括产品到最终用户的装货、卸车、就位费等）

- 国内外运输保险费（保险由供应商负责）

- 产品安装费、调试、检测及验收费（包括指导安装调试人员的食宿、交通等）

- 培训费及质量保证期服务

- 招标代理服务费

- 其他费用

★供应商在投标报价中应充分考虑所有可能发生的费用，否则采购人将视投标总价中已包括所有费用。

供应商对在合同执行中，除上述费用及招标文件规定的由中标供应商负责的工作范围以外需要采购人协调或提供便利的工作应当在投标文件中说明。

填写报价表格时，各项费用应如实填写。采购人要求分类报价是为了方便评标，但在任何情况下不限制采购人以其认为最合适的条款签订合同的权利。

5、《开标一览表》为在开标仪式上唱标的内容，供应商需按格式填写，统一规范，不得自行增减内容。

6、投标

6.1投标要求

供应商根据招标文件的要求，将供货、通过验收直至交付业主使用，达到使用要求及质量标准、质保期服务所需的全部费用包含在总价之中。供应商的《开标一览表》应按招标文件要求的格式编制，凡未按招标文件要求编制的投标文件将可能被拒绝。

6.2 投标价格组成应按不同费用类别分开填写。

6.3 供应商须提交总投标价及投标报价说明。

7、投标保证金

7.1、供应商须按投标通知（邀请）书中的规定提交投标保证金。

7.2、保证金建议以电汇/汇票/本票（非现金）等转账方式支付。

7.3、投标保证金应使采购机构在投标截止时间前收到(以换取苍南县公共资源交易中心开出的收据为准，过期不予接受)，建议提前三天办理。

7.4、中标供应商的投标保证金在中标供应商与采购人签订了合同且提交履约保证金后5个工作日内无息退还。未中标供应商的报价保证金将在确定中标供应商后5个工作日内无息退还。供应商退还保证金时须填开加盖有效公章的收款收据，并提供单位开户名称、开户银行、开户账号等相关信息。统一收款收据。

7.5、发生下列情况之一，投标保证金将被没收。

1）供应商在投标截止时间后有效期内要求撤回投标文件。

2）中标供应商未按中标通知书中规定的时间、地点与采购人签订经济合同。

3）未按规定提供履约保证金。

4）未支付招标代理服务费

8、投标文件的有效期

8.1自开标日起60天内，投标文件应保持有效。有效期短于这个规定期限的投标将被拒绝。

8.2在特殊情况下，采购人可与供应商协商延长投标文件的有效期，这种要求和答复均应以书面形式进行。

8.3供应商可拒绝接受延期要求而不会导致投标保证金被没收。同意延长有效期的供应商不能修改投标文件。

8.4当正本与副本不一致时，均以正本为准。当供应商投标文件未注明正本与副本且出现不一致时，评标委员会可以认定供应商出现选择性投标而对其投标做无效标处理。

# 9、投标文件的签署和份数

9.1投标文件的正本需打印或用不退色的墨水填写，并注明“正本”字样。副本可以复印（包括供应商公章及投标代表签署在内）。投标文件不得涂改和增删，如有错漏必须修改，修改处须由投标代表签字或盖章并加盖投标人公章。由于字迹模糊或表达不清引起的后果由供应商负责。

9.2投标文件要求盖章及签字处须由供应商盖章并由法定代表人或法定代表人授权代表签署，供应商应写全称。

9.3投标文件的份数：按招标文件第三部分第四条第2款要求提供的各种文件，均提供一式五份，其中正本一份，副本四份。

# 五、投标文件的密封与递交

1、投标文件的密封及标记

1.1投标文件应按以下方法装袋密封

投标文件商务标和技术资信标须分别装订成册，且分别密封。所有投标文件资料按第三部分第四条第2款所列顺序装订成册，并注明正、副本字样后装入密封袋内。密封袋及封皮上写明采购人名称，招标编号、招标项目名称、供应商名称。并分别注明“商务标投标文件”、“技术资信标投标文件”字样，并加盖供应商公章及法定代表人或投标授权代表签字或盖章。

1.2如果供应商未按上述要求密封及加盖公章，投标文件将被拒绝接受，由此引起的后果由供应商自己负责。

1.3如果供应商未按上述要求标记，因标记不明确而误开其他投标文件，由此引起的后果由供应商自己负责。

2、投标截止时间

2.1投标文件必须在投标文件递交截止时间前送达指定的投标地点。

2.2采购机构如因故推迟投标截止时间，应以书面形式通知所有供应商。在这种情况下，供应商的权利和义务将受到新的截止时间的约束。

3、投标文件的修改和撤回

3.1供应商在投标文件送达以后如必须修改或撤回投标文件，必须在投标截止时间以前将书面的投标修改文件或撤标通知书加盖单位公章送达采购机构处。

3.2投标修改文件必须密封完整。

3.3供应商在投标截止时间以前以传真形式通知采购机构，撤标时必须在投标截止时间以前补充有供应商公章及法定代表人或法定代表人授权代表签署的正式文件。

3.4供应商在开标以后要求投标文件修改和撤回的，其投标保证金将被没收。

4、投标文件的递交

★递交投标文件时，需满足以下要求，否则该投标文件予以拒绝：

4.1、在投标截止时间之前递交。

4.2、按规定交纳了投标保证金并出示该项目投标保证金收据原件或提供苍南县公共资源交易中心财务室开具的保证金到账有效证明原件也有效。

4.3、包装与密封符合招标文件要求。

4.4、投标文件递交到指定的投标地点。

4.5、已进行报名购买招标文件的供应商。

4.6、递交了样品实物。

# 六、开标和评标

1、开标

1.1招标机构按招标文件规定的时间、地点截标、开标。

1.2供应商投标代表必须出席开标大会。

1.3★有下列情形之一的投标文件将被拒绝接受：

1）在投标文件递交截止时间以后送达的投标文件；

2）未按招标文件规定密封与包装和严重破损的投标文件；

3）未按规定提供投标保证金的投标文件；

4）供应商法定代表人或其授权代表未参加开标会议的；

1.4★开标时投标代表必须出示：1.合法有效的本人身份证明原件；2.如为授权代表作为投标代表需出示合法有效的法人授权委托书原件（注：密封也允许）；3.检察机关出具的投标单位行贿犯罪档案查询结果证明原件（注：若该地区检察机关支持网上查询打印，该打印件效力与原件相同，密封也允许）。

★开标时如果供应商不能提供以上证件、证明将导致投标文件被拒绝，不在进入评标环节。

1.5、★供应商法定代表人或其授权代表必须出席开标会议,并对开标记录予以签字确认。

1.6开标时，投标文件中《开标一览表》(报价表)内容与投标文件中明细表内容不一致的，以开标一览表(报价表)为准。

投标文件的大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准；单价金额小数点有明显错位的，应以总价为准，并修改单价；以文字表示的数据与数字表示的有差别，以文字为准修正数字；对不同文字文本投标文件的解释发生异议的，以中文文本为准。

2、评标

2.1评标由采购人依法组建的评标委员会负责，并独立履行下列职责：

1）审查投标文件是否符合招标文件要求，并作出评价；

2）要求投标供应商对投标文件有关事项作出解释或者澄清；

3）按照招标文件确定的评标办法确定预中标供应商，并对其排序；综合得分最高的供应商推荐为中标供应商；

4）向采购人或者有关部门报告非法干预评标工作的行为。

5）根据采购人的授权确定预中标供应商名单；

2.2评标应当遵循下列工作程序：

1）投标文件初审。初审分为资格性检查和符合性检查。

（1.1)资格性检查。依据法律法规和招标文件的规定，对投标文件中的资格证明、投标保证金等进行审查，以确定投标供应商是否具备投标资格。

（1.2)符合性检查。依据招标文件的规定，从投标文件的有效性、完整性和对招标文件的响应程度进行审查，以确定是否对招标文件的实质性要求作出响应。

2）澄清有关问题。对投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，评标委员会可以书面形式要求供应商作出必要的澄清、说明或者纠正。供应商的澄清、说明或者补正应当采用书面形式，由其投标代表签字，并不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。

3）比较与评价。按招标文件中规定的评标方法和标准，对资格性检查和符合性检查合格的投标文件进行商务和技术评估，综合比较与评价。

4）推荐预中标供应商名单，并根据采购人的授权确定预中标供应商。

2.3、★供应商投标文件中付款方式、交货期出现负偏差的，按无效投标处理。

2.4、★评标委员会发现投标文件有下列情形之一的属于重大偏差(评标委员会按少数服从多数原则认定),按照无效投标处理：

1）未按招标文件要求编制或字迹模糊、辨认不清的投标文件；

2）供应商递交两份或两份以上内容不同的投标文件，未声明哪一份有效的；

3）没有按招标文件格式要求加盖有效公章、无法定代表人（或授权代表）签字（或印章）（具体格式见招标文件附件—投标文件格式）；

4）供应商技术资信投标文件中出现投标产品的商务报价；

5）明显不符合技术规格、技术标准的要求或不满足招标文件技术规格书中的主要参数的投标文件；

6）不符合招标文件中规定的实质性要求的投标文件，是否为偏离实质性要求由评标委员会认定。

7）存在串标、抬标或弄虚作假情况的；

8）其他经评标委员会认定的未能在实质上响应的或违反国家有关规定的投标文件。

2.5、开启供应商商务报价文件后发现价格、数量有误，其投标价将按下述原则处理：

1) 任何有漏去一些小项货物或服务的投标将被视为其费用已包含在投标总价中，投标价格不予调整。如果供应商不接受上述处理方式，将做为无效投标。

2) 任何有多报一些小项工程或货物的投标其投标价不予调整，如果该供应商中标，则合同价格必须为核减掉多报的一些小项工程或货物后的价格。如果供应商不接受上述处理方式，将做为无效投标。

3）对于计算错误的其投标价不予调整，如果该供应商中标，如其投标价格计算错误导致多报者合同价格予以据实核减，少报者合同价格不予调整。如果供应商不接受上述处理方式，将做为无效投标。

4）对于计算错误，多报或漏报的一些小项工程或货物、服务的仅仅为非实质性重大偏差范围内的偏离，并经过评标委员会按少数服从多数原则认定为细微偏差，评审时其投标价不予调整。

2.6、实质上没有响应招标文件要求的投标将被拒绝。供应商不得通过修正或撤消不合要求的偏离从而使其投标成为实质上响应的投标。

2.7、评标委员会对投标文件的判定，只依据投标内容本身，不依靠开标后的任何外来证明。

2.8、评标委员会在评标中，不得改变招标文件中规定的评标标准、方法和中标条件。

3、投标文件的澄清

3.1 为有利于对投标文件的比较和评议，必要时采购人及评标委员会可要求供应商对投标文件及合同条款进行澄清，并做出书面答复。书面答复须有投标代表签字并作为投标内容的一部分。

3.2 供应商对投标文件的澄清不得寻求、提供或允许改变投标价格等实质性内容。

4、采购响应截止时间止，送达采购响应文件的供应商少于3家的，采购组织机构应当中止采购活动，依法重新组织采购，或按规定向同级财政部门说明情况，并申请采用其他采购方式组织采购。

5、评标原则

评标委员会按照招标文件的要求和条件对投标文件进行商务和技术评估，综合比较与评价。

评标办法具体见本招标文件第六部分。

# 七、授予合同

1、决标

评标结束后，评标委员会按照招标文件确定的评标办法，根据采购人授权直接确定中标供应商。

采购人将把中标通知书授予最佳投标者，但最低投标报价不是中标的唯一保证。

2、中标通知书

2.1、开标结束后经采购人出具中标供应商确认书后招标代理机构发出中标通知书并在浙江省政府采购网和苍南县公共资源交易中心网站上公示中标结果，公示期为七个工作日。

2.2、中标通知书对采购人和中标供应商具有法律约束力。中标通知书发出后，采购人改变中标结果或者中标供应商放弃中标的，应当承担法律责任。

3、评标委员会对未中标的供应商不作落标原因解释。

4、签订合同

4.1、中标公示发出后，中标供应商主动联系招标代理机构领取中标通知书，并在七个工作日公示期后无质疑中标结果后到采购人处与采购人签订合同。中标供应商未经采购人许可，在规定时间内未到采购人处与采购人签订合同，则视为拒签合同。

4.2、招标文件、中标供应商的投标文件及投标修改文件、评标过程中有关澄清文件及经双方签字的询标纪要（承诺）和中标通知书均作为合同附件。

4.3 ★拒签合同的责任

中标供应商接到中标通知书后，在规定时间内借故否认已经承诺的条件而拒签合同或拒交履约保证金者，以投标违约处理，其投标保证金不予退回，并赔偿采购人由此造成的直接经济损失；采购人重新组织招标的，所需费用由原中标供应商承担。

5、招标代理服务费

中标供应商在领取中标通知书同时向采购代理机构支付代理服务费为贰萬贰仟圆(收费依据发改价格〔2015〕299号文件），服务费包含在报价总价中。

户    名：苍南顺欣招标代理有限公司

帐    号：201000168020105

开户银行：浙江苍南农村商业银行股份有限公司

第四部分、合同格式（参考）

编号  ：

采购人：采购人

成交供应商：本次采购的成交供应商

双方经协商，就成交供应商向采购人提供本公司产品以及相关产品的伴随服务事宜达成以下条款：

第一条：采购商品清单及合同价格

成交供应商保证提供如下内容的合格产品：        金额单位：人民币元

| 采购产品名称 | 型号规格和主要配置 | 数量 | 成交价 | 交货期 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

第二条：质量标准和要求

1、成交供应商保证本合同中所供应的货物质量标准按照国家标准、行业标准或制造厂家企业标准确定，上述标准不一致的，以严格的标准为准。没有国家标准、行业标准和企业标准的，按照通常标准或者符合本合同目的的特定标准确定。

2、 成交供应商所出售的货物还应符合国家和浙江省有关安全、环保、卫生之规定。

第三条：权利瑕疵担保

1、成交供应商保证对其出售的货物享有合法的权利。

2、成交供应商保证在其出售的货物上不存在任何未曾向采购人透露的担保物权，如抵押权、质押权、留置权等。

3、成交供应商保证其所出售的货物没有侵犯任何第三人的知识产权和商业秘密等权利。

4、如采购人使用该货物构成上述侵权的，则由成交供应商承担全部责任。

第四条：包装要求

1、成交供应商所出售的全部货物均应按标准保护措施进行包装，这类包装应适应于远距离运输、防潮、防震、防锈和防野蛮装卸等要求，以确保货物安全无损地运抵指定现场。

2、每一个包装箱内应附一份详细装箱单、质量证书和保修保养证书。

第五条：供货期限

成交供应商负责201*年 月  日前完成交货，201*年 月  日前调试验收合格。

第六条：供货方式

在供货期限内，成交供应商在与采购人签署合同后，保证在  个日历天内派人送货至采购人指定地点。

第七条：验收

成交供应商送货至指定地点后，由采购人根据货物的要求和标准，对货物进行检查验收。

货物的数量不足或表面瑕疵，采购人应在验收时当面提出；对质量问题有异议的应在就位调试后10个工作日内提出。

在验收过程中发现数量不足或有质量、技术等问题，成交供应商应负责按照采购人的要求采取补足、更换或退货等处理措施，并承担由此发生的一切费用和损失。

采购人在成交供应商按合同规定交货和就位、调试后，无正当理由而拖延接收、验收或拒绝接收、验收的，应承担由此而造成的成交供应商直接损失。

第八条：售后服务

成交供应商承诺售后服务按照投标时承诺的服务计划实施。

第九条：履约保证金

按招标文件执行

第九条：货款的支付

按招标文件执行

第十条：质量保证

成交供应商应保证所供货物是全新的、未使用过的，并完全符合合同规定的质量、规格和性能的要求。成交供应商应保证其货物在正确就位、正常使用和保养条件下，在其使用寿命期内应具有满意的性能。在货物最终交付验收后不少于**个月的质量保证期内，成交供应商应对由于设计、工艺或材料的缺陷而产生的故障负责。

在质量保证期内，如果货物的质量或规格与合同不符，或证实货物是有缺陷的，包括潜在的缺陷或使用不符合要求的材料等，采购人可以根据本合同第十一条规定以书面形式向成交供应商提出补救措施或索赔。

成交供应商在约定的时间内未能弥补缺陷，采购人可采取必要的补救措施，但其风险和费用将由成交供应商承担，采购人根据合同规定对成交供应商行使的其他权利不受影响。

第十一条：补救措施和索赔

1、采购人有权根据质量检测部门出具的检验报告向成交供应商提出索赔。

2、在质量保证期内，如果成交供应商对缺陷产品负有责任而采购人提出索赔，成交供应商应按照采购人同意的下列一种或多种方式解决索赔事宜，并且采购人可以收取成交供应商合同总价的20%违约金：

（1） 成交供应商退货并将货款退还给采购人，由此发生的一切费用和损失由成交供应商承担。

（2） 根据货物的质量状况以及采购人所遭受的损失，经过采购人与成交供应商商定降低货物的价格。

（3） 成交供应商应在接到采购人通知后七天内负责采用符合合同规定的规格、质量和性能要求的新零件、部件和设备来更换有缺陷的部分或修补缺陷部分，其费用由成交供应商负担。同时，成交供应商应在约定的质量保证期基础上相应延长修补和/或更换件的质量保证期。

3、如果在采购人发出索赔通知后十天内成交供应商未作答复，上述索赔应视为已被成交供应商接受。如果成交供应商未能在采购人发出索赔通知后十天内或采购人同意延长的期限内，按照上述规定的任何一种方法采取补救措施，采购人有权从应付货款中扣除索赔金额，如不足以弥补采购人损失的，采购人有权进一步要求成交供应商赔偿。

第十二条：履约延误

1、成交供应商应按照《合同》规定的时间、地点交货和提供服务。

2、在履行《合同》过程中，如果成交供应商可能遇到妨碍按时交货和提供服务的情况时，应及时将拖延的事实、可能拖延的期限和理由通知采购人。采购人在收到成交供应商通知后，应尽快对情况进行评价，并确定是否同意延长交货时间或延期提供服务。

3、如成交供应商无正当理由而拖延交货，经协商无效,采购人有权追究成交供应商的违约责任。延期交货违约责任按每延期一天支付违约金3000元处理，如果超出合同规定期限15天应不能供货，则采购人可以终止合同，并收取成交供应商合同总价20%的违约金。如造成损失超过违约金的，超过部分由成交供应商继续承担赔偿责任。

第十三条：不可抗力

1、合同履行期内，如果合同各方因不可抗力而导致合同实施延误或不能履行合同义务的话，不应该承担误期赔偿或不能履行合同义务的责任。

2、本条所述的“不可抗力”系指那些双方不可预见、不可避免、不可克服的事件，但不包括双方的违约或疏忽。这些事件包括但不限于：战争、严重火灾、洪水、台风、地震、国家政策的重大变化，以及双方商定的其他事件。

3、在不可抗力事件发生后，当事方应尽快以书面形式将不可抗力的情况和原因通知对方。合同各方应尽可能继续履行合同义务，并积极寻求采取合理的措施履行不受不可抗力影响的其他事项。合同各方应通过友好协商在合理的时间内达成进一步履行合同。

第十四条：争议的解决

在发生所供商品的质量、售后服务等问题时，采购人有权直接向成交供应商索赔，签订必要的书面处理合同。双方在履行合同中所发生的一切争议，应通过协商解决，如协商不成，双方均同意提交温州仲裁委员会仲裁。

第十五条：违约处理

1、在采购人对成交供应商违约而采取的任何补救措施不受影响的情况下，采购人可在下列情况下向成交供应商发出书面通知书，提出终止部分或全部合同。

（1）成交供应商提供的产品质量、配置不符合国家规定和承诺的标准；

（2）成交供应商没有按承诺的时间供货、维修或提供其他服务；

（3）成交供应商没有按承诺的价格或优惠率签订合同并供货；

2、如果采购人根据上述的规定，终止了全部或部分合同，采购人可以依其认为适当的条件和方法购买与未交货物类似的货物，成交供应商应对购买类似货物所超出的那部分费用负责。但是，成交供应商应继续执行合同中未终止的部分。

第十六条：合同转让和分包

除采购人事先书面同意外，成交供应商不得转让和分包其应履行的合同义务。

第十七条：合同生效

1、本合同经成交供应商和采购人法定代表人或其委托人签字并加盖双方公章后生效。

2、本合同一式伍份，采购人与成交供应商双方各贰份，苍南县公共资源交易中心采购科执壹份。

第十八条：合同修改

除了双方签署书面修改合同，并成为本合同不可分割的一部分之外，本合同条件不得有任何变化或修改。

第十九条 合同附件

下列文件与本合同具有同等法律效力：

1、采购人的采购文件与采购补充文件；

2、成交供应商投标文件；

3、询标纪要和承诺书；

4、成交通知书。

5、如上述文件与本合同有不符之处，以有利于采购人的为准。

采购人(盖章)：                                          中标供应商（盖章）

法定代表人：                                            法定代表人：

开户银行：                                              开户银行：

开户名称：                                              开户名称：

账号：                                                  账号：

签约日期：                                                 签约地点：

第五部分    投标文件格式

附件一（一）

开标一览表

| 项目名称 | 苍南县人民法院档案库房建设采购项目 |
| --- | --- |
| 投标价（元人民币） | 大写： 小写： |
| 完工期 | 日历天 |
| 项目负责人 |  |
| 保证金缴纳方式 | 转账 |
| 备注 |  |

供应商名称：                            招标编号：                   价格单位：   元

★开标一览表中投标价为符合招标文件要求的项目总价（含税、运保、随机工具、随机附件等费用），同时包括设备技术服务费、材料费、税金、调试费、人工费、验收费等（含设备调试直至能够正常使用的所有费用），招标代理费及其它需要的费用。

★不提供此表格的将视为没有实质性响应招标文件。

供应商全称（盖章）：

法定代表人或授权代表（签字或盖章）：

日期：

附件一（二）

报价明细表

供应商名称：                            招标编号：                 价格单位：   元

| 序号 | 分项内容 | 数量 | 品牌/型号 | 单价（元） | 合价（元） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 根据“采购内容及技术要求”详细列出投标报价组成分项金额 |  |  |  |  |  |
|  | ........... |  |  |  |  |  |
|  | 其他有关费用 |  |  |  |  |  |
|  | 税费 |  |  |  |  |  |
| 合计（小写）： |  |
| 合计（大写）： |  |

★合计报价应与开标一览表中投标价一致

★招标清单中的每一子项的综合单价与总价均需填写，投标报价单中不得漏填项目，否则当供应商中标后，采购人对供应商没有填入单价与金额的项目将被认为此项目费用已包括在价格表的其他项目的单价和金额之中，应由供应商承担全部相关费用，结算时不作调整。

★不提供此表格的将视为没有实质性响应招标文件。

★本表可延伸

供应商全称（盖章）：

法定代表人或授权代表（签字或盖章）：

日期：

附件四

投标函

采购单位名称：

（供应商全称）  授权（投标代表名字）（职务、职称）为投标代表，参加贵方组织的           （招标项目名称）（括号内填投标编号）招标的有关活动，并对此项目进行投标。

1、提供供应商须知规定的全部投标文件：

投标文件正本一份，副本四份；

2、保证遵守招标文件中的有关规定和收费标准。

3、保证忠实地执行采购人、中标供应商双方所签的合同， 并承担合同规定的责任义务。

4、我方承诺在合同生效后      内交货并完工。

5、供应商已详细审查全部招标文件，包括招标文件补充文件（如果有的话）。我方完全理解并同意放弃对这方面有不明及误解的权力。如果招标文件有相互矛盾之处，我方同意按采购人的理解处理。

6、利益冲突：近三年内直至目前，我公司与本项目的采购人、招标代理机构没有任何的隶属关系。

7、我公司没有被浙江省财政厅、温州市财政局及本项目所在地的政府采购管理部门限制参加投标。

8、愿意向贵方提供任何与该项投标有关的数据、情况和技术资料，完全理解贵方不一定接受最低价的投标或收到的任何投标。

9、本投标自开标之日起60天内有效。

10、与本投标有关的一切往来通讯请寄：

地址：

邮编：               电话：                 传真：

供应商全称（盖章）：

法定代表人或授权代表（签字或盖章）：

日期：

不提供本函做无效投标处理。

附件五（一）

资格、资质证明文件

# 法定代表人授权书

采购单位名称：

本授权委托书声明：我   （法定代表人姓名、身份证号）   系   （供 应 商 名 称）  的法定代表人，现授权委托本单位 的  （授权代表姓名、身份证号）  为我公司法定代表人授权代表，参加贵处组织的  （招标项目名称，括号中填写项目编号）  项目投标，全权处理本次招投标活动中的一切事宜，我承认授权代表全权代表我所签署的本项目的投标文件的内容。

授权代表无转授权，特此授权

供应商：                                   （盖章）

法定代表人：                           （签字或盖章）

授权委托日期：     年     月     日

授权代表身份证复印件或影印件粘贴处

# 附件五（二）

# 投标供应商情况声明

# 1. 名称及概况：

（1）投标供应商名称：

（2）法定代表人姓名和职务

（3）总部地址：

传真/电话号码：

（4）成立或注册日期：

（5）实收资本：

（6）近期资产负债表（到        年    月    日止）

1）固定资产：

2）流动资产：

3）长期负债：

4）流动负债：

5）净值：

（7）主要负责人姓名：

2．企业生产设备及规模：

# 3. 企业人员情况：

职工（在职）人数       人，其中技术人员       人，

# 近三年的年营业总额

兹证明上述声明是真实、正确的、并提供了全部能提供的资料和数据，我们同意遵照贵方要求出示有关证明文件。

投标供应商名称                               （盖章）

法定代表人或授权代表签字

签字日期

电子邮件

# 5. 投标供应商有效营业执照副本和税务登记证（复印件加盖单位公章）

6．投标供应商资格、资质及招标文件要求提供的资格证明、证书（如要求提供需提供复印件加盖单位公章）

# 附件五（三）

参加本次政府采购活动前3年内

在经营活动中无重大违法记录书面声明

（采购人名称）：

我公司在参加本次政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录，严格遵守国家有关法律、法规及相关政策，遵循公开、公平、公正和诚实信用的原则参加本次政府采购活动，本公司愿接受监管部门及采购单位监督。

特此声明。

投标人全称（公章）：

法定代表人或授权代表（签字或盖章）：

日期：

附件六

商务、技术偏离表

招标项目：                                                    招标编号：

|  | 序号 | 招标文件 条目号 | 招标文件 规范要求 | 投标文件 对应规范 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 商 务 条 款 |  |  |  |  |  |
| 技 术 参 数 |  |  |  |  |  |

注：没有填写此表视为完全响应招标文件要求。

投标人全称（公章）：

法定代表人或授权代表（签字或盖章）：

日期：

附件七

投标产品的数量、配置及主要技术参数表

招标项目：                                  招标编号：

| 序号 | 货物名称 | 品牌产地 | 主要品牌型号、规格参数 | 数量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

注：1、货物详细、技术等应另页描述。

投标人全称（公章）：

法定代表人或授权代表（签字或盖章）：

日期：

# 附件八

联合体协议书

致：                              （采购人）

（主办单位名称）                    、（联合体单位名称）                     自愿组成联合体，参加                           项目投标。现就有关事宜订立协议如下：
1、（单位名称）                    为联合体主办人，（单位名称）           为联合体成员；

2．联合体内部有关事项规定如下：
（1）联合体由主办人负责与业主联系。
（2）投标工作由联合体主办人负责，由双方组成的投标小组具体实施；联合体主办人代表联合体办理投标事宜，联合体主办人在投标文件中的所有承诺均代表了联合体各成员。
（3）联合体将严格按照招标文件的各项要求，递交投标文件，切实执行一切合同文件，共同承担合同规定的一切义务和责任，同时按照内部职责的划分，承担自身所负的责任和风险，在法律上承担连带责任。

（4）投标文件除联合体共同协议需联合体各方盖章外，其余投标文件内容：商务部分内容、技术资信标部分内容等只需联合体的主办人盖章，不需要联合体各方盖章。法定代表人证明或其授权委托人证明只需联合体的主办人提供；投标保证金以联合体主办人提交的为准。
（5）如中标，联合体内部将遵守以下规定：
a．联合体主办人和成员共同与业主签订合同书，并就中标项目向业主负责有连带的和各自的法律责任；
b．联合体主办人代表联合体成员承担责任和接受业主的指令、指示和通知，并且在整个合同实施过程中的全部事宜（包括工程价款支付）均由联合体主办人负责；

（6）投标工作和联合体在中标后工程实施过程中的有关费用按各自承担的工作量分摊。
3．本协议书自签署之日起生效，在上述（5）a所述的合同书规定的期限之后自行失效；如中标后，联合体内部另有协议的，联合体主办人应将该协议书送交业主。

主办单位名称：（全称）（盖章）              联合体单位名称：（全称）（盖章）

法定代表人：        （签字或盖章）         法定代表人：       （签字或盖章）

年    月    日                                  年   月    日

★原件备查，未提供原件作无效标处理。

附件九

（一）中小企业声明函

本公司郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展暂行办法》（财库[2011]181号）的规定，本公司为______（请填写：小型、微型）企业。即，本公司同时满足以下条件：
    1.根据《工业和信息化部、国家统计局、国家发展和改革委员会、财政部关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业[2011]300号）规定的划分标准，本公司为______（请填写：小型、微型）企业。
    2.本公司参加______单位的______项目采购活动提供本企业制造的货物，由本企业承担工程、提供服务，或者提供其他______（请填写：小型、微型）企业制造的货物。本条所称货物不包括使用大型企业注册商标的货物。
    本公司对上述声明的真实性负责。如有虚假，同意按照相关法律法规规定的提供虚假材料处理办法依法承担相应责任和处罚，

投标人全称（公章）：

法定代表人或授权代表（签字或盖章）：

日期：

注：中小企业必须提交《中小企业声明函》和所在地县区级及以上中小企业主管部门出具的证明函，如果提供的是其他小型、微型企业制造的产品（服务）的，还须同时提供该企业是小型、微型企业的证明材料。

不符合规定的，无需提供。

（二）中小企业资格确认意见书

根据《工业和信息化部、国家统计局、国家发展和改革委员会、财政部关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业〔2011〕300号）规定的划分标准，兹确认                     公司 为        行业的       （请填写：小型、微型）企业。

# 省（市、县、区）中小企业主管部门

# （盖章）

注：本格式仅供参考以主管单位出具的为准。

注：中小企业必须提交《中小企业声明函》和所在地县区级及以上中小企业主管部门出具的证明函，如果提供的是其他小型、微型企业制造的产品（服务）的，还须同时提供该企业是小型、微型企业的证明材料。

不符合规定的，无需提供。

（三）残疾人福利性单位声明函

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141 号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加    项目名称    （项目编号）采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

投标人全称（公章）：

法定代表人或授权代表（签字或盖章）：

日期：

注：残疾人福利性单位证明材料：残疾人福利性单位声明函。（2）如提供其他残疾人福利性单位制造的货物，还须同时提供该企业的残疾人福利性单位声明函。

不符合规定的，无需提供。

（四）监狱企业证明文件

监狱企业证明文件：省级或以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件。（2）如果提供其他监狱企业制造的货物，还须同时提供该企业为监狱企业的证明文件。

不符合规定的，无需提供。

目录索引（参考）

| 序号 | 评审内容 | 评分标准 | 页码 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  | 第几页 |
| 2 |  |  | …… |
| …… |  |  |  |

注：目录索引主要用于作为专家评分的一个参考及查阅依据。

第六部分   评标办法

根据《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国政府采购法实施条例》、《政府采购货物和服务招标投标管理办法》等有关政府采购法规，结合本次所要采购货物的实际，按照公平、公正、科学、择优的原则选择中标供应商，特制定本评标办法。

# 一、总则

评标工作遵循公平、公正、民主、科学的原则和诚实、信誉、效率的服务原则。本着科学、严谨的态度，认真进行评标。择优选定货物的供货供应商，确保工程质量、交货期，节约投资，最大限度的保护当事人权益，严格按照采购文件的商务、技术要求，对投标文件进行综合评定，提出优选方案，编写评标报告。评标人员必须严格遵守保密规定，不得泄漏评标的有关情况，不得索贿受贿，不得接受吃请和礼品，不得参加影响公正评标的有关活动。对落标供应商，评标委员会不作任何落标解释。供应商不得以任何方式干扰招投标工作的进行，一经发现其投标文件将被拒绝。

# 二．评标组织

评标工作由采购人依法组建的评标委员会负责，评标委员会由采购人代表以及评标专家库中随机抽取的有关技术、经济专家共同组成。评标全过程由招标管理部门监督整个开标、评标和定标过程。

# 三、评标程序

本次开标，技术资信标和商务标分别开启，开标程序如下：

第一步：首先开启技术资信标，评标委员会根据评审原则和评审办法，对各供应商的资信、技术部分投标进行评审并打分，技术资信标不合格的供应商做无效标处理，不进入商务标评审。

第二步：公布技术资信标得分，开启合格技术资信标的商务报价标。

第三步：评标委员会推荐一名技术资信标和商务报价标合计分值最高的供应商为中标侯选供应商，并提交书面评审报告。

第四步：采购人授权评标委员会根据评审报告直接确定一名中标供应商。

中标供应商放弃中标，或者因不可抗力提出不能履行合同，或者招标文件规定应当提交履约保证金而在规定的期限内未能提交的，采购人可以取消其中标资格。并按有关规定重新组织采购。

如果无侯选供应商，或者侯选供应商因前款规定的同样原因不能签订合同的，本次采购失败，重新组织采购。

其它参见本采购文件第三部分：“供应商须知” 中的相关内容。

评标细则

一、商务报价评分30分

1、以供应商有效投标价中的最低价为评标基准价，得满分30分。商务报价评分结算公式为:投标报价得分=(评标基准价／投标报价)×30%×100。

2、为防止恶意竞标的行为，评审小组认为投标供应商的报价明显低于其他通过符合性审查的投标供应商的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，将要求投标供应商在评审现场合理的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料；投标供应商不能证明其报价合理性的，评审小组将认定为无效投标。

3、本项目在报价分评审时依据《政府采购促进中小企业发展暂行办法》 （财库〔2011〕181 号）、《浙江省财政厅、浙江省中小企业局转发财政部工业和信息化部关于印发<政府采购促进中小企业发展暂行办法>的通知》（浙财采监〔2012〕11 号）相关规定，对小型和微型企业的产品给予价格扣除，用扣除后的价格参与评审，具体规定如下：

3.1投标供应商必须同时满足以下所有规定，享受小型、微型企业的价格扣除扶持政策：

（1）投标供应商必须符合工信部联企业[2011]300 号规定的小型、微型企业的划分标准(行业对应)；

（2）投标供应商所投产品全部是本企业(或者其他小型、微型企业)制造的货物、承担的工程或服务。（备注：小型、微型企业制造的产品如使用了中、大型企业注册商标的，等同于中、大型企业制造的产品，不享受价格扣除政策。）

（3）投标供应商通过浙江政府采购网（www.zjzfcg.gov.cn）申请注册并正式加入政府采购供应商库；

（4）投标供应商必须提交《中小企业声明函》和所在地县区级及以上中小企业主管部门出具的证明函，如果提供的是其他小型、微型企业制造的产品（服务）的，还须同时提供该企业是小型、微型企业的证明材料。

注：本项目对小型和微型企业的投标总价给予 6% 的扣除，用扣除后的价格参与报价分评审。 小、微企业按上述优惠取得政府采购合同后，不得分包或转包给大型、中型企业。

3.2大中型企业和其他自然人、法人或者其他组织与小型、微型企业组成联合体共同参加政府采购活动。联合协议中约定，小型、微型企业的协议合同金额占到联合体协议合同总金额30%以上的，给予联合体投标总价3%的扣除。联合体各方均为小型、微型企业的，联合体视同为小型、微型企业。（联合体中小型、微型企业还需同时满足3.1条中（1）（2）（3）（4）项）

4、符合《财政部、司法部关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库[2014]68 号）规定的监狱企业，在全部提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务）或者提供其他监狱企业制造的货物（不包括使用非监狱企业注册商标的货物）参加政府采购活动时，视同小型、微型企业享受 6%的投标总价扣除扶持政策。

备注：（1）监狱企业证明文件：省级或以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件。（2）如果提供其他监狱企业制造的货物，还须同时提供该企业为监狱企业的证明文件。

5、符合《财政部、民政部、中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库[2017]141 号）规定的残疾人福利性单位，在全部提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务）或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）参加政府采购活动时，视同小型、微型企业，享受 6%的投标总价扣除扶持政策。

备注：（1）残疾人福利性单位证明材料：残疾人福利性单位声明函。（2）如提供其他残疾人福利性单位制造的货物，还须同时提供该企业的残疾人福利性单位声明函。

评审办法

二、技术资信综合评分70分

| 序号 | 名称 | 评分项目 | 分值范围 | 评分要点 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 供应商综合实力 | 投标人企业信用、资信 | 0-10 | 根据投标供应商综合实力比较打分，0-2分； 具有安全技术防范工程设计施工单位资质证书，得2分； 具有机电安装工程专业资质证书，得2分； 具有消防设施工程专业承包资质，得2分； 具有无线电气安全监管系统证书，得2分； （复印件加盖公章，原件备查，没有原件不得分） |
|  |  | 技术实力 | 0-2 | 项目负责人具有安全生产考核合格证书（B证）无在建工程，得2分；（复印件加盖公章，原件备查，没有原件不得分） |
| 2 | 投标产品的技术性能及品牌实力 | 消防及报警系统 | 0-8 | 应附有主要设备和材料说明（包括制造厂商、品牌型号和主要技术性能指标），重要设备及部位要有图示。进行横向综合比较打分，得0-4分； 提供七氟丙烷气体灭火装置检测报告及3C认证证书，得2分； 提供火灾报警系统设备检测报告及3C认证证书，得2分。 |
|  |  | 温湿度控制系统 | 0-10 | 应附有主要设备和材料说明（包括制造厂商、品牌型号和主要技术性能指标），重要设备及部位要有图示。进行横向综合比较打分,得0-8分； 提供档案安全保护类中国档案学会定点企业证书，得2分。 |
|  |  | 智能密集架 | 0-12 | 应附有主要设备和材料说明（包括制造厂商、品牌型号和主要技术性能指标），重要设备及部位要有图示。进行横向综合比较打分，得0-8分； 提供智能型密集架产品检测报告，得2分； 提供档案存储类中国档案学会定点企业证书，得2分。 |
| 3 | 方案及系统拓扑图 | 方案及系统拓扑图 | 0-8 | 根据投标人所提供的方案（包含细节描述）及系统拓扑图，由评委酌情打分，优6-8分，良3-5分，一般0-2分。 |
| 4 | 供应商业绩 | 投标人业绩案例 | 0-10 | 2015年1月1日以来类似项目案例的每提供一个得2分；最高得分10分。(提供合同及中标通知书原件备查，没有原件不得分) |
| 5 | 售后 | 售后服务方案及培训 | 0-8 | 售后服务：人员配备、服务内容和保障措施、应急反应能力和故障响应维修时间、配件供应的综合评价。及质保期满后的配件价格优惠措施，得0-5分 投标人售后服务机构根据离采购人远近距离横向对比打分，最近得3分，一般得2分，较远得1分。 |
| 6 | 标书 | 标书制作质量 | 0-2 | 有编制目录索引得0.5分，双面打印的得0.5分，其他依据投标文件内容编排顺序、格式是否符合招标文件要求，条理是否清晰，有无缺页、漏项由评委综合打分（0-1分）。 |

三、说明

1、每个供应商最终得分=技术资信部分分值（所有评标委员会成员打分的算术平均值）＋商务报价部分分值。

2、评标委员会推荐得分最高的供应商为预中标供应商（如果得分相同则按报价从低到高顺序依次推荐为预中标单位）；（如果得分相同报价也相同，则按技术标优劣依次推荐为预中标单位）；（如果以上都相同，按完工期长短决定，如果以上都相同则抽签决定），并编写采购报告。

3、所有分值计算保留小数点后二位，小数点后三位四舍五入。

4、开评标过程中遇到特殊情况，由评标委员会遵循公开、公正原则，采取投票方式按照少数服从多数原则决定。

参见本采购文件第三部分：“供应商须知” 中的相关内容，未尽事宜按有关法律规定处理。

# 弃标回执

致：苍南顺欣招标代理有限公司

我司已对                                      报名（采购编号：             ），

因                          原因，放弃本项目投标。

单位名称：

盖    章：

联系人：

联系电话：

年    月    日

注：本函扫描件与原件具有同等效力。供应商必须在标前3日提供弃标回执单。如果不按时提供回执单的，我司将情况通报苍南县政府采购监督管理办公室视情节严重记入供应商不良行为档案，对往后全国政府采购投标造成信誉影响投标供应商自行负责。

请各单位回传本函扫描件至E-mail:cnsxzb@163.com

联 系 人：林先生

联系电话：0577-68899896