公开招标采购文件 项目名称：龙港市实验中学塑胶运动场项目采购 采购编号：LGCG2020120 采 购 人：龙港市实验中学 代理机构：中纬工程管理咨询有限公司 联 系 人：杨先生 联系电话：0577-68885883 备案机构：龙港市财政局财政监督科 二○二○年九月

## 目  录

招标公告  ———————————————————————————————2

第一部分项目简介————————————————————————————10

第二部分采购内容及技术要求  ——————————————————————10

第三部分供应商须知 ——————————————————————————35

第四部分合同主要条款  —————————————————————————47

第五部分投标文件格式 ——————————————————————————51

第六部分评标原则及方法   ————————————————————————70

注：1.本招标文件的解释按目录顺序确定，前章规定优先于后章，实质性条款优先于一般条款，如本规定与国家法律法规有相抵触的,以国家法律法规为准。

2.本招标文件中部分加“▲”“★”、加粗及加下划线的条款，为采购的实质性要求和条件，着重提醒各供应商注意，并认真查看招标文件中的每一个条款及要求，因误读招标文件而造成的后果，采购人概不负责。

- 中纬工程管理咨询有限公司关于龙港市实验中学塑胶运动场项目采购的公开招标公告

项目概况

龙港市实验中学塑胶运动场项目采购招标项目的潜在投标人应在浙江政府采购网（http://zfcg.czt.zj.gov.cn）获取（下载）招标文件，并于 2020年09月29日 15:00（北京时间）前递交（上传）投标文件。

一、项目基本情况

项目编号：LGCG2020120

项目名称：龙港市实验中学塑胶运动场项目采购

预算金额（元）：2997307

最高限价（元）：2997307.0000

采购需求：

标项一:
    标项名称: 龙港市实验中学塑胶运动场项目采购 
    数量: 1  
    预算金额（元）: 2997307 
    简要规格描述或项目基本概况介绍、用途：具体内容及要求详见招标采购要求。 
    备注：

合同履约期限：详见采购文件

本项目（否）接受联合体投标。

二、申请人的资格要求：

1.满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定；未被“信用中国”（www.creditchina.gov.cn)、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单。

2.落实政府采购政策需满足的资格要求：无

3.本项目的特定资格要求：无

三、获取招标文件

时间：/至2020年09月29日 ，每天上午00:00至12:00 ，下午12:00至23:59（北京时间，线上获取法定节假日均可，线下获取文件法定节假日除外）

地点（网址）：浙江政府采购网（http://zfcg.czt.zj.gov.cn）

方式：1、本项目招标文件实行“浙江政府采购网”在线获取，不提供招标文件纸质版。供应商获取招标文件前应先完成“政府采购云平台”的账号注册； 2、获取地点： （1）政采云平台（http://zfcg.czt.zj.gov.cn）； （2）供应商网上报名操作指南：“浙江政府采购网-办事指南-省采中心-网上报名”（http://zfcg.czt.zj.gov.cn/bs_other/2018-03-30/12002.html）。3、获取方式：潜在供应商登陆政采云平台，在线申请获取招标文件（进入“项目采购”应用，在获取招标文件菜单中选择项目，申请获取招标文件，本项目招标文件不收取工本费；仅需浏览招标文件的供应商可点击“游客，浏览招标文件”或直接下载招标文件浏览）； 4、提示：招标公告附件内的招标文件（或采购需求）仅供阅览使用，供应商只有在“政府采购云平台”完成获取招标文件申请并下载了招标文件后才视作依法获取招标文件（法律法规所指的供应商获取招标文件时间以供应商完成获取招标文件申请后下载招标文件的时间为准）。

售价（元）：0

四、提交投标文件截止时间、开标时间和地点

提交投标文件截止时间：2020年09月29日 15:00（北京时间）

投标地点（网址）：龙港市西二街家具市场（龙港市公共资源交易中心1楼收标区）

开标时间：2020年09月29日 15:00

开标地点（网址）：龙港市西二街家具市场（龙港市公共资源交易中心1楼收标区）

五、公告期限

自本公告发布之日起5个工作日。

六、其他补充事宜

1.供应商认为采购文件使自己的权益受到损害的，可以自获取采购文件之日或者采购文件公告期限届满之日（公告期限届满后获取采购文件的，以公告期限届满之日为准）起7个工作日内，以书面形式向采购人和采购代理机构提出质疑。质疑供应商对采购人、采购代理机构的答复不满意或者采购人、采购代理机构未在规定的时间内作出答复的，可以在答复期满后十五个工作日内向同级政府采购监督管理部门投诉。质疑函范本、投诉书范本请到浙江政府采购网下载专区下载。
    2.其他事项：（1）本项目非电子投标。 （2）供应商获取招标文件时须提交的文件资料：a) 有效的企业营业执照（或事业单位法人证书）及税务登记证或三（五）证合一证照（复印件并加盖公章）；b)报名登记表；需提供联合体协议复印件加盖牵头单位公章。供应商需将报名资料扫描件发送至代理机构电子邮箱：475531348@qq.com。 （3）招标公告附件内的招标文件（或采购需求）仅供阅览使用，供应商只有在“浙江省政府采购网（http://zfcg.czt.zj.gov.cn/）”下载了招标文件并按规定提交报名资料后才视作依法获取招标文件（法律法规所指的供应商获取招标文件时间以供应商提交报名资料的时间为准）。 （4）供应商须在递交投标文件截止时间前提交报名资料并与代理机构电询确认，否则其投标均视为无效，并不得对招标文件提起质疑投诉。 （5）、本次采购项目按《财政部关于在政府采购活动中查询及使用信用记录的通知》（财库【2016】125号）文件相关规定，对投标供应商进行信用甄别，详细规定见“投标通知（6）落实的政策：《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库[2017]141号）、《政府采购促进中小企业发展暂行办法》（财库[2011]181号）、《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》(财库[2014]68号)、《关于环境标志产品政府采购实施的意见》（财库〔2006〕90号、《节能产品政府采购实施意见》的通知（财库〔2004〕185号） （7）潜在供应商可在浙江政府采购网http://www.zjzfcg.gov.cn/进行免费注册，具体详见“浙江政府采购网”供应商注册要求。根据《浙江省政府采购供应商注册登记和诚信管理暂行办法》，中标或成交供应商必须注册入库，以便后续事宜的办理。

七、对本次采购提出询问、质疑、投诉，请按以下方式联系

1.采购人信息

名    称：龙港市实验中学

地    址：龙港市实验中学

传    真：/

项目联系人（询问）：超级机构管理员

项目联系方式（询问）：0577-68681819

质疑联系人：缪先生

质疑联系方式：15158636465

2.采购代理机构信息

名    称：中纬工程管理咨询有限公司

地    址：温州市苍南县灵溪镇中驰御景园7-9-11幢101

传    真：0577-68885868

项目联系人（询问）：杨先生

项目联系方式（询问）：0577-68885883

质疑联系人：杨昆

质疑联系方式：13566105192

3.同级政府采购监督管理部门

名    称：龙港市财政局财政督查科

地    址：龙港市龙港大道与西五街交叉路口

传    真：0577-68081810

联系人 ：陈先生

监督投诉电话：0577-68081810

若对项目采购电子交易系统操作有疑问，可登录政采云（https://www.zcygov.cn/），点击右侧咨询小采，获取采小蜜智能服务管家帮助，或拨打政采云服务热线400-881-7190获取热线服务帮助。

CA问题联系电话（人工）：汇信CA 400-888-4636；天谷CA 400-087-8198。

供应商报名登记表

| 日 期 |  | 2020年 月 日 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目名称 |  |  |  |  |  |
| 项目编号 |  |  |  |  |  |
| 供应商名称（公章） |  |  |  |  |  |
| 项目联系人 |  |  | 手机 |  |  |
| 联系电话 |  |  | 传真 |  |  |
| E-mail |  |  | 邮政编码 |  |  |
| 通信地址 |  |  |  |  |  |
| 税号（纳税识别号） |  |  |  |  |  |
| 开票地址、电话 |  |  |  |  |  |
| 开户银行、银行账号 |  |  |  |  |  |
| 提交的报名文件资料 |  |  |  |  |  |
| 序号 | 报名资料 |  |  | 是否 提交 | 备注 |
|  | 有效的工商营业执照、税务登记证或三（五）证合一营业执照（复印件加盖公章） |  |  |  | 注册资金： 万元 |

投 标 通 知 (邀 请) 书

中纬工程管理咨询有限公司对龙港市实验中学塑胶运动场项目采购进行公开招标，特通知贵公司（企业）前来投标。并请按招标文件的要求认真准备好投标文件，按时前来投标。

| 采购编号 | LGCG2020120 |
| --- | --- |
| 采购内容 | 龙港市实验中学塑胶运动场项目采购 |
| 资金来源 | 财政资金 |
| 预算金额 | 299.7307万元（供应商报价超出某个标段预算的，该供应商按无效响应文件处理。） |
| 采购方式 | 公开招标 |
| 确定成交供应商 办法 | 综合评分法 |
| 报价有效期 | 90日历天（自招标文件递交截止日起计算） |
| 投标文件份数 | 正本1份，副本4份 |
| 投标文件递交至 | 龙港市西二街家具市场（龙港市公共资源交易中心开标室） |
| 投标文件递交截止与投标开始时间 | 2020年9月29日15时00分 |
| 投标地点 | 龙港市西二街家具市场 （龙港市公共资源交易中心开标室） |
| 质疑时间 | 按规定时间执行 |
| 信用记录甄别 | 根据《财政部关于在政府采购活动中查询及使用信用记录的通知》（财库【2016】125号）文件相关规定，评审时采购组织机构将统一通过“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn)和中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn)查询投标供应商信用记录，对投标供应商信用记录进行甄别。凡是列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的投标供应商，将拒绝其参加本次政府采购活动。 |
| 现场勘查 | 投标供应商应当自行进行现场踏勘，以了解准确的报价依据。如果由于投标供应商不进行现场踏勘而导致投标方案与实际需求严重不符，由此产生的一切后果由投标供应商自行负责。踏勘期间发生的费用或意外导致伤亡等一切责任和损失均由投标供应商自行承担。 |
| 合同备案 | 1．中标供应商须在发出中标通知书之日起30日历天内与采购人签订合同。 2．中标供应商与采购人签订合同后，2日历天内将合同原件交中纬工程管理咨询有限公司备案。合同原件扫描件电子版发给中纬工程管理咨询有限公司：邮箱：475531348@qq.com； 3．本项目政府采购合同按规定在浙江政府采购网（http://www.zjzfcg.gov.cn）予以公告。 |
| 评审委员会的 组建 | 评审委员会构成： 由采购人代表以及有关技术、经济等方面的专家组成，成员为5人及以上单数，其中技术、经济类专家不得少于总人数的2/3；评标专家确定方式：按相关规定从浙江省政府采购网专家库中抽取。 |
| 投标文件递交方式及注意事项 | 供应商可采用现场方式或邮寄方式递交投标文件： 1、现场递交：请投标人代表（原则上最多派一名）全程佩戴口罩等防护工具。进入龙港市公共资源交易中心前，进行身份证实名登记，出示健康码，自觉接受体温检测、防疫询问，并如实报告情况，通过身份核验和体温检测正常方可入场递交投标文件。出现发热症状等可疑情况，将予以劝离并登记上报。 2、邮寄方式递交：依据《浙江省财政厅关于做好新型冠状病毒感染的肺炎疫情防控期间政府采购管理工作的通知》（浙财采监〔2020〕1 号）文件规定，本项目投标文件接受邮寄形式送达（以邮寄送达时间为准，投标人需自行考虑风险），投标文件必须按招标公告中规定的投标文件递交截止时间前送达，邮寄至龙港市西二街家具市场（龙港市公共资源交易中心1楼收标区）（联系人：杨昆，联系电话：13566105192），具体邮寄事宜可向代理机构咨询，接收邮寄投标文件时间为投标文件递交截止时间前5个工作日内。 以上两种递交方式由投标人自行决定。 因疫情原因，投标供应商人员应严格遵守新冠肺炎疫情防控期间的相关规定，做好相应防护工作。 |
| 合同履约管理 | 合同签订后，采购人依法加强对合同履约进行管理，并在中标单位供货、项目验收等重要关节，如实填写《合同验收报告》（表附合同条款中），并及时向同级财政部门报告验收过程中遇到的问题。 |
| 免责声明 | 1、投标供应商自行承担投标过程中产生的费用。无论何种因素导致采购项目延期开标、废标（流标）、投标供应商未中标、项目暂停、项目终止采购的，采购人与代理机构均不承担供应商投标费用。 2、投标供应商在投标、合同履行过程中必须做好安全保障工作，不因项目实施而危及自身及第三方人员、财产安全。若发生任何安全事故，由中标供应商自行承担一切责任并赔偿损失。 |
| 重要提醒 | 招标文件中标注“▲”的技术或商务条款均为实质性要求条款，不满足实质性要求条款的投标无效。 |
| 备注 | 如发现采购文件及其评审办法中存在含糊不清、相互矛盾、多种含义以及歧视性不公正条款或违法违规等内容时，请在规定的质疑截止时间前向采购机构或采购人书面反映，逾期不得再对采购文件的条款提出质疑。本采购文件的解释权归采购代理机构与采购人所有。 |

第一部份   项目简介

一、项目简介

- 中纬工程管理咨询有限公司受龙港市实验中学委托，以公开招标方式采购龙港市实验中学塑胶运动场项目采购，本次招标资金已经落实。我们热情欢迎有关公司（企业）前来进行投标。

- 第二部分   采购内容及技术要求

- 一、总则

- 本项目为龙港市实验中学运动场改造采购项目，工程地点在龙港市实验中学校园内，具体做法见施工图。

- 本技术规格书只是设备及安装的一些原则性规定，并不是详尽的要求，投标人有责任对该设备设计符合技术规格书要求负责。

- 招标的设备所涉及的产品标准、规范，验收标准、规范，应符合国家有关条例及规范，如有新的标准应采纳新标准，如是国外相应标准应征得采购人认可。所使用的塑胶材料均为环保材料，性能必须符合GB 36246-2018、GB18583-2008、GB/T22517.6-2011和GB/T14833-2011的国家标准为前提；同时按招标文件约定的相关检测项目的检测标准。（详见图纸要求）

- 投标人应根据招标文件所提出的技术规格、参数、数量和服务要求，综合考虑货物的适应性，选择具有最佳性能价格比的货物前来报价。希望投标人以精良的货物、优良的服务和优惠的价格，充分显示自身的竞争实力。

- 二、招标内容

1、采购项目清单：（以下描述与图纸不符的以图纸为准）

| 序号 | 项目名称 | 项目 特征 | 计量 单位 | 工程量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 弹性面层一 | 跑道及排水沟跑道（红色跑道，颜色经业主确认后施工） 13mm厚 (3+10)厚EPDM透气型塑胶面层： 1、3mm 厚φ 0.5-2mm的 EPDM细颗粒面层，EPDM颗粒高聚物含量≥20% 2、10mm 厚φ 2-4mm EPDM彩色颗粒摊铺底层 3、含胶水、表面喷涂料、表面画线等所有符合环保要求的内容。 4、详见施工图纸 | m2 | 3198 |  |
| 2 | 弹性面层二 | 跑道（跳远助跑道） 20mm厚 (3+17)厚EPDM透气型塑胶面层： 1、3mm 厚φ 0.5-2mm 的EPDM彩色喷涂面层，EPDM颗粒高聚物含量≥20% 2、17mm 厚φ 2-4mm 的EPDM彩色颗粒摊铺底层 3、含胶水、表面喷涂料、表面画线等所有符合环保要求的内容。 4、详见施工图纸 | m2 | 198 |  |
| 3 | 弹性面层三 | 9mm厚EPDM塑胶面层 | m2 | 2741 |  |
|  | 辅助区 | 铺助区域（运动场辅助及篮球场周边辅助） 9mm厚透气型塑胶面层： 1、3mm厚 的EPDM彩色喷涂面层，EPDM颗粒高聚物含量≥20%。 2、6mm厚2-4mm的EPDM颗粒摊铺底层 3、含胶水、表面喷涂料、表面画线等所有符合环保要求的内容。 4、详见施工图纸 | m2 | 1901 |  |
|  | 篮球场地 | 活动区域（篮球场地）： 通体单层EPDM厚9mm，颗粒规格1-3mm，高聚物含量≥20%。 | m2 | 840 |  |
| 4 | 弹性面层四 | 器械活动区 30mm厚 (5+25)厚EPDM透气型塑胶面层： 1、5mm 厚φ 1-3mm EPDM 彩色颗粒面层，EPDM 颗粒高聚物含量≥20% 2、25mm 厚φ 2-4mm 彩色 EPDM颗粒摊铺底层 3、含胶水、表面画线等所有符合环保要求的内容。 4、详见施工图纸 | m2 | 258 |  |
| 5 | 清除原塑胶面层 | 原橡胶面层剥除、基层处理（铁丝刷干净，高压水冲洗干净，塑胶专用胶水处理一道，基层裂缝拆除，重新浇筑）、原塑胶面层进行清理、冲洗经学校验收合格后开始面层施工；建筑垃圾外运、清理、消纳。 | m2 | 3344 |  |
| 6 | 拆除路面做法一 | 1、拆除240mm厚黄土路面 2、50mm厚碎石垫层 3、150mm厚C25非泵送商品混凝土 | m2 | 3575 |  |
| 7 | 拆除路面做法二 | 1、拆除120mm厚混凝土地面 2、平整并压实 3、120mm厚C25非泵送商品混凝土 | m2 | 1529 |  |
| 8 | 拆除路面做法三 | 1、拆除120mm厚混凝土路面 2、拆除80mm厚沥青路面 3、平整并压实 4、150mm厚C25非泵送商品混凝土 5、50mm厚粗式沥青 6、30mm厚细式沥青 7、φ10@150单层双向钢筋 | m2 | 1434 |  |
| 9 | 人工草坪 | 人工足球场地专用草坪 - 见技术说明及要求第8条； - 详见施工图纸； 2、包含划线,胶水、石英砂、环保橡胶颗粒等环保辅助材料。 | m2 | 3575 |  |
| 10 | 篮球场周边排水沟 | - 土方开挖；挖排水沟土方，土方回填、外运消纳处置； - 垫层，钢筋混凝土沟壁及沟底； - 沟道盖板； - 详见施工图纸。 | 项 | 1 |  |
| 11 | 足球场内排水系统 | - φ150镀锌钢管 ； - 管道闭水试验； - φ150地漏； 4、详见施工图纸。 | 项 | 1 |  |
| 12 | 塑料管 | - DN200波纹管 ； - 管道闭水试验； - 地面修复。 | m | 26.00 |  |
| 13 | 篮球架基础 | - 土方开挖；挖排水沟土方，土方回填、外运消纳处置，由投标单位自行考虑综合报价 - 混凝土垫层； - 钢筋混凝土独立基础； - 场地修复等； - 详见施工图纸。 | 项 | 1 |  |
| 14 | 橡皮泥显示板及起跳板 | 橡皮泥显示板及起跳板 | 块 | 6 |  |
| 15 | 跳远起跳板的基础及排水 | - 混凝土垫层； - 钢筋混凝土独立基础； - DN25镀锌钢管排水管； - DN50镀锌钢管排水管； - 见施工图纸。 | 项 | 1 |  |
| 16 | 足球门架 | 8人制移动式足球门架，含网 | 副 | 2 |  |
| 17 | 篮球架 | 金陵透明钢化玻璃篮球架（GDJ-1AB固定式单臂）（含安装、配件、基座等工艺） | 座 | 4 |  |
| 18 | 器械（单杠） | 金陵体操单杆PDG-1普通单杆34105，立柱φ89mm，杠面1.9m | 副 | 2 |  |
| 19 | 器械（双杆） | 金陵体育双杆器材PSG-2，铁杆面长3m高度1.4m | 副 | 1 |  |
| 20 | 器械（云梯） | 金陵云梯PPT-1 | 副 | 1 |  |
| 21 | 拆除及移动器械 | 应业主要求进行拆除（不破坏排水沟）围网、植被至指定地点，建筑垃圾清理外运及消纳。 | 项 | 1 |  |
| 22 | 材料成品质量检测费 | 原材料及材料成品质量检测费（详见招标文件），施工单位自行根据施工面积报价，该费用一次性包干，结算不再调整。 | 项 | 1 |  |
| 23 | 施工技术措施费 | 施工技术措施费（基础及垫层等模板、现场建筑物保费、现场设施移动费、大型机械设备进出场及安拆、安全维护等） | 项 | 1 |  |
| 24 | 其他 | 为完成本工程所需要的其他项目 | 项 | 1 |  |

清单说明：

（1）本工程含人工草坪面层以下基础部分的施工，具体详见工程量清单及图纸；

（2）材料成品质量检测费按一项计入工程技术措施费，费用一次性包干，结算不予调整；

（3）本次采购内容中涉及施工过程中工序配合项目，投标人应自行统筹考虑并统一纳入本次投标报价，采购人不另行承担相关费用。面层材料厚度根据不同场地要求进行施工，所有球场、运动场材料不得使用违规有毒性原材料。

2、实物样品：

投标人需按要求提供实物样品：

2.1、须体现施工纹理层（1、跑道面层材料10mm+3mm,红色 1 块；

2.2、足球场50mm人造草坪(详见招标文件<技术说明及要求>第 8点）。所有样品规格及制作要求见如下图例所示：

13 mm跑道面层样品要求                                      50 mm人工草样品要求

2.4投标人必须在投标截止时间之前按要求提供样品，否则评分时不予认可。

2.5 注意：

1）供应商必须在投标截止时间之前按照要求提供样品，样品须按招标文件要求，如有不符者，由评标委员会认定是否为重大偏离，属于非重大偏离的，评标委员会给予样品评分扣分；评标委员会一致认定为重大偏离的，做无效投标处理。

2）无论供应商提供的样品是否存在偏离，中标供应商必须按招标文件要求制作产品。评审结束后排序第一名中标供应商的样品实物留采购人处封存，作为验收依据之一，其余供应商样品退还。如中标人中标后所供所有产品达不到投标样品的质量与品质，采购人有权要求中标人重新生产直到能满足采购人需求。

3）样品须密封包装且贴条注明投标单位及项目名称，否则将被拒收，所产生的后果由供应商自行承担。

备注：递交样品方式

依据《浙江省财政厅关于做好新型冠状病毒感染的肺炎疫情防控期间政府采购管理工作的通知》（浙财采监〔2020〕1 号）文件规定，本项目投标文件接受邮寄形式送达（以邮寄送达时间为准，投标人需自行考虑风险），投标文件必须按招标公告中规定的投标文件递交截止时间前送达，邮寄至龙港市西二街家具市场（龙港市公共资源交易中心1楼收标区）（联系人：杨昆，联系电话：13566105192），具体邮寄事宜可向代理机构咨询，接收邮寄投标文件时间为投标文件递交截止时间前5个工作日内。

投标供应商需自行考虑/承担邮寄运输过程中运输耗费时间及其他不可预测风险，采用邮寄方式递交样品的建议邮寄前提前联系代理公司,避免逾期递交。各供应商邮寄时应注意包装措施。

三、技术说明及要求（以下要求与图纸不符的以图纸为准）：

1、运动场地所有标线均采用白色防水涂料。

2、跑道所有的分道线、起点线、终点线、抢道线等白色标志线宽为50mm，其位置及标记要求均应按《国际田联400m标准跑道标记方案》执行。

3、面层所用材料为符合中华人民共和国环境保护部颁布的环境标志产品技术要求及《合成材料跑道面层》GB/T 14833-2011的规定。

4、塑胶跑道材料EPDM颗粒、固化剂、水性划线漆组成。采用EPDM颗粒，不得采用纯轮胎黑色颗粒、废旧鞋底、塑胶电缆皮等回收料。所有原材料有害物质限量符合新国标《中小学合成材料面层运动场地》（GB 36246-2018）要求。

5、跑道采用中国田径协会审定的跑道合格产品，跑道面层材料产品通过中国环境标志（I型）认证，并具有中国绿色产品授权使用证书（证书均在有效期内）。塑胶跑道材料生产商需通过ISO9001、ISO14001、OHSAS18001管理体系认证。

6、面层材料除满足国家现行合成材料跑道面层的要求外，还需满足总挥发性有机化合物释放率（TVOC）、甲醛释放率2项指标。并且在运动场面层铺设完成竣工验收后，安排2个月以上的空置时间后方可使用。

7、径流排水区地面必须平整，坡度均匀。排水沟宽度400mm左右，深度根据场地实际情况定，初始暂定400mm.沟内纵坡为0.3%。修复后的塑胶跑道要求雨后30min无积水。

8、人造草坪参数：

人工草坪（含胶水、石英砂、环保橡胶颗粒等辅助材料）要求如下：

| 生产方式 | 簇绒编织直线走针型 |
| --- | --- |
| 规格 | 5/8英寸 |
| 草高 | 50mm（±1mm） |
| 每平方米针数 | ≥10500针/㎡ |
| 卷宽 | 4.00m |
| 卷长 | 根据实际安装尺度而定 |
| 草丝形态 | 优质高耐磨高抗老化S型草纤维 |
| 颜色 | 深绿、果绿 |
| 草丝纤维度 | 11000Dtex（10根/簇） |
| 底布 | 抗紫外线双层底布 |
| 背胶 | 环保丁苯乳胶背胶 |
| 长度 | 根据客户铺装要求而定 |
| 标线颜色 | 白色 |
| 标线宽度 | 依场地实际需要而确定 |
| 填充物 | 石英砂粒、硅质、圆形、清洗过、干燥、d/D型（d≤0.2,D≥1.0mm），每平方米填25至30公斤，石英砂填充物厚度为30mm。EPDM胶粒，胶粒粒径1-1.5mm，不含杂质，不得采用废旧黑色胶粒，每平方米填充5至6公斤，EPDM胶粒填充物的厚度为10mm。（先注石英砂填充物30mm，后注EPDM胶粒填充物10mm） |
| 产品质保 | 产品质保6年。 |

9、人工草坪入场前需提供人工草坪检测报告，相关检测中心提供的全项检查合格报告，包含环保检测报告、重金属检测报告、回弹力、耐磨性、抗老化检测报告等等、确保安全无毒后方可进场施工。

10、塑塑胶跑道面层要求取样送检，取样送检按新国标《中小学合成材料面层运动场地》（GB 36246-2018），产品铺设面积≤1000m2，取样数量≥1 块，产品铺设面积1000～4000m2，取样数量≥2 块，产品铺设面积≥4000m2，取样数量≥3 块，规格为 400mm×500mm×实际厚度；塑胶面层原料，取样送检按新国标《中小学合成材料面层运动场地》（GB 36246-2018）；固体原料≤10吨，取样数量≥1组，固体原料10～100吨，取样数量≥2组，固体原料≥100吨，取样数量≥3组，固体原料规格为每组≥500g;；非固体原料≤5000L，取样数量≥1组，非固体原料5000～10000L，取样数量≥2组，非固体原料≥10000L，取样数量≥3组，非固体原料规格为每组≥250ml；人造草坪面层要求取样送检，取样送检按《体育用人造草》（GB/T20394-2013）标准检测。由发包人、监理单位、使用单位见证取样，塑胶跑道面层以各学校为单位计算取样数量送至具有国家认可认定检测资质的检测实验室进行检测，塑胶面层原料以总用量（包括本项目所有学校内容）计算取样组数送至具有国家认可认定检测资质的检测实验室进行检测。检测内容包括塑胶跑道原料及面层物理性能、有害物质限量，检测指标必须符合以下要求，投标单位对该内容进行综合报价包含在总价中。

11、地基检查

a.施工前后须检查处理后的基础是否符合要求。

b.砼性能稳定且干燥后，才能铺设面层材料。

c.地基水分测定含水率8%以下，具体操作方法是：在晴时，用透明PVC薄膜贴在地面上，用胶带贴在薄膜四周，待2-4小时后内部若用结水雾现象，则不能施工。

12、供应商所投产品须符合新国标《中小学合成材料面层运动场地》（GB 36246-2018）标准要求。

12.1运动场合成材料面层物理机械性能指标。

12.1.1现浇型和预制型面层ª物理机械性能要求:

| 项 目 |  | 要求 |
| --- | --- | --- |
| 冲击吸收/% | 田径场地 | 35~50 |
|  | 球类场地 | 20~50 |
|  | 其他活动场地 | 25~50 |
| 垂直变形/mm |  | 0.6~3.0 |
| 抗滑值(20℃)/ BPN | 田径场地 | ≥47（湿测） |
|  | 球类场地 | 80-110(干测) |
| 拉伸强度/Mpa | 渗水型面层 | ≥0.4 |
|  | 非渗水型面层 | ≥0.5 |
| 拉断伸长率/% |  | ≥40 |
| 阻燃性能/级 |  | I |
| ª不含专业比赛用丙烯酸涂层运动场地面层和人造草面层 |  |  |

12.1.2人造草面层成品及草丝的物理机械性能要求

| 项 目 |  | 要求 |
| --- | --- | --- |
| 冲击吸收/% |  | 45~70 |
| 垂直变形/mm |  | 4~11 |
| 草丝拉断力/N | 开网丝 | ≥60 |
|  | 单丝 | ≥10 |
| 单簇草丝拔出力/N |  | ≥20 |

12.2合成材料面层成品中有害物质限量及气味要求

12.2.1现浇型和预制型面层成品中有害物质限量及气味要求如下：

| 项 目 |  | 限量值 |
| --- | --- | --- |
| 有害物质含量 | 3种邻苯二甲酸酯类（DBP､BBP､DEHP）a/(g/kg) | ≤1.0 |
|  | 3种邻苯二甲酸酯类（DNOP､DINP､DIDP）a/(g/kg) | ≤1.0 |
|  | 18 种多环芳烃总和b /(mg/kg） | ≤50 |
|  |  | ≤20c |
|  | 苯并[a]芘/(mg/kg） | ≤1.0 |
|  | 短链氯化石蜡（C10- C13）/(g/kg) | ≤1.5 |
|  | 4,4'-二氨基3,3'二氯二苯甲烷（MOCA）/(g/kg) | ≤1.0 |
|  | 游离甲苯二异氰酸酯（TDI）和游离六亚甲基二异氰酸酯（HDI）总和/(g/kg) | ≤0.2 |
|  | 游离二苯基甲烷二异氰酸酯（MDI）总和/(g/kg) | ≤1.0 |
|  | 可溶性铅/(mg/kg） | ≤50 |
|  | 可溶性镉/(mg/kg） | ≤10 |
|  | 可溶性铬/(mg/kg） | ≤10 |
|  | 可溶性汞/(mg/kg） | ≤2 |
| 有害物质释放量 | 总挥发性有机化合物(TVOC)/[mg/(㎡·h)] | ≤5.0 |
|  | 甲醛/[mg/(㎡·h)] | ≤0.4 |
|  | 苯/[mg/(㎡·h)] | ≤0.1 |
|  | 甲苯、二甲苯和乙苯总和/[mg/(㎡·h)] | ≤1.0 |
|  | 二硫化碳/[mg/(㎡·h)] | ≤7.0 |
| 气 味 | 气味等级/级 | ≤3 |
| a邻苯二甲酸脂类化合物的具体名称见新国标（GB 36246-2018）附录A. b 18种多环芳烃的具体名称见新国标（GB 36246-2018）附录B. c 取距合成材料面层上表面5mm以内的部分进行测试。 |  |  |

12.2.2人造草坪面层成品中有害物质限量要求如下：

| 项 目 |  | 限量值 |
| --- | --- | --- |
| 有害物质含量 | 3种邻苯二甲酸酯类（DBP､BBP､DEHP）a/(g/kg) | ≤1.0 |
|  | 3种邻苯二甲酸酯类（DNOP､DINP､DIDP）a/(g/kg) | ≤1.0 |
|  | 18 种多环芳烃总和b /(mg/kg） | ≤50 |
|  | 苯并[a]芘/(mg/kg） | ≤1.0 |
|  | 可溶性铅/(mg/kg） | ≤50 |
|  | 可溶性镉/(mg/kg） | ≤10 |
|  | 可溶性铬/(mg/kg） | ≤10 |
|  | 可溶性汞/(mg/kg） | ≤2 |
| 有害物质释放量 | 总挥发性有机化合物(TVOC)/[mg/(㎡·h)] | ≤5.0 |
|  | 甲醛/[mg/(㎡·h)] | ≤0.4 |
|  | 苯/[mg/(㎡·h)] | ≤0.1 |
|  | 甲苯、二甲苯和乙苯总和/[mg/(㎡·h)] | ≤1.0 |
| a邻苯二甲酸脂类化合物的具体名称见新国标（GB 36246-2018）附录A. b 18种多环芳烃的具体名称见新国标（GB 36246-2018）附录B. |  |  |

12.3合成材料面层原料中有害物质限量及气味要求。

12.3.1铺装时使用的固体原料（包括防滑颗粒、填充颗粒、铺装前的预制型面层和人造草）中有害物质限量及气味要求如下：

| 项 目 |  | 标准要求 |
| --- | --- | --- |
| 有害物质含量 | 18种多环芳烃a总和/（mg/kg） | ≤50 |
|  |  | ≤20b |
|  | 笨并[a]芘/（mg/kg） | ≤1.0 |
|  | 可溶性铅/（mg/kg） | ≤50 |
|  | 可溶性镉/（mg/kg） | ≤10 |
|  | 可溶性铬/（mg/kg） | ≤10 |
|  | 可溶性汞/（mg/kg） | ≤2 |
| 气味 | 气味等级b /级 | ≤3 |
| a 18种多环芳烃的具体名称见新国标（GB 36246-2018）附录B。 b仅人造草面层填充用合成材料颗粒适用此项。 |  |  |

12.3.2铺装时使用的非固体原料（包括各种胶粘、现浇型面层用预聚体和多元醇树脂组分等）中有害物质限量要求如下：

| 项 目 |  | 限量值 |
| --- | --- | --- |
| 有害物质限量 | 3种邻苯二甲酸酯类（DBP､BBP､DEHP）b /(g/kg) | ≤1.0 |
|  | 3种邻苯二甲酸酯类（DNOP､DINP､DIDP）b /(g/kg) | ≤1.0 |
|  | 短链氯化石蜡（C10-13）/(g/kg) | ≤1.5 |
|  | 游离甲苯二异氰酸酯（TDI）和游离六亚甲基氰酸酯（HDI）总和/(g/kg) | ≤10 |
|  | 挥发性有机化合物/(g/L) | ≤50 |
|  | 游离甲醛/(g/kg) | ≤0.50 |
|  | 苯/(g/kg) | ≤0.05 |
|  | 甲苯、二甲苯和乙苯总和/(g/kg) | ≤1.0 |
|  | 可溶性铅/(mg/kg） | ≤50 |
|  | 可溶性镉/(mg/kg） | ≤10 |
|  | 可溶性铬/(mg/kg） | ≤10 |
|  | 可溶性汞/(mg/kg） | ≤2 |
| a多组分样品，在游离甲苯二异氰酸酯（TDI）和游离六亚甲基氰酸酯（HDI）总和时，应先检测固化剂样品中游离甲苯二异氰酸酯（TDI）和游离六亚甲基氰酸酯（HDI）含量，然后按产品明示的施工配比进行计算；其他检测项目按照产品明示的施工配比混合后测定。 |  |  |
| b邻苯二甲酸脂类化合物的具体名称见新国标（GB 36246-2018）附录A |  |  |

13、检测机构：施工过程中原料及面层成品的检测报告必须由有计量认证资质的权威检测机构按新国标GB 36246-2018《中小学合成材料面层运动场地》标准检测，出具的检测报告必须有CMA标志。采购人有权指定检测机构。

14、本项目施工工艺、管理、验收等参照《浙江省院校运动场地建设作业指导书（试行）》、GB 36246-2018《中小学合成材料面层运动场地》执行。

15、前期准备时间：在合同签订后 20日历天内完成塑胶相关主要材料到场并检测验收合格。待业主确定开工日组织施工。

16、施工工期：龙港市实验中学运动场改造工程材料进场、土建施工及全部施工完毕共计60天（包括验收）。调试运行及验收：待业主通知，进行调试运行及协助验收。

▲17、为了保证产品的质量的可控性和追溯性，跑道材料（EPDM颗粒、胶水、色膏）必须为同一品牌。

四、商务条款

▲付款方式：

1、中标后中标供应商需向甲方提供中标金额5%的履约保证金，待竣工验收后1年内无质量与服务问题无息退还履约保证金。

2、 合同签订后，招标人向中标供应商支付合同总额的10%作为预付款，中标供应商对基础处理完毕、完成货物（原材料）全部到货，并经校方确认后经有关部门验收合格、在经财政审核后，招标人按照结算金额向中标供应商支付余额。

- 第三部分   供应商须知

- 一、说明

1.本次采购工作是按照《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国政府采购法实施条例》、《政府采购货物和服务招标投标管理办法》及相关法律规章组织和实施。

2.投标人可以同时投一个或者多个标段，不允许只对某个标段的部分货物进行投标。

3.采购人有权选择中标供应商的供货及服务范围（即采购人有权在合理范围内修改10%的采购量）。

4.本次采购商务报价文件与技术资信文件分别评审，评标委员会首先评审供应商技术资信部分，技术资信部分无效的供应商不进入商务报价阶段评审。要求供应商技术资信部分的投标文件（含资信与服务）中不得含产品报价，否则做无效投标处理。

5.知识产权

5.1供应商应保证，采购人在中华人民共和国使用货物和服务的任何一部分时，免受第三方提出侵犯其专利权、商标权或其它知识产权的起诉。

5.2投标人应对采购人在使用该产品时所涉及到的专利权负责，不损害采购人的利益。

5.3报价应包括所有应支付的对专利权和版权、设计或其他知识产权而需要向其他方支付的版税。

5.4投标人提供得货物中如使用其他公司的相关专利，应在标书中出示相关授权，如未出示但使用了其他公司的专利，导致供应商中标而引起相关诉讼，由投标人承担。

6.招标文件中所列的货物品牌型号仅为参考，是为了对拟报价的货物、材料的技术指标和功能要求更好的说明，欢迎其他能满足本项目技术需求且性能与所明确品牌相当的产品参加。供应商提供的产品主要指标参数不得低于采购要求。

7.采用最低评标价法的采购项目，提供相同品牌产品的不同投标人参加同一合同项下投标的，以其中通过资格审查、符合性审查且报价最低的参加评标；报价相同的，采取随机抽取方式确定，其他投标无效。

使用综合评分法的采购项目，提供相同品牌产品且通过资格审查、符合性审查的不同投标人参加同一合同项下投标的，按一家投标人计算，评审后得分最高的同品牌投标人获得中标人推荐资格；评审得分相同的，采取随机抽取方式确定，其他同品牌投标人不作为中标候选人。

非单一产品采购项目，单项产品投标价格比重占总投标价50%及以上的认定为核心产品（有效投标供应商中一家供应商该产品投标价格占总投标价50%级以上即认定），多家投标人提供的核心产品品牌相同的，按前两款规定处理。

8.单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动。如在评标过程中发现供应商间存在上述关系，评标委员会可以对存在上述关系的供应商做无效投标处理。

除单一来源采购项目外，为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得再参加该采购项目的其他采购活动。

9.进口产品参与政府采购，按财政部《关于印发〈政府采购进口产品管理办法〉的通知》（财库[2007]119号）和财政部办公厅《关于政府采购进口产品管理有关问题的通知》（财办库〔2008〕248号）、《浙江省财政厅关于进一步加强政府采购进口产品管理的通知》（浙财采监[2010]51号）等相关文件规定处理。

10.本项目采购预算为 299.7307万元，如果所有供应商的投标报价均超出该标段采购预算金额的，则该标段按流标处理。如果仅仅某个（些）供应商的投标报价超出该标段采购预算金额的，则该供应商该标段按无效投标处理。

11.本项目招标文件如有补充、更正均见浙江政府采购网（http://www.zjzfcg.gov.cn/）。供应商须在投标截止前自行查看是否有补充、更正文件，并按补充、更正文件要求投标，否则责任自负。

- 二、供应商资格要求

按招标公告要求

- 三、招标文件

1.招标文件

1.1招标文件发放

供应商在获取标书的同时须填写供应商报名登记表。

1.2招标文件约束力

▲供应商一旦购买了本招标文件并参加投标，即被认为接受了本招标文件中所有条款和规定。

1.3招标文件的组成

招标文件由招标文件总目录所列内容及补充资料等组成。

2.招标文件的澄清

供应商对招标文件如有疑点要求澄清，可用书面形式（包括信函、传真，下同）通知招标代理机构，但通知不得迟于规定的质疑时间前使招标代理机构收到，招标代理机构将用书面形式予以答复。如有必要，可将不说明来源的答复发给各有关供应商。

3.招标文件的修改

3.1 在投标截止时间前，采购人有权修改招标文件，并以书面形式通知供应商。补充文件作为招标文件的补充和组成部分，对所有供应商均有约束力。

3.2 为使供应商有足够的时间按招标文件要求修正投标文件，采购人可酌情推迟投标截止时间和开标时间，并将此变更通知供应商。

- 四、投标文件

1.投标文件

1.1供应商应仔细阅读招标文件中的所有内容，按照招标文件及招标货物技术规格要求，详细编制投标文件。并对招标文件的要求做出实质上响应。实质上响应的投标应该是与招标文件要求的条款没有重大偏离的投标。未实质上响应的投标文件将被拒绝，但允许投标货物在基本满足招标货物技术要求的前提下出现的微小差异。

1.2供应商必须按招标文件的要求提供相关技术参数、资料，包括采用的计量单位，并保证投标文件的正确性和真实性。投标文件全部内容应保持一致，否则可能导致不利于其投标的评定甚至被拒绝。技术和商务如有偏离均应填写偏离表。

1.3供应商应仔细阅读招标文件中的所有内容，按照招标文件要求，详细编制投标文件，所有文件资料必须是针对本次投标。不按招标文件的要求提供的投标文件可能导致被拒绝。

2.投标文件的组成

▲投标文件由商务报价部分和技术资信部分及其他原件资料部分三部分组成，须分别装订成册（原件不需装订），分别密封。技术资信部分（含资信与服务）不得含报价，否则投标将被拒绝。

2.1商务报价部分组成

| 序号 | 内容 |
| --- | --- |
|  | 投标一览表（统一格式，用于唱标） （见附件二（一））； |
|  | 投标产品数量、价格表 （见附件二（二））； |
|  | 数量配置及主要技术参数表 （见附件二（三））（如有）。 |
|  | 中小企业声明函、监狱企业证明文件、残疾人福利性单位声明函（附件七，如有提供，供应商应详细解读并提供相关证明资料）（如有）。 |

2.2技术资信部分组成

| 序号 | 内容 |
| --- | --- |
|  | 资格证明文件 |
|  | a.投标人营业执照复印件（加盖投标单位公章） b.供应商参与政府采购活动投标资格声明（见附件四（二）） c.投标供应商依法缴纳税收和社会保障金的声明书（见附件八（二））； d. 参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录的承诺（附件八（一）） e. 未被“信用中国”（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单:采购机构评审时网上查询并打印 (可不提供) f.法定代表人授权委托书或法定代表人身份证明书（附件四（一）） |
|  | 投标函（附件一）； |
|  | 投标供应商业绩（附件五） |
|  | 供应商具有的其它相关资质证书（如有则提供）； |
|  | 各服务方案（附件六） |
|  | 节能环保产品声明函及投标产品政府采购节能产品或环境标志产品认证证书复印件，加盖投标单位公章（如有）（附件九） |
|  | 商务偏离表（附件三（一））、技术偏离表（附件三（二））； |
|  | 供应商需对投标人综合评价、材料制造商综合评价、投标人同类项目业绩、所投产品综合评价、投标产品样品情况对比、施工技术方案保证措施、售后服务、节能，环保等进行响应。 |
|  | 根据招标文件中的采购内容与技术要求、评标细则，需要提供的其它文件和资料； |
| 10 | 评分办法索引、供应商认为需要提供的文件和资料 |
| 以上资料如为复印件（复印件加盖有效公章）。 |  |

2.3其他原件资料部分（单独包装密封并内附清单一览表，格式自拟）

▲注：《法定代表人授权委托书》必须由投标人的法定代表人签名或盖章；并加盖单位公章（其他需要签字的部分可由授权代表签字并加盖公章）；资格、资质证书复印件以及其他关键文件资料

▲上述资料单独进行密封，并内附清单一览表(格式自拟)。在评标委员会范围内开启由评标委员会审核，如有遗漏或原件与清单不符，后果由供应商自负。均须加盖单位公章；签章不齐或未签章的视同未提供；

3.投标内容填写说明

3.1投标文件格式

供应商应按照第2条所列出的内容及格式逐一按顺序组成投标文件并装订成册。

3.2《开标一览表》为在开标仪式上唱标的内容，供应商需按格式填写，统一规格，不得自行增减内容。

4.投标报价

4.1供应商应按招标文件中《报价分析明细表》填写投标货物数量、价格。

4.2本次招标只允许有一个报价，有选择的报价将不予接受。

4.3本次招标只有一次投标报价的机会，投标报价为到货并送到最终用户安装调试验收合格后的全部费用。供应商应在各自技术和商务占优势的基础上并充分考虑本项目的重要性，提供对采购人最优惠的投标报价。

4.4投标报价应包含以下费用。

- 产品及集成服务、调试、安装等价格

- 关税、增值税等其它税（包括产品报关、商检等），须将税费及税率单列

- 随机特殊工具、随机配件、易损件费（计入产品价格，单列报价清单）

- 国内外运杂费（包括产品到最终用户的装货、卸车、就位费等）

- 国内外运输保险费（保险由供应商负责）

- 产品安装费、调试、检测及验收费（包括指导安装调试人员的食宿、交通等）

- 培训费及质量保证期服务

- 招标代理服务费

- 其他费用

▲供应商在投标报价中应充分考虑所有可能发生的费用，否则采购人将视投标总价中已包括所有费用。

供应商对在合同执行中，除上述费用及招标文件规定的由中标供应商负责的工作范围以外需要采购人协调或提供便利的工作应当在投标文件中说明。

填写报价表格时，各项费用应如实填写。采购人要求分类报价是为了方便评标，但在任何情况下不限制采购人以其认为最合适的条款签订合同的权利。

5.《开标一览表》为在开标仪式上唱标的内容，供应商需按格式填写，统一规范，不得自行增减内容。

6.投标

6.1投标要求

供应商根据招标文件的要求，将供货、通过验收直至交付采购人使用，达到使用要求及质量标准、质保期服务所需的全部费用包含在总价之中。供应商的《开标一览表》应按招标文件要求的格式编制，凡未按招标文件要求编制的投标文件将可能被拒绝。

6.2 投标价格组成应按不同费用类别分开填写。

6.3 供应商须提交总投标价及投标报价说明。

7.投标文件的有效期

7.1自开标日起90天内，投标文件应保持有效。有效期短于这个规定期限的投标将被拒绝。

7.2在特殊情况下，采购人可与供应商协商延长投标文件的有效期，这种要求和答复均应以书面形式进行。

7.3供应商可拒绝接受延期要求。同意延长有效期的供应商不能修改投标文件。

7.4当正本与副本不一致时，均以正本为准。当供应商投标文件未注明正本与副本且出现不一致时，评标委员会可以认定供应商出现选择性投标而对其投标予以废标。

- 8.投标文件的签署和份数

8.1投标文件的正本需打印或用不退色的墨水填写，并注明“正本”字样。副本可以复印。投标文件不得涂改和增删，如有错漏必须修改，修改处须由同一签署人签字或盖章。由于字迹模糊或表达不清引起的后果由供应商负责。

8.2投标文件须由供应商盖章并由法定代表人或法定代表人授权代表签署，供应商应写全称。

8.3投标文件的份数：按招标文件第三部分第四条第2款要求提供的各种文件，均提供一式五份，其中正本一份，副本四份。(商务报价部分投标文件、技术资信部分投标文件、其他原件资料部分均分开装订，分别密封)。

- 五、投标文件的密封与递交

1.投标文件的密封及标记

1.1投标文件应按以下方法装袋密封

▲投标文件商务报价部分和技术资信部分须分别装订成册，且分别密封。所有投标文件资料按第三部分第四条第2款所列顺序装订成册，并注明正、副本字样后装入密封袋内，密封袋上应有供应商公章及投标授权代表签字。封皮上写明采购人名称，招标编号、招标项目名称、供应商名称。并分别注明“商务报价投标文件”、“技术资信投标文件”、“原件” 、“开标时启封”字样。

1.2如果供应商未按上述要求密封及加写标记，投标文件将可能导致被拒绝接受，由此引起的后果由供应商自己负责。

2.投标截止时间

2.1投标文件必须在投标文件递交截止时间前送达指定的投标地点。

注：依据《浙江省财政厅关于做好新型冠状病毒感染的肺炎疫情防控期间政府采购管理工作的通知》（浙财采监〔2020〕1 号）文件规定，本项目投标文件接受邮寄形式送达（以邮寄送达时间为准，投标人需自行考虑风险），投标文件必须按招标公告中规定的投标文件递交截止时间前送达，邮寄至龙港市西二街家具市场（龙港市公共资源交易中心1楼收标区）（联系人：杨昆，联系电话：13566105192），具体邮寄事宜可向代理机构咨询，接收邮寄投标文件时间为投标文件递交截止时间前5个工作日内。

2.2采购机构如因故推迟投标截止时间，应以书面形式通知所有供应商。在这种情况下，供应商的权利和义务将受到新的截止时间的约束。

3、投标文件的修改和撤回

3.1供应商在投标文件送达以后如必须修改或撤回投标文件，必须在投标截止时间以前将书面的投标修改文件或撤标通知送达采购机构处。

3.2投标修改文件必须密封完整。

3.3供应商在投标截止时间以前以传真形式通知采购机构，撤标时必须在投标截止时间以前补充有法定代表人或法定代表人授权代表签署的正式文件。

3.4供应商在开标以后不允许要求投标文件修改和撤回的。

4.投标文件的递交

递交投标文件时，需满足以下要求，否则该投标文件予以拒绝：

4.1在投标截止时间之前递交（如为邮寄形式，接收时间为开标截止时间前5个工作日内送达，代理机构接收投标文件后立即封存投标文件，封存的投标文件在开标当天由代理公司在开标大会现场开启）。

4.2包装与密封符合招标文件要求。

4.3已领取招标文件的供应商。

- 六、开标和评标

1、开标

1.1、郑重邀请各投标供应商派其法定代表人（或法定代表人授权代表）按本招标文件规定的时间和地点参加本项目的开标大会并登记签到（现场需核验身份）。投标供应商如不派代表参加开标大会的，事后不得对采购相关人员、开标过程和开标结果提出异议。投标供应商代表未签到或未能提供有效身份证明供采购组织机构人员核验身份的视为未出席。

1.2、谢绝无关人员进入开标大会现场。

1.3▲有下列情形之一的投标文件将被拒绝接受：

(1）在投标文件递交截止时间以后送达的投标文件；

(2）未按招标文件规定密封与包装的投标文件；

1.4、投标文件报价出现前后不一致的，按照下列规定修正：

1.4.1投标文件中开标一览表（报价表）内容与投标文件中相应内容不一致的，以开标一览表（报价表）为准；

1.4.2大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；

1.4.3单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以开标一览表的总价为准，并修改单价；

1.4.4总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。

1.4.5以文字表示的数据与数字表示的有差别，以文字为准修正数字

1.4.6对不同文字文本投标文件的解释发生异议的，以中文文本为准。

1.4.7同时出现两种以上不一致的，按照前款规定的顺序修正。

2.、开标程序

2.1 开标大会由采购组织机构主持，宣布开标大会开始；

2.2 介绍开标现场的人员情况，要求投标供应商代表书面提出其中是否有应当回避的人员；

2.3 宣读递交投标文件的供应商名单；

2.4 组织投标供应商签署不存在影响公平竞争的《政府采购活动现场确认声明书》；

2.5 查验、核实投标供应商授权代表提交的身份证明，提请投标供应商代表或工作人员查验《投标文件》密封的完整性并签字确认；

2.6 按投标供应商递交投标文件的先后顺序，当众拆封、清点“技术资信文件”（包括正本、副本）数量，护送至指定的评审地点。对不符合装订要求的投标文件，由现场工作人员退还投标供应商代表。

2.7 符合性及技术资信部分评审结束后，公布无效标情况，公布各有效投标供应商技术资信得分。

2.8 按顺序开启技术资信评审合格的各投标供应商的商务报价文件，宣读各投标供应商商务报价等信息，同时当场制作开标记录表。

2.9提请各投标供应商代表对开标记录进行当场校核及勘误，并签字确认；同时由唱标人、记录人和现场监督员签字确认。投标供应商代表未到场签字确认的，不影响评标过程。如发现与采购响应文件不一致时，应当场提出，否则视为默许同意。唱标结束后，现场工作人员将商务报价文件及开标记录表送至指定评审地点，由评审小组对报价的合理性、准确性等进行审查核实。

2.10 评审结束后，公布中标候选供应商名单。

2.11附加说明：有效供应商不足三家时，本项目作废标处理，重新组织采购。

3、评标

3.1评标由采购人依法组建的评标委员会负责，并独立履行下列职责：

(1）审查投标文件是否符合招标文件要求，并作出评价；

(2）要求投标供应商对投标文件有关事项作出解释或者澄清；

(3）按照招标文件确定的评标办法确定预中标供应商，并对其排序；综合得分最高的供应商推荐为中标供应商；

(4）向采购人或者有关部门报告非法干预评标工作的行为。

(5）根据采购人的授权确定预中标供应商名单；

3.2评标应当遵循下列工作程序：

3.2.1投标文件初审。初审分为资格性检查和符合性检查。

（1)资格性检查。依据法律法规和招标文件的规定，对投标文件中的资格证明等进行审查，以确定投标供应商是否具备投标资格。

（2)符合性检查。依据招标文件的规定，从投标文件的有效性、完整性和对招标文件的响应程度进行审查，以确定是否对招标文件的实质性要求作出响应。

3.2.2澄清有关问题。

（1）对投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，评标委员会可以书面形式要求供应商作出必要的澄清、说明或者纠正。供应商的澄清、说明或者补正应当采用书面形式，由其授权的代表签字，并不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。

（2）供应商授权代表不参加现场开标、开启响应文件活动；评审中需要供应商对投标、响应文件作出澄清、说明或者补正的，评审小组可要求供应商在合理期限内（不少于半小时）通过电子邮件、传真等书面形式作出。

3.2.3比较与评价。按招标文件中规定的评标方法和标准，对资格性检查和符合性检查合格的投标文件进行商务和技术评估，综合比较与评价。

3.2.4推荐预中标供应商名单，并根据采购人的授权确定预中标供应商。

3.3 ▲投标人存在下列情况之一的，投标无效:

(1）投标文件正本未按招标文件要求签署、盖章的；

(2）不具备招标文件中规定的资格要求的；

(3）报价超过招标文件中规定的预算金额或者最高限价的；

(4）投标文件含有采购人不能接受的附加条件的（包括招标文件中明确要求不得偏离的招标要求，存在负偏离的）；

(5）供应商递交两份或两份以上内容不同的投标文件，未声明哪一份有效的；

(6）对关键条文的偏离、保留或反对，例如关于付款方式、供货期、免费质保期、适用法律法规、标准、税费等其他内容；

(7）存在串标、抬标或弄虚作假情况的；

(8）法律、法规和招标文件规定的其他无效情形（或出现重大偏差）。

3.4 ▲评标委员会发现投标文件有下列情形之一的属于重大偏差(评标委员会按少数服从多数原则认定),按照无效投标处理：

（1）未按招标文件要求编制或字迹模糊、辨认不清的投标文件。

（2）供应商技术资信投标文件中出现投标报价。

（3）除2.3条款以外，出现其它明显不符合技术规格、技术标准的要求或不满足招标文件技术规格书中的主要参数的投标文件。

（4）除2.3条款以外，出现投标货物数量与招标文件对比出现较大偏差；商务报价明细表计算错误，出现较大差错。

（5）除2.3条款以外，出现其它不符合招标文件中规定的实质性要求的投标文件，是否为偏离实质性要求由评标委员会认定。

3.5开启供应商商务报价文件后发现价格、数量有误，其投标价将按下述原则处理：

（1) 任何有漏去一些小项货物或服务的投标将被视为其费用已包含在投标总价中，投标价格不予调整。如果供应商不接受上述处理方式，将做为无效投标。

（2) 任何有多报一些小项工程或货物的投标其投标价不予调整，如果该供应商中标，则合同价格必须为核减掉多报的一些小项工程或货物后的价格。如果供应商不接受上述处理方式，将做为无效投标。

（3）对于计算错误的其投标价不予调整，如果该供应商中标，如其投标价格计算错误导致多报者合同价格予以据实核减，少报者合同价格不予调整。如果供应商不接受上述处理方式，将做为无效投标。

（4）对于计算错误，多报或漏报的一些小项工程或货物、服务的仅仅为非实质性重大偏差范围内的偏离，并经过评标委员会按少数服从多数原则认定为细微偏差，评审时其投标价不予调整。

3.6实质上没有响应招标文件要求的投标将被拒绝。供应商不得通过修正或撤消不合要求的偏离从而使其投标成为实质上响应的投标。

3.7评标委员会对投标文件的判定，只依据投标内容本身，不依靠开标后的任何外来证明。

3.8评标委员会在评标中，不得改变招标文件中规定的评标标准、方法和中标条件。

3.9评标时如遇到招标文件未规定的特殊情况，由评标委员会按少数服从多数原则集体决定处理。

3.10评标委员会对未中标的供应商不作解释。同时根据政府采购法实施条例第四十条规定，本项目不对供应商公布详细的评审情况，不公布具体评标细则中小项得分。

4.投标文件的澄清

4.1 为有利于对投标文件的比较和评议，必要时采购人及评标委员会可要求供应商对投标文件及合同条款进行澄清，并做出书面答复。书面答复须有投标授权代表签字并作为投标内容的一部分。

4.2 供应商对投标文件的澄清不得寻求、提供或允许改变投标价格等实质性内容。

5.禁止供应商相互串通投标。

5.1有下列情形之一的，视为供应商相互串通投标：

（1）不同供应商的投标文件由同一单位或者个人编制；

（2）不同供应商委托同一单位或者个人办理投标事宜；

（3）不同供应商的投标文件载明的项目管理成员为同一人；

（4）不同供应商的投标文件异常一致或者投标报价呈规律性差异；

（5）不同供应商的投标文件相互混装；

5.2经评标委员会认定供应商进行串通投标的，评标委员会可以对相关供应商做出无效投标处理，并上报政府采购管理部门进行进一步处理。

6．采购响应截止时间止，送达采购响应文件或评标有效的供应商少于3家的，采购组织机构应当中止采购活动，依法重新组织采购。

7．评标原则

7.1采购响应截止时间止，送达采购响应文件或评标有效的供应商少于3家的，采购组织机构应当中止采购活动，依法重新组织采购。

7.2评标委员会按照招标文件的要求和条件对投标文件进行商务和技术评估，综合比较与评价。评标办法具体见本招标文件第六部分。

七、授予合同

1、决标

评标结束后，评标委员会按照招标文件确定的评标办法，根据采购人授权直接确定中标供应商。

采购人将把中标通知书授予最佳投标者，但最低投标报价不是中标的唯一保证。

2．中标通知书

2.1评标结束后，采购机构在浙江省政府采购网、苍南县公共资源交易中心网站及相关媒体上公示采购结果，将向中标供应商发出中标通知书。如发现中标供应商资格无效或其放弃中标资格，则按本次评标供应商得分排序结果依次替补或重新组织；中标供应商确定后，采购机构向中标供应商发出中标通知书。

2.2中标通知书对采购单位和中标供应商具有法律约束力。中标通知书发出后，采购单位改变中标结果或者中标供应商放弃中标的，应当承担法律责任。

2.3评标委员会对定标结果不负责解释。

3、询问、质疑和投诉

3.1询问：在采购活动中供应商可以就某一事项向采购组织机构发出“询问”，采购组织机构将在收到供应商“询问”后三个工作日内予以答复，但规定不予答复的内容除外。

3.2质疑：投标供应商认为采购文件、采购过程和采购结果使自己的合法权益受到损害的，应当在知道或者应知其权益受到损害之日起七个工作日内，以书面形式向采购组织机构提出质疑。对采购文件提出质疑的，最迟应在采购响应截止时间前提出，否则采购组织机构可以不予答复。

3.2.1上述所指“供应商应知其权益受到损害之日”，是指：

（一）对采购文件提出质疑的，为获取采购文件之日或者采购文件公告期限届满之日（公告期限届满后获取采购文件的，以公告期限届满之日为准）起7个工作日内；

（二）对采购过程提出质疑的，为各采购程序环节结束之日；

（三）对中标或者成交结果提出质疑的，为中标或者成交结果公告期限届满之日。

3.2.2质疑书须包括以下内容：

（一）质疑人的名称、地址、邮政编码、联系人、联系电话、法定代表人签字或盖章；

（二）被质疑采购项目名称、编号及采购内容；

（三）具体的质疑事项及事实依据；

（四）认为自己合法权益受到损害或可能受到损害的相关证据材料；

（五）提出质疑的日期。

3.2.3投标供应商认可采购组织机构在质疑答复程序中启用的调查和重新评审等程序，在该程序操作过程未明显违反法律禁止性规定时，不得再提出异议。

3.2.4质疑、投诉应当采用书面形式，经法定代表人或其授权代表签署后加盖单位公章，质疑书、投诉书均应明确阐述《招标文件》、招标过程和中标结果中使自己合法权益受到损害的实质性内容，供应商提出的质疑、投诉应当有明确的诉求（即通过质疑所要达到的具体目标）和必要的证明材料（即通过合法手段获得的能够证明供应商的诉求成立的必要材料）。

3.3 投诉：投标供应商对采购组织机构的质疑答复不满意或者采购组织机构未在规定时间内作出答复的，可以在答复期满后十五个工作日内向同级采购监管部门投诉。

4．签订合同

4.1公示期结束后，中标供应商须在三个工作日内主动联系采购人领取中标通知书，并及时到采购人处与采购人签订合同。中标供应商未经采购人许可，在规定时间内未到采购人处与采购人签订合同，则视为拒签合同。

4.2招标文件、中标供应商的投标文件及投标修改文件、评标过程中有关澄清文件及经双方签字的询标纪要（承诺）和中标通知书均作为合同附件。

4.3 拒签合同的责任

中标供应商接到中标通知书后，在规定时间内借故否认已经承诺的条件而拒签合同或拒交履约保证金者，以投标违约处理，并赔偿采购人由此造成的直接经济损失；采购人重新组织招标的，所需费用由原中标供应商承担。

5．招标代理服务费

中标供应商在领取中标通知书的同时向采购代理机构支付代理服务费叁万陆仟伍佰元整

开户银行：中国邮政储蓄银行股份有限公司龙港支行

开户名称：中纬工程管理咨询有限公司龙港分公司

开户帐号：933009010037768902

# 第四部分 合同主要条款

1.定义：

本合同下列述语应解释为：

1.1“合同”系指买卖双方签署的，合同格式中载明的买卖双方所达成的协议，包括所有的附件和构成合同的其它文件。

1.2“合同价”是指根据本合同规定，卖方在正确地完全履行合同义务后买方应支付给卖方的价款（工地价）。即：货物的采购、材料、尺寸量丈费用、不合体修改费用、供货、安装、税金、运输、装卸、原地面面层拆除及清理、局部场地平整度修整、场内二次搬运、场地完工清理整洁、垃圾清理外运、验收检测（含第三方验收）、技术服务、售后服务、质保期保修等全部费用，实行固定费用总包干，投标人应根据上述因素自行考虑含入投标总价。

1.3“货物”是指根据合同规定须向买方提供的本次招标招标人所需物品。

1.4“服务”是指根据合同规定卖方承担与供货有关的辅助服务，如运输、保险以及其它的伴随服务和合同中规定卖方应承担的其它义务。

1.5“现场”是指合同项下货物将要运输的指定地点。

1.6“验收”是指合同双方依据规定的程序和条件确认合同项下的货物符合技术规范的要求。

2.标准

2.1本合同项下交付的货物应符合技术规格所述的标准。如在招标文件中无相应说明，则以国家颁布的最新版本标准或行业（部）标准或相应的国际标准执行，没有国家或行业（部）标准的则按企业标准执行。

2.2除非技术规格中另有规定，计量单位均采用中华人民共和国法定计量单位。

3.专利权

3.1卖方应保证，买方在使用该货物或货物的任何一部分时，免受第三方提出的侵犯其专利权、商标权、著作权或其它知识产权的起诉。卖方应承担由此可能产生的一切法律责任和费用。

4.包装要求

4.1除合同另有规定外，卖方应提供货物运至合同规定的最终目的地所需要的包装，以防止货物在转运中损坏或变质。这类包装应采取防霉、防潮、防晒、防腐蚀、防震动及防止其他损坏的必要保护措施，从而保护货物能够经受多次搬运、装卸储存等并充分考虑到运输途中的各种复杂情况（例如恶劣天气）和温州地区气候特点、以及露天存放问题。卖方应承担由于其包装或其防护措施不妥而引起货物破损和丢失的任何损失的责任或费用。

5.装运标记

5.1根据货物的特点和运输的不同要求，卖方还应清楚地标注“小心轻放”、“防潮”、“此端向上”、“请勿倒置”“保持干燥”等字样和其他国际贸易中使用的适当标志。

6.交货方式：

6.1现场交货：卖方负责办理运输和保险，将货物运抵买方指定的现场并落地安装就位。有关运输和保险的一切费用由卖方承担。所有货物运抵现场安装完毕的日期为交货日期。

6.2在现场交货条件下，卖方在货物发运前15天，将要发运货物的名称、规格、数量、尺寸、重量和货物的卸车，贮存的特殊要求以及运输工具名称以及启运日期，以传真形式通知买方。

6.3如因卖方延误将上述内容用传真形式通知买方，由此引起的一切损失应由卖方承担。

7.付款方式

见合同特殊条款。

8.技术文件和资料

8.1提供技术文件和资料的种类和数量在本招标文件《招标内容及要求》中规定，买卖双方可根据采购要求和需要订立具体的技术文件和资料交付时间和数量。

8.2如果买方确认卖方提供的技术文件和资料不完整，或在运输途中丢失，卖方应在收到买方通知后3天内将这些文件、资料补齐。否则买方有权扣除履约保证金。

9.质量保证

9.1卖方所提供的货物应保证是全新的、未使用过的，是用一流的工艺和最佳材料制造而成的，并完全符合合同规定的质量、规格和尺寸要求。在货物质量保证期内，卖方应对由于设计、工艺、材料和配套件的缺陷所产生的任何不足或故障负责。

9.2根据买方按检验标准检验的结果或当地质检部门检验的结果，或者在质量保证期内，如果货物的数量、质量或规格与合同不符，或证实货物是有缺陷的，包括潜在的缺陷或使用不符合要求的面料等，买方应尽快以书面形式通知卖方，提出索赔。卖方在收到通知后，应在规定期限内，更换有缺陷的或不符合要求的规格和尺寸，同时相应延长质量保证期。

9.3 货物质量保证期

见合同特殊条款。

10.卖方履约延误

10.1卖方应按照合同规定的时间交货和提供服务。

10.2在履行合同过程中，如果卖方遇到妨碍按时交货和提供服务的情况时，应及时以书面形式将延误的事实、可能拖延的时间和原因通知买方。买方在收到卖方通知后，应尽快对情况进行分析评价，并确定是否同意延长交货时间以及是否收取误期赔偿费。延期应通过修改合同的方式由双方认可。

10.3除了合同条款中不可抗力的情况外，除买方同意延误并不收赔偿费外，卖方延误交货或提供服务将按合同条款11条规定被收取误期赔偿费。

10.4所有提供的货物的交货、运输及验收都应服从买方的统一安排。

11.误期赔偿费

11.1除不可抗力外，如果卖方没有按照合同规定的时间交货和提供服务，买方应在不影响合同项下的其他补救措施的情况下，从合同价款中扣除误期赔偿费。每延误一天的赔偿费为2500元，直至交货或提供服务为止。一旦延到超出甲方能接受的范围，买方可考虑终止合同且不承担违约责任。

12.不可抗力

12.1如果双方中任何一方由于战争、严重火灾、水灾、破坏性台风和地震以及其它经双方同意属不可抗力的事故，致使合同履行受阻时，履行合同期限应予延长，延长时限应相当于事故所影响的时间，或双方协商解决。

13.税费

13.1根据国家现行税法对买方征收的与本合同有关的一切费用由买方承担。

13.2根据现行税法对卖方征收的与本合同有关的一切税费均由卖方承担。

13.3在中国境外发生的与本合同执行有关的一切税费由卖方承担。

14.违约终止合同

14.1买方在卖方违约的情况下，如果发生下列情况之一，可考虑终止部分或全部合同：

（1）卖方未能在合同规定的期限内或买方同意延长的期限内提供全部或部分货物；

（2）卖方未能履行合同规定的任何其他义务。卖方在收到买方发出的违约通知后15天内，或经买方书面认可延长的时间内未能纠正其过失。买方可向卖方发出书面通知，终止部分或合同全部，通知到达卖方时合同即行解除。在这种情况下，并不影响买方向卖方提出的索赔。

14.2如果买方根据上述第14.1条的规定，终止了全部或部分合同，买方可以依其认为适当的条件和方法购买与未交货物类似的货物或服务，卖方应承担买方因购买类似货物或服务而产生的额外支出。但是，卖方应继续执行合同中未终止的部分。

15.履约保证金的罚没

15.1如卖方未能履行合同规定的任何义务给买方造成直接或间接损失的，买方有权从直接从履约保证金中予以补偿。

15.2如果卖方毫无理由地拖延交货或拒绝履行合同规定的任何义务，买方有权没收全部履约保证金，并另行追索违约赔偿金。

15.3卖方提供的货物须和投标文件中所承诺的货物规格、数量、尺寸等相符（合同中另有规定除外）如不符，除追究卖方责任外，其履约保证金将被没收。

16.双方责任

16.1买方

（1）按合同规定向卖方支付货款。

（2）组织对货物的验收。

16.2卖方

（1）按合同要求提供货物和服务。

（2）对所提供的货物和服务质量问题无条件负责处理。

17.争端的解决

17.1合同实施或与合同有关的一切争端，买卖双方应通过友好协商解决，如果协商仍得不到解决，任何一方可向履行合同所在地或合同签约地的仲裁机构申请调解或仲裁。

17.2仲裁裁决应为最终裁决，对双方均有约束力。

17.3仲裁费用除仲裁机构另有裁决外应由败诉方承担。

17.4在仲裁期间，除正在执行仲裁的部分外，本合同的其他部分应继续执行。

18.转让和分包及产品不可替代

18.1未经买方事先书面同意，卖方不得部分转让或全部转让和分包其履行合同的义务。

18.2产品不可替代，卖方在没有取得买方的书面授权的情况下，不得将合同货物的生产制造转交其他生产厂商或以其他厂商的产品替代。

19.适用法律

本合同按照中华人民共和国的法律进行解释。

20. 合同生效及其他

20.1合同应在双方签字盖章并在买方收到卖方提供的履约保证金后开始生效。

20.2本合同正本一式七份，具有同等法律效力，甲乙双方各执二份，龙港市公共资源交易中心、中纬工程管理咨询有限公司、龙港市财政局政府采购管理科各执一份。

20.3如需修改或补充合同内容，经协商，双方应签署书面修改或补充协议，该协议将作为本合同的一个组成部分。

# 合同格式

龙港市实验中学采购的                    （项目、招标编号）在国内公开招标，经评标委员会推荐，招标人决标             为中标人。买、卖双方同意按照下面条款和条件，签署本合同。

1．合同文件

下列文件构成本合同的组成部分：

(1) 合同主要条款

(2) 中标通知书

(3) 投标分项报价表

(4) 技术规格、商务条款偏离表

(5) 招标内容及要求

(6) 合同补充条款或说明（如有的话）

(7) 履约保证金

(8) 承诺书      （含询标记录和优惠条件）

2．合同范围和条件

本合同范围和条件应与上述合同文件规定的内容相一致。

3．货物和数量

本合同提供的服务及要求（详见招标内容及要求）。

4．合同总价

本合同总价为           人民币，（分项价格详见投标分项报价表）。

5．付款方式

本合同的付款方式在合同主要条款中已规定。

- 交货时间及地点。

7．合同生效

本合同经双方授权代表签署，买卖双方加盖印章后生效。

买方：（印章）                        卖方：（印章）

全权代表:（签字）                    全权代表:（签字）

地址：                               地址：

邮政编码：                           邮政编码：

电话：                               电话：

传真：                               传真：

开户银行：                           开户银行：

帐号：                               帐号：

第五部分  投标文件格式

附件一

投  标  函

龙港市实验中学：

（供应商全称）授权               （授权代表名称）         （职务、职称）为授权代表，参加贵方组织的           （招标项目名称）（括号内填投标编号）招标的有关活动，为此：并对            项目（采购项目名称）进行投标。

1、提供供应商须知规定的全部投标文件：

2、保证遵守招标文件中的有关规定和收费标准。

3、保证忠实地执行采购人、中标供应商双方所签的合同， 并承担合同规定的责任义务。

4、我方承诺在合同生效后，按采购人要求完成本项目。

5、供应商已详细审查全部招标文件，包括招标文件补充文件（如果有的话）。我方完全理解并同意放弃对这方面有不明及误解的权力。如果招标文件有相互矛盾之处，我方同意按采购人的理解处理。

6、利益冲突：近三年内直至目前，我公司与本项目的采购人、招标代理机构没有任何的隶属关系。

7、我公司没有被浙江省财政厅、温州市财政局及本项目所在地的政府采购管理部门限制参加投标。

8、愿意向贵方提供任何与该项投标有关的数据、情况和技术资料，完全理解贵方不一定接受最低价的投标或收到的任何投标。

9、本投标自开标之日起90天内有效。

10、与本投标有关的一切往来通讯请寄：

地址：

邮编：               电话：                 传真：

供应商全称（盖章）：

法定代表人或授权代表人（签字或盖章）：

日期：

- 不提供本函做无效投标处理。

附件二（一）

开标一览表

供应商名称：                  招标编号：             报价单位：人民币元

| 项目名称 | 投标价（元） | 备注 |
| --- | --- | --- |
| 龙港市实验中学塑胶运动场项目采购 | 大写： 小写： |  |

★本表中的报价为总报价，应包括完成需要的全部内容,包括设备、机械设备、通讯、利润、税金、保险、检测验收、技术支持与培训、专利、售后服务与维保、政策性文件规定及合同包含的所有风险、责任等各项应有费用。

★不提供此表格的将视为没有实质性响应招标文件。

供应商全称（盖章）：

法定代表人或授权代表人（签字或盖章）：

日           期：

附件二（二）

投标产品数量、价格表

- （价格单位：元人民币）

（价格单位：元人民币）

| 序号 | 货物名称 | 型号 规格 | 项目特征描述 | 单位 | 数量 | 综合单价 （含税） | 合价 （含税） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 |  |  |  |  |  |  |  |
| 总价 |  |  |  |  |  |  |  |
| 备注：投标报价是指卖方在正确地完全履行合同义务后买方应支付给卖方所有的货物、安装及服务价款，应包括货物的采购、材料、尺寸量丈费用、不合体修改费用、供货、安装、税金、运输、装卸、原地面面层拆除及清理、局部场地平整度修整、场内二次搬运、场地完工清理整洁、垃圾清理外运、验收检测（含第三方验收）、技术服务、售后服务、质保期保修等全部费用，实行固定费用总包干，投标人应根据上述因素自行考虑含入投标总价。 |  |  |  |  |  |  |  |

注：1. 总计价应与附件二“投标报价一览表”中投标报价相一致。

2. 各项费用如已包含在产品价格中请注明“含”，若免费请注明“免”, 若没有此内容请注明“无”。

3. 不提供投标分项报价将视为没有实质性响应招标文件，投标文件将被拒绝。

4. 本表可在不改变格式的情况下根据具体需要自行增减。

供应商全称（盖章）：

法定代表人或授权代表人（签字或盖章）：

日期：

附件二（三）

数量、配置及主要技术参数表

供应商名称：            招标编号：          项目名称：

| 货号 | 货物名称 | 品牌产地 | 主要型号、规格 | 数量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

供应商全称（盖章）：

法定代表人或授权代表人（签字或盖章）：

日期：

附件三（一）

商 务 偏 离 表

| 序 号 | 内容 | 招标文件规范要求 | 投标文件对应规范 | 备 注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

供应商盖章：

附件三（二）

技术偏离表

| 序 号 | 内容 | 招标文件规范要求 | 投标文件对应规范 | 备 注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

供应商盖章：

- 附件四

资格、资质证明文件

- （一）法定代表人授权书

（采购人）：

本授权委托书声明：我   （法定代表人姓名）   系   （供 应 商 名 称）  的法定代表人，现授权委托  （单 位 名 称）   的  （授权代表姓名）  为我公司法定代表人授权代表，参加贵处组织的  （招标项目名称，括号中填写项目编号）  项目投标，全权处理本次招投标活动中的一切事宜，我承认授权代表全权代表我所签署的本项目的投标文件的内容。

授权代表无转授权，特此授权

本授权书于     年    月    日生效，有效期至      年   月  日，特此声明。

供应商：                                   （盖章）

法定代表人：                           （签字或盖章）

详细通讯地址：                  邮政编码：

电话：                    传真：

授权委托日期：     年     月     日

授权代表身份证复印件与影印件粘贴处

法定代表人身份证明书

单位名称：

单位性质：

地    址：

成立时间：      年      月      日

经营期限：

姓    名：  （签字）      性别：        年龄：    职务：

系          （投标人名称）                 的法定代表人。

特此证明。

投标人：    （盖章）

日  期：    年    月

- 附件四(二）

- 投标供应商情况声明

- 1. 名称及概况：

（1）投标供应商名称：

（2）总部地址：

传真/电话号码：

（3）成立或注册日期：

（4）实收资本：

（5）近期资产负债表（到        年    月    日止）

1）固定资产：

2）流动资产：

3）长期负债：

4）流动负债：

5）净值：

（6）主要负责人姓名：

2．企业生产设备及规模：

- 3. 企业人员情况：

职工（在职）人数       人，其中技术人员       人，

- 4. 近三年的年营业总额

- 5. 我单位近三年内，在经营活动中没有重大违法记录，特此承诺。 若招标采购单位在本项目采购过程中发现我单位近三年内在经营活动中有重大违法记录，我单位将无条件地退出本项目的招标，并承担因此引起的一切后果。

兹证明上述声明是真实、正确的、并提供了全部能提供的资料和数据，我们同意遵照贵方要求出示有关证明文件。

投标供应商名称                               （盖章）

法定代表人姓名和职务

授权代表人签字

签字日期

电子邮件

- 5. 投标供应商有效营业执照副本和税务登记证（复印件，加盖单位公章）

6．投标供应商资格、资质及招标文件要求提供的资格证明、证书（复印件，加盖单位公章）

附件五投标供应商业绩

（表格格式自拟，需同时提供中标通知书、施工合同及验收证书复印件并加盖投标单位公章，不允许只提供表格）

附件六：各服务方案

附件七

中小企业声明函

本公司郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展暂行办法》（财库[2011]181号）的规定，本公司为______（请填写：中型、小型、微型）企业。即，本公司同时满足以下条件：
    1.根据《工业和信息化部、国家统计局、国家发展和改革委员会、财政部关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业[2011]300号）规定的划分标准，本公司为______（请填写：中型、小型、微型）企业。
    2.本公司参加______单位的______项目采购活动提供本企业制造的货物，由本企业承担工程、提供服务，或者提供其他______（请填写：中型、小型、微型）企业制造的货物。本条所称货物不包括使用大型企业注册商标的货物。

本公司对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称（盖章）：

日期：

对小型和微型企业产品的价格给予6%的扣除，用扣除后的价格参与评审，小型、微型企业提供中型企业制造的货物的，视同为中型企业。如果提供的是其他小型、微型企业制造的产品（服务）的，还须同时提供该企业是小型、微型企业的声明材料。

注：不符合以上规定的，无需提供此声明函

监狱企业证明文件

监狱企业证明文件：省级或以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件。（2）如果提供其他监狱企业制造的货物，还须同时提供该企业为监狱企业的证明文件。

残疾人福利性单位声明函（如有）

本单位郑重声明，根据《财政部民政部中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141 号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加项目名称（项目编号）采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称（盖章）：

附件八 （一）

近三年内，在经营活动中没有重大违法记录的承诺

致：

我单位近三年内，在经营活动中没有重大违法记录，特此承诺。

若招标采购单位在本项目采购活动过程中发现我单位近三年内在经营活动中有重大违法记录，我单位无条件地退出本项目招标，并承担因此引起的一切后果。

投标供应商名称（盖章）：

法定代表人或其授权代表（签字或盖章）：

日期：

附件八（二）

投标供应商依法缴纳税收和社会保障金的声明书

：

我公司郑重声明，我公司严格依法缴纳税收和社会保障金，本文件中所提供的相关材料均真实有效，不存在虚假、造假行为。如有违反，愿承担一切责任。

特此声明

投标供应商名称（盖章）：

法定代表人或其授权代表（签字或盖章）：

日期：

附件九

节能环保产品声明函

本公司郑重声明，根据《财政部 发展改革委 生态环境部 市场监管总局关于调整优化节能产品 环境标志产品政府采购执行机制的通知》（财库〔2019〕9号）及《关于印发节能产品政府采购品目清单的通知》（财库〔2019〕19号）的规定，本公司同时满足以下条件：

1. 此次采购项目中本公司所列节能或环保产品已获得政府采购节能产品或环境标志产品认证。

2.本公司参加______单位的______项目采购活动提供的环保或节能产品，产品金额占采购项目总金额50%（含）以上。

本公司对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应法律责任。如提供本声明函，但在开启商务标后发现环保或节能产品金额未达到采购项目总金额50%（含）以上的作无效标处理。

投标人全称（盖章）：

日 期：

附注：需提供政府采购节能产品或环境标志产品认证证书复印件，加盖公章。

认证机构以国家市场监管总局发布的参与实施政府采购节能产品、环境标志产品认证机构名录为准。

附件十

政府采购活动现场确认声明书

中纬工程管理咨询有限公司：

本人经由                      （单位）负责人        （姓名）合法授权参加                    （编号：      ）政府采购活动，经与本单位法人代表（负责人）联系确认，现就有关公平竞争事项郑重声明如下：

- 本单位与采购人之间 □不存在利害关系 □存在下列利害关系           ：

A.投资关系    B.行政隶属关系    C.业务指导关系

D.其他可能影响采购公正的利害关系（如有，请如实说明）                 。

二、现已清楚知道参加本项目采购活动的其他所有供应商名称，本单位 □与其他所有供应商之间均不存在利害关系 □与           （供应商名称）之间存在下列利害关系          ：

A.法定代表人或负责人或实际控制人是同一人

B.法定代表人或负责人或实际控制人是夫妻关系

C.法定代表人或负责人或实际控制人是直系血亲关系

D.法定代表人或负责人或实际控制人存在三代以内旁系血亲关系

E.法定代表人或负责人或实际控制人存在近姻亲关系

F.法定代表人或负责人或实际控制人存在股份控制或实际控制关系

- G.存在共同直接或间接投资设立子公司、联营企业和合营企业情况

H.存在分级代理或代销关系、同一生产制造商关系、管理关系、重要业务（占主营业务收入50%以上）或重要财务往来关系（如融资）等其他实质性控制关系

I.其他利害关系情况                              。

- 现已清楚知道并严格遵守政府采购法律法规和现场纪律。

- 我发现                    供应商之间存在或可能存在上述第二条第        项利害关系.

（供应商代表签名）

年   月   日

附件十一

温州市政府采购信用融资意向银行选择表

（温州市供应商填写）

| 企业名称 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 企业注册地 |  |  | 是否有融资意向 |  |  |
| 融资联系人 |  | 联系方式 |  |  |  |
| 温州市政府采购信用融资合作银行 |  |  |  | 选择作为意向融资银行（可多选） |  |
| 温州银行股份有限公司温州分行 |  |  |  |  |  |
| 温州银行股份有限公司鹿城分行 |  |  |  |  |  |
| 中国工商银行股份有限公司温州分行 |  |  |  |  |  |
| 中国建设银行股份有限公司温州分行 |  |  |  |  |  |
| 中国邮政储蓄银行股份有限公司温州市分行 |  |  |  |  |  |
| 中国民生银行股份有限公司温州分行 |  |  |  |  |  |
| 宁波银行股份有限公司温州分行 |  |  |  |  |  |
| 杭州银行股份有限公司温州分行 |  |  |  |  |  |
| 招商银行股份有限公司温州分行 |  |  |  |  |  |
| 兴业银行股份有限公司温州分行 |  |  |  |  |  |
| 交通银行股份有限公司温州分行 |  |  |  |  |  |
| 上海浦东发展银行股份有限公司温州分行 |  |  |  |  |  |

| 温州市政府采购支持中小企业信用融资合作银行 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 银行名称 | 产品特点 | 经办人 | 联系方式 |
| 中国工商银行股份有限公司温州分行 | 一、融资方式：采取简易方式,根据流水及纳税情况核定额度。信用方式。（融资200万以下）根据政府采购合同及供应商资金需求确定，以信用为主，追加采购合同项下的预期销货款为我行质押。（融资200万以上）二、融资利率：在我行一般中小企业信用贷款利率基础上下浮10%。 | 王经理 | 0577-88186626 |
| 中国建设银行股份有限公司温州分行 | 申请手续简便：以政府采购合同为基础，无需额外抵押和担保；融资价格优惠：最低可享受4.15%的优惠利率，随LPR浮动调整；到账时间快速：最快可实现当日申请，当日放款；办理流程省心：线上操作流程，免去银行排队奔波。 | 张经理 | 0577-88093286 |
| 中国邮政储蓄银行股份有限公司温州市分行 | “政府采购贷”业务，是指我行为政府采购项目中标企业发放的，用于中标企业合法生产经营活动的短期人民币流动资金贷款。贷款免抵押、免担保，手续便捷、审批快速，单笔金额最高500万元，单笔期限最长18个月。 | 郑经理 | 0577-88193910 |
| 中国民生银行股份有限公司温州分行 | 民生银行供应链金融“政采贷”产品，专为政府采购场景下的中小企业融资而设计，最高融资额度可达政府采购合同交易金额的70%,最高单笔授信金额可达500万元，期限最长可达1年，无需抵押，无需办理应收账款质押，材料简单，流程便捷，利率优惠。 | 项经理 | 18057779630 |
| 宁波银行股份有限公司温州分行 | 宁波银行政府采购融资指应供应商申请，以政府采购合同项下的回款为主要还款来源，为满足供应商履行采购合同所需资金而向其提供融资的信贷业务。提供中标通知书及其他授信材料即可申请，授信担保方式为信用，最长期限不超过一年，最大金额不超过2000万元。 | 陈经理 | 0577－88007377 |
| 杭州银行股份有限公司温州分行 | 门槛低：纯信用，平台注册入库并取得采购合同即可申请 手续简：线上申请+线上签约，足不出户 利率优：按优于一般中小企业贷款利率执行 额度高：最高为合同金额的80% | 叶经理 | 0577-88008933 |
| 招商银行股份有限公司温州分行 | 政采贷是招商银行针对政府采购招投标中标供应商，以政府采购合同项下未来应收账款为第一还款来源的融资业务，无需抵质押物。额度最高可达2000万，同时可开通自助贷款直通功能，自助贷款额度最高可达1000万，支持线上申请、随借随还。 | 陈经理 | 0577-88056876 |
| 兴业银行股份有限公司温州分行 | 融资担保方式及融资金额：1、采取信用免抵押的企业，最高融资金额200万元；2、采取政府采购中标应收帐款质押的，最高融资金额不超过1000万元，单笔提款金额不超过采购合同金额的70%。融资利率：在本单位一般性中小企业信用贷款利率基础上下浮10%。 | 张经理 陈经理 | 0577-88369368/13857713118 0577-56969696-526506 |
| 温州银行股份有限公司温州分行 | 政采订单贷：订单在手，融资无忧。用于满足供应商订单采购所需资金周转的贷款产品。门槛低，无须抵押，凭中标通知书即可申请，额度高，最高可贷500万元，单笔业务金额可贷中标金额的80%，最长期限可贷1年。 | 陈经理 | 13736355866 |
| 温州银行股份有限公司鹿城分行 | 政采订单贷：1、面向政府采购项目供应商，满足供应商资金周转需求，凭中标通知书即可申请，2、秒知额高，最高可贷500万元，单笔业务金额可贷中标金额的80%， 最长期限可贷1年。信保贷：1、额度最高可达500万元 2、担保灵活，信用贷款3、贷款年利率至少可享受本单位一般性中小企业信用贷款利率基础上下浮10 % | 戴经理 | 13605772302 |
| 交通银行股份有限公司温州分行 | 手续便捷，授信审批全程上门服务；无需抵押，无抵押贷款一步到位；额度灵活，随借随贷，单户最高2000万元；期限匹配，与付款周期相吻合；利率优惠，本行中小企业信用贷款利率水平至少下浮10%；一对一增值服务方案—您的财富管理银行。 | 缪经理 | 0577-88248454 |
| 上海浦东发展银行股份有限公司温州分行 | 政采e贷：是浦发银行面向温州地区经营状况良好的小微企业政府采购项目供应商所提供的专属政府采购订单融资产品。产品特点：纯信用、免担保、门槛低、授信快、在线贷、秒放款 所需材料：企业基础证件、相关中标文件（中标通知书 、采购合同等）、其他必要文件 | 叶经理 | 0577-55570829 |

第六部分   评标办法

根据《中华人民共和国政府采购法》等有关政府采购法规，结合本次所要采购货物的实际，按照公平、公正、科学、择优的原则选择中标供应商，特制定本评标办法。

- 一、总则

评标工作遵循公平、公正、民主、科学的原则和诚实、信誉、效率的服务原则。本着科学、严谨的态度，认真进行评标。择优选定货物的供货供应商，确保工程质量、交货期，节约投资，最大限度的保护当事人权益，严格按照采购文件的商务、技术要求，对投标文件进行综合评定，提出优选方案，编写评标报告。评标人员必须严格遵守保密规定，不得泄漏评标的有关情况，不得索贿受贿，不得接受吃请和礼品，不得参加影响公正评标的有关活动。对落标供应商，评标委员会不作任何落标解释。供应商不得以任何方式干扰招投标工作的进行，一经发现其投标文件将被拒绝。

- 二．评标组织

评标工作由采购人依法组建的评标委员会负责，评标委员会由采购人代表以及评标专家库中随机抽取的有关技术、经济专家共同组成。评标全过程由招标管理部门监督整个开标、评标和定标过程。

- 三、评标程序

本次开标，技术资信标和商务标分别开启，开标程序如下：

第一步：首先开启技术资信标，评标委员会根据评审原则和评审办法，对各供应商的资信、技术部分投标进行评审并打分，技术资信标不合格的供应商做无效标处理，不进入商务标评审，并退还商务标。

第二步：公布技术资信标得分，开启合格技术资信标的商务报价标。

第三步：评标委员会以技术资信标和商务报价标合计分值由高到低的顺序推荐侯选供应商名单，并提交书面评审报告。

第四步：采购人授权由评标委员会根据评审报告直接确定综合得分第一名的供应商为中标供应商。如果第一名得分相同，以报价低的优先；报价也相同，以抽签决定。

中标供应商放弃中标，或者因不可抗力提出不能履行合同，或者招标文件规定应当提交履约保证金而在规定的期限内未能提交的，采购人可以取消其中标资格。并按供应商评标合计得分从高到低排序依次确定新的中标供应商，新的中标供应商继续适用于本条款。

如果无侯选供应商，或者侯选供应商因前款规定的同样原因不能签订合同的，本次采购失败，重新组织采购。

其它参见本采购文件第三部分：“供应商须知” 中的相关内容。

评标细则

一、商务报价评分  30分

1.以供应商有效投标价中的最低投标报价为评标基准价，得满分30分。商务报价评分结算公式为:投标报价得分=(评标基准价／投标报价)×30%×100

2、重要提示：为防止恶意竞标的行为，评审小组认为投标供应商的报价明显低于其他通过符合性审查的投标供应商的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，将要求投标供应商在评审现场合理的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料；投标供应商不能证明其报价合理性的，评审小组将认定为无效投标。

3、本项目在报价评审时依据《政府采购促进中小企业发展暂行办法》 （财库〔2011〕181 号）、《浙江省财政厅、浙江省中小企业局转发财政部工业和信息化部关于印发<政府采购促进中小企业发展暂行办法>的通知》（浙财采监〔2012〕11 号）相关规定，对小型和微型企业的产品给予价格扣除，用扣除后的价格参与评审，具体规定如下：

3.1投标供应商必须同时满足以下所有规定，方可享受小型、微型企业的价格扣除扶持政策：

（1）投标供应商必须符合工信部联企业[2011]300 号规定的小型、微型企业的划分标准；

（2）投标供应商所投产品必须全部是本企业(或者其他小型、微型企业)制造的货物、承担的工程或服务。（备注：小型、微型企业制造的产品如使用了中、大型企业注册商标的，等同于中、大型企业制造的产品，不享受价格扣除政策。）

（3）投标供应商必须按照浙江省财政厅《关于开展政府采购供应商网上注册登记和诚信管理工作的通知》（浙财采监〔2010〕8 号）的要求，通过浙江政府采购网申请注册并加入政府采购供应商库的正式用户，且在该网站显示的企业规模为小型或微型企业；

（4）投标供应商必须提交《中小企业声明函》，如果提供的是其他小型、微型企业制造的产品（服务）的，还须同时提供该企业是小型、微型企业的证明材料。

3.2本项目对小型和微型企业的产品价格给予6%的扣除，用扣除后的价格参与报价评审。

3.3 小、微企业按上述优惠取得政府采购合同后，不得分包或转包给大型、中型企业。

4、符合《财政部、司法部关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库[2014]68 号）规定的监狱企业，在全部提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务）或者提供其他监狱企业制造的货物（不包括使用非监狱企业注册商标的货物）参加政府采购活动时，视同小型、微型企业享受 6%的价格扣除扶持政策。

备注：（1）监狱企业证明文件：省级或以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件。（2）如果提供其他监狱企业制造的货物，还须同时提供该企业为监狱企业的证明文件。

5、符合《财政部、民政部、中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库[2017]141 号）规定的残疾人福利性单位，在全部提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务）或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）参加政府采购活动时，视同小型、微型企业享受 6%价格扣除扶持政策。

备注：（1）残疾人福利性单位证明材料：残疾人福利性单位声明函。（2）如提供其他残疾人福利性单位制造的货物，还须同时提供该企业的残疾人福利性单位声明函。

二 、技术、服务、资信业绩综合评分70分

| 序号 | 评定项目 | 备 注 | 分值 范围 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 投标人综合评价 | 投标人具有有效的ISO9001质量管理体系认证、ISO14001环境管理体系认证、OHSAS18001职业健康安全管理体系认证的，每个得1分，最高得3分（3分） 注：以上证书复印件加投标单位盖公章，否则不得分。 | 0-3分 |
| 2 | 材料制造商综合评价 | 1.材料生产商具有国家安全生产监督管理总局颁发的安全生产标准化三级证书。（2分） 2.材料生产商具有中国绿色材料标志授权使用证书。（2分） 3.材料生产商具有绿色建筑选用材料标志证书。（2分） 4.材料生产商具有绿色环保CTC入选证书。（2分） 5.材料生产商具有国体认证NSCC认证证书。（2分） 6.材料生产商同时具有中国环境标志产品I型和Ⅱ型认证证书，缺一不得分。（3分） 注：以上证书复印件需加盖投标单位公章，并提供原件备查，未提供原件不得分。 | 0-13分 |
| 3 | 投标人同类项目业绩 | 投标人自2017年1月1日至今完成过的塑胶运动场同类业绩，并且竣工验收合格，每提供一个业绩得2分，最高得4分。（需同时提供中标通知书、施工合同及验收证书复印件加盖公章为准，否则不得分，业绩时间以合同签订时间为准）。 | 0-4分 |
| 4 | 所投产品综合评价 | 塑胶跑道材料技术要求的符合性： 1.投标人所投产品需出具生产材料商颗粒，胶水，色膏符合GB36246-2018标准的化学检测报告并同时提供渗水型透气跑道样块符合GB36246-2018标准的化学，物理，老化（500小时）的全项检测报告。（2分） 2.投标人所投的塑胶跑道材料具有相应资质检测机构颁发的EPDM颗粒5000小时抗老化实验检测报告。（2分） 3.投标人所投产品具有聚氨酯胶粘剂符合GB/T2793-1995《胶粘剂不挥发物含量的測定》胶粘剂固含量≥99.5%的检测报告。（2分） 4.投标人所投的塑胶跑道材料具有相应资质检测机构颁发的跑道气味评定等级小于等于2.5以及通过GB/T35469-2017霉化测试的检测报告。（2分） 5.材料生产商出具中国田径协会颁发的有效期内渗水型塑胶跑道审定证书。（2分） 6.投标人所投产品具有EPDM颗粒、胶黏剂、色膏及塑胶样块的小白鼠急性经口毒性实验检测报告。（4分） 注：以上需要提供有效的检测报告复印件加盖投标单位公章，并提供原件备查，未提供原件不得分。 | 0-14分 |
|  |  | 人造草坪技术要求的符合性： 1.人造草坪产品通过权威实验室出具的不低于20万周耐磨检测报告。（2分） 2.人造草坪产品通过相应资质检测机构出具的不低于70项VOC专项检测报告。（2分） 3.人造草坪产品通过CMA资质的相应资质检测机构出具的无放射性检测报告。（2分） 4.人造草坪产品通过国家环保产品检测中心依据GB/T18204.2-2014标准检测24h内：甲醛释放量≤0.02mg/m³，甲苯释放量≤0.1 mg/m³，TVOC释放量≤0.25 mg/m³，苯和二甲苯释放量未检出。（2分） 5.人造草坪产品通过权威实验室出具的抗UVA检测报告，检测时长不低于8000h，且色牢度≥4。（4分） 6.人造草坪产品需通过相应资质检测机构出具的70℃热水老化720h后拔出力减少率≤25%的检测报告。（2分） 注：以上需要提供有效的检测报告复印件加盖投标单位公章，并提供原件备查，未提供原件不得分。 | 0—14分 |
| 5 | 投标产品样品情况对比 | 按照招标文件样品的要求，根据供应商提供样品的色彩比较、底层处理比较、平整度比较、金属划痕试验、气味等方面情况比较，由专家委员会酌情打分。 1、13mm透气型塑胶面层：0-3分。 2、50mm人工草坪:0-3分。 | 0-6分 |
| 6 | 施工技术方案、保证措施（由评委进行横向评议） | 1.整体施工方案、塑胶面层施工方案、保证措施，施工进度计划，进行综合评分。（0—5分） 2.拟投入的主要施工机械设备（塑胶摊铺机、塑胶喷涂机、颗粒搅拌机、划线机等），是否齐全进行评分。（0—3分） | 0-8分 |
| 7 | 售后服务 | 1、根据投标人售后服务体系、服务承诺和维保方案详细完善等内容由评委根据投标人的售后服务体系、服务承诺和维保方案进行评比，进行酌情打分（0-5分）。 2、根据投标人提供的售后服务认证证书由评标专家进行综合进行酌情打分。（0-2分） | 0-7分 |
| 8 | 节能，环保 | 投标产品获得政府采购节能产品认证（0.5分）；获得环境标志产品认证（0.5分）。需提供“节能环保产品声明函”及投标产品节能或环保认证证书或证明（复印件加盖公章，否则不予给分）。认证机构以国家市场监管总局发布的参与实施政府采购节能产品、环境标志产品认证机构名录为准。 | 0-1分 |

三、说明

1.每个供应商最终得分=技术资信部分分值（所有评标委员会成员打分的算术平均值）＋商务报价部分分值。

2.评标委员会推荐得分最高的供应商为预中标供应商（如果得分相同则按报价从低到高顺序依次推荐为预中标供应商）；如果得分相同，以报价低的优先；报价也相同，以抽签决定，并编写采购报告。

3.所有分值计算保留小数点后二位，小数点后三位四舍五入。

4.评标过程中遇到特殊情况，由评标委员会遵循公开、公正原则，采取投票方式按照少数服从多数原则决定。

参见本采购文件第三部分：“供应商须知” 中的相关内容，未尽事宜按有关法律规定处理。