龙 港 市 政 府 采 购 公开招标文件 项目名称：2020年学校食堂改造提升设备及配套工程 采购编号：LGCG2020094 采 购 人: 龙港市社会事业局 联 系 人：吴先生 联系电话：0577-59911852 代理机构：浙江品信工程项目管理有限公司 联 系 人：郑女士 联系电话：0577-82826666、15088909380 监督机构：龙港市财政局财政监督科 二〇二〇年七月

浙江品信工程项目管理有限公司关于2020年学校食堂改造提升设备及配套工程的公开招标公告

项目概况

2020年龙港市学校食堂改造提升工程采购 招标项目的潜在投标人应在浙江省政府采购网（http://zfcg.czt.zj.gov.cn/）获取(下载）招标文件，并于    年  月  日    点    分（北京时间）前递交投标文件。

一、项目基本情况

项目编号：LGCG2020094

项目名称：2020年龙港市学校食堂改造提升工程采购

预算金额：4346609元

最高限价（如有）：4346609元

采购需求：

| 序号 | 项目名称 | 单位 | 数量 | 预算金额（元） | 简要规格描述或项目基本概况介绍 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2020年学校食堂改造提升设备及配套工程 | 项 | 1 | 4346609 | 具体采购内容和要求见招标文件 |  |

合同履行期限：详见招标文件

本项目（是）接受联合体投标。

二、申请人的资格要求：

1、满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定；

2、落实政府采购政策需满足的资格要求：

3、本项目的特定资格要求：

（1）具有工业和商用电热食品加工设备生产许可证及燃气燃烧器具安装维修资质证书；

（2）具有建设行政主管部门颁发的建筑装修装饰工程专业承包二级或以上、环保工程专业承包三级或以上资质证书。

4、如是联合体投标，需提供联合体协议。

三、获取招标文件

时间：公告发布时间 至 提交投标文件截止时间

地点（网址）：浙江省政府采购网（http://zfcg.czt.zj.gov.cn/）

方式：线上获取（须提交报名资料，详见“六、其他补充事宜”）

售价（元）：0

四、提交投标文件截止时间、开标时间和地点

提交投标文件截止时间：   2020年  月  日   :30  （北京时间）

投标地点： 龙港市西二街家具市场（龙港市公共资源交易中心1楼收标区）

开标时间： 2020年  月  日   :30

开标地点：龙港市西二街家具市场（龙港市公共资源交易中心）

五、公告期限

自本公告发布之日起5个工作日。

六、其他补充事宜

1、供应商认为采购文件使自己的权益受到损害的，可以自获取采购文件之日或者采购文件公告期限届满之日（公告期限届满后获取采购文件的，以公告期限届满之日为准）起7个工作日内，以书面形式向采购人和采购代理机构提出质疑。质疑供应商对采购人、采购代理机构的答复不满意或者采购人、采购代理机构未在规定的时间内作出答复的，可以在答复期满后十五个工作日内向同级政府采购监督管理部门投诉。质疑函范本、投诉书范本请到浙江政府采购网下载专区下载。

2、其他事项：

（1）本项目非电子投标。

（2）供应商获取招标文件时须提交的文件资料：a) 有效的企业营业执照（或事业单位法人证书）及税务登记证或三（五）证合一证照（复印件并加盖公章）；b)报名登记表；c)特定资格要求中需要提供的相关资质证书；d)如是联合体投标，需提供联合体协议复印件加盖牵头单位公章。供应商需将报名资料扫描件发送至代理机构电子邮箱：57107546@qq.com。

（3）招标公告附件内的招标文件（或采购需求）仅供阅览使用，供应商只有在“浙江省政府采购网（http://zfcg.czt.zj.gov.cn/）”下载了招标文件并按规定提交报名资料后才视作依法获取招标文件（法律法规所指的供应商获取招标文件时间以供应商提交报名资料的时间为准）。

（4）供应商须在递交投标文件截止时间前提交报名资料并与代理机构电询确认，否则其投标均视为无效，并不得对招标文件提起质疑投诉。

3、本次采购项目按《财政部关于在政府采购活动中查询及使用信用记录的通知》（财库【2016】125号）文件相关规定，对投标供应商进行信用甄别，详细规定见“投标通知(邀请)书”。

4、为贯彻落实新型冠状病毒感染的肺炎疫情防控工作要求，关于投标文件递交的相关说明：

（1）投标人可以采用邮寄的方式递交投标文件，但须备注当面签收确认，并提前5天与我公司经办人联系。否则导致投标文件不能在投标文件递交截止时间前送至开标地点而产生投标无效的后果，须由投标人自行承担。邮寄接受人及联系方式：郑女士15088909380、0577-82826666；邮寄地址：龙港市金茂花园2幢二单元304室。

（2）允许投标人现场递交投标文件，并做好投标文件的密封工作。以现场递交投标文件的供应商必须在规定的投标文件递交截止时间前送到投标文件递交地点，递交人员不得超过1人，且持有“绿色健康码”，体温不超过37.3℃，不得聚集。

以上两种递交方式由投标人自行决定。

（3）供应商采用邮寄投标文件需注明授权代表或法定代表人的联系方式及电子邮箱。需要供应商澄清或签字确认的，供应商代表未到现场的，则发送询标或签字确认相关内容至供应商授权代表或法定代表人电子邮箱，供应商代表30分钟内澄清、说明、确认或者更正的回复发送至邮箱57107546@qq.com.供应商在规定时间内未澄清或确认的则应说明理由，否则视为无异议。

5、落实的政策：《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库[2017]141号）、《政府采购促进中小企业发展暂行办法》（财库[2011]181号）、《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》(财库[2014]68号)、《关于环境标志产品政府采购实施的意见》（财库〔2006〕90号、《节能产品政府采购实施意见》的通知（财库〔2004〕185号）

6、潜在供应商可在浙江政府采购网http://www.zjzfcg.gov.cn/进行免费注册，具体详见“浙江政府采购网”供应商注册要求。根据《浙江省政府采购供应商注册登记和诚信管理暂行办法》，中标或成交供应商必须注册入库，以便后续事宜的办理。

七、对本次招标提出询问，请按以下方式联系。

1、采购人信息

名    称：龙港市社会事业局

地    址：龙港市世纪大道

联系方式：0577-59911852

2、采购代理机构信息

名    称：浙江品信工程项目管理有限公司

地　  址：龙港市金茂花园2幢二单元304室

联系方式：0577-82826666

项目联系人（询问）、质疑联系人：郑女士

项目联系方式（询问）、质疑联系方式：15088909380

3、同级政府采购监督管理部门名称：龙港市财政局财政督查科

联系人：陈先生

监督投诉电话：0577-68081617

传真：0577-68081617

地址：龙港市龙港大道与西五街交叉路口

供应商报名登记表

| 日 期 | 2020年 月 日 |
| --- | --- |
| 项目名称 |  |
| 招标编号 |  |
| 投标单位名称 | （公章） |
| 项目联系人 |  | 手 机 |  |
| 联系电话 |  | 传 真 |  |
| E-mail |  | 邮政编码 |  |
| 通信地址 |  |
| 提交的报名文件资料 |
| 序号 | 报名资料 | 是否提交 | 备 注 |
| 1 | 有效的工商营业执照及税务登记证或三（五）证合一营业执照（复印件加盖公章） |  | 注册资金： 万元 法人代表： |
| 2 | 供应商简介 |  |  |
| 3 | 服务网点介绍 |  |  |
| 4 | 特定资格要求中需要提供的相关资质证书复印件 |  |  |
| 5 | 联合体协议复印件加盖牵头单位公章 |  |  |

投标 通 知 (邀 请)书

经批准，浙江品信工程项目管理有限公司对 2020年学校食堂改造提升设备及配套工程进行公开招标，我们现通知贵公司（企业）参加投标，并请按招标文件的要求认真准备好投标文件，按时前来投标。

| 采购编号 | LGCG2020094 |
| --- | --- |
| 采购内容 | 2020年龙港市学校食堂改造提升工程采购 |
| 资金来源 | 财政资金 |
| 采购方式 | 公开招标 |
| 确定成交供应商办法 | 综合评分法 |
| 报价有效期 | 90日历天（自招标文件递交截止日起计算） |
| 投标文件份数 | 正本1份，副本4份 |
| 投标文件递交至 | 龙港市西二街家具市场（龙港市公共资源交易中心收标区） |
| 投标文件递交截止与投标开始时间 | 2020年 月 日时30分 |
| 投标地点 | 龙港市西二街家具市场（龙港市公共资源交易中心开标室） |
| 质疑时间 | 按规定时间执行 |
| 信用记录甄别 | 根据《财政部关于在政府采购活动中查询及使用信用记录的通知》（财库【2016】125号）文件相关规定，评审时采购组织机构将统一通过“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn)和中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn)查询投标供应商信用记录，对投标供应商信用记录进行甄别。凡是列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的投标供应商，将拒绝其参加本次政府采购活动。 |
| 合同备案 | 1．中标供应商须在发出中标通知书之日起30日历天内与采购人签订合同。 2．中标供应商与采购人签订合同后，2日历天内将合同原件交浙江品信工程项目管理有限公司备案。合同原件扫描件电子版发给浙江品信工程项目管理有限公司：邮箱：57107546@qq.com； 3．本项目政府采购合同按规定在浙江政府采购网（http://www.zjzfcg.gov.cn）予以公告。 |
| 评审委员会的组建 | 评审委员会构成： 由采购人代表以及有关技术、经济等方面的专家组成，成员为5人及以上单数，其中技术、经济类专家不得少于总人数的2/3；评标专家确定方式：按相关规定从浙江省政府采购网专家库中抽取。 |

投标文件目录

第一部分、项目简介

第二部分、采购内容及技术要求

一、采购总说明

二、采购内容及要求

三、商务条款

第三部分、供应商须知

一、说明

二、招标文件

三、投标文件

四、投标的递交

五、开标和评标

六、授予合同

第四部分、合同格式

第五部分、附件：投标文件格式

第六部分、评标办法

注：本次招标文件中，带有“▲”标注的有关技术和商务条款要求投标人做实质性响应，投标人要特别加以注意，必须对此作出响应并完全满足招标文件要求。否则若有一项“▲”的指标未响应或不满足，将按投标无效处理。

第一部份     项目简介

一、项目简介

浙江品信工程项目管理有限公司受 龙港市社会事业局  委托，以公开招标方式采购  2020年龙港市学校食堂改造提升工程采购 项目，本次招标资金已经落实。

# 我们热情欢迎有关公司（企业）前来进行投标。

第二部分    招标内容及要求

一、总则

1、本技术规范要求提出的是最低限度的基本技术要求，并未对所有技术细节作出规定，供应商应提供符合本技术要求和国家标准、行业标准的优质产品。

2、供应商产品与本技术要求不一致时，供应商应在报价文件中予以说明，并由评标小组鉴定供应商产品能否达到要求。如供应商没有在报价文件中提出异议，则视为供应商提供的产品完全按照本招标文件要求。

3、技术要求及标准的执行

- 供应商提供的产品应标明所执行的质量标准，若同一标准已颁发新标准，则按最新标准执行。若同一产品同时有几个标准（国际标准、国家标准、行业标准、企业标准等），则按最高层次的标准执行。

- 供应商须按国家有关规定及标准完成本次采购产品的供货、运输、装卸、就位、安装、调试、检验（测）、设计、施工、通过有关部门验收、维保期服务、产品售后指导等各项工作，并保证投标产品使用的安全性能与检测结果的可靠性。如中标，中标供应商及生产商须随产品提供相关数据与说明，并对中标产品使用的安全性能与产品质量负全部责任。

- 投标文件须对下列采购内容及技术要求作出实质性回应。

二、采购内容及技术要求

1、项目介绍：经有关部门批准，现对龙港市第七中学、龙港市第十一小学、龙港市第四小学、龙港市第四中学、龙港市第一小学、龙港市平等小学六所学校的学生食堂设备及土建装修工程进行公开招标。

2、采购内容及技术要求（以下所有参数和品牌是为了对拟投标的货物的技术指标和功能要求更好的说明，欢迎其他能满足本项目技术需求且性能相当或优于的产品参加。产品性能是否相当或优于由评标委员会按少数服从多数原则认定。）

采 购 需 求

| 序号 | 设备名称 | 规格/型号 | 技术参数 | 数量 | 单位 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 一、龙港市第七中学（厨房设备） |
| 厨房设备 |  |  |  |
| 1 | 油网烟罩 | 4200*1200*550 | 采用1.5mm厚优质磨砂304#不锈钢板材制作，每米含两个油烟网。 | 3.6 | 米 |
| 2 | 挂墙开水器 | 510*330*860 | 功率：9kw/380v KSQ-9 | 1 | 台 |
| 3 | 双层砧板台连靠背 | 1800*700*950 | 采用304#磨砂不锈钢板制作。面板厚度1.5mm,底衬15mm厚木板；层板厚度1.2mm；脚用直径51*1.2mm不锈钢圆管制作；配可调节子弹脚。 | 1 | 台 |
| 4 | 三星洗物洗涮盆台 | 1800*700*950 | 采用304#磨砂不锈钢板制作，面板厚度1.5mm，冲压式星盆斗厚度1.2mm；不锈钢支撑；φ51*1.2mm不锈钢腿，配不锈钢可调子弹脚； | 1 | 台 |
| 5 | 二层送餐车 | 900*600*850 | 面板采用304#加厚不锈钢1.5mm厚压板包封边，管架不锈钢25*25mm方管，手把38mm不锈钢圆管，厚度1.2mm，配四个活动轮。 | 1 | 台 |
| 6 | 挂墙单星洗手盆 | 400*400*350 | 面及池1.2mm厚磨砂304#不锈钢板,不锈钢机制件加固；配感应式水龙头。 | 2 | 台 |
| 7 | 可移动组装式存放架（四层层架） | 1200*500*1500 | 采用优质304#不锈钢制作。主架采用38*25*1.5mm不锈钢方通，疏枝采用25*13*1.2mm不锈钢方通，下配可调子弹脚。 | 5 | 台 |
| 8 | 四门高身雪柜 | 1220*692*1910 | 有效容积：1.0m³ 功率：0.4KW/220V 内外箱不锈钢板材，压缩机，背板镀锌板；环保制冷剂；回归铰链门。 | 1 | 台 |
| 9 | 双层工作台（操作台） | 1500*700*800 | 采用304#磨砂不锈钢板制作。面板厚度1.5mm；层板厚度1.2mm；脚用直径51*1.2mm不锈钢圆管制作；配可调节子弹脚。配四个活动轮。 | 1 | 台 |
| 10 | 节能电热汤池台（五格保温台） | 1800*700*800 | 台面用1.5MM磨砂304#不锈钢板，侧板用1.2MM，φ51不锈钢通脚，下加可调脚座。功率：3KW/220V。 | 1 | 台 |
| 11 | 双层工作台（操作台） | 1800*800*800 | 采用304#磨砂不锈钢板制作。面板厚度1.5mm；层板厚度1.2mm；脚用直径51*1.2mm不锈钢圆管制作；配可调节子弹脚。配四个活动轮。 | 1 | 台 |
| 15 | 节能环保电热蒸柜（单门电蒸饭柜） | 800*600*1620 | 采用磨砂304#不锈钢板焊接而成，柜身1.5mm厚，层板及内板1.2mm厚，保温层采用50mm厚高级耐高温聚胺脂注塑发泡,配自动进水装置，装置密封条为无毒耐高温、耐油可拆硅胶胶条，渐进式全钢门锁件及不锈钢冲压托条，功率12KW/380V发热管。 | 1 | 台 |
| 16 | 炉拼台 | 300*1150*1250 | 采用1.5mm厚优质304#磨砂不锈钢板材。 | 2 | 台 |
| 17 | 炊用燃气大锅灶（燃气单头大锅炉） | 1100*1150*1250 | 炉面1.5mm采用304#磨砂不锈钢板冲压焊接而成，侧身采用1.2mm磨砂不锈钢板；电磁炉机芯，φ51不锈钢通脚，下加可调节脚。 | 1 | 台 |
| 18 | 双门不锈钢门消毒柜 | 1380*700*1950 | 高温消毒 型号：RTD1380A 功率：6KW/220V 选用304不锈钢制造，夹层保温 | 1 | 台 |
| 其它 |  |  |  |
| 1 | 炉背封钢 | L*1000 | 采用1.2mm厚优质磨砂304#不锈钢板材制作。 | 4.2 | 米 |
| 2 | 五格快餐盘 | 优等品 | 食品级不锈钢材质 | 100 | 个 |
| 3 | 不锈钢碗 | 优等品 | 食品级不锈钢材质 | 100 | 只 |
| 4 | 匙羹 | 优等品 | 食品级不锈钢材质 | 100 | 把 |
| 5 | 筷子 | 优等品 | 食品级不锈钢材质 | 100 | 双 |
| 排烟系统 |  |  |  |
| 1 | 环保后倾式低噪音抽风柜 | 18" | 规格：18寸 说明：采用18"风轮，优质全钢轴承。低噪音型。风量14500M3/H。 | 1 | 台 |
| 2 | 风柜电机 | 配风柜 | 功率：4KW/380V | 1 | 台 |
| 3 | 风柜吊装平台 | 配风柜 | 采用槽钢等制作。 | 1 | 套 |
| 4 | 风柜减震装置 | 4件套 | 优质防震套装 | 1 | 套 |
| 5 | 电机启动保护装置 | 配风柜 | 电箱及开关 | 1 | 套 |
| 6 | 防泄漏风管 (烧满焊) | 500*600 | 材料：采用1.2mm厚磨砂不锈钢板制作。 | 25 | 平方 |
| 7 | 喇叭口弯头 | 配风管 | 材料：采用1.2mm厚磨砂不锈钢板制作。 | 4 | 个 |
| 8 | 帆布软接 | 配风柜接口 | 帆布制作。 | 2 | 套 |
| 9 | 防火阀 | 配风管 | 当温度达到235度时熔断器工作，自动关闭阀门。 | 1 | 个 |
| 10 | 止回阀 | 配风管 | 风管止回阀 | 1 | 个 |
| 11 | 附件 | 配排烟系统 | 罗杆、角码、法兰、玻璃胶 | 1 | 套 |
| 12 | 吊架 | 配排烟系统 | 采用槽钢等制作。 | 5 | 对 |
| 13 | 静电油烟净化器(低空排放) | 配排烟系统 | 风量：15000M3/H 功率：0.35kw/220v 净化率≥95% | 1 | 台 |
| 14 | 油烟处理器吊装支架 | 配油烟处理器 | 采用槽钢等制作。 | 1 | 套 |
| 新风系统 |  |  |  |
| 1 | 轴流排气扇 | φ500 | 功率：1.1kW/220V | 1 | 台 |
| 2 | 风柜吊装平台 | 配风柜 | 采用槽钢等制作。 | 1 | 套 |
| 3 | 电机启动保护装置 | 配风柜 | 电箱及开关 | 1 | 套 |
| 4 | 新风管 (烧满焊) | 500*300 | 材料：采用1.2mm厚磨砂不锈钢板制作。 | 30 | 平方 |
| 5 | 喇叭口弯头 | 配风管 | 材料：采用1.2mm厚磨砂不锈钢板制作。 | 2 | 个 |
| 6 | 帆布软接 | 配风柜接口 | 帆布制作。 | 1 | 套 |
| 7 | 新风咀 | 400*250 | 材料：采用1.2mm厚磨砂不锈钢板制作。 | 10 | 个 |
| 8 | 不锈钢进风百叶 | 现场度做 | 采用1.2mm厚不锈钢板制作。 | 1 | 个 |
| 9 | 附件 | 配新风系统 | 罗杆、角码、法兰、玻璃胶 | 1 | 套 |
| 10 | 吊架 | 配排烟系统 | 采用槽钢等制作。 | 10 | 对 |
| 二、龙港市第七中学（土建装修工程） |
| 1 | 新建砖墙 |  | 轻质砖墙砌体180mm厚 | 20 | 平方 |
| 2 | 新建墙面抹灰 |  | 1:3水泥砂浆抹灰 | 40 | 平方 |
| 3 | 新建墙面瓷片 |  | 300*600白色瓷片 | 40 | 平方 |
| 4 | 不锈钢玻璃隔墙 |  | 不锈钢75*25mm骨架,8mm厚钢化玻璃,到顶 | 25 | 平方 |
| 5 | 原有墙面抹灰 |  | 1:3水泥砂浆抹灰,到顶 | 130 | 平方 |
| 6 | 原有墙面瓷片 |  | 300*600白色瓷片,到顶 | 130 | 平方 |
| 7 | 整体厨房吊天花 |  | 螺纹拉杆,轻钢龙骨,600*600铝扣板 | 65 | 平方 |
| 8 | 地面找平 |  | 水泥砂浆找平 | 65 | 平方 |
| 9 | 地面防滑砖粘贴 |  | 600*600防滑地砖 | 65 | 平方 |
| 10 | 墙、柱护角 |  | 不锈钢1500mm高 | 1 | 项 |
| 11 | 不锈钢单开门 |  | 不锈钢门 | 3 | 套 |
| 12 | 闭门器 |  | 闭门器安装(明装) | 2 | 套 |
| 13 | 金属传递窗 |  | L1200*H800mm | 2 | 樘 |
| 14 | 开凿排水明沟 |  | 300宽 | 15 | 米 |
| 15 | 明沟瓷片 |  | 200*300白色瓷片 | 15 | 米 |
| 16 | 水沟盖板 |  | 不锈钢冲孔盖板 | 15 | 米 |
| 17 | 开凿沉渣池 |  | 500*500*300mm沉渣池 | 1 | 个 |
| 18 | 三级隔油池 |  | 挖坑3000*1200*1500mm，水泥沙浆红砖，配盖板。 | 1 | 套 |
| 19 | 搬运、清理 |  | 建筑材料、建筑垃圾 | 2 | 车 |
| 配电工程 |  |  |  |
| A、电箱、开关、插座 |  |  |  |
| 1 | 厨房总电箱 |  | 不锈钢配电控制箱800*1000*300mm，可选品牌：正泰、苍岳、人民 | 1 | 个 |
| 2 | 照明分电箱 |  | 不锈钢配电控制箱500*600*250mm，可选品牌：正泰、苍岳、人民 | 1 | 个 |
| 3 | 总开关 |  | 3P 100A 国标，可选品牌：正泰、苍岳、飞雕； | 1 | 个 |
| 4 | 漏电开关 |  | 3P-32A 国标可选品牌：正泰、苍岳、飞雕； | 1 | 个 |
| 5 | 漏电开关 |  | 3P-20A 国标可选品牌：正泰、苍岳、飞雕； | 2 | 个 |
| 6 | 漏电开关 |  | 3P-10A 国标可选品牌：正泰、苍岳、飞雕； | 1 | 个 |
| 7 | 漏电开关 |  | 2P-10A 国标可选品牌：正泰、苍岳、飞雕； | 8 | 个 |
| 8 | 插座 |  | 10A 国标，可选品牌：正泰、苍岳、飞雕； | 5 | 个 |
| 9 | 插座 |  | 15A 国标，可选品牌：正泰、苍岳、飞雕； | 5 | 个 |
| 10 | 底盒 |  | 配插座 国标，可选品牌：正泰、苍岳、飞雕； | 10 | 个 |
| B、电线、线管、线槽 |  |  |  |
| 1 | 电线 |  | 铜芯聚氯乙烯绝缘电线BV10mm2 国标 | 75 | 米 |
| 2 | 电线 |  | 铜芯聚氯乙烯绝缘电线BV 6mm2 国标 | 115 | 米 |
| 3 | 电线 |  | 铜芯聚氯乙烯绝缘电线BV 4mm2 国标 | 201 | 米 |
| 4 | 电线 |  | 铜芯聚氯乙烯绝缘电线BV 2.5mm2 国标 | 480 | 米 |
| 5 | 电线 |  | 铜芯聚氯乙烯绝缘电线BV 1.5mm2 国标 | 650 | 米 |
| 6 | 线管 |  | 金属碳钢 ，可选品牌：金洲、增洲、上海劳钢； | 70 | 米 |
| 7 | 铁线槽 |  | 150x100x1.0 | 20 | 米 |
| C、其它项 |  |  |  |
| 1 | 照明灯盘 |  | 600*600mm | 10 | 套 |
| 2 | 灭蝇灯 |  | 电压：220V/50Hz 光源功率：2×15W | 4 | 套 |
| 3 | 紫外线消毒灯 |  | 电压：220V/50Hz 功率：30W | 2 | 套 |
| 4 | 应急灯 |  | 电压：220V/50Hz 功率：20W | 2 | 套 |
| 5 | 角马 |  | 不锈钢材质 | 1 | 项 |
| 6 | 辅助材料 |  | 螺丝、马仔、玻璃胶等 | 1 | 项 |
| 7 | 工程管理费 |  | 人工费 | 1 | 项 |
| 给排水工程 |  |  |  |
| 1 | 水表 |  | 碳钢 DN50 | 1 | 个 |
| 2 | 给水总阀 |  | 全铜 DN50 | 1 | 个 |
| 3 | 给水管 |  | PPR φ50 | 15 | 米 |
| 4 | 给水管 |  | PPR φ32 | 25 | 米 |
| 5 | 塑料管 |  | PPR φ20 | 52 | 米 |
| 6 | 螺纹阀门 |  | 全铜 DN50 | 2 | 个 |
| 7 | 螺纹阀门 |  | 全铜 DN32 | 2 | 个 |
| 8 | 螺纹阀门 |  | 全铜 DN20 | 10 | 个 |
| 9 | 排水管 |  | UPVC φ50 | 21 | 米 |
| 10 | 地漏 |  | 不锈钢材质 | 3 | 个 |
| 11 | 水管配件 |  | 螺丝、马仔、玻璃胶等 | 1 | 项 |
| 12 | 工程管理费 |  | 人工费 | 1 | 项 |

| 序号 | 设备名称 | 规格/型号 | 技术参数 | 数量 | 单位 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 一、龙港市第十一小学（厨房设备） |
| 仓库 |  |  |  |
| 1 | 单层米面架 | 1000*600*150 | 采用优质304#不锈钢制作。主架采用38*25*1.5mm不锈钢方通，疏枝采用25*13*1.2mm不锈钢方通，下配可调子弹脚。 | 9 | 台 |
| 2 | 可移动组装式存放架（四层层架） | 1200*500*1500 | 采用优质304#不锈钢制作。主架采用38*25*1.5mm不锈钢方通，疏枝采用25*13*1.2mm不锈钢方通，下配可调子弹脚。 | 6 | 台 |
| 加工区 |  |  |  |
| 1 | 可移动组装式存放架（四层层架） | 1200*500*1500 | 采用优质304#不锈钢制作。主架采用38*25*1.5mm不锈钢方通，疏枝采用25*13*1.2mm不锈钢方通，下配可调子弹脚。 | 4 | 台 |
| 2 | 四门高身雪柜 | 1220*692*1910 | 有效容积：1.0m³ 功率：0.4KW/220V 内外箱不锈钢板材，压缩机，背板镀锌板；环保制冷剂；回归铰链门。 | 2 | 台 |
| 3 | 单星洗物洗涮盆台 | 900*700*950 | 采用304#磨砂不锈钢板制作，面板厚度1.5mm，冲压式星盆斗厚度1.2mm；不锈钢支撑；φ51*1.2mm不锈钢腿，配不锈钢可调子弹脚； | 5 | 台 |
| 4 | 双层砧板台(带桶砧板操作台） | 1400*700*800 | 采用304#磨砂不锈钢板制作。面板厚度1.5mm；底衬15mm厚木板；层板厚度1.2mm；脚用直径51*1.2mm不锈钢圆管制作；配可调节子弹脚。 | 1 | 台 |
| 5 | 双层砧板台(带桶砧板操作台） | 1800*700*800 | 采用304#磨砂不锈钢板制作。面板厚度1.5mm；底衬15mm厚木板；层板厚度1.2mm；脚用直径51*1.2mm不锈钢圆管制作；配可调节子弹脚。 | 4 | 台 |
| 6 | 储水式工作台(单星盆连砧板台) | 1500*700*950 | 采用304#磨砂不锈钢板制作，面板厚度1.5mm，冲压式星盆斗厚度1.2mm；不锈钢支撑；φ51*1.2mm不锈钢腿，配不锈钢可调子弹脚； | 1 | 台 |
| 7 | 储水式工作台(单星盆连砧板台) | 1200*700*950 | 采用304#磨砂不锈钢板制作，面板厚度1.5mm，冲压式星盆斗厚度1.2mm；不锈钢支撑；φ51*1.2mm不锈钢腿，配不锈钢可调子弹脚； | 1 | 台 |
| 主厨房 |  |  |  |
| 1 | 可移动组装式存放架（四层层架） | 1200*500*1500 | 采用优质304#不锈钢制作。主架采用38*25*1.5mm不锈钢方通，疏枝采用25*13*1.2mm不锈钢方通，下配可调子弹脚。配一台豉风机。 | 3 | 台 |
| 2 | 燃气蒸箱（双门蒸饭柜） | 1600*1000*1850 | 柜身采用1.5mm磨砂304#不锈钢板冲压焊接而成；围身、背板采用1.2mm不锈钢制作；水胆为自动进水装置；炉体支架为40×40mm角钢，配φ51mm不锈钢通脚,下加可调节脚座。 | 2 | 台 |
| 3 | 活动双层工作台 | 1800*700*800 | 采用304#磨砂不锈钢板制作。面板厚度1.5mm；层板厚度1.2mm；脚用直径51*1.2mm不锈钢圆管制作；配可调节子弹脚。配四个活动轮。 | 1 | 台 |
| 4 | 双层工作台（操作台） | 1800*800*800 | 采用304#磨砂不锈钢板制作。面板厚度1.5mm；层板厚度1.2mm；脚用直径51*1.2mm不锈钢圆管制作；配可调节子弹脚。配四个活动轮。 | 2 | 台 |
| 5 | 节能环保平头炉（双头煲汤炉) | 1400*700*1250 | 炉面1.5mm采用304#磨砂不锈钢板冲压焊接而成，侧身采用1.2mm磨砂不锈钢板；中间垫防火隔热棉，40×40mm角铁支架，φ51不锈钢通脚，下加可调节脚。配一台豉风机。 | 1 | 台 |
| 6 | 炊用燃气大锅灶（双头大锅炉） | 2200*1250*1250 | 炉面1.5mm采用磨砂304#不锈钢板冲压焊接而成，侧身用1.2mm磨砂不锈钢板；中间垫防火隔热棉，140#燃气炉头，40×40mm角铁支架，φ51不锈钢通脚，下加可调节脚。配两台豉风机。 | 2 | 台 |
| 7 | 单星洗物洗涮盆台 | 1200*760*950 | 采用304#磨砂不锈钢板制作，面板厚度1.5mm，冲压式星盆斗厚度1.2mm；不锈钢支撑；φ51*1.2mm不锈钢腿，配不锈钢可调子弹脚； | 1 | 台 |
| 8 | 四门高身雪柜 | 1220*692*1910 | 有效容积：1.0m³ 功率：0.4KW/220V 内外箱不锈钢板材，压缩机，背板镀锌板；环保制冷剂；回归铰链门。 | 2 | 台 |
| 9 | 洗米机 | 650*550*950 | 高压回转冲洗，洗米量100Kg/次；使用水压：1.5Kg/cm3；进水量：25-35L/min；进水管Φ32mm；排水管Φ38mm；配子弹脚。 | 1 | 台 |
| 10 | 油网烟罩 | 9000*1300*550 | 采用1.5mm厚优质磨砂304#不锈钢板材制作，每米含两个油烟网。 | 9 | 米 |
| 11 | 二层餐车 | 900*600*850 | 面板采用304#加厚不锈钢1.5mm厚压板包封边，管架不锈钢25*25mm方管，手把38mm不锈钢圆管，厚度1.2mm，配四个活动轮。 | 2 | 台 |
| 洗消区 |  |  |  |
| 1 | 双层工作台连靠背 | 1500*760*950 | 采用304#磨砂不锈钢板制作。面板厚度1.5mm；层板厚度1.2mm；脚用直径51*1.2mm不锈钢圆管制作；配可调节子弹脚。配四个活动轮。 | 1 | 台 |
| 2 | 开水器带底座 | 530*530*1300 | 功率：9kw/380v 频率：50Hz； 容量：50L； 产水量：95L/h。 | 1 | 台 |
| 3 | 单星洗物洗涮盆台 | 1000*760*950 | 采用304#磨砂不锈钢板制作，面板厚度1.5mm，冲压式星盆斗厚度1.2mm；不锈钢支撑；φ51*1.2mm不锈钢腿，配不锈钢可调子弹脚； | 5 | 台 |
| 4 | 双孔收污台 | 1800*760*950 | 面板用1.5mm厚磨砂304#不锈钢板，开两孔收污，脚用直径51*1.2mm不锈钢圆管制作,配可调节子弹脚。 | 1 | 台 |
| 5 | 可移动组装式存放架（四层层架） | 1200*500*1500 | 采用优质304#不锈钢制作。主架采用38*25*1.5mm不锈钢方通，疏枝采用25*13*1.2mm不锈钢方通，下配可调子弹脚。 | 2 | 台 |
| 6 | 双门不锈钢门消毒柜 | 1380*700*1950 | 高温消毒 型号：RTD1380A 功率：6KW/220V 选用304不锈钢制造，夹层保温 | 2 | 台 |
| 7 | 高身防疫卫生储物柜（四门储碗柜） | 1200*500*1800 | 柜身采用1.5MM厚磨砂304#不锈钢板，侧板、背板及层板用1.2MM厚磨砂不锈钢板，φ51不锈钢通脚，下加可调脚座。 | 2 | 台 |
| 备餐区 |  |  |  |
| 1 | 活动双层工作台 | 1800*700*800 | 采用304#磨砂不锈钢板制作。面板厚度1.5mm；层板厚度1.2mm；脚用直径51*1.2mm不锈钢圆管制作；配可调节子弹脚。配四个活动轮。 | 4 | 台 |
| 2 | 电热保温汤饭车 | 600*600*800 | 车身采用1.5mm磨砂304#不锈钢板,环保型聚氨酯整体发泡工艺、超强保温,内置不锈钢低能耗快速发热管,优质电控原件，配两个4"定向重型脚轮、两个4″带刹车万向重型脚轮。 | 6 | 台 |
| 3 | 双层工作台（操作台） | 1200*700*800 | 采用304#磨砂不锈钢板制作。面板厚度1.5mm；层板厚度1.2mm；脚用直径51*1.2mm不锈钢圆管制作；配可调节子弹脚。配四个活动轮。 | 2 | 台 |
| 4 | 节能电热汤池台（五格保温台） | 1800*700*800 | 台面用1.5MM磨砂304#不锈钢板，侧板用1.2MM，φ51不锈钢通脚，下加可调脚座。功率：3KW/220V。 | 2 | 台 |
| 5 | 挂墙单星洗手盆 | 400*400*350 | 面及池1.2mm厚磨砂304#不锈钢板,不锈钢机制件加固；配感应式水龙头。 | 2 | 台 |
| 检验留样室 |  |  |  |
| 1 | 双门高身雪柜 | 620*760*1950 | 有效容积：0.5m³ 功率：0.3KW/220V 内外箱不锈钢板材，压缩机，背板镀锌板；环保制冷剂；回归铰链门。 | 1 | 台 |
| 其它 |  |  |  |
| 1 | 炉背封钢 | L*1000 | 采用1.2mm厚优质磨砂304#不锈钢板材制作。 | 9 | 米 |
| 2 | 落地式四门四层升降餐梯 | 200kg | 层门、门套：采用SUS304不锈钢板材制作，厚1.2mm,控制技术：继电器控制速度要求：0.28米/秒；其它：1、电动机过热保护功能；2、断相错相保护功能；3、超载保护功能；4、停梯位置显示功能；5、门联锁机械电气保护功能；6、轿顶检修控制功能；7、上下限位、极限保护功能；8、缓行蹲底冲顶保护功能；含4层对讲机配置，轿厢有紫外光杀菌消毒灯。（餐梯包含报审及检测费用，必须配备特种设备使用证书。） | 1 | 台 |
| 3 | 五格快餐盘 | 优等品 | 食品级不锈钢材质 | 1200 | 个 |
| 4 | 不锈钢碗 | 优等品 | 食品级不锈钢材质 | 1200 | 只 |
| 5 | 匙羹 | 优等品 | 食品级不锈钢材质 | 1200 | 把 |
| 6 | 筷子 | 优等品 | 食品级不锈钢材质 | 1200 | 双 |
| 排烟系统 |  |  |  |
| 1 | 环保后倾式低噪音抽风柜 | 25" | 规格：25寸 说明：采用25"风轮，优质全钢轴承。低噪音型。风量34000M3/H。 | 1 | 台 |
| 2 | 风柜电机 | 配风柜 | 功率：11KW/380V | 1 | 台 |
| 3 | 风柜吊装平台 | 配风柜 | 采用槽钢等制作。 | 1 | 套 |
| 4 | 风柜减震装置 | 4件套 | 优质防震套装 | 1 | 套 |
| 5 | 电机启动九线制保护装置 | 配风柜 | 电箱及开关 | 1 | 套 |
| 6 | 防泄漏风管 (烧满焊) | 600*700 | 材料：采用1.2mm厚磨砂不锈钢板制作。 | 30 | 平方 |
| 7 | 防泄漏风管 (烧满焊) | 700*800 | 材料：采用1.2mm厚磨砂不锈钢板制作。 | 70 | 平方 |
| 8 | 喇叭口弯头 | 配风管 | 材料：采用1.2mm厚磨砂不锈钢板制作。 | 6 | 个 |
| 9 | 帆布软接 | 配风柜接口 | 帆布制作。 | 2 | 套 |
| 10 | 防火阀 | 配风管 | 当温度达到235度时熔断器工作，自动关闭阀门。 | 1 | 个 |
| 11 | 止回阀 | 配风管 | 风管止回阀 | 1 | 个 |
| 12 | 附件 | 配排烟系统 | 罗杆、角码、法兰、玻璃胶 | 1 | 套 |
| 13 | 吊架 | 配排烟系统 | 采用槽钢等制作。 | 25 | 对 |
| 14 | 静电油烟净化器(低空排放) | 配排烟系统 | 风量：30000M3/H 功率：0.5kw/220v 净化率≥95% | 1 | 台 |
| 15 | 油烟处理器吊装支架 | 配油烟处理器 | 采用槽钢等制作。 | 1 | 套 |
| 新风系统 |  |  |  |
| 1 | 环保低噪音新风柜 | 18" | 规格：18寸 说明：采用18"风轮，优质全钢轴承。低噪音型。风量14500M3/H。 | 1 | 台 |
| 2 | 风柜电机 | 配风柜 | 功率：4KW/380V | 1 | 台 |
| 3 | 风柜吊装平台 | 配风柜 | 采用槽钢等制作。 | 1 | 套 |
| 4 | 风柜减震装置 | 4件套 | 优质防震套装 | 1 | 套 |
| 5 | 电机启动保护装置 | 配风柜 | 电箱及开关 | 1 | 套 |
| 6 | 新风管 (烧满焊) | 600*400 | 材料：采用1.2mm厚磨砂不锈钢板制作。 | 45 | 平方 |
| 7 | 新风管 (烧满焊) | 500*300 | 材料：采用1.2mm厚磨砂不锈钢板制作。 | 40 | 平方 |
| 8 | 喇叭口弯头 | 配风管 | 材料：采用1.2mm厚磨砂不锈钢板制作。 | 3 | 个 |
| 9 | 帆布软接 | 配风柜接口 | 帆布制作。 | 1 | 套 |
| 10 | 新风咀 | 400*250 | 材料：采用1.2mm厚磨砂不锈钢板制作。 | 30 | 个 |
| 11 | 不锈钢进风百叶 | 现场度做 | 采用1.2mm厚不锈钢板制作。 | 1 | 个 |
| 12 | 附件 | 配新风系统 | 罗杆、角码、法兰、玻璃胶 | 1 | 套 |
| 13 | 吊架 | 配排烟系统 | 采用槽钢等制作。 | 30 | 对 |
| 二、龙港市第十一小学（土建装修工程） |
| 1 | 新建砖墙 |  | 轻质砖墙砌体180mm厚 | 318 | 平方 |
| 2 | 新建砖墙抹灰 |  | 1:3水泥砂浆抹灰 | 636 | 平方 |
| 3 | 新建砖墙墙面瓷片 |  | 300*600白色瓷片 | 636 | 平方 |
| 4 | 不锈钢玻璃隔墙 |  | 不锈钢75*25mm骨架,8mm厚钢化玻璃 | 120 | 平方 |
| 5 | 铁皮棚 |  | 槽钢支架,优质隔热锌铁皮 | 90 | 平方 |
| 6 | 窗户 |  | 铝合金75*25mm窗架,8mm厚钢化玻璃 | 4 | 套 |
| 7 | 原有墙面抹灰 |  | 1:3水泥砂浆抹灰 | 268 | 平方 |
| 8 | 原有墙面瓷片 |  | 300*600白色瓷片 | 268 | 平方 |
| 9 | 钢筋立柱 |  | 1.基层类型:承重立柱 2.厚度、砂浆配合比:20厚底层 1：3水泥砂浆 3.防护材料种类:选用优质钢筋，φ10mm、φ6mm 4.尺寸：200*200mm 5.含模板 | 52 | 米 |
| 10 | 过梁 |  | 1.基层类型:承托梁 2.厚度、砂浆配合比:20厚底层 1：3水泥砂浆 3.防护材料种类:选用优质钢筋，φ10mm、φ6mm 4.尺寸：200*200mm 5.含模板 | 58 | 米 |
| 11 | 整体厨房吊天花 |  | 螺纹拉杆,轻钢龙骨,600*600铝扣板 | 365 | 平方 |
| 12 | 地面找平 |  | 水泥砂浆找平 | 365 | 平方 |
| 13 | 地面防滑砖粘贴 |  | 600*600防滑地砖 | 365 | 平方 |
| 14 | 墙、柱护角 |  | 不锈钢1500mm高 | 1 | 项 |
| 15 | 售卖/回收窗台基石 |  | 水泥砂浆 1:3,φ6mm钢筋网加固 | 6 | 米 |
| 16 | 窗台平台大理石 |  | 黑金沙大理石 | 6 | 米 |
| 17 | 不锈钢双开门 |  | 不锈钢门 | 8 | 套 |
| 18 | 不锈钢单开门 |  | 不锈钢门 | 7 | 套 |
| 19 | 闭门器 |  | 闭门器安装(明装) | 8 | 套 |
| 20 | 金属传递窗 |  | L1200*H800mm | 2 | 樘 |
| 21 | 开凿排水明沟 |  | 300宽 | 48 | 米 |
| 22 | 明沟瓷片 |  | 200*300白色瓷片 | 48 | 米 |
| 23 | 水沟盖板 |  | 不锈钢冲孔盖板 | 48 | 米 |
| 24 | 开凿沉渣池 |  | 500*500*300mm沉渣池 | 3 | 个 |
| 25 | 三级隔油池 |  | 挖坑3000*1200*1500mm，水泥沙浆红砖，配盖板。 | 1 | 套 |
| 26 | 搬运、清理 |  | 建筑材料、建筑垃圾 | 7 | 车 |
| 配电工程 |  |  |  |
| A、电箱、开关、插座 |  |  |  |
| 1 | 厨房总电箱 |  | 不锈钢配电控制箱800*1000*300mm，可选品牌：正泰、苍岳、人民 | 1 | 个 |
| 2 | 厨房分电箱 |  | 不锈钢配电控制箱600*900*250mm，可选品牌：正泰、苍岳、人民 | 1 | 个 |
| 3 | 照明分电箱 |  | 不锈钢配电控制箱500*600*250mm，可选品牌：正泰、苍岳、人民 | 1 | 个 |
| 4 | 总开关 |  | 3P 200A 国标，可选品牌：正泰、苍岳、飞雕； | 1 | 个 |
| 5 | 分开关 |  | 3P 100A 国标，可选品牌：正泰、苍岳、飞雕； | 2 | 个 |
| 6 | 漏电开关 |  | 3P-32A 国标，可选品牌：正泰、苍岳、飞雕； | 1 | 个 |
| 7 | 漏电开关 |  | 3P-20A 国标，可选品牌：正泰、苍岳、飞雕； | 3 | 个 |
| 8 | 漏电开关 |  | 3P-10A 国标，可选品牌：正泰、苍岳、飞雕； | 1 | 个 |
| 9 | 漏电开关 |  | 2P-10A 国标，可选品牌：正泰、苍岳、飞雕； | 23 | 个 |
| 10 | 插座 |  | 10A 国标，可选品牌：正泰、苍岳、飞雕； | 12 | 个 |
| 11 | 插座 |  | 15A 国标，可选品牌：正泰、苍岳、飞雕； | 10 | 个 |
| 12 | 底盒 |  | 配插座 国标，可选品牌：正泰、苍岳、飞雕； | 22 | 个 |
| B、电线、线管、线槽 |  |  |  |
| 1 | 电缆 |  | 交联聚乙烯电力电缆YJY0.6/1KV4*25+1*16mm2 国标 | 35 | 米 |
| 2 | 电线 |  | 铜芯聚氯乙烯绝缘电线BV10mm2 国标 | 80 | 米 |
| 3 | 电线 |  | 铜芯聚氯乙烯绝缘电线BV 6mm2 国标 | 99 | 米 |
| 4 | 电线 |  | 铜芯聚氯乙烯绝缘电线BV 4mm2 国标 | 215 | 米 |
| 5 | 电线 |  | 铜芯聚氯乙烯绝缘电线BV 2.5mm2 国标 | 1386 | 米 |
| 6 | 电线 |  | 铜芯聚氯乙烯绝缘电线BV 1.5mm2 国标 | 2520 | 米 |
| 7 | 线管 |  | 金属碳钢 | 190 | 米 |
| 8 | 铁线槽 |  | 150x100x1.0mm | 30 | 米 |
| C、其它项 |  |  |  |
| 1 | 日光灯 |  | 36W双管，可选品牌欧普、雷士、利尔达 | 40 | 套 |
| 2 | 照明灯盘 |  | 600*600mm | 14 | 套 |
| 3 | 灭蝇灯 |  | 电压：220V/50Hz 光源功率：2×15W | 10 | 套 |
| 4 | 紫外线消毒灯 |  | 电压：220V/50Hz 功率：30W | 3 | 套 |
| 5 | 应急灯 |  | 电压：220V/50Hz 功率：20W | 6 | 套 |
| 6 | 角马 |  | 不锈钢材质 | 1 | 项 |
| 7 | 辅助材料 |  | 螺丝、马仔、玻璃胶等 | 1 | 项 |
| 8 | 工程管理费 |  | 人工费 | 1 | 项 |
| 给排水工程 |  |  |  |
| 1 | 水表 |  | 碳钢 DN63 | 1 | 个 |
| 2 | 给水总阀 |  | 全铜 DN63 | 1 | 个 |
| 3 | 给水管 |  | PPR φ63 | 55 | 米 |
| 4 | 给水管 |  | PPR φ50 | 69 | 米 |
| 5 | 给水管 |  | PPR φ32 | 52 | 米 |
| 6 | 塑料管 |  | PPR φ20 | 83 | 米 |
| 7 | 螺纹阀门 |  | 全铜 DN63 | 2 | 个 |
| 8 | 螺纹阀门 |  | 全铜 DN50 | 2 | 个 |
| 9 | 螺纹阀门 |  | 全铜 DN32 | 5 | 个 |
| 10 | 螺纹阀门 |  | 全铜 DN20 | 26 | 个 |
| 11 | 排水管 |  | UPVC φ63 | 30 | 米 |
| 12 | 排水管 |  | UPVC φ50 | 40 | 米 |
| 13 | 地漏 |  | 不锈钢材质 | 7 | 个 |
| 14 | 水管配件 |  | 螺丝、马仔、玻璃胶等 | 1 | 项 |
| 15 | 工程管理费 |  | 人工费 | 1 | 项 |

| 序号 | 设备名称 | 规格/型号 | 技术参数 | 数量 | 单位 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 一、龙港市第四小学（厨房设备） |
| 仓库 |  |  |  |
| 1 | 双门高身雪柜 | 620*760*1950 | 有效容积：0.5m³ 功率：0.3KW/220V 内外箱不锈钢板材，压缩机，背板镀锌板；环保制冷剂；回归铰链门。 | 1 | 台 |
| 2 | 可移动组装式存放架（四层层架） | 1200*500*1500 | 采用优质304#不锈钢制作。主架采用38*25*1.5mm不锈钢方通，疏枝采用25*13*1.2mm不锈钢方通，下配可调子弹脚。 | 5 | 台 |
| 3 | 单层米面架 | 1000*600*150 | 采用优质304#不锈钢制作。主架采用38*25*1.5mm不锈钢方通，疏枝采用25*13*1.2mm不锈钢方通，下配可调子弹脚。 | 6 | 台 |
| 加工区 |  |  |  |
| 1 | 四门高身雪柜 | 1220*692*1910 | 有效容积：1.0m³ 功率：0.4KW/220V 内外箱不锈钢板材，压缩机，背板镀锌板；环保制冷剂；回归铰链门。 | 2 | 台 |
| 2 | 可移动组装式存放架（四层层架） | 1500*500*1500 | 采用优质304#不锈钢制作。主架采用38*25*1.5mm不锈钢方通，疏枝采用25*13*1.2mm不锈钢方通，下配可调子弹脚。 | 3 | 台 |
| 3 | 单星洗物洗涮盆台 | 1000*760*950 | 采用304#磨砂不锈钢板制作，面板厚度1.5mm，冲压式星盆斗厚度1.2mm；不锈钢支撑；φ51*1.2mm不锈钢腿，配不锈钢可调子弹脚； | 5 | 台 |
| 4 | 双层砧板台(带桶砧板操作台） | 1600*800*800 | 采用304#磨砂不锈钢板制作。面板厚度1.5mm；底衬15mm厚木板；层板厚度1.2mm；脚用直径51*1.2mm不锈钢圆管制作；配可调节子弹脚。 | 1 | 台 |
| 5 | 双层砧板台(带桶砧板操作台） | 1800*800*800 | 采用304#磨砂不锈钢板制作。面板厚度1.5mm；底衬15mm厚木板；层板厚度1.2mm；脚用直径51*1.2mm不锈钢圆管制作；配可调节子弹脚。 | 3 | 台 |
| 6 | 储水式工作台(单星盆连砧板台) | 1200*760*950 | 采用304#磨砂不锈钢板制作，面板厚度1.5mm，冲压式星盆斗厚度1.2mm；不锈钢支撑；φ51*1.2mm不锈钢腿，配不锈钢可调子弹脚； | 3 | 台 |
| 7 | 绞切肉机 | 550*420*835 | 功率：1.1KW/220V 切条尺寸：2.5~40mm可调 | 1 | 台 |
| 主厨房 |  |  |  |
| 1 | 洗米机 | 650*550*950 | 高压回转冲洗，洗米量100Kg/次；使用水压：1.5Kg/cm3；进水量：25-35L/min；进水管Φ32mm；排水管Φ38mm；配子弹脚。 | 1 | 台 |
| 2 | 单星洗物洗涮盆台 | 1200*760*950 | 采用304#磨砂不锈钢板制作，面板厚度1.5mm，冲压式星盆斗厚度1.2mm；不锈钢支撑；φ51*1.2mm不锈钢腿，配不锈钢可调子弹脚； | 1 | 台 |
| 3 | 活动双层工作台 | 1800*800*800 | 采用304#磨砂不锈钢板制作。面板厚度1.5mm；层板厚度1.2mm；脚用直径51*1.2mm不锈钢圆管制作；配可调节子弹脚。配四个活动轮。 | 1 | 台 |
| 4 | 四门高身雪柜 | 1220*692*1910 | 有效容积：1.0m³ 功率：0.4KW/220V 内外箱不锈钢板材，压缩机，背板镀锌板；环保制冷剂；回归铰链门。 | 2 | 台 |
| 5 | 平板运输车 | 900*600*850 | 主板采用1.5MM厚磨砂304#不锈钢板，推手用φ51*1.2mm不锈钢圆通，配4个活动轮。 | 3 | 台 |
| 6 | 双层工作台（操作台） | 1800*800*800 | 采用304#磨砂不锈钢板制作。面板厚度1.5mm；层板厚度1.2mm；脚用直径51*1.2mm不锈钢圆管制作；配可调节子弹脚。配四个活动轮。 | 2 | 台 |
| 7 | 油网烟罩 | 9000*1300*550 | 采用1.5mm厚优质磨砂304#不锈钢板材制作，每米含两个油烟网。 | 9 | 米 |
| 8 | 电磁环保节能汤炉（双头电磁煲汤炉） | 1400*800*1250 | 炉面1.5mm采用304#磨砂不锈钢板冲压焊接而成，侧身采用1.2mm磨砂不锈钢板；电磁炉机芯，φ51不锈钢通脚，下加可调节脚。功率：30kw/380v | 1 | 台 |
| 9 | 节能环保电热蒸柜（双门电蒸饭柜） | 1600*1000*1620 | 采用磨砂304#不锈钢板焊接而成，柜身1.5mm厚，层板及内板1.2mm厚，保温层采用50mm厚高级耐高温聚胺脂注塑发泡,配自动进水装置，装置密封条为无毒耐高温、耐油可拆硅胶胶条，渐进式全钢门锁件及不锈钢冲压托条，功率48KW/380V发热管。 | 2 | 台 |
| 10 | 电磁环保节能大炒炉（双头电磁大炒炉） | 2200*1250*1250 | 炉面1.5mm采用304#磨砂不锈钢板冲压焊接而成，侧身采用1.2mm磨砂不锈钢板；电磁炉机芯，φ51不锈钢通脚，下加可调节脚。功率：50kw/380v | 2 | 台 |
| 洗消区 |  |  |  |
| 1 | 单星洗物洗涮盆台 | 1200*760*950 | 采用304#磨砂不锈钢板制作，面板厚度1.5mm，冲压式星盆斗厚度1.2mm；不锈钢支撑；φ51*1.2mm不锈钢腿，配不锈钢可调子弹脚； | 4 | 台 |
| 2 | 双层工作台连靠背 | 1200*760*950 | 采用304#磨砂不锈钢板制作。面板厚度1.5mm；层板厚度1.2mm；脚用直径51*1.2mm不锈钢圆管制作；配可调节子弹脚。配四个活动轮。 | 1 | 台 |
| 3 | 双孔收污台 | 2000*760*950 | 面板用1.5mm厚磨砂304#不锈钢板，开两孔收污，脚用直径51*1.2mm不锈钢圆管制作,配可调节子弹脚。 | 1 | 台 |
| 4 | 开水器带底座 | 530*530*1300 | 功率：9kw/380v 频率：50Hz； 容量：50L； 产水量：95L/h。 | 1 | 台 |
| 5 | 可移动组装式存放架（四层层架） | 1200*500*1500 | 采用优质304#不锈钢制作。主架采用38*25*1.5mm不锈钢方通，疏枝采用25*13*1.2mm不锈钢方通，下配可调子弹脚。 | 2 | 台 |
| 6 | 平板运输车 | 900*600*850 | 主板采用1.5MM厚磨砂304#不锈钢板，推手用φ51*1.2mm不锈钢圆通，配4个活动轮。 | 2 | 台 |
| 7 | 高身防疫卫生储物柜（四门储碗柜） | 1200*500*1800 | 柜身采用1.5MM厚磨砂304#不锈钢板，侧板、背板及层板用1.2MM厚磨砂不锈钢板，φ51不锈钢通脚，下加可调脚座。 | 3 | 台 |
| 8 | 双门不锈钢门消毒柜 | 1380*700*1950 | 高温消毒 型号：RTD1380A 功率：6KW/220V 选用304不锈钢制造，夹层保温 | 3 | 台 |
| 9 | 二层餐具回收车 | 900*600*850 | 面板采用304#加厚不锈钢1.5mm厚压板包封边，管架不锈钢25*25mm方管，手把38mm不锈钢圆管，厚度1.2mm，配四个活动轮。 | 2 | 台 |
| 10 | 双孔收残柜 | 1200*600*850 | 柜身采用1.5MM厚磨砂304#不锈钢板，面板开两孔回收残渣，双开推拉门，配4个活动轮。 | 2 | 台 |
| 备餐区 |  |  |  |
| 1 | 紫外线杀菌灯 | 920*130*80 | TUV36W | 3 | 个 |
| 2 | 电热保温汤饭车 | 600*600*800 | 车身采用1.5mm磨砂304#不锈钢板,环保型聚氨酯整体发泡工艺、超强保温,内置不锈钢低能耗快速发热管,优质电控原件，配两个4"定向重型脚轮、两个4″带刹车万向重型脚轮。 | 8 | 台 |
| 3 | 活动双层工作台 | 1800*600*800 | 采用304#磨砂不锈钢板制作。面板厚度1.5mm；层板厚度1.2mm；脚用直径51*1.2mm不锈钢圆管制作；配可调节子弹脚。配四个活动轮。 | 2 | 台 |
| 4 | 节能电热汤池台（五格保温台） | 1800*700*800 | 台面用1.5MM磨砂304#不锈钢板，侧板用1.2MM，φ51不锈钢通脚，下加可调脚座。功率：3KW/220V。 | 4 | 台 |
| 5 | 挂墙单星洗手盆 | 400*400*350 | 面及池1.2mm厚磨砂304#不锈钢板,不锈钢机制件加固；配感应式水龙头。 | 2 | 台 |
| 其它 |  |  |  |
| 1 | 炉背封钢 | L*1000 | 采用1.2mm厚优质磨砂304#不锈钢板材制作。 | 9 | 米 |
| 2 | 落地式四门四层升降餐梯 | 200kg | 层门、门套：采用SUS304不锈钢板材制作，厚1.2mm,控制技术：继电器控制速度要求：0.28米/秒；其它：1、电动机过热保护功能；2、断相错相保护功能；3、超载保护功能；4、停梯位置显示功能；5、门联锁机械电气保护功能；6、轿顶检修控制功能；7、上下限位、极限保护功能；8、缓行蹲底冲顶保护功能；含4层对讲机配置，轿厢有紫外光杀菌消毒灯。（餐梯包含报审及检测费用，必须配备特种设备使用证书。） | 1 | 台 |
| 3 | 五格快餐盘 | 优等品 | 食品级不锈钢材质 | 1200 | 个 |
| 4 | 不锈钢碗 | 优等品 | 食品级不锈钢材质 | 1200 | 只 |
| 5 | 匙羹 | 优等品 | 食品级不锈钢材质 | 1200 | 把 |
| 6 | 筷子 | 优等品 | 食品级不锈钢材质 | 1200 | 双 |
| 排烟系统 |  |  |  |
| 1 | 环保后倾式低噪音抽风柜 | 25" | 规格：25寸 说明：采用25"风轮，优质全钢轴承。低噪音型。风量34000M3/H。 | 1 | 台 |
| 2 | 风柜电机 | 配风柜 | 功率：11KW/380V | 1 | 台 |
| 3 | 风柜吊装平台 | 配风柜 | 采用槽钢等制作。 | 1 | 套 |
| 4 | 风柜减震装置 | 4件套 | 优质防震套装 | 1 | 套 |
| 5 | 电机启动九线制保护装置 | 配风柜 | 电箱及开关 | 1 | 套 |
| 6 | 防泄漏风管 (烧满焊) | 600*700 | 材料：采用1.2mm厚磨砂不锈钢板制作。 | 75 | 平方 |
| 7 | 防泄漏风管 (烧满焊) | 700*800 | 材料：采用1.2mm厚磨砂不锈钢板制作。 | 65 | 平方 |
| 8 | 喇叭口弯头 | 配风管 | 材料：采用1.2mm厚磨砂不锈钢板制作。 | 7 | 个 |
| 9 | 帆布软接 | 配风柜接口 | 帆布制作。 | 2 | 套 |
| 10 | 防火阀 | 配风管 | 当温度达到235度时熔断器工作，自动关闭阀门。 | 1 | 个 |
| 11 | 止回阀 | 配风管 | 风管止回阀 | 1 | 个 |
| 12 | 附件 | 配排烟系统 | 罗杆、角码、法兰、玻璃胶 | 1 | 套 |
| 13 | 吊架 | 配排烟系统 | 采用槽钢等制作。 | 40 | 对 |
| 14 | 静电油烟净化器(低空排放) | 配排烟系统 | 风量：30000M3/H 功率：0.5kw/220v 净化率≥95% | 1 | 台 |
| 15 | 油烟处理器吊装支架 | 配油烟处理器 | 采用槽钢等制作。 | 1 | 套 |
| 新风系统 |  |  |  |
| 1 | 环保低噪音新风柜 | 18" | 规格：18寸 说明：采用18"风轮，优质全钢轴承。低噪音型。风量14500M3/H。 | 1 | 台 |
| 2 | 风柜电机 | 配风柜 | 功率：4KW/380V | 1 | 台 |
| 3 | 风柜吊装平台 | 配风柜 | 采用槽钢等制作。 | 1 | 套 |
| 4 | 风柜减震装置 | 4件套 | 优质防震套装 | 1 | 套 |
| 5 | 电机启动保护装置 | 配风柜 | 电箱及开关 | 1 | 套 |
| 6 | 新风管 (烧满焊) | 600*400 | 材料：采用1.2mm厚磨砂不锈钢板制作。 | 60 | 平方 |
| 7 | 新风管 (烧满焊) | 500*300 | 材料：采用1.2mm厚磨砂不锈钢板制作。 | 50 | 平方 |
| 8 | 喇叭口弯头 | 配风管 | 材料：采用1.2mm厚磨砂不锈钢板制作。 | 5 | 个 |
| 9 | 帆布软接 | 配风柜接口 | 帆布制作。 | 1 | 套 |
| 10 | 新风咀 | 400*250 | 材料：采用1.2mm厚磨砂不锈钢板制作。 | 30 | 个 |
| 11 | 不锈钢进风百叶 | 现场度做 | 采用1.2mm厚不锈钢板制作。 | 1 | 个 |
| 12 | 附件 | 配新风系统 | 罗杆、角码、法兰、玻璃胶 | 1 | 套 |
| 13 | 吊架 | 配排烟系统 | 采用槽钢等制作。 | 35 | 对 |

| 序号 | 设备名称 | 规格/型号 | 技术参数 | 数量 | 单位 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 一、龙港市第四中学（厨房设备） |
| 仓库 |
| 1 | 可移动组装式存放架（四层层架） | 1200*500*1500 | 采用优质304#不锈钢制作。主架采用38*25*1.5mm不锈钢方通，疏枝采用25*13*1.2mm不锈钢方通，下配可调子弹脚。 | 4 | 台 |
| 加工区 |
| 1 | 四门高身雪柜 | 1220*692*1910 | 有效容积：1.0m³ 功率：0.4KW/220V 内外箱不锈钢板材，压缩机，背板镀锌板；环保制冷剂；回归铰链门。 | 2 | 台 |
| 2 | 可移动组装式存放架（四层层架） | 1200*500*1500 | 采用优质304#不锈钢制作。主架采用38*25*1.5mm不锈钢方通，疏枝采用25*13*1.2mm不锈钢方通，下配可调子弹脚。 | 2 | 台 |
| 3 | 开水器带底座 | 530*530*1300 | 功率：9kw/380v 频率：50Hz； 容量：50L； 产水量：95L/h。 | 1 | 台 |
| 洗消区 |
| 1 | 开水器带底座 | 530*530*1300 | 功率：9kw/380v 频率：50Hz； 容量：50L； 产水量：95L/h。 | 1 | 台 |
| 2 | 单星洗物洗涮盆台 | 1000*760*950 | 采用304#磨砂不锈钢板制作，面板厚度1.5mm，冲压式星盆斗厚度1.2mm；不锈钢支撑；φ51*1.2mm不锈钢腿，配不锈钢可调子弹脚； | 3 | 台 |
| 3 | 双孔收污台 | 1200*760*950 | 面板用1.5mm厚磨砂304#不锈钢板，开两孔收污，脚用直径51*1.2mm不锈钢圆管制作,配可调节子弹脚。 | 1 | 台 |
| 5 | 可移动组装式存放架（四层层架） | 1500*500*1500 | 采用优质304#不锈钢制作。主架采用38*25*1.5mm不锈钢方通，疏枝采用25*13*1.2mm不锈钢方通，下配可调子弹脚。 | 1 | 台 |
| 6 | 高身防疫卫生储物柜（四门储碗柜） | 1200*500*1800 | 柜身采用1.5MM厚磨砂304#不锈钢板，侧板、背板及层板用1.2MM厚磨砂不锈钢板，φ51不锈钢通脚，下加可调脚座。 | 2 | 台 |
| 7 | 双门不锈钢门消毒柜 | 1380*700*1950 | 高温消毒 型号：RTD1380A 功率：6KW/220V 选用304不锈钢制造，夹层保温 | 1 | 台 |
| 主厨房 |
| 1 | 活动双层工作台 | 1800*800*800 | 采用304#磨砂不锈钢板制作。面板厚度1.5mm；层板厚度1.2mm；脚用直径51*1.2mm不锈钢圆管制作；配可调节子弹脚。配四个活动轮。 | 1 | 台 |
| 2 | 储水式工作台(单星盆连砧板台) | 1500*700*950 | 采用304#磨砂不锈钢板制作，面板厚度1.5mm，冲压式星盆斗厚度1.2mm；不锈钢支撑；φ51*1.2mm不锈钢腿，配不锈钢可调子弹脚； | 1 | 台 |
| 3 | 四门高身雪柜 | 1220*692*1910 | 有效容积：1.0m³ 功率：0.4KW/220V 内外箱不锈钢板材，压缩机，背板镀锌板；环保制冷剂；回归铰链门。 | 1 | 台 |
| 4 | 可移动组装式存放架（四层层架） | 1500*500*1500 | 采用优质304#不锈钢制作。主架采用38*25*1.5mm不锈钢方通，疏枝采用25*13*1.2mm不锈钢方通，下配可调子弹脚。 | 1 | 台 |
| 5 | 双层工作台（操作台） | 1800*800*800 | 采用304#磨砂不锈钢板制作。面板厚度1.5mm；层板厚度1.2mm；脚用直径51*1.2mm不锈钢圆管制作；配可调节子弹脚。配四个活动轮。 | 2 | 台 |
| 6 | 油网烟罩 | 5300*1300*550 | 采用1.5mm厚优质磨砂304#不锈钢板材制作，每米含两个油烟网。 | 5.3 | 米 |
| 7 | 节能环保电热蒸柜（双门电蒸饭柜） | 1600*1000*1620 | 采用磨砂304#不锈钢板焊接而成，柜身1.5mm厚，层板及内板1.2mm厚，保温层采用50mm厚高级耐高温聚胺脂注塑发泡,配自动进水装置，装置密封条为无毒耐高温、耐油可拆硅胶胶条，渐进式全钢门锁件及不锈钢冲压托条，功率48KW/380V发热管。 | 1 | 台 |
| 8 | 炊用燃气大锅灶（单头大锅炉） | 1200*1250*1250 | 炉面1.5mm采用磨砂304#不锈钢板冲压焊接而成，侧身用1.2mm磨砂不锈钢板；中间垫防火隔热棉，140#燃气炉头，40×40mm角铁支架，φ51不锈钢通脚，下加可调节脚。配一台豉风机。 | 1 | 台 |
| 9 | 炊用燃气大锅灶（双头大锅炉） | 2200*1250*1250 | 炉面1.5mm采用磨砂304#不锈钢板冲压焊接而成，侧身用1.2mm磨砂不锈钢板；中间垫防火隔热棉，140#燃气炉头，40×40mm角铁支架，φ51不锈钢通脚，下加可调节脚。配两台豉风机。 | 1 | 台 |
| 10 | 炉拼台 | 300*1250*1250 | 采用1.5mm厚优质304#磨砂不锈钢板材。 | 1 | 台 |
| 备餐区 |
| 1 | 活动双层工作台 | 1800*700*800 | 采用304#磨砂不锈钢板制作。面板厚度1.5mm；层板厚度1.2mm；脚用直径51*1.2mm不锈钢圆管制作；配可调节子弹脚。配四个活动轮。 | 1 | 台 |
| 2 | 电热保温汤饭车 | 600*600*800 | 车身采用1.5mm磨砂304#不锈钢板,环保型聚氨酯整体发泡工艺、超强保温,内置不锈钢低能耗快速发热管,优质电控原件，配两个4"定向重型脚轮、两个4″带刹车万向重型脚轮。 | 4 | 台 |
| 3 | 节能电热汤池台（五格保温台） | 1800*700*800 | 台面用1.5MM磨砂304#不锈钢板，侧板用1.2MM，φ51不锈钢通脚，下加可调脚座。功率：3KW/220V。 | 2 | 台 |
| 4 | 双层工作台（操作台） | 1200*700*800 | 采用304#磨砂不锈钢板制作。面板厚度1.5mm；层板厚度1.2mm；脚用直径51*1.2mm不锈钢圆管制作；配可调节子弹脚。配四个活动轮。 | 1 | 台 |
| 5 | 挂墙单星洗手盆 | 400*400*350 | 面及池1.2mm厚磨砂304#不锈钢板,不锈钢机制件加固；配感应式水龙头。 | 2 | 台 |
| 其它 |
| 1 | 炉背封钢 | L*1000 | 采用1.2mm厚优质磨砂304#不锈钢板材制作。 | 6 | 米 |
| 2 | 五格快餐盘 | 优等品 | 食品级不锈钢材质 | 900 | 个 |
| 3 | 不锈钢碗 | 优等品 | 食品级不锈钢材质 | 900 | 只 |
| 4 | 匙羹 | 优等品 | 食品级不锈钢材质 | 900 | 把 |
| 5 | 筷子 | 优等品 | 食品级不锈钢材质 | 900 | 双 |
| 排烟系统 |
| 1 | 环保后倾式低噪音抽风柜 | 22" | 规格：22寸 说明：采用22"风轮，优质全钢轴承。低噪音型。风量26300M3/H。 | 1 | 台 |
| 2 | 风柜电机 | 配风柜 | 功率：7.5KW/380V | 1 | 台 |
| 3 | 风柜吊装平台 | 配风柜 | 采用槽钢等制作。 | 1 | 套 |
| 4 | 风柜减震装置 | 4件套 | 优质防震套装 | 1 | 套 |
| 5 | 电机启动保护装置 | 配风柜 | 电箱及开关 | 1 | 套 |
| 6 | 防泄漏风管 (烧满焊) | 500*600 | 材料：采用1.2mm厚磨砂不锈钢板制作。 | 25 | 平方 |
| 7 | 防泄漏风管 (烧满焊) | 600*800 | 材料：采用1.2mm厚磨砂不锈钢板制作。 | 45 | 平方 |
| 8 | 喇叭口弯头 | 配风管 | 材料：采用1.2mm厚磨砂不锈钢板制作。 | 5 | 个 |
| 9 | 帆布软接 | 配风柜接口 | 帆布制作。 | 2 | 套 |
| 10 | 防火阀 | 配风管 | 当温度达到235度时熔断器工作，自动关闭阀门。 | 1 | 个 |
| 11 | 止回阀 | 配风管 | 风管止回阀 | 1 | 个 |
| 12 | 附件 | 配排烟系统 | 罗杆、角码、法兰、玻璃胶 | 1 | 套 |
| 13 | 吊架 | 配排烟系统 | 采用槽钢等制作。 | 15 | 对 |
| 14 | 静电油烟净化器(低空排放) | 配排烟系统 | 风量：25000M3/H 功率：0.45kw/220v 净化率≥95% | 1 | 台 |
| 15 | 油烟处理器吊装支架 | 配油烟处理器 | 采用槽钢等制作。 | 1 | 套 |
| 新风系统 |
| 1 | 轴流排气扇 | φ500 | 功率：1.1kW/220V | 1 | 台 |
| 2 | 风柜吊装平台 | 配风柜 | 采用槽钢等制作。 | 1 | 套 |
| 3 | 电机启动保护装置 | 配风柜 | 电箱及开关 | 1 | 套 |
| 4 | 新风管 (烧满焊) | 500*300 | 材料：采用1.2mm厚磨砂不锈钢板制作。 | 40 | 平方 |
| 5 | 喇叭口弯头 | 配风管 | 材料：采用1.2mm厚磨砂不锈钢板制作。 | 2 | 个 |
| 6 | 帆布软接 | 配风柜接口 | 帆布制作。 | 1 | 套 |
| 7 | 新风咀 | 400*250 | 材料：采用1.2mm厚磨砂不锈钢板制作。 | 15 | 个 |
| 8 | 不锈钢进风百叶 | 现场度做 | 采用1.2mm厚不锈钢板制作。 | 1 | 个 |
| 9 | 附件 | 配新风系统 | 罗杆、角码、法兰、玻璃胶 | 1 | 套 |
| 10 | 吊架 | 配排烟系统 | 采用槽钢等制作。 | 15 | 对 |
| 二、龙港市第四中学（土建装修工程） |
| 1 | 拆除 |  | 原有部份墙体 | 1 | 项 |
| 2 | 新建砖墙 |  | 轻质砖墙砌体180mm厚 | 36 | 平方 |
| 3 | 新建墙面抹灰 |  | 1:3水泥砂浆抹灰 | 72 | 平方 |
| 4 | 新建墙面瓷片 |  | 300*600白色瓷片 | 72 | 平方 |
| 5 | 不锈钢玻璃隔墙 |  | 不锈钢75*25mm骨架,8mm厚钢化玻璃,到顶 | 44 | 平方 |
| 6 | 原有墙面抹灰 |  | 1:3水泥砂浆抹灰,到顶 | 156 | 平方 |
| 7 | 原有墙面瓷片 |  | 300*600白色瓷片,到顶 | 156 | 平方 |
| 8 | 整体厨房吊天花 |  | 螺纹拉杆,轻钢龙骨,600*600铝扣板 | 125 | 平方 |
| 9 | 地面找平 |  | 水泥砂浆找平 | 125 | 平方 |
| 10 | 地面防滑砖粘贴 |  | 600*600防滑地砖 | 125 | 平方 |
| 11 | 墙、柱护角 |  | 不锈钢1500mm高 | 1 | 项 |
| 12 | 售卖窗台基石 |  | 水泥砂浆 1:3,φ6mm钢筋网加固 | 4 | 米 |
| 13 | 窗台平台大理石 |  | 黑金沙大理石 | 4 | 米 |
| 14 | 不锈钢双开门 |  | 不锈钢门 | 1 | 套 |
| 15 | 不锈钢单开门 |  | 不锈钢门 | 5 | 套 |
| 16 | 闭门器 |  | 闭门器安装(明装) | 5 | 套 |
| 17 | 金属传递窗 |  | L1200*H800mm | 1 | 樘 |
| 18 | 开凿排水明沟 |  | 300宽 | 18 | 米 |
| 19 | 明沟瓷片 |  | 200*300白色瓷片 | 18 | 米 |
| 20 | 水沟盖板 |  | 不锈钢冲孔盖板 | 18 | 米 |
| 21 | 开凿沉渣池 |  | 500*500*300mm沉渣池 | 1 | 个 |
| 22 | 三级隔油池 |  | 挖坑3000*1200*1500mm，水泥沙浆红砖，配盖板。 | 1 | 套 |
| 23 | 搬运、清理 |  | 建筑材料、建筑垃圾 | 3 | 车 |
| 配电工程 |
| A、电箱、开关、插座 |  |  |  |
| 1 | 厨房总电箱 |  | 不锈钢配电控制箱800*1000*300mm，可选品牌：正泰、苍岳、人民 | 1 | 个 |
| 2 | 照明分电箱 |  | 不锈钢配电控制箱500*600*250mm，可选品牌：正泰、苍岳、人民 | 1 | 个 |
| 3 | 总开关 |  | 3P 200A 国标，可选品牌：正泰、苍岳、飞雕； | 1 | 个 |
| 4 | 漏电开关 |  | 3P 100A 国标，可选品牌：正泰、苍岳、飞雕； | 1 | 个 |
| 5 | 漏电开关 |  | 3P-20A 国标，可选品牌：正泰、苍岳、飞雕； | 4 | 个 |
| 6 | 漏电开关 |  | 3P-10A 国标，可选品牌：正泰、苍岳、飞雕； | 1 | 个 |
| 7 | 漏电开关 |  | 2P-10A 国标，可选品牌：正泰、苍岳、飞雕； | 16 | 个 |
| 8 | 插座 |  | 10A 国标，可选品牌：正泰、苍岳、飞雕； | 10 | 个 |
| 9 | 插座 |  | 15A 国标，可选品牌：正泰、苍岳、飞雕； | 8 | 个 |
| 10 | 底盒 |  | 配插座 国标，可选品牌：正泰、苍岳、飞雕； | 18 | 个 |
| B、电线、线管、线槽 |  |  |  |
| 1 | 电线 |  | 铜芯聚氯乙烯绝缘电线BV 25mm2 国标 | 72 | 米 |
| 2 | 电线 |  | 铜芯聚氯乙烯绝缘电线BV 6mm2 国标 | 256 | 米 |
| 3 | 电线 |  | 铜芯聚氯乙烯绝缘电线BV 4mm2 国标 | 125 | 米 |
| 4 | 电线 |  | 铜芯聚氯乙烯绝缘电线BV 2.5mm2 国标 | 960 | 米 |
| 5 | 电线 |  | 铜芯聚氯乙烯绝缘电线BV 1.5mm2 国标 | 1280 | 米 |
| 6 | 线管 |  | 金属碳钢 | 190 | 米 |
| 7 | 铁线槽 |  | 150x100x1.0mm | 20 | 米 |
| C、它项 |  |  |  |
| 1 | 照明灯盘 |  | 600*600mm | 18 | 套 |
| 2 | 灭蝇灯 |  | 电压：220V/50Hz 光源功率：2×15W | 7 | 套 |
| 3 | 紫外线消毒灯 |  | 电压：220V/50Hz 功率：30W | 3 | 套 |
| 4 | 应急灯 |  | 电压：220V/50Hz 功率：20W | 4 | 套 |
| 5 | 角马 |  | 不锈钢材质 | 1 | 项 |
| 6 | 辅助材料 |  | 螺丝、马仔、玻璃胶等 | 1 | 项 |
| 7 | 工程管理费 |  | 人工费 | 1 | 项 |
| 给排水工程 |  |  |  |
| 1 | 水表 |  | 碳钢 DN50 | 1 | 个 |
| 2 | 给水总阀 |  | 全铜 DN50 | 1 | 个 |
| 3 | 给水管 |  | PPR φ50 | 43 | 米 |
| 4 | 给水管 |  | PPR φ32 | 32 | 米 |
| 5 | 塑料管 |  | PPR φ20 | 91 | 米 |
| 6 | 螺纹阀门 |  | 全铜 DN50 | 2 | 个 |
| 7 | 螺纹阀门 |  | 全铜 DN32 | 3 | 个 |
| 8 | 螺纹阀门 |  | 全铜 DN20 | 20 | 个 |
| 9 | 排水管 |  | UPVC φ50 | 45 | 米 |
| 10 | 地漏 |  | 不锈钢材质 | 4 | 个 |
| 11 | 水管配件 |  | 螺丝、马仔、玻璃胶等 | 1 | 项 |
| 12 | 工程管理费 |  | 人工费 | 1 | 项 |

| 序号 | 设备名称 | 规格/型号 | 技术参数 | 数量 | 单位 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 一、龙港市第一小学（厨房设备） |
| 蔬菜加工 |
| 1 | 可移动组装式存放架（四层层架） | 1200*500*1500 | 采用优质304#不锈钢制作。主架采用38*25*1.5mm不锈钢方通，疏枝采用25*13*1.2mm不锈钢方通，下配可调子弹脚。 | 2 | 台 |
| 2 | 刀墩架 | 1200*500*800 | 采用优质304#不锈钢制作。主架采用38*25*1.5mm不锈钢方通，疏枝采用25*13*1.2mm不锈钢方通。 | 1 | 台 |
| 3 | 单星洗物洗涮盆台 | 1200*700*950 | 采用304#磨砂不锈钢板制作，面板厚度1.5mm，冲压式星盆斗厚度1.2mm；不锈钢支撑；φ51*1.2mm不锈钢腿，配不锈钢可调子弹脚； | 4 | 台 |
| 4 | 双层砧板台(带桶砧板操作台） | 1800*800*800 | 采用304#磨砂不锈钢板制作。面板厚度1.5mm；底衬15mm厚木板；层板厚度1.2mm；脚用直径51*1.2mm不锈钢圆管制作；配可调节子弹脚。 | 3 | 台 |
| 5 | 双层砧板台(带桶砧板操作台） | 1600*700*800 | 采用304#磨砂不锈钢板制作。面板厚度1.5mm；底衬15mm厚木板；层板厚度1.2mm；脚用直径51*1.2mm不锈钢圆管制作；配可调节子弹脚。 | 1 | 台 |
| 6 | 双层砧板台(带桶砧板操作台） | 1200*700*800 | 采用304#磨砂不锈钢板制作。面板厚度1.5mm；底衬15mm厚木板；层板厚度1.2mm；脚用直径51*1.2mm不锈钢圆管制作；配可调节子弹脚。 | 1 | 台 |
| 肉类加工 |
| 1 | 储水式工作台(单星盆连砧板台) | 1800*700*950 | 采用304#磨砂不锈钢板制作，面板厚度1.5mm，冲压式星盆斗厚度1.2mm；不锈钢支撑；φ51*1.2mm不锈钢腿，配不锈钢可调子弹脚； | 1 | 台 |
| 2 | 四门高身雪柜 | 1220*692*1910 | 有效容积：1.0m³ 功率：0.4KW/220V 内外箱不锈钢板材，压缩机，背板镀锌板；环保制冷剂；回归铰链门。 | 2 | 台 |
| 3 | 可移动组装式存放架（四层层架） | 1200*500*1500 | 采用优质304#不锈钢制作。主架采用38*25*1.5mm不锈钢方通，疏枝采用25*13*1.2mm不锈钢方通，下配可调子弹脚。 | 2 | 台 |
| 4 | 双层砧板台(带桶砧板操作台） | 1800*800*800 | 采用304#磨砂不锈钢板制作。面板厚度1.5mm；底衬15mm厚木板；层板厚度1.2mm；脚用直径51*1.2mm不锈钢圆管制作；配可调节子弹脚。 | 2 | 台 |
| 5 | 储水式工作台(单星盆连砧板台) | 1500*700*950 | 采用304#磨砂不锈钢板制作，面板厚度1.5mm，冲压式星盆斗厚度1.2mm；不锈钢支撑；φ51*1.2mm不锈钢腿，配不锈钢可调子弹脚； | 2 | 台 |
| 6 | 单星洗物洗涮盆台 | 1000*700*950 | 采用304#磨砂不锈钢板制作，面板厚度1.5mm，冲压式星盆斗厚度1.2mm；不锈钢支撑；φ51*1.2mm不锈钢腿，配不锈钢可调子弹脚； | 2 | 台 |
| 仓库 |
| 1 | 单层米面架 | 1000*600*150 | 采用优质304#不锈钢制作。主架采用38*25*1.5mm不锈钢方通，疏枝采用25*13*1.2mm不锈钢方通，下配可调子弹脚。 | 3 | 台 |
| 2 | 可移动组装式存放架（四层层架） | 1200*500*1500 | 采用优质304#不锈钢制作。主架采用38*25*1.5mm不锈钢方通，疏枝采用25*13*1.2mm不锈钢方通，下配可调子弹脚。 | 2 | 台 |
| 烹调区 |
| 1 | 三星洗物洗涮盆台 | 1800*700*950 | 采用304#磨砂不锈钢板制作，面板厚度1.5mm，冲压式星盆斗厚度1.2mm；不锈钢支撑；φ51*1.2mm不锈钢腿，配不锈钢可调子弹脚； | 1 | 台 |
| 2 | 平板运输车 | 900*600*850 | 主板采用1.5MM厚磨砂304#不锈钢板，推手用φ51*1.2mm不锈钢圆通，配4个活动轮。 | 2 | 台 |
| 3 | 炉拼台 | 300*1250*1250 | 采用1.5mm厚优质304#磨砂不锈钢板材。 | 2 | 台 |
| 4 | 炊用燃气大锅灶（双头大锅炉） | 2200*1250*1250 | 炉面1.5mm采用磨砂304#不锈钢板冲压焊接而成，侧身用1.2mm磨砂不锈钢板；中间垫防火隔热棉，140#燃气炉头，40×40mm角铁支架，φ51不锈钢通脚，下加可调节脚。配两台豉风机。 | 2 | 台 |
| 5 | 炊用燃气大锅灶（单头大锅炉） | 1200*1250*1250 | 炉面1.5mm采用磨砂304#不锈钢板冲压焊接而成，侧身用1.2mm磨砂不锈钢板；中间垫防火隔热棉，140#燃气炉头，40×40mm角铁支架，φ51不锈钢通脚，下加可调节脚。配一台豉风机。 | 1 | 台 |
| 6 | 电磁环保节能大炒炉（单头电磁大炒炉） | 1200*1250*1250 | 炉面1.5mm采用304#磨砂不锈钢板冲压焊接而成，侧身采用1.2mm磨砂不锈钢板；电磁炉机芯，φ51不锈钢通脚，下加可调节脚。功率：25kw/380v | 1 | 台 |
| 7 | 双显示数码型电热、蒸汽两用蒸柜（双门蒸饭柜） | 1600*1000*1850 | 柜身采用1.5mm磨砂304#不锈钢板冲压焊接而成；围身、背板采用1.2mm不锈钢制作；水胆为自动进水装置；炉体支架为40×40mm角钢，配φ51mm不锈钢通脚,下加可调节脚座。 | 2 | 台 |
| 8 | 双层工作台（操作台） | 1800*800*800 | 采用304#磨砂不锈钢板制作。面板厚度1.5mm；层板厚度1.2mm；脚用直径51*1.2mm不锈钢圆管制作；配可调节子弹脚。 | 5 | 台 |
| 9 | 节能环保平头炉（单头煲汤炉) | 1100*1250*1250 | 炉面1.5mm采用磨砂304#不锈钢板冲压焊接而成，侧身用1.2mm磨砂不锈钢板；40×40mm角铁支架，φ51不锈钢通脚，下加可调节脚。配一台豉风机。 | 1 | 台 |
| 10 | 拼板 | 550*620*50 | 采用1.5mm厚优质304#磨砂不锈钢板材。 | 1 | 台 |
| 11 | 活动双层工作台 | 1800*700*800 | 采用304#磨砂不锈钢板制作。面板厚度1.5mm；层板厚度1.2mm；脚用直径51*1.2mm不锈钢圆管制作；配可调节子弹脚。配四个活动轮。 | 2 | 台 |
| 12 | 可移动组装式存放架（四层层架） | 1200*500*1500 | 采用优质304#不锈钢制作。主架采用38*25*1.5mm不锈钢方通，疏枝采用25*13*1.2mm不锈钢方通，下配可调子弹脚。 | 2 | 台 |
| 13 | 单星洗物洗涮盆台 | 1000*700*950 | 采用304#磨砂不锈钢板制作，面板厚度1.5mm，冲压式星盆斗厚度1.2mm；不锈钢支撑；φ51*1.2mm不锈钢腿，配不锈钢可调子弹脚； | 1 | 台 |
| 14 | 四门高身雪柜 | 1220*692*1910 | 有效容积：1.0m³ 功率：0.4KW/220V 内外箱不锈钢板材，压缩机，背板镀锌板；环保制冷剂；回归铰链门。 | 2 | 台 |
| 15 | 双星洗物洗涮盆台 | 1200*760*950 | 采用304#磨砂不锈钢板制作，面板厚度1.5mm，冲压式星盆斗厚度1.2mm；不锈钢支撑；φ51*1.2mm不锈钢腿，配不锈钢可调子弹脚； | 1 | 台 |
| 16 | 洗米机 | 650*550*950 | 高压回转冲洗，洗米量100Kg/次；使用水压：1.5Kg/cm3；进水量：25-35L/min；进水管Φ32mm；排水管Φ38mm；配子弹脚。 | 1 | 台 |
| 17 | 油网烟罩 | 15500*1300*550 | 采用1.5mm厚优质磨砂304#不锈钢板材制作，每米含两个油烟网。 | 12 | 米 |
| 洗碗间 |
| 1 | 电热开水器 | 510*330*860 | 功率：9kw/380v 频率：50Hz； 容量：50L； 产水量：95L/h。 | 1 | 台 |
| 2 | 双孔收污台 | 1500*700*800 | 面板用1.5mm厚磨砂304#不锈钢板，开两孔收污，脚用直径51*1.2mm不锈钢圆管制作,配可调节子弹脚。 | 1 | 台 |
| 3 | 单星盆（洗菜池） | 800*700*950 | 采用304#磨砂不锈钢板制作，面板厚度1.5mm，冲压式星盆斗厚度1.2mm；不锈钢支撑；φ51*1.2mm不锈钢腿，配不锈钢可调子弹脚； | 2 | 台 |
| 4 | 单星洗物洗涮盆台 | 1000*700*950 | 采用304#磨砂不锈钢板制作，面板厚度1.5mm，冲压式星盆斗厚度1.2mm；不锈钢支撑；φ51*1.2mm不锈钢腿，配不锈钢可调子弹脚； | 1 | 台 |
| 5 | 可移动组装式存放架（四层层架） | 1200*500*1500 | 采用优质304#不锈钢制作。主架采用38*25*1.5mm不锈钢方通，疏枝采用25*13*1.2mm不锈钢方通，下配可调子弹脚。 | 2 | 台 |
| 6 | 高身防疫卫生储物柜（四门储碗柜） | 1200*500*1800 | 柜身采用1.5MM厚磨砂304#不锈钢板，侧板、背板及层板用1.2MM厚磨砂不锈钢板，φ51不锈钢通脚，下加可调脚座。 | 2 | 台 |
| 7 | 二层推车 | 900*600*850 | 面板采用304#加厚不锈钢1.2mm厚压板包封边，管架不锈钢25*25mm方管，手把38mm不锈钢圆管，厚度1.0mm，配四个活动轮。 | 1 | 台 |
| 8 | 双门不锈钢消毒柜 | 1860*900*1500 | 采用红外线消毒 型号：YDCX-9AⅡ 功率：9KW/380V 配不锈钢线抽斗 | 1 | 台 |
| 备餐/传菜 |
| 1 | 活动双层工作台 | 1500*700*800 | 采用304#磨砂不锈钢板制作。面板厚度1.5mm；层板厚度1.2mm；脚用直径51*1.2mm不锈钢圆管制作；配可调节子弹脚。配四个活动轮。 | 2 | 台 |
| 2 | 上下双门高身雪柜 | 620*760*1950 | 有效容积：0.5m³ 功率：0.3KW/220V 内外箱不锈钢板材，压缩机，背板镀锌板；环保制冷剂；回归铰链门。 | 1 | 台 |
| 3 | 挂墙单星洗手盆 | 400*400*350 | 面及池1.2mm厚磨砂304#不锈钢板,不锈钢机制件加固；配感应式水龙头。 | 1 | 台 |
| 4 | 电热保温汤饭车 | 700*700*800 | 车身采用304#1.5mm磨砂不锈钢板,环保型聚氨酯整体发泡工艺、超强保温,内置不锈钢低能耗快速发热管,优质电控原件，配两个4"定向重型脚轮、两个4″带刹车万向重型脚轮。 | 10 | 台 |
| 二楼配餐间 |
| 1 | 挂墙单星洗手盆 | 400*400*350 | 面及池1.2mm厚磨砂304#不锈钢板,不锈钢机制件加固；配感应式水龙头。 | 1 | 台 |
| 2 | 双层工作台（操作台） | 1000*700*800 | 采用304#磨砂不锈钢板制作。面板厚度1.5mm；层板厚度1.2mm；脚用直径51*1.2mm不锈钢圆管制作；配可调节子弹脚。 | 2 | 台 |
| 3 | 托盘推车 | 1000*500*900 | 主板采用304#加厚不锈钢板1.5mm厚，管架用不锈钢φ38mm圆通1.2mm厚，配四个活动轮。 | 1 | 台 |
| 4 | 双孔收残车 | 1200*600*850 | 柜身采用1.5MM厚磨砂304#不锈钢板，面板开两孔回收残渣，双开推拉门，配4个活动轮。 | 1 | 台 |
| 5 | 活动双层工作台 | 1500*600*800 | 采用304#磨砂不锈钢板制作。面板厚度1.5mm；层板厚度1.2mm；脚用直径51*1.2mm不锈钢圆管制作；配可调节子弹脚。配四个活动轮。 | 2 | 台 |
| 6 | 保温汤饭桶 | φ500*500 | 双层1.2MM厚磨砂304#不锈钢板， | 2 | 台 |
| 7 | 单层承物台 | 1500*700*300 | 采用304#磨砂不锈钢板制作。面板厚度1.5mm；脚用直径51*1.2mm不锈钢圆管制作；配可调节子弹脚。 | 1 | 台 |
| 8 | 节能电热汤池台（四格保温台） | 1500*700*800 | 采用优质304#磨砂不锈钢板。台面1.5MM厚，侧板、背板用1.2MM厚，腿管1.2MMΦ38不锈钢管，调节脚采用全金属外包不锈钢子弹脚，自动电控恒温式保温。功率：3KW/220V。 | 2 | 台 |
| 三楼配餐间 |
| 11 | 挂墙单星洗手盆 | 400*400*350 | 面及池1.2mm厚磨砂304#不锈钢板,不锈钢机制件加固；配感应式水龙头。 | 1 | 台 |
| 2 | 双层工作台（操作台） | 1000*700*800 | 采用304#磨砂不锈钢板制作。面板厚度1.5mm；层板厚度1.2mm；脚用直径51*1.2mm不锈钢圆管制作；配可调节子弹脚。 | 2 | 台 |
| 3 | 托盘推车 | 1000*500*900 | 主板采用304#加厚不锈钢板1.5mm厚，管架用不锈钢φ38mm圆通1.2mm厚，配四个活动轮。 | 1 | 台 |
| 4 | 双孔收残车 | 1200*600*850 | 柜身采用1.5MM厚磨砂304#不锈钢板，面板开两孔回收残渣，双开推拉门，配4个活动轮。 | 1 | 台 |
| 5 | 活动双层工作台 | 1500*600*800 | 采用304#磨砂不锈钢板制作。面板厚度1.5mm；层板厚度1.2mm；脚用直径51*1.2mm不锈钢圆管制作；配可调节子弹脚。配四个活动轮。 | 2 | 台 |
| 6 | 保温汤饭桶 | φ500*500 | 双层1.2MM厚磨砂304#不锈钢板， | 2 | 台 |
| 7 | 单层承物台 | 1500*700*300 | 采用304#磨砂不锈钢板制作。面板厚度1.5mm；脚用直径51*1.2mm不锈钢圆管制作；配可调节子弹脚。 | 1 | 台 |
| 8 | 节能电热汤池台（四格保温台） | 1500*700*800 | 采用优质304#磨砂不锈钢板。台面1.5MM厚，侧板、背板用1.2MM厚，腿管1.2MMΦ38不锈钢管，调节脚采用全金属外包不锈钢子弹脚，自动电控恒温式保温。功率：3KW/220V。 | 2 | 台 |
| 其它 |
| 1 | 炉背封钢 | L*1000 | 采用1.2mm厚优质磨砂304#不锈钢板材制作。 | 12 | 米 |
| 2 | 落地式三门三层升降餐梯 | 200kg | 层门、门套：采用SUS304不锈钢板材制作，厚1.2mm,控制技术：继电器控制速度要求：0.28米/秒；其它：1、电动机过热保护功能；2、断相错相保护功能；3、超载保护功能；4、停梯位置显示功能；5、门联锁机械电气保护功能；6、轿顶检修控制功能；7、上下限位、极限保护功能；8、缓行蹲底冲顶保护功能；含4层对讲机配置，轿厢有紫外光杀菌消毒灯。（餐梯包含报审及检测费用，必须配备特种设备使用证书。） | 1 | 台 |
| 3 | 落地式四门四层升降餐梯 | 200kg | 层门、门套：采用SUS304不锈钢板材制作，厚1.2mm,控制技术：继电器控制速度要求：0.28米/秒；其它：1、电动机过热保护功能；2、断相错相保护功能；3、超载保护功能；4、停梯位置显示功能；5、门联锁机械电气保护功能；6、轿顶检修控制功能；7、上下限位、极限保护功能；8、缓行蹲底冲顶保护功能；含4层对讲机配置，轿厢有紫外光杀菌消毒灯。（餐梯包含报审及检测费用，必须配备特种设备使用证书。） | 2 | 台 |
| 4 | 五格快餐盘 | 优等品 | 食品级不锈钢材质 | 2000 | 个 |
| 5 | 不锈钢碗 | 优等品 | 食品级不锈钢材质 | 2000 | 只 |
| 6 | 匙羹 | 优等品 | 食品级不锈钢材质 | 2000 | 把 |
| 7 | 筷子 | 优等品 | 食品级不锈钢材质 | 2000 | 双 |
| 排烟系统 |
| 1 | 环保后倾式低噪音抽风柜 | 27.5" | 规格：27.5寸 说明：采用27.5"风轮，优质全钢轴承。低噪音型。风量42000M3/H。 | 1 | 台 |
| 2 | 风柜电机 | 配风柜 | 功率：15KW/380V | 1 | 台 |
| 3 | 风柜安装平台 | 配风柜 | 采用8#槽钢焊接制作。 | 1 | 套 |
| 4 | 风柜减震装置 | 4件套 | 优质防震套装 | 1 | 项 |
| 5 | 电机启动九线制保护装置 | 配风柜 | 电箱及开关 | 1 | 项 |
| 6 | 防泄漏风管 (烧满焊) | 600*800 | 材料：采用1.0mm厚304#磨砂不锈钢板制作。 | 45 | 平方 |
| 7 | 防泄漏风管 (烧满焊) | 800*1000 | 材料：采用1.0mm厚304#磨砂不锈钢板制作。 | 55 | 平方 |
| 8 | 喇叭口弯头 | 配风管 | 材料：采用1.0mm厚304#磨砂不锈钢板制作。 | 3 | 个 |
| 9 | 帆布软接 | 配风柜接口 | 帆布制作。 | 2 | 套 |
| 10 | 防火阀 | 配风管 | 当温度达到235度时熔断器工作，自动关闭阀门。 | 1 | 个 |
| 11 | 止回阀 | 配风管 | 风管止回阀 | 1 | 个 |
| 12 | 附件 | 配排烟系统 | 罗杆、角码、法兰、玻璃胶 | 1 | 项 |
| 13 | 吊架 | 配排烟系统 | 采用槽钢等制作。 | 20 | 对 |
| 14 | 静电油烟净化器(低空排放) | 配排烟系统 | 风量：40000M3/H 功率：0.6kw/220v 静化效率≥95% | 1 | 台 |
| 15 | 净化器安装支架 | 配油烟处理器 | 采用8#槽钢焊接制作。 | 1 | 台 |
| 新风系统 |
| 1 | 环保低噪音新风柜 | 15" | 规格：15寸 说明：采用15"风轮，优质全钢轴承。低噪音型。风量10500M3/H。 | 1 | 台 |
| 2 | 风柜电机 | 配风柜 | 功率：3KW/380V | 1 | 台 |
| 3 | 风柜吊装平台 | 配风柜 | 采用槽钢等制作。 | 1 | 套 |
| 4 | 风柜减震装置 | 4件套 | 优质防震套装 | 1 | 项 |
| 5 | 电机启动保护装置 | 配风柜 | 电箱及开关 | 1 | 项 |
| 6 | 新风管 (烧满焊) | 600*400 | 材料：采用1.0mm厚304#磨砂不锈钢板制作。 | 35 | 平方 |
| 7 | 新风管 (烧满焊) | 500*300 | 材料：采用1.0mm厚304#磨砂不锈钢板制作。 | 30 | 平方 |
| 8 | 喇叭口弯头 | 配风管 | 材料：采用1.0mm厚304#磨砂不锈钢板制作。 | 3 | 个 |
| 9 | 帆布软接 | 配风柜接口 | 帆布制作。 | 1 | 套 |
| 10 | 新风咀 | 400*250 | 材料：采用1.0mm厚304#磨砂不锈钢板制作。 | 30 | 个 |
| 11 | 不锈钢进风百叶 | 现场度做 | 材料：采用1.0mm厚304#磨砂不锈钢板制作。 | 1 | 个 |
| 12 | 附件 | 配新风系统 | 罗杆、角码、法兰、玻璃胶 | 1 | 项 |
| 13 | 吊架 | 配排烟系统 | 采用槽钢等制作。 | 28 | 对 |
| 二、龙港市第一小学（土建装修工程） |
| 一层厨房装修工程 |
| 1 | 新建砖墙 |  | 轻质砖墙砌体180mm厚,1.8米高 | 215 | 平方 |
| 2 | 新建砖墙抹灰 |  | 1:3水泥砂浆抹灰,1.8米高 | 430 | 平方 |
| 3 | 新建砖墙墙面瓷片 |  | 300*600白色瓷片,1.8米高 | 430 | 平方 |
| 4 | 不锈钢玻璃隔墙 |  | 不锈钢75*25mm骨架,8mm厚钢化玻璃,到顶 | 85 | 平方 |
| 5 | 加工区铁皮棚 |  | 槽钢支架,优质隔热锌铁皮 | 82 | 平方 |
| 6 | 加工区窗户 |  | 铝合金75*25mm窗架,8mm厚钢化玻璃 | 4 | 套 |
| 7 | 原有墙面抹灰 |  | 1:3水泥砂浆抹灰,到顶 | 390 | 平方 |
| 8 | 原有墙面瓷片 |  | 300*600白色瓷片,到顶 | 390 | 平方 |
| 9 | 钢筋立柱 |  | 1.基层类型:承重立柱 2.厚度、砂浆配合比:20厚底层 1：3水泥砂浆 3.防护材料种类:选用优质钢筋，φ10mm、φ6mm 4.尺寸：200*200mm 5.含模板 | 40 | 米 |
| 10 | 过梁 |  | 1.基层类型:承托梁 2.厚度、砂浆配合比:20厚底层 1：3水泥砂浆 3.防护材料种类:选用优质钢筋，φ10mm、φ6mm 4.尺寸：200*200mm 5.含模板 | 30 | 米 |
| 11 | 整体厨房吊天花 |  | 螺纹拉杆,轻钢龙骨,600*600铝扣板 | 310 | 平方 |
| 12 | 地面找平 |  | 水泥砂浆找平 | 310 | 平方 |
| 13 | 地面防滑砖粘贴 |  | 600*600防滑地砖 | 310 | 平方 |
| 14 | 墙、柱护角 |  | 不锈钢1500mm高 | 1 | 项 |
| 15 | 不锈钢双开门 |  | 不锈钢门 | 7 | 套 |
| 16 | 不锈钢单开门 |  | 不锈钢门 | 8 | 套 |
| 17 | 闭门器 |  | 闭门器安装(明装) | 12 | 套 |
| 18 | 开凿排水明沟 |  | 300宽 | 85 | 米 |
| 19 | 明沟瓷片 |  | 200*300白色瓷片 | 85 | 米 |
| 20 | 水沟盖板 |  | 不锈钢冲孔盖板 | 85 | 米 |
| 21 | 开凿沉渣池 |  | 500*500*300mm沉渣池 | 4 | 个 |
| 22 | 三级隔油池 |  | 挖坑3000*1200*1500mm，水泥沙浆红砖，配盖板。 | 1 | 套 |
| 23 | 搬运、清理 |  | 建筑材料、建筑垃圾 | 6 | 车 |
| 一层厨房配电工程 |
| A、电箱、开关、插座 |  |  |  |
| 1 | 厨房总电箱 |  | 不锈钢配电控制箱800*1000*300mm，可选品牌：正泰、苍岳、人民 | 1 | 个 |
| 2 | 厨房分电箱 |  | 不锈钢配电控制箱600*900*250mm，可选品牌：正泰、苍岳、人民 | 1 | 个 |
| 3 | 厨房分电箱 |  | 不锈钢配电控制箱600*900*250mm，可选品牌：正泰、苍岳、人民 | 1 | 个 |
| 4 | 照明分电箱 |  | 不锈钢配电控制箱500*600*250mm，可选品牌：正泰、苍岳、人民 | 1 | 个 |
| 5 | 总开关 |  | 3P 200A 国标，可选品牌：正泰、苍岳、飞雕； | 1 | 个 |
| 6 | 分开关 |  | 3P 100A 国标，可选品牌：正泰、苍岳、飞雕； | 2 | 个 |
| 7 | 漏电开关 |  | 3P 60A 国标，可选品牌：正泰、苍岳、飞雕； | 1 | 个 |
| 8 | 漏电开关 |  | 3P-32A 国标，可选品牌：正泰、苍岳、飞雕； | 1 | 个 |
| 9 | 漏电开关 |  | 3P-20A 国标，可选品牌：正泰、苍岳、飞雕； | 2 | 个 |
| 10 | 漏电开关 |  | 3P-10A 国标，可选品牌：正泰、苍岳、飞雕； | 1 | 个 |
| 11 | 漏电开关 |  | 2P-10A 国标，可选品牌：正泰、苍岳、飞雕； | 25 | 个 |
| 12 | 插座 |  | 10A 国标，可选品牌：正泰、苍岳、飞雕； | 15 | 个 |
| 13 | 插座 |  | 15A 国标，可选品牌：正泰、苍岳、飞雕； | 10 | 个 |
| 14 | 底盒 |  | 配插座 国标，可选品牌：正泰、苍岳、飞雕； | 25 | 个 |
| B、电线、线管、线槽 |  |  |  |
| 1 | 电缆 |  | 交联聚乙烯电力电缆YJY0.6/1KV4*25+1*16mm2 国标 | 65 | 米 |
| 2 | 电线 |  | 铜芯聚氯乙烯绝缘电线BV 16mm2 国标 | 70 | 米 |
| 3 | 电线 |  | 铜芯聚氯乙烯绝缘电线BV 10mm2 国标 | 85 | 米 |
| 4 | 电线 |  | 铜芯聚氯乙烯绝缘电线BV 6mm2 国标 | 162 | 米 |
| 5 | 电线 |  | 铜芯聚氯乙烯绝缘电线BV 4mm2 国标 | 83 | 米 |
| 6 | 电线 |  | 铜芯聚氯乙烯绝缘电线BV 2.5mm2 国标 | 1510 | 米 |
| 7 | 电线 |  | 铜芯聚氯乙烯绝缘电线BV 1.5mm2 国标 | 2430 | 米 |
| 8 | 线管 |  | 金属碳钢 | 210 | 米 |
| 9 | 铁线槽 |  | 150x100x1.0mm | 50 | 米 |
| C、它项 |  |  |  |
| 1 | 日光灯 |  | 36W双管，可选品牌欧普、雷士、利尔达 | 20 | 套 |
| 2 | 照明灯盘 |  | 600*600mm | 23 | 套 |
| 3 | 灭蝇灯 |  | 电压：220V/50Hz 光源功率：2×15W | 8 | 套 |
| 4 | 紫外线消毒灯 |  | 电压：220V/50Hz 功率：30W | 6 | 套 |
| 5 | 应急灯 |  | 电压：220V/50Hz 功率：20W | 6 | 套 |
| 6 | 角马 |  | 不锈钢材质 | 1 | 项 |
| 7 | 辅助材料 |  | 螺丝、马仔、玻璃胶等 | 1 | 项 |
| 8 | 工程管理费 |  | 人工费 | 1 | 项 |
| 给排水工程 |  |  |  |
| 1 | 水表 |  | 碳钢 DN63 | 1 | 个 |
| 2 | 给水总阀 |  | 全铜 DN63 | 1 | 个 |
| 3 | 给水管 |  | PPR φ63 | 60 | 米 |
| 4 | 给水管 |  | PPR φ50 | 80 | 米 |
| 5 | 给水管 |  | PPR φ32 | 50 | 米 |
| 6 | 塑料管 |  | PPR φ20 | 90 | 米 |
| 7 | 螺纹阀门 |  | 全铜 DN63 | 2 | 个 |
| 8 | 螺纹阀门 |  | 全铜 DN50 | 3 | 个 |
| 9 | 螺纹阀门 |  | 全铜 DN32 | 5 | 个 |
| 10 | 螺纹阀门 |  | 全铜 DN20 | 30 | 个 |
| 11 | 排水管 |  | UPVC φ63 | 20 | 米 |
| 12 | 排水管 |  | UPVC φ50 | 30 | 米 |
| 13 | 地漏 |  | 不锈钢材质 | 8 | 个 |
| 14 | 水管配件 |  | 螺丝、马仔、玻璃胶等 | 1 | 项 |
| 15 | 工程管理费 |  | 人工费 | 1 | 项 |
| 二层厨房装修工程 |
| 1 | 新建砖墙 |  | 轻质砖墙砌体180mm厚,1.8米高 | 48 | 平方 |
| 2 | 新建砖墙抹灰 |  | 1:3水泥砂浆抹灰,1.8米高 | 96 | 平方 |
| 3 | 新建砖墙墙面瓷片 |  | 300*600白色瓷片,1.8米高 | 96 | 平方 |
| 4 | 不锈钢玻璃隔墙 |  | 不锈钢75*25mm骨架,8mm厚钢化玻璃,到顶 | 59 | 平方 |
| 5 | 原有墙面抹灰 |  | 1:3水泥砂浆抹灰,到顶 | 62 | 平方 |
| 6 | 原有墙面瓷片 |  | 300*600白色瓷片,1.5米高 | 62 | 平方 |
| 7 | 钢筋立柱 |  | 1.基层类型:承重立柱 2.厚度、砂浆配合比:20厚底层 1：3水泥砂浆 3.防护材料种类:选用优质钢筋，φ10mm、φ6mm 4.尺寸：200*200mm 5.含模板 | 12 | 米 |
| 8 | 过梁 |  | 1.基层类型:承托梁 2.厚度、砂浆配合比:20厚底层 1：3水泥砂浆 3.防护材料种类:选用优质钢筋，φ10mm、φ6mm 4.尺寸：200*200mm 5.含模板 | 9 | 米 |
| 9 | 吊天花(备餐区和办公室) |  | 螺纹拉杆,轻钢龙骨,600*600铝扣板 | 39 | 平方 |
| 10 | 备餐区陶粒回填 |  | 回填300mm高 | 24 | 平方 |
| 11 | 备餐区涂膜防水 |  | 防水涂料基层 | 48 | 平方 |
| 12 | 备餐区地面找平 |  | 水泥砂浆找平 | 24 | 平方 |
| 13 | 备餐区地面防滑砖粘贴 |  | 600*600防滑地砖 | 24 | 平方 |
| 14 | 墙、柱护角 |  | 不锈钢1500mm高 | 1 | 项 |
| 15 | 售卖窗台基石 |  | 水泥砂浆 1:3,φ6mm钢筋网加固 | 7 | 米 |
| 16 | 售卖窗平台大理石 |  | 黑金沙大理石 | 7 | 米 |
| 17 | 不锈钢单开门 |  | 不锈钢门 | 3 | 套 |
| 18 | 闭门器 |  | 闭门器安装(明装) | 2 | 套 |
| 19 | 搬运、清理 |  | 建筑材料、建筑垃圾 | 1 | 车 |
| 二层厨房配电工程 |
| A、电箱、开关、插座 |  |  |  |
| 1 | 厨房电箱 |  | 设备用电及照明用电，可选品牌：正泰、苍岳、人民 | 1 | 个 |
| 2 | 漏电开关 |  | 3P-20A，可选品牌：正泰、苍岳、飞雕； | 1 | 个 |
| 3 | 漏电开关 |  | 2P-10A，可选品牌：正泰、苍岳、飞雕； | 6 | 个 |
| 4 | 插座 |  | 10A 国标，可选品牌：正泰、苍岳、飞雕； | 5 | 个 |
| 5 | 插座 |  | 15A 国标，可选品牌：正泰、苍岳、飞雕； | 3 | 个 |
| 6 | 底盒 |  | 配插座 国标，可选品牌：正泰、苍岳、飞雕； | 8 | 个 |
| B、电线、线管、线槽 |  |  |  |
| 1 | 电线 |  | 铜芯聚氯乙烯绝缘电线BV 10mm2 国标 | 80 | 米 |
| 2 | 电线 |  | 铜芯聚氯乙烯绝缘电线BV 2.5mm2 国标 | 220 | 米 |
| 3 | 电线 |  | 铜芯聚氯乙烯绝缘电线BV 1.5mm2 国标 | 770 | 米 |
| 4 | 线管 |  | 金属碳钢 | 30 | 米 |
| 5 | 铁线槽 |  | 150x100x1.0mm | 10 | 米 |
| C、其它项 |  |  |  |
| 1 | 照明灯盘 |  | 600*600mm | 9 | 套 |
| 2 | 灭蝇灯 |  | 电压：220V/50Hz 光源功率：2×15W | 2 | 套 |
| 3 | 紫外线消毒灯 |  | 电压：220V/50Hz 功率：30W | 2 | 套 |
| 4 | 应急灯 |  | 电压：220V/50Hz 功率：20W | 2 | 套 |
| 5 | 角马 |  | 不锈钢材质 | 1 | 项 |
| 6 | 辅助材料 |  | 螺丝、马仔、玻璃胶等 | 1 | 项 |
| 7 | 工程管理费 |  | 人工费 | 1 | 项 |
| 给排水工程 |  |  |  |
| 1 | 水表 |  | 碳钢 DN50 | 1 | 个 |
| 2 | 给水管 |  | PPR φ50 | 30 | 米 |
| 3 | 塑料管 |  | PPR φ20 | 20 | 米 |
| 4 | 螺纹阀门 |  | 全铜 DN50 | 2 | 个 |
| 5 | 螺纹阀门 |  | 全铜 DN20 | 4 | 个 |
| 6 | 排水管 |  | UPVC φ50 | 30 | 米 |
| 7 | 地漏 |  | 不锈钢材质 | 3 | 个 |
| 8 | 水管配件 |  | 螺丝、马仔、玻璃胶等 | 1 | 项 |
| 9 | 工程管理费 |  | 人工费 | 1 | 项 |
| 三层厨房装修工程 |
| 1 | 新建砖墙 |  | 轻质砖墙砌体180mm厚,1.8米高 | 33 | 平方 |
| 2 | 新建砖墙抹灰 |  | 1:3水泥砂浆抹灰,1.8米高 | 66 | 平方 |
| 3 | 新建砖墙墙面瓷片 |  | 300*600白色瓷片,1.8米高 | 66 | 平方 |
| 4 | 不锈钢玻璃隔墙 |  | 不锈钢75*25mm骨架,8mm厚钢化玻璃,到顶 | 40 | 平方 |
| 5 | 原有墙面抹灰 |  | 1:3水泥砂浆抹灰,到顶 | 30 | 平方 |
| 6 | 原有墙面瓷片 |  | 300*600白色瓷片,1.5米高 | 30 | 平方 |
| 7 | 钢筋立柱 |  | 1.基层类型:承重立柱 2.厚度、砂浆配合比:20厚底层 1：3水泥砂浆 3.防护材料种类:选用优质钢筋，φ10mm、φ6mm 4.尺寸：200*200mm 5.含模板 | 8 | 米 |
| 8 | 过梁 |  | 1.基层类型:承托梁 2.厚度、砂浆配合比:20厚底层 1：3水泥砂浆 3.防护材料种类:选用优质钢筋，φ10mm、φ6mm 4.尺寸：200*200mm 5.含模板 | 9 | 米 |
| 9 | 吊天花(备餐区) |  | 螺纹拉杆,轻钢龙骨,600*600铝扣板 | 24 | 平方 |
| 10 | 备餐区陶粒回填 |  | 回填300mm高 | 24 | 平方 |
| 11 | 备餐区涂膜防水 |  | 防水涂料基层 | 48 | 平方 |
| 12 | 备餐区地面找平 |  | 水泥砂浆找平 | 24 | 平方 |
| 13 | 备餐区地面防滑砖粘贴 |  | 600*600防滑地砖 | 24 | 平方 |
| 14 | 墙、柱护角 |  | 不锈钢1500mm高 | 1 | 项 |
| 15 | 售卖窗台基石 |  | 水泥砂浆 1:3,φ6mm钢筋网加固 | 7 | 米 |
| 16 | 售卖窗平台大理石 |  | 黑金沙大理石 | 7 | 米 |
| 17 | 不锈钢单开门 |  | 不锈钢门 | 2 | 套 |
| 18 | 闭门器 |  | 闭门器安装(明装) | 1 | 套 |
| 19 | 搬运、清理 |  | 建筑材料、建筑垃圾 | 1 | 车 |
| 三层厨房配电工程 |
| A、电箱、开关、插座 |  |  |  |
| 1 | 厨房电箱 |  | 设备用电及照明用电，可选品牌：正泰、苍岳、人民 | 1 | 个 |
| 2 | 漏电开关 |  | 3P-20A，可选品牌：正泰、苍岳、飞雕； | 1 | 个 |
| 3 | 漏电开关 |  | 2P-10A，可选品牌：正泰、苍岳、飞雕； | 4 | 个 |
| 4 | 插座 |  | 10A 国标，可选品牌：正泰、苍岳、飞雕； | 4 | 个 |
| 5 | 插座 |  | 15A 国标，可选品牌：正泰、苍岳、飞雕； | 2 | 个 |
| 6 | 底盒 |  | 配插座 国标，可选品牌：正泰、苍岳、飞雕； | 6 | 个 |
| B、电线、线管、线槽 |  |  |  |
| 1 | 电线 |  | 10mm2 国标，可选品牌：兴乐、威尔鹰、网牌； | 80 | 米 |
| 2 | 电线 |  | 2.5mm2 国标，可选品牌：兴乐、威尔鹰、网牌； | 220 | 米 |
| 3 | 电线 |  | 1.5mm2 国标，可选品牌：兴乐、威尔鹰、网牌； | 360 | 米 |
| 4 | 线管 |  | 金属碳钢 | 15 | 米 |
| 5 | 铁线槽 |  | 150x100x1.0mm | 10 | 米 |
| C、其它项 |  |  |  |
| 1 | 照明灯盘 |  | 600*600mm | 4 | 套 |
| 2 | 灭蝇灯 |  | 电压：220V/50Hz 光源功率：2×15W | 2 | 套 |
| 3 | 紫外线消毒灯 |  | 电压：220V/50Hz 功率：30W | 2 | 套 |
| 4 | 应急灯 |  | 电压：220V/50Hz 功率：20W | 2 | 套 |
| 5 | 角马 |  | 不锈钢材质 | 1 | 项 |
| 6 | 辅助材料 |  | 螺丝、马仔、玻璃胶等 | 1 | 项 |
| 7 | 工程管理费 |  | 人工费 | 1 | 项 |
| 给排水工程 |  |  |  |
| 1 | 水表 |  | 碳钢 DN50 | 1 | 个 |
| 2 | 给水管 |  | PPR φ50 | 30 | 米 |
| 3 | 塑料管 |  | PPR φ20 | 20 | 米 |
| 4 | 螺纹阀门 |  | 全铜 DN50 | 2 | 个 |
| 5 | 螺纹阀门 |  | 全铜 DN20 | 4 | 个 |
| 6 | 排水管 |  | UPVC φ50 | 30 | 米 |
| 7 | 地漏 |  | 不锈钢材质 | 3 | 个 |
| 8 | 水管配件 |  | 螺丝、马仔、玻璃胶等 | 1 | 项 |
| 9 | 工程管理费 |  | 人工费 | 1 | 项 |

| 序号 | 设备名称 | 规格/型号 | 技术参数 | 数量 | 单位 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 一、龙港市平等小学（厨房设备) |
| 1 | 单通打荷台柜 | 800*700*800 | 台面用1.5MM磨砂304#不锈钢板，侧板用1.2MM，单面掩门结构，φ51不锈钢通脚，下加可调脚座。 | 1 | 台 |
| 2 | 油网烟罩 | 3000*1300*550 | 采用1.5mm厚优质磨砂304#不锈钢板材制作，每米含两个油烟网。 | 3 | 米 |
| 3 | 双门不锈钢门消毒柜 | 1380*700*1950 | 高温消毒 型号：RTD1380A 功率：6KW/220V 选用304不锈钢制造，夹层保温 | 1 | 台 |
| 4 | 可移动组装式存放架（四层层架） | 1200*500*1500 | 采用优质304#不锈钢制作。主架采用38*25*1.5mm不锈钢方通，疏枝采用25*13*1.2mm不锈钢方通，下配可调子弹脚。 | 3 | 台 |
| 5 | 储水式工作台(单星盆连砧板台) | 1500*700*950 | 采用304#磨砂不锈钢板制作，面板厚度1.5mm，冲压式星盆斗厚度1.2mm；不锈钢支撑；φ51*1.2mm不锈钢腿，配不锈钢可调子弹脚； | 1 | 台 |
| 6 | 双层砧板台连靠背 | 1500*700*950 | 采用304#磨砂不锈钢板制作。面板厚度1.5mm,底衬15mm厚木板；层板厚度1.2mm；脚用直径51*1.2mm不锈钢圆管制作；配可调节子弹脚。 | 1 | 台 |
| 7 | 三星洗物洗涮盆台 | 1800*700*950 | 采用304#磨砂不锈钢板制作，面板厚度1.5mm，冲压式星盆斗厚度1.2mm；不锈钢支撑；φ51*1.2mm不锈钢腿，配不锈钢可调子弹脚； | 1 | 台 |
| 8 | 四门高身雪柜 | 1220*692*1910 | 有效容积：1.0m³ 功率：0.4KW/220V 内外箱不锈钢板材，压缩机，背板镀锌板；环保制冷剂；回归铰链门。 | 1 | 台 |
| 9 | 双层工作台（操作台） | 1500*650*800 | 采用304#磨砂不锈钢板制作。面板厚度1.5mm；层板厚度1.2mm；脚用直径51*1.2mm不锈钢圆管制作；配可调节子弹脚。配四个活动轮。 | 1 | 台 |
| 10 | 燃气一大一小炒炉 | 2200*1250*1250 | 炉面1.5mm采用磨砂304#不锈钢板冲压焊接而成，侧身采用1.2mm磨砂不锈钢板；中间垫防火隔热棉，40×40mm角铁支架，φ51不锈钢通脚，下加可调脚。配两台豉风机。 | 1 | 台 |
| 11 | 节能环保电热蒸柜（单门电蒸饭柜） | 800*600*1620 | 采用磨砂304#不锈钢板焊接而成，柜身1.5mm厚，层板及内板1.2mm厚，保温层采用50mm厚高级耐高温聚胺脂注塑发泡,配自动进水装置，装置密封条为无毒耐高温、耐油可拆硅胶胶条，渐进式全钢门锁件及不锈钢冲压托条，功率12KW/380V发热管。 | 1 | 台 |
| 12 | 长形洗碗池 | L=2000 | 槽体采用1.5mm厚磨砂304#不锈钢板，配6分镀锌水管及水龙头。 | 1 | 台 |
| 其它 |
| 1 | 炉背封钢 | L*1000 | 采用1.2mm厚优质磨砂304#不锈钢板材制作。 | 3 | 米 |
| 2 | 八人座不锈钢餐台 | 2000*1350*750 | 桌面凳面面板为304磨砂板1.5厚，下封底板304磨砂板1.5厚，中间采用聚氨酯整体发泡坚固。支架为304磨砂方通50*50*1.5厚，下加橡胶垫，凳子可折叠式。 | 12 | 台 |
| 3 | 五格快餐盘 | 优等品 | 食品级不锈钢材质 | 150 | 个 |
| 4 | 不锈钢碗 | 优等品 | 食品级不锈钢材质 | 150 | 只 |
| 5 | 匙羹 | 优等品 | 食品级不锈钢材质 | 150 | 把 |
| 6 | 筷子 | 优等品 | 食品级不锈钢材质 | 150 | 双 |
| 排烟系统 |
| 1 | 环保后倾式低噪音抽风柜 | 15" | 规格：18寸 说明：采用18"风轮，优质全钢轴承。低噪音型。风量14500M3/H。 | 1 | 台 |
| 2 | 风柜电机 | 配风柜 | 功率：4KW/380V | 1 | 台 |
| 3 | 风柜吊装平台 | 配风柜 | 采用槽钢等制作。 | 1 | 套 |
| 5 | 电机启动保护装置 | 配风柜 | 电箱及开关 | 1 | 套 |
| 6 | 防泄漏风管 (烧满焊) | 500*600 | 材料：采用1.2mm厚磨砂不锈钢板制作。 | 15 | 平方 |
| 7 | 喇叭口弯头 | 配风管 | 材料：采用1.2mm厚磨砂不锈钢板制作。 | 1 | 个 |
| 8 | 附件 | 配排烟系统 | 罗杆、角码、法兰、玻璃胶 | 1 | 套 |
| 9 | 吊架 | 配排烟系统 | 采用槽钢等制作。 | 2 | 对 |
| 新风系统 |
| 1 | 轴流排气扇 | φ500 | 功率：1.1kW/220V | 1 | 台 |
| 2 | 风柜吊装平台 | 配风柜 | 采用槽钢等制作。 | 1 | 套 |
| 3 | 电机启动保护装置 | 配风柜 | 电箱及开关 | 1 | 套 |
| 4 | 新风管 (烧满焊) | 400x300 | 材料：采用1.2mm厚磨砂不锈钢板制作。 | 20 | 平方 |
| 5 | 喇叭口弯头 | 配风管 | 材料：采用1.2mm厚磨砂不锈钢板制作。 | 2 | 个 |
| 6 | 帆布软接 | 配风柜接口 | 帆布制作。 | 1 | 套 |
| 7 | 新风咀 | 400*250 | 材料：采用1.2mm厚磨砂不锈钢板制作。 | 8 | 个 |
| 8 | 不锈钢进风百叶 | 现场度做 | 采用1.2mm厚不锈钢板制作。 | 1 | 个 |
| 9 | 附件 | 配新风系统 | 罗杆、角码、法兰、玻璃胶 | 1 | 套 |
| 10 | 吊架 | 配排烟系统 | 采用槽钢等制作。 | 8 | 对 |
| 二、龙港市平等小学（土建装修工程） |
| 1 | 拆除 |  | 原有灶台及部份墙体 | 1 | 项 |
| 2 | 新建砖墙 |  | 轻质砖墙砌体180mm厚 | 20 | 平方 |
| 3 | 新建墙面抹灰 |  | 1:3水泥砂浆抹灰 | 40 | 平方 |
| 4 | 新建墙面瓷片 |  | 300*600白色瓷片 | 40 | 平方 |
| 5 | 原有墙面抹灰 |  | 1:3水泥砂浆抹灰,到顶 | 75 | 平方 |
| 6 | 原有墙面瓷片 |  | 300*600白色瓷片 | 75 | 平方 |
| 7 | 整体厨房吊天花 |  | 螺纹拉杆,轻钢龙骨,600*600铝扣板 | 44 | 平方 |
| 8 | 地面找平 |  | 水泥砂浆找平 | 44 | 平方 |
| 9 | 地面防滑砖粘贴 |  | 600*600防滑地砖 | 44 | 平方 |
| 10 | 墙、柱护角 |  | 不锈钢1500mm高 | 1 | 项 |
| 11 | 不锈钢单开门 |  | 不锈钢门 | 2 | 套 |
| 12 | 闭门器 |  | 闭门器安装(明装) | 3 | 套 |
| 13 | 金属传递窗 |  | L1200*H800mm | 2 | 樘 |
| 14 | 开凿排水明沟 |  | 300宽 | 10 | 米 |
| 15 | 明沟瓷片 |  | 200*300白色瓷片 | 10 | 米 |
| 16 | 水沟盖板 |  | 不锈钢冲孔盖板 | 10 | 米 |
| 17 | 开凿沉渣池 |  | 500*500*300mm沉渣池 | 1 | 个 |
| 18 | 三级隔油池 |  | 挖坑3000*1200*1500mm，水泥沙浆红砖，配盖板。 | 1 | 套 |
| 19 | 搬运、清理 |  | 建筑材料、建筑垃圾 | 2 | 车 |
| 配电工程 |
| A、电箱、开关、插座 |  |  |  |
| 1 | 厨房总电箱 |  | 不锈钢配电控制箱800*1000*300mm，可选品牌：正泰、苍岳、人民 | 1 | 个 |
| 2 | 照明分电箱 |  | 不锈钢配电控制箱500*600*250mm，可选品牌：正泰、苍岳、人民 | 1 | 个 |
| 3 | 总开关 |  | 3P 100A 国标，可选品牌：正泰、苍岳、飞雕； | 1 | 个 |
| 4 | 漏电开关 |  | 3P-32A 国标，可选品牌：正泰、苍岳、飞雕； | 1 | 个 |
| 5 | 漏电开关 |  | 3P-20A 国标，可选品牌：正泰、苍岳、飞雕； | 2 | 个 |
| 6 | 漏电开关 |  | 3P-10A 国标，可选品牌：正泰、苍岳、飞雕； | 1 | 个 |
| 7 | 漏电开关 |  | 2P-10A 国标，可选品牌：正泰、苍岳、飞雕； | 5 | 个 |
| 8 | 插座 |  | 10A 国标，可选品牌：正泰、苍岳、飞雕； | 3 | 个 |
| 9 | 插座 |  | 15A 国标，可选品牌：正泰、苍岳、飞雕； | 2 | 个 |
| 10 | 底盒 |  | 配插座 国标，可选品牌：正泰、苍岳、飞雕； | 5 | 个 |
| B、电线、线管、线槽 |  |  |  |
| 1 | 电线 |  | 铜芯聚氯乙烯绝缘电线BV 10mm2 国标 | 75 | 米 |
| 2 | 电线 |  | 铜芯聚氯乙烯绝缘电线BV 4mm2 国标 | 101 | 米 |
| 3 | 电线 |  | 铜芯聚氯乙烯绝缘电线BV 2.5mm2 国标 | 302 | 米 |
| 4 | 电线 |  | 铜芯聚氯乙烯绝缘电线BV 1.5mm2 国标 | 510 | 米 |
| 5 | 线管 |  | 金属碳钢 | 50 | 米 |
| 6 | 铁线槽 |  | 150x100x1.0mm | 15 | 米 |
| C、其它项 |
| 1 | 照明灯盘 |  | 600*600mm | 9 | 套 |
| 2 | 灭蝇灯 |  | 电压：220V/50Hz 光源功率：2×15W | 2 | 套 |
| 3 | 紫外线消毒灯 |  | 电压：220V/50Hz 功率：30W | 1 | 套 |
| 4 | 应急灯 |  | 电压：220V/50Hz 功率：20W | 2 | 套 |
| 5 | 角马 |  | 不锈钢材质 | 1 | 项 |
| 6 | 辅助材料 |  | 螺丝、马仔、玻璃胶等 | 1 | 项 |
| 7 | 工程管理费 |  | 人工费 | 1 | 项 |
| 给排水工程 |
| 1 | 水表 |  | 碳钢 DN50 | 1 | 个 |
| 2 | 给水总阀 |  | 全铜 DN50 | 1 | 个 |
| 3 | 给水管 |  | PPR φ50 | 15 | 米 |
| 4 | 给水管 |  | PPR φ32 | 20 | 米 |
| 5 | 塑料管 |  | PPR φ20 | 39 | 米 |
| 6 | 螺纹阀门 |  | 全铜 DN50 | 2 | 个 |
| 7 | 螺纹阀门 |  | 全铜 DN32 | 2 | 个 |
| 8 | 螺纹阀门 |  | 全铜 DN20 | 8 | 个 |
| 9 | 排水管 |  | UPVC φ50 | 15 | 米 |
| 10 | 地漏 |  | 不锈钢材质 | 2 | 个 |
| 11 | 水管配件 |  | 螺丝、马仔、玻璃胶等 | 1 | 项 |
| 12 | 工程管理费 |  | 人工费 | 1 | 项 |

▲以上采购内容的参数如加“▲”为需要实质性响应，供应商必须对此作出响应并完

全满足招标文件要求，否则作为无效标处理。其他参数允许符合行业规定内的相应偏离，具体是否符合行业规定的偏离，由评审委员会少数服从多数决定。

- 商务要求

1、本次厨房设备项目为交钥匙工程，包括所有设备及其周围的设计、采购、制造、检测、调试、至最终目的地的运输和保险、现场仓储以及安装、验收、技术服务及培训、相关文件提交、质保期维护等所有服务，在投标文件相应的部分明确。

▲2、本项目图纸中有部分设备与装修未详细的，根据实际施工需求提供。中标供应商应同样提供符合行业标准的优质产品及服务，如有超出部分，采购人不再另外调整中标价，供应商在投标报价中须充分考虑因实际采购需求变化而可能承担的风险与成本。

3、本次土建施工范围为施工图范围内的土建装修及安装工程，见附件图纸及清单。

4、厨房设备保险证明：投标人具有电磁炉系列、高温消毒柜系列、燃气系列（含大炒炉，煲仔炉，蒸饭箱类等）、304不锈钢系列（荷台、洗菜池、送餐车、星盆、工作台、货架）、冰箱冷柜系列、风柜系列、静电油烟净化器责任保险单。

5、人员培训：中标人在设备安装、调试结束后，中标人应立即派具备同类产品3年以上技术人员对采购单位人员进行现场免费培训（培训内容包括主要设备的安装、使用、基本维护知识）。投标供应商应在投标文件中提出具体的免费培训计划（如：培训师资、教材、课程、人数、地点、日程、授课人的业务背景等）。

6、工期

1）厨房设备、装修整体工程须在合同签订后60日历天完工。（6所学校统一完工）

2）如为联合体投标，厨房设备进场及安装与厨房装修需进行及时并有效的沟通，务必做到设备安装和厨房装修有效配合，在施工、工期及售后工作中杜绝出现因沟通不到位延误工期或影响采购人后续使用的情况（如遇不可抗力因素，由中标供应商与采购人协商解决）， 否则采购人有权终止承包合同并罚没全部履约保证金， 采购人不承担一切责任，土建装修工程完工后需进行验收，初步验收合格方可进行设备进场和安装工作，设备安装完工后，进行最终验收。

3）施工前要求：在合同签订后，施工前，中标人应按照采购人的清单，事先进行勘察，对学校目前的现状以书面（含各项灯光照明数据、其他相关数据等）的形式提供至采购人处进行备案，并提供相应的建议。

4）监理

食堂改造期间，材料进场和实施隐蔽工程施工时，中标人须通知监理方及校方验收，三方(供应商、校方及授权监理单位)确认后形成初步验收资料。

5、保质期与售后服务：

1）本项目所有设备质保期均 3 年（技术参数中有详细说明的除外），质保期从验收合格交付使用之日起算；保质期内因产品本身缺陷（非人为因素）造成各种故障应由成交供应商免费技术服务和维修及维护。

2）在质保期内，成交供应商应负责对其提供的设备进行现场维修、损坏件更换，不收取额外费用，响应时间必须满足系统正常运行的要求。

3）质量保修期内，要求供应商7×24小时电话响应技术咨询；除非采购文件另有规定，供应商须在接到采购人维修要求电话后，5个工作日内必须派技术人员到现场维修，如果在10日内不能修复，则提供同样备机供采购人使用，直至设备修复。否则采购人有权根据中标供应商实际配合情况扣留相应合同款或质保金。

4）供应商在报价文件中须说明保修期内提供的服务计划。

6、付款方式

1）合同签订后中标供应商应向采购人提供合同总金额5%的履约保证金，以转账或者银行保函（有效期至项目总体验收预估时间）形式提交。

2）合同签订后十个工作日内甲方支付合同总额30%的预付款；

合同款按两期支付，待项目竣工验收合格后，第一期：支付包含合同款总额30%的预付款在内共支付至总额的90%，第二期：待项目竣工验收合格后6个月内再支付合同款剩余部分款项，同时甲方无息退回全额履约保证金。

（中标供应商必须开具合同金额100%的正式税务发票）。

第三部分   供应商须知

一、说明

1、本次采购工作是按照《中华人民共和国政府采购法》及相关法律规章组织和实施。

2、供应商必须投本项目全部内容，否则按无效投标处理。

3、无论投标过程中的作法和结果如何，供应商自行承担投标活动中所发生的全部费用。

4、本次采购采用商务报价文件与技术资信文件分别评审，评标委员会首先评审供应商技术资信部分，技术资信部分无效的供应商不进入商务报价评审。要求供应商技术资信部分的投标文件（含资信与服务）中不得含商务报价，否则做无效投标处理。

5、供应商须自费到采购人处现场踏勘，以了解采购人需求，取得准确的报价依据。

6、供应商企业为事业法人或负责人制的，其负责人等同于法定代表人，供应商企业不是独立法人的，按浙财采监[2013]24号文件执行，招标文件以下类同。

▲7、本项目接受联合体投标，投标牵头单位必须为设备供应商，需至少满足本项目的特定资格要求中的第（1）项要求。本项目的责任人及收款人均为投标牵头单位，履约保证金须从投标牵头单位基本账户转出，否则视为无效投标。

8、单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动。如在评标过程中发现供应商间存在上述关系，评标委员会可以对存在上述关系的供应商做无效投标处理。

9、采用最低评标价法的采购项目，提供相同品牌产品的不同投标人参加同一合同项下投标的，以其中通过资格审查、符合性审查且报价最低的参加评标；报价相同的，采取随机抽取方式确定，其他投标无效。

使用综合评分法的采购项目，提供相同品牌产品且通过资格审查、符合性审查的不同投标人参加同一合同项下投标的，按一家投标人计算，评审后得分最高的同品牌投标人获得中标人推荐资格；评审得分相同的，采取随机抽取方式确定，其他同品牌投标人不作为中标候选人。

10、非单一产品采购项目，单项产品投标价格比重占总投标价50%及以上的认定为核心产品（有效投标供应商中一家供应商该项投标价格占总投标价50%级以上即认定），多家投标人提供的核心产品品牌相同的，按前款规定处理。

11、本项目预算总金额434.6609万元，本项目某些（个）供应商投标报价超出最高限价的，则拒绝接受其投标报价，投标按无效投标处理。

▲12、本项目投标报价为总承包费用报价，并采用固定总价承包。承包总价必须包含但不仅限于包括土建改造、二次装修、货款、标准附件、备品备件、专用工具、包装、运输、装卸、保险、税金、货到就位以及安装、调试、保修、采购文件规定的其他应计入投标总价（或由中标供应商承担的其他费用）等全部工作所需的一切费用，以及中标后中标单位因本项目合同履行产生的税金、人工、管理、合理利润、总包施工管理配合费、采购代理费、检验检测费、技术服务（包括技术资料和技术培训）、质保期保障等相关服务的全部费用等一切成本及费用。报价如有遗漏，采购人不再另行支付。供应商须自行现场勘察，以求得准确的报价依据。供应商须自行考虑投标报价的风险。

13、投标人信用信息查询渠道及截止时点、信用信息查询记录和证据留存的具体方式、信用信息的使用规则等：

1）投标供应商信用信息查询的查询渠道：“信用中国”(www.creditchina.gov.cn)；“中国政府采购网”（http://www.ccgp.gov.cn/）；

2）投标供应商信用信息查询截止时点：本项目投标截止时间。

3）投标供应商信用信息查询记录和证据留存的具体方式：网页截图打印；

4）信用信息的使用规则：截止评标当日，经查询“信用中国”“中国政府采购网”存在列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的供应商，其投标做无效投标处理。

14、为保证供应商顺利投标，供应商须在投标截止前自行登录苍南县人民政府门户网（http://www.cncn.gov.cn/col/col1532683/index.html）或浙江政府采购网（http://www.zjzfcg.gov.cn），查看是否有补充更正公告文件。如供应商未按补充更正公告文件进行投标的，责任自负。

15、本次招标活动中，带有“▲”标注的有关技术和商务条款要求供应商做实质性响应，投标人要特别加以注意，必须对此回答并完全满足这些要求。否则若有一项“▲”的指标未响应或不满足，将按投标无效处理。

二、供应商资格要求

按招标公告要求

三、招标文件

1、招标文件

1）招标文件发放

供应商在苍南县人民政府门户网或浙江省政府采购网站直接下载本项目招标文件。

2）招标文件约束力

供应商一旦获取了本招标文件并参加投标，即被认为接受了本招标文件中所有条款和规定。

3）招标文件的组成

招标文件由招标文件总目录所列内容及补充资料等组成。

2、招标文件的澄清

供应商对招标文件如有疑点要求澄清，可用书面形式（包括信函、传真，下同）通知招标代理机构，但通知不得迟于规定的质疑时间前使招标代理机构收到，招标代理机构将采用用网上答疑形式予以答复。

3、招标文件的修改

1） 在投标截止时间前，采购人有权修改招标文件，并在网上发布更正公告。补充文件作为招标文件的补充和组成部分，对所有供应商均有约束力。

2）为使供应商有足够的时间按招标文件要求修正投标文件，采购人可酌情推迟投标截止时间和开标时间，并将此变更网上告知。

四、投标文件

1、投标文件

1）供应商应仔细阅读招标文件中的所有内容，按照招标文件要求，详细编制投标文件。并对招标文件的要求做出实质上响应。实质上响应的投标应该是与招标文件要求的条款没有重大偏离的投标。未实质上响应的投标文件将被拒绝，但允许投标在基本满足招标文件要求的前提下出现的微小差异。

2）供应商必须按招标文件的要求提供相关技术参数、资料，包括采用的计量单位，并保证投标文件的正确性和真实性。投标文件全部内容应保持一致，否则可能导致不利于其投标的评定甚至被拒绝。技术和商务如有偏离均应填写偏离表。

3）供应商应仔细阅读招标文件中的所有内容，按照招标文件要求，详细编制投标文件，所有文件资料必须是针对本次投标。不按招标文件的要求提供的投标文件可能导致被拒绝。

2、投标文件的组成

投标文件由商务报价部分和技术资信部分、资格审核及其他原件资料部分三部分组成，须分别装订成册，分别密封。技术资信部分（含资信与服务）不得含报价，否则投标将被拒绝。

1)商务报价部分组成

（1）开标一览表（附件二（一））；

（2）投标产品数量、价格表（附件二（二））；

2)技术资信部分组成

（1）投标函（附件一）；

（2）偏离表（附件三）；

（3）投标供应商资质证明文件（见附件四）；

（4）供应商营业执照（复印件加盖有效公章）。供应商提供供应商“信用中国”(www.creditchina.gov.cn)；“中国政府采购网”（http://www.ccgp.gov.cn/）信用记录相关资料（招标公告发布之日至投标截止时间前）。

（5）评分办法中要求的及供应商服务质量体系认证证书等相关资质证书、获奖证书、资信证书等（如有）；

（6）项目实施方案介绍说明（包括项目组织与实施、计划方案、服务承诺等）（附件五）；

（7）2017年6月1日以来供应商同类项目业绩（见附件六）；

（8）供应商参与政府采购活动投标资格声明（见附件七）

（9）售后服务计划、措施及承诺表（见附件八）

（10）享受小微企业（含监狱企业、残疾人福利性单位）价格折扣须按供应商单位性质提供以下相关的证明材料（如有，须提供）：

①通过浙江政府采购网申请注册加入政府采购供应商库（不包括公示期内，提供浙江省政府采购网页面截图或其它入库证明材料，加盖供应商公章）；

②《中小企业声明函》（原件，加盖供应商公章，格式见招标文件第四部分）；

③监狱企业参加政府采购活动时，应当提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局(含新疆生产建设兵团)出具的属于监狱企业的证明文件（原件或复印件加盖公章）。在政府采购活动中，监狱企业视同小型、微型企业，享受评审中价格扣除政策。

④残疾人福利性单位声明函（原件，加盖供应商公章，格式见招标文件第四部分附件3）在政府采购活动中，残疾人福利性单位视同小型、微型企业，享受评审中价格扣除政策。

（11）诚信投标承诺书、技术资信评分项索引表；

（12）根据招标文件中的采购内容与技术要求、评标细则，供应商认为需要提供的其它文件和资料。

3)资格审核及其他原件资料部分（单独包装密封并内附清单一览表，格式自拟）：

（1）供应商营业执照复印件加盖公章；

（2）法定代表人授权书原件；

（3）本项目特定资格要求中需要的相关资质证书原件；

（4）联合体协议原件（如为联合体投标）；

（5）本项目需要的其他证书原件等。

上述资料提供复印件的，须加盖公章并提供网上查询网址链接。

▲上述资料单独进行密封，并内附清单一览表(格式自拟)。在评标委员会范围内开启由评标委员会审核，如有遗漏或原件与清单不符，后果由供应商自负。

3、投标内容填写说明

（1）投标文件格式

供应商应按照按第三部分第四条第2款所列出的内容及格式组成投标文件并装订成册。

（2）开标一览表为在开标仪式上唱标的内容，供应商需按格式填写，统一规格，不得自行增减内容。

4、投标报价

1）供应商应按招标文件中《开标一览表》填写报价（附件二（一））。

2）本次招标只允许有一个报价，有选择的报价将不予接受。

3）供应商对在合同执行中，除招标文件规定的由中标供应商负责的工作范围以外需要甲方协调或提供便利的工作应当在投标文件中说明。

4）本次招标只有一次投标报价的机会，供应商应考虑企业自身实力、经验及项目实施过程中的各种因素，自主确定报价，实行总价包干。供应商应在各自技术和商务占优势的基础上并充分考虑本项目的重要性，提供对采购人最优惠的投标报价。

供应商在投标报价中应充分考虑所有可能发生的费用，否则采购人将视投标总价中已包括所有费用。

填写报价表格时，各项费用应如实填写。采购人要求分类报价是为了方便评标，但在任何情况下不限制采购人以其认为最合适的条款签订合同的权利。

5、投标

投标要求：供应商根据招标文件的要求，服务所需的全部费用包含在投保报价之中。供应商的《开标一览表》应按招标文件要求的格式编制，凡未按招标文件要求编制的投标文件将可能被拒绝。

6、投标文件的有效期

1）自开标日起90天内，投标文件应保持有效。有效期短于这个规定期限的投标将被拒绝。

2）在特殊情况下，采购人可与供应商协商延长投标文件的有效期，这种要求和答复均应以书面形式进行。

3）供应商可拒绝接受延期要求，同意延长有效期的供应商不能修改投标文件。

4）当正本与副本不一致时，均以正本为准。当供应商投标文件未注明正本与副本且出现不一致时，评标委员会可以认定供应商出现选择性投标而对其投标予以废标。

7、投标文件的签署和份数

1）投标文件的正本需打印或用不退色的墨水填写，并注明“正本”字样。副本可以复印。投标文件不得涂改和增删，如有错漏必须修改，修改处须由同一签署人签字或盖章。由于字迹模糊或表达不清引起的后果由供应商负责。

2）投标文件须由供应商盖章并由法定代表人或法定代表人授权代表签署，供应商应写全称。

3）投标文件的份数：按招标文件第三部分第四条第2款要求提供的各种文件，商务报价部分投标文件、技术资信部分投标文件均提供一式伍份，其中正本壹份，副本肆份。(商务报价部分投标文件、技术资信部分投标文件、资格审核及其他原件资料部分均分开装订，分别密封)。

五、投标文件的密封与递交

1、投标文件的密封及标记

1）投标文件应按以下方法装袋密封

▲商务部分正本、副本一起密封；技术资信部分正本与副本一起密封；资格审核资料单独密封。所有投标文件资料按第三部分第四条第2款所列顺序装订成册，并注明正、副本字样后装入密封袋内，密封袋上应有供应商公章及投标授权代表签字。封皮上写明采购人名称，招标编号、招标项目名称、供应商名称。并分别注明“商务报价投标文件”、“技术资信投标文件”、“资格审核资料”、“开标时启封”字样。

2）如果供应商未按上述要求密封及加写标记，由此引起的后果由供应商负责。

2、投标截止时间

1）投标文件必须在投标文件递交截止时间前送达指定的投标地点。

2）采购代理机构如因故推迟投标截止时间，将以网上发布公告的形式通知。在这种情况下，供应商的权利和义务将受到新的截止时间的约束。

3、投标文件的修改和撤回

1）供应商在投标文件送达以后如必须修改或撤回投标文件，必须在投标截止时间以前将书面的投标修改文件或撤标通知送达采购代理机构处。

2）投标修改文件必须密封完整。

3）供应商在投标截止时间以前以传真形式通知采购代理机构撤标时，必须在投标截止时间以前补充有法定代表人或法定代表人授权代表签署的正式文件。

4、投标文件的递交

投标文件必须在规定的投标截止时间前送达到指定的收标地点，并同时递交法定代表人授权书原件（法定代表人授权书原件密封在资格审核及其他原件资料部分中的投标文件也有效）、供应商授权代表有效身份证件（原件）；由采购人或招标代理机构确认投标资格。

有下列情形之一的投标文件将被拒绝接受：

1）在投标截止时间以后送达的投标文件；

2）未密封的投标文件；

3）由于包装不妥在途中严重破损或失散的投标文件；

4）法定代表人（或其授权代表）未参加开标会议；

5）未提供联合体协议（如为联合体投标）。

六、开标和评标

1、开标

1）开启资格审核及其他原件资料部分投标文件，同时开启技术资信部分投标文件

按招标文件规定的时间、地点开启“资格审核及其他原件资料部分”及“技术资信部分”投标文件。开标前，首先检查投标文件的密封情况，确认无误后当众开启供应商的“资格审核及其他原件资料部分”及“技术资信部分”投标文件；然后由采购人或招标代理机构对各投标供应商的投标资格进行审核，并对审核通过的进行综合评审，审核未通过的给予退还“资格审核及其他原件资料部分投标文件”及商务报价部分投标文件。

2）有下列情形之一的供应商将按资格审核未通过，做无效标处理：

（1）未提供营业执照原件及供应商营业执照网上查询网址链接的；

（2）供应商授权代表不能提供法定代表人授权书及授权人有效身份证件原件的，或法定代表人到场的，法定代表人未提供有效身份证件原件的；

（3）投标供应商未具特定资格要求中规定的相应生产许可证及资质证书；

（4）未提供联合体协议原件（如为联合体投标）。

（5）截止评标当日，经查询“信用中国”“中国政府采购网”存在列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的供应商。

3）开启商务报价部分投标文件

（1）开商务标时邀请所有供应商代表参加，参加开标的代表应准时出席并签名报到以证明其出席。供应商代表未参加开标会的，事后不得对开标过程和开标结果提出异议。

（2）宣布对各供应商有效身份证件等审查结果和技术、资信标得分情况。

（3）检查有效供应商“商务标”的密封情况，确认无误后开启“商务标”，唱读“开标一览表”全部内容。唱读结束后，供应商代表应对唱读内容及记录结果当场进行校核和签字确认，如有异议应当场提出，否则视为默许同意。

（4）开标时没有启封和宣读的投标文件，原封退回给供应商。

（5）开商务标时，招标人指定专人作好记录，存档备查。

（6）开启商务标时，投标文件中《开标一览表》(报价表)内容与投标文件中明细表内容不一致的，以开标一览表(报价表)为准。

投标文件的大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准；单价金额小数点有明显错位的，应以总价为准，并修改单价；以文字表示的数据与数字表示的有差别，以文字为准修正数字；对不同文字文本投标文件的解释发生异议的，以中文文本为准。

2、评标

1）评标由采购人依法组建的评标委员会负责，并独立履行下列职责：

（1）审查投标文件是否符合招标文件要求，并作出评价；

（2）要求投标供应商对投标文件有关事项作出解释或者澄清；

（3）根据采购人授权确定中标供应商；

（4）向采购代理机构或者有关部门报告非法干预评标工作的行为。

2）评标应当遵循下列工作程序：

（1）投标文件初审。初审分为资格性检查和符合性检查。

①资格性检查。依据法律法规和招标文件的规定，对投标文件中的投标供应商资格文件等进行审查，以确定投标供应商是否具备投标资格。

②符合性检查。依据招标文件的规定，从投标文件的有效性、完整性和对招标文件的响应程度进行审查，以确定是否对招标文件的实质性要求作出响应。

（2）澄清有关问题。对投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，评标委员会可以书面形式要求供应商作出必要的澄清、说明或者纠正。供应商的澄清、说明或者补正应当采用书面形式，由其授权的代表签字，并不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。

（3）比较与评价。按招标文件中规定的评标方法和标准，对资格性检查和符合性检查合格的投标文件进行综合评估，综合比较与评价。

（4）评标委员会发现投标文件有下列情形之一的属于重大偏差(评标委员会按少数服从多数原则认定),按照无效投标处理：

①未按招标文件要求编制或字迹模糊、辨认不清的投标文件；

②供应商递交两份或两份以上内容不同的投标文件，未声明哪一份有效的；

③没有按招标文件格式要求加盖有效公章、无法定代表人（或授权代表）签字或印章（具体格式见招标文件附件—投标文件格式）；

④供应商技术资信投标文件中出现投标产品的商务报价；

⑤明显不符合要求的投标文件；

⑥付款方式、服务期出现负偏差的；

⑦投标文件附有采购人不能接受的条款；

⑧不符合招标文件中规定的实质性要求的投标文件，是否为偏离实质性要求由评标委员会认定。

（5）存在串标、抬标或弄虚作假情况的按无效标处理；串标认定按以下情况：

①不同供应商的投标文件由同一单位或者个人编制；
    ②不同供应商委托同一单位或者个人办理投标事宜；
    ③不同供应商的投标文件载明的项目管理成员为同一人；
    ④不同供应商的投标文件异常一致或者投标报价呈规律性差异；
    ⑤不同供应商的投标文件相互混装；

⑥其他经评标委员会认定的未能在实质上响应的或违反国家有关规定的投标文件。

（6）实质上没有响应招标文件要求的投标将被拒绝。供应商不得通过修正或撤消不合要求的偏离从而使其投标成为实质上响应的投标。

（7）评标委员会对投标文件的判定，只依据投标内容本身，不依靠开标后的任何外来证明。

（8）评标委员会在评标中，不得改变招标文件中规定的评标标准、方法和中标条件。

3.投标文件的澄清

1）为有利于对投标文件的比较和评议，必要时采购人及评标委员会可要求供应商对投标文件及合同条款进行澄清，并做出书面答复。书面答复须有投标授权代表签字并作为投标内容的一部分。

2）供应商对投标文件的澄清不得寻求、提供或允许改变投标价格等实质性内容。

4、截止时间及评审期间，出现有效供应商不足三家的，作流（废）标处理，并重新组织招标。

5、评标原则

评标委员会按照招标文件的要求和条件对投标文件进行资格、商务和技术评估，综合比较与评价。评标办法具体见本招标文件第六部分。

6、评标过程中遇到特殊情况，由评标委员会遵循公开、公正原则，采取投票方式按照少数服从多数原则决定。

七、授予合同

1、决标

评标结束后，评标委员会按照招标文件确定的评标办法，根据采购人授权确定中标供应商。

2、中标通知书

1）招标机构在浙江省政府采购网和苍南县人民门户网上公告中标结果。

2）中标供应商须在中标结果公告后三日内主动联系采购机构领取中标通知书，供应商领取中标通知书时，须填写签收回执；中标通知书对采购人和中标供应商具有法律约束力。中标通知书发出后，采购人改变中标结果或者中标供应商放弃中标的，应当承担法律责任。

3、评标委员会对未中标的供应商不作落标原因解释。

4、签订合同

1）中标供应商领取中标通知书后到采购人处与采购人签订合同。中标供应商未经采购人许可，在规定时间内未到采购人处与采购人签订合同，则视为拒签合同。

2）招标文件、中标供应商的投标文件及投标修改文件、评标过程中有关澄清文件及经双方签字的询标纪要（承诺）和中标通知书均作为合同附件。

3）拒签合同的责任

中标供应商接到中标通知书后，在规定时间内借故否认已经承诺的条件而拒签合同，以投标违约处理，赔偿采购人由此造成的直接经济损失；采购人重新组织招标的，所需费用由原中标供应商承担。采购人无故不与供应商签订合同的应当承担相应的法律责任。

5、招标代理费

由中标供应商在领取中标通知书时支付给代理单位（服务费按照国家计委印发的计价格[2002]1980号文件的收费标准计算      元包干）。供应商在报价时须将采购代理服务费综合考虑在内，招标代理咨询服务费不需在报价中单列。招标代理服务费汇入以下帐号：

户  名：浙江品信工程项目管理有限公司龙港分公司

开户行：中国工商银行股份有限公司苍南支行德雅分理处

账  号：1203008309100138428

第四部分   合同格式（供参考）

注：①签订合同应遵守政府采购法、合同法。②本合同作为示范文本，具体以中标人与甲方所签定正式合同为准。

采购人：

中标供应商：

双方经协商，就中标供应商向采购人提供本公司产品以及相关产品的伴随服务事宜达成以下条款：

第一条：采购商品清单及合同价格

1、中标供应商保证提供如下内容的合格产品（厨房设备）：    金额单位：人民币/元

| 采购产品名称 | 品牌型号规格和主要配置 | 数量 | 成交价 | 完工期 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

- 工程施工范围：

第二条：质量标准和要求

1、中标供应商保证本合同中所供应的货物质量标准按照国家标准、行业标准或制造厂家企业标准确定，上述标准不一致的，以严格的标准为准。没有国家标准、行业标准和企业标准的，按照通常标准或者符合本合同目的的特定标准确定。

2、中标供应商所出售的货物还应符合国家和浙江省有关安全、环保、卫生之规定。

第三条：权利瑕疵担保

1、中标供应商保证对其出售的货物享有合法的权利。

2、中标供应商保证在其出售的货物上不存在任何未曾向采购人透露的担保物权，如抵押权、质押权、留置权等。

3、中标供应商保证其所出售的货物没有侵犯任何第三人的知识产权和商业秘密等权利。

4、如采购人使用该货物构成上述侵权的，则由中标供应商承担全部责任。

第四条：包装要求

1、中标供应商所出售的全部货物均应按标准保护措施进行包装，这类包装应适应于远距离运输、防潮、防震、防锈和防野蛮装卸等要求，以确保货物安全无损地运抵指定现场。

2、每一个包装箱内应附一份详细装箱单、质量证书和保修保养证书。

第五条：完工期限

按采购文件要求。▲

第六条：供货方式

在供货期限内，中标供应商在与采购人签署合同后，在采购人规定时限内派人送货至采购人指定地点。

第七条：验收

中标供应商送货至指定地点后，由采购人根据货物的技术规格要求和质量标准，对货物进行检查验收，并通过相关质检部门的验收。

货物的数量不足或表面瑕疵，采购人应在验收时当面提出；对质量问题有异议的应在安装调试后10个工作日内提出。

在验收过程中发现数量不足或有质量、技术等问题，中标供应商应负责按照采购人的要求采取补足、更换或退货等处理措施，并承担由此发生的一切费用和损失。

采购人在中标供应商按合同规定交货和安装、调试后，无正当理由而拖延接收、验收或拒绝接收、验收的，应承担由此而造成的中标供应商直接损失。

采购人组织专家组对本项目进行验收（验收标准按招标文件，现行国家标准、现行行业标准执行）。第一次验收在项目安装调试合格后30日历天内完成，如验收不能通过，供应商负责整改至合格；

第八条：售后服务

中标供应商承诺售后服务按照谈判文件中承诺的服务计划实施，包括培训。

第九条：履约保证金

详见招标文件。▲

第十条：货款的支付

详见招标文件。▲

第十一条：辅助服务

中标供应商应提交所提供货物的技术文件，包括相应的每一套设备的中文技术文件，例如：产品目录、图纸、操作手册、使用说明、维护手册和/或服务指南。这些文件应包装好随同货物一起发运。

中标供应商还应提供下列服务：

（1）货物的现场指导安装、调试、启动监督及技术支持；

（2）在厂家和/或项目现场就货物的指导安装、启动、运营、维护对采购人操作人员进行培训。辅助服务的费用包含在合同价中，采购人不再另行支付。

第十二条：质量保证

中标供应商应保证所供货物是全新的、未使用过的，并完全符合合同规定的质量、规格和性能的要求。中标供应商应保证其货物在正确安装、正常使用和保养条件下，在其使用寿命期内应具有满意的性能。在货物最终交付验收后不少于乙方承诺的质量保证期内，中标供应商应对由于设计、工艺或材料的缺陷而产生的故障负责。

在质量保证期内，如果货物的质量或规格与合同不符，或证实货物是有缺陷的，包括潜在的缺陷或使用不符合要求的材料等，采购人可以根据本合同第十三条规定以书面形式向中标供应商提出补救措施或索赔。

中标供应商在约定的时间内未能弥补缺陷，采购人可采取必要的补救措施，但其风险和费用将由中标供应商承担，采购人根据合同规定对中标供应商行使的其他权利不受影响。

第十三条：补救措施和索赔

1、采购人有权根据权威质量检测部门出具的检验报告向中标供应商提出索赔。

2、在质量保证期内，如果中标供应商对缺陷产品负有责任而采购人提出索赔，中标供应商应按照采购人同意的下列一种或多种方式解决索赔事宜，并且采购人可以收取中标供应商合同总价40%的违约金：

（1） 中标供应商退货并将货款退还给采购人，由此发生的一切费用和损失由中标供应商承担。

（2） 根据货物的质量状况以及采购人所遭受的损失，经过甲乙双方商定降低货物的价格。

（3） 中标供应商应在接到采购人通知后七天内负责采用符合合同规定的规格、质量和性能要求的新零件、部件和设备来更换有缺陷的部分或修补缺陷部分，其费用由中标供应商负担。同时，中标供应商应在约定的质量保证期基础上相应延长修补和/或更换件的质量保证期。

3、如果在采购人发出索赔通知后十天内中标供应商未作答复，上述索赔应视为已被中标供应商接受。如果中标供应商未能在采购人发出索赔通知后十天内或采购人同意延长的期限内，按照上述规定的任何一种方法采取补救措施，采购人有权从应付货款中扣除索赔金额，如不足以弥补采购人损失的，采购人有权进一步要求中标供应商赔偿。

第十四条：履约延误

1、中标供应商应按照《合同》规定的时间、地点交货和提供服务。

2、在履行《合同》过程中，如果中标供应商可能遇到妨碍按时交货和提供服务的情况时，应及时将拖延的事实、可能拖延的期限和理由通知采购人。采购人在收到中标供应商供应商通知后，应尽快对情况进行评价，并确定是否同意延长交货时间或延期提供服务。

3、如中标供应商无正当理由而拖延交货，经协商无效,采购人有权终止合同，并按中标供应商违约处理。

第十五条：不可抗力

1、如果合同各方因不可抗力而导致合同实施延误或不能履行合同义务的话，不应该承担误期赔偿或不能履行合同义务的责任。

2、本条所述的“不可抗力”系指那些双方不可预见、不可避免、不可克服的事件，但不包括双方的违约或疏忽。这些事件包括但不限于：战争、严重火灾、洪水、台风、地震、国家政策的重大变化，以及双方商定的其他事件。

3、在不可抗力事件发生后，当事方应尽快以书面形式将不可抗力的情况和原因通知对方。合同各方应尽可能继续履行合同义务，并积极寻求采取合理的措施履行不受不可抗力影响的其他事项。合同各方应通过友好协商在合理的时间内达成进一步履行合同。

第十六条：争议的解决

在发生所供商品的质量、售后服务等问题时，采购人有权直接向中标供应商索赔，签订必要的书面处理合同。协商不能解决的，任何一方有权在合同签约地选择仲裁或诉讼的途径解决。

第十七条：违约处理

1、在采购人对中标供应商违约而采取的任何补救措施不受影响的情况下，采购人可在下列情况下向中标供应商发出书面通知书，提出终止部分或全部合同。

（1）中标供应商提供的产品质量、配置不符合国家规定和承诺的标准；

（2）中标供应商没有按承诺的时间供货、维修或提供其他服务；

（3）中标供应商没有按承诺的价格或优惠率签订合同并供货；

2、如果采购人根据上述的规定，终止了全部或部分合同，采购人可以依其认为适当的条件和方法购买与未交货物类似的货物，中标供应商应对购买类似货物所超出的那部分费用负责。但是，中标供应商应继续执行合同中未终止的部分。

第十八条：合同转让和分包

除采购人事先书面同意外，中标供应商不得转让和分包其应履行的合同义务。

第十九条：合同生效

1、如上述文件与本合同有不符之处，以有利于采购人的为准。

2、本合同在甲方收到乙方提交的履约保证金，且经双方法定代表人或授权代表签署，甲、乙双方加盖印章后合同鉴证后生效。

3、本合同一式七份，甲乙双方各贰份，龙港市政务服务中心、龙港市财政局及浙江品信工程项目管理有限公司各执壹份。

第二十条：合同修改

除了双方签署书面修改合同，并成为本合同不可分割的一部分之外，本合同条件不得有任何变化或修改。

第二十一条 合同附件

下列文件与本合同具有同等法律效力：

1、采购人的采购文件与采购补充文件；

2、中标供应商谈判文件；

3、询标纪要和承诺书。

4、中标通知书

采购人(盖章)：                                          中标供应商（盖章）

法定代表人：                                            法定代表人：

开户银行：                                              开户银行：

开户名称：                                              开户名称：

账号：                                                  账号：

签约日期：                                              签约地点：

第五部分 投标文件格式

重要提示：招标文件提供格式的，投标单位应参照格式制作，未提供格的，请各投标单位自行拟定格式（加盖公章并由法人或其授权代表签字）。

封面格式

正本/副本

投标文件

采 购 人：

项目编号：

响应单位（盖章）：

地址：

授权代表（签字或盖章）：

日期：

开标时启封

附件一

投  标  函

采购单位名称：

（供应商全称）  授权（投标代表名字）（职务、职称）为投标代表，参加贵方组织的           （招标项目名称）（括号内填投标编号）招标的有关活动，并对此项目进行投标。

1、提供供应商须知规定的全部投标文件：

投标文件正本一份，副本四份。

2、保证遵守招标文件中的有关规定和收费标准。

3、保证忠实地执行采购人、中标供应商双方所签的合同， 并承担合同规定的责任义务。

4、我方承诺在合同生效后      内交货并完工。

5、供应商已详细审查全部招标文件，包括招标文件补充文件（如果有的话）。我方完全理解并同意放弃对这方面有不明及误解的权力。如果招标文件有相互矛盾之处，我方同意按采购人的理解处理。

6、利益冲突：近三年内直至目前，我公司与本项目的采购人、招标代理机构没有任何的隶属关系。

7、我公司没有被浙江省财政厅、温州市财政局及本项目所在地的政府采购管理部门限制参加投标。

8、愿意向贵方提供任何与该项投标有关的数据、情况和技术资料，完全理解贵方不一定接受最低价的投标或收到的任何投标。

9、本投标自开标之日起90天内有效。

10、与本投标有关的一切往来通讯请寄：

地址：

邮编：               电话：                 传真：

供应商全称（盖章）：

法定代表人或授权代表（签字或盖章）：

日期：

# 不提供本函做无效投标处理。

附件二（一）

开标一览表

项目名称：

项目编号：

| 项目名称 |  |
| --- | --- |
| 报价 | 小写： |
|  | 大写： |
| 供货期 |  |
| 项目负责人 |  |
| 备 注 |  |

1.▲报价一览表中报价为符合招标文件要求的项目总价，包含项目实施全过程所涉及的全部费用以及合理的利润、税金、招标代理服务费、风险等其他一切费用。最后报价为履行合同的最终报价，投标人不得再要求追加任何费用。

2.▲不提供开标一览表的投标文件将被视为未实质性响应招标文件。

3.报价一经涂改，应在涂改处加盖单位公章或者由法定代表人或授权委托人签字或盖章，否则响应无效。

供应商全称（盖章）：

法定代表人或授权代表（签字或盖章）：

日      期：

附件二（二）

投标产品数量、价格表

# （价格单位：元人民币）

| 序号 | 名称 | 型号 | 数量 | 单价 | 合价 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 合计 |  |

注：1、表格可延续或自行编制。

2、 合计总价应与附件一“开标一览表”中投标报价相一致。

3、报价中须包含验收费、售后服务及技术培训费、运杂费装卸费、运输保险费、采购代理服务费及其它需要的费用。

4、本表未明确但实际须发生的费用体现在“其它费用”中，且须在备注中予以说明。

供应商全称（盖章）：

授权代表（签字）：

日期：

附件三

（一）商 务 偏 离 表

| 号 | 内容 | 招标文件规范要求 | 投标文件 对应规范 | 备 注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

供应商盖章：

注：不填写此表，视全部响应招标文件

（二）技术偏离表

| 序 号 | 内容 | 招标文件规范要求 | 投标文件 对应规范 | 备 注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

供应商盖章：

注：不填写此表，视全部响应招标文件

附件四

资格、资质证明文件

# （一）法定代表人授权书

采购单位名称：

本授权委托书声明：我   （法定代表人姓名）   系   （供 应 商 名 称）  的法定代表人，现授权委托  （单 位 名 称）   的  （授权代表姓名）  为我公司法定代表人授权代表，参加贵处组织的  （招标项目名称，括号中填写项目编号）        项目投标，全权处理本次招投标活动中的一切事宜，我承认授权代表全权代表我所签署的本项目的投标文件的内容。

授权代表无转授权，特此授权。

授权代表：   （签字或盖章）   性别 ：

职务：      年龄：

详细通讯地址：                   邮政编码：

电话：                    传真：

供应商：                                      （盖章）

法定代表人：                                  （签字或盖章）

授权委托日期：     年     月     日

授权代表身份证复印件或影印件

（二）供应商情况声明

1. 名称及概况：

（1）投标供应商名称：

（2）地址：

传真/电话号码：

（3）成立或注册日期：

（4）实收资本：

（5）近期资产负债表（到        年    月    日止）

1）固定资产：

2）流动资产：

3）长期负债：

4）流动负债：

5）净值：

（6）主要负责人姓名：

2．企业生产设备及规模：

3. 企业人员情况：

职工（在职）人数       人，其中技术人员       人，

4. 近三年的年营业总额分别为：

兹证明上述声明是真实、正确的、并提供了全部能提供的资料和数据，我们同意遵照贵方要求出示有关证明文件。

投标供应商名称                               （盖章）

法定代表人姓名和职务

法定代表人或授权代表（签字或盖章）

签字日期

电子邮件

5. 投标供应商有效营业执照副本和税务登记证（复印件，加盖单位公章）

6．投标供应商资格、资质及招标文件要求提供的资格证明、证书（复印件，加盖单位公章）

（三）供应商资格要求中要求的资格证书及其他资格证书

附件五

土建装修工程设计、施工方案说明及设备安装、售后服务方案（包括项目组织与实施、计划方案、服务承诺）

由供应商根据招标文件项目概况及采购内容要求自行编写，详尽、完整、易于理解。

注明：以上内容格式不限

供应商全称（盖章）：

法定代表人或授权代表（签字或盖章）：

日期：

附件六

2017年6月1日以来同类项目业绩清单（如有）

# 附件七

## 供应商参与政府采购活动投标资格声明

供应商参与政府采购活动投标资格声明函

| 项目名称 |  |
| --- | --- |
| 项目采购编号 |  |
| 时 间 | 投标截止时间： |
| 1、根据政府采购法第二十二条规定，我单位满足以下条件： （一）具有独立承担民事责任的能力； （二）具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度； （三）具有履行合同所必需的设备和专业技术能力； （四）有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录； （五）参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法及不良行为记录； （六）法律、行政法规规定的其他条件。 2、根据财政部与有关部门联合签署了《关于对重大税收违法案件当事人实施联合惩戒措施的合作备忘录》(发改财金〔2014〕3062号)、《失信企业协同监管和联合惩戒合作备忘录》(发改财金〔2015〕2045号)、《关于对违法失信上市公司相关责任主体实施联合惩戒的合作备忘录》(发改财金〔2015〕3062号)、《关于对失信被执行人实施联合惩戒的合作备忘录》(发改财金〔2016〕141号)、《关于对安全生产领域失信生产经营单位及其有关人员开展联合惩戒的合作备忘录》(发改财金〔2016〕1001号)，依法限制相关失信主体参与政府采购活动。我单位承诺不存在上述文件规定依法限制参与政府采购的情况。 3、我单位承诺没有被各地、各级财政部门限制参加政府采购活动。 4、我单位承诺参与本项目政府采购活动3年内没有其它重大违法及不良行为记录（重大违法记录，是指供应商因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚）。 本公司所提交的本声明和陈述均是真实的、准确的。若与真实情况不符，本公司愿意承担由此而产生的一切后果。我方提供了全部能提供的资料和数据，我们同意遵照贵方要求出示有关证明文件。 |
| 供应商名称（加盖盖章）： |
| 法定代表人或授权代表（签字或盖章）： |
| 签署日期： |

备注：▲投标供应商必须提供本声明，不提供按无效投标处理。

诚信投标承诺书

本企业郑重承诺：

为了积极配合采购人组织的 （项目名称） 招标工作，有效遏制不公平竞争和违规违纪问题的发生，确保招标工作的公平、公正、公开，我们保证认真贯彻《中华人民共和国政府采购法》、《政府采购货物和服务招标投标管理办法》和《关于进一步规范政府采购活动的若干意见》等法律及有关法规相关规定以及有关廉洁要求，特承诺如下事项：

1、自觉遵守国家法律法规及有关廉政建设制度。

2、主动了解招标人招投标纪律，积极配合招标人执行招投标廉政建设的有关规定。

3、不使用不正当手段妨碍、排挤其它供应商或串通投标。

4、按照本招标文件规定的方式进行投标，不隐瞒本单位投标资质的真实情况，投标资质符合规定。

5、不以任何方式向招标人员赠送礼品、礼金及有价证券；不宴请或邀请招标人的任何人参加高档娱乐消费、旅游、考察、参观等活动；不以任何形式报销招标人的任何人以及亲友的各种票据及费用；不进行可能影响招投标公平、公正的任何活动。

6、不向招标人及个人购置或提供通讯工具、交通工具和高档办公用品等。

7、不向招标人涉及招标的人员的配偶、子女分包此次招标项目。

8、不向招标人及个人支付好处费、介绍费。

9、一旦发现相关人员在招标过程中的索要财物等不廉洁行为，坚决予以抵制，并及时向有关纪检监察部门举报。

10、我们若违反上述承诺，愿接受取消供应商中标资格及其他任何形式的处理。

供应商全称(盖章)

法定代表人或授权代表（签字或盖章）

日 期

附件八

售后服务计划及措施

项目名称：                                           项目编号：

| 质 量 保 证 承 诺 |  |
| --- | --- |
| 售 后 服 务 计 划 承 诺 |  |
| 其 他 |  |

投标人全称（盖章）：

法定代表人或授权代表（签字或盖章）：

日  期：

附件九

中小企业声明函（如是）

本公司郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展暂行办法》（财库[2011]181号）的规定，本公司为______（请填写：小型、微型）企业。即，本公司同时满足以下条件：
1.根据《工业和信息化部、国家统计局、国家发展和改革委员会、财政部关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业[2011]300号）规定的划分标准，本公司为______（请填写：小型、微型）企业，从业人员      人，营业收入        元，资产总额        元，行业划型         。
2.本公司参加______单位的______项目采购活动提供本企业制造的货物，由本企业承担工程、提供服务，或者提供其他______（请填写：小型、微型）企业制造的货物，其他企业从业人员      人，营业收入        元，资产总额        元，行业划型         。本条所称货物不包括使用大型企业注册商标的货物。

本公司对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称（盖章）：

日期：

说明：投标供应商必须按照浙江省财政厅《关于开展政府采购供应商网上注册登记和诚信管理工作的通知》（浙财采监〔2010〕8 号）的要求，通过浙江政府采购网申请注册并加入政府采购供应商库的正式用户，且在该网站显示的企业规模为小型或微型企业。

附件十

残疾人福利性单位声明函（如是）

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141 号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加    （项目名称）（项目编号）采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称（盖章）：

日期：

技术资信评分项索引表（放置投标文件首页）

| 序号 | 评分项目 | 投标文件索引（页码） |
| --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |
| 2 |  |  |  |
| 3 |  |  |  |
| 4 |  |  |  |
| 5 |  |  |  |
| 6 |  |  |  |
| 7 |  |  |  |
| 8 |  |  |  |
| 9 |  |  |  |
| 10 |  |  |  |

# 第六部分  评标办法及评分标准

根据《中华人民共和国政府采购法》等有关政府采购法规，结合本次采购的实际，按照公平、公正、科学、择优的原则选择中标供应商，特制定本评标办法。

一、总则

评标工作遵循公平、公正、民主、科学的原则和诚实、信誉、效率的服务原则，本着科学、严谨的态度，认真进行评标，择优选定供应商，确保服务质量，节约投资，最大限度地保护当事人权益。严格按照采购文件的商务、技术要求，对投标文件进行综合评定，提出优选方案，编写评标报告。评标人员必须严格遵守保密规定，不得泄漏评标的有关情况，不得索贿受贿，不得接受吃请和礼品，不得参加影响公正评标的有关活动。对落标供应商，评标委员会不作任何落标解释。供应商不得以任何方式干扰招投标工作的进行，一经发现，其投标文件将被拒绝。

二．评标组织

评标工作由采购机构依法组建的评标委员会负责，评标委员会由采购人依法组建，成员人数应当为5人及以上单数，其中评审专家不得少于成员总数的三分之二；评审专家确定方式：按相关规定从专家库中抽取。评标全过程由招标管理部门监督整个开标、评标和定标过程。

三、评标程序

本次开标，资格审核及其他原件资料部分、技术资信标和商务标分别开启。开标程序如下：

第一步：首先开启资格审核及其他原件资料部分及技术资信部分投标文件采购人或招标代理机构根据投标资格要求对各投标供应商投标资格进行审核，资格审核未通过的供应商做无效标处理，不进入技术资信及商务标评审，并退还资格审核部分及商务报价部分投标文件。评标委员会根据评审原则和评审办法，对资格审核通过的各供应商的资信、技术部分投标进行评审并打分，技术资信标不合格的供应商做无效标处理，不进入商务标评审，并退还商务报价部分投标文件。

第二步：公布资格审核情况及技术资信标得分，开启合格供应商的商务报价标。

第三步：评标委员会以技术资信标和商务报价标合计分值由高到低的顺序推荐供应商名单，并提交书面评审报告。

第四步：采购人授权由评标委员会根据评审报告直接确定综合得分第一名的供应商为中标供应商。如果第一名得分相同，以报价低的优先；报价也相同，以抽签决定。

中标供应商放弃中标，或者因不可抗力提出不能履行合同，采购机构可以取消其中标资格。本次采购失败，依法重新组织采购。

其它参见本采购文件第三部分：“供应商须知” 中的相关内容。

四、评审细则

1、商务报价评分  30分

1）以投标供应商的有效投标价中的最低价为评标基准价，得满分30分。商务报价评分结算公式为:商务报价得分=(评标基准价／投标价)×30%×100；

2）如果某些（个）供应商投标报价超出该采购预算，该供应商投标按无效投标处理。

3）本项目在报价评审时依据《政府采购促进中小企业发展暂行办法》 （财库〔2011〕181 号）、《浙江省财政厅、浙江省中小企业局转发财政部工业和信息化部关于印发<政府采购促进中小企业发展暂行办法>的通知》（浙财采监〔2012〕11 号）相关规定，对小型和微型企业的产品给予价格扣除，用扣除后的价格参与评审，具体规定如下：

（1）投标供应商必须同时满足以下所有规定，方可享受小型、微型企业的价格扣除扶持政策：

①投标供应商必须符合工信部联企业[2011]300 号规定的小型、微型企业的划分标准(行业对应)；

②投标供应商所投产品必须全部是本企业(或者其他小型、微型企业)制造的货物、承担的工程或服务。（备注：小型、微型企业制造的产品如使用了中、大型企业注册商标的，等同于中、大型企业制造的产品，不享受价格扣除政策。）

③投标供应商必须按照浙江省财政厅《关于开展政府采购供应商网上注册登记和诚信管理工作的通知》（浙财采监〔2010〕8 号）的要求，通过浙江政府采购网申请注册并加入政府采购供应商库的正式用户，且在该网站显示的企业规模为小型或微型企业；

④投标供应商必须提交《中小企业声明函》，如果提供的是其他小型、微型企业制造的产品（服务）的，还须同时提供该企业是小型、微型企业的证明材料（复印件加盖公章）。

⑤本项目对小型和微型企业的产品价格给予6%的扣除，用扣除后的价格参与报价评审。

⑥小、微企业按上述优惠取得政府采购合同后，不得分包或转包给大型、中型企业。

（2）符合《财政部、司法部关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库[2014]68 号）规定的监狱企业，在全部提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务）或者提供其他监狱企业制造的货物（不包括使用非监狱企业注册商标的货物）参加政府采购活动时，视同小型、微型企业享受 6%的价格扣除扶持政策。

备注：①监狱企业证明文件：省级或以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件。②如果提供其他监狱企业制造的货物，还须同时提供该企业为监狱企业的证明文件。

（3）符合《财政部、民政部、中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库[2017]141 号）规定的残疾人福利性单位，在全部提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务）或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）参加政府采购活动时，视同小型、微型企业享受 6%价格扣除扶持政策。

备注：①残疾人福利性单位证明材料：残疾人福利性单位声明函。②如提供其他残疾人福利性单位制造的货物，还须同时提供该企业的残疾人福利性单位声明函。

2、技术、服务、资信、业绩综合评分 70分

|  | 评分项 | 评分细则 | 分值 |
| --- | --- | --- | --- |
| 资 信 部 分 | 企业资质及荣誉 | （1）投标人取得国家环保部门颁发的《环境保护产品认证证书》得1分。（须提供有效证书复印件并加盖公章及中国环境保护产业协会http://www.caepi.org.cn/查询结果截图,否则不得分） （2）投标人取得省级或以上行政主管部门颁发的《标准化良好行为证书》，达到AAAA级得1分，未提供不得分。（须提供有效证书复印件并加盖公章，原件核查） （3）投标人取得市级或以上安全生产部门颁发的《安全生产标准化三级企业（机械）》证书得1分。（须提供有效证书复印件并加盖公章，原件核查） （4）投标人获得省级或以上有关部门颁发的《高新技术企业证书》得0.5分。 （5）投标人具有《省诚信示范企业》证书得0.5分。 （以上均须提供有效证书复印件加盖投标人公章，原件核查）。 | 4分 |
|  | 同类项目业绩 | 投标人2017年6月1日至今已完成类似厨房设备项目业绩的，每提供一个业绩得0.5分，最高得5分。（注：以合同生效时间为准，须提供官方网站中标公告截图、中标通知书、合同关键页复印件，以上资料均需加盖公章，并提供原件备查，不提供不得分。上述业绩的证明材料 均需经过政府或国企单位组织的正式招投标程序获得） | 5分 |
| 技 术 部 分 | 产品的技术条款偏离 | （1）满足招标货物的所有功能（2分）：功能项目齐全且明显高于招标需求的，得1.5～2分；功能项目齐全且与招标需求基本一致的，得1～1.5分；能满足基本功能要求的，得0～1分； （2）满足招标货物的性能及技术指标要求的（2分）：由评标委员会根据投标人提供的资料从投标产品的技术参数、配置、兼容性、实际运行能力等方面打分，每项负偏离扣0.5分，扣完为止。 | 4分 |
|  | 节能产品 | 投标人具有“炊用燃气大锅灶、商用电磁灶”由中国质量认证中心颁发的《中国节能产品认证证书》，每提供一个产品证书得1分，最高得2分。（须提供有效证书复印件并加盖公章及全国认证认可信息公共服务平台http://cx.cnca.cn查询及截图。） | 2分 |
|  | 产品知识产权情况 | （1）投标人具有“节能环保节能燃气灶安全保护系统、电热蒸汽两用蒸柜操作系统、节能环保大功率电磁炉远程运行监测系统、节能环保高效静电油烟净化器净化操控系统”获得由国家版权局颁发的《计算机软件著作权登记证书》，每提供一个得1分，最高得4分。（提供证书内容需与上述相同才得分，提供证书复印件并加盖公章及通过CPCC微平台查询截图。) （2）投标人具有所投产品获得《实用新型专利证书》，每提供一项专利得0.2分，本项最高得2分。（个人名义或受理通知书不计分，专利权人必须为投标供应商，需提供有效的专利证书复印件及国家专利局网上截图并加盖公章） | 6分 |
|  | 产品的技术先进性 | 投标人具有“节能环保平头炉、节能电热汤池台、电热保温汤饭车、环保后倾式低噪音风柜”获得省级或以上高新技术部门颁发的《高新技术产品证书》，每提供一项产品证书得1分，本项最高得4分。 (提供证书复印件并加盖公章，原件核查。) | 4分 |
|  | 产品的质量和安全性 | （1）投标人具有所投产品“炊用燃气大锅灶、节能环保平头炉”2018年以来由国家燃气用具产品质量监督检验中心出具的型试《检验报告》，每提供一个产品的报告得1分，最高得2分。 （2）投标人具有所投产品“电磁环保节能大炒炉、电磁环保节能汤炉”2018年以来由国家电器产品安全质量监督检验中心出具的“电器安全”（检验依据为GB4706.1-2005、GB4706.52-2008）及“电磁场辐射” 《检验报告》，每提供一个产品的两项合格报告得1分，最高得2分。 （3）投标人具有所投产品“商用电磁炉” 2019年以来由国家电器产品安全质量监督检验中心出具的“振铃波抗扰度试验”《检验报告》：电源输入端口在耦合路径线-线，试验等级2级，试验电压 0.5KV，脉 冲次数至少施加5个正极性和5个负极性；在耦合路径线-地，试验 等级 2 级，试验电压 1KV，脉冲次数至少施加5个正极性和 5个负极性。检验结果 A 级得 1分。 （4）投标人具有所投电磁灶核心配件“控制板”2019年以来由省级或以上产品质量监督检验机构出具的检验报告，检测高温工作试验：对控制板通电，连续模拟正常工作试验240小时，试验后元器件不破坏、无裂纹、能正常通电、功能正常。提供符合要求合格检验报告得1分，无不得分。 （5）投标人具有所投电磁灶核心配件“线盘”2019年以来由省级或以上产品质量监督检验机构出具的《检验报告》，检测产品低温/振动综合试验、高温/振动综合试验，试验前测量样品电感值为：103uH，试验后为：103uH。试验后外观结构无破损，接入整机通电工作正常。提供符合要求合格检验报告得1分，无不得分。 （6）投标人具有所投产品的“蒸箱内胆”2020年取得有CMA和CNAS资质的抗菌材料检测中心出具的检验报告（检验依据：GB 21551.2-2010 ），检验结果大肠肝菌及金黄色葡萄球菌抗菌率实测值＞99% 。提供符合要求合格检验报告得1分，无不得分。 （7）投标人具有所投产品“洗涮台（星盆）、存放架（层架）、工作台（操作台）、储物柜、餐车设备、不锈钢烟罩”2020年取得具有省级及以上检测部门出具检验合格报告，检验依据GB/T 10125-2012、GB/T 6461-2002，检验报告内容须说明该产品主要测试表面未出现生锈腐蚀，保护等级为10级或以上。每提供一个产品的报告同时符合以上要求得0.5分，最高得3分。 （8）投标人具有所投产品“通风油烟管”2020年取得省级或国家级检验中心出具的检验报告（检验依据：GB 8624-2012），检验项目有持续燃烧时间、总热值，且均符合检测依据A（AI）级的要求。提供符合要求合格检验报告得1分，未提供或不符合要求不得分。 | 12分 |
|  | 产品保险 | 投标人为所投“电磁炉系列、高温消毒柜系列、燃气系列（含大炒炉，煲仔炉，蒸饭箱类等）、304不锈钢系列（荷台、洗菜池、送餐车、星盆、工作台、货架）、冰箱冷柜系列、风柜系列、静电油烟净化器”购买产品责任险，并累计赔偿限额达到8000万（含）或以上的得4分，8000万以下4000万（含）以上的得2分，4000万以下1000万（含）以上的得1分；1000万以下的得0.5分，满分4分。（保险单生效日期为招标公告发布日之前方可评分）。 | 4分 |
|  | 本项目管理技术人员评价 | （1）拟投入本项目经理取得省级质量检验协会颁发的《企业首席质量官》任职培训证书，提供证书得1分。 （2）拟投入本项目人员中具有省级或以上人力资源和社会保障厅颁发的机械工程工程师、机电工程工程师、环保工程师、燃气工程师，提供一个证书得1分，本项最高得4分。 （3）提供技术人员取得高级技工学校颁发的《通风工》及《管道工》职业资格证书，提供一个证书得0.5分，本项最高得1分。(须提供扫描件及证书上载明的网站查询截图。) （以上人员需提供在本单位近3个月缴纳的社会养老保险有效凭证。） | 6分 |
|  | 设计、施工方案 | 投标人根据本项目用户需求书的内容以及建筑平面图纸，提供详细的厨房设备布局平面图、项目施工图纸（含：给排水、配电点位图、配电系统图、新风、油烟环保排放）、厨房各区间的设计效果图，对上述的图纸设计方案进行综合评价： （1）方案设计图纸完整、技术专业完全达到设计施工标准、符合上述规范技术标准、根据项目实际情况进行专业、科学的优化设计，完全满足实际使用需求，得8分； （2）方案设计图纸完整、个别施工专业仍需深化但基本达到施工标准、方案大部分满足上述规范技术标准，得5分； （3）方案设计图纸基本完整，有提供方案但有明显不符合规范标准或使用需求之处，项目施工图纸不完整，得2分； （4）方案设计图纸缺失较多，有提供方案但与实际使用需求及规范标准相差较大，得0.5分； （5）其他或不提供厨房设备布局平面图、项目施工图纸、区间设计效果图的，不得分。 | 8分 |
|  |  | （1）保证质量的技术方案和措施，方案是否严密，措施是否得力进行综合打分（0～2分）； （2）确保供应货物质量的设施及措施，是否有严密的质量监控措施和先进的质量检测设施进行综合打分（0～2分）； （3）技术方案的科学性、合理性，对整体方案的评价，方案是否合理、是否严密，解决方案是否合理进行综合打分（0～2分）； （4）安装、调试、验收的方案和措施进行综合打分（0～2分）。 | 8分 |
|  | 售后服务情况 | （1）根据投标供应商合理可行的售后服务方案（包括：售后服务机构距离项目地点的距离远近、响应时间、上门应急服务时间、质保期、维修保养、技术人员培训、售后服务的承诺等情况）进行综合评审（0～4分）。 （2）售后服务人员配置及管理团队情况：投标人售后服务人员是否具有燃气燃烧器具安装维修证；管理团队是否具有售后服务管理人员及投标人是否取得商品售后服务评价体系认证，团队实力等情况进行综合打分（0～3分）。 注：售后服务人员及管理团队人员须为投标人在职员工（提供公司为其连续三个月社保缴纳证明）；（提供证书复印件加盖公章，证书必须在有效期内, 否则不得分） | 7分 |

3、说明

1）每个供应商最终得分=技术资信部分分值（所有评标委员会成员的算术平均值）＋商务报价部分分值。

2）所有分值计算保留小数点后两位，小数点后三位四舍五入。

参见本招标文件第三部分：“供应商须知” 中的相关内容，未尽事宜按有关法律规定处理。

温州市政府采购信用融资意向银行选择表

（温州市供应商填写）

| 企业名称 |  |
| --- | --- |
| 企业注册地 |  | 是否有融资意向 |  |
| 融资联系人 |  | 联系方式 |  |
| 温州市政府采购信用融资合作银行 | 选择作为意向融资银行（可多选） |
| 温州银行股份有限公司温州分行 |  |
| 温州银行股份有限公司鹿城分行 |  |
| 中国工商银行股份有限公司温州分行 |  |
| 中国建设银行股份有限公司温州分行 |  |
| 中国邮政储蓄银行股份有限公司温州市分行 |  |
| 中国民生银行股份有限公司温州分行 |  |
| 宁波银行股份有限公司温州分行 |  |
| 杭州银行股份有限公司温州分行 |  |
| 招商银行股份有限公司温州分行 |  |
| 兴业银行股份有限公司温州分行 |  |
| 交通银行股份有限公司温州分行 |  |
| 上海浦东发展银行股份有限公司温州分行 |  |

注：1、本表填写对象为注册地在温州市域内的供应商。

2、财政部门根据企业自行选择，将本表及企业相关信息推送至相对应的融资意向银行经办人。

| 温州市政府采购支持中小企业信用融资合作银行 |
| --- |
| 银行名称 | 产品特点（不超过120字） | 经办人 | 联系方式 |
| 中国工商银行股份有限公司温州分行 | 一、融资方式：采取简易方式,根据流水及纳税情况核定额度。信用方式。（融资200万以下）根据政府采购合同及供应商资金需求确定，以信用为主，追加采购合同项下的预期销货款为我行质押。（融资200万以上）二、融资利率：在我行一般中小企业信用贷款利率基础上下浮10%。 | 王经理 | 0577-88186626 |
| 中国建设银行股份有限公司温州分行 | 申请手续简便：以政府采购合同为基础，无需额外抵押和担保；融资价格优惠：最低可享受4.15%的优惠利率，随LPR浮动调整；到账时间快速：最快可实现当日申请，当日放款；办理流程省心：线上操作流程，免去银行排队奔波。 | 张经理 | 0577-88093286 |
| 中国邮政储蓄银行股份有限公司温州市分行 | “政府采购贷”业务，是指我行为政府采购项目中标企业发放的，用于中标企业合法生产经营活动的短期人民币流动资金贷款。贷款免抵押、免担保，手续便捷、审批快速，单笔金额最高500万元，单笔期限最长18个月。 | 郑经理 | 0577-88193910 |
| 中国民生银行股份有限公司温州分行 | 民生银行供应链金融“政采贷”产品，专为政府采购场景下的中小企业融资而设计，最高融资额度可达政府采购合同交易金额的70%,最高单笔授信金额可达500万元，期限最长可达1年，无需抵押，无需办理应收账款质押，材料简单，流程便捷，利率优惠。 | 项经理 | 18057779630 |
| 宁波银行股份有限公司温州分行 | 宁波银行政府采购融资指应供应商申请，以政府采购合同项下的回款为主要还款来源，为满足供应商履行采购合同所需资金而向其提供融资的信贷业务。提供中标通知书及其他授信材料即可申请，授信担保方式为信用，最长期限不超过一年，最大金额不超过2000万元。 | 陈经理 | 0577－88007377 |
| 杭州银行股份有限公司温州分行 | 门槛低：纯信用，平台注册入库并取得采购合同即可申请 手续简：线上申请+线上签约，足不出户 利率优：按优于一般中小企业贷款利率执行 额度高：最高为合同金额的80% | 叶经理 | 0577-88008933 |
| 招商银行股份有限公司温州分行 | 政采贷是招商银行针对政府采购招投标中标供应商，以政府采购合同项下未来应收账款为第一还款来源的融资业务，无需抵质押物。额度最高可达2000万，同时可开通自助贷款直通功能，自助贷款额度最高可达1000万，支持线上申请、随借随还。 | 陈经理 | 0577-88056876 |
| 兴业银行股份有限公司温州分行 | 融资担保方式及融资金额：1、采取信用免抵押的企业，最高融资金额200万元；2、采取政府采购中标应收帐款质押的，最高融资金额不超过1000万元，单笔提款金额不超过采购合同金额的70%。融资利率：在本单位一般性中小企业信用贷款利率基础上下浮10%。 | 张经理 陈经理 | 0577-88369368 13857713118 0577-56969696-526506 |
| 温州银行股份有限公司温州分行 | 政采订单贷：订单在手，融资无忧。用于满足供应商订单采购所需资金周转的贷款产品。门槛低，无须抵押，凭中标通知书即可申请，额度高，最高可贷500万元，单笔业务金额可贷中标金额的80%，最长期限可贷1年。 | 陈经理 | 13736355866 |
| 温州银行股份有限公司鹿城分行 | 政采订单贷：1、面向政府采购项目供应商，满足供应商资金周转需求，凭中标通知书即可申请，2、秒知额高，最高可贷500万元，单笔业务金额可贷中标金额的80%， 最长期限可贷1年。信保贷：1、额度最高可达500万元 2、担保灵活，信用贷款3、贷款年利率至少可享受本单位一般性中小企业信用贷款利率基础上下浮10 % | 戴经理 | 13605772302 |
| 交通银行股份有限公司温州分行 | 手续便捷，授信审批全程上门服务；无需抵押，无抵押贷款一步到位；额度灵活，随借随贷，单户最高2000万元；期限匹配，与付款周期相吻合；利率优惠，本行中小企业信用贷款利率水平至少下浮10%；一对一增值服务方案—您的财富管理银行。 | 缪经理 | 0577-88248454 |
| 上海浦东发展银行股份有限公司温州分行 | 政采e贷：是浦发银行面向温州地区经营状况良好的小微企业政府采购项目供应商所提供的专属政府采购订单融资产品。产品特点：纯信用、免担保、门槛低、授信快、在线贷、秒放款 所需材料：企业基础证件、相关中标文件（中标通知书 、采购合同等）、其他必要文件 | 叶经理 | 0577-55570829 |